招　标　文　件

项目名称：江苏扬州化学工业园区“一园一策一图”试点建设项目

项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0021

扬州市公共资源交易中心仪征分中心

2025年10月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………18

- 评标方法与评标标准………………………39

- 投标文件格式………………………………43

第一章  投标邀请

- 受[江苏扬州化学工业园区管理办公室]的委托，扬州市公共资源交易中心仪征分中心就[江苏扬州化学工业园区“一园一策一图”试点建设项目](JSZC-321081-JZCG-G2025-0021)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（江苏扬州化学工业园区“一园一策一图”试点建设项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于     2025年11月04日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321081-JZCG-G2025-0021

2.项目名称：江苏扬州化学工业园区“一园一策一图”试点建设项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 198 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 198 |

- 采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章

- 6.合同履行期限：合同签订后1年内完成所有内容并验收合格；验收合格后免费运维1年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年11月04日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：江苏扬州化学工业园区管理办公室

地 址： 仪征市万年南路9号

联系人：  张 聪

联系方式：  13905256319

2.扬州市公共资源交易中心仪征分中心

地　址： 仪征市西园北路39号

联系人：  曹 瑜

联系方式：  0514-80290190

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心仪征分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心仪征分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

25.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心仪征分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币   零   元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：合同签定后，乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日起（乙方开票日期）10个工作日内支付合同总价30%作为预付款；

8.1.2 尾款支付时间：项目验收后,乙方向甲方开具正式发票，甲方自收到发票之日起（乙方开票日期）10个工作日内支付尾款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

- 一、项目属性:服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：  无  。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏扬州化学工业园区“一园一策一图”试点建设项目 | 软件和信息技术服务业 |

- 二、建设要求

- 1、园区三级防控现状理解方案

园区三级防控现状理解方案，重点体现对园区三级防控现状掌握程度，内容包括：

①园区概况（位置、水系、区位及产业等）

位置：扬州化工园区位于江苏省仪征市（隶属扬州市管辖），南濒长江，西邻南京市六合区，北邻宁通高速公路，东为仪征市的真州镇区，是南京都市圈和扬州“一体两翼”城市发展战略的重要辐射部位。

区位：化工园区内部及周边有3条水系直通长江，南侧紧邻长江和仪征市饮用水水源地保护区，距离水源地一级保护区最近仅200m，距离水源地二级保护区最近仅为400m。同时化工园区下游紧邻扬州、镇江等地其他饮用水源地，其所处地理位置极其敏感，也异常关键。一旦发生突发水污染事件，废水流出园区、进入长江，影响下游水源供水安全，后果不堪设想，因此守好环境安全底线，园区深感责任重大。

水系：扬州化工园区位于江淮分水岭以南，属长江水系，具体分属潘家河西岔冲、肖山冲、桃元冲三个小流域。

产业：以发展高性能合成材料、高端专用化学品和高效新能源等产业链为主，同时带动调优石化物流产业，形成良好的上下游产业集群。

②园区环境风险与敏感目标情况

园区环境风险源按类型主要分为固定源和移动源。

固定源：目前，化工园区范围固定风险源包括：化工企业、危险品仓储物流及码头企业、粮油生产企业、基础设施企业。

移动源：化工园区对外公路运输以化工园区北侧的宁通高速路、宁通公路及化工园区中部的沿江高等级公路为主；化工园区中部规划的管道路分别与三条公路相接，向南可与预留的过江通道连接，其中与宁通高速路以立交形式相接。

③园区三级防控体系建设现状

根据文件要求，园区目前已经建立了企业一级、园区二级、区内水系三级防控体系。

企业一级：企业均编制了环境风险评估报告及突发环境事件应急预案，建立了相应的应急处理队伍。当突发水污染环境事件发生在企业内部时，企业立即启动应急预案，在可控条件下将事故废水控制在企业内部围堰和事故应急池等一级防控措施内。

园区二级：化工园区已全面建成园区公共事故应急池和转输管网，并配套环境应急物资，充分抵御化工园区突发水污染事件。综合考虑企业地理位置、河流分布等实际情况，充分挖掘区内可利用应急空间，以区内重点企业事故池补充作为分区公共事故水暂存空间，通过建立互助协议、有效调度和转输，大幅度提升了化工园区公共事故应急池储存容积

区内水系三级防控：园区三级防控措施依托区内及周边水系闸坝。重点河道均已编制河流应急处置方案，三级防控状态下，通过河道闸站、临时筑坝等措施，可分级阻挡事故废水扩散，配备的临时泵、临时筑坝物资能够灵活响应河水隔断需求，充分保障化工园区三级防控能力，但园区目前部分重点闸站目前仍依赖现场操作，且闸阀启闭状态需要前往现场确认。

- 2、园区环境应急管理现状掌握方案

提供园区环境应急管理现状掌握方案，重点体现对园区环境应急管理现状掌握程度，内容包括：

①园区环境应急队伍建设情况

根据环境应急相关管理政策及管理要求，扬州化工园区已建立健全环境应急管理责任制度，明确相应分管负责人并配备专职管理人员，并建立了应急队伍。

化工园区通过开展区内重点企业储罐泄漏起火爆炸等突发环境事件应急演练，强化化工园区及企业人员突发水污染事件响应配合、协同作战能力，检验预案的针对性、实用性和可操作性，达到了“发现问题、优化流程、锻炼队伍”的目的，有效提升化工园区生态环境领域本质安全水平

②园区环境应急物资库建设情况

化工园区根据省厅要求和自身情况，共建立了4处环境应急物资储备库。

结合江苏省化工园区环境应急物资配备标准和三级防控事故废水转输需求，园区环境应急物资种类包括污染源切断、污染源控制、污染源收集、污染物降解、安全防护、应急通信设备及其他辅助用品等六大类。

③环境应急管理机制建立情况。

根据环境应急相关管理政策及管理要求，扬州化工园区已建立健全环境应急管理责任制度，明确相应分管负责人并配备专职管理人员，认真落实各项环境应急工作措施，不断强化环境应急日常管理职责。

- 3、试点建设要求理解方案

试点建设要求理解方案，重点体现对试点精神要求的理解，内容包括：

①试点建设相关要求；

遵循“以空间换时间”环境应急理念围绕“突出重点、因地制宜、好用管用”工作原则，参照《化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”实施技术指南(试行)》(环办应急函〔2024)274号)，结合园区实际，推动开展三级防控体系建设暨“一园一策一图”试点工作，落实“找空间、定方案、抓演练”各项任务，探索构建具备地区特色的化工园区环境应急防控典型模式，打造可复制可推广的案例样板。

②园区环境应急管理工作基础；

扬州化工园区高度重视环境应急管理能力建设工作，目前已逐步实现环境应急工作的全过程管理，落实自身环境应急工作责任，并不断优化提升自身应急能力水平。

突发环境事件风险评估体系：严格落实突发环境事件风险评估、资源调查和应急预案修编工作要求，已编制《扬州化学工业园区环境风险评估报告》与《扬州化学工业园区突发环境事件应急预案》，并将环境风险源企业、预案等信息纳入化工园区智慧环保平台统一管理，实现了化工园区及区内企业等基础档案信息的数字化。

环境隐患动态排查治理：化工园区积极落实《工业企业及园区突发环境事件隐患分级判定方法》、《省生态环境厅关于深入开展常态化突发环境事件风险隐患排查工作的通知》要求，每季度排查风险源、环境应急物资、三级防控措施等园区层面环境隐患。

环境应急监测能力：化工园区已与监测站和监测公司签订突发事件应急监测协议。其中仪征市环境监测站距离园区3.7公里，具备应急监测实验场地、及常备试剂、耗材储备和覆盖园区废水特征污染物的应急监测能力。

当发生突发环境事故时，化工园区立即通知联系仪征市环境监测站、泰科环保科技有限公司派环境监测人员赶赴现场，并根据实际情况，迅速确定监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，用小型、便携、简易的仪器对事故废水污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。

③结合园区基础和基础分析存在问题。

在已有突发水污染事件防控设施的基础上，扬州化工园区通过新建园区事故池等提升防控能力，具备了一定的突发水污染事件防控和研判能力，但在目前风险防控措施的管理、操作、应急响应方面，仍有优化提升的空间，具体包括智能化、硬件提升、智慧化等方面的薄弱。

- 4、一河（桥）一策一图衔接方案

一河（桥）一策一图衔接方案，重点体现对政策的理解和园区一河（桥）一策一图建设现状的掌握，内容包括：

①一河（桥）一策一图政策掌握；

“环境应急一河（桥）一策一图”政策是中国在生态环境保护和应急管理领域推出的精细化风险防控模式，聚焦河流、桥梁突发环境事件（如污染事故、洪涝灾害、桥梁坍塌等）的预防、处置和恢复，通过“一河（桥）一策”制定针对性应急预案，结合“一图”实现可视化动态管理。

②园区一河（桥）一策一图建设现状；

目前区内重要水体均已建成一河一策一图，同时针对重点桥梁，已建成一河（桥）一策一图，充分保障了园区河流、桥梁突发环境事件的应急防控，减少污染扩散范围和事故损失。

③三级防控与一河（桥）一策一图衔接等。

为了提升园区第三级防控能力与水平，园区河道亟需衔接“一河一策一图”，及时闸断下游水体，缩小污染区域，降低处置难度。开展区内重要道路桥梁环境风险防控措施完善工作，结合重点桥梁的桥面导流系统和应急池建设情况，充分利用园区事故水收纳空间，考虑桥面事故水转输联动，实现园区三级防控与的充分衔接。

- 5、项目建设目标及任务方案

建设目标及任务方案，基于工作基础分析及试点建设要求，内容涵盖：

①试点目标与预期成果；

结合化工园区特点，按照“以空间换时间”理念，摸清园区企业、化工园区边界下游重点环境敏感目标间的水系连接关系。

②试点任务与细化措施；

充分挖掘区内外可利用资源，提高事故缓冲能力；实现园区防控措施与智慧化管控之间的有效衔接；进一步完善三级防控响应流程体系，缩短响应时间；推动化工园区环境应急数改智改，增强化工园区整体应急水平。

③试点建设特色。

整合凝练本次试点项目实施工作特色，要求充分体现园区特色、防控能力、智慧化水平。

- 6、智慧系统平台建设方案

深入考虑园区多元化需求的基础上，结合扬州化工工业园区实际需求，建立“强基提能基础信息管理”、“晴天外排管理”、“应急缓存空间管理”、“信息融合及与部平台衔接”、“环境应急VR全景图建设及模拟仿真”、“环境应急指挥调度系统开发”、“水污染风险推演辅助决策功能”、“水污染事件环境应急指挥图”等八大子模块功能。

通过“一园一策一图”信息化系统的建设，建立化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系，确保事故发生时，三级防控的有效响应。

具体包括：

①“一园一策一图”管理

a环境应急基础信息数据库

b应急缓存空间管理

c信息融合与集成

②环境应急模拟仿真

③三级防控应急调度一张图

a企业一级防控

b园区二级防控

c园区三级防控

- 7、应急响应方案

建立和健全故障的应急处理机制，提高应急处理能力，最大程度地预防和减少故障对信息系统造成的损害，努力保障各项业务的正常运行。

设备故障应急预案：若设备发生故障情况时，设备维护人员应在1小时内响应。提供备品备件，确保能立即投入使用。

通信网络故障应急预案：发生通信网络故障后，网络维护人员应及时通知运维团队处置。系统维保商应及时查清通信网络故障位置，或联系相关通信网络运营商，请求协助查清原因。

- 8、实施计划与保障方案

根据生态环境部相关工作要求，本项目要求结合本地资源察赋和工作实际，打造具备地区特色的案例样板，为行政区域内其他化工园区做好示范，为“十五五”实现全国重点化工园区“一园一策-图”全覆盖奠定基础。同时，做好与“一河一策一图”的有效衔接，带动区域突发环境事件风险防范和应对能力整体提升。园区要发挥先行先试的优势，加快推动本行政区域内化工园区环境应急三级防控体系建设和“一园一策图”实施，于2025年底实现全覆盖，为其他地方提供可复制的典型经验。

根据上述工作内容和时间节点要求，针对工作任务进行阶段性分解，具体包括启动准备阶段、实施推进阶段、综合提升阶段和总结评估阶段共四个阶段。

①启动准备阶段

化工园区编制试点工作方案，细化目标、任务，细化责任分工和时序安排。

②实施推进阶段

定期召开调度及专家讨论会，推动试点工作按节点有序推进，根据试点进展情况调整人员组织，确保工作高质量完成。

③综合提升阶段

根据“一园一策一图”，通过无通知、无脚本突发性演练，提升针对各类突发水污染事件的应对能力。

④总结评估阶段

查漏补缺各项试点任务，全面实现预定试点目标。

根据上述结构，要求提供详实、具体的实施计划，能够体现工作的总体排布、同时能在合理的时间内高质量完成各项工作任务，体现成果产出。

- 9、运维服务和售后方案

①运维服务方案

验收通过后，中标人需要进行硬件在线保障、软件系统已建功能持续优化、日常报警处理和故障修复等多项运维保障服务。运维质保期间，需确保系统在维保期内持续、稳定、高效运行。

运维服务包括：日常监控、日常值守、设备在离线管理、软件培训服务等。

日常监控：需包括园区雨水闸控、河道闸站、污水厂应急池液位等进行日常维护，对离线数据异常等事件进行分析、核查、上报、处置；

日常值守：需对平台提供值守服务，包括对系统运行及突发事件响应提供技术保障支持。

数据资产管理：需周期性对平台运行情况进行记录检查，形成工单，协助园区/企业完善数据填报、维护工作，提供数据填报指导服务。

系统培训服务：需对园区各部门用户开展应用系统使用培训。

②售后服务方案

投标人为采购人提供全方位、全生命周期的服务，包括：产品支持/升级、咨询/实施、应用型表单开发/客户化开发、持续优化、主动预警/客户关怀等。服务内容包括但不限于以下内容：

用户在使用过程中的技术问题提供解答；

提供全天候24小时热线电话服务响应；

系统试运行期间专人在现场指导使用人员的操作；

现场排除系统试运行过程中出现的软硬件故障；

对用户的后续开发集成提供技术支持；

对发生的问题在1小时内给予响应，紧急情况下10小时内到现场，予以解决，并保持7×24小时的热线技术支持；

自本项目验收通过之日起，中标人应提供运维服务直至服务期满；

需提供软件版本更新服务及升级服务；

需提供完备的事件响应流程，可提供多种快捷方式，及时准确地解决项目启动运行后出现的各种问题；

需提供客户回访服务，通过客户回访的方式对项目启动后的运行状况的检查、及对设备的检修；

需提供在使用产品过程中的使用技巧咨询；

需提供在使用产品过程中软硬件产品的各类运行故障的响应与处理；

需提供对系统相关数据接口的升级维护；

需提供对系统相关数据的维护；

需提供与系统相关的数据库等故障排查、巡检、维护等相关配合服务。

三、建设内容

- 1、智慧化改造

主要包括：园区雨水闸控远程一键启闭、重点河道闸站远程控制、重点河道闸站视频监控、龙门沟河道液位计安装及远传、园区事故池智慧化改造等内容。

（1）基本要求

中标人充分考虑改造项目与原有设施的整体协调美观。

中标人应充分考虑本次基础建设可能涉及的设备改造、自动化改造、接电、网络、基础、标志牌等内容。

中标人应充分考虑本次智能化改造与平台的联网、上传、调试、试运行，充分满足园区环境应急管理、化工园区管理、国家试点验收相关要求。

本次改造具体点位需自行完成现场踏勘，相关涉及土建等配套须由施工方自行解决。

（2）园区雨水闸控远程一键启闭

开展园区公共雨水排口闸阀智慧化改造完善（5处），根据现场实际情况，针对启闭机、自动系统进行改造，实现闸阀启闭的自动化，能够基于园区/企业事故状态、事故废水的流向，通过手动、现场电动控制闸阀的启闭，同时可以接收平台发送的信号，实现平台远程控制雨水末端闸阀的启闭，并在平台实时显示闸阀的状态（开、关、开到位、关到位等状态），实现“一园一策一图”试点所要求的平台远程联动、一键启闭等功能；

（3）重点河道闸站远程控制

将区内河道（3处）重点闸站实施智慧化改造，根据现场实际情况，针对河道闸站启闭机、自动化系统进行改造，通过安装远程联动及控制系统，能够基于事故废水流向、河道水质情况，可通过手动、现场电动控制河道闸站的及时启闭，也可通过平台远程启闭闸站，并实时反馈闸站拦截启闭情况。

（4）重点河道闸站视频监控

于区内三处闸站安装视频监控设施，并将视频信号传输至智慧平台，能够实现平台与现场之间的联动，实时观察应急响应状态，实现远程指挥功能；视频监控要求具备夜间显示功能，含基础、立杆、流量卡、施工辅材等，用电及传输须施工方自行解决，需与园区平台端传输协议匹配（含质保期内网路服务费）。视频监控要求：≥400万红外球机（4G）；支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动跟踪；支持双路区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；支持32倍光学变倍，16倍数字变倍。

（5）龙门沟河道液位计安装及远传

安装龙门沟（2处）河道容积计量系统，包括液位计、数据采集传输设施，设备要求防爆，配备于龙门沟重点位置区域,可实现现场端和园区端数据的实时展示；进一步实现园区重点河道三级缓冲容积实时计量。

（6）园区事故池智慧化改造

实施园区事故池（2处）智慧化改造，将液位、泵、阀门信号及控制接入园区智慧平台，不具备液位信息的安装事故池液位计，实现园区公共缓冲容积的计量；并可以基于园区突发事件情况，由平台远程调用设备、阀门信号信息，实现事故废水的收集、调度、后期处置等联动控制功能。

- 2、平台具体建设内容

（1）强基提能基础信息管理

从企业与园区两个维度，筑牢环境应急管理的数据根基。企业端，整合应急物资储备（如水泵、急救包等）、数字化应急预案、应急专家（涵盖环保、化工等领域）、应急队伍（企业自有或合作救援力量）、应急池（容积、位置、是否接入液位等）等信息，构建“一企一策”档案，精准刻画企业环境应急“基本面”；

园区端，统筹环境应急物资（区域共享储备）、应急专家库（跨企业协同）、应急队伍（园区统筹调度力量）、数字化应急预案，以及园区雨水闸控、事故转输管网（保障污染水体有序转输）、污水厂应急池（包含位置及容积）、河道闸站（调控水体流向，阻断污染扩散）等设施数据，打造园区应急资源“总台账”，为应急处置提供基础信息支撑。

（2）晴天外排管理

借助气象数据接入，结合企业雨水流量在线监测（实时掌握排水动态）、外排泵阀启闭状态监控，运用大数据分析技术，构建“晴天-排水行为”关联模型。一旦识别企业在晴天出现异常排水（如违规排放生产用水），系统自动触发报警，督促企业规范雨排管理（明确雨排仅允许雨水排放，特殊需要排水企业设定白名单），从源头减少晴天污水入河风险，强化园区水污染防控前端监管。

（3）应急缓存空间管理

打通企业与园区应急池缓存空间共享虚拟链路，接入池容设计参数（容积、液位）动态核算池容可用空间。当某企业突发事故（如储罐泄漏致废水溢流），系统可快速调取周边企业应急池信息（剩余容积、地理位置），通过大数据分析匹配可共享空间，实现应急池“跨企业”动态调配，让园区应急缓冲空间“可视、可用、可调度”，提升事故废水临时收纳能力，避免污染扩散。

（4）信息融合及与部平台衔接

系统信息化集成，将环境应急空间与设施使用等信息以及水质监测、液位监测等数据与现有智慧园区系统平台进行数据共享。将环境应急空间与设施清单及点位信息、园区突发水污染事件“一园一策一图”应急指挥图、园区VR全景图的统一资源定位地址(URL)等信息与生态环境部环境应急管理平台集成。

（5）环境应急VR全景图建设及模拟仿真

无人机航拍与数据标注：对园区环境应急空间（如应急池分布区、管网关键节点）、设施（闸阀、泵站等）开展无人机航拍，采集空间坐标、设施形态等数据，制作倾斜摄影通过人工建模生成VR三维可视化全景图。在VR图上标注点（单个应急设施位置）、线（管网走向）、面（应急池区域范围）矢量信息，直观呈现“三级防控”（企业级、园区级、流域级）空间布局，辅助管理人员快速识别应急资源分布。

单体模型与场景交互：对企业及园区雨水闸阀、事故水转输节点、事故池等关键设施，制作单体化3D模型，为雨水管网、污水管网赋予“流量、走向”等矢量数据。管理人员可通过三维可视化一张图查看设施运行状态（如闸阀启闭、泵的启停），模拟仿真事故废水转输等场景，验证流程合理性。

扩散预测与模拟仿真：具备事故情景模拟分析功能包含扩散预测模型建设、扩散拦截应急决策，研判不同事故等级下预测废水扩散范围及路径。

（6）环境应急指挥调度系统开发

构建“三级防控+全流程调度”体系，实现应急指挥“分层分级、精准响应”：

一级防控（企业级）：集成企业雨水排口数据、泵闸开关信号、视频监控（实时查看排水状况），关联“雨排外排管理联系人”（明确企业应急对接人），建立“可用物资清单”（企业储备的应急物资台账），同步动态核算企业应急池容。一旦企业报警，快速调度内部力量、调配物资，拦截初期污染。

二级防控（园区级）：基于“一企一策”，模拟事故废水转输路线（规划“从企业应急池到园区总应急池”的最优路径），联动调用园区共享物资（如移动应急处理装置），对污水厂应急池实施“实时监控+容积联动”（根据园区事故水量，动态调整污水厂处理负荷），统筹园区级应急资源，阻断污染扩散。

三级防控（流域级）：聚焦河道水情，实时核算河道容量（判断污染团承载能力），远程调度河道闸站（控制上下游闸门，围堵污染团），叠加AR实景技术（在监控画面上标注应急设施位置、污染扩散预测路径），为流域级应急决策提供“空间+实景”双重支撑，实现跨区域污染协同防控。

（7）水污染风险推演辅助决策功能

以“风险类型-等级研判–辅助防控决策”为维度，建立智能化决策模型。当园区发生水污染事件（如化工废水泄漏），系统自动识别风险类型（有毒有害物质泄漏、高浓度废水排放等）、判定等级（根据污染物浓度、影响范围划分），结合事发区域地理信息（周边应急池分布、管网走向），快速检索“可利用事故池容”（周边企业、园区应急池剩余空间）、“管网转输能力”（现有管网是否可承载事故水量），模拟不同处置方案（如“就近收纳+原地处理”“跨区域转输+集中处置”）的实施效果，输出“应急池调配建议、转输路线规划、物资调用清单”，为指挥人员提供“一键式”决策辅助，缩短应急响应时间。

（8）水污染事件环境应急指挥图

在园区水系图基础上，叠加“环境应急空间与设施”专题图层，分类标注应急池（注明容积、所属企业）、闸阀、转输管网（说明走向、管径）等分布。同时，为每个设施补充“使用说明”（如应急池进水操作流程、闸阀远程控制方式），构建“可视化指挥作战图”。当突发水污染事件时，指挥人员可在图上快速定位应急资源、规划处置路线（如“关闭下游闸阀→启用转输管网→调度应急池收纳”），实现“挂图作战”，让应急处置流程“清晰化、可追溯”。

江苏扬州化学工业园区“一园一策一图”系统平台建设主体采用B/S架构，以及主流、开放的平台应用框架，满足可靠、集成、兼容、可扩展、可维护、安全等性能要求。硬件方面实现雨水闸阀、河道闸站一键启闭智慧化改造，通过软硬件有效联动支撑江苏扬州化学工业园区环境应急智慧防控在线调度需求。

- 3、平台设计要求

（1）业务流程覆盖，支持实现本方案的基本功能；

（2）功能模块化设计，各模块可单独使用；

（3）集成性，提供开放接口，便于与园区内企业、其他职能部门及上级政府应急管理等部门信息系统对接集成；

（4）兼容性，注重融合园区现有信息系统，实现功能互补，数据互联互通；

（5）可扩展性，园区根据自身建设要求，完成基本建设内容，还可以扩展创新应用和场景；

（6）支持跨平台、跨系统运行，支持大屏、电脑端和移动设备；

（7）数据标准化，规范企业及园区闸站信息传输标准，统一数据处理机制。

- 4、平台功能参数要求

| 序号 | 功能模块 | 技术参数要求 | 功能实现要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强基提能基础信息管理 | 包含企业强基提能档案管理与园区强基提能档案管理，需涵盖企业与园区环境应急物资、队伍、专家、预案等各类信息汇聚打造环境应急数据库。 | 环境应急数据一方面来源企业及园区信息填报另一方面从现有智慧园区环境管理信息系统与应急管理系统相关模块共享获取。 |
| 2 | 晴天外排管理 | 包含气象数据联动、企业雨水流量监测、阀门启闭监测、能够通过数据分析判断企业是否晴天外排，需形成排放统计分析界面、晴天外排报警界面。 | 结合气象数据，通过在线监测企业雨水流量情况、结合外排泵阀启闭状态判断企业是否存在晴天外排行为，对可以排水的企业设置白名单。 |
| 3 | 应急缓存空间管理 | 包含企业应急池、园区应急池动态监测相关信息，实现应急空间核算，相关界面能显示已用应急空间与可余应急空间。 | 接入企业及园区应急池池容、设计工艺、实时液位对园区及企业应急池池容进行动态核算，一旦某企业发生事故可以实时查看周边企业应急池容信息，运用平台大数据分析能力实现应急空间共享，实时掌握园区应急缓冲空间。 |
| 4 | 信息融合及与部平台衔接 | 满足生态环境部VR全景一张图共享、基础信息档案上传等要求。 | 集成“一河一策一图”和、“一路一策一图”，建立及时通报、启动闸阀、事故水转输设施等方面联动机制，按照生态环境部要求进行单点嵌入融合。 |
| 5 | 环境应急VR全景图建设及模拟仿真 | 包含无人机倾斜摄影拍摄全景，在全景基础上人工建模，开发三维可视化界面（详见系统三维参数要求）。具备点位标注、数据查看、动态效果交互。具备事故情景模拟分析功能包含扩散预测模型建设、扩散拦截应急决策，研判不同事故等级下预测废水扩散范围及路径。 | 在VR全景图上标注环境应急空间与设施的点、线、面矢量数据实现三级防控一张图数据展现与应急流程模拟。结合园区产业、企业、环境风险物质，分析突发环境事件情景，研判事故等级，构建事故废水扩散预测功能建设。基于模型决策事故情境下可利用应急暂存空间、可调用应急资源。 |
| 6 | 环境应急指挥调度系统开发 | 包含三维可视化界面上一级防控功能实现企业雨水闸控状态显示、统计、控制；二级防控实现园区雨水闸门状态显示、统计、控制及转输管网与污水厂应急池信息；三级防控河道闸站视频监控、远程控制。在一张图上具备调度及防控等级切换功能。 | 一级防控：集成企业雨水排口数据、视频实时监控；雨水外排阀管理一级防控联系人调度；可用物资清单；应急池容动态核算等。二级防控：一企一策转输、事故废水转输路线模拟、物资联动调用、污水厂应急池池容实时监控联动。三级防控：河道实时容积核算、闸站远程调度、AR实景信息等内容。 |
| 7 | 水污染风险推演辅助决策功能 | 包含在三维可视化一张图上实现事故模拟、风险范围扩散影响、事故层级防范举措能实现各类应急物资与资源的调度决策。 | 依据风险事件的类型、等级及事发区域结合周边可利用的事故池容及管网设施实现风险推演调度辅助决策。 |
| 8 | 水污染事件环境应急指挥图 | 包含挂图作战一张图功能，汇集各类应急设施、物资及使用说明，清晰展示作战流程。 | 在园区水系图上分类标注各环境应急空间与设施分布，结合实际可同时标注环境应急空间与设施使用说明，实现园区突发水污染事件应急处置挂图指挥作战 |

- 5、平台三维参数要求

支持B/S架构，基于Web技术实现的2D可视化引擎3D可视化引擎，支持常见2D/3D可视化场景的开发，主要参数要求如下：

（1）实现覆盖扬州化工工业园区范围（9.6km2）的人工倾斜摄影，精度≤3cm，在倾斜摄影上实现人工建模。

（2）三维可视化场景支持可缩放、可旋转、可融合画布，满足观察者从多角度直观查看整体三维场景。

（3）支持2D矢量面板和图表的数据绑定，2D可与3D在三维空间无缝融合复用素材资源。

（4）支持2D矢量可自定义交互逻辑，可延伸到3D和VR场景，无需二次开发交互逻辑，无需关心鼠标、触屏和VR的异构接口。

（5）支持UI库显示矢量图片，无需为不同视网膜分辨率下载不同图片，并在3D内自动实现数据面板动态变化功能。

（6）可将2D和3D场景在项目展示过程中互相嵌套叠加、旋转和缩放，高度组件化无缝融合。

（7）可承载十万以上级别的2D、3D及UI的表格树通用组件图元量，满足海量物联网设备和数据场景需求。

（8）在2D界面采用事件机制进行界面局部更新，避免FPS的游戏方式，过多进行无意义的界面刷新，避免桌面卡顿和手机发烫等问题。

（9）采用统一数据模型，可驱动2D、3D、Chart和UI全套图形库，降低学习指数曲线。

（10）大屏可视化设计支持UI和图表元素进行界面自适应，支持UI和图表融入3D和VR交互。

（11）数据模型+基础UI库+2D矢量拓扑+3D渲染引擎的JS核心库控制在1m范围，以提高网络加载速度和用户访问体验。

（12）不依赖任何第三方商业或开源库，确保产品不因第三方的浏览器兼容问题，或不再维护风险，导致系统长期运维的技术隐患。

（13）支持统一的序列化机制，可将2D/3D内容序列化为文本内容，并支持文本反序列化为图形界面。

（14）支持代码构建常见3D形状，如六面体、圆柱体、球体、多边形地板、多边形墙面、空间管道等，并可支持将矢量作为贴图应用到3D形状。

（15）需要支持对倾斜摄影的OSGB、3DTiles、URL三种格式进行转换，来满足数字孪生应用程序在面对不同网络环境（内网、公网）时的倾斜摄影加载情况。

- 6、平台性能指标要求

（1）系统响应时间

系统登录响应时间≤1S，系统操作响应时间≤1S。一般数据查询操作响应≤3S，园区河道及雨水闸站系统远程控制及响应指令时间≤5S，应用网页平均响应时间≤3秒，峰值≤10秒。

（2）用户访问量

系统用户分为园区管理用户、企业用户、第三方闸控设备运维，总用户规模≤500人，系统用户并发数支持峰值≥100人同时在线。

（3）稳定性

要求7*24h运行，通过性能监测、系统巡检等方式，及时发现并避免系统故障；每年意外死机不超过3次；因平台问题导致的操作失败率不超过0.5%；服务器系统时间与标准时间应实时同步。

- 7、平台质量要求

（1）系统应具备高可靠性。投标人应提供成熟的、容错性和易恢复性俱佳的软件系统。

（2）系统应具有完备的功能性。软件系统应满足采购人的使用要求，具有完善、准确的功能。

（3）系统应具备完整性和安全性。软件系统应提供有效的安全保密措施，确保系统和数据资源的安全；不同的操作员具有不同的数据访问权限和功能操作权限，系统管理员应能对各操作员的权限进行配置和管理。

（4）系统应易于使用。软件系统应易于安装和使用，具备风格一致用户界面；采用B/S架构，应能在浏览器中完成基本的管理任务，对用户输入错误，应尽早发现和提示；应具备完善的帮助功能。

（5）系统可维护性要求。软件系统应易于修改，对某一个应用的修改，不影响其他系统的正常运行；应易于扩展，新增服务时要求对系统做尽可能少的修改。

- 8、平台安全要求

系统安全是江苏扬州化学工业园区信息管理系统建设的基础要求，本项目在应用设计、开发过程中应重点考虑应用安全、数据安全、权限用户的安全，积极响应应急办每年的网络安全等保测评等工作，保障业务数据的安全性和重要系统的正常运行。

- 9、项目采购内容清单

| 序号 | 类别 | 名称 | 具体内容/要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧化改造 | 园区雨水闸控远程一键启闭 | 定制，开展园区公共雨水排口闸阀智慧化改造完善，实现平台远程联动、一键启闭等功能 | 套 | 5 | 具体点位需自行完成现场踏勘，相关涉及土建等配套须由施工方自行解决，须与园区平台对接实现具体控制功能 |
| 2 |  | 重点河道闸站远程控制 | 定制，将区内河道重点闸站实施智慧化改造，安装远程联动及控制系统，可通过平台远程启闭闸站，并实时反馈闸站拦截启闭情况。 | 套 | 3 |  |
| 3 |  | 重点河道闸站视频监控 | 定制，于区内三处重点闸站安装视频监控设施，具备夜间显示功能，将视频信号传输至智慧平台，实现远程指挥功能 | 套 | 3 |  |
| 4 |  | 龙门沟河道液位计安装及远传 | 定制，安装龙门沟河道容积计量系统，实现园区重点河道三级缓冲容积实时计量 | 套 | 2 |  |
| 5 |  | 园区事故池智慧化改造 | 定制，实施园区事故池智慧化改造，将液位、泵、阀门信号及控制接入园区智慧平台，实现远程联动控制等功能 | 套 | 2 |  |
| 6 | 事故情景模拟预测分析功能构建 | 扩散预测能力建设 | 结合园区产业、企业、环境风险物质，分析突发环境事件情景，研判事故等级，构建事故废水扩散预测功能建设 | 套 | 1 |  |
| 7 |  | 扩散拦截应急决策 | 基于模型模拟，预测应急响应时间要求，研判位置分布关系，决策事故情境下可利用应急暂存空间、可调用应急资源 | 套 | 1 |  |
| 8 | “一园一策一图”系统建设 | 强基提能基础信息管理 | 企业强基提能档案管理：建立企业应急物资、数字化应急预案、应急专家、应急队伍、应急池等环境应急基本情况信息数据库，构建一图两单两卡、三清单，生成“一企一策” | 套 | 1 |  |
| 9 |  |  | 园区强基提能档案管理：建立园区环境应急物资、应急专家、应急队伍、数字化应急预案、雨水闸控、事故转输管网、污水厂应急池、河道闸站等应急设施与力量数据库 | 套 |  |  |
| 10 |  | 应急缓存空间管理 | 接入企业及园区应急池池容、设计工艺、实时液位对园区及企业应急池池容进行动态核算，一旦某企业发生事故可以实时查看周边企业应急池容信息，运用平台大数据分析能力实现应急空间共享，实时掌握园区应急缓冲空间 | 套 | 1 |  |
| 11 |  | 信息融合及与部平台衔接 | 集成“一河一策一图”和、“一路一策一图”，建立及时通报、启动闸阀、事故水转输设施等方面联动机制，按照生态环境部要求进行单点嵌入融合 | 套 | 1 |  |
| 12 |  | 环境应急VR全景图建设及模拟仿真 | 以环境应急空间与设施为重点进行无人机航拍，并在VR全景图上标注环境应急空间与设施的点、线、面矢量数据实现三级防控一张图数据展现与应急流程模拟 | 套 | 1 |  |
| 13 |  |  | 对企业及园区各雨水闸阀、事故水转输节点以及事故池进行单体化模型制作，对雨水管网、污水管网标注矢量数据实现互动式查看场景效果 | 套 | 1 |  |
| 14 |  |  | 开发三级防控重点节点展示功能：在VR三维虚拟场景模拟应急仿真，标注重点构筑物，实现三级防控节点的实施展示互动 | 套 | 1 |  |
| 15 |  |  | 开发桌面推演及模拟仿真功能：平台端设置桌面推演及事故模拟仿真演练模块，用于日常桌面推演及事故模拟，将各企业事故情形处置流程化、可视化 | 套 | 1 |  |
| 16 |  | 环境应急指挥调度系统开发 | 开发一、二、三级防控调度功能：一级防控：集成企业雨水排口数据、视频实时监控；雨水外排阀管理一级防控联系人调度；可用物资清单；应急池容动态核算等。二级防控：一企一策转输、事故废水转输路线模拟、物资联动调用、污水厂应急池池容实时监控联动。三级防控：河道实时容积核算、闸站远程调度、AR实景信息等内容。 | 套 | 1 |  |
| 17 |  | 水污染风险推演辅助决策功能 | 依据风险事件的类型、等级及事发区域结合周边可利用的事故池容及管网设施实现风险推演调度辅助决策。 | 套 | 1 |  |
| 18 |  | 水污染事件环境应急指挥图 | 在园区水系图上分类标注各环境应急空间与设施分布，结合实际可同时标注环境应急空间与设施使用说明，实现园区突发水污染事件应急处置挂图指挥作战 | 套 | 1 |  |
| 19 | 提升环境风险管理保障水平 | 演练实战能力提升 | 通过实训、演练的方式开展事故水防控全流程培训，开展脚本编制、桌面推演、工程验证性演练及演练评估总结工作 | 次 | 1 |  |
| 20 |  | 环境应急管理能力强化 | 推动区内企业落实“一图两单两卡” | 项 | 1 |  |
| 21 |  |  | 建立更新园区基本信息、河湖水系基本信息、重点环境风险源、三级防控体系责任等五类清单 | 项 | 1 |  |
| 22 |  |  | 编制《园区“一园一策一图”环境应急响应方案（运转方案）》 | 项 | 1 |  |
| 23 |  |  | 编制《园区突发水污染事件应急响应操作手册》 | 项 | 1 |  |
| 24 |  |  | 开展园区及区内企业环境隐患排查治理 | 项 | 1 |  |

- 四、其他技术要求

- 1、项目管理要求

投标人应满足以下要求：

（1）项目实施期间，中标人应安排具有专业技术水平的专职人员参与本项目建设。

（2）项目例会、项目协调会等项目相关会议由中标人按采购人的要求定期组织召开。

（3）指定一名项目经理与采购人的对口联系，在项目建设期间应驻场，电话要保持7×24小时通畅，如遇到特殊情况需提前通知采购人相关人员。

（4）投标人应提供整体的项目管理方案，项目的重大事件或者管理变更需要得到采购人相关人员同意；关键性操作（如：重启服务器、管理员账号生成、权限的修改等）需以邮件或书面的方式得到采购人相关人员同意。

（5）拟派本项目的项目经理及项目组成员须具备项目实施经验。项目团队（不包括项目经理）应包括设计人员、需求分析人员、系统开发人员、系统测试人员等，在项目管理过程中应严格遵循采购人拟定的相关管理制度。

- 2、知识产权

中标人应保证采购人在使用、接受本合同服务(包含与服务相关的货物)或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。本项目开发前中标人已经拥有的知识产权归中标人拥有。根据本项目需求所定制开发的软件的知识产权和著作权归采购人所有。（提供承诺函，扫描上传，格式自拟）

- 3、验收要求

验收标准：本项目所提供的服务必须满足采购人的所有采购需求，系统运行状态优良，由中标人提出书面验收申请。

验收程序：验收条件具备5个工作日内，由招标人发布履约验收通知单；正式验收日期10日前，中标人对照双方商定的项目验收条款，完成竣工自验，并向采购人递交自验文档，采购人根据需要可委托专业第三方组织复查。

验收指标：按照国家有关规定和招标文件规定的相关要求进行履约验收。

项目终验：通过化工园区突发水污染事件环境应急三级防控体系建设暨“一园一策一图”试点验收，取得验收意见，可向采购人书面申请本项目整体终验。

- 4、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi，投标人须将视频文件分段压缩为*.zip文件上传（单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M）。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过8分钟。为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄（演示者须根据投标内容进行现场讲解，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成），如不按以上要求摄录，视频演示不得分。

演示内容需体现基于一园一策一图信息化平台相关功能，展示突发水污染事件三级防控的体系及设施联动，具体如下：

（一）强基提能基础档案演示

（1）演示园区强基提能风险源清单功能，包含环境风险等级、企业危险物质及临界Q值信息。

（2）演示园区强基提能防控措施功能，包含一级防控、二级防控、三级防控相关设备及措施。

（3）演示园区强基提能周边敏感目标清单，包含大气环境保护目标、水环境保护目标，需支持在GIS图上展示位置。

（4）演示企业强基提能基础档案信息，支持查阅企业应急基础详情、应急预案、风险评估报告等信息。

（5）演示企业强基提能一企一策信息，支持查看企业雨水外排系统流程图，雨水在线数据及外排泵阀开关信号。

（6）演示企业强基提能一图两单两卡，支持按照企业名称进行搜索，一图两单两卡可以支持图片查看。

（二）资源调用管理演示

（1）演示园区应急物资信息，包含对应急物资的统计、应急物资搜索、展示应急物资经纬度及存放位置。

（2）演示企业应急物资信息，包含对应急物资的统计、应急物资搜索、展示应急物资经纬度及存放位置。

（3）演示应急专家信息，按照不同的专业分类对专家进行归类如水环境、大气环境、土壤固废、环境监测。

（4）演示园区、企业应急队伍信息，包含园区组织架构、环境应急支撑单位和应急场所、周边应急疏散地点。

（5）演示园区应急池容信息，包含各个应急池当前池容占比，一览园区应急空间总池容、企业应急空间总池容。

（6）演示企业应急池容信息，包含在一张图上展示当前企业及周边企业应急池容信息，支持应急池容的动态核算。

（三）三级防控一张图调度演示

（1）演示一张图能展示园区边界、企业边界、河流边界等基础信息。

（2）演示系统一级防控中企业可进行接警，展示企业应急池容信息、雨水在线监测信息，雨水闸控支持一键启闭远程控制功能。

（3）演示一级防控中企业可以搜索周边应急物资信息，可按照距离或者物资名称进行排序。

（4）演示模拟当企业应急空间不足企业一级防控切换二级防控流程，应模拟吸污泵车抽水通过水带运输至最近临时接口信息。

（5）系统二级防控中临时接口支持三通阀门的启闭切换，可以实现事故废水的转输调度功能。

（6）系统二级防控中可以查看园区应急池容动态信息，支持事故企业周边应急池容空间查询功能。

（7）系统二级防控中接入园区雨水阀门相关信息，可以实现远程对园区雨水阀门信号进行远程控制。

（8）演示二级防控应急空间不足切换至三级防控流程，应可见应急缓冲空间、应急设施相关信息，如临时驻坝点、河闸支持设施点击详情查看。

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 序号 | 评分项目 | 评 分 标 准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 | 10分 |
| 2 | 建设方案 （45分） | 1、园区三级防控现状理解方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 2、园区环境应急管理现状掌握方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 3、试点建设要求理解方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 4、一河（桥）一策一图衔接方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 5、建设目标及任务方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 6、智慧系统平台建设方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 7、应急响应方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 8、实施计划与保障方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
|  |  | 9、运维和售后服务方案：优于招标文件要求得5分；符合招标文件要求得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 | 5分 |
| 3 | 功能演示（20分） | 为体现演示真实性，演示视频须在真实场景下全景拍摄(演示者须根据投标内容进行现场讲解演示，演示者须同步出镜，视频帧须保持前后连续性，不得使用剪辑嫁接后期制作而成)，视频时长总计不超过8分钟，如不按以上要求摄录，视频演示不得分。 |  |
|  |  | 1、强基提能基础档案演示 （1）演示园区强基提能风险源清单功能，包含环境风险等级、企业危险物质及临界Q值信息。 | 1分 |
|  |  | （2）演示园区强基提能防控措施功能，包含一级防控、二级防控、三级防控相关设备及措施。 | 1分 |
|  |  | （3）演示园区强基提能周边敏感目标清单，包含大气环境保护目标、水环境保护目标，需支持在GIS图上展示位置。 | 1分 |
|  |  | （4）演示企业强基提能基础档案信息，支持查阅企业应急基础详情、应急预案、风险评估报告等信息。 | 1分 |
|  |  | （5）演示企业强基提能一企一策信息，支持查看企业雨水外排系统流程图，雨水在线数据及外排泵阀开关信号。 | 1分 |
|  |  | （6）演示企业强基提能一图两单两卡，支持按照企业名称进行搜索，一图两单两卡可以支持图片查看。 （以上1-6项每提供一个功能点且全部满足要求的得1分。未提供或演示不完整的不得分。） | 1分 |
|  |  | 2、资源调用管理演示 （1）演示园区应急物资信息，包含对应急物资的统计、应急物资搜索、展示应急物资经纬度及存放位置。 | 1分 |
|  |  | （2）演示企业应急物资信息，包含对应急物资的统计、应急物资搜索、展示应急物资经纬度及存放位置。 | 1分 |
|  |  | （3）演示应急专家信息，按照不同的专业分类对专家进行归类如水环境、大气环境、土壤固废、环境监测。 | 1分 |
|  |  | （4）演示园区、企业应急队伍信息，包含园区组织架构、环境应急支撑单位和应急场所、周边应急疏散地点。 | 1分 |
|  |  | （5）演示园区应急池容信息，包含各个应急池当前池容占比，一览园区应急空间总池容、企业应急空间总池容。 | 1分 |
|  |  | （6）演示企业应急池容信息，包含在一张图上展示当前企业及周边企业应急池容信息，支持应急池容的动态核算。 （以上1-6项每提供一个功能点且全部满足要求的得1分。未提供或演示不完整的不得分。） | 1分 |
|  |  | 3、三级防控一张图调度演示 （1）演示一张图能展示园区边界、企业边界、河流边界等基础信息。 | 1分 |
|  |  | （2）演示系统一级防控中企业可进行接警，展示企业应急池容信息、雨水在线监测信息，雨水闸控支持一键启闭远程控制功能。 | 1分 |
|  |  | （3）演示一级防控中企业可以搜索周边应急物资信息，可按照距离或者物资名称进行排序。 | 1分 |
|  |  | （4）演示模拟当企业应急空间不足企业一级防控切换二级防控流程，应模拟吸污泵车抽水通过水带运输至最近临时接口信息。 | 1分 |
|  |  | （5）系统二级防控中临时接口支持三通阀门的启闭切换，可以实现事故废水的转输调度功能。 | 1分 |
|  |  | （6）系统二级防控中可以查看园区应急池容动态信息，支持事故企业周边应急池容空间查询功能。 | 1分 |
|  |  | （7）系统二级防控中接入园区雨水阀门相关信息，可以实现远程对园区雨水阀门信号进行远程控制。 | 1分 |
|  |  | （8）演示二级防控应急空间不足切换至三级防控流程，应可见应急缓冲空间、应急设施相关信息，如临时驻坝点、河闸支持设施点击详情查看。 （以上1-8项每提供一个功能点且全部满足要求的得1分。未提供或演示不完整的不得分。） | 1分 |
| 4 | 综合实力 （2分） | 投标人具有水污染防治工程设计能力乙级及以上证书得2分。 （提供证书原件扫描上传） | 2分 |
|  | 人员配备情况 （15分） | 项目负责人： 具有注册环保工程师证书、注册公用设备工程师（给水排水）证书、一级注册建造师（机电工程）证书，每提供一个得2分，满分6分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 6分 |
|  |  | 技术负责人： 具有注册公用设备工程师（给水排水）证书、二级及以上注册建造师（市政公用工程）证书，每提供一个得1.5分，满分3分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传） | 3分 |
|  |  | 项目组成员（不含项目负责人和技术负责人）： 1、具有二级及以上注册建造师（机电工程）证书，每提供一个得1.5分，满分3分。 2、具有高级信息系统项目管理师证书，每提供一个得1.5分，满分3分。 （提供证书及投标人为其缴纳近三个月内任意一个月的社保证明，原件扫描上传，一人多证不重复计分。） | 6分 |
|  | 业绩 （8分） | 投标人提供2022年1月1日（以签订合同时间为准）至今承接过类似项目业绩；每提供一个业绩得2分，满分8分。 （提供合同，原件扫描上传） | 8分 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心仪征分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

- 中小微企业划型标准

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心仪征分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。