本次更正无实质性内容修改，最终以后续发布的更正文件为准。

招 标 文 件

项目名称：江苏省高邮中等专业学校-心理咨询室建设项目（设备、系统采购及安装）

项目编号：JSXJ-G-20251201

采 购 人：江苏省高邮中等专业学校

采购代理：江苏鑫聚工程项目管理有限公司

发布日期：2026年02月09日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	47

第六章 投标文件格式	48

# 第一章 招标公告

江苏鑫聚工程项目管理有限公司受江苏省高邮中等专业学校的委托，就其江苏省高邮中等专业学校-心理咨询室建设项目（设备、系统采购及安装）进行公开招标采购，欢迎符合相关条件的投标人投标。

项目概况

江苏省高邮中等专业学校-心理咨询室建设项目（设备、系统采购及安装）招标项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年02月27日9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSXJ-G-20251201

2.项目名称：江苏省高邮中等专业学校-心理咨询室建设项目（设备、系统采购及安装）

3.预算金额：139.38万元

4.本项目设置最高限价：139.38万元（报价高于最高限价的为无效投标）

5.采购需求：详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：40个日历天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。

3.投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）。

4.上一年度（2024年或2025年）经第三方审计的财务报告（成立不满一年不需提供）。

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

8.投标人信用承诺函。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，本项目专业面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。

（三）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5工作日。5工作日后仍可下载招标文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载招标文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的招标文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及投标人操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）招标文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、递交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2026年02月27日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5工作日。

六、其他补充事宜

有关招投标事务和本项目的补充公告，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：江苏省高邮职业中等专业学校

地址：高邮市海潮东路98号

联系人：赵主任

联系方式：15852859278

2.采购代理机构信息

名称：江苏鑫聚工程项目管理有限公司

地址：高邮市文游南路555号-1五楼

联系人：胡工

联系电话：0514-84647630

八、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）投标人操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.投标人如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

5.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

6.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在投标文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.本项目严格按照财库[2026]2号文的规定，进行异常低价投标的审查程序。

8.本次招标不收取投标保证金。

9.拒绝下述投标人参加本次采购活动：

①投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

②凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该项目的其他采购活动。

10.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1本次招标采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1满足招标公告中投标人的资格条件的规定。

2.2.2满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，招标代理公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标由中标单位在领取中标通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)标准一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购[2020]40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目招标活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理公司联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期前10日按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3 招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、招标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，招标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3招标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，招标文件中另有规定的按规定执行。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、开标一览表及分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表、每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

本项目报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费、税金等及其他为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2提供参加本项目类似案例简介；

13.3培训计划

13.4详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为代理机构规定的投标文件接收截止时间后六十（60）天。磋投标有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件。

21、开标

21.1代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。政府采购管理交易系统（苏采云）将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出， 政府采购管理交易系统（苏采云）中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评审过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4代理机构和评委会不向未成交的投标人解释未成交原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和地点做出澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标文件应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标文件成为实质性响应的文件。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“扬州市政府采购交易管理系统”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

26.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26、无效投标条款及废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）。

26.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标投标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取成交的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被评委会发现的；

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.4.6不符合法律、法规的规定的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的招标文件的，可以对招标文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为招标文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8以下情形的质疑不予受理

28.8.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.8.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2中标人可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2 所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，代理机构均不退回。

32.3 中标人领取中标通知书时向代理机构提供加盖公章的纸质投标文件四份。

32.4本项目收取履约保证金：

32.4.1履约保证金的金额为成交价的3%，履约担保可以采用银行转账、汇票、支票、银行保函、电子履约保函（保险）、担保等形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分行及其以上银行。出具电子履约保函（保险）：具体要求详见关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）。在成交合同签订前向采购人缴纳或提交，未按规定缴纳或提交履约保证金的视为放弃中标。

履约保证金缴纳账户信息：

户  名：江苏省高邮中等专业学校

开户行：中国建设银行高邮珠光路支行

账  号：32050110073200000088

32.4.2履约保证金的退还：合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向承包人提请办理履约保证金退还手续，承包人在收到提请后十五日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

32.4.3履约保证金不予退换的情形：（1）签订合同后，承包人不得将工程及其他服务进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交投标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交投标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：江苏省高邮中等专业学校-心理咨询室建设项目（设备、系统采购及安装）

项目编号：

甲方：（买方）江苏省高邮职业中等专业学校

乙方：（卖方）

见证方：江苏鑫聚工程项目管理有限公司

甲、乙双方根据江苏鑫聚工程项目管理有限公司           项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1履约保证金的金额为成交价的3%。履约担保可以采用银行转账、汇票、支票、银行保函、电子履约保函（保险）、担保等形式。采用银行保函时，出具保函的银行级别：国有商业银行或股份制商业银行的分行及其以上银行。出具电子履约保函（保险）：具体要求详见关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知（苏财购【2023】150号）。

6.2 履约保证金的退还：合同履行结束后，承包人凭发包人签署的项目验收单或项目验收报告，向承包人提请办理履约保证金退还手续，承包人在收到提请后十五日内以非现金形式予以退还，逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率支付超期资金占用费，但因承包人自身原因导致无法及时退还的除外。

6.3 履约保证金不予退换的情形：（1）签订合同后，承包人不得将项目进行转包。未经发包人同意，承包人也不得采用分包的形式履行合同，否则发包人有权终止合同，承包人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成发包人损失的，承包人应承担赔偿责任。（2）如承包人未能履行合同规定的义务，给发包人造成损失的，发包人有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除发包人应得的补偿后余额在上述规定时间内退还给承包人。

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期36个月。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：

9.3 交付地点：

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：项目交货验收合格后付合同价的80%，项目交货验收合格后正常运行满一年付清余款，不计息。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  48 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为 3  年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：2026年 月 日 | 日期：2026年 月 日 |
| 见证方： 日期：2026年 月 日 |  |

# 第四章 项目需求

一、项目概况

项目内容：本次采购主要是江苏省高邮中等专业学校-心理咨询室建设项目（设备、系统采购及安装）。本项目旨在为学校建设功能完善、氛围适宜的专业心理咨询空间，项目覆盖面积370平方（含入口门头）。提供 “心理设备配置+氛围配套”采购服务，主要涵盖以下两部分：

（1）配套专业心理设备，涵盖心理测评系统（支持学生心理健康数据管理与分析）、放松类设备（如音乐放松椅、沙盘）、情绪疏导类器材（团体辅导工具等）、Ai互动设备（心理对话仓）及配套办公设备。

（2）心理空间装饰，需结合学生心理特点，采用环保、柔和的材料，通过色彩搭配（以暖色调为主，营造安全感）、功能分区设计（划分咨询区、放松区、宣泄区等），打造舒适、私密的心理服务环境。项目最终需实现 “即建即用”，为学校开展心理健康教育、个体咨询、团体辅导等工作提供硬件支撑，助力守护学生心理健康。

本项目涵盖设备及心理氛围配套，运输、安装、调试、验收、保修、售后服务等内容。

二、建设要求

（一）建设目标

全面贯彻党的教育方针，以优化、美化、净化校园文化环境为重要指向，对接高邮中等专业学校建设总体规划，结合新时代学校发展的需要，为提升学校文化内涵，传达学校办学理念、展现学校特色魅力和师生风采作为我们的目标。

（二）建设原则

（1）设计方案应体现以学生为本的原则,要求合理、科学地考虑布局,充分满足使用与展示要求。

（2）紧紧围绕学校丰富的文化内涵和独特的精神价值，构建学校文化体系，提升学校文化价值，努力凸显学校办学特色。

（3）与学校理念紧密结合，充分了解学校的办学历史和乡土文化，把地域文化和学校特色有机统一，构建一个能充分展现具有深厚底蕴且特色鲜明的校园文化体验空间。

三、原始平面图

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.门厅 |  |  |  |  |
| 1 | 心理信箱 | 规格：220*120*320mm； 整体采用加厚木制，环保油漆喷涂。 立体文字，开门设计，带投递口。 | 3 | 个 |
| 2 | 心理自助系统 | 一、功能要求 1、本系统基于自助、助人、互助的心理健康理念开发，具备如心理科普、自助方案、心理悦读、健康医典、能力训练、心理视频、放松减压、心理图库、心理测评、心理树洞、中心介绍、心理互动、咨询辅导、迎宾宣传共14个功能模块，助力心理科普工作。 2、支持心理自助、迎宾宣传双系统一键切换，既可以提供多种心理科普资料，又能够起到迎宾宣传的作用。 3、提供迎宾、启迪、智库、实践类迎宾宣传栏目。 4、由前台和管理后台两部分组成，支持在系统接入局域网情况下，可远程进入管理后台。 5、支持进行首页背景图、二级页背景图、详细页背景图、系统LOGO、系统名称、前端功能区域切换间隔等系统设置。 6、前台导航页面支持多屏分页显示栏目，支持通过管理后台设置栏目 ▲7、管理后台支持将文章、视频等内容设置“是否推荐到前端导航页”功能，设置为推荐到前端导航页的内容，将在前台导航分屏页面中进行显示。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 8、管理后台可查看栏目名称、栏目级别、栏目内容类型、状态等内容，支持添加、修改、删除一级或二级栏目。 9、管理后台内置文章、音频、视频等模板类型，可修改名称、作者、描述等内容，支持上传文件。 10、提供如心理学家、心理学名词、心理学分类等心理科普栏目，包含如“感觉”、“罗森塔尔实验”等不少于50篇文章。 11、提供如学习工作、人际交往、压力应对等类自助方案栏目，包含如“关于拖延症”、“公开演讲发言紧张怎么办”等不少于150篇文章。 12、提供如励志美文、心理故事、名言名句、心灵鸡汤等心理悦读栏目，包含如“坚持的力量”、“逆境出人才”等不少于50篇文章。 13、提供如“抑郁症”、“焦虑症”等健康医典主题文章 14、提供如“舒尔特方格”、“心理旋转”等不少于10个能力训练。 15、提供舒尔特方格训练，基于沃尔特·舒尔特提出的舒尔特方格，进行专注力训练。 16、提供心理旋转训练，基于心理学中著名的心理旋转实验研发，通过训练快速分辨出字母R是正还是反，进行想象力训练。 17、提供如放松训练、情绪管理、心理课堂等不少于5类心理视频栏目，包含如“呼吸放松训练”、“如何管理自己的情绪”等不少于50节视频。 18、提供如减压音乐、催眠音乐等放松减压栏目。 19、提供如似动图片、双关图形等心理图库栏目，包含不少于100张图片资源。 20、提供如90项症状清单（SCL-90）、抑郁自评量表（SDS）、焦虑自评量表（SAS）等不少于10个量表，包含心理测评知情同意书、指导语等内容，支持填写如名称、年龄、联系电话等个人信息，测评后生成测评报告，支持在管理后台查询测评结果。 21、心理测评报告包含如测评信息、因子得分、因子图表、测评结果、辅导建议等不少于5类内容，支持在管理后台查询历史测评报告。 22、支持用户添加留言，支持自定义头像、昵称、表情，支持留言在管理后台审核通过后，在前台心理树洞栏目显示。 23、提供咨询辅导功能，支持用户填写并提交姓名、编号、手机、邮箱、希望咨询的问题等内容。 24、提供新闻速递栏目。 25、提供咨询师介绍、工作文档2类中心介绍栏目。 二、产品组成 1、要求包含心理自助系统1套（预置安装）；控制台1套。 三、硬件配置要求 1、要求外观尺寸：1259mm*550mm（±50mm）,底座500mm*700mm(±50mm)。 2、要求屏幕尺寸：不低于43英寸。 | 1 | 套 |
| 2.办公室&预约接待室 |  |  |  |  |
| 3 | 定制造型桌 | 规格：1600*1450*750mm； 1.台面：采用E0级50mm高密度纤维板，宽800mm长1600mm； 2.饰面采用吸塑工艺，不开裂、不变形、耐刮擦污、耐褪色，色彩丰富，木纹鲜明； 3.台面、副柜顶板底板、脚采用高密度纤维板。柜体采用原生态实木颗粒板； 4.封边采用PVC胶边热熔胶； 5.采用优质五金配件，配置多功能线盒，密码锁。 | 3 | 套 |
| 4 | 功能椅 | 1、椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，大弧度S型仿生公学曲线，一体成型，自然贴合人体脊椎曲线，给予背部、腰部、臀部饱满支撑； 2、扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，四边固定，稳固舒适； 3、座垫：坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物定型海绵组合，采用优质环保针织布料，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累； 4、底盘：采用蝴蝶底盘，角度倾仰，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作；一键升降； 5、气杆：采用三级气杆，坐的舒心，用的放心； 6、椅脚：加高强度320mm尼龙脚，坚固耐用，稳定性高； 7、脚轮：万向椅轮，转动轻松灵活。 | 3 | 张 |
| 5 | 定制柜 | 规格：1200*400*2000mm； 1、基材：采用E0级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。厚度18mm。优质封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用品牌优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
| 6 | 定制柜2 | 规格：1200*400*750mm； 1、基材：采用E0级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。台面25mm，其余18mm。优质封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用品牌优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 张 |
| 3.个体咨询室1 |  |  |  |  |
|  | 3.1咨询办公区 |  |  |  |
| 7 | 定制造型桌 | 规格：1200*600*750mm； 1.台面：采用E0级50mm高密度纤维板，宽800mm长1600mm； 2.饰面采用吸塑工艺，不开裂、不变形、耐刮擦污、耐褪色，色彩丰富，木纹鲜明； 3.台面、副柜顶板底板、脚 采用高密度纤维板。柜体采用原生态实木颗粒板； 4.封边采用PVC胶边热熔胶； 5.采用优质五金配件，配置多功能线盒，密码锁。 | 1 | 套 |
| 8 | 功能椅 | 1、椅背：靠背骨架采用PA材质加高强度玻璃纤维，背网采用环保优质高弹性网布，大弧度S型仿生公学曲线，一体成型，自然贴合人体脊椎曲线，给予背部、腰部、臀部饱满支撑； 2、扶手：扶手主体采用高强度PA加玻璃纤维材质，四边固定，稳固舒适； 3、座垫：坐垫骨架采用9层13毫米高强度层压胶合板，填充物定型海绵组合，采用优质环保针织布料，透气性好，实现健康坐姿，久坐不累； 4、底盘：采用蝴蝶底盘，角度倾仰，机构运动无干涉，无噪音，性能稳定，简单操作；一键升降； 5、气杆：采用三级气杆，坐的舒心，用的放心； 6、椅脚：加高强度320mm尼龙脚，坚固耐用，稳定性高； 7、脚轮：万向椅轮，转动轻松灵活。 | 1 | 张 |
| 9 | 定制柜 | 规格：1200*400*2000mm； 1、基材：采用E0级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。厚度18mm。优质封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用品牌优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
|  | 3.1咨询接待区 |  |  |  |
| 10 | 定制软包 | 规格：1600*780*440/800mm； 面料：优质绒布/PU皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 配件：PP塑料脚垫。 | 1 | 张 |
| 11 | 定制软包2 | 规格：800*780*440/800mm； 面料：优质绒布/PU皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 配件：PP塑料脚垫。 | 1 | 张 |
| 12 | 造型圆几 | 规格：Φ600*450mm； 基材：采用25MM厚E1级实木多层板；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 脚架：Φ19*1.5+Φ38圆管*1.2壁厚，采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、白色哑光工艺。抗氧化能力强。 | 1 | 张 |
| 13 | 学生心理健康指标测量系统 | 一、系统配置： ▲内置采集主板集成心电图传感器（5导联）、血压传感器（0-250mmHg）、血氧传感器（60%-100%）、体温传感器（30-45℃），配置电源适配器（12V直流稳压电源适配器）、数据线等。与健康指标系统软件配合使用，可同时测量心电图、呼吸率、血压、血氧、心率、体温等人体生理指标。给予学生心理健康指标判断的辅助依据。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 二、健康指标系统软件： 1.自动识别连接的传感器，支持多通道传感器同时显示； 2.可同时测量心电图、呼吸率、血压、血氧、心率、体温等人体生理指标； 3.可以将表格的数据导出到办公软件中（excel、wps表格等）； 4.可以自动生成数据报告，并将图线插入到数据报告的相应位置。 | 1 | 套 |
|  | 3.3箱庭活动区 |  |  |  |
| 14 | 箱庭套装1500版 | 一、功能要求 1、个体沙箱1个：规格长度72cm*宽度57cm*高度7cm，材质为橡木板材。 2、团体沙箱1个：规格长度114cm*宽度72cm*高度10cm，材质为橡木板材。 3、沙具1500件：由人物类、宗教类、死亡类、文体类、食物类、家居类、交通类、军事类、建筑类、动物类、植物类、自然物类、名胜古迹类、颜色形状类、符号及钱币类15大类组成。 4、沙具摆放架2个：1000*400*1200mm，2套，采用多层板。 5、细沙45KG：天然细沙、颗粒光滑、大小均匀、手感好。 | 1 | 套 |
| 4.个体咨询室2 |  |  |  |  |
| 15 | 定制软包2 | 规格：800*780*440/800mm； 面料：优质绒布/PU皮覆面，游离甲醛未检出，无色差，经液态浸色及防潮等工艺处理，光泽持久性透气性强、耐磨性强、无异味、弹性好、肌理清晰，健康环保，经久耐用。 海绵：采用高密度、高回弹原生棉，软硬适中，回弹性能好，抗变形能力强，根椐人体工程学原理设计，坐感舒适。 内框架：内框架采用实木框架+夹板结构，木构件四面刨光，内部木材含水率8%-12%，木材防虫防腐处理，尼龙编织带穿插编织打底，与泡棉间隔垫麻布。 内部衬垫物干燥卫生，无腐烂变质、无夹杂泥沙及金属杂物，所有内部填充物清洁无异味。 配件：PP塑料脚垫。 | 2 | 张 |
| 16 | 造型圆几 | 规格：Φ600*450mm； 基材：采用25MM厚E1级实木多层板；表面采用优质白蜡木皮贴面，纹理自然高档、防污、耐冲击、耐磨性强，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮、变色等缺陷，无色差基材，承重力强，稳定性好。 油漆：采用环保油性漆，有害物质释放量达到国家相关环保标准；表面平整，无明显颗粒、渣点，颜色均匀，硬度高，耐磨性强，能长久保持漆面效果；封闭底着色油漆工艺，经四底两面，清晰体现实木质感。 脚架：Φ19*1.5+Φ38圆管*1.2壁厚，采用品牌优质冷轧钢管，表面静电粉末喷涂钢制处理，钢材焊接，经过打磨、树脂高温固化等工艺。表面呈磨砂、白色哑光工艺。抗氧化能力强。 | 1 | 张 |
| 17 | 钢化白板+移动支架 | 1、面板：采用防爆亮光钢化玻璃表面，颜色多种选择，易写易擦，边框采用铝合金； 2、支架：采用1.5mm异型管铝合金架，稳定性强； 3、脚轮：采用自由万向轮，2轮可固定。 | 1 | 套 |
| 18 | 定制柜2 | 规格：800*400*1200mm+800*400*800mm； 1、基材：采用E0级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。台面25mm，其余18mm。优质封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用品牌优质门铰及锁具，铝合金拉手，具有抽拉顺滑、流畅、灵活方便之特点。 | 1 | 套 |
| 19 | 全周期生涯探索体验系统 | 一、功能要求 1、系统基于职业生涯教育理论体系架构，通过专业、全面的生涯探索互动以及丰富的生涯知识库，形成集理论性、系统性、普及性和趣味性等于一体的生涯自助平台，帮助用户进行职业生涯的探索和规划。 2、要求系统须具备注册账号、游客模式两种登录形式，账号登录可使用自我分析、环境分析、生涯行动、生涯趣库、生涯档案等功能，游客模式提供如“自我分析”、“职业情景体验”等不少于2项内容。 ▲3、自我分析：要求提供如“性格探索”、“优势探索”、“学习技能”、“自我控制”、“价值观分析”、“智力评估”等不少于6个维度，根据分析结果可生成自我画像。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 4、环境分析：要求提供如“高校信息库”、“升学途径”、“专业信息库”等不少于4类主题，提供不少于50篇文章。 5、生涯行动：要求提供如“我适合的职业”、“我想从事的职业”、“职业情景体验”、“制定我的目标”等4步骤模块，支持采用整体流程化的方式完成项目。 6、生涯趣库：要求提供如“生涯知识”、“生涯趣答”、“生涯图库”等二级栏目，提供如“职业生涯规划的重要性”、“生涯发展的五个阶段”、“职业发展地图”等不少于100篇内容。 7、生涯档案：要求记录自我分析、生涯行动等训练内容，支持自主查看或删除。 8、要求系统具有待机宣传功能，可播放宣传视频及文字。 9、要求系统可通过管理员账号登录后台，实现用户管理及前端设置功能。 9.1系统设置：可设置待机宣传配置、首页背景音乐设置、前端停留保护设置等。 9.2用户及档案管理：要求支持添加、编辑、删除前端用户信息，查看全部用户档案信息。 9.3环境分析管理：要求支持自定义添加环境分析二级栏目功能及文章详情。 9.4生涯趣库管理：要求支持自定义添加生涯知识内容和生涯图库内容。 10、支持将训练报告推送至已有云平台，通过物联网技术与心理云平台实现互联互通，提供云端身份验证、数据保存、数据管理等功能。 二、产品组成 1、要求包含全周期生涯探索体验系统1套（预置安装）、控制台1套。 三、硬件配置 1、要求外观尺寸：1800mm*676mm*80（±5mm）。底座尺寸：423mm*679mm（±5mm）。 2、要求屏幕尺寸：不低于43英寸。 | 1 | 套 |
| 20 | 心理学习机 | VR模拟体验产品 1.图标：软件中包含不少于80节课程，均有与之相对应的图标。 2.纯净系统：体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗，可根据类别进行内容筛选。 3.软件内容：体验者可以使用该内容学习心理脱敏、心理放松、心理宣泄、心理冥想、全景视频等不少于12大类类别以及心理检测、防社交恐惧、预防游戏沉迷、心理知识学习、社交恐惧症、幽闭恐惧症、恐高症治疗、焦虑症、心理自我检测、心理压力测试、休闲体验、音乐室、想象放松、肌肉放松、空间冥想、正念冥想等不少于100节课程。 4.软件体验中至少需包含卧室、教室、学生、老师、热气球、音乐厅、大海、办公室、职场、电梯、独木桥、小狗、户外、飞车、土拨鼠、实验室、警察、医生、消防员、工厂、法庭等场景模型。 AI数字人​​ 1）多元交互形式支持：支持手柄射线交互、手势识别交互。​ 2）场景交互能力：全界面操作交互，支持点击、滑动、手势，可实现虚拟人动作交互、历史对话及思考过程翻阅。​ 3）多模型集成支持：支持自动语音识别、文本转语音、大语言模型，支持语音、文本和视觉交互。​ 4）头部大模型适配：支持如 Deepseek 大模型、讯飞星火大模型，可自主切换。​ 5）Deepseek 大模型功能：不少于2种对话模式，聊天模式、深度求索模式。​ 硬件参数 1.头显：配置VR眼镜 软件功能： 1）心理沙盘 2）青少年心理健康 3）心理脱敏 4）游戏防沉迷 5）心理放松 6）心理冥想 7）心理宣泄 8）职业体验 9）职场减压 10）心理测评 11）心理量表 12）全景视频 | 1 | 套 |
| 21 | 职业体验学习机 | VR模拟体验产品 1.图标：软件中包含不少于30节课程，均有对应图标。 2.纯净系统：体验全程为纯净版内容，无广告植入及弹窗，可根据类别进行内容筛选。 3.软件内容：体验者可以使用该内容学习不少于职业生涯规划学习目的、职业生涯规划模拟、知识考核3大类别以及职业生涯规划原则、科学家、人民警察、非遗传承人、舰载机指挥员、果农、无人机操作员、AI工程师医生、消防员、程序员、宇航员、飞行员、律师、高铁乘务员、工程监理员、焊接工人、实训知识考核等不少于30节课程。 4.软件体验中至少需包含教室、学生、老师、办公室、职场、警察、医生、消防员、工厂、法庭、太空舱、飞机、农场、实验室、游泳池、客车、高铁等场景模型。 AI数字人​​ 1）多元交互形式支持：支持手柄射线交互、手势识别交互。​ 2）场景交互能力：全界面操作交互，支持点击、滑动、手势，可实现虚拟人动作交互、历史对话及思考过程翻阅。​ 3）多模型集成支持：支持自动语音识别、文本转语音、大语言模型，支持语音、文本和视觉交互。​ 4）头部大模型适配：支持如 Deepseek 大模型、讯飞星火大模型，可自主切换。​ 5）Deepseek 大模型功能：不少于2种对话模式，聊天模式、深度求索模式。​ 硬件参数 头显：配置VR眼镜 软件功能： 1）职业生涯规划学习目的；2）职业生涯规划模拟；3）知识考核。 | 1 | 套 |
| 22 | VR投屏无线传输器 | 屏幕尺寸：不低于55英寸 1226x81x711mm 屏幕分辨率：超高清4K 工作电压：220V 待机功率：0.3W 电源功率：95W 存储内存：16GB WIFI频段：2.4G&5G CPU架构：四核A35 运行内存/RAM：2GB | 1 | 套 |
| 23 | 无线投屏器 | 名称：便携型HDMI无线投屏器 工作频段：2.4G+5G 视频分辨率：1920*1080@60Hz 传输距离：50米(空旷环境下) USB供电：5V2A 发射器接口：Type-C 接收器接口: HDMI+USB供电口 外壳材质: ABS | 1 | 套 |
| 5.AR沉浸式互动体验室 |  |  |  |  |
| 25 | 融合系统 | 1、向下兼容,并且可以自定义融合边, 可实现一字型、田字形等融合画面自由组合。 2、支持windows7及最新windows8,windows10系统（不支持XP）,32位,64位皆可运行。 3、支持几何校正，适用于弧幕、360°环幕、异型幕、折幕等。 4、支持针对每个信号进行融合,比如可以融主屏信号，融扩展屏信号。 5、简单友好的操作界面，支持鼠标和快捷键快速校正，并提供简单模式和复杂模式。 6、支持调投影仪的偏色。 7、支持投影画面的遮罩。 | 10 | 屏 |
| 26 | 感应设备 | 感应交互系统 多点触控交互系统 | 10 | 屏 |
| 27 | 感应设备 | 红外感应产品参数： 传感器：CMOS传感器 图像解像度：VGA(640x480) 图像帧率：60帧 最低照明度：0.5 Lux 镜头：f=2.8mm 红外线：8灯 850波长 White Balance：自动 信噪比：48dB以上 接口：USB2.0 支持Windows/XP / WIN 7/8/10操作系统/ 850nm近红外三角形激光器 电压：3V | 10 | 屏 |
| 28 | 多屏宝 | 1.多屏宝是针对小规模 LCD 液晶拼接屏、多通道投影融合等场景需求一款工业级性能产品，采用 HDMI/DP 输入接口，HDMI输出接口。 2.安装简单，调试方便，即插即用。 3.超高分辨率，最大支持4个分辨率 1920x1200的HDMI输出，1个HDMI/DP 输入，输入最高分辨率 7680x1200 向下兼容低分辨率，出厂默认 3840x2160。采用 28nm工艺高端可编程 FPGA 芯片，全硬件实时处理架构，超快处理速度绝不延迟工业级设计，加厚8层PCB 板材，16KV超强防静电能力，超强的产品稳定性。低功耗节能环保设计，内部采用传导散热，不需任何外部散热措施，可靠性极高。不拉伸，不变形，无需对输入源进行压缩处理，画面清晰。 | 10 | 屏 |
| 29 | 内容 | 1.定制素材软件，不少于80合1沉浸式互动素材内容，内容符合心理建设及心理辅导需求。 | 10 | 通道 |
| 30 | 线材及其他配件 | 包含高清视频线；高清音频线；无线键鼠等；音响设备等。 | 10 | 套 |
| 31 | 工程投影吊架 | 工程专用吊架，镀锌管材质，承重不低于20公斤 | 10 | 套 |
| 6.情绪宣泄减压室 |  |  |  |  |
| 32 | 宣泄套装（基础） | (1)宣泄柱:产品材质为pu材质，尺寸为：不低于175cm，圆形底座设计，底座可注沙或注水; (2)宣泄手套：PU革，内部压缩海绵一次成型，有很好的透气性。(可有效的缓冲打击时的撞击，采用了轻型耐用材料); (3)惨叫鸡：材质：搪胶；规格：不小于9*42cm；使用：挤压鸡的肚子会发出叫声; (4)呐喊壶：尺寸：整体高度18.5cm，最大直径13cm,ABS材质，颈部部分可以让手恰好牢牢抓住，瓶口弧度适合嘴型，瓶身的弧度造型也能起到隔音效果。 (5)宣泄棒：安全环保，外套绒布印有“心理宣泄棒”字样，手感极佳，长75CM； (6)宣泄挂图：高清环保相纸，颜色清晰，永不退色。尺寸为40cm*60cm； (7)摔打宣泄球：采用加厚pvc材质，圆形球体加“羊角”形手柄设计，方便抓握；内部充气设计。 | 1 | 套 |
| 33 | 桌面微型乒乓球台 | 1、桌面微型乒乓球台一套； 2、迷你乒乓球拍一套； 3、乒乓球一盒； 4、配套摆放台一套。 | 1 | 套 |
| 34 | 朗读亭 | 一、整机组成​ 1）设备主体：标准朗读亭框体 1 个（含灯光、玻璃、钣金框体、监控系统）；​ 2）功能主件：触摸点播屏 1 个、影像字幕显示屏 1 个、主控机 1 个；​ 3）主控机：四核高频处理器，运行内存≥4G，存储容量≥16G；接口含 HDMI×2、USB2.0×4、RJ45×1、3.5mm×2、TF Card×1；内置 DSP，支持 2×HiFi-3 Audio DSP，操作系统 Android9.0 及以上；​ 3）设备附件：专业动圈麦克风2个、专业耳机2个、实用可调节座椅2个；​ 4）专业动圈麦克风：高灵敏度咪芯，频率响应 60Hz-18kHz，阻抗 600Ω±30%，灵敏度 - 50dB±3dB；​ 5）专业耳机：半开放式监听款，中频清晰、细节突出，灵敏度≥98dB/mW，阻抗≥32Ω，频率响应 10-30000Hz；​ 6）钢化隔音玻璃：高强度材质，兼顾安全与隔音；​​ 7）双麦克风紫外线杀菌，保障使用健康；​ 8）柔和暖色灯光，无刺激、护视力；​ 9）定时器：支持自动开关机，无需人工操作；​ 10）门禁：手动开门。​ 规格尺寸​ 1）产品尺寸：长≥1.30×宽≥1.10×高≥2.50m；​ 2）额定电源：AC220V 50HZ；​ 3）额定功率：整机≥1200W；​ 4）显示部分：主显示器≥32寸、触摸屏≥21.5寸，分辨率均≥1920*1080；​ 5）网络：支持无线与有线。​ 二、APP 软件功能​ 登录：支持微信扫码、刷卡、账号密码方式；​搜索：可按素材/作者拼音首字母模糊搜索；​ 个人素材管理：支持手机扫码上传自定义素材，可增删素材并用于录音；​ 素材纠错：录制界面可截图标注错误素材并提交；​ 素材推荐：基于朗读量、点赞量、时间多维度大数据分析，智能排序推送热门文章； 配乐朗读：用户自选配乐，系统也可按素材类型/风格智能匹配推荐背景音乐；​ 视频录制（需摄像头）：画面与文本同屏，支持全屏，清晰度≥720P；作品自动同步至个人中心与微信小程序，支持查看、评论、转发；​ 视频配音：支持原声观看、试听模仿，配音时消人声保背景音；影视 / 动漫可放大，作品同步小程序并支持互动分享；​ 绘本配音：支持试听模仿，绘本可手动翻页、全屏显示，含页数提示，文字提取为字幕；支持亲子多人配音，作品同步小程序并支持互动分享；​ 快速朗读：①随机一首（系统荐素材，一键启动）；②自由录制（支持课本、即兴、上传素材朗读）；​ 作品打分：朗读后显分数，低分时有鼓励提示；​ 作品管理：支持回听、存草稿箱、发布、参赛、制留声卡、扫码分享；发布经审核后同步至素材试听列表、作品广场、小程序；​ 试听他人：朗读前可试听全国用户版本（含名家示范、爱好者作品），支持点赞，可直接进入朗读界面；​ 作品广场：展示热门 / 最新作品，支持查看规则、机构 / 全国排行；作品详情可播放、点赞、去朗读；​ 制作留声卡：①提供不少于10 个无版权主题模板，可预览；②支持扫码上传手机图自定义；③可直接打印；​ 积分商城：①积分获取：签到、录作品、点赞、参与活动 / 投票；②可兑换实体 / 虚拟物品；③奖品自动定期补货更新；​ 普通话测评：支持字词、篇章、考试模式；​ 三、朗读亭管理后台​ 首页模块：含屏保设置、登录管理等快捷功能；显示朗读作品量、练习情况、资源朗读数、自由朗读数、登录访问量等数据；​ 活动管理：①显示活动列表，支持新增、启用、停用、导出数据、编辑、设素材、制海报 / 二维码、管作品 / 报名信息；②支持活动数据分析，可查活动、一键生成 PDF 报表（含访问量、投票量、作品数、播放量等概况）；​ 朗读作品管理：含待审核、已审核、被举报作品列表，背诵记录，作品发布规则；​ 用户管理：含微信用户、刷卡用户（学生）、班级管理；​ 设备管理：含登录管理、首页展示、配音、背诵素材展示、屏保、轮播设置、用户登录记录；​ 素材资源库管理：含分类管理及文本、视频、绘本、背景音乐、示范音频管理；​ 测评管理：含评测设置、字词标签库、普通话、英语内容库、中 / 英文测评；​ 系统管理：①角色管理：按机构职责设权限，支持新增、启用、停用；②用户管理：可创建内部操作账号，支持新增 / 启用 / 停用。​ 四、朗读资源​ 朗读文章不少于100000 篇：含诗词、英语名篇、童话、红色经典、党性教育、习主席语录、毛泽东诗词等分类，支持自定义展示分类；​ 抗疫专区不少于500 篇：含防疫手册、抗疫原创集、书香战疫等分类；​ 党建阵地不少于2000 篇：含思想理论、党史人物、三严三实、两学一做、有声智库（含习近平总书记讲话原声）、脱贫攻坚等分类；​ 视频配音不少于300 个：含华语影视、外语影视、国漫、纪录片等分类；​ 背景音乐不少于5000 首：含安静、轻快、史诗等类型，覆盖歌颂祖国、青春、亲情等主题，适配不同朗读场景；​ 名家示范音频不少于2000 个：含中华古诗文诵读、名家读老舍等专业内容；​ 测评资源：①英语口语不少于200 篇（特色资源，支持自动评分、智能纠错）；②普通话（字库不少于30000 个、词库不少于20000 个、篇章不少于100 篇），支持多维度分析，汇总错词并反馈；​ 地方方言朗读不少于200 篇：含广东话、东北话、闽南话、四川话等，保护方言文化。 | 1 | 套 |
| 7.Ai心理互动+心理测评疏导室 |  |  |  |  |
| 35 | HRV身心反馈训练系统 | 一、功能要求 ▲1、系统核心：本系统深度融合心率变异性生物反馈科技，集成HRV身心监测及减压放松训练两大功能，包括如HRV参数监测、心理评估、反馈训练、音乐放松、场景放松、训练指导、眼动训练、应激训练等8个功能模块，旨在全方位辅助用户进行压力释放与心理调适。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 2、内置呼吸助手视觉提示窗，动态展示呼、吸效果，支持灵活调整呼吸速度；脉搏波形动态显示窗，实时监测心率、血氧指标，增强用户体验的直观性与互动性。 3、通过实时监测心率、血氧等数据，覆盖如脉搏波形、时域分析、频域分析、协调指数、压力指数等关键指标。协调指数与压力指数采用百分制评估。点击参数或图表可查看其详细介绍信息。支持监测结束后生成报告，报告支持导出。 4、提供心率变异程度的曲线图、散点图（代表心率变异性的结果图之一）、HRT直方图（横轴为心率，竖轴为个数）、心率的平均值、心率的标准差、NN间期平均值、相邻RR间期差值的均方根、相邻RR间期的标准差等不少于10项时域分析指标数据。 5、提供功率谱图（利用快速傅里叶转换法，将心率变异性波形图转换为功率谱密度图）、标准化HF（HF-norm）、交感及副交感张力的平衡（LF/HF）、总功率（TP）、高频功率（HF）、低频功率（LF）等频域分析指标数据。 6、集成不少于14种专业心理评估量表，如自我压力测试、显性焦虑量表等，每个量表提供详细介绍说明，支持选择自动跳转至下一题，测评后即时生成报告。 7、心理评估报告提供测评结果、辅导建议、测评总结等详细内容，记录测试耗时及测试日期。 ▲8、提供如“意念识字”、“竞技赛跑”、“百花齐放”等不少于10款反馈训练项目，支持难度分级（简单、普通、困难），训练界面实时反馈心率、血氧及协调度，训练场景随生理指标数值及训练进度而变化，提升训练趣味性与效果。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 9、提供如“自然音乐”、“精力再生”、“心理能量”等主题音乐库，支持进入管理模式自定义音乐分类与文件，打造个性化放松空间。 ▲10、收录如不少于10款高清放松场景及音乐，营造身临其境的放松体验。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） ▲11、涵盖放松训练、放松训练、自我疗愈、拥抱潜意识、感谢自己、摆脱不安、悲伤辅导、超越思维、非评判练习、改善沟通、改善焦虑、积极心态等相似类型不少于15种科学训练指导方向，引导用户正确进行心理调适。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 12、提供应激训练，提供不少于10种场景及音乐，支持全屏沉浸式体验。 13、集成基于EMDR（眼动脱敏再处理）的8阶段眼动训练方案，提供不少于6条提示，支持眼球追踪小球速度、颜色、尺寸的个性化调整，满足不同训练需求。 14、要求提供详细训练报告，包括训练类型、记录时间、训练时长、训练项目、健康说明、辅导建议、知识拓展等，提供压力指数及协调指数0-100五级计分（极差、差、正常、良好、优）及理想分值、具体分值。 15、训练档案管理：全面记录训练类型、记录日期及训练档案等，支持针对训练类型进行筛选，报告整合HRV记录数据。管理员可便捷查询与管理训练档案，支持报告导出功能。 16、支持进行指夹传感器配置、反馈训练相关配置、蓝牙椅控配置，提供训练难度值（简单、普通、困难）自定义配置。 17、支持将训练报告推送至已有云平台，通过物联网技术与心理云平台实现互联互通，提供云端身份验证、数据保存、数据管理等功能。 18、智能座椅调控：融合智能匹配与手动匹配双重模式，内置复位座舱、紧急操作等功能，确保紧急情况下的即时制动，保障用户的训练安全。 19、智能按摩：为实现最佳的放松效果，系统针对每一环节自动生成与之匹配的按摩方式。 二、产品组成 1、要求包含HRV身心反馈训练系统1套（预置安装）；减压舱1台；指夹式生物反馈采集仪1套；训练端1台。 三、硬件配置要求 1、要求训练端尺寸：278mm×174mm×10mm（长宽±50mm）。 2、要求训练端屏幕尺寸：不低于12英寸。 3、要求减压舱竖立尺寸：1460mm*830mm*1300mm（±50mm），全倒尺寸1750mm*830mm*920mm（±50mm）。 | 1 | 套 |
| 36 | AI心理对话舱系统 | 一、功能描述 1、本系统基于“AI+”技术及积极心理学理论设计，实现多角色语音聊天陪伴、层级对话预警，旨在以人机互动的高粘性交互方式，帮助用户更好地理解自己的情绪，探索内心困扰并提供解决策略。 2、提供首次登录时引导介绍，由2D数字形象引导介绍智慧对话角、心语测量仪、悦心发现阁等不少于3个功能模块。 3、支持在首页停留时，2D数字形象提供简短互动陪伴。 4、提供陪伴精灵、爸爸、妈妈、朋友等AI角色，不同角色以2D数字形象展示，包含如聆听、思考、对话等动作形象，支持与用户进行语音对话。如果长时间没有语音互动，2D数字形象会提示如“这里比较安静，能听见我的声音吗”，并在一段时间后自动退出语音对话。 5、语音对话时提供不少于两条提示词，如“最近总是很焦虑，怎么办？”，支持对当前对话进行暂停、清空等操作。 6、支持在进行语音对话前，提示采集面部照片进行情绪识别，对话结束后由AI生成情绪画像。 7、内置如“焦虑自评量表”、“抑郁自评量表”等不少于10个评估量表，支持通过语音对话由AI推荐适合的量表，测评后生成测评记录。 8、支持由AI根据用户当前情况推荐悦心内容，提供如课程推荐、文章精选、游戏天地、音乐中心等主题模块。 9、提供心理知识、生涯教育、减压训练等主题课程推荐，包含如“拒绝情绪化进食”、“最近焦虑了、你别害怕！”、“如何培养职业兴趣”等不少于100节课程。 10、提供心理科普、情绪管理、个人成长等主题文章精选，提供如“神经衰弱”、“情绪是什么？”、“如何面对成长中的痛苦”等不少于50篇文章。 11、提供“图形拼贴”、“财务专家”、“理清线条”等游戏训练。 12、提供催眠音乐、放松音乐、精力恢复等主题音乐，提供不少于50首音乐资源。 13、支持用户查看对话记录，提供如对话总时长、总交流轮次、主要情绪类型、情绪波动指数、情绪分布等数据，生成如情绪高光时刻、个性化情绪洞察、情绪小贴士等文字内容。 14、根据用户对话内容，生成AI对话预警，提供低、中、高三级风险等级，并用不同颜色提示。 15、支持根据等级、状态、组织机构等进行查询AI对话预警人员，支持导出人员名单。 ▲16、支持查看用户预警详情，区分未读预警、已读预警便于管理者分类查看，支持选择多位预警用户标记为已读。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） ▲17、支持根据用户的预警信息生成AI建议，包含如问题情况总结、辅导建议、短期目标、长期目标等内容，支持查看对话记录。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） ▲18、支持通过不同颜色区分三级预警及未见风险用户画像，提供用户登录系统、风险预警、心理评测、AI对话等相关数据及更新时间。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） ▲19、提供用户综合情况统计，包含心理动态档案折线图、心理素质水平分析、系统使用人次统计柱状图、心理知识学习情况统计饼图等不少于4类数据，支持生成动态男/女用户画像及核心描述词。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 20、提供用户管理功能，支持单个添加、批量导入、批量删除用户信息。支持对用户信息进行查看、删除。 ▲21、提供大数据可视化中心，包含系统使用人次统计、AI预警情况统计、常见心理问题分布、本月系统新增、总登录系统人次等不少于8类数据，支持全屏显示。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 22、支持用户手机号注册、登录，支持选择是否开启面部情绪识别。 ▲23、提供AI对话预警消息提示，可设置提醒等级及频率，支持微信公众号绑定后设置通知提醒。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 二、产品组成 1、要求包含AI心理对话舱系统1套（预置安装）；对话舱1台；控制台1套；沙发1套。 三、硬件配置要求 1、要求触控端尺寸：不低于27英寸。 | 1 | 套 |
| 37 | 定制心理测评桌2人位 | 规格：2400*600*750mm； 1、基材：采用E0级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。台面25mm，其余18mm。优质封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用缓冲铰链，铝合金拉手。 | 1 | 套 |
| 38 | 阅览椅 | 面料：布料； 椅背：一体发泡定型海绵+弹簧+尼龙扎带； 底盘：三段式； 椅脚：五星喷塑铁脚； 脚轮：50R自适应滚轮。 | 2 | 张 |
| 8.团辅活动室 |  |  |  |  |
| 39 | 交互触摸显示器 | 1.智能交互平板显示尺寸≧86英寸，分辨率：3840*2160，采用红外触控技术，在双系统下均支持40点同时触控。 2.智能交互平板表面玻璃应采用高强度AG防眩钢化玻璃，玻璃厚度≤3.2mm，硬度可达莫氏7级，可达到石英抗划等级，屏体表面强度≥100Mpa。 3.智能交互平板双侧边框宽度≤17mm，提升视觉效果及教学沉浸感。 4.智能交互平板前面板可支持≥1根磁吸笔吸附。 5.智能交互平板前面板至少具备2路USB3.0接口，1路USB Type-c接口。 6.智能交互平板后置接口标配VGA输入≥1路，HDMI输入≥1路，Audio IN≥1路，Audio Out≥1路。 7.智能交互平板前置物理按键≤1个，具备电脑开关、节能息屏、锁屏功能。 8.智能交互平板内置Wi-Fi6无线网卡，在Android和Windows系统下，可实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射，在Android和Windows系统下支持无线设备同时连接数量≥30个。 9.整机内置蓝牙Bluetooth 5.0模块，支持连接外部蓝牙音箱播放音频。 10.智能交互平板具备前置电脑还原按键，为避免误碰按键采用针孔式设计，并配有中文标识。 11.采用针孔阵列发声设计，智能交互平板下边框具有4个发声单元，总功率≥30W。 12.智能交互平板具备≥12核芯片驱动， Android 系统版本≥14.0，内存≥4G，存储≥32G。 13.内置一体化超高清5K摄像头，单颗摄像头有效像素≥1900W，可输出最大分辨率5104*3864的图片与视频。 14.可通过手机微信扫码解锁，手机通过权限后，交互平板有网时，可扫码直接进入操作系统；交互平板无网时，可手动输入动态密码进入操作系统。 15.可开启企业微信扫码解锁，配置成功后，开机时可使用已绑定企业的企业微信扫码进入操作系统，企业外用户无法扫码进入操作系统。 16.智能交互平板采用硬件低蓝光背光技术，无需其他操作即可达到蓝光防护效果。 17.智能交互平板全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：素描纸、宣纸、水彩纸；支持透明度调节与色温调节。 18.通过五指抓取屏幕任意位置可调出多任务处理窗口，并对正在运行的应用进行浏览、快速切换或结束进程。 19.智能交互平板背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节。 20.在任意信号源下，从屏幕下方任意位置向上滑动，可调用快捷设置菜单；无需切换系统，可快速调节Windows 和Android 的设置，并支持拖拽到屏幕任意位置。 21.智能交互平板采用OPS-C 标准的80pin针口设计，屏体与插拔式电脑无单独接线。 内置电脑 1.采用80pin Intel通用标准接口,即插即用，易于维护。 2.尺寸长度≥220mm，厚度≤30mm。 3.CPU采用Intel第11代及以上平台处理器酷睿I5处理器。 4.内存：≥8G DDR4。 5.硬盘：≥256G SSD固态硬盘。 6.接口：整机非外扩展具备5个USB接口；具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI等。 | 1 | 台 |
| 40 | 移动支架 | 1、兼容55-120英寸尺寸； 2、采用冷轧钢加厚，承重不低于200KG; 3、加大底板，3620度万向轮。 | 1 | 套 |
| 41 | 教学示范仪 | 1.具有三摄像头，1个主摄像头2个辅助摄像头，整机≤5kg。（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 2.整机待机电流：12V/150mA；整机负载工作电流：12V/450mA；支持Windows XP,WIN7，WIN8，WIN10操作系统； 3.具备辅助照明LED，可以无级调亮。 4.主体采用金属材质，坚固耐用，机身采用仿古漆面，配重加固底座； 5.主摄像头：像素≥1000W；分辨率≥3648*2736；对焦方式：定焦；扫描幅面≥A3；光学解像力≥A3幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；4K出图响应时间 <3S；自动过曝控制； 图像帧率 5M≥13fps ，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 6.侧拍辅助摄像头采用活动机身，支持折叠，支持摄像头旋转调节拍摄位置，支持拍摄画面调整特写镜头景深；（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 7.侧拍辅助摄像头像素≥800W, 分辨率≥2592*1944；扫描幅面≥A4；光学解像力≥A4幅面170lp/mm；球形畸变 <1%；梯形失真 <1%；出图响应时间 <1S；自动过曝控制 ；图像帧率 5M≥10fps，1080P≥25fps；图像色彩≥24位； 8.微课辅助摄像头采用活动摄像头，支持0-270度任意角度旋转调整；（提供产品真实场景功能截图加盖制造商公章，如验收时所供产品与截图不符，视作虚假应标处理） 9.微课辅助摄像头像素≥200W；对焦方式：定焦；球形畸变 <5%；梯形失真 <5%；出图响应时间 <1S；图像色彩≥24位。 | 1 | 台 |
| 42 | 教学示范系统 | 1.支持接入多目教学示范仪进行直播示范教学； 2.支持直播画面自由组合切换成画中画、双画面、单镜头等格式 3.支持直播画面接入大屏进行示范教学； 4.支持录制高清示范视频，录制视频可作为教学微课资源； 5.支持录制画面的切换，可进行单画面、画中画、双画面的视频录制； 6.录制视频时支持同步录制教学音频； 7.支持将录制的视频导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 8.支持截取直播示范视频画面为图片，支持将截图直接推送至学生端； 9.支持将截图进行保存，支持将保存的截图推送至学生端； 10.支持将保存的截图导出下载至本地，用户可自由选取保存位置； 11.支持视频、截图的管理，可进行查看、删除等操作； 12.系统支持屏幕任意批注功能，可在显示范围的任意位置进行批注操作。 | 1 | 套 |
| 43 | 升降讲台 | 升降范围:700-1090mm； 外形尺寸:720*580*710/1100mm； 最大承重:60kg； 配件:平板槽+抽屉； 桌面:MDF吸塑板，715*495*18mm； 桌脚:圆柱金属； 轮子:2.0万向轮，2轮可锁定。 | 1 | 张 |
| 44 | 团辅桌 | 规格：700*570*780mm; 1、台面：采用25mm厚中密度三聚氰胺饰面板，四周包边处理； 2、桌腿:采用3mm厚冲压成型的铁板和直径50mm壁厚1.5mm的钢管焊接而成，内置直径40mm壁厚1.5mm并钻了10对调节孔的钢管，配合可调节塑料片可以调节桌腿高度；表面环氧树脂高压静电粉末喷涂，具有较强的耐腐蚀性。 3、可调节塑料片：采用两瓣合并上下移动的可调节结构方式，用高强度的ABS材料，塑料注塑模一次性成型，具有较强的耐蚀性及承重性。 4、固定螺栓：内六角不锈钢螺栓 5、多功能可调地脚：高度螺旋调节，采用高强度的尼龙材料，塑料注塑模一次性成型，内置脚轮固定孔，可加装脚轮，具有较强的耐蚀性及承重性。 | 48 | 张 |
| 45 | 团辅椅 | 1、规格：515*510*440-810mm； 2、PP椅面，椅架采用扁圆管19*40*2.0，灰色烤漆，尼龙万向脚垫。 | 48 | 张 |
| 46 | 定制边柜 | 规格：6000*400*800mm； 1、基材：采用E0级环保实木颗粒板贴三聚氰胺饰面。其中台面及层板25mm，其余18mm。优质封边条经熔点200℃热熔胶封边，修边圆润，无毛刺，不脱落。 2、板材连接方式为三合一扣件拼装而成，坚固结实耐用。 3、五金配件：采用缓冲铰链。 | 1 | 套 |
| 47 | 团体辅导教具箱 | 1、要求团体辅导教具箱基于群体动力学、社会学习理论等相关专业理论，通过团体活动的方式开展心理行为训练，帮助个体自我成长、促进团体凝聚力提升。 2、要求至少包含自我认知、环境适应、沟通交往、竞争合作、创新实践、学习管理、心灵成长、情绪管理、生命认知、生涯规划、意志责任、团队协作等不少于10个经典活动主题，不少于50个游戏项目，满足20个人同时使用。 3、要求包含器材箱4个、不少于60个项目的器材、活动手册1本。 | 1 | 套 |
| 9.窗帘 |  |  |  |  |
| 48 | 阻燃纱帘 | 1、窗纱采用100%永久阻燃聚酯纤维，面料门幅≥280mm,窗纱克重≥100克/m²; 2、纱线无PVC,染料选择高级耐晒染料； 3、面料缩水率：可水洗，洗后缩率≤3%; 4、帘布需采用2倍饱和度(1:2韩哲);窗帘头用窗帘衬带芯缝制； 5、无纺布带：无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶； 6、挂钩：可调节挂钩。 | 93 | M² |
| 49 | 阻燃布帘 | 1、阻燃遮光面料，面料门幅：≥280mm,面料成分：100%永久阻燃聚酯纤维，克重≥260克/m²; 2、隔光性：遮光率≥90%; 3、面料缩水率：可水洗，洗后缩率≤3%; 4、帘布需采用2倍饱和度(1:2韩哲);窗帘头用窗帘衬带芯缝制； 5、无纺布带：无纺布带，加厚粘衬，成份为100%涤纶； 6、挂钩：可调节挂钩。 | 93 | M² |
| 50 | 轨道 | - 铝合金静音轨道 2、壁厚≥0.6mm，高度≥20mm，宽度≥20mm弯曲度、抗拉强度、维氏硬度 3、电泳工艺，吊轮滑动顺畅自如 4、表面洁净，无污渍、划痕或脱漆等不良现象 5、轨道安装牢固可靠。 | 53 | M |
| 10.空间布置 |  |  |  |  |
| 51 | 门头及地面改造提升 | 1、拆除原有玻璃雨棚、有文化部分的外墙乳胶漆铲除、铲除原铺路石及草坪和路灯；拆除原玻璃门等；含拆除物清理外运消纳处理等、投标人应根据现场实际及建设方要求综合报价； 2、台阶及路面制作：砖砌台阶及坡道（含土方整理、回填、夯实、水泥砂浆粉刷等）；台阶面层、坡道侧边花岗岩石材铺贴；原地面平整夯实，100mm碎石垫层，50mmC15混凝土垫层，50mm花岗岩面层铺贴；石质路牙安装125*275*1000mm；坡道不锈钢栏杆、高1100mm；（约6.21m³） 3、玻璃雨篷：钢骨架、8+1.52pvb+8双面加胶玻璃雨篷；（约20.88㎡） 4、玻璃门制作安装：断桥隔热铝玻璃平开门，定制极窄有框双开门+上固定；内含镀锌方管焊接框架，皇冠地弹簧；不锈钢包边；玻璃12mm钢化白玻；拉手1200×800；含地插，玻璃锁；定制门槛石； 5、门头立面造型制作安装主要包含以下内容等： ⑴定制钣金悬挂造型；（规格：1740*660mm）；20mmPC磨砂透明PC板；“倾听你的心声 诉说你的烦恼”10mm金属烤漆字（约1.15㎡）； ⑵定制钣金墙面造型；定制曲面造型；（规格：650*3600mm）（约1.15㎡）；格栅造型；（规格：3600*650mm）；定制曲面造型；（规格：650*3600mm）；背附软磁仿古青砖（约7.02㎡）； ⑶开放时间标牌；10mmPC板UV雕刻图案（约0.13㎡）； ⑷流程图案；10mmPC板UV雕刻图案（约0.54㎡）； ⑸发光校牌图案；30mm厚不锈钢围边字（背发光）；（规格：500*500mm）（约0.25㎡）； ⑹发光字图案；“心理健康教育中心”“MENTAL HEALTH”（约2.3㎡）； ⑺规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 6、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 52 | 大厅空间文化 | 1、拆除原有破损地砖并修补；拆除原有吊顶；拆除原门；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 2、石膏板吊顶（约32.17㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨；面层材料品种、规格：9.5mm石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 3、定制软膜灯箱及安装：规格：1700*4500mm（约7.65㎡）； 4、环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍（约47.03㎡）； 5、不锈钢踢脚线（约22.4m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 6、定制不锈钢门套（约5.8m）； 7、定制实木装饰门；含门套及配件1.5*2.4m（6樘）； 8、定制极窄有框双开门+上固定；内含镀锌方管焊接框架，皇冠地弹簧；不锈钢包边；玻璃12mm钢化白玻；拉手1200×800；含地插，玻璃锁（约5.25㎡）； 9、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 53 | 形象墙-1 | 1、户外车贴UV印刷背景；（约0.65㎡） 2、实木画框一组；共计5个；（规格：500*500mm；3幅）（规格：380*380mm；2幅） 3、石膏板造型墙面；75型轻钢龙骨；12mm石膏板面层；内衬木工板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；内嵌灯带；（约7.8㎡） 4、宣绒布UV印刷含基膜涂刷；（约7.8㎡） 5、8+3亚克力贴面拉丝金雕刻字；“家庭是人生的第一所学校”“习近平”；（最终以甲方确认的文字内容为主）；（约6.46m） 5、定制单面PU造型隔断；（约2.1㎡） 6、规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 | 1 | 项 |
| 54 | 形象墙-2 | 1、石膏板造型墙面；75型轻钢龙骨；12mm石膏板面层；内衬木工板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍;刷乳胶漆二遍;内嵌灯带；（约16.68㎡） 2、定制卡座；E0级18mm厚多层免漆板饰面板；（约3.14m） 3、定制磁吸白板（含配件）；（约3.9㎡） 4、10mm亚克力烤漆字；“公告栏”“BULLETIN”（最终以甲方确认的文字内容为主）；（约0.5m） 5、消防栓车贴；（约1㎡）消防栓8+3亚克力贴面拉丝金雕刻标识；（约0.5㎡） 6、规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 | 1 | 项 |
| 55 | 走道空间文化 | 1、拆除原有破损地砖并修补；拆除原有吊顶；拆除原门；含建筑垃圾清理外运消纳处理等 2、石膏板吊顶（约30.89㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨；面层材料品种、规格：石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 3、环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍；（约36.75㎡） 4、不锈钢踢脚线（约26.23m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 5、定制实木装饰门；含门套及配件1.5*2.4m（8樘）； 6、包柱包消防栓（约3.9㎡）：基层材料种类、规格：内衬木工板面层材料品种、规格：12mm石膏板面层；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍； 7、定制极窄有框双开门+上固定；内含镀锌方管焊接框架，皇冠地弹簧；不锈钢包边；玻璃12mm钢化白玻；拉手1200×800；含地插，玻璃锁；（约5.7㎡） 8、定制门牌；定制轻奢发光亚克力门牌（触控发光）；（7个） 9、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 56 | 让心灵小憩文化墙 | 1、定制钣金造型：2.0热镀锌方管焊接，内嵌透明PC板，表面附5mm雪弗板UV画面；整体打磨焊接，分色烤漆；（约2.5㎡） 2、规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 | 1 | 项 |
| 57 | 情绪的背后是需求文化墙 | 1、造型墙面；75型轻钢龙骨;12mm石膏板面层;内衬木工板；贴缝带;补钉眼;批腻子二遍;刷乳胶漆二遍;内嵌灯带；（约12㎡） 2、宣绒布UV印刷含基膜涂刷；（约12㎡） 3、定制钣金造型：2.0热镀锌方管焊接，内嵌透明PC板，表面附5mm雪弗板UV画面；整体打磨焊接，分色烤漆；（约2.5㎡） 4、定制画框；（规格：500*700mm） 5、规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 | 1 | 项 |
| 58 | 心理咨询团队文化墙 | 1、定制木线条；（厚度20mm）；（约4.8m） 2、定制实木画框；（规格：210*297mm）；画框内容内嵌300g铜版纸打印内容； 3、定制实木板；15mm厚； 4、8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：100mm）“心理咨询团队”；5mm亚克力雕刻字体；带模板安装；（规格：50mm）“PSYCHOL”（最终以甲方确认的文字内容为主）； 5、规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 | 1 | 项 |
| 59 | 心理万花筒文化墙 | 1、木龙骨：12mm石膏板面层；内衬木工板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍；刷乳胶漆二遍；内嵌灯带；（约22.35㎡） 2、宣绒布UV印刷含基膜涂刷；（约19.31㎡） 3、8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：160mm）“心理万花筒”5mm亚克力雕刻字体；带模板安装；（规格：60mm）“心理问题发生了怎么办”（规格：50mm）“你知道吗”8+2亚克力水晶雕刻问号图案；（最终以甲方确认的文字内容为主）；（约1.6m） 4、5mm雪弗板UV雕刻图案（侧面喷漆）；（约4.25㎡） 5、150mm钣金字；（规格：400mm）“情绪疗愈”（约1.6m） 6、规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 | 1 | 项 |
| 60 | 好心情加分墙文化墙 | 1、定制洞洞板；含边框；含配件；（约2㎡） 2、8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：90mm）“来个糖果治愈自己”（最终以甲方确认的文字内容为主）； 3、5mm透明亚克力UV图案；带模板安装；（0.45㎡）5mm透明亚克力盒子；（规格：210*100*60mm）；（6个） 4、8+2亚克力水晶雕刻图案；带模板安装；8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：100mm）“好心情 加分墙”（最终以甲方确认的文字内容为主）； 5、定制钣金转盘；（可活动）；（规格：1000*1000mm） 6、户外车贴UV印刷背景；（约5㎡） 7、规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价 | 4 | 项 |
| 61 | 办公室/预约接待室空间文化 | 1、拆除原吊顶、铲除原墙面涂料层、拆除旧门；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 2、新建隔墙（约18㎡）：75型轻钢龙骨加隔音棉，双面单层12mm石膏板面层；贴缝带、补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆白漆二遍； 3、石膏板吊顶（约18.45㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨；面层材料品种、规格：石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 4、铲除面环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍；（约13.06㎡） 5、墙面硬包（约36.9㎡）：环保等级E0级板材基层打底；硬包饰面层； 6、不锈钢踢脚线（约17.6m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 7、空间文化展示制作安装主要包含以下内容等： ⑴户外车贴UV印刷背景；（约0.05㎡） ⑵5mm亚克力雕刻字体；带模板安装；（规格：30mm）“LISTENTO”8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：70mm）“倾听 共筑”8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：110mm）“内心声音 心灵防线”（最终以甲方确认的文字内容为主）；（约2.75m） ⑶定制实木画框；内附画面；（600*900mm）（3个） 8、定制双层窗帘；折叠系数1:2；（约6m） 9、成品绿植（暂估3盆） 10、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 组 |
| 62 | 心理测评室/音乐放松室空间文化 | 1、拆除原吊顶、铲除原墙面涂料层、拆除旧门；拆除原地面砖；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 2、新建隔墙（约4.44㎡）：75型轻钢龙骨加隔音棉，双面单层12mm石膏板面层；贴缝带、补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆白漆二遍； 3、石膏板吊顶（约19.3㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单；面层材料品种、规格：石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 4、铲除面环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍；（约14.84㎡） 5、墙面硬包（约19.3㎡）：环保等级E0级板材基层打底；硬包饰面层； 6、不锈钢踢脚线（约18.72m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 7、实木地板铺设（约19.3㎡）； 8、成品不规则造型云朵装饰挂件1套；（单个规格约625*320mm）；具体尺寸根据现场布置； 9、空间文化展示制作安装主要包含以下内容等： ⑴户外车贴UV印刷背景；（约0.8㎡） ⑵定制钣金造型：2.0热镀锌方管焊接；不锈钢圆管造型；内附雪弗板画面；麻绳悬挂等装置；整体打磨焊接，分色烤漆；（规格：2862*3000mm） ⑶定制实木画框；内附画面；（600*900mm）（3个） 10、定制双层窗帘：折叠系数1:2；（约6.2m） 11、成品绿植（暂估3盆） 12、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 63 | 宣泄室/情绪疏导室空间文化 | 1、拆除原吊顶、铲除原墙面涂料层、拆除旧门；拆除原地面砖；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 2、新建隔墙（约21.25㎡）：75型轻钢龙骨加隔音棉，双面单层12mm石膏板面层；贴缝带、补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆白漆二遍； 3、石膏板吊顶（约21.25㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单；面层材料品种、规格：石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 4、铲除面环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍；（约54.55㎡） 5、墙面硬包（约54.52㎡）：环保等级E0级板材基层打底；硬包饰面层； 6、不锈钢踢脚线（约19.8m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 7、自流平地面（约21.25㎡）：运动地胶面层； 8、墙面软包（约54.52㎡）：环保等级E0级板材基层打底；墙面拼色软包； 9、成品屏风：1组4片；（单片尺寸：582*2200mm） 10、定制双层窗帘：折叠系数1:2；（约6.2m）； 11、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 64 | Ai互动体验室空间文化 | 1、原有建筑吊顶桥架灯具拆除；拆除原有建筑墙面涂料层；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 2、铲除面环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍；（约95.75㎡） 3、原窗户封堵；（约2㎡） 4、定制六边形吊灯；蓝色边框；整面发光；定制六边形吊灯；无边框，内嵌筒灯（18W）；（约16个） 5、静音地胶地面（约38.4㎡）：找平层制作；静音地胶；材质参数：表面处理层+100%pvc 玻璃纤维风格层+高密度发泡减震层； 6、天棚面喷黑色乳胶漆（约38.4㎡） 7、不锈钢踢脚线（约23.5m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 8、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 65 | 个体咨询室1空间文化 | 1、拆除原吊顶、铲除原墙面涂料层、拆除旧门；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 2、石膏板吊顶（约14.15㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单；面层材料品种、规格：石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 3、铲除面环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍；（约26.3㎡） 4、包管（约2.95㎡）：木龙骨；12mm石膏板面层；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍； 5、不锈钢踢脚线（约11.2m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 6、定制实木画框；内附画面；（600*900mm）（2个） 7、墙面磁吸白板；（约3.9㎡） 8、定制双层窗帘；折叠系数1:2（约7.6m）； 9、成品绿植（暂估6盆）； 10、定制水池柜：⑴规格：800*450*240mm陶瓷面盆；高温烧制陶瓷（1280℃以上烧制，釉面光滑易清洁）；纳米自洁釉（防污、抗菌、抗划痕）釉面工艺；盆体厚度≥6mm，边缘加厚防磕碰；环保认证：符合GB/T 6952-2015《卫生陶瓷》标准；釉面抗咖啡、酱油等常见污渍；-30℃~100℃骤冷不裂（适用于冷热环境）；光滑釉面，一擦即净；静态承重≥200kg（符合陶瓷盆行业标准）；配件清单：陶瓷台下盆 ×1；安装卡扣/支架 ⑵三合一多功能水龙头；可伸缩软管，360°旋转，带重力回位；附带三合一出水模式；龙头为H59优质黄铜（低铅≤0.3%，符合GB 18145标准）；表面电镀铬（10μm镀层，盐雾测试≥48小时不生锈）处理；304不锈钢编织管（长度≥60cm，耐压1.6MPa，防缠绕）；进口陶瓷阀芯（50万次开关寿命，耐高温110℃）；快插式净水出水口（适配标准2分/3分管）；单孔安装（标准35mm孔径）；抽拉管360°旋转，龙头左右摆动≥90°；按键式一键切换（花洒/常规/净水模式）；水压适应范围：0.05~0.75MPa；流量常规模式≤5.5L/min（节水认证）；EPDM橡胶密封圈（防漏耐老化）；内含配件：抽拉龙头主体 ×1；304不锈钢进水管（冷热各1条）；安装螺丝、垫片； ⑶规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价； 11、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 66 | 个体咨询室2空间文化 | 1、拆除原吊顶、铲除原墙面涂料层、拆除旧门；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 2、石膏板吊顶（约29.26㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨 面层规格400mm×600mm 简单；面层材料品种、规格：石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 3、铲除面环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍（约55㎡）； 4、包管（约1.65㎡）：木龙骨；12mm石膏板面层；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍； 5、不锈钢踢脚线（约18m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 6、磁吸白板（约3.9㎡）：基层细木工板；面层定制磁吸白板；含边框； 7、定制实木画框；内附画面；（600*900mm）（3个） 8、定制双层窗帘：折叠系数1:2（约10.8m）； 9、成品绿植（暂估6盆）； 10、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |
| 67 | 团辅室空间文化 | 1、拆除原吊顶、铲除原墙面涂料层、拆除旧门；拆除原墙体、拆除原地面瓷砖；含建筑垃圾清理外运消纳处理等； 拆除原吊顶（69㎡）、拆除原墙面（87.72㎡）、拆除原门、拆除原墙体（19.2㎡）、拆除原地面瓷砖；（69㎡） 2、实木地板铺设（约69㎡）； 3、石膏板吊顶（约69㎡）：全丝杆天棚吊筋；装配式U型(不上人型)轻钢龙骨；面层材料品种、规格：石膏板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；开灯孔；吊顶内嵌灯带；内嵌筒灯（18W）； 4、铲除面环保腻子粉局部批刮二遍，乳胶漆滚涂二遍（约87.72㎡）； 5、不锈钢踢脚线（约21.1m）：踢脚线高度：100mm；基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层；面层材料品种、规格：1.2mm厚不锈钢踢脚线，折边加工； 6、包管（约3.9㎡）：木龙骨；12mm石膏板面层；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍； 7、造型墙面（约22.35㎡）：木龙骨;12mm石膏板面层；内衬木工板；贴缝带；补钉眼；批腻子二遍，刷乳胶漆二遍；墙面内嵌灯带； 8、团辅室文化展示墙制作安装主要包含以下内容等： ⑴8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：240mm）“悦享心扉”8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：200mm）“聆听心灵声音”8+2亚克力水晶字；带模板安装；（规格：50mm）“linting”（最终以甲方确认的文字内容为主）；（约6m） ⑵5mm透明亚克力UV图案；带模板安装；5mm亚克力雕刻字体；带模板安装；（规格：90mm）“打开心灵的窗户”5mm亚克力雕刻字体；带模板安装；（规格：30mm）“打开心灵的窗户”（最终以甲方确认的文字内容为主）；（约6m） ⑶宣绒布UV印刷含基膜涂刷；（约23.64㎡） ⑷圆环造型含上下固定件；（13个） ⑸规格、材质及施工质量、方案效果等需满足相应规范及建设方需求等，投标人应综合考虑报价； 9、磁吸白板（约3.94㎡）：基层细木工板；面层定制磁吸白板；含边框； 10、定制双层窗帘：折叠系数1:2（约16m）； 11、所有尺寸需满足空间要求。 | 1 | 项 |

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为为排名第一的中标候选人。本项目推荐3名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）投标人需按照招标文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照招标文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标人如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 评分因素 |  | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （35分） |  | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价得分= (评标基准价/投标报价)×35分。 | 35 |
| 技术部分 （63分） | 项目实施方案 （10分） | 根据投标人提供的项目实施方案，包括但不限于项目实施、质量管理、服务保障、安全文明施工及环境保护、人员安排等进行综合评审： 实施方案合理完善，内容详细，可行性高的得10分； 实施方案较合理完善，内容较详细，可行性较高的得8分； 实施方案内容描述方案不全面，能基本满足项目要求的得6分； 实施方案内容表述一般，满足项目要求比较困难的得4分； 实施方案内容差，无法满足项目要求的得2分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 项目实施 进度计划 （10分） | 根据投标人提供的施工进度计划及工期保证措施等进行综合评审： 进度计划方案最合理得当，且内容全面具体的，得10分； 进度计划方案较合理，且内容较为具体的，得8分； 进度计划方案有涉及但不全面的，得6分； 进度计划方案不完善，实施比较困难，得4分； 进度计划方案可行性差，工期保证措施差的，得2分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 售后服务方案（7分） | 根据投标人提供的售后服务机构介绍、售后服务方式、明确的响应时间、质保期外售后服务等进行综合评审： 服务方案内容详细可行，且能提供完善的售后保障服务的，得7分； 服务方案内容详细较可行，能提供较完善的售后保障服务的，得5分； 服务方案内容简单，提供的售后保障服务不全面的，得3分； 服务方案内容有欠缺，提供的售后保障服务不到位，得1分； 未提供不得分。 | 7 |
|  | 优化效果方案（10分） | 根据投标人提供的针对本项目的结合采购需求及配置清单提供空间平面规划及效果深化方案进行综合评审： 效果方案全面详实、安排合理得当、与现场实际情况相符的，得10分； 效果方案较全面、安排较合理得当、与现场实际情况较相符的，得8分； 效果方案基本全面、安排基本合理、与现场实际情况基本相符的，得6分； 效果方案稍片面、安排欠妥、与现场实际情况些许偏离的，得4分； 效果方案过于简单、安排不合理，未结合现场实际情况的，得2分； 未提供不得分。 | 10 |
|  | 技术指标响应 （26分） | 根据投标人提供的技术参数、配置、性能是否响应招标文件要求进行评价：该部分分值共26分。 满足基本参数情况下采购清单中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的扣2分，扣至该部分分值为零即止。 注：投标文件中提供采购清单中带“▲”参数相应证明材料复印件加盖公章 ，其余参数满足采购清单要求，在技术要求响应及偏离表中做出响应，否则视为不满足。 | 26 |
| 商务部分 （2分） | 业绩 （2分） | 投标人提供自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来完成类似的业绩：有一个得2分，最高得2分。 注：投标文件中提供业绩的中标通知书、合同及竣工（或交付）验收单复印件加盖公章，材料缺失不得分。 | 2 |
|  |  | 合计 | 100 |

注：1、评委应对以上各得分项独立评分，投标人最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

2、根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2号，

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

# （二）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

# 评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

# 异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

# 第六章 投标文件格式

投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

日期：

投标人：（电子签章）

响应主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表及分项报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度（2024年或2025年）经第三方审计的财务报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 投标人信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，本项目专业面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为工业。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                    。

主要专业技术能力有：            。

投标人名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：   年   月   日

参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年   月    日

投标函

致：（采购人）

根据贵方的      号招标文件，正式授权下述签字人       (姓名和职务)代表我方        （投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账户：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日期：      年     月     日

法人授权书

本授权书声明：           （投标人名称）授权         (被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）号         （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_________________________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的公开招标文件编号为______的             项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：  ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： 小写： （人民币）元 |  |
| 备注 | 备注（壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖） |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

投标人全称（盖章）：

日期：      年      月      日

附件：

投标分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 品牌、型号 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.门厅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 心理信箱 | 3 | 个 |  |  |  |
| 2 | 心理自助系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2.办公室&预约接待室 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定制造型桌 | 3 | 套 |  |  |  |
| 4 | 功能椅 | 3 | 张 |  |  |  |
| 5 | 定制柜 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 定制柜2 | 1 | 张 |  |  |  |
| 3.个体咨询室1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1咨询办公区 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 定制造型桌2 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 功能椅 | 1 | 张 |  |  |  |
| 9 | 定制柜 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3.1咨询接待区 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 定制软包 | 1 | 张 |  |  |  |
| 11 | 定制软包2 | 1 | 张 |  |  |  |
| 12 | 造型圆几 | 1 | 张 |  |  |  |
| 13 | 学生心理健康指标测量系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3.3箱庭活动区 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 箱庭套装1500版 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4.个体咨询室2 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 定制软包2 | 2 | 张 |  |  |  |
| 16 | 造型圆几 | 1 | 张 |  |  |  |
| 17 | 钢化白板+移动支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 18 | 定制柜2 | 1 | 套 |  |  |  |
| 19 | 全周期生涯探索体验系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 20 | 心理学习机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 21 | 职业体验学习机 | 1 | 套 |  |  |  |
| 22 | VR投屏显示器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 23 | 无线投屏器 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5.AR沉浸式互动体验室 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 融合系统 | 10 | 屏 |  |  |  |
| 26 | 感应设备 | 10 | 屏 |  |  |  |
| 27 | 感应设备 | 10 | 屏 |  |  |  |
| 28 | 多屏宝 | 10 | 屏 |  |  |  |
| 29 | 内容 | 10 | 通道 |  |  |  |
| 30 | 线材及其他配件 | 10 | 套 |  |  |  |
| 31 | 工程投影吊架 | 10 | 套 |  |  |  |
| 6.情绪宣泄减压室 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 宣泄套装（基础） | 1 | 套 |  |  |  |
| 33 | 桌面微型乒乓球台 | 1 | 套 |  |  |  |
| 34 | 朗读亭 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7.Ai心理互动+心理测评疏导室 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | HRV身心反馈训练系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 36 | AI心理对话舱系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 37 | 定制心理测评桌2人位 | 1 | 套 |  |  |  |
| 38 | 阅览椅 | 2 | 张 |  |  |  |
| 8.团辅活动室 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 交互触摸显示器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 40 | 移动支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 41 | 教学示范仪 | 1 | 台 |  |  |  |
| 42 | 教学示范系统 | 1 | 套 |  |  |  |
| 43 | 升降讲台 | 1 | 张 |  |  |  |
| 44 | 团辅桌 | 48 | 张 |  |  |  |
| 45 | 团辅椅 | 48 | 张 |  |  |  |
| 46 | 定制边柜 | 1 | 套 |  |  |  |
| 47 | 团体辅导教具箱 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9.窗帘 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 阻燃纱帘 | 93 | M² |  |  |  |
| 49 | 阻燃布帘 | 93 | M² |  |  |  |
| 50 | 轨道 | 53 | M |  |  |  |
| 10.空间布置 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 门头及地面改造提升 | 1 | 项 |  |  |  |
| 52 | 大厅空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 53 | 形象墙-1 | 1 | 项 |  |  |  |
| 54 | 形象墙-2 | 1 | 项 |  |  |  |
| 55 | 走道空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 56 | 让心灵小憩文化墙 | 1 | 项 |  |  |  |
| 57 | 情绪的背后是需求文化墙 | 1 | 项 |  |  |  |
| 58 | 心理咨询团队文化墙 | 1 | 项 |  |  |  |
| 59 | 心理万花筒文化墙 | 1 | 项 |  |  |  |
| 60 | 好心情加分墙文化墙 | 4 | 项 |  |  |  |
| 61 | 办公室/预约接待室空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 62 | 心理测评室/音乐放松室空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 63 | 宣泄室/情绪疏导室空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 64 | Ai互动体验室空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 65 | 个体咨询室1空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 66 | 个体咨询室2空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 67 | 团辅室空间文化 | 1 | 项 |  |  |  |
| 总 价 |  |  |  |  |  |  |

注：分项报价表所有参数参照第四章项目需求。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

主要标的信息（成交后将公示）

投标人全称：

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

七、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）