项目编号：JSZC-321000-HWZX-G2026-0037

采购代理编号：0675-266JOC003170

扬州市中医院

新院区康复科及颈肩腰腿痛科设备一批

招标文件

采购人：扬州市中医院

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二零二六年一月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	20

第四章 项目需求	25

第五章 评标方法及评标标准	32

第六章 投标文件格式	35

第一章 招标公告

受扬州市中医院的委托，江苏海外集团国际工程咨询有限公司就新院区康复科及颈肩腰腿痛科设备一批项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

新院区康复科及颈肩腰腿痛科设备一批招标项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年2月24日14时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-HWZX-G2026-0037

2.项目名称：新院区康复科及颈肩腰腿痛科设备一批

3.预算金额：947.00万元（其中采购包1：人民币325.00万元，采购包2：人民币133.00万元，采购包3：人民币274.00万元，采购包4：人民币215.00万元）

4.本项目设置最高限价：本项目各品目设备均设置最高限价，限价金额详见第四章 项目需求（各包投标人对于各品目的投标报价不得超过各品目的限价金额，否则将做无效投标处理）

5.采购需求：各采购包具体设备清单详见第四章 项目需求

| 包号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡功能评估与训练系统等设备 | 1批 | 325.00 | 各品目限价详见第四章项目需求 | 不接受 |
| 2 | 等速肌力测评及康复训练系统等设备 | 1批 | 133.00 |  | 不接受 |
| 3 | 认知功能训练系统等设备 | 1批 | 274.00 |  | 不接受 |
| 4 | 经颅电刺激仪等设备 | 1批 | 215.00 |  | 不接受 |

6.合同履行期限：/

7.本项目是否接受联合体投标：否。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年8月-2026年1月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3.投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证（(即2025年8月-2026年1月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4.上一年度(2024年度或2025年度)的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

8.本项目不接受进口产品投标

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

1.本项目为非专门面向中小微企业项目

2.本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，小型、微型企业在评标时享受扶持政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式））

3.中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见格式）。本项目采购标的对应的行业主要为工业。

4.本项目实施本国产品标准及相关政策

4.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法及评标标准”。

4.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

4.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

（三）本项目的特定资格要求：

1.投标人信用承诺函；

2.投标产品按国家规定须具备医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）；

3.投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；若医疗器械生产企业投标本企业产品的，须额外提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）。

注：采购人、采购代理机构、投标人实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的采购活动。采购代理机构及其分支机构不得在所代理的招标项目中投标或代理投标。

三、获取采购文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：苏采云系统内免费下载

3.获取方式：网上注册登记成功后系统内免费下载

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年2月24日14时00分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）潜在供应商访问电子招标响应交易平台的网络地址和方法：

1、“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

2、潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

3、“CA数字证书”的获取：响应供应商需办理“CA 数字证书”，CA办理指南及“苏采云”操作手册可至江苏省政府采购网―办事指南-资料下载中心下载。通过苏采云系统首页（http://jszfcg.jscz.gov.cn/）的“苏采云控件驱动下载”，选择“政务CA、方正签章控件驱动安装包及安装说明”下载安装，具体安装方法详见下载文件内的《安装说明》。

4、采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

5、采购人或采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

6、请潜在供应商提前安装相应的控件（详见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》）并使用谷歌浏览器登录“苏采云”系统参与不见面开评标。

7、注：如潜在供应商未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。

（二）投标文件的解密：开标当天各供应商及时登录不见面开标大厅，投标文件递交截止时间后，采购人将在系统内公布供应商名单，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标供应商在开标室按规定时间自行实施远程解密，投标供应商解密限定在开标后30分钟之内完成。因投标供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致响应文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标供应商撤销其响应文件，系统内投标文件将被退回；因采购人（或采购代理机构）原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

（三）其它补充事宜

1、本项目不收取投标保证金；

2、本项目支持节能环保产品 (财库[2019]9号)、(财库[2019]18号)、(财库[2019]19号)；支持中小微企业(财库[2020]46号)、(苏财购[2020]52号)、(工信部联企业[2011]300号)；支持监狱企业(财库[2014]68号)；促进残疾人就业(财库[2017]141号)。

3、为提升政府采购投标人的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各投标人如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

4、其他

4.1本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

4.2供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

4.3潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.4本次招标不收取投标保证金。

5、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

6、本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7、落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交投标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8、投标人对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，投标人必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

（四）本项目获取招标文件时间明确为：2026年1月21日9:00至2026年2月5日17:00（北京时间），此后仍可下载采购文件，但不作为投标人权益受到损害的证明材料和依据。

（五）采购代理编号：0675-266JOC003170

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市中医院

地址：扬州市文昌中路577号

联系人：王主任

联系方式：0514-87326203

2. 江苏海外集团国际工程咨询有限公司信息

地　址：南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼

联系人：熊文宇、姜博闻

联系方式：025-84795467、5989、15250991532

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本采购文件仅适用于JSZC-321000-HWZX-G2026-0037（0675-266JOC003170）号项目。

2、投标人

2.1 本采购文件中“投标人”，是指参加投标竞争，并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理服务费：领取中标通知书前，以中标金额为基数，中标人按照《计价格[2002]1980 号》服务收费指导价标准的28%一次性支付给招标代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户名称： 交通银行江苏省分行营业部

开户帐号：320006607010141124109

4.3专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 采购文件如果要求投标人提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对采购文件进行修改。

8.2代理机构在采购文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据采购文件要求编制投标文件，投标文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合采购文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物和服务都符合招标文件要求的文件应该是鉴定书、样本、说明书、图样和资料，并须提供：

① 货物的主要技术数据和性能的详细描述，服务的履约能力、功能需求实现等应以正式印刷的样本、使用手册、说明书、检测报告、或网上公开发布的数据来证实。

② 根据招标文件的技术需求逐条说明货物或服务对技术需求的适合性，如有不符之处，应说明其差别之所在；

③ 对上述②条的说明，请投标人注意：

招标文件的技术要求中所提出工艺、材料和货物的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人可以在投标文件中提出不同的标准、品牌或型号以替代，但应使评标委员会相信这些替代实质上满足或超过招标文件的要求，并且使采购代理机构和采购人满意。采购代理机构和采购人保留拒绝这种替代的权利。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照采购文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

采购文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照采购文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起九十（90）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本采购文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至采购文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照采购文件规定的方式确定，采购文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据采购文件规定的方式确定，采购文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。（本项目核心产品：采购包1核心产品：电磁聚焦式冲击波治疗仪；采购包2核心产品：等速肌力测评及康复训练系统；采购包3核心产品：上肢综合康复训练系统；采购包4核心产品：下肢康复机器人）。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.9评审委员会启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求：

（一）评审过程中出现下列情形的，评审委员会将启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响应）报价＜采购项目预算×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

（二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会将要求相关供应商在评标现场合理的时间内（自澄清发布后15分钟，投标人应关注苏采云系统，及时在规定时间内作出回复。回复超出时间视为未提供有效书面说明、证明材料），在政府采购管理交易系统（苏采云）中提供项目具体成本测算、项目相关货物、服务业绩案例等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，评审委员将会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平、项目相关货物业绩金额等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，其投标（响应）文件将被评审委员会作无效投标（响应）处理。审查相关情况将在评审资料中进行记录。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照采购文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备采购文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的投标人或者对采购文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对采购文件做出实质性响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本采购文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在投标人应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.8.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.10代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 采购文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，采购人与中标人应按此签订采购合同。中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：扬州市中医院新院区康复科及颈肩腰腿痛科设备一批项目

项目编号：JSZC-321000-HWZX-G2026-0037号

甲方：（买方）扬州市中医院

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

甲、乙双方根据江苏海外集团国际工程咨询有限公司            项目公开招标的结果，签署本合同。

一、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________圆（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期    年。（自交货验收合格之日起计）

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、合同款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定的货物及服务性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的货物及服务在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物及服务的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在   小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对货物及服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的货物及服务免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的货物及服务依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对货物及服务作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物及服务交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的货物及服务在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物及服务，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、货物及服务包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物及服务发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物及服务安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在货物及服务发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物及服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物及服务已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物及服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物及服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的货物及服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物及服务，乙方愿意更换货物及服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物及服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏海外集团国际工程咨询有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式七份，具有同等法律效力，甲方4份，乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方：扬州市中医院 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期：2025年 月 日 | 日期：2025年 月 日 |
| 见证方：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期：2025年 月 日 |  |

- 项目需求

一、技术需求

第一包：平衡功能评估与训练系统等设备

★（一）设备清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 品目最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平衡功能评估与训练系统 | 1台 | 9.0000 |  |
| 2 | 语言障碍康复评估训练系统 | 1台 | 7.6800 |  |
| 3 | 多功能关节活动测量表 | 1台 | 0.0115 |  |
| 4 | 背力计 | 1台 | 0.2415 |  |
| 5 | 握力计 | 1台 | 0.0920 |  |
| 6 | 熏蒸治疗机 | 19台 | 28.5000 |  |
| 7 | 内热针 | 1台 | 3.8870 |  |
| 8 | 蜡疗机 | 2台 | 15.5520 |  |
| 9 | 子午流注治疗仪 | 2台 | 26.4000 |  |
| 10 | 电动手法床 | 2台 | 3.5200 |  |
| 11 | 电动PT床 | 8台 | 14.4000 |  |
| 12 | 电动起立床 | 6台 | 5.0400 |  |
| 13 | 下肢CPM | 2台 | 1.7600 |  |
| 14 | 悬吊康复训练器 | 1台 | 7.1500 |  |
| 15 | 减重步行训练系统 | 1台 | 4.8000 |  |
| 16 | 床旁下肢主被训练系统（便携式） | 2台 | 0.9840 |  |
| 17 | 牵引床 | 4台 | 5.2800 |  |
| 18 | 站立架 | 6台 | 0.8400 |  |
| 19 | 平行杠 | 1台 | 0.3490 |  |
| 20 | 训练用阶梯 | 2台 | 0.4320 |  |
| 21 | 智能矫正镜 | 1台 | 8.7400 |  |
| 22 | 绑式沙袋 | 1只 | 0.0950 |  |
| 23 | 上肢协调功能练习器（手指） | 1台 | 0.0600 |  |
| 24 | 双轮助行器 | 2台 | 0.1200 |  |
| 25 | 训练用踏板 | 2台 | 0.0598 |  |
| 26 | 组合软垫 | 4套 | 0.0720 |  |
| 27 | 生物反馈助力电刺激仪（一拖六） | 1台 | 7.7050 |  |
| 28 | 低周波治疗仪 | 1台 | 2.4000 |  |
| 29 | 中频治疗仪 | 10台 | 2.4000 |  |
| 30 | 超声脉冲电导治疗仪 | 4台 | 3.5496 |  |
| 31 | 电磁聚焦式冲击波治疗仪 | 1台 | 22.0000 | 核心产品 |
| 32 | 脑循环治疗仪 | 1台 | 3.5000 |  |
| 33 | 骨伤治疗仪 | 2台 | 2.8800 |  |
| 34 | 加压冷热敷治疗仪 | 1台 | 5.6695 |  |
| 35 | 红外光灸治疗仪（盆底） | 2台 | 4.2000 |  |
| 36 | 体外胃动力治疗仪 | 2台 | 0.4400 |  |
| 37 | 极超短波治疗仪 | 2台 | 10.5120 |  |
| 38 | 手功能综合康复训练平台ADL | 1台 | 10.9560 |  |
| 39 | 吞咽治疗仪(便携式）（一拖六） | 1台 | 8.7000 |  |
| 40 | 低频产后康复治疗仪 | 1台 | 3.7200 |  |
| 41 | 中医艾灸床 | 2台 | 6.5600 |  |
| 42 | 盆底灸疗椅 | 2台 | 1.4000 |  |
| 43 | 盆底复健椅 | 1台 | 0.2400 |  |
| 44 | 空气波压力治疗仪（盆底） | 1台 | 1.3920 |  |
| 45 | 多系统治疗仪 | 1台 | 30.0000 |  |
| 46 | 护理平车 | 7台 | 2.3800 |  |
| 47 | 上肢CPM | 1台 | 1.2000 |  |
| 48 | 斜板 | 9个 | 0.2754 |  |
| 49 | 上肢功能性电刺激系统 | 1台 | 15.0000 |  |
| 50 | 下肢功能性电刺激系统 | 1台 | 12.0000 |  |
| 51 | 电针治疗仪 | 20台 | 3.7920 |  |
| 52 | 体外冲击波治疗仪 | 1台 | 15.6000 |  |

注：1、投标人须在分项报价表中清晰列出各品目的投标金额，并应确保各品目的投标金额不超过最高限价。2、限价为品目限价，若品目设备数量不为1，则单台设备限价为品目限价/品目设备数量。

（二）技术参数

品目一：平衡功能训练及评估系统

1、扶手杆调节高度：0～250mm，允差±5%。

2、测试平台最大承重：≥136kg。

3、情景互动模式训练：至少包含稳定、承重转移、双重任务（指向性引导）3种训练类别，≥30款游戏，可进行单双侧、单双向、单双轴训练，训练后生成训练报告及数据评估。

4、评估报告至少包含稳定指数、标准差、区域占比，支持打印功能,具有病历储存功能

5、配置脚轮方便转移整机。

品目二：语言障碍康复评估训练系统

1.选择患者：支持5种以上条件进行搜索。

2.评估模式：≥2种（评估题目和量表）。

3.语音识别：支持语音读题和语音识别。

4.评估结果：≥6种（听检查结果、视检查和语音检查结果、口语表达结果、直方图、口语检查结果、能量图和声调图）。

5.训练类别：≥5（单项训练、常规训练、专项训练、教师出题、学生做题）。

6.训练题目：≥5000项。

7.角色：内置管理员、医生和患者三种角色。

8.康复知识：包括至少3部分特殊教育、19种疾病介绍，支持自定义添加、编辑、删除。

品目三：多功能关节活动测量表

1.用途：检测评定各关节活动度；规格：≥200×80×90mm；材质：型材、不锈钢、橡胶。

品目四：背力计

1.用途：测试腰背部肌肉力量；测量范围：0～400kg；分度值：1kg；示值误差：1/400F.S。

品目五：握力计

1.测量范围：≥0～99.9kg,分度值：0.1kg，示值误差：1﹪F.S。

2.规格：≥190×160×50mm；材质：塑料、橡胶。

品目六：熏蒸治疗机

1.输出通道：双锅双控双喷头，加液总容量：≥6L。

2.操作显示：≥7英寸液晶触摸屏。

3.预加热时间：≤15min；预热温度：70～99℃可调。

4.功率调节：≥6档。

5.治疗时间：1～99min；治疗结束有提示音。

6.具有自动漏电保护、自动防干烧功能（水位监测）、双重超温保护、红外测温功能；具有工作状态提示、多重故障自检、错误代码显示等多种功能。

品目七：内热针

1、具有安全断电保护功能

2、具有工作状态指示灯：工作状态采用灯光指示、单通道可自动检测和识别内热针的工作是否正常；

3、温度准确度：与内热针相连时,精度不大于±2℃，治疗温度更精确；加热温度设置范围：38℃～60℃；

4、工作时间设定：00.00min～99.00min；

5、机器具备至少20路输出；

品目八：蜡疗仪

1.蜡饼数：≥18层，大中小蜡饼≥26块。

2.温度设定范围：浸蜡温度1～57℃可调，熔蜡温度58～99℃可调，级差±1℃，恒温箱（制饼箱）温度范围：46～80℃可调，级差±1℃。

3.具有双重软件温度保护功能，并有声音提示，配备独立的硬件温度保护装置，具备故障自检报警功能，并附有错误代码提示。工作结束具有声光报警功能。

4.熔蜡箱≥80L，允差±10%。

5.制蜡工作程序：自动、手动。

6.自动工作程序：自动选择外界温度较高模式和外界温度较低模式。

7.设备应自带操作平台，方便医护人员操作。

8.制蜡工作模式：正常制蜡、预约制蜡、快速制蜡。

9.具有双重自动消毒模式（紫外线+高温）。

10.操作显示：≥8英寸液晶触摸屏，具有一键锁屏及语音播报功能。

品目九：子午流注治疗仪

1.具有子午流注/灵龟八法/飞腾八法开穴功能：包含但不限于即时开穴（逢时开穴）、定时开穴、任意时间开穴；

2.具有开穴显示功能：一次性计算并显示未来十二个时辰开穴的所有穴位，并可根据选择穴位计算和显示该穴位未来十二次开穴的时间

3.▲具备纳子法开穴查询功能，中医经络养生功能；

4.十四正经和经外奇穴查询：包含但不限于主治、部位、作用、解剖、图形查询功能；

5.病症列表：包含但不限于查询病症、辩证分型、选择处方穴位，进入治疗列表；

6.▲病症信息：≥226种疾病，≥372种症型；

7.可以根据临床需求编辑并保存自定义处方；处方库处方数量≥500个；

8.治疗记录：具有一键保存病症处方和患者个人处方的功能，方便持续治疗；

9.输出数量：8路输出，16穴位输出，独立治疗电极；

10.具备修改电极、一键删除、一键开启、一键关闭功能；

11.显示屏：彩色多点触控屏幕≥10.1英寸；

品目十：电动手法床

1、起升重量≥200kg，推杆电机最大推力≥6000N

2、床体尺寸（长宽高）：1940×660×620～1120mm，允差±3%。

3、床体升降行程：0～500mm连续可调，允差±30mm。

4、头部段面调节角度：相对水平面0°～+70°连续可调，允差±3%。

5、下身段面调节角度：相对水平面-90°～+35°连续可调，允差±3%。

6、配备有电动脚踏开关进行电动升降。

品目十一：电动PT床

1.外观尺寸（长宽高）：2100×1200×500～1000mm，允差±5%。

2.床面升降行程：0～500mm，允差±30mm。

3.床体最大安全载荷：≥200kg。

4.头部段面功能：相对水平面调节角度：0°～85°连续可调，允差±5°。

5.控制方式：手柄开关和脚踏开关。

6.电机最大推力：≥8000N。

品目十二：电动起立床

1.控制方式：手柄点动控制。

2.床面离地高度：550mm，允差±50mm。

3.外形尺寸（长宽高）：2100mm×780mm×840mm，允差±50mm；桌面尺寸（长宽）：700×500mm，允差±20mm。

4.床面直立角度：0°～90°可调（允差±5°）。

5.脚踏板：上下调整角度：背屈0°～20°，跖屈0°～30°（允差±3°） 。内外调整角度：内翻0°～30°，外翻0°～30°（允差±3°）。载重125kg持续时间1小时不变形，允差±10kg。

6.组成：床架、床面、扶手桌面、固定带、脚踏板、手控装置组成。

7.床面额定载荷：≥135kg，允差±10kg，电动推杆最大推力≥8000N

品目十三：下肢CPM

1.支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。

2.角度运行速度：至少8档可调，1.5～3.6°/s，允差±20%。

3.训练过程中可实时显示训练当前角度位置，训练时间：1～240min可调，级差1min，允差±10%，训练结束有提示音。

4.具有线控开关。

5.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

6.启动后，设备开机自检，并自动复位。

品目十四：悬吊康复训练器

1.规格：2700mm×2100mm×2400mm±10%

2.结构：落地式支架结构，可移动悬吊模块任意组合。

3.最大悬吊负载≥250Kg，无声、无间隙滑道，可固定在滑道任何点。

4.配置：悬吊器：3个，参考规格670mm×175mm±10%。

手腕悬带：4件，参考规格：350mm×75mm×5mm±10%，承重≥100Kg。

脚踝悬带：4件，参考规格：880mm×115mm×8mm±10%，承重≥100Kg。

胸背悬带：1件，参考规格：990mm×290mm×8mm±10%，承重≥100Kg。

臀部悬带：1件，参考规格：800mm×230mm×8mm±10%，承重≥100Kg。

头颈悬带：1件，参考规格：760mm×80mm×8mm±10%，承重≥100Kg。

控制限位绳：3件，参考长度：总长：1505mm±10%，承重≥100Kg。

5.▲产品使用年限≥8年。

品目十五：减重步行训练系统

1.外形尺寸（长宽高）：1260×1150×2130mm，允差±10%。

2.最大承重：≥200kg。

3.立柱控制方式：电动控制立柱升降调节范围：0～300mm，允差±10mm，立柱升降速度≥5mm/s。配备手柄开关，通过控制立柱升降下降，方便对患者进行减重操作。

4.扶手高度调节范围：0～330mm，允差±10mm。

5.减重力量显示范围：0～990N，步进10N。

6.配备DC24V备用电源，确保设备在没有网电源提供下的正常使用。

7.配备充气式背心及腿部固定绑带及医用跑台

品目十六：床旁下肢主被训练系统（便携式）

1.规格：≥490×320×290mm。

2.功率：70W。

3.用途：改善四肢关节活动范围，进行四肢肌力及协调性训练。

品目十七：牵引床

1.腰椎牵引：≥8种牵引模式；腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm；腰椎牵引总时间：0～99min，级差1min，允差不大于30s；腰椎牵引力：0～990N，级差10N。

2.牵引时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s；间歇时间：0～9min，级差1min，误差不大于30s。

3.颈椎牵引力：0～300N，级差10N；颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。

4.腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃，超过45℃超温保护装置启动，避免烫伤患者。

5.具有牵引力自动补偿功能。

6.治疗处方：≥15种。

7.安全设计：至少包含最大牵引力控制、患者应急线控手柄、医务人员操作急退键三种方式。

品目十八：站立架

1.肘部垫尺寸：≥280×80×40mm;肘部垫额定承载质量：≥80kg。

2.臀部垫和绑带额定承载质量：≥200kg。

3.规格：≥1420×930×1080mm。

品目十九：平行杠

1、额定载荷：≥135kg；规格：≥3500×1150×800～1250mm。

2、矫正板坡度：15°。

3、杠杆宽度调节范围：340～600mm，允差±20mm

品目二十：训练用阶梯

1、外形尺寸：≥长3550mm，宽800mm，高1350~1550mm，允差±10%。

2、扶手杠调节范围：≥0-200mm，允差±10%。

3、额定负载：≥135kg。

品目二十一：智能矫正镜

1.显示方式：镜面触控屏提供交互显示。

2.▲数据采集：摄像头进行人体影像数据捕捉。

3.数据分析：将采集的人体影像数据进行分析处理，形成人体关键点数据。

4.静态检测：人体静态时的体态特征。

5.动态检测：动态检测人体重要关节活动能力。

6.姿态评估：可选不少于18种不同人体部位进行姿态关节活动能力检测。

7.姿态评估时间可调整，可选择组合检测部位，形成检测序列顺序检测。

8.评估报告：姿态评估的检测数据、报表。

品目二十二：绑式沙袋

1、沙袋规格数量：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg各两件。

品目二十三：上肢协调功能练习器(手指)

1、规格：≥320×230×285mm。

2、用途：训练上肢稳定性、协调性功能。提高上肢的日常活动能力。

品目二十四：双轮助行器

1、规格：≥460×520×760～930mm;扶手宽度：≥480mm。

2、额定承载质量：≥100kg。

品目二十五：训练用踏板

1、规格：≥370×310×75mm。

2、矫正角度调节范围：4档，15°、25°、30°、35°；矫正板高度调节范围：125～205mm，允差±20mm。

品目二十六：组合软垫

1.规格：1800×1200×50mm。

2.内层：软垫内层采用软质泡沫聚合材料。

品目二十七：生物反馈助力电刺激仪（一拖六）

1.主机、从机可随身携带，重量≤1kg，从机数量≥6个，从机可与主机脱离使用；主机可连接从机，查看或修改从机数据

2.内置环保锂电池，充满电可持续使用≥4小时，应具备低电量报警提示功能。

3.工作模式≥5种（电刺激、触发电刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测）。

4.反馈阈值：10μV～1000μV。

5.输出频率：2～100Hz，可调。

6.脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。

7.输出强度：0～60mA，允差±l0%或±2mA。

8.主机治疗时间：1min～60min，可调。设置从机最长工作时间：1min～99h59min，步进1min。也可设置不限制时间。

9.可存储管理治疗方案≥60个。

10.主机治疗过程中应具有波形曲线、实时数据。

品目二十八：低周波治疗仪

1.操作显示：≥9.7英寸液晶触摸屏

2.输出模式：≥3种，至少包含经皮神经电刺激（TENS）、α-TRON、TENS+α-TRON。

3.输出频率：经皮神经电刺激（TENS）固定频率：5种；经皮神经电刺激（TENS）自动频率：5种。α-TRON频率范围：low：600～1000Hz。high：430～1000Hz。允差±10%。

4.输出波形：单向方波；输出电压Vpp：58V，允差±10%。

5.脉冲宽度：经皮神经电刺激（TENS）自动模式脉冲宽度：≥5种。

6.最大吸附负压：-34kPa，允差±30%，吸附模式：≥3种，至少包含连续、断续、交替。

7.治疗时间：

TENS模式：定时范围1～60min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。

α-TRON模式：定时范围10～60min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。

TENS+α-TRON模式：定时范围15～60min可调，级差1min，定时器显示误差±10%。

品目二十九：中频治疗仪

1.显示方式：数码触摸显示。

2.输出通道：≥8通道

3.中频频率及波形可调，中频调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。

4.具备干扰电性能：

5.处方数量：≥60种。

6.中频输出电流：在500Ω的负载下，每路输出电流≤100mA。输出强度分0～99级可调;输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应≤10%。

7.电极板温度：38℃～55℃，分6档可调，允差±3℃。加热功能可单独开启及关闭。

品目三十：超声脉冲电导治疗仪

1.连续工作时间：≥6小时

2.电致孔：波形：脉冲波；输出最大峰峰值：在500Ω负载条件下，峰峰值≥58V。分两档可调，其中0档无输出。脉冲周期：200ms:脉冲周期数量:5个；脉冲能量:300mJ。

3.超声输出：超声工作频率:1MHlz；有效辐射面积:3.8cm2:

4.中频输出：基波：方波脉冲，频率:2kHz，脉宽250us。

5.最大输出电流：在500Ω负载状态下，输出电流为18mA;在450Ω、500Ω、550Ω负载下，电流变化率不超过10%.

品目三十一：电磁聚焦式冲击波治疗仪

1.适应范围：适用于足底筋膜炎、钙化性肩部肌腱炎、网球肘和肩周炎的辅助治疗。

2.▲能量形式：电磁聚焦式，聚焦稳定、不用频繁更换电极。

3.设备主机显示屏尺寸≥10.1英寸，彩色触摸屏配合一键飞梭式强度调节旋钮，治疗中可实时调节参数。

4.▲能流密度范围：0.01~0.35mJ/mm²，可随能级自适应调节

5.能量等级不少于20级，覆盖低中高能量，可同时满足对表浅部位和深层次部位的治疗。

6.焦区大小：径向宽度≤10mm；轴向长度≤40mm；

7.脉宽≤3μs

8.治疗深度：0~70mm；

9.▲输出频率：0.5~12Hz可调，步长0.5Hz；

10.冲击次数：100~9900次可调，步长100次；

11.▲水囊式治疗头，水囊高度三档可调；

12.▲具备联网功能，实现向管理系统上传或接收数据

13.▲具备自定义方案库：可储备≥10000 个治疗方案。

14.设备主机重量≤25Kg

15.治疗手柄带有控制按键

16.具有封闭水循环冷却系统，过热保护功能

17.预设参数要求具有可预设冲击波数，启动后可倒计数，当达到预设值时，自动停止发射冲击波

18.治疗过程中能显示累计治疗能量、剩余次数、能级、频率等信息

品目三十二：脑循环治疗仪

1.输出方式：一路磁场输出、一路小脑顶核电刺激输出（治疗帽≥8个电磁体组成）和两路肢体电刺激输出。

2.变频磁场感应频率≥6种频率输出,最大频率≥50Hz。

3.设备具有定频模式和变频模式，可任意选择其中一种频率输出。

4.最大磁感应强度≥20mT。

5.小脑顶核刺激具有≥6种输出波形,输出脉冲强度为≤42Vpp，≥80档可调。

6.肢体电刺激性能工作频率范围：2KHz～10KHz;肢体电刺激治疗处方：≥60个,输出电流≤100mA，分0～99级可调(负载电阻500Ω)。

7.调制频率范围：0～150Hz;调制波形：≥7种波形;调制方式：连续、断续、间歇、变频和交替调制。

8.电极板表面温度范围：38℃～55℃，至少六档可调。

9.治疗结束后应具有声音提示功能。

品目三十三：骨伤治疗仪

1.输出通道：1路磁疗，2路4线低频电疗组合输出。

2.治疗仪低频电疗输出脉冲频率为15Hz～38Hz，≥60级可调。

3.输出脉冲宽度：≤100ms,输出脉冲强度：≤22V，分0～99级可调。

4.治疗模式：≥三种（半波脉冲、锯齿波脉冲、尖波脉冲）,治疗时间为0～99min连续可调，级差1min，治疗结束后有声音提示。

5.磁疗头中心表面磁场强度≤50mT，分0～12级可调;磁疗的磁场频率为2Hz～10Hz，分1～16级可调。

6.应具有开路短路保护功能。

品目三十四：加压冷热敷治疗仪

1.运行模式：连续运行。

2.治疗时间可调，范围5min～720min，步进5min。

3.循环液体温度设定范围：制冷模式：4℃～30℃；制热模式：30℃～40℃。步进：0.5℃

体温设定范围：制冷模式：30.0℃～40.0℃；制热模式：30.0℃～37.0℃。步进：0.1℃,体温传感器监测功能异常提醒,体温传感器监测范围不小于28℃～43℃。

4.循环液体温度超过42℃提醒，设备停止工作。

5.实时液位监测，异常提醒。液位过低设备停止工作。

6.循环液体换水提醒；自动排水、自动回水。

品目三十五：红外光灸治疗仪（盆底）

1.▲输出方式：2路红光和2路艾灸可独立控制，具有双重独立的温度保护装置。

2.支架高度调节范围：460～1400mm；治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置。

3.红外光波长范围：580nm～1050nm;输出光功率：≥10W。

4.光疗可调档位：≥3档；光疗频率：≥6档。

5.艾灸加热温度：100℃～160℃可调，级差10℃。

6.工作时间：1min～99min可调，级差1min。

7.具备防倾倒保护功能。

品目三十六：体外胃动力治疗仪

1.主机配有≥7英寸彩色触换显示屏。

2.提供胃肠起搏疗法、穴位电针疗法和音乐疗法。三种疗法可单独使用也可任意组合使用。

3.提供两个胃/肠起搏输出和两个穴位刺激输出端口，可双人同时使用；也可单人使用。

4.治疗时间可调，范围1～60min，步进1min，允差±30s。治疗完成后有声音提示。连续工作时间：连续工作时间≥8h。

5.内置≥8个参考处方。

品目三十七：极超短波治疗仪

1.输出通道：双通道，配有可旋转支臂

2.辐射器规格

圆形：Φ170mm，允差±15%。圆形辐射面积≥226cm²

长方形：长430mm，宽120mm，允差±15%。长方形辐射面积≥516cm²。

3.辐射器具有实时输出提示功能。

4.治疗时间：0～30min，连续可调，级差1min。

5.输出方式：连续式和脉冲式。

6.显示方式：电容触控操作平台。

7.具有超温报警功能、空载保护功能、过压、过流、闭锁保护功能。

品目三十八：手功能综合康复训练平台ADL

1.同时支持3位用户进行训练，每个训练位均有一个独立的显示触摸屏。

2.三个训练位均使用≥12.1英寸真彩触摸屏。

3.具备≥12种生活模拟ADL训练组件，满足患者日常生活中各个场景的上肢功能性康复训练，包括方向盘、球形门把手、条形门把手、煤气灶、旋钮、电梯按钮、电话按钮、握力球、掌托、摇杆、方向按键、插拔拧。

4.主机外形尺寸：≥(长)1280mm×（宽）1280mm×（高）1570mm，允差±10%。

5.工作台面高度可电动调节，调整范围0～200mm。

6.游戏训练≥16种。

品目三十九：吞咽治疗仪(便携式）（一拖六）

1.▲超小型便携主机，可以搭配安卓系统等移动端软件使用，也可软件调节完成之后，脱离软件，独立主机使用，参数默认为上次治疗结束时的参数，方便用于床边治疗。

2.移动端软件由蓝牙模块、治疗模块、处方模块、收藏模块和帮助模块组成可以实时显示电流波形输出情况，可直观了解治疗时电刺激输出与间歇情况，实时给予治疗反馈。

3.输出电流类型：为神经肌肉电刺激，波形为双相对称波，电流治疗体验感更舒适。

4.采用内置环保锂电池，可重复充电使用，充分保证一天8小时的工作需求 ，无需连接电源线。

5.主机具有输出提示灯，具有待机状态、蓝牙连接时状态、正常输出状态、充电中和充满电等各种状态显示。

品目四十：低频产后康复电疗仪

1.操作显示：≥12英寸液晶触摸屏。

2.输出通道：≥6通道输出。

3.两种治疗模式：产后康复、盆底康复。

4.产后电极片：≥3种（椭圆形、环形、半圆形电极片）。

5.产后治疗处方：≥3种（乳汁分泌少、术后镇痛、子宫复旧）。

6.盆底模块治疗处方：≥12种，含3个自定义处方。

7.治疗时间：1min～99min可调，级差1min，允差±30s。

品目四十一：中医艾灸床

1.治疗温度范围：≤60℃，超过最高温度时有提示音；治疗模式：≥2种（自动模式、手动模式）。

2.治疗时间：20min～60min可调，级差1min。

3.应具备自动点火功能，点火器≥16个、复灸功能、自动升降功能、自动消烟功能。

4.床面额定载荷：≥130kg。

品目四十二：盆底灸疗椅

1、主机尺寸：长550mm，宽500mm，高710mm，允差±50mm。

2、控制方式：手动；

3、额定载荷：≥135Kg；

品目四十三：盆底复健椅

1.主机尺寸：长750mm，宽670mm，高950mm，允差±20mm，重量：≥31KG

2.主要程序功能：腰部按摩、背部按摩、养生舒眠、颈部重点

3.运行时间：15min/循环

品目四十四：空气波压力治疗仪(盆底)

1.操作方式：≥8英寸真彩液晶触摸屏。设备显示屏可以显示当前程序下的工作压力、模式、治疗时间、治疗区域等参数。

2.护套类型：穿戴式仿生骨盆压力护套，3D立体设计，标配M码护套，可选配S和L尺码护套。

3.循环压力治疗压力范围：0kPa～24kPa（0mmHg～180mmHg），步进1kPa，实现精准调压。

4.单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。

5.零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。

6.治疗时间：1min～18h可调，可设置连续运行，开机默认30min。

7.压力保持时间0～20s可设置，充气循环间隔时间1～99s可设置。

8.具备过压保护提示功能。

品目四十五：多系统治疗仪

1.脉冲宽度：100～400µs；

2.额定负载阻抗500Ω；

3.输出幅度：0～100mA，误差不大于±20%；

4.开路输出电压峰值：≤500V；

5.单个脉冲最大输出能量≤300mJ；

6.治疗时间具有定时20分钟、定时30分钟和不定时三种模式：

7.治疗输出不少于五通道,通道分别设置,独立操作独立显示，相互不受干扰。其中包含阴道电极治疗通道。

8.软件：人机交互软件：智能化软件，触屏式友好界面，彩色液晶屏显示，操作层级少，便携化参数设置，；输出强度可液晶屏、数码管双显示，治疗处方显示实时化，液晶屏可显示治疗时间倒计时；单个通道内置治疗处方不少于25个；

品目四十六：护理平车

1.背板上折角度:0~75

2.承载能力:静载荷(均布): ≥250Kg，安全工作载荷: ≥135Kg.

3.框架采用优质30*60*1.5mm钢管，车面及护栏采用 PP工程塑料注塑成型，三角形支架采用2.5mm厚冷轧钢板一次性冲压成型。

4.整体升降功能，不锈钢摇手柄可折叠，手柄按照顺时针旋转，则整个床体上升，反之，则下降，空载时，手柄起动力矩不大于2N.m，升降范围300mm。

品目四十七：上肢CPM

1.关节支架调节范围：

肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。

肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。

肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。

前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。

2.移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。

3.被动训练力矩：20N·m，允差±10%。额定载荷≥50N。

4.角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。

5.运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。

6.设备具有手动急停开关，触发后可停止设备所有电动产生的机械运动。

品目四十八：斜板

1、规格：370×310×75mm。

2、矫正角度调节范围：4档，15°、25°、30°、35°。

3、矫正板高度调节范围：125～205mm，允差±20mm。

品目四十九：上肢功能性电刺激系统

1、适用范围：适用于改善由于中风或者C5脊髓损伤造成的上肢损伤伴随的并发症。

▲2、结构与组成：由主机或控制器、APP、上肢电刺激组件和电极组成。

3、操作与显示：平板电脑可进行模式选择设置、动作方案设置、刺激参数设置和患者使用数据统计。控制器以无线方式连接上肢电刺激组件，可实时调节刺激程序、调节刺激强度。

▲4、模式种类：分为治疗模式和实用模式，共有7组动作。治疗模式有4组动作：抓握/放开，伸指，抓握，腕屈/腕伸，通过平板电脑自由组合动作方案；实用模式有3组动作：抓握/放开，伸指，侧捏。

▲5、无线可穿戴式上肢功能性电刺激组件，包含多种电极适配器、腕部适配器和伸肌面壳，通过更改不同的尺码调节电极片位置，使不同长短手臂的相应肌肉能得到准确电刺激。

6、电刺激参数：

6.1、最大输出电压：电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。

6.2、电刺激系统的输出电流：0～80mA可调，步距1mA可调输出电流稳定性：电刺激系统在负载电阻10Ω～1500Ω下的电流变化率≤10%。

6.3、波形：双向正负双脉冲。

6.4、电刺激系统的输出脉冲宽度：50μs～300μs可调，步距50μs可调。

6.5、对称脉冲波脉冲间隔：50μs。

6.6、电刺激系统的脉冲刺激周期：100ms～20ms可调，步距1ms。

6.7、脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调。

6.8、电刺激系统的电刺激上升时间0～3.5s；下降时间0～3.5s。

7、电池供电情况下电刺激系统的控制器及上肢电刺激组件可连续工作不小于24小时。

8、具有电池供电设备待机零功耗电路设计。

9、控制器与上肢电刺激组件之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3米。

品目五十：下肢功能性电刺激系统

1、适用范围：适用于运动神经损伤或疾病造成的足下垂患者提供踝关节背屈。改善步态，促进肌肉再训练，阻止或延缓废用性萎缩，维持或提高关节活动范围。

▲2、结构与组成：由主机、控制器、下肢电刺激组件、电极和足底触发器组成。下肢电刺激组件由护套及电刺激器组成，电刺激器为2通路输出。

3、操作与显示：平板电脑可进行模式选择设置、动作方案、刺激参数设置和患者使用数据统计。

▲4、模式种类：分为治疗模式、步行模式、坐站模式。

▲5、无线可穿戴式下肢功能性电刺激组件包含大腿电刺激组件和小腿电刺激组件，可提供大腿及小腿两种护套，横向和纵向尺寸均可调节。

6、电刺激参数：

6.1、最大输出电压：电刺激系统在负载电阻0～1500Ω时最大输出电压≤120V。

6.2、电刺激系统的输出电流：0～80mA可调，步距1mA可调。

6.3、波形：双向正负双脉冲。分对称脉冲输出波形及非对称脉冲输出波形两种。

6.4、电刺激系统的输出脉冲宽度：50μs～300μs可调，步距50μs可调。

6.5、电刺激系统的脉冲刺激周期：100ms～20ms可调，步距1ms。

6.6、脉冲刺激频率：10Hz～50Hz可调。

6.7、电刺激系统的电刺激上升时间0～2s；下降时间0～2s。

7、在电池供电情况下电刺激系统的控制器及下肢电刺激组件可连续工作不小于24小时。

8、控制器与电刺激组件及足底触发器三者之间采用无线通讯，最短有效通讯距离≥3米。

品目五十一：电针治疗仪

1.输出通道：≥5路输出，独立可调，每路输出脉冲强度：0～12V（负载电阻250Ω）。

2.输出波形：≥3种（连续波、断续波、疏密波）。

连续波：频率1Hz～100Hz连续可调,允差±15%；脉冲宽度0.35ms±0.1ms。

断续波：断续周期2.3s～6s可调，允差±10%。

疏密波：疏、密波变换周期2.3s～6s可调，允差±10%。

3.治疗时间：30min。

品目五十二：体外冲击波治疗仪

1.应采用气压弹道式放射状冲击波源，手柄为气压弹道式原理设计(非电磁式)。

2.智能彩色触摸屏，屏幕尺寸≥8英寸，带语音播报功能，治疗开始和结束有提示音

3.▲内置治疗处方≥150个。

4.最大治疗强度：≥5bar。最大能量密度≥4.8mJ/mm2。

5.手柄具备触发按钮，治疗中可控制手柄暂停与输出。

6.主机单次治疗设置次数可选100～9900次。

7.冲击波脉宽：≥150us。

8.双通道输出独立控制，1路冲击治疗输出，1路按摩治疗输出。

9.冲击手枪，配备≥6种冲击治疗头。

10.▲按摩手枪，配备≥2种按摩治疗头。

11.▲具有无线联网功能。

12.治疗模式≥6种。

第二包：等速肌力测评及康复训练系统等设备

★（一）设备清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 品目最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等速肌力测评及康复训练系统 | 1套 | 55.200 | 核心产品 |
| 2 | 心肺运动测试系统 | 1套 | 49.565 |  |
| 3 | 体外膈肌起搏仪 | 1台 | 0.900 |  |
| 4 | 间歇充气加压防治系统 | 4套 | 8.000 |  |
| 5 | 便携式手功能康复系统 | 1套 | 7.590 |  |
| 6 | 吸痰器 | 2台 | 0.630 |  |
| 7 | 制氧机 | 1台 | 0.407 |  |
| 8 | 深层肌肉刺激仪 | 8台 | 9.752 |  |

注：1、投标人须在分项报价表中清晰列出各品目的投标金额，并应确保各品目的投标金额不超过最高限价。2、限价为品目限价，若品目设备数量不为1，则单台设备限价为品目限价/品目设备数量。

（二）技术参数

品目一：等速肌力测评及康复训练系统

▲1、设备需包含腕关节、肘关节、膝关节等速训练与评估系统，三套系统能独立同时使用；

2、设备的训练模式需包含被动、抗阻、助力、牵伸、等速、等长、等张和示教模式；

▲3、抗阻模式可提供惯性、弹性和恒力三种不同的力反馈模式

4、腕关节康复训练系统：为满足不同人群及腕关节损伤类型训练，设备需配置多个训练配件，训练部件可支持旋转，从而支持不同的训练姿势（坐姿和站姿）；通过不同的配件切换，支持手腕肘旋前和旋后、腕尺偏和桡偏及掌屈和背伸的训练方式；

5、肘关节康复训练系统：为满足不同人体身高体长差异化使用需求，设备手托、小臂托盘、肘部支撑板位置或角度可调，手托和小臂托盘长短可调节： 0～370mm；训练系统整机高度可电动调节：250mm-750mm，支持站姿和坐姿两种状态下的训练。

▲6、膝关节等速训练与评估系统：牵伸速度0.1°/S~30°/S，牵伸时间可调范围:0~60秒；训练模式：等速训练，等长训练，等张训练，主动模式，助力模式，被动模式，抗阻模式，智能牵伸训练，智能评估，示教模式

▲7、重力补偿功能：设备具备重力补偿功能

8、配置触摸显示屏，可快捷屏幕操作，训练模式下屏幕显示当前训练模式、实时运行的状态，实时关节活动角度、出力大小、痉挛保护等级、训练时间、扭矩等级等各个参数的数值。可视化界面可实现规定的监测信息，能显示设备的报错和警告提示。

9、等速数据报告中应至少提供最大扭矩、平均扭矩、功率、加速时间、减速时间，最大扭矩时间、最大扭矩体重比值、最大扭矩角度等详细测评数据。

品目二：心肺运动测试系统

▲1、气体流量定标具有2分钟自动定标和手动定标两种模式。

2、使用超声流速传感器对吸入和呼出的气体流速进行测量，避免交叉感染。

▲3、超声流速传感器测量范围：±19.5L/s、气道阻力≤0.1cm H2O/L/S，分辨率≤1ml；流速精度：50ml/s或3％

4、氧分析采用电化学传感器，测量范围：0～100 vol %，分辨率：0.01 vol %，测量精度：0.05 vol %；响应时间：≤100ms。二氧化碳分析器：红外式传感器，测量范围：0～13 vol %，分辨率：0.01 vol %；测量精度：0.1 vol %；响应时间：≤100ms。

▲5、运动肺功能参数，如：AT无氧阈、VO2/HR、O2pulse氧脉博、CO心排出量、PETO2呼气末端氧分压、脂肪消耗量、最大脂肪氧化强度、最大脂肪氧化强度速度、最大脂肪氧化强度总能量消耗、最大脂肪氧化强度脂肪消耗量、最大脂肪氧化强度糖消耗量，运动负荷，代谢当量，能量消耗。

6、ECG输入通道：标准12导联心电信息同步采集，导联选择：手动/自动可选，需支持Cabrera 导联体系，输入阻抗：≥20MΩ。

7、具备运动试验专用的无创血压监测系统，设计为在活动平板、踏车或心肺运动试验环境下，自动测量和显示病人的收缩压和舒张压，在“高噪声”、“运动”的环境下仍得到良好的结果。测量范围：40-200BP，测量精度：+/-1BPM。

8、运动跑台配备≥7.5英寸LCD液晶显示屏，可显示速度、坡度、运动总时长、运动里程、代谢当量等信息

9、可升降专用扶手,适用于成人和儿童，跑台尺寸：≥210 cm × 84cm × 138cm，扶手可调：70-106c，调坡范围：0－25％ 速度精度：0.1km/h

品目三：体外膈肌起搏仪

1、台推式设计，单独使用，与台车结合可以作为柜式机使用；

2、高清触摸屏操作，所有调节均可通过触控按压操作实现；

▲3、单通道分左右输出，可单独调节；

4、治疗时间：5～120分钟，分八档可调，允差为±5%；

5、刺激强度：分30档可调，步距增量为1，每档位脉冲幅度增量≤1.0V；

6、内置电池，并配置有电量提示功能；

品目四：间歇充气加压防治系统

▲1、充气压力（治疗压强）预置不少于三种模式：（1）35mmHg/40mmHg/50mmHg；（2）35mmHg/45mmHg/55mmHg；（3）40mmHg/50mmHg/60mmHg。（提供技术白皮书）

2、电源中断或治疗程序中止后，设备自动释放腔体内压力。

▲3、对加压腔体和连接管路施加最大输出压强50000次后，腔体和连接管路无明显变形，腔体和管路连接处无松脱，腔体接合点无开裂或破损，各腔体的相对位置无改变。（提供技术白皮书）

4、内置电池，使用充满电的全新内部电池，连续正常工作的时间不小于8h。

5、具有WIFI数据传输功能。

品目五：便携式手功能康复系统

▲1、评估功能。通过传感器对手部力量进行评估测试。

2、训练强度可调，可选择左右手。训练时间5-30分钟，任意可调。智能屈曲/伸展10档独立可调，范围时间5~15秒。

▲3、镜像训练，健侧带动患侧训练，采用穿戴式数据手套，可完成多种动作训练。

4、包括至少12个训练项目，包含整体控制（主动、被动、主被动）、对指训练（主动、被动）、剪刀石头布（主动、被动）、声控配对（被动）、打气球（主动）、双手镜像、家电用途（被动）、回家（镜像）。

5、训练系统内含图形认知训练游戏，将手功能训练与图形认知功能训练相结合，并支持语音交互。

6、分指被动训练，可进行对指屈伸训练，可手指组合进行屈伸训练，可完成多种动作。

7、语音声控模式，内置智能语音识别模块，实时采集并识别患者语音指令，执行相应动作，可进行言语训练和手功能康复训练。

8、数据手套支持无线连接，方便患者使用。

品目六：吸痰器

1、高负压/高流量

2、输入功率：180VA

3、吸引泵：活塞泵，极限负压值≥0.06MPa

4、抽气速率＞20L/min

5、贮液瓶容量≥2500mL/只，2只一组

6、噪声≤65dB(A）

品目七：制氧机

1、流量范围1-7L/min

2、氧气浓度1L/min时,氧浓度90%

3、噪音正面(平均)≤43dB(A)，整机≤50dB(A)

品目八：深层肌肉刺激仪

1、采用优质电机，保证稳定输出。

▲2、钛合金材质理疗头，与人体接触时不发生变形。

3、治疗手柄配备硅胶皮套，便于抓握和防止操作者烫伤。

4、为机械性冲击治疗设备，电机转速：900、1800、2700、3600rpm四档可调，转速误差±5%。

5、治疗头振动幅度可达6mm，误差±10% ，治疗深度可达0-60mm，表层和深层组织均可治疗。

▲6、有二类医疗器械注册证。

第三包：认知功能训练系统等设备

★（一）设备清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 品目最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认知功能训练系统 | 2套 | 26.000 |  |
| 2 | 上肢综合康复训练系统 | 1套 | 21.600 | 核心产品 |
| 3 | 上下肢主被动训练系统 | 6套 | 32.400 |  |
| 4 | 红蓝光治疗仪（红蓝一体机） | 4台 | 11.040 |  |
| 5 | 威伐光治疗仪 | 2台 | 10.000 |  |
| 6 | 电子磨砂板 | 4台 | 32.000 |  |
| 7 | 多感觉反馈式电子插板 | 3套 | 10.500 |  |
| 8 | 踝关节康复训练系统 | 1套 | 21.900 |  |
| 9 | 盆底功能磁刺激治疗仪 | 1台 | 42.625 |  |
| 10 | 磁刺激治疗仪 | 1台 | 39.100 |  |
| 11 | 上肢三维机器人 | 1套 | 26.400 |  |

注：1、投标人须在分项报价表中清晰列出各品目的投标金额，并应确保各品目的投标金额不超过最高限价。2、限价为品目限价，若品目设备数量不为1，则单台设备限价为品目限价/品目设备数量。

（二）技术参数

品目一：认知功能训练系统

1、可通过读取患者身份证的方式快速建立新病历，也支持通过手动录入的方式对新患者的病历进行新建和修改。

2、可针对轻度认知功能障碍和早期阿尔茨海默症的认知功能进行快速评定和筛查，筛查的内容包括但不限于注视测试、追随测试、正向和反向眼跳测试等测试内容，测试结束后出具相应的测试数据和报告。

3、▲可提供MoCA、AD8、MMSE等不少于32个心理学和认知康复相关量表，包括认知、注意力、记忆力等多方面能力的测试评定，得出相应的评估数据和报告并进行保存，可随时进行查看。支持打印评估报告和生成PDF格式文件。

4、▲眼动评估：系统应内置眼动评估模块，可针对注意力障碍、执行能力、反应抑制、单侧忽略、阅读障碍、视觉跟踪进行辅助评估。评估项目不少于7项，评估结束后可给出图形化的评估报告，并支持回看评估记录。

5、▲训练项目数量应不少于99个，具备计算训练、思维训练、知觉训练、记忆训练、注意力训练、执行训练等项目。训练项目1-10个等级不等，可设置难度等级，支持难度自动晋级。

6、眼动训练：系统应内置眼动训练模块，可针对注意力障碍、知觉障碍和计算障碍等进行康复训练。支持在眼动追踪训练过程中实时绘制眼球的运动轨迹，可根据眼动频率分析训练者的专注度，以可视化波动曲线实时反馈。

品目二：上肢综合康复训练系统

1、应包含运动部件、计算机部件和训练配件，可以用于对患者上肢肢体或关节进行康复训练，并包含被动训练；

2、运动主体上的动力头，应支持0-90°（允差±5%）范围内的旋转调节；

3、▲应配备≥13个药监局注册训练配件，用于上肢多个关节康复训练；

4、★能够提供多种训练模式，支持被动、主动、情景、助力、阻力、等长、引导以及模拟日常活动能力（ADL）等训练；

5、▲具备训练模式自动切换功能，能够根据患者的运动状态自动切换对应的训练模式；

6、▲支持多种上肢关节的主、被动训练，腕关节屈伸最大训练范围应≥145°±10%，腕关节尺偏桡偏最大训练范围应≥50°±10%，前臂旋前旋后最大训练范围应≥165°±10%，肘关节屈伸最大训练范围应≥135±10%°，肩关节屈伸最大训练范围应≥220°±10%；

7、具备能力测定功能，至少包括运动范围测定和力测定功能。力测定的精度为±0.05Nm，运动范围测定精度为±1°。最大训练力度应≥5Nm，调节步距≤1Nm,允差±20%；

8、具备多种安全保护，至少包含疑似痉挛监测、手动急停功能、运动范围超限；提供至少2个手动紧急停按钮；

9、具备管理功能，至少包含计划管理、患者管理和系统设置功能，最长支持≥14天的训练计划设定；

品目三：上下肢主被动训练系统

- 至少提供三种训练模式，包括被动训练、主动训练、助力训练；

- ▲能根据患者运动状态自动切换训练模式，同时也支持手动选择模式；训练时长应可设定，支持至少160min训练时长设定，最大速度限定值应≥150 r/min：

- 上肢训练器可进行水平调整，调整角度应≥175°，并且能够提供≥90°的垂直角度调节，支持患者在水平面的上肢训练；上肢训练器高度可以调整，可调高度≥310mm；显示屏应支持倾角可调，范围至少为80°~160°；

- ★设备应能支持电动高度调节，根据不同身高患者轻松调节适合的高度，电动升/降速度应≥14mm/s；

- ▲被动训练速度可调，最大被动速度≥95r/min;设备应支持上/下肢组合式训练，至少能够提供上肢/下肢同时进行被动训练；上/下肢训练器应均可提供至少20Nm的最大输出动力；

- 设备应具有佩戴辅助功能，可电动调节手部支撑件、足部支撑踏板位置，并提供角度锁定；训练时应能显示肌张力水平、痉挛次数、训练时长、运动速度、运动距离、能量消耗等训练分析信息，在主动、助力训练模式下，应能显示对称性信息；

- ▲设备可提供内置纸质报告打印功能（非外接打印机）；

- 设备至少提供四种安全保护：痉挛保护、声控急停、磁控急停、手动急停开关。触发痉挛保护时，痉挛保护至少三种可选：同向运动、反向运动和保持停止；

品目四：红蓝光治疗仪（红蓝一体机）

- ▲ 产品注册登记表的适用范围	适用于消炎、镇痛，对体表创面有止渗液、促进肉芽组织生长，加速愈合的作用。

- 光源材料半导体固态冷光源（点阵芯片集成式),

- ▲峰值波长   红光：640±10nm     蓝光：460±10nm

- ▲ 光功率密度 红光：≥2000mW/c㎡     蓝光：≥2000mW/c㎡   最大有效治疗面积：＞400 c㎡

- ▲具有皮温监测保护功能    治疗仪最大治疗深度≥10cm  照射治疗模式：持续/脉冲照射治疗可选  具有自定义治疗方案功能，自定义方案≥5种

- 设备使用年限≥10年

品目五：威伐光治疗仪

1、产品适用范围/预期用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合

2、光源功率：750W,治疗光源：卤素光源,出光口面积≥95cm²,有效照射面积（距离出光口25cm）≥950cm²,

3、▲光功率密度：出光口平面中心处光功率密度≥2000mW/cm²；15cm处光功率密度≥300mW/cm²；20cm处光功率密度≥220mW/cm²（需提供说明书或检测报告证明）

4、▲最大治疗深度：15cm（需提供说明书或检测报告证明）,具有最小治疗距离指示长度20cm的定距杆

5、大尺寸触摸屏显示与操作,设备使用年限≥10年

品目六：电子磨砂板

- ▲设备高度支持电动可调，高度调节范围至少为0-280mm，升降速度≥5mm /s，设备角度应支持电动可调，调节角度应≥70°，训练范围边界应≥600mm*900mm；

- ▲设备主体应通过彩色LED灯珠提供视觉反馈，且彩色LED灯珠数量应≥620个，彩色LED灯珠亮度至少10级可调；设备需提供震动反馈功能，且反馈强度至少10级可调；

- ▲设备至少包含3种评估，包括运动范围、综合能力、偏侧忽略等，且评估数据能够应用于对应训练当中；

- ▲认知训练需包含注意力、记忆力、反应力、偏侧忽略、颜色辨别、图形辨别、结构性失用的内容；

- 设备应包含多种训练场景，场景数量≥18个，训练场景至少包含3种类型，分别是运动功能训练、认知功能训练、情景训练功能；训练轨迹类型应≥8种，每种轨迹大小和位置可以根据不同活动范围自适应变化；设备需具备计划列表功能，系统能按设定顺序执行项目，并执行未完成训练，同时需支持多任务卡片自动执行动能；

- ▲训练过程中设备至少能提供震动、音效、语音、图形、颜色等5种引导功能；设备需要具备物联功能、数据统计功能并且能提供默认训练参数设置功能。

品目七：多感觉反馈式电子插板

1、设备包含面孔总数应≥70个，内径19(±0.5)mm。该系统需提供标准插棍，插棍数量≥3个，直径≥16mm、长度≥90mm；

2、▲主设备和辅设备通过LED灯珠提供视觉反馈功能，且LED灯珠数量≥70个。LED灯珠亮度至少10级可调。主设备和辅设备均应提供震动反馈功能。

3、▲该系统应包含多种游戏场景，场景数量不少于8个，且至少包含四个控制类场景：1.寻宝；2.贪吃蛇；3.竖接球；4.横接球；四个插板类场景：1.灭灯；2.画图；3.记忆；4.捕蛇；且难度均至少4级可调。

4、该系统需提供定制化训练功能，至少包含项目、时间、难度等定制。该系统需具备计划管理功能，系统能按设定顺序执行项目。

5、▲该系统需支持独立使用内置锂电池供电运行，电池容量应≥13500mAh。

品目八：踝关节康复训练系统

- ★设备至少能够提供被动训练、主动训练两种基本训练模式；

- ▲设备至少应提供等速训练、抗阻训练、牵伸训练、放松训练、情景认知5种快捷训练程序；设备应能根据患者运动状态自动切换训练模式，也可手动选择；

- 设备应具备动力输出，且输出端具备双侧动力输出，能够满足左、右踝同时训练需求；

- ▲足托高度支持电动连续调节，行程应≥250mm，速度应≥18mm/s；

- 足托能快速拆卸与安装于设备两侧动力输出端，两侧动力输出端间距为260mm；足托挡板需支持前后调节，且可调节距离应≥20mm，便于踝关节与设备动力旋转中心对齐；腿托可快速解锁与锁定，能转动调节适配左侧和右侧足托，角度调节范围应≥120°，以满足从伸膝位到屈膝位的训练需求；

- ▲训练范围：可设置跖屈最大角度应≥45°，可设置背屈最大角度应≥30°；设备提供的最大输出动力应≥45Nm，最大被动训练速度应≥26°/s，最大主动训练速度范围至少为0~230°/s，最大末端停留时长应≥55s；

- ▲设备可评估的最大关节活动度至少为0-85°，评估精度为±1°；可评估的最大肌力≥45Nm，评估精度为±0.5Nm或±2%；

- 设备需提供训练模式、训练时长、训练范围、游戏场景、训练速度、训练力度、痉挛灵敏度及其开关的设定和展示功能；

- ▲设备应提供训练评估报告打印功能，内置打印机，并且应具备默认用户和快速启动功能。

品目九：盆底功能磁刺激治疗仪

1、铁芯线圈配置，同时适用于盆底刺激和骶神经刺激；磁刺激主机和治疗座椅采用分体式设计，方便进行日常维护保养；软件具有处方治疗功能，可进行多个方案联合，然后一键开启治疗

2、▲软件控制治疗座椅进行盆底和骶神经双模式一键自动切换；盆底和骶神经联合治疗时，无需患者调整治疗体位，座椅自动翻转；

3、▲注册证产品结构及组成包含座椅；设备使用年限：10年

4、★磁感应强度最大变化率范围：60kT/s～90kT/s。

5、▲主副双屏配置，主屏医护操作，副屏患者观看，医患实时互动；

6、▲软件具有磁刺激、触发磁刺激等多种主动和被动训练功能；设备软件具有实时坐姿监测功能，出现错误坐姿，软件自动报警，指导患者进行正确坐姿，保证疗效；软件具有处方治疗功能，可进行多个方案联合，然后一键开启治疗；

品目十：磁刺激治疗仪

1、▲刺激主机：主机双通道。

2、★刺激频率：0.01～100Hz可调，其中1 Hz以下步长为0.01Hz, 1Hz以上步长为1Hz，可实现超低频刺激。刺激主机脉冲发出稳定性：频率允差≤±3%。

3、▲刺激线圈具有显示屏，可实时显示线圈温度和强度，线圈支持一键热插拔。

4、设备使用年限：10年。

5、磁感应强度最大变化率范围:≥90kT/s。混冷技术：风冷+液冷或风冷+硅油冷双重制冷技术，支持仪器24小时持续输出。

6、可做中枢外周联合序贯刺激，运动诱发电位检查模块支持无线传输功能，配备独立电池，可充电使用，方便临床老师隔空便携操作。

7、▲采用触屏一体机承载软件系统，非笔记本电脑，无移动无掉落风险；

品目十一：上肢三维机器人

1、★设备应支持在三维空间进行上肢功能训练，具备被动、助力、主动、抗阻训练模式；

2、▲设备应能根据患者运动状态自动切换训练模式，训练模式应在整个训练过程中连续显示，并且在训练程序中应具备等速程序；

3、▲偏角训练设定范围为-90°~90°，误差应不大于±2°；倾角训练设定范围为0°~90°，误差应不大于±2°；最大线性训练设定范围为0~510mm，误差应不大于±10mm；

4、系统应支持活动范围测定°以及肌力测定；

5、▲最大线性速度限制值的设定范围至少为1~240mm/s,；最大倾角速度限制值的设定范围至少为1~18°/s；最大偏角速度限制值的设定范围至少为1~30°/s；线性运动的最大训练力度应≥240N；倾角运动的最大训练力度应≥45Nm；偏角运动的最大训练力度应≥65Nm；

6、设备需融入任务导向和多重激励的日常生活场景,增加训练趣味性和沉浸感，通过视觉引导，语音、文字提示以及实时训练反馈,激发患者主动参与,提高患者上肢功能的同时加强患者的认知和日常生活活动能力；

7、▲系统应提供一键归位的功能，操作初始位按钮实现系统姿态初始化，并且需提供痉挛监测和保护功能；

8、设备应支持提供四大数据统计功能，包括训练程序统计、训练时长统计、训练天数统计、最大对抗阻力值。

第四包：经颅电刺激仪等设备

★（一）设备清单

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 品目最高限价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经颅电刺激仪（团体） | 1套 | 19.92 |  |
| 2 | 高能量激光 | 1台 | 46.00 |  |
| 3 | 生物电反馈刺激仪 | 1台 | 18.15 |  |
| 4 | 康复管理软件 | 1套 | 48.40 |  |
| 5 | 下肢康复机器人 | 1套 | 82.17 | 核心产品 |

注：1、投标人须在分项报价表中清晰列出各品目的投标金额，并应确保各品目的投标金额不超过最高限价。2、限价为品目限价，若品目设备数量不为1，则单台设备限价为品目限价/品目设备数量。

（二）技术参数

品目一：经颅电刺激仪（团体）

1.▲适应症：适用于对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍，开展患者认知功能的评估，在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状。

2.接触质量：应有接触质量显示，且第一格数码管亮时，表示阴极和阳极输出线短路，第十六格数码管亮时，表示阴极和阳极输出线开路，在其他格子数码管亮时，表示接触正常。

3.电流强度范围：0～2.5mA，0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA，五档可调，且在每档范围内0～0.5mA、0～1mA、0～1.5mA、0～2mA 、0-2.5mA可调，步长 0.01 mA。误差应不大于±10%设定值。

4.▲连接距离：电刺激器和主机无线传输距离≥30米。

5.▲电刺激器工作时间：电刺激器满电的工作条件下，连续工作时间不低于8小时。

6.刺激时间范围：0-40Min，刺激时间设置：10Min、15Min、20Min、25Min、30Min、35Min、40Min七档可调，可在控制软件端自由设置时间，步进1min。误差应不大于±5%设定值。

7.▲刺激波形具备tDCS经颅直流电刺激模式、tPCS经颅脉冲电刺激模式（提供检测报告）、预刺激模式，具有伪刺激功能、单相/双相波形切换功能，通过按键或控制软件进行设置。

8.具备标准5×7cm矩形电极，同时可选配3×5cm小型矩形电极，电极边缘设有防电流边缘聚焦装置，确保电流密度（须具备医疗器械备案凭证）。

9.▲软件具有认知评估功能：可通过不同量表对患者进行认知障碍评定，保存评估记录，查看报告及打印。

品目二：高能量激光

1、激光器工作介质: GAALAS半导体激光器

2、适应症:设备适用于促进局部组织的血液循环，缓解肩关节周围炎疼痛。

3、保护系统:具备钥匙开关管理，联锁开关保护，急停开关保护。

4、输出模式:光纤输出长度≥2米。

5、▲激光波长：980nm±10nm, 单波长连续模式最大输出功率:15W，步进0.1W, 脉冲模式脉宽:1ms-999ms，步进 1ms，连续可调, 脉冲模式频率:1Hz-500Hz，步进 1Hz，连续可调（提供检测报告）。

6、▲激光输出手柄出光口光功率密度≥6500mW/cm², 激光输出手柄出光口3cm 处光功率密度：＞2200mW/cm²（提供检测报告）。

7、工作方式:包含连续模式、脉冲模式, 输出方式:包含手持式手柄按钮开关操作, 治疗方案:可储存定制化治疗方案，冷却方式：空气冷却。

8、屏幕：采用智能高清触控大屏，屏幕亮度可调，中文显示和输入法。

9、▲光束发散角：0.32rad-0.47rad。

品目三：生物电反馈刺激仪

1、▲主机具备≥4个电刺激通道、≥4个肌电采集通道，分辨率：≤1μV，低频刺激频率：1Hz-1000Hz范围内均可调，调节步长≤1Hz，输出脉冲宽度：50μs-2000μs范围内均可调，调节步长≤10us调节，电刺激基础输出波形≥6种，包括三角波、方波、正弦波、指数波、梯形波、锯齿波、尖波、等幅波等。

2.配备压力反馈通道，肌电采集测量范围：2μV～2500μV，通频带：不窄于20Hz～520Hz，低频刺激强度：0-100mA，最小可调节强度≥0.5mA。

3.▲具备多种盆底评估模式：包含Glazer评估、其他评估包括一分钟评估、三分钟评估、控尿评估、腰背痛评估、压力评估等。

4.Glazer评估自动解读报告，输出脉冲电刺激波形可调。

5.数据统计分析功能：可对单个患者治疗进展或患者进行批量分析；另外可分析统计医生工作量、患者治疗数据以及耗材使用情况；方案管理功能 ：对治疗方案的丰富操作处理，至少包括新建、修改、删除等；支持盆底专科信息系统，包括盆底专科病历、尿失禁专科病历、可视化查体系统等。

品目四：康复管理软件

1.具备医生工作站、评价会工作站、康复评定工作站、治疗工作站、康复电子文书系统、排班工作站、移动工作站、决策支持工作站、患者查询工作站、查询统计工作站、科研工作站、专家知识库、病历夹管理系统、康复看板系统、康复 OA 系统。

2.医生工作站支持单病种结构化康复病历，具有 ICD-11， 通过模糊查找快速定位，带有诊断分型模块、流转去向模块、知情同意书模块、评估方案及治疗方案模块，支持患者自动、手动分配给治疗师。

3.评价会工作站支持创建初期、中期、末期评价会，支持评价会结果汇总、修改、审核、提交功能。

4.▲康复评定工作站成人评估量表不少于100个，可提供躯体功能评定、心理功能评定、语言功能评定、吞咽困难评定、日常生活活动能力评定、生活质量评定等全方位量表；儿童评估量表不少于100 个，提供的量表需要具有版权使用权。

5.▲治疗工作站治疗计划具有智能模式、量表模式、模板模式、文本模式，支持治疗医嘱自动分配功能，支持补计费、退费、代理执行治疗项目收费、治疗执行撤销等功能。

6.排班工作站具有患者待分配、待接收提醒功能、支持患者转交、请假、签到等功能。

7.移动工作站可通过治疗卡、住院号、腕带等快速定位患者，自动同步 HIS 医嘱和患者基本信息。

8.患者查询工作站支持患者通过自助查询机给医生、治疗师留言，通过自助查询机实现患者的治疗信息、评定信息查询。

9.▲科研工作站支持从患者基本信息、诊断、评估、治疗文书建立多种组合条件筛选符合条件的患者，结果数据展示列可以自定义显示（提供证明文件），支持建立科研模型、建立各种对照组、实时查看纳入患者的实时自定义的相关数据（提供证明文件）。

10.康复 OA 系统支持医生、治疗师等医务人员实时沟通，支持自动生成团队会议参会成员的群组会话，留言分紧急发送和一般发送。

品目五：下肢康复机器人

1.髋关节运动角度：向前 0º～100º±5°,向后0º～30º±5°连续可调，髋关节内外旋：-20°～20°±5°，膝关节运动角度：向后0º～105º±5°。

2.大腿长度范围 （髋关节至膝关节距离）：360～480mm，小腿长度范围 （膝关节到踝关节距离）：345～450mm。

3.▲腰部宽度调节范围：290～420mm，腰部深度调节范围：70～115mm。

4.设备能够辅助患者完成站立，设备行走速度范围为 2s/步态周期~10s/步态周期。

5.▲功能实现：机器人有减重模式、训练模式和智能模式，助力等级调节和行走频率调节均可实现自动和手动调节。

6.▲轨迹监测可以实时监测行走轨迹，助力监测可以监测助力大小。

7.安全性能：机器人会发出报警，同时并停止电机输出，关节可以自由活动，紧急情况下按下急停开关可以使设备断电，显示屏上会显示电池实时电量，电量低时设备会主动报警。

8.电气安全要求：应符合GB9706.1-2007的要求，电磁兼容性：应符合YY0505-2012的要求，环境试验要求：应符合GB/T 14710-2009的要求。

9.▲外骨骼脚踝位置有指示灯，可以显示脚部是否触地，髋关节处有指示灯，可以显示助力等级，当系统报警时，指示灯会显示红色。

10.下肢外骨骼机器人关节带电机的自由度为4个，包括双侧的髋、膝关节，被动关节部件2个，包括双侧踝关节。

11.▲采用柔性驱动器作为动力输出，可移动训练支架可通过按键实现电动升降，支架配有专用座椅，宽度可调范围与设备主机的腰部宽度调节范围相同，支架可升降最大重量≥200kg，电动升降速度≥20mm/s，支架安装有万向轮，空载时，在平整的地面启动力不大于50N，当支架轮子的刹车踩下后，空载时，制动力不小于500N。

*注：技术需求中如有“★”指标，则“★”指标必须全部满足，任意一项“★”不满足将导致投标文件被拒绝。

二、商务和服务需求：

| 序号 | 商务和服务项目 | 商务和服务要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 | 分批次供货，接采购人通知后按要求在30天内完成供货。 |
| 2 | 保修期 | 所有产品及附件免费质保5年（投标人应在投标文件中提供承诺函（格式自拟），承诺中标后在合同签订前提供符合招标文件对应要求的原厂盖章售后服务承诺函。） |
| 3 | 售后服务 | （1）在保修期内，如有损坏或质量不合格者，投标人应及时给予修复和更换，其修理和更换应免费。正常修理周期和修理期间需提供免费测试。接到报修请求，应在2小时内响应，24小时内维修人员到达现场，必要时应向采购人提供应急备用设备。 （2）在保修期期满前一个月，供应商必须指派专业人员上门检测仪器，确保仪器的指标符合验收标准，如有问题应作为保修内容给予免费处理。 （3）在保修期外，供应商为仪器提供终身维修服务，保证零配件的供给。维修问题出现时，按技术参数服务要求相应条款处理。 （4）在保修期内，如果原厂方鉴定设备因为人为损坏，厂方须出具具有法定权威性第三方检测证明，否则一律视为保修范围内容处理。 （5）承诺在硬件条件允许的情况下，终身免费升级软件，并对新软件的功能免费培训。要求供货厂家在中国设立固定维修站，并配备专业维修工程师，提供及时有效的售后服务并配合包括所有附件在内的安装、调试和验收。 （6）终身提供免费的应用咨询及技术帮助。 |
| 4 | 培训 | 负责对采购人、最终用户的操作、维修人员在项目所在地进行业务培训，请投标人自报可以提供业务培训的人数及天数，并应达到能熟练操作并能排除常见故障的标准； |
| 5 | 验收标准 | 1、货物到货后，双方组织有关人员按照国家和行业相关标准、合同、采购文件、投标文件及采购过程中的有关材料、投标产品技术手册进行现场验收。验收人员按照合同书和装箱清单逐一查验货物的数量和型号是否相符，配件、说明书及其它技术资料是否配套，质量、性能是否合格。货物以及配件的验收，应在货物到达现场30日内完成。 2、验收时发现不符合质量要求，投标人须无条件予以退换，采购人不接受维修方式。退换发生的费用均由投标人自行承担，且不影响合同的正常履行，因此造成的不能按时履约属于投标人违约。如在验收中发现双方均无法认定的争议，可聘请双方认可的具有国家认可检测资质的第三方检测机构予以检测，费用按双方约定处理。 |
| 6 | 交货地点 | 扬州市中医院新院区（邗江区翠岗路400号），最终地点由采购人指定。 |
| 7 | 设备安装调试 | 按照采购人指定时间、地点现场交货，并派人调试直到可正常使用，其所有费用（包括设备的搬运、安装调试等）包含在投标人报价总价中，投标人在交付验收时应随货同步提供详细的相关操作说明及技术资料。在双方约定的期限内提供技术培训和现场指导，直至确保采购方人员能够熟练使用设备。 |
| 8 | 付款方式 | 鉴于为采购人新院区项目，合同签订完成，并接采购人通知后，中标人安排发货事宜，并应在约定时间内完成供货。本项目分批次供货，接采购人通知中标人开具当批次对应发票后10个工作日内，采购人支付当批次总额的30%；货到验收合格，收到中标人对应发票后10个工作日内采购人支付当批次总额的60%，验收合格满一年，收到中标人发票后10个工作日内采购人付清当批次剩余10%。 （如为中小微企业中标，付款方式为合同签订前中标人提供当批次金额10%的履约保证金，采购人自收到中标人发票并验收合格之日起60日内付清当批次全款，履约保证金在验收合格满一年后退还） |

三、项目其它要求：

# 1、投标文件整体编制：投标文件应编制规范，内容齐全，所有采购文件要求内容无缺漏，条理清晰、编制有详细的总目录、章节目录和细目等便于评委查询。

# 2、产品质量、功能、技术先进性：本次投标产品应有完善的质量保证措施，参数满足采购文件要求，制造工艺成熟，技术先进，功能齐备。

# 3、常用零配件保障措施：投标人应有完善的零配件保障措施，可以有效应对设备日常维保及损坏维修需要。确保设备在出现故障后，有效保障投标人在采购人规定的时间内完成修复工作，并使设备在寿命周期内正常稳定运行。

# 4、增值服务或优惠内容：投标人可针对本项目提出针对性的增值服务或优惠内容，服务应考虑周到，对采购人具备实际价值（例如：可有效降低设备使用成本、优化设备使用效率或提升日常服务体验等，具体由投标人自选考虑）。

四、现场踏勘时间、地点：

本项目不组织现场踏勘。投标人可自行前往现场查看相关情况，遵守采购人内部管理相关要求，并不得影响采购人正常工作秩序（联系人：刘主任，联系方式：0514-87930563）。中标后，投标人不得以现场情况未了解清楚为由向采购人提出提升投标报价或其他任何要求。

五、履约保证金：

本项目不收取履约保证金。

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

评委会将对确定为实质性响应采购文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评分法。

二、评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

第一包：平衡功能评估与训练系统等设备

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （50分） | 技术参数全部满足采购文件技术需求的得满分50分；技术需求中标注“★”的为关键参数，有一条负偏离投标即被否决；技术需求中标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣1分；技术需求中其它未标注“★”或“▲”的为一般参数，每有一项负偏离扣0.1分，扣完为止。 投标人应根据所投产品技术参数性能对采购文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件或经评议认可的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料所在页码，并在证明材料上明确标示证明内容所在位置，如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 所投产品的业绩 （2分） | 提供自2022年01月01日至今与本次所投核心产品（品目三十一：电磁聚焦式冲击波治疗仪）同品牌型号的设备案例，每提供一份得1分，本项最高得2分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |
| 设备到货、交付、调试方案（5分） | 投标人应提供设备到货运输、安装、调试方案。方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含以下方面：①设备出厂检验、包装；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 售后服务实施方案 （8分） | 投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含以下方面： ①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得3分，方案具备一定合理性的得1.5分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得3分，方案具备一定针对性及可行性的得1.5分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人应提供培训方案，方案应至少包含以下方面：①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |

第二包：等速肌力测评及康复训练系统等设备

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （47分） | 技术参数全部满足采购文件技术需求的得满分47分；技术需求中标注“★”的为关键参数，有一条负偏离投标即被否决；技术需求中标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣2分；技术需求中其它未标注“★”或“▲”的为一般参数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 投标人应根据所投产品技术参数性能对采购文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件或经评议认可的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料所在页码，并在证明材料上明确标示证明内容所在位置，如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 所投产品的业绩 （5分） | 提供自2022年01月01日至今与本次所投核心产品（品目一：等速肌力测评及康复训练系统）同品牌型号的设备案例，每提供一份得1分，本项最高得5分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |
| 设备到货、交付、调试方案（5分） | 投标人应提供设备到货运输、安装、调试方案。方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含以下方面：①设备出厂检验、包装；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 售后服务实施方案 （8分） | 投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含以下方面： ①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得3分，方案具备一定合理性的得1.5分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得3分，方案具备一定针对性及可行性的得1.5分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人应提供培训方案，方案应至少包含以下方面：①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |

第三包：认知功能训练系统等设备

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标设备价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （45分） | 技术参数全部满足采购文件技术需求的得满分45分；技术需求中标注“★”的为关键参数，有一条负偏离投标即被否决；技术需求中标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣1分；技术需求中其它未标注“★”或“▲”的为一般参数，每有一项负偏离扣0.2分，扣完为止。 投标人应根据所投产品技术参数性能对采购文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件或经评议认可的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料所在页码，并在证明材料上明确标示证明内容所在位置，如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 所投产品的业绩 （5分） | 提供自2022年01月01日至今与本次所投核心产品（品目二：上肢综合康复训练系统）同品牌型号的设备案例，每提供一份得1分，本项最高得5分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |
| 设备到货、交付、调试方案（5分） | 投标人应提供设备到货运输、安装、调试方案。方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含以下方面：①设备出厂检验、包装；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 售后服务实施方案 （10分） | 投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含以下方面： ①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得2分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得1分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得4分，方案具备一定合理性的得2分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得4分，方案具备一定针对性及可行性的得2分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人应提供培训方案，方案应至少包含以下方面：①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |

第四包：经颅电刺激仪等设备

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标设备价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 |
| 技术响应 （49分） | 技术参数全部满足采购文件技术需求的得满分49分；技术需求中标注“★”的为关键参数，有一条负偏离投标即被否决；技术需求中标注“▲”的为重要参数，每有一项负偏离扣2分；技术需求中其它未标注“★”或“▲”的为一般参数，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 投标人应根据所投产品技术参数性能对采购文件技术需求进行逐条响应，并提供技术需求中要求的证明材料。其中，“▲”及“★”参数如需求中未明确要求提供何种证明材料的，投标人应自行提供证明材料。自行提供的证明材料是指以下任意一种：技术白皮书、具有检测资质的第三方出具的检测报告复印件或经评议认可的证明材料。投标人应准确标示所有证明材料所在页码，并在证明材料上明确标示证明内容所在位置，如为非中文材料，应同时附上对应中文翻译件。投标人提供的证明材料无法充分证明所投产品满足招标文件所列技术需求的、未提供证明材料、未能准确标示证明材料位置及内容的，评标委员会经评审后，可以对其做负偏离处理。 |
| 所投产品的业绩 （2分） | 提供自2022年01月01日至今与本次所投核心产品（品目五：下肢康复机器人）同品牌型号的设备案例，每提供一份得1分，本项最高得2分。（提供合同复印件，时间以合同签订时间为准，不提供或提供不全不得分） |
| 设备到货、交付、调试方案（7分） | 投标人应提供设备到货运输、安装、调试方案。方案应为投标人针对本项目采购标的，结合自身经验，提供的详细方案。方案应至少包含以下方面：①设备出厂检验、包装；②运输、保险、货期保障、卸货；③安装调试流程、注意要点、人员配备、与采购人沟通配合。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得3分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得3分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 售后服务实施方案 （7分） | 投标人应提供售后服务方案，方案应至少包含以下方面： ①质保期内售后服务（响应时间，回访巡检方案、故障解决措施、技术人员保障等）；②服务能力（服务网点、维修网点设置情况以及技术人员安排情况）；③出保后售后服务（响应时间，故障解决措施、技术人员保障、设备使用年限、维护保养要点、备品配件价格等）。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得3分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得3分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 投标人应提供培训方案，方案应至少包含以下方面：①人员操作培训；②维修保养培训；③进阶培训、学习方案。评标委员会根据投标人提供的方案内容进行综合评审： （1）方案所述内容完整详实，清晰描述相关内容的得1分，方案基本完整，对相关内容均有表述的得0.5分，完整性有缺陷或未提供不得分； （2）经评审，方案具备较强合理性的得2分，方案具备一定合理性的得1分，方案合理性有缺陷或未提供不得分； （3）经评审，方案具备较强针对性且切实可行的得2分，方案具备一定针对性及可行性的得1分，方案针对性或可行性有缺陷或未提供不得分。 |

说明：

1、促进中小企业发展政策

①本项目为非专门面向中小微企业的项目，对小型和微型企业产品价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审(提供中小企业声明函，格式《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号。企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定自行填写，联合体投标时，如果满足要求，需要分别提供,否则不考虑价格扣除）。

- 在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受价格扣除：

- 在货物采购项目中，货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标；

- 在服务采购项目中，服务由小微企业承接，即提供服务的人员为小微企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

②根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受以上政策。监狱企业须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。

③根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号），在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上政策，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式详见财库〔2017〕141号附件），并对声明的真实性负责，否则不考虑价格扣除。

④残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

⑤如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、采购本国产品的支持政策

2.1本项目对采购本国产品给予政策支持。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

2.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

2.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

2.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

2.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

2.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3、根据财政部、国家发改委《节能产品政府采购实施意见》，投标产品属于《节能产品政府采购清单》（最新一期）内的政府采购的节能产品，对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《节能产品报价表》（格式自拟），计算其所投节能产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为节能产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

4、根据财政部、国家环保总局《关于环境标志产品政府采购实施的意见》，投标产品属于《环境标志产品政府采购清单》（最新一期）内的产品），对相应产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标委员会根据供应商填制的《环境标志产品报价表》（格式自拟），计算其所投环境标志产品享受价格折扣部分的多少，如未提供或价格数据不全（必须包括产品名称、单价数量明细和汇总报价），评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

投标产品如为环境标志产品的，供应商需提供产品及型号所在清单页的复印件并用标识标明，如未提供，评委会将仅按可明确进行价格扣除的内容进行扣除。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年8月-2026年1月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证（(即2025年8月-2026年1月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度(2024年度或2025年度)的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | 本项目为非专门面向中小微企业项目。本项目属于货物类采购。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(2020)52号)的要求，本项目小型、微型企业在评标时享受价格扣除优惠政策。所称小型、微型企业须满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第二条和第四条的规定，采购货物全部由中小企业制造（货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标），不限制投标人企业规模。（投标人必须提供中小企业声明函（见格式）） |  |
| 9 | 中小微企业划型标准请对照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）（详见附件）。本项目采购标的对应的行业主要为工业 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 投标人信用承诺函。 |  |
| 11 | 投标产品按国家规定须具备医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章） |  |
| 12 | 投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；若医疗器械生产企业投标本企业产品的，须额外提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章） |  |
| 其他资格条件 |  |  |

1、营业执照副本、经营许可证副本（复印件）

2、依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近六个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（即2025年8月-2026年1月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3、投标人近六个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证（(即2025年8月-2026年1月期间)投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4、上一年度(2024年度或2025年度)的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

6、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标人名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

7、投标人信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

8、投标产品按国家规定须具备医疗器械注册证的，投标人须提供投标产品的《医疗器械注册证》（复印件加盖公章）

9、投标人为医疗器械经营企业的，须根据投标产品的类别，提供投标人的《医疗器械经营许可证》或者《二类医疗器械经营备案凭证》（复印件加盖公章）；若医疗器械生产企业投标本企业产品的，须额外提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖公章）

投标函格式

致：（江苏海外集团国际工程咨询有限公司）

根据贵方的（）号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件

2、需提供被授权人近三个月内（即2025年11月-2026年1月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署投标文件则无需出具。若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料。

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非选择性报价 |  |  |
| 2 | 法定代表人身份证明或授权委托书（1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。2、需提供被授权人近三个月内（即2025年11月-2026年1月期间）任意一个月的投标人为其缴纳社会保障资金记录，如法定代表人签署投标文件则无需出具。若授权代表依法享受缓缴、免缴社会保障资金的提供相关证明材料，且同时应提供能充分证明投标人与授权代表间实际劳动关系的相关材料） |  |  |
| 3 | 投标文件签署、盖章齐全完整 |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |
| 5 | 项目需求中的实质性要求 |  |  |
| 6 | 其他实质性要求 |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标投标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

投标人全称（盖章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价（设备） |
| --- | --- |
| 检验科设备一批 | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

五、投标分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及品牌、规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）/服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“合计”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“合计”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.“分项报价表”中“合计”金额应当与“开标一览表”中“投标总价”金额一致。

6.涉及小型、微型、节能产品、环境标志等享受政府采购扶持政策的项目，需在备注中分别明确注明

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照第四章技术要求逐条详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 投标人的承诺或说明 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、按照第四章商务和服务需求逐条详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各投标人全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加代理机构组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（投标人单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（投标人单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各投标人都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有投标人全称：

法定代表人：

日期：