宝应县公安业务技术用房智能化弱电工程
最高投标限价编制说明

一、工程概况

1、项目名称：宝应县公安业务技术用房智能化弱电工程；

2、工程规模及类别：土建工程、安装工程；
3、计划工期及质量等级：详招标文件；
4、施工现场实际情况、自然地理条件：交通便利；

5、环境保护要求：详招标文件；
二、委托的咨询业务类别：工程量清单及最高投标限价编制；

三、咨询范围：宝应县公安业务技术用房智能化弱电工程；

四、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）等；

2、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省安装工程计价表》（2014年）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）；

3、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）及营改增后调整内容；

4、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

5、苏建函价〔2025〕273号；

6、《扬州工程造价管理》(2026年第01期)；

7、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（苏建函价〔2019〕178号）
8、其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

五、编制说明：

（一）、土建工程
1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、3.2%、0.53%、9%计算；
2、现场安全文明施工基本费，安全文明施工标化增加费、扬尘污染防治增加费按3.1%、0%、0.31计算，结算时按核定费率调整；

3、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、智慧工地费用、建筑工人实名制费用分别按0%、0.05%、0%、1%、0.08%、0.05%计算；

4、暂估价材料共计0元,其他材料价格执行《扬州工程造价管理》2026年第01期信息价，信息价缺项的参照市场价；
5、本工程预留金为0元；专业工程暂估价为0元；

6、墙面板做法改为轻钢龙骨+12mm石膏板；

7、铝扣板吊顶取消；

8、地面墙面防尘漆取消；

9、石膏板及天棚刷白水泥腻子及乳胶漆两遍
10、具体做法详见工程量清单；

（二）、安装工程

1、社会保险费、住房公积金、税金分别按2.4%、0.42%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整； 

3、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程保护费、临时设施费、赶工措施费、工程按质论价、智慧工地费用、建筑工程实名制费用分别按0%、0.05%、0%、0.6%、0%、0%、0.04%、0.03%计算；

4、暂估价材料共计0元,其他材料价格执行《扬州工程造价管理》2026年第01期信息价，信息价缺项的参照市场价；
5、本工程预留金为0元；专业工程暂估价为0元；

6、机房外各系统综合布线按平面图计算，机房内综合布线因设备安装位置未知、系统设备二次深化、实际施工方案各不相同等原因，工程量按设计单位提供清单为准；

7、本项目含以下设备：图像控制中心、出入口控制、道闸管理、机房、配电房等内部部分设备，详见最高投标限价；

8、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响，相应编制施工方案，并作出报价；

9、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用；
10、其余未描述详尽事项详见招标文件与清单特征。

 　　　   江苏精诚群业项目咨询管理有限公司

                                         日期：2026年03月09日 

