
仪征市陈集镇人民政府污水处理运维项目
竞争性磋商文件
项目编号：JSZC-321081-JSHY-C2026-0032
采购人：仪征市陈集镇人民政府
采购代理机构：江苏弘业国际技术工程有限公司
日期：二〇二六年三月

目 录
2第一章 竞争性磋商采购公告

第二章 磋商须知
6
第三章 合同条款及格式
16
第四章 项目需求
19
第五章 评审方法及评审标准
27
第六章 竞争性磋商响应文件格式
30


第一章 采购公告
项目概况
仪征市陈集镇人民政府污水处理运维项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2026年4月7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.项目编号：JSZC-321081-JSHY-C2026-0032
2.项目名称：仪征市陈集镇人民政府污水处理运维项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：144.3万元/年，单价：1.235元/吨（处理水量以实际结算为准）。
5.最高限价：单价：1.235元/吨（处理水量以实际结算为准）。
6.采购需求：详见磋商文件
7.合同履行期限：三年，自合同签订之日起计算。合同一年一签，最多可续签两年，合同期满考核合格后再行续签下一年合同。
8.本项目不接受联合体响应
二、申请人的资格要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2024年度或2025年度）财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供）；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函或证明材料）；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目为专门面向中小微企业采购项目，供应商须提供中小企业声明函、《残疾人福利性单位声明函》或监狱和戒毒企业证明材料。（格式详见附件）
3.本项目的特定资格要求：
3.1拒绝被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（http://credit.jiangsu.gov.cn/）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人、政府采购严重失信行为的供应商参加投标。
3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
三、获取采购文件
1.时间：自磋商公告发布之日起5个工作日。
2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。
3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：
（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。
（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：
http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。
（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。
（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。
（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。     
（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年4月7日14点30分（北京时间）
2.响应文件提交地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）
五、开启
1.开启时间：2026年4月7日14点30分（北京时间）
2.响应文件开启地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
七、其他补充事宜
1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标（成交）结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。
3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。
4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。
5.本次采购不收取磋商保证金。
6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布的信息。
7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。
8.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
9.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。
10.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。
八、本次竞争性磋商联系方式
1.采购人信息
名称：仪征市陈集镇人民政府
地址：扬州市仪征市上林路6号
联系人：张老师     电话：13852546086
2.采购代理机构信息
名称：江苏弘业国际技术工程有限公司 
地址：南京市中华路50号弘业大厦
联系方式：025-52278761
传  真：025-52278761
邮箱：hollyzbzy@artall.com
项目联系方式
项目联系人：茅燕凤
电话：15951603205
第二章 磋商须知
1、采购方式
1.1 本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用JSZC-321081-JSHY-C2026-0032号项目。
2、供应商
2.1 参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。
2.2合格的供应商
2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。
2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。
3、适用法律
3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
4、参加磋商费用
4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，江苏弘业国际技术工程有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本项目采购代理服务费参照苏政采协【2024】20号文收取，应在领取成交通知书前缴纳。
专家评审费按扬财购【2020】40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。
账户信息：

户    名：江苏弘业国际技术工程有限公司

开户银行：中国银行南京市中华路支行   

账    号：527460884999
（1）代理服务费以人民币支付；
（2）代理服务费支付方式：一次性以电汇或转账形式支付。
（3）招标代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由成交人支付给代理机构。
5、采购文件的约束力
5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。
6、采购文件构成
6.1 采购文件有以下部分组成：
（1）采购公告
（2）磋商须知

（3）合同条款及格式
（4）项目需求
（5）评审方法与评审标准
（6）竞争性磋商响应文件格式
请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。
6.2 采购的最小单位是包。采购服务（工程）数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务（工程）不得部分响应；采购服务（工程）数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。
6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。
6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。
7、采购文件的澄清
7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。
8、采购文件的修改
8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。
9、采购文件的语言、度量衡单位、货币
9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
9.3采购文件中的服务（工程）单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
10、响应文件构成
10.1磋商文件由以下部分组成
（1）资格审查响应对照表
（2）符合性审查响应对照表
（3）非实质性响应对照表
（4）磋商响应报价表 
（5）技术参数响应及偏离表 
（6）商务条款响应及偏离表 
（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。
11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件
11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。
11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。
11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务（工程）的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务（工程）质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。
11.5证明供应商所提供服务（工程）与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。
12、磋商响应报价表
12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务（工程）只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。
12.2 标的物
采购人需求的服务（工程）供应、安装，调试及有关技术服务等。
12.3其它费用处理
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。
13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务（工程）说明
13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；
13.2 提供参加本项目类似案例简介；
13.3 详细阐述所投服务（工程）的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；
13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。
14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍
14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。
14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。
15、磋商响应函
15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。
16、磋商响应有效期
16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
17、响应文件的递交
17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。
17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。
17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。
17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。
17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。
17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。
18、磋商响应截止日期
18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
19、响应文件的拒收
19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。
20、响应文件的撤回和修改
20.1 响应文件的撤回
20.1.1 电子响应文件的撤回
供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。
20.2 响应文件的修改
供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
21、磋商
21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。
21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。
22、磋商小组
22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。
22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。
23、评审过程的保密与公正
23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。
23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
24、磋商的澄清
24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。
24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。
24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
25、对响应文件的初审
25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。
26、磋商程序及评审方法和标准
26.1磋商程序
26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务（工程）要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。
 26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务（工程）要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
 采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务（工程）要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
根据财库〔2026〕2号文件，评审委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：
（一）1.投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
2.投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；
3.投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（二）评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第1项至第4项情形的，相关供应商应在30分钟内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
26.2 评审方法和标准
26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
26.2.2评审标准
见本采购文件第五章规定。
27、无效响应及采购活动终止的情况
27.1无效响应条款
27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。
27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。
27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。
27.1.4 未通过符合性审查的。
27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。
27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。
27.1.7 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。
27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。
27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。
27.2 采购活动终止的情况：
27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。
28、确定成交单位
28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的推荐确定成交供应商。
28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。
28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；
28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；
28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；
28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；
28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
28.4.7 不符合法律、法规的规定的。
29、质疑处理
29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。
29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。
29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。
29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。
29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。
29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。
29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。
29.8 以下情形的质疑不予受理
29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。
29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。 
29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
30、成交通知书
30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。
30.2 成交供应商可在“政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。
30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
31、签订合同
31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务（工程）及其他服务（工程）进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。
31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。
32、其他
32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。
第三章 合同条款及格式
以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。
江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）
项目名称：*****                   

项目编号：*****             

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

 依照《中华人民共和国民法典》及其它有关法律、行政法规，本 着友好协商，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就乡镇污水处理运维事宜协商达成一致，订立本协议。
一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2服务期限：由年月日至年月日，期限为3年，合同一年一签。
1.3 服务内容：由乙方负责乡镇污水处理厂的运营管理工作，使污水处理厂达到精细化管理的目标。陈集镇污水处理厂保底水量为0.32万吨/日。
1.5 履行地点：
1.6履行方式：
二、开票及付款
2.1开票：经双方认定并核算出运营水量及对应服务费后，乙方每季度开票结算一次，开具6%增值税普通发票。
2.2付款：甲方收取发票后15个工作日内完成支付。
三、委托运营服务费
3.1公式：委托运营管理费P=吨水服务费P1*保底水量Q+超保底水量*吨水服务费P1

3.2吨水服务费为    元/吨，水量超保底部分按实结算。
3.3 如实际正常运营过程中的吨水服务费连续6个月超过本协议的约定或出水水质排放标准发生变化时，则由双方共同协商调整吨水服务费。
四、双方基本权利和义务
4.1甲方基本权利和义务
4.1.1 甲方在协议期间的基本权利
4.1.1.1对污水处理厂进行全程实时监管的权利；
4.1.1.2甲方监管内容主要包括但不限于：
污水处理厂安全生产的监管；
污水处理厂出水水质达标的监管；
污水处理厂设备设施运行维护的监管。
4.1.2 甲方在协议期间的基本义务
4.1.2.1负责对外部相关单位的协调工作；
4.1.2.2负责核定污水处理厂生产指标，组织相关考核；
4.1.2.3负责污水处理厂运行中产生的电费、设备大修重置费、一般污泥处置费、危险废物处置费、进出水在线监测设备运维费、需具有资质单位的第三方检测费、污泥鉴定费用、排污许可证延续费用、视频专线费用、以及环保新规涉及的费用。
4.1.2.4负责对区域范围内排污企业进行监管，确保进水水质达标排放；
4.1.2.5 负责在协议期内，按时、足额向乙方支付协议约定的委托运营服务费，并承担未在吨水服务费中列明的其他费用。
4.1.2.6负责向乙方提供接管工业企业名单，重点排污企业实行单管单排并在排水口安装电子闸阀，并支持、协助乙方对工业企 业排水水质进行排查。
4.1.2.7 接到乙方停产、减产通知后，协助乙方协调各排水企业及排水泵站。
4.2乙方的基本权利和义务
4.2.1 乙方在协议期内基本权利
4.2.1.1享有污水处理厂及其附属设施的运营权利；
4.2.1.2按协议条款约定收取运营服务费的权利。
4.2.2 乙方在协议期内基本义务
4.2.2.1 接收甲方监督管理，并有义务配合甲方监管的相关事宜；
4.2.2.2 依据运营管理需求选派人员进行生产及管理；
4.2.2.3对污水处理厂精细化管理，需按照行业要求完善台账建 设、标牌制作等；
4.2.2.4除收甲方书面通知或本协议明确规定外，在任何时候不得以任何理由停止污水处理服务；
4.2.2.5 负责对污水处理厂进行运行、调控，确保协议期内工艺 运行稳定、出水水质达标排放和污泥外运配合工作；
4.2.2.6 负责对污水处理厂内设备保养、维护、维修，确保安全、 平稳、高效运行；本合同运营期间，污水处理厂所有设备维修费 用由乙方承担（设备大修重置除外）。
4.2.2.7 设备更换、维保涉及停产、减产时，提前报甲方，征得 甲方同意后开始实施。
4.2.2.8在整个服务期内服从甲方的监管与考核，并按要求提供 相关生产数据、报表；
4.2.2.9负责建立健全污水处理厂管理体系及各项管理制度，以 保证污水处理厂全年安全规范运行；
4.2.2.10 当进水水质发生异常时，第一时间以书面形式向甲方 汇报 ；
4.2.2.11 进水的水量和水质符合设计要求，出水水质不达标， 所造成的后果及环保部门处罚由乙方负责。
五、相关约定
5.其他约定
5.1 进水水质超标
5.1.1进水中除 PH 值以外的任何一种进水指标超过本协议第2.2条款的进水水质标准10%以内(含10%),视为此种超标在污水处理 厂正常处理范围之内，乙方有义务保证出水水质符合本协议条款规定 的出水质量标准。
5.1.2如果进水中除PH 值以外的任何一种进水指标超过本协议 第2.2条的进水水质标准10%以上，则按如下执行：
5.1.2.1乙方在确保正常运行前提下，应尽最大努力使污水处理 厂出水水质符合本协议条款规定的出水质量标准，如仍无法达到该标准，不视为乙方违约，并由甲方承担相应后果；
5.1.2.2如果进水中除PH值以外的任何一种进水主要水质指标连续十日以上超过本协议约定的进水水质标准10%以上，甲乙 双方需就该问题召开专题会议协商解决；
5.1.3如进水PH值<5或者>10,或污水中重金属含量过高等严 重污染情况(根据收水范围内企业分类情况，委托由资质检测单位对 进水水质进行监测，监测指标及频次由双方共同协商确定),乙方应 立即将该事项通知甲方，并征得甲方同意采取相关技术措施；如果因 此导致污水处理系统破坏，则甲乙双方需就该问题协商一个合理的恢 复期。从受损害之日至恢复期间，乙方应按照谨慎运营的管理进行污 水处理，处理后的污水出水水质和水量不达标的，不视为乙方违约。
进水水质超标导致的乙方管理的设施及生化系统损坏或失败，双 方就相关修复事宜协商解决，但所产生的费用由甲方承担。
5.2进水水质过低
5.2.1 进水指标(主要为 COD) 长时间(5天以上)低于本协议 第2.2条款的进水水质标准50%,此种水质不利于工艺系统正常运行， 乙方应立即将该事项通知甲方，并征得甲方同意采取相关技术措施。
5.3 乙方需尽心尽责，确保服务内容及目标的实现，如因非乙方 责任造成的长期不达标，影响出水水质，则不视为乙方违约，同时乙 方保留解除本协议的权利。
六、违约责任

6.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

6.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

6.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 

6.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

七、不可抗力事件处理

7.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

7.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

7.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

八、解决争议的方法
8.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。
九、合同生效及其它

9.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

9.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

9.3本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执贰份。
甲方：                        乙方： 

  地址：                        地址： 

  法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：          
签订日期：      年  月  日

注：格式仅作参考
第四章 项目需求
一、项目预算：144.3万元/年，25年处理水量为137万吨（仅供参考），年度结算金额以实际处理水量为准。
二、项目名称及地点：
项目名称：陈集镇污水处理运维服务项目
项目地点：仪征市陈集镇
三、项目内容：
1.服务范围：陈集镇污水处理厂设计日处理量保底约0.32万吨污水（日污水处理量未达0.32万吨时，按0.32万吨/日结算；超过0.32万吨时，按实际处理量结算）；出水符合江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1 中 C 标准‌。保障采购方污水处理设施正常运行、污水达标排放。
2.服务说明：运维费用按照日保底处理量0.32万吨污水计算，包括:税金、人工费、交通费、药剂费、设备维护维修费、管理费和人员社保等费用；不包括水电费、设备大修重置费、一般污泥处置费、危险废物处置费、进出水在线监测设备运维费、需具有资质单位的第三方检测费、污泥鉴定费用。
3.合同履行期限：3年。
4.水质达标要求：出水符合江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1 中C 标准‌。
四、项目实施要求
1、运行责任：
1.1完成日常巡检、运营管理工作。
1.2完成各类台账记录。包括设备巡检台账、设备检修记录、设备维修保养记录、事故及处理记录；安全隐患记录、化验分析记录、药剂使用情况记录及废水排放情况记录等。
1.3负责污水处理厂的设备维护保养及一般维修，确保设备处于良好状态。
1.4负责生产所需要的混凝、絮凝、消毒试剂的供应和配制。
1.5进水水质水量较大变化时，由成交供应商负责人及时与采购方联系沟通，并递交水质水量较大变动影响报告。
1.6排水质量须达到江苏省地标《城镇污水处理厂污染物排放标准》（DB32/4440-2022）表 1 中 C标准。
1.7按照要求，积极配合做好各项检查工作。
1.8污水处理厂区域范围内现场卫生管理、应保持干净、整洁。
2、组织机构
非24小时驻场人员：负责人1名，化验员1名，安全员1名，技术人员1名，维修人员若干。
24小时驻场人员：现场操作员总人数不少于3名（24小时轮换在岗）。现场当班的负责人根据实际情况定期向公司汇报工作，成交供应商技术员根据现场情况分析解决技术问题并化验水质，成交供应商操作人员根据技术员的指导安排进行具体工作。
3、安全控制
根据《中华人民共和国安全生产法》等国家及省有关法规，在项目实施过程中，采取安全措施坚持“安全第一、预防为主”的方针，遵守安全生产法律、法规的规定，保证整治实施期安全生产，依法承担安全生产责任。 避免发生安全生产事故，如发生安全生产事故的，自行承担相应产生的费用及法律责任。
5、 相关要求
5.1 进水水质超标
5.1.1进水中除 PH 值以外的任何一种进水指标超过本协议第 2.2条款的进水水质标准10%以内(含10%),视为此种超标在污水处理 厂正常处理范围之内，中标人有义务保证出水水质符合本协议条款规定 的出水质量标准。
5.1.2如果进水中除PH 值以外的任何一种进水指标超过本协议 第2.2条的进水水质标准10%以上，则按如下执行：
5.1.2.1中标人在确保正常运行前提下，应尽最大努力使污水处理 厂出水水质符合本协议条款规定的出水质量标准，如仍无法达到该标 准，不视为中标人违约，并由甲方承担相应后果；
5.1.2.2如果进水中除PH值以外的任何一种进水主要水质指标连续十日以上超过本协议约定的进水水质标准10%以上，甲乙 双方需就该问题召开专题会议协商解决；
5.1.3如进水PH值<5或者>10,或污水中重金属含量过高等严 重污染情况(根据收水范围内企业分类情况，委托由资质检测单位对 进水水质进行监测，监测指标及频次由双方共同协商确定),中标人应立即将该事项通知甲方，并征得甲方同意采取相关技术措施；如果因此导致污水处理系统破坏，则甲乙双方需就该问题协商一个合理的恢 复期。从受损害之日至恢复期间，中标人应按照谨慎运营的管理进行污 水处理，处理后的污水出水水质和水量不达标的，不视为中标人违约。
进水水质超标导致的中标人管理的设施及生化系统损坏或失败，双方就相关修复事宜协商解决，但所产生的费用由甲方承担。
5.2进水水质过低
5.2.1 进水指标(主要为 COD) 长时间(5天以上)低于本协议第2.2条款的进水水质标准50%,此种水质不利于工艺系统正常运行， 中标人应立即将该事项通知甲方，并征得甲方同意采取相关技术措施。
5.3 中标人需尽心尽责，确保服务内容及目标的实现，如因非中标人责任造成的长期不达标，影响出水水质，则不视为中标人违约，同时中标人保留解除本协议的权利。
6、 报价 
本项目采用单价报价，最终年结算金额根据实际水量结算，陈集镇污水处理厂设计日处理量保底约0.32万吨污水（日污水处理量未达0.32万吨时，按0.32万吨/日结算；超过0.32万吨时，按实际处理量结算）。
供应商应对现场进行认真勘察，根据现场现状及限制性因素自主报价。
供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受而准备履约合同，不得转包和分包。
七、其他相关说明
1、供应商认为成交后为实施该项目全部内容应由采购人提供的相关技术要求及相关资料，可在成交后列出清单由采购人提供。
2、为便于更好地进行项目运营维护，成交供应商应在陈集镇有固定的售后服务点。
8、 结算
采购合同签订生效后，采购人自收到发票之日起10个工作日，按照预估向中标人支付一季度污水处理费用作为预付款。在一季度污水处理费用结算时，扣除预付款，按差额付款(多款留抵，少款补齐)，后续正常结算。

按照吨水处理单价*实际水量计算总价，日污水处理量未达0.32万吨时，按0.32万吨/日结算；超过0.32万吨时，按实际处理量结算。
每季度结算一次服务费用，采购人凭中标人开具的6%的增值税普通发票支付相关费用。
第五章 评审方法及评审标准
一、评审方法
本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。
二、政府采购政策功能落实（本项目专门面向中小微企业采购，不再执行价格扣除政策）
按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：
1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3、 评审标准
	报价
（10分）
	价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且报价最低的供应商报价为评标基准价，其价格分为满分10分，其它供应商的价格分统一按照以下公式计算（小数点保留二位）：投标报价得分=(评标基准价/该供应商的投标报价)×10分。

	运行方案
（50分）
	1、运行管理总方案（20分）：运行总方案符合本项目招标要求，理解到位，方案包含日常运行维护计划及定期维护方案等。
方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得20分；
方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得17分；
方案较为完整、细致，部分符合项目需求，操作性较强得14分；
方案基本完整但不细致，部分符合项目需求，操作性一般得11分；
方案不完整、不细致，部分符合项目需求，操作性差得8分；
方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得5分；
无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。

	
	2、运维技术方案（10分）：包含污水处理运维服务的设备设施保障（巡检工具、维修工具、备品备件、采样化验仪器等）、分析本项目污水设施特点及难点，存在的问题，并提供解决方案。
运维技术方案内容完整、细致，符合项目需求，操作性强得10分；；
运维技术方案方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得7分；
运维技术方案方案基本完整但不细致，部分符合项目需求，操作性一般得4分；
运维技术方案方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。

	
	3、质量和安全保证措施方案（10分）：有明确的质量管理监督体系、受限空间安全作业管理、维修维护安全管理、用电安全管理制度，并具有详细可行的实施内容，能实现本项目的全程管理和质量保证的措施。
措施科学合理、操作性强、完全满足需求的得10分；
措施较科学合理、操作性较强、基本满足需求的得7分；
措施较科学合理、操作性一般、部分满足需求的得4分；
措施不合理、操作性不强、不满足需求得1分；
无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。

	
	4、污水处理环境检测方案（10分）
方案完整、细致，符合项目需求，操作性强得10分；
方案较为完整、细致，基本符合项目需求，操作性较强得7分；
方案基本完整但不细致，部分符合项目需求，操作性一般得4分；
方案不完整、不细致，与项目需求响应度低，操作性差得1分；
无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。

	应急预案及
应急响应
（19分）
	1、 污水处理站应急处理措施及重大问题时的应急预案（满分14分）：
应急处理措施及发生重大问题的应急预案规范、合理、有针对本项目特点的，可操作性强得14分；
应急处理措施及发生重大问题的应急预案基本规范、基本合理，可操作性较强得11分；
应急处理措施及发生重大问题的应急预案基本规范、基本合理，可操作性一般得9分；
应急处理措施及发生重大问题的应急预案不规范、不合理，可操作性较差得6分；无相关内容或以与本项目不相干的内容充数的得0分。

	
	2、应急响应（满分5分）：投标人承诺合同有效期间，能确保紧急事故处理，自通知后立即响应，1小时内（含1小时）到达现场，能解决问题得5分；2小时内（含2小时）到达现场，能解决问题，得3分；3小时内（含3小时）到达现场，能解决问题，得1分，超过3小时到达现场，不得分（提供承诺函原件加盖投标人公章）。

	运行人员资质
（6分）
	运行人员资质（满分6分）：
运行人员同时持有污水处理操作工上岗证书，有1个得1.5分，最多得6分，没有不得分；（提供人员证书复印件、投标供应商其缴纳的近三个月任意一个月社保证明复印件加盖投标人公章）

	业绩
（15分）
	业绩（满分15分）：投标人2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承担过类似污水处理运营维护托管项目的业绩，并提供相应合同期内合格的水质检测报告，每提供一份合同得3分，最多得15分。（合同复印件加盖投标人公章）


第六章 竞争性磋商响应文件格式
竞争性磋商响应文件
项 目 名 称：
项 目 编 号：
磋商供应商名称 ：
日      期 ：
供  应  商：（电子签章）
磋商主要文件目录
一、资格审查响应对照表
二、符合性审查响应对照表
三、非实质性响应对照表
四、磋商响应报价表
五、分项报价表
六、技术参数响应及偏离表
七、商务条款响应及偏离表
八、拟投入人员一览表
九、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
一、资格审查响应对照表
	资格审查项
	在投标文件中的页码位置

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	......
	


具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供上一年度（2024年度或2025年度）财务报告，至少包含资产负债表、利润表，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明，成立不满一年的无需提供）
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：。
主要专业技术能力有：。
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年6月至今）中任一月份的依法缴纳税收和社会保险费的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明的复印件，根据国家相关政策免缴或迟缴的需提供相关证明材料）
参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
                               供应商名称（公章）：
                               法定代表人签章：_______________________
                               日期：______年月日
供应商信用承诺书
承诺主体名称：
统一社会信用代码：
为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:
一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；
二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;
三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；
四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；
五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；
六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；
七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；
八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；
九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。
十、本承诺书自签订之日起生效。
 （注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）
　　　　　　　　　　        承诺单位（签章）：           
　　　　　　　　　   　  法定代表人（负责人）：
　　　　　　　　　      　年    月    日
磋商响应函
致：江苏弘业国际技术工程有限公司
根据贵方的号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（工程）。
2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。
7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：
地 址：                         邮 编：
电 话：                         传 真：
供应商开户行：                  账 户： 
法定代表人姓名（签章）：         联系电话：
供应商名称（公章）：            
日 期：________年____月____日
法人授权书
本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号仪征市陈集镇人民政府污水处理运维项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：
单位名称：____________________________________

单位地址：
日期：
被授权人身份证复印件

2、 符合性审查响应对照表
	序号
	符合性审查响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）
	
	

	2
	……
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	


3、 非实质性响应对照表
	序号
	非实质性响应内容
	是否响应
（填是或者否）
	响应情况

	1
	《中小企业声明函》
	
	

	2
	《残疾人福利性单位声明函》
	
	

	3
	
	
	


中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称），属于（其他未列明行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员  人，营业收入为     万元，资产总额为   万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日 期：

请投标人根据实际情况如实填写。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。
本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）
               供应商全称（盖章）：
                              日  期：
四、磋商响应报价表
项目名称： 
项目编号：                                                             
	标题
	内容

	投标单价

（报价不得超过1.235元/吨）
	大写：￥                           
小写：￥                           

	服务期
	三年，自合同签订之日起计算。合同一年一签，最多可续签两年，合同期满考核合格后再行续签下一年合同。

	投标服务是否全部为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位提供的服务
	


日期：    年   月    日
五、技术参数响应及偏离表
	序号
	采购要求
	磋商响应
	超出、符合或偏离
	证明材料

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	6、 
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、按照基本技术要求详细填列。
2、行数不够，可自行添加。
六、商务条款响应及偏离表
	采购要求
	磋商响应
	偏差内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


七、拟投入人员一览表
附表1 项目组人员配备情况表
	人员类别
	姓名
	年龄
	毕业院校与专业
	技术职称
	资格证书及等级
	承担过的主要项目

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	若我单位中标，保证投标的项目组人员全员到位（不可抗力除外），若我方违约，采购人有权给予取消中标资格，没收投标保证金、网上公布弄虚作假失信行为、责令退场的处理。


注：上表中“人员类别”一项投标人可根据具体情况加以调整。
附表2 项目组成员简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	

	工作职责描述
	

	服务于本公司的时间
	

	项目情况

	业主单位
	项目名称
	项目规模
	合同履约时间
	执行中或
已 完
	备注

	
	
	
	
	
	


