编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号

扬州市环境卫生管理处

2026年度赵庄垃圾填埋场渗滤液处理服务

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2026年3月31日

目 录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	19

第四章 采购需求	30

第五章 评标方法及评标标准	41

第六章 投标文件格式	46

第一章 投标邀请

受扬州市环境卫生管理处的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市环境卫生管理处2026年度赵庄垃圾填埋场渗滤液处理服务项目（JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市环境卫生管理处2026年度赵庄垃圾填埋场渗滤液处理服务项目 JSZC-321000-SWGC-G2026-0037 招标项目的潜在投标人应在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载 获取招标文件，并于2026年4月22日下午2:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号

2.项目名称：扬州市环境卫生管理处2026年度赵庄垃圾填埋场渗滤液处理服务项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 1520万元 |

4.本项目设置最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 单价最高限价（人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 189元/立方米 |

5.采购需求：扬州市区赵庄垃圾卫生填埋场渗滤液处理站，设计处理能力300立方米/日，处理工艺“MBR+NF+RO”；2019年采购了渗滤液无残化处理服务，通过“微电高级氧化+强力定向吸附”实现渗滤液处理无残化无回灌。为保证渗滤液处理站达标稳定运行，拟通过公开招标确定赵庄垃圾卫生填埋场渗滤液处理站委托运行单位。具体详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺书；

1.7若以联合体投标，联合体双方均须提供《联合体协议》。

1.8未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

注：投标文件中联合体各方均需提供符合【满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定】的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）【若以联合体投标，联合体双方均须提供《中小微企业声明函》】

3.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 2 |

3.1联合体各方均应当具备承担采购项目的相应能力，且均满足申请人资格要求。

3.2联合体各方应当签订联合体协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将联合体协议连同投标文件一并提交；联合体协议中必须明确联合体主办单位及联合体协办单位名称及职责分工，除【满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定】规定的证明材料及【落实政府采购政策需满足的资格要求】外，所有投标文件以联合体主办单位签字盖章为准。

3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

4.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- （二）本项目的特定资格要求：

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- （三）其它资格条件：

- （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年4月22日下午2:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.本次招标不收取 投标保证金。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。

4.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

5.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市环境卫生管理处

地 址：扬州市观潮路709号

联系人：陈主任

联系方式：0514-87921335

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市翠岗路48号

联系人：陈秋萍

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购不收取标书工本费。

4.3本次招标采购由中标供应商在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号文）服务类标准的六折一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标供应商支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.3本次招标采购专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10.投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）投标分项报价表

（6）技术要求响应及偏离表

（7）商务要求响应及偏离表

（8）拟投入人员一览表

（9）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2苏采云系统相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至苏采云系统，逾期提交的投标文件，苏采云系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构组织。“苏采云系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评标委员会）进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评标委员会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

25.8.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐中标候选人。

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

31.服务的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：扬州市环境卫生管理处2026年度赵庄垃圾填埋场渗滤液处理服务项目

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号

采购包号：

甲方：（买方/采购人）扬州市环境卫生管理处

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1采购人在中华人民共和国境内使用中标供应商提供的服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

4.2.本项目所产生的知识产权由项目采购人和中标供应商共有，且项目中标供应商必须提供完整的程序源代码。除投标人具有独立自主知识产权的产品外，本项目因二次开发产生的所有功能、技术文档、源代码等，未经采购人书面同意，不得泄露，不得用于商业用途，并在项目验收时向采购人提交。

4.3. 本项目所产生的数据资源（人工智能大模型数据训练所产生的数据集、知识库等）产权由采购人所有，未经许可，不得用于商业用途。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方在签订合同前向甲方提交金额为人民币150万元的履约保函，用于担保乙方全面、适当履行本合同项下全部义务（保函时间自开具之日起至本次合同履行结束止）。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：履约保函失效后，受益人应立即将履约保函正本原件退回保证

6.2.2履约保证金退还时间：履约保函自失效日起均视为自动失效，保证人在履约保函项下的保证责任和义务自动解除。

6.2.3履约保证金退还条件：乙方不存在本合同约定的不予退还、暂缓退还情形。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：若乙方存在应向甲方支付违约金、赔偿金等款项，且乙方未按本合同约定足额支付的，甲方有权在应退还的履约保证金中直接抵扣相应金额，抵扣后如有剩余，剩余部分按本条约定退还；若抵扣后履约保证金不足，乙方应在甲方通知的期限内补足差额。

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：若乙方不存在本合同约定的不予退还、暂缓退还情形，甲方未按本合同约定的时间启动退还流程的，视为甲方逾期退还。因乙方自身原因导致履约保证金退还延误的，不属于甲方逾期退还，甲方不承担任何违约责任。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订前，乙方向甲方缴纳150万元的履约保函（保函时间自开具之日起至本次合同履行结束止）。

合同签订后，甲方自收到合法有效的发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款（中标单价*8万立方米*30%）；剩余70%的运行服务费自进场服务之日开始计算，甲乙双方按3个月为一个周期结算服务费用，每周期结束后，甲乙双方根据日常监管考核结果、预付款扣回进度结算服务费，甲方自收到合法有效的发票之日起10个工作日内支付。

甲方从第一个周期服务期开始扣回已支付的预付款，第一个周期服务费用不足以足额扣除预付款的，则在下一次结算时继续扣除。考核不合格、按考核规定核减服务费。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方：扬州市环境卫生管理处 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：2026年  月 日

赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运行

监管考核方案

为加强赵庄垃圾填埋场渗滤液第三方运行监管考核，根据国家相关标准规范，结合服务项目招投标文件、合同等，制定本方案。

一、监管考核目标

通过对中标第三方运行单位规范运维填埋场渗滤液、有效开展计量和数据报送等行为的监管考核，保障渗滤液处理站安全达标规范运行，全面监管渗滤液处置质效，确保服务合同中约定的各项数据指标全面达成，为核拨服务经费提供依据。

二、监管考核责任主体及监管对象

1.监管考核责任主体：市环卫处。

2.监管考核对象：赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运行单位。

3.监管考核时间：从中标单位签订合同进场至合同服务结束。

三、监管考核内容

1.渗滤液处理站运维规范性；

2.合同约定数据参数符合性；

3.原始记录数据及统计数据等项目基础台账完整性；

4.在线分析仪表和计量仪表工作情况；

5.处理设施保养、维修、质检等基础资料。

四、监管考核方式

1.日常监管：由赵庄垃圾填埋场派员检查现场和台账，每周随机检查1次以上。

2.定期监管：由市环卫处派员每月对渗滤液处理站开展一次现场核查。

3.环保监测：包括生态环境行政主管部门在线监测、不定期监督性监测、市环卫处委托的第三方检测单位监测等。

4.考核打分：每月对监管考核情况进行量化打分，得分作为核拨服务经费的依据。

五、考核监管措施

1.落实监管责任，明确专人负责。市环卫处具体负责渗滤液处理站日常运行监管，填埋场管理人员及第三方监管单位配合监管。

2.监管方对发现的问题及时下达监管问题移交单督促运行单位改进，运行单位应在10日内完成整改并书面汇报整改情况。如逾期无法完成则应在期限前提交延期申请说明，并在申请中注明责任方，经监管方签批后作为考核依据。

3.监管方根据日常监管和定期监管情况统计汇总渗滤液处理日报表和月报表，达标处理量按进水量合计，正常运行天数按日常生产的天数合计，月报表需经市环卫处和第三方运行单位认可后盖章确认，作为考核和付费的重要依据。

4.日常维护和计划性维保等事项需经市环卫处认可后方可实施，超过10日以上的，第三方运行单位需书面报告市环卫处同意后方可实施。因日常维护、计划性维保、外部因素和非第三方运行单位过失造成的停产天数不计入正常运行天数，期间进入处理系统的渗滤液达标处理的，计入达标处理量。第三方运行单位未经市环卫处同意擅自停产的，在月度考核中予以扣分。

5.因运行单位不规范运行导致生态环境部门下达的所有行政处罚，应依法承担连带责任，并按合同约定承担所有经济损失。

6.市环卫处每月一次考核监管打分，每季度一次核拨服务经费。月度考核监管得分高于90分（含90分）为合格，全量计算服务费；得分低于90分，每低1分扣月度服务费的1%，累计计算；得分低于85分（含85分），每低1分扣月度服务费的5%，累计计算。每季度服务经费为本季度3个月费用累计额。

六、考核监管结果应用

1.运行计时年内监测报告100%合格、考核监管月度得分均高于90分，可评为优秀服务企业。

2.运行计时年内出现重大安全、环境责任事故，除依法处置外，向市财政局建议将该单位列入市政府采购黑名单，取消参加所有扬州市政府采购项目资格。

本考核方案如需调整，一般性调整由市环卫处固废科提出，并报市环卫处支委会研究通过后执行；涉及到监管方式改变、渗滤液处理量调低等重大调整，由市环卫处报市城管局党委会或办公会研究通过后执行。

附件：

1.监管问题移交单

2.赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营月度考核评分表

3.赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营处理量月度统计表

附件1

监管考核问题移交单

NO:

扬州赵庄垃圾填埋场渗滤液第三方运营单位：

年    月    日，我处在例行检查中发现存在以下问题：                   ，请立即予以整改，并在10日内书面上报整改情况。

扬州市环境卫生管理处固废管理科

签发人：

时 间：

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营月度考核评分表 考核月度： 考核得分： 考核项目; 考核内容; 评分情况; 得分. 运行规范 （30分）; 渗滤液站水、气、声各项指标监测达标，本项10分。; 月度所有指标合格不扣分，出现一次一个指标不达标扣1分，如果月度有多次监测不合格累计计算。. 之前下发的监管通知单得到有效解决，且程序规范单证签字到位。本项5分。; 所有监管通知单得到解决得5分，每缺1个扣3分； 程序规范得5分，规范性不足，视程度扣1-4分。. 渗滤液处理站各处理单元构筑物和设施设备维护规范到位，按照运行维护规范操作，无责任性损坏。本项10分。; 设施设备因维护不规范导致损坏，发现一次扣1分。 日常巡检工作不到位，发现一次扣1分。 运行中常规损坏未及时报修，发现一次扣1分。 构筑物维护不到位，发现一次扣1分。 运行中有偷工减料、以次充好问题，发现一次扣5分。 本项最低得分0分。. 渗滤液处理站场区环境得到较好维护，现场无满溢、无堆积、无积尘等现象。本项5分。; 场区环境差，场地有暴露垃圾扣1分，设施设备有满溢痕迹扣2分，现场有杂物或污泥、药品堆积扣1分，场区绿化维护不力扣0.5分，处理车间设备积尘扣1分，其他环境问题扣1分。 本项最低得分0分。. 达产达标 （30分）; 渗滤液站全年月平均处理量不低于240立方米/日。; 月平均处理量≥240立方米/日，不扣分。 200立方米/日≤月平均处理量＜240立方米/日，每低10立方米/日，扣1分。 月平均处理量＜200立方米/日，每低10立方米/日，扣2分。 本项最低得分0分。. 安全生产 （10分）; 安全生产，全年无安全事故。; 无人员伤亡安全事故，当月发生一起扣10分。未经同意擅自停产的，当月发生一次扣5分。. 各级检查 （10分）; 主动接受各级检查，顺利通过不失分不受到处罚。; 在国家、省、市、区、镇各级各部门检查中顺利过关，不扣分。 因自身原因导致各项检查扣分的，扣除当月该项得分10分。. 社会反响 （10分）; 打造和谐邻里关系。与周边村民、相邻企业和谐共处。; 因渗滤液处理站运行管理产生环境问题，导致村民堵门上访、相邻企业投诉、媒体曝光等社会反响事件，扣除当月该项得分10分。. 资料管理 （10分）; 日常运行和维护管理资料齐全。; 当月检查发现一次资料未及时整理、不齐全的，扣5分。 本项最低得分0分。. 考核成员： |

| 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营处理量月度统计表 |  |  |  |  |
|  |  | 填报日期： 年 月 日 |  |  |
| 月 份 | 正常运行天数 | 达标处理量（立方米） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 市环卫处（盖章）： 负责人签字： |  | 第三方运行单位（盖章）： 负责人签字： |  |  |  |  |

第四章 采购需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

一、项目属性：服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市环境卫生管理处2026年度赵庄垃圾填埋场渗滤液处理服务项目 | 其他未列明行业 |

5. 投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应，填写《符合性审查响应对照表》。

6.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《技术要求响应及偏离表》

7.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《商务要求响应及偏离表》

二、项目概况

1.扬州市区赵庄垃圾卫生填埋场渗滤液处理站，设计处理能力300立方米/日，处理工艺“MBR+NF+RO”；2019年采购了渗滤液无残化处理服务，通过“微电高级氧化+强力定向吸附”实现渗滤液处理无残化无回灌。为保证渗滤液处理站达标稳定运行，拟通过公开招标确定赵庄垃圾卫生填埋场渗滤液处理站委托运行单位。

2.本项目设置单价最高限价189元/立方米，报价超过最高单价限价的作无效投标处理。

3.合同履行期限：自合同签订、接手运行之日起计算，直至预算总金额用完。

三、技术要求

1. 处理标准及规模要求

1.1 渗滤液出水标准需符合《生活垃圾卫生填埋场污染控制标准（GB16889-2024）》中表2标准，包括但不限于化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、悬浮物、重金属等关键指标，均需达到标准限值，不得出现任何一项指标超标排放的情况。

1.2 渗滤液站设计处理能力为300立方米/日，总达标处理量不得低于80000立方米（渗滤液水质全指标由投标单位自行踏勘取样检测）。

2. 污染物及污泥处理要求

2.1 渗滤液处理过程中，除水处理污泥外，不得产生任何其他污染物（包括但不限于处理过程中产生的浓缩液、清洗废水、废气处理残渣等）再回灌或回填垃圾场。所有衍生污染物需按照国家及地方环保标准、采购人相关要求，采取合规处置方式（如浓缩液深度处理、危废委托处置等）。

2.2 污泥产生量（体积）≤原液进水量的10%，应采取袋装化包装后服从赵庄垃圾场统一调度进场填埋，超量污泥自行处理，不得进场填埋。

3. 设施设备运维技术要求

3.1 投标人负责赵庄垃圾场渗滤液处理站现有所有设施设备的运行、维护、保养及维修管理工作，确保各类设施设备正常、稳定、高效运行，无重大故障停机情况（突发故障需在规定时间内修复），主要运维范围包括但不限于：“MBR+NF+RO”系统、“微电高级氧化+强力定向吸附”系统、用电监测系统、视频监控系统、消防系统、库区沼气收集及燃烧火炬系统运维等。

3.2 投标人负责做好应急调节池覆盖膜铺设、安装、维护及膜上水管理等工作。主要材料包括但不限于：苯板不少于10000m2，1.0mm土工膜不少于13000 m2、焊条不少于300kg等。中标人实施应急调节池覆盖膜铺设、安装等工作时根据相关法律法规做好各类安全防护措施。

3.3 投标人负责赵庄垃圾场渗滤液处理站所有环保相关配套设施运维，包括但不限于：危废及时收集处置、环保在线设施运维、防渗衬层系统完整性监测、厂区雨水收集导排系统的管理和维护、渗滤液处理站构筑物维修保养等。

3.4 投标人需遵守生态环境、应急管理、安全生产等相关部门的各项法律法规、规章制度及采购人的安全环保管理要求，落实各项安全环保措施，包括但不限于：定期开展环境应急演练和安全环保培训、负责排污许可证申报维护工作和完善“一企一档”环保管理系统，保障渗滤液处理数据与“运管服”平台有效联通，接受采购人及生态环境、应急等相关部门的监督检查。

4. 排放管控技术要求

4.1 赵庄垃圾场渗滤液站排放口为场区污水唯一排放口，投标人应保证该排放口的排放行为，确保排放口在线监测、计量等设施正常运行。严禁以任何形式偷排各类不达标污水，包括但不限于渗滤液原液、处理阶段未达标出水、处理尾水、浓缩液等。

4.2 投标人应进一步完善“微电高级氧化+强力定向吸附”系统环境管控体系，重点对该系统运行过程中产生的异味及废气，采取有组织收集、集中处理、达标排放的管控措施。

5. 技术方案

5.1投标人应按照上述服务要求编制渗滤液处理站运营总体方案，总体方案应包括技术线路、设备选型、材料品质等内容。

（1）技术线路：在渗滤液站运营服务中现有工艺基础上进行全面分析，提出科学、合理的技术线路优化建议，能够有效确保出水达标、处理规模达标，同时兼顾节能、降耗、环保，避免出现技术路线不合理、可行性低的情况。

（2）设备选型：在渗滤液站运营服务中所需的各类设施设备（包括核心处理设备、辅助设备、监测设备、备品备件等），选型需科学、合理，符合处理规模、水质特点及运维需求，优先选用节能、高效、耐用、环保的设备，设备规格、参数需明确，且与处理工艺、处理标准相匹配，严禁出现设备选型不合理、与项目需求不匹配的情况。

（3）材料品质：在渗滤液站运营服务中所需的各类备品备件、工艺优化需增加的设施设备、包装材料、药剂等，优选材料品质，确保材料符合国家相关标准及项目运维要求，具有良好的耐用性、稳定性，能够保障设施设备正常运行、处理效果达标。

5.2投标人需在现场踏勘、深入了解现有主处理工艺及项目需求的基础上，深化编制各系统运行方案，形成完整的投标技术方案，方案须具备先进性、合理性、完整性，能够充分体现对本项目业务需求的深刻理解，具体包括以下5个系统的运行方案：

（1）MBR系统运行方案

对MBR系统的工艺原理、运行参数、操作流程、膜组件维护保养、清洗方案、故障排查及修复、出水水质保障措施等进行详细编制。

（2）“微电高级氧化+强力定向吸附”系统运行方案

明确该系统的操作规范、高级氧化药剂配置及投加方案、吸附材料更换周期及更换流程、系统运行效果监测、故障处理措施等，方案需贴合现场实际情况，具备较强的可行性，能够有效去除渗滤液中的难降解污染物、异味物质，确保系统稳定运行。

（3）“微电高级氧化+强力定向吸附”完善方案

针对现有“微电高级氧化+强力定向吸附”系统存在的不足（如处理效率、异味管控效果等），提出科学、合理的完善措施，包括工艺优化、材料改进、管控流程完善等，方案需完整、针对性强、可行性强，能够进一步提升系统处理效果及环境管控水平。

（4）污泥处理系统运行维护方案

需全面覆盖污泥产生、收集、脱水、袋装化包装、暂存、运输、处置的全过程，明确各环节的操作规范、运维流程、质量控制标准、环保管控措施，同时针对污泥处理过程中可能出现的问题（如污泥量超标、污泥渗漏等），提出应对措施，确保污泥处理合规、环保、高效。

（5）沼气运行系统运行维护方案

需对沼气收集系统、输送管道、燃烧火炬系统的运行原理、操作规范、巡检频次、维护保养内容、泄漏检测及应急处置措施、安全防控措施等进行详细编制，体现对沼气收集和燃烧火炬系统的全面了解，运维方案合理、可行，能够有效防范沼气泄漏、燃烧爆炸等安全隐患。

四、商务要求

1.在本项目服务周期内，渗滤液处理站所有现有设施设备在运行、维护、保养过程中，发生任何故障，所产生的一切后果及相关费用，均由中标供应商负责。

2.在本项目服务周期内，渗滤液处理站运行服务过程中，所产生的各类相关费用，均由中标供应商承担，包括但不限于：电费、水费、药剂费（包括高级氧化药剂、吸附材料、絮凝剂、消毒剂等）、设备维修及配件更换费、覆盖膜铺设、更换及维护费、污泥处置费、危废处置费、人工成本、安全环保措施费、培训演练费、排污许可证维护费、税费及其他所有与项目运营相关的费用。

3.本项目运行服务费用按照赵庄垃圾场渗滤液处理站相关考核结果，每3个月核拨一次。

4.投标人须承诺绝不以任何形式偷排各类不达标污水，包括但不限于渗滤液、处理阶段出水、尾水、浓缩液等（提供承诺函加盖投标人公章，扫描上传）。

5.中标供应商在履约过程中，若因自身原因（包括但不限于生产操作不规范、调试失误、违规偷排、运维不到位等），导致周边居民举报、投诉，或被生态环境等部门查处，引发各类环境事件（包括但不限于水质超标、异味扰民、土壤及地下水污染等），所产生的一切费用（包括但不限于居民补偿费用、环保处罚费用、污染治理费用、检测评估费用、投诉处理费用等），均由中标供应商自行支付，不得推诿，也不得要求采购人承担任何费用。采购人仅负责协助中标供应商，做好与周边居民、相关主管部门的协调沟通工作，不承担任何责任及费用。

6.本项目采购人不统一组织现场考察（集中答疑），投标人根据本项目需求自行考虑，

赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运行

监管考核方案

为加强赵庄垃圾填埋场渗滤液第三方运行监管考核，根据国家相关标准规范，结合服务项目招投标文件、合同等，制定本方案。

一、监管考核目标

通过对中标第三方运行单位规范运维填埋场渗滤液、有效开展计量和数据报送等行为的监管考核，保障渗滤液处理站安全达标规范运行，全面监管渗滤液处置质效，确保服务合同中约定的各项数据指标全面达成，为核拨服务经费提供依据。

二、监管考核责任主体及监管对象

1.监管考核责任主体：市环卫处。

2.监管考核对象：赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运行单位。

3.监管考核时间：从中标单位签订合同进场至合同服务结束。

三、监管考核内容

1.渗滤液处理站运维规范性；

2.合同约定数据参数符合性；

3.原始记录数据及统计数据等项目基础台账完整性；

4.在线分析仪表和计量仪表工作情况；

5.处理设施保养、维修、质检等基础资料。

四、监管考核方式

1.日常监管：由赵庄垃圾填埋场派员检查现场和台账，每周随机检查1次以上。

2.定期监管：由市环卫处派员每月对渗滤液处理站开展一次现场核查。

3.环保监测：包括生态环境行政主管部门在线监测、不定期监督性监测、市环卫处委托的第三方检测单位监测等。

4.考核打分：每月对监管考核情况进行量化打分，得分作为核拨服务经费的依据。

五、考核监管措施

1.落实监管责任，明确专人负责。市环卫处具体负责渗滤液处理站日常运行监管，填埋场工作人员及第三方监管人员配合做好监管工作。

2.监管方对发现的问题及时下达监管问题移交单督促运行单位改进，运行单位应在10日内完成整改并书面汇报整改情况。如逾期无法完成则应在期限前提交延期申请说明，并在申请中注明责任方，经监管方签批后作为考核依据。

3.监管方根据日常监管和定期监管情况统计汇总渗滤液处理日报表和月报表，达标处理量按进水量合计，正常运行天数按日常生产的天数合计，月报表需经市环卫处和第三方运行单位认可后盖章确认，作为考核和付费的重要依据。

4.日常维护和计划性维保等事项需经市环卫处认可后方可实施，超过10日以上的，第三方运行单位需书面报告市环卫处同意后方可实施。因日常维护、计划性维保、外部因素和非第三方运行单位过失造成的停产天数不计入正常运行天数，期间进入处理系统的渗滤液达标处理的，计入达标处理量。第三方运行单位未经市环卫处同意擅自停产的，在月度考核中予以扣分。

5.因运行单位不规范运行导致生态环境部门下达的所有行政处罚，运行单位应依法承担连带责任，并按合同约定承担所有经济损失。

6.市环卫处每月一次考核监管打分，每季度一次核拨服务经费。月度考核监管得分高于90分（含90分）为合格，全量计算服务费；得分低于90分，每低1分扣月度服务费的1%，累计计算；得分低于85分（含85分），每低1分扣月度服务费的5%，累计计算。每季度服务经费为3个月费用累计额。

六、考核监管结果应用

1.运行计时年内监测报告100%合格、考核监管月度得分均高于90分，可评为优秀服务企业。

2.运行计时年内出现重大安全、环境责任事故，除依法处置外，向市财政局建议将该单位列入市政府采购黑名单，取消参加所有扬州市政府采购项目资格。

本考核方案如需调整，一般性调整由市环卫处固废科提出，并报市环卫处支委会研究通过后执行；涉及到监管方式改变、渗滤液处理量调低等重大调整，由市环卫处报市城管局党委会或办公会研究通过后执行。

附件：

1.监管问题移交单

2.赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营月度考核评分表

3.赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营处理量月度统计表

附件1

监管考核问题移交单

NO:

扬州赵庄垃圾填埋场渗滤液第三方运营单位：

年    月    日，我处在例行检查中发现存在以下问题：                   ，请立即予以整改，并在10日内书面上报整改情况。

扬州市环境卫生管理处固废管理科

签发人：

时 间：

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营月度考核评分表 考核月度： 考核得分： 考核项目; 考核内容; 评分情况; 得分. 运行规范 （30分）; 渗滤液站水、气、声各项指标监测达标，本项10分。; 月度所有指标合格不扣分，出现一次一个指标不达标扣1分，如果月度有多次监测不合格累计计算。. 之前下发的监管通知单得到有效解决，且程序规范单证签字到位。本项5分。; 所有监管通知单得到解决得5分，每缺1个扣3分； 程序规范得5分，规范性不足，视程度扣1-4分。. 渗滤液处理站各处理单元构筑物和设施设备维护规范到位，按照运行维护规范操作，无责任性损坏。本项10分。; 设施设备因维护不规范导致损坏，发现一次扣1分。 日常巡检工作不到位，发现一次扣1分。 运行中常规损坏未及时报修，发现一次扣1分。 构筑物维护不到位，发现一次扣1分。 运行中有偷工减料、以次充好问题，发现一次扣5分。 本项最低得分0分。. 渗滤液处理站场区环境得到较好维护，现场无满溢、无堆积、无积尘等现象。本项5分。; 场区环境差，场地有暴露垃圾扣1分，设施设备有满溢痕迹扣2分，现场有杂物或污泥、药品堆积扣1分，场区绿化维护不力扣0.5分，处理车间设备积尘扣1分，其他环境问题扣1分。 本项最低得分0分。. 达产达标 （30分）; 渗滤液站全年月平均处理量不低于240立方米/日。; 月平均处理量≥240立方米/日，不扣分。 200立方米/日≤月平均处理量＜240立方米/日，每低10立方米/日，扣1分。 月平均处理量＜200立方米/日，每低10立方米/日，扣2分。 本项最低得分0分。. 安全生产 （10分）; 安全生产，全年无安全事故。; 无人员伤亡安全事故，当月发生一起扣10分。. 各级检查 （10分）; 主动接受各级检查，顺利通过不失分不受到处罚。; 在国家、省、市、区、镇各级各部门检查中顺利过关，不扣分。 因自身原因导致各项检查扣分的，扣除当月该项得分10分。. 社会反响 （10分）; 打造和谐邻里关系。与周边村民、相邻企业和谐共处。; 因渗滤液处理站运行管理产生环境问题，导致村民堵门上访、相邻企业投诉、媒体曝光等社会反响事件，扣除当月该项得分10分。. 资料管理 （10分）; 日常运行和维护管理资料齐全。; 当月检查发现一次资料未及时整理、不齐全的，扣5分。 本项最低得分0分。. 考核成员： |

| 附件3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵庄垃圾填埋场渗滤液处理站第三方运营处理量月度统计表 |  |  |  |  |
|  |  | 填报日期： 年 月 日 |  |  |
| 月 份 | 正常运行天数 | 达标处理量（立方米） |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 市环卫处（盖章）： 负责人签字： |  | 第三方运行单位（盖章）： 负责人签字： |  |  |  |  |

- 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.采购本国产品的支持政策

8.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

8.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

8.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

8.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 评审项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×20×100%，结果保留两位有效小数。 | 20分 |
| 技术方案 | - 1.针对垃圾场、渗滤液处理站、周边建设项目现场形成服务认知报告（5分）： - 认知报告全面、服务需求表述完整得5分； - 认知报告基本全面、服务需求表述基本完整得3分； - 认知报告可行性较低得1分； - 未提供不得分。 | 5分 |
|  | 2.根据项目总体方案、技术线路、设备选型、材料品质等综合评审： （1）总体方案（4分）： - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得4分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得2分； - 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 未提供不得分。 - 技术线路（4分）： - 技术线路科学合理，贴合现场实际，优化建议针对性强，兼具先进性、可行性与节能降耗环保特性的得4分； - 技术线路基本合理，贴合现场实际，具备基本可行性，能满足出水及处理规模达标要求，优化建议较为完善得2分； - 技术线路可行性一般，与现场实际适配度不足，需进一步优化才能保障处理效果得1分； - 未提供不得分。 - 设备选型（4分）： - 设备选型科学合理，完全满足运维需求，且优先选用节能高效环保设备，能充分保障设备稳定运行得4分； - 设备选型基本合理，基本满足运维需求，与工艺、标准基本匹配，无明显不合理之处得2分； - 部分设备选型具有不合理，与需求适配度较低，与处理工艺、处理标准有部分不匹配，对运行效果有轻微影响得1分； - 未提供不得分。 - 材料品质（4分）： - 材料选型科学合理，所有材料符合国家相关标准及项目运维要求，耐用性、稳定性强，能充分保障设备运行及处理效果达标得4分； - 材料选型基本合理，符合国家相关标准及项目运维要求，耐用性、稳定性较强，能基本保障设备运行及处理效果得2分； - 部分材料选型具有不合理，部分不符合相关标准，耐用性、稳定性不明确，对设备运行及处理效果有一定影响得1分； - 未提供不得分。 | 16分 |
|  | 3.投标人需自行联系采购人进行现场勘查，并对各个系统编制深化运行方案，根据投标技术方案的先进性、合理性、完整性，以及对业务需求的理解程度等进行综合评审（30分）： （1）MBR系统运行方案（5分）： - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得3分； - 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 未提供不得分。 - （2）“微电高级氧化+强力定向吸附”系统运行方案（5分）： - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得3分； - 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 未提供不得分。 - （3）“微电高级氧化+强力定向吸附”完善方案（5分）： - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得3分； - 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 未提供不得分。 - （4）污泥处理系统运行维护方案（5分）： - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得3分； - 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 未提供不得分。 - （5）沼气运行系统运行维护方案（5分）： - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得3分； - 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 未提供不得分。 - （6）应急调节池覆膜及维护管理方案（5分）： - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； - 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得3分； - 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； - 未提供不得分。 | 30分 |
| 运行维护突发事件预案 | 1.针对本项目整体运行维保突发事件编制预防分析报告（10分）： （1）提供3种突发状况分析报告，且突发状况可信有依据的，得4分； 提供2种突发状况分析报告，且突发状况可信有依据的，得2分； 提供1种突发状况分析报告，且突发状况可信有依据的，得1分； - 未提供不得分。 （2）在提供3种突发状况分析报告的基础上，每多提供1种突发状况分析报告且突发状况可信有依据的得2分，本项满分6分。 | 10分 |
|  | 2.针对运维分析中突发事件编制应急预案（10分）： （1）提供3种应急预案且预案可行的，得4分； 提供2种应急预案且预案可行的，得2分； 提供1种应急预案且预案可行的，得1分； - 未提供不得分。 （2）在提供3种应急预案的基础上，每多提供1种应急预案且应急预案可行的得2分，本项满分6分。 | 10分 |
| 企业实力 | - 投标人具有有效的ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，每具备1种有效证书得1分，满分3分。（上述证书须为投标人所有且在有效期内，提供证书原件，以及国家认证认可监督管理委员会网站查询截图，扫描上传） | - 3分 |
| 类似业绩 | 投标人提供2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）与采购需求相关类似项目业绩（如渗滤液处理项目、渗滤液浓缩液处理项目等），不同年份同一服务对象的合同最多只能提供2份，每提供1份有效合同得2分，满分6分。 （提供合同扫描件系统上传，合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、合同内容、合同总价；材料不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全不得分） | 6分 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标文件的组成

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 2 | 2024年度或2025年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺书； |  |
| 7 | 若以联合体投标，联合体双方均须提供《联合体协议》。 |  |
| 8 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）【若以联合体投标，联合体双方均须提供《中小微企业声明函》】 |  |
| 本项目的特定资格要求：无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | （1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动； （2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动； |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

注：投标文件中联合体各方均需提供符合【满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定】的证明材料。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号（项目名称）  项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证复印件：

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则作无效投标处理。 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | 《关于符合本国产品标准的声明函》 |  |  |
| 4 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函或未按要求对所有采购设备逐项填写完整，价格将不做相应扣除。

3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5.货物类声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。

6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-321000-SWGC-G2026-0037号的         项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号（如有）：

| 投标货物及服务名称 | 投标报价（单价） |
| --- | --- |
|  | 大写： 元/立方米 小写： 元/立方米 |

五、投标分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价合计人民币（大写）： 元/立方米（￥： 元/立方米） |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标分项报价表”中“单价合计”数额应当与“开标一览表”中“投标报价（单价）”数额一致。

2.投标人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：

1.投标人需对招标文件技术要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

七、商务要求响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

备注：

1.投标人需对招标文件商务要求中非实质性要求（未加斜体下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

八、拟投入人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。