## 1 封面
| 扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河） |  |  |  | 工程
工程量清单
| 合同编号： |  | 001
招 标 人： | [5 empty] | (单位盖章)
法定代表人 （或委托代理人）： |  |  |  |  | (签字并盖章)
中介机构法定代表人 （或委托代理人）： | [5 empty] | (签字并盖章)
造价工程师及注册证号： |  |  |  | （签字并盖执业专用章）
编 制 时 间： |  | 2026-04-07

## 投标总价
投 标 总 价
工 程 名 称： |  | 扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
合 同 编 号： |  | 001
投标总价(小写)： |  |  |  | (元)
(大写)： |  |  |  | (元)
投 标 人： |  |  |  | (单位盖章)
法 定 代 表 人
(或委托代理人)： |  |  |  | (签字并盖章)
编 制 时 间： |  | 2026-04-07

## 3 表2-1工程项目总价表（挑选）
工程项目总价表
合同编号：001 |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 分类工程编码 | 工程项目名称 |  |  | 金额（元）
一 |  | 建筑工程分类分项工程量清单项目
1 | 50 | 北坚河
1.1 | 5001 | 北坚河建筑工程
2 | 50 | 刘五东西河
2.1 | 5001 | 刘五东西河建筑工程
二 |  | 设备采购和安装工程分类分项工程量清单项目
三 |  | 措施项目
四 |  | 其他项目
五 |  | 零星工作项目
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 4 表1-1总说明
总 说 明
合同编号： | 001
工程名称： | 扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河） |  | 第1页 共1页
一、基本情况 工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河） 工程地点：扬州市江都区武坚镇 工程概况：北坚河整治长度2223m，河道疏浚、清障清杂、水土保持，局部堤防恢复，局部仿木桩；刘五东西河整治长度2972m，河道疏浚、清障清杂、水土保持。 二、编制依据： 1、业主提供的《扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程 》施工图设计； 2、业主提供的工程概算； 3、《水利工程工程量清单计价规范》（GB50501-2007）； 4、《江苏省水利工程设计概估算编制规定》（2017版）； 5、苏水基 [2010]61号《江苏省水利工程预算定额（建筑工程、安装工程）》，《江苏省水利工程施工机械台时费定额》（2017年版）、《江苏省水利工程预算定额（建筑工程、安装工程动态基价表）》（2019年版）、《江苏市政工程计价表》（2014）及省市相关计价文件规定； 6、人工费执行苏水基 [2015]31号文，工长11.55元/工时、高级工10.67元/工时、中级工8.9元/工时、初级工6.13元/工时，安全文明措施费执行[2017]3号文，其他专业定额的人工费从其行业规定； 7、材料价格依据《扬州工程造价管理》2026年3月份建设工程信息价计入，并结合扬州市及周边区域范围的水利工程施工市场价格； 8、苏建函价〔2019〕178号文关于建设工程计价增值税税率调整的通知； 9、其它相关的工程造价法规等； 10、国家、省、市现行有关工程造价方面的法律、法规及相关规定。
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 5 表1-2建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：001 | [8 empty] | 第1页 共3页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1 | 50 | 北坚河 |  |  | 1
1.1 | 5001 | 北坚河建筑工程 |  |  | 1
1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1
1.1.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  | 1
1.1.1.1.1 | 500101002005 | 清障清杂 | 1、部位：沿线施工区域所需清杂、整坡等全部范围 2、弃置区及运距：投标单位自行考虑 | m2 | 22230
1.1.1.1.2 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、购土回填 2、部位：仿木纹管桩侧面 | m3 | 668.2
1.1.2 | 500104 | 疏浚和吹填工程 |  |  | 1
1.1.2.1 | 500104002 | 其他机械疏浚 |  |  | 1
1.1.2.1.1 | 500104002005 | 河道清淤 | 1、运距及排高：投标单位自行考虑 2、排泥方式（水中、陆地）：陆地 3、其他说明：包含河道排水、围堰、排泥场费用、土方运距、来源投标单位自行考虑 4、备注：包含矛盾协调、赔青等费用 | m3 | 21531.1
1.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1
1.1.3.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  | 1
1.1.3.1.1 | 500114001153 | 撒播草籽 | 1、草籽种类：百慕大混黑 麦草 2、播种量：15g/m2 3、养护期：Ⅲ级养护一年 |  | 15561
1.1.3.1.2 | 500114001154 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大混黑 麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：Ⅲ级养护一年 | m2 | 1200
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：001 | [8 empty] | 第2页 共3页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
1.1.3.1.3 | 500114001155 | 红叶石楠球 | 1、灌木种类：红叶石楠球 2、规格：H150cm、P150cm 3、养护期：Ⅲ级养护一年 | 株 | 80
1.1.3.1.4 | 500114001156 | 仿木桩 | 1、名称：仿木桩 2、规格、型号：C60管桩,直径20cm，桩顶高程1.9m，桩长5m，详见图纸设计； | 根 | 500
2 | 50 | 刘五东西河 |  |  | 1
2.1 | 5001 | 刘五东西河建筑工程 |  |  | 1
2.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  | 1
2.1.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  | 1
2.1.1.1.1 | 500101002006 | 清障清杂 | 1、部位：沿线施工区域所需清杂、整坡等全部范围 2、弃置区及运距：投标单位自行考虑 | m2 | 29720
2.1.2 | 500104 | 疏浚和吹填工程 |  |  | 1
2.1.2.1 | 500104002 | 其他机械疏浚 |  |  | 1
2.1.2.1.1 | 500104002006 | 河道清淤 | 1、运距及排高：投标单位自行考虑 2、排泥方式（水中、陆地）：陆地 3、其他说明：包含河道排水、围堰、排泥场费用、土方运距、来源投标单位自行考虑 4、备注：包含矛盾协调、赔青等费用 | m3 | 22391.8
2.1.3 | 500114 | 其他建筑工程 |  |  | 1
2.1.3.1 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  | 1
2.1.3.1.1 | 500114001157 | 撒播草籽 | 1、草籽种类：百慕大混黑 麦草 2、播种量：15g/m2 3、养护期：Ⅲ级养护一年 |  | 20840
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
建筑工程分类分项工程量清单
合同编号：001 | [8 empty] | 第3页 共3页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程数量 |  | 单价（元） | 合价（元） |  | 主要技术 条款编码 | 备注
2.1.3.1.2 | 500114001158 | 铺种草皮 | 1、草皮种类：百慕大混黑 麦草 2、铺种方式：满铺 3、养护期：Ⅲ级养护一年 | m2 | 2300
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 6 表1-3设备采购和安装工程分类分项工程量清单
设备采购和安装工程分类分项工程量清单
合同编号：001 | [9 empty] | 第1页 共1页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 主要技术 条款编码 |  | 备注
|  | 合计 | [5 empty] | 0
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 7 表1-4措施项目清单
措施项目清单
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河） | [7 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 |  | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 环境保护及水土保持措施 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 总价承包
2 | 安全文明措施 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 不可竞争费。投标人应根据招标文件附后的江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费费解表》明细组成，结合本工程实际逐项明细报价，按实支付
3 | 临时工程、承包人生产生活及管理设施 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 总价承包
4 | 交通工程（含场内外施工便道及借用道路损毁恢复、交通管制等） |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 总价承包
5 | 保险费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 以保险凭证及发票按实支付，但不得超过投标价
5.1 | 建安工程一切险 |  | 项 |  | 1
5.2 | 第三者责任险（保额不低于100万元） |  | 项 |  | 1
5.3 | 工伤保险 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 不可竞争费，
6 | 施工机械进退场、安拆费 |  | 项 |  | 1 |  |  |  | 总价承包
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 8 表1-5其他项目清单
其他项目清单
合同编号：001 |  |  |  | 第1页 共1页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 项目名称 | 金额 |  |  | 备注
1 | 预留金 | 36291.27 |  |  | (工程量清单计价+措施项目计价)*3%
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 9 表1-6零星工作项目清单
零星工作项目清单
合同编号：001 | [7 empty] | 第1页 共1页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 编码 | 名称 | 计量单位 | 暂定数量 | 单价（元） |  | 合价（元） |  | 备注
1 |  | 人工
2 |  | 材料
3 |  | 机械
合计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】

## 10 安全文明措施费分解表
安全文明措施费分解表
合同编号：001 | [7 empty] | 第1页 共2页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 元
1 | 现场临时用电防护 | 元 |  |  |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡
2 | 洞口、临边防护 | 元 |  |  |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层
3 | 机械设备防护 | 元 |  |  |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护
4 | 高处作业防护 | 元 |  |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线
5 | 交叉作业防护 | 元 |  |  |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护
6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 元
7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 元
8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 元
9 | 临时安全防护 | 元 |  |  |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护
10 | 安全警示标志 | 元 |  |  |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯
二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 元
1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 元 |  |  |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新
2 | 应急演练 | 元
三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 元
1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 元
2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 元
四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 元 |  |  |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用
五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 元 |  |  |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充
六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 元 |  |  |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩
七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 元
八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 元
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】
安全文明措施费分解表
合同编号：001 | [7 empty] | 第2页 共2页
工程名称：扬州市江都区武坚镇2026年农村生态河道建设工程（北坚河、刘五东西河）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 元
1 | 现场布置 | 元 |  |  |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志
2 | 办公和生活设施 | 元 |  |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备
3 | 现场管理 | 元 |  |  |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁
十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 元 |  |  |  |  | 含廉政建设费用
总计
【新点水利软件江苏版 V10.3.6】