编号：YDGCD-20260401

高邮市武安社区卫生服务中心CT维保服务项目

单一来源采购文件

采  购 人：高邮市武安社区卫生服务中心

采购代理机构：永道工程咨询（江苏）有限公司

发  放  日 期：2026年4月

目 录

第一章 采购邀请	3

第二章 供应商须知	6

第三章 合同条款及格式	11

第四章 项目需求	18

第五章 响应文件格式	20

第一章 单一来源采购邀请

永道工程咨询（江苏）有限公司（以下简称“代理机构”）受高邮市武安社区卫生服务中心 （以下简称“采购人”）的委托，就高邮市武安社区卫生服务中心CT维保项目进行单一来源采购。

一、项目名称及编号

项目名称：高邮市武安社区卫生服务中心CT维保项目

项目编号：YDGCD-20260401

二、项目简要说明

1.采购需求：为保障采购单位现有CT设备稳定、安全、高效运行，确保设备临床诊断精度，延长设备使用寿命，拟采购原厂专业维保服务，涵盖设备整机全保、故障维修、预防性保养、配件更换、技术支持等全部相关服务，所有服务需符合设备原厂标准及国家相关医疗设备管理规范。

2.预算金额：170万元。

3.本项目设置最高限价，最高限价170万元。超过最高限价为无效报价，做无效响应处理。

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（响应文件中无须提供）

7 供应商信用承诺函

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：无

（三）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（四）现场考察或答疑：无

（五）本项目不接受联合体参加谈判；

（六）本项目不接受进口产品参加谈判；

（七）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

（八）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

1潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

2“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

3“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

4潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

5采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

6招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

7苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、采购文件提供信息

（一）本采购文件中斜体下划线部分为实质性响应条件，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

（二）采购文件提供：采购文件定向发出。

五、响应文件接收信息

1.网上响应文件截止时间：2026年05月12日上午9:30（北京时间）

# 2地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

# 六、谈判有关信息

谈判开始时间：2026年05月12日 上午9:30（北京时间）

谈判地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

七、本次采购联系事项

1.采购人信息

名 称： 高邮市武安社区卫生服务中心

地 址： 江苏省扬州市高邮市珠光路1号

联系人：陈院长

联系方式：17348389918

2. 采购代理机构信息

名称：永道工程咨询（江苏）有限公司

地　址：高邮市蝶园南路388-11号

联系人： 张工

联系方式：15252511405

九、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.推进政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施工作。对政府采购工程采购文件应把“建设工程要求和材料性能符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的相关要求”作为实质性要求并以醒目方式进行标识，且在投标无效条件或否决投标条件中作相应载明；拟定施工合同中，须明确工程承包单位对涉及真实使用《需求标准》中的绿色建材的，应当全部采购和使用符合《需求标准》的绿色建材，提供绿色建材供应商符合《需求标准》相关指标要求的绿色建材检测报告或提供符合《需求标准》相关指标的绿色建材产品认证证书。

4．严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。

5．潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6．本次谈判不收取投标保证金。

7．落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

8．有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注、“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

9.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

永道工程咨询（江苏）有限公司

2026年4月28日

第二章 供应商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取单一来源方式，本文件仅适用于YDGCD-20260401项目。

2、合格的供应商

2.1 满足采购邀请中供应商的资格条件要求的规定。

2.2满足本文件实质性条款的规定。

2.3供应商应在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/），按要求制作、上传响应文件，对采购文件作出响应，否则响应文件无效。

3、适用法律

3.1本次谈判及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、谈判的费用

4.1供应商应自行承担所有与参加谈判有关的费用，无论谈判过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交供应商在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准的一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在响应报价中单列，包含在响应总价中，由成交单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1采购文件有以下部分组成：

（1）单一来源采购邀请

（2）供应商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2谈判的最小单位是包。项目需求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、响应文件构成

（1）报价一览表

（2）分项报价表

（3）技术参数响应及偏离表

（4）商务条款响应及偏离表

（5）按采购人要求提供的配合（如有自拟并自行添加）

（6）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

（7）符合政府采购法律法规规定的条件（具体要求见第一章采购邀请）

（8）采购人根据本项目要求规定的特定条件（具体要求见第一章采购邀请）

7.2供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

8、网上投标

8.1供应商应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的时间内，凭CA数字证书登陆政府采购客户端工具编制响应文件（电子数据），并在响应文件截止时间之前上传响应文件。

8.2供应商应对CA数字证书妥善保管，如被他人盗用，后果自负。

8.3供应商应当对响应文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

8.4供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

8.5供应商进行网上投标请参照《供应商操作说明》（详见采购公告）。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1供应商提交的响应文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及供应商与代理机构就有关谈判的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。响应文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。响应文件以及供应商与代理机构就有关谈判的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3供应商应使用人民币报价。

9.4响应文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有供应商加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

10、供货一览表和配置与分项报价表

10.1供应商应按照采购文件规定格式填报供货一览表、配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

10.2标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

10.3有关费用处理

报价采用总承包方式，供应商的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

10.4其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

10.5货币

响应文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10.6配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按配置及分项报价表中要求填报。

11、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及服务说明

11.1对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

11.2提供参加本项目类似案例简介；

11.3培训计划；

11.4详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

11.5供应商认为需要的其他技术文件或说明。

12、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

12、1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

12、2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

13、谈判保证金

13.1 本项目不收取任何保证金

14、谈判有效期

谈判有效期为代理机构规定的谈判之日起六十天。谈判有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝。

15、谈判

15.1 代理机构将在采购邀请中规定的时间和地点组织谈判。

15.2谈判由代理机构组织，采购人代表、监委、供应商代表等参加。

16、谈判小组

16.1 代理机构将组织谈判小组进行谈判。

16.2 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。

17、确定成交单位

17.1代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

17.2若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

17.2.1提供虚假材料谋取成交的；

17.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

17.2.3不符合法律、法规的规定的。

18、成交通知书

18.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成交通知书。

18.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

18.3供应商电子响应文件将作为电子档案保存，不论成交与否，代理机构均不退回。

19、 签订合同

19.l成交供应商应按成交通知书规定的时间、地点,按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于成交通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

19.2 采购文件、成交供应商的响应文件及谈判过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

19.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

19.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对采购文件和响应文件以及通用条款，不得作实质性修改。

# 政府采购合同（服务）

项目名称：高邮市武安社区卫生服务中心CT维保项目

编号：YDGCD-20260401

甲方（采购人/买方）：高邮市武安社区卫生服务中心

乙方（供应商/卖方）：

见证方： 永道工程咨询（江苏）有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照代理机构关于本项目谈判结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列服务：                             。

服务内容等要求详见单一来源采购及响应文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：                  元人民币（¥                    ）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，采购文件中另有规定的除外。

2.3 在采购文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

2.6具体服务内容如下：

（一）整机全保服务

对CT设备及配套设备（含探测器、高压发生器、后处理工作站）提供全包式维保服务，涵盖硬件、软件的全部维护、维修及配件更换，除人为损坏、不可抗力因素造成的损坏外，不收取任何额外费用。其中，球管累计最多提供一次更换服务，球管质保期限为3年或6万人次（以先到为准）；若维保周期内球管未出现损坏情形，质保期满后仍免费提供一支球管，该球管质保期限同样为3年或6万人次（以先到为准）。

（二）故障维修服务

1.紧急故障响应：提供365天免费维修服务热线，电话/远程响应时间≤1小时（特殊情况≤15分钟），现场响应时间≤24小时（偏远地区可适当延长，但需提前书面说明并经采购单位确认）；除不可抗拒因素外，故障修复时间≤48小时，常规配件更换时间≤48小时，贵重配件（球管、探测器等）更换时间≤96小时。

2.维修服务要求：维修工程师需携带齐全维修工具及常用配件，现场排查故障、完成维修，维修后需进行设备性能测试，确保设备各项技术指标达标，满足临床诊断需求；每次维修后需提供正式维修报告，详细说明故障原因、维修过程、更换配件情况及设备运行状态，供采购单位存档。

3.远程技术支持：提供嵌入式远程连接实时服务，24小时不间断监测设备运行健康状况，提前预警潜在故障，对可远程解决的小故障，及时通过远程操作处理，减少设备停机时间。

（三）预防性保养服务

1.保养频次：每年提供不少于4次定期全面维护保养（每季度1次），每季度提供不少于1次现场设备巡查，提供巡检记录及保养报告，所有报告需经采购单位相关负责人签字确认。

2.保养内容：包括但不限于设备整机性能测试及校准、机械安全检查、电气安全检查、影像质量检测与校正、设备除尘清洁、通风系统检查、电源地线检查、场地环境检查、系统软件备份、历史错误日志分析、易损耗件更换等，确保设备始终处于最佳运行状态。

3.损耗品供应：预防性保养中需更换的损耗品必须为设备原厂原厂产品，由投标人免费提供并承担更换费用。

（四）配件更换服务

1.配件要求：球管、探测器等高值配件必须为原厂全新合格产品，型号与原设备完全一致，安装后性能达到原厂标准；若为进口配件，需提供正规报关单，严禁使用翻新、改造配件。普通配件：须为原厂合格件，优先选用原厂全新件，以保障设备稳定运行。

2.配件溯源：投标人需确保所更换配件来源正规、可溯源，提供配件相关承诺书，球管更换时需现场验证球管出厂合格证明，确保符合设备运行要求。

3.备件保障：投标人需具备充足的备件储备，设立专门的零备件仓库，确保备件供应及时，避免因备件短缺导致设备长时间停机。

（五）其他配套服务

1.软件支持：免费提供设备系统软件的安全性改版升级（非新增功能软件），保证软件为最新版本，提供软件技术支持，协助解决软件操作过程中出现的各类问题。

2.技术支持：提供远程电话临床应用支持，针对客户在设备保修期内设备使用过程中出现的扫描参数、操作流程、图像后处理、临床应用等问题通过GE和400免费客服电话解决。

3.年检配合：设备年检时，投标人负责将设备调试至最佳状态，配合采购单位完成卫生、计量等相关部门的检测，确保所有检测指标达标。

4.保养记录：提供大型设备保养记录，详细记录设备维保、故障维修、配件更换等相关信息，便于采购单位进行设备全生命周期管理。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的谈判文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及

有关附件是本合同不可分割的组成部分。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、服务期

8.1服务期限：本项目服务期限7年。

9、服务方式及服务地点

9.1 服务方式：_________

9.2 服务地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

合同签订后，乙方向甲方开具正规增值税发票，甲方自收到发票之日起15个日历天内支付一年期合同30%的预付款；剩余逐年支付。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合磋商及响应文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 服务过程中，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后     天内完成服务事项，采购文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方响应文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在    工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据采购文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照采购文件要求负责安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收服务项目的，甲方应按未付服务项目款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按本合同项目总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付款项中扣除。

15.4乙方因逾期交付服务项目或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的服务项目全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，乙方更换服务但逾期交付的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交付处理；乙方拒绝更换的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的服务不能满足采购文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

19、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和谈判承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经代理机构见证盖章后生效。

19.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方： 			  				       乙方：

地址： 			      				   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方： 永道工程咨询（江苏）有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 项目需求

一、采购项目概况

1.项目名称：高邮市武安社区卫生服务中心CT维保项目

2.采购单位：高邮市武安社区卫生服务中心

3.采购需求：为保障采购单位现有CT设备稳定、安全、高效运行，确保设备临床诊断精度，延长设备使用寿命，拟采购原厂专业维保服务，涵盖设备整机全保、故障维修、预防性保养、配件更换、技术支持等全部相关服务，所有服务需符合设备原厂标准及国家相关医疗设备管理规范。

4.服务期限：7年

5.服务地点：高邮市珠光路133号

二、维保设备明细

现有武安社区卫生服务中心机房GE-CT壹台。

注：投标人需对上述所有设备提供完整维保服务，不得遗漏任何配套部件，若设备存在特殊配置，需在投标文件中明确说明适配方案。

三、维保服务范围及具体内容

（一）整机全保服务

对CT设备及配套设备（含探测器、球管、高压发生器、后处理工作站、高压注射器、水冷系统、UPS电源等）提供全包式维保服务，涵盖硬件、软件的全部维护、维修及配件更换，无任何额外费用（人为损坏、不可抗力因素导致的损坏除外）。

（二）故障维修服务

1.紧急故障响应：提供365天×24小时免费维修服务热线，电话/远程响应时间≤1小时（特殊情况≤15分钟），现场响应时间≤24小时（偏远地区可适当延长，但需提前书面说明并经采购单位确认）；除不可抗拒因素外，故障修复时间≤48小时，常规配件更换时间≤48小时，贵重配件（球管、探测器等）更换时间≤96小时。

2.维修服务要求：维修工程师需携带齐全维修工具及常用配件，现场排查故障、完成维修，维修后需进行设备性能测试，确保设备各项技术指标达标，满足临床诊断需求；每次维修后需提供正式维修报告，详细说明故障原因、维修过程、更换配件情况及设备运行状态，供采购单位存档。

3.远程技术支持：提供嵌入式远程连接实时服务，24小时不间断监测设备运行健康状况，提前预警潜在故障，对可远程解决的小故障，及时通过远程操作处理，减少设备停机时间。

（三）预防性保养服务

1.保养频次：每年提供不少于4次定期全面维护保养（每季度1次），每季度提供不少于1次现场设备巡查，提供巡检记录及保养报告，所有报告需经采购单位相关负责人签字确认。

2.保养内容：包括但不限于设备整机性能测试及校准、机械安全检查、电气安全检查、影像质量检测与校正、设备除尘清洁、通风系统检查、电源地线检查、场地环境检查、垃圾文件处理、系统软件备份、历史错误日志分析、易损耗件更换等，确保设备始终处于最佳运行状态。

3.损耗品供应：预防性保养中需更换的损耗品必须为设备原厂原装全新产品，由投标人免费提供并承担更换费用，更换后需提供损耗品原厂合格证明。

（四）配件更换服务

1.配件要求：所有更换的配件必须与原设备型号一致，为原厂合格产品，安装后达到设备原厂标准；其中球管、探测器等高值配件必须为原厂全新合格产品，需提供原厂认证书，若为进口配件需提供正规报关单，禁止使用翻新、改造配件。

2.配件溯源：投标人需确保所更换配件来源正规、可溯源，提供配件相关证明文件，球管更换时需现场验证球管证书，确保符合设备运行要求。

3.备件保障：投标人需具备充足的备件储备，设立专门的零备件仓库，确保备件供应及时，24小时不分节假日提供备件调配服务，避免因备件短缺导致设备长时间停机。

（五）其他配套服务

1.软件支持：免费提供设备系统软件的安全性改版升级（非新增功能软件），保证软件为最新版本，提供软件技术支持，协助解决软件操作过程中出现的各类问题。

2.技术培训：每年提供不少于1次专业技术培训，针对设备操作、日常维护、简单故障排查等内容，对采购单位设备操作人员、维护人员进行培训，确保相关人员掌握基本操作及维护技能。

3.年检配合：设备年检时，投标人负责将设备调试至最佳状态，配合采购单位完成卫生、计量等相关部门的检测，确保所有检测指标达标，承担因设备自身状态问题导致的年检不合格相关责任及整改费用。

4.质量安全记录：提供大型设备质量安全分析专册记录，详细记录设备维保、故障维修、配件更换等相关信息，便于采购单位进行设备全生命周期管理。

四、服务要求

（一）开机率要求

合同期内，保证CT设备开机率≥95%（以365天、每天24小时计算）；若因投标人原因导致开机率未达到标准，停机时间超过5%的部分，按1:10顺延保修期；单次停机时间不得超过5个工作日，每超过1天顺延5天保修期，情节严重的，采购单位有权单方面终止合同并追究相关责任。

（二）人员资质要求

1.投标人需配备专业维保工程师团队，至少拥有2名具备同型号CT设备维修资质、5年以上CT设备维修经历的专业工程师，提供工程师资质证书、社保证明及相关服务合同证明材料。

2.维保工程师需熟悉所维保设备的结构、原理及操作流程，具备快速排查故障、高效完成维修的能力；若采购单位认为工程师技术能力不能满足需求，有权要求投标人7日内更换工程师，投标人不得无故拒绝。

3.工程师上门服务时，需遵守采购单位的规章制度，佩戴工作证件，文明操作，爱护设备及周边环境，避免造成设备二次损坏或场地污染。

（三）责任划分

1.合同期内，因投标人维保不当、配件质量问题或工程师人为操作错误造成设备损坏的，由投标人承担全部责任，负责免费维修或更换设备，并赔偿采购单位的直接经济损失。

2.更换配件及维修过程中导致的安全事故、违规事项、人员意外事故及任何法律纠纷，均由投标人承担全部责任，采购单位不承担任何连带责任（需提供加盖投标人公章的承诺函）。

3.合同期内，维保服务所需的人工费用、差旅费、节假日加班费、配件费、损耗品费等所有相关费用，均由投标人承担，采购单位不再支付任何额外费用。

（四）其他要求

1.投标人需制定完善的预防性检查计划、应急响应方案及维保巡检方案，明确各环节服务标准及时间节点，确保服务有序开展。

2.投标人需建立完善的服务档案，详细记录设备维保、故障维修、配件更换、培训等相关信息，每年度向采购单位提交一次维保总结报告。

3.投标人需承诺，合同期内可合法获得原厂高级故障诊断软件的诊断维修钥匙，不违反国家有关知识产权的法律规定，提供有效证明材料及书面承诺。

五、投标人资质要求

1.投标人须为在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含医疗设备维修、维保服务相关内容，具备承担本项目的能力。

2.投标人须所维保CT设备生产厂家的官方维保单位，具备原厂维保服务资质，提供官方授权书原件（复印件加盖公章）。

3.投标人近3年内具有同类CT设备原厂维保服务业绩（提供成交通知书或合同扫描件，加盖公章），无重大质量投诉、违法违规经营记录。

4.投标人须具备完善的售后服务体系，在本地设有固定的服务机构及备件仓库（自有仓库提供产权证明，租赁仓库提供租赁合同），确保服务响应及时。

5.投标人须遵守《医疗器械监督管理条例》《放射性污染防治法》等相关法律法规，符合国家、行业相关技术标准及采购单位的各项管理要求。

六、投标要求

1.投标文件需包含但不限于：投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、营业执照、厂家授权书、工程师资质证明、业绩证明、维保方案、服务承诺、报价单等相关资料，所有资料需真实、有效，加盖投标人公章。

2.报价要求：报价为服务期内的总费用，包含所有维保服务、配件更换、培训、人工等相关费用，报价超过采购预算的投标文件无效。

3.投标人需在投标文件中明确服务响应时间、故障修复时间、备件供应时间等关键服务指标，作出书面承诺，若未达到承诺标准，需承担相应违约责任。

七、验收标准

1.验收工作由采购单位组织技术人员、设备使用科室负责人组成验收小组，与投标人共同开展，严格按照国家质量验收规范、设备原厂标准及本采购需求书要求进行验收。

2.每次故障维修、定期保养完成后，验收小组需对设备运行状态、技术指标、维保记录等进行检查，确认合格后签字确认；年度验收需对全年维保服务情况、设备开机率、配件更换情况等进行全面考核，考核合格后方可支付年度服务费用。

3.若验收过程中发现设备运行指标不达标、维保服务未按要求完成、配件不符合规定等问题，投标人需在规定时间内整改，整改费用由投标人承担，若整改后仍不合格，采购单位有权拒绝支付相关费用，并终止合同。

八、付款方式

1.合同签订后，乙方向甲方开具正规增值税发票，甲方自收到发票之日起15个日历天内支付一年期合同30%的预付款；剩余逐年支付。

2.投标人需提供合法有效的增值税发票，采购单位在收到发票后按约定时间支付款项。

九、违约责任

1.投标人未按约定时间响应故障维修、未按时完成故障修复，每逾期1天，按1:10顺延保修期；逾期超过7天，采购单位有权终止合同，投标人需赔偿采购单位因此造成的损失。

2.投标人更换的配件不符合原厂标准、存在假冒伪劣情况，需立即免费更换为合格配件，若造成设备损坏或临床损失，需承担全部赔偿责任。

3.投标人应按约定完成定期保养、巡检等服务。若未按要求完成对应服务，投标人需在采购单位发出通知后的合理期限内完成补做；累计遗漏服务事项的，双方可根据实际情况协商调整服务计划或顺延质保期。若多次补正仍未达标、严重影响设备运行保障的，采购单位有权与投标人协商调整服务方案，或按合同约定终止合作。

4.采购单位未按约定支付服务费用的，需及时与投标人沟通说明情况，并尽快完成支付；若因逾期支付给投标人造成损失，双方协商确定赔偿方式及金额。

十、其他事项

1.本采购需求书未尽事宜，由采购单位与中标人在签订合同时进一步明确，合同内容主体不得与本采购需求书冲突，部分内容可以双方协商微调处理。

2.服务期限内，若采购单位新增同类型CT设备，可与中标人协商增加维保服务，费用另行约定。

3.本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包，若发现转包、分包行为，采购单位有权终止合同，追究中标人违约责任。

第五章 响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

谈判主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、报价一览表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（响应文件中无须提供） |  |
| 7 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 1 | 谈判声明 |  |
| 2 | 资格声明 |  |
| 3 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

谈判声明格式

致：代理机构

根据贵方的__________号采购文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目谈判的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需货物与服务。

2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的谈判日期起遵循本采购文件，并在规定的谈判有效期期满之前均具有约束力。

4.如果在规定的谈判有效期内撤回响应或成交后拒绝签订合同，我们的谈判保证金可不予退还。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与谈判有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方成交,我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在采购文件规定的时间完成项目，交付采购人验收、使用。

7.与本谈判有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人签章：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

2、资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）供应商名称：

（2）地址：

邮编：

电话：

传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次谈判要求的其他资格文件以及供应商认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失成交资格，一年内退出扬州政府采购市场。

供应商公章：

法定代表人签章：

日期： 年 月 日

3、法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 17000≤Y＜80000 | 300≤Y＜17000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、报价一览表

11111111-1111-1111-111111111111

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 服务项目名称 | 总报价（第一轮） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （元人民币） |
| 备注 |  |

日期：  年  月  日

## 配置及分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 产品、服务名称 | 分项单位 | 数量 | 单价 （元） | 单项 合计价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |

法定代表人签章：

注：1、按照项目需求详细列表；

2、行数不够，可自行添加。

## 五、技术参数响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 项目 | 谈判要求 | 谈判响应 | 超出、符合或偏离 | 原因或说明 | 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签章：

注：1、按照项目需求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

法定代表人签章：

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |