招　标　文　件

项目名称：高邮市数据局关于高邮市电子政务外网和政务云运维保障项目

项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2026-0010

扬州市公共资源交易中心高邮分中心

2026 年 4 月

总  目  录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………7

- 合同文本……………………………………17

- 采购需求……………………………………20

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………54

第一章  投标邀请

受高邮市数据局的委托，扬州市公共资源交易中心高邮分中心就高邮市数据局关于高邮市电子政务外网和政务云运维保障项目(JSZC-321084-JZCG-G2026-0010)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

高邮市数据局关于高邮市电子政务外网和政务云运维保障项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于      2026年5月12日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2026-0010

2.项目名称：高邮市数据局关于高邮市电子政务外网和政务云运维保障项目

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 150 |
| 2 | 74 |
| 3 | 93 |

4.最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 150 |
| 2 | 是 | 74 |
| 3 | 是 | 93 |

- 采购需求（简介）：为进一步夯实数字政府底座，构建全方面安全防护体系，保障全市电子政务外网、政务云网络和数据安全，及全市各部委办局、企事业单位、乡镇（园区）日常办公及云上应用系统的安全、稳定、可靠运行。启动本项目，对高邮市电子政务外网链路畅通，数据中心机房基础设施、软硬件设施、云网运维平台、安全服务等方面进行全年度、全天候、全方面、全覆盖日常保障。

本项目根据建设内容将分为三个分包采购，包一：大数据发展中心机房日常保障运维服务；包二：电子政务外网接入专线服务1；包三：电子政务外网接入专线服务2；项目包一至包三可兼投，其中包二、包三不可兼中，开标评标定标顺序为包一至包三。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详见采购需求。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6 供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目采购包一专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |

- 5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |
| 2 | 本项目接受分公司投标。供应商或其总公司（法人）须具备《基础电信业务经营许可证》，总公司（法人）和分公司、子公司不得同时参与本项目投标，同一法人的不同分公司或同一总公司的不同子公司不得同时参与本项目投标。（证书原件扫描上传） |
| 3 | 本项目接受分公司投标。供应商或其总公司（法人）须具备《基础电信业务经营许可证》，总公司（法人）和分公司、子公司不得同时参与本项目投标，同一法人的不同分公司或同一总公司的不同子公司不得同时参与本项目投标。（证书原件扫描上传） |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、高邮市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年5月12日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：     高邮市数据局

地 址：   高邮市海潮东路997号

联系人：     彭女士

联系方式：   0514-84661425

2.扬州市公共资源交易中心高邮分中心

地　址：    高邮市海潮东路997号

联系人：  周宇     张睿

联系方式：   0514-84656160

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心高邮分中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心高邮分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1 投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1 投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2 投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1 投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3 交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3 交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、高邮市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4  若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5 以下情形的质疑不予受理

27.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3 签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

30、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

# 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：高邮市数据局关于高邮市电子政务外网和政务云运维保障项目

项目编号：JSZC-321084-JZCG-G2026-0010

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心高邮分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无。

6.2.2履约保证金退还时间：无。

6.2.3履约保证金退还条件：无。

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无。

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8.1.1 预付款支付时间：包一、包二、包三：合同签订后，甲方自收到发票后10个工作日内，支付合同金额30%的预付款。

8.1.2 其余款项支付时间：包一：项目运维3个月后，考核合格，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的40%；项目运维到期，考核合格，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的30%。

包二、包三：自项目验收合格后，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价的70%。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日
第四章 采购需求

- 一、项目属性:包一至包三为服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有： 无   。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.包一至包三采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

4. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包一：大数据发展中心机房日常保障运维服务 | 软件和信息技术服务业 |
| 2 | 包二：电子政务外网线路租赁及运维服务1 | 信息传输业 |
| 3 | 包三：电子政务外网线路租赁及运维服务2 | 信息传输业 |

包一：大数据发展中心机房日常保障运维服务

### 一、项目基本概述

2018年，高邮市以深入贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，打造具有标杆引领作用的“云上高邮”新模式为目标，统一建设了“物理分散、逻辑统一”的高邮云计算中心（现高邮市大数据发展中心），实现了云网资源的统建共享、集中管理、统一调度、集约管理、按需分配及全市信息化项目的集约投资、信息共享和业务协同。目前，数据中心承担为全市各部委办局、企事业单位等部门提供统一的电子政务外网接入、政务云支撑、数据灾备等服务。

为切实提高数据中心一体化保障服务能力，夯实数字政府安全底座，保障全市电子政务外网、政务云网络和数据安全，及全市各部委办局、企事业单位、乡镇（园区）日常办公及云上应用系统的安全、稳定、可靠运行。启动本项目，对数据中心机房基础设施、软硬件、运维平台、安全服务等方面进行全年度、全天候、全方面、全覆盖日常保障。

### 二、项目建设需求

- 1.数据中心基础设施保障服务。提供数据中心政务云机房基础设施日常保障运维及巡检服务，主要涉及机房基础设施维保服务。保障政务云和电子政务外网全天候安全稳定运行。

- 2.数据中心软硬件维保服务。提供数据中心政务云机房保障服务，主要涉及机房计算、存储、备份、网络、安全等设备的软硬件维保服务，提升政务云、电子政务外网的安全性和稳定性。

3.驻场运维服务。提供7*24小时的人员驻场服务，确保政务云、电子政务外网的稳定运行。

4.数据中心安全保障服务。数据中心政务云机房承载着全市各单位电子政务外网以及全市政务应用系统的运行。自数据局成立以来，多次参与省市级别的重要网络安全攻防演练，暴露出在网络安全防御体系、应急处置能力及漏洞修复效率等方面存在薄弱环节，网络和数据安全保障切不容缓。本期项目拟购买专业安全服务，包括但不限于常规巡检、态势感知、安全评估、漏洞扫描、应急支撑、重要时期安全保障、应急演练、安全培训等，降低安全事件风险，加固数据中心安全防护能力。

### 三、项目采购清单

高邮市大数据发展中心机房日常保障运维项目中所有基础设备的正常稳定安全运行是高邮市电子政务信息化的基石，所以本项目中所有软硬件设施运营、基础设施运维服务、人员驻场服务和网络安全服务的内容均包括在内：

投标人承诺针对高邮市大数据发展中心日常保障项目，用于支撑政务云、电子政务外网运行的各类设施设备，提供自合同签订之日起至合同结束的7*24小时不间断的运维服务。按要求提供政务云和电子政务外网的软硬件设备维保服务、基础设施运维保障服务、专业人员驻场服务以及安全保障服务。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟）

- 整体要求：投标人应提供符合采购人需求的大数据发展中心机房日常运维保障服务，所涉及的软硬件设备数量及服务期限不得低于本章清单要求。

- 1.基础设施清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时长（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱 | 易事特 | DPF-380V/250A-Z精密列头柜 | 4 | 台 | 6 |
| 2 | 配电箱 | 易事特 | DPF-380V/100A-Z精密列头柜 | 1 | 台 | 6 |
| 3 | 空调器 | 易事特 | ER040-HAA列间空调室内机及配套室外机 | 23 | 台 | 6 |
| 4 | 空调器 | 易事特 | EC40-UCA房间级空调室内机及配套室外机 | 2 | 台 | 6 |
| 5 | 空调器 | 易事特 | EC70-UCA房间级空调室内机及配套室外机 | 2 | 台 | 6 |
| 6 | 空调器 | 易事特 | EC12-UCA房间级空调室内机及配套室外机 | 2 | 台 | 6 |
| 7 | 机柜、机架 | 易事特 | EA6242B-E1 | 166 | 台 | 6 |
| 8 | 通风机 | 定制 | 轴流通风机JSF-Z-315（防爆型）3台；离心式通风机（新风机）HDK-04 1台；轴流通风机（吸顶式房间通风器）定制1台 | 5 | 台 | 6 |
| 9 | 变送单元仪表 | 共济 | TH-06智能温湿度传感器 | 46 | 个 | 6 |
| 10 | 入侵探测设备 | 共济 | XW-PC-3漏水控制器 | 10 | 台 | 6 |
| 11 | 跳线 | 共济 | 测漏感应线XBW-SCA-7.5M 5条；XBW-SCA-15M 10条 | 15 | 条 | 6 |
| 12 | 变送单元仪表 | 共济 | KQ500D-H2智能型氢气变送器 | 5 | 个 | 6 |
| 13 | 室内枪机 | 大华 | DH-IPC-HFW3233M-I1 | 2 | 台 | 6 |
| 14 | 室内半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDW3233DC | 39 | 台 | 6 |
| 15 | 嵌入式硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5864-4KS2 | 1 | 套 | 6 |
| 16 | 监控硬盘 | 希捷 | ST4000VM000输入设备 | 8 | 台 | 6 |
| 17 | 人脸识别门禁一体机 | 大华 | DH-ASI7213Y | 2 | 台 | 6 |
| 18 | 指纹门禁一体机 | 大华 | DH-ASR1102A(V2) | 11 | 台 | 6 |
| 19 | 电磁锁 | 大华 | DH-ASF280A | 13 | 台 | 6 |
| 20 | 入侵报警控制器 | 共济 | FAU-B3214-I0808-D 1台；FAU-F4330-I1600-D 3台 | 4 | 台 | 6 |
| 21 | 分线接线箱 | 定制 | XB-101 | 10 | 个 | 6 |
| 22 | 工业电源 | 定制 | DC12V/12.5A | 10 | 个 | 6 |
| 23 | 配电箱 | 士林电机 | 低压成套固定分隔式开关柜 MNS 13台、空调配电柜 XL 3台、照明配电箱 XL 2台、灾后风机控制箱 XL 1台。 | 19 | 台 | 6 |
| 24 | 工业连接器 | 定制 | AC220V,32A/3P,IP44 | 332 | 个 | 6 |
| 25 | UPS电源柜 | 易事特 | EA66600 | 3 | 台 | 6 |
| 26 | 电池开关箱 | 易事特 | EAPD1200A4P+630AP3P*3 | 3 | 台 | 6 |
| 27 | 蓄电池 | 易事特 | NP230-12 | 360 | 台 | 6 |
| 28 | 模块柜 | 易事特 | EA660 50kVA功率模块 | 33 | 台 | 6 |
| 29 | 碳钢阀门 | 定制 | 70度防火调节阀17个、电动多叶调节阀16个、风管止回阀2个 | 35 | 个 | 6 |
| 30 | 点型感温火灾探测器 | 定制 | 定制 | 26 | 个 | 6 |
| 31 | 点型感烟火灾探测器 | 定制 | HS-L610L | 24 | 个 | 6 |
| 32 | 声光报警器 | 定制 | JBF-VM3372B | 10 | 个 | 6 |
| 33 | 输入输出模块 | 定制 | JBF-3141 | 10 | 个 | 6 |
| 34 | 短路隔离器 | 定制 | JBF-152F-N | 5 | 个 | 6 |
| 35 | 气体灭火控制器 | 青鸟 | JB-QB-JBF5014 | 2 | 台 | 6 |
| 36 | 封闭通道系统 | 易事特 | MC6000：26柜位2套、13柜位2套、34柜位1套、42柜位1套 | 6 | 套 | 6 |
| 37 | 液晶电视 | Redmi | L65M5-RK | 2 | 台 | 6 |

2.软硬件设施清单

2.1计算资源

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时长（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云运维 | H3C | ND 5200 | 7 | 台 | 6 |
| 2 | 计算资源池 | H3C | UIS8000 | 2 | 台 | 6 |
| 3 | 集中管理服务器 | 戴尔 | PowerEdge R330 | 2 | 台 | 6 |
| 4 | 云计算节点 | 华为 | FusionServer 2288H V5 | 8 | 台 | 6 |
| 5 | 云管平台节点 | 华为 | HCS_TaiShan 200 | 3 | 台 | 6 |
| 6 | 云网络节点 | 华为 | HCS_TaiShan 200 | 2 | 台 | 6 |

2.2存储资源

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时长（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能存储 | H3C | CF8840 | 1 | 台 | 6 |
| 2 | 容量存储 | H3C | UIS-Cell 3030 | 3 | 套 | 6 |
| 3 | 云存储节点 | 华为 | OceanStor 5310F V5 | 1 | 套 | 6 |

2.3网络资源

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时长（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDN控制器 | H3C | ND 5200（3台），含SDN软件一套 | 1 | 套 | 6 |
| 2 | 云核心交换机 | H3C | S10510 | 2 | 台 | 6 |
| 3 | 接入交换机 | H3C | S6800-4C | 6 | 台 | 6 |
| 4 | 接入交换机 | H3C | S6800-4C | 2 | 台 | 6 |
| 5 | 管理交换机一 | H3C | S5130S-28F-EI | 2 | 台 | 6 |
| 6 | 管理交换机二 | H3C | S5130S-28F-EI | 6 | 台 | 6 |
| 7 | 核心交换路由主机 | H3C | S10508-V | 2 | 台 | 6 |
| 8 | 路由器一 | H3C | MSR5620 | 46 | 台 | 6 |
| 9 | 路由器二 | H3C | MSR3610-X1-DP | 79 | 台 | 6 |
| 10 | 路由器三 | H3C | MSR800-10 | 260 | 台 | 6 |
| 11 | 核心交换机 | H3C | S7506E | 4 | 台 | 6 |
| 12 | 集群配件 | H3C |  | 1 | 套 | 6 |
| 13 | 汇聚交换机 | H3C | S5560 | 4 | 台 | 6 |
| 14 | 无线AP | H3C | WA-5320-SI | 61 | 台 | 6 |
| 15 | 无线控制器 | H3C | EWP-WX2560H | 1 | 台 | 6 |
| 16 | 管理AP数Lic | H3C |  | 63 | 个 | 6 |
| 17 | 24口POE交换机 | H3C | S5130S-28P-HPWR-EI | 5 | 台 | 6 |
| 18 | 24口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S | 16 | 台 | 6 |
| 19 | 48口接入交换机 | H3C | LS-5130S-52P-EI | 40 | 台 | 6 |
| 20 | 24口接入交换机 | H3C | LS-51308-28P-EI | 11 | 台 | 6 |
| 21 | 8口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0510P-S | 4 | 台 | 6 |
| 22 | 光模块 | H3C | 千兆单模 | 132 | 台 | 6 |
| 23 | 管理交换机 | H3C | S1348G | 3 | 台 | 6 |
| 24 | 路由器 | H3C | MSR3610-X1-DP | 50 | 台 | 6 |
| 25 | 8路隔离数字量输入模块 | 共济 | DS-7052D | 1 | 个 | 6 |
| 26 | 电话告警模块 | 共济 | XTM | 2 | 个 | 6 |
| 27 | 短信告警模块 | 共济 | SMS-001(4G) | 2 | 个 | 6 |
| 28 | 云存储交换机 | 华为 | OceanStor SNS2624 | 2 | 台 | 6 |
| 29 | 管理交换机 | 华为 | S5731-H48T4XC | 2 | 台 | 6 |
| 30 | 接入交换机 | 华为 | CE6881-48S6CQ-B | 4 | 台 | 6 |
| 31 | 万兆光模块 | 华为 | 10GE多模模块 196个 | 1 | 套 | 6 |
| 32 | 万兆光模块 | 华为 | 40GE多模模块 8个 | 1 | 套 | 6 |

2.4安全设备

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时长（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云防火墙 | H3C | F5030 | 2 | 台 | 6 |
| 2 | 抗DDOS设备 | H3C | AFC2100 | 2 | 台 | 6 |
| 3 | 出口安全网关 | H3C | M9006 | 2 | 台 | 6 |
| 4 | 漏洞扫描 | H3C | SysScan-M | 1 | 台 | 6 |
| 5 | 数据库审计 | H3C | D2030-G | 1 | 台 | 6 |
| 6 | 堡垒机 | H3C | A2020-G | 1 | 台 | 6 |
| 7 | 终端准入平台 | H3C | IMC | 1 | 套 | 6 |
| 8 | 备份一体机 | H3C | CB3024 | 1 | 套 | 6 |
| 9 | 防火墙 | H3C | F1000-Ak135 | 2 | 台 | 6 |
| 10 | Web应用防护系统 | H3C | W2000 | 2 | 台 | 6 |
| 11 | 入侵防御系统 | H3C | T1020 | 2 | 台 | 6 |
| 12 | 链路负载均衡 | H3C | L1000-C | 1 | 台 | 6 |
| 13 | SSL安全认证网关 | 奇安信 | X1500-HT32E | 1 | 台 | 6 |
| 14 | 云安全软硬件 | 安恒 | 天池云安全软硬件 | 1 | 套 | 6 |
| 15 | 备份一体机 | 火星舱 | 火星舱数据保护系统DLS ATM10 | 1 | 套 | 6 |
| 16 | 东西向安全资源平台 | H3C | 东西向安全资源池定制软件 | 1 | 套 | 6 |

2.5通用软件

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 维保时长（月） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟化软件 | H3C | CAS 定制 | 1 | 套 | 6 |
| 2 | 云操作系统 | H3C | cloud os 定制 | 1 | 套 | 6 |
| 3 | 云运维 | H3C | Ucenter 定制 | 1 | 套 | 6 |
| 4 | 安防综合管理平台 | 大华 | DH-DSS-H8900S3-B | 1 | 套 | 6 |
| 5 | 集中管理平台软件 | 定制 | KE SE（双机版） | 1 | 套 | 6 |
| 6 | 移动 APP 终端 License | 定制 | KE | 1 | 套 | 6 |
| 7 | 云平台软件 | 华为 | Fusionsphere 6 | 1 | 套 | 6 |
| 8 | 网管软件 | 华为 | eSight网管软件 | 1 | 套 | 6 |
| 9 | 资产管理平台 | 亿兆 | H01001L型资产平台 | 1 | 套 | 6 |

3.驻场运维服务清单

| 序号 | 名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IT工程师驻场运维服务 | 提供7*24小时的政务云和电子政务外网的软硬件设备运行维护服务，包括但不限于：系统的日常巡检、预防性维护、故障维护、优化改进服务等。驻场人员不少于 4人。 | 1 | 项 |

4.安全服务清单

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供安全态势感知管理平台及相当于原厂同级别或以上专业支撑服务，提供不少于70台服务器和不少于800台终端的安全管理授权服务，包括网络安全流量风险分析、潜伏威胁探针等服务。每月至少进行一次安全检查，确保网络、系统、应用程序和数据的安全；全面检测和评估目标的安全状况，发现潜在的安全风险，并提供相应的解决方案和建议。对网络设备的风险进行补丁或更新；涉及业务系统的，需要针对上级部门的不定时检查，进行响应确保系统正常运行；针对安全事件，及时响应，配合甲方完成相关整改工作，包含安全评估、漏洞扫描、应急演练支撑、安全培训、重要时期安全保障服务。 | 1 | 项 |

- 技术指标要求

- 1.基础设施维保

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 维保服务内容 | 投标人须提供不限次的基础设施清单中所有设备的故障件的维修、更换等，以便所有设备能保持良好的工作状态。 |
|  | 1、电力系统：包括13台低压成套固定分隔式开关柜、3台调配电柜、2台照明配电柜、1台灾后风机控制箱、3台UPS电源柜、3台电池开关箱、360块蓄电池、33台模块柜、成套四层双列防震电池架的日常巡检工作。服务包含所有人工、辅材等。 1）提供系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。接设备故障通知后应迅速作出反应，在指导操作简单的应急处理的同时，1小时内到达现场进行故障处理； 2）提供每周现场巡检，记录现场配电柜电压、电流等相关数据并登记在册，同时记录机房动力环境监控系统显示的配电柜电压、电流等相关数据，进行数据比对； 3）提供季度专业厂家巡查及UPS充放电测试； 4）提供故障件的免费更换服务。 |
|  | 2、暖通系统：29套列间空调室内机及配套室外机，3台轴流风机、1台新风机、吸顶式房间通风器的日常巡检及维护工作，包含相关滤网清理、滤网更换等。服务包含所有人工、辅材等。 1）提供所有精密空调和新排风系统的日常维护及维修工作，接报障后2小时内人员到位； 2）提供每周巡检服务，检查空调及新排风系统的运行情况，检查各项功能及参数是否正常，如有报警，检查报警记录，记录并分析报警原因，检查温度、湿度传感器的工作状态是否正常，检查压缩机和加湿器的运行参数； 3）提供空调及新风系统1次整机深度检测维护，并出具设备检测维护报告； 4）提供每日空调及新风系统现场巡检1次； 5）提供空调系统室外机平均每两个月清洗1次，空调过滤网每季度更换1次； 6）提供所有配件的免费更换服务。 |
|  | 3、动力环境监测系统：变送单元仪表、入侵探测设备、通信网络控制设备、监控摄像设备、出入口目标识别设备等相关系统的运行维护巡检工作。服务包含所有人工、辅材等。 1）提供每周巡检服务：包括防雷接地系统：浪涌保护器、避雷器状态等，视频监控系统:告警情况、监控录像等，门禁系统：门禁状态、告警情况； 2）提供设备软硬件维修及维护服务：主要包括各类系统设备软硬件的故障维修及定期维护，每月提供一次例行巡检，每季度提供一次专业厂家设备状态检查和维护； 3）提供不定期预防性检查服务：包括防雷接地系统接地电阻测试，引下线检查、接地汇接排检查；门禁系统服务器、控制器、读卡器、门磁等工作状态检查，异常情况报警检查； 4）提供故障件的免费更换。 |
|  | 4、消防系统：包括316.97米的无缝钢管、204个气体喷头、5个选择阀、7套储气瓶、5套启动瓶、17套螺纹阀门、5台物位检测仪表、气体灭火系统、点型探测器、自动报警系统、点型感温火灾探测器、机械泄压装置、点型感烟火灾探测器、放气指示灯及相关配套的巡检维护工作。服务包含所有人工、辅材等。 1）提供日常巡检服务：检查消防设备的运行情况，检查各项功能及参数是否正常，并提供巡检报告； 2）提供不定期预防性检查服务：消防系统工作状态检查，系统如有报警，检查报警记录，记录并分析报警原因。 |
|  | 机房耗材：提供机房日常运行所需的光纤、电缆、鞋套机及鞋套、宣传标语、指示贴、门牌贴、告示贴等。 |
|  | 机房保洁：提供机房静电地板以及各类设备的日常保洁服务。服务包含所有人工、辅材等。 |
| 排障响应要求 | ★基础设施服务工程师必须能熟练掌握UPS、动力环境、安防监控、暖通设备的运行维护。投标人接到报障后，派遣的基础设施服务工程师在5分钟电话响应，20分钟内到达现场处置。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★投标人应提供动环设施的相关操作和日常维护，提供不少于2次专业动环设施厂家维护服务。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★投标人应提供消防等设施的相关操作和日常维护，提供不少于1名具备消防设施操作员或建（构）筑物消防员证书的人员进行维护服务。（投标人提供证书原件及近三个月内任意一个月社保证明，并扫描上传） |
| 现场维护要求 | ★提供现场技术保障服务：提供不少于1名电力技术人员为机房配电柜、列头柜、UPS、蓄电池等电气专业设备提供巡检技术保障服务。电力技术人员应具备高压或低压电工证持证上岗。（投标人提供证书原件及近三个月内任意一个月社保证明，并扫描上传） |
| 备品备件保障 | ★电力系统、暖通系统、动环系统、消防系统等备品备件≤4小时内达到现场进行更换。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |

- 软硬件设施维保

- 2.1计算设备维保

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 维保服务内容 | 投标人须提供不限次的计算设备故障件的检测、维修、更换、主板硬盘等板卡微码更新，备件保障、设备健康巡检、相关技术支持等。 |
| 排障响应要求 | 投标人接到报障后，派遣的主机工程师在5分钟内电话响应，15分钟内到达现场，并及时完成故障设备运行服务的业务资源迁移工作，迁移时间应从接到故障电话起1小时内完成。 |
| 备品备件保障 | 内存、硬盘、风扇、电源等易损件≤24小时到达现场进行更换；主板、CPU等备件≤36小时内达到现场进行更换。 |

###### 2.2存储设备维保

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 维保服务内容 | 投标人须提供不限次的存储设备故障件的检测、维修、更换、存储控制器及硬盘等板卡微码更新，备件保障、设备健康巡检、相关技术支持等。 |
| 排障响应要求 | 投标人接到报障后，派遣的存储工程师在5分钟内电话响应，15分钟内到达现场，并及时完成故障设备运行服务的存储资源迁移工作，迁移时间应从接到故障电话起1小时内完成。 |
| 备品备件保障 | 控制器缓存、机械硬盘、固态盘、光模块、风扇、电源等易损件≤24小时到达现场进行更换；控制器、光模块扩展卡等备件≤36小时内达到现场进行更换。 |

###### 2.3网络、安全设备维保

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 维保服务内容 | 投标人须提供不限次的网络设备（包括但不限于交换机、路由器、负载均衡、审计、日志、漏洞扫描等清单中明确标示的设备）故障件的检测、维修、更换、交换机路由器等板卡微码更新，备件保障、设备健康巡检、相关技术支持等。 |
| 排障响应要求 | 投标人接到报障后，派遣的网络工程师在5分钟内电话响应，15分钟内到达现场，并及时完成网络设备配置诊断及修复工作，修复完成后应及时针对网络配置进行备份并进行验证，确保设备可用。 |
| 备品备件保障 | 配件或同型号交换机/路由器≤24小时内到达现场进行更换。将原设备配置文件导入新设备后进行割接工作，接报故障到设备更换后完成并网需在24小时内完成。 |

###### 2.4通用软件维保

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 维保服务内容 | 投标人须提供不限次的定期对软件系统进行升级，以修复漏洞、提高性能、增加新功能等。在升级前，确定升级的必要性、影响和解决方案。升级后，对系统测试，确保升级后的系统稳定可靠。定期整理和更新通用软件系统的相关文档，如用户手册、安装指南、故障排除等，以确保能够方便地获取所需文档。 |
| 排障响应要求 | 投标人接到报障后，派遣的网络工程师在5分钟内电话响应，提供同原厂级别或以上的服务标准的应急响应服务，如灾难恢复、系统故障等。能够快速响应，恢复系统正常运行，减少损失。 |

###### 3.驻场运维服务

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 人员驻场要求 | - ★1.运维期间提供7*24小时人员驻场服务，固定一名人员值白班。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） - 2、投标人在投标时必须承诺所提供人员在合同签订后进驻现场进行服务，人员的更换必须经过采购人同意，否则视同未按规定提供服务，采购人有权拒绝支付项目合同款项。 - 3、投标人承诺二线技术人员在接到一线驻场人员或最终用户需求后，2小时内到达现场进行技术支持工作。（提供2小时到达现场承诺函原件并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 运维服务人员 | ★驻场工程师所需技术技能包括但不限于以下： 1）驻场运维工程师必须熟练掌握交换机、路由器、防火墙、负载均衡、入侵防御等网络安全设备的基本操作和日常维护； 2）驻场运维工程师必须熟练掌握服务器、存储、虚拟化等主机设备的基本操作和日常维护； 3）驻场工程师应具有驻场运维服务经验，投标人须出具驻场人员明细清单，包括但不限于人员姓名、社保缴纳记录、以往驻场考勤记录等； 4）提供不少于两个月一次人员培训。 （投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 运维服务内容 | ★1.基础环境保障主要工作任务：负责数据中心基础环境保障工作，包括机房环境、UPS、空调新风、电力配套和门禁、消防、防雷和接地等。 1）实时通过机房视频监控系统、门禁系统、动环监控系统对机房进行实时监控； 2）每天至少4次对机房环境、电力基础设施、空调设施、动环监控、视频监控等基础设施进行日常巡检； 3）针对基础设施中出现的硬件故障问题及时报修（硬件故障由相应硬件维保厂商负责维修）； 4）每季度组织一次基础设施相关应急演练。 5）24小时值班、做好值班记录，换班做好工作交接。 （投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★2.网络&安全运维主要工作任务：负责数据中心电子政务外网整体运维工作，网络运维管理制度的建立、完善、维护，网络应急预案的建立，日常网络故障处理，数据局设备和系统的巡检、故障排除和配置优化，政务网内部门接入设备调试工作等。 1）通过相关监控平台实时监控网络状态； 2）日常网络故障的处理，网络和安全设备配置优化，对硬件故障进行及时报修（硬件故障由相应硬件维保厂商负责维修）； 3）每天对关键设备的工作状态和日志进行查看、分析、处置； 4）每月对所有设备的健康状况进行巡检； 5）每季度对所有设备的安全情况进行自查，做好安全配置或安全加固、漏洞修复、口令修改等； 6）定期做好各类设备的配置备份工作； 7）制定数据中心网络运维管理制度和应急预案，积极做好上级部门电子政务外网应急演练的配合工作，提供相关运维及巡检等报告； 8）备份：针对所有虚拟服务器开展备份工作同时做好备份工作的日常巡检、备份数据的远程复制、策略分配、备份设备的运行维护及故障处理； 9）提供专家现场服务，独立或与原厂工程师配合共同解决故障，并保证持续跟进直到问题完全解决； 10）提供高级故障诊断与应急救援服务，可确保故障在短时间内可以定位、解决； 11）提供专业角度对系统进行分析，发现潜在隐患，确保系统高效运行； 12）提供运维服务期间遇出现重大故障后提供《故障处理及分析报告》； 13）采购人交办的其他工作事项。 （投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 3.政务云主要工作任务： 负责数据中心主机、存储、虚拟化、云平台的监控、巡检、配置优化等工作，负责建立主机运维管理制度，主机应急预案，负责日常主机故障的处理。 1）现有主机存储类设备和系统的日常维护巡检，每天至少1次，形成日报、月报； 2）现有云平台（华为、H3C）的日常维护，包含资源分配、资源扩容、性能优化，配置调整； 3）主机存储类设备和系统的故障报修和处理（硬件故障由相应硬件维保厂商负责维修）； 4）协助所有上云业务系统的日常故障排除和技术支持； 5）每季度做好主机存储类设备和系统安全加固、漏洞修复和口令修改等工作； 6）采办单位交办的其他工作事项。 |
|  | ★6.应急演练服务：投标人应具有应急演练服务的相关经验。（投标人提供以往类似项目由用户认可的运维维护服务的应急演练工作汇报等证明材料，并扫描上传） |
|  | ★7.重保服务：当国家或采购人单位逢重要时期或重要节庆日需进行特殊/重大保障服务时，或遇紧急事件需临时停机等情况，必须完全按采购人要求完成保障任务，投标人必须具备重保服务的相关经验。（投标人提供以往类似项目由用户认可的运维维护服务的重保服务工作汇报等证明材料，扫描上传） |
|  | ★8.其他需要协助的任务：针对采购人其他难于处理的各软硬件系统及云平台情况，中标人应充分调动资源，结合自身的技术实力，竭诚为采购人服务。对于这类紧急救援服务，中标人必须派遣一名公司级技术型高管2小时内到达现场进行资源协调，致力于为采购人以最快的速度解决问题。（投标人需为此高管提供授权函，授权在项目过程中，该高管能第一时间协调公司任何资源用于解决采购人项目所必须的救援服务，加盖公章并扫描上传） |
| 服务接续要求 | ★为做好本项目运维服务期结束后运维的衔接工作，确保运维服务提供商变化期间的平稳过渡，中标人服务期结束时，若采购人未能及时获得新运维服务提供商的，本项目中标人应书面承诺无条件继续进行驻场运维服务，并在新运维服务提供商进场后根据采购人要求完成运维服务工作的交接。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |

4.安全服务

| 指标项 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 安全服务 总体要求 | 贯彻落实高邮市数据局关于网络安全工作要求，提供专业高效的安全服务，准确定位问题并为安全整改提供科学依据。安全服务内容包括但不限于常规巡检、态势感知、安全评估、漏洞扫描、应急支撑、重要时期安全保障、应急演练、安全培训等。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 常规巡检 服务要求 | 对安全设备、网络设备等设施设备进行综合巡检，对网络及应用的健康状况、日志等情况逐一进行检查、确保合规性和可用性。服务期内每月提供≥1次常规巡检服务，并提供《设备检查记录表》。 |
| 态势感知 服务要求 | ★提供安全态势感知管理平台及相关原厂级别或以上支撑服务，提供不少于70台服务器和不少于800台终端的安全管理授权服务，包括网络安全流量风险分析、潜伏威胁探针等服务。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 安全评估 服务要求 | ★对应用系统进行全面的安全隐患排查，从技术角度分析出业务存在的安全问题，并指导进行加固、修复，帮助快速定位安全需求，降低安全风险。服务期内提供≥1次安全评估服务，并提供《安全评估报告》。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 漏洞扫描 服务要求 | ★利用漏洞扫描器对基础环境进行漏洞扫描，出具漏洞扫描报告及分析，协助甲方修复漏洞。采用最佳配置核查实践对操作系统、数据库、中间件、网络设备、网络安全设备、网络边界进行配置核查。服务期内提供≥1次漏洞扫描服务，并提供《漏洞扫描报告》。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 应急支撑 服务要求 | ★在数据中心发生确切的安全事件时，应急响应实施人员及时采取行动限制事件扩散和影响的范围，协助客户检查所有受影响的系统。并在准确判断安全事件原因的基础上，提出基于安全事件整体安全解决方案，排除系统安全风险并协助追查事件来源、提出解决方案、协助后续处置。服务期内提供不限次数的应急支撑服务，并提供《应急响应处理总结报告》。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 重要时期 安全保障 服务要求 | ★在国庆节等重大活动或迎检等特殊时期，以“事前准备、事中保障（值守、监控、应急、处置）、事后总结（复盘、提升）”的思路来保障数据中心信息系统的安全。服务期内提供≥1次重要时期安全保障服务，并提供《重保安全服务报告》。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 应急演练 服务要求 | ★防范网络安全风险，提升网络安全防护能力，做好网络安全保障工作，完善安全管理应急预案，并组织开展网络安全应急演练服务。服务期内提供≥1次应急演练服务，并提供《应急预案》、《应急演练报告》。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 安全培训 服务要求 | ★包括安全设备和系统上线、使用和现场培训，安全管理体系的设计、安全管理制度的执行、安全意识、安全攻防知识等。服务期内提供≥1次安全培训服务，并提供《安全培训PPT》。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |

五、项目管理要求

#### 5.1项目服务地点和时间

地点：中标人根据采购人要求按合同约定地点提供服务。

时间：2026年7月至12月底。

5.2考核要求

服务期满具备项目验收（考核）条件，考核总分最高为100分。考核为季度考核，每季度考核一次。

（一）考核评分

考核得分评定结果分为三个等级（合格、基本合格、不合格），其中合格、基本合格被认定为考核通过，不合格被认定为考核不通过：

1、合格：80分≤得分≤100分，全额支付服务费；

2、基本合格：70分≤得分＜80分，扣减10%年度服务费；

3、不合格：得分＜70分，责令限期整改，整改通过的，按照考核结果“基本合格”进行评定；对无法整改、整改不到位或拒不整改的，采购人有权依照合同约定及相关规定终止其服务资格，并不予支付合同中约定的项目尾款。

（二）考核内容

考核内容分为文档资料、服务响应、业务可用性等方面。

具体考核要求，后续由采购人根据相关规定另行修订。

5.3报价要求

本项目采用全包方式（交钥匙项目），从深化运维实施方案、设备维护保养，辅材替换修复、运维工具采购、备件运输及备件抵达现场后的清点报验、仓库搭建、储存、保管、安装、配合施工、安全保护、现场环境清理、垃圾运输、破坏恢复、临时设施、系统调试、系统测试、技术培训、考核、验收等项目服务所产生的所有费用由中标人自行承担。在实际实施过程中，若招标文件内容和实施现场实际情况未能完全符合，中标人应根据实际情况进行调整，但必须保证本项目运行维护服务的正常履行，并不允许增加额外服务费用。

包二：电子政务外网线路租赁及运维服务1

- 服务需求

为了确保高邮市电子政务外网安全稳定运行以及满足日益增长的出口带宽需求，结合省、扬州市电子政务外网管理工作要求，为全市机关企事业单位等部门提供可靠、高速、可控的网络环境。

## 二、采购服务清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子政务外网主用线路（提供防火墙管理服务、日志审计服务） | 详见“技术参数要求” | 200 | 条 |
| 2 | 电子政务外网备用线路（提供防火墙管理服务、日志审计服务） | 详见“技术参数要求” | 300 | 条 |
| 3 | 统一互联网出口带宽 | 详见“技术参数要求” | 4.5 | Gbps |
| 4 | IP地址 | 详见“技术参数要求” | 40 | 个 |

## 三、技术参数要求

1.1 电子政务外网线路及出口带宽

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 至少提供200条光纤接入主用线路,每根线路带宽不得低于1000M。另需至少提供300条电子政务外网备份线路，每根线路带宽不得低于1000M。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 提供独享、有效的互联网专线，出口带宽≥4.5 Gbps，且上行带宽和下行带宽一致。此带宽不包含局域网网内带宽。带宽年可用率≥99.9%。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 提供≥40个公网IPv4地址（并保证后期IPv6平滑升级，不额外收费），所提供每一个公网IP都可以开通基于互联网的HTTP等应用服务，并提供ISP备案支持。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） 自链路连通起，提供不低于8个月服务，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 技术 要求 | 提供的互联网出口专线具备国际带宽出口。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 提供运营商设备端和市电子政务外网网络中心端设备互联的公网IP，且保证运营商和市电子政务外网网络中心互联的线路或相关设备故障时，此IP路由不可达。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 所提供的出口线路必须是独占专线，不允许做任何形式的NAT（Network Address Translation，网络地址转换）。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★市电子政务外网网络中心的互联网出口线路须连接到运营商主节点设备上，保证低延迟高速率。接入链路入口以不多于1跳数连接运营商网络核心层。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★每条接入链路提供稳定传输时延，ping百度等国内大网站的时延≤10ms、时延抖动≤4ms。需提供免费测试服务。测试内容包含网络使用质量、常用网站下载情况等。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 符合国家法律法规和行业标准要求，保证网络中心及各接入单位使用通信业务安全通畅。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★网络链路应符合江苏省新一代电子政务外网建设要求，升级改造平滑过渡，不新增链路费用。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 实施与服务 | ★提供运营商到市电子政务外网网络中心端设备上的线路及辅材配件，保证线路可用，不再另外收费。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。如有数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★本项目自合同签订之日起，在20日内完成光纤线路的施工、验收和开通。实施工作，中标方须保证与原线路及业务系统的无缝衔接，实施过程中不得影响现有业务的正常运行和电子政务网、互联网的正常使用。如中标后不能实现与原线路及业务系统的无缝衔接，自行承担相应责任。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |

1.2 提供防火墙管理服务、日志审计服务

提供防火墙管理服务、日志审计服务，履约结束后，设备继续提供相关服务。以下是设备参数要求。

防火墙管理服务

绿色数据中心采购需求标准（网络防火墙）：

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 绿色数据中心采购需求标准 | 该防火墙服务必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》通知中的网络防火墙技术指标要求。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 基础要求 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD ，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，冗余电源； |
|  | 吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥15G，HTTP新建连接数≥16万，HTTP并发连接数≥800万。 |
|  | 非X86架构，国产化CPU和操作系统。 |
|  | 需开通入侵防御模块和Web应用防护模块，包含IPS、僵尸网络防护、实时漏洞分析识别、URL&应用识别和Web防护等功能模块。同时可扩展云威胁情报模块，物联网模块和VPN模块。 |
| 路由支持 | 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| VPN功能 | ★产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。（需提供产品功能截图证明并加盖公章和第三方检测机构出具的证书） |
| NAT功能 | 支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
| 入侵防护功能 | ★产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
|  | 支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | 产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | ★产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明并加盖公章和第三方检测报告扫描上传） |
| Web应用防御 | ★产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（需提供产品功能截图证明并加盖公章和第三方检测报告扫描上传） |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | ★产品支持X-Forwarded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 安全策略管理 | ★支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号登。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 安全日志 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
|  | ★产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |

日志审计服务

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 主机审计许可证书数量≥50，平均每秒处理日志数（eps）最大性能≥2500，内存大小≥16G，硬盘容量≥128G minisata+2T SATA*2，接口≥6千兆电口+2万兆光口SFP+； |
| 日志采集 | 支持通过正则、分隔符、json、xml的可视方式进行自定义规则解析，支持对解析结果字段的新增、合并、映射。 |
| 关联事件告警 | 支持展示关联事件类型分布TOP5、对象IP统计TOP5、事件等级分布、事件趋势、事件列表；点击查看日志可自动跳转到日志检索 |
| 审计事件告警 | 支持展示审计事件类型分布TOP5、对象IP统计TOP5、事件等级分布、事件趋势、事件列表 |
| 日志告警 | 支持把告警通过API的方式发送至第三方接口，告警内容支持自定义 |
| 日志检索 | 支持通配符、范围搜索、字段等多种输入方式、搜索框模糊搜索、指定语段进行语法搜索；可根据时间、严重等级等进行组合查询；可根据具体设备、来源/目的所属（可具体到外网、内网资产等）、IP地址、特征ID、URL进行具体条件搜索；支持可设置定时刷新频率，根据刷新时间显示实时接入日志事件； |
| 日志过滤 | 支持对每个日志源设置过滤条件规则，自动过滤无用日志，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，减少对网络带宽和数据库存储空间的占用。 |
| 日志转发 | ★支持对单个/多个日志源批量转发，支持定时转发，可通过syslog和kafka方式转发到第三方平台，并且支持转发原始日志和已解析日志的两种日志（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 日志存储 | ★可自定义设置日志存储天数，容量告警提示等；满足存储超过6个月以上的合规要求（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 解码小工具 | 支持按照不同的解码方式解码成不同的目标内容，编码格式包括base64、Unicode、GBK、HEX、UTF-8等 |
| 数据源对接 | 通过接入序列号控制接入设备的个数，主要支持网络设备、安全设备、操作系统、中间件、数据库等设备的日志接入，可以获取到设备的传输日志量，设备同步数据状态等信息 |
| 审计策略 | 内置40+条审计策略，包括操作系统、数据库；可启用/禁用策略，默认匹配上后都会产生页面告警，支持开启邮件告警 |
| 关联策略 | 内置80+条关联规则，包括主机异常、账号异常、权限异常等；支持新增统计类规则，可启用/禁用规则 |
| 系统管理 | ★支持POC测试工具一键生成数据,验证日志数据采集是否成功，避免设备部署后采集失效但不被发现等风险。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
|  | ★支持等保合规检测，用户可自查设备是否满足等保要求（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 报表 | 内置主机安全报表（linux）、主机安全报表（windows）、数据库安全报表、网络设备安全报表、应用安全报表五种； |
| 资质要求 | ★要求所投产品的生产厂商具备中国网络安全审查技术与认证中心CCRC的软件安全开发服务资质（一级）。提供有效证书的复印件。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
|  | ★为了保证产品的合规性，要求所投产品的生产厂商具备ISO 29151个人身份信息保护管理体系认证证书，需提供相关证明材料。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |

- 四、其他

1.所有软硬件设备至少提供2年相当于原厂级别或以上的硬件质保及软件升级服务。（提供承诺函并加盖投标人公章扫描上传）

包三：电子政务外网线路租赁及运维服务2

- 服务需求

为了确保高邮市电子政务外网安全稳定运行以及满足日益增长的出口带宽需求，结合省、扬州市电子政务外网管理工作要求，为全市乡镇（园区）等部门提供可靠、高速、可控的网络环境。

## 二、采购服务清单

| 序号 | 名称 | 配置描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子政务外网主用线路（提供防火墙管理服务、数据库安全审计服务） | 详见“技术参数要求” | 300 | 条 |
| 2 | 电子政务外网备用线路（提供防火墙管理服务、数据库安全审计服务） | 详见“技术参数要求” | 200 | 条 |
| 3 | 统一互联网出口带宽 | 详见“技术参数要求” | 4.5 | Gbps |
| 4 | IP地址 | 详见“技术参数要求” | 40 | 个 |

## 三、技术参数要求

1.1 电子政务外网线路及出口带宽

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 核心需求 | 至少提供300条光纤接入主用线路,每根线路带宽不得低于1000M。另需至少提供200条电子政务外网备份线路，每根线路带宽不得低于1000M。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 提供独享、有效的互联网专线，出口带宽≥4.5 Gbps，且上行带宽和下行带宽一致。此带宽不包含局域网网内带宽。带宽年可用率≥99.9%。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 提供≥40个公网IPv4地址（并保证后期IPv6平滑升级，不额外收费），所提供每一个公网IP都可以开通基于互联网的HTTP等应用服务，并提供ISP备案支持。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） 自链路连通起，提供不低于8个月服务，并做好与后续链路服务的衔接。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 技术 要求 | 提供的互联网出口专线具备国际带宽出口。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 提供运营商设备端和市电子政务外网网络中心端设备互联的公网IP，且保证运营商和市电子政务外网网络中心互联的线路或相关设备故障时，此IP路由不可达。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 所提供的出口线路必须是独占专线，不允许做任何形式的NAT（Network Address Translation，网络地址转换）。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★市电子政务外网网络中心的互联网出口线路须连接到运营商主节点设备上，保证低延迟高速率。接入链路入口以不多于1跳数连接运营商网络核心层。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★每条接入链路提供稳定传输时延，ping百度等国内大网站的时延≤10ms、时延抖动≤4ms。需提供免费测试服务。测试内容包含网络使用质量、常用网站下载情况等。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 符合国家法律法规和行业标准要求，保证网络中心及各接入单位使用通信业务安全通畅。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★网络链路应符合江苏省新一代电子政务外网建设要求，升级改造平滑过渡，不新增链路费用。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 实施与服务 | ★提供运营商到市电子政务外网网络中心端设备上的线路及辅材配件，保证线路可用，不再另外收费。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 如有数据链路相关的光纤割接，投标人须提前3天通知采购人。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 投标人应负责光路的开通和测试工作，在采购人指定地点开通线路。如有数据链路相关的光纤网络故障时须在1小时内通报采购人。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | 如采购人与数据链路带宽相关的网络软硬件配置变更，投标人需委派技术服务人员到达数据链路带宽使用现场予以支持。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★投标人须提供7×24小时的监控和维护服务，在服务期内接到采购人的报修电话，投标人的技术服务人员须在5分钟内响应，并在30分钟内赶到使用现场实施维修，2小时内修复故障，1天内提供书面故障检修报告。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
|  | ★本项目自合同签订之日起，在20日内完成光纤线路的施工、验收和开通。实施工作，中标方须保证与原线路及业务系统的无缝衔接，实施过程中不得影响现有业务的正常运行和电子政务网、互联网的正常使用。如中标后不能实现与原线路及业务系统的无缝衔接，自行承担相应责任。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |

1.2 防火墙管理服务、数据库安全审计服务

提供防火墙管理服务、数据库安全审计服务，履约结束后，设备继续提供相关服务。以下是具体要求。

防火墙管理服务

绿色数据中心采购需求标准（网络防火墙）：

|  | 指标 |  |  | 限制值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定端口防火墙产品轻量化指标要求 | 吞吐量档位40G以上 | 体积上限 | 36 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤5 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位30G以上~40G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤6 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位20G以上~30G | 体积上限 | 18 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤16 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位10G以上~20G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤23 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G以上~10G | 体积上限 | 12 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤25 W/Gbps |
|  |  | 吞吐量档位1G及以下 | 体积上限 | 10 dm3 |
|  |  |  | 功耗/吞吐量 | ≤65 W/Gbps |
| 2 | 固定端口防火墙外部电源 |  | 能耗 | GB20943的节能评价值 |
| 3 | 内部电源输出效率 |  | 20%负载 | ≥85% |
|  |  |  | 50%负载 | ≥89% |
|  |  |  | 100%负载 | ≥85% |
| 4 | 单路电源最低功率因数(50%负载下的) |  |  | ≥0.90 |
| 5 | 噪声发射 |  | 有人值守 | ≤7.6 Bels |
|  |  |  | 无人值守 | ≤8.1 Bels |

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 绿色数据中心采购需求标准 | 该防火墙服务必须满足【财库〔2023〕7号】财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》通知中的网络防火墙技术指标要求。（投标人提供承诺函并加盖公章扫描上传，格式自拟） |
| 基础要求 | 内存大小≥16G，硬盘容量≥128G SSD ，千兆电口≥6个，千兆光口≥4个，冗余电源； |
|  | 吞吐量≥20G，应用层吞吐量≥15G，HTTP新建连接数≥16万，HTTP并发连接数≥800万。 |
|  | 非X86架构，国产化CPU和操作系统。 |
|  | 需开通入侵防御模块和Web应用防护模块，包含IPS、僵尸网络防护、实时漏洞分析识别、URL&应用识别和Web防护等功能模块。同时可扩展云威胁情报模块，物联网模块和VPN模块。 |
| 路由支持 | 支持路由模式、透明模式、虚拟网线模式、旁路镜像模式等多种部署方式。 |
|  | 产品支持路由类型、协议类型、网络对象、国家地区等条件进行自动选路的策略路由，支持不少于3种的调度算法，至少包括带宽比例、加权流量、线路优先等。 |
| VPN功能 | ★产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量和应用实现自动链路切换选路模式支持智能负载选路、按指定顺序选路、优先使用质量最优的线路、按剩余带宽比例负载。（需提供产品功能截图证明并加盖公章和第三方检测机构出具的证书） |
| NAT功能 | 支持NAT穿透技术ALG，支持FTP、TFTP、SQLNET、PPTP、RTSP、SIP、H.323等协议。 |
| 入侵防护功能 | ★产品支持对不少于9000种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
|  | 支持基于IMAP、FTP、RDP、VNC、SSH、TELNET、ORACLE、MYSQL、MSSQL等应用协议进行深度检测与防护。 |
|  | 产品内置不低于16000种漏洞规则，同时支持在控制台界面通过漏洞ID、漏洞名称、危险等级、漏洞CVE标识、漏洞描述等条件查询漏洞特征信息，支持用户自定义IPS规则。 |
|  | ★产品支持僵尸主机检测功能，产品内置僵尸网络特征库超过128万种，可识别主机的异常外联行为。（需提供产品功能截图证明并加盖公章和第三方检测报告扫描上传） |
| Web应用防御 | ★产品内置超过4580种WEB应用攻击特征，支持对跨站脚本（XSS）攻击、SQL注入、文件包含攻击、信息泄露攻击、WEBSHELL、网站扫描、网页木马等攻击类型进行防护。（需提供产品功能截图证明并加盖公章和第三方检测报告扫描上传） |
|  | 产品支持服务器漏洞防扫描功能，并对扫描源IP进行日志记录和联动封锁。 |
|  | ★产品支持X-Forwarded-For字段检测，并对非法源IP进行日志记录和联动封锁。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 安全策略管理 | ★支持独立的账号安全防护模块，具备事前账号脆弱性、事中账号爆破、事后账号失陷的全生命周期安全防护，在设备界面可以详细展示账号安全相关信息，包括风险业务、风险等级、存在账号入口、存在弱口令、遭受口令爆破、异常登录账号。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 安全日志 | 产品支持多种安全日志存储方式，至少包括防火墙本机、日志服务器等不同方式。 |
|  | ★产品支持多条件的安全日志组合查询，查询条件包括但不限于日志类型、日志级别、生成时间。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |

数据库安全审计服务

| 指标项 | 服务要求 |
| --- | --- |
| 基础要求 | 硬件吞吐量≥2Gbps，数据库流量≥400Mb/s，数据库实例个数≥30个，SQL处理性能≥30000条SQL/s，日志检索性能≥500000条/秒。 |
|  | 内存大小≥8G，硬盘容量≥2T SATA，≥6千兆电口+2万兆光口SFP+ |
| 审计功能 | ★支持审计日志会话回放功能，还原用户的访问行为；（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 统计功能 | 精细化日志秒级查询，通过SQL串模式抽取保障磁盘IO的读写性能；分离式存储SQL语句保障数据审计速度快； |
| 数据库安全 | 可以对SQL语句进行安全检测，并识别当前的SQL操作是否有暴库、撞库等严重性安全问题，如果命中了安全风险规则，那么可根据动作进行阻断、告警、记录等操作，可提示管理员作出相应的防御措施； |
|  | ★支持在系统页面对全部引擎、单个引擎、全部网口、单个网口进行抓包；（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 风险分析 | 支持以时间、源IP、客户端程序、业务系统、数据库用户、数据库名、操作类型、表名、返回行数、影响行数、响应时长、响应码、策略、规则、风险级别、SQL模版为条件的数据库风险查询； |
| 策略库 | 支持自定义策略配置，策略类型支持风险监控、白名单、黑名单，监控级别支持高风险、中风险、低风险。 |
| 用户行为轨迹 | ★支持首页查看全部引擎的审计曲线，支持根据数据库引擎查看单个引擎的审计曲线。支持根据实时、小时、天、周、月的时间维度查看审计曲线（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 审计日志 | 支持按策略、风险级别、时间、客户端IP、数据库IP、操作对象、操作类型等默认条件检索审计日志。另支持19种高级检索条件设置。 |
| 审计曲线 | ★支持首页查看全部引擎的审计曲线，支持根据数据库引擎查看单个引擎的审计曲线。支持根据实时、小时、天、周、月的时间维度查看审计曲线（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 系统管理 | 提供管理员权限设置和分权管理，提供三权分立功能，系统可以对使用人员的操作进行审计记录，可以由审计员进行查询，具有自身安全审计功能； |
| 审计报表 | ★支持以时间范围、客户端IP访问排名、应用程序排名、SQL类型排名、表操作排名、服务器IP访问量为维度的统计概要分析。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |
| 告警配置 | 支持审计告警日志外发，支持系统日志外发，日志外发方式支持SYSLOG、SNMP、FTP、EMAIL、SMS。 |
| 日志中心 | 支持在页面直接配置挂载硬盘，达到给审计设备存储扩容的目的（提供产品功能截图扫描上传） |
| 用户管理 | 支持用户双因子登录认证，支持用户采用动态码登录系统功能 |
| 升级管理 | 支持页面方式进行升级，升级不丢失配置和数据。 |
| 资源使用率 | ★支持首页查看审计设备CPU、内存、磁盘空间的使用情况，支持首页展示最近一个月每日硬盘使用占比。（需提供产品功能截图证明并加盖公章） |

- 四、其他

1.所有软硬件设备至少提供2年相当于原厂级别或以上的硬件质保及软件升级服务。（提供承诺函并加盖投标人公章扫描上传）

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目包一专门面向中小企业。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

包一：大数据发展中心机房日常保障运维服务

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×10×100%。 |
| 技术指标（40分） | 根据技术指标要求提供技术响应偏离表，技术规格要求完全满足招标文件要求的得40分，其中每有1项标★项不满足（指标低于技术指标要求的或未按要求提供实质证明文件的）的扣2分，扣完为止。 |
| 技术方案（20分） | 1.基础设施维保实施方案 投标人应根据招标文件中基础设施维保和巡检运维服务内容要求编写本服务方案，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 2.软硬件维保实施方案 投标人应根据招标文件中软硬件维保运维服务内容要求编写本服务方案，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 3.驻场运维服务实施方案 投标人应根据招标文件中人员驻场服务内容要求编写本服务方案，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
|  | 4.安全保障服务实施方案 投标人应根据招标文件中安全保障服务内容要求编写本服务方案，方案优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的，不得分。 |
| 服务能力 （30分） | 1.企业资质（共计9分） 1）运维服务企业服务资质等级证书，满足得2分，不满足得0分； 2）国产化信息系统集成和服务能力评估证书，满足得2分，不满足得0分； 3）信息安全管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； 4）环境管理体系认证证书,满足得1分，不满足得0分； 5）质量管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； 6）信息技术服务管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； 7）职业健康安全管理体系认证证书，满足得1分，不满足得0分； （提供相关证书原件，扫描上传） |
|  | 2.投标人业绩（共计6分） 投标人2023年1月1日以来（以合同书签订时间为准）类似项目业绩（服务内容至少包含计算、存储、网络、云平台、基础设施五项内容中的2项）。每提供一个得2分，满分6分。（提供合同原件，扫描上传） |
|  | 3.投标人拟投入的项目负责人（共计4分） 具备信息系统项目管理师证书（高级）（工信部颁发），得2分； 具备信创集成项目管理师认证证书的（工信部颁发），得2分； 以上证书每具备一项得2分，满分4分。 （提供①证书原件，②投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明或其他能够证明工作归属的证明材料原件扫描上传） |
|  | 4.一线驻场服务人员（共计5分） 投标人在满足4人专业驻场服务团队得4分，不满足不得分。每增加1名驻场人员增加0.5分，满分1分。 （提供驻场服务人员明细清单以及服务承诺函加盖公章，扫描上传） |
|  | 5.二线技术人员（共计6分） 针对本项目的二线技术团队人员应具有下列证书，每提供一种证书得1分，同一人具备多项证书按照一项证书计分，满分6分。 1）具备注册信息安全专业人员证书（中国信息安全测评中心颁发）； 2）具备高级数据库管理工程师证书（工信部颁发） 3）具备ITSS服务工程师证书(中国电子技术标准化研究院颁发)； 4）具备建筑智能弱电工程师证书（工信部颁发）； 5）具备信创规划管理师证书（信创）（工信部颁发）； 6）具备信息安全工程师证书（信创）（工信部颁发）。 （提供①人员证书原件，②投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明或其他能够证明工作归属的证明材料） |

包二：电子政务外网线路租赁及运维服务1

| 项 目 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×10×100%。 |
| 电子政务外网线路及出口带宽 | 技术要求（27分） | 对照技术参数要求进行评分，完全满足要求的得27分。标★项为关键性指标，每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣5分。其他未标★项的指标，每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣3分。 |
|  | 实施与服务（27分） | 对照技术参数要求进行评分，完全满足要求的得27分。标★项为关键性指标，每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣6分。其他不标★每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣3分。 |
| 提供防火墙管理服务和日志审计服务 | 防火墙管理服务、日志审计服务（26分） | 对照服务要求标★项进行评分，完全满足要求的得26分。每有1项不满足服务要求的（或未提供证明文件的）扣2分。 |
| 类似业绩（10分） |  | 投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目，每有一个得2分，满分10分。（提供合同扫原件扫描上传） |

(中标后5个工作日内，中标人需对防火墙管理服务和日志审计服务功能项逐一进行测试比对。)

包三：电子政务外网线路租赁及运维服务2

| 项 目 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 价格（10分） |  | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=(评标基准价/其他投标报价)×10×100%。 |
| 电子政务外网线路及出口带宽 | 技术要求（27分） | 对照技术参数要求进行评分，完全满足要求的得27分。标★项为关键性指标，每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣5分。其他未标★项的指标，每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣3分。 |
|  | 实施与服务（27分） | 对照技术参数要求进行评分，完全满足要求的得27分。标★项为关键性指标，每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣6分。其他不标★每有1项不满足技术指标要求的（或未提供证明文件的）扣3分。 |
| 提供防火墙管理服务和数据库安全审计服务 | 防火墙管理服务、数据库安全审计服务（26分） | 对照服务要求标★项进行评分，完全满足要求的得26分。每有1项不满足服务要求的（或未提供证明文件的）扣2分。 |
| 类似业绩（10分） |  | 投标人2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似项目，每有一个得2分，满分10分。（提供合同扫原件扫描上传） |

(中标后5个工作日内，中标人需对防火墙管理服务和数据库安全审计服务功能项逐一进行测试比对。)

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2             投标分项报价表（采购包号：**）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 交付期 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心高邮分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（包一：大数据发展中心机房日常保障运维服务），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（包二：电子政务外网线路租赁及运维服务1、包三：电子政务外网线路租赁及运维服务2），属于（信息传输业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-****-****的项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13          联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心高邮分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。