
安宜高中高考供电标准提升、部分老旧配电设施及线路改造项目

招标控制价编制说明

一、工程概况：
1、项目名称：安宜高中高考供电标准提升、部分老旧配电设施及线路改造项目

2、工程地点：宝应县安宜高级中学

3、计划工期及质量等级：见招标文件

4、施工现场实际情况、自然地理条件：见招标文件

5、环境保护要求：见招标文件                                                                                                                        

二、委托的咨询业务类别：招标控制价编制

三、咨询范围：安装工程

四、编制依据：

1、按建设单位提供的安宜高中高考供电标准提升、部分老旧配电设施及线路改造项目设计图纸及建设单位要求等；

2、《工程造价咨询合同》；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省市政工程造价定额》（2014）、《2014安装工程》、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007）；
5、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及补充定额；
6、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于建筑业增值税计价政策调整的通知》；

7、建市〔2019〕18号《住房和城乡建设部、人力资源社会保障部关于印发建筑工人实名制管理办法（试行）的通知》；

8、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

9、预算人工工日单价按苏建函价（2026）027号文；

10、江苏省扬州市其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

五、编制说明：

（一）安装工程：

1、环境保护税、社会保险费、住房公积金、税金分别按0%、2.4%、0.42%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整； 

3、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费用费分别按0.025%、1.1%、0.03%计算，结算时按核定费率调整；
4、暂估价材料共计0元；

5、材料价格按《扬州工程造价管理》2026年第4期指导价，指导价缺项的执行信息价；信息价缺项的执行市场价；

6、本工程预留金为30000元；专业工程暂估价为0元；

7、施工具体做法详见项目特征描述；

8、编制口径：
（1）配电房改造：

1)更换1#、2#主变压器；

2)更换高压配电柜6台；

3)更换低压开关柜11台（其中DP-11进线柜，含外接发电机接口）；

4)设备之间配套线缆更换；

5)安装完成整体供电调试。
（2）教学楼配电柜改造：

1)拆除低压配电柜3组（每组4台）；

2)新增低压配电柜3组（每组4台）。
（3）教学楼空调线路：

1)配电柜新接线路至楼层配电箱；
2)明敷PC32阻燃穿线管，垂直方向借用旧桥架；
3)线缆按照三相五线制考虑，采用YJV-5*6mm2电缆。

（4）附属配套工程：

1)更换钢制防火门2樘；

2)更换配电间绝缘地毯。
（5）绝缘工具采购：

1)高压绝缘安全帽5个；

2)高压绝缘手套1副；
3)高压绝缘鞋3双；

4)高压绝缘靴1双；

5)高压测电维修工具箱3套。

（6）本次改造所有拆除后的变压器、配电柜、开关柜及电缆等，资产均为建设单位所有，施工单位均需运输至建设单位指定地点。

9、本控制价工程量及做法和实际施工若不相符，结算时按实调整。

（二）预留金：

1、本工程预留金总共为30000元；专业工程暂估价为0元。
六、咨询结果：
本工程招标控制价为人民币1475127.09元（大写：壹佰肆拾柒万伍仟壹佰贰拾柒元零玖分）
