编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0048号

苏北人民医院数智病理综合服务平台项目

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2026年4月28日

目 录

第一章 采购公告	2

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	28

第五章 评标方法及评标标准	41

第六章 投标文件格式	46

第一章 采购公告

受苏北人民医院的委托，江苏苏维工程管理有限公司就苏北人民医院数智病理综合服务平台项目(JSZC-321000-SWGC-G2026-0048号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

苏北人民医院数智病理综合服务平台项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年5月22日上午9：30 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0048号

2.项目名称：苏北人民医院数智病理综合服务平台项目

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 195 |

4.本项目设置最高限价：

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 195 |

5.采购需求：见招标文件第四章。

6.合同履行期限：见招标文件第四章。

7.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 2024年度或2025年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺书；

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

（二）本项目的特定资格要求：

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |

（三）其它资格条件：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

（3）法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年5月22日上午9：30 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取 投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：苏北人民医院

地 址：扬州市广陵区南通西路98号

联系人：丁老师

联系方式：0514-87373868

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：滕文娟、阮玉婷

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2026-0048号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购预算中已包含参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)货物类标准四折计取的代理服务费，投标报价应包含代理服务费，由中标人支付给代理机构。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

10.3如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”“中国政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物和服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投货物费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。投标人不足3家的，不得开标。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品（本项目的核心产品为“数智病理综合服务平台”）。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.9 异常低价投标审查

25.9.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13  投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、货物（包含与货物相关的服务）的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32、电子投标文件要求

32.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

32.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

32.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

32.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

33、提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

33.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

33.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

34、其他

34.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（货物)（合同编号）

项目名称：苏北人民医院数智病理综合服务平台项目

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2026-0048号

甲方：（买方）苏北人民医院

乙方：（卖方）_________

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏苏维工程管理有限公司关于本项目                        采购结果签订本合同。

1、货物及伴随服务

1.1 货物及服务名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：               元人民币（¥                ）。

该合同总价款中包括但不限于运输、搬运、税金、管理费、风险费及政策性文件规定等与本项目相关的全部费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目采购的采购文件、乙方投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标配置与分项报价表；

（3）技术参数响应及偏离表         （4）商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺（如有）；           （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的投标文件。

4、双方的权利和义务

4.1甲方的权利和义务

4.1.1甲方成立由院领导或相关科室负责人参与的领导和实施小组，并指定专人负责在本合同执行过程中的组织和协调工作。

4.1.2 甲方按需组织由实施小组或领导小组成员参加的项目例会，协调解决问题，跟踪工作进度。

4.1.3甲方为乙方现场安装调试和正式部署提供必要的软件、硬件、网络、基础数据等条件，以满足软件安装调试的需要。

4.1.4为使本软件完成后能更好地进行今后的维护工作，甲方安排一名以上维护人员全程跟踪学习、参与安装调试。

4.1.5甲方有权知晓各种技术和方案的细节，并提出改进意见。

4.1.6甲方负责及时签收乙方交付的标的物，按期进行工程进度的确认、项目系统的验收，并按照合同规定的付款方式及时付款。

4.2 乙方的权利和义务

4.2.1 乙方指定     为本合同负责人，代表乙方在合同履行过程行使权利和履行义务。

4.2.2 在甲方提供的条件符合后，甲方正式书面提出安装调试和测试后，乙方负责在  天内完成安装调试、测试、人员培训等系统上线工作，待甲方验收合格后交付甲方正式使用。

4.2.3第三方工具产品需向甲方提供足够数量的正版软件许可，包括服务器端的许可或客户端的许可，并提供培训。

4.2.4乙方按承诺函要求派遣适合本合同内容及进度要求的技术人员队伍，并指派专人负责该工作，确保按双方约定的要求保质、保量地完成软件的开发安装调试工作。

4.2.5乙方应及时、主动地向甲方通告工作进展及所需要解决的问题。

4.2.6指导甲方相关人员进行基础数据的准备、整理工作。

4.2.7在整个安装调试过程中对甲方相关人员进行软件功能、作用、和使用操作进行培训。

4.2.8乙方在产品安装调试过程中应向甲方提供相关文档及技术资料。

4.2.9如因乙方原因无法为甲方提供持续的售后服务和产品升级，乙方需无偿向甲方提供本产品的源代码，以保证甲方系统的正常稳定运行。

4.2.10乙方对所供系统终身维保，终身使用，保证院方的投资效益。乙方应保障系统不发生重大故障，并承诺不会在事先未征得甲方许可时以“后门”“验证码”“产品码”等形式干扰产品的正常使用，否则甲方有权追溯乙方相关责任。

4.2.11乙方需严格履行承诺函中的各项条款，保证系统全面、顺利实施。

4.2.12 乙方不得部分或全部转让本合同内应履行义务。

5、项目实施

5.1 乙方应委派至少1名具有类似项目经验的负责人在现场进行项目管理与推进，保障项目顺利实施。项目验收前乙方至少安排1名研发人员驻场实施。

5.2 具体实施计划：

6、售后服务条款及质保服务

6.1本合同自验收之日起     年内对软硬件提供免费维护服务。

6.2免费维护期满后，维保费用不应超过中标金额的8%,双方另外签署收费维护期合同。

7.2质保期内条款

7.2.1乙方提供7*24小时技术支持，并不限支持次数。

7.2.2乙方免费对医院技术人员进行系统管理、操作培训。

7.2.3乙方提供专门技术服务人员进行项目后期跟踪，提供定期的现场服务

（每年不少于  次），及时检查并处理问题。

7.2.4免费维护期内，乙方指派  名技术工程师提供技术支持服务，派遣的工程师均为具备相关技术资格认证的工程师，保证提供专业的、正确的和高效的技术服务和技术培训。（具体工程师名单，项目签收整体验收报告时同时报备，若有驻场工程师需按医院的作息制度上下班）

8.1 知识产权

8.1.1根据本合同产生的全部研究开发成果(包括软件产品及其升级产品和以此为基础研发出的其他技术成果)的知识产权，包括可能产生的专利等，归甲方所有，乙方应无偿配合申报。

8.1.2双方确定，甲方有权利用乙方按照本合同约定提供的研究开发成果，进行后续改进。由此产生的具有实质性或创造性技术进步特征的新的技术成果及其权利归属，由甲方享有。

8.2 保密约定

8.2.1甲方保证应用系统的所有涉及的商业机密和文档资料，不透露给第三方。

8.2.2乙方确保甲方数据的安全与保密性，不得将甲方数据带离医院，不得泄露和用于其它用途。不得以任何方式向第三方泄露在本合同实施过程中获取的甲方经济、技术以及其他甲方不同意公开的信息。

8.2.3乙方确保提供系统具有合法知识产权，在项目实施过程中向甲方提供合法的相关实施文档及技术资料。乙方保证甲方在使用该系统时不受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任并承担一切后果。

9、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

因本合同服务瑕疵产生的法律风险由乙方承担，因此导致甲方损失的，乙方除应赔偿甲方全部损失外，并按本合同价款的5%支付违约金。

10、履约保证金

无

11、转包或分包

11.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

如乙方违反本条规定转包或者分包，乙方应按合同总价款5%支付甲方违约金，并赔偿甲方损失，且甲方有权解除合同，乙方无权要求支付价款。

11.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

12、合同履行期限：合同签订后3个月内完成系统上线，试运行1个月（自上线之日起计算）。质保期自验收合格之日起开始计算。

13、交付期、交付方式及交付地点

13.1 交付期：合同签订后3个月内完成系统上线，试运行1个月（自上线之日起计算）

13.2 交付方式：甲方指定方式

13.3 交付地点：甲方指定地点

14、付款方式

14.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

14.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

14.3 支付方式：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额30%的预付款；

系统上线运行后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的20%；

试运行一个月后组织验收，验收合格后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额的50%；

15、税费

15.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

16、违约责任

16.1 在合同履行过程中，甲方或乙方损害对方权益，应承担违约责任。

16.2乙方未按照合同约定满足医院的需求，应当减收或免收报酬。

16.3乙方逾期交货的，每逾期一日应按合同总金额的万分之二支付甲方违约金；逾期超过30日的，视为乙方根本违约，甲方有权解除合同，乙方除应承担前述违约责任外，甲方有权要求乙方按合同总金额的20%支付违约金。

16.4因违约给甲方造成损失的，乙方承担违约责任，并支付合同总金额20%的违约金。

16.5甲乙双方违反合同约定的保密义务给对方造成损失的，应当承担相应的责任。

16.6乙方违规操作导致甲方数据丢失，乙方须无条件为甲方进行数据恢复，同时承担相应赔偿责任，甲方数据无法恢复的，乙方应向甲方支付合同金额_ 20_%的违约金，并赔偿给甲方造成的全部损失。

16.7乙方未按合同约定履行合同义务导致甲方采取维权措施的，乙方除应承担相应的违约责任外，还需赔偿甲方采取维权措施所产生的费用，包括但不限于诉讼费、律师代理费、保全费、保全担保费、调查费、公证费、鉴定费等一切有关费用。

17、不可抗力事件处理

17.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如出现10级以上大风、地震、地表塌方、海啸、泥石流、火灾、战争、社会罢工等双方都不可预见、无法避免且不可抗拒的自然或社会事件等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

17.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

18、合同的变更和解除

18.1本合同生效后，除本合同约定或法律另有规定的情况外，未经双方协商一致，任何一方均无权单方变更、中止履行或解除本合同。否则视为违约，除本合同仍应继续履行外，违约方还应向守约方支付总费用10％的违约金。

18.2本合同约定的解除条件成就后，依约字有解除权的一方在六个月内未行使解除权的，视为其已放弃解除权，其解除权消灭。

18.3一方行使本合同约定的合同解除权而解除合同的，本合同于相对方收到解除合同通知之日解除，解除合同相对方对解除权人解除合同持有异议的，应在收到解除合同的通知次日起90日内向合同约定法院提起诉讼要求确认解除无效，如逾期未向法院提出解除合同效力确认之诉的，则视为该方已放弃异议权，即视为对解除权人解除合同不持异议。

19、争议解决

19.1 因服务的品质质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务项目不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

19.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意最终采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议。

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

19.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

20、合同其它

20.1 乙方应诚实信用，严格按照采购文件要求和承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

20.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

20.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

20.4 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方执贰份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 单位（章）：苏北人民医院 | 单位（章）： |
| 地址：扬州市南通西路98号 | 地址： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 业务主管部门负责人： | 法定代表人： |
| 业务部门分管院领导： | 授权代表人： |
| 招标采购中心负责人： | 经办人： |
| 招采分管院领导： |  |
| 法人代表： |  |
| 签订日期： | 签订日期： |

# 附件：保密承诺书

致：苏北人民医院 （以下简称“甲方”）

本承诺方（以下简称“乙方”）：__________

鉴于乙方拟与甲方就__________项目（下称“本项目”）开展合作，后续可能参与本项目相关工作并接触、知悉甲方各类保密信息。为确保甲方信息技术资料和数据的安全，保障甲方合法权益，乙方本着平等、自愿、诚实信用的原则，特向甲方作出如下不可撤销的保密承诺，以资恪守：

一、承诺保密的信息范围

乙方承诺保密的信息包括但不限于以下内容：

（一）本项目涉及的项目设计方案、图片素材、开发工具、流程图表、工程设计图、计算机程序代码、核心数据、专利技术、招标文件及相关配套资料；

（二）甲方在本项目前期对接及后续实施过程中，为乙方及乙方工作人员提供的必要数据、程序文件、用户名、口令及各类专项资料；

（三）甲方应用软件在方案调研、需求分析、开发测试等阶段涉及的全部业务及技术文档，包括但不限于税收政策解读资料、方案设计细节、程序文件架构、数据结构说明，以及相关业务系统的软硬件配置信息、技术文档、测试报告及测试过程中产生的全部数据；

（四）甲方的日常运营数据、经营策略及患者信息（含个人隐私、诊疗记录等敏感信息）；

（五）甲方合理认定并书面或口头告知乙方属于保密范畴的其他任何信息。

上述保密信息若以书面、电子等有形形式披露，甲方会标注“保密”或类似标识；若以口头、演示等无形方式披露，甲方将在披露后三十个工作日内以书面形式确认其保密属性。对于甲方未标注保密标识、未明确告知保密属性，或乙方无法判定是否属于保密信息的甲方资料，乙方承诺先向甲方书面确认，在获得甲方明确答复前，一律按保密信息对待，绝不擅自披露、使用。

二、承诺履行的保密义务

乙方自愿严格履行以下保密义务，直至相关保密信息完全丧失保密属性：

（一）严格恪守保密原则，对甲方的保密信息予以妥善保管，不得利用接触保密信息的便利谋取任何不正当利益，不得实施任何损害甲方合法权益的行为；

（二）未经甲方事前书面许可，绝不以任何名义、任何方式向第三方（包括但不限于乙方内部非相关工作人员、其他单位或个人）泄露、传播甲方保密信息；

（三）未经甲方事前书面许可，绝不将甲方的技术资料、技术成果及保密信息用于本项目以外的其他任何项目，不得擅自转让、许可他人使用；

（四）未经甲方事前书面许可，绝不对甲方保密信息进行任何形式的修改、补充、删减、复制、备份或篡改；

（五）未经甲方事前书面许可，绝不通过电子邮件、微信、QQ等电子传输方式，或U盘、移动硬盘等存储设备，将保密信息携带出甲方指定场所，确因工作需要临时携带的，须经甲方审批并严格遵守甲方的保密管理规定；

（六）若甲乙双方合作终止（包括但不限于项目取消、合作解约等任何情形），乙方应在合作终止后五个工作日内，将其持有的全部保密信息（含原件、复印件、电子备份件等所有形式）一次性归还甲方或按甲方要求予以销毁，并出具书面确认函，说明所有保密信息已全部处理完毕，但此行为不免除乙方后续的保密义务。

三、保密信息的所有权

乙方确认，其接触、知悉的全部保密信息均为甲方独家所有，乙方仅享有基于本项目合作目的的有限接触权，不享有任何形式的所有权、使用权（除甲方书面许可外）及其他知识产权。

四、保密期限

（一）本承诺书项下的保密义务期限为永久有效；

（二）即使本承诺书因任何原因失效、终止，若其中涉及的部分保密信息仍未丧失保密性，乙方对该部分信息的保密义务继续有效，仍需严格恪守，直至该信息完全公开且无保密必要。

五、违约责任

乙方明确知晓，任何违反本承诺书约定的行为均会给甲方造成不可挽回的损失，自愿承担如下违约责任：

（一）若乙方违反本承诺书项下任何保密义务，应向甲方一次性支付违约金，违约金金额按双方后续拟签订合作合同总额的20%计算（若未签订合同，则按甲方预估损失的20%计算，最低不低于人民币__________元）；

（二）若乙方的违约行为给甲方造成的实际损失（包括但不限于直接经济损失、第三方索赔、可得利益损失、维权支出的诉讼费、律师费、鉴定费、调查费、保全费等全部费用）超过上述违约金，乙方应就超出部分向甲方足额赔偿，确保甲方损失得到全面弥补；

（三）若乙方的违约行为构成违法犯罪，甲方有权依法追究乙方的刑事责任，同时不免除乙方的民事赔偿责任。

六、其他事项

（一）本承诺书是乙方单方自愿作出的真实意思表示，独立于双方后续可能签订的任何合作合同，即使合作合同未成立、无效或终止，本承诺书仍具有法律效力；

（二）因本承诺书引起的任何争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（三）本承诺书一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，各份具有同等法律效力；

（四）本承诺书自乙方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

承诺方（盖章）：__________

法定代表人或授权代表（签字并加盖章）：

日期：______年____月____日

- 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

以下技术参数内容为参考标准，投标人应根据自身产品实际情况提供满足使用需求、性能等于或高于以下技术参数标准的产品。如在各技术参数中仅为某一品牌或型号所有的，仅起说明作用，并没有任何限制性，投标人可以选用替代标准。

最高限价：195万元，投标人报价不得高出最高限价，否则做无效投标处理。（提供开标一览表，扫描上传系统）

项目属性：货物类

核心产品：数智病理综合服务平台

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 数智病理综合服务平台 | 软件和信息技术服务业 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、项目基本要求

| 1 | 项目概述 |
| --- | --- |
| 1.1 | 本项目围绕医院病理科高质量发展目标，聚焦病理诊断数字化、智能化升级需求，拟建设集数字化病理阅片中心与病理智能化应用中心于一体的数智病理综合服务平台，以病理科临床需求为核心，全面推进病理诊断全流程升级。 项目通过构建数字化病理阅片中心，实现病理图像从采集、存储、管理、传输与阅片的全流程数字化转型，形成标准统一、流程自动的数字病理示范体系，推动病理科工作模式由传统人工向数字化、规范化转变。融合人工智能技术建设病理智能化应用中心，将 AI 深度嵌入病理阅片与诊断业务流程，围绕胃肠道（胃肠镜）、前列腺（前列腺穿刺）及免疫组化（Her-2、PD-L1）等重点病种应用场景，提供精准、稳定的 AI 辅助与定量分析支持，全面提升病理诊断效率、质量与一致性，降低诊断风险，缓解医生阅片压力，推动病理科向智慧化、精细化、可持续发展的现代病理学科转型。 |
| 2 | 总体要求 【2.1-2.3项投标人须提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟，未提供或漏项作无效投标处理】 |
| 2.1 | 本项目不可转包、分包、不支持联合体投标 |
| 2.2 | 报价内容包括但不限于相关软硬件新购、搬运、集成、测试、数据迁移、及接口改造、系统切换等为实现本项目建设目标而开展的服务商所必须的相关工作，所有费用均包含在投标报价中，采购人不再为此另外支付费用 |
| 2.3 | 软件的研发严格执行国际软件工程的标准（CMM、ISO等），符合国际医疗软件的规范（HL7、SNOMED、ICD-9/10、IHE、XML等），符合原卫生部《医院信息系统基本功能规范》要求,符合与信息集成平台建设与成熟度测评相关规定，符合医院信息互联互通标准化成熟度测评标准，符合电子病历系统功能应用水平分级评价方法及标准，符合医院智慧服务分级评估标准体系，符合医院智慧管理分级评估标准体系，符合国家信息安全和数据安全相关法律法规，符合医疗卫生行业及信息化政策法规。 |
| 3 | 技术要求 |
| 3.1 | 基础要求 【基础要求1-7项，投标人提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟，未提供或漏项作无效投标处理】 |
|  | - 服务器支持Linux、Windows、国产主流操作系统，且支持服务器集群，容错工作模式。客户端支持Windows7、Windows 10（64位）及以上版本，或同等级别的国产操作系统。 |
|  | - 系统软件使用较新版本数据库，兼容主流数据库包括但不限于Oracle、MySQL、SQL Server及同等级别的国产数据库等。对于数据库复杂查询的响应时间能够达到秒级。 |
|  | - 系统采用B/S或C/S架构，支持目前常用的浏览器，如IE（IE8及以上版本）、谷歌及苹果Safari浏览器或主流的客户端操作系统等，支持院内常用版本，并具有良好的兼容性。 |
|  | - 系统提供7×24小时运行，在出现异常情况下提供后备解决方案；保障系统维护及时性，可支持数据容灾。 |
|  | - 支持标准医疗协议HL7标准V2、V3版本,XML，JSON，视图多种数据类型；支持MQ、Webservice、HTTPS多种网络协议、视图等方式。 |
|  | - 要求病理AI模型更新迭代具有持续性，保持算法优越。 |
|  | - 要求阅片管理平台能够支持其他第三方厂商的AI接入使用。 |
| 3.2 | 数据安全要求 【数据安全要求1-7项，投标人提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟，未提供或漏项作无效投标处理】 |
|  | - 系统具有安全控制和物理保护措施，数据库服务器与公共网络物理隔离。软件系统安全可靠，能够有效防止来自网络以及内部的攻击，在网络拓扑层和应用层保证各个关键业务独立，架构中各个角色只通过接口通信，保证数据安全性与模块独立性。 |
|  | - 支持用户操作权限分级管理，能够根据不同角色对用户进行权限配置和管理，保证系统数据安全。 |
|  | - 支持数据加密管理，包括数据存储加密、数据传输加密等，保证用户信息和系统业务数据的安全。 |
|  | - 符合国家相关法律法规，包括但不限于《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、国家网络安全等级保护建设要求，有效地防止系统数据的遗失和破坏。 |
|  | - 具备数据备份与恢复功能，提供数据库在线备份和故障恢复工具，保障数据库系统完全故障后能迅速恢复到故障前的备份状态。 |
|  | - 具有完备的日志记录和管理功能，能及时准确地记录用户登录与退出、业务操作、数据同步等各类日志，支持根据时间、操作类型、关键字等进行日志内容检索，为系统故障排查和系统数据安全提供保障。 |
|  | - 系统上线前需提供江苏卫健委2022年发布的《江苏省卫生健康信息化项目建设网络安全管理规定（试行）》中的《网络安全检测评估情况表》。 |
| 3.3 | 其他要求 【其他要求1-2项，投标人提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟，未提供或漏项作无效投标处理】 |
|  | - 数智病理综合服务平台支持部署在甲方指定位置，访问隔绝外网，通过防火墙限制服务器暴露端口和可访问网段，防止数据泄露、采用国密算法，符合三级等保数据要求。 |
|  | - 提供满足数智病理综合服务平台可计算的算力服务器。 |
| 3.4 | 接口要求 【接口要求，投标人提供承诺书，上传系统，承诺书格式自拟，未提供或漏项作无效投标处理】 |
|  | - 投标人须承诺完成数智病理综合服务平台与医院现有病理业务系统的深度对接，实现患者信息、病理图像、诊断报告等关键数据的双向互通与全流程智能辅助。 |

四、项目功能要求

1、数字病理图像智能管理平台

数字病理图像智能管理平台构建覆盖病理图像全生命周期的数智化管理体系，集成病理图像压缩存储、数字病理图像管理、病理数据传输管理、数智化病理阅片管理、数字病理图像收藏管理和数字病理基础服务，实现数字病理图像的高效阅片和统一管理。

| 系统模块 | 一级功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 病理图像压缩存储 | 病理图像处理解析 | 支持兼容多种国内外常见数字病理扫描仪。 |
|  |  | 支持处理多种扫描仪扫出的多种数据格式。 |
|  |  | 支持自动同步上传扫描好的病理切片图像。 |
|  |  | 支持与三方AI模块对接的自动推送，将切片数据推送给模块进行计算。 |
|  |  | 支持与PIS信息系统进行对接，实现阅片调阅、病例信息获取、AI结果回传。 |
|  |  | 支持OCR自动识别病理切片上的机打病理标签或二维码，提取病理切片编号进行归档管理。 |
|  |  | 支持数字切片的信息解析，提取关键信息用于数据处理。 |
|  |  | 支持Excel/Txt文档的信息解析，提取病理号/切片号匹配对应的数据。 |
|  | 切片无损压缩存储 | 支持对数字切片的存储自动无损压缩处理的功能。 |
|  |  | 支持对数字切片的导出自动无损压缩处理的功能。 |
|  |  | 支持对数字切片自动无损解压缩处理的功能。 |
|  | 切片分级存储 | 根据数字化病理有很明显的周期性访问特征，支持将数据进行热温冷分级； |
|  |  | 分级存储技术支持将同一个存储池内的不同类型物理节点划分成不同的硬盘池； |
|  |  | 支持基于文件池策略将不同价值的文件存放在不同类型的设备； |
|  |  | 分级策略支持放置策略、迁移策略和删除策略；支持对缓存和切片清理的配置； |
| 数字病理图像管理 | 数字病理切片管理 | 支持针对切片号/切片号区间、切片类型、部位检索、扫描设备、阅片状态、切片状态的多类型组合数据查询。 |
|  |  | 支持切片层级的结果展示，按照切片号或上传时间的正序/倒序显示。 |
|  |  | 支持对数字病理切片的切片信息编辑/批量编辑的功能。 |
|  |  | 支持对数字切片的删除/批量删除的功能。 |
|  |  | 支持对数字病理切片的图像下载/批量下载的功能。 |
|  |  | 支持对数字病理切片标签图的缩放显示，旋转的功能。 |
|  |  | 支持对数字病理切片的收藏功能。 |
|  |  | 支持对数字病理切片的相关扫描信息的显示功能。 |
|  |  | 支持对数字病理切片更改分析算法重新计算的功能。 |
|  |  | 支持对数字病理切片的直接调阅的功能。 |
|  |  | 支持对已归档的数字病理切片解档的功能。 |
|  |  | 支持切片上传时间默认筛选项的设置功能。 |
|  |  | 支持切片列表默认排序的设置功能。 |
|  | 数字病理检查管理 | 支持针对病理号/病理号区间、检查项目、患者姓名、更新时间的多类型组合数据查询。 |
|  |  | 支持病理层级的结果展示，按照病理号或更新时间的正序/倒序显示。 |
|  |  | 支持列表项显示条目的自定义显示控制功能。 |
|  |  | 支持查看该病理分析报告的功能。 |
|  |  | 支持编辑该病理信息的功能。 |
|  |  | 支持收藏该病理信息的功能。 |
|  |  | 支持病理层级申请远程分析的功能入口。 |
|  |  | 支持病理层级下该切片的收藏、编辑、下载、删除、解档、阅片的功能。 |
|  |  | 支持病理号一键复制的功能。 |
|  |  | 支持切片上传时间默认筛选项的设置功能。 |
| 病理数据传输管理 | 病理数据本地上传 | 支持点击单选/多选本地文件切片数据的上传。 |
|  |  | 支持查看数据上传的状态和结果。 |
|  |  | 支持对排队中状态数据的删除功能。 |
|  |  | 支持对失败状态的数据再次操作。 |
|  |  | 支持对解析成功的数据直接进入阅片界面。 |
|  | 病理数据批量导出 | 支持导出大批量的切片数据。 |
|  |  | 支持病理号/切片号数据的匹配结果展示。 |
| 数智化病理阅片管理 | 数字病理阅片管理 | 支持数字切片图像信息的查看与编辑功能。 |
|  |  | 支持快捷切换查看同一病理号下不同切片图像。 |
|  |  | 支持病理图像的线上浏览功能，如图像的无损缩放、多种倍率快捷切换、自由拖拽平移、缩略图导航与浏览轨迹记录、分辨率尺。 |
|  |  | 支持病理图像的旋转操作功能。 |
|  |  | 支持病理图像的截图功能。 |
|  |  | 支持病理图像的左右、上下翻转功能。 |
|  |  | 支持病理图像上一张、下一张的切换显示功能。 |
|  |  | 支持病理图像的多图对比浏览功能，方便比对查看切片图像。 |
|  |  | 支持病理图像内矩形、自由笔、箭头、文字标注功能。 |
|  |  | ◆支持提供在线直线测量工具，支持测量细胞、组织等的直径、长度。该工具提供直观的用户界面，确保测量的准确性。（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | 支持自定义配置多种辅助分析算法，提供手动修改算法功能。 |
|  |  | 支持报告的填写、保存、预览和发送功能。 |
|  |  | 支持阅片偏好的设置功能，控制默认显示的图元信息。 |
|  |  | 支持图像平移惯性的设置功能。 |
|  |  | 支持图像快捷键移动幅度的设置功能。 |
|  |  | 支持图像快捷键移动方向的设置功能。 |
|  |  | 支持数字阅片截图的设置功能。 |
|  | 病理分析结构化报告 | 支持全病种类型的结构化报告功能。 |
|  |  | 支持结构化报告内容将分析结果智能填入的功能。 |
|  |  | 支持结构化报告内容编辑、修改、保存的功能。 |
|  |  | 支持预览结构化报告和通用报告模版的功能。 |
|  |  | ▲支持切换选择结构化报告模版的功能。（提供功能界面截图作为证明材料。） |
|  |  | ▲支持结构化报告图片插入的功能。（提供功能界面截图作为证明材料。） |
|  |  | 支持结构化报告发送PIS的功能。 |
|  |  | 支持自定义创建、配置结构化报告模版的功能； |
|  |  | ▲支持快捷激活、停用结构化报告模版的功能；（提供功能界面截图作为证明材料。） |
|  |  | 支持删除自定义结构化报告模版的功能，并不影响使用结构化报告模版前已输入的报告内容； |
|  |  | 支持一键复制已有结构化报告模版的功能； |
| 数字病理图像收藏管理 | 病理收藏管理 | 支持对病理层级数据的收藏管理功能。 |
|  |  | 支持病理收藏文件夹的创建功能。 |
|  |  | 支持对病理收藏文件夹的重命名功能。 |
|  |  | 支持对病理收藏文件夹的删除功能。 |
|  |  | 支持对病理文件夹收藏数据量的展示功能。 |
|  |  | 支持病理号搜索、检查项目、患者姓名的多类型组合数据查询功能。 |
|  |  | 支持病理取消收藏/批量取消收藏数据的功能。 |
|  |  | 支持编辑/批量编辑切片信息的功能。 |
|  |  | 支持病理号下所有切片的下载/批量下载的功能。 |
|  |  | 支持将单个/多个病理数据移动到其他收藏文件夹的功能。 |
|  | 切片收藏管理 | 支持对切片层级数据的收藏管理功能。 |
|  |  | 支持切片收藏文件夹的创建功能。 |
|  |  | 支持对切片收藏文件夹的重命名功能。 |
|  |  | 支持对切片收藏文件夹的删除功能。 |
|  |  | 支持对切片文件夹收藏数据量的展示功能。 |
|  |  | 支持对切片取消收藏/批量取消收藏数据的功能。 |
|  |  | 支持切片号搜索、部位检索、切片类型的多类型组合数据查询功能。 |
|  |  | 支持对切片下所有切片的下载/批量下载的功能。 |
|  |  | 支持切片信息编辑/批量编辑的功能。 |
|  |  | 支持将单个/多个切片移动到其他收藏文件夹的功能。 |
| 数字病理基础服务 | 用户管理 | 支持用户名/姓名的快速检索功能。 |
|  |  | 支持新用户的创建功能。 |
|  |  | 支持用户信息的编辑、删除、密码重置、激活/停用的功能。 |
|  | 角色管理 | 支持角色名的快速检索功能。 |
|  |  | 支持角色创建功能。 |
|  |  | 支持用户角色的权限配置、修改、删除功能。 |
|  | 机构管理 | 支持机构的创建功能。 |
|  |  | 支持机构信息的编辑功能。 |
|  | 设备管理 | 支持设备的快速检索功能。 |
|  |  | 支持设备的新增功能。 |
|  |  | 支持设备信息的编辑、启用/禁用、删除功能。 |

2、数字病理AI辅助分析平台

数字病理AI辅助分析平台实现多病种 AI 辅助分析，包括胃消化道活检辅助分析、肠消化道活检辅助分析、前列腺组织病理辅助分析、免疫组化Her-2定量辅助分析和免疫组化PD-L1定量辅助分析，针对特定疾病场景提供精准AI辅助，助力医生提升诊断准确性。

| 系统模块 | 一级功能 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 胃消化道病理活检辅助分析 | 智能良恶性分类筛查 | 支持胃消化道活检组织病理图像类型的自动识别功能，模型算法准确性≥99%。 |
|  |  | ▲肿瘤性分类：支持胃活检病理切片的良性/恶性（肿瘤性）分类提示功能。（提供体现相应功能的界面截图作为证明材料。） |
|  |  | ◆智能识别异型组织：支持胃活检病理切片异型类型，至少包括腺癌、神经内分泌肿瘤、高级别上皮内瘤变、低级别上皮内瘤变等常见病理类型的智能判读功能，并对胃活检病理切片中的异型组织进行勾画及定位。（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | ▲非肿瘤性病变智能识别，至少包括增生性息肉、炎性息肉和胃底腺息肉等常见息肉类型智能判读。（提供体现相应内容的功能界面截图作为证明材料。） |
|  |  | 支持胃消化道癌种检出分类，算法自动识别病灶区域并分类，至少包括高分化癌、低分化癌、黏液腺癌、鳞状细胞癌、印戒细胞癌等常见癌变类型； |
|  |  | ◆非肿瘤性病变智能识别与分级：支持慢性胃炎、活动性、肠化和萎缩的自动提示与分级功能。（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | 热力图分布：支持在放大倍数＜10倍时，查看炎症、肠化、活动性热力图。 |
|  |  | 手动修改：支持手动选择全层黏膜、浅表黏膜；支持对慢性炎症、活动性、萎缩、肠化、HP级别进行手动选择。 |
|  | 智能量化分析 | 支持对阳性病灶区域进行智能量化分析，统计病灶面积指标，无需手动操作，算法结果直接呈现。 |
|  |  | ◆支持全片肿瘤区域热力图显示的功能；（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | ▲异型组织量化：支持异型组织的列表显示，支持算法自动对病变组织进行识别定位。在病灶列表显示检出的病灶、病灶个数以及病灶的类别；并对异型组织的面积进行量化显示。（提供体现相应功能的界面截图作为证明材料。） |
|  |  | ▲支持点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的矩形框高亮显示。（提供体现相应功能的界面截图作为证明材料。） |
|  |  | 算法结果重置：支持手动添加、删除、修改病变，并支持算法结果重置。 |
|  |  | 支持选择隐藏/显示病灶和热力图，支持一键隐藏/显示。 |
|  | 结构化病理报告 | ◆结构化报告：支持胃活检病理结构化报告按算法结果自动生成，允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整分析内容等。（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | 病理报告集成：支持对接发送到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 |
|  |  | 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF格式，便于下载和打印。 |
| 肠消化道病理活检辅助分析 | 智能良恶性分类筛查 | 具备肠消化道活检组织病理图像类型的自动识别功能，模型算法准确性≥99%。 |
|  |  | 肿瘤性分类：支持肠活检病理切片的良性/恶性（肿瘤性）分类提示功能。 |
|  |  | 智能识别异型组织：支持肠活检病理切片异型类型，至少包括腺癌、神经内分泌肿瘤、高级别上皮内瘤变、低级别上皮内瘤变等常见病理类的智能判读功能，并对肠活检病理切片异型组织进行勾画及定位。 |
|  |  | 支持肠消化道癌种检出分类，算法自动识别病灶区域并分类，至少包括高分化癌、低分化癌、黏液腺癌、鳞状细胞癌、印戒细胞癌等常见癌型。 |
|  |  | 支持肠消化道低级别上皮内瘤变的检出分类，算法自动识别病灶区域并分类，至少包括管状腺瘤、锯齿状腺瘤、绒毛状管状腺瘤等常见腺瘤； |
|  |  | ◆非肿瘤性病变智能识别与分级，至少包括增生性息肉和炎性息肉等常见息肉类型的智能判读。（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | 手动修改病灶：支持在病灶列表或病灶框上对算法检出的病灶类型进行手动修改，修改后病灶列表中的病灶标签相应更改；支持手动修改病灶轮廓；支持在病灶列表或病灶框上删除当前选中病灶。 |
|  | 智能量化分析 | 支持对阳性病灶区域进行智能量化分析，统计病灶面积指标，无需手动操作，算法结果直接呈现。 |
|  |  | ◆支持全片肿瘤区域热力图显示的功能；（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | 异型组织量化：支持异型组织的列表显示，支持算法自动对病变组织进行识别定位。在病灶列表显示检出的病灶、病灶个数以及病灶的类别；并对异型组织的面积进行量化显示。支持点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的矩形框高亮显示。 |
|  |  | 支持选择隐藏/显示病灶和热力图，支持一键隐藏/显示。 |
|  |  | 算法结果重置：支持手动添加、删除、修改病变，并支持算法结果重置。 |
|  | 结构化病理报告 | 结构化报告：支持肠活检病理分析结构化报告自动生成。 |
|  |  | 病理报告集成：支持对接发送到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 |
|  |  | 允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整分析内容。 |
| 前列腺组织病理辅助分析 | 前列腺病灶识别与分级 | 支持自动分析病理切片，识别癌细胞的形态特征，并生成格林森评分，模型算法准确性≥99%。 |
|  |  | 智能识别病灶区域：支持前列腺组织病理切片中病变部分的智能识别功能，并对病理切片中的肿瘤组织进行勾画及定位。 |
|  |  | 格林森分级：支持输出格林森分级评分，包括Gleason评分、ISUP分级、肿瘤区域面积占比信息；支持用户手动修改分级。 |
|  | 病灶分布热力图 | 热力图分布：支持自动输出全片中病灶区域分布热力图，颜色越深的区域表示为病灶的可能性越大； |
|  |  | 热力图仅在≤10X时显示，支持通过空格键快速显示/隐藏热力图。 |
|  |  | 支持一键隐藏/显示热力图。 |
|  | 结构化病理报告 | 结构化报告：支持前列腺组织病理分析结构化报告自动生成。 |
|  |  | 病理报告集成：支持对接发送到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 |
|  |  | 手动编辑报告：允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整分析内容。 |
|  |  | 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF格式，便于下载和打印。 |
| 免疫组化Her-2定量分析辅助分析 | 肿瘤细胞精准识别与定位 | Her-2酶标切片智能识别：支持对免疫组化Her-2酶标的切片进行分析，支持识别切片中的肿瘤细胞，模型算法准确性≥95%。 |
|  |  | Her-2酶标切片智能分类：支持对肿瘤细胞进行阳性显色与阴性不显色分类。 |
|  |  | 肿瘤细胞定位：支持精准定位肿瘤细胞，并对肿瘤细胞进行显色和不显色的分类识别。支持肿瘤细胞在＞10倍时自动显示细胞检测点，以不同颜色区分不同类别；支持肿瘤细胞＜10倍时自动隐藏细胞点。 |
|  | Her-2酶标智能分类与量化分析 | Her-2酶标切片智能识别：支持针对Her-2区分强阳膜完整、强阳膜不完整、中阳膜完整、中阳膜不完整、弱阳膜完整、弱阳膜不完整。 |
|  |  | Her-2酶标切片量化分析：支持对免疫组化切片Her-2提供智能定量分析。支持统计各类肿瘤细胞的占比；支持对Her-2切片提供Her-2评分。 |
|  | 感兴趣区域（ROI）分析 | 手动添加病灶：支持用户手动添加ROI区域进行分析，可选择在自定义大小或固定大小镜下视野下添加病灶。 |
|  |  | ◆感兴趣区域（ROI）智能分析：针对ROI区域内各类显色阳性肿瘤细胞占比进行统计，对ROI面积进行计算。（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  | 自定义调节与报告生成 | 自定义调节：支持自定义调节肿瘤细胞显色阈值；支持选择隐藏/显示病灶，可一键隐藏细胞检测点和病灶轮廓。 |
|  |  | 结构化报告：支持Her-2免疫组化病理分析结构化报告自动生成，当一个病人有多个病理切片时，支持输出多项免疫组化结果。 |
|  |  | 病理报告集成：支持对接发送到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 |
|  |  | 手动编辑：允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整分析内容。提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF格式，便于下载和打印。 |
| 免疫组化PD-L1定量分析辅助分析 | 肿瘤细胞识别和TPS评分 | 肿瘤细胞识别：支持对免疫组化PD-L1切片智能识别肿瘤细胞分布，模型算法准确性≥95%。 |
|  |  | ▲智能判读TPS评分：输出TPS评分即全片阳性显色肿瘤细胞在全部肿瘤细胞中的占比。（提供体现相应功能的界面截图作为证明材料。） |
|  | PD-L1肿瘤细胞定位 | ◆肿瘤细胞定位：算法精准定位肿瘤细胞，并对肿瘤细胞进行显色和不显色的分类识别。在＞10倍时自动显示细胞检测点，以不同颜色区分不同类别，＜10倍时自动隐藏细胞点。（须提供体现相应内容的系统演示视频证明） |
|  |  | 手动添加病灶：支持手动添加病灶区域，并对添加的病灶区域内各类细胞进行统计；点击列表中病灶，图像跳转并定位到当前病灶位置，选中病灶的矩形框高亮显示；在图像中选中病灶轮廓，病灶列表中同步跳转至该条病灶并选中。 |
|  | 自定义调节与报告生成 | 自定义调节：支持自定义调节肿瘤细胞显色阈值；支持选择隐藏/显示病灶，可一键隐藏细胞检测点和病灶轮廓。 |
|  |  | 结构化报告：支持PD-L1免疫组化结构化报告自动生成。 |
|  |  | 病理报告集成：支持对接发送到医院现有的报告系统中，极大提升医生报告书写效率和报告标准一致性。 |
|  |  | 手动编辑报告：允许用户对生成的报告文本进行手动编辑，调整分析内容。 |
|  |  | 提供报告生成后预览功能，并支持导出为PDF格式，便于下载和打印。 |

五、项目实施要求

结合医院实际情况，制定详细的系统实施方案，包括但不限于客户化修改、测试、试运行。承诺保证在合同规定时间内上线及上线系统的基本平稳。

1.项目团队要求：投标人应委派一名具有类似项目经验的负责人在现场进行项目管理与推进，保障项目顺利实施。

2.实施地点：苏北人民医院

3.实施管理

投标人需制定详细的实施方案，内容包括不限于项目组织保障、项目实施计划、项目实施关键要素分析、团队人员的配备等。

4.安装方案

投标人需制定详细的系统安装方案，内容包括不限于系统对接、设备连接方案、采集服务的搭建等。

5.验收方案

投标人需制定详细的系统调试和验收方案，内容包括不限于调试内容、方法、验收标准等。

6.安全要求

投标人在中标后需在项目建设过程中参照三同步原则，同步规划、同步建设、同步使用。

六、商务要求

1.合同履行期限（供货期）

合同签订后3个月内完成系统上线，试运行1个月（自上线之日起计算）。质保期自验收合格之日起开始计算。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理）

2.项目验收要求

- (1)投标人需在投标文件中承诺，如果本项目未完成验收前，由于相关政策调整导致业务需求或技术标准发生变化，应按照最新政策完成本项目建设。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理）

- (2)投标人需承诺提供的产品须符合国家及相关行业规定。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理）

- (3)投标人在项目上线平稳试运行运1个月后，向采购人提交验收申请，并提供以下验收材料，包括但不限于：项目实施方案、项目合同、项目建设相关文档、软件测评报告、安全测试报告等。

- (4)采购人同意验收后，投标人需按照采购人指定的验收时间、方式、程序等要求，配合完成验收工作。

- (5)采购人出具的验收报告未明确认定验收合格的，不视为验收合格。采购人要求整改的地方，投标人应在采购人要求的期限内完成整改。

- (6)在项目实施过程中出现性能指标或功能上不符合招标文件、投标文件和合同要求时，由投标人负责解决，采购人有权拒绝验收并保留依法依规追究投标人责任的权利。

3.质保期

本项目提供自验收合格之日起不少于2年的免费质保与技术支持。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理）

- 免费维护期内，负责软件的免费升级、维护和技术支持，需对院方提出的问题建立维护记录，并交付院方留存。工作说明书对免费维护期有特殊约定的，按工作说明书执行。

- 对于因国家法律法规及地方相关政策变化导致的软件策略改变，投标人应提供其具有长期进行本系统服务（包括维护和再开发）的能力。

- 免费维护期内，按照合同维保要求进行系统巡检。免费维护期满后，双方另外签署收费维护期合同。

4.售后服务要求

- 质保期内，本合同项目所有技术和服务发生任何非人为故障，由投标人负责系统恢复。免费维护期内，提供24小时服务。对于一般故障，应在接到院方通知后15分钟内响应，1小时内恢复系统正常运行；对于紧急故障，应在5分钟内响应，半小时内恢复系统正常运行。故障问题解决后及时向采购人提交问题处理报告，说明问题种类、问题原因、问题解决中使用的方法及造成的损失等情况。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理）

- 质保期内，对采购人提出的合理服务要求，投标人必须即时进行电话、邮件及远程网络支持，并在2小时内到场服务。如不到场，采购人有权自行处理，相关费用由投标人负责。

- 投标人需提供定期回访服务，对采购人提出的合理优化建议应提供免费升级服务。

- 所有的服务方式均为投标人上门保修或者远程处理，即由投标人派专业工程师到系统使用现场进行故障恢复或者远程处理，由此产生的一切费用均由投标人承担。

- 投标人需在项目调研期、数据转换期及项目上线的初期等阶段，投标人需安排专业工程师派驻现场提供相关技术支持及服务。（人数不少于1人，接受医院管理，服从医院工作安排）

5.运维及应急响应服务

（1）投标人需提供运维及应急响应技术服务，提供迅速解决各种紧急安全问题的技术支持，控制事态发展；保护或恢复主机、网络服务的正常工作；并且提供事后分析，找出信息系统的安全漏洞，根据现场保留情况尽可能对入侵者进行追查。

（2）应急响应时间：全年7×24小时。

（3）响应方式：远程支持或现场支持。远程支持可以采用电话、E-mail，远程加密登录等方式。当远程支持无法解决问题时，中标人需派遣专业的紧急响应服务人员在第一时间到达现场提供服务。

6.培训服务

- 投标人需根据项目相关交付内容提供有针对性的培训方案，针对不同系统，保障每月不少于1次培训，包括但不限于培训计划、培训方式、培训对象、培训内容等内容。

- 投标人需按照采购人要求提供免费的现场培训和线上培训，确保被培训人员全面了解和掌握本项目所涉及的基本原理、技术特性、操作使用、管理维护等内容。

- 投标人为所有被培训人员提供培训使用的教材讲义、操作指南等相关材料。

7.报价说明

- 投标报价应包含与本次采购项目有关的所有费用。包含但不限于人员、设备、安装调试、验收、售后服务、伴随配套服务等所有含税费用。同时，还应包含支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等。

- 投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低服务质量的理由。

- 投标人报价除包含招标文件中列明的项目外还应包括保障服务正常运行应当具有的物资和服务，对项目正常运行应当具有的物资和服务理解不一致的以采购人理解为准。

- 软件采购人可以永久使用，产品所有接口永久开放，费用包含在本次总报价中，采购人不再另行支付额外费用。

8.知识产权要求

- 采购人拥有本项目除第三方产品外所有工作文件、交付品文档、定制软件、应用系统软件、数据资源及其他附属产品的知识产权，未经采购人许可，投标人不得用于第三方。项目实施过程中所收集、产生的所有与本项目相关文档、源代码、资料，包括文字、图片、表格、数字等各种形式所属权均归属采购人。

- 投标人需在投标文件中承诺提供给采购人使用的产品及服务或其中的任何一部分，免受第三方提出的侵犯其知识产权的索赔或诉讼。如有任何上述指控，投标人应独自承担可能发生的一切法律责任和费用。（提供承诺书加盖投标人公章，承诺书格式自拟，未提供作无效投标处理）

9.保密要求

- 投标人须对本项目技术文件、采购人提供的所有内部资料、技术文档、系统数据（包含原始数据和衍生数据）和信息予以保密。投标人须签订保密承诺书，并严格遵守。

10.其他要求

- 投标人应对照招标文件要求，书面说明已对采购人的需求做出了实质性的响应，或申明与需求的偏差和例外。

- 项目实施质量必须严格按照国家规范及江苏省、扬州市相应地方规范、招标文件的技术规范的有关要求执行，如果在合同履行过程中有新的国家或行业（部）规范和标准出台的，则投标人应确保其合同产品达到并符合新的国家或行业（部）规范和标准，因此而增加的费用及风险由投标人自行承担。

- 如果发生因投标人安全措施不力造成的事故责任、或者其他工作失误，由此所产生的一切责任由投标人承担。

- 如因投标人投入人员过少原因，造成无法在承诺工期内完成服务，由此产生的一切责任由投标人承担。

- 其他未尽事宜按投标人所提供的相应承诺执行。

七、节能产品要求

本次拟采购的产品如属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品，各投标人应当提供获得国家确定的认证机构出具的、有效期之内的节能产品认证证书的产品，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（HTTP：//www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201904/t20190403_11849836.htm）查询,并在投标文件内提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件，扫描上传，否则视为无效投标。（本项目涉及强制采购范围内产品有：无）

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

（一）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（二）采购本国产品的支持政策

1、本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“ 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

3、 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

4、 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

5、评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 项目 | 评标细则 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30×100%，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物或服务质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数 （34分） | 投标人所投产品全部满足或优于第四章项目需求【四、项目功能要求】的，得34分。评委根据投标文件中《技术参数响应及偏离表》，结合投标文件提供的佐证材料等进行评审。 1、项目功能要求中，带“◆”号的为关键参数，共9项，须提供系统演示视频证明满足相关功能。每条提供真实系统功能演示视频，不能完全满足要求或其他证明形式的，每条扣2分，累计最多扣18分。 注：投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为*.mp4或*.avi（单个文件不得大于50M）。演示时间：视频时长总计应控制在7分钟内。 - 项目功能要求中，标注“▲”的为重要参数，共8项，按照要求提供证明材料，每负偏离一项、未提供或未按要求提供佐证材料的扣1.5分，累计最多扣12分； 注：上述1、2条技术参数中，带“◆”号的为关键参数，共9项，标注“▲”的为重要参数，共8项，合计17个参数，负偏离（不满足）≥9项的，视为针对本项目的实施属于重大偏离，技术参数整项评审不得分。3、项目功能要求中，未标注“◆”“▲”的为一般参数，总计负偏离项数：1~5项，扣1分，总计负偏离项数：6~10项，扣2分，总计负偏离项数：11~15项，扣3分，总计负偏离项数：≥16项，扣4分，共4分。 说明： (1)仅对小标题下明确列出的此类功能项打分，大标题（如“1、数字病理图像智能管理平台”等）为概括性标题，仅为内容组织框架，不参与评分。 (2)对技术要求中标注“◆”关键参数和“▲”的重要参数，应按参数末括号内要求提供相应证明材料并在《技术参数响应及偏离表》中逐项说明偏离情况。如提供的软件功能截图或演示视频的，应涵盖该项模块的所有功能明细，未提供相应材料或提供的材料不符合招标文件要求将视为负偏离，不予计分。 (3)未标注“◆”“▲”的一般参数应在《技术参数响应及偏离表》中逐项说明偏离情况。 （4）如投标人提供演示视频，投标人应在系统内上传演示视频，同时将演示视频（备份件）存放在U盘内，将U盘密封在不透明的包装物中，在投标截止时间前采用邮寄或现场送达的方式，递交至江苏省扬州市翠岗路48号江苏苏维工程管理有限公司二楼代理一部（阮玉婷，0514-82129116），由工作人员签收保存。评标当日，如苏采云系统内视频无法正常打开，将播放备份件，否则备份件不予拆封，原路退回。 |
| 总体方案 （5分） | 投标人根据本项目建设内容和技术需求，提出项目总体方案，方案需要包括对项目现状分析、需求理解、总体设计、业务架构、建设内容与功能描述等内容进行综合评价： 1、需求理解深刻、现状分析透彻、总体设计与业务架构完整、建设内容与功能模块描述详细为优秀的，得5分。 2、需求理解一般、现状分析一般、总体设计与业务架构完整程度一般、建设内容与功能模块描述详细程度一般得3分。 3、需求理解差、现状分析差、总体设计与业务架构完整程度差、建设内容与功能模块描述详细程度差、得1分。 4、方案内容无需求分析、总体设计与业务架构等不具有技术方案全面性、或针对性或未提供此项者，不得分。 |
| 实施方案 （5分） | 投标人须结合本项目建设要求，提供完整的实施方案，包括进度管理、质量保障、变更管理、风险管理、测试管理、培训计划、验收计划等内容。 1、项目实施方案中能对上述内容做出详细规划和实质说明的，得5分； 2、项目实施方案中包含上述内容，但没有详细规划和实质说明的，得3分； 3、项目实施方案混乱的，得1分； 4、不提供的不得分。 |
| 售后服务方案（5分） | 根据投标人提供的售后服务方案综合评审，包括维保服务的内容和方案合理性、科学性、故障的处置措施等情况综合评审： 根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得3分； 方案稍有欠缺得1分； 方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 |
| 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案综合评审，包括培训内容、培训方法、培训师资等情况综合评审： 根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得3分； 方案稍有欠缺得1分； 方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 |
| 信息安全方案（5分） | 根据投标人提供的信息安全方案综合评审，包括设计合理性、技术成熟度、内容全面性等情况综合评审： 根据方案的完整性、可行性等情况横向比较，方案完整且具体可行的得5分； 方案基本满足要求，可操作性一般的得3分； 方案稍有欠缺得1分； 方案欠缺较多，不利于操作或不能满足采购人要求，且没有具体可操作性或未提供本项不得分。 |
| 企业资质和技术能力 （8分） | 1、企业资质 （1）投标人具有有效的质量管理体系证书的，通过认证的范围需与医疗科技相关。 （2）投标人具有有效的隐私信息管理体系证书，通过认证范围需与人工智能相关 （3）投标人具有有效的信息安全管理体系证书的，通过认证范围需与人工智能相关。 以上提供有效证书扫描件，每有一项得1分，满分3分。 2、产品资质 本项目需投标人具备一定的研发能力实现履约。 投标人具有与“病理智能辅助”等相关的计算机软件著作权证书。每有一种得0.5分，满分1分。提供证书扫描件，未提供不得分。 （如投标文件中提供的软件著作权证书名称表述与招标文件描述的关键字样不一致，而该投标文件中能证明投标人拥有的软件著作权具有相同或相似功能和效果，且评标委员会认可的，视同符合要求） 3、技术能力 （1）项目实施负责人能力：配备项目实施负责人1名，具有人社部和工信部颁发的信息系统项目管理师证书、数据库系统工程师证书、系统集成项目管理工程师证书，每有一项得1分，本项满分3分。未提供不得分。 （2）项目技术负责人能力：投标人除项目实施负责人外需配备项目技术负责人1名，具有人工智能专业高级工程师及以上职称证书得1分，未提供不得分。 注：上述人员须提供有效证书扫描件及近一年内任意一个月投标人为上述人员缴纳的社保证明材料扫描件，未提供或提供不全不得分。 |
| 类似业绩 （3分） | 投标人自2023年1月1日以来（以合同签订日期为准）具有与本项目需求类似的建设经验的业绩（如病理辅助分析系统、病理图像管理平台项目），每提供一份合同得1分，最高得3分，没有不得分。（投标文件中提供合同扫描件，提供合同扫描件，合同要素至少包含签订时间、合同双方名称、合同内容、合同总价；材料不完整或者内容不清晰无法辨认或提供不全不得分） |

25.9 异常低价投标审查

25.9.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

25.9.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标文件的组成

一、资格审查内容

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、拟投入人员一览表

九、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.2024年度或2025年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间

前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准)

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声

明

6.特定资格要求的证明文件（如果本项目对投标人做出特定资格要求的，必须提供）

7.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）

8.法人授权书

9.投标函

10.中小微企业声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，则必须提供）

11.残疾人福利性单位声明函（如果本项目专门面向中小微型企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供）

12.联合体协议（如果本项目接受联合体参加投标，投标人是联合体的，则必须提供）

13.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商（包含法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司），不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺函）

14.凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动（提供承诺函）

15.法人的分支机构不得参加投标（除银行、保险、石油石化、电力、电信等行业特殊情况外）（提供承诺函）

总备注：上述“资格审查内容”中1-5条、8、9、13、14、15条投标人必须在投标文件中提供相关材料，否则作无效投标处理；6、10、11、12条如招标文件要求必须提供相关材料而未提供的，作无效投标处理。

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件、被授权人身份证复印件

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

注：投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中斜体且有下划线部分条款的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | 《关于符合本国产品标准的声明函》 |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（软件和信息技术服务业）行业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-321000-SWGC-G2026-0048号	  的         项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标人全称（加盖CA电子签章）：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |
| 核心产品品牌 |  |

五、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。“投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.本项目招标代理服务费应包含在投标总价中，具体计算方式详见招标文件第二章4.2条要求。

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

八、拟投入人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。