编   制   说   明

工程名称: 宝应县松岗墓园安全除险及服务功能提升工程              第 4 页 共3页


	最高投标限价编制报告
一、工程概况

1、项目名称：宝应县松岗墓园安全除险及服务功能提升工程
2、工程地点：宝应县松岗墓园
3、工程类别：修缮土建工程
4、计划工期及质量等级：见招标文件

二、委托的咨询业务类别：最高投标限价编制

三、咨询范围：完成本项目工程量清单所示范围内全部内容（包括但不限于）：地面铺装、休憩廊架、休闲坐凳、树池，景亭拆除，小门楼出新，现状拆除，墓区道路维修，墓葬区改造，卫生间改造，建筑内外墙面出新，新建夹芯板仓库，绿化种植、修剪，配套用房出新，新建围墙，路面出新及排水管网，石材厂改造等。
四、编制依据：

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014），《江苏省市政工程计价定额》（2014），《江苏省修缮建筑工程计价定额》（2009），《江苏省园林工程计价定额》（2007），《江苏省安装工程计价定额》（2014）；
4、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及补充定额；
5、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）；
6、委托人提供的项目方案及设计图纸；
7、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；
8、预算人工单价按苏建函价（2026）27号文；
9、主要材料、设备价格参照扬州市2026年2月份信息价，无信息价的参照市场价；

10、江苏省扬州市其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据；
11、与建设相关的标准、规范、技术资料。
五、编制说明：
土建工程：

1、完成本项目工程量清单所示范围内全部内容（包括但不限于）：现状拆除，新建夹芯板仓库，新建围墙等。

2、具体工程量及做法按照设计图纸计算计入；

3、部分编制口径以设计单位确定的做法计入：

1）因部分场地道路狭窄，无法采用大型机械拆除地面破损铺装等所需拆除内容，已在标底中计取人工拆除的费用,投标时由施工单为综合考虑；

2）新增洗手池处排水管网已在单位工程4.4 路面出新及排水管网计算；
4、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按3.1%、0%、0.31%计算，结算时按核定费率调整； 

5、夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制、智慧工地费用费率分别按0%、0%、0.125%、0.025%、1.65%、0.05%、0.115%计算；

6、本工程无专业工程暂估价；

7、本工程无预留金；

8、其余未说明的参照清单项目特征及设计图纸。

修缮土建工程：

1、完成本项目工程量清单所示范围内全部内容（包括但不限于）：小门楼出新，墓区道路维修，壁葬区改造，管理用房一楼男女厕所改造、二层休息室改造、门窗更换、一层公共休息室改造，建筑内外墙面出新，配套用房出新等。

2、具体工程量及做法按照设计图纸计算计入；

3、部分编制口径以设计单位确定的做法计入：

1）混凝土路牙及花岗岩路牙工程量暂估，实际工程量按实结算；
4、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整； 

5、夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制、智慧工地费用费率分别按0%、0%、0.125%、0.025%、1.6%、0.05%、0.075%计算；

6、本工程专业工程暂估价186000元；

7、本工程无预留金；

8、其余未说明的参照清单项目特征及设计图纸。

市政工程：

1、完成本项目工程量清单所示范围内全部内容（包括但不限于）：路面出新及排水管网铺设。

2、具体工程量及做法按照设计图纸计算计入；

3、部分编制口径以设计单位确定的做法计入：

4、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.31%计算，结算时按核定费率调整； 

5、夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制、智慧工地费用费率分别按0%、0%、0.2%、0.01%、1.65%、0.03%、0.03%计算；

6、本工程专业工程暂估价51000元；

7、本工程无预留金；

8、其余未说明的参照清单项目特征及设计图纸。

园林工程：

1、完成本项目工程量清单所示范围内全部内容（包括但不限于）：地面铺装，休憩廊架，绿化种植、修剪等。

2、具体工程量及做法按照设计图纸计算计入；

3、部分编制口径以设计单位确定的做法计入：

4、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整； 

5、夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制、智慧工地费用费率分别按0%、0%、0.125%、0.05%、0.55%、0.04%、0.03%计算；

6、本工程无专业工程暂估价；

7、本工程无预留金；

8、其余未说明的参照清单项目特征及设计图纸。

安装工程：

1、完成本项目工程量清单所示范围内全部内容（包括但不限于）：一楼公共区域、卫生间改造；二楼休息室改造；石材厂水电改造等。

2、具体工程量及做法按照设计图纸计算计入；

3、部分编制口径以设计单位确定的做法计入：

4、两台饮水机为一台换新一台新增；
4、现场安全文明施工基本费、增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整； 

5、夜间施工、非夜间施工照明、冬雨季施工、已完工程及设备保护、临时设施、建筑工人实名制、智慧工地费用费率分别按0%、0%、0.075%、0.025%、1.1%、0.03%、0.06%计算；

6、本工程无专业工程暂估价；

7、本工程无预留金；

8、其余未说明的参照清单项目特征及设计图纸。

六、咨询结果
本工程最高投标限价为人民币3484318.56元（大写：叁佰肆拾捌万肆仟叁佰壹拾捌元伍角陆分）。

附件：工程最高投标限价工程量清单                                                         


