项目编号：JSZC-321084-YZKD-G2026-0005

高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目

公开招标文件

采 购 人：高邮市卫生健康委员会

招标代理：扬州市科达工程咨询有限公司

发布日期： 二○二六年五月

目 录

第一章 高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目招标公告	1

第二章 投标人须知	5

第三章 合同条款及格式	16

第四章 项目需求	20

第五章 评标方法及评标标准	25

第六章 投标文件格式	30

# 第一章 高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目的招标公告

受高邮市卫生健康委员会的委托，扬州市科达工程咨询有限公司就高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目 招标项目的潜在投标人可在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年06月01日9：00（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321084-YZKD-G2026-0005

2.项目名称：高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目

3.预算金额：200.00万元。

4.最高限价：180.00万元。（超过最高限价为无效响应）

5.采购需求：建设高邮市“超声一张网”，构建覆盖全市各级医疗机构的5G远程超声诊疗服务体系，形成“基层检查、上级诊断”集约化医疗服务模式，实现超声检查同质化、标准化和便捷化，详见招标文件第四章项目需求。

6.合同履行期限：60日历天。

7.本项目 不接受 联合体投标。

8.本项目 不接受 进口产品投标。

## 二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人身份证明；

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料；(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证；（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4上一年度财务报告情况；（注册不满一年的无需提供）

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

1.8供应商信用承诺函；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商磋商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为软件和信息技术服务业。

3.本项目的特定资格要求：无 。

## 三、获取招标文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

3.方式：自行免费下载

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年06月01日上午9:00 （北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

## 五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就谈判（磋商）文件进行线上谈判（磋商），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致谈判（磋商）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取投标保证金，本项目不收取履约保证金。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布的信息。

7.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

9.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

10.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作响应文件--导出加密的响应文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传响应文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

11.本项目严格按照财库[2026]2号文的规定，进行异常低价投标的审查程序。

12.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 13.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

## 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：高邮市卫生健康委员会

地 址：高邮市海潮东路106号

联系人：葛先生

联系方式：13511732726

2.采购代理机构信息

名称：扬州市科达工程咨询有限公司

地　址：高邮市屏淮路与翰林路交叉口

联系人：华工

联系方式：0514-84630965

# 第二章 投标人须知

## 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321084-YZKD-G2026-0005项目。

## 2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

## 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

## 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理服务费由成交单位在领取成交通知书前按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)（服务类）的标准一次性支付给招标代理机构。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由投标单位综合考虑后自行报价。

4.3专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

## 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

## 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

## 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

## 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

## 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。招标文件中另有规定的按规定执行。

## 10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表（如有）

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

## 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

## 12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

详见项目需求。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

## 13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

## 14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

## 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

## 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

## 18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

## 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

## 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

## 22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

## 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

## 24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

## 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

25.9 异常低价投标审查

25.9.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价＜全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；

（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价＜采购项目最高限价×65%；

- 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.9.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.12 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

## 27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

## 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

## 29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。如在规定期限内不与采购人签订政府采购合同，将视为放弃中标资格，应当依法承担法律责任。采购人可以根据实际情况选择向第二中标人发出成交通知书，或者选择重新招标。‌

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

## 32、其他

32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

32.2.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

32.3 政府采购履约验收

32.3.1根据江苏省财政厅关于印发《江苏省政府采购履约验收管理办法》的通知【苏财规（2024）7号】的要求，采购人使用财政性资金采购政府集中采购目录以内或者限额标准以上的货物、工程和服务的政府采购项目须履约验收，供应商应当按照政府采购合同的约定，配合采购人或其委托的采购代理机构做好项目验收，提供与验收相关的生产、技术、服务、数量、质量、安全等资料，根据实际需要做好技术说明、测试演示或场景应用情况分析等工作，并对所提供资料和材料的真实性负责。

32.3.2政府采购合同约定的履约验收条件达到时，采购人应当在 5 个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，供应商可以主动联系采购人启动履约验收工作。

32.3.3、采购人、供应商应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成政府采购履约验收书《政府采购履约验收书》。

32.4成交供应商需在中标通知书发出后3日内，向代理机构提供纸质投标文件并加盖公章（一正三副）。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据                                 的评标结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：___________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零 元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

合同签订后，乙方向甲方出具发票，甲方自收到发票之日起15日内，支付合同价款的30%作为预付款，平台调试完成且验收合格并交付使用后付至合同价款的95%，第二年同期结清余款。合同款不计息。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日    签订日期：      年  月  日

见证方：扬州市科达工程咨询有限公司

项目经办人：

日期：     年   月    日

# 第四章 项目需求

## 一、项目情况

## 1.项目名称：高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目

2.预算金额：200.00万元。

4.最高限价：180.00万元。（超过最高限价为无效响应）

5.采购需求：本项目作为高邮市卫健委重要民生工程，为高邮市龙头公立医院（2家，即市人民医院、市中医医院）与基层医疗机构（如市中西医结合医院、基层卫生院，共14家）搭建专业的超声在线质控与远程会诊平台，并配置可便携式专业超声诊断系统，方便基层医生走村进户进行疾病筛查、检查，并可通过项目平台就疑难复杂超声病例向人民医院或中医医院超声专家共享扫查图像、请求远程实时或非实时指导，协助诊断；同时，人民医院、中医医院超声科可通过平台对基层超声检查质量、个人能力进行远程质控、培训；最后，高邮市卫健委、市人民医院、市中医医院能够通过项目平台查看各自责任范围内的超声影像协作业务运营数据统计分析情况，辅助管理决策。

6.本项目采购内容一览表：

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 高邮市卫健委关于5G超声诊断中心暨“超声一张网”平台项目 | 1 | 套 |  |

## 二、技术要求

1、基层超声登记管理

- （1）支持患者基本信息输入，包括病人类型，门诊号，影像号，模态号，姓名，性别，年龄，出生日期，检查信息，请检信息，身份证号，国籍，民族，职业，邮编，联系电话，临床诊断。

- （2）支持手工申请单登记，可配置必填字段，必填字段没有输入时，给出提示信息；可对身份证号输入合法性验证。支持与HIS系统对接，通过接口获取申请单相关信息。

- （3）支持修改已登记的病人基本信息和检查项目，可删除已登记的病人检查；支持检查完成后修改检查项目，并正常关联原图像；若检查项目配置了多个机房设备，可以进行机房和设备的选择。

2、基层超声检查管理

- （1）支持根据检查时间、登记时间、报告时间等时间条件查询。支持根据已登记、检查完成、报告已书写、报告已审核等状态条件查询。支持基于影像号、模态号、门诊号、住院号、病历号、病案号等编号条件查询，支持特定单数、双数、尾号过滤查询。支持汉字、拼音及拼音首字母快速查询病人姓名、病人类型、状态等。支持临床诊断、检查备注、检查所见、诊断结果等的精确查询及模糊查询。支持导出、修改、删除及恢复选中的检查。

- （2）支持多重条件组合、多院区查询；支持私有化快捷查询定义，由用户自定义配置查询方式，支持自定义保存不少于8种查询条件的组合，并一键查询出满足组合条件的信息。支持查询条件可视化，且可以随时删除任意条件；检查任务列表二次筛选查询，调整显示项目和顺序。

- （3）▲支持历史检查和同名检查的同步查询显示；具有浮动tips显示报告内容，即在检查列表可以快捷查看患者详细基本信息、详细申请单信息、详细报告信息；浮动tips可钉住，并自由拖动。（提供清晰的功能操作界面全屏截图，局部截图无效）

3、基层超声报告管理

- （1）支持配置进入书写报告，自动查看图像，自动打开申请单。支持病人信息、历史检查、报告编辑和报告在一个界面上同屏展示，具有浮动tips显示报告内容，帮助医生快速定位检查，避免页面切换。

- （2）支持自动加载报告打印模板，可在书写报告时，根据模态自动切换打印模板，不同的检查可使用不同的打印模板。根据选择检查部位自动加载同级别的所有的诊断模板到诊断语句模板树中供用户选择。知识库模板类型支持不同颜色区分，私有知识库模板标注【私有模板】。支持知识库内容预览，诊断模板可双击导入报告、快捷键复制粘贴至报告。

- （3）支持书写保存、审核保存，提供检查备注功能。支持查看、复制粘贴历史和同名检查报告。支持报告编辑界面设置多个文本输入框，当前报告书写字数可自动统计并提示。支持报告贴图，可根据病人类型配置是否允许报告贴图。支持预览、复制、粘贴报告。支持直接将书写完毕后的报告打印，可设置审核之后直接打印报告。支持报告电子签名，默认记住历史选择的报告医生和审核医生签名，针对法规要求，可以配置显示文字签名/电子签名/同时显示文字和电子签名。

- （4）支持缓存、恢复报告，即具备自动缓存（每分钟报告自动缓存）、手动缓存的功能，异常恢复（网络异常中断，客户端异常）。支持书写的报告存为私有知识库模板，若用户具有知识库管理权限，可将书写的报告设置公有模板。

- （5）能从HIS电子申请单系统获取信息，按《江苏省卫生健康云影像平台接入规范》数据标准提供数据，并将诊断结果传至江苏省卫生健康云影像平台。

4、基层超声图像管理

- （1）提供高精度的S-Video、 DVI及HDMI接口采集和复合视频接口图像采集方式。支持实时视频显示当前接入的超声机器画面。支持DICOM、采集卡、本地图像导入和截屏粘贴多种采图模式。支持从超声设备采集静态图像（JPG格式）、录像（mp4格式），具有采集成功/失败声音提示，分别显示采集的总数以及贴图、电影总数值。录像过程中支持时长和帧数显示，具有多帧播放暂停功能，播放界面支持缩放调整、关闭功能。支持浮动实时视频监控窗口，可缩放并支持鼠标拖动。

- （2）支持缩略图栏，在缩略图上鼠标双击可放大显示图像，可在缩略栏调整图像所属检查。支持报告书写界面和图像显示界面同屏显示；图像显示界面可手动调节大小、拖拽。具有全选图标，支持一键全选所有图像和视频，进行移动或删除操作；具有取消全选功能。支持图像导入、导出和录像视频导出功能。支持大图预览，大图预览上方图像信息展示，支持图像裁剪。支持上下翻动查看列表中的图像，支持翻转图像方向。具有图像标签功能，支持新增、修改、删除图像标签。

- （3）具有匿名采集功能，且可根据院区/科室/个人需求配置。支持匿名采集单帧图像、匿名采集多帧图像，可设置匿名检查的病人姓名。支持新增多个匿名检查。支持匹配匿名检查，自动将相关检查数据全部移动至对应病人检查。支持手动选择匿名检查的部分数据移动至对应病人检查。

5、基层超声协同管理

（一）远程超声实时会诊

- （1）支持无限时长的实时同步查看动态高清超声图像，包括B、C、M和PW等各种模式图像。支持多路图像同步显示，不低于4路视频画面同时显示。可同时显示超声实时图像、操作医生打图手法、操作医生全景图、会诊端画面。分别支持超声图像及单摄像头、双摄像头、三摄像头画面同屏显示。

- （2）支持超声图像视频窗口大小和位置的调节，并支持超声图像全屏显示。支持摄像头视频窗口大小和位置的调节，并支持摄像头画面全屏显示。支持超声图像与摄像头画面分屏显示。

- （3）支持两人或多人的实时会诊，且能实时查看在线会诊的专家名单。支持自动弹出提示实时会诊提示。会诊过程中，支持实时语音、视频和文字聊天的形式进行指导和交流；支持摄像头、麦克风的打开和关闭，并支持一键全体静音；支持查看网络状态以确认网络顺畅下进行实时会诊；支持实时同步标注功能，会诊中任意一方都可以对实时超声图像进行标注，标准的内容参与会诊的所有用户均能同步显示；可随时一键清除添加的标注。实时会诊可以通过二维码或链接的形式，邀请专家随时参会。

- （4）支持云端录制实时会诊过程，可自由选取录制节点、自由选取录制的摄像头画面、支持不低于4路视频画面同时录制在一个回放文件中。支持本地录制实时会诊过程，可自由选取录制节点、自由选取录制的摄像头画面、支持不低于4路视频画面同时录制在一个回放文件中。支持在系统内对实时会诊的录制回看视频进行管理、剪辑、收藏、补充会诊信息、分类等操作。

- （5）支持自动统计实时会诊的时长、参与人数、每个参与人数在线的时间、会诊回看观看的人数以及具体观看回看的时间。

（二）远程超声非实时会诊

- （1）支持建立分时会诊与分时质控群组。支持两人或多人离线指导，以及离线超声图像（单帧静态、多帧动态）上传和下载。支持上传本地文件（包括单不限于图像、视频、文本文件等）。

- （2）支持对病例书写检查综述、咨询意见、评论。支持录发语音功能。支持超声检查云端存储（病人信息，检查信息，静态及动态影像）。支持检查视图模式查看超声检查。支持针对某个病例添加点评及意见。支持针对患者某张图像添加便签及评论。支持在病例讨论区内搜索并显示某段时间的对话、某人的发言、含关键词的发言

- （3）支持群组中手动创建病例，填写病人ID、姓名、年龄、检查时间等信息，并支持上传超声图像，用于离线会诊。支持多种查询条件组合查询功能（上传者、病人姓名、检查类型、检查时间、标签等）。

（三）远程超声在线质控

- （1）▲支持在同一个屏幕界面上同时监管多个诊室（即一个质控终端，可以查看多个超声诊室的实时图像），提供与远程超声协同相关并通过网络安全三级等保测评的有效凭证。（需提供清晰的功能操作界面全屏截图及三级等保测评证书，局部截图无效）

- （2）支持2×2、3×3布局显示，支持实时监管所有用户的在线状态。每一个实时图像窗口可以医院或科室名称、医生名称等。支持任一实时窗口全屏查看实时影像。支持直接监控屏幕上上任一窗口发起呼叫并进入实时会话。

- （3）支持在线质控关系配置，可以自定义质控科室或医院的范围，主任可以只查看所属医院的多个超声诊室实时图像，进行在线质控指导。

（四）远程超声教培管理

- （1）▲支持桌面直播功能。包括但不限于播放的ppt，打开的word文档，以及播放的视频等，实现远程教学培训。支持培训教学预约直播功能。支持桌面直播与超声直播无缝切换功能。如果屏幕分享发起人同时连接了超声设备，可以在桌面直播和超声直播间切换。（需提供清晰的功能操作界面全屏截图，局部截图无效）

- （2）支持开启不少于3路摄像头画面同时显示。用于超声实时影像、扫查手法操作、超声触摸屏操作等画面同屏的实时远程示教。

- （3）支持在线培训内容收藏和分类管理，便于学员回顾复习。支持在线培训统计功能，包括培训时长，参与人数，参与人员观看直播时长以及回看时长。

- （4）▲系统提供丰富的学习资源，包括但不限于带超声诊断和病理结论的病例库、功能讲解视频、设备操作视频等。支持乳腺图像“以图搜图”功能，支持上传乳腺超声图像，系统自动提供相似的病例库图像供用户进行学习和参考。（需提供清晰的功能操作界面全屏截图，局部截图无效）

- （5）▲支持基于大语言模型的超声AI问答知识库。支持基于大语言模型的超声AI临床思维训练智能体，支持对用户作答进行自动分析。（需提供清晰的功能操作界面全屏截图，局部截图无效）

（五）远程超声运营管理

- （1）支持自动统计超声远程会诊的时长、次数、参与人次等数据，支持自定义统计的时间范围。支持自动统计远程培训的时长、次数、参与人次等数据，支持自定义统计的时间范围。支持自动统计上传至云端的病例数量、检查分布、时间分布，支持自定义统计的时间范围。支持以数据看板的形式呈现统计数据。支持科主任根据统计报表导出Excel表格。

- （2）数据看板展示的统计时间、统计项目均支持配置。支持系统用户管理功能。

6、项目配套终端设备

（一）配套高清音视频智能终端

- （1）提供14套（台）专业高清音视频终端，实现超声实时扫查手法、动态图像及人员“面对面”实时同屏直播，为医疗机构之间的超声检查诊断协同提供便捷的同步指导、质控、教培应用路径。

- （2）支持4G/5G蜂窝数据网络或无线WIFI网络连接方式。支持蓝牙。具备支持USB、HDMI信号传输功能；终端显示屏尺寸：≥5.5英寸；分辨率支持1920*1080或以上。

（二）配套便携式超声诊断系统

- （1）提供14套（台）专业便携式超声诊断系统方便基层医生走村进户进行疾病筛查、检查，并就疑难复杂超声病例向人民医院或中医医院超声专家共享扫查图像、请求远程指导，协助诊断。支持二维、彩色多普勒、M模式、PW脉冲多普勒；支持Dicom 3.0标准数据输出；支持无线WIFI网络连接方式；支持远程质控解决方案。

- （2）▲采用单晶体探头设计。（提供承诺书，格式自拟）

- （3）探头具备防尘防水功能，防尘防水等级≥IP67。具备线阵、凸阵检查模式并且探头阵元数≥256。

- （4）配套便携式超声诊断系统须提供医疗器械入院所需制造商资质以及《医疗器械注册证》。

（三）配备与项目需求匹配的服务器，需满足国产化信创要求。

（1）应用服务器基础配置要求（1台）

CPU：16核

内存：64G

磁盘：C:100G（系统盘）/D：300G（服务文件）/E:10T（存储文件 ）

（2）数据库服务器基础配置要求（1台）

CPU：16核

内存：64G

磁盘：C:100G（系统盘）/D：1T（数据文件）/E：2T（数据日志及数据备份）

（四）投标人须提供两个会诊诊断中心的建设和设备购置。

## 三、服务要求

## 1、由采购人提出特定需求、中标人据此专门开发的定制化功能、模块、代码，其知识产权和数据自完成并交付采购人时起，完全归属采购人所有。（提供承诺书，格式自拟）

2、服务标准：合格，且通过招标人验收。

四、售后服务方案

1.免费维保期：中标人需提供3年的软件（含数据开发）运维、设备运维的免费维保服务。免费维保期内发生的异常故障和损坏（人为损坏除外）引起的费用应由中标人负责。（提供承诺书，格式自拟）

2.本项目实施期、免费维保期内免费提供每季度至少1次的主动巡检服务对系统运行状况、巡检内容包括并不限于操作系统打补丁、杀毒软件病毒库更新升级、系统配置备份、数据备份和完整性检查、操作日志留存、数据库负荷系统运行状况，进行现场巡检，针对问题隐患提前采取应对措施。每次巡检后出具巡检报告。

3.维保期间免费提供系统维护服务，以及已有功能改进需求服务。

4.后续维保期内中标人仍应提供与维保期内相同质量的售后服务，并对免费维保期满后收费标准进行报价。在售后服务过程中，中标人应具备较好的业务连续性管理体系，做好应急预案，减少业务活动的中断，使关键业务过程免受主要故障的影响，并确保及时恢复。（提供承诺书，格式自拟）

# 第五章 评标方法及评标标准

## 一、评标方法

1、本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 二、政府采购政策功能落实

（一）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：本项目专门面对中小企业采购，故对小微、残疾人和监狱戒毒企业不做价格扣除优惠。

## 三、评标标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、报价（15分） |  |  |  |
| 1 | 投标报价 | 15分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×15×100%，结果保留两位有效小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 |
| 二、履约能力（18分） |  |  |  |
| 1 | 技术指标响应 | 18分 | 全部满足或优于项目技术要求的，得18分。 标注“▲”的为重要技术条款，每负偏离一项、未提供或未按要求提供佐证材料的扣3分； 其余未标注“▲”的为一般技术条款，每负偏离一项，扣1分。扣完为止。 注：投标人需按照本招标文件的技术指标要求，在“技术参数响应偏离表”中如实详细填列所投系统平台的参数，并提供有效的证明材料，不提供的视为不满足； |
| 三、服务方案（67分） |  |  |  |
| 1 | 总体建设方案 | 10分 | 根据本项目需求制定详细的总体设计方案，包括投标人对需求的理解以及总体设计全面性、整体技术和系统先进性、开放性；总体设计方案是否可行并具备可落地性、可扩展性等角度），评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的，且无瑕疵的，得10分； （2）方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的，得8分； （3）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有2处瑕疵的，得6分； （4）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有3处瑕疵的，得4分； （5）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 2 | 项目进度计划 | 6分 | 投标人提供系统功能实施进度，是否能完全满足招标文件要求，并提供优化方案，根据方案的完善性和科学性综合评分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分； （2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分； （3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分； （4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 3 | 详细服务方案 | 10分 | 投标人提供详细的项目实施服务方案，包括组织机构、人员配置、安装调试、系统调试、试运行、正式运行内容，评委根据方案内容进行打分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的，且无瑕疵的，得10分； （2）方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的，得8分； （3）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有2处瑕疵的，得6分； （4）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有3处瑕疵的，得4分； （5）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 4 | 人员培训方案 | 6分 | 根据本项目需求制定详细的培训方案（包括培训计划、培训内容及师资力量等内容），评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分； （2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分； （3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分； （4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 5 | 项目验收方案 | 6分 | 投标人提供项目验收方案，包括初步验收、最终验收，验收需要的相关资料等，评委根据方案内容进行打分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分； （2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分； （3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分； （4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 6 | 应急保障能力 | 6分 | 投标人应根据可能发生的故障问题，提供有效可行的系统应急方案（包括应急响应时间、远程不能解决问题时，工程师到达现场时间、解决故障问题期限等），以保障系统正常稳定运行。对系统故障排除修复服务、系统故障快速处理服务、系统数据保护及灾难恢复服务提出了切实可行的措施和解决方案，评委根据投标方案内容进行打分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得6分； （2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得4分； （3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得2分； （4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 7 | 质量管控方案 | 8分 | 项目的实施方案中有明确的质量控制目标、质量保障计划、质量保障方案、质量控制流程、质量保障措施等综合评审。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的，且无瑕疵的，得8分； （2）方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的，得6分； （3）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有2处瑕疵的，得5分； （4）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有3处瑕疵的，得2分； （5）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 8 | 信息安全方案 | 7分 | 提供信息安全方案，应包括需求分析、安全管理制度、安全保障措施和预防措施等内容评委根据投标方案内容进行打分。 （1）方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的，且无瑕疵的，得7分； （2）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有1处瑕疵的，得5分； （3）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有2处瑕疵的，得3分； （4）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 9 | 售后服务方案 | 8分 | 根据本项目需求制定详细的售后服务计划、售后服务方案、应急技术处理等内容，评委依据方案的专业性和完善度进行综合评分。 （（1）方案科学、严密、合理，描述详细，针对性和可操作性强的，且无瑕疵的，得8分； （2）方案较科学合理，描述较为详细，针对性较强，或存在1处瑕疵的，得6分； （3）方案基本合理、描述一般、存在可操作性，或有2处瑕疵的，得5分； （4）方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度，或有3处瑕疵的，得2分； （5）未提供方案的或有3处及以上瑕疵的，不得分。 |
| 总分 |  | 100分 |  |

注：评委应对以上各得分项独立评分，供应商最终得分为所有评委评分汇总的平均值。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投   标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表（如有）

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料；(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证；（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况报告；（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料； |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； |  |
| 8 | 供应商信用承诺函； |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目专门面向中小企业采购；投标人须提供《中小企业声明函》，项目类型为软件和信息技术服务业。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：      。

主要专业技术能力有：      。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：___________________

日期：     年      月     日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：

日期：         年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：扬州市科达工程咨询有限公司

根据贵方的                号                （项目名称）采购文件，正式授权下述签字人             (姓名和职务)代表我方                    （供应商的名称），全权处理本次项目响应的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：           （供应商名称）授权         (被授权人的姓名）为我方就        （项目编号）号         （项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于       年      月      日起生效，特此声明。

被授权人姓名：

联系电话（手机）：

单位名称：

单位地址：

日期：

注：

1、需同时提供法定代表人和被授权人身份证复印件，如法定代表人签署响应文件则无需出具授权书，仅需提供法定代表人身份证复印件。

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
|  | ... |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于软件和信息技术服务业（采购文件中明确的所属行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业（该行业类别不可修改））；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：

日期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为         的         项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称 | 投标报价 |
| --- | --- |
|  | 小写： （人民币：元） 大写： |

日期：    年    月    日

五、分项报价表（如有）

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服 务 期 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：