苏北人民医院开发区分院核医学科病房及配套用房辐射防护设施采购及安装

更正具体事项
1、原采购文件第23页“其他要求”
“1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目强制节能产品有：平板灯、嵌入式四面出风室内机、多联机室外机、蹲便器、无障碍坐便器（连体马桶）。”
现更正为
“1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目强制节能产品有：嵌入式四面出风室内机、多联机室外机、蹲便器、无障碍坐便器（连体马桶）。”
2、原采购文件第31页“采购清单”

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	114
	平板灯
	36W，600×600mm，嵌入式，含辅材及安装调试。
	套
	72
	政府采购强制节能产品

	115
	
	36W，1200×300mm，嵌入式，含辅材及安装调试。
	套
	14
	政府采购强制节能产品

	116
	
	20W，300×300mm，嵌入式，含辅材及安装调试。
	套
	22
	政府采购强制节能产品


现更正为：删除备注政府采购强制节能产品
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	114
	平板灯
	36W，600×600mm，嵌入式，含辅材及安装调试。
	套
	72
	

	115
	
	36W，1200×300mm，嵌入式，含辅材及安装调试。
	套
	14
	

	116
	
	20W，300×300mm，嵌入式，含辅材及安装调试。
	套
	22
	


