招　标　文　件

项目名称：扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目

项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2026-0008

扬州市公共资源交易中心邗江分中心

2026年6月

总目录

- 投标邀请……………………………………3

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………15

- 采购需求……………………………………23

- 评标方法与评标标准………………………48

- 投标文件格式………………………………51

第一章 投标邀请

受[扬州市邗江区机关事务管理局]的委托，扬州市公共资源交易中心邗江分中心就[扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目](JSZC-321003-JZCG-G2026-0008)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

（扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目）招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年7月21日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2026-0008

2.项目名称：扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目

3.预算金额：人民币29400.00万元

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 29400.00 |

4.最高限价：人民币26632.51449万元

| 采购 包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 26632.51449 |

5.采购需求（简介）：扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：从项目验收之日起的次月1日进入托管期，托管年限七年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

1.7供应商联合体投标，须提供联合体协议。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 3 |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- （二）本项目的特定资格要求

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年7月21日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市邗江区机关事务管理局

地址：江苏省扬州市邗江区兴城西路170号

联系人：张主任

联系方式：0514-87862012

2.扬州市公共资源交易中心邗江分中心信息

地　址：扬州市邗江区国展路28号恒通AI科创大厦三楼

联系人：姚红俊

联系方式：0514-82882275

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心邗江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布的招标文件为准。

10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、投标函和开标一览表

13.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

13.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

14、投标有效期

14.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

15、投标有效期的延长

15.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

16、电子投标文件的递交

16.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17、投标截止时间

17.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第25.1.2条规定做无效投标处理。

17.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

18、投标文件的拒收

18.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

19、投标文件的撤回和修改

19.1 投标文件的撤回

19.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

19.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

19.2 投标文件的修改

19.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

19.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

19.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

20、开标

20.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

20.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

20.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

20.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

21、评标委员会

21.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

21.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

21.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

22、评标过程的保密与公正

22.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

22.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

22.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

22.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

23、投标文件的澄清

23.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

23.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

23.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24、对投标文件的初审

24.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

24.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

24.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

24.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

24.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

24.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

24.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

24.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

25、无效投标条款和废标条款

25.1无效投标条款

25.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

25.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

25.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

25.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

25.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

25.1.6未通过符合性审查的。

25.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

25.1.8投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

25.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

25.1.10 异常低价投标（响应）

25.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

25.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

25.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

25.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

25.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

25.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

25.2废标条款

25.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

25.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

25.2.3因重大变故，采购任务取消的。

25.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

25.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

25.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

25.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

26、确定中标单位

26.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

26.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

26.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

26.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

26.4.1提供虚假材料谋取中标的。

26.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

26.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

26.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

26.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

26.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

26.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

26.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27、质疑处理

27.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

27.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述27.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

27.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

27.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

27.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

27.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

27.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

27.5以下情形的质疑不予受理

27.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

27.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

27.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

27.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

27.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

27.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28、中标通知书

28.l中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

29、签订合同

29.l中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

29.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

29.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

- 政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

整县(市、区)公共机构能源费用托管合同书

# (参考模板)

项目名称：   扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目

项目编号：                                                                         甲    方：    扬州市邗江区机关事务管理局

乙    方：                 (联合体牵头人)

（联合体成员单位）

（联合体成员单位）

签订地：

签订日期：         年   月   日

| 委托方（甲方) | 单位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 约定送达地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮政编码 |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 开户名称 |  |  |  |
|  | 开户账号 |  |  |  |
| 受托方(乙方） (联合体牵头人) | 单位名称 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 约定送达地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮政编码 |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 开户名称 |  |  |  |
|  | 开户账号 |  |  |  |
| 受托方(乙方）(联合体成员) | 单位名称 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 约定送达地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮政编码 |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 开户名称 |  |  |  |
|  | 开户账号 |  |  |  |
| 受托方(乙方）(联合体成员) | 单位名称 |  |  |  |
|  | 统一社会信用代码 |  |  |  |
|  | 约定送达地址 |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  | 授权代表 |  |
|  | 联系人 |  | 电话 |  |
|  | 邮政编码 |  | 传真 |  |
|  | 开户银行 |  |  |  |
|  | 开户名称 |  |  |  |
|  | 开户账号 |  |  |  |

年    月     日 ，扬州市邗江区机关事务管理局 以 公开招标招标采购方式 对 扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目 进行了采购。经评标委员会评审，扬州市邗江区机关事务管理局 确定       (联合体牵头人)、       (联合体成员单位)、      (联合体成员单位)为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定.按照平等、自愿、公平和诚 实信用的原则，经  扬州市邗江区机关事务管理局 (以下简称：甲方 )和        (联合体牵头人)、     (联合体成员单位)、     (联合体成员单位)(以下简称：乙方) 协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1、术语和定义

双方确定，本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1.1合同能源管理：指甲乙双方以契约形式约定项目节能目标，乙方为实现节能目标向甲方提供服务，甲方以合同约定的节能效益、节能服务费或能源托管费支付乙方的投入及合理利润的节能服务机制。

1.2能源费用托管：指用能单位委托节能服务公司，进行电、气、煤、油、市政热力、水等能源资源系统的运行、管理、维护和改造，用能单位将根据能源基准确定的费用支付给节能服务公司作为托管费用，节能服务公司通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源资源、减少费用支出等目的，获取合理的利润的一种合同能源管理形式。

1.3 能源托管费用：指甲乙双方签订能源费用托管项目合同后，甲方支付给乙方的能源托管款项。本合同能源托管费用 可包括：□电费、□蒸汽费、□燃气费、□水费、□运维费。

1.4 能源托管期：指乙方向甲方提供能源费用托管服务，甲方向乙方支付能源托管费用的期限。

1.5节能设备：指本项目下所有由乙方采购并安装的设备、没施和仪器等设备财产。

1.6甲方现有设备：指与项目建设或运行相关的，甲方自有的除乙方节能设备之外的其他所有设备设施及仪器等财产。

2、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个 文件的优先适用顺序如下：

2.1 本合同及其补充合同、变更协议；

2.2  中标通知书；

2.3  投标文件(含澄清或者说明文件);

2.4招标文件(含澄清或者修改文件);

2.5其他相关采购纹件。

3、标的

3.1 标的名称：扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目 ；

3.2 标的数量：                                     ；

托管任务具体包括：全区公共机构能源管理“一张网”平台建设、各公共机构现场能源管理计量系统与能源控制系统建设、对公共机构进行节能改造、对公共机构开展精细化能源运维管理、建设节能示范项目  个、完成省级示范项目验收工作。

3.3 标的质量：(1)  实施范围内的公共机构预期实现年度综合节能率6%（含）以上，节能改造设备其能效标准均须达到二级及以上水平。 考核结算方式从次年的托管费用中扣除，结算时间为次年    月份前。

(2)乙方应按照合同约定完成所有建设内容，并协助甲方完成省级示范项目验收的所有技术工作，包括：验收报告的编制，一张网平台的技术规范书、节能技改通用规范书、公共机构能源托管运营标准、试运行期运行测试报告、示范项目建设与总结报告、整区(县)托管模式经验总结等。

(3)乙方应为公共机构提供良好技术服务和运维服务，保障设备系统安全运行，保障公共机构正常的室内环境水平和使用条件。

4、价 款

本合同总价为：¥     万元(人民币大写：    万元整 ),此价格仅为暂估价。

分项价格：

| 序号 | 分项名称 | 分项价格 |
| --- | --- | --- |
|  |  | (元/年) |
| 总价(元) |  | (七年) |

5、付款方式和发票开具方式

5.1付款方式：

(1)财政拨付采用□分散支付制，□统收统付制，□分散支付制与部分统收统付制结合方法。

(2)各个公共机构能源费用由其自行缴费。合同签订后，甲方支付第一年节能费用总价（按6%基数计算）30%的预付款。节能服务费每3个月结算一次，中标单位按月出具当月节能服务费报告，节能服务费含税金额=（当月托管基准量-当月实际用量）*当月能源销售单价，中标单位每3个月汇总后开具节能服务费发票给托管单位，托管单位应在收到发票的10个工作日内支付相应的费用。年节能率超过6%，由托管单位向中标单位支付服务费用外，超出部分的节能收益由托管单位、中标单位按照三七比例分享。（每次付款前乙方向甲方开具正规税务发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。）

托管期内若发生设备增减等用能边界变化，双方依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024），由甲方聘请第三方能源审计单位进行核定，出具用能边界变化核定报告，双方据实调整结算。

项目托管期间，因市场及政策原因导致能源单价调整时，应相应地调整能源托管费用基数。以项目基准能源单价为参考，能源价格上涨时，按照【上涨月能源用量×（上涨月能源单价-基准单价）】计算费用，补偿给中标单位；能源价格下降时，按照【下降月能源用量×（基准单价-下降月能源单价）】计算费用，由中标单位退还给托管单位。

6、履约保证金

6.1乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

7、履行期限、地点和方式

7.1 履行期限：

(1)本项目托管期为自项且能源管理一张网平台建设验收完成之日起   年。

(2)能源托管期包括节能改造项目建设和运行管理两个阶段。节能改造项目建设包含能源管理一张网平台建设和节能改造，其中能源管理一张网平台建设期为合同签订后     个日历天内完成。验收通过后次月，项目正式进入托管运行期；节能改造期为合同签订后  月内完成.进行项目整体验收。在项目建设期内，非因乙方原因造成工程延误的，则工期相应顺延。

(3)验收标准和期限：甲乙双方按照甲方根据国家有关规定、招投标文件以及合同约定的内容组织验收。具体验收办法详见《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号），自乙方提请验收之日起，甲方在   日内组织并完成验收、提供验收合格报告给乙方。如因甲方原因未能在上述时间内提供验收报告的，视同验收合格。

7.2 履行地点：扬州市邗江区。

7.3 履行方式：

(1)本项目的能源费用托管类型为水、电、气整体能源费用托管。本项目托管基准基期为  年  月至   年  月，具体用能量由甲方组织对全区公共机构进行能源审计出具能源审计报告和用能基准核定报告，作为能源托管结算量的依据。能源审计费用由甲方承担。

(2)乙方负责将扬州市邗江区能源管理“一张网”平台部署在     ，“一张网”平台须满足信息系统安全等级保护第三级要求。“一张网”的功能要求为：对所有公共机构实施用能总计量、重点用能场景计量、供暖空调等建筑设备的自动控制。在项目托管期间，相关政府部门如提出的安全管理和信创适配要求，乙方须配合完成安全和信创适配整改。

(3)乙方负责投资项目改造的全部工作，包括节能改造、提高能源效率、降低能源费用，对托管项目□电费、□蒸汽费、 口燃气费、□水费、□运维费等费用进行承包。改造项且的投资规模由乙方自行控制，须拿出    年托管期总节能量费用的     % 用于节能改造，节能改造包括现场能源管理计量与控制系统建设、供能系统、用能系统进行节能改造等。托管期内的经 济效益风险由乙方自行承担。

(4)乙方通过现场调研编制节能改造方案，由甲方组织专家对解决方案和审计报告(含：基准核定报告)进行论证(可按批次对多个项目一起论证)。根据专家意见确定托管基准并完善平台和节能技改方案。

(5)在完成节能改造建设及调试后，乙方应根据设定的节能目标在不影响甲方的正常使用需求的情况下编制运行策略。

甲方和业主单位应积极配合乙方进行建筑的节能运行，并督导建筑运行管理单位严格执行。乙方应配合甲方对建筑运行管理单位的人员开展节能培训工作，保障机电系统的高效运行，以保证节能量的实现。乙方应以全面节能为目标、结合项目使用功 能情况现状，协助甲方建立完善节能管理体系。

(6)乙方应在     区组建本地化服务团队通过聚合资源、 统筹规划，应制定完备的用能管理制度和运营服务制度，保证公共机构日常运行需求，不得降低日常办公生活舒适度。安排不少于   名专业能效管家驻场开展精细化能源管理。深入研究楼宇现有能源监控系统、各能源子系统运行管理现状对软、硬件安全、可靠运行、能源系统分析功能提出改进意见，包括但不限于对核心指标、能源网子系统指标以及整体运行情况分析(指标管理、能源指标分析、能源生产运行报告等),并提出优化运行策略进行用能系统的优化运行。

(7)本项且运行期间，在不影响甲方生产经营的前提下，乙方有权为优化托管方案、提高节能效益对项目进行改造，包括但不限于对相关设备或设施进行添加、替换、去除、改造或者是对相关操作、维护程序和方法进行修改。乙方应编制相关改造方案并在改造方案实施前30日将改造方案书面告知甲方。

(8)乙方开展能源需求管理、绿电直供、售电等增值能源服务。并将所获收益的   %返回甲方，用于进一步节能改造与管理。

8、违约责任

8.1除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行服务，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的       %计算，最高限额为本合同总价的     %迟延履行 的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

8.2除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延 付款一日的应付而未付款的   %计算，最高限额为本合同总价的   %；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲 方解除本合同；

8.3除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为(即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)或者欺诈行为(即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为)的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

8.4任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权 按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前 述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金 和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使 的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

8.5由于乙方提供的服务存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿(该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费 等合理费用)；

8.6除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

8.7如果出现采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

8.8托管过程中，乙方出现重大安全事故，或者节能目标累计   年未达标，或者服务质量持续出现重大偏差时，甲方有权解除本合同。

9、合同争议的解决

9.1本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成 的，可以选择下列第②种方式解决：

①将争议提交甲方所在地   仲裁委员会依申请仲裁时 其现行有效的仲裁规则裁决；

②向甲方所在地    人民法院起诉。

10、合同生效

10.1本合同经甲乙双方代表签字并加盖公章(或合同章)后即生效。

10.2本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：

法定代表人或授权代表(签字):

日 期 ：

乙方：      (联合体牵头人)

法定代表人或授权代表(签字):

日 期 ：

乙方：      (联合体成员单位)

法定代表人或授权代表(签字)：

日 期 ：

乙方：    (联合体成员单位)

法定代表人或授权代表(签字)

日 期 ：

年  月 日

第四章  采购需求

一、项目属性:服务类项目

（一） 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。

（二）供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

（三）采购标的清单

| 采购 包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目 | 其他未列明行业 |

二、项目概况

(一)项目名称

扬州市邗江区机关事务管理局全区公共机构能源费用托管项目

(二)基本信息

项目背景：目前邗江区各机关单位存在能源管理系统不健全，建筑用能管理、分析和诊断存在较大困难，存在节能降耗潜力。现拟对本项目采用合同能源管理方式实现节能减碳，利用最新能源及信息技术发展成果，推进建筑能效提升工作，实现楼宇单位面积能耗指标显著降低，以及能源利用高效化、清洁化、智能化、数字化。

招标范围：本次项目覆盖扬州市邗江区行政办公、教育、医疗、文化、体育、科研等各类公共机构，共计192家，涉及173个独立办公区（其中区级机关31家；镇（街）、园区机关15家；医疗卫生机构17家；教育机构68家，其他独立办公单位42家），总建筑面积约177万平方米。

(三)预算金额

人民币 29400.00万元

(四)最高限价

人民币26632.51449万元

(五)能源托管期限

从项目验收之日起的次月1日进入托管期，托管年限七年。

三、采购内容

本项目采用能源费用托管型合同能源管理模式，由投标人负责投资与实施。主要包括以下内容（包括但不限于以下内容）：

(一)智慧管理运营平台建设：包括平台软硬件建设及调试、物联网点位建设、一站式服务中心建设、能源管控平台建设、综合监控系统建设、用能设备管理系统建设、智慧用电系统建设、节水管理系统建设等。

(二)技术节能改造：包括中央空调智控系统及机组更换和增加、分体式空调群控系统及主机更换改造、分散终端设备智能控制系统、用水末端节能改造、智慧照明系统改造、太阳能光伏发电系统建设、雨水回收系统建设、分体空调冷凝水回收系统建设等。

(三)综合能源服务：托管周期内派遣能源经理提供现场服务，基于智慧管理运营平台开展综合能源现场服务，协助采购人建立健全公共机构智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助采购人执行。

(四)其他：投标人根据现场考察提出的其他合理化节能改造内容。

四、项目现状

(一)项目基本情况

本次项目覆盖扬州市邗江区行政办公、教育、医疗、文化、体育、科研等各类公共机构，共计192家，包括：

机关办公建筑：共69家（合署办公算1家），主要包括邗江区各级党政机关、事业单位办公机构，建筑面积297539.76平方米，占总审计建筑面积的16.84%，主要分布在邗江区主城区及各街道办公集中区域，用能以办公、会议、日常运营为主。

文化教育类：共68家，涵盖幼儿园、小学、中学等，建筑面积1232275.19平方米，占总审计建筑面积的69.76%，是辖区公共机构建筑中建筑面积占比最高的类别，用能集中在教学、办公、宿舍、食堂等环节，能耗随学期周期呈现明显波动。

医疗类：共计17家，包括综合医院、社区卫生服务中心、专科医院等，建筑面积165409.14平方米，占总审计建筑面积的9.35%，用能具有“高稳定性、高负荷”特点，需24小时维持恒温环境及医疗设备运行，特殊用能占比突出。

公安类建筑：共计18家，建筑面积64336.66平方米，占总审计建筑面积的3.64%，整体能耗相对均衡。

场馆类：共计1家，为图书馆，建筑面积6800平方米，占总审计建筑面积的0.38%，用能集中在场馆运营、设备运行、展览活动等环节，能耗随开放时间、活动场次波动较大。

投标人须严格结合本项目全域公共机构用能特点，开展全面、系统、细致、精准的节能现状诊断分析工作，整体诊断工作需符合《公共机构能源审计技术导则》等国家、行业规范标准，全面摸清项目能耗底数、设备现状、管理短板与节能潜力，具体诊断内容包括项目基础概况排查诊断、能源消耗结构与能耗数据诊断分析、重点用能系统与设备工况诊断，投标人需针对各公共机构在用中央空调系统、分体空调设备、冷站机房设备、照明系统、给排水系统、动力终端设备、配电系统等主要耗能设施，开展全覆盖现场工况诊断，梳理各系统设备现存技术短板与能效提升空间。

(二)能源基准费用

根据中华人民共和国机关事务行业标准《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024），公共机构实施能源费用托管前应以托管项目实施前1年至3年为基准期，开展能源审计，确定能源基准。本项目能源审计仅涉及公共机构电量及电费，审计期为 2022年1月- 2025年6月，项目用电量基准值47064087.99kWh；用水量基准值1378035.7m³；用气量基准值634321m³；能源费用基准值3804.644927万元/年。

五、项目目标

由中标人投资进行节能改造和运维服务，中标的年度能源托管费用作为能源托管合同期内支付给中标人的年度能源消费和运维费用。合同履行期满后，中标人将其投资形成的项目资产无偿移交给各公共机构。实施范围内的公共机构预期实现年度综合节能率6%（含）以上，节能改造设备其能效标准均须达到二级及以上水平。

六、服务标准

(一)在确保安全和不降低用能舒适度的前提下，为各公共机构量身定制节能改造方案，完成节能改造协定内容，提供长期稳定的运维服务，切实达成节能降耗的预期目标。

(二)选择技术先进、经济合理的技术或产品，技术或产品要求技术成熟、稳定可靠。

(三)使用当前先进、节能的设备替换原有设备的，需要保证新投入设备必须要有符合国家强制规定的证明文件、能效检验文件。

(四)需要对原有及新增耗能设备进行分项、分类计量，计量数据须接入采购人指定能耗监管平台。

(五)节能措施应符合国家法律法规、产业政策要求以及工艺、设备等相关标准的规定。产品设计及设备安装应符合《合同能源管理技术通则》（GB/T24915-2020）及国家相关标准、规定。

(六)保证在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分时，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由中标人承担一切法律责任。

(七)节能改造投资：中标方须承诺拿出七年托管期总节能费用的15%用于节能改造，节能改造包括现场能源管理计量与控制系统建设和供能系统和用能系统进行节能改造等。投标人承诺比例低于15%的，视为未实质性响应招标文件要求，作无效投标处理。（投标文件中须提供承诺函，格式自拟）

七、本项目术语和定义

(一)合同能源管理：投标人与采购人以合同形式约定能源托管项目的实施内容，投标人向采购人提供必要的服务，采购人以能源托管费支付投标人的投入及其合理利润的合同能源管理机制。

(二)能源费用托管型合同能源管理：合同能源管理的一种形式。由采购人委托投标人进行能源系统的运行、管理、维护或（和）节能改造。采购人根据能源基准确定的能源系统运行、管理、维护和能源使用的费用，支付给投标人作为托管费用。投标人通过科学的管理运行和节能技术的应用达到节约能源，减少费用支出或增加收益，获取合理的利润。托管范围可包括：电、气、市政热力、水等项目所发生的费用，能源系统的运行、管理、维护维修费用（含人工、消耗性材料、工具）。

(三)综合能源服务公司（即投标人）：提供用能状况诊断、能源托管服务项目设计、融资、改造（施工、设备安装、调试）、运行管理等服务的专业化公司。

(四)能源基准：用能单位特定时间段的能源消耗量。

(五)建设期：投标人完成改造（施工、设备安装、调试）并通过采购人验收的期限。

(六)能源托管期：指投标人向采购人提供能源托管服务，采购人向投标人支付能源托管费用的期限。

(七)节能设备：指本项目下所有由投标人采购并安装的设备、设施、仪器和系统等财产。

八、项目需求

(一)改造范围

本项目覆盖扬州市邗江区全域公共机构，涵盖行政办公、教育、医疗、文化、体育、科研等多类型场景，共计192家单位、173个独立办公区，总建筑面积约177万平方米，整体体量大、业态广、用能场景复杂。现阶段辖区内各公共机构普遍存在能源管理体系不完善、能耗监测手段薄弱、用能数据台账不健全、精细化管控缺失等问题，建筑用能管理、能耗数据分析、节能问题精准诊断难度较大，整体存在较大的节能降碳改造空间。本项目采用合同能源管理模式实施全域节能减碳升级，依托新一代能源技术、信息化数字化技术，全面提升公共机构建筑能效水平，实现楼宇能耗指标优化、能源利用清洁化、管控智能化、管理数字化。

(二)能源供应与服务要求

1.空调集中供冷条件

（1）供冷开始条件：室外最高气温连续3天＞28℃或当天＞31℃时；

（2）供冷结束条件：室外最高气温连续 3天＜27℃或当天＜24℃时；

（3）供冷时，室内温度范围26℃±2℃。

2.空调集中供暖条件

（1）供暖开始条件：室外最低气温连续3天＜13℃或当天＜10℃；

（2）供暖结束条件：室外最低气温连续3天＞17℃或当天＞20℃；

（3）供暖时，室内温度范围18±2℃。

3.项目保障

协助采购人建立健全公共机构智慧运营相关规章制度、工作流程等体系，并协助采购人执行。

（三）改造内容

1.能源综合管理平台

本项目须配备一套能源综合管理平台（含能耗监测系统），能够满足邗江区全域合同能源管理项目需求，全面适配国产化环境，实现对能耗数据的精确计量、深入分析以及对各类能源设备的科学管控。

平台须同时满足以下两大方面的要求：（1）平台技术架构与安全合规要求；（2）平台核心功能要求。

（1）平台技术架构与安全合规要求

①系统功能简介

能源综合管理平台旨在构建一个集数据采集、实时计算、可视化展示、智能分析与预警管控于一体的能源管控平台。通过物联网（IoT）技术对建筑各类能耗（水、电、气、光伏发电等）及相关数据进行采集，并依据国家官方标准进行精准的碳排放核算，实现对建筑碳足迹的透明化、实时化、精细化管理和深度挖掘，为建筑节能降碳、实现碳中和目标提供数据驱动决策支持。

②平台技术架构

A.法律法规符合性

系统建设与运行须满足《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等相关法律法规的要求。建立覆盖数据采集、传输、存储、使用、共享、备份、销毁等环节的全生命周期安全防护体系。

B.数据传输安全

外部系统访问平台、终端与平台之间的数据交互应采用加密协议，防止数据在传输过程中被窃取或篡改。对涉及敏感数据的接口应有访问控制与调用审计机制。

C.数据存储与访问控制

在存储环节应实施权限隔离、加密存储及容灾备份：数据库与存储系统须支持数据访问隔离；重要数据、敏感数据应采用数据库加密或存储加密措施；对所有数据应配置备份，保障数据安全与可恢复性。系统应实现基于角色的访问控制，不同层级、不同角色用户访问相应功能与数据。全面记录用户登录、操作和重要数据访问日志，并可追溯。

D.身份认证与操作日志

支持与现有统一身份认证/单点登录平台对接，或提供扩展接口以便后续对接。密码策略须符合政务安全规范。关键操作应有二次确认与操作日志。

E.系统适配

本项目系统须与采购人国产化终端适配。

F.客户端适配

前端系统应支持国产浏览器，保证界面显示和交互功能正常。办公文档导出（如报表、统计结果导出）应兼容国产办公软件。

G. 第三方组件与自主可控

系统设计应采用国产组件。第三方组件清单须可追溯，便于安全审查与后期升级替换。

H.数据与网络接入要求

数据层面：系统运行期间所产生的全量数据，中标供应商应提供标准化、具备良好兼容性的数据对接接口，实现数据的实时查询与同步功能。同时提供完整的接口对接文档，说明接口调用流程、请求与响应参数、鉴权机制及数据格式规范。

网络层面：系统传输过程采用加密协议，存储环节实施权限隔离、加密存储及容灾备份，确保全程合规可控。

③能耗监测系统建设要求

为支撑平台数据采集，须建设完善的能耗监测系统，具体要求如下：

A.计量仪表安装：在各公共机构的重点用能区域安装智能远传电表和智能远传水表。

B.数据采集与存储：自动收集、存储和分析来自电表、水表、热量表、光伏系统等设备的数据。电表采集频率至少15分钟一次，水表至少一天一次，重点设备可秒级/分钟级采集。

C.数据深度分析：根据监测数据深度研究分析各用能系统能耗数据变化规律，挖掘节能潜力。

D.上级平台对接：根据政策要求及时统计各用能单位数据，对接扬州市或江苏省相关节能监管平台，提供标准化数据接口。

④数据权属与移交要求

本项目建设过程中产生的所有业务数据、用户数据、操作日志数据及相关衍生数据的所有权、使用权及管理权均归采购人所有。供应商不得以任何形式将上述数据用于与本项目无关的用途，不得向任何第三方泄露。

本项目到期后，供应商须在采购人指定的政务外网环境中协助完成以下工作：

A.移交项目涉及的所有硬件设备及软件的使用权及管理权；

B.提供业务数据库的全量逻辑/物理备份数据（包括附件、图片、报表文件等）的完整备份及其与业务数据之间的关联规则说明，并提交详细的备份与恢复操作说明文档；

C.提供完整的数据字典文档，包括各业务库的表结构说明、主要字段注释、数据关系说明以及主要统计指标/能耗指标的计算口径说明；

D.提供项目中已实现的所有对外接口文档，包括接口列表、调用方式、参数说明、返回格式、鉴权机制等。

上述备份数据和文档应统一存储于采购人指定的政务外网存储节点或备份服务器。供应商有义务配合采购人进行数据备份恢复演练和移交流程确认。未按上述要求完成数据移交或造成采购人数据丢失、泄露、损毁的，供应商须承担相应的法律责任和违约责任。

（2）平台核心功能要求

注：必须在项目实施过程中实现以下全部功能。

①能源驾驶舱：提供能源驾驶舱功能，实现能耗总览以及空调、照明、供水、供配电、光伏等子系统概览。能够分别显示各子系统能耗总量，支持按照日/月/年切换显示数据。

②能耗展示：实现对水、电、气等多种能源种类数据的实时采集和分析。能够以可视化图表形式显示不同时间维度（小时、日、月、年）下能耗变化等情况。

③能耗分析：能够按日、月、年显示不同建筑、不同能源分项（空调、照明、动力）、不同用能支路、不同用能单位、不同用能楼层的用能同比、环比变化情况。

④能源流向与时段分析：支持各项能源分项在任意时间段的能源流向可视化显示；支持能量柱对比分析；支持工作时间、休息时间（或其他自定义时间）能源消耗分析。

⑤重点用能设备管理：提供重点用能设备管理功能，可掌握设备的能耗及运行状态情况。

⑥节能分析：提供节能分析功能。能够将选择的日期范围与同比或环比的基期进行计算对比分析，展示节省的能耗量和费用统计数据。

⑦用能分析报告：系统支持能耗数据采集器/传感器原始数据导出。系统可根据监测数据自动生成用能分析报告，报告支持自由导出为Word/PDF/Excel格式。

⑧能耗管控；提供能耗管控功能，可根据实际情况（工作日/节假日、峰谷时段、天气条件）切换不同控制策略（如空调温度设定、照明调光方案等）。能够显示各子系统中设备告警情况。

⑨低碳管理：提供低碳管理功能。依据国家相关政策和标准，计算碳排放的统计信息，并以看板形式展示。

⑩光伏管理：提供光伏管理功能。支持查看光伏装机容量、实时发电功率信息。按照日/月/年查看系统发电量情况。支持年发电量趋势可视化展示。

⑪运维管理：提供运维管理功能：支持显示设备告警、电子工单、维保数量等信息；支持电子工单全流程管理（创建、派发、接单、处理、反馈、关闭）；通过智能化分析设备运行参数，预测设备异常和故障，推送预警信息，实现预测性维护。

⑫权限管理：能源综合管理平台提供灵活的权限管理功能。能够灵活定制分配组织权限（按单位、部门）以及个人用户权限（超级管理员、能耗审计员、设备操作员、只读用户等），实现分级分权精细化管理。

⑬能耗定额管理：平台具备显示能耗定额功能。根据监测收集到的各用能单位能耗数据，结合江苏省相关定额标准，确定各用能单位能耗信息，判断各单位能耗水平是否达标，生成用能分析报告，对超定额单位提出预警。

⑭地图与天气展示：提供邗江区区级地图，在地图上以点位标注或名称引注的形式展示所有纳入监管范围的下属单位。点位支持缩放聚合、鼠标悬停提示，点击后进入单位详情。平台首页显示当前本地时间及邗江区实时天气信息。

⑮设备在线状态与运行监测；系统统计各单位接入平台的采集设备、控制设备的在线状态（在线、离线、异常）。提供设备列表与状态监控界面，可查看设备最后在线时间、所属单位、所属系统。对持续离线或异常设备产生告警并支持追踪处理。

2.空调系统节能改造要求

（1）多联机空调集中控制系统

①VRV机组整体要求

A.当前项目内的空调控制均为本地控制，需要现场管理人员逐个操作，耗费人力物力。节能改造后各房间的空调控制应增加联网功能，管理人员可通过管控平台实现单独控制、集中控制、定时启闭、实时监控等功能。

B.加装多联机空调集中控制系统，实现多联机组协同运作，整体群控，通过室内温度传感器及管控平台系统设定，多联机组与室内温度联控，实现多联机空调自动化运行，降低空调系统能耗。

②VRV机组集控系统功能

多联机空调（VRV）机组集控系统主要功能应包括：

A.系统配置管理：对系统所有温控器、数据网关等进行统一配置管理，分配IP地址、端口号等；可同时集成多台多联机机组，不限空调品牌，不限外机部署位置。

B.设备状态总览：以直观形象的方式总览空调系统运行设备、关闭设备、故障设备等状态。

C.设备实时监控：实时监控设备运行状态，读取室内温度、室外环境温度、开启台数和运行模式等。

D.云端远程控制：通过能源管控平台控制空调开关、运行模式、空调风速等。

E.自动节能运行：根据管理人员设置开关设备要求，设置温控器运行时间。根据室内外温度传感器数据，自动选择性开启相应区域的空调。

F.“一键式”启停：根据用户需求实现“一键式”全部启动或停止所有设备，也可按楼层、区域等选择启停设备。

G.实时警报提醒：根据需要设置故障监控点，超过阈值时通过设备状态表显示颜色，通知故障设备地址及参数。

H.信息统计分析：对温控器各类参数进行存储记录，支持累计运行时间统计，以曲线方式显示运行趋势图。

（2）分体式空调集中控制系统

国家节能战略明确要求，公共机构冬季空调温度设置不得高于20℃，夏季不得低于26℃，且运行期间应保持门窗关闭。应采用分体式空调集中控制系统实现对分散空调的集中化控制。

分体空调集控系统主要功能应包括：

①通过控制终端，根据工作日、节假日或季节差异，预设空调运行时段，避免漏关忘关造成的能源浪费。

②系统可以生成能耗报表和运行趋势分析，帮助管理者识别低效设备，为节能优化提供数据支持。

③集中控制系统可通过监控系统的故障，及时预警，使维修响应时间大幅缩短，延长空调寿命。

（3）空调机组更换和增加

本工程中冷热源系统应根据现场踏勘情况确定冷热源主机更换台数和类型。

①冷水机组改造技术应满足以下要求：

A.冷水机组应采用磁悬浮机组，能效限定值及能效等级满足《热泵和冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577-2024）中的相关规定，且达到2级标准。

B.性能系数（COP）的测试值和标注值不低于GB19577-2024中的指标规定值，且达到2级标准。

C.机组额定噪声值≤85dB(A)。

D.启动方式：变频启动。

E.电机防护等级不低于IP54。

F.每台冷水机组出厂前应按照国家标准进行整机性能检测，并提供检测报告。

G.整机使用寿命≥20年，轴承及轴封更换周期≥75000小时。

②风冷热泵改造技术应满足以下要求：

A.能效限定值及能效等级满足GB19577-2024中的相关规定，且达到2级标准。

B.性能系数（COP，制热工况）、能效比（EER，制冷工况）的测试值和标注值不低于GB19577-2024中的指标规定值，且达到2级标准。

C.机组额定噪声值≤85dB(A)。

D.启动方式：变频启动，具备软启动功能。

E.电机防护等级不低于IP54。

F.每台风冷热泵出厂前需完成整机性能检测（含制冷、制热全工况），并提供具有法律效力的第三方检测报告或出厂合格检测报告。

G.整机使用寿命≥10年。

3.分散终端设备智能控制系统

（1）分散终端设备总体要求

针对诸如开水器、热水器、饮水机等分散终端设备，在下班时间或休息日，诸多设备未切断电源，存在待机能耗。通过加装分散终端智能控制器，统一接入能源管控平台，实现后台集中断电、间隔开启等智能调节。

（2）分散终端智能控制器要求

对于开水器、热水器、饮水机、小厨宝等大功率分散终端的智能改造应具备：

①远程集中控制：统一接入能源管控平台，可单独或批量控制所有智能控制器的通断电。

②定时任务：预设开关时间，实现自动化运行。

③安全预警与保护：监测过载、过压、欠压、漏电等异常状态，主动告警和断电，预防电气火灾。

4.分布式光伏电站建设

（1）项目建设总体要求

本项目拟在邗江区公共建筑建设分布式光伏发电系统，光伏系统设计寿命不应低于20年（光伏合同周期为20年，托管期结束后的8-20年，光伏发电量按当期国网代购电价9折卖给各公共机构），须覆盖医院、学校、政府办公建筑等多种公共建筑，项目设计与实施应充分考虑当地气候因素。进行光伏建设前，应针对项目屋面实际情况进行防水评估，若屋面防水性能不符合条件，应先进行屋面防水工程。如涉及建筑经营权不属于采购人的，须由供应商自行与经营权所有人对接处置。

（2）光伏组件选型要求

①单组件功率不低于630Wp，转换效率不低于22.65%。

②首年功率衰降≤3%，25年线性衰减≤0.5%/年。

③采用先进封装技术，确保耐候性和耐腐蚀性。

④光伏组件应考虑抗台性能，至少满足抵抗14级台风的要求。

（3）光伏配件要求

①逆变器最高效率不低于97%，具备孤岛效应保护、过压过流保护等。

②并网柜应内置断路器、避雷器、计量装置及数据采集装置，原计量表更换为双向计量表，中性点接地方式与建筑内保持一致（中性点不接地）。

③电缆压降应控制在3.0%以内。

（4）光伏系统要求

①监控系统按“无人值守”原则设计，具备数据采集与处理、安全监测、控制和调整等功能，实时监测设备运行状态和参数，支持远传功能，将数据上传至能源管控平台。

②计量表具备双向计量功能、分时段计量功能及每月第一天零时零分数据冻结功能，符合江苏电网公司《电能计量装置技术规范》。

③通信系统具备故障报警、数据传输等功能，支持与其他监控系统兼容。

5.节水改造要求

本项目须对邗江区各公共机构实施系统性节水改造，结合各单位用水现状，采用成熟、可靠、经济适用的节水技术与设备，并统一接入能源综合管理平台实现远程监测、智能分析与统一管控。

（1）节水器具更换

须考虑将各公共机构内所有不符合国家节水标准的用水器具（水效等级低于2级）更换为一级水效等级的高效节水器具，所有更换的节水器具应具有国家节水认证证书或水效标识，满足节水型公共机构建设标准。

（2）远程抄表与水系监控分析

为实现对各公共机构用水的精细化管理，须建设覆盖全域的远程智能水表计量系统：

①智能远传水表安装：在各建筑总进水管、食堂、浴室、锅炉房、冷却塔、绿化灌溉、景观补水等关键用水支路安装智能远传水表。产品技术标准执行CJ/T 133-2012和GB/T 778.1-2018，基表最大允许误差符合GB/T 778.1 B级表要求。

②远传水表技术参数：

通信速率：≥25 Kbps（M-Bus/RS-485或NB-IoT）；

供电方式：自备3.6V锂电池，电池寿命≥6年；

耐压强度：1.6 MPa，15min无渗漏；

压力损失：≤0.1 MPa；

控制器精度：≤0.1%；

③数据采集与传输：水表数据实时上传至能源综合管理平台，采集频率不低于1次/天，重点区域可加密至1次/小时。平台自动完成数据存储、异常报警。

（3）数据权属与移交

节水改造中产生的所有硬件设备、软件系统、用水数据、分析报告等的所有权、使用权及管理权均归采购人所有。项目到期后，供应商按照数据权属与移交要求移交相关设备和数据。

6.照明智能控制系统

照明系统升级改造项目主要由智能化系统升级改造项目及高效节能灯具更新改造项目组成。项目所采购的灯具必须为高光效节能LED灯具，并搭配智能控制系统进行升级改善。

照明系统运用智能、大数据、AI等新兴技术，通过将智能感应模块、通信模块集成于LED灯具中，使其将传感、通信融为一体，并通过智能网关接入云端平台，实现单灯及多灯组网感应、远程控制、数据采集、数据统计与分析等功能，有效提升地下停车场及各类公共区域照明系统的智能化水平，在不降低客户体验的前提下实现高效节能、降低人力维护成本。

系统由部署在云原生集群上的应用微服务容器构成，具备高可用、资源弹性伸缩、负载均衡、故障转移等云原生的特性。平台设备接入层采用多协议报文转换服务，可快速接入各种新设备，并转换成SaaS平台标准报文格式，接入并发可达5000TPS，吞吐量可达GB/s。云端节能策略管理支持机器学习节能算法模型云端下发。数据存储（结构化和非结构化）采用用户隔离模式。终端边缘云用户端全流量可加密。

系统功能要求如下：

(1)为公区部分照明配套云平台管理系统，平台需体现能耗数据、环境数据等。

(2)分权分域管理：可根据不同人员设置不同管理权限，设计不同层级的控制。

(3)用户行为感知：可感知温湿度、照度等数据作为联动策略的触发器，触发“人走关灯”等动作。

(4)智能灯具远程控制：支持对智能灯具进行信息查询及远程控制，包括设置亮灯模式、有人亮度分档调节（1-10档或20%-60%）、无人亮度分档调节（0-10档或20%-60%）、延时调节（1-5档或20-600s）、亮灯灭灯速度调节（1-3档或2-6s）、数据转发跳数（0-20跳）控制，支持单灯控制、群组控制、区域控制等功能配置。

(5)所有智能照明数据应统一接入本项目建设的能源管控平台，实现与其他子系统的联动控制和综合能耗分析。

7.其他节能改造内容

投标人经现场考察后，可提出其他类别节能改造方案合理化建议；改造方案须合理、科学，能够准确地计算出改造后的能耗水平及节能量。

九、项目实施要求

（一）改造建设周期

签订合同之日起360日历天内完成平台部署及节能技术改造建设，改造时不得影响采购人的水电气各系统的使用和正常工作秩序。（投标人应在投标文件中提供承诺函，承诺函格式自拟。）

（二）施工管理总体要求

1.统筹制定节能改造计划并报采购人备案，如期完成预定节能改造目标，确保工程质量。

2.对原有设备进行升级改造的，需要保证原有设备的正常运行。

3.现场施工不得影响或干扰采购人的正常办公。

4.因能源改造而新安装的所有设备设施的维护由投标人负责，及时发现并解决故障，保证检修合格率100%，保障设备完好率100%。

5.保障各设施设备的正常运行，运行设备设施相关区域内各项指标需符合国家相关规定和标准。

6.如因投标人员责任造成的损失由投标人负责赔偿，投标人负责安全施工，发生安全事故由投标人自行承担。

7.工作人员在现场作业时，应遵守采购人的相关管理及安全制度，对于不遵守操作规程及安全管理制度等所造成的一切后果及损失均由中标人负责。

（三）项目施工质量控制要求

1.质量管理制度与组织保障

投标人需建立专项项目质量管理制度，设立专职质量管理人员，明确项目经理、技术负责人、质量员、施工员、技术员等各岗位质量职责，构建层级清晰、权责分明的质量管理组织架构。落实质量终身责任制，所有施工环节专人监管、专人负责，杜绝质量管理缺位、监管空白等问题。同时建立质量考核、质量奖惩、质量追责机制，将质量管控要求落实到每一道工序、每一位施工人员，从组织体系上保障项目施工质量可控、可靠。

2.施工前期质量预控管理

项目开工前，需组织全员开展专项技术交底、质量规范培训与施工方案会审工作，结合本项目空调改造、终端智能改造、光伏建设、照明节水改造等多分项工程特点，梳理各分项施工重难点、质量控制点、施工规范要求及常见质量隐患。提前完成现场勘察、基准复核、管线点位定位、设备适配核验等前期工作，针对新旧系统对接、隐蔽工程施工、智能化设备安装等关键环节制定专项质量预控方案，提前规避施工偏差、设备适配不符、施工工艺不达标等质量问题。

3.材料与设备进场质量管控

建立严格的设备、材料进场检验制度，本项目所用的光伏组件、电气设备、智能控制终端、节能设备、管材线缆、照明器具、节水设备等所有进场物资，均需具备合格证书、检测报告、资质证明等完整资料。进场后需按规范要求进行抽样复检、外观核查、参数核验，严禁不合格材料、劣质设备、参数不符设备进场使用。对所有进场物资进行分类存放、规范管理，做好防潮、防尘、防损坏保护，保障施工原材料、核心设备的基础质量。

4.施工工序全过程质量管控

严格执行标准化施工工序流程，实行“工序自检、班组互检、专职专检、监理验收”的三检一验制度，上一道工序质量验收合格后方可进入下一道工序施工。针对管线敷设、设备安装、线路接线、系统调试、光伏基础施工、隐蔽工程施工等关键工序、特殊工序，安排专职质量员全程旁站监督，实时记录施工过程质量情况，及时纠正不规范施工行为，杜绝偷工减料、工艺不达标、施工偏差等质量问题，确保每一道施工工序均符合国家及行业规范标准。

（四）项目施工进度保证要求

1.整体进度规划与节点管控

投标人需结合项目全部建设内容，科学划分项目施工阶段，明确项目前期筹备、现场勘察、方案落地、材料设备进场、分项工程施工、系统安装调试、整体联调、整改优化、竣工验收、交付移交等全流程施工阶段。细化各阶段、各分项工程的施工工期、起止时间、施工任务与建设目标，制定详细的总进度计划表、阶段性进度计划表、分项工程进度计划表。

2.专项资源配置进度保障

根据各阶段施工进度计划，提前做好人力、设备、材料、机械、技术、资金全方位资源保障规划。依据施工强度匹配充足的专业施工人员、技术人员、管理人员；提前梳理所有施工设备、智能化终端采购、生产、运输、进场计划，预留物资进场缓冲周期，杜绝材料短缺、设备滞后进场导致的停工、工期延误问题。同时配套足额施工机械设备、检测调试工具，保障各阶段施工工作高效有序开展，为工期推进提供坚实资源支撑。

3.交叉施工统筹协调保障

本项目涵盖光伏建设、智能化安装、节水照明改造、系统集成调试等多专业工程，存在大量交叉施工场景。投标人需制定完善的交叉施工协调方案，合理排布各专业施工顺序、施工区域、施工时段，明确各工种施工衔接流程与交接标准，规避不同工种、不同分项施工相互干扰、现场冲突、工序脱节等问题。建立常态化现场协调机制，定期对接甲方、监理单位及各施工班组，及时解决交叉施工中的衔接难题，保障各分项工程同步推进、互不影响、高效衔接。

4.常态化进度巡检与动态管控

建立项目进度日常巡检和月复盘的动态管控机制，每月开展整体工期进度汇总分析，精准把控项目实时施工进度。对进度超前、正常、滞后的施工环节进行分类管控，实时掌握项目整体工期推进状态，提前预判进度风险，杜绝小问题积累导致工期大面积滞后，确保项目整体进度始终处于可控范围。

（五）项目安全文明施工和环境保护要求

1.安全文明目标

安全文明施工达到国家和地方有关安全生产的法律、法规、规范、标准和规程等的要求，施工现场不发生安全事故。

2.安全文明管理

投标人须认真贯彻国家、地方政府和上级劳动保护、安全生产主管部门等颁发的有关安全生产、消防工作的法规、制度、方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

安全管理采用投标人负责制，投标人对施工现场和生活区的安全全面负责，施工期间投标人须负责参与工程施工的所有工作人员安全管理。投标人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，并建立应急预案；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、防疫、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由投标人全部负责，与采购人无关，如因此造成采购人损失还应予赔偿。

3.文明环保

投标人须遵守环保规范性文件，履行环保社会责任，采取合理的环境保护管理措施。

（六）项目施工组织计划要求

1.人员组织

供应商应为本项目配备经验丰富的项目团队，团队骨干成员应有能源系统管理、公共建筑节能改造、空调系统运维等相关经验。供应商应保证项目团队的主要人员的稳定性，在未经过采购人同意的情况下，供应商不得随意更换人员。采购人或供应商认为需要更换项目经理或项目团队成员时，均应提早两周向对方申明原因，供应商应同时提出新的符合合同要求的项目经理或项目团队成员人选，经采购人同意并办理交接手续后方可更换。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，同时专业技术团队应对采购人指派的操作人员进行适当的培训，以使其能承担相应的操作和设施维护要求。合同期内供应商应当确保其工作人员或者其聘请的第三方在项目实施、运行的整个过程中遵守采购人的相关规章制度。

供应商应配备专业技术团队为本项目提供专业技术支持服务，专业技术人员应来自不同的专业领域，其中运维保障团队应配备相关专业资格证书（如高压电工、低压电工、高处作业等）。

2.进度管理

供应商应有详细计划，明确每个阶段的阶段目标、阶段交付物的成果、验收依据、双方的责任和义务等。节能改造实施方案经采购人同意，供应商应按项目方案文件规定的技术标准和要求以及本合同的规定，在规定时间内完成具体项目的方案设计、建设及验收。

3.风险管理

实际运行过程中，风险随时可能出现，供应商应根据项目实际情况加强风险管理，做好风险的识别，风险的量化分析，制定风险的应对预案。供应商应当确保其工作人员和其聘请的第三方严格遵守采购人有关施工场地安全和卫生等方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。

4.服务质量

供应商应建立严格的质量保证体系，制定项目服务质量控制方案和实施措施，并督促落实各环节质量控制内容和目标，确保安装和调试相关设备、设施应符合国家、行业有关施工管理法律法规和与项目相对应的技术标准规范要求，以及采购人合理的特有的施工、管理、质量要求。满足采购人对质量的要求。供应商应根据整个项目周期的工作计划，对阶段性工作成果进行审查和测试，并向项目单位提交阶段性工作成果。通过保证各阶段性成果的质量，最终保证整个项目的质量。供应商应针对项目制定详细的质量管理方案。

（七）项目运维服务要求

正式托管后，由中标人组建专业运维团队，对项目具体实施过程中的问题进行协调解决，对合同期内其投资建设的设施设备提供运维保障。公共机构可自行或委托第三方机构定期开展项目整体节能效果评估，督促中标人改进管理方式，保证用能舒适度和节能效果。投标人需定期向采购人提供公共机构节能、碳排放的相关数据分析报告。

1.运维服务具体要求如下：

①定期对能源管理项目进行巡视，完善档案记录，保证设备安全、正常运行。

②建立切实可行的设备设施维护制度、完善的售后服务体系。

③配合采购人其他相关部门的常规检测和问询。

④提供合理可行的应急响应及服务承诺。

⑤提供合理可行的维护保养方案。

⑥中标人维护人员应严格按照标准规范和安全规程开展维护工作，由于自身操作失误产生的事故责任由中标人自行负责。

2.售后服务要求如下：

①及时响应：24小时接受紧急故障处理和技术性服务，对采购人所反映的任何问题立即响应，2小时内到达现场实地解决问题。若因故障不能及时修复而影响系统运作的，应将故障及时通知采购人，同时做好相应的补救措施，大修时及时上报采购人并提供解决方案。

②人员培训：人员培训的目的是使采购人工作人员了解、掌握本项目所涉及的各种技术、设备和系统构成，便于采购人协助开展系列节能管理工作。培训方式可以采取集中、远程、个人培训等多种方式，集中培训课时不少于12课时。采购人项目负责人员变动时，要及时进行补训。

③安全责任：工作人员在现场作业时，应遵守采购人的相关管理及安全制度，对于不遵守操作规程及安全管理制度等所造成的一切后果及损失均由中标人负责。

3.保密措施要求如下：

中标人与采购人签署保密协议，并严格遵照执行。本项目所有文档及本项目所接触的双方资料，未经采购人授权代表书面许可，不向与合同无关的其他方泄漏任何技术文件或与合同有关的数据，包括合同本身；技术保障人员负有保密义务，应严格遵守各项保密规定，未经授权，不得接触与此业务不相关的信息数据，不能擅自拷贝任何文件和数据并携带出工作区域。

4.节能量核定

节能量核定一般以一年或一个能源消费周期为一个时间长度，由双方协商确定或委托第三方机构核定。首次节能量核定在节能改造完成后满一年的次月进行，确认节能改造后是否能达到预期节能目标，如未达标，中标人对节能改造内容及时予以调整。因建筑运行工况、使用功能、用能设备、用能人数等发生较大变化，造成节能量与预期存在较大差距的，可按合同约定协商调整。

5.资产管理

合同履行期满后，中标人将其投资形成的项目资产（包括设备资产和因项目形成的数据、碳交易权等无形资产，相关资料等）无偿移交给公共机构，公共机构按照有关制度对移交的资产进行会计处理。合同能源管理项目涉及原有设备设施等国有资产处置的，按照国有资产管理有关规定执行。

如该项目设备资产的继续使用需要乙方的相关技术或相关知识产权的授权，中标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的该等授权。如该项目设备资产的继续使用涉及第三方的服务，该服务的费用由采购人承担。

6.培训与移交要求

①人员培训的目的是使采购人工作人员了解、掌握本项目所涉及的各种技术和设备。定期组织开展对采购人一般工作人员进行培训，培训方式可以采取集中、远程、个人培训等多种方式。

②如该项目财产的继续使用需要投标人的相关技术或相关知识产权的授权，投标人应当无偿向采购人提供仅适用于本项目的授权，并作出相关承诺（格式自拟），否则视为不满足要求。

7.人员配置

为保障托管期内项目运营，供应商需配置8名及以上驻场人员，服务内容包括但不限于对招标范围内的系统与设施设备进行运营管理，协助公共机构梳理能源管理流程，实现公共机构能源费用的降低和能源高效利用。

8.其他要求

①投标人应对其工作人员进行专业技术培训和安全生产的防护及教育，投标人应全面独立负责其员工的工资和各项保险事宜，全面独立负责其员工的人身伤亡、意外伤害等事项。因投标人原因导致采购人或第三方人身伤害、财产损失的，由投标人承担全部责任。

②投标人应确保其工作人员严格遵守采购人有关施工场地的安全和卫生方面的规定，并听从采购人合理的现场指挥。乙方应确保其工作人员在项目实施、运行的整个过程中遵守相关法律法规，以及采购人的相关规章制度。

③本项目投标人投资的节能设施设备，须保证可以在连续 10 年以上仍可正常运行。

④在安装过程中，需对原有建筑及装饰、路面、设备等设施进行破坏的，由投标人自行复原，费用自行承担。

⑤采购人有特殊需求（不违反国家相关规定）情况下，投标人应满足采购人需求。

十、项目方案要求

（一）节能现状诊断分析方案要求

投标人须立足本项目整体运营场景，针对项目现阶段整体用能架构、各类机电设备、用电终端、照明系统、用水系统、现有光伏配套设施的实际运行工况、日常能耗规律、设备运行年限及整体管控模式开展全方位、系统性的节能现状诊断分析工作。需全面排查项目当前在用能管理、设备运行、系统管控、资源利用等方面存在的短板、漏洞与各类能源浪费问题，精准梳理项目各类能耗偏高点位、设备低效运行环节、智能化管控缺失等核心痛点，系统分析问题产生的根本原因，科学研判项目整体节能改造空间与提质增效潜力，形成体系完整、逻辑严谨、贴合现场实际的现状诊断分析内容。

根据该项目提供符合采购人情况的节能现状诊断分析方案，包括但不限于项目现有设施设备状况、运行能耗历史数据、能耗短板与浪费问题梳理、问题根源深度剖析以及节能改造潜力研判等内容。

（二）项目理解与需求分析方案要求

投标人须深度结合本项目绿色低碳建设背景、项目智慧化升级发展规划、日常运营管理实际需求及行业节能改造建设标准，全面、系统、深入阐述对本项目建设定位、建设价值、核心目标的整体认知与理解。需围绕项目降本增效、智能管控、安全运营、绿色示范、长效发展等多个维度，全面梳理本项目建设的必要性与现实意义。

整体需求分析需紧密贴合项目真实运营场景，贴合项目建设定位，内容全面、逻辑清晰、重点突出、针对性极强，能够精准匹配甲方智能化、节能化、规范化的整体建设诉求。

根据该项目提供符合采购人情况的项目理解与需求分析方案，内容包括但不限于项目整体建设需求、核心功能需求、设备升级需求、智能管控需求、运营管理需求及远期扩容升级拓展需求。

（三）空调系统节能改造方案要求

针对项目现有中央空调、分体空调、冷站机房等全套空调系统长期运行存在的整体能耗偏高、运行模式粗放、智能化管控程度不足、负荷调节不精准、系统运行能效偏低、人工运维成本较高、设备适配性差等普遍性问题，投标人需统筹全局制定科学规范、合理可行、效果显著的空调系统节能智能化整体改造方案。需围绕系统能效提升、智能运行优化、精细化管控、能耗压降、设备长效稳定运行的核心目标，通过优化设备运行逻辑、升级智能控制模块、完善负荷自适应调节机制、优化机房整体运行策略、规范系统启停管控模式等多种方式，全面优化空调系统整体运行状态，有效降低空调系统综合能耗，提升系统自动化、智能化管控水平，保障空调系统全年高效、稳定、节能运行。

根据该项目提供符合采购人情况的空调系统节能改造方案，内容包括但不限于项目各机构空调系统现存能耗及管控痛点分析、老旧设备更换方案、空调系统功能配置、智能控制模块升级、负荷自适应策略、机房运行优化、节能策略等。

（四）分散终端设备智能控制系统改造方案要求

项目现阶段各类分散式用电终端存在点位分散、管控独立、无集中管理平台、能耗数据无法统计、设备运行状态不可监控、异常工况无法及时预警、整体智能化管控水平薄弱等诸多管理短板。投标人需针对上述现存问题，制定系统化、一体化的分散终端设备智能控制系统改造方案，实现项目末端用电设备的运行状态实时监控、用电数据自动采集设备异常自动告警等核心功能，全面补齐项目终端设备智能化管控短板，大幅提升项目用电设备精细化、标准化、智能化管理能力，实现终端用电能耗精准管控、有效压降。

根据该项目提供符合采购人情况的分散终端设备智能控制系统改造方案，内容包括但不限于项目各机构分散终端设备智能控制系统功能、异常告警策略、终端能耗管控策略等。

（五）分布式光伏电站建设方案要求

投标人须充分结合项目屋面结构条件、荷载承载能力、场地可用空间、区域光照资源分布、现有配电系统接入条件及项目用电负荷特性，严格依据国家及行业分布式光伏建设、电气安全、并网验收相关标准规范，制定合规安全、科学合理、经济高效、落地性强的分布式光伏电站整体建设方案。科学规划光伏系统整体建设架构，保障光伏电站建成后安全可靠、稳定高效、长期运行，充分挖掘项目清洁能源利用潜力，有效提升项目自发自用清洁能源占比，助力项目达成节能降碳、绿色发展的整体建设目标。

根据该项目提供符合采购人情况的分别式光伏电站建设方案，内容包括但不限于项目屋面荷载勘测、光伏组件参数选型、并网接入与配电匹配方案、光伏运行策略、安全防护配置等。

（六）节水改造方案要求

针对项目现阶段用水系统存在的设施老旧、管控方式粗放、无精准计量手段、管网存在损耗、用水浪费现象突出、节水管理体系不完善等各类短板问题，投标人需制定系统性、全方位的项目节水升级改造方案。通过升级替换节水型设施设备、搭建用水智能管控机制、优化日常节水管理策略等多种改造方式，全面完善项目用水基础设施配套，构建精细化、智能化、规范化的节水管控体系，有效降低项目管网漏损及无效用水损耗，全方位提升项目水资源利用效率，实现项目节水降耗、绿色节水的建设目标。

根据该项目提供符合采购人情况的节水改造方案，内容包括但不限于项目用水设备参数摸排、老旧节水设备更换、智能计量设备配置、管网改造优化、节水管控策略、漏损监测机制。

（七）照明智能控制系统改造方案要求

项目现有传统照明系统普遍存在设备能耗高、管控模式单一、依赖人工启停、无智能调控策略、无效照明时长较多、能耗浪费严重、故障排查繁琐、智能化程度偏低等问题。投标人需结合项目不同区域照明使用场景与管控需求，制定针对性的照明智能控制系统整体改造方案，搭建全覆盖、智能化、可调控的项目照明管控体系，实现照明智能化升级，全面优化项目照明运行模式，有效压降照明系统综合能耗，显著提升项目照明系统智能化管控水平与节能运行效果。

根据该项目提供符合采购人情况的照明智能控制系统改造方案，内容包括但不限于项目低效灯具更换、智能控制模块配置、分区场景配置、智能照明策略、故障监测机制。

（八）项目实施方案要求

投标人须严格遵守国家、行业现行的工程施工规范、质量验收标准及安全生产相关规定，结合本项目多系统、多专业、多地点的建设特点，建立健全全覆盖、全流程、可落地的项目施工质量管控体系。需制定完善、细化、针对性强的全过程施工质量控制措施，涵盖施工前期技术交底、设备材料进场检验、施工工序标准化管控等全环节工作，对项目施工全过程、全工序、全专业进行严格质量把控，全面规避施工质量隐患，确保项目整体施工质量完全达标，全部工程满足规范验收标准及甲方长期使用要求。

投标人须严格对标本项目整体工期要求，结合项目建设内容多、施工范围广、现场工况复杂、多分项同步推进的建设特点，科学统筹规划项目整体施工节奏，制定详实合理、可落地、可管控的阶段性施工进度计划。需建立完善的工期保障管理机制，明确项目各阶段、各分项工程的施工节点、施工顺序、工期排布标准，配套制定人员、设备、材料、技术全方位保障措施，同时针对工期滞后、交叉施工干扰、现场突发情况等风险制定完善的进度补救与应急预案，全方位保障项目施工有序推进，确保项目整体按期、保质、保量完成全部建设、调试、交付工作。

投标人须严格落实国家安全生产、文明施工、生态环境保护相关管理规定，建立健全项目安全生产、文明施工、环境保护三位一体的现场管理体系。需制定完善的施工现场安全管控方案，

根据该项目提供符合采购人情况的项目实施方案，包含项目质量控制方案、进度保证方案、项目安全文明施工和环境保护方案等内容。

（九）项目施工组织计划方案要求

投标人须制定科学完善、统筹全面、贴合现场的整体施工组织计划。项目施工组织计划做到科学统筹项目各类资源配置，合理协调各分项工程施工节奏，有效规避施工冲突与现场干扰，全方位保障项目整体施工工作规范、高效、有序推进，确保项目建设质量、进度、安全全方位可控。

根据该项目提供符合采购人情况的项施工组织设计方案，包括但不限于项目专项组织架构、各岗位职责分工、整体施工部署思路、分区施工规划、人力团队配置、施工重难点应对方案等内容。

（十）项目运维服务方案要求

投标人须建立体系完善、响应高效、保障长效的项目后期运维服务体系，针对本项目建设完成的光伏电站系统、各类节能改造设备、全域智能控制系统、综合能源管理平台等全部建设内容，提供长期、稳定、专业的售后运维保障服务。需制定全覆盖的运维服务方案，建立闭环运维管理机制，持续保障项目所有设备及智能化系统长期稳定、安全、高效运行，确保项目节能降碳、智能管控的建设成效长期稳定发挥，为项目后期智慧化、节能化运营提供长效技术支撑。

根据该项目提供符合采购人情况的运维服务方案，包括但不限于设备日常巡检、系统故障维修、软件升级运维、能耗数据分析、专项维保服务、售后响应保障等核心内容。

十一、商务要求

（一）投标报价

投标人所报的能源托管费为包干制，投标人的能源托管费报价，视同其能源消费及运维费用。

托管周期能源基准费用一览表

| 托管周期 | 能源基准费 |
| --- | --- |
| 第一个托管周期 |  |
| 第二个托管周期 |  |
| 第三个托管周期 |  |
| 第四个托管周期 |  |
| 第五个托管周期 |  |
| 第六个托管周期 |  |
| 第七个托管周期 |  |
| 合计 |  |

（二）合同签订

邗江区机关事务管理局作为全区公共机构节能业务主管部门，代表实施范围内的公共机构统一组织采购。邗江区机关事务管理局与中标人签订总括合同，各公共机构与中标人签订分签合同。

分签合同中包含双方责任、节能目标、采用的技术工艺、投资额度、施工工期、投资回收期、设备寿命周期、费用支付方式、合同变更及解除以及节能改造后的日常节能管理等内容，并向区机关事务管理局备案。多家单位合署办公的办公建筑，由负责能源费用缴纳的部门（单位）代表合署办公单位签订合同。

- （三）费用支付

付款方式：各个公共机构能源费用由其自行缴费。合同签订后，甲方支付第一年节能费用总价（按6%基数计算）30%的预付款。节能服务费每3个月结算一次，中标单位按月出具当月节能服务费报告，节能服务费含税金额=（当月托管基准量-当月实际用量）*当月能源销售单价，中标单位每3个月汇总后开具节能服务费发票给托管单位，托管单位应在收到发票的10个工作日内支付相应的费用。年节能率超过6%，由托管单位向中标单位支付服务费用外，超出部分的节能收益由托管单位、中标单位按照三七比例分享。（每次付款前乙方向甲方开具正规税务发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付。）

托管期内若发生设备增减等用能边界变化，双方依据《公共机构能源费用托管实施规程》（JS/T301-2024），由甲方聘请第三方能源审计单位进行核定，出具用能边界变化核定报告，双方据实调整结算。

项目托管期间，因市场及政策原因导致能源单价调整时，应相应地调整能源托管费用基数。以项目基准能源单价为参考，能源价格上涨时，按照【上涨月能源用量×（上涨月能源单价-基准单价）】计算费用，补偿给中标单位；能源价格下降时，按照【下降月能源用量×（基准单价-下降月能源单价）】计算费用，由中标单位退还给托管单位。

- （四）费用调整机制

因用能设备增减、业务范围（量）增减、极端天气及设备损坏、遭外力破坏等因素导致托管范围发生变化，包括但不限于以下情况时，采购人与投标人双方可按如下约定进行费用调整（月度核算）。投标人以书面形式向采购人提交合同费用调整说明（包含但不限于因能源单价调整、用能设备及器具调整、业务面积或用途调整、工程施工用能、第三方经营业务服务范围扩大、不可抗力等因素引起的合同费用调整）。采购人核实无误后，应在投标人书面提交费用后的7个工作日内进行签字确认。若采购人无正当理由不在上述期限内进行签字确认，则自第8个工作日起，视为采购人认可投标人书面提交的合同费用调整说明。采购人应积极与各相关主管部门沟通履行合同费用变更流程及手续，于1个运营周期结束后次月初进行结算，多退少补。

1.托管期内采购人发生用能设备增加、减少或变化，且单台设备或累计设备功率偏差≥5kW时，应安装表计进行独立计量，在对应托管周期能源基准量基础上进行调整核算费用。具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由投标人在采购人指导下加装计量表计（费用由投标人承担，下同）。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由投标人与采购人双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌功率或实际使用功率（含配套新增的辅助设备）×年运行时间】方式计算，并于次月调整能源托管费（如对运行时间难以界定，可通过临时挂表抽样计量方式计算），调整费用=调整用量*当个托管周期能耗实际单价。

2.如用气设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的单台或累计设备及器具铭牌额定燃气消耗量或实际消耗量≥3m³/h时，应在各托管周期能源托管用量基础上增加或减少用气量（计量或计算方式如下），并于次月调整能源托管费。具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由投标人在采购人指导下加装计量表计。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由投标人与采购人双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌额定或实际燃气消耗量×年运行时间】方式计算，并于次月调整能源托管费，调整费用=调整用量*当个托管周期能耗实际单价。

3.如用水设备及器具发生调整（包括但不限于增加、减少或规格变化），当调整的累计设备及器具铭牌额定或者实际用水量≥500kg/h时，应在各托管周期能源托管用量基础上增加或减少用水量（计量或计算方式如下），并于次月调整能源托管费。具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由投标人在采购人指导下加装计量表计。不具备条件安装表计进行独立计量的用能设备及器具，由投标人与采购人双方协商并书面确认其年运行时间，通过【铭牌额定或者实际用水量×年运行时间】方式计算。调整费用=调整用量*当个托管周期能耗实际单价。

4.托管期内采购人新增或减少业务楼栋或业务面积时应安装表计进行独立计量。在能源基准量基础上，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，调整费用=调整用量*当个托管周期能耗实际单价。

5.托管期内采购人如存在施工，应安装表计对施工全过程进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，调整费用=调整用量*当个托管周期能耗实际单价。

6.托管期内如采购人业务服务范围扩大，应安装表计进行独立计量，按实际计量的能源消耗量进行调整并核算费用，调整费用=调整用量*当个托管周期能耗实际单价。

7.如遇重大公共卫生事件、重大活动、气象灾害、外力破坏、地震、战争、暴乱及其他不可抗力事件，以及边界条件约定之外实际发生的不可预见的能耗异常大于能源托管费5%时，双方协商处理。

- （五）注意事项

投标人使用的标准必须是国际公认或国家或地方政府颁布的同等或更高的标准。

（六）完成时限

所有节能改造内容应于2027年12月底前竣工并试运行，公共机构按照合同约定进行项目验收。

- （七）托管年限

从项目验收之日起的次月1日进入托管期，托管年限七年。

（八）实施地点：采购人指定地点。

（九）项目验收标准：

双方按照如下标准和方式进行综合能源服务项目的验收：

1.验收标准：符合国家或行业相关产品、设计、施工安装和验收规范、标准和要求，并提供相关符合国家规范要求的产品验收报告。

2.验收模式：合同签订后，中标人按项目要求开展进行实施，需组织第三方监理单位负责质量监督、问题处理和日常协调，并分批次共同对完成情况进行验收。项目整体验收前，由第三方能源审计服务机构进行节能效果评估并出具评估报告。

3.验收期限：中标人按照项目实施周期要求按期完成相应工作后分批次提请验收，自提请验收之日起15日内，由监理单位、第三方能源审计服务机构等共同进行验收。

4.如验收结果达不到规定的验收标准的，中标人应负责整改并再次提请验收。采购人收到验收申请后，会同用能单位按照本条前款规定的标准、模式、期限再次组织验收。

十二、其他要求

（一）企业实力要求

1、为保障采购人能源费用托管项目规范化落地、实现节能降耗、综合能源统筹调度及碳排放量精细化管控，规避节能服务外包实施标准不统一、减排方案落地无依据等风险。投标人具有有效期内质量认证管理体系证书、信息安全管理体系认证证书、职业健康安全管理体系证书、环境管理体系认证证书。（加分项）

2、为保障本能源托管项目整体进度统筹、成本管控、系统建设、多方协调、交付验收全流程有序推进，避免项目管理失控、工期延误、需求落地偏差等问题。投标人需为本项目配备1名项目经理，具有信息系统项目管理师、系统分析师证书、高级工程师职称证书。（加分项）

3、为保障本项目能源管理平台整体架构规划、技术方案设计、疑难技术问题处置、系统迭代优化、技术风险预判管控，确保技术路线贴合采购人实际使用场景。投标人需为本项目配备1名技术负责人，具有信息系统项目管理师、系统规划与管理师证书、高级工程师职称证书。（加分项）

4、为保障能源综合管理平台开发部署、能耗数据接入调试、现场实施落地、日常运维等细分技术工作分工落地，避免技术人手不足导致实施滞后、故障响应不及时，组建专属技术实施团队。投标人需为本项目配备相关专业技术组成员（不含项目经理和技术负责人），具有信息系统项目管理师、系统架构设计师、系统分析师证书、高级工程师职称证书、电工作业证书、高处作业证证书。（加分项）

5，核心技术证明材料要求：投标人投入的能源综合管理平台须适配国产化软硬件环境。投标人需承诺本项目所投入的能源综合管理平台满足国产化适配或兼容要求。（加分项）

6、业绩要求：自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，投标人承接过与本项目类似项目（加分项）

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%（的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 满足招标文件要求且有效投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（10分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×10。 |
| 项目技术 方案 （50分） | 1、本项目节能现状诊断分析方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 2、本项目理解与需求分析方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 3、空调系统节能改造方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 4、分散终端设备智能控制系统改造方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 5、分布式光伏电站建设方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 6、节水改造方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 7、照明智能控制系统改造方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 8、项目实施方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 9、项目施工组织计划方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
|  | 10、项目运维服务方案（5分） 方案描述优于采购文件要求的得5分；符合采购文件要求的得3分；不符合采购文件要求或未提供的不得分。 |
| 企业实力 (40分) | 1、投标人具有有效期内质量认证管理体系证书的得1分；具有信息安全管理体系认证证书的得1分；具有职业健康安全管理体系证书的得1分；具有环境管理体系认证证书的得1分；满分4分。 注：颁发机构为具有认定资质的专业认定机构，可在监督管理委员会网站查询到：www.cnca.gov.cn。提供证书复印件加盖公章。（投标人须提供有效的证书原件，扫描上传） |
|  | 2、投标人拟任项目经理（1人）具有信息系统项目管理师（工信部颁发）的得2分；具有系统分析师（工信部颁发）的得2分；具有高级工程师职称证书（机电工程类或电子信息类）的得2分；满分6分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传） |
|  | 3、投标人拟任技术负责人（1人）具有信息系统项目管理师（工信部颁发）的得2分；具有系统规划与管理师（工信部颁发）的得2分；具有高级工程师职称（机电工程类或电子信息类）证书的得2分；满分6分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传） |
|  | 4、投标人拟派的项目团队成员（除项目经理、技术负责人外）具备信息系统项目管理师（工业和信息化部颁发）的得2分；具备系统架构设计师（工业和信息化部颁发）的得2分；具备系统分析师（工业和信息化部颁发）的得2分；具备高级工程师职称证书（机电工程类或电子信息类）的得2分；具备电工作业证书的得2分；具备高处作业证的得2分；本项满分12分。同一人员拥有多个上述证书的，不重复计分。 （投标人须提供有效的证书原件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的社保证明材料原件，扫描上传） |
|  | 5、投标人需承诺本项目所投入的能源综合管理平台满足国产化适配或兼容要求，得2分。 （投标人须提承诺函原件，扫描上传） |
|  | 6、自2023年1月1日（以合同签订时间为准）至今，投标人承接过与本项目类似项目，每份业绩得2分，满分10分。 （相同客户案例不重复得分。须提供合同关键页，合同原件扫描上传） |

第六章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1                      开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：万元）

小写： （人民币：万元）

附件2          投标分项报价表（采购包号：**）

托管周期能源基准费用一览表

| 托管周期 | 能源基准费 |
| --- | --- |
| 第一个托管周期 |  |
| 第二个托管周期 |  |
| 第三个托管周期 |  |
| 第四个托管周期 |  |
| 第五个托管周期 |  |
| 第六个托管周期 |  |
| 第七个托管周期 |  |
| 合计 |  |

附件3        技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4        商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5           法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6 投标函

致：扬州市公共资源交易中心邗江分中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：□大型企业□中型企业□小型企业□微型企业（在对应□内打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：           。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10             供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11        中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14       实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。