编号：JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号

扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区

2026年园林绿化管理项目（二次）公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2026年7月27日

目 录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	17

第四章 采购需求	20

第五章 评标方法及评标标准	40

第六章 投标文件格式	45

第一章 投标邀请

受扬州市宋夹城风景区管理处的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2026年园林绿化管理项目（二次）（JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2026年园林绿化管理项目（二次）JSZC-321092-SWGC-G2026-0095 招标项目的潜在投标人应在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载 获取招标文件，并于2026年8月17日下午3:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号

2.项目名称：扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2026年园林绿化管理项目（二次）

3.预算金额：

| 采购包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 142.96 |

4.本项目设置最高限价：

| 采购包号 | 是否设定最高限价（是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 142.96 |

5.采购需求：景区原绿化养护即将到期，为了保证景区绿化养护的正常进行，拟通过公开招标方式确定下一年的绿化养护单位，具体详见招标文件第四章。

6.合同履行期限：一年。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺书；

1.7法律、行政法规规定的其他条件；

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购包号 | 是否接受联合体投标（是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购包号 | 是否接受进口产品投标（是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

- （二）本项目的特定资格要求：

| 采购包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

- （三）其它资格条件：

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”自行免费下载。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年8月17日下午3:00（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”政府采购交易系统

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.本次招标不收取投标保证金。

3.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的信息。

4.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

5.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

6.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投货物的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交投标/响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

8.供应商对于所投货物的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

9.集中现场考察或答疑：采购人不组织，投标人可自行考察。未考察现场或考察工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市宋夹城风景区管理处

地 址：扬州市邗江区长春路48号

联系人：汤梦煦

联系方式：0514-87340867

2.采购代理机构信息

名称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：陈秋萍、阮玉婷

联系方式：0514-82129116

第二章 投标人须知

一、总则

1.招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号项目。

2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3.适用法律和标准

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标采购不收取标书工本费。

4.3本次采购预算中已包含代理服务费，由中标人在领取中标通知书前参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980号文)服务类标准的64%一次性支付给招标代理机构。

具体计算方式详见下表：

| 中标价 | 标准费率 | 服务费金额 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 代理服务费金额为标准收费的64%，不满贰仟元按贰仟元计取。 |
| 100万～500万元 | 0.8% |  |
| 500万～1000万元 | 0.45% |  |

（1）本项目代理服务费以为中标价为计算基础，按差额定率累进法计算；

（2）代理服务费以人民币支付；

（3）招标代理服务费应包含在投标总价中，由中标人支付给代理机构。

（4）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.4专家评审费按照《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行，由采购人支付。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9.投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10.投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）投标分项报价表

（6）技术要求响应及偏离表

（7）商务要求响应及偏离表

（8）拟投入人员一览表

（9）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2如标书制作工具中格式和内容与“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布的招标文件为准。

10.3投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.投标分项报价表

12.1 投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2苏采云系统相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至苏采云系统，逾期提交的投标文件，苏采云系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构组织。“苏采云系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.5投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评标委员会）进行评标。

22.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评标委员会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标的澄清

24.1评标期间，评标委员会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评标委员会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评标委员会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评标委员会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“苏采云系统”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评标委员会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评标委员会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

25.8 异常低价投标审查

25.8.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；

4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

25.8.2 评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

25.8.3评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评标委员会按照本招标文件规定对投标人进行异常低价投标审查后，认为投标人不能证明其报价合理性的。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27.确定中标单位

27.1评标委员会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐中标候选人。

27.2 采购人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”“江苏政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评标委员会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

27.5.6经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 采购人及代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑（采购人和代理机构不接受无快递运单号的快递），同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，采购中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标供应商应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标供应商投标文件作实质性修改。

31.服务的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32.政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

33.其他

33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同文本

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：扬州市宋夹城风景区管理处宋夹城景区2026年园林绿化管理项目（二次）

项目编号：JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号

甲方：（买方/采购人）扬州市宋夹城风景区管理处

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：宋夹城景区2026年园林绿化管理项目

1.2标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：详见采购文件

1.4 履行时间（期限）：一年（2026年  月  日至2027年  月  日）

1.5 履行地点：宋夹城风景区内

1.6 履行方式：驻场服务

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币 零  元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同金额30%的预付款。

服务开始后，每季度（满三个月）结算一次，于次季度的5日内完成上个季度服务考核、结算报审工作，结算报审后5日内完成结算审核，按考核结果确定实际支付费用。付款前，乙方向甲方开具发票（满足开具增值税专用发票条件的必须开具增值税专用发票），甲方自收到发票后10个工作日内支付（支付时扣除预付款，扣完为止）。

注：付款按照提交付款申请报告（包括服务情况、考核情况、申请付款金额计算过程）、审核、支付的程序办理。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。

| 甲方：扬州市宋夹城风景区管理处 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：2026年  月 日

第四章 采购需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。

一、项目属性：服务类项目

1.如本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：无。

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3.政府采购中实施本国产品标准及相关政策

3.1本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

3.2适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.3本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

4.采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宋夹城景区2026年园林绿化管理项目 | 租赁和商务服务业 |

5.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应，填写《符合性审查响应对照表》。

6.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《技术要求响应及偏离表》

7.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应，填写《商务要求响应及偏离表》

二、项目概况

宋夹城风景区位于扬州蜀冈-瘦西湖风景名胜区核心地带，现为国家4A级旅游景区，是一个集生态、休闲、康健、文化于一体的全民健身体育公园。景区占地面积53.01公顷，其中陆地面积42.53公顷，水域面积10.48公顷，太子岗雨水公园占地 14.3 公顷。景区内植物主要为落叶乔木、常绿乔木、灌木 、散生、丛生竹、球类植物、草坪、水生植物以及花卉类等，区域内植被丰富，四季分明。

景区原绿化养护即将到期，为了保证景区绿化养护的正常进行，拟通过公开招标方式确定下一年的绿化养护单位。

- 技术要求

# （一）服务范围

# 1.绿化养护范围：宋夹城景区护城河以内以及太子岗区域的绿化，东门桥以东区域、南门停车场以及西门停车场的绿化养护，包括沿河水生植物、花坛、花境草花布置养护。绿化养护面积463227.87平方米，包括城墙麦冬或垂直绿化，不包括宋城山庄区域、沃普乐园、宋城集趣等商户绿化区域，东南西北四至范围为宋夹城景区与城市主干道、河道的交接处。

2.绿化养护内容：按绿化养护规范一级养护标准为养护范围内的绿化提供绿化养护，包括浇灌与排水、整形与修剪、病虫害防治、松土与除草、施肥、支撑、防护与涂白、切边和留积水穴、复壮、补植与环境清理、水生植物的季节性清理、城墙矮麦冬养护、景区花坛、花境的花草布置和养护等。

3.计时工：绿化养护范围以外临时增加用工。

（二）人员岗位、数量及年龄要求

| 序号 | 岗位名称 | 人数要求 | 年龄要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、绿化养护 |  |  |  |
| 1 | 绿化养护人员 | 基本配置27人 | 男55周岁以下，女50周岁以下 | 9、10、11、12、4月 |
| 2 | 绿化养护人员 | 基本配置20人 | 男55周岁以下，女50周岁以下 | 5、6、7、8月 |
| 3 | 绿化养护人员 | 基本配置14人 | 男55周岁以下，女50周岁以下 | 1、2、3月 |
|  | 二、计时工 |  |  |  |
| 1 | 计时工 | 60工时/月 |  | 按招标人实际安排计量 |

说明：

（1）投标人应在绿化养护人员中指定一人作为本项目的项目经理，其具有一定的综合素质和知识储备，具有旅游景区管理经验。

（2）计时工为节假日、非服务时间段值班临时需要增加的用工，投标时根据表格内数据进行计算，履约过程中按实际发生量结合中标人所投计时工单价结算。

（三）作息时间要求

常驻绿化养护人员每天工作时间不得少于8小时。进入景区绿化养护人员必须统一着装，遵守景区管理有关规定。

注：作息时间为采购人招标采购服务在岗时间要求，投标人可以通过增加人数或增加加班工资的方式满足采购要求，用工必须符合劳动法有关规定，相关费用包括在投标总价内。

（四）机械设备、设施配置要求

由投标人根据招标绿化养护标准、采购需求、养护方案和自身实力配备，投标时需具体明确绿化养护所需新能源机械配置，如草坪机、洒水车等车辆数量。

要求进入景区的绿化养护机械符合景区相关要求，环保、低噪音，设备运行完好，机械检测、审核、保险手续齐全，不得带病作业。

投标人自行考虑投入本项目绿化养护的机械类型、数量，满足招标文件要求的养护标准。

绿化养护所需的工器具、车辆、机械维修、燃料由投标人自行提供。

（五）其它

1.投标人的办公设施和全员统一服装由投标人根据需要和采购人要求自行配置。

2.至少配备2辆电动三轮车、1辆双排座货车用于清运绿化垃圾。

3.至少配备2辆洒水车，用于绿化抗旱浇水。

4.至少配备高级绿化工或园林绿化相关专业工程师2名、高级植保工1名，负责病虫害防治和花木修剪工作。

5.绿化养护所需的药剂、肥料、草花苗木、草种（详见分项报价表2）等材料由投标人提供，人工包括在养护费用内。

（六）服务标准、验收标准：绿化养护标准按江苏省绿化养护规范一级养护标准。

绿化养护病虫害防治要做到防治相结合，根据病虫害发生规律做好预防工作，出现病虫害时及时进行施治，不得出现危害绿化生长以后才进行治理。

根据气候变化情况及时做好雨季排水、旱季浇水工作，不得出现积水和干旱影响绿化成活率。

要求绿化养护成活率100%，若因中标人绿化养护不当引起的绿化受损，中标人负责在采购人要求的时间内按原品种、原规格恢复、补植，并确保成活，一切费用由中标人承担。若中标人未按规定补植，采购人有权安排第三方进行种植，所发生的苗木费及补植费用从应付中标人养护费中扣除。

## （七）详细服务要求：

1.专业团队

应根据园林绿化养护需要，建立专业化管护团队，配置具有相应技术、经验的人员和管护设备。养护人员作业时必须设立安全警示标志，着安全标志服，着装统一，按照技术规范进行操作,绿地养护定人定岗，若有人员增减变动及时上报。

2.专业养护

针对不同季节、不同月份按要求实施养护管理，有完整的养护技术管理标准、操作手册及应急措施。遇重要接待时或重大活动期间，养护管理标准须高于日常养护管理标准。绿化养护技术措施完善，管理得当，植物养护和绿地管理满足采购人发放的《园林植物养护技术手册》要求，保证植物生长健壮，秩序规范，干净整洁设施完善，景观优美。

3.应急抢险

园林绿化景观不断提升，做好绿地植物的复壮、补植、增植、间植等工作。因不可抗力(如暴雨、大风等自然灾害)造成的绿化景观损害，应在半小时内响应，并到达现场，安排部署清理和恢复工作。

4.其他养护要求：

（1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。

（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死树缺株。乔木和灌木修剪以自然树形为主，均衡树势、美化树形，形成观赏效果。根据植物生态习性，及时采取必要的防寒防晒防风措施，保持乔灌木生长环境良好，无死树、枯枝。

（4）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。

（5）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。药物防治必须要做到对空气、水体等不产生污染，不得对植物有药害现象。废弃物、残渣须自行带回处理。除虫人员须具有相关技术水平，产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

（6）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。旱季及新种植物要及时进行灌溉，防止植物因脱水而造成枯死。台汛期间要做好加固、排涝抢险工作，防止植物受损。

（7）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

（8）浇水、排水。经常检查排灌情况，保证无积水、无旱情，不得因涝、旱影响植物生长。每次草坪浇水应有足够时间，使草坪根部内保持湿润。

（9）定期对区域范围内的苗木数量进行盘点，及时补充干枯坏死的树木。

5.绿化养护标准：参见《江苏省城市园林植物养护技术规范》一级养护标准。

1.乔 木 养 护 标 准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.绿化很充分。 2.无缺株、死株（死株率1%以下）。 3.配置合理（新栽树种与其他乔、灌、草、藤、花以及与水、路、园林设施之间和谐） 4.保护措施完备，维护及时。 |
| 浇灌与排水 | 1.浇灌次数应根据气候、土壤墒情、植物特性和生长势等具体情况确定。干旱季节宜多灌，雨季少灌或者不灌；发芽生长期可多灌，休眠期前适当控制水量。5-10月期间，连续10天无降雨应浇透水1次。每年春季树木萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次。 2.浇灌前应先挖穴松土，以浇透为宜，水分应该渗透至树根根部。 3.根部积水应及时排出。耐涝性差的树木应该在4小时内排除积水，低洼易积水处应开挖排水沟。 |
| 生 长 | 1.生长势较强，枝壮叶茂。 2.生长量超过均值。 3.叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶，生长季节不落叶,无明显病症和虫害遗留物（虫网、虫粪、蜜露等）,株被害率在3%以内。 4.枝干健壮,无明显枯死枝杈,新枝入冬前木质化较好。 5.冠形完整,分枝点合适,主侧枝分布匀称、数量适宜,内膛通风透光。 |
| 修 剪 | 1.每年修剪不少于2次。（主要以休眠期修剪为主） 2.科学合理、适时适度。 3.冠形优美，内膛通透，主侧枝条分布匀称、修剪强度适宜，疏密得当。 4.枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平行枝、横跨枝、下垂枝、衰弱枝、劈裂枝、病虫枝和其他影响树势、树形的枝条修除率98%以上。 5.工具齐全，操作认真标准，剪口、锯口平滑，涂敷得当。 6.与周围环境相协调，较好地解决树木与电线、建筑物、交通等之间的矛盾。 |
| 施 肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.树穴内有植被的乔木适当增加量和次数。 3.肥量种类适宜，方法合理 。 4.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 树 穴 | 1.树穴形式统一，大小适宜，边线清晰，线条流畅。 2.硬化地面树穴要有美化处理，盖板完整，无缺损，草坪地树穴覆盖充分、得当。 3.树穴内无黄土裸露 |
| 松土除草 | 1.每年3～5次。 2.及时（草高≤5cm）。 3.无大型、恶性、缠绕性杂草。 |
| 抹芽除萌 | 1.及时彻底（萌芽长度小于8cm） 2.创口平滑。 |
| 复 壮 | 1.按时复壮。 2.方案措施科学周密。 3.严格操作规程。 4.创部、朽部及时清理、消毒、涂药、修补。 5.档案齐全,记录详细。 |
| 栽（补）植 | - 树干笔直，纵成行、横成排。 - 2.易成活树种成活率100%,不易成活树种成活率98%上。 3.常绿树种及不易成活树种移植必须带土球，土球直径不小于胸径的8～10倍，且须根保留完好。 4.树坑直径大于土球直径50cm以上,封土深度以盖住土球上部5～10cm为宜。 5.栽前起挖、包装运输规范；栽后支撑、修剪、浇水等严格按规程操作。 |
| 清 洁 | 1.树冠下、树穴内无生活垃圾、砖石瓦砾、干枝枯叶及其他废弃物。 2.树干上无违法悬挂物。 3.死树需连根挖除；抽稀、挖除死树所留下的空穴应及时填平。 |

2.花灌木养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.管理精细、景观优美。 2.无缺株死株。 3.配置合理。 |
| 生 长 | 1.生长势强，枝壮叶茂。 2.叶色正常有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶，无明显病症及害虫遗留物（虫网、虫粪、蜜露等），株被害率在2%以内。 3.枝健壮，无枯死枝。 4.开花树种花繁而艳。 5.冠形完整美观，枝条分布匀称，数量适宜，内膛通透。 |
| 修 剪 | 1.每年修剪不少于2次。 2.科学合理，适时适度。 3.冠形优美，内膛通透，枝条数量适宜、分布匀称，修剪强度适宜。 4.剪口芽留芽方位准确，芽长势饱满。 5.枯死枝、内膛乱枝、交叉枝、平等枝、横跨枝、衰弱枝、病虫枝和其它影响树势、树形的枝条修除率98%以上。 6.操作规范，工具齐全。 |
| 施 肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.施肥种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 树 穴 | 树穴边线清晰，线条流畅。 |
| 松土除草 | 松土除草及时，每年10次以上。 |
| 灌 溉 | 因生长季节天气情况、花灌木种类恰当进行，无旱涝现象。 |
| 栽（补）植 | 1.栽植科学，搭配合理。 2.成活率：易成活树种成活率100%，不易成活树种成活率98%以上。 3.常绿及反季节栽植的花灌木带土球，土球直径不小于冠径的1/3，且须根保留较完好。 4.树坑直径大于土球直径50cm以上，封土深度以盖住土球上部5—10cm为宜。 |
| 清 洁 | 树穴内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

3.草 坪 养 护 标 准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.管理精细，景观优美。 2.草种单品种纯度95%以上，目测无杂草。 3.生长旺盛，生长季节不枯黄，无斑秃，覆盖率100%。 4.美观平整、坡度科学、无坑洼。 5.环境卫生佳，无垃圾。 6.无人为践踏。 |
| 生 长 | 1.生长势旺盛。 2.叶色浓绿有光泽，生长期无黄叶、焦叶、卷叶，病虫害发生率在3%以内。 |
| 修 剪 | 1.暖季型草坪留茬高度不超过4-5cm，冷季型草坪留茬高度不超过6-7cm高度以内。 2.平整、均匀、无漏草，适时适度。 3.严格按操作规程进行。 |
| 施 肥 | 1.因季节、品种等施肥，暖季型草坪每年施肥不少于2次，冷季型草坪每年施肥不少于6次。 2. 肥料种类适宜，方法合理。3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 因生长季节、天气情况、草种种类恰当灌溉，无旱涝现象。 |
| 修 边 | 边线宽窄适宜、边线清晰、线条流畅（草坪与侧石结合部切出6—8cm整齐美观的边缘带，坡体草坪边缘修剪整齐；草坪与绿篱间切出10cm整齐美观的边缘带）。 |
| 除 草 | 除杂草及时，杂草在2%以下。 |
| 打 孔 | 1.结合施肥施药，每年不少于2次。 2.机械作业。 3.疏草每年不少于2次。 4.草屑清除及时、彻底。 |
| 栽（补）植 | 1.采用同一品种。 2.疏密适度，覆盖率98%以上。 3.成活率100%。 4.补栽平整美观，无明显补栽痕迹。 |
| 清 洁 | 环境美观，无垃圾。 |

4.地被植物养护标准

| 项目 | 单植地被 | 混植地被 |
| --- | --- | --- |
|  | 一 级 | 一 级 |
| 景 观 | 1.种植密度合理。 2.植株规格整齐。 3.无死株，群体景观效果好。 | 1.混植种类配置合理。 2.叶色、叶型协调。 3.无死株和残存枯花。 |
| 生 长 | 1.生长茂盛。 2.覆盖率大于98%，无空秃。 | 1.生长茂盛，符合生态要求。 2.覆盖率大于98%，无空秃。 |
| 排 灌 | 1.排水通畅，雨后无积水。 2.植株不出现萎蔫。 | 1. 排水畅通，雨后无积水。 2.植株不得出现萎蔫。 |
| 有害生物控制 | 1.基本无有害生物危害状。 2.受害率必须控制在8%以下。 3.无大型、恶性杂草。 | 1.无明显的有害生物受害状。 2.受害率应控制在15%以下。 3.无大型、恶性杂草。 |
| 清 洁 | 无垃圾。 | 无垃圾。 |

5.绿篱及模纹图案养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.景观优美，管理精细，有明显的层次感和造型。 2.条块分明，色彩明快，线条优美，直线笔直，曲线流畅。 3.无缺株断层。 |
| 生长 | 1.生长势强，枝壮叶茂。 2.叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶，无明显病虫害，株被害率在2%以内。 |
| 修 剪 | 1.每年修剪不少于10次。 2.外形优美，有层次感，三面平整，直线笔直，曲线流畅。 3.修剪强度适宜、疏密得当。 4.操作标准，工具齐全。 |
| 施 肥 | 1.每年施肥不少于4次。2.肥料种类适宜，方法合理。3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 因生长季节、天气情况、植物种类恰当进行，无旱涝现象。 |
| 松土除草 | 松土除杂草及时。 |
| 清 洁 | 篱下无落叶、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

6.城墙麦冬养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 景 观 | 1.管理精细。 2.实体覆盖率100%。 3.无缺株死株。 |
| 生 长 | 1.生长健壮、藤繁叶茂。 2.叶色正常，有光泽，无黄叶、焦叶、卷叶、枯萎叶，生长季节不落叶，病虫害株被害率在2%以内。 3.叶面健壮、分布均匀、数量适宜，无明显枯死。 |
| 修 剪 | 1.根据平整度的需要进行修剪、整形。 2.修剪强度适宜、疏密得当。 |
| 施 肥 | 1.每月施叶面肥1次。 2.施肥种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 1.因生长季节、天气情况、对城墙麦冬恰当浇水。 2.科学制定，方法合理。 |
| 更 换 | 1.根据生长状况，土壤墒情，需对城墙麦冬进行落地养护管理。 2.及时更换色泽、饱满、健康的城墙麦冬。 3.制定科学合理的调换方案。 |
| 除 草 | 除杂草及时。 |
| 保 暖 | 1.冬季必须对城墙麦冬进行覆盖养护。 2.覆盖材料必须与环境协调。 |

7.花坛养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 浇灌与排水 | 1.浇水必须湿透根系层，浸湿土层应大于5cm。 2.沙质土壤应勤浇水，粘质土壤应合理浇水。 3.根部积水应及时排出，低洼易积水处应挖排水沟 |
| 修 剪 | 1.按照景观需要和生长状况，及时对生长过密，过高植物进行修剪。 2.干枯枝叶及残花及时进行清除。 |
| 松土与除草 | 1.草花换茬间隔期，土壤应进行翻挖、平整和消毒。 2.及时清除杂草，应除早、除小，杂草需连根拔出。 |
| 施 肥 | 1.每次栽植前施足底肥。 2.肥料种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 栽 植 | 栽植疏密有致，更换及时合理。 |
| 清 洁 | 花坛内无生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

8.竹类植物养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 浇灌与排水 | 1.浇水应根据竹子生物学特性、长势、季节和土质状况，做到适地、适时、适量浇灌。确保植物正常生长所需水分。 2.每年春季竹子萌发前要浇春水至少1次，冬季休眠前浇防冻水至少1次，遇到持续干旱的黄梅天，应浇形鞭水。 3.根部积水应及时排出，低洼易积水处应挖排水沟 |
| 疏 除 | 1.竹林应加强抚育管理，保留适当密度，使竹林通风透光、生长健壮。 2.间伐应在晚秋或冬季进行，应保留4、5年生以下立竹，去除6年以上尤其是10年生以上老竹。 |
| 松土与除草 | 1.除2-4月外，其他季节应及时清除竹林危害性杂草。 2.每年应松土1次，松土应于6-7月进行，深度15cm。 |
| 施 肥 | 1.全年应施基肥1次，追肥1-3次。 2.肥料种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |

9.水生植物及湿地植物养护标准

| 项 目 | 一 级 |
| --- | --- |
| 控制水位和换水 | 1.及时调整和控制水生植物与湿地植物正常生长水位。 2.当用水发生混浊时，必须换水，夏季则须增加换水次数。 |
| 清理与分株 | 1.不耐寒而干枯的水生植物与湿地植物，应在冬季枯黄后清除泥土上部分。 2.多年生耐寒水生植物与湿地植物，应在每年2底新芽长出前剪除泥上部分。 3.及时清除枯枝残叶及杂物。 4.因病虫害等原因死亡的植株应及时清理。 5.同一水池中混合栽植各类水生植物，必须定时疏除繁殖过快的种类，以免覆满水面，影响其它水生植物的生长。 |
| 除草与灭苔 | 应在早春植物萌芽前对水生杂草和青苔进行物理防治。 |
| 施 肥 | 1.注重早期施肥，施足基肥，春秋各进行一次追肥，尽量利用低水位时补肥。 2.施肥不应污染水质，合理配置氮磷钾。 |

10.有害生物控制标准

| 项 目 |  | 一 级 |
| --- | --- | --- |
| 病害 | 发 病 率 | - 基本无明显危害（整体病害发病率≤8%） 2.叶部病害发病率≤8% 3.枝干病害发病率≤5% 4.根部病害发病率≤5% |
|  | 危害 程度 | 无至零星轻度(0—0/+) |
| 虫害 | 食叶 害虫 | 无明显危害（整体株危害率≤8%，叶危害率≤5%） |
|  | 刺吸 害虫 | 无明显危害（整体株危害率≤15%，叶危害率≤10%，其中介壳虫危害少于3只/100cm或10只/尺枝条） |
|  | 蛀干 害虫 | 无明显危害（整体株危害率≤5%，枝危害率≤5%，基本无活虫活卵，危害少于2只/100cm²或2只/尺枝条） |
|  | 地下 害虫 | 基本无危害（整体株危害率≤3%，危害少于0.3只/100cm²） |
| 有 害 生 物 防 治 |  | 1.有植保专业技术人员 2.有详尽的防治工作计划 3.植保机具较齐全，运转良好 4.药剂保管、药剂施用制度、安全保护的制度及措施完善到位，无安全事故 5.以无公害防治为主 6.每年防治不少于12 次 7.防治率不少于 95 % |

11.古树名木养护标准

| 项 目 | 养护标准 |
| --- | --- |
| 古树标准 | 以扬州市古树名木行政主管部门组织鉴定、挂牌为准 |
| 禁止行为 | 1.在树上刻划、张贴或者悬挂物品。 2.在施工等作业时借树木作为支撑物或者固定物。 3.攀树、折枝、挖根摘采果实种子或者剥损树枝、树干、树皮。 4.距树冠垂直投影5米的范围内堆放物料、挖坑取土、兴建临时设施建筑、倾倒有害污水、污物垃圾，动用明火或者排放烟气。 5.擅自移植、砍伐、转让买卖。 |
| 保护措施 | 1.改良土壤，修理护坡。 2.浇水抗旱，排水防渍。 3.施肥复壮，防治病虫害。 4.修剪、补洞、围栏、设保护支架。 5.对于高大的古树名木，安装避雷针防护。 |
| 施肥 | 1.每年施肥不少于4次。 2.肥料种类适宜，方法合理。 3.无缺肥、无漏肥、无肥害。 |
| 浇 灌 | 因生长季节、天气情况、植物种类恰当进行，无旱涝现象。 |
| 松土除草 | 松土除杂草及时。 |
| 清 洁 | 树下无落叶、生活垃圾、建筑垃圾、干枝枯叶及其它废弃物。 |

（八）与本项目服务内容相关的消防安全责任

1.企业法定代表人责任制：企业法定代表人对与本项目服务内容相关的的消防安全工作全面负责，组织制定和实施服务过程中可能涉及到的消防安全管理制度，提供可能涉及到的消防安全必需的技术支持，确保景区内消防安全管理体系有效运行。

2.消防安全管理部门责任制：拟派人员中有负责与本项目服务内容相关的消防安全管理的人员，负责日常消防管理工作，包括但不限于消防安全巡查、消防安全宣传教育、消防应急预案编制及演练等。

3.岗位消防安全责任制：各岗位根据自身特点和职责，明确相应的消防安全责任，严格执行消防安全操作规程，定期进行消防安全自查自纠，发现问题及时整改。

4.全员消防安全责任制：全体员工应了解和掌握基本的消防安全知识和技能，积极参与消防安全教育培训，自觉遵守消防安全规定，及时报告火险隐患，配合做好灭火救援等工作。

（九）安全生产责任

1.企业法定代表人是安全生产的第一责任人，对安全生产工作全面负责，负责建立健全安全生产责任制，并确保得到有效执行。

负责组织制定和实施安全生产规章制度、操作规程，保证安全生产资金投入，提供必要的安全生产条件。

组织制定并实施安全生产教育和培训计划，组织应急预案的制定和演练。

2.各级管理人员的安全生产责任

按照“谁主管，谁负责”的原则，各级管理层对应其分管业务范围内的安全工作承担责任，包括执行安全生产法律法规、监督规章制度执行情况、纠正违章行为等。

在日常管理工作中做到“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时考虑和落实安全工作。

3.岗位及员工的安全生产责任

按照岗位职责履行安全生产义务，遵守安全操作规程，参与安全培训，发现隐患及时报告，采取必要措施避免事故的发生。

4.安全生产目标责任

明确具体的安全生产量化指标，如无重特大及死亡事故、工伤事故降低到一定标准之下、火灾事故为零等。

通过层层签订安全生产责任书，将安全生产责任细化到每个层级、每个岗位，并通过完善安全生产管理制度、强化安全生产教育培训、实施定期安全检查和隐患排查治理机制，以及建立应急预案响应系统等方式，确保安全生产责任得到全面、有效地落实。

## （十）园林绿化管理服务考核

一）考核要求

采购人分管部门负责对中标人的园林绿化管理服务工作进行验收考核，依据采购文件有关规定和合同约定，遵循公开、公平、公正的原则采用服务标准量化形式考核评分。每月考核结果由采购人分管部门以书面形式通知中标人。

二）考核项目

1.投标报价应包括所有的费用：人员工资、全员缴纳法定的社会保险、法定税费、管理费、住房公积金、高温费、节假日福利、加班费、服装费、工具折旧费、日常耗材费、利润等完成该项目采购需求范围内园林绿化管理服务的全部内容所需的费用。因政策调整导致人工费用上涨的风险由投标人自行承担，不得因此向采购人要求追加任何费用。（提供承诺函，格式自拟，系统上传）

2.中标人必须为服务于本项目的人员全员购买意外伤害险并完全承担项目实施全过程中的涉及到的一切的安全责任，在服务过程中如引起人身伤害和其它财产安全等事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。（提供承诺函，格式自拟，系统上传）

3.全职全日制人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金；非全日制人员工资低于扬州市非全日制用工小时最低工资标准的作无效报价处理。（提供承诺函，格式自拟，系统上传）

4.投标人须承诺合同签订后实施服务前，将项目人员花名册交于采购人，投标文件中承诺的项目经理必须到岗并符合投标文件中承诺的学历、职称、任职经历等；所有人员更换需符合招标文件要求，及时更新花名册并向采购人报备；项目经理未经采购人允许不得换人；招标文件要求的机具不得缺少。（提供承诺函，格式自拟，系统上传）

5.中标人服务人员是否全部实行培训合格持证上岗。

6.中标人到岗人数、到岗时间、操作流程，自然灾害等应急能力、服务质量是否符合采购文件要求、合同约定和投标承诺。

7.网格化管理方案是否得到贯彻执行，网格表现是否存在问题。

三）、考核方法

每月采用定期考核与巡查考核相结合的方式进行双重考核，考核分为公司考核和个人考核，考核内容见附件。

四）、考核评分

1.公司考核实行百分制，个人考核实行扣款制，具体详见《考核细则》。

2.每月公司考核分数由定期考核得分与巡查考核得分综合组成，定期考核得分占综合得分50%，巡查考核得分占总综合得分50%。

3.每月公司考核总分100分，考核得分95分以上不扣服务费；考核得分低于95分时，每低1分扣当月结算费用的1%。

4.公司年度考核中有三次分值低于90分的，或有两次分值低于85分的，或有一次分值低于80分的，中标人需视情节和影响严重程度另行承担合同价的2%-5%的违约金，采购人在应付费用中扣除。

5.个人考核的扣款金额月度累计，采购人在应付费用中扣除。

6.服务期内的公司月度考核有三次低于80分，除按得分扣除基本费用的比例和承担合同价的2%-5%的违约金外，采购人可提前终止合同，且不承担任何违约责任，中标人应在收到书面通知后，5个工作日内无条件撤场。

7.对于考核中发现的问题，必须及时整改，整改到位后，方可核发服务费用，服务费的核发标准仍按上述第3-5条执行。

8.个人考核奖励情况：

8.1 服务工作获区市级文旅、城管、文明办、应急等主管部门通报表扬、书面致信感谢，在文明创建、景区复核、环境专项检查中表现突出，相关服务事迹获官方媒体、政务平台正面宣传；

8.2 服务人员主动践行文明服务，出现拾金不昧、救助患病游客、帮助走失人员、见义勇为等暖心行为，经公安、街道、文明办、景区管理方等官方单位表彰、通报表扬或授予相关荣誉，挽回游客人身、财产损失的；

8.3 服务人员因在宋夹城景区的工作，获评区级及以上先进集体、先进个人、文明标兵等官方荣誉。

本办法解释权归扬州市宋夹城风景区管理处。

附1：宋夹城景区园林绿化管理服务考核细则（公司考核）

| 序号 | 考核大类 | 公司层面考核内容 | 分值 | 扣分标准 | 评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （一）基本要求（50分） |  |  |  |
| 1 | 管理秩序与配合 | 景区园林绿化管理服务秩序良好、安全文明、环境整洁，与秩序维护（保安）、生态环境综合管理服务配合良好。 | 5分 | 配合不到位每发生一次扣1分 |  |
| 2 | 方案与制度 | 有园林绿化管理服务方案并根据景区要求适时修改完善，各岗位有作业规范和工作流程。 | 5分 | 不完善或未落实每次扣1分 |  |
| 3 | 人员培训与例会 | 所有人员上岗前必须进行安全培训和业务培训，每日召开安全及工作会议。 | 4分 | 每发现1人未培训扣1分 |  |
| 4 | 工作态度与文明作业 | 工作态度端正，积极主动负责，文明作业，精神状态饱满。 | 3分 | 与游客发生冲突每次扣0.5分 |  |
| 5 | 着装与行为规范 | 统一着装、整洁、规范，无抽烟、酒后作业。 | 3分 | 违反1处扣0.5分 |  |
| 6 | 劳动纪律 | 无睡岗、离岗、聊天、串岗、脱岗、迟到、早退等现象。 | 5分 | 每人次扣1分 |  |
| 7 | 投诉管理 | 无有效投诉。 | 5分 | 1次投诉扣1分，造成不良影响扣2分 |  |
| 8 | 安全生产 | 消防安全、安全生产方案齐全、措施到位，安全无事故。 | 5分 | 违反1次扣1分，造成不良影响扣3分 |  |
| 9 | 合规履约 | 符合服务承诺、采购文件要求、合同约定和景观管理有关规定。。 | 5分 | 每违反一处扣1分，造成不良影响扣3分 |  |
| 10 | 内部考核与网格化 | 有自考流程、网格化管理、考核标准，网格内问题得到及时处理。 | 5分 | 每违反一次扣1分 |  |
| 11 | 应急预案 | 雨雪季、旅游旺季（清明节、劳动节、国庆节）、重大活动及突发事件应急预案措施得当，预案组织架构反映公司层面负责制。 | 5分 | 措施不合理或负责制不符合要求扣2分 |  |
|  |  | （二）服务管理质量（50分） |  |  |  |
| 12 | 养护方案实施 | 绿化养护方案齐全，按照采购人确认的养护方案实施。 | 10分 | 未按方案实施每处扣2分 |  |
| 13 | 人员持证与规范 | 养护人员操作规范、专业、挂牌或着绿化作业工作服上岗，持证上岗。 | 10分 | 未按规范操作、野蛮作业、散漫、无证上岗每出现一次扣1分 |  |
| 14 | 养护档案管理 | 每日、月、季度养护档案记录齐全，自评自考规范，季度台账按时上报。 | 10分 | 养护无记录、自评自考流于形式、季度台账不上交，每出现一次扣1分 |  |
| 15 | 季节性人员调配 | 及时根据季节变化进行人员调整，养护效果达到合同约定标准。 | 10分 | 人员不及时调整或未达到约定标准扣1分 |  |
| 16 | 养护质量效果 | 发生由于养护不当造成的苗木萎缩、枯死，病虫害防治不及时，导致植物长势衰退。 | 10分 | 经核实属实，每出现一次扣2分 |  |
|  |  | - （三）因管理不当的加扣分项（在总分基础上直接扣减） |  |  |  |
| 17 |  | 与秩序维护（保安）、生态环境综合服务配合不到位，遇问题不及时上报，造成管理缺位，遇事推诿影响景区声誉 |  | 每次加扣3分（严重的与责任方承担相同处罚） |  |
| 18 |  | 受到上级主管部门暗访考核通报，情节严重的 |  | 每次加扣3分 |  |
| 19 |  | 经媒体曝光查实的，重复出现养护不当问题的 |  | 每次加扣3分 |  |
| 20 |  | 服务及养护质量未达投标文件标准 |  | 每次加扣3分 |  |
| 21 |  | 因管理不善职工打架斗殴闹事造成不良影响的 |  | 每次加扣3分 |  |
| 22 |  | 应急响应不及时、公司层面负责制未落实到位的 |  | 每次加扣3分 |  |

| 附2：宋夹城景区园林绿化管理服务考核细则（个人考核） 宋夹城管理科 月度考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 巡查班组： |  |  | 巡查日期： |  |  |
| 巡查人员： |  |  | 巡查对象： |  |  |
| 序号 | 考核大类 | 考核细则 | 扣款金额（元） | 说 明 | 扣款小计（频次*金额） |
| 1 | 劳动纪律与考勤管理 | 1.1 迟到、早退30分钟以内。 | 30 | 每超过10分钟加罚10元，最高不超过100元 |  |
|  |  | 1.2 旷工半天（未经批准擅自离岗2小时以上4小时以内）。 | 100 |  |  |
|  |  | 1.3 旷工1天以上（含1天）。 | 200 | 服务单位须向管理科书面报告整改方案 |  |
|  |  | 1.4 睡岗。 | 100 | 消防控制室、门岗等重点岗位按200元执行 |  |
|  |  | 1.5 脱岗、擅自离岗超过15分钟不足1小时。 | 50 |  |  |
|  |  | 1.6 擅自离岗超过1小时按旷工处理。 | 100-200 | 参照1.2、1.3执行 |  |
|  |  | 1.7 串岗（擅自离开本岗位进入其他无关岗位区域闲聊等）。 | 50 | 通用 |  |
| 2 | 劳动防护与仪容仪表 | 2.1 未按规定统一着装（未穿工服、工服严重不洁或破损严重未及时更换）。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 2.2 未按规定佩戴工牌、胸卡或佩戴位置、方向不规范。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 2.3 着装混搭（工服与便装混穿）、穿拖鞋或无后跟鞋上岗。 | 50 | 通用 |  |
|  |  | 2.4 仪容不整（披衣、敞怀、挽袖、卷裤腿、戴歪帽等）。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 2.5 留怪异发型、蓄须过长或浓妆艳抹不符合岗位形象要求。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 2.6 未按规定佩戴安全防护装备（如绿化修剪未戴护目镜、高空作业未系安全绳、特种作业未穿戴相应防护用品等）。 | 50 | 造成安全隐患的加倍处罚 |  |
| 3 | 工作纪律与行为规范 | 3.1 在岗期间（含岗亭、值班室、休息室、场馆内、停车场收费亭等景区范围内）吸烟。 | 50 | 通用，发现即罚 |  |
|  |  | 3.2 在岗期间饮酒或含有酒精的饮品，或酒后上岗。 | 500 | 通用，同时要求服务单位立即更换该岗位人员 |  |
|  |  | 3.3 在岗期间聚众聊天、长时间玩手机、看视频、打牌、下棋等从事与工作无关事宜。 | 50 | 通用 |  |
|  |  | 3.4 工作期间争吵、辱骂同事、游客或服务对象。 | 200 | 通用 |  |
|  |  | 3.5 打架斗殴。 | 1000 | 通用，通报服务单位调整当事人岗位，与当月公司考核挂钩 |  |
|  |  | 3.6 拾捡遗留物品未按规定上交，或私自占有、处理。 | 200 | 通用，数额较大者移交警方处理 |  |
|  |  | 3.7 未经允许，擅自使用景区车辆、船舶、设施设备办理私事。 | 200 | 通用，造成设备损坏的须另行赔偿 |  |
|  |  | 3.8 故意损坏景区公共设施或服务工具设备。 | 500-1000 | 通用，照价赔偿并通报服务单位严肃处理 |  |
|  |  | 3.9 未经允许，带非工作人员进入消防控制室、配电房等要害部位。 | 100 | 通用 |  |
|  |  | 3.10 值班记录、交接班记录、巡查记录等未按时填写、内容不实或字迹潦草无法辨认。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 3.11 擅自在景区内留宿非值班人员或私自带无关人员留宿。 | 200 | 通用，通报服务单位调整当事人岗位，与当月公司考核挂钩 |  |
| 4 | 服务形象与态度规范 | 4.1 对游客咨询不理不睬、回答含糊不清、态度生硬。 | 50 | 通用，窗口岗位重点检查 |  |
|  |  | 4.2 使用服务忌语、不文明用语。 | 50 | 通用 |  |
|  |  | 4.3 接待游客不主动、不站立、不正视（岗位有人员进出或咨询时未起身或未主动服务）。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 4.4 因服务态度引发游客投诉，经核实属实的。 | 100-200 | 通用，视情节严重程度确定 |  |
|  |  | 4.5 对游客合理请求推诿、拖延、不予处理。 | 50 | 通用 |  |
|  |  | 4.6 对游客不文明行为（随意吐痰、乱扔垃圾、攀折花木等）视而不见、未加劝阻。 | 50 | 通用 |  |
| 5 | 作业标准与服务质量 | 5.1 责任区域内出现明显废弃物、污渍、积水、痰迹、积尘、蛛网、落叶堆积等影响景观或卫生的，超过规定清理时限未处置。 | 30-50 | 一般情形30元；核心景点、门区、场馆入口周边等关键区域50元。适用各岗位责任区管理。 |  |
|  |  | 5.2 公共卫生间、洗手台等设施有明显异味、积水、便池未冲刷、厕纸或洗手液未及时补充。 | 30-50 | 适用环境服务及相关区域责任人。 |  |
|  |  | 5.3 垃圾收集容器满溢、外观污损、周边地面不洁，未及时清掏或清洁。 | 30 | 适用环境服务及相关区域责任人。 |  |
|  |  | 5.4 绿化区域管护不到位：目视有明显杂草、枯枝死株、斑秃、绿篱缺株断层、乔灌木病枯枝未修剪、病虫害未及时治理等。 | 30-100 | 参照一级养护标准，责任人判定以养护分工为准。 |  |
|  |  | 5.5 水面、水体有漂浮物未及时打捞，或水体浑浊、有异味，影响景观。 | 50 | 适用指定水域环境服务责任人。 |  |
|  |  | 5.6 场馆、展厅、服务点等未按规定时间开闭，或内部设施设备未按时开启、关闭。 | 30 | 适用相关岗位人员。 |  |
|  |  | 5.7 停车场、主要通道等区域车辆停放无序，指引缺失，收费不规范，或进出口堵塞。 | 30-50 | 适用秩序维护及车管责任人。 |  |
|  |  | 5.8 作业过程中将垃圾、污水、绿化废弃物等扫入绿化带、水域、雨水井，或运输途中抛洒滴漏未及时清理。 | 30 | 适用环境服务、绿化及其他作业人员。 |  |
|  |  | 5.9 作业工具、器材、物料等乱堆乱放，阻碍通行或影响观瞻；作业后未及时清理现场。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 5.10 台账记录（交接班、巡查、消杀、设备运行等）不规范：未按时填写、内容不实、缺项漏项、提前或延迟填写。 | 30 | 通用 |  |
|  |  | 5.11 未按规定频次、路线、标准完成巡逻、巡更，或巡更点漏签、提前签、代签。 | 50 | 适用保安及有巡更要求的岗位。 |  |
|  |  | 5.12 收费岗位未按标准收费、未主动出具票据、多收少交或私收现金。 | 200 | 追缴差额，情节严重要求辞退。 |  |
|  |  | 5.13 拾获游客遗失物品未在规定时间内登记、上交，或私自留存、处理。 | 100 | 通用 |  |
| 6 | 安全规范与责任落实 | 6.1 在非指定区域吸烟（含所有岗位）。 | 50 | 通用 |  |
|  |  | 6.2 违规使用大功率电器、私拉乱接电线、电动车违规室内充电。 | 200 | 通用 |  |
|  |  | 6.3 发现安全隐患（井盖缺失、树枝断裂、地面严重湿滑、设备漏电、护栏破损等）未及时上报或未设置临时警示标志。 | 100 | 通用 |  |
|  |  | 6.4 特种作业及特殊岗位人员未持有效证件上岗。 | 200 | 通用，要求服务单位立即更换持证人员 |  |
|  |  | 6.5 作业时未落实安全防范措施（如安全帽、绳索等），未接受安全培训或未掌握岗位必备安全操作技能即上岗（如不熟悉灭火器使用、应急设备操作等）。 | 50 | 通用 |  |
|  |  | 6.6 防汛、扫雪、大型活动保障等应急指令发出后30分钟内未到达指定地点或未携带规定装备。 | 100 | 通用 |  |
|  |  | 6.7 遇到火情初起、突发治安事件、游客突发伤病等紧急情况时消极逃避，未采取力所能及的报警、救助、制止等处置措施。 | 500 | 通用，通报服务单位严肃处理，与当月公司考核挂钩 |  |
|  |  | 6.8 消防控制室值班人员擅离职守、对报警信号处置不及时、不熟悉操作流程。 | 100 | 消防值班人员 |  |
|  |  | 6.9 农药、消毒剂等化学品使用未提前报备、未设警示标志、作业时未采取安全防护措施、废弃包装未按规定回收。 | 100 | 适用绿化、环境服务等化学品使用人员 |  |
| 7 | 违规叠加与特别管理 | 7.1 因同一事由被游客有效投诉、媒体曝光或上级通报的。 | 200-500 | 在原有扣款基础上叠加执行 |  |
|  |  | 7.2 已下达限期整改要求，期满未完成整改的。 | 100-200 | 按项次累加扣罚 |  |
|  |  | 7.3 服务单位项目经理未在岗履职或拒不配合管理科日常工作安排。 | 200-500 | 视情节追究服务单位责任 |  |
|  |  | 7.4 其他未在上述条款中明确，但与景区管理制度、合同约定及行业规范相违背的行为。 | 参照相近条款 | 由管理科各班组依据情节轻重，参照本表执行。涉及原则性违规、引发安全事故或造成景区声誉严重受损的，按上限3000元执行，并与当月公司考核挂钩。 |  |
| 扣款总计 |  |  |  |  |  |
| 班组负责人签字 |  |  |  |  |  |

本考核评分办法解释权归采购人。

四、商务要求

（一）服务期限：一年。

（二）服务费用：

绿化养护费包括按照招标文件养护质量标准和采购需求配备人员标准所需的所有费用，包括但不限于：招标范围内的绿化养护所需的人工费（包括投标人为员工依法缴纳的相关费用）、机械费（包括耗材）、病虫害防治（含药剂）、肥料、草花草种、垃圾清理费、管理费、利润、税金等所有费用，以及投标人为保证达到招标文件绿化养护标准所采取的其它措施费等。

绿化移栽、新栽植不包括在绿化养护范围内，但移栽和新栽后的养护包括在养护范围内。

若投标人为保证达到绿化养护标准实际投入的养护人员数量超过本方案要求的人数，养护费用不增加。

在满足景区绿化养护质量标准的前提下，招标人可能依据绿化养护状况和季节因素调整绿化养护人员数量，当人数调整时绿化养护费调整方法：实际绿化养护总工日/招标方案年绿化养护总工日*中标价。

肥料、草花草种、机械台班、计时工等项目经合同双方确认数量、品种后由中标人采办，否则合同结算时不予认可。

合同履行过程中采购人可能会对绿化管理方案进行调整，若进行调整，中标条件不变，服务费按调整方案和合同约定调整方法相应调整。

若中标人绿化养护不当影响绿化养护质量或成活率时，中标人除按约定承担恢复补栽费用外，同时承担违约责任，承担当月养护费的10%的违约金，直至不当绿化养护影响消除。若中标人绿化质量持续无法改善，采购人有权终止合同，采购人不承担违约责任。

- 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

二、政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

| 评审项 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价）×10×100%，分值四舍五入保留小数点后2位。 | 10分 |
| 服务方案 | - 1.园林绿化管理服务方案（满分5分）：整体方案规范可行，符合项目实际情况，满足采购文件要求，得5分；服务方案基本规范可行，符合项目实际情况，基本满足采购文件要求得3分；方案一般得1分；不符合实际、不能满足采购文件要求或未提供相关内容不得分。 - 2.组织架构，管理制度（满分5分）：包括监督机制、信息反馈处理机制、录用与考核及淘汰机制、培训计划等：符合项目实际情况，优于采购文件要求，得5分；基本符合项目实际情况，基本满足采购文件要求，得3分；内容一般得1分；不符合实际、不能满足采购文件要求或未提供相关内容不得分。 - 3.人员、车辆、器具配备（满分9分）：①人员、②车辆、③器具（新能源园林绿化机械设备）三项配备方案，满足养护要求，配备合理，满足采购文件要求，每有一项得3分；配备基本合理，每有一项得2分；存在一定欠缺，每有一项得1分；不符合实际、不能满足采购文件要求或未提供相关内容该项不得分。本条满分9分。 - 【说明： - （1）人员应提供花名册及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传； - （2）如车辆所有权为投标人，应提供（购车发票或车辆行驶证），并提供车辆彩色图片，车辆所有者应为投标人或其法定代表人；如使用租赁车辆，应提供车辆行驶证、车辆彩色图片、车辆租赁协议（租赁协议的合同时限应在投标截止之日依旧有效）（或其他能够证明投标人拥有车辆使用权的证明材料），原件扫描上传； - （3）器具应提供购买发票或租赁协议（租赁协议的合同时限应在投标截止之日依旧有效），原件扫描上传。】 - 4.季节性变化养护措施（满分5分）：季节变化针对性养护措施合理，满足采购文件得5分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 - 5.安全文明养护措施（满分5分）：安全文明养护措施规范合理，满足采购文件得5分；基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 - 6.绿化养护质量保证措施（满分5分）：绿化养护质量保证措施全面合理，满足采购文件要求得5分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 - 7.病虫害防治措施（满分5分）：病虫害分析、防治、计划全面合理，满足采购文件要求得5分；内容基本合理，基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 - 8.苗木修剪方案（满分5分）：方案具体合理，可操作，针对性强，优于采购文件要求得5分；方案基本合理，可操作，满足采购文件要求得3分；方案一般，满足采购文件要求得1分；方案不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 - 9.应急预案（满分5分）：针对绿化养护应急预案（抗旱补水、雨、雪季、旅游旺季（清明节、劳动节、国庆节）、重大活动、突发事件等、体现公司层面负责制）全面、措施合理，满足采购文件要求得5分；基本满足采购文件要求得3分；内容一般得1分；内容不合理或未提供相关内容不得分。 - 10.与本项目服务内容相关的消防安全、安全生产管理方案（满分5分）：方案具体合理，可操作，针对性强，优于采购文件要求得5分；方案基本合理，可操作，满足采购文件要求得3分；方案一般，满足采购文件要求得1分；方案不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 - 11.成本分析（满分5分）：符合相关法律、法规等规定，所列各项服务成本、测算依据及拟用各种耗材的品质、耗量、价格、和项目相对应的机具数量、品牌、价格；人员的社会保险、营业费用、税金等详细、准确，内容具体合理，可操作，针对性强，优于采购文件要求得5分；内容基本合理，可操作，满足采购文件要求得3分；内容一般，基本满足采购文件要求得1分；内容不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 - 12.自评考核体系（满分5分）：有健全的内部考核体系、自评价考核体系，内容健全，优于采购文件要求合理得5分；内容基本合理，可操作，满足采购文件要求得3分；内容一般，基本满足采购文件得1分；内容不合理、不可操作或未提供相关内容不得分。 - 13.合理化建议（满分4分）：针对本项目特点提出合理化建议，节约投资明显，可操作，优于采购文件要求得4分；节约投资一般，可操作，满足采购文件要求得2分；节约投资不明显，基本满足采购文件得1分；没有节约投资、不可操作、不能满足采购文件要求或未提供相关内容不得分。 | 68分 |
| 人员实力 | 1.拟派项目经理具有（1）大专及以上学历、（2）4A级及以上景区服务经验、（3）5年及以上园林绿化管理服务经验（不同业主单位服务经验可累计计分），每满足一项得1分，满分3分。（提供相关证明材料及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传） 2.拟派绿化养护人员具有【园林绿化及相关专业中级职称或以上】或【高级（三级）绿化工或以上】证书，每有一人得2分，满分4分。“园林绿化及相关专业”，包括：与园林绿化工程施工及养护管理相关的专业，包括园林（含园林植物、风景园林、园林绿化等）、园艺、植物（含植保、森保等）等专业。（提供证书及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传） 3.拟派绿化养护人员具有【高级（三级）植保工或以上】证书，每有一人得2分，满分2分。（提供证书及投标人为其在提交投标文件截止时间前一年内至少一个月的社保缴纳证明，原件扫描上传） | - 9分 |
| 企业业绩 | 投标人2023年1月1日至今具有与本项目类似的业绩（内容应至少包含室外公共区域绿化养护），每提供一份合同得2分，满分6分。（以合同签订日期为准，同一项目不同年限的合同不累计，提供合同原件扫描上传，合同无法体现详细服务内容的应补充提供业主单位证明扫描上传） | 6分 |
| 履约能力 | 1.投标人具备有效的质量管理体系证书，得1分。（提供证书及国家认监委网站查询截图，原件扫描上传） 2.投标人具备有效的环境管理体系证书，得1分。（提供证书及国家认监委网站查询截图，原件扫描上传） 3.投标人具备有效的职业健康安全管理体系认证证书，得1分。（提供证书及国家认监委网站查询截图，原件扫描上传） 4.投标人自有或合作（租赁）苗木基地的，得2分；【提供实际场景图片及（产权证明或合作（租赁）协议，如提供合作（租赁）协议的应在投标截止之日依旧有效），原件扫描上传】投标人承诺该苗木基地可以应用于本项目，用于服务期内补栽补植、花木培养、复壮等，得2分；（提供承诺书，格式自拟，原件扫描上传）本项满分4分。 | 7分 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标分项报价表

六、技术要求响应及偏离表

七、商务要求响应及偏离表

八、人员一览表

九、其他（投标所需其他相关内容）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况；（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（提供依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标单位依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺书； |  |
| 7 | 法律、行政法规规定的其他条件；（投标文件中提供证明材料或承诺书） |  |
| 8 | 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 本项目专门面向中小微型企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。） |  |
| 本项目的特定资格要求：无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 10 | 1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动； 2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 提供承诺书加盖投标人公章，上传系统，承诺书内容需包含上述内容。 |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：

主要专业技术能力有：

投标单位名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：

日期：  年  月  日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

投标单位名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人签章：

日期：  年  月  日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

投标函

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号（项目名称）  项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

法定代表人身份证复印件：

被授权人身份证复印件：

被授权人社保证明材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳社会保障资金的证明材料）：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（租赁和商务服务业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函或未按要求对所有采购设备逐项填写完整，价格将不做相应扣除。

3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5.货物类声明函应涵盖本项目（分包）所有货物，否则价格不作扣除。

6.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分） |  |  |
| 2 | …… |  |  |

附件：证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对招标文件（含技术要求和商务要求）中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | 《关于符合本国产品标准的声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加   单位的采购文件编号为JSZC-321092-SWGC-G2026-0095号的         项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

关于符合本国产品标准的声明函（采购包号）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 （产品名称1） 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

__________________

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.用斜线划除的地方无需填写。

7.如word斜线错位，请以下方图片所示为准。

四、开标一览表

投标单位全称（加盖CA电子公章）：

项目编号：

| 投标货物及服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：    年   月    日

五、投标分项报价表

（1）绿化养护项目清单报价表

| 序号 | 项目名称 | 标准、内容 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.绿化养护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 养护人工费 | 男55周岁以下，女50周岁以 | 工日 | 7710 |  |  | 包括城墙麦冬养护 |
| 1.2 | 养护机械费 | 包括运输、垃圾处理费 | 平方米 | 463227.87 |  |  |  |
| 1.3 | 药剂费 | 病虫害防治 | 平方米 | 463227.87 |  |  |  |
| 1.4 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 税金 |  |  |  |  |  | （1.1+1.2+1.3+1.4+1.5）×税率 |
| 合计（1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6）（元） |  |  |  |  |  |  | / |
| 2.计时工、机械、绿化用材料等 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 计时工费 |  | 工时 | 720 |  |  | 60工时/月 |
| 2.2 | 吊机 |  | 台班 | 8 |  |  | 轮胎式起重机 提升质量8t |
| 2.3 | 挖机 |  | 台班 | 8 |  |  | 履带式单斗挖掘机(液压) 斗容量1m3 |
| 2.4 | 绿化用材料费 |  | 项 | 1 |  |  | 详见附表（2） |
| 2.5 | 管理费 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 利润 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 税金 |  |  |  |  |  | （2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6）×税率 |
| 合计（2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7）（元） |  |  |  |  |  |  | / |
| 投标总报价（1+2）（元） |  |  |  |  |  |  | / |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为 %。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

备注：

1.本项目投标报价应按招标文件要求详细列明数量、单价、总价、备注（如有）等内容，报价应清晰、完整、准确。包括绿化养护所需的人工费、机械费、病虫害防治（含药剂）、绿化用材等全部费用，由中标人采购负责。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人报价时，全职全日制人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金；非全日制人员工资低于扬州市非全日制用工小时最低工资标准的作无效报价处理。

5.本项目招标代理服务费应包含在投标总价中，具体计算方式详见招标文件第二章4.3条要求。
附表（2）绿化用材料报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日本矮麦冬 | m2 | 1000 |  |  |  |
| 2 | 大塘麦冬 | m2 | 3000 |  |  |  |
| 3 | 菜籽饼 | KG | 7500 |  |  |  |
| 4 | 乌龙珠复合肥 | KG | 1000 |  |  |  |
| 5 | 二月兰花籽 | KG | 100 |  |  |  |
| 6 | 多年生黑麦草草种 | KG | 1500 |  |  |  |
| 7 | 狗牙根（脱壳） | KG | 100 |  |  |  |
| 8 | 沙培草皮 | m2 | 300 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（加盖CA电子公章）：____________ 日期：_____年______月______日

六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件:证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件:证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

八、人员一览表

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 出生年月 | 专业 | 证书及编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

附件:证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

- 其他

投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分标准、项目需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料）

主要标的信息（中标后将公示）

投标单位名称（加盖CA电子公章）

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

业绩表（格式仅供参考）

| 序号 | 项目名称 | 合同内容 | 合同金额 | 签订时间 | 业主单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

投标单位名称（加盖CA电子公章）：____________

日期：_____年______月______日

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏苏维工程管理有限公司组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3.其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。