招　标　文　件

项目名称：扬州市蜀岗-瘦西湖风景名胜区管理委员会“雪亮工程”六期建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0084

扬州市公共资源交易中心

2026年08月

总目录

- 投标邀请……………………………………2

- 投标人须知…………………………………6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………35

- 评标方法与评标标准………………………75

- 投标文件格式………………………………83

第一章投标邀请

受扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区管理委员会的委托，扬州市公共资源交易中心就扬州市蜀岗-瘦西湖风景名胜区管理委员会“雪亮工程”六期建设项目(项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0084)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市蜀岗-瘦西湖风景名胜区管理委员会“雪亮工程”六期建设招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年09月04日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2026-0084

2.项目名称：扬州市蜀岗-瘦西湖风景名胜区管理委员会“雪亮工程”六期建设项目

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 340万元 |
| 2 | 210万元 |
| 3 | 10万元 |

4.最高限价：

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 340万元 |
| 2 | 是 | 210万元 |
| 3 | 是 | 10万元 |

5.采购需求(简介)：蜀冈-瘦西湖风景名胜区所辖瘦西湖街道、梅岭街道、城北街道、平山乡。

（1）本次项目新增社会面监控点53套高清摄像机、10套卡口车辆采集单元、81套人脸识别点位的安装调试。包含设备采购、设备安装、管道敷设、杆件、基础、绿化恢复、电源接驳、网络传输、质保、培训及售后服务等内容。

（2）新增配套扩容中心云存储、监控接入平台、人像大数据平台接入授权软件等相关应用系统的部署调试。

本项目共3个分包，分包一：后端建设及存储扩容，分包二：社会面各类感知点位的建设，分包三：监理服务。3个分包可兼投不可兼中，开标、评标顺序为分包一、分包二、分包三。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：分包一、分包二：自合同签订之日起120天内；分包三：签订监理合同之日起，直到所监理项目终验合格。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目分包三专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |
| 2 | 否 | / |
| 3 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | / |
| 2 | / |
| 3 | / |

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2026年09月04日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无/*****

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会

地 址：扬州市邗江区长春路7号

联系人：苏恒琦

联系方式：0514-87985175

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1527室

联系人：华玲

联系方式：0514-82087120

八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律和标准

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

3.2在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

- 证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.10.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.10.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.4评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13 投标人所投标产品不符合招标文件中所列国家强制性标准的。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的：不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4分包一供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

分包二、分包三供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

分包一、分包二

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范本

项目名称：

合同编号：

甲方：

乙方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：     （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：     （供应商）

乙方2（全称）：          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）            （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

（1）采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：             规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

关键部件：     品牌：     型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

¨否

（4）政府采购组织形式：¨政府集中采购¨部门集中采购¨分散采购

（5）政府采购方式：¨公开招标 ¨邀请招标 ¨竞争性谈判 ¨竞争性磋商

¨询价 ¨单一来源 ¨框架协议 ¨其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

- 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：¨是¨否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是¨否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是¨否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是¨否

（7）合同是否分包：¨是¨否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

¨大型企业¨中型企业¨小微型企业

¨残疾人福利性单位 ¨监狱企业 ¨其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：¨是¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资¨部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：   金额：

国别：   品牌：   规格型号：

¨否

- 是否涉及节能产品：

¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购    ¨优先采购

¨否

是否涉及环境标志产品：

¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

¨强制采购   ¨优先采购

¨否

是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

¨强制采购   ¨优先采购

¨否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

¨是¨否¨不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：合同签订，甲方收到发票后10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款；项目建设完毕，实现所有数据与市级相关平台级联互通后，甲方收到发票后10个工作日内支付乙方合同总价的20%；项目试运行三个月，验收合格，甲方收到发票后10个工作日内支付余款 。其中涉及预付款的：合同签订，甲方收到发票后10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款。

¨成本补偿：  （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：  （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是☑否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是¨否

是否邀请专家参加验收：¨是¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

分包三

江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：*****

项目编号：*****

采购包号：*****

甲方：（买方/采购人）_________

乙方：（卖方/中标供应商）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________圆（________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币___零______元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

6.2.5履约保证金逾期退还的违约责任：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

合同签订，甲方收到发票后10个工作日内支付乙方合同总价30%的预付款；项目建设完毕，实现所有数据与市级相关平台级联互通后，甲方收到发票后10个工作日内支付乙方合同总价的20%；项目试运行三个月，验收合格，甲方收到发票后10个工作日内支付余款。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1甲方依法组织履约验收工作。

10.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

12.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

14.3本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |

签订日期：    年  月   日

第四章 采购需求

一、项目属性:分包一、分包二：货物类项目，分包三：服务类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。本项目强制节能产品有：      无    。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 后端建设及存储扩容 | 工业 |
| 2 | 社会面各类感知点位的建设 | 工业 |
| 3 | 监理服务 | 软件和信息技术服务业 |

4．核心产品

| 采购包号 | 核心产品 |
| --- | --- |
| 1 | 存储节点 |
| 2 | 双目人脸抓拍摄像机 |

二、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定，本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第五章 评标方法与评标标准”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

三、技术要求

1、采购需求中斜体且有下划线部分为实质性要求，投标人需要填写实质性要求响应及偏离表，投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

2、投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于技术要求响应及偏离表之下。

3、投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于商务要求响应及偏离表之下。

### 分包一：技术及服务要求

- 建设内容及要求

景区公安局已建成视频联网平台，本次项目由于前端设备增加，相应对平台的接入服务算力进行升级，并且进行相应的存储扩容。

  - 系统设计的总体要求

1、系统建设充分考虑采用先进而成熟的技术（如数据库技术、数据融合技术、网络技术、多媒体技术等）、先进的体系结构、先进的软硬件选型，既保证实用成熟，又能够适未来的业务发展和技术的更新要求。

2、系统具备良好的可扩充性、可移植性和兼容性，充分考虑到系统的发展因素，系统设计方案充分利用现有的信息化建设成果和路口资源，并预留扩展接口。

3、系统采用开放性设计，可配置多种数据传输接口，对外提供标准的接口，以满足更多用户共享信息和其他系统协同工作的要求。

4、系统功能全面、完善、安全、稳定且可靠。确保系统设备和信息传输链路24小时不间断用。不受天气变化的影响（包括台风、暴雨和打雷等）。

5、有抵抗恶性攻击、抵抗任何侵入系统的企图和抵抗企图从系统中获取敏感数据和信息的能力，具有一定的防暴力破坏和防窃取信息的能力。保证数据和照片的安全性、保密性、完整性、一致性和相容性。

6、系统易于掌握，人机界面友好，容易操作、管理和维护，具备完善的网管功能,有效实现系统巡检及发现故障。

设计标准

江苏省公安厅《关于加强全省社会治安监控系统联网调度和资源整合建设工作的规划指导意见》

江苏省公安厅《社会治安监控系统布建指导意见》

《信息技术 软件生存周期过程》（GB/T 8566-2007）

《安全防范工程程序与要求》 (GA/T75-94)

《电子政务标准化指南 第3部分:网络建设》（GB/T 30850.3-2014  ）

GB/T 2423.1  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温

GB/T 2423.2  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温

GB/T 2423.3  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验

GB/T 2423.5  电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击

GB/T 2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动（正弦）

GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.11电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

安全设备必须符合“公安部300系列安全标准”的要求

本次设计满足所有硬件产品均符合国产化要求

上述规范以外，遵循国家现行规范。

  - 建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。本系统建设内容是系统的、完整的、全面的；方案具有科学性、合理性、可操作性。其具备以下原则：

兼容性：可无缝接入景区公安分局现有管理系统，硬件设备和软件综合平台必须可接入现有或后续安装的产品。

安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。

规模性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和技术规范。

可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足 7×24 小时、全年 365 天的全天候长期稳定运行。

可管理性：系统的所有用户具有权限设置管理功能，各用户在其权限范围内查看相应视频。视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。

可维护性：所建设的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的先决条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。

  - 项目实施要求

根据要求提供项目的组织保证措施、进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施等方案。负责对项目建设进行总体管理，完成本项目所有设备安装调试、总体联调工作。负责安排专人负责对相关设备、点位等信息按照省厅、市公安局“一机一档”建设要求进行配置、联调、对接、系统录入等工作。该项目要求与景区公安现有监控平台系统无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。中标人提供的货物安装前必须经采购人确认系统对接无问题后方可进场，如因对接问题造成的一切误工损失均由中标人负责。

(1)组织保证措施

投标人应编制针对性组织保证措施方案，制定契合本项目实施需求的人员投入方案。搭建完整清晰的项目组织架构，投入项目团队人员至少配置项目经理、项目技术负责人，根据项目实施需要配套配置专业实施、质量管控、安全管理、资料协调等相关岗位人员。全面明确所有进场人员岗位职责、工作范围、履职标准；建立人员在岗管控、人员变更审批机制，未经采购人书面同意，不得随意调换项目核心管理人员，同步落实后备人员储备方案。建立健全内部管理、沟通协调、过程管控相关制度，统筹调配各类资源，强化项目全过程统筹管理，及时协调解决项目实施过程中的各类问题，全方位保障项目高效、有序、按期、保质顺利实施。

实施团队要求：

1.拟投入项目负责人1名（具有信息系统项目管理师（高级）、IT服务项目经理、系统规划与管理师（高级））。

- 2.拟投入项目技术负责人1名（具有信息系统项目管理师（高级）、信息安全工程师）

- （2）进度保证要求

本项目要求工期时间为120天内，投标人应编制工期保证措施方案，方案工期要求不得低于招标文件的规定。

（3）质量保证要求

投标人应编制质量保证措施方案，提出质量管理目标（建立完善的质量管理体系、设立专职质量管理部门和人员、制定质量管理规章制度）、质量保证措施、质量控制点（材料质量控制要求、施工过程质量控制要求、质量检验和验收要求）、质量问题处理要求等。

设备及材料必须按照采购人对设备、材料等的功能要求进行，所购产品须提供正规发票或来源渠道证明、产品制造商名单和联系方式、保修卡等。供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，将来货封存，并交由质量监督部门处理，按其处罚意见，处以罚款。

  - 售后服务要求

投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施、售后服务团队等。 应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。投标人的培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训应对针对采购人的管理需要对培训对象分层次进行，各层次不少于2次。投标人需在投标文件中体现以下服务要求：

1、本项目售后质保期5年，自交货验收合格之日起计，本次采购相关设备及相关服务。

2、系统安装验收交付使用之日起，免费提供五年的7*24小时技术支持、备品备件及维保服务，确保设备使用正常，并对所有中标产品实行终身保修，系统应用软件终身免费升级，并保证系统长期正常工作所需的备品备件供应。

3、质保期满后，应采购人要求，供应商应参考届时的市场价格，优惠向采购人提供必须的零配件。

4、中标人应提供每年不少于三次免费巡检、保养服务。

5、投标人中标后，如因部件停产等原因致使前端设备无法正常供货的，应提供不低于原部件性能、功能的产品进行替代并经采购人同意后继续供货，质保期内免费，质保期满后售价不得高于中标价格以及市场价格。

6、无论在质保期内还是质保期满后，一旦设备发生故障，采购人无法自行排除时，在接到通知后，中标人应保证尽快派人上门服务，6小时内到达现场处理，若24小时内无法排除故障，须提供备用机器，不得影响使用。

1.5售后服务团队要求：

1.拟投入售后服务经理1名（具有IT服务项目经理证书）。

2.拟投入售后服务人员不少于2名（具有IT服务工程师证书）。

- 货物清单及技术规范

设备接入服务器、计算服务器、AI服务器、存储节点必须满足《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》（财库[2023]7号）关于服务器及存储设备技术指标要求。

采购人应当在履约验收中对供应商提供的产品或服务进行抽查检测，必要时可委托取得相关资质的第三方机构对其进行检测、认证。因检测、认证涉及生产过程或检测时间长等原因，不能在验收过程中开展检测、认证的，可要求供应商在验收阶段提供相关检测报告、认证报告。

服务器及存储设备技术指标要求：

| 序号 | 设备类型 | 指标 |  |  | 招标要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备接入服务器、计算服务器、AI服务器、存储节点 | 产品可再生利用率 |  |  | ≥80% |
| 2 |  | 供电模块效率 | 20%负载率 | 电源效率 | ≥90% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 50%负载率 | 电源效率 | ≥94% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |
|  |  |  | 100%负载率 | 电源效率 | ≥91% |
|  |  |  |  | 功率因数（PF） | ≥0.95 |

  - 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/参数/要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、平台系统建设 |  |  |  |  |  |
| 1.平台扩容子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 视频通道扩容 | 按通道数收费 | 200 | 路 |  |
| 2 | 车道通道扩容 | 车辆实时解析需要建立虚拟卡口，故按配置车辆实时解析的监控点数，按点位数收费 | 50 | 路 |  |
| 3 | 设备接入服务器 | 具体详见技术参数要求 | 2 | 台 |  |
| 2.云存储系统扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 存储节点 | 具体详见技术参数要求 | 4 | 台 |  |
| 2 | 节点设备数扩容 | 原云存储系统云存储节点接入授权增加 | 4 | 套 |  |
| 3 | 缓存加速服务 | 原云存储系统缓存加速服务扩容 | 4 | 套 |  |
| 4 | 云存储容量扩容 | 原云存储系统虚拟机化存储空间授权增加 | 768 | TB |  |
| 3.结构化授权扩容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 图片结构化授权 | 具体详见技术参数要求 | 100 | 套 |  |
| 2 | 视频流结构化授权 | 具体详见技术参数要求 | 50 | 套 |  |
| 3 | 计算服务器 | 具体详见技术参数要求 | 1 | 台 |  |
| 4 | AI服务器 | 具体详见技术参数要求 | 1 | 台 |  |
| 二、运维安全 |  |  |  |  |  |
| 1 | 堡垒机 | 具体详见技术参数要求 | 2 | 台 |  |

  - 技术参数要求

    - 存储节点

- 服务器配置：≥2颗64位多核处理器，≥16GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇；支持热插拔1+1AC220V

- ★可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T SATA/SAS硬盘；支持NL-SAS 硬盘、HDD硬盘、SSD硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR或SMR硬盘；支持硬盘交错/分时启动，节省功耗。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★系统支持按照24/36/48等盘位、不同性能、不同CPU架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据CPU利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达4TB/h（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★系统支持手动、自动对智能事件关联的多个录像片段设置录像标签。支持标签与其关联的录像片段同生命周期管理；支持通过按标签内容查询、回放、下载录像片段数据；支持对标签关联的录像片段进行锁定、备份（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★系统同时提供多副本、Erasure Code数据保护机制，其中Erasure Code安全级别可支持设置44+4，安全级别可在线动态修改，系统根据当前节点状态使用相应的容错算法。支持数据冗余N+M模式下，当损坏节点数量超过M台（或数据块超过M）时，系统内的正常存储节点不少于1台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★系统以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持延迟踢盘，防止误拔硬盘导致数据破坏（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★存储节点具有防偶发死机的措施（如硬件或软件SNMP、或定时自动起启动等），死机后的自愈恢复时间应≤3min（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★负载均衡：1.节点离线、磁盘离线、节点过载、扩容存储节点，自动调整录像、图片、对象业务，实现集群均衡负载；2.域内节点部分带缓存加速盘，部分不带缓存加速盘，图片数据可自动路由存储缓存加速盘（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★云系统支持虚拟化存储空间，可以按需分配，分配的存储空间支持在线扩大和缩小；系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持底层数据块Erasure Code技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★按需弹性扩容，仅需添加新增存储节点IP地址，无需配置RAID，扩容过程无需RAID，LVM等配置，一分钟之内完成，节点扩容后，无须任何配置，新写入数据便可自动被分配到新节点上，节点扩容，无需数据迁移，容量变可用，系统支持横向扩展，可提供EB级容量空间（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。各节点间读写任务数差距±1；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★系统支持多级加速：支持对不同规格图片数据分级加速存储，小图支持SSD缓存加速，大图支持内存加速；系统支持自定义设置内存加速缓存大小、SSD缓存加速池容量大小，可最高针对4096 KB 图片加速提取（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

    - 堡垒机

- 标准2U机架机箱，≥1颗8位多核处理器，国产化操作系统，≥8G内存，≥4TB硬盘，网卡:≥6个千兆电口，≥4个千兆光口，≥2个扩展插槽单电源。≥100个授权许可，用户数不限，图形并发≥100，字符并发≥500。

- ★支持资源的登录及改密驱动的自定义扩展，可以按照资源类型选择对应驱动，减少被管资源由于版本不同导致单点登录失败的情况。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件或截图扫描上传）

- ★支持基于资源组的扩展属性自定义，根据自定义的扩展属性字段，添加资源相关属性。以便基于扩展属性进行资源筛选和授权。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件或截图扫描上传）

- ★实现数据库命令级审计，支持的数据库类型包括：Oracle、SQL Server、IBM DB2、Sybase、IBM Informix、MySQL、PostgreSQL、Tbase，不需采用数据镜像方式实现，以免增加部署的复杂性和网络负担。支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，并支持通过按照SQL语句进行图形录像的定位回访功能。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件或截图扫描上传）

- ★支持自定义角色。将系统功能模块按需分配给角色，角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级分权的管理模式。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件或截图扫描上传）

- ★RDP审计策略支持关键帧，帧间隔，录像文件压缩比等设置，以缩小录像文件大小。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件或截图扫描上传）

- ★支持通过应用发布实现数据库操作的命令级审计和图形审计的双重审计效果，并支持通过按照SQL语句进行图形录像的定位回访功能。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件或截图扫描上传）

- ★产品具备升级包合法校验功能，只有通过厂家合法途径获得的升级包和升级包和摘要签名，才能够完成系统升级，避免升级包被篡改或者非法上传。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件或截图扫描上传）

    - 图片结构化授权

- 图片流结构化解析授权，在现有平台上进行无缝扩容；

- ★布控任务具备摄像机与布控库多对多关联功能，布控任务分为长期布控和临时布控，临时布控可设置布控时长。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 路人库具备以图搜图功能，可设置时间和区域进行搜索，搜索结果具备导出功能。

- ★在人脸被遮挡不大于 1/2（遮挡方式为戴口罩）的情况下，采用人脸抓拍图片进行测试，人脸检出率≥99%。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 开启戴口罩报警后，支持对人脸戴口罩进行报警。采用视频进行测试，人脸戴口罩报警准确率≥99.5%。

- ★3000 万监视名单容量下，采用人脸抓拍图片进行布控报警测试，相似度阈值设置为 90 时，监视名单漏报率≤0.1%，监视名单人脸报警准确率≥99.9%，非监视名单误报率≤0.04%。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★10亿人脸库（由委托方提供）下，以脸搜脸首位命中率不低于 99%。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持对图片中 15 像素×15 像素～ 12000 像素×14448 像素的人脸图片进行检出和抓拍。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

    - 视频结构化授权

- 视频流结构化解析授权，在现有平台上进行无缝扩容；

- ★支持对视频中水平转动角度不超过±80°、俯仰角不超过±45°、倾斜角不超过±45°的人脸进行检出和抓拍；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

    - 设备接入服务器

设备接入服务器应符合财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号）中的通用服务器政府采购需求标准。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU信息 | CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.5GHz；每CPU核心≥16核 |
| 2 | 内存规格 | 内存数量 | 内存数量：≥4，内存≥64GB |
| 3 | 主板规格 | 主板支持的 CPU和内存情 况 | 主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于64GB |
| 4 | 存储设备 规格 | 硬盘实配数量 | ≥2块SSD 960G固态硬盘 |
| 5 | 网络 规格 | 网口速率 和数量 | 网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置双口千兆电口，双口万兆光口（含万兆多模光模块） |
| 6 | 电源规格 | 电源模块数量 | 电源模块数量：≥1+1冗余 |
|  |  | 电源功率 | 电源功率：≥550W，电源模块功率应有一定冗余，满足处理器满载时的需求 |
| 其他未列明参数必须满足【财库〔2023〕33号】要求。 |  |  |  |

    - 计算服务器

计算服务器应符合财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号）中的通用服务器政府采购需求标准。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU信息 | CPU信息：配置≥2颗CPU，基频≥2.6GHz；每CPU核心≥32核 |
| 2 | 内存规格 | 内存数量 | 内存数量：≥4，内存≥256GB |
| 3 | 主板规格 | 主板支持的 CPU和内存情 况 | 主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于256GB |
|  |  | 主板内存 槽数量 | 主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 |
| 4 | 存储设备 规格 | 硬磁盘实配容量、数量 | 集成SATA硬盘控制器；整机配置固态盘≥2块SATA SSD 2.5寸480G，≥2块SATA SSD 2.5寸480G，≥4块SATA SSD 2.5寸 1.92TB |
| 5 | 网络 规格 | 网口速率 和数量 | 网口速率和数量：网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置双口万兆光口（含万兆多模光模块） |
| 6 | AI 计 算单 元规 格 | AI 计算单 元 | 配置≥4块GPU卡，单张GPU卡不低于140TOPS INT8算力,显存不低于48GB |
| 7 | 电源规格 | 电源模块数量 | 电源模块数量：≥1+1冗余 |
|  |  | 电源功率 | 电源功率：≥900W。电源符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 其他未列明参数必须满足【财库〔2023〕33号】要求。 |  |  |  |

    - AI服务器

AI服务器应符合财政部 工业和信息化部关于印发《通用服务器政府采购需求标准（2023年版）》的通知（财库〔2023〕33号）中的通用服务器政府采购需求标准。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU规格 | CPU信息 | CPU信息：配置≥4颗CPU，基频≥2.6GHz；每CPU核心≥48核 |
| 2 | 内存规格 | 内存数量 | 内存数量：≥4，内存≥1024GB |
| 3 | 主板规格 | 主板支持的 CPU和内存情 况 | 主板支持的 CPU 和内存情况：至少支持2颗处理器，内存配置容量不低于1024GB |
|  |  | 主板内存 槽数量 | 主板内存槽数量：非板载内存的可扩展插槽数量应不少于16个 |
| 4 | 存储设备 规格 | 硬磁盘实配容量、数量 | 集成SATA硬盘控制器；整机配置固态盘≥2块SATA SSD 2.5寸480G，≥2块SATA SSD 2.5寸480G，≥4块SATA SSD 2.5寸 1.92TB |
| 5 | 网络 规格 | 网口速率 和数量 | 网口速率和数量：网口速率和数量：配备网口数量不少于2个，且网口速率不少于1GE。本次配置4个25GE光口（含万兆多模光模块），8个200GE光口（含万兆多模光模块） |
| 6 | AI 计 算单 元规 格 | AI 计算单 元 | GPU：配置8块国产AI处理器，单个AI处理器支持≥280TFLOPS@FP16 算力或 75TFLOPS@FP32 算力。支持≥64GB HBM 高带宽内存。单台 AI 训练服务器内部 AI 处理器互联带宽≥392GB/s； |
| 7 | 电源规格 | 电源模块数量 | 电源模块数量：≥2+2冗余 |
|  |  | 电源功率 | 电源功率：≥2600W。电源符合GB/T 9813.3的有关规定 |
| 8 | 整机规格 | 外观和结 构 | 尺寸（长×宽×高）：不大于【729.8mm(长)×448mm(宽)×87.8mm(高)】：设计应遵循标准化、系列化的要求；机箱的内部结构符合通用部件的安装需要。 |
| 其他未列明参数必须满足【财库〔2023〕33号】要求。 |  |  |  |

### 分包二：技术及服务要求

- 建设内容及要求

  - 建设原则

本项目建设时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成本的原则。综合考虑后期维护及操作等因素，并为今后的发展、扩建、改造等留有扩充的余地。本系统建设内容是系统的、完整的、全面的；方案具有科学性、合理性、可操作性。其具备以下原则：

兼容性：系统摄像头可无缝接入景区公安分局现有管理系统，硬件设备和软件综合平台必须可接入现有或后续安装的产品。

安全性：前端对系统采取必要的安全保护措施，防止病毒感染、黑客攻击、非法访问，防雷击、过载、断电和人为破坏等，具有高度的安全性和保密性。

规模性：控制协议、编解码协议、接口协议、视频文件格式、传输协议等应符合相关国家标准、行业标准和技术规范。

可靠性：系统基于可靠的网络通信技术，能确保系统级别的高稳定性和可靠性，满足7×24 小时、全年 365 天的全天候长期稳定运行。

可管理性：系统的所有用户具有权限设置管理功能，各用户在其权限范围内查看相应视频。视频接入系统集中于监控中心统一控制管理，实现对所有远端设备的控制和设置。保证系统的高效、有序、可靠的发挥其应用管理职能。

可维护性：所建设的系统和采用的产品应简单、实用、易操作、易维护。系统的易操作和易维护是保证非计算机专业人员使用好本系统的先决条件。并且，系统应具备自检、故障诊断及故障弱化功能，在出现故障时，应能得到及时、快速的维护。

  - 项目实施

根据要求提供项目的组织保证措施、进度保证措施、质量保证措施、安全保证措施等方案。负责对项目建设进行总体管理，完成本项目所有设备安装调试、外场立杆施工、总体联调工作。负责完成本项目的所有市政配套工程建设，包括市政有关手续的办理，绿化，路面等市政设施损坏的补偿等。负责安排专人负责对相关设备、点位等信息按照省厅、市公安局“一机一档”建设要求进行配置、联调、对接、系统录入等工作。该项目要求与景区公安现有监控平台系统无缝对接，实现资源统一管理、应用整合共享。中标人提供的货物安装前必须经采购人确认系统对接无问题后方可进场，如因对接问题造成的一切误工损失均由中标人负责。

（1）组织保证措施

投标人应编制针对性组织保证措施方案，制定契合本项目实施需求的人员投入方案。搭建完整清晰的项目组织架构，投入项目团队人员至少配置项目总负责人、项目技术负责人，根据项目实施需要配套配置专业实施、质量管控、安全管理、资料协调等相关岗位人员。全面明确所有进场人员岗位职责、工作范围、履职标准；建立人员在岗管控、人员变更审批机制，未经采购人书面同意，不得随意调换项目核心管理人员，同步落实后备人员储备方案。建立健全内部管理、沟通协调、过程管控相关制度，统筹调配各类资源，强化项目全过程统筹管理，及时协调解决项目实施过程中的各类问题，全方位保障项目高效、有序、按期、保质顺利实施。

实施团队要求：

1.拟投入项目总负责人（具有注册信息安全专业人员证书（CISP）、二级及以上建造师（通信与广电工程或机电工程）证书）。

2.拟投入项目技术负责人（具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员）。

3.拟投入项目实施人员不少于2名具有电工作业证书

4.拟投入项目实施人员不少于2名具有高空作业证书

5.拟投入项目实施设备要求：投标人自有或租赁高空作业车、光纤熔接机、线缆测试仪。

（2）进度保证要求

本项目要求工期时间为120历日内，投标人应编制工期保证措施方案，方案工期要求不得低于招标文件的规定。

（3）质量保证要求

投标人应编制质量保证措施方案，提出质量管理目标（建立完善的质量管理体系、设立专职质量管理部门和人员、制定质量管理规章制度）、质量保证措施、质量控制点（材料质量控制要求、施工过程质量控制要求、质量检验和验收要求）、质量问题处理要求等。

①	设备要求

设备及材料必须满足采购人对设备、材料等的功能要求进行，所购产品须提供正规发票或来源渠道证明、产品提供商名单和联系方式、保修卡等。供货为制造商原装出厂的、全新的、包装完好的产品，各项技术指标完全符合国家有关质量检测、环保标准及产品出厂标准。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，将来货封存，并交由质量监督部门处理，按其处罚意见，处以罚款。

②	设备安装技术要求

安装位置：前端视频设备在外场指定点位。

安装要求：安装前需要对设备开箱查验，设备安装规范、布线整齐，设备正常工作。

设备安装所需的技术资料、安装规程、必要的仪器和专用工具、设备及工程作业车等均由中标人提供。

现场设备、控制箱等产品构件应安装牢固端正、结构稳定、位置正确、部件齐全、出线管与箱体连接密封良好。各种固定螺栓紧固。

机箱等室外设备需作喷塑等防锈处理，并充分考虑防水防尘等问题。

设备安装完成后应无划伤裂痕。

设备立杆安装在绿化带、花砖处，不得树立在道路、广场、景观带等妨碍车辆及人员出行、娱乐休闲的位置，并考虑与路面环境相协调。立杆必须垂直安装，并印有统一标志，并配有统一、牢固的专用锁。所有线路不得外挂，全部穿入立杆内。

所有线路及管道、接电、绿化修复由中标人自行解决，采购人不承担任何费用。

不得破坏主路面，如需破坏人行道路面时，应采用立即开挖、立即修复方式，开挖与修复应在同一天进行，并保证线路敷设深度到达车辆通行标准，路面应采用SC32过路管敷设。破土时尽量选择绿化少、城市建设管道少的位置开挖，开挖后应及时回填。

部分线路需要架空时，架空高度不得低于6米，部分特殊地段按现场特殊要求。架空线路必须采用架空钢丝绳，采用挂钩将线缆挂于空中。

③	杆件及机箱要求

立杆：1、根据实际安装位置及现场情况定制横臂等，高需在3.5米以上；2、500*500*800（mm），地脚法兰；3、采用20以上圆钢；4、基础砼：采用C25商用混凝土，底部进行美化加工，与周围环境相协调。

机箱：防水、防撬、内含网络信号防雷、空开、插座，高500mm×长400mm×深300mm，侧面张贴带点位编号的提示牌、正面张贴报修电话。

④竣工资料要求

项目完成后，中标人需根据实际实施情况准备好最终图纸，包含点位图，布线图等 ；整理好相关资料，包括施工记录、图纸、网络IP清单、设备清单、项目自检报告、技术资料、系统技术说明书、使用说明书、维护手册、实施总结等及招标人要求提供的其他相关文件资料；中标人自检后向采购人申请验收，验收中相关纸质文档必须签字盖章，汇总后交采购人。

（4）网络传输要求

投标人必须为本项目建设独立的视频专网（与其他网络物理隔离），链路方式须采用裸光纤或PON无源光纤网络传输，所有前端监控点全部接入扬州市公安局蜀冈-瘦西湖风景名胜区分局控制中心。网络传输线路以前端设备集中点为单位，单条传输线路带宽能够充分保证不低于5路400万像素高清摄像机同时以最高码流传输数据的需要，确保网络稳定：

（1）要求网络具有较强的稳定性、高效性和时效性，通路可用率平均达到99%（不可抗力除外）。

（2）满足监控前端到监控中心的网络传输质量。

（3）与互联网或其他任何网络完全物理隔离，有可靠的安全机制保证数据的保密性和完整性、安全性。

3、平台系统维护要求

（1）维护范围：

本次平台新增的社会面监控点71台高清摄像机、5台高清球机、1台高空球机、22台卡口车辆采集单元、73台双目人脸抓拍采集单位以及对应的的存储授权。

（2）‌设备维护‌：

定期巡检：对监控设备进行定期巡检，确保设备正常运行。

故障处理：及时排查和处理出现的故障，确保故障设备尽快恢复正常。

定期更新：根据设备使用情况和需求，定期更新软件和固件，确保系统安全性。

数据备份：定期对监控数据进行备份，以防数据丢失或损坏。

（3） ‌系统更新与补丁管理‌：

系统补丁升级：因应用系统软件改版或功能扩充等原因进行系统升级。

巡检服务：提供系统运行性能诊断及设备检修保养服务，减少故障发生率及延长使用周期。

（4） ‌安全保障‌：

系统安全管理：进行系统安全管理、数据管理，根据问题性质决定解决问题的方法并跟踪其执行。

定期诊断测试：对系统进行诊断测试，查看错误信息、性能调优、功能完善等，并提供巡检报告。

（5）‌数据管理‌：

历史数据存储：平台应能够长期保存历史监控数据，供运维人员随时查询和分析。

报表生成：支持自动生成各类监控报表，如日报、周报、月报等，帮助运维团队全面了解系统的运行状况。

  - 售后服务

1、售后服务、培训

本项目免费质保期5年，自交货验收合格之日起计，包含所有监控系统线路、本次采购相关设备及相关服务。

投标人在投标时明确承诺提供本项目5年免费质保服务。包括：投标人向采购人提供7*24小时故障报修受理服务机构的联系方式；投标人接到报修通知后，4小时维修人员达到现场，一般故障排除最长时间不超过8小时；特殊故障排除最长时间不超过24小时。一般故障指前端设备发生故障，特殊故障指系统软硬件疑难故障。除不可抗力原因如24小时仍无法修复故障，每延迟一天采购人核实后按照100元/天从当年需支付款项中扣除。

因各种原因（包括不可抗力）造成的移杆、损坏等，中标人应当在接到采购人报修通知后，15个工作日内完成恢复。

对采购人提出的合理售后服务要求，中标人须即时通过电话、邮件或远程网络等方式给予支持，并在4小时内到场服务。如有紧急情况不及时到场，采购人有权自行处理，相关费用由中标人负责。

在质保期内，同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用的，须更换同品牌、同型号新设备或性能优于故障设备的新产品。在质保期外，提供设备的更换、维修只收取成本费用，不收取人工技术费用。

质保期内相关软件免费升级，版本与市场最新版本一致。在质保期内，中标人应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。在设备的设计使用寿命期内，投标人应能保证更换到制造商正宗的零部件，确保设备的正常使用。

投标人应编制售后服务方案，方案中体现完善的售后服务体系、售后服务保证措施等。 应根据采购人的要求对设备使用提供技术培训和指导。投标人提供的培训方案包含：培训计划、培训对象、培训人员等。培训应对针对采购人的管理需要对培训对象分层次进行，各层次不少于2次。

提供各类符合要求的备品备件。包含但不限于摄像机、交换机、光纤收发器等主要设备。确保在故障出现能够及时替换维修。提供的有设备参数、性能需要等于或优于原产品。建立备品备件库，地点需在扬州市区范围内。委派专职人员进行管理，登记台账等。

1.4.售后服务团队要求

设立售后服务组织架构，组员包含但不限于售后服务经理、售后服务人员等。相关人员应具有专业知识和技能。并结合建设点位的覆盖范围，配置维修小组。明确各类人员的工作职责及范围。保障维修小组能够在规定的时间内完成故障点位的修复。

- 投入售后服务经理1名，具有信息系统项目管理师和网络工程师。

- 投标人拟投入售后服务人员不少于1名具有IT服务工程师（或IT服务项目经理）证书。

- 1.5.建设点位清单

一、区级层面集中建设任务

1、视频数据云存储扩容建设：按照本次新增的75路高清监控、73路感知识别、22路车辆卡口情况，进行相应视频数据云存储扩容建设。

2、结构化解析扩容建设：按照新增感知前端情况，进行相应能力提升和解析授权，持续优化平台功能模块。

二、区级层面统一建设、各乡街配合实施的任务

1、高清监控补盲建设：结合区内道路新建改造、重点部位防控、案件图侦补盲等因素需求，需新增视频监控点位53台（高清摄像机45台、球型摄像机5台、高空球型摄像机3台），通过公安分局机房接入公安视频网和市局视频平台，普通、重点部位视频监控录像储存分别不少于1个月、3个月，具体如下：

| 序号 | 区域 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 杆件 | 光纤 | 监控数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蜀冈 | 唐子城东南隅荷花塘门 | 119.4305 | 32.4261 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 综合村委会东侧小巷中段 | 119.4295 | 32.4363 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 观音山山脚下对着商铺 | 119.4108 | 32.4213 | 利旧 | 利旧 | 1 |
|  | 蜀冈 | 东南隅老派出所停车场东北角 | 119.4321 | 32.4303 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 大明寺钟楼 | 119.4142 | 32.4195 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 大明寺鼓楼 | 119.4137 | 32.4195 | 利旧 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 大明寺鉴真纪念堂 | 119.4128 | 32.4203 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 重宁寺门口 | 119.4323 | 32.4050 | 利旧 | 利旧 | 1 |
|  | 梅岭 | 包装厂宿舍（老虎山路23号） | 119.4354 | 32.4181 | 新建 | 新建 | 3 |
|  | 梅岭 | 马太西巷44号，46号 | 119.4432 | 32.4108 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 马太巷22号 | 119.4442 | 32.4106 | 利旧 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 马太巷24号 | 119.4442 | 32.4106 | 利旧 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 马太巷34号 | 119.4433 | 32.4114 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 梅岭 | 马太巷17号 | 119.4435 | 32.4105 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 梅岭 | 迎恩桥 | 119.4289 | 32.4127 | 新建 | 新建 | 3 |
|  | 城北 | 安庄新村南门 | 119.4354 | 32.4201 | 利旧 | 利旧 | 3 |
|  | 城北 | 玉人路中段 | 119.4464 | 32.4229 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 城北 | W3167鸿福路与鸿福三村南门 | 119.4482 | 32.4252 | 利旧 | 利旧 | 2 |
|  | 城北 | 嘉境邻里公园儿童游乐场 | 119.4562 | 32.4294 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 城北 | 梅岭小学花都汇校区西门 | 119.4406 | 32.4294 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 城北 | 栖湖云庭公园篮球场(北城路与黄金坝路西北角) | 119.4466 | 32.4314 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 城北 | 春辰路与纵一路四岔口 | 119.4467 | 32.4365 | 新建 | 新建 | 4 |
|  | 城北 | 北城路与安宜路四岔口 | 119.4618 | 32.4309 | 新建 | 新建 | 3 |
|  | 城北 | 栖湖云庭公园西首 | 119.4437 | 32.4312 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 平山 | 梦幻之城门口 | 119.4294 | 32.4680 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 平山 | 槐子路中间段三岔口 | 119.4148 | 32.4507 | 利旧 | 利旧 | 2 |
|  | 平山 | 金福源浴室门口 | 119.4107 | 32.4471 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 平山 | 槐子村部向南500米三岔口4 | 119.4247 | 32.4532 | 利旧 | 利旧 | 1 |
|  | 平山 | 学士西路与侨城路岔口向西 | 119.4300 | 32.4529 | 利旧 | 新建 | 1 |
|  | 瘦西湖 | 宋夹城南门城墙 | 119.4233 | 32.4137 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 瘦西湖 | 宋夹城东门城墙 | 119.4242 | 32.4175 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 瘦西湖 | 宋夹城西门城墙 | 119.4217 | 32.4217 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 瘦西湖 | 宋夹城北门城墙 | 119.4198 | 32.4229 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 三湾 | P4停车场 | 119.4291 | 32.3623 | 新建 | 新建 | 1 |

- 人脸识别前端建设：立足感知设备综合应用、形成中心区域信息比对轨迹闭环的考量，新增感知前端81套（单目抓拍设备50台、双目抓拍设备31台），均通过公安分局机房接入公安视频网和感知解析比对平台，全量场景、重点区域抓拍、人脸图片存储分别不少于6个月、1年、1年，具体如下：

| 序号 | 区域 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 杆件 | 光纤 | 监控数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 蜀冈 | 唐子城东南隅荷花塘门 | 119.4305 | 32.4261 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 唐子城东南隅铁佛寺门 | 119.4087 | 32.4264 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 唐子城东南隅汉墓门 | 119.4255 | 32.4257 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 唐子城东南隅西北门 | 119.4323 | 32.4303 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 唐子城东南隅西南门 | 119.4322 | 32.4307 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 蜀冈 | 堡城路唐城水韵路口 | 119.4164 | 32.4295 | 利旧 | 利旧 | 1 |
|  | 蜀冈 | 综合村委会一组东侧丁字路 | 119.4311 | 32.4385 | 新建 | 新建 | 3 |
|  | 梅岭 | 育才实验小学北校区大门 | 119.4297 | 32.4066 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 扬大一幼大门 | 119.4264 | 32.4040 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 梅岭小学马太路校区大门 | 119.4419 | 32.4118 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 史可法路4号 | 119.4351 | 32.4047 | 新增 | 新增 | 1 |
|  | 梅岭 | 工人二村151号 | 119.4401 | 32.4042 | 新增 | 新增 | 1 |
|  | 梅岭 | 长征路2号 | 119.4339 | 32.4046 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 漕河坊 | 119.4334 | 32.4135 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 御景园 | 119.4326 | 32.4144 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 梅岭 | 英伦小镇 | 119.4422 | 32.4146 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 教工宿舍（史可法路4号） | 119.4350 | 32.4047 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 绿扬人家 | 119.4355 | 32.4053 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 天星花园 | 119.4369 | 32.4089 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 未名园 | 119.4380 | 32.4035 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 邗医宿舍（玉器街2号） | 119.4380 | 32.4035 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 马太巷30号 | 119.4433 | 32.4114 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 马太西巷50号 | 119.4432 | 32.4108 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 马太巷15号 | 119.4442 | 32.4106 | 利旧 | 新建 | 1 |
|  | 梅岭 | 马太巷40号 | 119.4442 | 32.4106 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 城北 | 江平路与黄金坝路四岔口 | 119.4438 | 32.4405 | 利旧 | 利旧 | 4 |
|  | 城北 | 江平路与江都北路 | 119.4497 | 32.4398 | 新建 | 利旧 | 4 |
|  | 城北 | 佳家花园西门南门出口 | 119.4441 119.4474 | 32.4374 32.4362 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 城北 | 忠恕亲水湾 | 119.4551 | 32.4553 | 新建 | 新建 | 4 |
|  | 城北 | 卜扬马庄加油站 | 119.4408 | 32.4172 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 城北 | 唐城加油站 | 119.4353 | 32.4190 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 平山 | 食品站楼 | 119.4377 | 32.4556 | 利旧 | 利旧 | 1 |
|  | 平山 | 中石化槐泗加油站 | 119.4337 | 32.4571 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 平山 | 平山社区医院 | 119.4406 | 32.4545 | 新建 | 新建 | 3 |
|  | 三湾 | 三湾迎宾馆 | 119.4206 | 32.3559 | 新建 | 新建 | 1 |

- 车辆卡口前端建设：立足感知设备综合应用、形成中心区域信息比对轨迹闭环的考量，新增车辆卡口10台及配套设施，均通过公安分局机房接入公安视频网和市局视频平台，全量场景、重点区域抓拍、车牌图片存储分别不少于6个月、1年、1年，具体如下：

| 序号 | 区域 | 点位名称 | 经度 | 纬度 | 杆件 | 光纤 | 监控数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 梅岭 | 玉器街与史可法东路 | 119.4389 | 32.4069 | 利旧 | 利旧 | 2 |
|  | 梅岭 | 玉器街与梅岭东路 | 119.4388 | 32.4090 | 利旧 | 利旧 | 2 |
|  | 城北 | 玉人路与鸿福路 | 119.4460 | 32.4273 | 新建 | 新建 | 2 |
|  | 城北 | 卜扬马庄加油站 | 119.4409 | 32.4171 | 利旧 | 利旧 | 1 |
|  | 城北 | 唐城加油站 | 119.4353 | 32.4190 | 利旧 | 利旧 | 1 |
|  | 平山 | 中石化槐泗加油站 | 119.4337 | 32.4571 | 新建 | 新建 | 1 |
|  | 三湾 | 开发路东北门入口 | 119.4287 | 32.3644 | 利旧 | 利旧 | 1 |

- 货物清单及技术规范

  - 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格/参数/要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、前端采集系统 |  |  |  |  |  |
| 1.监控补盲子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清摄像机 | 具体详见技术参数要求 | 45 | 台 |  |
| 2 | 球型摄像机 | 具体详见技术参数要求 | 5 | 台 |  |
| 3 | 高空球型摄像机 | 具体详见技术参数要求 | 3 | 台 |  |
| 4 | 摄像机电源 | 配套电源12V | 53 | 个 |  |
| 5 | 支架 | 配套支架 | 6 | 个 |  |
| 6 | 万向节 | 配套支架 | 18 | 个 |  |
| 7 | 立杆 | 主杆102*2.5厚*4米、法兰12*240*240、地笼，接地 | 22 | 根 |  |
| 8 | 横臂 | 横杆76*2.0厚*1米-2米（具体视现场） | 26 | 根 |  |
| 9 | 室外挂杆箱 | 不锈钢，箱体尺寸高500mmX长400mmX深300mm，含网络防雷器、空气开关、插座等 | 24 | 套 |  |
| 10 | 8口千兆工业交换机 | 8口千兆工业交换机 | 24 | 台 |  |
| 11 | 电源线 | RVV3*1.5 | 1200 | 米 |  |
| 12 | 室外防水超五类网线 | 4对8芯 | 1200 | 米 |  |
| 13 | 联网租赁费 | 含传输设备及线路费用，5年 | 28 | 条 |  |
| 14 | 设备接电及电费 | 设备接电及设备5年电费 | 28 | 条 |  |
| 15 | 挖基坑土方 | 土壤类别：一、二类土，挖土深度：4m以内 | 20 | 处 |  |
| 16 | 土方垃圾清运 | 土方垃圾清运 | 9 | M³ |  |
| 17 | 混凝土 | C25无筋混凝土 | 9 | M³ |  |
| 18 | 辅助管道 | 尼龙管PE32含管道开挖回填 | 300 | 米 |  |
| 19 | 辅材 | 配套辅材 | 53 | 批 |  |
| 2.人脸抓拍子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单目人脸抓拍摄像机 | 具体详见技术参数要求 | 50 | 台 |  |
| 2 | 双目人脸抓拍摄像机 | 具体详见技术参数要求 | 31 | 台 |  |
| 3 | 摄像机电源 | 配套电源12V | 81 | 台 |  |
| 4 | 万向节 | 配套万向节 | 81 | 个 |  |
| 5 | 立杆 | 主杆102*2.5厚*4米、法兰12*240*240、地笼，接地 | 41 | 根 |  |
| 6 | 法兰横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 46 | 根 |  |
| 7 | 抱箍横臂 | 横杆76*2.0厚*1米（具体视现场） | 13 | 根 |  |
| 8 | 室外挂杆箱 | 不锈钢，箱体尺寸高500mmX长400mmX深300mm，含网络防雷器、空气开关、插座等 | 54 | 套 |  |
| 9 | 8口千兆工业交换机 | 8口千兆工业交换机 | 54 | 台 |  |
| 10 | 电源线 | RVV3*1.5 | 4500 | 米 |  |
| 11 | 室外防水超五类网线 | 4对8芯 | 1500 | 米 |  |
| 12 | 联网租赁费 | 含传输设备及线路费用，5年 | 43 | 条 |  |
| 13 | 设备接电及电费 | 设备接电及设备5年电费 | 43 | 条 |  |
| 14 | 挖基坑土方 | 土壤类别：一、二类土，挖土深度：4m以内 | 41 | 处 |  |
| 15 | 土方垃圾清运 | 土方垃圾清运 | 20 | M³ |  |
| 16 | 混凝土 | C25无筋混凝土 | 20 | M³ |  |
| 17 | 辅助管道 | 尼龙管PE32含管道开挖回填 | 400 | 米 |  |
| 18 | 辅材 | 配套辅材 | 81 | 批 |  |
| 3.道路卡口子系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生态卡口抓拍单元 | 具体详见技术参数要求 | 10 | 台 |  |
| 2 | 镜头 | 配套 | 10 | 个 |  |
| 3 | 万向节 | 配套万向节 | 10 | 个 |  |
| 4 | 生态补光灯 | 1. 支持LED常亮、LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪以及红外气体爆闪五种补光方式，可通过远程控制切换； 2. 支持环境感光功能，感光0~15级可调； 3. 支持LED亮度等级0~99级可调； 4. 支持具备符合GB/T 37958-2019《视频监控系统主动照明部件光辐射安全要求》的检测报告，LED频闪模式不超过0类危险，气体脉冲模式不超过3类危险，气体脉冲红外模式不超过3类危险； 5. 支持频闪方式或脉冲方式补光装置应能与交通技术监控设备同步； 6. 支持通过光敏进行红外和白光切换； 7. 支持具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》的检测报告（LED光源1级频闪，气体放电光源1级脉冲和红外光源）； 8. 支持通过RS485接口对补光灯亮度进行调节，可设置为1~255级； 9. 支持通过RS485进行远程升级； 10. 支持补光灯温度检测； 11. 支持软件版本升级； 12. 支持串口通信功能，可通过串口调试终端实现亮度调节、感光阈值调节、误触发保护等级设置，并可查看气体放电闪光次数、工作温度、气体放电闪光持续时间； 13. 支持具有1路RS485接口，1路爆闪输入接口，1路频闪输入接口，1路白光气体爆闪与红外气体爆闪光源切换接口； 14. 支持外壳防护等级：IP67； | 20 | 个 |  |
| 5 | 立杆 | 6米*3米杆件主杆140*3.5厚*6米，法兰16*300*300，连接法兰10*200圆 | 2 | 根 |  |
| 6 | 横臂 | 横杆76*3.0厚*3米-5米（具体视现场） | 5 | 根 |  |
| 7 | 室外挂杆箱 | 不锈钢，箱体尺寸高500mmX长400mmX深300mm，含网络防雷器、空气开关、插座等 | 7 | 套 |  |
| 8 | 8口千兆工业交换机（抱杆箱） | 8口千兆工业交换机 | 7 | 台 |  |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 800 | 米 |  |
| 10 | 二芯屏蔽线 | RVVP2*1.0 | 200 | 米 |  |
| 11 | 室外防水超五类网线 | 4对8芯 | 305 | 米 |  |
| 12 | 联网租赁费 | 含传输设备及线路费用，5年 | 7 | 条 |  |
| 13 | 设备接电及电费 | 设备接电及设备5年电费 | 7 | 条 |  |
| 14 | 挖基坑土方 | 土壤类别：一、二类土，挖土深度：4m以内 | 7 | M³ |  |
| 15 | 土方垃圾清运 | 土方垃圾清运 | 7 | M³ |  |
| 16 | 混凝土 | C25无筋混凝土 | 7 | M³ |  |
| 17 | 辅助管道 | 尼龙管PE32含管道开挖 | 100 | 米 |  |
| 18 | 辅材 | 配套辅材 | 10 | 批 |  |

  - 技术参数要求

    - 高清摄像机

- 传感器类型：1/2.7英寸CMOS；

- 像素：不低于400万；

- 最大分辨率：不低于2688×1520；

- 最低照度：不低于0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）；

- 最大补光距离：不低于50m（红外）；

- 补光灯：不少于2颗（红外灯）；

- 镜头类型：电动变焦；

- 镜头焦距：2.7mm～13.5mm；

- 镜头光圈：F1.6；

- 10.视场角：水平：92.6°～30°；垂直：51.2°～17°；对角：112.8°～36.5°；

- 11.通用行为分析：物品遗留；物品搬移；

- 12.热度图：支持；

- 13.周界防范：绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；

- 14.人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的

- 人脸抓图；支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情（愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕），口罩，胡子；支持人脸抠图区域可设：人脸， 单寸照，自定义；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设；

- 15.智能编码：H.264：支持；H.265：支持；

- 16.AI编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）；

- 17.宽动态：120dB；

- 18.内置麦克风：支持，内置1个麦克风；

- 19.报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法

- 访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；徘徊检测；人员聚集；音频异常侦测；电压检测；外部报警；SMD；安全异常；人脸检测；物品遗留；物品搬移；虚焦侦测；

- 20.接入标准：ONVIF（Profile S & Profile G & Profile T）；CGI；

- GB/T28181-2022（双国标）；GA/T1400；

- 21.预览最大用户数：20个（总带宽：48M）；

- 22.最大Micro SD卡：256GB；

- 23.音频输入：1路（RCA头）；

- 24.音频输出：1路（RCA头）；

- 25.报警输入：1路（支持对接湿接点报警输出（直流3～5V电位，最大5mA电

- 流）；支持对接干接点报警输出）；

- 26.报警输出：1路（湿接点，支持直流最大12V电位，0.3A电流）；

- 27.供电方式：DC12V/PoE；

- 28.防护等级：IP67；

    - 球型摄像机

- 支持采用不低于1/2.8英寸CMOS 传感器；

- 支持内置GPU芯片；

- 支持内置不低于6颗补光灯，白光补光距离不低于30米，红外补光距离不低于150米；

- ★支持最低照度要求，彩色：0.0002lx能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩，黑白：0.0001lx能基本分辨被摄目标的轮廓特征；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 支持不低于32倍光学变倍，16倍数字变倍；

- 支持云台功能，支持水平垂直旋转范围0°~360°连续旋转，垂直20°~90°自动翻转；

- 支持具有3D定位联动功能,可通过IE浏览器框选预览画面中的任意区域,在旋转角度范围允许的条件下,摄像机可将该区域处于屏幕中心位置,同时对该区域进行放大或缩小；

- 支持云台定位准确度小于等于0.1°；

- ★支持在分辨率≥2592×1520,码率为4Mbps,帧率为25fps,RJ45输出情况下水平中心分辨力检验不小于1600TVL；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 10.支持人脸检测功能,可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪,当检测到人脸后,可抓拍人脸图片、联动聚焦、目标跟踪、报警上传、发送邮件、联动录像、辅助输出等,抓拍图片数量可设；

- 11.持人脸检测、支持优选、支持抓拍、支持上报最优的人脸抓图、支持人脸增强、支持人脸属性提取（6种属性8种表情）；
支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测，支持人车分类报警，支持联动跟踪；

- 12.★支持具有智能风控加热除雾功能,可自动去除内部水状和雾状附着物；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 13.★支持软件版本在线升级，在升级过程中，如发生掉电、掉线等异常情况、当异常情况恢复后，应不影响球机再次升级；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 14.支持在温度-40℃~+70℃，湿度≤95%环境下正常工作；

- 15.支持IP66防护等级；

- 16.支持DC24V±25%宽电压输入；

- 17.支持GB/35114A；

    - 高空球型摄像机

- 支持内置CPU/GPU/NPU一体化芯片；

- ★支持自动拼接功能,可将任意连续的2~8个图像传感器输出的监视画面进行无缝拼接显示；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持主视频图像拼接后:最大水平视场角不低于360°，最大垂直视场角不低于110°；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 支持内置2颗GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率；

- 全景支持绊线入侵，区域入侵，支持人车分类、支持人群分布图、车辆密度灯智能功能，细节支持通用行为分析、视频结构化、人脸检测等智能功能；

- 全景支持采用不低于8个高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，
全景支持可输出1600万(8192×1800)@25fps视频图像；

- ★细节支持采用1个高性能400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器， 最大可输出400万(2560×1440)@25fps视频图像；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 支持球机内置不低于4颗高效红外补光灯，最大红外监控距离不低于100米；

- 支持宽动态、3D降噪、强光抑制、背光补偿；

- 10.★支持可通过IE浏览器设置流光检测功能开启/关闭,在环境亮度低于501x时,开启流光功能后,可提高静态物体和运动速度较慢目标的清晰度；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 11.支持全景画面检测到目标后,触发报警并自动联动球机对报警目标进行跟踪,在跟踪过程中球机可不依赖全景画面对跟踪目标进行识别跟踪,并保持检测目标始终位于画面中心;当全景画面上检测目标消失,球机画面未消失时,球机可继续跟踪；

- 12.支持可通过IE浏览器进行各智能方案配置切换,切换过程中无需重启摄像机；

- 13.支持场景自适应功能，可根据监控场景自动调节人脸及人体区域的亮度；

- 14.★支持内置拾音器,具有回声抵消功能,可抵消语音对讲时的回声影响；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 15.★支持摄像机自带防水透气膜,内部水汽可通过防水透气膜排出,外部的水汽无法进入；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 16.★支持内置水平仪,当检测到水平仪内水珠位于水平仪中心位置处时,安装不倾斜；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 17.支持当用户通过WEB方式或客户端软件方式执行添加用户、修改用户密码、获取/修改SMTP/FTP等带有密码的信息配置操作时,用户账户密码不能以明文方式在网络中传输；

- 18.支持在温度-40℃～+60℃，湿度≤95%环境下正常工作；

- 19.支持DC36V±50%供电方式；

- 20.支持IP67防护等级；

- 21.支持GB/35114A；

    - 单目人脸抓拍摄像机

1.采用单个电动变焦镜头一体化设计，枪型外观，自带补光灯

2.采用不低于800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器

3.内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率

4.支持8mm~32mm镜头焦距

5.支持设备自带6颗混光（红外+白光）灯

6.支持六种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人脸识别、视频结构化、人数统计、道路监控

7.★相同照度场景下，速度不同的运动目标，同时经过监控画面时，相机可自适应控制2套快门曝光时间，来适配不同速度目标，以保证抓拍目标图片效果。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

8.★支持变焦镜头全焦段图像畸变校正功能，相机从短焦到长焦变倍全过程均可同步自动进行画面畸变校正，画面几何失真全焦段≤3%（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

9.设备具有抓拍功能，在低照度环境下抓拍功能可自动开启，在混合场景下，可同时分别抓拍清晰的车牌、车辆及人脸。

10.★可对镜头前盖玻璃进行加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

11.★设备支持场景大模型算法， 开启环境自适应功能后， 可自动识别不同环境光的监控场景并切换图像配置， 包括宽动态、曝光、增益等参数（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

12.支持走廊模式，强光抑制，背光补偿，3D降噪，畸变矫正，数字水印，适用不同监控环境

13.开启均值码流后，对比开启固定码流(码率设置为3840Kb/s)，录制0.5h、dav格式的录像，录像画面在清晰、图像无噪点、无拖影、无明显马赛克、无呼吸效应、无锯齿现象的情况下、录像占用存储容量应降低≥50%

14.★当人脸、人体、车身、车牌目标在画面中横向运动时，因速度过快或环境亮度动态范围过大，导致画面出现拖影与重影现象时，开启清影功能，可消除人脸、人体、车身、车牌目标横向拖影与重影现象，并自动调节画面亮度、锐度（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

15.环境照度不高于0.51x，开启超感光功能后，可自动调节画面中人脸、人体目标以及环境景物的亮度、色彩饱和度、对比度、锐度

16.★在环境光照度低于50lx，可对速度不小于40km/h的机动车，速度不大于25km/h的非机动车，速度不大于5km/h的行人三种同时经过画面的目标进行分类曝光，可抓拍人脸、人体、非机动车和机动车目标，抓拍的人脸和车牌号码图片应清晰可辨，无过曝、欠曝情况。（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

17.支持不少于报警3进2出，音频2进1出，485，BNC，支持不小于512GMicroSD卡，内置双麦克风，内置扬声器

18.支持ROI，AI编码，平均码流控制，适用不同带宽和存储环境

19.支持DC12V供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA，峰值电流700mA，,方便工程安装

20.支持IP67防护等级

21.支持在不超过-30℃～+60℃，湿度不超过≤95%的环境下正常工作；

22.支持GB 35114A标准

    - 双目人脸抓拍摄像机

- 通道1主码流不小于3840×2160，通道2主码流不小于2688×1520

- 摄像机内置双镜头，2颗靶面尺寸不小于1/1.8英寸的CMOS图像传感器

- 具有6颗鳞镜式补光灯，补光灯开启后正面不可见补光灯灯珠，灯光亮度均匀，无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 摄像机采用基于transformer架构的大模型算法，内置算力不小于8TOPS（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 支持大模型结构化混行目标检测功能，支持混行目标（行人、人脸、车辆、非机动车）检测、抓拍及结构化属性分析。可关联显示人脸/人体图片和车牌/车辆图片，并可将抓拍结果上传平台，上传延时不超过1S（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持大模型人脸比对功能，对监控画面中出现的人脸与设备人脸库中的人脸图片进行比对，比对准确率不低于95%（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- ★支持大模型人脸成像增强功能，开启后可提升低照度、雨、雾等环境下的人脸抓拍图片的成像效果（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 支持开启、关闭智能文搜功能，功能开启后，设备可上传目标场景图片及目标信息，目标信息包括出现的时间、目标类别、在视场中的位置（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

- 具有AI-ISP图像质量提升功能，在低照度环境下，可自动调节预览场景视频画面中人脸、人体、车辆等目标及预览场景视频画面的区域曝光、亮度、色彩饱和度、对比度、锐度等（公安部检验报告证明）

- 10.外壳防护等级不低于IP67（公安部检验报告证明）

- 11.具有2个音频输入接口、1个音频输出接口、3个报警输入接口、2个报警输出接口，内置2个麦克风、1个扬声器（公安部检验报告证明）

    - 生态卡口抓拍单元

1.	支持采用传感器GS-CMOS不低于1.1英寸，视频分辨率不低于4096×2336，抓图分辨率不低于4096×2336；

2.	支持图像分辨率不低于4096×2336，像素不低于900万；

3.	★支持采用先进的图像融合技术，夜间不使用白光爆闪灯或外加频闪灯；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

4.	支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

5.	★支持设置视频3D降噪功能，包括视频空域3D降噪及视频时域3D降噪，降噪等级0~100可分别设置，可通过菜单启用或关闭；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

6.	支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置；

7.	★支持车牌识别功能：白天识别准确率不低于99%；晚上识别准确率不低于99%；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

8.	支持车辆违章变道检测抓拍功能， 白天捕获率不低于99%； 晚上捕获率不低于99%；

9.	支持对车牌宽度范围从80*25到1200*380像素、水平倾斜范围最大40°车牌进行识别；

10.支持普通卡口/人员卡口模式切换；

11.支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率不低于99%； 晚上捕获率不低于99%；

12.★支持单帧多区域曝光功能，可对图片和视频进行多个区域的曝光值设置：在抓拍图片和实时视频中对同一个画面的不同区域展示不同亮度场景，曝光区域可调，曝光亮度可调；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

13.★支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

14.支持设置卡口抓拍高速应用模式；

15.支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率不低于99%；晚上识别准确率不低于99%；

16.★支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

17.支持特写图抓拍配置，支持在抓拍合成图的第一张、第二张或第三张中选择特写抓拍；

18.支持货车右转必停识别功能检测；

19.支持对监控场景内出现的两眼瞳距不小于12像素的人脸进行检测并叠加目标提示框；

20.★支持识别通过画面中的机动车车牌号码，包括大型汽车号牌、挂车号牌、大型新能源汽车号牌、小型汽车号牌、小型新能源汽车号牌、武警车牌、军牌、部队牌、港澳入出境车号牌、领馆车牌、使馆汽车号牌、教练汽车号牌、民航车牌、拖拉机号牌；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

21.支持车灯去红光设置选项，开启后可去除车灯附近产生的红光；

22.★支持对30米处的行人进行人脸抓拍，并可生成分辨率不小于110像素×120像素的人脸图片，图片中人脸两眼瞳距应不低于40像素；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

23.★支持机动车、非机动车及行人检测，支持车型，车身颜色，安全带，人脸抠图，遮阳板等车辆特征识别；支持结构化信息上传；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

24.★支持视频结构化功能，支持对机动车、非机动车、人进行抓拍；高像素状态下，抓拍人脸像素不低于150×150；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

25.支持透明串口传输功能，开启摄像机透明串口服务功能后，在补光灯串口只连接本摄像机的情况下，可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试；

26.支持485接口自动分配地址功能，在同一个485接口连接不同外部设备的情况下，支持通过485协议给每个外部设备分配不同地址编号，可独立配置各设备参数；

27.支持在温度-40℃~+65℃，湿度不大于90%环境下正常工作；

28.支持供电方式100–240VAC（50Hz），电源返送DC12V±10%电压输出，≤1.5A电流输出；

29.支持IP66防护等级；

30.支持GB/35114A；

    - 8口千兆工业交换机

1.整机提供千兆电口≥8个，交换容量≥20Gbps，标配电源DC12~55V；

2.★能够适应严苛的工作环境，工作温度：-40℃-75℃，存储温度：-40℃-85℃，（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

3.★为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

4.★防护等级达到IP40，（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

5.无风扇，卡轨式安装；

6.★防雷等级≥6KV；（需提供公安部或第三方机构出具的检测报告原件扫描上传）

### 分包三：技术及服务要求

- 服务内容及要求

  - 监理总体要求

鉴于扬州市蜀岗-瘦西湖风景名胜区管理委员会“雪亮工程”六期建设项目建设应用面广，复杂程度很高。为此，要求监理单位按照项目目标和要求，遵循国家、省、市信息系统建设和监理的标准和规范，依据项目合同和采购需求，采用先进、科学、合理的适合本项目特点的项目管理技巧和手段，对项目的各个层面进行全方位的管理、控制和协调。对项目的设备和系统购置、安装调试、验收测试（原则不超过两次）、技术培训等方面的质量、进度和投资等进行全面控制。对项目合同的执行、项目文件资料等进行管理。从而使本项目“按期、保质、高效、节约”地完成。

  - 监理服务范围

本监理项目服务范围包括但不限于以下内容：

针对扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区管理委员会“雪亮工程”六期项目提供全过程监理。具体包括：参与项目合同管理、项目调研、总体设计方案、总体实施方案、设备购置、系统集成调试、验收测试（原则不超过两次）、项目培训、系统试运行和验收，做好系统移交及相关文档的起草和管理等工作，确保项目质量、进度和投资计划的顺利实施。

监理单位在项目中受采购人委托，代表采购人的利益，保护投资、控制质量、确保进度，依据合同及设计方案对项目的全过程进行监督管理，针对项目建设情况，向采购人提出合理化的改进改良建议，并站在第三方的立场上，公正地对待中标人，协调采购人和中标人的关系，最终圆满完成项目建设。

  - 监理服务依据

1）国家工业和信息化部和我省、我市有关信息系统项目建设和监理管理规范；

2）采购人与项目中标人签订的合同；

3）采购人与监理单位签订的监理合同；

4）有关国家、省、市技术规范和标准。

  - 监理服务准则

遵照国家信息产业部的规定，以“守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护采购人与中标人的合法权益。具体应做到：

（1）执行有关项目的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

（2）不收受被监理单位的任何礼金。

（3）不泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项。

（4）遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

（5）坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

（6）坚持科学的态度和实事求是的原则。

（7）在坚持按监理合同的规定向采购人提供技术服务的同时，帮助被监理者完成项目任务。

（8）不泄漏所监理的项目需保密的事项。

  - 监理方案要求

（1）质量控制目标、方法和措施：

1）系统集成质量的控制

系统集成实施方案和实施计划的审核和确认；

审核项目计算资源需求方案的合理性；

对提供的设备、存储、网络等进行检验、测试和验收；

对系统软件和应用软件的安装调试进行验收；

对实施过程中出现的问题和质量事故审核确认，提出监理意见；

对于项目布线部分实施现场监督；

对系统集成进行总体验收。

2）设备到货质量的控制

根据设备采购合同确认验收计划；

根据设备采购合同的采购产品清单制定验收清单；

根据验收清单对到货设备进行清点验收 ；

所有设备需出具出厂合格证等。

3）设备安装质量的控制

设备安装的阶段性计划的审核和确认；

在对项目建设详细了解的基础上，协助项目设计单位、系统集成单位和采购人，对各个点位设备的安装调试进行把关；

对中标人的安装质量进行审核；

对基础规格、杆件壁厚、吊装资质进行把关；

对设备上线率、抓拍率进行审核。

（2）进度控制目标、方法和措施：

1）审核中标人的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标；

2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求中标人对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

3）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促中标人尽快采取措施。

（3）投资控制目标、方法和措施：

1）通过对项目实施中的方案及设计的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量、项目进度结合起来。

（4）变更控制目标、方法和措施：

1） 制定项目变更流程，严格按规程执行项目变更事项确认流程；

2）参与对变更原因的审核确认，并对变更产生的费用、进度、质量等情况进行评估，给出监理审核意见。

（5）安全管理的目标、方法和措施：

1）负责项目实施过程中所涉及的政府内部重要敏感数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

2）审核中标人安全管理体系、安全专项方案；负责项目过程中安全控制，确保不出现安全事故；

（3）经采购人委托，负责协调本项目所涉及的各中标人之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

（6）合同管理的目标、方法和措施：

1）跟踪检查合同的执行情况，确保中标人按时履约；

2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

4）根据合同约定，审核中标人提交的支付申请，签发付款凭证。

（7）信息管理的目标、方法和措施：

1）做好监理日记及项目大事记；

2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

4）管理好实施期间的各类技术文档；

5）项目周报；

6）监理建议书；

7）监理通知；

8）各种会议纪要；

9）阶段性项目总结；

10）各中标人提交的技术文档。

（8）协调各方关系的措施

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

1）现场会；

2）监理交底会；

3）周例会；

4）监理协调会；

5）专题讨论会；

6）专家论证会；

7）阶段工作总结会；

8）问题通报会；

9）阶段及最终验收会。

  - 投标人要求

（1）项目监理服务周期从签订监理合同之日起，直到所监理项目终验合格。

（2）根据监理要求编制相应的项目监理方案。

  - 监理服务要求

（1）监理单位要求：

监理单位须严格按照国家、省市有关信息化监理规定，代表采购人对本项目进行全过程、全方位的监理；监理单位与设计单位、施工单位无经营性的隶属关系和雇佣关系，业绩和履约信誉好，管理水平高、管理设备先进、监理技术班子力量强、报价合理、项目质量和工期有保证。不允许转包、分包。

监理从项目方案评审开始，至项目验收通过为止，如果出现项目因特殊原因，未能完成招标的，监理公司不得收取任何费用；监理公司不得同时参与同一项目的项目监理和预算审计工作。

（2）监理项目组要求：

投标人需针对本监理项目专门成立监理工作组，监理工作组应包括总监理工程师1名，具有丰富的信息化行业经验，负责按照本项目的有关内容提供各类监理服务，包括必要的组织与协调工作。

总监理工程师代表1名，具有丰富的信息化行业经验，代表总监理工程师行使其部分职责和权力，负责项目现场监理组织和协调工作。

技术负责人1名，具有较强的信息化行业经验，负责现场监理组织和协调工作。

监理工程师1名，具有信息化行业经验，负责具体的监理工作。

在监理工作中，如发现监理人员不能很好的履行监理职责，采购人有权终止合同责令其退场，并由监理单位赔偿由此引起的经济损失。监理合同执行期间，采购人对不称职的监理人员有权提出更换，中标人不得拒绝或拖延。

如经采购人及第三方查实，监理单位及监理人员与被监理单位发生非正常经济往来及其他徇私舞弊情况，采购人有权要求更换监理人员或更换全体监理项目班子，情况严重的，采购人有权终止合同。

  - 监理成果

| 监理文档清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目阶段 | 文档名称 |
| 1 | 项目启动 | 《项目管理制度》 |
| 2 |  | 《项目组成员通讯录》 |
| 3 |  | 《项目技术方案》 |
| 4 |  | 《工程质量保证计划》 |
| 5 |  | 《开工报审单》 |
| 6 |  | 《开工令》 |
| 7 | 需求调研 | 《需求规格说明书》 |
| 8 |  | 《项目技术方案》 |
| 9 |  | 《项目进度计划》 |
| 10 | 系统设计 | 《数据库设计说明书》 |
| 11 |  | 《概要设计说明书》 |

第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 2 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |
| 3 | 3 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是/否

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 否 |
| 2 | 否 |
| 3 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予分包一和分包二：20% 、分包三：/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予分包一和分包二：20% 、分包三：/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予分包一和分包二：20% 、分包三：/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业分包一和分包二：6% 、分包三：/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受分包一和分包二：20% 、分包三：/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、采购本国产品的支持政策

7.1 本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予  20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.2 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“附件2 投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

7.3 供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

7.4 供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

7.5 评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

评标方法与评标标准

分包一：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 技术性能 （33分） | 根据投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得33分。带“★”项为重要指标，按照招标文件要求提供证明资料，每有一项不满足扣1分。 |
| 建设方案（10分） | 投标人应根据建设内容分项施工的重点难点编制实施方案。 （1）进度保证方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分、不符合招标文件要求或未提供的不得分。 (2)质量保证方案，方案优于招标文件要求的得5分，符合招标文件要求的得3分、不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 人员证书（5分） | 1.项目负责人具有信息系统项目管理师（高级）、IT服务项目经理、系统规划与管理师（高级），每有一个得1分，满分3分。 2.项目技术负责人具有信息系统项目管理师（高级）、信息安全工程师，每有一个得1分，满分2分。 以上需提供投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明和相关资质证书，扫描上传，与售后服务人员不可重复。 |
| 售后服务 （8分） | 1.投标人具有信息安全服务资质认证CCRC（安全运维服务）二级及以上得3分，不满足不得分，满分3分。 2. 售后服务方案：优于招标文件要求的得2分、符合招标文件要求的得1分、不符合招标文件要求或未提供的不得分,满分2分。 3.拟投入售后服务团队要求： （1）投标人拟投入售后服务经理1名：具有IT服务项目经理证书得1分，满分1分。 （2）投标人拟投入售后服务人员不少于2名具有IT服务工程师证书，每1人得1分，满分2分。 第1项需提供证书原件扫描上传。 第3项需提供投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明和资质证书。售后服务团队人员不可重复。 |
| 业绩（4分） | 投标人提供2023年1月1日至今类似项目业绩，提供1个得1分，满分4分。 备注：以合同签订时间为准，投标人提供的合同需是与最终用户直接签订的（分包合同不予认可），提供合同和付款发票或验收证明，原件扫描上传。 |
| 综合能力 （8分） | 1.投标人具有数据管理能力成熟度三级及以上等级证书得3分，三级以下得1分，没有不得分。(满分3分) 2. 投标人具有信息系统业务安全服务资质证书的（CCIA），一级得3分，二级得2分，三级得1分；其余不得分。（满分3分） 3.投标人具有有效期内的ISO27032网络空间安全管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，有一项得1分。（满分2分） 备注: 1-3项需提供证书原件扫描上传。 |
| 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

分包二：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 技术性能 （33分） | 根据投标人所投产品技术参数完全满足招标文件技术参数要求得33分。带“★”项为重要指标，按照招标文件要求提供证明资料，每有一项不满足扣1分。 |
| 建设方案（12分） | 1. 投标人根据招标文件提供建设、点位信息，自行组织现场查勘，依据查勘方案评分。 （1）提供新建144点位水印相机拍摄的现场实际照片（水印必须包含点位名称和经纬度）进行评分，全部按照要求提供得3分，缺失或不提供不得分。 （2）提供新建144点位的图纸（包含安装位置、接电、接网等情况）。全部按照要求提供得3分，缺失或不提供不得分，未按要求提供现场实际照片但提供图纸的视为未提供图纸不得分。 2.投标人应根据建设内容分项施工的重点难点编制实施方案。 （1）进度保证方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分、不符合招标文件要求或未提供的不得分。 (2)质量保证方案，方案优于招标文件要求的得3分，符合招标文件要求的得1分、不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 人员证书（9分） | 1.拟投入项目总负责人具有注册信息安全专业人员证书（CISP）、二级及以上建造师（通信与广电工程或机电工程）证书，有一个得1分，满分2分。 2.项目技术负责人具有信息系统项目管理师、注册信息安全专业人员，有一个得1分，满分2分。 3.实施团队： ①投标人拟投入项目实施人员不少于2名具有电工作业证书，每1人得0.5分。（满分1分） ②投标人拟投入项目实施人员不少于2名具有高空作业证书，每1人得0.5分。（满分1分） 4.拟投入项目实施设备要求：投标人自有或租赁高空作业车得1分、光纤熔接机得1分、线缆测试仪得1分，没有不得分。（满分3分）。自有需提供证明材料，如租赁需提供意向租赁合同。 第1-3项需提供投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明和相关资质证书，扫描上传，与售后服务人员不可重复。 |
| 售后服务 （7分） | 1.投标人具有信息安全服务资质认证CCRC（安全运维服务）二级及以上得3分，不满足不得分。（满分3分）。 2. 售后服务、培训方案：优于招标文件要求的得2分、符合招标文件要求的得1分、不符合招标文件要求或未提供的不得分。（满分2分） 3.拟投入售后服务团队要求： （1）投标人拟投入售后服务经理1名：具有信息系统项目管理师和网络工程师得1分。（满分1分） （2）投标人拟投入售后服务人员不少于1名具有IT服务工程师（或IT服务项目经理）证书，每1人得1分。（满分1分） 第1项需提供证书原件扫描上传。 第3项需提供投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明和资质证书。售后服务团队人员不可重复。 |
| 业绩（3分） | - 投标人提供2023年1月1日至今类似项目业绩，提供1个得1分，满分3分。 备注：以合同签订时间为准，投标人提供的合同需是与最终用户直接签订的（分包合同不予认可），提供合同和付款发票或验收证明，原件扫描上传。若刚签订的合同未到付款时间,则需提供业绩证明单位盖章的情况说明。 |
| 综合能力 （4分） | 1.投标人具有信息系统建设和服务能力等级证书（CS），CS5级得2分，CS4级及以下得1分，没有不得分。(满分2分) 2.投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证、ISO27701隐私信息管理体系认证证书，有一项得1分。（满分2分） 第1-2项需提供证书原件扫描上传。 |
| 节能环保（2分） | 1.投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2.投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书复印件的，有1个得0.5分，最多得1分。 |

分包三：

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 报价 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 监理方案 （43分） | 1、投标人应根据招标文件要求提供质量控制目标、方法和措施方案，优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得4 分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 2、投标人应根据招标文件要求提供进度控制目标、方法和措施方案，优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得4 分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 3、投标人应根据招标文件要求提供投资控制目标、方法和措施方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3 分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 4、投标人应根据招标文件要求提供变更控制目标、方法和措施方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3 分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 5、投标人应根据招标文件要求提供安全管理的目标、方法和措施方案，优于招标文件要求的得6分；符合招标文件要求的得4 分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 6、投标人应根据招标文件要求提供合同管理的目标、方法和措施方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3 分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 7、投标人应根据招标文件要求提供信息管理的目标、方法和措施方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3 分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 8、投标人应根据招标文件要求提供协调各方关系的措施方案，优于招标文件要求的得5分；符合招标文件要求的得3分；不符合招标文件要求或未提供的不得分。 |
| 业绩 （15分） | 投标人提供自2023年1月1日至今承担的类似项目业绩，每提供1项得3分，满分15分。（以合同签订时间为准，需提供合同，扫描上传） |
| 人员配备 （30分） | 1、拟任本项目的总监理工程师具有信息系统监理师证书的基础上，如有： ①信息系统管理工程师证书； ②数据库系统工程师证书； ③通信工程师-互联网技术； ④通信工程师-设备环境； ⑤网络工程师； ⑥信息安全工程师； 以上证书每有一项得 3分，满分 18分。 2、拟任本项目的总监理工程师代表具有信息系统监理师证书的基础上，如有：信息系统项目管理师证书的得3 分，满分3分。 3、拟任本项目的技术负责人具有信息系统监理师证书的基础上，如有： ①系统集成项目管理工程师证书； ②网络工程师。 以上证书每有一项得3 分，满分6分。 4、拟任本项目的监理成员（除总监、总代和技术负责人以外）具有信息系统监理师证书的基础上，如有：系统集成项目管理工程师证书的得3分，满分3分。 上述内容均需提供人员证书原件扫描上传，所有证书均需由相关主管部门颁发，并提供投标人近3个月内任意1个月为其缴纳社保的证明，人员无有效社保缴纳证明不得分。 |
| 认证体系 （2分） | 1、具有信息技术服务管理体系认证证书的得1分。 2、具有信息安全管理体系认证证书的得1分。 （以上证书需在有效期内，且认证范围需包含信息化监理服务，原件扫描上传） |

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件14）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

三、符合性审查内容

投标人必须对技术要求和商务要求中加斜体下划线的实质性要求逐条做出响应，并按照招标文件要求提供证明材料，否则做无效投标处理。（格式见附件15）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

3. 关于符合本国产品标准的声明函（格式见附件13）

附件1                      开标一览表（分包一、分包二）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

开标一览表（分包三）

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

附件2       投标分项报价表（分包一、分包二）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例为***%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.本采购包中含有多种产品时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该采购包提供的全部产品成本之和的比例数值的，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

4.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

5.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

投标分项报价表（分包三）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分项服务名称/货物名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期/服务期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和的比例为XX%。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的货物）价格、质量保证费用、培训费用等，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用，招标文件另有规定的除外。投标总报价”数额为各“分项总价”之和。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.分项服务不需填写品牌、规格型号、制造商、产地。

4.本采购包中含有货物时，供应商未填写本采购包中提供的符合本国产品标准的货物成本之和占该采购包全部成本之和比例数值的，或比例数值低于80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

5. 项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3          技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4        商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                      法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

附件6               投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：______年____月____日

附件7                  主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10            供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11      中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小企业声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订采购包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（软件和信息技术服务业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政

部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12     残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函（服务类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为JSZC-320000-****的     项目（采购包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供服务的必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2.非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

附件13         关于符合本国产品标准的声明函（采购包号：**）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：　   年　  月　  日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。

附件14      联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件15         实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：           邮编：

联系人：           联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：           邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：           包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。