JSZC-321000-JYYH-G2026-0002号

扬州市检验检测中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目

公开招标文件

采   购  人：扬州市检验检测中心

采购代理机构(章)：江苏华彦建设投资管理有限公司

发 放 日 期：2026年10月09日

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	28

第六章 投标文件格式	32

第一章 招标公告

受扬州市检验检测中心的委托，江苏华彦建设投资管理有限公司就扬州市检验检测中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市检验检测中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目 的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月02日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号： JSZC-321000-JYYH-G2026-0002号

2.项目名称：扬州市检验检测中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目

3.预算金额：156万元，本项目分为9个包：包1（微机控制环刚度试验机）9.8万元；包2（差示扫描量热仪）3.5万元；包3（红外碳硫分析仪）10万元；包4（阀门静压寿命试验台）19.9万元；包5（盐雾试验箱、交变湿热试验箱）33万元；包6（建材放射性检测仪）7万元；包7（电子万能材料试验机）57万元；包8（电液伺服压力试验机）12万元；包9（紫外-可见光谱仪）3.8万元。

4.最高限价：156万元，本项目分为9个包：包1（微机控制环刚度试验机）9.8万元；包2（差示扫描量热仪）3.5万元；包3（红外碳硫分析仪）10万元；包4（阀门静压寿命试验台）19.9万元；包5（盐雾试验箱、交变湿热试验箱）33万元；包6（建材放射性检测仪）7万元；包7（电子万能材料试验机）57万元；包8（电液伺服压力试验机）12万元；包9（紫外-可见光谱仪）3.8万元，每个标包报价高于最高限价的为无效标。

- 5.采购需求：详见招标文件第四章

6.供货期：详见招标文件第四章

7.本项目不接受联合体投标。

8.本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3 投标人近一年内任意一个月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2026年11月02日09点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

时间：2026年11月02日09点30分（北京时间）

开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https：//www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

八、其他

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和成交结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

4.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行。

5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

6.本次招标不收取投标保证金。

7.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

8.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标

9.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

九、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：扬州市检验检测中心

地    址：扬州市广陵经济开发区创业路20号

联 系 人：周恺

联系方式：13952756015

2.代理机构信息

名    称：江苏华彦建设投资管理有限公司

地　  址：扬州市广陵区广陵新城京杭路京杭水镇南街三楼

联 系 人：阮海林

联系方式：13328129836

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-JYYH-G2026-0002号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、采购文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13 异常低价投标（响应）

26.1.13.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

26.1.13.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

26.1.13.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

26.1.13.4 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.13.5 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http：//zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

政府采购合同

项目名称：扬州市检验检测中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目

编号：JSZC-321000-JYYH-G2026-0002号

甲方（采购人/买方）：扬州市检验检测中心

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏华彦建设投资管理有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏华彦建设投资管理有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1本项目不收取履约保证金。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

质保期：

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：合同签订后6个月内完成

9.2 交货方式：甲方指定方式

9.3 交货地点：甲方指定地点

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：合同签订后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付30%预付款；货物交付、安装、调试且验收合格后，采购人在收到投标人开具的增值税发票后的10个工作日内支付70%尾款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场，48小时内完成维修。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后      工作日内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初步验收的技术条件依据。甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装需符合招标文件技术要求。检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲、乙双方须在    工作日内初验收，乙方按照招标文件要求负责系统集成、联通完毕并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收，初步验收不合格的不予签收。

13.3对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.4 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：   。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额LPR利率计算向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额LPR利率计算向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏华彦建设投资管理有限公司见证盖章后生效。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方壹份，见证方壹份。

甲方：扬州市检验检测中心                   乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：江苏华彦建设投资管理有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

- 第四章 项目需求

- 项目概况

项目名称：扬州市检验检测中心2026年重点工业产品检验检测设备更新项目

最高限价：包1（微机控制环刚度试验机）9.8万元；包2（差示扫描量热仪）3.5万元；包3（红外碳硫分析仪）10万元；包4（阀门静压寿命试验台）19.9万元；包5（盐雾试验箱、交变湿热试验箱）33万元；包6（建材放射性检测仪）7万元；包7（电子万能材料试验机）57万元；包8（电液伺服压力试验机）12万元；包9（紫外-可见光谱仪）3.8万元，每个标包报价高于最高限价的为无效标。

项目属性：货物类

二、采购清单

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包1 | 微机控制环刚度试验机 | 1 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区杭集镇龙王路6号） 或指定地点 |
| 包2 | 差示扫描量热仪 | 1 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区杭集镇龙王路6号） |
| 包3 | 红外碳硫分析仪 | 1 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |
| 包4 | 阀门静压寿命试验台 | 1 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区杭集镇龙王路6号） |
| 包5 | 盐雾试验箱、交变湿热试验箱 | 3 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区杭集镇龙王路6号） |
| 包6 | 建材放射性检测仪 | 1 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |
| 包7 | 电子万能材料试验机 | 4 | 扬州市检验检测中心 （设备1-3发扬州市广陵区杭集镇龙王路6号； 设备4发扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |
| 包8 | 电液伺服压力试验机 | 1 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |
| 包9 | 紫外-可见光谱仪 | 1 | 扬州市检验检测中心 （扬州市广陵区广陵经济开发区创业路20号） |

- 三、技术要求

- 包1：微机控制环刚度试验机

- （一）技术要求

- [核心参数]

- 微机控制环刚度试验机

- ★1、试验机级别：1级

- ★2、力值范围：50N-100kN

- ★3、试验速度：0.5-200mm/min

- ★4、配有内径测量装置，测试范围110-2000mm

- ★5、有效试验宽度1000mm

- ★6、软件及用户界面：中文版试验软件1套，以及品牌电脑1台。

- [重要参数]

- ▲1、配置环刚度夹具

- ▲2、具有超载保护，限位保护，过流过压超温保护

- ▲3、符合GB/T 9647-2015《热塑性塑料管材  环刚度的测定》标准对设备的要求。

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 合同签订后6个月内完成合同范围内所有设备的供货，上门安装调试。根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 合同签订后6个月内完成合同范围内所有设备的供货，上门安装调试。根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 包2：差示扫描量热仪

- （一）技术要求

- [核心参数]

- 差示扫描量热仪

- ★1、温度范围：室温～500℃；

- ★2、包含放置试样坩埚和参比坩埚的对称测试系统；

- ★3、能以设定的测量速率等速升温和降温；

- ★4、升温速率: 0.1℃/min～30℃/min；

- ★5、能够进行分段程序升温，包含线性升温、线性降温、恒温模式及其组合；

- ★6、将温度恒定在设定温度的±0.3℃内至少60min；

- ★7、仪器可设置并自动切换两种及以上吹扫气和一种保护气，流动速率：0～50ml/min；流动速率最大偏差及波动度：±10%；

- ★8、热流速率量程为±100mW及以上；

- ★9、能自动记录热流速率随温度和时间变化的曲线；

- ★10、温度信号最小分度值：±0.1K；准确度：±0.5K；

- ★11、时间信号最小分度值：±0.5s；准确度：±1s；

- ★12、热流速率最小分度值：±0.5μW；准确度：±2μW；

- [重要参数]

- ▲1、内置风冷装置；

- ▲2、配有标准物质（铟，锡，锌），用于校正温度和热焓；

- ▲3、配有配套尺寸铝质坩埚600只；

- ▲4、全封闭支架结构设计，防止物品掉入到炉体中污染炉体；

- ▲5、配置可输出结果的计算机及打印机；

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 合同签订后6个月内完成合同范围内所有设备的供货，上门安装调试。根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 合同签订后6个月内完成合同范围内所有设备的供货，上门安装调试。根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 包3：红外碳硫分析仪

- （一）技术要求

- [核心参数]

- ★1、碳测量范围：0.00001%～99.9999%

- ★2、硫测量范围：0.00001%～99.9999%

- ★3、碳分析精度：RSD≤0.8%

- ★4、硫分析精度：RSD≤1.0%

- ★5、灵敏度：0.1ppm

- ★6、分析误差：碳：符合GB/T 223.86-2009/ISO9556；硫：符合GB/T 223.85-2009/ISO4935。同时符合JJG 395-2016定碳定硫分析仪检定规程

- [重要参数]

- ▲1、燃烧功率2.5KVA~3.0 KVA

- ▲2、分析时间：30s左右（燃烧时间可调整）

- ▲3、高频炉：频率：18~30MHz；功率：2.5~3.5kW

- ▲4、电子天平：量程：0.1～120g，读数精度0.0001g

- [一般参数]

- 1、标准配置高频碳硫分析仪根据用户需求配备二个独立的红外吸收池（即碳硫各有10个通道，检测器：吸收池采用热释电固态红外检测器；

- 2、电机：采用同步电机，运行稳定可靠，连续工作10万小时无故障；

- 3、光源：采用抗氧化、稳定红外光源；

- 4、气室恒温：整个气室进行恒温控制，保证分析气温度恒定，确保测量精度；

- 5、保护气：红外光源及检测器采用氧气保护、净化，隔绝周围环境气氛的影响，提高稳定性和测量精度

- 6、电源电压/频率：220V±10% AC / 50Hz~50Hz

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 包4：阀门静压寿命试验台

- （一）技术要求

- [核心参数]

- ★1、最大输出及测量扭矩：1000N*m，输出结构：万向节，额定转速:约20RPM(速度可调)，设备最大升降高度:1900mm(升降行程700mm)。

- ★2、扭矩保护方式:软件设定，扭矩传感器精度:0.5%，扭矩综合测量精度:1%。

- [重要参数]

- ▲1、水嘴可检测项目：抗水压机械性能试验，密封性能试验

- ▲2、阀门可检测项目：水压试验，密封试验，上密封试验，静压寿命试验

- ▲3、水嘴测试：加压压力范围0.05～2.5MPa，精度≤1%，分辨力≥0.01MPa；计时器范围≥60s,精度≤1s；水流量测量0.4L/s,精度≤2%；以冷水为介质进行试验。

- ▲4、阀门测试：最大加压压力100MPa，精度≤1%；适用通径: DN 15 ～ DN 200。

- [一般参数]

- 1、可满足的检测标准：GB 18145-2014 陶瓷片密封水嘴

- 2、可满足的检测标准：GB/T 12234-2019 石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀

- 3、GB/T 12235-2025 石油、石化及相关工业用钢制截止阀和升降式止回阀

- 4、GB/T 25429-2019 石油天然气钻采设备 钻具止回阀

- 5、GB/T 26480-2011 阀门的检验和试验

- 6、GB/T 13927-2022 工业阀门 压力试验

- 7、JB/T 8858-2017 闸阀 静压寿命试验规程

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 包5：盐雾试验箱、交变湿热试验箱

- （一）技术要求

- 设备1：盐雾试验箱1台

- [核心参数]

- ★1、1~2ml/80cm²·h

- ★2、35℃~55℃

- ★3、温度均匀度：≤±2℃

- ★4、温度波动度：≤±1℃

- ★5、内胆尺寸（mm）W×D×H：不小于1200×800×500

- [重要参数]

- ▲1、箱体加热方式：采用钛合金电热管加热

- ▲2、具有低水位保护

- ▲3、具有超温保护

- 设备2：交变湿热试验箱1台

- ★1、湿度偏差：±2℃, 均匀度±2℃

- ★2、湿度偏差：+2.0%RH/-3.0%RH

- ★3、温度波动度：≤±0.5℃

- ★4、-40℃~100℃

- ★5、有效容积：不低于250L

- [重要参数]

- ▲1、设备具有超温保护、加湿器断水保护、风机和压缩机过载保护、压缩机过压力保护和漏电保护。

- ▲2、压缩机为知名品牌全封闭压缩机，具备过载保护、过压保护

- ▲3、试验箱外壳：304 不锈钢发纹板 、内箱体材料：316L 不锈钢板

- 设备3：交变湿热试验箱1台

- ★1、湿度偏差：±2℃, 均匀度±1.5℃

- ★2、湿度偏差：±2%rh

- ★3、温度波动度：≤±0.5℃

- ★4、温度范围：-40℃-150℃；湿度范围：20%rh-98%rh，±2%rh；

- ★5、工作容积：1立方米

- [重要参数]

- ▲1、设备具有超温保护、加湿器断水保护、风机和压缩机过载保护、压缩机过压力保护和漏电保护。

- ▲2、彩色触摸屏控制

- ▲3、试验箱外壳：不锈钢发纹板 、内箱体材料：316L 不锈钢板

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容

- 包6：建材放射性检测仪

- （一）技术要求

- [核心参数]

- ★1、工作环境温度为(0～40)℃

- ★2、可测能量范围：20Kev～10Mev

- ★3、高灵敏低钾 NaI(TI)能谱探头分辨率：≤7.5%（137CS）

- ★4、铅室测量本底≤180cpm

- ★5、稳定性：峰位移≤1%

- [重要参数]

- ▲1、附钾标样一个

- ▲2、附镭、钍、钾混合标样一个

- ▲3、随附计量证书

- ▲4、随附放射性标准样品盒一套(10个)

- ▲5、重复性:≤2%;

- ▲6、核素测量范围:U、Th、K-40、Cs-137等多种核素

- [一般参数]

- 1、不确定度：≤10%(k=2)

- 2、在能区50keV-3000keV内本底计数率不大于5cps

- 3、时间量程:优于1-65500秒

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 包7：电子万能材料试验机

- （一）技术要求

- 设备1：电子万能材料试验机1台

- [核心参数]

- ★1、试验机级别：0.5级

- ★2、力值范围：50N-10kN

- ★3、试验速度：0.5-500mm/min

- ★4、带大变形10-800mm，精度0.5%

- ★5、软件及用户界面：中文版试验软件1套，以及品牌电脑1台。

- [重要参数]

- ▲1、配齐拉伸、压缩、剥离等夹具。

- ▲2、具有超载保护，限位保护，过流过压超温保护

- 设备2：电子万能材料试验机1台

- ★1、试验机级别：0.5级

- ★2、力值范围：0N-200N

- ★3、试验速度：0.5-500mm/min

- ★4、带大变形10-300mm，精度0.5%

- ★5、软件及用户界面：中文版试验软件1套，以及品牌电脑1台。

- [重要参数]

- ▲1、配齐拉伸、压缩、剥离等夹具。

- ▲2、具有超载保护，限位保护，过流过压超温保护

- 设备3：电子万能材料试验机1台

- ★1、试验机级别：0.5级

- ★2、力值范围：50N-30kN

- ★3、试验速度：0.5-500mm/min

- ★4、带大变形10-800mm，精度0.5%

- ★5、软件及用户界面：中文版试验软件1套，以及品牌电脑1台。

- [重要参数]

- ▲1、配齐拉伸、压缩、剥离等夹具。

- ▲2、具有超载保护，限位保护，过流过压超温保护

- 设备4：电子万能材料试验机1台

- [核心参数]

- ★1、载荷容量：不低于30kN

- ★2、准确度等级：不低于0.5级

- ★3、试验力范围：优于2N～30kN

- ★4、双制冷模式高低温箱：满足-70℃～300℃温度范围调节需求

- [重要参数]

- ▲1、附带人造板试验全套夹具（符合GB/T 17657-2022 4.7、4.11、4.15、4.16、4.17等）、附带橡胶拉伸夹具（符合GB/T 528-2009哑铃状试样夹具)、附带防水卷材夹具（符合GB/T 328.8-2007、GB/T 328.18-2007)、附带压缩剪切压板夹具（符合HG/T 2727-2010 附录A）、附带织物芯输送带拉伸夹具（符合GB/T 3690-2017）、附带压缩夹具

- ▲2、配套30kN和1kN 传感器、大变形引伸计

- ▲3、附校准证书

- [一般参数]

- 1、位移速度：优于(0.001～500)mm/min

- 2、配套液氮罐

- 3、具备力传感器防撞功能

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 合同签订后6个月内完成合同范围内所有设备的供货，上门安装调试。根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 合同签订后6个月内完成合同范围内所有设备的供货，上门安装调试。根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 包8：电液伺服压力试验机

- （一）技术要求

- [核心参数]

- ★1、最大负荷不低于5000kN

- ★2、试验机准确度等级不低于0.5级

- ★3、试验力示值相对误差±0.5%以内

- ★4、试验力测量范围优于2%-100%FS

- [重要参数]

- ▲1、试验力加载速率范围：0.02%-2%FS/s

- ▲2、试验力分辨力：满量程的 1/500000

- ▲3、随附计量证书

- ▲4、随附压机专用抗折夹具

- ▲5、最大压缩空间不低于：350mm

- ▲6、框架有效跨距不低于：500mm

- ▲7、活塞空载移动最大速度不低于：50mm/min

- ▲8、活塞最大行程不低于：100mm

- [一般参数]

- 1、位移测量分辨力：0.01mm；

- 2、位移测量精度：优于≤±0.5%

- 3、框架材质：铸钢

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 包9：紫外-可见光谱仪

- （一）技术要求

- [核心参数]

- ★1、波长范围：满足190～1100nm的波长调节范围

- ★2、波长准确度：不低于±0.3nm

- ★3、波长重复性：≤0.1nm

- [重要参数]

- ▲1、基线漂移:≤0.0003A/h

- ▲2、附计量证书

- ▲3、杂散光：≤0.02%

- ▲4、光度准确度：不低于±0.2%T

- ▲5、光度重复性：≤0.08%T

- ▲6、基线平直度：不低于±0.0006A

- ▲7、波长设定模式：触控屏输入

- [一般参数]

- 1、噪声：≤0.03%T，≤0.00015A

- 2、边缘噪声：100%T处：≤0.1%T，≤0.0004A

- 0%T处：≤0.02%T，≤0.00008

- 注：★参数为核心参数，负偏离无效

- （二）其他

- 1.落实商品包装、快递包装政府采购需求标准按照“财办库[2020]123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）的通知》”执行，在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。投标人一旦参与本项目，即完全响应本条款要求。

- 2.项目交货方案

- 根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 3.安装调试方案

- 根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 4.质量控制方案

- 根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 5.培训及技术支持方案

- 根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 6.售后服务方案

- 根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

- 7.应急方案

- 根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排以及方案的科学合理、完整、切实可行性等内容。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

8、采购本国产品的支持政策

（1）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“第六章 投标文件格式”的“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

（3）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

（4）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

（5）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

三、评标标准

包1：微机控制环刚度试验机

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得30分，每负偏离一项扣10分； 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包2：差示扫描量热仪

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得30分，每负偏离一项扣6分； 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包3：红外碳硫分析仪

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得24分，每负偏离一项扣6分；其余参数为一般参数，全部满足得6分，每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包4：阀门静压寿命试验台

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得16分，每负偏离一项扣4分；其余参数为一般参数，全部满足得14分，每负偏离一项扣2分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包5：盐雾试验箱、交变湿热试验箱

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得30分，每负偏离一项扣4分（扣完为止）； 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包6：建材放射性检测仪

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得24分，每负偏离一项扣4分；其余参数为一般参数，全部满足得6分，每负偏离一项扣2分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包7：电子万能材料试验机

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得27分，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，全部满足得3分，每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包8：电液伺服压力试验机

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得24分，每负偏离一项扣3分；其余参数为一般参数，全部满足得6分，每负偏离一项扣2分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

包9：紫外-可见光谱仪

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30分 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分按照下列公式计算，保留小数点后2位：报价得分=（评标基准价／报价）×30。 |
| 2 | 需求响应 | 30分 | 完全满足招标文件第四部分采购需求（一）技术要求的得满分，★参数为核心参数，不得出现负偏离，否则将作无效投标处理；▲参数为重要参数，全部满足得28分，每负偏离一项扣4分；其余参数为一般参数，全部满足得2分每负偏离一项扣1分。 注：★、▲参数以及采购需求中明确要求提供证明材料的，须按要求在投标文件中提供证明材料，且均须在技术响应偏差表详尽真实地提供偏差情况及证明材料页码，否则视为负偏离。 |
| 3 | 项目交货方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供项目交货方案、进度方案、防护方案： ①有完整供货进度计划，明确生产、备货、物流、到货各节点时间；②有设备防护、运输防震防潮保护措施；③有缺货或延期备选预案；④有供货组织人员配置清单。方案内容完整、可落地得5分； 具备供货进度计划，运输防护措施，人员配置，备选预案有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述供货流程，无时间节点、无风险预案，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 4 | 安装调试方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供安装方案、调试方案、管理方案： ①明确安装实施步骤；②调试流程、校准自检流程完整；③现场安全防护、现场保护措施；④人员资质配置齐全（包含技术人员、持证情况）。方案内容完整的得5分； 具备安装调试流程，安全措施，人员配置，方案中有一项简略的，得3分； 仅简单说明会完成安装调试，无实施步骤、无人员的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 5 | 质量控制方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供质量控制体系、质量检验标准、质量管理方案： ①有完整的质量控制体系，质量责任分工及质量管理制度；②有明确的质量检验及合格判定标准；③有全过程质量控制措施；④有质量问题处理机制，明确不合格品的判定、处置及追溯方式。方案内容完整、可落地得5分； 具备质量控制体系，质量检验标准，全过程控制措施，质量问题处理机制，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述质量控制流程，无检验标准、无责任分工，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 6 | 培训及技术支持方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供人员培训方案、技术支持方案、采购人所需的技术和学术支持方案： ①有完整的人员培训方案，明确培训对象、内容、方式、课时安排及考核方式；②有明确的技术支持方案，明确支持渠道、人员及内容；③有采购人所需的技术和学术支持方案，明确可提供的技术资料、专业指导等支持内容；④有培训及技术支持人员配置清单，明确人员资质及职责分工。方案内容完整、可落地得5分； 具备培训方案，技术支持方案，学术支持方案，人员配置清单，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供培训和技术支持，无培训内容、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 7 | 售后服务方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供售后方案、售后人员安排、售后响应措施： ①有完整的售后服务方案，明确服务范围、服务内容、服务期限；②有明确的售后人员安排，明确售后服务机构、人员配置及联系方式；③有明确的售后响应措施，明确响应时间、到场时间、故障处理时限及处理方式；④有完善的售后保障措施，明确备品备件供应、定期回访、质量跟踪等内容。方案内容完整、可落地得5分； 具备售后方案，售后人员安排，售后响应措施，售后保障措施，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述提供售后服务，无服务内容、无响应时限，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 应急方案 | 5分 | 投标人应根据招标文件要求提供应急预案、应急处理方案、应急人员安排： ①有完整的应急预案，及分级响应机制；②有针对性的应急处理方案，明确的处置流程、处置措施及补救办法；③有明确的应急人员安排，明确应急组织架构、人员分工及联络方式；④有应急资源保障，明确应急备货、运力、技术支持等资源储备。方案内容完整、可落地得5分； 具备应急预案，应急处理方案，应急人员安排，应急资源保障，其中有一项缺失或内容简略的，得3分； 仅简单描述应急处理措施，无应急场景、无人员安排，内容空洞的，得1分； 未提供方案不得分。 |
| 9 | 业绩 | 10分 | 2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌同型号产品的销售合同及合同对应的销售发票，每一份得2分，最高得10分。（投标文件中提供包含双方签章并且显示品牌型号的合同复印件及合同对应显示型号的销售发票。提供不全的不得分，原件标后备查） |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

- 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一年内内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 投标人近一年内任意一个月依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 本项目采购标的按中小企业划分标准所属行业区分为：工业（中小微企业划型标准网http://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/201310/t20131029_3587674.htm）。 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他 |  |  |
| 11 | 投标函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏华彦建设投资管理有限公司

根据贵方的*****号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：___________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印

法定代表人身份证复印

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

- 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

2、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

企业名称（盖章）：

日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

供应商全称（盖章）：

日  期：

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

- 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |
| 是否小微企业制造 | □是 □否 |

日期：       年   月   日

- 投标产品配置及分项报价表

| 产品名称及规格、型号 | 交付期 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |

六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |