电子胃镜数量*2

- 光学系统

- 1.1视野角：常规观察140°

  - 视野方向：直视

  - 景深：常规观察：7-100mm，放大观察1.5-3mm

- 插入部

  - 先端部外径9.9mm

  - 插入部外径9.6mm

  - 有效长度1030mm

- 钳子管道

- 3.1钳道内径2.8mm

- 3.2最小可视距离：距离先端部3.0mm

- 弯曲部弯曲角度：上210°下90°左右100°

- 全长1350mm

- 6.窄波光观察功能：具备

7. 附送水管道：具备

8.防水的一触式接头功能：具备

电子胃镜数量*1

- 光学系统

  - 视野角140°

  - 视野方向0°前视

  - 景深3-100mm

- 插入部

  - 先端部外径9.8mm

  - 软性部外径9.9mm

  - 插入部有效长度1030mm

- 钳子管道

- 3.1 最小器械管道内径3.2mm

- 3.2 最小可视距离3mm

- 4. 送气/送水按钮的送气量30cm³/s

- 5. 弯曲部角度范围：上210°下120°左100°右100°

- 6. 全长1350mm

- 7.防水的一触式接头功能：具备

- 8.窄带光观察模式：具备

9.附送水管道：具备