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	宝应县安宜实验学校体育馆及周边升级改造工程
	工程

	
	
	

	
	招标工程量清单

	

	

	
	招  标  人：
	
	（盖章）

	
	

	
	2026年08月13日
	



	

	
	表C.1.1    招标工程量清单扉页

	
	工程名称：
	宝应县安宜实验学校体育馆及周边升级改造工程

	
	标段名称：
	

	
	

招 标 工 程 量 清 单

	
	

	
	编   制  人：
	
	(造价专业人员签字及盖章)

	
	审   核  人：
	
	(签字及盖章)

	
	编 制 单 位：
	
	(盖章)

	
	法定代表人
或其授权人：
	
	(签字或盖章)

	
	招   标  人：
	
	(盖章)

	
	法定代表人
或其授权人：
	
	(签字或盖章)

	
	编 制 时 间：
	2026年08月13日
	



	

	表D.1.1-1   工程量清单编制（审核）说明

	工程名称：宝应县安宜实验学校体育馆及周边升级改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	 一、工程概况
1. 工程名称：宝应县安宜实验学校体育馆及周边升级改造工程
2. 建设地点：宝应县安宜实验学校体育场内
3. 工程内容：内容一、体育场馆内改造（顶部防水、地面地板更换、钢结构刷漆、遮光大幕、部分窗帘更换）；内容二、户外篮球场改造（体育馆东边区域）、操场周边夜间照明、看台小舞台改建、操场西南角塑胶翻新等。
二、编制依据
1.《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)、《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》(GB/T50854-2024)、《市政工程工程量计算标准》(GB/T50857-2024)等相关专业工程工程量计算标准；
2. 消耗量与费用定额：《江苏省建筑与装饰工程消耗量（2026版）》、《江苏省通用安装工程消耗量（2026版）》、《江苏省市政工程消耗量（2026版）》、《江苏省修缮建筑定额（2009）》、《江苏省建设工程费用参考（2026）》及配套造价政策文件；
3. 计价模式：国标清单计价，增值税一般计税方式；结合校园封闭施工条件编制常规施工组织设计。
三、编制说明
1. 人工单价：执行苏建价〔2026〕76号、苏建函价〔2026〕27号2026年度人工、台班指导价；
2. 材料价格：混凝土、砂石、水泥等辅材采用2026年7月《扬州工程造价管理》信息价；无信息价材料，采用本地合格供应商市场询价综合确定；
3. 管理费、利润：按江苏省2026费用定额房屋建筑装饰工程对应费率标准计取；
4. 措施费：计取安全生产、文明施工、环境保护、临时设施、已完工程保护、建筑工人实名制等通用措施；专业措施计取大型机械设备进出场及安拆费、脚手架、垂直运输、系统调试；
5. 包干约定：所有拆除垃圾外运、场内转运、废料处置运距均由投标人综合考虑在综合单价内，后期结算不作调整；
6. 其他项目费：暂列金额：无；材料暂估价：无，专业工程暂估价：55000；计日工：无，总承包服务费：无；
7. 计税规则：增值税税率 9%
8. 工程量计算：严格按照2024版清单计量规范、江苏省2026消耗量定额规则，依据现场尺寸及图纸逐项计算；
9. 施工做法、材料参数均以图纸、清单项目特征、国家现行规范为准。
招标人：宝应县安宜实验学校
咨询单位：江苏万源工程咨询有限公司
[bookmark: _GoBack]编制日期：2026年08月13日

	

	

	

	

	

	注：工程量清单编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求(如有)及其他需要说明的问题等内容。



	
	
	

	表D.4.1   工程量清单计算规则说明

	工程名称：宝应县安宜实验学校体育馆及周边升级改造工程
	
	

	
	本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》GB/T50854—2024、《通用安装工程工程量计算标准》GB/T50856一2024等进行列项以及工程量计算
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	注: 1 采用国家及行业工程量计算标准的，应明确相应国家及行业标准的名称及编号；
       2 根据工程项目特点补充完善计算规则的，应列明工程量清单的详细计算规则。



	
	
	

	表E.1.1-1   工程项目汇总表

	工程名称：宝应县安宜实验学校体育馆及周边升级改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	专业工程暂估价
	安全生产

	1
	看台改造、路灯基础及智慧操场改造
	 
	 
	

	2
	室外篮球场改造工程
	 
	 
	

	3
	风雨操场
	55000.00
	55000.00
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	55000.00
	55000.00
	

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.1.1-2   单项工程汇总表

	单项工程名称：看台改造、路灯基础及智慧操场改造
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	专业工程暂估价
	安全生产

	1
	看台改造
	 
	 
	

	2
	路灯基础
	 
	 
	

	3
	看台屏幕电源、路灯安装
	 
	 
	

	4
	智慧操场（跳绳区）
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	 
	 
	

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：看台改造
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	看台改造
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第1页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	看台改造
	
	 
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	 
	
	
	

	1
	011503001001
	带扶手的栏杆、栏板
	1、原栏杆拆除
	m
	19.15
	
	
	

	2
	041001001001
	拆除路面
	1.材质：塑胶地面+200厚C30水泥混凝土面层
2.含切缝及垃圾清运
	m2
	32.42
	
	
	

	
	
	地基处理与边坡支护工程
	
	 
	
	
	

	3
	010202004001
	木制桩
	1.材质、规格：新鲜松木，不得去皮，φ160mm
2.桩长、尾径：6m，大于等于φ130mm
	m
	324
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	 
	
	
	

	4
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0`B06蒸压加气混凝土砌块（砂加气）
2.墙体类型：外墙
3.墙体厚度：200mm
4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆
	m3
	8.33
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	 
	
	
	

	
	
	E.1 基础及楼地面垫层
	
	 
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第2页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	010501002001
	楼地面垫层
	1.厚度：200mm
2.材料品种、强度要求、配比：碎石垫层
	m3
	6.48
	
	
	

	6
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式：筏板基础
2.厚度：100mm
3.材料品种、强度要求、配比：C20预拌混凝土
	m3
	3.24
	
	
	

	7
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
3.基础类型：筏形基础
	m3
	7.13
	
	
	

	
	
	E.2 现浇混凝土构件
	
	 
	
	
	

	8
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	2.85
	
	
	

	
	
	E.5 混凝土模板
	
	 
	
	
	

	9
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型：直形模板
	m2
	8.7
	
	
	

	10
	010505012001
	圈梁模板
	1.基础类型：直形模板
	m2
	3.02
	
	
	

	
	
	E.6 钢筋及螺栓、铁件
	
	 
	
	
	

	11
	010506001001
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径6-10
	t
	0.52
	
	
	

	12
	010506006001
	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径6-10
	t
	0.229
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第3页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	13
	010506006002
	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径12-18
	t
	0.01
	
	
	

	14
	010506025001
	预埋铁件
	1.钢材种类：Q235B钢板，HRB400钢筋
2.铁件尺寸：详见设计图纸
	t
	0.074
	
	
	

	
	
	金属结构工程
	
	 
	
	
	

	15
	010603001001
	实腹钢柱
	1.柱类型：方形钢柱
2.钢材品种、规格：Q235B
3.除锈等级：Sa2.5
	t
	0.325
	
	
	

	16
	010604001001
	钢梁
	1.梁类型：钢梁
2.钢材品种、规格：成品热轧型钢，HN200*100*5.5*8
3.除锈等级：Sa2.5
	t
	0.742
	
	
	

	17
	010605001001
	钢板楼板
	1.钢材品种、规格：楼承板
2.钢板型号、厚度：详见设计图纸
	m2
	30.36
	
	
	

	18
	010608004001
	剪力栓钉
	1.栓钉种类、规格：M16*80，间距200mm
	套
	358
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第4页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	19
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.门洞口尺寸：1200*1300mm
2.框、扇材质：镀锌方管骨架，1.2mm镀锌板饰面
	m2
	3.12
	
	
	

	
	
	屋面及防水工程
	
	 
	
	
	

	
	
	J.3 墙面防水、防潮
	
	 
	
	
	

	20
	010903004001
	墙面变形缝
	1.嵌缝材料种类：热塑性折线型橡胶条
2.详见图集14J936-1/AQ2
	m
	3.8
	
	
	

	
	
	J.4 楼(地)面防水、防潮
	
	 
	
	
	

	21
	010904004001
	楼(地)面变形缝
	1.嵌缝材料种类：热塑性橡胶条
2.盖缝材料种类：铝合金压条
3.详见图集14J936-3/AD11
	m
	19
	
	
	

	22
	010904002001
	楼(地)面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚氨酯防水涂膜
2.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚，两道
	m2
	20.44
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第5页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	23
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：界面剂一道
2.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚DSM20砂浆（1:2.5水泥砂浆）找平层
	m2
	20.44
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	011102003001
	块料楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：水泥砂浆一道（内掺建筑胶）
2.结合层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉
3.面层材料品种、规格：30厚芝麻灰火烧面花岗岩（与周边现状一致），干水泥擦缝，缝宽5~8
	m2
	33.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第6页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	25
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1、7mm厚M15聚合物防水砂浆抹面
2、标准型耐碱玻纤网布两层
3、8mm厚M15聚合物防水砂浆抹面
4、刷聚合物水泥砂浆一道
	m2
	21.33
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级：15厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底、10厚1:0.3:3水泥石灰膏砂浆粉面
	m2
	65.25
	
	
	

	27
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.龙骨材料种类、规格、中距：镀锌型钢骨架，暂按15KG/㎡计算，结算时按实调整
2.面层材料品种、规格：浅灰色铝塑复合板干挂饰面（阻燃FR型），总厚度4mm，双面铝板厚度各0.50mm，PVDF氟碳三涂面层
	m2
	46.24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第7页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	28
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.腻子种类：柔性耐水腻子
2.刮腻子遍数：2遍
3.油漆品种、刷漆遍数：外墙涂料2遍
	m2
	65.25
	
	
	

	29
	011402003001
	金属面油漆
	1.构件名称：钢柱、钢梁
2.油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌底漆2遍
	m2
	32.75
	
	
	

	30
	011402003002
	金属面油漆
	1.构件名称：钢柱、钢梁
2.油漆品种、遍数或厚度：环氧云铁中间漆2遍
	m2
	32.75
	
	
	

	31
	011404005001
	金属面喷刷防火涂料
	1.构件名称：钢柱
2.耐火等级要求：2.5h
3.涂料品种、遍数或厚度：厚型防火涂料
	m2
	8.77
	
	
	

	32
	011404005002
	金属面喷刷防火涂料
	1.构件名称：钢梁
2.耐火等级要求：1.5h
3.涂料品种、遍数或厚度：薄型防火涂料
	m2
	23.98
	
	
	

	
	
	其他装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第8页 共8页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	33
	011503004001
	成品带扶手栏杆、栏板
	1.成品栏杆(板)种类、规格：1000mm高不锈钢立柱夹胶玻璃防护栏杆，做法详见22J403-1-PC18，8mm+0.76PVB+8mm双层钢化夹胶玻璃，顶部水平荷载1.5KN/m
	m
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	-

	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：看台改造
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：路灯基础
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	路灯基础
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：路灯基础
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	路灯基础
	
	 
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	 
	
	
	

	1
	010102001001
	挖基坑土方
	1.土类别：一、二类土
2.开挖深度：3m以内
	m3
	24.2
	
	
	

	2
	010102007001
	回填方
	1.材料品种：原土回填
2.密实度：满足设计要求
	m3
	20.68
	
	
	

	3
	010201001001
	换填垫层
	1.换填材料种类及配比：300厚3:7灰土换填
	m3
	0.6
	
	
	

	
	
	E.1 基础及楼地面垫层
	
	 
	
	
	

	4
	010501001001
	基础垫层
	1.基础形式：设备基础
2.厚度：150mm
3.材料品种、强度要求、配比：C20预拌混凝土
	m3
	0.3
	
	
	

	5
	010502004001
	设备基础
	1.混凝土种类：预拌混凝土
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	2.75
	
	
	

	
	
	E.2 现浇混凝土构件
	
	 
	
	
	

	6
	010502025001
	零星现浇构件
	1.构件名称：柱脚包裹
2.混凝土种类：素混凝土
3.混凝土强度等级：C20
	m3
	0.19
	
	
	

	
	
	E.5 混凝土模板
	
	 
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：路灯基础
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	7
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位：路灯基础
	m2
	1.2
	
	
	

	8
	010505002002
	基础模板
	1.基础类型：设备基础
	m2
	13.76
	
	
	

	9
	010505014001
	零星现浇构件模板
	1.构件名称：柱脚包裹
2.模板形式：直行模板
	m2
	0.96
	
	
	

	
	
	E.6 钢筋及螺栓、铁件
	
	 
	
	
	

	10
	010506001002
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径6-10
	t
	0.136
	
	
	

	11
	010506001003
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：HRB400(mm) 直径12-18
	t
	0.078
	
	
	

	12
	010506024001
	螺栓
	1.螺栓种类：地脚螺栓
2.规格：M27
	套
	16
	
	
	

	13
	010506025002
	预埋铁件
	1.钢材种类：底板法兰盘
2.规格：10mm厚钢板
3.铁件尺寸：φ600mm
	t
	0.079
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：路灯基础
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	-

	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：路灯基础
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：路灯基础
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：路灯基础
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	通用安装工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	通用安装工程
	
	 
	
	
	

	
	
	屏幕电源
	
	 
	
	
	

	1
	030412001002
	配管
	1.名称：配管
2.规格：JDG40
3.配置形式：暗敷
	m
	16.01
	
	
	

	2
	030409001002
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-5*6
3.材质：铜芯
	m
	25.63
	
	
	

	3
	030409003002
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV-5*10
3.材质、类型：无端子外部接线
	个
	1
	
	
	

	4
	030412006001
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：铁质
3.规格：86型
4.安装形式：暗装
	个
	11
	
	
	

	5
	030405001003
	低压电气开关
	1.名称：断路器
2.型号：C65N D32A/4P
	个
	1
	
	
	

	6
	030405001004
	低压电气开关
	1.名称：漏电保护开关
2.型号：Vigil漏电保护30mA/0S
	个
	1
	
	
	

	
	
	路灯
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	7
	030413010001
	操场路灯
	1.名称：高杆灯
2.型号：8*400W LED光源灯具（130lm/W），IP66
3.规格：15m，二层固定式弧形灯架
4.满足建设单位及设计需求，具体参数可以根据实际微调整
	套
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	030409006001
	电缆保护管
	1.名称：电缆保护管
2.规格：SC32
3.敷设方式：埋地
4.包含三油二布防腐措施
	m
	130
	
	
	

	9
	030409001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：YJV-5*10
3.材质：铜芯
	m
	157.85
	
	
	

	10
	030409003001
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.规格：YJV-5*10
3.材质、类型：压铜接线端子
	个
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	11
	040801008001
	杆上配电箱
	1.名称：杆上接线仓
2.规格：满足灯具及设计需求
3.接线端子材质、规格：压铜接线端子
	台
	2
	
	
	

	12
	030405001001
	低压电气开关
	1.名称：断路器
2.型号：C65N C25A/4P
	个
	1
	
	
	

	13
	030405001002
	低压电气开关
	1.名称：漏电保护开关
2.型号：Vigil漏电保护30mA/0S
	个
	1
	
	
	

	14
	010102002001
	挖沟槽土方
	1.土类别：一、二类土
2.开挖深度：3m以内
	m3
	20.8
	
	
	

	15
	010102007001
	回填方
	1.材料品种：原土回填
2.密实度：满足设计要求
	m3
	20.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	-

	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	031401001001
	脚手架
	
	
	

	16
	031401018001
	安装与生产运行同时进行施工防护
	
	
	

	17
	031401019001
	有害身体健康环境中施工防护
	
	
	

	18
	031401002001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：看台屏幕电源、路灯安装
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：智慧操场（跳绳区）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	智慧操场（跳绳区）
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：智慧操场（跳绳区）
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	智慧操场（跳绳区）
	
	 
	
	
	

	1
	011101005001
	塑胶地面拆除
	1、原塑胶跑道面层铲除及清运
	m2
	246.6
	
	
	

	2
	010103001001
	健身器材拆除
	1、施工范围内的健身器材拆除
2、运至建设单位指定地点
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：智慧操场（跳绳区）
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	3
	011101005002
	塑胶地面
	1.名称：13mm厚透气型塑胶面层
2.底胶种类、厚度：10mm底层弹性颗粒
3.面胶种类、厚度：3mm蓝色细粒面层喷涂，面层EPDM颗粒0.5~1.5mm，细于周边常规跑道
4.颗粒种类：满足设计图纸要求
5.包含场地标线按智能化要求实施
6.塑胶跑道成品具有体现“CMA”标志,符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求的合格检验检测报告;
	m2
	246.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：智慧操场（跳绳区）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	-

	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：智慧操场（跳绳区）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：智慧操场（跳绳区）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：智慧操场（跳绳区）
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.1.1-2   单项工程汇总表

	单项工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	专业工程暂估价
	安全生产

	1
	室外篮球场改造工程
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	 
	 
	

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	篮球场地面
	 

	1.2
	新增台阶
	 

	1.3
	排水管网
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第1页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	篮球场地面
	
	 
	
	
	

	1
	041001001002
	拆除路面
	1.材质：硅PU面层
2.厚度：5mm
3.含垃圾清运
	m2
	1900
	
	
	

	2
	041001001001
	拆除路面
	1.材质：沥青道路面层
2.厚度：10cm
3.含垃圾清运
	m2
	390.6
	
	
	

	3
	041001001006
	篮球架拆除
	1.现场篮球架拆除，运至建设单位指定地点
2.数量：2组/4个
	组
	2
	
	
	

	4
	041001001007
	篮球架预埋件
	1.现场篮球架预埋件根据篮球架尺寸制作安装
2.数量：2组/4个
	组
	2
	
	
	

	5
	040203009001
	硅PU面层
	1.材料品种：硅PU面层
2.厚度：5mm
3.局部不平整处需重新打磨、找平
4.材质环保要求符合国家中小学相关标准
	m2
	2260
	
	
	

	6
	040205007001
	标线
	1.材料品种：50mm宽丙烯酸涂料
	m2
	39.36
	
	
	

	
	
	新增台阶
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第2页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	7
	041001001005
	拆除路面
	1.材质：10cm沥青面层+150厚C30水泥混凝土面层+100厚碎石找平层+200厚灰土结石层+300厚12%灰土层
2.含切缝及垃圾清运
	m2
	35.08
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	040305001001
	垫层
	1.材料品种、规格：C20预拌混凝土
2.厚度：100mm
3.部位：新增台阶
	m3
	3.51
	
	
	

	9
	040305004001
	砖砌体
	1.材料品种、规格：MU10水泥砖
2.砂浆种类、强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑
3.部位：新增台阶
	m3
	31.11
	
	
	

	10
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：20厚1:3水泥砂浆找平层
2.部位：新增台阶
	m2
	32.75
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第3页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	11
	011101005001
	塑胶地面
	1.名称：13mm厚透气型塑胶面层（蓝色）
2.底胶种类、厚度：10mm底层弹性颗粒
3.面胶种类、厚度：3mm面层喷涂
4.颗粒种类：详见设计图纸要求
5..塑胶跑道成品具有体现“CMA”标志,符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准面层成品中有害物质限量、气味及无机填料含量要求的合格检验检测报告;
	m2
	32.75
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	排水管网
	
	 
	
	
	

	12
	041001001003
	拆除路面
	1.材质：150厚C30水泥混凝土面层+100厚碎石找平层+200厚灰土结石层+300厚12%灰土层
2.含切缝及垃圾清运
	m2
	341.2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第4页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	13
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别：一、二类土
2.挖土深度：1m以内
	m3
	72.06
	
	
	

	14
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：原土回填
2.密实度：满足设计要求
	m3
	14
	
	
	

	15
	040103003001
	余方弃置
	1、余土外运
	m3
	58.06
	
	
	

	16
	040202001001
	石灰稳定土
	1.含灰量：12%
2.厚度：300mm
	m2
	165.6
	
	
	

	17
	040202004001
	石灰、碎石、土
	1.配合比：石灰：土：碎石=8:40:52
2.厚度：200mm
	m2
	165.6
	
	
	

	18
	040202010001
	碎石
	1.厚度：100mm碎石找平层
	m2
	165.6
	
	
	

	19
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30预拌混凝土
2.厚度：150mm
	m2
	165.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第5页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	20
	040501016001
	砌体方沟
	1.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+80厚C15混凝土
2.砌筑材料品种、规格、强度等级：240厚MU7.5标准砖
3.砂浆强度等级：M5水泥砂浆
4.勾缝、抹面要求：20厚1:2水泥砂浆
5.盖板材质及规格：400*500*80mm预制盖板，强度等级C20
6.其余详见设计图纸
	m
	182
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21
	040501005001
	塑料管
	1.垫层、基础材质及厚度：100厚管底中粗砂+100厚管顶中粗砂
2.材质及规格：De400，PE实壁管，SDR17
3.连接形式：热熔连接
4.铺设深度：1m
	m
	20
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第6页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	22
	040402017001
	沟道盖板
	1.材质：球墨铸铁盖板
2.规格尺寸：400*500mm
3.详见苏S01-2021-301
	个
	15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	-

	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	041201019001
	安全生产
	
	
	

	2
	041201017001
	文明施工
	
	
	

	3
	041201018001
	环境保护
	
	
	

	4
	041201016001
	临时设施
	
	
	

	5
	041201020001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	041201021001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	041201022001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	041201023001
	二次搬运
	
	
	

	9
	041201024001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	041201025001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	041201026001
	按质论价
	
	
	

	12
	041201027001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	041201028001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	041201029001
	交通组织维护
	
	
	

	15
	041201030001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	16
	041201001001
	脚手架
	
	
	

	17
	041201004001
	施工排水
	
	
	

	18
	041201005001
	施工降水
	
	
	

	19
	041201006001
	围堰
	
	
	

	20
	041201007001
	筑岛
	
	
	

	21
	041201008001
	便道
	
	
	

	本页小计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	22
	041201009001
	便桥
	
	
	

	23
	041201012001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：室外篮球场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.1.1-2   单项工程汇总表

	单项工程名称：风雨操场
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)
	其中:(元)

	
	
	
	专业工程暂估价
	安全生产

	1
	风雨操场改造工程
	55000.00
	55000.00
	

	2
	风雨操场安装工程1
	 
	 
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	55000.00
	55000.00
	

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
    2 本表适用于以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	室内改造
	 

	1.2
	屋面改造
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	55000.00

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	55000.00

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	室内改造
	
	 
	
	
	

	1
	010102005001
	挖基坑石方
	1、地面刚性层拆除
2、厚度暂按220mm计算，结算时按实调整
	m3
	279.48
	
	
	

	2
	011103002001
	橡塑卷材楼地面
	1)素土夯实,压实系数≥0.94;
2)100mm厚级配碎石垫层,碾压密实;
3)30mm厚细砂找平保护层;
4)0.6mm厚聚乙烯薄膜防潮层,搭接≥150mm,墙柱边上翻≥150mm;
5)40厚XPS挤塑聚苯保温板,抗压≥250kPa;
6)40mm厚C25细石混凝土,随打随抹平;
7)3厚垫层水泥基自流平砂浆;
8)7mm厚PVC塑胶运动地板卷材,专用胶粘剂粘铺,滚筒碾压2遍;
	m2
	1270.36
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	3
	010810001001
	窗帘
	1.窗帘材质：电动布式窗帘，同原窗帘
2.窗帘层数：1层，折叠系数2
3.其他工艺要求：含电机，导轨等
	m2
	730
	
	
	

	4
	011402003001
	金属面油漆
	1、屋面钢结构全部刷漆出新，两遍
2、工程量暂估，结算时按实调整
	m2
	600
	
	
	

	
	
	屋面改造
	
	 
	
	
	

	5
	010902001001
	屋面卷材防水
	1、原防水层拆除至找平层（找平层保留）
2、垃圾外运
	m2
	1873.8
	
	
	

	6
	010902001002
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度：1.8mm厚纤维背衬自粘型热塑性聚烯烃(TPO)防水卷材,外露白色PVDF氟碳耐候反射面层,上翻至女儿墙顶整铺卷材前,阴角处局部卷材加强
	m2
	1873.8
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	010902002001
	屋面涂膜防水
	1.防水膜品种：聚合物水泥防水涂料
2.涂膜厚度、遍数：2厚
	m2
	321.81
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	8
	010902004001
	屋面刚性层
	1、表面清扫干净，破损处用1:3水泥砂浆找补（按50%计入）
2、刷界面剂一道，固沙固尘
	m2
	321.81
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	-

	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	55000.00
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	55000.00
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：风雨操场改造工程
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	通用安装工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第1页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	通用安装工程
	
	 
	
	
	

	1
	030701003001
	温控设备
	1.名称：高静压风管式
2.型号：制冷量：22.4KW；制热量：25KW
3.安装形式：吊顶内安装
	台
	9
	
	
	

	2
	031301005003
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：风管机支架
2.支架形式：满足图纸设计需求
	kg
	135
	
	
	

	3
	030701003002
	温控设备
	1.名称：室外温控设备机组
2.型号：制冷量：113KW；制热量：126KW
	台
	1
	
	
	

	4
	030701003003
	温控设备
	1.名称：室外温控设备机组
2.型号：制冷量：90KW；制热量：100KW
	台
	1
	
	
	

	5
	030413013002
	照明开关、按钮
	1.名称：温控设备控制面板
2.规格：与风管机配套
	套
	9
	
	
	

	6
	030702001001
	碳钢通风管道
	1.名称：风管
2.材质：镀锌钢板
3.形状：矩形
4.板材厚度：δ1
	m2
	7.2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第2页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	7
	031208003001
	通风管道绝热
	1.绝热材料品种：带铝箔离心玻璃棉
2.绝热厚度：30mm
	m3
	0.23
	
	
	

	8
	030703021001
	静压箱
	1.名称：静压箱
2.材质：镀锌钢板
3.规格：1500*500*400
	m2
	27.9
	
	
	

	9
	030703009001
	塑料风口、散流器、百叶窗
	1.名称：球形喷口
2.型号：Q=1800m/h
3.规格：φ500
	个
	18
	
	
	

	10
	030801013001
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ9.5
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	29.6
	
	
	

	11
	030801013002
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ12.7
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	15.72
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第3页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	12
	030801013003
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ15.9
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	23.84
	
	
	

	13
	030801013004
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ19.1
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	29.6
	
	
	

	14
	030801013005
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ22.2
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	32.3
	
	
	

	15
	030801013006
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ28.6
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	12.99
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第4页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	16
	030801013007
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ31.8
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	16.58
	
	
	

	17
	030801013008
	低压铜及铜合金管
	1.材质：紫铜管
2.规格：φ38.1
3.压力试验、吹扫与清洗：满足图纸设计及相关规范要求
	m
	10.85
	
	
	

	18
	031208002001
	其他管道绝热
	1.绝热材料品种：橡塑海绵
2.绝热厚度：30mm
	m3
	1
	
	
	

	19
	031208007001
	防潮层、保护层
	1.材料：铝箔胶带
2.满足图纸设计需求
	m2
	11.09
	
	
	

	20
	030412003001
	桥架
	1.名称：冷媒管到桥架
2.型号：800*100（暂定，需根据冷媒管道数量确定）
3.满足图纸设计需求
	m
	10.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第5页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	21
	031301005001
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：冷媒管到桥架支架
2.满足图纸设计需求
	kg
	39.75
	
	
	

	22
	031001008001
	塑料管
	1.材质：PVC排水管
2.规格：DN25
3.连接形式：粘接
	m
	29.86
	
	
	

	23
	031001008002
	塑料管
	1.材质：PVC排水管
2.规格：DN32
3.连接形式：粘接
	m
	15.54
	
	
	

	24
	031001008003
	塑料管
	1.材质：PVC排水管
2.规格：DN40
3.连接形式：粘接
	m
	22.96
	
	
	

	25
	031003014001
	给、排水附件
	1.类型：清扫口
2.规格：DN25
	个
	2
	
	
	

	26
	031301005002
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：管道支架
2.满足图纸设计需求
	kg
	30
	
	
	

	27
	030402011001
	成套配电箱
	1.名称：空调配电箱
2.满足图纸设计需求
3.包含图纸所示电气设备
	台
	1
	
	
	

	28
	030413013001
	照明开关、按钮
	1.名称：单极单控开关
2.安装方式：暗装
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第6页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	29
	030412006001
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：铁质
3.规格：86型
4.安装形式：暗装
	个
	11
	
	
	

	30
	030412003002
	桥架
	1.名称：KJQG金属桥架
2.规格：100×100
	m
	14.82
	
	
	

	31
	031301005004
	支/吊架、基础型钢
	1.名称：KJQG金属桥架支架
2.满足图纸设计需求
	kg
	12
	
	
	

	32
	030412001001
	配管
	1.名称：配管
2.规格：JDG20
3.配置形式：暗敷
	m
	49.82
	
	
	

	33
	030412001002
	配管
	1.名称：配管
2.规格：JDG32
3.配置形式：暗敷
	m
	15.02
	
	
	

	34
	030412001003
	配管
	1.名称：配管超高
2.规格：JDG32
3.配置形式：暗敷
	m
	132
	
	
	

	35
	030412001004
	配管
	1.名称：配管
2.规格：JDG40
3.配置形式：暗敷
	m
	28.81
	
	
	

	36
	030412001005
	配管
	1.名称：配管
2.规格：SC25
3.配置形式：暗敷
	m
	55.88
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第7页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	37
	030412001006
	配管
	1.名称：配管
2.规格：SC70
3.配置形式：暗敷
	m
	25.53
	
	
	

	38
	030412001007
	配管
	1.名称：配管
2.规格：SC100
3.配置形式：暗敷
	m
	8
	
	
	

	39
	030412004001
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：穿管
3.规格：WDZB-BYJ(F)E-2.5
4.材质：铜芯
	m
	66.36
	
	
	

	40
	030412004002
	配线
	1.名称：配线
2.配线形式：桥架配线
3.规格：WDZB-BYJ(F)E-2.5
4.材质：铜芯
	m
	167.46
	
	
	

	41
	030409001001
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×95+50
3.材质：铜芯
	m
	27.61
	
	
	

	42
	030409001002
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-YJY-3×2.5
3.材质：铜芯
	m
	280.02
	
	
	

	43
	030409001003
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-YJY-3×4
3.材质：铜芯
	m
	22.98
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第8页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	44
	030409001004
	电力电缆
	1.名称：电力电缆超高
2.型号：WDZB-YJY-3×4
3.材质：铜芯
	m
	166.05
	
	
	

	45
	030409001005
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-YJY-4×25+16
3.材质：铜芯
	m
	17.05
	
	
	

	46
	030409001006
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-YJY-4×35+16
3.材质：铜芯
	m
	14.04
	
	
	

	47
	030409001007
	电力电缆
	1.名称：电力电缆
2.型号：WDZB-YJY-5×10
3.材质：铜芯
	m
	76.7
	
	
	

	48
	030409004001
	电缆中间头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB-YJY-3×2.5
3.材质、类型：无端子接线
	个
	6
	
	
	

	49
	030409003001
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB-YJY-3×4
3.材质、类型：无端子接线
	个
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第9页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	50
	030409003002
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB-YJY-4×25+16
3.材质、类型：室内热缩电缆头
	个
	2
	
	
	

	51
	030409003003
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB-YJY-4×35+16
3.材质、类型：室内热缩电缆头
	个
	4
	
	
	

	52
	030409003004
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：WDZB-YJY-5×10
3.材质、类型：压铜端子接线
	个
	2
	
	
	

	53
	030405001001
	低压电气开关
	1.名称：断路器
2.型号：C65N D40A/4P
	个
	1
	
	
	

	54
	030405001002
	低压电气开关
	1.名称：断路器
2.型号：C65N D20A/2P
	个
	1
	
	
	

	55
	030405001003
	低压电气开关
	1.名称：漏电保护开关
2.型号：Vigil漏电保护30mA/0S
	个
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第10页 共10页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	56
	030413005001
	工厂灯
	1.名称：灯具更换（超高费）
2.型号：LED 200W 20000Lm
3.包含拆除及重新安装
	套
	35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.2.3   材料暂估单价及调整表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料名称
	规格型号
	计量
单位
	暂估
	确认
	调整金额(元)
	备注

	
	
	
	
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	
	

	
	
	
	
	A₁
	B₁
	C₁
	A₂
	B₂
	C₂
	D=C₂-C₁
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-
	-
	
	
	-

	合    计
	
	-
	-
	
	
	-

	

	注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	031401001001
	脚手架
	
	
	

	16
	031401018001
	安装与生产运行同时进行施工防护
	
	
	

	17
	031401019001
	有害身体健康环境中施工防护
	
	
	

	18
	031401002001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	19
	03B001
	系统调试费
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.4.1   其他项目清单计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	暂估(暂定)
金额(元)
	结算(确定)
金额(元)
	调整金额±
(元)
	备注

	1
	暂列金额
	 
	
	
	详见本标准表E.4.2

	2
	专业工程暂估价
	 
	
	
	详见本标准表E.4.3

	3
	计日工
	 
	
	
	详见本标准表E.4.4

	4
	总承包服务费
	 
	
	
	详见本标准表E.4.5

	5
	合同中约定的其他项目
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合  计
	 
	
	
	-

	

	
	
	



	
	
	

	表E.5.1   增值税计价表

	工程名称：风雨操场安装工程1
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	项目名称
	计算基础说明
	计算基础
	税率(%)
	金额（元）

	1
	增值税
	分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价-除税甲供材料和甲供设备费
	
	9
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	

	

	
	
	



