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	扬州市江都区郭村保卫战纪念馆加固改建
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	2026年11月11日
	



	

	
	表C.1.1    招标工程量清单扉页

	
	工程名称：
	扬州市江都区郭村保卫战纪念馆加固改建

	
	标段名称：
	1

	
	

招 标 工 程 量 清 单

	
	

	
	编   制  人：
	
	(造价专业人员签字及盖章)

	
	审   核  人：
	2
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	(盖章)
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	(签字或盖章)
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	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：门卫土建
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第1页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	 
	
	
	

	
	
	A.2 基础土石方
	
	 
	
	
	

	1
	010102001001
	挖基坑土方
	1.土类别：三类土
2.开挖深度：1.35m
3.弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	359.57
	
	
	

	2
	010102007001
	回填方
	1.填方部位：基（槽）坑
2.材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入
3.密实度：满足设计和规范要求
	m3
	198.71
	
	
	

	
	
	A.3 平整场地及其他
	
	 
	
	
	

	3
	010103001001
	平整场地
	1.土石类别：三类土
	m2
	143.72
	
	
	

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.土石类别：多余土方
2.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	258.29
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	 
	
	
	

	
	
	D.2 砌块砌体
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第2页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压砂加气混凝土砌块
2.墙体类型：外墙
3.墙体厚度：200mm
4.砂浆强度等级：DMM5专用砂浆
	m3
	11.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压砂加气混凝土砌块
2.墙体类型：内墙
3.墙体厚度：200mm
4.砂浆强度等级：DMM5专用砂浆
	m3
	18.79
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	010402001003
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压砂加气混凝土砌块
2.墙体类型：内墙
3.墙体厚度：100mm
4.砂浆强度等级：DMM5专用砂浆
	m3
	1.83
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	 
	
	
	

	
	
	E.1 基础及楼地面垫层
	
	 
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第3页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	8
	010501001003
	基础垫层
	1.厚度：50cm
2.材料品种、强度要求、配比：级配砂石
	m3
	97.18
	
	
	

	9
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式：筏形基础
2.厚度：100
3.材料品种、强度要求、配比：泵送商品砼C15
	m3
	17.6
	
	
	

	
	
	E.2 现浇混凝土构件
	
	 
	
	
	

	10
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.厚度：20cm
3.混凝土强度等级：C30
4.基础类型：平板式
	m3
	34.01
	
	
	

	11
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.净高：≤3.6m
4.周长：≤1.6m
5.部位：基础层
	m3
	1.47
	
	
	

	12
	010502006002
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.净高：>3.6m，≤5m
4.周长：≤1.6m
5.部位：首层
	m3
	5.06
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第4页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	13
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.部位：基础层和首层框架梁及次梁，含外邦和窗头封顶
	m3
	29.46
	
	
	

	14
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	14.9
	
	
	

	15
	010502019001
	其他板
	1.板名称：雨篷板
2.混凝土种类：泵送商品砼
3.混凝土强度等级：C30
	m3
	1.76
	
	
	

	16
	010502019002
	其他板
	1.板名称：屋面女儿墙栏板
2.混凝土种类：泵送商品砼
3.混凝土强度等级：C30
	m3
	4.99
	
	
	

	17
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C25
	m3
	3.77
	
	
	

	18
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C25
3.部位：腰梁及窗台梁
	m3
	1.27
	
	
	

	19
	010502022002
	圈梁
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C20
3.部位：止水坎
	m3
	0.62
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第5页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	20
	010502023001
	过梁
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C25
	m3
	0.15
	
	
	

	21
	010502025001
	零星现浇构件
	1.构件名称：门框
2.混凝土种类：非泵送商品砼
3.混凝土强度等级：C25
	m3
	0.71
	
	
	

	22
	010502031001
	坡道
	1、参考图集：12J003-1/A7
	m2
	19.8
	
	
	

	
	
	E.5 混凝土模板
	
	 
	
	
	

	23
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位：筏板垫层
	m2
	6
	
	
	

	24
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型：筏形基础
	m2
	11.84
	
	
	

	25
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	11.75
	
	
	

	26
	010505004002
	柱面模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	46.03
	
	
	

	27
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	250.1
	
	
	

	28
	010505007001
	楼板模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	123.99
	
	
	

	29
	010505008001
	其他板模板
	1.构件名称：雨篷板
2.模板形式：直形模板
	m2
	10.76
	
	
	

	30
	010505008002
	其他板模板
	1.构件名称：女儿墙栏板
2.模板形式：直形模板
	m2
	66.48
	
	
	

	31
	010505011001
	构造柱模板
	
	m2
	50.47
	
	
	

	32
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	13.28
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第6页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	33
	010505012002
	圈梁模板
	
	m2
	7.52
	
	
	

	34
	010505013001
	过梁模板
	
	m2
	3.07
	
	
	

	35
	010505014001
	零星现浇构件模板
	1.构件名称：门窗框
2.模板形式：直形模板
	m2
	15.54
	
	
	

	
	
	E.6 钢筋及螺栓、铁件
	
	 
	
	
	

	36
	010506001001
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ14 HRB400
2.筏板底部单层双向钢筋
	t
	2.31
	
	
	

	37
	010506002001
	现浇混凝土柱钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ16 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.815
	
	
	

	38
	010506002002
	现浇混凝土柱钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ20 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.058
	
	
	

	39
	010506002003
	现浇混凝土柱钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.622
	
	
	

	40
	010506005001
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ12 HRB400E
	t
	0.321
	
	
	

	41
	010506005002
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ14 HRB400E
	t
	0.02
	
	
	

	42
	010506005003
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ16 HRB400E
	t
	0.666
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第7页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	43
	010506005004
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ20 HRB400E
	t
	0.425
	
	
	

	44
	010506005005
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HPB300
	t
	0.042
	
	
	

	45
	010506005006
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
	t
	0.34
	
	
	

	46
	010506005007
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ12 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.437
	
	
	

	47
	010506005008
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ16 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.451
	
	
	

	48
	010506005009
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ20 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.764
	
	
	

	49
	010506005010
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HPB300
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.05
	
	
	

	50
	010506005011
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.42
	
	
	

	51
	010506006001
	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.055
	
	
	

	52
	010506006002
	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	1.537
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第8页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	53
	010506008001
	现浇混凝土其他板钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.746
	
	
	

	54
	010506010001
	现浇混凝土二次结构钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HRB400
	t
	0.152
	
	
	

	55
	010506010002
	现浇混凝土二次结构钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
	t
	0.148
	
	
	

	56
	010506010003
	现浇混凝土二次结构钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ10 HRB400
	t
	0.401
	
	
	

	57
	010506011001
	现浇混凝土零星构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
	t
	0.166
	
	
	

	58
	010506011002
	现浇混凝土零星构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ10 HRB400
	t
	0.073
	
	
	

	59
	010506011003
	现浇混凝土零星构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ12 HRB400
	t
	0.034
	
	
	

	60
	010506017001
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HPB300
	t
	0.218
	
	
	

	61
	010506023001
	钢丝网
	1.钢丝网规格：目孔12.7x12.7, 丝径 0.9镀锌钢丝网
2.使用部位：柱梁板、墙交界处
	m2
	61.72
	
	
	

	62
	010506023002
	钢丝网
	1.钢丝网规格：目孔12.7x12.7, 丝径 0.9镀锌钢丝网
2.使用部位：无水房间内墙面满铺
	m2
	291.31
	
	
	

	
	
	金属结构工程
	
	 
	
	
	

	
	
	F.9 金属制品
	
	 
	
	
	

	63
	010609002001
	金属栅栏
	1.铝合金方格栅
2.部位：卫生间西立面外墙
	m2
	9.92
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第9页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	门窗工程
	
	 
	
	
	

	
	
	H.2 金属门
	
	 
	
	
	

	64
	010802001001
	金属(塑钢)门
	1.开启方式：平开门
2.框、扇材质：断热铝合金型材
3.部位：外门
	m2
	18.02
	
	
	

	65
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.开启方式：平开门
2.框、扇材质：普通铝合金型材
3.部位：内门
	m2
	2.4
	
	
	

	
	
	H.Z 金属窗
	
	 
	
	
	

	66
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	1.开启方式：推拉窗
2.框、扇材质及规格：断热铝合金型材
3.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm
	m2
	64.87
	
	
	

	
	
	屋面及防水工程
	
	 
	
	
	

	
	
	J.2 屋面防水及其他
	
	 
	
	
	

	67
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.3.0(上)+2.0(下)厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+非固化橡胶沥青防水涂膜,上翻完成面300,阴阳角及管根做宽度不小于500的附加层
2.部位：平屋面
	m2
	158.97
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第10页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	68
	010902005001
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格：PVC雨水管Φ110
2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：侧入式雨水斗Φ110
	m
	8.1
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	L.2 石材及块料面层
	
	 
	
	
	

	69
	011102003001
	块料楼地面
	1、10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝(详见装修设计)
2、20厚1:3干硬性水泥沙浆结合层,表面撒水泥粉(详见装修设计)
3、60厚C25混凝土垫层,随捣随抹平
4、150厚碎石灌M5水泥砂浆,振捣密实
5、素土夯实,压实系数≥0.94
6、部位：无水房间地面
	m2
	113.97
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第11页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	70
	011102003002
	块料楼地面
	1、10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥沙浆结合层,表面撒水泥粉
3、60厚C25混凝土垫层,,随捣随抹平
4、150厚碎石灌M5水泥砂浆,振捣密实
5、素土夯实,压实系数≥0.94
6、部位：有水房间地面
	m2
	12.74
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	L.5 踢脚线
	
	 
	
	
	

	71
	011105003001
	块料踢脚线
	1、地砖踢脚线，高度100mm
2、参考图集05J909-踢5C,5F/DP6
	m
	104.1
	
	
	

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	 
	
	
	

	
	
	M.1 墙、柱面抹灰
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第12页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	72
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1、10厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)防水层兼找平层;
2、基层墙体修补平整(素水泥浆一道(内掺15%建筑胶),喷浆覆盖率不小于85%)不同材料基体交接处,铺设耐碱玻纤网格布,两边搭接150
3、基层处理
4、部位：外墙面
	m2
	180.24
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	73
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚DP M15水泥砂浆粉刷，满铺镀热锌钢丝网(另计)
2、部位：无水房间内墙面
	m2
	291.31
	
	
	

	74
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚DP M15水泥砂浆粉刷
2、水泥浆一道(内掺建筑胶)
2、部位：女儿墙内侧墙面
	m2
	32.88
	
	
	

	
	
	M.2 零星抹灰
	
	 
	
	
	

	75
	011202001001
	零星项目一般抹灰
	1、雨篷水泥砂浆粉刷
	m2
	19.21
	
	
	

	
	
	M.3 墙、柱面块料面层
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第13页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	76
	011203003001
	块料墙、柱面
	1、5~7厚的墙面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝
2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
3、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
4、刷素水泥砂浆甩毛(内掺建筑胶)
5、聚合物水泥砂浆修补墙基面
6、部位：卫生间内墙面
	m2
	73.85
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M.7 隔墙、隔断
	
	 
	
	
	

	77
	011207003001
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格：成品卫生间隔断
	m2
	13.96
	
	
	

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	 
	
	
	

	
	
	P.3 抹灰面油漆
	
	 
	
	
	

	78
	011403001001
	抹灰面油漆
	1、面漆两道(外墙真石漆),外墙底漆一遍,面漆两遍;2厚耐水腻子两道;
2、部位：外墙面
	m2
	222
	
	
	

	79
	011403001002
	抹灰面油漆
	1、涂料饰面
2、部位：无水房间内墙面
	m2
	291.31
	
	
	

	80
	011403001003
	抹灰面油漆
	1、内墙白色乳胶漆两遍
2、配套腻子两遍
3、钢筋混凝土楼板
4、部位：所有房间天棚
	m2
	150.01
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第14页 共14页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	81
	011403001004
	抹灰面油漆
	1、外墙弹性涂料
2、部位：女儿墙内侧墙面
	m2
	32.88
	
	
	

	
	
	其他装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	Q.5 浴厕配件
	
	 
	
	
	

	82
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格：大理石台面洗漱台
	m2
	2.17
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：门卫土建
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：门卫安装
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	电气设备安装工程
	 

	1.2
	给排水、采暖、燃气工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第1页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	电气设备安装工程
	
	 
	
	
	

	
	
	强电
	
	 
	
	
	

	1
	030402011001
	成套配电箱
	1.名称：4表位电表箱
	台
	1
	
	
	

	2
	030402011002
	成套配电箱
	1.名称：照明配电箱AL
	台
	1
	
	
	

	3
	030402011003
	成套配电箱
	1.名称：照明配电箱BAL
	台
	1
	
	
	

	4
	030402011004
	成套配电箱
	1.名称：应急照明配电箱ALE
	台
	1
	
	
	

	5
	030409001001
	电力电缆
	1.名称：进线电缆
2.规格：YJV-4×25
3.敷设方式：电管敷设
	m
	10
	
	
	

	6
	030409001002
	电力电缆
	1.名称：支路电缆
2.规格：YJV-5×10
3.敷设方式：电管敷设
	m
	12.1
	
	
	

	7
	030409001003
	电力电缆
	1.名称：支路电缆
2.规格：YJV-5×16
3.敷设方式：电管敷设
	m
	17.6
	
	
	

	8
	030409001004
	电力电缆
	1.名称：预留道闸电缆
2.规格：YJV-3×2.5
3.敷设方式：电管敷设
	m
	22.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第2页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	9
	030409003001
	电力电缆头
	1.规格：25mm2
2.材质、类型：干包式
3.安装部位：户外
	个
	2
	
	
	

	10
	030409003002
	电力电缆头
	1.名称：压铜接线端子
2.规格：16mm2
3.材质、类型：铜芯
	个
	10
	
	
	

	11
	030409003003
	电力电缆头
	1.名称：压铜接线端子
2.规格：10mm2
3.材质、类型：铜芯
	个
	10
	
	
	

	12
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：等电位端子箱MEB
	台
	1
	
	
	

	13
	030412001001
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC100
3.配置形式：埋地
	m
	10
	
	
	

	14
	030412001002
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC40
3.配置形式：埋地
	m
	21.7
	
	
	

	15
	030412001003
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式：暗敷
	m
	248.4
	
	
	

	16
	030412001004
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC32
3.配置形式：暗敷
	m
	5
	
	
	

	17
	030412001005
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC25
3.配置形式：暗敷
	m
	87
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第3页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	18
	030412004001
	配线
	1.名称：管内穿线
2.型号：BV2.5
3.材质：铜芯
	m
	663.4
	
	
	

	19
	030412004002
	配线
	1.名称：管内穿线
2.型号：WDZNB1-BYJ-2.5
3.材质：铜芯
	m
	15.3
	
	
	

	20
	030412004003
	配线
	1.名称：管内穿线
2.型号：BV4
3.材质：铜芯
	m
	150
	
	
	

	21
	030412004004
	配线
	1.名称：管内穿线
2.型号：WDZN-RYS-2*2.5
3.材质：铜芯
	m
	17.2
	
	
	

	22
	030412006001
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.安装形式：暗装
	个
	28
	
	
	

	23
	030412006002
	接线盒
	1.名称：开关盒
2.材质：塑料
3.安装形式：暗装
	个
	48
	
	
	

	24
	030413001001
	普通灯具
	1.名称：吸顶灯
2.规格：LED 1*18W
3.类型：圆形
	套
	11
	
	
	

	25
	030413001002
	普通灯具
	1.名称：消防应急照明吸顶灯
2.规格：A型 10W(LED)
	套
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第4页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	26
	030413001003
	普通灯具
	1.名称：消防应急照明灯具
2.规格：A型 10W(LED)
3.类型：门上方0.2米壁挂安装
	套
	1
	
	
	

	27
	030413002001
	装饰灯
	1.名称：安全出口标志灯
2.规格：A型 1W(LED)
3.安装方式：门上方0.2米壁挂安装
	套
	1
	
	
	

	28
	030413003001
	荧光灯
	1.名称：单管荧光灯
2.规格：LED/1*24W
3.安装方式：吸顶式
	套
	3
	
	
	

	29
	030413003002
	荧光灯
	1.名称：双管荧光灯
2.规格：LED/2*24W
3.安装方式：吸顶式
	套
	10
	
	
	

	30
	030405015001
	风扇
	1.名称：卫生间排气扇
2.安装方式：吸顶式
	台
	2
	
	
	

	31
	030413013001
	照明开关、按钮
	1.名称：单联单控开关
2.安装方式：壁装距楼地面1.3m
	套
	2
	
	
	

	32
	030413013002
	照明开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.安装方式：壁装距楼地面1.3m
	套
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第5页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	33
	030413013003
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.安装方式：壁装距楼地面1.3m
	套
	1
	
	
	

	34
	030413014001
	插座
	1.名称：单相2+3插座
2.安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m
	套
	29
	
	
	

	35
	030413014002
	插座
	1.名称：单相2+3防溅插座
2.安装方式：嵌壁装距楼地面1.6m
	套
	2
	
	
	

	36
	030413014003
	插座
	1.名称：单相三孔带开关挂式节能空调插座
2.安装方式：嵌壁装距楼地面2.0m
	套
	4
	
	
	

	37
	030413014004
	插座
	1.名称：单相三孔带开关柜式节能空调插座
2.安装方式：嵌壁装距楼地面0.3m
	套
	1
	
	
	

	38
	030410005001
	接闪带
	1.名称：避雷网
2.材质：热镀锌圆钢
3.规格：φ10
4.安装形式：沿女儿墙顶敷设
	m
	63
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第6页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	39
	030410003001
	引下线
	1.名称：避雷引下线
2.规格：混凝土柱内两根不小于Φ16钢筋
3.安装形式：利用建筑物主筋引下
	m
	47.2
	
	
	

	40
	030410002001
	接地母线
	1.名称：接地母线
2.材质：不锈钢扁钢
3.规格：-40*4
4.安装部位：户外
	m
	11.5
	
	
	

	41
	030416027001
	接地装置
	1.名称：接地装置调试
2.型号：接地网
	系统、组
	1
	
	
	

	
	
	弱电
	
	 
	
	
	

	42
	030412001006
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC50
3.配置形式：埋地
	m
	30
	
	
	

	43
	030412001007
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC25
3.配置形式：暗敷
	m
	37
	
	
	

	44
	030412005001
	接线箱
	1.名称：多媒体箱
2.安装形式：嵌墙安装距楼地面0.3m
	个
	3
	
	
	

	
	
	给排水、采暖、燃气工程
	
	 
	
	
	

	
	
	给水
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第7页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	45
	031001008001
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN50
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	9.5
	
	
	

	46
	031001008002
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN40
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	3.9
	
	
	

	47
	031001008003
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN25
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	4.6
	
	
	

	48
	031001008004
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN15
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	12.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第8页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	49
	031002001001
	金属阀门
	1.类型：止回阀
2.规格、压力等级：DN50
3.连接形式：螺纹
	个
	1
	
	
	

	50
	031002001002
	金属阀门
	1.类型：自动排气阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹
	个
	1
	
	
	

	51
	031003003001
	洗脸盆
	1.材质：陶瓷
2.安装方式：台下式
3.附件：包含混合龙头、上水角阀、软管、下水口等
	组
	2
	
	
	

	52
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型：拖布池
2.材质：陶瓷
3.附件：包含回转龙头、排水栓等
	组
	1
	
	
	

	53
	031003006001
	大便器
	1.类型：蹲式大便器
2.材质：陶瓷
3.附件：包含自闭式冲洗阀、冲洗管等
	组
	2
	
	
	

	54
	031003007001
	小便器
	1.类型：感应式小便器
2.材质：陶瓷
3.安装方式：壁挂式
	组
	1
	
	
	

	
	
	排水
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第9页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	55
	031001008005
	塑料管
	1.材质：U-PVC塑料管
2.规格：φ110
3.连接形式：胶粘
4.介质：排水
	m
	11.3
	
	
	

	56
	031001008006
	塑料管
	1.材质：U-PVC塑料管
2.规格：φ75
3.连接形式：胶粘
4.介质：排水
	m
	4.7
	
	
	

	57
	031001008007
	塑料管
	1.材质：U-PVC塑料管
2.规格：φ50
3.连接形式：胶粘
4.介质：排水
	m
	2
	
	
	

	58
	031003014001
	给、排水附件
	1.类型：地漏
2.规格：DN50
	个
	3
	
	
	

	59
	031003014002
	给、排水附件
	1.类型：地面扫除口
2.规格：DN100
	个
	1
	
	
	

	60
	031003018001
	饮水器
	1.类型：落地式饮水机
2.型号：一开三温
3.规格：三级超滤
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：门卫安装
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率2.9%

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	031401001001
	脚手架
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：公厕土建
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第1页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	 
	
	
	

	
	
	A.2 基础土石方
	
	 
	
	
	

	1
	010102001001
	挖基坑土方
	1.土类别：三类土
2.开挖深度：2.35m
3.弃土运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	168.22
	
	
	

	2
	010102007001
	回填方
	1.填方部位：基（槽）坑
2.材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入
3.密实度：满足设计和规范要求
	m3
	57.13
	
	
	

	
	
	A.3 平整场地及其他
	
	 
	
	
	

	3
	010103001001
	平整场地
	1.土石类别：三类土
	m2
	58.85
	
	
	

	4
	010103002001
	余方弃置
	1.土石类别：多余土方
2.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	111.09
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	 
	
	
	

	
	
	D.2 砌块砌体
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第2页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	010402001001
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压砂加气混凝土砌块
2.墙体类型：外墙
3.墙体厚度：200mm
4.砂浆强度等级：DMM5专用砂浆
	m3
	14.94
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	010402001002
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压砂加气混凝土砌块
2.墙体类型：内墙
3.墙体厚度：200mm
4.砂浆强度等级：DMM5专用砂浆
	m3
	2.91
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	010402001003
	砌块墙
	1.砌块品种、规格、强度等级：A3.5,B06级蒸压砂加气混凝土砌块
2.墙体类型：内墙
3.墙体厚度：100mm
4.砂浆强度等级：DMM5专用砂浆
	m3
	1.94
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	混凝土及钢筋混凝土工程
	
	 
	
	
	

	
	
	E.1 基础及楼地面垫层
	
	 
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第3页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	8
	010501001001
	基础垫层
	1.厚度：50cm
2.材料品种、强度要求、配比：级配砂石
	m3
	45.47
	
	
	

	9
	010501001002
	基础垫层
	1.基础形式：筏形基础
2.厚度：100
3.材料品种、强度要求、配比：泵送商品砼C15
	m3
	7.83
	
	
	

	
	
	E.2 现浇混凝土构件
	
	 
	
	
	

	10
	010502003001
	筏形基础
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.厚度：20cm
3.混凝土强度等级：C30
4.基础类型：平板式
	m3
	14.85
	
	
	

	11
	010502006001
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.净高：≤3.6m
4.周长：≤1.6m
5.部位：基础层
	m3
	1.27
	
	
	

	12
	010502006002
	钢筋混凝土柱
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.净高：>3.6m，≤5m
4.周长：≤1.6m
5.部位：首层
	m3
	4.36
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第4页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	13
	010502011001
	钢筋混凝土梁
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
3.部位：基础层和首层框架梁及次梁，含外邦
	m3
	12.02
	
	
	

	14
	010502013001
	实心楼板
	1.混凝土种类：泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C30
	m3
	5.47
	
	
	

	15
	010502019002
	其他板
	1.板名称：屋面女儿墙栏板
2.混凝土种类：泵送商品砼
3.混凝土强度等级：C30
	m3
	3.27
	
	
	

	16
	010502021001
	构造柱
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C25
	m3
	1.2
	
	
	

	17
	010502022001
	圈梁
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C25
3.部位：腰梁及窗台梁
	m3
	0.83
	
	
	

	18
	010502022002
	圈梁
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C20
3.部位：止水坎
	m3
	1.53
	
	
	

	19
	010502023001
	过梁
	1.混凝土种类：非泵送商品砼
2.混凝土强度等级：C25
	m3
	0.19
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第5页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	20
	010502025001
	零星现浇构件
	1.构件名称：门框
2.混凝土种类：非泵送商品砼
3.混凝土强度等级：C25
	m3
	0.63
	
	
	

	21
	010502031001
	坡道
	1、参考图集：12J003-1/A7
	m2
	6.79
	
	
	

	
	
	E.5 混凝土模板
	
	 
	
	
	

	22
	010505001001
	垫层模板
	1.垫层部位：筏板垫层
	m2
	4.09
	
	
	

	23
	010505002001
	基础模板
	1.基础类型：筏形基础
	m2
	8.02
	
	
	

	24
	010505004001
	柱面模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	12.65
	
	
	

	25
	010505004002
	柱面模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	46.2
	
	
	

	26
	010505006001
	梁模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	119.7
	
	
	

	27
	010505007001
	楼板模板
	1.模板形式：直形模板
	m2
	45.37
	
	
	

	28
	010505008001
	其他板模板
	1.构件名称：女儿墙栏板
2.模板形式：直形模板
	m2
	43.56
	
	
	

	29
	010505011001
	构造柱模板
	
	m2
	18.42
	
	
	

	30
	010505012001
	圈梁模板
	
	m2
	9.16
	
	
	

	31
	010505012002
	圈梁模板
	
	m2
	16.52
	
	
	

	32
	010505013001
	过梁模板
	
	m2
	3.74
	
	
	

	33
	010505014001
	零星现浇构件模板
	1.构件名称：门窗框
2.模板形式：直形模板
	m2
	13.72
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第6页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	E.6 钢筋及螺栓、铁件
	
	 
	
	
	

	34
	010506001001
	现浇混凝土基础及联系梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ14 HRB400
	t
	1.024
	
	
	

	35
	010506002001
	现浇混凝土柱钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ16 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.65
	
	
	

	36
	010506002003
	现浇混凝土柱钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.436
	
	
	

	37
	010506005001
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ12 HRB400E
	t
	0.21
	
	
	

	38
	010506005003
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ16 HRB400E
	t
	0.397
	
	
	

	39
	010506005005
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HPB300
	t
	0.02
	
	
	

	40
	010506005006
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
	t
	0.17
	
	
	

	41
	010506005007
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ12 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.237
	
	
	

	42
	010506005008
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ16 HRB400E
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.515
	
	
	

	43
	010506005010
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HPB300
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.025
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第7页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	44
	010506005011
	现浇混凝土梁钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.24
	
	
	

	45
	010506006002
	现浇混凝土楼板及屋面板钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.566
	
	
	

	46
	010506008001
	现浇混凝土其他板钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
2.层高：＞3.6m，≤8.0m
	t
	0.424
	
	
	

	47
	010506010001
	现浇混凝土二次结构钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HRB400
	t
	0.08
	
	
	

	48
	010506010002
	现浇混凝土二次结构钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
	t
	0.113
	
	
	

	49
	010506010003
	现浇混凝土二次结构钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ10 HRB400
	t
	0.221
	
	
	

	50
	010506011001
	现浇混凝土零星构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ8 HRB400
	t
	0.008
	
	
	

	51
	010506011002
	现浇混凝土零星构件钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ10 HRB400
	t
	0.027
	
	
	

	52
	010506017001
	砌体工程内配钢筋
	1.钢筋种类、规格：Φ6 HPB300
	t
	0.155
	
	
	

	53
	010506023001
	钢丝网
	1.钢丝网规格：目孔12.7x12.7, 丝径 0.9镀锌钢丝网
2.使用部位：柱梁板、墙交界处
	m2
	62.22
	
	
	

	
	
	门窗工程
	
	 
	
	
	

	
	
	H.2 金属门
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第8页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	54
	010802001002
	金属(塑钢)门
	1.开启方式：平开门
2.框、扇材质：普通铝合金型材
3.部位：内门
	m2
	9.36
	
	
	

	
	
	H.Z 金属窗
	
	 
	
	
	

	55
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	1.开启方式：推拉窗
2.框、扇材质及规格：断热铝合金型材
3.玻璃品种、厚度：5Low-E+12A+5mm
	m2
	11.22
	
	
	

	
	
	屋面及防水工程
	
	 
	
	
	

	
	
	J.2 屋面防水及其他
	
	 
	
	
	

	56
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.3.0(上)+2.0(下)厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎+非固化橡胶沥青防水涂膜,上翻完成面300,阴阳角及管根做宽度不小于500的附加层
2.部位：平屋面
	m2
	67.62
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	57
	010902005001
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格：PVC雨水管Φ110
2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：侧入式雨水斗Φ110
	m
	8.1
	
	
	

	
	
	楼地面装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	L.2 石材及块料面层
	
	 
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第9页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	58
	011102003001
	块料楼地面
	1、10厚防滑地砖面层,干水泥擦缝
2、20厚1:3干硬性水泥沙浆结合层,表面撒水泥粉
3、60厚C25混凝土垫层,随捣随抹平
4、150厚碎石灌M5水泥砂浆,振捣密实
5、素土夯实,压实系数≥0.94
6、部位：有水房间地面
	m2
	49.69
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
	
	 
	
	
	

	
	
	M.1 墙、柱面抹灰
	
	 
	
	
	

	59
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1、10厚1:3水泥砂浆(掺5%防水剂)防水层兼找平层;
2、基层墙体修补平整(素水泥浆一道(内掺15%建筑胶),喷浆覆盖率不小于85%)不同材料基体交接处,铺设耐碱玻纤网格布,两边搭接150
3、基层处理
4、部位：外墙面
	m2
	151.92
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	011201001003
	墙、柱面一般抹灰
	1、15厚DP M15水泥砂浆粉刷
2、水泥浆一道(内掺建筑胶)
2、部位：女儿墙内侧墙面
	m2
	21.42
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第10页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	M.3 墙、柱面块料面层
	
	 
	
	
	

	61
	011203003001
	块料墙、柱面
	1、5~7厚的墙面砖,白水泥擦缝或填缝剂填缝
2、4厚强力胶粉泥粘结层,揉挤压实
3、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平
4、刷素水泥砂浆甩毛(内掺建筑胶)
5、聚合物水泥砂浆修补墙基面
6、部位：卫生间内墙面
	m2
	183.04
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	M.7 隔墙、隔断
	
	 
	
	
	

	62
	011207003001
	成品隔断
	1.隔断材料品种、规格：成品卫生间隔断
	m2
	42.2
	
	
	

	63
	011207003002
	小便斗挡板
	1.隔断材料品种、规格：成品小便斗挡板
	片
	2
	
	
	

	
	
	油漆、涂料、裱糊工程
	
	 
	
	
	

	
	
	P.3 抹灰面油漆
	
	 
	
	
	

	64
	011403001001
	抹灰面油漆
	1、面漆两道(外墙真石漆),外墙底漆一遍,面漆两遍;2厚耐水腻子两道;
2、部位：外墙面
	m2
	151.92
	
	
	

	65
	011403001004
	抹灰面油漆
	1、外墙弹性涂料
2、部位：女儿墙内侧墙面
	m2
	21.42
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第11页 共11页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	66
	011403001005
	抹灰面油漆
	1、内墙白色乳胶漆两遍
2、配套腻子两遍
3、钢筋混凝土楼板
4、部位：所有房间天棚
	m2
	61.06
	
	
	

	
	
	其他装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	Q.3 扶手、栏杆、栏板装饰
	
	 
	
	
	

	67
	011503003001
	扶手
	1、无障碍厕所抓杆
	m
	5.3
	
	
	

	
	
	Q.5 浴厕配件
	
	 
	
	
	

	68
	011505001001
	洗漱台
	1.材料品种、规格：大理石台面洗漱台
	m2
	3.79
	
	
	

	69
	011505002001
	洗厕配件
	1、无障碍厕所挂衣钩
	个
	2
	
	
	

	70
	011505002002
	洗厕配件
	1、无障碍厕所卫生纸盒
	个
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：公厕土建
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001002
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002002
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：公厕安装
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	电气设备安装工程
	 

	1.2
	给排水、采暖、燃气工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第1页 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	电气设备安装工程
	
	 
	
	
	

	
	
	强电
	
	 
	
	
	

	1
	030402011002
	成套配电箱
	1.名称：普通照明计量箱AL
	台
	1
	
	
	

	2
	030409001001
	电力电缆
	1.名称：进线电缆
2.规格：YJV-4×10
3.敷设方式：电管敷设
	m
	10
	
	
	

	3
	030409003003
	电力电缆头
	1.名称：压铜接线端子
2.规格：10mm2
3.材质、类型：铜芯
	个
	8
	
	
	

	4
	030410007001
	等电位端子箱、测试板
	1.名称：等电位端子箱MEB
	台
	1
	
	
	

	5
	030412001001
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC100
3.配置形式：埋地
	m
	10
	
	
	

	6
	030412001003
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC20
3.配置形式：暗敷
	m
	53.4
	
	
	

	7
	030412001005
	配管
	1.名称：钢管
2.规格：SC25
3.配置形式：暗敷
	m
	28.6
	
	
	

	8
	030412004001
	配线
	1.名称：管内穿线
2.型号：BV2.5
3.材质：铜芯
	m
	185.5
	
	
	

	9
	030412004003
	配线
	1.名称：管内穿线
2.型号：BV4
3.材质：铜芯
	m
	94.8
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第2页 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	10
	030412006001
	接线盒
	1.名称：接线盒
2.材质：塑料
3.安装形式：暗装
	个
	14
	
	
	

	11
	030412006002
	接线盒
	1.名称：开关盒
2.材质：塑料
3.安装形式：暗装
	个
	9
	
	
	

	12
	030413001001
	普通灯具
	1.名称：吸顶灯
2.规格：LED 1*18W
3.类型：圆形
	套
	10
	
	
	

	13
	030405015001
	风扇
	1.名称：卫生间排气扇
2.安装方式：吸顶式
	台
	4
	
	
	

	14
	030413013001
	照明开关、按钮
	1.名称：单联单控开关
2.安装方式：壁装距楼地面1.3m
	套
	2
	
	
	

	15
	030413013002
	照明开关、按钮
	1.名称：双联单控开关
2.安装方式：壁装距楼地面1.3m
	套
	2
	
	
	

	16
	030413013003
	照明开关、按钮
	1.名称：三联单控开关
2.安装方式：壁装距楼地面1.3m
	套
	1
	
	
	

	17
	030413013004
	照明开关、按钮
	1.名称：四联单控开关
2.安装方式：壁装距楼地面1.3m
	套
	1
	
	
	

	18
	030413014002
	插座
	1.名称：单相2+3防溅插座
2.安装方式：嵌壁装距楼地面1.6m
	套
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第3页 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	19
	030410005001
	接闪带
	1.名称：避雷网
2.材质：热镀锌圆钢
3.规格：φ10
4.安装形式：沿女儿墙顶敷设
	m
	37
	
	
	

	20
	030410003001
	引下线
	1.名称：避雷引下线
2.规格：混凝土柱内两根不小于Φ16钢筋
3.安装形式：利用建筑物主筋引下
	m
	47.2
	
	
	

	21
	030410002001
	接地母线
	1.名称：接地母线
2.材质：不锈钢扁钢
3.规格：-40*4
4.安装部位：户外
	m
	12.4
	
	
	

	22
	030416027001
	接地装置
	1.名称：接地装置调试
2.型号：接地网
	系统、组
	1
	
	
	

	23
	030405013001
	小电器
	1.名称：呼叫声光报警装置
	个
	1
	
	
	

	24
	030405013002
	小电器
	1.名称：高位紧急报警按钮+低位紧急报警按钮(含呼叫拉绳)
	个
	1
	
	
	

	
	
	给排水、采暖、燃气工程
	
	 
	
	
	

	
	
	给水
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第4页 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	25
	031001008008
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN70
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	10.9
	
	
	

	26
	031001008001
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN50
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	12.1
	
	
	

	27
	031001008002
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN40
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	16.2
	
	
	

	28
	031001008003
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN25
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	23.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第5页 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	29
	031001008004
	塑料管
	1.材质：PP-R
2.规格：DN15
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：冲洗
5.介质：给水冷水
	m
	33.85
	
	
	

	30
	031002001001
	金属阀门
	1.类型：止回阀
2.规格、压力等级：DN70
3.连接形式：螺纹
	个
	1
	
	
	

	31
	031002001002
	金属阀门
	1.类型：自动排气阀
2.规格、压力等级：DN25
3.连接形式：螺纹
	个
	1
	
	
	

	32
	031003003001
	洗脸盆
	1.材质：陶瓷
2.安装方式：台下式
3.附件：包含混合龙头、上水角阀、软管、下水口等
	组
	5
	
	
	

	33
	031003003002
	洗脸盆
	1.类型：无障碍专用
2.材质：陶瓷
3.安装方式：台下式
4.附件：包含混合龙头、上水角阀、软管、下水口等
	组
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第6页 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	34
	031003004001
	洗涤盆
	1.类型：拖布池
2.材质：陶瓷
3.附件：包含回转龙头、排水栓等
	组
	1
	
	
	

	35
	031003006001
	大便器
	1.类型：蹲式大便器
2.材质：陶瓷
3.附件：包含自闭式冲洗阀、冲洗管等
	组
	7
	
	
	

	36
	031003006002
	大便器
	1.类型：坐式大便器
2.材质：陶瓷
3.附件：包含自闭式冲洗阀、冲洗管等
	组
	4
	
	
	

	37
	031003007001
	小便器
	1.类型：感应式小便器
2.材质：陶瓷
3.安装方式：壁挂式
	组
	3
	
	
	

	
	
	排水
	
	 
	
	
	

	38
	031001008005
	塑料管
	1.材质：U-PVC塑料管
2.规格：φ110
3.连接形式：胶粘
4.介质：排水
	m
	39.4
	
	
	

	39
	031001008006
	塑料管
	1.材质：U-PVC塑料管
2.规格：φ75
3.连接形式：胶粘
4.介质：排水
	m
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第7页 共7页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	40
	031001008007
	塑料管
	1.材质：U-PVC塑料管
2.规格：φ50
3.连接形式：胶粘
4.介质：排水
	m
	13.8
	
	
	

	41
	031003014001
	给、排水附件
	1.类型：地漏
2.规格：DN50
	个
	4
	
	
	

	42
	031003014002
	给、排水附件
	1.类型：地面扫除口
2.规格：DN100
	个
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：公厕安装
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率2.9%

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	031401001001
	脚手架
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外强电管线
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	市政工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外强电管线
	标段：1
	第1页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	市政工程
	
	 
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	 
	
	
	

	
	
	A.1 土方工程
	
	 
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别：综合
2.挖土深度：2m以内
	m3
	87.58
	
	
	

	
	
	A.3 回填方及余方弃置
	
	 
	
	
	

	2
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：沟槽挖出土方
2.密实度：满足设计和规范要求
	m3
	64.62
	
	
	

	3
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种：多余土方
2.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	22.96
	
	
	

	
	
	道路工程
	
	 
	
	
	

	
	
	B.5 交通管理设施
	
	 
	
	
	

	4
	040205003001
	标志牌
	1.类型：电缆标志桩
	块
	2
	
	
	

	
	
	管网工程
	
	 
	
	
	

	
	
	E.4 管道附属构筑物
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外强电管线
	标段：1
	第2页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	040504001001
	砌筑井
	1.种类、规格：K1电缆井
2.垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土底板
3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通混凝土实心砖
4.勾缝、抹面要求：井底及内外壁粉20厚1:2防水砂浆
5.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板
6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈
	座
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	040504001002
	砌筑井
	1.种类、规格：K2电缆井
2.垫层、基础材质及厚度：200厚C20混凝土底板
3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通混凝土实心砖
4.勾缝、抹面要求：井底及内外壁粉20厚1:2防水砂浆
5.盖板材质、规格：预制钢筋混凝土盖板
6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C30混凝土井圈
	座
	3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外强电管线
	标段：1
	第3页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	路灯工程
	
	 
	
	
	

	
	
	H.3 电缆工程
	
	 
	
	
	

	7
	040803003001
	电缆排管
	1.规格：2P100
2.材质：PVC-C管
3.排管排列形式：单层水平排列
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚碎石垫层+100厚C15混凝土垫层外伸100宽、C25混凝土包封450宽300厚
	m
	37.1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	040803003002
	电缆排管
	1.规格：2G100
2.材质：热镀锌钢管
3.排管排列形式：单层水平排列
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚碎石垫层+100厚C15混凝土垫层外伸100宽、C25混凝土包封450宽300厚
	m
	22.19
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	钢筋工程
	
	 
	
	
	

	
	
	J.1 钢筋工程
	
	 
	
	
	

	9
	040901001001
	构件钢筋
	1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：Φ8
	t
	0.097
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外强电管线
	标段：1
	第4页 共4页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	10
	040901001002
	构件钢筋
	1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：Φ10
	t
	0.026
	
	
	

	11
	040901001003
	构件钢筋
	1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：Φ12
	t
	0.082
	
	
	

	12
	040901001005
	构件钢筋
	1.钢筋种类：HRB400
2.钢筋规格：Φ16
	t
	0.08
	
	
	

	13
	040901009001
	预埋铁件
	1.材料种类：Q235B
	t
	0.204
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外强电管线
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	041201019001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率1.9%

	2
	041201017001
	文明施工
	
	
	

	3
	041201018001
	环境保护
	
	
	

	4
	041201016001
	临时设施
	
	
	

	5
	041201020001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	041201021001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	041201022001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	041201023001
	二次搬运
	
	
	

	9
	041201024001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	041201025001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	041201026001
	按质论价
	
	
	

	12
	041201027001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	041201028001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	041201029001
	交通组织维护
	
	
	

	15
	041201030001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外电力电缆
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	通用安装工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外电力电缆
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	通用安装工程
	
	 
	
	
	

	
	
	电气设备安装工程
	
	 
	
	
	

	
	
	D.9 电缆安装
	
	 
	
	
	

	1
	030409001001
	电力电缆
	1.名称：YJV-4*10
2.敷设方式：管内穿线
	m
	42.13
	
	
	

	2
	030409001002
	电力电缆
	1.名称：YJV-4*25
2.敷设方式：管内穿线
	m
	24.79
	
	
	

	3
	030409003001
	电力电缆头
	1.名称：电缆终端头
2.型号：YJV-4*10
	个
	2
	
	
	

	4
	030409003002
	电力电缆头
	1.名称：电力电缆头
2.型号：YJV-4*25
	个
	2
	
	
	

	
	
	D.10 防雷及接地装置
	
	 
	
	
	

	5
	030410002001
	接地母线
	1.材质：热镀锌扁钢
2.规格：-50*6
3.安装部位：户外
	m
	59.29
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外电力电缆
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率2.9%

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外弱电管线
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	市政工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外弱电管线
	标段：1
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	市政工程
	
	 
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别：综合
2.挖土深度：2m以内
	m3
	180.1
	
	
	

	2
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：沟槽挖出土方
2.密实度：满足设计和规范要求
	m3
	149.13
	
	
	

	3
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种：多余土方
2.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	30.97
	
	
	

	4
	040803003001
	电缆排管
	1.规格：2P100
2.材质：PVC-C管
3.排管排列形式：单层水平排列
4.垫层、基础材料品种、混凝土强度等级、厚度：100厚C20混凝土垫层每侧向外伸出100，C20混凝土包封管道，管道之间净距50宽，管道外侧包封厚度100
	m
	125.83
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外弱电管线
	标段：1
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	040504001001
	砌筑井
	1.种类、规格：SSK手孔井550*550*800(L*W*H)
2.垫层、基础材质及厚度：100厚C15混凝土底板
3.砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10普通混凝土实心砖
4.勾缝、抹面要求：井内外壁粉1:2.5水泥砂浆15厚和20厚
5.砂浆强度等级：M10水泥砂浆
6.井筒、井盖、井圈材质及规格：C25混凝土压顶，复合井圈井盖
	座
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外弱电管线
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	041201019001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率1.9%

	2
	041201017001
	文明施工
	
	
	

	3
	041201018001
	环境保护
	
	
	

	4
	041201016001
	临时设施
	
	
	

	5
	041201020001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	041201021001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	041201022001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	041201023001
	二次搬运
	
	
	

	9
	041201024001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	041201025001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	041201026001
	按质论价
	
	
	

	12
	041201027001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	041201028001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	041201029001
	交通组织维护
	
	
	

	15
	041201030001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外排水
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	市政工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第1页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	市政工程
	
	 
	
	
	

	
	
	土石方工程
	
	 
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别：综合
2.挖土深度：2m以内
	m3
	891.32
	
	
	

	2
	040101003001
	挖基坑土方
	1.土类别：综合
2.挖土深度：4m以内
	m3
	67.61
	
	
	

	3
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内沟槽基坑挖出土方
2.密实度：符合设计要求
3.材料品种、规格：素土
	m3
	697.63
	
	
	

	4
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.密实度：符合设计要求
2.材料品种、规格：5%水泥土
3.部位：道路上井周围600范围以内
	m3
	100.25
	
	
	

	5
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种：多余土方
2.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	171.1
	
	
	

	6
	040103003002
	余方弃置
	1.弃料品种：拆除路面石碴
2.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	325.03
	
	
	

	
	
	道路工程
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第2页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	7
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30
2.厚度：20cm
	m2
	875
	
	
	

	8
	040203004001
	粘层
	1.材料品种：乳化沥青
2.喷油量：0.3kg/m2
	m2
	800
	
	
	

	9
	040203006001
	沥青混凝土
	1.沥青品种：AC-13C
2.沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土
3.厚度：6cm
	m2
	800
	
	
	

	10
	040204004001
	安砌侧(平、缘)石
	1.材料品种、规格：C30预制混凝土侧石、断面12.5*27.5cm
2.基座尺寸、混凝土强度等级：C25细石混凝土
	m
	250
	
	
	

	
	
	管网工程
	
	 
	
	
	

	
	
	雨水
	
	 
	
	
	

	11
	040501005001
	塑料管
	1.材质及规格：HDPE双壁波纹管dn315,环刚度≥8KN/m2
2.连接形式：胶圈接口
3.铺设深度：管内底平均深1.04m
4.管道检验及试验要求：闭水试验
5.部位：雨水主管
	m
	144.9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第3页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	12
	040501005002
	塑料管
	1.材质及规格：HDPE双壁波纹管dn450,环刚度≥8KN/m2
2.连接形式：胶圈接口
3.铺设深度：管内底平均深1.25m
4.管道检验及试验要求：闭水试验
5.部位：雨水主管
	m
	120.15
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	040501005003
	塑料管
	1.材质及规格：HDPE双壁波纹管dn315,环刚度≥8KN/m2
2.连接形式：胶圈接口
3.铺设深度：管内底平均深1m
4.管道检验及试验要求：闭水试验
5.部位：雨水口连接管
	m
	126.64
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第4页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	14
	040504002001
	现浇混凝土井
	1.种类：圆形雨水检查井
2.规格：φ800，平均井深1.11m
3.垫层、基础材质及厚度：100厚C15垫层+250厚C30、S6钢筋混凝土底板
4.混凝土强度等级：井墙C30、S6钢筋混凝土
5.盖板材质、规格：160厚C30预制钢筋混凝土盖板
6.井筒、井盖、井圈材质及规格：φ700钢纤维井盖井座等级C250
7.防坠装置品种及规格：加设防坠落井箅，承重能力不小于150kg
8.踏步材质、规格：包塑铁爬梯
9.参照图集：20S515-29页
	座
	17
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第5页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	15
	040504010001
	雨水口
	1.雨水口规格：450*350*1000丙型单箅雨水口
2.雨水箅子及圈口材质、型号、规格：500*400铸铁雨水井箅
3.垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层+100厚C30混凝土底板
4.材料品种、规格：240厚M10水泥砂浆MU20砖砌井壁
5.砂浆强度等级及配合比：1:2防水水泥砂浆内壁粉刷厚20
6.参照图集：苏S01-2021-298页
	座
	18
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	040504007001
	砌筑出水口
	1.出水口规格：八字式出水口,排水管径dn450
2.垫层、基础材质及厚度：200厚C30混凝土底板
3.砌筑材料品种、规格：M10水泥砂浆砌MU30块石
4.砌筑、勾缝、抹面要求：1:2水泥砂浆勾缝
5.参考图集：苏S01-2021-379页
	座
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	污水
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第6页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	17
	040501005004
	塑料管
	1.材质及规格：HDPE双壁波纹管dn315,环刚度≥8KN/m2
2.连接形式：胶圈接口
3.铺设深度：管内底平均深1.54m
4.管道检验及试验要求：闭水试验
5.部位：污水主管
	m
	170.35
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第7页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	18
	040504002002
	现浇混凝土井
	1.种类：圆形污水检查井
2.规格：φ800，平均井深1.75m
3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20垫层+250厚C30钢筋混凝土底板
4.混凝土强度等级：井墙C30钢筋混凝土
5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板
6.井筒、井盖、井圈材质及规格：顶部500高240厚M10水泥砂浆MU20砖砌井筒，下部250厚C30钢筋混凝土井壁，φ700钢纤维井盖井座等级C250
7.防坠装置品种及规格：加设防坠落井箅，承重能力不小于150kg
8.踏步材质、规格：包塑铁爬梯
9.参照图集：苏S01-2021-233页
	座
	7
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第8页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	19
	040504002003
	现浇混凝土井
	1.种类：圆形污水检查井
2.规格：φ700，平均井深1.10m
3.垫层、基础材质及厚度：100厚C20垫层+250厚C30钢筋混凝土底板
4.混凝土强度等级：井墙C30钢筋混凝土
5.盖板材质、规格：150厚C30预制钢筋混凝土盖板
6.井筒、井盖、井圈材质及规格：顶部500高240厚M10水泥砂浆MU20砖砌井筒，下部250厚C30钢筋混凝土井壁，φ700钢纤维井盖井座等级C250
7.防坠装置品种及规格：加设防坠落井箅，承重能力不小于150kg
8.踏步材质、规格：包塑铁爬梯
9.参照图集：苏S01-2021-232页
	座
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第9页 共9页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	20
	040504009001
	整体化粪池
	1.材质：钢筋混凝土
2.型号、规格：G3-6SF
3.尺寸：4600*1400*3050mm
4.参照图集：03S702
	座
	1
	
	
	

	
	
	拆除工程
	
	 
	
	
	

	21
	041001001001
	拆除路面
	1.材质：C30混凝土
2.厚度：20cm
3.外运：投标人自行考虑
	m2
	875
	
	
	

	
	
	绿化工程
	
	 
	
	
	

	22
	050103015001
	铺种草皮
	1.草皮种类：麦冬
2.铺种方式：满铺
3.养护：III级养护1年
	m2
	410
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外排水
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	041201019001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率1.9%

	2
	041201017001
	文明施工
	
	
	

	3
	041201018001
	环境保护
	
	
	

	4
	041201016001
	临时设施
	
	
	

	5
	041201020001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	041201021001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	041201022001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	041201023001
	二次搬运
	
	
	

	9
	041201024001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	041201025001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	041201026001
	按质论价
	
	
	

	12
	041201027001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	041201028001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	041201029001
	交通组织维护
	
	
	

	15
	041201030001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	16
	041201012001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外给水
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	通用安装工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外给水
	标段：1
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	通用安装工程
	
	 
	
	
	

	1
	040101002001
	挖沟槽土方
	1.土类别：综合
2.挖土深度：2m以内
	m3
	163.08
	
	
	

	2
	040103001001
	沟槽、基坑回填方
	1.填方来源：场内沟槽基坑挖出土方
2.密实度：符合设计要求
3.材料品种、规格：素土
	m3
	136.66
	
	
	

	3
	040103001002
	沟槽、基坑回填方
	1.密实度：符合设计要求
2.材料品种、规格：中粗砂
3.部位：管道底部沟槽回填
	m3
	14.41
	
	
	

	4
	040103003001
	余方弃置
	1.弃料品种：多余土方
2.运距：由投标人根据施工现场实际情况自行考虑
	m3
	26.42
	
	
	

	
	
	给排水、采暖、燃气工程
	
	 
	
	
	

	5
	031001008001
	塑料管
	1.材质：PE实壁给水管
2.规格：DN100
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：进行水压试验和冲洗、消毒
5.安装部位：室外
6.介质：给水
	m
	31.27
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外给水
	标段：1
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	6
	031001008002
	塑料管
	1.材质：PE实壁给水管
2.规格：DN80
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：进行水压试验和冲洗、消毒
5.安装部位：室外
6.介质：给水
	m
	114
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	031001008003
	塑料管
	1.材质：PE实壁给水管
2.规格：DN50
3.连接形式：热熔
4.压力试验及吹、洗设计要求：进行水压试验和冲洗、消毒
5.安装部位：室外
6.介质：给水
	m
	21.04
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	031002010001
	倒流防止器
	1.规格：DN100
2.连接形式：法兰连接
3.附件配置：倒流防止器、法兰闸阀、法兰式Y型过滤器、法兰挠性接头、法兰水表
	套
	1
	
	
	

	9
	030901011001
	室外消火栓
	1.安装方式：地上
2.型号、规格：DN100
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外给水
	标段：1
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	10
	040503002001
	现浇混凝土支墩
	1.混凝土强度等级：C20
2.部位：管径≥DN100管道弯头、三通和堵头等配件处，参照图集10S505
	m3
	1.28
	
	
	

	11
	040504002001
	现浇混凝土井
	1.种类：矩型阀门井
2.规格：内径3200*1200*1400
3.垫层、基础材质及厚度：100厚C15垫层+250厚C25钢筋混凝土底板
4.混凝土强度等级：井墙C25钢筋混凝土
5.盖板材质、规格：150厚C25预制钢筋混凝土盖板
	座
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外给水
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率2.9%

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外园林绿化
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	园林绿化工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外园林绿化
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	园林绿化工程
	
	 
	
	
	

	
	
	绿化工程
	
	 
	
	
	

	1
	050101003001
	栽植土回填
	1.回填土质要求：种植土
2.回填土厚度：30cm
	m3
	14
	
	
	

	2
	050101005001
	整理绿化用地
	1.找平找坡要求：符合设计图纸要求
	m2
	46.67
	
	
	

	3
	050103003001
	片植灌木
	1.种类：大叶黄杨
2.株高：30cm
3.冠径：25cm
4.单位面积株数：36株/m2
	m2
	47
	
	
	

	
	
	园路、园桥工程
	
	 
	
	
	

	4
	050201001001
	园路垫层
	1.垫层材料种类：碎石
2.垫层厚度：15cm
	m2
	4.59
	
	
	

	5
	050201001002
	园路垫层
	1.垫层材料种类：C25混凝土
2.垫层厚度：10cm
	m2
	4
	
	
	

	6
	050201003001
	园路面层
	1.结合层厚度、材料种类：30厚1:3干硬性水泥砂浆
2.面层材料种类、规格：30厚600*300荔枝面五莲红花岗岩
	m2
	3.45
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外园林绿化
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	050406004001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率0.9%

	2
	050406002001
	文明施工
	
	
	

	3
	050406003001
	环境保护
	
	
	

	4
	050406001001
	临时设施
	
	
	

	5
	050406005001
	冬雨季施工
	
	
	

	6
	050406006001
	夜间施工
	
	
	

	7
	050406007001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	050406008001
	二次搬运
	
	
	

	9
	050406009001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	050406010001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	050406011001
	按质论价
	
	
	

	12
	050406012001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	050406013001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	050406014001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第1页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	1
	010102007001
	回填方
	1.填方部位：室外走廊平台加接部分
2.材料品种：素土
3.密实度：符合设计要求
	m3
	7.57
	
	
	

	2
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖
2.墙体类型：花坛墙
3.墙体厚度：100
4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆
	m3
	3.19
	
	
	

	3
	010401002002
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖
2.墙体类型：台阶挡墙
3.墙体厚度：240
4.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆
	m3
	2.35
	
	
	

	4
	010502032001
	台阶
	1.踏步高、宽：踏步高143、宽300
2.混凝土种类：非泵送商品混凝土
3.混凝土强度等级：C20
	m2
	41.53
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第2页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	010805004001
	全玻自由门
	1.门洞口尺寸：3300*2400
2.框材质：不锈钢烤漆
3.玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃
4.五金种类、规格：金属管子拉手
5.拆除原玻璃大门
	m2
	7.92
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	010807001001
	金属(塑钢)窗
	1.窗类型：铝合金推拉窗
2.框、扇材质及规格：90系列壁厚1.8
3.玻璃品种、厚度：5+9A+5
4.拆除原铝合金窗
	m2
	81.54
	
	
	

	7
	010902001001
	屋面卷材防水
	1.卷材品种、规格、厚度：3厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎(带保护层)、5厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(N)无胎
2.铲除原屋面卷材防水层
	m2
	369.99
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	010902002001
	屋面涂膜防水
	1.涂膜厚度、遍数：2厚非固化橡胶沥青防水涂料
	m2
	369.99
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第3页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	9
	011001001001
	保温隔热屋面
	1.保温隔热材料规格、性能、厚度：20厚DS M15砂浆(1:3水泥砂浆)找平层、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土,找坡2%
2.拆除原屋面刚性层
	m2
	335.77
	
	
	

	10
	010902005001
	屋面排水管
	1.排水管品种、规格：Φ100PVC落水管
2.雨水斗、山墙出水口品种、规格：Φ100PVC水斗
	m
	47.18
	
	
	

	11
	011101001001
	水泥砂浆楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：凿毛地面清理干净，刷901胶素水泥浆一道
2.面层厚度、砂浆种类及强度等级：20厚1:2水泥砂浆
	m2
	2.21
	
	
	

	12
	011102001001
	石材楼地面
	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道,内掺5%建筑胶；30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格：30厚花岗岩
3.勾缝材料种类：水泥浆
4.拆除原石材地面
	m2
	46.3
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第4页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	13
	011102001002
	石材楼地面
	1.找平层厚度、材料种类及强度等级：100厚碎石垫层+100厚C20混凝土垫层
2.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道,内掺5%建筑胶；30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层
3.面层材料品种、规格：30厚花岗岩
4.勾缝材料种类：水泥浆
	m2
	7.39
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	011107002001
	石材台阶
	1.结合层厚度、材料种类及强度等级：素水泥浆一道,内掺5%建筑胶；20厚1:3性水泥砂浆结合层
2.面层材料品种、规格：30厚花岗岩
3.勾缝材料种类：水泥浆
4.防滑条材料种类、规格：每阶踏步边缘抽两道防滑槽
	m2
	61.32
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第5页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	15
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型、部位：铲除原外墙面抹灰层
2.各层厚度、材料种类及强度等级：刷901胶素水泥浆一道+12厚1:3水泥砂浆底层+8厚1:2.5水泥砂浆面层
3.分格缝宽度、材料种类：塑料分隔条
	m2
	980.83
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	011201001002
	墙、柱面一般抹灰
	1.各层厚度、材料种类及强度等级：刷901胶素水泥浆一道+12厚1:3水泥砂浆底层+8厚1:2.5水泥砂浆面层
	m2
	78.43
	
	
	

	17
	011206001001
	构件式玻璃幕墙
	1.框格形式：全隐框
2.面层材料品种、规格、表面处理：中空Low-E玻璃6+12A+6
3.拆除原玻璃幕墙
	m2
	117.12
	
	
	

	18
	011403001002
	抹灰面油漆
	1.基层类型：外墙面
2.腻子种类：白水泥腻子
3.油漆品种、刷漆遍数：苯丙乳胶漆两遍
	m2
	1000.57
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第6页 共6页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	19
	011404002001
	天棚喷刷涂料
	1.基层类型：天棚面
2.腻子种类：耐水腻子
3.涂料品种、喷刷遍数：苯丙乳胶漆两遍
4.铲除原天棚涂料和腻子层
	m2
	117.69
	
	
	

	20
	011402003001
	金属面油漆
	1.构件名称：入口门套造型
2.油漆品种、遍数或厚度：抛丸除锈sa2.5+环氧富锌底漆两遍+环氧云铁中间漆两遍+丙烯酸聚氨酯面漆两遍
	m2
	55.6
	
	
	

	21
	030107008001
	轮椅升降台
	1.名称：成品无障碍升降平台
2.提升高度：1.3米
	部
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：纪念馆外部修缮工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：增加坡屋面
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：增加坡屋面
	标段：1
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	砌筑工程
	
	 
	
	
	

	1
	010401002001
	实心砖墙
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖
2.墙体类型：外墙
3.墙体厚度：120mm
4.砂浆强度等级：M5.0
5.部位：屋面四周矮墙
	m3
	2.63
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	010401005001
	实心砖柱
	1.砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖
2.柱截面尺寸：240*240
3.砂浆强度等级：M10
	m3
	1.08
	
	
	

	
	
	木结构工程
	
	 
	
	
	

	
	
	G.2 木构件
	
	 
	
	
	

	3
	010702003001
	木檩
	1.构件规格尺寸：DN200圆木
	m3
	3.03
	
	
	

	
	
	G.3 屋面木基层
	
	 
	
	
	

	4
	010703001001
	屋面木基层
	1.望板材料种类、厚度：屋面板制作(15mm厚) 平口
	m2
	303.03
	
	
	

	
	
	屋面及防水工程
	
	 
	
	
	

	
	
	J.1 屋面
	
	 
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：增加坡屋面
	标段：1
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	5
	010901001001
	瓦屋面
	1.瓦品种、规格：水泥彩瓦和脊瓦
2.顺水条、挂瓦条品种及规格：钉木挂瓦条
	m2
	303.03
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：增加坡屋面
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外大屏
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外大屏
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	1
	030506016001
	监视设备
	1、名称：高清户外全彩LED显示屏
2、屏显规格尺寸：2.68m*3.64m  P3
3、包括立柱支架和底座以及播控设备及软件和音响系统
4、C30钢筋混凝土基础
	台
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外大屏
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率2.9%

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：室外道路
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	道路工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：室外道路
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	道路工程
	
	 
	
	
	

	1
	040202001001
	石灰稳定土
	1.含灰量：12%
2.厚度：20cm
	m2
	3656.9
	
	
	

	2
	040203007001
	水泥混凝土
	1.混凝土强度等级：C30
2.厚度：15cm
	m2
	3656.9
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外道路
	标段：1
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	041201019001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率1.9%

	2
	041201017001
	文明施工
	
	
	

	3
	041201018001
	环境保护
	
	
	

	4
	041201016001
	临时设施
	
	
	

	5
	041201020001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	041201021001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	041201022001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	041201023001
	二次搬运
	
	
	

	9
	041201024001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	041201025001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	041201026001
	按质论价
	
	
	

	12
	041201027001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	041201028001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	041201029001
	交通组织维护
	
	
	

	15
	041201030001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	16
	041201001001
	脚手架
	
	
	

	17
	041201004001
	施工排水
	
	
	

	18
	041201005001
	施工降水
	
	
	

	19
	041201006001
	围堰
	
	
	

	20
	041201007001
	筑岛
	
	
	

	21
	041201008001
	便道
	
	
	

	本页小计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：室外道路
	标段：1
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	22
	041201009001
	便桥
	
	
	

	23
	041201012001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：电动伸缩门
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：电动伸缩门
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	1
	010805003001
	电动伸缩门
	1.门代号及洞口尺寸：16m*1.6m
2.伸缩门体材质：铝合金
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：电动伸缩门
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	其他大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：东侧广场出新
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：东侧广场出新
	标段：1
	第1页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	1
	011402003001
	金属面层出新
	1、金属字表面除锈，喷漆
2、部位：入口东进主题
	m2
	22.7
	
	
	

	2
	011403001001
	真石漆出新
	1、外墙面真石漆出新
2、部位：绿化造型挡土墙处
	m2
	78
	
	
	

	3
	011402003002
	金属面油漆
	1、金属面木纹漆出新
2、部位：金属廊架处
	m2
	670
	
	
	

	4
	011506001001
	更换玻璃
	1、破损玻璃更换
2、部位：廊架顶部
	m2
	2.28
	
	
	

	5
	050201003001
	石材地面
	1、破损石材地面修复
2、部位：廊架处地面
	m2
	30
	
	
	

	6
	011402003003
	金属面层出新
	1、金属标志喷漆出新
2、部位：铁流东进标志处
	m2
	160
	
	
	

	7
	011403001002
	真石漆出新
	1、外墙面真石漆出新
2、部位：入党誓词牌处
	m2
	58.8
	
	
	

	8
	011402003004
	金属面层出新
	1、金属标志喷漆出新
2、部位：郑少仪人物标志牌
	m2
	57.5
	
	
	

	9
	011401004001
	木材面油漆
	1、木栏杆出新
2、部位：八角亭前木栏杆
	m2
	43
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：东侧广场出新
	标段：1
	第2页 共2页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	10
	011401004002
	木材面油漆
	1、木构件出新
2、部位：八角亭、圆柱及栏杆
	m2
	19
	
	
	

	11
	011401004003
	木材面油漆
	1、防腐木构件出新
2、部位：四角亭处
	m2
	82
	
	
	

	12
	020510002001
	破损栏杆更换
	1、栏杆更换
2、部位：四角亭处
	m2
	2.6
	
	
	

	13
	011403001003
	真石漆出新
	1、外墙面真石漆出新
2、部位：军纪墙处
	m2
	45
	
	
	

	14
	010102004001
	挖淤泥、清水面
	1.开挖深度：1.0米
	m3
	1500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：东侧广场出新
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	其他大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：纪念馆室内改造拆除工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造拆除工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	1
	010401002001
	砌体墙拆除
	1.墙体类型：砖墙
2.部位：展馆三门樘位移处
	m3
	0.6
	
	
	

	2
	041001007001
	铲除涂料面
	1.拆除墙面、天棚乳胶漆
2.部位：展馆一、展馆二、展馆三
	m2
	548.08
	
	
	

	3
	041001007002
	拆除墙面标识形象板
	1.拆除墙面标 识形象板（考虑部分利旧）
2.部位：展馆一、展馆二、展馆三
	项
	1
	
	
	

	4
	041001002001
	拆除地板革及木地板
	1.拆除地板革面层和地板基层
2.部位：展馆一、展馆二、展馆三
	m2
	234.66
	
	
	

	5
	041001002002
	灯具线缆拆除
	1.灯具线缆拆除
	项
	1
	
	
	

	6
	010103002001
	余方弃置
	1.土石类别：建筑垃圾
2.运距：投标人自行考虑
	m3
	12.14
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造拆除工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：纪念馆室内改造装饰工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造装饰工程
	标段：1
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	1
	010401008001
	零星砌砖
	1.零星砌砖名称、部位：展厅二屏幕前的矮墙
	m3
	0.67
	
	
	

	2
	010402001001
	砌块墙
	1.200厚蒸压加气砼砌块封门洞
2.部位：展厅三门樘附近
	m3
	1.37
	
	
	

	3
	010808001001
	门窗套
	1.基层材料品种、规格：18mm阻燃板
2.面层材料品种、规格：展馆一、展馆二、展馆三的成品不锈钢装饰面板门套
	m2
	8.16
	
	
	

	4
	011101008001
	自流平找平层
	1.自流平基层
2.部位：展馆一、展馆二、展馆三地坪基层
	m2
	234.66
	
	
	

	5
	011101005001
	塑胶地面
	1.PVC塑胶面层
2.部位：展馆一、展馆二、展馆三地坪面层
	m2
	234.66
	
	
	

	6
	011105006001
	金属踢脚线
	1.基层材料种类、规格：墙基层表面清除干净,墙面滚涂界面剂一遍，9mm厚阻燃板基层
2.面层材料品种、规格：1.2mm成品不锈钢踢脚线
3.部位：展馆一、展馆二、展馆三
	m
	107.46
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造装饰工程
	标段：1
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	7
	011203003001
	块料墙、柱面
	1.墙体刷界面处理剂一道
2.结合层材料品 种、规格：5厚 DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层
3.面层材料品种、规格：10厚陶瓷墙砖,美缝
4.部位：展厅二屏幕前的矮墙
	m2
	7.28
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	011201001001
	墙、柱面一般抹灰
	1.基层类型：墙体刷界面处理剂一道
2.基层材料种类、规格：6厚DP(DCA)M5砂浆(1:1:6水泥石灰膏砂浆)或粉刷石膏砂浆打底抹灰，8厚DPM20砂浆(1:2.5水泥砂浆)压实抹平,张挂玻纤网格布(将水泥砂浆压入网孔)
3.部位：展馆三新砌墙体部分
	m2
	5.92
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	011405002001
	织锦缎裱糊
	1.贴墙布
2.部位：展馆一和展馆二墙面
	m2
	239.6
	
	
	

	10
	011207001001
	轻质隔墙
	1.隔墙、隔断类型：轻钢龙骨
2.骨架、边框材料种类、规格：75系列轻钢龙骨
3.部位：展馆三墙面龙骨
	m2
	77.95
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造装饰工程
	标段：1
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	11
	011205001001
	墙、柱面装饰板
	1.基层：18厚阻燃板基层
2.部位：展馆三墙面基层
	m2
	82.95
	
	
	

	12
	011205001002
	墙、柱面装饰板
	1.面层材料品种、规格：9.5mm石膏板单层
2.压条材料种类、规格：孔眼用腻子填平(防锈)
3.部位：展馆三墙面面层
	m2
	82.95
	
	
	

	13
	011403001001
	抹灰面油漆
	1.腻子种类：3厚耐水腻子分遍找平
2.油漆品种、刷漆遍数：无机涂料
3.部位：展馆一、展馆二、展馆三的天棚顶
	m2
	235.53
	
	
	

	14
	011205001003
	红色形象墙
	1.面层材料品种、规格：红色形象墙（铝板制作）
2.部位：展馆一红色形象墙
	项
	1
	
	
	

	15
	011205001004
	标识标牌
	1.标识标牌（按设计提案中的内容）
	项
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造装饰工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率3.8%

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：纪念馆室内改造安装工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	通用安装工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造安装工程
	标段：1
	第1页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	通用安装工程
	
	 
	
	
	

	1
	030413001002
	普通灯具
	1.名称：疏散指示灯
2.规格：LED光源,非集中控制型,A型,DC36V-1W,持续型
3.安装形式：吊装,距地2.5米
4.部位：展馆一、展馆二、展馆三
	套
	4
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	030402011001
	消防箱及消防灭火器
	1.消防箱及消防灭火器
2.部位：展馆
	项
	1
	
	
	

	3
	030412004001
	配线
	1.名称：交联聚乙烯绝缘电线
2.配线形式：带接地
3.规格：WDZ-BYJ-2.5mm²
4.材质：铜
5.配线线制：三线制
	m
	150.6
	
	
	

	4
	030413003001
	荧光灯
	1.名称：LED平板灯
2.规格：600*600
3.安装方式：嵌入吊顶
	套
	6
	
	
	

	5
	030413001003
	装饰灯
	1.名称：LED射灯
2.规格：12W3000K
	套
	26
	
	
	

	6
	030413001004
	装饰灯
	1.名称：LED灯带
2.规格：6W/米 暖光3000K
	m
	80
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造安装工程
	标段：1
	第2页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	7
	030413013001
	照明开关、按钮
	1.名称：单联单控开关
2.材质：塑壳
3.规格：86系列
4.安装方式：墙壁嵌入
	套
	6
	
	
	

	8
	030412006001
	接线盒
	1.名称：室外电瓶车充电接线盒
2.材质：塑料
3.规格：86系列
4.安装形式：明装
	个
	5
	
	
	

	9
	031301001001
	凿(压、切割)槽
	
	m
	50
	
	
	

	10
	030412001001
	配管
	1.名称：紧定式扣壁热镀锌钢管
2.材质：钢
3.规格：JDG50
4.配置形式：沿地面、墙面暗敷
5.引线材质：铜芯电缆
	m
	140.5
	
	
	

	11
	030413015001
	照明系统调试
	1.名称：照明调试
	系统
	1
	
	
	

	12
	030505016001
	信息发布竖屏
	1.LCD屏体尺寸:1.71*0.99米1080P
	台
	1
	
	
	

	13
	030505016002
	信息发布曲面屏
	1.P1.5LED,6.4*2.24米
	台
	1
	
	
	

	14
	030505016003
	台面触摸式互动屏(3块)
	1.32TLCD
	台
	1
	
	
	

	15
	030505016004
	台面触摸式互动屏内容制作
	1.台面触摸式互动屏内容制作
	台
	1
	
	
	

	16
	030505016005
	信息发布横屏
	1.LCD屏体，65寸
	台
	1
	
	
	

	17
	030505016006
	监控系统
	1.6个高清摄像机
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	

	
	
	

	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造安装工程
	标段：1
	第3页 共3页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	18
	030701003001
	空调器
	1.名称：风管机
2.规格：制冷量(KW) ≤30
3.安装形式：吸顶
	台
	5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造安装工程
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	不可竞争费，费率2.9%

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	031401001001
	脚手架
	
	
	

	16
	031401018001
	安装与生产运行同时进行施工防护
	
	
	

	17
	031401019001
	有害身体健康环境中施工防护
	
	
	

	18
	031401002001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：纪念馆室内改造微电影影片制作
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	通用安装工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造微电影影片制作
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	通用安装工程
	
	 
	
	
	

	1
	030501002001
	微电影影片制作
	业主定稿
	套
	1
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：纪念馆室内改造微电影影片制作
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	031401009001
	安全生产
	
	
	

	2
	031401010001
	文明施工
	
	
	

	3
	031401011001
	环境保护
	
	
	

	4
	031401012001
	临时设施
	
	
	

	5
	031401021001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	031401020001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	031401017001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	031401013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	031401015001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	031401014001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	031401023001
	按质论价
	
	
	

	12
	031401024001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	031401025001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	031401026001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	031401001001
	脚手架
	
	
	

	16
	031401018001
	安装与生产运行同时进行施工防护
	
	
	

	17
	031401019001
	有害身体健康环境中施工防护
	
	
	

	18
	031401002001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：招标代理费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：招标代理费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	招标代理费
	不可竟争费
	项
	1
	36000.00
	36000.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：招标代理费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：工程监理费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：工程监理费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	工程监理费
	不可竟争费
	项
	1
	38000.00
	38000.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：工程监理费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



	
	
	

	表E.1.1-3   单位工程汇总表

	单位工程名称：造价跟踪与审计费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目内容
	金额(元)

	1
	分部分项工程
	 

	1.1
	房屋建筑与装饰工程
	 

	2
	措施项目
	 

	2.1
	    其中：安全生产
	 

	3
	其他项目
	 

	3.1
	    其中：暂列金额
	 

	3.2
	    其中：专业工程暂估价
	 

	3.3
	    其中：计日工
	 

	3.4
	    其中：总承包服务费
	 

	3.5
	    其中：合同中约定的其他项目
	 

	4
	增值税
	 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	合  计
	 

	

	注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；
       2 本表适用以单项工程、单位工程等为工程量清单编制对象的工程。



	
	
	

	表E.2.1   分部分项工程项目清单计价表

	工程名称：造价跟踪与审计费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	材料暂估价

	
	
	房屋建筑与装饰工程
	
	 
	
	
	

	
	
	造价跟踪与审计费
	不可竟争费
	项
	1
	55000.00
	55000.00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	

	
	
	



	
	
	

	表E.3.1   措施项目清单计价表

	工程名称：造价跟踪与审计费
	标段：1
	第1页 共1页

	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	价格(元)
	备注

	
	
	通用措施项目
	
	
	

	1
	011601009001
	安全生产
	
	
	

	2
	011601007001
	文明施工
	
	
	

	3
	011601008001
	环境保护
	
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加
	
	
	

	6
	011601011001
	夜间施工增加
	
	
	

	7
	011601012001
	特殊地区施工增加
	
	
	

	8
	011601013001
	二次搬运
	
	
	

	9
	011601014001
	已完工程及设备保护
	
	
	

	10
	011601015001
	既有建(构)筑物、设施保护
	
	
	

	11
	011601016001
	按质论价
	
	
	

	12
	011601017001
	建筑工人实名制
	
	
	

	13
	011601018001
	特殊施工降效
	
	
	

	14
	011601019001
	协管
	
	
	

	
	
	专业措施项目
	
	
	

	15
	011601001001
	脚手架
	
	
	

	16
	011601002001
	垂直运输
	
	
	

	17
	011601004001
	施工排水
	
	
	

	18
	011601005001
	施工降水
	
	
	

	19
	011601003001
	大型机械设备进出场及安拆
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	-

	合  计
	
	-

	

	注：措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。



