问 询 答 复

各相关供应商：

高邮市人民政府办公室关于高邮市城市商务大厦能源托管项目（JSZC-321084-JZCG-G2025-0024）招标文件的问询已收悉，

现采购人答复如下：

问询事项1：

关于综合能效管控平台建设，平台部署方式采用哪种部署模式？要求平台在信创环境中通过适配测试，这个信创环境下的设备选型是否有要求？

答复：平台部署方式拟采用本地部署模式（以与中标方商议确定的为准）。使用的平台要求在安全可靠的环境中通过适配测试，投标人为采购人提供的设备要求可接入安全可靠环境中通过适配测试的平台。

问询事项2：

多联机室外机与室内机数量是多少？

- 答复：该建筑多联机组共7组，分体式空调9个。

问询事项3：

建筑楼层数和关键区域具体功能？或者是否能直接提供总智能水表数量？

- 答复：该建筑地上21层，地下1层，为市各机关单位办公场所，其他还包括档案馆、博物馆、科技馆等。本项目仅为电能托管，不涉及用水。

高邮市人民政府办公室                                       2025年12月10日