招　标　文　件

项目名称：扬州市邗江区蜀冈初级中学厨房设备采购项目

项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2025-0001

扬州市公共资源交易中心邗江分中心

2025年2月

总  目  录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	6

第三章  合同文本	16

第四章 采购需求	20

第五章  评标方法与评标标准	60

第六章  投标文件格式	64

# 第一章  投标邀请

受扬州市西区新城管理委员会的委托，扬州市公共资源交易中心邗江分中心就扬州市邗江区蜀冈初级中学厨房设备采购(JSZC-321003-JZCG-G2025-0001)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

蜀冈初级中学厨房设备采购招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年3月18日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321003-JZCG-G2025-0001

2.项目名称：扬州市邗江区蜀冈初级中学厨房设备采购

3.预算金额：人民币279万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为人民币279万元。

5.采购需求（简介）：本项目拟为扬州市邗江区蜀冈初级中学厨房设备采购，详见采购文件第四章。

6.合同履行期限：自签订合同起45日历天安装调试并交付。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函；

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市邗江区政府采购网，扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1. 2025年3月18日9点00分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

七、本次招标联系方式

1．采购人信息

名 称：扬州市西区新城管理委员会

地址：扬州市邗江区西湖街道润扬北路8号

联系人：景先生

联系方式：15852889528

- 扬州市公共资源交易中心邗江分中心信息

地　址：扬州市邗江区国展路28号恒通AI科创大厦三楼

联系人：蒋媛媛

联系方式：0514-82882970

- 其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心邗江分中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布的更正公告。

3.本次招标不收取投标保证金。

# 第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心邗江分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网、扬州市邗江区政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、投标文件的递交

18.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止时间

19.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

19.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

20、投标文件的拒收

20.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24、评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”“扬州市邗江区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心邗江分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

九、合同款项支付

合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方收到乙方开具发票10个工作日内支付合同价的30%；项目验收合格无问题，乙方向甲方开具发票，甲方收到乙方开具发票后10个工作日内甲方支付剩余合同价款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在2小时内到达甲方现场

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值      的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日   向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日 万分之三     向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

- 合同生效及其它

17.1蜀冈初级中学厨房设备采购招标文件也为本合同内容，乙方应根据招标文件中的约定履行相应义务，承担相应责任。

17.2 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.4 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方及财政监管部门各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                         地址：

法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：

经办人：                                       经办人：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

# 第四章 采购需求

项目属性:货物类项目。

一、其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目节能产品：水龙头

2.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 核心产品：电磁双眼大锅灶

三、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 蜀冈初级中学厨房设备采购 | 工业 |

- 四、项目需求

1、 生产实施方案（包括生产工艺、材质应用、产品功能）

（1）生产工艺

根据本项目的要求选用合理的加工工艺：激光下料、组装、焊接、打磨。

- 材质应用

所有不锈钢均为304不锈钢。外购件优先选用节能产品、环保产品；符合现代先进一流产品。

- 产品功能

## 满足国家有关部门的安全环保要求，同一层面的产品优先选用省工省力自动化程度先进。

2、生产实施服务保障措施 （包括质量管理制度、进度管理措施）

（1）供货、安装时间要求：合同签订后自接采购人通知之日起45日历天内供货到采购人指定现场，实际开工时间以采购人书面通知为准。设备及安装进度应当满足各阶段工程竣工验收时间节点需求。

（2）本项目由各投标人自行进行现场勘察，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

（3）中标人应免费对采购人的技术和使用人员进行安装、使用、维护等相关技术的培训,列出培训计划并提供有关技术文档。培训产生的相关费用由中标人承担。

（4）在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权追究因中标供应商所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

3、项目安装实施方案（包括施工方案、调试方案）

- 施工方案：合理的环保包装，安全运输，保证按时到位，确保水电气的驳接。

- 调试方案：根据现场施工状况配合有关施工单位按时合理的进行调试，调试后制定合理的培训方案，对设备的使用人员进行每台每件的培训；配合使用方制定合理的维护保养方案。

（3）投标人提供所有产品的技术参数指标应当满足招标文件的技术参数指标（投标人须提供产品彩页或产品说明书或制造商（生产者）官网产品页截图或检测机构出具的检测报告证明材料佐证技术参数）。

（4）投标人应保证提供的所有产品（包括所有配件、备件等）均是符合国家标准的、全新的、原产制造并经检验合格的、未使用过的、品牌正宗的产品，否则采购人有权退货。

（5）投标人应保证提供的产品的技术性能、综合质量的稳定性和可靠性;保证提供的产品符合国家质量、技术、环保、安全、节能、保密等相关法律、法规和政策要求及商检标准和电工标准。

（6）中标人应提供货物制造商（生产者）的出厂质量合格证、保修卡、说明书等。

4、 安装实施服务保障措施（包括安全管理、售后服务、人员配备）

（1）安全管理

投标人承诺施工人员的安全、施工中所造成的一切安全事故及施工中涉及的物品安全等均由中标人负责，采购人不承担项目实施过程中所产生的任何安全责任。（投标人提供承诺函、格式自拟）。

（2）售后服务

①售后服务人员

投标人要为本项目安排专门售后人员，且为专业技术人员，须持证上岗。

②售后服务方案要求

投标人要按照招标文件具体要求，结合学校实际使用要求，制定详细的售后服务方案，包括但不限于针对本项目的售后服务体系、售后服务方式、售后服务具体内容、应急措施、配合措施等。

投标人应按新三包规定执行售后服务，产品出现性能故障的，应严格按照《部分商品修理更换退货责任规定》处理。上述规定要求与本合同其他条款有不一致的，按对最终用户较有利的条款执行。

超出保修期的维修应向最终用户说明产品已过保,告知最终用户备件费、上门费及服务费，并向最终用户说明备件保修时间及保修方式，征得最终用户同意后再维修，维修中收取的备件费、上门费及服务费等其它费用不得高于合同产品品牌官方标准(包含品牌官网标准、官方热线标准等)，维修收费应提供发票。

保修期内，发生产品性能故障维修2次及以上仍不能正常使用的,投标人应负责为最终用户免费更换同型号的新机。若同型号设备停产的，投标人应与最终用户协商，更换其他型号的新机，更换的新机型性能不得低于故障机。换机后保修期限重新计算。

投标人应为合同设备无条件提供安装及售后服务,否则采购人有权另行安排人员上门安装及售后服务,所产生的费用直接在履约保证金扣除。

保修期内，接到保修电话应在2小时内达到现场并解决问题。

③人员配备

本项目需配备具备有效期内的焊接作业操作证的安装人员。

5、免费质保

投标人要按照招标文件具体要求，结合学校实际使用要求，制定详细的质保方案，投标人须提供货物自验收合格之日起两年免费上门包修服务。

## 6、深化设计要求

本项目厨房部分水、电安装由投标人根据采购人提供的厨房平面图、水电接入点位置及拟投标产品规格、技术参数按相关设计规范进行深化设计。深化设计需满足厨房使用需求和卫生安全等要求。同时投标人负责按图进行水、电安装施工，水电安装施工应服从总包管理，图纸联系采购人获取，联系人：景先生，联系方式：15852889528 。

7、其他要求

（1）厨房内采购人只提供电源接口，电源至厨具设备的供配电均在报价范围；采购人提供水源接口，从接水点至厨房各用水点连接管线、阀件等均在报价范围；采购人提供排烟点，从排烟点（包含开洞）到设备的连接等均在报价范围。（投标人提供承诺函、格式自拟，原件扫描件上传）

（2）具有有效期内的全国工业产品生产许可证（电热食品加工设备-蒸汽炊具）（原件扫描件上传）。

（3）油烟净化器净化效率满足GB18483-2001标准.（提供检测报告扫描件并上传）

（4）油烟净化器电气强度测试结果满足GB4706.1-2005标准。（提供检测报告扫描件并上传）

（5）油烟净化器噪声满足《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008标准。（提供检测报告扫描件并上传）

8、现场勘查：本项目自行勘查现场，现场勘察联系人：滕工，18086761668

清单（所投产品尺寸允许±5％偏差，但需保证与原有场地适配）

| 编号 | 产品名称 | 尺寸(WxDxH) | 产品图片 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子秤 | 150kg |  | 1、精确度达到6000e，提供双量程和双精度设计的秤 2、对于多种的应用都易于校准 3、抗腐蚀的秤台 4、承载器材质：1、镀锌钢；2、不锈钢 5、为保护传感器集成了超载保护功能 6、即使当使用经常粗糙操作，也能提供长期的精确度以及抗磨力 7、可适用于极端环境条件下 8、防水等级IP68 | 2 | 台 |
| 2 | 矮架 | 1200*500*150 |  | 立柱采用38*38δ≥1.2mm，横通38×38/δ≥1.2mm，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 18 | 台 |
| 3 | 四层货架 | 1500*700*1600 |  | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用≥1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间平板采用≥1.2mm不锈钢板制作；脚管为φ38*δ≥1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 | 6 | 台 |
| 4 | 四层货架 | 1200*600*1600 |  | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间采用1.2mm方管不锈钢板制作；脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 | 3 | 台 |
| 5 | 四层货架 | 1200*500*1600 |  | 主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，四周边框采用δ≥1.2mm不锈钢拉丝板制作，中间平板采用δ≥1.2mm不锈钢板制作；脚管为φ38*δ≥1.0mm不锈钢管，脚用不锈钢可调整脚。 | 2 | 台 |
| 6 | 双层工作台 | 1200*750*800+150 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 2 | 台 |
| 7 | 双层工作台 | 1500*800*800 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 3 | 台 |
| 8 | 双层工作台 | 1800*800*800 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 4 | 台 |
| 9 | 双层工作台 | 1400*600*800 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 12 | 台 |
| 10 | 双层工作台 | 1800*700*800 |  | 盖子及底部均为优质不锈钢δ≥1.0mm，配不锈钢下水管。 | 6 | 只 |
| 11 | 双层工作台 | 500*800*800 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 12 | 双层工作台 | 600*800*800 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 13 | 双层工作台 | 1000*800*800 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 14 | 尼龙工作台 | 1500*1000*800 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板采用δ≥20mm尼龙材质，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 15 | 靠墙工作台 | 1500*700*800+150 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 1 | 台 |
| 16 | 靠墙工作台 | 1500*600*800+150 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 4 | 台 |
| 17 | 靠墙工作台 | 1500*750*800+150 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，下板厚度δ≥1.0mm；脚通采用∮38*δ≥1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用δ≥1.2mm的不锈钢板。 | 3 | 台 |
| 18 | 台面立架 | 1800*400*600 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢制作，厚度1.0mm 支撑管采用采用38×38×δ≥1.0mm厚不锈钢方管制作。 | 2 | 台 |
| 19 | 炉拼台 | 400*1200**800+400 |  | 为SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用δ≥1.2mm不锈钢板制作，配δ≥1.2mm不锈钢加强筋。 | 2 | 台 |
| 20 | 炉拼台 | 600*800*800 |  | 为SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用δ≥1.2mm不锈钢板制作，配δ≥1.2mm不锈钢加强筋。 | 1 | 台 |
| 21 | 炉拼台 | 400*1200**800+400 |  | 为SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面板采用δ≥1.2mm不锈钢板制作，配δ≥1.2mm不锈钢加强筋。 | 2 | 台 |
| 22 | 双通打荷台 | 1800*800*800 | 、 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，层板、底板、δ≥1.5mm，围板采用δ≥1.5mm，加强筋3根δ≥1.5mm，双层复合趟门δ≥1.5mm，内衬δ≥1.0mm，采用上吊挂式导轨滑槽，配尼龙滚珠轴承，脚管采用φ51mm配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 8 | 台 |
| 23 | 四格保温售饭工作柜 | 1500*700*800 |  | 采用磨砂SUS304不锈钢板，台面板采用δ≥1.2mm厚不锈钢磨砂板，余板采用δ≥1.0mm厚不锈钢磨砂板，份数盆5个，管料采用Φ38Xδ≥1.0mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚，电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水报警功能，有接排水功能。 | 24 | 台 |
| 24 | 份数盘 | 535*335*150 |  | 采用SUS304/2不锈钢拉丝板，δ≥1.2mm。 | 96 | 盘 |
| 25 | 单通上掀门三门碗柜 | 1200*600*1800 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作，板厚δ≥1.0mm。 | 10 | 台 |
| 26 | 保温汤桶车（配桶） | 700*700*800 |  | 台面：采用*SUS304不锈钢板厚度δ≥1.2mm； 侧板：采用*SUS304不锈钢板,不锈钢板厚度δ≥1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度δ≥1.0mm； 电压/功率：220V≥ 3KW; 电加热。 台脚：配4个万向轮 | 12 | 台 |
| 27 | 收残台 | 1200×750×800+150 |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-δ≥1.2mm不锈钢 3、侧板：304-δ≥1.0mm不锈钢 5、柜脚：不锈钢调整脚 6、配塑料垃圾桶两只 | 3 | 台 |
| 28 | 垃圾桶收残台 | 1200×760×850+100 |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-δ≥1.2mm不锈钢 2、层板：304-δ≥1.2mm不锈钢 3、侧板：304-δ≥1.0mm不锈钢 4、柜门：304-δ≥1.0mm，内衬δ≥0.5mm不锈钢 5、柜脚：不锈钢调整脚 6、配塑料垃圾桶两只 | 9 | 台 |
| 29 | 平板推车 | 800*600*800 |  | 采用304-2B不锈钢拉丝板，层板δ≥1.2mm，把手δ≥1.2mm，冷弯，车架采用国标40×40×40不锈钢角钢，防锈喷涂处理，脚轮采用易得力4寸静音脚轮，两只带刹车制。 | 6 | 台 |
| 30 | 十二盆托盘车 | 500*650*1360 |  | 1.台面采用SUS/304-2B不锈钢板，厚度为δ≥1.2mm 2.层板采用厚度为δ≥1.0mm不锈钢板 3.横通采用38*38mm不锈钢方管 4.加强筋采用δ≥1.0mm不锈钢板 5.配四只四寸易得力静音万向轮，其中两只带有刹车 | 2 | 台 |
| 31 | 收碗推车 | 550*800*800 |  | 采用优质不锈钢面板，厚度δ≥1.5mm不锈钢，配优质万向轮。 | 6 | 台 |
| 32 | 餐具桶车 | 1400*700*800+150 |  | 用材标准：SUS-304-2B无磁不锈钢 1、台面：304-δ≥1.2mm不锈钢 2、层板：304-δ≥1.2mm不锈钢 3、侧板：304-δ≥1.0mm不锈钢 4、柜门：304-δ≥1.0mm，内衬δ≥0.5mm不锈钢 5、柜脚：不锈钢调整脚 6、配塑料桶两只 | 9 | 只 |
| 33 | 二层收餐盘车 | 800*550*800 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，厚度δ≥1.2mm不锈钢，把手采用Φ39*δ≥1.0mm不锈钢管横格采用25*38*δ≥1.0mm不锈钢矩形管，内置保温电力管，配优质万向轮。 | 12 | 台 |
| 34 | 筷子消毒车 | 750*450*800 |  | 采用优质SUS304不锈钢整体制造 时间：≤20分钟 电压:220V 功率:≥350W 材质:304不锈钢 一次可消毒≥1200双筷子 | 6 | 台 |
| 35 | 三层收餐盘车 | 800*550*800 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，厚度δ≥1.2mm不锈钢，把手采用Φ39*δ≥1.0mm不锈钢管横格采用25*38*δ≥1.0mm不锈钢矩形管，内置保温电力管，配优质万向轮。 | 3 | 台 |
| 36 | 孔眼保温台 | 1800*700*800 |  | 采用磨砂SUS304不锈钢板，台面板采用δ≥1.2mm厚不锈钢磨砂板，余板采用δ≥1.0mm厚不锈钢磨砂板，份数盆5个，管料采用Φ38Xδ≥1.0mm不锈钢圆管，通配不锈钢可调性子弹脚，电脑版智能温度控制和设置，数码显示温度，有漏电、缺水报警功能，有接排水功能， | 4 | 台 |
| 37 | 单通打荷台 | 1800*800*800 | 、 | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，层板、底板、δ≥1.5mm，围板采用δ≥1.5mm，加强筋3根δ≥1.5mm，双层复合趟门δ≥1.5mm，内衬δ≥1.0mm，采用上吊挂式导轨滑槽，配尼龙滚珠轴承，脚管采用φ51mm配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 4 | 台 |
| 38 | 六门更衣柜 | 1200*450*1800 |  | 厂制品/采用304-2B不锈钢拉丝板，δ≥1.0mm，加挂衣杆带锁，门板内侧加装多功能钩及多功能盒。 | 3 | 台 |
| 39 | 四门更衣柜 | 900*450*1800 |  | 厂制品/采用304-2B不锈钢拉丝板，δ≥1.0mm，加挂衣杆带锁，门板内侧加装多功能钩及多功能盒。 | 2 | 台 |
| 40 | 送餐车 | 550*800*800 |  | 采用优质不锈钢面板，厚度δ≥1.5mm不锈钢，配优质万向轮。 | 1 | 台 |
| 41 | 单星水池 | 1000*750*800+150 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ32δ≥1.2mm，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 10 | 台 |
| 42 | 单星水池 | 1200*700*800+150 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 1 | 台 |
| 43 | 单星水池 | 800*800*800 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 1 | 台 |
| 44 | 单星水池带平台 | 1500*600*800+150 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 3 | 台 |
| 45 | 单星水池 | 1200*800*800+150 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 3 | 台 |
| 46 | 单星水池柜 | 700*800*800 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 1 | 台 |
| 47 | 洗手星 | 500*450*600 |  | 1.材料采用SUS/304-2B不锈钢板，台面厚度为≥1.0mm 2.斗厚度为≥1.0mm，池深200mm。 | 5 | 台 |
| 48 | 双星水池 | 1500*750*800+150 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 1 | 台 |
| 49 | 双星水池 | 1200*700*800+150 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 2 | 台 |
| 50 | 双星水池 | 1600*700*800 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 1 | 台 |
| 51 | 拖把池（可移动） | 900*500*1750 |  | 1.材料采用SUS304/2B不锈钢板，台面厚度为δ≥1.2mm 2.斗厚度为δ≥1.2mm 3.横通采用38*25方管，厚度为δ≥1.2mm 4.立管采用38*38方管，厚度为δ≥1.2mm不锈钢管 5.配四个万向轮 | 3 | 台 |
| 52 | 不锈钢洗手池（不含水龙头） | 7800*650*800 |  | 1.材料采用SUS/304-2B不锈钢板，台面厚度为δ≥1.0mm 2.斗厚度为δ≥1.0mm，池深200mm。 | 3 | 台 |
| 53 | 不锈钢洗手池（不含水龙头） | 4800*650*800 |  | 1.材料采用SUS/304-2B不锈钢板，台面厚度为δ≥1.0mm 2.斗厚度为δ≥1.0mm，池深200mm。 | 1 | 台 |
| 54 | 三星水池 | 2400*700*800+150 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.2mm，槽身δ≥1.2mm，背板δ≥1.0mm，通脚φ50mmδ≥1.2mm，槽深依据现场使用功能深300mm，横通采用φ25δ≥1.2，配全钢螺纹重型可调整子弹脚。 | 1 | 台 |
| 55 | 感应水龙头 | 交直流两用 |  | 自动感应控制开、关，材质铜镀铬 | 5 | 套 |
| 56 | 不锈钢去水制 | Φ110mm |  | 盖子及底部均为优质不锈钢1.0mm，配不锈钢下水管。 | 36 | 只 |
| 57 | 双温水龙头 | 4分 |  | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。材质铜镀铬 | 26 | 只 |
| 58 | 台式水龙头 | 4分 |  | 不锈钢座、杆、纯铜阀芯。材质铜镀铬 | 5 | 只 |
| 59 | 洗地龙头 | 117*375*360 |  | 流量≥14.74LPM/3.89 GPM指标，松开把手自动关闭 开放式涂层钢洗地龙头，抛光镀铬喷阀 喉管:自动回卷伸缩，环氧敞开式卷盘软管长≥10.7米 适用于墙壁、天花板或台面下安装 | 6 | 台 |
| 60 | 墙出注水龙头 | 4分 |  | 不锈钢杆、纯铜阀芯。材质铜镀铬 | 5 | 只 |
| 61 | 保鲜工作台 | 1800*700*800 |  | 材质采用SUS/304-2B不锈钢制作；制冷方式：风冷型 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏0℃~12℃电压/功率：220v/≥0.5kw。 | 1 | 台 |
| 62 | 保鲜工作台 | 1800*800*800+150 |  | 材质采用SUS/304-2B不锈钢制作；制冷方式：风冷型 内外为全不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡；温度范围：冷藏0℃~12℃电压/功率：220v/≥0.5kw。 | 1 | 台 |
| 63 | 台式留样柜 | 530*550*1100 |  | 优质304不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度+5℃~-5℃：功率：≥550W/220V。制冷方式：风冷型 | 3 | 台 |
| 64 | 双温四门冰箱 | 1220*700*1980 |  | 采用优质304不锈钢制造，内箱圆弧设计 机组独立模块化技术，外挂防尘网 360° 风冷无霜循环，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)：1100*590*1405 控温类型：电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a，制冷方式：风冷型 温度范围：冷藏0℃~12℃，冷冻-18℃~0℃ | 5 | 台 |
| 65 | 酒精消毒机 | 感应 |  | 感应式 | 5 | 只 |
| 66 | 壁挂式风扇 | 14英寸 |  | 调节三档调速防水电机220V/0.55KW 风页:14英寸，35°上下俯仰调节，120°摇头。 | 2 | 只 |
| 67 | 食品净化商用机 | 1800*850*980 |  | 1、全304不锈钢板材，面板δ≥1.5MM，其它板材δ≥1.2MM 2、额定电压与功率：≥8KW/220V 3、配汽泡发生器，更均衡的去除农残 4、采用7寸智能彩屏，主/分界面3D动态工作显示，语音播报，可以自定义净化时间，以5分钟为最小最位，最高30分钟； 5.设计高、低水位控制保护功能，防止水触媒和加热干烧和溢水风险； 6.设计加热温度恒温控制，可以解冻模式，并防止水温过高对蔬菜水果等食材造成不良后果； 7.设计一键自动进水和自动排水控制、水触媒净化模式、清洗模式；8.整机防水等级：IPX4； 所需资质： ★1.去果蔬农残：依据GB/T 20769-2008和SB/T11190-2017《果蔬净化清洗机》，提供甲基硫菌灵、敌敌畏、乐果去除率满足国标的检测报告，扫描件上传。 ★2.、杀灭细菌：依据GB/T 21313-2007和SB/T11190-2017《果蔬净化清洗机》，提供大肠杆菌、黄曲霉菌、白色念珠菌等杀灭率满足国标的检测报告，扫描件上传。 3、杀灭病毒：参照《消毒技术规范》（卫生部2002版）第二部分，人冠状病毒、肠道病毒-71型灭活率满足国标。 4、降解激素、瘦肉精等，依据GB/T 20755-2006和SB/T11190-2017《果蔬净化清洗机》标准，羟氨苄青霉素、克伦特罗的去除率满足国标的。 ★5、蔬菜水果、肉保鲜保营养，依据GB5009.5-2016、GB5009.86-2016，提供维生素C、蛋白质保全率满足国标的检测报告，扫描件上传。 | 1 | 台 |
| 68 | 毛刷机 | 1200*800*1000 |  | 适用于:马铃薯、胡萝卜、甜菜、莲藕、甘薯、芋头、大头菜等茎类蔬果清洗去皮。 特点:毛刷棍采用进口尼龙丝材质,耐酸碱耐腐蚀,在 使用过程中,不倒塌,不掉毛,韧性好;符合食品加工 卫生要求;有平,凹凸,软,硬毛刷棍,满足不同物料 整机操作简便,便于清洗,工作效率高,节省大量人 的清洗力。功率：≥1.5KW/380V. | 2 | 台 |
| 69 | 全能切菜机 | 1250*600*1300 |  | 产量：≥500KG/H材料：304不锈钢；适用范围：将根茎类（如：马铃薯、蕃薯、芋头、瓜类、洋葱、茄子等）切成丁、片、丝、条状; 叶菜类（如：芹菜、大白菜、高丽菜、菠菜、葱等）的长条状之物切成片、丝、段，变频控制，操作简单； | 1 | 台 |
| 70 | 绞切肉机 | 630*430*800 |  | 机身以及与肉类接触部件均为优质304不锈钢，输送带及压菜带为无毒橡塑材料，可切片、切丝、绞馅，生产能力：切肉片≥400Kg/h,切肉丝≥200Kg/h,绞肉≥100Kg/h。防水等级不低于IPX1。 | 1 | 台 |
| 71 | 和面机 | 45KG |  | 料桶容量：≥45L 最大和面量：≥18Kg 电压：220/380V 50Hz 输入功率：2.6/2.2KW 和面杆转速：230/120RPM 料桶转速：18/10RPM | 1 | 台 |
| 72 | 电饼铛 | 700*655*700 |  | 1.额定电压：220V 2.额定功率：5.5KW 3.工作效率：45KG饼/H 4.工作温度：140℃~240℃ | 2 | 台 |
| 73 | 三层烤箱 | 1200*800*1600 |  | 1.层数：3 2.每层烤盘数量：2 3.电压：三相 4.功率：18.5KW | 1 | 台 |
| 74 | 洗米机 | 100公斤 |  | 整体采用SUS/304-2B不锈钢板制作，面板厚度δ≥1.2mm，自来水作为洗米机动力,自来水通过本产品的主体水阀进行加压,将大米送入U形洗米机管内腔进行冲洗,以其达到洗刷大米的效果 | 1 | 台 |
| 75 | 多功能刀具砧板消毒柜 | 1200*600*1800 |  | 1.规格：1200*600*1800； 2.台面板采用SUS/304-2Bδ≥1.2mm厚不锈钢板； 3.δ≥1.2mm厚码仔加硬； 4.层板采用304/δ≥1.0mm厚不锈钢板； 5.间距400mm；δ≥1.2mm厚码仔加硬； 6.单次可消毒砧板6-10个； 7.功率：δ≥3KW/220V； 8.配可调子弹脚。 | 1 | 台 |
| 76 | 电热48盆推车蒸柜 | 1700*1000*1820 |  | 1、额定电压380V，单门功率δ≥24KW、双门功率δ≥48KW。箱体外壳、内胆全部采用SUS/304-2B不锈钢板，实厚δ≥1.0mm，整体发泡。蒸室的内外罩双重结构, 保证蒸汽的充分利用，有效提高能源利用率。 2、 内置式蒸车尺寸790X910X1660mm，采用*SUS304不锈钢方管，实厚δ≥1.0mm。蒸车定向轨道，整车进出，方便快捷。 3、推车下体采用不*SUS304锈钢方管厚度δ≥4.0mm稳定性强 4、容积大、升温快、产量高，是餐点类、米饭、蒸饺、肉丸、虾仁、馒头、包子、小龙包等最佳用具。 5、 外形美观大方，符合卫生要求。使用最先进式开门把手 6、脚轮采用耐高温、耐磨材料。 7、智能控制系统： （1）醒发功能：根据用户要求自主调节时间和温度 （2）温度功能：柜内温度一目了然防止温度过高而造成的食品营养流失 （3）保温功能：自带三小时自动保温功能 （4）安全功能：具有缺水断电报警功能，杜绝安全隐患 | 2 | 台 |
| 77 | 电磁双眼大锅灶 （核心产品） | 2200*1200*800+400 |  | 1、材质：面板采用304不锈钢板，实厚δ≥1.2，侧板实厚δ≥1.0。 2、功率/电压：≥25KW*2/380V。 3、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作。 产品所用机芯需满足以下技术要求： ★①按GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验，外壳防护等级不小于IP66，电气强度测试合格。提供检测报告扫描件并上传。 ②产品核心配件“显示屏”符合GB/T 4208-2017标准的要求进行防尘防水试验：外壳防护等级不小于IP68，电气强度测试合格； 符合GB/T 2423.16-2022 试验方法1的要求，长霉试验（严酷等级 1）结果放大 50 倍下，没有发现明显长霉。 ★③符合GB/T 2423.16-2022 环境试验 第 2 部分 试验方法：试验 J 和导则：长霉（IEC60068-2-10：2018)试验方法1的要求，长霉试验（严酷等级 1）结果为等级0级。提供检测报告扫描件并上传。 | 3 | 台 |
| 78 | 双眼电磁小炒灶（含锅） | 1800*1100*800+400 |  | 1、功率/电压：功率：≥15KW*2/380V。2、材质：整机采用SUS304不锈钢板，面板用δ≥1.2mm厚不锈钢板，其余δ≥1.0mm厚不锈钢板；配电磁灶专用炒锅2只。3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。4、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 5、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。6、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。7、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。8、360度9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。9、火力调节把手设计：采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。10、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试。11、采用Ø400mm/≥5mm厚微晶板，耐高温、抗外界冲击能力强；能承受0.5J机械强度. | 1 | 台 |
| 79 | 四眼电磁煲仔灶 | 800*900*800 |  | 1.采用九档功率调节控制，最小功率：400W，具备“小火慢煮”、“文火慢炖”或保温功能； 2.高品质整面大块6mm厚度微晶玻璃，方便实训实操，玻璃尺寸：680*680mm， 3.电力功率：4*≥3.5kW 4.双层自吸门，内嵌式镀铬门拉手，全不锈钢调节脚，调节脚高度150mm。 | 2 | 台 |
| 80 | 200L电热汤锅 | 1550*1050*1430 |  | 1、功率：30KW/380V 2、采用SUS/304-2B材质不锈钢板材，面板δ≥1.2mm，侧板δ≥1.0mm，大锅直径δ≥80CM； 3.锅体容量δ≥200L | 1 | 台 |
| 81 | 电磁单眼矮汤灶 | 700*800*600+200 |  | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚δ≥1.25，侧板201,实厚δ≥1.0。 2、规格（长*宽*高）：700*800*600+200。 3、功率/电压：≥15KW/380V。 4、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作。 | 1 | 台 |
| 82 | 多孔电煮面炉 | 800*800*800 |  | 1、材质：面板采用优质SUS304不锈钢板，实厚δ≥1.25，侧板201,实厚δ≥1.0。 2、规格（长*宽*高）：700*800*600+200。 3、功率/电压：≥15KW/380V。 4、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作。 | 1 | 只 |
| 83 | 电磁单眼大锅灶 | 1100*1200*800+400 |  | - 材质：面板采用304不锈钢板，实厚δ≥1.2，侧板实厚δ≥1.0。 2、功率/电压：≥25KW/380V 3、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作。 4、连接件的安装严密牢固，受力后无异响、不晃动。 - 5、焊接及打磨工艺要求：人体接触的各平面边缘光滑、角无尖角、毛刺、刃口等。 | 2 | 台 |
| 84 | 双眼电磁小炒灶（含锅） | 1800*1200*800+400 |  | 1、功率/电压：功率：≥15KW*2/380V。2、材质：整机采用SUS304不锈钢板，面板用δ≥1.2mm厚不锈钢板，其余δ≥1.0mm厚不锈钢板；配电磁灶专用炒锅2只。3、机芯采用全封闭铝质材料制作，自带内循环热交换系统，有效减少外部使用环境影响。4、输入输出电流保护；纳秒相位跟踪、输出短路响应机制；数字锁相环引擎；动态谐振点跟踪；IGBT温度检测与极限电流保护； 5、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。6、功能动态显示屏带工作电压、档位指示、档位功率、电量统计显示、风机动态工作显示、中文故障显示(线盘异常、线盘超温、请放锅具、锅具超温、机芯超温、开关异常、电压异常)方便判断故障、维修处理。7、每个档位调节时能显示变化的数字1-9及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。8、360度9档磁控旋转火力调节开关、确保精准温度掌控；调节开关使用寿命能达到≥12万次。9、火力调节把手设计：采用合金一体铸造成型，美观、坚固、防滑、档位清晰手感好、达到人机工程学高标准设计。10、采用聚丁稀工程塑料耐高温齿状型线圈支架、可承加速度1g振频50Hz的FC测试。11、采用Ø400mm/δ≥5mm厚微晶板，耐高温、抗外界冲击能力强；能承受0.5J机械强度. | 1 | 台 |
| 85 | 四头煲仔灶 | 800*1200*800+400 |  | 1、功率 ≥3.5KW*4/380v 2、尺寸：800*800*800 3、面板采用优质SUS/304不锈钢板，实厚δ≥1.20，侧板实厚δ≥1.0。 4、耐用方便的9档磁控旋纽火力调节器。 5、带定时功能 | 1 | 台 |
| 86 | 150L电热汤锅 | 1250*1050*1430 |  | 1、功率：≥20KW/380V 2、采用SUS/304-2B材质不锈钢板材，面板δ≥1.2mm，侧板δ≥1.0mm，大锅直径≥70CM； 3.锅体容量≥150L | 1 | 台 |
| 87 | 双门热风循环消毒柜 | 1200*550*1800 |  | 功率： ≥3250W消毒方式： 热风循环高温消毒外型尺寸：1310*700*1980m，功率：220V,≥4.4KW，容积：≥760L。 | 9 | 台 |
| 88 | 洗碗机 | 4.2米 |  | 一、长龙式洗碗机参数要求： 1、整机包含 清洗-漂洗-消毒烘干 三大功能。由进口区、清洗区、漂洗区、消毒烘干去、出口区五部分组成。进口区≤900mm，清洗区≤800mm，漂洗区≤600mm，消毒烘干≤800mm，出口区≤1100mm。 2、清洗量：3500-4500碟/H；机器功率：56kw；清洗温度：55℃以上；漂洗水量约450L/H； ★3、提供依据洗碗机开关GB/T 2423.2-2008 《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验B：高温》标准， 对洗碗机开关进行高温测试，要求试验温度≥80℃ ，试验时间≥48h 试验电压：250V 试验电流10A，产品应能经受得住高温耐久测试。试验中产品应能正常通电工作：试验后外观正常，无破损、开裂、变形现象。提供检测报告扫描件并上传。 4、提供洗碗机水位开关的高温性能检测，要求洗碗机水位开关在85℃水中保持3h，试验后水位开关能自动感应（水位上升或下降实现开关常闭、常开的装换）、通断性能及密封性能须正常工作。实测结果开关能自动感应，通断性能及密封性能正常，判定为P。 | 3 | 台 |
| 89 | 分配器 |  |  | 配套洗碗机 | 3 | 项 |
| 90 | 洗碗机控制箱 | 380V/≥55KW |  | 减压启动（控制箱到洗碗机控制系统的电缆线由电施工方提供） | 3 | 台 |
| 91 | 不锈钢油网烟罩 | 3600*1200*1000 11800*1400*1000 3500*1200*1000 7000*1400*1000 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用δ≥1.2mm不锈钢板；加强筋为δ≥1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 | 34.84 | 平方米 |
| 92 | 集气罩 | 3300*1400*550 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用δ≥1.2mm不锈钢板；加强筋为δ≥1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 | 4.62 | 平方米 |
| 93 | 牛角罩 | 1200*1200*550*6 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢板制作；柜壳采用δ≥1.2mm不锈钢板；加强筋为δ≥1.0mm不锈钢板；工艺要求满焊打磨，整体光滑无毛刺,环保节能，易清洗。 | 8.64 | 平方米 |
| 94 | 挡水油网板 | 500X500X50 |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，台面δ≥1.0mm。 | 52 | 块 |
| 95 | 烟罩至吊顶封板 | L≥3600+1000mm L≥3300+2800mm L≥11800+1400mm L≥4800mm*2 L≥4800mm*2 L≥4800mm*2 L≥3500+2400mm L≥7000mm |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，板面δ≥1.0mm。 | 64.6 | 平方米 |
| 96 | 不锈钢封墙板 | L≥11800mm L≥7000mm |  | 采用SUS304/2B不锈钢拉丝板，板面δ≥1.0mm。 | 37.6 | 平方米 |
| 97 | 灭火系统 | 配套烟罩 |  | 灭火系统应对厨房内的明火区域有扑灭及抑制作用.该设备启动方式有自动启动、手动启动和应急启动功能。 1、箱体全身采用优质不锈钢材质，双瓶组带18个高压细水雾喷嘴，保护灶台长度10米，箱体尺寸：690mm*610mm*222mm。 2、产品为绿色环保型灭火药剂，无色、无味、无毒、无腐蚀、灭火效率快且不复燃等特点，灭火时间：≤1.8s；单瓶充装质量：≥14.5kg，双瓶充装质量：≥14.5kg*2；保质期：有效期为6年。 3、联动性能，单瓶：自动切换时间≤3.5s,喷射延迟时间≤2.0s,喷射时间≥20.0s,喷嘴工作压力0.48MPa,冷却水喷嘴工作压力0.14MPa。双瓶：自动切换时间≤3.0s,喷射延迟时间≤3.0s,喷射时间≥26.0s,喷嘴工作压力0.23MPa,冷却水喷嘴工作压力0.12MPa； | 2 | 套 |
| 98 | 可调节型不锈钢地沟 | 400*300 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢材，厚度为δ≥1.2mm，一次冲压成型，应与装修单位配套，含排水口、出水口隔网、篮筐。 | 60 | 米 |
| 99 | 地沟盖板 | 580*295 |  | 面板采用SUS/304-2B不锈钢板材，厚度为δ≥2.5mm，一次冲压成型，防鼠·防滑。 | 70 | 米 |
| 100 | 沉渣井 | 300*300*250 |  | 采用SUS/304-2B不锈钢板材，厚度为δ≥2.0mm，一次冲压成型。 | 5 | 只 |
| 101 | 壁挂式灭蝇灯 | 660*128*380 |  | 工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS阻燃材料 | 13 | 台 |
| 102 | 灭蝇灯 | 660*128*380 |  | 工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS阻燃材料 | 6 | 台 |
| 103 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 |  | 电压:220V 功率:≥100W | 14 | 台 |
| 104 | 饮食业油水分离装置 | 500*300*250 |  | 1.材料为SUS304不锈钢，厚度为δ≥1.2mm； 2.外型尺寸500*300*250；处理水量≥100KG/H. 3.物理自动分离 | 8 | 台 |
| 105 | 油水分离器 | 3500*1400*2000 |  | 1.外形尺寸：3500*1400*2000mm； 2.材料为AISI304不锈钢，厚度为1.5-2.0mm； 3.处理水量：≥15L/S； 4.进/出水管，溢流管管径（mm）：≥DN150； 5.通气管管径（mm）：≥DN65； 6.放空管管径（mm）：≥DN50； 7.排渣管管径（mm）：≥DN100； | 1 | 台 |
| 106 | 鲜风风机 | 5.5KW |  | 标准型,材料：镀锌板,槽钢底架，电机下置，采用优质电机。 | 2 | 台 |
| 107 | 风柜(洗碗) | 2.2KW |  | 1、功率：≥2.2KW 2、风量：6000-7500m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； | 3 | 台 |
| 108 | 风柜(面点/特色) | 4KW |  | 1、功率：≥4KW 2、风量：8000-10000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； | 2 | 台 |
| 109 | 风柜(蒸煮/热厨) | 11KW |  | 1、功率：≥11KW 2、风量：20000-25000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； | 2 | 台 |
| 110 | 风柜(热厨) | 15KW |  | 1、功率：≥15KW 风压：1000-1200Pa 2、风量：40000-45000m3/h 3、外型材料：采用室外烤漆板，强度高、耐高温、防暴晒、不褪色； 4、叶轮：采用高强度合金式叶轮，材质厚度≧5mm，高强度54#钢轴心, 5、一体成型式倾角型材，框架式结构，方便拆装； 6、减震系统：采用弹簧阻尼减震系统； | 1 | 台 |
| 111 | 风机控制箱 | 5.5KW |  | 功率：5.5kw，直接启动 | 2 | 台 |
| 112 | 风机控制箱 | 15kw |  | 功率：≥15kw，降压启动 | 1 | 台 |
| 113 | 风机控制箱 | 2.2kw |  | 功率：≥2.2kw，直接启动 | 3 | 台 |
| 114 | 风机控制箱 | 4kw |  | 功率：≥4kw，直接启动 | 2 | 台 |
| 115 | 风机控制箱 | 11kw |  | 功率：≥11kw，星三角启动 | 2 | 台 |
| 116 | 送风风管 | 400*400 |  | 采用SUS304不锈钢，厚度为≥1.2mm。3#热镀锌角铁法兰 | 105 | 平方 |
| 117 | 不锈钢油烟管道(热厨) | 1000*700 |  | 采用SUS304不锈钢，厚度为≥1.2mm。3#热镀锌角铁法兰 | 140 | 平方 |
| 118 | 不锈钢油烟管道(蒸制区) | 900*500 |  | 采用SUS304不锈钢，厚度为≥1.2mm。3#热镀锌角铁法兰 | 120 | 平方 |
| 119 | 不锈钢油烟管道(面点间) | 500*400 |  | 采用SUS304不锈钢，厚度为≥1.2mm。3#热镀锌角铁法兰 | 100 | 平方 |
| 120 | 不锈钢管道(洗碗) | 400*300 |  | 采用SUS304不锈钢，厚度为≥1.2mm。3#热镀锌角铁法兰 | 80 | 平方 |
| 121 | 不锈钢管道(特色明档) | 400*300 |  | 采用SUS304不锈钢，厚度为≥1.2mm。3#热镀锌角铁法兰 | 60 | 平方 |
| 122 | 不锈钢油烟管道(烹饪间) | 800*500 |  | 采用SUS304不锈钢，厚度为≥1.2mm。3#热镀锌角铁法兰 | 100 | 平方 |
| 123 | 消音箱 | 1200*760*760 |  | 蜂巢式阻性消声器主要是把多孔板与玻璃吸音棉按一定方向在管道中排列，当声波进入消声器时，一部分声能在多孔吸声材料的孔隙中摩擦而转化成热能消散掉，使通过消声器的声波减弱。该多孔板消声器采用金属结构，构造简单，体积小，防火性能好，广泛用于离心风机、风柜的消声降噪。 | 7 | 台 |
| 124 | 风刀口 | 300*300 |  | 1、选用SUS304不锈钢板，厚度δ≥GB0.8mm（±国标) 2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。 | 15 | 只 |
| 125 | 油烟净化器 | 与4KW风柜配套 |  | - 设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。 2、内部静电电场采用304不锈钢框架，高低压一体式结构，阴阳极板均采用不锈钢或高强度铝合金材质，板材厚度≥1.0MM。收集器同极极板间距不大于8mm。电离区提供≥13Kv以上的高压，收集区提供≥6.5Kv。 3、前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤。 4、净化效果达到环保监管部门要求。产品通过中国环保产品认证，需提供相关证书复印件加盖投标人公章，设备安全性能好，具备开门断电功能。 5、设备电源具备灭弧功能、多次闪络放电保护、短路保护、高压开路保护等安全保护功能。 6、所投油烟净化器为保证净化效率满足GB 18483-2001标准，提供检测报告扫描件并上传。 ★7、油烟净化器臭氧浓度增加量符合GB/T14295-2019标准，提供检测报告扫描件并上传。 8、为了保证使用中的安全性，净化器的绝缘柱在高温260℃，持续时间4h，热处理后恢复4h时，进行电气强度测试，测试结果符合GB 4706.1-2005标准。提供检测报告扫描件并上传。 - 9、噪音满足《社会生活环境噪声排放标准》GB 22337—2008标准，提供检测报告扫描件并上传。 | 2 | 台 |
| 126 | 油烟净化器 | 与15KW风柜配套 |  | 1、设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。 2、内部静电电场采用304不锈钢框架，高低压一体式结构，阴阳极板均采用不锈钢或高强度铝合金材质，板材厚度≥1.0MM。收集器同极极板间距不大于8mm。电离区提供≥13Kv以上的高压，收集区提供≥6.5Kv。 3、前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤。 4、净化效果达到环保监管部门要求。产品通过中国环保产品认证，需提供相关证书复印件加盖投标人公章，设备安全性能好，具备开门断电功能。 5、设备电源具备灭弧功能、多次闪络放电保护、短路保护、高压开路保护等安全保护功能， | 1 | 台 |
| 127 | 油烟净化器 | 与11KW风柜配套 |  | 1、设备为冷轧钢板酸洗磷化喷塑箱体。电场风速≤5m/s。 2、内部静电电场采用304不锈钢框架，高低压一体式结构，阴阳极板均采用不锈钢或高强度铝合金材质，板材厚度≥1.0MM。收集器同极极板间距不大于8mm。电离区提供≥13Kv以上的高压，收集区提供≥6.5Kv。 3、前置蜂窝铝质初效过滤均流板，均流风速，物理初效过滤。 4、净化效果达到环保监管部门要求。产品通过中国环保产品认证，需提供相关证书复印件加盖投标人公章，设备安全性能好，具备开门断电功能。 5、设备电源具备灭弧功能、多次闪络放电保护、短路保护、高压开路保护等安全保护功能 | 1 | 台 |
| 128 | 止回阀 |  |  | 与管道配套 | 3 | 只 |
| 129 | 防火阀 |  |  | 与管道配套 | 7 | 只 |
| 130 | 吊装吊钩 |  |  | 与管道配套 | 70 | 套 |
| 131 | 软连接 |  |  | 采用耐温防油帆布 | 5 | 套 |
| 132 | 减震器 |  |  | ≥10#槽钢制作，做二遍防锈处理，底部配弹簧减震器四只。 | 5 | 套 |
| 133 | 油烟在线监测仪 |  |  | 三参数在线监控仪（油烟、颗粒物、非甲烷总烃） 1)应选择具有有效期内的中国环境保护产品认证证书的餐饮油烟在线监控设备，能够24小时实时监测油烟浓度、颗粒物浓度和非甲烷总烃浓度。 2)油烟采用激光光散射法测量，量程0-10mg/m³。 3)颗粒物采用激光光散射法测量，量程0-20mg/m³。 4)非甲烷总烃采用电化学法测量，量程0-30mg/m³。 5)油烟测量的1小时零点漂移不超过±0.05mg/m3，示值误差不超过±10%，线性误差≤5%，提供具有CMA标志的产品检测报告。 6)油烟测量在高浓度影响下能正常工作，示值误差不超过±10%。 7) 颗粒物测量示值误差不超过±10%。 8)采样管路应能够全程伴热避免管路冷凝影响采样，同时具备动态加热或其他预处理装置，降低湿度对传感器的影响，保证数据准确性。 9)支持存储6个月及以上的历史数据，存储单元具备断电保护功能，断电后所存储数据不丢失。 10)具有通讯故障修复后的续传功能。 11)具备探头拆卸报警保护功能。 12)停电复位后油烟在线监测仪能自动恢复到原来的工作状态。 13)户外防雨一体化结构设计，适用餐饮企业的户外安装环境。 14) 支持通过微信互动平台扫码设备二维码查看油烟、颗粒物和非甲烷总烃的实时监测数据、趋势曲线和报警信息。 物联网要求：净化器的输入电压、输入电流、输出电压、输出电流等运行状态监控数据，风机的开关状态数据以及油烟、颗粒物、非甲烷总烃的排放浓度监测数据应能够上报至监管平台，需符合如下要求： 15通讯方式：4G全网通 16支持平台端的远程反控功能，如校时、历史数据提取等。 | 2 | 台 |
| 134 | 温压流一体机 |  |  | 用于监测烟管内流速、压降、 温湿度等，材质：ABS,供电电源：220V, | 2 | 台 |
| 135 | 风幕机 | 1800*212*226 |  | 电压：220V 功率：≥315W 噪声：59dB 风量：≥1670(m3/h) 风轮直径：≥120mm | 6 | 台 |
| 136 | 风幕机 | 1500*212*226 |  | 电压：220V 功率：≥315W 噪声：59dB 风量：≥1670(m3/h) 风轮直径：≥120mm | 8 | 台 |
| 137 | 风幕机 | 1200*212*226 |  | 电压：220V 功率：≥315W 噪声：59dB 风量：≥1670(m3/h) 风轮直径：≥120mm | 7 | 台 |

产品分布清单

| 一层厨房 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| Aa收货区 |  |  |  |
| Aa01 | 电子秤 | 2 | 台 |
| Aa02 | 矮架 | 6 | 台 |
| Aa03 | 平板推车 | 6 | 台 |
| Ba男更/女更 |  |  |  |
| Ba01 | 六门更衣柜 | 3 | 台 |
| Ba02 | 四门更衣柜 | 2 | 台 |
| Ba03 | 洗手星 | 2 | 台 |
| Ba04 | 感应水龙头 | 2 | 套 |
| Ba05 | 不锈钢去水制 | 2 | 只 |
| Ba06 | 酒精消毒机 | 2 | 只 |
| Ba07 | 壁挂式风扇 | 2 | 只 |
| Ca主副食库 |  |  |  |
| Ca01 | 四层货架 | 6 | 台 |
| Ca02 | 米面架 | 12 | 台 |
| Da粗加工间 |  |  |  |
| Da01 | 食品净化商用机 | 1 | 台 |
| Da02 | 毛刷机 | 2 | 台 |
| Da03 | 单星水池 | 3 | 台 |
| Da04 | 双温水龙头 | 3 | 只 |
| Da05 | 不锈钢去水制 | 3 | 只 |
| Da06 | 双层工作台 | 2 | 台 |
| Da07 | 全能切菜机 | 1 | 台 |
| Da08 | 双温水龙头 | 1 | 只 |
| Da09 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Da10 | 双星水池 | 1 | 台 |
| Da11 | 双温水龙头 | 2 | 只 |
| Da12 | 不锈钢去水制 | 2 | 只 |
| Da13 | 绞切肉机 | 1 | 台 |
| Da14 | 洗地龙头 | 1 | 台 |
| Da15 | 双层工作台 | 2 | 台 |
| Da16 | 尼龙工作台 | 1 | 台 |
| Da17 | 四层货架 | 2 | 台 |
| Ea切配区 |  |  |  |
| Ea01 | 双温四门冰箱 | 3 | 台 |
| Ea02 | 双星水池 | 1 | 台 |
| Ea03 | 双温水龙头 | 2 | 只 |
| Ea04 | 不锈钢去水制 | 2 | 只 |
| Ea05 | 洗地龙头 | 1 | 台 |
| Ea06 | 双层工作台 | 4 | 台 |
| Ea07 | 台面立架 | 2 | 台 |
| Ea08 | 多功能刀具砧板消毒柜 | 1 | 台 |
| Ea09 | 四层货架 | 2 | 台 |
| Fa面点间 |  |  |  |
| Fa01 | 十二盆托盘车 | 2 | 台 |
| Fa02 | 和面机 | 1 | 台 |
| Fa05 | 双星水池 | 1 | 台 |
| Fa06 | 台式水龙头 | 2 | 只 |
| Fa07 | 不锈钢去水制 | 2 | 只 |
| Fa08 | 双温四门冰箱 | 1 | 台 |
| Fa09 | 双层工作台 | 1 | 台 |
| Fa10 | 电饼铛 | 2 | 台 |
| Fa11 | 三层烤箱 | 1 | 台 |
| Fa12 | 不锈钢油网烟罩 | 4.32 | 平方米 |
| Fa13 | 挡水油网板 | 8 | 块 |
| Fa14 | 烟罩至吊顶封板 | 3.6 | 平方米 |
| Ga主厨间 |  |  |  |
| Ga01 | 洗米机 | 1 | 台 |
| Ga02 | 单星水池 | 1 | 台 |
| Ga03 | 双温水龙头 | 1 | 只 |
| Ga04 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ga05 | 靠墙工作台 | 1 | 台 |
| Ga06 | 电热48盆推车蒸柜 | 2 | 台 |
| Ga07 | 集气罩 | 4.62 | 平方米 |
| Ga08 | 烟罩至吊顶封板 | 6.1 | 平方米 |
| Ga11 | 电磁双眼大锅灶 | 3 | 台 |
| Ga12 | 炉拼台 | 2 | 台 |
| Ga13 | 炉拼台 | 1 | 台 |
| Ga14 | 双眼电磁小炒灶（含锅） | 1 | 台 |
| Ga15 | 四眼电磁煲仔灶 | 1 | 台 |
| Ga16 | 200L电热汤锅 | 1 | 台 |
| Ga17 | 墙出注水龙头 | 1 | 只 |
| Ga18 | 双通打荷台 | 4 | 台 |
| Ga19 | 单星水池 | 1 | 台 |
| Ga20 | 双温水龙头 | 1 | 只 |
| Ga21 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ga22 | 不锈钢油网烟罩 | 16.52 | 平方米 |
| Ga23 | 挡水油网板 | 23 | 块 |
| Ga24 | 烟罩至吊顶封板 | 13.2 | 平方米 |
| Ga25 | 不锈钢封墙板 | 23.6 | 平方米 |
| Ga26 | 灭火系统 | 1 | 套 |
| Ha备餐间 |  |  |  |
| Ha01 | 洗手星 | 1 | 台 |
| Ha02 | 感应水龙头 | 1 | 套 |
| Ha03 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ha04 | 酒精消毒机 | 1 | 只 |
| Ha05 | 双层工作台 | 4 | 台 |
| Ha06 | 四格保温售饭工作柜 | 8 | 台 |
| Ha07 | 份数盘 | 32 | 盘 |
| Ha08 | 单通上掀门三门碗柜 | 4 | 台 |
| Ha09 | 靠墙工作台 | 2 | 台 |
| Ha10 | 台式留样柜 | 1 | 台 |
| Ha11 | 单星水池带平台 | 1 | 台 |
| Ha12 | 台式水龙头 | 1 | 只 |
| Ha13 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ha14 | 保温汤桶车（配桶） | 4 | 台 |
| Ha15 | 双层工作台 | 2 | 只 |
| Ia洗碗间 |  |  |  |
| Ia01 | 拖把池（可移动） | 1 | 台 |
| Ia02 | 墙出注水龙头 | 1 | 只 |
| Ia04 | 收残台 | 1 | 台 |
| Ia05 | 单星水池 | 3 | 台 |
| Ia06 | 双温水龙头 | 3 | 只 |
| Ia07 | 不锈钢去水制 | 3 | 只 |
| Ia08 | 靠墙工作台 | 1 | 台 |
| Ia09 | 洗地龙头 | 1 | 台 |
| Ia12 | 单星水池 | 1 | 台 |
| Ia13 | 双温水龙头 | 1 | 只 |
| Ia14 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ia15 | 洗碗机 | 1 | 台 |
| Ia16 | 分配器 | 1 | 项 |
| Ia17 | 洗碗机控制箱 | 1 | 台 |
| Ia18 | 牛角罩 | 2.88 | 平方米 |
| Ia19 | 烟罩至吊顶封板 | 9.6 | 平方米 |
| Ia20 | 收碗推车 | 2 | 台 |
| Ia21 | 四层货架 | 1 | 台 |
| Ja消毒间 |  |  |  |
| Ja01 | 双门热风循环消毒柜 | 3 | 台 |
| Ka其他 |  |  |  |
| Ka01 | 不锈钢洗手池（不含水龙头） | 1 | 台 |
| Ka02 | 可调节型不锈钢地沟 | 50 | 米 |
| Ka03 | 地沟盖板 | 60 | 米 |
| Ka04 | 沉渣井 | 4 | 只 |
| Ka05 | 壁挂式灭蝇灯 | 7 | 台 |
| Ka06 | 灭蝇灯 | 2 | 台 |
| Ka07 | 风幕机 | 6 | 台 |
| Ka08 | 风幕机 | 3 | 台 |
| Ka09 | 紫外线消毒灯 | 5 | 台 |
| Ka10 | 垃圾桶收残台 | 3 | 台 |
| Ka11 | 餐具桶车 | 3 | 只 |
| Ka12 | 二层收餐盘车 | 6 | 台 |
| Ka13 | 筷子消毒车 | 6 | 台 |
| Ka14 | 饮食业油水分离装置 | 8 | 台 |
| Ka16 | 油水分离器 | 1 | 台 |
| Ka17 | 鲜风风机 | 1 | 台 |
| Ka18 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| Ka19 | 送风风管 | 50 | 平方 |
| Ka20 | 消音箱 | 1 | 台 |
| Ka21 | 风刀口 | 10 | 只 |
| La排烟系统 |  |  |  |
| La01 | 不锈钢油烟管道(热厨) | 140 | 平方 |
| La02 | 不锈钢油烟管道(蒸制区) | 120 | 平方 |
| La03 | 不锈钢油烟管道(面点间) | 100 | 平方 |
| La04 | 不锈钢管道(洗碗) | 40 | 平方 |
| La05 | 风柜(洗碗) | 1 | 台 |
| La06 | 风柜(面点) | 1 | 台 |
| La07 | 油烟净化器 | 1 | 台 |
| La09 | 风柜(蒸煮) | 1 | 台 |
| La10 | 风柜(热厨) | 1 | 台 |
| La11 | 油烟净化器 | 1 | 台 |
| La12 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| La13 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| La14 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| La15 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| La16 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| La17 | 消音箱 | 4 | 台 |
| La18 | 止回阀 | 3 | 只 |
| La19 | 防火阀 | 5 | 只 |
| La20 | 吊装吊钩 | 50 | 套 |
| La21 | 软连接 | 4 | 套 |
| La22 | 减震器 | 4 | 套 |
| La23 | 油烟在线监测仪 | 1 | 台 |
| La24 | 温压流一体机 | 1 | 台 |
| 二层厨房 |  |  |  |
| Ab备餐间 |  |  |  |
| Ab01 | 洗手星 | 1 | 台 |
| Ab02 | 感应水龙头 | 1 | 套 |
| Ab03 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ab04 | 酒精消毒机 | 1 | 只 |
| Ab05 | 双层工作台 | 6 | 台 |
| Ab06 | 四格保温售饭工作柜 | 12 | 台 |
| Ab07 | 份数盘 | 48 | 盘 |
| Ab08 | 单通上掀门三门碗柜 | 2 | 台 |
| Ab09 | 靠墙工作台 | 2 | 台 |
| Ab10 | 双通打荷台 | 2 | 台 |
| Ab11 | 台式留样柜 | 1 | 台 |
| Ab12 | 单星水池带平台 | 1 | 台 |
| Ab13 | 台式水龙头 | 1 | 只 |
| Ab14 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ab15 | 保温汤桶车（配桶） | 4 | 台 |
| Ab16 | 双层工作台 | 2 | 只 |
| Ab17 | 紫外线消毒灯 | 5 | 台 |
| Ab18 | 壁挂式灭蝇灯 | 3 | 台 |
| Ab19 | 灭蝇灯 | 4 | 台 |
| Ab20 | 风幕机 | 6 | 台 |
| Ab21 | 风幕机 | 1 | 台 |
| Ab22 | 风幕机 | 2 | 台 |
| Bb洗碗间 |  |  |  |
| Bb01 | 拖把池（可移动） | 1 | 台 |
| Bb02 | 墙出注水龙头 | 1 | 只 |
| Bb06 | 收残台 | 1 | 台 |
| Bb07 | 单星水池 | 2 | 台 |
| Bb08 | 双温水龙头 | 2 | 只 |
| Bb09 | 不锈钢去水制 | 2 | 只 |
| Bb10 | 靠墙工作台 | 1 | 台 |
| Bb11 | 洗地龙头 | 1 | 台 |
| Bb14 | 单星水池 | 1 | 台 |
| Bb15 | 双温水龙头 | 1 | 只 |
| Bb16 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Bb17 | 洗碗机 | 1 | 台 |
| Bb18 | 分配器 | 1 | 项 |
| Bb19 | 洗碗机控制箱 | 1 | 台 |
| Bb20 | 牛角罩 | 2.88 | 平方米 |
| Bb21 | 不锈钢管道(洗碗) | 20 | 平方 |
| Bb22 | 风机(洗碗) | 1 | 台 |
| Bb23 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| Bb24 | 烟罩至吊顶封板 | 9.6 | 平方米 |
| Bb25 | 收碗推车 | 2 | 台 |
| Bb26 | 单通上掀门三门碗柜 | 2 | 台 |
| Bb27 | 垃圾桶收残台 | 3 | 台 |
| Bb28 | 餐具桶车 | 3 | 只 |
| Bb29 | 二层收餐盘车 | 6 | 台 |
| Bb30 | 不锈钢洗手池（不含水龙头） | 1 | 台 |
| Bb31 | 不锈钢洗手池（不含水龙头） | 1 | 台 |
| Bb32 | 可调节型不锈钢地沟 | 10 | 米 |
| Bb33 | 地沟盖板 | 10 | 米 |
| Bb34 | 沉渣井 | 1 | 只 |
| Cb消毒间 |  |  |  |
| Cb01 | 双门热风循环消毒柜 | 3 | 台 |
| 三层厨房 |  |  |  |
| Ac备餐间 |  |  |  |
| Ac01 | 洗手星 | 1 | 台 |
| Ac02 | 感应水龙头 | 1 | 套 |
| Ac03 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ac04 | 酒精消毒机 | 1 | 只 |
| Ac05 | 双层工作台 | 2 | 台 |
| Ac06 | 四格保温售饭工作柜 | 4 | 台 |
| Ac07 | 份数盘 | 16 | 盘 |
| Ac08 | 双通打荷台 | 2 | 台 |
| Ac09 | 孔眼保温台 | 4 | 台 |
| Ac10 | 台式留样柜 | 1 | 台 |
| Ac11 | 单星水池带平台 | 1 | 台 |
| Ac12 | 台式水龙头 | 1 | 只 |
| Ac13 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Ac14 | 保温汤桶车（配桶） | 4 | 台 |
| Ac15 | 紫外线消毒灯 | 4 | 台 |
| Ac16 | 壁挂式灭蝇灯 | 3 | 台 |
| Ac17 | 风幕机 | 1 | 台 |
| Ac18 | 风幕机 | 2 | 台 |
| Bc洗碗间 |  |  |  |
| Bc01 | 拖把池（可移动） | 1 | 台 |
| Bc02 | 墙出注水龙头 | 1 | 只 |
| Bc06 | 收残台 | 1 | 台 |
| Bc07 | 单星水池 | 2 | 台 |
| Bc08 | 双温水龙头 | 2 | 只 |
| Bc09 | 不锈钢去水制 | 2 | 只 |
| Bc10 | 靠墙工作台 | 1 | 台 |
| Bc11 | 洗地龙头 | 1 | 台 |
| Bc14 | 单星水池 | 1 | 台 |
| Bc15 | 双温水龙头 | 1 | 只 |
| Bc16 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Bc17 | 洗碗机 | 1 | 台 |
| Bc18 | 分配器 | 1 | 项 |
| Bc19 | 洗碗机控制箱 | 1 | 台 |
| Bc20 | 牛角罩 | 2.88 | 平方米 |
| Bc21 | 不锈钢管道(洗碗) | 20 | 平方 |
| Bc22 | 风机(洗碗) | 1 | 台 |
| Bc23 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| Bc24 | 烟罩至吊顶封板 | 9.6 | 平方米 |
| Bc25 | 收碗推车 | 2 | 台 |
| Bc26 | 单通上掀门三门碗柜 | 2 | 台 |
| Bc27 | 垃圾桶收残台 | 3 | 台 |
| Bc28 | 餐具桶车 | 3 | 只 |
| Bc29 | 三层收餐盘车 | 3 | 台 |
| Bc30 | 不锈钢洗手池（不含水龙头） | 1 | 台 |
| Cc消毒间 |  |  |  |
| Cc01 | 双门热风循环消毒柜 | 3 | 台 |
| Dc特色明档 |  |  |  |
| Dc01 | 双层工作台 | 1 | 台 |
| Dc02 | 四眼电磁煲仔灶 | 1 | 台 |
| Dc03 | 电磁单眼矮汤灶 | 1 | 台 |
| Dc04 | 双层工作台 | 1 | 台 |
| Dc05 | 双层工作台 | 1 | 台 |
| Dc06 | 多孔电煮面炉 | 1 | 只 |
| Dc07 | 单通打荷台 | 2 | 台 |
| Dc08 | 单星水池柜 | 1 | 台 |
| Dc09 | 双温水龙头 | 1 | 只 |
| Dc10 | 不锈钢去水制 | 1 | 只 |
| Dc11 | 保鲜工作台 | 1 | 台 |
| Dc12 | 不锈钢油网烟罩 | 4.2 | 平方米 |
| Dc13 | 挡水油网板 | 7 | 块 |
| Dc14 | 烟罩至吊顶封板 | 5.9 | 平方米 |
| Dc15 | 不锈钢管道(特色明档) | 60 | 平方 |
| La06 | 风机(特色) | 1 | 台 |
| La07 | 油烟净化器 | 1 | 台 |
| Ec烹饪间 |  |  |  |
| Ec01 | 电磁单眼大锅灶 | 2 | 台 |
| Ec02 | 双眼电磁小炒灶（含锅） | 1 | 台 |
| Ec03 | 四头煲仔灶 | 1 | 台 |
| Ec04 | 150L电热汤锅 | 1 | 台 |
| Ec05 | 墙出注水龙头 | 1 | 只 |
| Ec06 | 不锈钢油网烟罩 | 9.8 | 平方米 |
| Ec07 | 挡水油网板 | 14 | 块 |
| Ec08 | 烟罩至吊顶封板 | 7 | 平方米 |
| Ec09 | 不锈钢封墙板 | 14 | 平方米 |
| Ec10 | 炉拼台 | 2 | 台 |
| Ec11 | 洗地龙头 | 1 | 台 |
| Ec13 | 双温四门冰箱 | 1 | 台 |
| Ec14 | 三星水池 | 1 | 台 |
| Ec15 | 双温水龙头 | 3 | 只 |
| Ec16 | 不锈钢去水制 | 3 | 只 |
| Ec17 | 保鲜工作台 | 1 | 台 |
| Ec18 | 单通打荷台 | 2 | 台 |
| Ec19 | 双层工作台 | 2 | 只 |
| Ec20 | 双星水池 | 1 | 台 |
| Ec21 | 双温水龙头 | 2 | 只 |
| Ec22 | 不锈钢去水制 | 2 | 只 |
| Ec23 | 送餐车 | 1 | 台 |
| Ec24 | 灭火系统 | 1 | 套 |
| Fc排烟系统 |  |  |  |
| Fc01 | 不锈钢油烟管道(烹饪间) | 100 | 平方 |
| Fc02 | 风柜(热厨) | 1 | 台 |
| Fc03 | 油烟净化器 | 1 | 台 |
| Fc05 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| Fc06 | 消音箱 | 1 | 台 |
| Fc07 | 防火阀 | 2 | 只 |
| Fc08 | 吊装吊钩 | 20 | 套 |
| Fc09 | 软连接 | 1 | 套 |
| Fc10 | 减震器 | 1 | 套 |
| Fc11 | 油烟在线监测仪 | 1 | 台 |
| Fc12 | 温压流一体机 | 1 | 台 |
| Ka15 | 鲜风风机 | 1 | 台 |
| Bc23 | 风机控制箱 | 1 | 台 |
| Ka16 | 送风风管 | 55 | 平方 |
| Ka17 | 消音箱 | 1 | 台 |
| Ka18 | 风刀口 | 5 | 只 |

# 第五章  评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为的中标候选人。本项目选取3名中标候选人。

政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予/%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

| 评审因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 投标报价 30分 | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，满分30分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100％，保留两位小数。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 技术参数 33分 | 投标产品技术参数和配置完全满足或优于招标文件要求的得33分；其中带“★”指标不满足的一项扣1.5分，扣完为止；非带“★”指标不满足的一项扣0.01分，扣完为止。 技术参数中要求提供相关证明材料的，投标文件中如未按照要求提供相关材料进行佐证，评委将视为该条参数不满足，未要求提供相关证明材料的须填写技术偏离表。（带“★”项，需提供相对应第三方检测机构出具的合格有效的检测报告扫描上传，未提供不得分。）如发现提供虚假的证明材料或虚假应答技术偏离表的, 则按照相关规定追究责任。 |
| 业绩 6分 | 投标人自2021年1月1日（以合同签订时间为准）以来承担过类似业绩的，每提供一份得3分,此项最高得6分。 注：【提供合同复印件加盖投标人公章扫描上传】 |
| 深化设计（5分） | 本项目厨房部分水、电安装由投标人根据采购人提供的厨房平面图、水电接入点位置及拟投标产品规格、技术参数按相关设计规范进行深化设计，深化设计需满足厨房使用需求和卫生安全等要求。优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不能满足招标文件要求或未提供方案的不得分。 |
| 生产安装 实施方案 （20分） | - 1、根据投标人提供的项目生产实施方案等进行综合评定。（满分5分） - 投标人应根据本项目特点，制定完善的实施方案。实施方案总体部署科学、严密、合理，描述详细且具有针对性，优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不能满足招标文件要求或未提供方案的不得分。 - 2、根据投标人提供的项目生产实施服务保障措施进行综合评定。（满分5分） 投标人应根据本项目特点及设备安装的实际情况，制定完善的项目生产实施服务保障措施，要求科学、严密、合理，描述详细且针对性强，优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不能满足招标文件要求或未提供方案的不得分。 - 3、根据投标人提供的项目安装实施方案等进行综合评定。（满分5分） - 投标人应根据本项目特点及设备安装的实际情况，制定完善的项目安装实施方案，要求科学、严密、合理，描述详细且针对性强，优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不能满足招标文件要求或未提供方案的不得分。 - 4、根据投标人提供的项目安装实施服务保障措施等进行综合评定。（满分5分） 投标人应根据本项目特点，制定完善的安装实施服务保障措施，要求科学、严密、合理，描述详细且针对性强，优于招标文件要求的得5分；满足招标文件要求的得3分；不能满足招标文件要求或未提供方案的不得分。 |
| 售后服务 6分 | 1、承诺质保期3年的得1分，4年的得2分，5年及以上的得3分，此项满分3分。 2、承诺保修期内2小时响应并到达现场解决问题的得2分，1小时响应并到达现场解决问题的得3分，此项满分3分。 |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心邗江分中心

根据贵方的        号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为：□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业（在对应□内打“√”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（货物）

本公司（□联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（□联合体）参加的（单位名称）采购编号为        ，（项目名称）           的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于  行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（ □中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心邗江分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足采购文件第四章项目需求中的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。