招　标　文　件

项目名称：扬州市职业大学瘦西湖校区教学楼宇及外环境物业、校园绿化、8号学生公寓物业服务项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0039

扬州市公共资源交易中心

2025年04月

- 总  目  录

- 投标邀请…………………………………… 3

- 投标人须知………………………………… 6

- 合同文本……………………………………16

- 采购需求……………………………………19

- 评标方法与评标标准………………………83

- 投标文件格式………………………………84

第一章  投标邀请

受[扬州市职业大学]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市职业大学瘦西湖校区教学楼宇及外环境物业、校园绿化、8号学生公寓物业服务项目](JSZC-321000-JZCG-G2025-0039)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

(扬州市职业大学瘦西湖校区教学楼宇及外环境物业、校园绿化、8号学生公寓物业服务项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年05月22日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0039

2.项目名称：扬州市职业大学瘦西湖校区教学楼宇及外环境物业、校园绿化、8号学生公寓物业服务项目

3.预算金额：总预算：557.4万元。包1：420.62万元；包2:43.1万；包3：93.68万。

4.本项目设定最高限价，总限价：523.83万元。包1：387.05万元；包2:43.1万；包3：93.68万。

5.采购需求（简介）：本项目物业管理服务涵盖扬州市职业大学瘦西湖校区教学楼宇及外环境物业、绿化养护、8号学生公寓，包1为扬州市职业大学瘦西湖校区为教学楼宇及外环境物业管理服务，包2为扬州市职业大学瘦西湖校区8号学生公寓物业管理服务，包3为扬州市职业大学瘦西湖校区绿化养护服务，本项目可兼投但不可兼中，开标评标定标顺序为包1-包3.（详细内容见本招标文件第四章）。

6.合同履行期限：本项目服务期15个月（自合同签订之日起计）。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2 2023或2024年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目包1、包2、包3全部专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。

4.本项目不接受联合体投标。

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：

包1：2022年1月1日至今投标人具有2份与本项目类似（服务范围须包含保洁服务、保安服务）的物业管理服务业绩（须提供业绩证明单位联系人、联系方式，合同及任意一次付款发票，原件扫描上传）。若刚签订的合同未到付款时间，则需提供业主单位盖章的情况说明。

包2：2022年1月1日至今投标人具有2份与本项目类似（服务范围须包含保洁服务、宿舍管理服务）的物业管理服务业绩（须提供业绩证明单位联系人、联系方式，合同及任意一次付款发票，原件扫描上传）。若刚签订的合同未到付款时间，则需提供业主单位盖章的情况说明。

包3：2022年1月1日至今投标人具有2份与本项目类似服务业绩（须提供业绩证明单位联系人、联系方式，合同及任意一次付款发票，原件扫描上传）。若刚签订的合同未到付款时间，则需提供业主单位盖章的情况说明。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3:方式：网上获取

4:售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年05月22日 9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自招标文件公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市职业大学

地 址：扬州市邗江区翠岗路

联系人：孔富新

联系方式：0514-87697823

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1529室

联系人： 姜涛

联系方式：0514-82087195

八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

第二章  投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3 交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购人式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受未填写快递运单的快件）。

交易中心质疑接受人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起十五日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网、扬州市政府采购网“政采贷”专栏。

第三章  合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________________________圆（_______________元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务（包含与服务相关的货物）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务（包含与服务相关的货物）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务（包含与服务相关的货物）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币     零      元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

包1、包2、包3：合同签订后，中标人向采购人开具发票，采购人自收到发票之日起10个工作日内支付当年合同总价30%的预付款；服务开始后，剩余合同总价的70%，甲乙双方按五个月为一个周期结算服务费用，每周期结束后，甲乙双方按考核结果确定实际支付费用，中标人向采购人开具发票，采购人自收到发票之日起10个工作日内支付。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、项目验收

10.1 甲方依法组织履约验收工作。

10.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

10.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

10.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

10.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

10.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十一、违约责任

11.1 甲方无正当理由拒绝接受乙方提供服务的，甲方向乙方偿付拒绝接受服务合同价款总值    的违约金。

11.2 甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额    每日向乙方支付违约金。

11.3 乙方逾期提供服务的，乙方应按逾期提供服务合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因逾期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额     的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

11.4 乙方所提供服务的标准不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒绝接受服务，并可单方面解除合同。

十二、不可抗力事件处理

12.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响 期相同。

12.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

12.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十三、解决争议的方法

13.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十四、合同生效及其它

14.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

14.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

14.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章 采购需求

项目属性:服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

## 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市职业大学瘦西湖校区教学楼宇及外环境物业管理服务包 1 | 物业管理 |
| 2 | 扬州市职业大学瘦西湖校区8号学生公寓 物业管理服务包2 | 物业管理 |
| 3 | 扬州市职业大学瘦西湖校区绿化养护服务包3 | 物业管理 |

- 包1：

- 1.项目基本情况

- 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 扬州市职业大学瘦西湖校区教学办公楼宇及外环境物业管理服务 | 扬州市文昌西路458号 |

- 1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供：1间物业办公室；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备：无；

（3）采购人可提供食堂，餐费由供应商自理；

（4）采购人可提供的住宿：无；

（5）采购人可提供的零星维修材料：无；

（6）采购人可提供的低值易耗品：无；

（7）采购人可提供的苗木：无；

（8）采购人可提供的客耗品：无。

- 2.物业服务范围

【物业名称1】

- （ 1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑 1 扬州市职业大学瘦西湖校区教学办公楼宇 |  | 大学生活动中心建筑面积15000㎡；看台建筑面积3992㎡，力行楼建筑面积21598㎡；图书馆建筑面积31927㎡；笃行楼建筑面积10199㎡，知行楼建筑面积24188㎡；科技综合楼建筑面积31000㎡；地下停车场21094.03㎡。 |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 137904㎡ | 见“3.3 保安服务”“3.2 保洁服务”“3.4 会议服务” |

- （2）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 道路保洁面积（含各类球场） | 129005㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 公共卫生间 | 50㎡ | 见“3.4 保洁服务” |
| 室外垃圾点 | 27个 | 见“3.4 保洁服务” |

- 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括教学办公楼宇及外环境物业（公共区域、卫生间、教室、会议室、场馆、垃圾点、外环境等）清洁卫生管理、楼栋保安服务、水电设施设备使用检查、消防设施使用及检查、噪声污染管理、安全节能管理等、各项活动保障服务（检查、会务、考务等）、垃圾清运、突发事件应急处置及人员救护等。

- 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）在物业管理服务等方面具有丰富的经验，能够24小时提供安全管理、突发事件处理等服务项目。中标人应根据有关法律、法规结合实际情况,建立管理服务的规章制度和质量管理体系,明确各岗位职责和工作标准,落实考核措施和办法,建立服务管理工作档案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）每月至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并 进行适当形式的考核。 |
|  |  | （2）根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供 应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的5%。本项目 服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想 政治教育培训记录。②公用设施设备档案：巡查报修记录。③安全管理记录档案：安全检查、突发事件演习与处置记录等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤人员培训档案：培训资料、图片、报道等。⑥防疫消杀档案：消杀记录。⑦其他：客户信息、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或 向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 4 | 节能管理 | （1）教育员工节约用水用电。 |
|  |  | （2）公共部位设施设备、室内外的水电、办公设备等发现问题及时报修。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升 管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格 的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）按照学校相关规定，积极配合完成学校各项检查、会议服务、考务服务、迎新等大型活动的开展、做好迎查调度、优化排班完成非固定时间工作量安排等系列专项物业服务保障工作。 |
|  |  | （2）主动配合校区开展管理创新、服务创优工作。如遇到国家或地方有关假日或专项突击性检查、参观等，中标人应及时做好相应的管理服务及讲解工作,并接受检查。 |
|  |  | （3）管理人员主动配合做好学校相关管理部门分配的其他工作。 |
|  |  | （4）接通知，提前做好环境卫生保洁、桌椅搬运、桌椅摆放、席位安排、茶水供应、会场服务等。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内 容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情 火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、打架斗殴应急预案、停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案、电梯困人应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急 预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定 期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
|  |  | （5）遇突发事件及时处理，并在第一时间上报后勤管理处和保卫处，协助保卫部门做好人员救护和财产安全的防范工作，根据现场情况判断急救措施，提供基本急救操作，并配合其他医疗救助工作，避免恶性治安案件的发生；遇雨雪、洪涝等灾害天气，需及时调度外部人员及设施设备做好校园进出口、主干道及楼宇之间的积雪、积水清理，保证师生出行安全；发现消防安全隐患及时排查上报，督促整改完成。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、保安服务方案、会议服务方案等。 |
|  |  | （4）提供项目必要的设备、机具、用具和耗材，满足服务项目的需求（所提供设备、机具、用具和耗材须列明细表，列入成本测算）。 |

- 3.2保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符 合国家相关规定要求。 |
| 2 | 办公用房区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日教学楼公共卫生清扫保洁两次以上，上、下午上课前各一次，其他楼宇公共卫生循环清扫保洁（上午6:00-9:00，下午2:00-5:30）。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1 次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少 开展 1 次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）公共卫生间： ①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展 1 次清洁作业；大小便池每月用草酸清洁1次。 ②隔断干净，无乱贴乱画现象。 |
|  |  | （7）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （8）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每周至少开展1次清洁作业。 |
|  |  | （9）教室、教师休息室、阅览室保持干净，无杂物、无污迹，每日至少开展2次清洁作业。 |
|  |  | （10）地毯干净、无油渍、无污渍、无褪色，每月至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （11）大学生活动中心固定看台座椅每周保洁不少于2次；伸缩看台在重大活动使用前需彻底保洁干净。 |
|  |  | （12）所有训练馆（篮球场、羽毛球场等）只可使用吸尘器吸尘或煤油清理拖拭不可使用湿拖把等带水工具清洁。体育馆内淋浴间、更衣室、休息室，在高等级比赛时需打扫干净。寒暑假各楼栋正常使用，保洁每天一次（办公区域）。 |
|  |  | （13）图书馆公共卫生循环清扫保洁（上午6:00-9:00，下午2:00-5:30）；5楼、14楼屋面每周保洁不少于1次；楼外台阶每日保洁不少于2次。阅览室及大厅地面每月用自动洗地机清洗1次。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）道路干净整洁（包括绿化带周边、树穴及垃圾箱桶周边等），保洁率达到100%。做到见脏扫脏，巡回保洁。道路两侧可视范围内没有小广告、违规张贴等“牛皮癣”。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。 |
|  |  | （3）各种宣传栏、树凳、休闲座椅、景观亭、桥、地下通道扶手、栏杆、电梯等干净整洁，无积灰。 |
|  |  | （4）水面无漂浮物、水边无垃圾、做到见物就掏，巡回保洁，水生植物生长良好、水质清澈，无垂钓现象。 |
|  |  | （5）绿地内无杂物、无改变用途和破坏、践踏、占用现象，每天至少开展1次巡查。 |
|  |  | （6）每周彻底清洗一次垃圾箱(桶)，箱(桶)内垃圾日产日清，每日擦拭，清理前垃圾码放整齐，不影响周边环境，垃圾清理后无污渍。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所 在城市的要求设置。 |
|  |  | （2）垃圾中转点保持整洁，无明显异味，每日至少开展 1 次清洁作业。 |
|  |  | （3）配备自动翻斗分类垃圾收集车2台，高压冲洗车1台，同时提供必要的设备、机具、用具和耗材，满足服务项目的需求（所提供设备、机具、用具和耗材须列明细表，列入成本测算）。定期对垃圾收运车辆进行清洗消毒，保证垃圾运输车辆车容整洁，车况良好，分类标识清晰，须每天至少清洗一次、三天消毒一次，保持车辆和设施整洁，做到垃圾无外溢，外表干净，发现破损、缺失须及时维修、更换、补充。及时保养和维护或更换各种配件。各分类垃圾棚内垃圾桶按分类要求摆放，发现破损、缺失须及时维修、更换、补充。 |
|  |  | （4）校园垃圾应及时清运，须日产日清，严禁将垃圾长时间裸露堆放，做到垃圾不过夜。校园垃圾在运送过程中应覆盖密闭，保证转运过程无污染。做到垃圾不扬、不洒、不拖挂、不乱倒、不乱卸，不乱抛以及无污水、无滴漏。垃圾运输应尽量避开上、下班高峰期。 |
|  |  | （5）各垃圾收集点的垃圾需及时装运送至指定垃圾中转站，垃圾收集点周围没有散落垃圾、余泥、油污等，及时用高压冲洗车冲洗，保持清洁。校园垃圾集中堆放不得超出规定范围，每天打扫清洁收集点周边环境，垃圾桶摆放整齐、清洗干净并做好定期消毒，员工不得在收集点翻倒垃圾，垃圾桶不得放在垃圾收集点外。采购人有权根据实际情况调整或撤消垃圾收集点，并有权要求中标人到各楼栋及运动场馆的垃圾集中堆放点及时收集清运垃圾。 |
|  |  | （6）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。 |
|  |  | （7）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。 |
|  |  | （8）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展1次作业。 |
|  |  | （2）配合学校公共卫生工作和常规检查，定期喷洒消毒药水和放置毒饵，做好校园除“四害”工作。 |

- 3.2.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。 环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1） 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进 行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1） 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

- 3.3保安服务（知行楼、笃行楼）

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保安服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备保安服务必要的器材。 |
| 2 | 出入管理 | （1）办公楼（区）主出入口应当实行16小时安全值班管理（6:00-22:00）。 |
|  |  | （2）加强安全巡查，做好巡查记录；做好安全保卫工作。 |
|  |  | （3）协助保卫部门做好人员救护和财产安全的防范工作，根据现场情况判断急救措施，提供基本急救操作，并配合其他医疗救助工作，避免恶性治安案件的发生。 |
|  |  | （4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立值班巡查制度。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
| 4 | 水电设施设备使用检查 | （1）负责大楼内管道设施、供水供电以及公共设施的检查报修，并做好相关登记。 |
|  |  | （2）确保自来水无跑、冒、滴、漏现象。 |
|  |  | （3）各类电器能正常使用。 |
|  |  | （4）下水道通畅；经常去屋顶巡检，确保屋面排水管和排水沟畅通。 |
| 5 | 车辆停放 | （1）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （2）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶 赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过 3 分钟。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）配合大楼内的防火安全工作，协助学校相关部门检查消防器材设备，确保其处于良好状态，及时纠正违章，消除火灾隐患，对于自身不能消除的消防隐患及时书面通知甲方。 |
|  |  | （2）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道可随时正常使用。 |
|  |  | （3）定期组织消防安全宣传，每半年至少开展 1 次消防演练。 |
| 7 | 噪声污染管理 | （1）加强物业管理范围内的噪声污染管理，及时制止环境噪声污染的行为，确保正常的教学、科研、办公和学习不受干扰。 |
| 8 | 安全节能管理 | （1）根据学校要求及时开关空调，加强空调节电管理。 |
|  |  | （2）根据学校要求安全使用电梯，并做好节能管理。 |

- 3.4会议服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 会议受理 | 接受会议预订，记录会议需求。 |
| 2 | 会前准备 | 根据会议需求、场地大小、用途，明确会议桌椅、物品、设备、文具等摆放规定。 |
| 3 | 引导服务 | 做好引导牌并放置在指定位置，引导人员引导手势规范，语言标准。 |
| 4 | 会中服务 | 会议期间按要求加水。 |
| 5 | 会后整理 | 对会议现场进行检查，做好会场清洁工作，台布、椅套等用洗衣机清洗干净。 |

- 4.供应商履行合同所需的设备

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本服务 | AED | 1 | 个 |
| 2 | 基本服务 | 签到机 | 1 | 台 |
| 3 | 垃圾清运 | 封闭式自动翻斗分类垃圾收集车 | 2 | 台 |
| 4 | 垃圾清运 | 高压水枪冲洗车 | 1 | 台 |
| 5 | 保洁服务 | 地毯清洗机 | 1 | 台 |
| 6 | 保洁服务 | 大功率吸尘器 | 1 | 台 |
| 7 | 保洁服务 | 自动洗地机 | 1 | 台 |
| 8 | 保洁服务 | 洗衣机8KG | 1 | 台 |
| 9 | 保安服务 | 对讲机 | 1 | 套 |

注：采购人已无偿提供的作业设备，不在此重复要求。

- 5.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 全面负责学校本项目物业服务工作的管理，男女不限，45周岁以下，具有本科及以上学历；近三年内具有类似物业管理经验(须提供毕业证书及学信网查询记录、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明，所服务的业主单位开具的任职证明包含服务单位联系方式)。知识面宽，专业职能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力。必须保证工作时间不得离岗，离开学校必须报请学校分管职能部门同意，并接受学校考勤考核的内容。 上午7:30至11:30、下午：14:00至18:00，非工作时间遇突发事件必须第一时间到岗处理。 |
| 基本 服务 | 主管 | 1 | 1 | 配合项目经理做好学校本项目物业服务工作的管理，40周岁以下，具备本科及以上学历，近三年内具有类似物业管理经验 (须提供毕业证书及学信网查询记录、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明，所服务的业主单位开具的任职证明包含服务单位联系方式)。善待员工，善于管理、善于沟通。必须保证工作时间不得离岗，离开学校必须报请学校职能部门同意。 8小时在岗，非工作时间遇突发急修必须第一时间到岗处理。 |
|  | 内勤 | 1 | 1 | 配合项目经理做好学校本项目物业服务档案资料的管理，协助主管工作，40周岁以下，具备大专或以上相关学历(须提供毕业证书及学信网查询记录、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明)。熟练使用智能办公系统，善于资料整理，稳重细致。 8小时在岗，非工作时间遇突发急修必须第一时间到岗处理。 |
|  | 会务 | 1 | 1 | 配合项目经理做好学校本项目各种会议的服务，限女性，40周岁以下，持普通话三级甲等及以上证书，具备大专及以上学历(须提供普通话等级证书、毕业证书及学信网查询记录、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明)。长相端正，熟练掌握各种会议服务流程，善于沟通交流，成熟稳重，有一定的管理协调能力 8小时在岗，非工作时间遇突发急修必须第一时间到岗处理。 |
| 保安 服务 | 楼栋保安 | 2 | 4 | 年龄50周岁以下，近一年内具有类似经验，责任心强，具有初中及以上文化，能吃苦耐劳，持有保安员证。其中1人需具备行政主管部门颁发消防设施操作员证或建（构）筑物消防员证（四级）；1人持有红十字会颁发的救护员证书。（以上2人都须提供相应证件及投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明）。6:00-22:00，2个班即4人总体16小时值班。 |
| 保洁 服务 | 保洁员 | 39 | 39 | 女性为主，年龄60周岁以下，一年内具有保洁工作经验，责任心强，具有初中以上文化，能吃苦耐劳。 8小时在岗，循环保洁。 |
|  | 养护保洁员 | 16 | 16 | 限男性，年龄60周岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳。 8小时在岗，循环保洁。 |
|  | 垃圾清运工 | 3 | 3 | 限男性，年龄60周岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳。8小时在岗，循环保洁。 |

注：供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

6.其他要求：

（1）投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、高温补贴、节假日福利费、意外伤害险（未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万元的意外伤害险）、服装费、保洁工具及耗材、保安工具及耗材、垃圾清运工具及耗材、管理费、税费及投标人自行考虑的其他费用。

合同期限内，如因劳动部门提高扬州市区从业人员最低工资标准或社会保险、医疗保险、公积金基数，其差额部分等由采购人承担。

（2）投标人拟投入人员若在一年内在其他项目享受过优惠政策抵扣报价的，不可在本项目重复使用。

（3）人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金的作无效报价处理。

（4）中标供应商在中标后实施服务前应按照本项目人员岗位配备要求提供派入服务人员花名册及人员相应的资质条件供采购人核验。（须提供承诺，原件扫描上传）

（5）投标人承诺：如中标，应将保安人员资料送公安局治安警察支队备案。（须提供承诺，扫描上传,格式自拟）

（6）所有人员要求身体健康、无传染性疾病、不接受病退或领取病残津贴人员。

（7）上班时间应符合国家劳动法有关规定，排班中标供应商自行安排，特殊情况下需要导致中标供应商员工产生加班可以利用寒暑假调休。

- 7.验收标准与要求

扬州职业大学教学办公楼宇及外环境物业管理考核细则

为加强对委托物业管理工作的监管考核，提升物业服务质量和管理水平，根据《扬州职业大学教学办公楼宇物业管理考核细则》、《扬州职业大学垃圾清运保洁考核细则》、《扬州市职业大学校园外环境物业管理考核细则》、《扬州市职业大学物业管理考核细则》，以及委托管理有关协议要求，制定教学办公楼宇及外环境物业管理考核细则。

一、考核依据

《扬州市职业大学教学办公楼宇及外环境物业服务合同》和《扬州职业大学教学办公楼宇物业管理考核细则》、《扬州职业大学垃圾清运保洁考核细则》、《扬州市职业大学校园外环境物业管理考核细则》、《扬州市职业大学物业管理考核细则》是委托管理考核的主要依据。

二、考核方式

定期检查与日常随机抽查相结合，专职管理人员检查与督查员检查相结合，师生座谈听取意见与问卷调查相结合。

三、考核成员的组成

后勤物业管理中心和督导室。

四、考核分值测算

每月考核得分=（教学办公楼宇物业管理考核得分+垃圾清运保洁考核得分+外环境物业管理考核得分+物业管理考核得分）÷4

五、管理与考核标准:

90～95分为合格，95分以上为优。

六、考核结果

1、每月考核得分达到90分（含90分）的为合格，考核按季度平均得分，达90分以上(含90分)学校全额支付合同价款，90分以下每扣1分，扣1000元。

2、考核不合格扣除的费用及罚款费用从物业费中扣除，不单独财务缴费。

3、考核检查中发现的问题，后勤物业管理中心发出整改通知单限期整改；如果物业公司在限期内未能整改到位或同一问题连续两次被限期整改，立即终止合同。对发生重大安全事故的物业公司实行一票否决，立即终止合同，并由相关部门追究物业管理公司的责任。

附件1

扬州职业大学教学办公楼宇物业管理考核细则

| 项目名称 | 考核细则及工作要求 |  |  | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全保卫（5） | 楼宇实行安全管理制度，严禁脱岗，擅自离岗或睡岗；每天做好值班和交接班记录。 |  |  | 发现1个不合格项扣0.2分，最多扣1分 |  |  |
|  | 按时开、关各楼宇大门，晚清场后检查各办公室、实训室、教室等门、窗是否关好、电源是否切断；必须熟悉本楼分布情况；对师生的熟悉率达到90%以上；对外来人员、大件物品进入楼内必须凭本人有效证件登记和询问；楼内装修改造必须有物业管理中心许可方可执行。 |  |  | 发现1个不合格项扣0.2分，最多扣1分 |  |  |
|  | 楼内无吸烟、酗酒、打架斗殴等不文明现象；严禁易燃、易爆、有毒等危害物品进入大楼；无火灾、无意外、无刑事案件发生，无违章使用电器；无明火及焚烧杂物的现象；无张贴小广告现象。 |  |  | 发现1个不合格项扣0.2分，最多扣1分 |  |  |
|  | 楼内秩序井然，楼内、外通道禁止乱停乱放车辆；禁止电瓶车充电；卫生间、通道口等禁止堆放闲杂物品；制订各类突发事件应急预案，定期进行演练，有突发事件按预案及时处理，并迅速上报。 |  |  | 发现1个不合格项扣0.2分，最多扣1分 |  |  |
|  | 提醒教师下班切断电源、关好门窗、贵重物品妥善保管；对楼内安全、管理制度采用展架形式及时提醒和告知。 |  |  | 发现1个不合格项扣0.2分，最多扣1分 |  |  |
| 清洁卫生（50） | 地面 | 若干次/日 | 每日巡回保洁2次（楼道若干次），基本保持地面整洁干净、无污迹、无杂物，大学生活动中心、实训楼（力行楼）的打扫工作应在上下午上课之前完成，其他时间要保持清洁。 | 保洁缺一次扣0.5分，查到有一处污迹、杂物扣0.5分，不按时间要求完成任务一次扣5分。 |  |  |
|  | 磁砖墙面 | 1次/周 | 无污迹、无灰尘 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 电梯 | 1次/天 | 保持电梯内外门，轿厢壁干净，保持箱内地面清洁 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 公用阅览桌椅 | 1次/天 | 保持干净整齐，无灰层 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 墙面 | 1次/周 | 保持墙面无刻画、鞋印等污迹、墙角无蜘蛛网 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 天花 | 1次/周 | 保持无蜘蛛网、无挂尘 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 楼梯扶手 | 2次/日 | 保持扶手无污迹、无灰尘 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 扶手栏杆 | 2次/日 | 保持无灰尘、无污迹、无蜘蛛网 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 开关 | 1次/日 | 保持无污迹、无灰尘 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 消防通风口 | 1次/周 | 保持无污迹、无灰尘 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 顶灯 | 1次/周 | 目视灯具无灰尘、灯具内无蚊虫,灯盖、灯罩、灯座明亮清洁 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 墙角线 | 1次/周 | 保持无鞋印、无积灰 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 消防栓 | 1次/周 | 保持无灰尘、无污迹 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 防火门 | 1次/周 | 基本保持门面、门顶、闭门器、无灰尘、无污迹 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 楼层指示牌 | 1次/周 | 保持无灰尘、无污迹 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 玻璃门 | 2次/周 | 保持门框无明显灰尘、无污迹，玻璃清洁光亮。 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 玻璃窗 | 1次/周 | 保持窗框、窗槽无明显灰尘、无污迹、无杂物、玻璃清洁光亮、破损及时安装。 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 屋顶、地面排水沟 | 1次/月 | 保持无杂物，不堵塞。 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 体育馆固定座椅 | 2次/周 | 干净无尘埃 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 看台 | 1次/日 | 干净清洁 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 地下停车场 | 1次/日 | 干净清洁 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 教师休息室 | 1次/天 | 保持干净整洁，无灰尘。 | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 厕所 | 要求及时清理并冲洗干净，大小便池无异味、无污垢、尿垢等。 |  | 发现一处扣1分 |  |  |
|  |  | 大小便池每月用草酸清洁一次 |  | 未完成扣0.5分 |  |  |
|  |  | 隔断干净无乱贴乱画现象 |  | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 垃圾处理 | 垃圾分类收集，及时清理到指定地点。 |  | 发现问题扣5分 |  |  |
| 特殊保洁 （4） | 训练馆 | 地面只可用吸尘器吸灰或煤油清理托拭，不可使用湿拖把或带水工具清洁。 |  | 发现一次扣2分，并赔偿。 |  |  |
|  | 体育馆伸缩看台 | 重大活动保洁 |  | 规定时间未完成扣1分。 |  |  |
|  | 体育馆内淋浴房、更衣室、休息室 | 高等级比赛使用时干净清洁 |  | 未完成扣1分 |  |  |
| 维修管理 （25） | 每日巡查发现问题及时报修，并做好相关登记。 |  |  | 报修不及时，管道设施、供水供电以及公共设施损坏，自来水跑、冒、滴、漏等现象，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 下水畅通，室外无漫溢现象 |  |  | 发现一处扣0.5分 |  |  |
|  | 楼顶巡查，排水管、排水沟畅通 |  |  | 一处扣1分 |  |  |
|  | 教室设备必须重点维护，保障楼内教学、科研工作正常运行，遇大型活动、考试，要求水、电到位、设备设施完好，提前做好相应的检查上报工作。 |  |  | 发现1个不合格项扣1分，最多扣5分 |  |  |
| 消防设施管理 （5） | 负责楼内防火安全工作，经常检查消防器材设备，确保状态良好，及时纠正违章，消除隐患。 |  |  | 发现一处扣1分 |  |  |
|  | 自身不能消除的消防隐患及时书面通知 |  |  | 未做到扣3分 |  |  |
| 电房管理 （2） | 单体电房按规定使用，不得私拉乱接，摆放杂物，保持干净清洁。 |  |  | 发现一处扣1分 |  |  |
| 噪声管理 （2） | 及时制止物业管理范围内的噪声污染行为，确保正常教学、科研、办公和学习不收干扰。 |  |  | 接到投诉举报扣2分 |  |  |
| 空调管理 （2） | 及时开关空调，加强空调节电管理。 |  |  | 不符合管理、开关不及时扣1分 |  |  |
| 电梯管理（2） | 安全使用，并做好节能管理。 |  |  | 不符合管理扣1分 |  |  |
| “门前三包” （3） | “一包”门前容貌整洁，无乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱吊挂、乱堆放等行为；“二包”门前环境卫生整洁，无裸露垃圾、粪便、污水、无污迹、无渣土、无蚊蝇孳生地；“三包”门前责任区内的设施、设备和绿地整洁等，门前的非机动车按照规定有序排放。 |  |  | 发现一项扣1分 |  |  |

附件2

扬州职业大学垃圾清运保洁考核细则

| 项目名称 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾清运（20） | 按照项目要求每天循环对责任区域内的垃圾桶进行清运，日产日清，严禁垃圾长时间裸露堆放在路面，做到垃圾不过夜。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 校园垃圾在运送过程中应覆盖密闭，保证转运过程无污染。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 收集、清运垃圾时随车携带扫帚、簸箕，及时清扫，做到垃圾点周边路面及车行沿途路面不撒落、不滴漏，不造成环境二次污染。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 垃圾车按要求停放在指定地点，不得在校园内随意停放。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 垃圾运输应尽量避开上、下班高峰期。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 分捡垃圾桶内可回收、利用废物时，及时清理撒落地面的垃圾，不造成环境二次污染。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 清运垃圾桶内垃圾时，轻拿轻放，爱惜公共设施，不恶意损坏垃圾桶。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 垃圾桶摆正放端，垃圾清运完毕后，垃圾箱盖必须随时关好。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 员工不得在收集点翻倒垃圾。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
| 保洁消杀（20） | 垃圾车、垃圾桶、垃圾点及周边没有散落垃圾、余泥、油污等，保持干净、整洁，及时用高压冲洗车冲洗，保持清洁。 |  |  |  |
|  | 分类垃圾桶按指定要求统一摆放整齐。 |  |  |  |
|  | 分类垃圾桶标识标牌清晰明确。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 垃圾车、垃圾桶、垃圾点及周边按要求进行统一消杀。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
| 设施设备（20） | 配备自动翻斗分类垃圾收集车2台（八成新） | 不符合要求扣10分。 |  |  |
|  | 定期对分类垃圾收运车辆进行清洗消毒，保证垃圾运输车辆车容整洁，车况良好，分类标识清晰。 | 不符合要求扣5分。 |  |  |
|  | 高压冲洗车1台 | 不符合要求扣2分。 |  |  |
|  | 分类垃圾桶符合摆放要求，无破损，无滴漏。 | 不符合要求扣一个扣0.1分，最多扣3分。 |  |  |
| 台账管理 （10） | 及时公布垃圾清运量，并上报。 | 未公布扣2分，未上报扣2分。 |  |  |
|  | 及时公布消毒记录，并上报。 | 未公布扣2分，未上报扣2分。 |  |  |
|  | 及时上报设备运行记录。 | 未上报扣2分。 |  |  |
| 用电管理 （5） | 校园内按规定使用电源，不得私拉乱接，摆放杂物，保持干净清洁。 | 发现一处扣1分。 |  |  |
| 节能管理（5） | 配合学校做好节能管理工作，教育员工节约用水用电，清洁作业过程中应注意节约用水。 | 发现浪费情况一次扣1分。 |  |  |
| 噪声管理 （5） | 不造成噪声污染行为，确保正常教学、科研、办公和学习不收干扰。 | 接到投诉举报扣2分。 |  |  |
| 配合工作（5） | 管理服务创新，重大活动主动配合，积极完成。 | 每次加1分。 |  |  |
|  | 与环卫部门垃圾清运的对接及协调配合。 | 未配合好发现一次扣1分。 |  |  |
| 安全网络管理 （5） | 遇突发事件及时处理，并第一时间上报后勤管理处和保卫处，协助保卫部门做好安全防范工作，避免恶性事件的发生。 | 未完成扣2分。 |  |  |

附件3

扬州市职业大学校园外环境物业管理考核细则

| 项目 名称 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 卫生 保洁 （65分） | 1、地面(含绿地)保洁 （1）道路、绿地及广场整洁，公共区域实行滚动保洁。做到无漏扫、无垃圾、无杂草、无杂物、无乱堆乱放现象，停雨后5个小时内必须清除所有路面积水。 （2）定期清洗垃圾箱(桶)，及时清理箱(桶)内的积存垃圾。 （3）及时清理道路两侧可视范围内的“牛皮癣”。 | （1）发现道路、绿地、水面及广场有垃圾杂物等现象，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）垃圾箱(桶)不定期清洗，箱(桶)内长期积存垃圾未及时清理，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）发现道路两侧可视范围内有“牛皮癣”，每处扣1分。 |  |  |
|  | 2、植物垃圾处理 （1）废弃物（如修剪的树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清； （2）叶面无蒙尘及粘滞物。 | （1）绿化植物修剪垃圾（如修剪的树枝、树叶、草屑等）未收集或处理不及时的，发现一次扣2分。 |  |  |
|  |  | （2）叶面蒙尘或粘滞物不及时清除，每发现一处，扣1分。 |  |  |
|  | 3、水面：及时清理水面杂物，并做到巡视保洁。 | （1）发现水面及水边有建筑垃圾、生活垃圾等杂物，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）发现水生植物影响水面观感，并无控制措施每次扣1分。 |  |  |
|  | 4、公共卫生间：地面及蹲坑便槽（斗）清洁，无积灰、污迹、蛛网、无乱涂乱画现象；保持蹲坑、管道附属设施、照明完好及时报修。 | （1）保持整洁、蹲坑及便池和管道及附属设施无破损，如有扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）采光、照明、通风良好，无明显臭味，如不能达到扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）无积灰、污迹、蛛网、无乱涂乱画，每处扣1分。 |  |  |
|  |  | （4）便器蹲坑整洁无粪便污物、无积粪；便槽（斗）无水锈、尿垢、垃圾，每处扣1分。 |  |  |
|  | 5、公共设施：宣传栏、公告栏、树凳、休闲座椅、景观亭、桥、地下通道扶手、栏杆、电梯等干净整洁，无积灰。 | （1）保持整洁设施无破损，如有扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）发现公告栏清理不及时的，有张贴堆积，出现脏乱差的情况。每处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）无积灰、污迹、蛛网、无乱涂乱画，每处扣1分。 |  |  |
|  | 6、对蚊蝇孳生场所实行定时定期消毒、并组织校园除四害工作，确保整个环境清洁卫生。 | （1）不能较好地配合学校重大活动，以及学校公共卫生检查，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）公共区域发现老鼠每次扣1分。 |  |  |
| 绿地保护及设施维护（10分） | 1、绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施维护良好； 3、绿地无重大破坏和偷盗案件。 | （1）检查中发现违规现象，每处每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）路面、设施有破损，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）若发生重大破坏或偷盗案件，每次扣2分，并按价赔偿。 |  |  |
| 检查 报修 （10分） | 道路窨井是否损坏、缺失，如有此类现象需及时报修。 化粪池、检查井做好巡查，有漫溢、堵塞情况及时上报。 | （1）未及时报修，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时上报，每次扣2分。 |  |  |
| 资料 档案 （10分） | 1、档案资料分类清楚，基础数据、图纸齐备； 2、统计报表应在规定时间内及时正确报送。 | （1）未按规定要求建立台帐的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | （2）月度工作总结及养护计划未及时报送，每次扣2分。 |  |  |
| 其它 （5分） | 1、及时处理突发事件及应急事件，灾害性天气及时检查清理断枝和倒伏树木； 2、在规定时限内完成工作及指令性任务，配合做好各类活动工作； | （1）按时保质完成上级交给的突击和重大抢险任务，每次加1分。 |  |  |
|  |  | （2）未在规定时间内完成指定性任务，发现一次扣1分。 |  |  |

附件4

扬州市职业大学物业管理考核细则

| 项目名称 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 （40） | 人员配备：按要求配备66名人员。按照《劳动合同法》聘用管理人员，与其签订劳动用工合同；人员聘用、调配手续完备，档案齐全；按《劳动合同法》规定发放人员工资，缴纳劳动保险；用工名单及其基本情况报物业管理中心备案；保障一年三节及其它相关福利待遇的发放；合同有效期间遇扬州市最低工资上调物料上涨乙方则考虑相关费用；严禁员工消极怠工。 | 配备人员不足每少一人扣5分。若每月累计缺岗占总岗位人数的5%或以上时，采购人将提出书面警告并扣减本季度服务费5%或以上。 |  |  |
|  | 因工作调整岗位时，应向物业管理中心报告批准。 | 与备案人员不相符扣5分。 |  |  |
|  | 项目经理、主管必须保证100%工作时间在学校上班工作，离开学校必须报请学校分管职能部门同意，并接受学校考勤考核的内容；因学校特殊需要，法定节假日保证各岗位用工人数不低于招标文件要求。如遇学校特殊活动或其它事项，在保证全员在岗的前提下，服务学校的统一安排。因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标人给付员工加班薪资；各岗位工作时间要求详见招标文件。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣10分。 |  |  |
|  | 上班时应着工作服，佩戴工作牌，衣冠整洁，适当得体，服务主动热情；熟悉岗位基本情况，掌握基本要求；工作中要做到主动服务，快速地解决问题；不迟到不早退，工作期间，不允许扎堆聊天或擅自离岗；不私自使用学校的物品；严禁在上班期间饮酒、更不允许酗酒、上班时打盹或睡岗；上班时不允许利用公用电话聊天等做与工作无关之事；禁止与学生、教职员工争执。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣10分。 |  |  |
| 制度建设 （5） | 建立管理服务的规章制度和质量管理体系,明确各岗位职责和工作标准,落实考核措施和办法,建立服务管理工作档案。各项规章制度、岗位责任制度齐全并挂在醒目地方。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣3分。 |  |  |
|  | 严格遵守学校的各项规章制度，服从统一管理，自觉接受各部门的检查监督。 | 未完成扣2分。 |  |  |
| 配合协调 （15） | 积极配合完成学校各项检查、会议服务、考务服务、迎新等大型活动的开展、做好迎查调度、优化排班完成非固定时间工作量安排等系列专项物业服务保障工作。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣5分。 |  |  |
|  | 遇国家或地方有关假日或专项突击性检查、参观等, 中标人应及时做好相应的管理服务工作,并接受检查。 | 未完成扣5分。 |  |  |
|  | 物业公司积极配合做好学校相关管理部门分配的其它工作；工作具有执行力；服从分配管理。 | 加1分。 |  |  |
|  | 主动配合校区开展管理创新、服务创优工作。 | 有一项加1分。 |  |  |
|  | 接会议及展馆通知，提前做好环境卫生保洁、桌椅摆放、席位安排、茶水供应、会场服务、展馆讲解等。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣5分。 |  |  |
| 消杀防疫 （10） | 根据学校相关防疫要求，组织安排消杀通风等工作。 | 未完成扣5分。 |  |  |
|  | 进行消毒知识培训，使每位参与消毒的人员熟练掌握消毒液配制、器械使用、各场所消毒方法、消毒过程中的自我防护及注意事项。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣5分。 |  |  |
| 安全管理 （10） | 建立安全组织管理网络，定期进行安全检查，召开安全工作会议，上报安全隐患，做到及时跟踪，形成台账。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 建立各类应急预案（包括但不限于：火灾应急预案；打架斗殴应急预案、停电停水应急预案和意外事故应急预案；地面防滑（雨雪天）应急预案；疫情防控风险应急预案；电梯困人应急预案等） | 缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 遇突发事件及时处理并第一时间上报后勤管理处和保卫处，协助保卫部门做好学生人身和财产安全的防范工作，避免恶性治安案件的发生。 | 未完成扣2分。 |  |  |
|  | 遇雨雪、洪涝等灾害天气，需及时调度外部人员及设施设备做好校园进出口、主干道及楼宇之间的积雪、积水清理，保证师生出行安全； | 未完成扣2分。 |  |  |
|  | 发现消防安全隐患及时排查上报，督促整改完成。 | 未完成扣2分。 |  |  |
| 台账管理 （5） | 加强物业管理区域内有关物业管理服务的档案、资料的管理。档案和资料的管理包括：采购人档案、设备设施档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、人员培训档案、防疫消杀等资料档案，所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。 | 缺少一项扣1分，最多扣5分。 |  |  |
| 节能减排 （10） | 做好节能管理工作，教育员工节约用水用电。 | 未完成扣2分。 |  |  |
|  | 公共部位设施设备、室内外的水电、办公设备等的及时报修和维修（所有各类报修、维修都要有记录）。 | 未及时报修扣2分，小型维修不及时一次扣2分，最多扣6分。 |  |  |
| 计划培训 （5） | 工作有年度计划、月度计划、员工培训计划等； | 发现1个不合格项扣1分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 员工培训每学期至少培训2次；各岗位工作人员熟知本岗位工作职责，熟悉楼宇管理规定，清楚本栋楼情况，对师生的熟悉率达到90%以上。培训台账资料及时完善，凡新招聘的物业员工须进行岗前培训，经理论加操作考核合格后方可上岗。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣3分。 |  |  |

包2：

- 1.项目基本情况

- 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 扬州市职业大学瘦西湖校区8号学生公寓物业管理服务 | 江苏省扬州市文昌西路458号 |

- 1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人提供办公室1间；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备：无；

（3）采购人提供食堂，餐费由供应商自理；

（4）采购人提供住宿，房间数量：1间（楼宇值班室）、房间内设施情况：床1张、冰箱1台、微波炉1台、电脑1台；

（5）采购人可提供的零星维修材料：无；

（6）采购人可提供的低值易耗品：无；

（7）采购人可提供的苗木：无；

（8）采购人可提供的客耗品：无

- 2.物业服务范围

- （1）物业管理（建筑物）

| 名称 |  | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑名称 |  | 8号学生公寓楼（宿舍数：318间、床位数：1268人位） |  |
| 总面积 | 建筑面积（㎡） | 16027.12平方米 | 见“3.2 保洁服务”“3.3 公寓管理服务” |

注：此表格详细列出了不同建筑物的物业管理指标项及其明细。以上内容体现需要供应商进行物业管理的物业的情况、边界、范围。指标的设置要充分考虑可能影响供应商报价和项目实施风险的因素。

- 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括基本服务、保洁服务、公寓管理服务等。

- 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）提供教学、科研、实训、办公等及其配套的服务内容。投标人在物业管理服务等方面具有丰富的经验，能够24小时提供安全管理、突发事件处理等服务项目。中标供应商应根据有关法律、法规结合实际情况,建立管理服务的规章制度和质量管理体系,明确各岗位职责和工作标准,落实考核措施和办法,建立服务管理工作档案。 |
|  |  | （2）中标后一旦出现承诺未执行到位并且影响采购人正常有序工作，采购人有权根据相关法律法规进行处理。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）按照学校规定工作时间上下班。 |
|  |  | （2）每季度至少开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、绿色节能环保、思想政治教育等培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （3）对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （4）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （5）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的5%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。若当月累计缺岗天数达2个工作日或以上时，采购人将提出书面警告并扣减本季度服务费5%或以上，若中标供应商因人员补充不及时影响采购人正常有序工作，采购人有权直接无条件解除合同并按未履行投标承诺报市政府采购主管部门；由此造成采购人经济损失的，中标供应商应承担相应的经济责任和法律责任。 |
|  |  | （6）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 档案管理 | （1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想 政治教育培训记录。②公用设施设备档案：巡查报修记录。③安全管理记录档案：安全检查、突发事件演习与处置记录等。④保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤人员培训档案：培训资料、图片、报道等。⑥防疫消杀档案：消杀记录。⑦其他：客户信息、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 4 | 节能管理 | （1）教育员工节约用水用电。 |
|  |  | （2）公共部位设施设备、室内外的水电、办公设备、电器等发现问题及时报修。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）按照学校相关规定，积极配合完成学校各项检查、毕业生离校、迎新等大型活动的开展，做好迎查调度、优化排班完成非固定时间工作量安排等系列专项物业服务保障工作。 |
|  |  | （2）主动配合校区开展管理创新、服务创优工作。如遇到国家或地方有关假日或专项突击性检查、参观等，中标供应商应及时做好相应的管理服务及讲解工作,并接受检查。 |
|  |  | （3）管理人员主动配合做好学校相关管理部门分配的其他工作。 |
|  |  | （4）接通知，提前做好环境卫生保洁、桌椅搬运、桌椅摆放、席位安排、茶水供应、会场服务等。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据公寓楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、打架斗殴应急预案、停水停电应急预案、恶劣天气应对应急预案、电梯困人应急预案、意外事故应急预案等。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
|  |  | （5）遇突发事件及时处理，并在第一时间上报后勤管理处、卫生所和保卫处，协助相关部门做好人员救护和财产安全的防范工作，根据现场情况判断急救措施，提供基本急救操作，并配合其他医疗救助工作，避免恶性治安案件的发生；遇雨雪、洪涝等灾害天气，需及时调度外部人员及设施设备做好公寓楼进出口、主干道的积雪、积水清理，保证师生出行安全；发现消防安全隐患及时排查上报，督促整改完成。 |
|  |  | （6）如遇突击性工作需要中标供应商增加工作人员的，中标供应商无条件配合。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。 |
|  |  | （3）制定物业服务方案，主要包括：保洁服务方案、公寓管理服务方案、热水运维服务方案等。 |
|  |  | （4）提供项目必要的设备、机具、用具和耗材，满足服务项目的需求（所提供设备、机具、用具和耗材须列明细表，列入成本测算）。 |

- 3.2保洁服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。 |
|  |  | （2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。 |
|  |  | （4）按采购人要求提前进校，配合采购人做好公寓楼宇物业交接和清洁工作等。 |
| 2 | 公寓公共区域保洁 | （1）大厅、楼内公共通道： ①公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日开展循环保洁作业。 ②门窗玻璃干净无尘，透光性好，每周至少开展 1次清洁作业。 ③指示牌干净，无污渍，每日至少开展 1次清洁作业。 ④天花板干净，无蜘蛛网，有蛛网及时清洁，每周至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | （2）电器、消防等设施设备： ①配电箱、设备机房、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展 1次清洁作业。 ②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | （3）楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展循环清洁作业。 |
|  |  | （4）开水间、拖把池保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日开展循环清洁作业。 |
|  |  | （5）作业工具间： ①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 ②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。 |
|  |  | （6）电梯轿厢： ①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展 1次清洁作业。 ②灯具、操作指示板明亮。 |
|  |  | （7）自习室： ①保持桌椅、地面等环境干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | （8）庭院： ①保持干净，有杂物及时清扫，每日至少开展 1次清洁作业。 |
|  |  | （9）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每周至少开展 1次清洁作业。 |
| 3 | 公共场地区域保洁 | （1）每日清扫门前道路地面等公共区域 2次，保持干净、无杂物、无积水。 |
|  |  | （2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，5小时内清扫完毕，并采取安全防护措施。 |
| 4 | 学生公寓宿舍内保洁 | （1）学生宿舍卫生间每学期至少打扫 1次，蹲坑用草酸清洁尿垢 1次。 |
|  |  | （2）配合学校完成毕业生宿舍整理清洁工作以及新生开学前宿舍内保洁工作。 |
| 5 | 卫生消毒 | （1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1次作业。 |
|  |  | （2）配合学校公共卫生工作和常规检查，定期喷洒消毒药水和放置毒饵，做好校园除“四害”工作。 |
| 6 | 其他要求 | （1）捡拾物品及时上交管理员做失物招领，不许私自处理。宿舍内的物品不得擅作处理。毕业生宿舍须在确认学生离校、物品遗弃后再行处置。 |
|  |  | （2）上班期间不串岗离岗，不嬉笑闲聊，不准打瞌睡，吃零食，干私活，会私客，收废品。 |
|  |  | （3）爱惜学生的学习、生活用品，打扫卫生时最好不拿不动学习用品，或清洁后放回原处。 |
|  |  | （4）报纸等废旧物品带出学生公寓应主动接受检查。 |
|  |  | （5）发现楼栋内、宿舍内工程问题或设备故障，及时报给值班员报修。 |
|  |  | （6）寒暑假配合学校做好维修、安全保障、检查等相关工作。 |

- 3.2.1具体清洁要求

| 序号 | 材质 | 清洁要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环氧地坪地面 | （1）清理垃圾：清理地面上的垃圾和杂物。 |
|  |  | （2）清洗地面：用专业的清洁剂或去污剂清洗地面。清洁剂和去污剂的选取要根据污垢的性质而定。 环氧地坪一般使用弱酸性或弱碱性的清洁剂，避免使用酸性或碱性强的清洁剂。 |
|  |  | （3）滚刷或颗粒机进行深层清洗：对于顽固沉积物，需要使用滚刷或颗粒机进行深层清洗。 |
|  |  | （4）浸泡：将清洁剂或去污剂浸泡在环氧地坪上，加强去除污渍的效果。 |
|  |  | （5）冲洗：用清水将地面冲洗干净，以去除残留的清洁剂或去污剂。 |
| 2 | 耐磨漆地面 | （1） 日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。 |
|  |  | （2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进 行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。 |
| 3 | 瓷砖地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 4 | 石材地面 | （1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。 |
|  |  | （2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
| 5 | 水磨石地面 | （1） 日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。 |
|  |  | （2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。 |
| 6 | 地胶板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。 |
| 7 | 地板地面 | （1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。 |
|  |  | （2） 日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地板进行打蜡处理。 |
| 8 | 地毯地面 | （1） 日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。 |
|  |  | （2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。 |
| 9 | 乳胶漆内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 10 | 墙纸内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 11 | 木饰面内墙 | 有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。 |
| 12 | 石材内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |
| 13 | 金属板内墙 | 有污渍时用半干布擦拭。 |

注：根据物业用材情况选择清洁要求

- 3.3 公寓管理服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）建立公寓管理服务相关制度，并按照执行。 |
|  |  | （2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。 |
|  |  | （3）配备公寓管理服务必要的器材。 |
|  |  | （4）协助校方公寓管理人员对学生和教师公寓完成相关工作。 |
|  |  | （5）配合学校做好后勤其他相关工作以及合同与标书约定的其他物业服务及突击任务。 |
| 2 | 出入管理 | （1）公寓大门主出入口应当实行24小时值班制，做好交、接班以及值班记录。任何时间值班室内必须有人值班，值班时要保证注意力集中，不得有看书、看报、看手机视频及做私活等行为。不迟到、不早退，中途不擅自离岗。 |
|  |  | （2）设置门岗，严格遵守《学生宿舍门禁系统管理规定》。 |
|  |  | （3）严格执行宿舍出入制度。严格实行进出门禁刷卡制度，对于未刷卡进出的学生需加以制止。校外无关人员一律不得进入宿舍，更不允许擅自留宿他人。遇亲属探访须查明身份方可进入，并做好来访登记，女生宿舍男士一律不得进入。校外维修人员进入公寓内需携带相关部门开具的进场施工证明，经核实登记后方可进入。校内维修人员进入公寓内需携带维修工单，经核实登记后方可进入。 |
|  |  | （4）住宿人员大件物品出入登记。 |
|  |  | （5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知校园保卫部门进行处理并及时上报给后勤相关部门。 |
|  |  | （6）配合相关部门积极疏导聚集人员，有效疏导如出入口人群集聚、物品堵塞道路等情况。 |
|  |  | （7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。 |
|  |  | （8）提供现场接待服务。 ①做好来访人员登记，及时通报。 ②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入公寓楼内。 ③物品摆放整齐有序、分类放置。 ④现场办理等待时间不超过 5分钟，等待较长时间应当及时沟通。 ⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复，处理和答复率 100%。 |
| 3 | 值班巡查 | （1）建立 24 小时值班巡查制度。重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检 1 次。 |
|  |  | （2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，每日至少两次，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。做好楼内物资、设备防盗安全等工作。 |
|  |  | （3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。 |
|  |  | （4）巡查时检查窗户、消防门、消防栓、灭火器、电房、灯具、电梯、门禁道闸、楼顶等公共设施设备的状态，如发现安全隐患，及时上报。 |
| 4 | 监控管理 | （1）无关人员不可进入值班室或查阅监控记录，如需查阅记录，需经相关部门批准，并做好相关记录。 |
| 5 | 学生公寓管理 | （1）建立健全管理台帐，统计住宿人数并做好记录，要求准确详实。 |
|  |  | （2）每日配合学校相关部门巡查学生宿舍，如发现可能存在的如违禁电器、私拉乱接等安全隐患，应及时制止并上报。 |
|  |  | （3）严禁在公寓楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。 |
|  |  | （4）及时登记并报修公寓需维修的项目，引导配合维修人员入舍维修，全程陪同、监督，并做好维修工作记录和人员登记。 |
|  |  | （5）配合学校做好节水节电工作。 |
|  |  | （6）对宿舍内发生的情节严重事件（遗失物品、打架斗殴、火情等）及时上报。 |
|  |  | （7）配合完成公寓宿舍卫生用品、保洁用具的发放和管理，定期检查盘点，做到账、物相符。 |
|  |  | （8）积极倡导宿舍文化建设，培养学生养成良好的卫生习惯。 |
|  |  | （9）寒暑假前，检查每间宿舍，关好宿舍门窗和协助维修单位做好水电阀（闸）门检查和关闭工作。 |
|  |  | （10）寒暑假做好安全巡查工作，配合学校做好报修、维修、安全检查及留宿学生管理等相关工作。 |
| 6 | 消防安全管理 | （1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。 |
|  |  | （2）配合公寓内的防火安全工作，协助学校相关部门检查消防器材设备，确保其处于良好状态，及时纠正违章，消除火灾隐患，对于自身不能消除的消防隐患及时书面通知采购人。 |
|  |  | （3）消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道可随时正常使用。 |
|  |  | （4）定期组织消防安全检查和宣传，每半年至少开展 1次消防演练。 |
| 7 | 突发事件处理 | （1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。 |
|  |  | （2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。 |
|  |  | （3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。 |
|  |  | （4）每半年至少开展 1次突发事件应急演练，并有相应记录。 |
|  |  | （5）发生意外事件时，及时采取应急措施，联系学校相关部门管理人员，维护宿舍区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。 |
|  |  | （6）宿舍区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员。 |
|  |  | （7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。 |

- 4.物业管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 8小时在岗，按照学校要求安排工作时段，合同期内在岗率100%。男女不限，45周岁以下，大学本科及以上学历；近三年内具有类似宿舍管理经验(须提供毕业证书及学信网查询记录、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明，所服务的业主单位开具的任职证明包含服务单位联系方式)。知识面宽，专业职能熟练，有较强的组织管理及协调能力 |
| 基本服务 | 宿舍值班员 | 1 | 3 | 24小时轮岗值班。合同期内在岗率 100%。年龄不超过58周岁，女性，高中及以上学历，身体健康，体检合格，有责任心，具备一定的沟通及组织协调能力。 |
| 保洁服务 | 保洁员 | 2 | 2 | 8小时在岗，按照学校要求安排工作时段，合同期内在岗率100%。年龄不超过60周岁，女性，身体健康，体检合格，吃苦耐劳，品行端正。 |

注：1、供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

6.其他要求：

（1）投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、节假日福利费、意外伤害险（未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万元的意外伤害险）、服装费、学生公寓保洁工具及办公耗材、管理费、税费及投标人自行考虑的其他费用。

合同期限内，如因劳动部门提高扬州市区从业人员最低工资标准或社会保险、医疗保险、公积金基数，其差额部分等由采购人承担。

（2）投标人拟投入人员若在一年内在其他项目享受过优惠政策抵扣报价的，不可在本项目重复使用。

（3）人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金的作无效报价处理。

（4）中标供应商在中标后实施服务前应按照本项目人员岗位配备要求提供派入服务人员花名册及人员相应的资质条件供采购人核验。（须提供承诺，原件扫描上传）

（5）所有人员要求身体健康、无传染性疾病、不接受病退或领取病残津贴人员。

（6）本次招标产生的中标供应商，中标供应商须自中标通知书发出之日起，应积极与采购人联系，中标供应商项目经理应在正式履约前10-15天内进场跟进、学习组织运营，确保在正式履约时不影响采购人的前期公寓管理工作（须提供承诺函）。

（7）上班时间应符合国家劳动法有关规定，排班中标供应商自行安排，特殊情况下需要导致中标供应商员工产生加班可以利用寒暑假调休。

- 7. 验收标准与要求

扬州市职业大学学生公寓物业管理考评办法

为加强对委托物业管理工作的监管考核，提升物业服务质量和管理水平，根据《公寓管理中心物业项目经理岗位考评办法》、《公寓管理中心学生公寓宿舍值班员岗位考评办法》、《公寓管理中心学生公寓保洁员岗位考评办法》、《扬州市职业大学公寓物业管理考评办法》，以及委托管理有关协议要求，制定学生公寓物业管理考核细则。

（一）考核依据

《公寓管理中心物业项目经理岗位考评办法》和《公寓管理中心公寓值班员岗位考评办法》、《公寓管理中心公寓保洁员岗位考评办法》、《扬州市职业大学公寓物业管理考评办法》是委托管理考核的主要依据。

（二）考核方式

每月定期检查与日常随机抽查相结合，专职管理人员检查与督查员检查相结合，师生座谈听取意见与问卷调查相结合。

（三）考核成员的组成

后勤公寓管理中心和督导室。

（四）考核分值测算

每月考核得分=（公寓管理中心物业项目经理考核得分+公寓管理中心值班员考核得分+公寓管理中心保洁员考核得分+扬州市职业大学公寓物业管理考核得分）÷4。

（五）管理与考核标准:

90～95分为合格，95分以上为优。

（六）考核结果

1、每月考核得分达到90分（含90分）的为合格，考核按4个月平均得分，达90分以上(含90分)学校全额支付合同价款，90分以下每扣1分，扣1000元；

2、考核不合格扣除的费用及罚款费用从物业费中扣除，不单独财务缴费；

3、经考核物业公司驻校工作人员违反相关规定，不能胜任该岗位，校方有权要求予以更换；

4、考核检查中发现的问题，后勤公寓管理中心发出整改通知单限期整改；如果物业公司在限期内未能整改到位或同一问题连续两次被限期整改，立即终止合同。对发生重大安全事故的物业公司实行一票否决，立即终止合同，并由相关部门追究物业管理公司的责任。

附件1：

公寓管理中心物业项目经理岗位考评办法

| 项目名称 | 考评细则及工作要求 |  | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常行为考评（20） | 上班时衣冠整洁，举止得体、言语文明。 |  | 违反一次扣1分 |  |  |
|  | 严格遵守学校各项规章制度，服从公寓管理中心的工作安排。 |  | 违反一次扣3分 |  |  |
|  | 熟悉所辖楼栋内学生、工作人员及各项设施设备的基本情况。 |  | 不符合要求每次扣1分 |  |  |
|  | 不私自使用学校的物品。 |  | 违反一次扣1分 |  |  |
|  | 严格遵守校方的信息、档案资料保密要求。 |  | 违反一次扣5分，情节严重者解除合同 |  |  |
|  | 重大活动主动配合，积极完成。 |  | 违反一次扣1分 |  |  |
|  | 上班期间不做与工作无关之事。 |  | 违反一次扣1分 |  |  |
|  | 定期开展工作会议以及人员培训管理，工作台账完整。 |  | 不符合要求每次扣2分 |  |  |
|  | 工作中禁止“吃、拿、卡、要”；严禁以罚款代替教育处理；严禁以营利为目的为学生提供有偿服务。 |  | 违反一次扣3分 |  |  |
| 业务能力考评（60） | 学生管理 | 学生宿舍内务管理：1、配合校方管理人员开展内务卫生和安全检查；2、发现学生宿舍内及公共部位物品损坏及时报修；3、如发现学生违纪违规行为，及时消除隐患并第一时间汇报校方管理人员和主管领导，协助做好防范工作，避免恶性事件的发生。4、其他 | 公寓管理中心管理人员、督察员每天进行检查，督导室及学校相关学院组织不定期检查，发现一次不合格扣2分 |  |  |
|  |  | 对于学生提出的诉求，应予以尽快解决，如遇不在职责范围之内的问题应耐心细致解答。不得态度生硬，互相推诿。 | 违反一次扣2分 |  |  |
|  | 台账完善 | 认真做好工作笔记和各类台帐。 | 无台账扣2分，记录不完善扣1分 |  |  |
|  |  | 利用好台账统计情况，每日及时与校方管理人员汇报辖区内工作情况。 | 工作不到位的，发现一次扣1分 |  |  |
|  | 安全管理 | 熟悉学校安全预警方案，熟悉本楼栋消防设施、安全疏散门位置及使用方法。 | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 遇突发事件及时处理，并第一时间汇报校方管理人员和主管领导，协助做好安全防范工作，避免恶性事件的发生。 | 工作不到位扣2分 |  |  |
| 管理责任考评（20） | 消防设施管理 | 负责楼内防火安全工作， 每日至少巡查一次楼栋各项设施设备的运行状况， 经常检查消防器材设备，确保状态良好干净整洁，消除隐患。自身不能消除的消防隐患及时书面通知相关部门。 | 违反一次扣2分 |  |  |
|  | 辖区内工作人员管理 | 严格考勤考核所辖区域工作人员的工作和质量，及时布置各项工作任务。 | 值班员、保洁员、前台服务员、热水运维人员违反管理规定超过2次未予处理或在限期内未能整改到位的，违反一次扣2分。 |  |  |
|  |  | 每季度开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、绿色节能环保、思想政治教育等培训，做好台账记录，并进行适当形式的考核。 | 不符合要求扣2分。 |  |  |
|  |  | 配合部门安排的突击工作，重大活动主动配合，不得故意推脱。 | 工作不到位扣5分 |  |  |

附件2：

公寓管理中心公寓值班员岗位考评办法

| 项目名称 | 考评细则及工作要求 |  | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常行为管理考评(30) | 上班时应着装整洁，佩戴工作牌，举止得体，微笑服务。 |  | 违反一次扣1分 |  |  |
|  | 严格遵守学校各项规章制度，服从楼栋管理员和校方管理人员的管理，积极完成宿管中心下达的各项任务，自觉接受各部门的检查监督。 |  | 违反一次扣3分 |  |  |
|  | 严格遵守校方的信息、档案资料保密要求。 |  | 违反一次扣5分，情节严重者解除合同 |  |  |
|  | 保证宿舍区正常生活秩序，对于学生提出的诉求及时处理，如在职责范围内无法处理的，及时上报楼栋管理员和校方管理人员。 |  | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  | 工作中禁止“吃、拿、卡、要”，禁止以营利为目的，为住宿人员提供有偿服务。 |  | 发现一次扣2分 |  |  |
|  | 不迟到不早退，不擅自脱岗、离岗，任何时间段内值班室必须有人值班。 |  | 发现一处扣2分 |  |  |
|  | 严禁在上班期间饮酒、酗酒、上班时做私活、打盹或窜岗聊天。 |  | 发现一处扣1分 |  |  |
|  | 禁止与学生、教职员工发生争吵及纠纷。 |  | 发现一处扣1分，如出现打架的情况，发现一次扣10分 |  |  |
|  | 电瓶车违规充电。 |  | 发现一次扣8分 |  |  |
|  | 严禁在校园内种植可食用植物。 |  | 发现一处扣2分 |  |  |
| 业务能力考评(60) | 日常值班 | 配合校方和楼栋管理员工作，对违反宿舍管理规定的行为予以制止。 | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 按时上下班，做好交接班工作。 | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 做好住宿人员的登记工作，要求登记信息准确、全面、无遗漏。 | 发现一次不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 做好门禁管理工作，督促学生刷门禁进出。 | 发现一次不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 严禁外来人员无故进入宿舍区，做好来访查询和登记工作。 | 发现一次不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 认真做好值班巡查工作，发现问题及时解决或上报楼栋管理员和校方管理人员解决，并协助相关人员处理。 | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 值班期间坚守岗位，及时发现并阻止小商贩溜入宿舍区挨门推销或作案或造成其他损失。 | 发现一处不到位扣5分 |  |  |
|  | 台账记录 | 值班记录本 | 无台账扣2分，记录不完善的扣1分 |  |  |
|  |  | 消防检查记录本 | 无台账扣2分，记录不完善的扣1分 |  |  |
|  |  | 外来人员登记本 | 无台账扣2分，记录不完善的扣1分 |  |  |
|  |  | 晚归人员登记本 | 无台账扣2分，记录不完善的扣1分 |  |  |
|  |  | 出门通行证 | 无台账扣2分，记录不完善的扣1分 |  |  |
|  |  | 大宗物品进出登记表 | 无台账扣2分，记录不完善的扣1分 |  |  |
|  |  | 住宿生请销假登记本 | 无台账扣2分，记录不完善的扣1分 |  |  |
|  | 消防设施管理 | 负责楼内防火安全工作，保持消防通道畅通，经常检查消防器材设备，确保状态良好干净整洁，消除隐患。 | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 严禁住宿人员从宿舍拉线板给窗外电瓶车充电。 | 未做到一次扣1分 |  |  |
|  |  | 自身不能消除的消防隐患及时书面通知。 | 未做到扣1分 |  |  |
|  | 电房管理 | 每天上午、下午各检查1次。单体电房按规定使用，不得私拉乱接，摆放杂物和易燃物品，保持干净清洁。 | 发现一处扣1分 |  |  |
|  | 自习室管理 | 及时开关自习室等，加强自习室安全和噪音管理，确保楼栋学生正常的学习环境不受干扰。 | 发现一处工作不到位一次扣1分 |  |  |
|  | 安全管理 | 熟悉学校安全预警方案，熟悉本楼栋消防设施、安全疏散门位置及使用方法。 | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 遇突发事件及时处理，并第一时间报告楼栋管理员和校方管理人员，协助做好安全防范工作，避免恶性事件的发生。 | 发现一处不到位扣1分 |  |  |
|  |  | 每日巡查楼栋公共设施，如遇损坏，及时报修。 | 未完成扣1分 |  |  |
|  | 清洁工作 | 楼栋门厅及楼前卫生上午和下午各清洁至少1次，保持其整洁、无污迹、无杂物。 | 发现一处不达标扣1分 |  |  |
|  |  | 值班员值班室每天清洁至少1次，保持室内整洁，床铺干净平整，桌面物品摆放有序。 | 发现一处不达标扣1分 |  |  |
|  |  | 楼栋自习室每天清洁至少1次，保持地面无污迹、桌面无积尘、杂物。 | 发现一处不达标扣1分 |  |  |
| 管理责任考评(10) | 配合部门安排的突击工作，重大活动主动配合，不得故意推脱。 |  | 未完成扣5分 |  |  |
|  | 做好楼栋维修配合工作。 |  | 未完成扣5分 |  |  |

附件3：

公寓管理中心公寓保洁员岗位考评办法

| 项目名称 | 考评细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常行为管理考评（30） | 上班时应着工作服，佩戴工作牌， 衣冠整洁，适当得体。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 认真执行各项规章制度，服从管理、完成分配任务。 | 有一项不符合扣3分 |  |  |
|  | 不得迟到、早退，严禁扎堆聊天、脱岗或擅自离岗。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 严格遵守校方的信息、档案资料保密要求。 | 违反一次扣5分，情节严重者解除合同 |  |  |
|  | 不私自使用学校的物品。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 严禁在上班期间饮酒、酗酒。严禁上班时打盹、睡岗或窜岗聊天。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 不得随意摆放保洁工具。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 严禁保洁员强收强买学生的电脑、被褥、课本等个人物品。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 禁止与学生、教职员工争执、打架。 | 有1次扣10分，并视情节，严重开除当事人 |  |  |
|  | 严禁使用违禁电器烹食、严禁电瓶车违规充电。 | 发现一次扣5分 |  |  |
|  | 严禁在校园内种植可食用植物。 | 发现一处扣1分 |  |  |
| 保洁业务考评（55） | 及时与宿舍管理员对接，及时打扫房间，清理垃圾，并更换宿舍内日用品、一次性用具等，不得出现物品未更换、有灰尘污渍、有毛发遗留的现象。房间开窗通风并进行消毒。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 公共区域卫生用具与公寓房间卫生用具不可混用。房间内台面抹布和地面清洁抹布不可混用。房间内使用厕所专用抹布，不可与其他区域保洁用具混用。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 发现房间内物品损坏、遗失等情况，及时上报。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 需使用钥匙时，相关人员从前台服务员处领取相关管辖区域的钥匙并记录。不得将钥匙借给他人使用。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 走廊地面每天至少清扫一次，拖两次（湿拖一次，干拖两次），时刻注意保洁，不得有垃圾、泥垢、纸屑、痰迹、污渍、积水。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 公共拖把池内无杂物，无油污，保持下水畅通。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 楼内公共通道保持干净、无异味，每日循环保洁作业。门禁系统表面光亮无尘、无斑点，每日至少1次清洁作业。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 楼梯扶手、栏杆、窗台要用湿抹布擦拭干净，每天至少1次，做到无灰尘、污迹。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 墙壁无广告纸、无乱贴乱画、天花板无蜘蛛网、脚印、球印、痰迹等；贴脚线无灰尘。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 开水间无杂物，无水迹，保持干燥。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 门窗、玻璃整洁、明亮、无明显污迹。每周至少1次清洁作业。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 开关、灯具、消防器材、配电箱、电表箱等无灰尘、污迹。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 通道内无障碍物，拖把、笤帚、水桶等，清洁工具放在指定位置。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 消防门、安全出口指示灯、消防栓、灭火器、消防通道门窗等干净，无污迹，消防门拉手干净。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 电梯轿厢内无积尘、无污渍、无粘贴物；灯具、指示板明亮；厢内地面干净、无垃圾杂物；不锈钢表面无手印、无积尘，无污渍、光亮；电梯门槽内无垃圾杂物。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 楼宇庭院、四周及屋顶环境卫生区无废纸、塑料袋等。每周至少1次清洁作业。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 工具间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每天至少1次清洁作业，每日消杀。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 宿舍蹲坑每学期用草酸清洁1次。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每周至少开展 1次作业。 | 有一项不符合扣1分 |  |  |
|  | 根据公寓中心要求，在学生毕业、教职工退宿后，做好宿舍的保洁任务。 | 有一项不符合扣5分 |  |  |
|  | 遇突发事件及时处理，并第一时间上报楼栋管理员和校方管理人员，协助并做好安全防范工作，避免恶性事件的发生。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
| 管理责任考评 （15） | 配合部门安排的突击工作，重大活动主动配合，不得故意推脱。 | 有一项不符合扣5分 |  |  |
|  | 发现楼层地漏及排水沟堵塞、消防设施损坏等现象应及时报修。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 拾到学生物品要及时交给值班管理员、楼栋管理员或校方管理人员，并由楼栋管理员或校方管理人员做好记录，交还失主。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |
|  | 假期配合做好维修工作。 | 有一项不符合扣2分 |  |  |

附件4

扬州市职业大学公寓物业管理考评办法

| 项目名称 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员管理 （40） | 人员配备：按要求配备6名人员。按照《劳动合同法》聘用管理人员，与其签订劳动用工合同；人员聘用、调配手续完备，档案齐全；按《劳动合同法》规定发放人员工资，缴纳劳动保险；用工名单及其基本情况报物业管理中心备案；保障一年三节及其它相关福利待遇的发放；合同有效期间遇扬州市最低工资上调物料上涨乙方则考虑相关费用；严禁员工消极怠工。 | 配备人员不足每少一人扣5分。若每月累计缺岗占总岗位人数的5%或以上时，采购人将提出书面警告并扣减本季度服务费5%或以上，并有权解除合同。 |  |  |
|  | 因工作调整岗位时，应向公寓管理中心报告批准。 | 与备案人员不相符扣5分。 |  |  |
|  | 项目经理必须为专职人员，离开学校必须报请学校后勤公寓管理中心同意；因学校特殊需要，法定节假日保证各岗位用工人数不低于招标文件要求。如遇学校特殊活动或其它事项，在保证全员在岗的前提下，服务学校的统一安排。因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标人给付员工加班薪资；各岗位工作时间要求详见招标文件。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣10分。 |  |  |
|  | 上班时应着工作服，佩戴工作牌，衣冠整洁，适当得体，服务主动热情；熟悉岗位基本情况，掌握基本要求；工作中要做到主动服务，快速地解决问题。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣10分。 |  |  |
| 制度建设 （5） | 建立管理服务的规章制度和质量管理体系,明确各岗位职责和工作标准,落实考核措施和办法,建立服务管理工作档案。各项规章制度、岗位责任制度齐全并挂在醒目地方。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣3分。 |  |  |
|  | 严格遵守学校的各项规章制度，服从统一管理，自觉接受各部门的检查监督。 | 未完成扣2分。 |  |  |
| 配合协调 （15） | 积极配合完成学校各项重大活动、检查、迎新、毕业季等大型活动的开展、做好迎查调度、优化排班、及时调度外部人员及设施设备完成非固定时间工作量安排等系列专项物业服务保障工作。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣5分。 |  |  |
|  | 遇国家或地方有关假日或专项突击性检查、参观等, 中标人应及时做好相应的管理服务工作,并接受检查。 | 未完成扣5分。 |  |  |
|  | 物业公司积极配合做好学校相关管理部门分配的其它工作；工作具有执行力；服从分配管理。 | 发现1次不合格扣1分。 |  |  |
|  | 主动配合校区开展管理创新、服务创优工作。 | 发现1次不合格扣1分。 |  |  |
| 消杀防疫 （10） | 根据学校相关卫生防范要求，组织安排消杀通风等工作。 | 未完成扣5分。 |  |  |
|  | 进行消毒知识培训，使每位参与消毒的人员熟练掌握消毒液配制、器械使用、各场所消毒方法、消毒过程中的自我防护及注意事项。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣5分。 |  |  |
| 安全管理 （10） | 建立安全组织管理网络，定期进行安全检查，召开安全工作会议，上报安全隐患，做到及时跟踪，形成台账。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 建立各类应急预案（包括但不限于：火灾应急预案；打架斗殴应急预案、停电停水应急预案和意外事故应急预案；地面防滑（雨雪天）应急预案；疫情防控风险应急预案；电梯困人应急预案等） | 缺少一项扣0.5分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 遇突发事件及时处理并第一时间上报后勤管理处和保卫处，协助保卫部门做好学生人身和财产安全的防范工作，避免恶性治安案件的发生。 | 未完成扣2分。 |  |  |
|  | 遇雨雪、洪涝等灾害天气，需及时调度外部人员及设施设备做好公寓进出口、庭院及楼宇之间的积雪、积水清理，保证师生出行安全； | 未完成扣2分。 |  |  |
|  | 发现消防安全隐患及时排查上报，督促整改完成。 | 未完成扣2分。 |  |  |
| 台账管理 （5） | 加强物业管理区域内有关物业管理服务的档案、资料的管理。档案和资料的管理包括：采购人档案、设备设施档案、安全管理记录档案、清洁卫生管理档案、人员培训档案、卫生消杀等资料档案，所有资料档案做到保存完整，管理完善，交接手续完备，检索方便准确，符合有关标准。 | 缺少一项扣1分，最多扣5分。 |  |  |
| 节能减排 （10） | 做好节能管理工作，教育员工节约用水用电。 | 未完成扣2分。 |  |  |
|  | 公共部位设施设备、室内外的水电、办公设备等的及时报修和维修（所有各类报修、维修都要有记录）。 | 未及时报修扣2分，小型维修不及时一次扣2分，最多扣6分。 |  |  |
| 计划培训 （5） | 工作有年度计划、月度计划、员工培训计划等； | 发现1个不合格项扣1分，最多扣2分。 |  |  |
|  | 员工培训每学期至少培训2次；各岗位工作人员熟知本岗位工作职责，熟悉楼宇管理规定，清楚本栋楼情况，对师生的熟悉率达到90%以上。培训台账资料及时完善，凡新招聘的物业员工须进行岗前培训，经理论加操作考核合格后方可上岗。 | 发现1个不合格项扣1分，最多扣3分。 |  |  |

- 包3：

- 1.项目基本情况

- 1.1物业情况

| 物业名称 | 物业地址 |
| --- | --- |
| 扬州市职业大学瘦西湖校区绿化养护 | 扬州市文昌西路458号 |
| 扬州市职业大学青年人才公寓绿化修剪 | 扬州市邗江区念四桥路17-1号 |
| 扬州市职业大学老年活动中心绿化修剪 | 扬州市邗江区史可法东路7号 |

- 1.2 采购人提供供应商使用的场地、设施、设备、材料等

（1）采购人可提供：1间办公室；

（2）采购人可提供的物业管理服务设备：无；

（3）采购人可提供食堂，餐费由供应商自理；

（4）采购人可提供的住宿：无；

（5）采购人可提供的零星维修材料：无；

（6）采购人可提供的低值易耗品：无；

（7）采购人可提供的苗木：无；

（8）采购人可提供的客耗品：无。

- 2.物业服务范围

【物业名称1】

- （1）物业管理（室外）

| 名称 | 明细 | 服务内容及标准 |
| --- | --- | --- |
| 瘦西湖校区绿化养护面积 | 绿化养护面积约277800㎡(其中水面12000㎡) | 见“3.2 绿化服务” |
| 青年人才公寓绿化修剪 | 绿化面积约200㎡ |  |
| 老年活动中心绿化修剪 | 绿化面积约2000㎡ |  |

- 3.物业管理服务内容及标准

物业管理服务包括瘦西湖校区绿化养护、校外校区绿化修剪。按《扬州市市区城市绿化养护管理考核办法（试行）》（扬建办〔2019〕190号）规定三级养护标准开展绿化养护，养护内容包括但不限于：草皮养护、修剪和草籽补种；乔灌木养护、修剪、支撑和刷白；竹类、地被花卉等草本植物养护、修剪、收割、清理和补栽；道路清扫、绿化范围保洁；枯死植物清理、树木移栽等。

对绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，养护人员需要有相应的养护管理经验等。及时做好植物病虫害防治工作，使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理，不得发生药害。绿化养护期间由于中标人的原因导致乔灌木、花草死亡，必须及时将死亡苗木的品种和规格，以书面形式递交给采购人，并及时组织补种植，补种植的品种与原苗木相同，规格应大于原苗木，同时要确保成活，特别是校区重要景观树木，需进行定期检查养护，发现异常及时向采购人报备，并进行抢救，按采购人要求进行补植。

- 3.1基本服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目标与责任 | （1）结合学校要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。 |
| 2 | 服务人员要求 | （1）绿化养护工作人员安排计划合理，组织管理体系科学，能够有效实施养护管理工作。包括各专业工种人员的配备以及劳动力安排等，需完全满足或者超过采购要求。根据采购人要求对服务人员进行从业资格审查，审查结果向采购人报备。 |
|  |  | （2）每季度至少开展 1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。 |
|  |  | （3）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过 必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。 |
|  |  | （4）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的5%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。 |
|  |  | （5）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。 |
| 3 | 档案管理 | （1）建立绿化养护信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。 |
|  |  | （2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②公用设施设备档案：巡查报修记录。③安全管理记录档案：安全检查、设施存放、药品肥料使用及处置记录等。④养护服务：工作日志、养护检查表、用品清单、客户反馈表等。⑤人员培训档案：培训资料、图片、报道等。⑥其他：客户信息、合同协议、信报信息登记等。 |
|  |  | （3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将校园绿化平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。 |
|  |  | （4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。 |
| 4 | 节能管理 | （1）教育员工节约用水用电。绿化浇灌不得使用消防水，尽量采取中水浇灌。 |
|  |  | （2）室外公共部位设施设备，窨井、水管、消防栓等发现问题及时报修。 |
| 5 | 服务改进 | （1）明确负责人，定期对绿化养护服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。 |
|  |  | （2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。 |
|  |  | （3）需整改问题及时整改完成。 |
| 6 | 重大活动后勤保障 | （1）按照学校相关规定，积极配合完成学校各项检查、会议服务、考务服务、迎新等大型活动的开展、做好迎查调度、优化排班完成非固定时间工作量安排等系列专项绿化养护服务保障工作。 |
|  |  | （2）主动配合校区开展管理创新、服务创优工作。如遇到国家或地方有关假日或专项突击性检查、参观等，中标人应及时做好相应的管理服务及讲解工作,并接受检查。 |
|  |  | （3）管理人员主动配合做好学校相关管理部门分配的其他工作。 |
|  |  | （4）接通知，提前做好绿化修剪、草坪清杂、水面清杂、环境保洁等。 |
| 7 | 应急保障预案 | （1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。 |
|  |  | （2）应急预案的建立。根据绿化养护设施设备及材料存放管理的结果和实际情况，制定专项预案。 |
|  |  | （3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。 |
|  |  | （4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。 |
|  |  | （5）遇突发事件及时处理，并在第一时间上报后勤管理处和保卫；遇不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），在接到通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理，保证师生出行安全。 |
| 8 | 服务方案及工作制度 | （1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、绿化养护服务管理制度等。 |
|  |  | （2）制定项目实施方案，主要包括：人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案、安全文明生产方案等。 |
|  |  | （3）制定绿化养护服务方案，主要包括：养护方案及措施、病虫害防治方案等。 |
|  |  | （4）提供项目必要的设备、机具、用具和耗材，满足服务项目的需求（所提供设备、机具、用具和耗材须列明细表，列入成本测算）。 |

- 3.2绿化服务

| 序号 | 服务内容 | 服务标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基本要求 | （1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。每月报送养护计划，针对管理范围内的苗木、绿地特点，提出科学合理可行的季节性养护措施。 |
|  |  | （2）做好绿化服务工作记录，填写规范。 |
|  |  | （3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。 |
|  |  | （4）相关耗材的环保、安全性应当符合规定要求。 |
| 2 | 室外绿化养护 | （1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。 |
|  |  | （2）根据生长情况修剪绿地，绿地内无枯草、无杂物，无干枯坏死和病虫侵害，基本无裸露土地。 |
|  |  | （3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，无枯叶、无病虫、无死 树缺株。 |
|  |  | （4）绿篱生长造型正常，颜色正常，修剪及时，基本无死株和干死株，有虫株率在 10%以下。 |
|  |  | （5）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。 |
|  |  | （6）水池水面定期清理，无枯枝落叶、水质清洁。 |
|  |  | （7）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生 长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。 |
|  |  | （8）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。 |
|  |  | （9）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。 |
| 3 | 设施维护 | （1）绿地基础设施维护良好，桌椅、垃圾桶、井盖和指示牌等能维护及时，保持完整。 |
| 4 | 垃圾处理 | （1）绿化修剪所产生的树枝、树叶、草屑和清除的杂草等由绿化养护服务单位负责及时处理，不得投放进学校垃圾压缩箱，不得堆放在校园内。 |

- 4.供应商履行合同所需的设备

采购人根据项目实际需求，需要供应商提供作业设备（自有或租赁）用于绿化养护管理服务的，可在下表中列出：

| 序号 | 用途 | 作业设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绿化修剪 | 割草机 | 5 | 台 |
| 2 | 绿化修剪 | 割灌机 | 2 | 台 |
| 3 | 绿化修剪 | 绿篱机 | 4 | 台 |
| 4 | 绿化修剪 | 油锯或高枝油锯 | 2 | 台 |
| 5 | 绿化修剪 | 20吨吊车 | 1 | 辆 |
| 6 | 绿化施肥、治虫 | 手动洒药机 | 2 | 台 |
| 7 | 绿化浇灌 | 抽水泵 | 2 | 台 |
| 8 | 绿化浇灌 | 洒水车（原装，不得改装，总质量不低于3000㎏） | 1 | 台 |
| 9 | 垃圾转运 | 电动三轮车 | 1 | 辆 |
| 10 | 垃圾转运 | 货车 | 1 | 辆 |
| 11 | 绿化修剪、垃圾清运 | 铲车 | 1 | 辆 |
| 12 | 绿化修剪 | 铁锹、镰刀、铁镐、手剪、锯子 | 由供应商自行填报 |  |

- 5.绿化养护管理服务人员需求

| 部门职能 | 岗位 | 同时在岗人数 | 岗位所需总人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务 中心 | 项目经理 | 1 | 1 | 全面负责学校本项目绿化养护服务工作的管理，男女不限，40周岁以下， 近两年内具有类似绿化养护业绩（须提供合同，如合同不能体现项目负责人信息，须提供由业主出具的相关履约证明文件包含服务单位联系方式）； 具有本科及以上学历，具备园林绿化类专业高级及以上职称或高级绿化工(须提供毕业证书及学信网查询记录、相应证书原件扫描上传、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明)。 知识面宽，专业职能熟练，有较强的组织管理能力、协调能力。必须保证工作时间不得离岗，离开学校必须报请学校分管职能部门同意，并接受学校考勤考核的内容。 上午7:30至11:30、下午：14:00至18:00，非工作时间遇突发事件必须第一时间到岗处理。 |
| 基本 服务 | 绿化修剪工 | 2 | 2 | 配合项目经理做好学校本项目绿化养护服务工作的管理，50周岁以下， 具近两年内具有类似绿化养护业绩（须提供合同，如合同不能体现项目人员信息，须提供由业主出具的相关履约证明文件包含服务单位联系方式）； 具备园林绿化类专业中级及以上职称或中级绿化工(须提供毕业证书及学信网查询记录、相应证书原件扫描上传、投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明)。 必须保证工作时间不得离岗，离开学校必须报请学校职能部门同意。 8小时在岗，按养护要求修剪。 |
|  | 绿化工 | 10 | 10 | 年龄60周岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳。须具备中级绿化工证书（须提供相应证书，原件扫描上传）。8小时在岗，按养护要求工作。 |
| 特种服务 | 高处作业工 | 1 | 1 | 年龄50周岁以下，身体健康，体检合格，能吃苦耐劳。须提供有效期内的特种作业操作证书（高处作业）原件扫描上传，投标人近三个月内任意一个月为其缴纳的带二维码核验的社保缴纳证明。)。8小时在岗，按养护要求工作。 |

注：1.供应商应当按国家相关法律法规，合理确定服务人员工资标准、工作时间等。

2.人员人数为最低养护要求，养护单位可根据实际情况进行增加，不可减少，若人数达不到招标文件要求，则投标无效。

3.园林绿化相关专业指园林规划设计、景观工程设计、城市园林、环境艺术、园林工程技术、景观学、风景园林、园艺、园林等；如职称证书反映不出园林绿化专业则必须提供园林绿化专业毕业证书或者职称评审表。

6.其他要求：

（1）投标报价应包括所有的费用（含为完成招标文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用）：人员工资、社会保险（养老、工伤、失业）、医疗保险（医疗、大病救助）、住房公积金、法定节假日加班费、高温补贴、节假日福利费、意外伤害险（未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万元的意外伤害险）、服装费、绿化工具及耗材、管理费、税费及投标人自行考虑的其他费用。

合同期限内，如因劳动部门提高扬州市区从业人员最低工资标准或社会保险、医疗保险、公积金基数，其差额部分费等由采购人承担。

（2）投标人拟投入人员若在一年内在其他项目享受过优惠政策抵扣报价的，不可在本项目重复使用。

（3）人员工资低于扬州市最低工资标准及未依法测算缴纳社会保险、医疗保险、住房公积金的作无效报价处理。

（4）中标供应商在中标后实施服务前应按照本项目人员岗位配备要求提供派入服务人员花名册及人员相应的资质条件供采购人核验。（须提供承诺，原件扫描上传）

（5）所有人员要求身体健康、无传染性疾病、不接受病退或领取病残津贴人员。

（6）上班时间应符合国家劳动法有关规定，排班中标供应商自行安排，特殊情况下需要导致中标供应商员工产生加班可以利用寒暑假调休。

7.养护要求：

扬州市职业大学绿化工作养护要求

一、主要养护要求如下：

1）树木长势较好，根据植物生态习性，修剪基本合理，树形基本整齐。

2）绿篱生长旺盛、修剪基本整齐、合理，基本无死株、无严重缺档。

3）草坪生长较好、基本平整、无较大片杂草，高度控制在10cm以下，无片状裸露地面，无较大成片枯黄。

4）绿地内无较大杂草生长，基本无杂藤攀援树木，无明显污物、垃圾，。

5）树木花草无严重病虫危害症状，病虫害危害程度控制在15%以下，基本无药害。

6）无严重人为损害花草树木。

7）基本无死树、枯枝。

8）当年植树成活率及保存率达95%以上，老树存活率及保存率达95%以上。

9）绿地基本整洁，无焚烧垃圾树叶现象。

二、绿化养护月历

1、乔、灌木养护月历

1.1一月份：全年中气温最低的月份，露地树木处于休眠状态，主要工作是对树木进行修剪和防治病虫害。

1.1.1冬季修剪：全面展开对落叶树木的整形修剪作业；大小乔木上的枯枝、伤残枝、病虫枝及妨碍架空线、影响道路、建筑物的枝杈进行修剪；杂树清除。

1.1.2检查：及时检查树木的绑扎、立桩、防寒包扎情况，发现松绑、铅丝嵌皮、摇桩等情况时立即整改。

1.1.3防治虫害：冬季是消灭园林病虫的有利季节。可在树下疏松的土中挖集刺蛾的虫蛹、虫茧，集中烧死。1月中旬，刮除树干上蚧壳虫类的幼虫。

1.1.4绿地养护：绿地、花坛等要注意挑除大型野草；草坪要及时挑草、切边；绿地内要注意防冻浇水。

1.1.5深施基肥，大量积肥和堆肥。

1.1.6做好防寒工作，遇有大雪，对常绿树要组织打雪。

1.1.7注意做好校园绿化养护范围内的垃圾清理工作。

1.2二月份：气温较上月有所回升，树木仍处于休眠状态，养护基本与1月份相同。

1.2.1继续进行冬季修剪整形，对大小乔木的枯枝、病枝及妨碍架空线、影响道路、建筑物的枝杈进行修剪，杂树清除。月底之前，把各种树木修剪完。

1.2.2继续进行冬施基肥和冬耕，对春花树木施花前肥，并做好积肥工作。

1.2.3继续做好防寒工作。

1.2.4继续防治越冬虫害，以防刺蛾和蚧壳虫为主。

1.2.5继续清理校园绿化养护范围内的垃圾。

1.3三月份：气温回暖，中旬以后，树木开始萌芽，下旬有些树木开花。

1.3.1补植是植树的有利时机。土壤解冻后，应立即抓紧时机对养护范围内的树木进行清点，缺失过多情况，汇报采购人，有必要时进行栽补。若补栽要做到随挖、随运、随种、随浇水，以提高苗木存活率。

1.3.2修剪：在冬季整形修剪的基础上，再进行复修，同时对有些树木进行剥芽。

1.3.3春灌：因春天干旱多风，蒸发量大，为防止春旱，对绿地等应及时浇水。

1.3.4施肥：土壤解冻后，对植物施用基肥并灌水。

1.3.5除草：发现杂草及时清除。

1.3.6防治病虫害：本月是防治病虫害的关键时刻。防治刺蛾可继续采用挖蛹方法。本月份由于天气回暖，也是蚜虫大量发生的季节，应及时采用氧化乐果等药物进行喷治。

1.3.7清除树下杂物、废土及树木上的铅丝，铁钉等。

1.3.8拆除防寒设施及堆土。

1.4四月份：气温继续上升，树木均萌芽、开花或进入生长旺盛期。

1.4.1继续补植：四月上旬应抓紧时间补植萌芽晚的树木，对冬季死亡的地被（杜鹃、红花继木等）应及时拔除补栽种，对新种树木要充分浇水。

1.4.2浇水：视天气情况进行浇水，天气特别干旱应及时进行浇水。

1.4.3对草坪、灌木结合灌水，追施速效氨肥，或者根据需要进行叶面喷施。

1.4.4修剪：主要是剥芽，剪除冬、春季干枯的枝条，并对绿篱、球类进行修剪，以使其保持整洁、美观、一致的景观效果。

1.4.5除草：彻底清除杂草，确保有一个整洁、干净的环境。

1.4.6防治病虫害：由于气温回升，虫害开始蔓延，这时期本着预防为主、综合防治的原则，一经发现及时处理，对易感染病害的雪松、月季、海棠等每10天喷一次波尔多液。

1.4.7绿地内养护：注意大型绿地内的杂草及攀援植物的挑除。对草坪也要进行挑草及切边工作。

1.4.8经常检查巡视防寒措施的完好程度。

1.5五月份：气温快速上升，树木在这个阶段生长飞速，养护工作全面展开。

1.5.1浇水：由于气温快速上升，植物需水量大，应根据具体情况适时进行根部浇水和叶面喷水，以增加空气湿度。

1.5.2修剪：由于三、四月份树木生长迅速，故绿篱、球类的修剪任务应该继续进行，同时还应对乔木、花灌木进行全面剥芽阶段。

1.5.3防治病虫害：全面进行除虫、防病害的工作。继续以捕捉天牛为主。刺蛾第一代孵化，但尚未达到危害程度，根据养护区内的实际情况做出相应措施。由蚧壳虫、蚜虫等引起的煤污病也进入盛发期（主要在紫薇、海桐等上），在5月中、下旬喷洒10-20倍的松脂合剂及50%三硫磷乳剂1500-2000倍液以防治病害及死虫害。（其它可用杀虫素、花保等农药）。

1.5.4除草：为了绿篱的整洁，以减少杂草乱生的现象，本月份还应该继续清除部分杂草。

1.5.5施肥：结合浇水工作的进行追施一些复合肥或根据具体情况进行叶面喷肥。

1.5.6对春季开花的灌木进行花后修剪及更新，追施氮肥，中耕除草。

1.6六月份：天气进入气温高、天气干燥，因此养护工作不能脱节，否则出现死苗现象。

1.6.1浇水：六月份是黄霉季节，植物需水量多，针对此类现象要及时进行人工排水。但如遇上“干黄霉”应及时浇水，防止苗木缺水而死亡。

1.6.2防治害虫害：本月份是虫害爆发的月份，要及时发现、处理病虫害现象，除了进行农药防治外，还应配合人工的方法，如对付天牛可采用人工捕捉，针筒将药水打进洞内，让根吸收，以达到灭虫的效果。对付蚧壳虫可采用刀片刮除，再配合内吸性农药（氧化乐果等）防治。六月中、下旬刺蛾进入孵化盛期，应及时采取措施，先基本采用50%螟松乳剂500-800倍液喷洒（或用复合BT乳剂进行喷施）。月季白粉病、青桐木虱等也要及时防治。

1.6.3修剪：继续对行道树进行剥芽除蘖工作，对绿篱、球类及部分灌木实施修剪，加强行道树的修剪，解决树木与架空线路及建筑物之间的矛盾，以保证外观整洁。

1.6.4施肥：抓紧晴天进行中耕除草和大量施肥，保证树木迅速生长，花灌木后的修剪、整形、剪除残花，全面施肥一次。

1.6.5除草：进行一次中耕除草，及时消灭树木周围杂草。

1.6.6排水工作：有大雨天气时要注意低洼处的排水工作。

1.6.7做好树木防汛防台前的检查工作，对松动、倾斜的树木进行扶正、加固及重新绑扎。

1.6.8做好抗旱排涝工作。确保树木花草的存活率。

1.7七月份：气温高，时常会出现高温天气，故而浇水是主要工作，中旬以后会出现大风大雨情况。

1.7.1浇水：本月份浇水是主要工作之一，在浇水抗旱的同时，注意避开白天炎热时间，一般在下午四点之后和早上十点之前，并注意适时进行根部浇水和叶面喷水。

1.7.2修剪：对球类、绿篱进行整修修剪，剪去病枝、枯枝、徒长枝、倒垂枝，保持树木的效果。

1.7.3防治病虫害：这一阶段蛾类虫害容易发生，我们将采用敌百虫、敌敌畏等农药进行防治。继续对天牛及蛾蚧进行防治。防治天牛可以采用50%杀螟松1:50倍液注射，（或果树宝、或园科三号）然后封住洞口，也可达到很好的效果。

1.7.4排涝：大雨过后要及时排涝。

1.7.5及时清理垃圾及有害水生植物。

1.7.6注意河道的保洁，保证行水畅通。

1.8八月份：盛夏、高温季节主要工作是抗旱。

1.8.1浇水：主要是抗旱浇水，与七月份相似注意浇水时间的控制，适时进行叶面喷水，以保证树木生长所必须的需要。

1.8.2修剪：结合七月份修剪工作，继续对树木进行修剪、剥芽，对绿篱、球类等结合整形。

1.8.3中耕除草：杂草生长也旺盛，要及时的除草，并可结合除草进行施肥。

1.8.4防治病虫害：时刻注意各种虫害的出现，及时采取防治措施。主要以捕捉天牛为主，注意根部的天牛捕捉。蚜虫危害、香樟樟巢螟要及时防治。潮湿天气要注意白粉病及腐烂病，要及时采取措施。

1.8.5防台风措施：八月份是台风多发月份，时刻注意天气情况，做好台风来临前的预防措施。事先做好物资、劳力组织工具设备等方面的准备，并随时派人检查，发现险情及时处理。行道树应进行防台剥芽修剪，对电线有妨碍的树枝一律修剪，并对树桩逐个检查，发现松垮、不稳定立即扶正绑紧。台风后及时检查，发现情况及时处理。

1.8.6排涝：大雨过后，对低洼积水处要及时排涝。

1.9九月份：气温开始下降，特别要做好天气过渡时间内的工作。

1.9.1浇水：浇水情况应视天气而定，但总的来说，浇水次数要比上个月要少，适时进行叶面喷水和根部浇水。

1.9.2补种植：清理死亡苗木，汇报采购人，补种因天气情况而死亡的苗木。

1.9.3修剪：及时清理死树，修剪掉枯枝、病枝、徒长枝，绿篱色块的整形修剪，做到树木青枝绿叶，绿地干净整齐。

1.9.4施肥：对树木、草坪应全面施肥一次，对一些生长较弱，枝条不够充实的树木，可追施一些磷、钾肥。

1.9.5除草：应对所有的绿地进行彻底除草，草坪切边，消灭杂草乱生的现象。

1.9.6防治病虫害：配合上个月的工作继续防治病虫害。穿孔病为发病高峰，采用500%多菌灵1000倍液防止侵染。天牛开始转向根部危害，主要根部天牛的捕捉。做好其他病虫害的防治工作。

1.9.7准备迎国庆，加强中耕除草、整形、修剪工作、整理园容和绿地。

1.10十月份：气温下降，树木开始落叶，陆续进入休眠期，主要工作是清除杂草和浇水。

1.10.1浇水：应视天气情况适时对植物进行根部浇水和叶面喷水，以保证植物生长所需的水分。

1.10.2防治病虫害：对发现有病、虫害现象及时采取措施进行防治。继续捕捉根部天牛。

1.10.3修剪：应继续对树木、花灌木、绿篱等进行修剪，剪去病残枝、徒长枝、枯枝等，以保持整洁、一致的美好景象。

1.10.4除草：配合上个月的工作，对绿地进行除草、切边。

1.10.5补植：及时去除死树，做好秋季植树的准备，下旬耐寒树木一落叶，就可以开始补植工作。

1.10.6深施基肥，大量积肥和堆肥。

1.10.7对新植树木全面检查，确定全年植树成活率。

1.11十一月：气温突降，并开始出现霜冻现象，树木开始进入休眠期。

1.11.1进行冬季植树（大多数常绿树及少数的落叶树），掌握好挖、运、栽三个环节，保证栽植成功。

1.11.2进行冬季树木修剪整形，剪除病虫枝、伤残枝及不需要的枝条，对乔木、灌木、绿篱、球类、色块等进行修剪，并应在此而告一段落。

1.11.3对所有绿地进行彻底除草，冬翻土地，施肥，改良土壤。

1.11.4做好防寒工作，对抗寒性差或引进的新品种要进行防寒（如卷干、涂白、搭暖棚、设风障等）

1.11.5对园林树木进行冬季施肥，深施、施足。

1.11.6防治病虫害：主要工作是清除虫类的越冬场所，采用人工的方法集中消灭茧、蛹，并集中进行烧毁处理。

1.11.7刷白：用100斤水加入20到40斤生石灰（或加入硫磺）调成的石灰水，对树木进行刷白，一般涂刷至距地面1～1.3米的高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。

1.12十二月份：气温低，开始冬季养护工作，同时做好树木的涂白工作。

1.12.1除雨雪冰冻天气外，大部分落叶树可挖掘栽种。

1.12.2继续对园林树木进行冬季施肥，深施、施足。

1.12.3冬季树木的修剪整形。

1.12.4深翻和平整土地，使土壤熟化。

1.12.5继续做好防寒保暖工作：十二月份因天气特别冷，所以要对有些树木采取一定的保暖措施，同时要对所有的乔木、行道树进行涂白，这样既可以防治病虫害，同时也有利于树木的整洁、美观。

1.12.6加强机具的维修和养护工作。

1.12.7防除越冬害虫，所有多种方法进行除虫，以减小、降低第二年虫害的发生率。

1.12.8继续刷白工作，月底结束。

1.12.9作好全年的工作总结，找出经验与问题以便翌年推广整改。

2、草坪养护月历

| 工作项目 | 日 期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 修剪 | 4月20日—5月15日 | 清理草坪，草坪修剪高度尽可能低，并清除草屑。 |
|  | 5月20日—9月20日 | 修剪高度3-4厘米。修剪次数根据1/3修剪原则， 修剪在每周的基础上 |
|  | 9月20日—第一次霜 | 修剪高度为5厘米直至第一次霜，霜后，暖 季型草开始变黄、休眠 |
| 施肥 | 3月15日—3月25日 | 施肥0.38—0.48kg/100m2 |
|  | 10月15日—11月1日 | 施肥0.38—0.48kg/100m2 |
| 浇水 | 4月—11月 | 暖季型草比较抗旱，夏天高温2到3天一次，生长季节 10天左右灌一次水，每次灌水要深，要透。湿地草坪 不要灌水 |
| 杂草防除 | 4月20日—5月5日 | 喷洒芽前药剂，控制蟋蟀草、马唐、狗尾草等 |
|  | 5月1日—5月30日 | 喷洒2，4—D丁酯等阔叶除药剂 |
|  | 9月15日—10月31日 | 喷洒芽后除草剂，防治控制三叶草等杂草 |
| 病害、虫害 |  | 暖季型草病害不是主要问题，若发现也要及时防治 |
| 修补 | 6月1日—7月5日 | 从草坪密集的地方取草坪至草坪稀疏处 |
| 除枯草层 | 6月1日—7月15日 | 若枯草层超出1.3cm，用耙除去 |
| 打孔通气 | 6月1日—7月15日 | 在黏土上或使用强度大的草坪进行打孔通气， 减少紧实，改良根系 |

附：草坪养护质量应达到标准：草坪均一次性达到90%以上，覆盖率达到95%以上密度3个枝条/cm2，色泽鲜绿，质感好，整齐平整无馒头状出现。

采购人中标人双方权利和义务

1、养护质量中标人应按《扬州市市区城市绿化养护管理考核办法（试行）》（扬建办〔2019〕190号）规定，参照绿化养护参照绿化养护三级标准开展工作。

2、为确保养护质量，中标人需对中标后的绿地落实专人进行动态养护管理，统一着装上岗，养护人员需要有相应的养护管理经验等。

3、养护过程中，中标人养护必须采取周密的安全措施，以避免对人身和财产的损害。如因乙方操作不当、养护不当或管理不善而造成人身伤害或财产损失的，由中标人自行承担。

4、因不可抗拒因素（如由于台风、暴雨、大雪等自然灾害引起树木突然倒塌，碰线、碰屋、非养护原因造成的树枝伤人、伤物），中标人在接到采购人通知后应迅速组织力量，半小时内到达现场并及时处理。

5、及时做好植物病虫害防治工作，使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理，不得发生药害，发生意外事故由养中标人自行承担。

6、养护材料实施前，中标人须提前一天向采购人递交签证单，说明使用养护数量、品名和实施区域。实施过程过程中，采购人负责对质量进行全过程跟踪管理，结束后，签证单须经采购人签字认可。养护方在投标时，需提供施材料的品名、数量、次数等，作为今后采购人对养护方检查考核的依据。

7、中标人绿化养护期间由于中标人的原因导致乔灌木、花草死亡，必须及时将死亡苗木的品种和规格，以书面形式递交给采购人，并及时组织补种植，补种植的品种与原苗木相同，规格应大于原苗木，同时要确保成活，特别是校区重要景观树木，需进行定期检查养护，发现异常及时向采购人报备，并进行抢救，按采购人要求进行补植。

8、在养护期间接受采购人检查，检查中发现的问题采购人以书面形式下发整改通知书，督促养护方进行整改，在规定时间内中标人未完成整改任务，按规定扣除相应分值。

9、中标人在项目养护期间由于养护工作不能及时完成，考核评分不合格或造成较大影响的，采购人有权安排第三方进行养护，所发生的费用从中标人季度养护费中扣除，产生的费用由中标人负责。

10、养护及配套设施维护所使用的水电费用及养护材料、机械和更换设施，均由中标人负责。员工吃饭、住宿问题，由中标人自行解决。

11、每月及时上报养护月报、检查记录等台账资料。养护月报内容含文字说明，图片显示等。

12、中标人进场后，在养护期间，人员招聘、录用不得影响采购人正常工作的开展。

- 7.验收标准与要求

绿地养护及保洁管理办法按《扬州市职业大学绿地养护及保洁管理考核细则》执行，每月考核一次：满分为100分，实行不达标准扣分的办法进行考核，考核得分按结算周期平均值计算，考核得分达90分以上(含90分)学校全额支付合同价款，90分以下每扣1分，扣1000元。

扬州市职业大学绿地养护及保洁管理考核细则

| 项目 名称 | 考核细则及工作要求 | 扣分标准 | 扣分 | 扣分 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修剪 剥芽 （15分） | 乔木（行道树） 1、根据树木生长习性，及时修剪定形，截口平整，不拉伤树皮，截口涂抹防腐剂；无枯枝危枝，生长季节无异常黄叶； 2、同一路段相同树种的行道树,树形留养一致，枝条分布均匀； 3、妥善处理树线、树屋矛盾，无事故隐患； 4、根据树种确定剥芽次数及剥芽部位。剥芽需及时，芽长不超过10cm；剥芽时不允许拉伤树皮。 | （1）发现有异常枯黄枝叶等现象，每株每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现未按树种要求修剪，每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （3）发现剥芽未剥清或未剥到位，每次扣0.5分。 |  |  |
|  | 花灌木修剪 1、根据花灌木品种生长习性进行修剪、剥芽（含脚芽）； 2、无枯枝败叶，无修后枝叶残存或散落不清。 | （1）未按要求进行修剪、剥芽，发现一次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）枯枝败叶未及时清除，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 绿篱修剪 1、修剪面整齐划一，目测一条线或光滑曲面； 2、日常修剪及时到位，不脱脚，不得出现单枝（芽）超出5cm未剪现象。 | （1）修剪线条缺断或不一致，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）修后枝叶残存，或单枝（芽）超出5cm未剪现象，发现一处扣0.5分。 |  |  |
|  | 地被草坪修剪 1、根据不同地被、草坪品种，及时修剪，其中暖季型草坪秋后最后一次需重修； 2、草坪中的树坑边缘应切边，保持线条清晰。 | （1）草坪修剪高度不一致，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）草坪中的树坑边缘切边不平的，发现一处扣1分。 |  |  |
|  | 所有修剪需尽量避开上课及办公时间，做到不影响教学。 | 影响教学及办公遭到投诉需扣1分。 |  |  |
| 施肥 （10分） | 1、根据植株生长势，及时追肥； 2、根据草坪生长势，及时施肥，用量适当，不发生灼伤现象。 | （1）未及时追肥，造成生长势衰弱，乔木每株扣1分，花灌木每次扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现施肥不及时或有灼伤现象，每次扣1分。 |  |  |
| 病虫害防治 （10分） | 1、及时防治和控制病虫害的发生，无群众举报、媒体曝光事件发生； 2、用药配比正确，操作安全，喷药均匀，不发生药害事故。 3、使用高效、低毒农药进行防治，加强现场管理。 | （1）乔木、花灌木有明显虫口、虫粪、成（幼）虫现象，发现一次扣0.5分。草坪未及时进行病虫害防治，发现一次扣3分。 |  |  |
|  |  | （2）药液配比不正确，造成树木伤害，每株扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （3）农药毒性较大造成人员投诉的扣1分。 |  |  |
| 刷白 （5分） | 1、刷白时间从12月开始，到月底结束。 2、一般涂至距地面1-1.3米高度，起到预防病虫害和保暖防冻作用。 3、刷白过程中不得造成其他植株污染，滴落的需及时清理干净。 | （1）不在规定时间内完成的扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）涂刷距离不足的扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）涂刷过程中滴落在其他植株上，造成污染的，需扣1分。 |  |  |
| 除草及树池维护 （8分） | 1、树穴内无杂草； 2、及时清理绿地内杂草； 3、攀缘植物的残花枯藤需及时清理干净； 4、加强树池维护，确保树池完好。 | （1）树穴杂草率高于5%，一株扣0.25分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时清理绿地杂草，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）残花枯藤未及时清理干净，每发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （4）树池损坏每个扣1分。 |  |  |
| 浇水、排涝及防冻 处理 （5分） | 1、根据天气，酌量浇水，另外夏季需及时抗旱、排涝，不能发生严重缺水或积水现象； 2、及时抗旱，冬季易冻害的树木及时做防冻处理。 | （1）植株严重缺水或积水，叶片枯萎，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）植物成片缺水或积水，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）防冻处理不正确，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （4）严禁使用自来水浇灌绿化，发现一次扣2分。 |  |  |
| 保存率（15分） | 1、如出现死亡乔木、花灌木、草坪及时报批倒伐； 2、死亡乔木、花灌木、草坪及时补植。 | （1）发现死亡的，每株（块）扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时补植同品种、同规格苗木，每株（块）扣1分。 |  |  |
| 绿地保护及设施维护（7分） | 1、绿地中无堆物、堆料、搭棚，建筑墙面和树干上无钉拴刻画等现象； 2、路面、设施维护良好； 3、绿地无重大破坏和偷盗案件。 | （1）检查中发现违规现象，每处每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）路面、设施有破损，发现一处扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）若发生重大破坏或偷盗案件，每次扣1分，并按价赔偿。 |  |  |
| 检查 报修 （4分） | - 道路窨井是否损坏、缺失，如有此类现象需及时报修。 - 化粪池、检查井做好巡查，有漫溢、堵塞情况及时上报。 | （1）未及时报修，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）未及时上报，每次扣1分。 |  |  |
| 资料 档案 （2分） | 1、绿化资料分类清楚，基础数据、图纸齐备； 2、绿化统计报表应在规定时间内及时正确报送。 | （1）未按规定要求建立台帐的，每次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）月度工作总结及养护计划未及时报送，每次扣1分。 |  |  |
| 其它 （4分） | 1、及时处理突发事件及应急事件，灾害性天气及时检查清理断枝和倒伏树木； 2、在规定时限内完成工作及指令性任务，配合做好各类活动工作； 3、树木及时扶正，植株无歪斜、倒伏现象。 | （1）按时保质完成上级交给的突击和重大抢险任务，每次加1分。 |  |  |
|  |  | （2）未在规定时间内完成指定性任务，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （3）发现断枝、倒伏树木每株扣1分；歪斜植株不及时扶正，每发现一株扣0.5分。 |  |  |
| 卫生 保洁 （15分） | 1、绿地保洁 （1）绿地实行滚动保洁。做到无垃圾、无杂草、无杂物、无乱堆乱放现象， （2）定期清洗绿化小品等。 | （1）发现道路、绿地、水面及广场有垃圾杂物等现象，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）绿化小品不定期清洗，长期积灰未及时清理，每处扣0.5分。 |  |  |
|  | 2、植物垃圾处理 （1）废弃物（如修剪的树枝、树叶、草屑等），重点地区随产随清，其它地区日产日清； （2）叶面无蒙尘及粘滞物。 | （1）绿化植物修剪垃圾（如修剪的树枝、树叶、草屑等）未收集或处理不及时的，发现一次扣1分。 |  |  |
|  |  | （2）叶面蒙尘或粘滞物不及时清除，每发现一处，扣0.5分。 |  |  |
|  | 3、水面：控制水生植物生长，及时清理水面杂物，并做到巡视保洁。 | （1）发现水面及水边有建筑垃圾、生活垃圾等杂物，每处扣0.5分。 |  |  |
|  |  | （2）发现水生植物影响水面观感，并无控制措施每次扣1分。 |  |  |
|  | 4、做好日常保洁，做到定员定岗、着装上岗，并积极配合学校管理人员的检查。 | 项目经理、养护保洁工人进行日常工作，着装上岗。如发现未着装上岗，每次扣1分。无故不在岗的，每次扣2分。 |  |  |
|  |  | 绿化修剪需固定2名技术人员常年在校工作，着装上岗。如发现无故不在岗的，每次扣1分。 |  |  |

第五章  评标方法与评标标准

本项目采用最低评标价法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。本项目推荐1个中标候选人。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不能对投标人的投标价格进行任何调整。

政府采购政策功能落实：本项目包1、包2、包3全部专门面向中小企业采购。

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023或2024年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、2023或2024年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

- 供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321000-JZCG-G2025-0039	号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

九、投标函

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的JSZC-321000-JZCG-G2025-0039	号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

十、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于物业管理行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

- 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十一、联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十二、投标分项报价表

包1：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价 （元/月） | 总价 （元/15个月） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员工资（66人） | 项目经理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 主管 | 1 |  |  |  |
|  |  | 内勤 | 1 |  |  |  |
|  |  | 会务 | 1 |  |  |  |
|  |  | 楼栋保安 | 4 |  |  |  |
|  |  | 保洁员 | 39 |  |  |  |
|  |  | 养护保洁员 | 16 |  |  |  |
|  |  | 垃圾清运工 | 3 |  |  |  |
| 2 | 社会保险 |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
| 3 | 医疗保险 |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |
| 4 | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |
| 5 | 法定节假日加班费 |  | 27 |  |  | 基本工资/21.75×14天×3倍 |
| 6 | 高温补贴 |  | 23 |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人。（共计7个月） |
| 7 | 节假日福利费 |  | 66 |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 8 | 意外伤害险 |  |  |  |  | 未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万的意外伤害险 |
| 9 | 服装费 |  | 66 |  |  | 按本项目所需进行测算，要求所有工作人员均需配备工作服。 |
| 10 | 保洁工具及耗材费 |  |  |  |  | 按照附表1进行测算 |
| 11 | 保安工具及耗材费 |  |  |  |  | 按照附表2进行测算 |
| 12 | 垃圾清运工具及耗材费 |  |  |  |  | 按照附表3进行测算 |
| 13 | 管理费 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 14 | 税费 |  |  |  |  | 按国家相关政策 |
| 15 | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

备注：

1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。

2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。

3、分项报价表严禁总价让利。

4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送。

5、保洁工具及耗材费、保安工具及耗材费、垃圾清运工具及耗材费报价合理合规，不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。

6、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数至少为27人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。

| 附表1：保洁工具及耗材配置表（15个月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量（月） | 单位 | 单价 | 合计 （元/月） | 合计 （元/15月） |
| 1 | “小心地滑”指示牌 | 10 | 个 |  |  |  |
| 2 | 垃圾袋（小） | 60 | 卷 |  |  |  |
| 3 | 垃圾袋（大） | 3000 | 只 |  |  |  |
| 4 | 雨衣 | 4 | 套 |  |  |  |
| 5 | 扫帚/簸箕 | 20 | 套 |  |  |  |
| 6 | 90厘米尘推 | 60 | 套 |  |  |  |
| 7 | 备用尘推套 | 60 | 套 |  |  |  |
| 8 | 拖把 | 10 | 把 |  |  |  |
| 9 | 水桶 | 4 | 只 |  |  |  |
| 10 | 抹布 | 10 | 块 |  |  |  |
| 11 | 洗衣粉 | 60 | 袋 |  |  |  |
| 12 | 洗洁精 | 5 | 桶 |  |  |  |
| 13 | 铲刀 | 4 | 把 |  |  |  |
| 14 | 刀片 | 5 | 盒 |  |  |  |
| 15 | 鸡毛掸 | 4 | 把 |  |  |  |
| 16 | 芳香球 | 60 | 袋 |  |  |  |
| 17 | 地刷 | 4 | 把 |  |  |  |
| 18 | 厕刷 | 4 | 把 |  |  |  |
| 19 | 中性清洁剂 | 1 | 加仑 |  |  |  |
| 20 | 不锈钢光亮剂 | 1 | 加仑 |  |  |  |
| 21 | 玻璃清洁剂 | 2 | 加仑 |  |  |  |
| 22 | 洁厕灵 | 80 | 瓶 |  |  |  |
| 23 | 备用刮水刮条 | 10 | 根 |  |  |  |
| 24 | 45厘米玻璃刮 | 4 | 套 |  |  |  |
| 25 | 檀香 | 10 | 盒 |  |  |  |
| 26 | 除臭剂 | 90 | 只 |  |  |  |
| 27 | 地毯清洗机 折旧费或租赁费 | 1 | 台 |  |  |  |
| 28 | 大功率吸尘器折旧费或租赁费 | 1 | 台 |  |  |  |
| 29 | 自动洗地机折旧费或租赁费 | 1 | 台 |  |  |  |
| 30 | 洗衣机8KG折旧费或租赁费 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 附表2：保安工具及耗材配置表（15个月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 （元/月） | 合计 （元/15月） |
| 1 | 强光灯 | 2 | 个 |  |  |  |
| 2 | 对讲机 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 雨具 | 4 | 套 |  |  |  |
| 4 | 胶棍 | 4 | 根 |  |  |  |
| 5 | 登记簿 | 4 | 本 |  |  |  |
| 6 | AED | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 签到机 | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

| 附表3：垃圾清运工具及耗材配置表（15个月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 （元/月） | 合计 （元/15月） |
| 1 | 封闭式自动翻斗分类垃圾清运车 折旧费或租赁费 | 2 | 辆 |  |  |  |
| 2 | 高压水控冲洗车 折旧费或租赁费 | 1 | 辆 |  |  |  |
| 3 | 分类垃圾桶 | 200 | 个 |  |  |  |
| 4 | 洗衣粉 | 80 | 袋 |  |  |  |
| 5 | 洗洁精 | 8 | 桶 |  |  |  |
| 6 | 铁锹 | 3 | 个 |  |  |  |
| 7 | 大扫把 | 24 | 把 |  |  |  |
| 8 | 小扫帚/簸箕 | 12 | 把 |  |  |  |
| 9 | 大垃圾袋 | 1000 | 个 |  |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |  |

包2：

| 序号 | 项目名称 |  | 数量 | 单价 （元/月） | 总价 （元/15个月） | 测算依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8号公寓 人员工资 （6人） | 项目经理 | 1 |  |  |  |
|  |  | 宿舍值班员 | 3 |  |  |  |
|  |  | 保洁员 | 2 |  |  |  |
| 2 | 社会保险 |  |  |  |  | 按扬州市 最新政策执行 |
| 3 | 医疗保险 |  |  |  |  | 按扬州市 最新政策执行 |
| 4 | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |
| 5 | 法定节假日加班费 |  | 3 |  |  | 基本工资/21.75×14天×3倍 |
| 6 | 节假日福利费 |  | 6 |  |  | 按本项目所需进行测算 |
| 7 | 意外伤害险 |  |  |  |  | 未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万的意外伤害险 |
| 8 | 服装费 |  | 6 |  |  | 按本项目所需进行测算，要求所有工作人员均需配备工作服 |
| 9 | 学生公寓 保洁工具及办公耗材 |  |  |  |  | 按照附表1进行测算 |
| 10 | 管理费 |  |  |  |  | 按本项目 所需进行测算 |
| 11 | 税费 |  |  |  |  | 按国家相关政策 |
| 12 | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  | 按本项目 所需进行测算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

| 备注： 1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。 2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。 3、分项报价表严禁总价让利。 4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。 5、学生公寓保洁工具及办公耗材报价合理合规，提供报价依据，不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。 6、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数至少为1人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查 附表1：学生公寓保洁工具及办公耗材配置表（15个月） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 数量（月） | 单位 | 单价 | 合计 （元/月） | 合计 （元/15个月） |
| 1 | “小心地滑”指示牌 | 0.25 | 个 |  |  |  |
| 2 | 垃圾袋（小） | 5 | 卷 |  |  |  |
| 3 | 垃圾袋（大） | 100 | 只 |  |  |  |
| 4 | 扫帚/簸箕 | 2 | 套 |  |  |  |
| 5 | 90厘米尘推 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 90厘米备用尘推布 | 1 | 只 |  |  |  |
| 7 | 60厘米尘推 | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 60厘米备用尘推布 | 1 | 只 |  |  |  |
| 9 | 拖把 | 3 | 把 |  |  |  |
| 10 | 水桶 | 2 | 只 |  |  |  |
| 11 | 抹布 | 3 | 块 |  |  |  |
| 12 | 洗衣粉 | 3 | 袋 |  |  |  |
| 13 | 铲刀 | 3 | 把 |  |  |  |
| 14 | 刀片 | 1 | 盒 |  |  |  |
| 15 | 鸡毛掸 | 3 | 把 |  |  |  |
| 16 | 芳香球 | 2 | 袋 |  |  |  |
| 17 | 厕刷 | 3 | 把 |  |  |  |
| 18 | 不锈钢光亮剂 | 1 | 升 |  |  |  |
| 19 | 玻璃清洁剂 | 1 | 升 |  |  |  |
| 20 | 45厘米玻璃刮 | 2 | 套 |  |  |  |
| 21 | 备用刮水刮条 | 2 | 根 |  |  |  |
| 22 | 洁厕灵 | 15 | 升 |  |  |  |
| 23 | 橡胶手套 | 2 | 副 |  |  |  |
| 24 | 纱布手套 | 3 | 副 |  |  |  |
| 25 | 白板笔 | 2 | 支 |  |  |  |
| 26 | 黑水笔 | 3 | 支 |  |  |  |
| 27 | 水笔芯 | 2 | 支 |  |  |  |
| 28 | 软面抄 | 1 | 本 |  |  |  |
| 29 | 防汛防寒物资 | 1 | 批 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

包3：

| 序号 |  | 项目名称 |  |  |  | 数量 | 单价 （元/月） |  | 总价 （元/15个月） |  | 测算依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 人员工资 （共14人） |  | 项目经理 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化修剪工 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 绿化工 |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 高处作业工 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 社会保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |  |  |
| 3 |  | 医疗保险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按扬州市最新政策执行 |  |  |
| 4 |  | 住房公积金（5%-12%） |  |  |  |  |  |  |  |  | 按人社局要求，当项目人员工资报价-项目人员按下限自行缴存的住房公积金≤扬州市最低工资标准，测算的住房公积金应为企业缴纳和个人缴纳之和。 |  |  |
| 5 |  | 法定节假日加班费 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 基本工资/21.75×14天×3倍 |  |  |
| 6 |  | 高温补贴 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 高温补贴不低于国家相关规定标准300元/月，计4月/年/人。（共计7个月） |  |  |
| 7 |  | 节假日福利费 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |  |  |
| 8 |  | 意外伤害险 |  |  |  |  |  |  |  |  | 未缴纳社保的人员需缴纳不低于保额80万的意外伤害险 |  |  |
| 9 |  | 服装费 |  |  |  | 14 |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算，要求所有工作人员均需配备工作服。 |  |  |
| 10 |  | 绿化养护工具及耗材费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按附表1进行测算所需进行测算 |  |  |
| 11 |  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按本项所需进行测算 |  |  |
| 12 |  | 税费 |  |  |  |  |  |  |  |  | 按国家相关政策 |  |  |
| 13 |  | 其他费用 （投标人可自行添加） |  |  |  |  |  |  |  |  | 按本项目所需进行测算 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 备注： 1、分项报价表中已注明的“数量”这一列的具体数字只可适当增加但不可减少。 2、分项报价表中（除其他费用可自行添加外）列明的项目不可修改。 3、分项报价表严禁总价让利。 4、分项报价表中所列明的项目不接受赠送。 5、绿化养护及耗材报价合理合规，不接受赠送（含0元或明显低于市场价）。 6、采购人要求依法缴纳社保、医保、住房公积金的人数至少为4人，如投标人享受税收、社保、医保、住房公积金优惠政策，请提供相应证明材料，并承诺材料真实有效，以便采购人、监管部门履约期间核查。 附表1：绿化养护工具及耗材配置表（15个月） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编号 |  | 名称 |  | 数量 | 单位 |  | 单价 |  | 合计 （元/月） |  | 合计 （元/15月） |  |
|  | 1 |  | 割草机 |  | 5 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  | 割灌机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  | 绿篱机 |  | 4 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 油锯或高枝油锯 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 20吨吊车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 手动洒药机 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 抽水泵 |  | 2 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 洒水车 （原装，不得改装，总质量不低于3000㎏） （折旧费或租赁费） |  | 1 | 台 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  | 电动三轮车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | 货车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 铲车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 登高作业车 （折旧费或租赁费） |  | 1 | 辆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 铁锹 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 镰刀 |  | 20 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 铁镐 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 手剪 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 锯子 |  | 10 | 把 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 农药（使用量按不低于400KG计算） |  | 400 | KG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 复合肥（使用量按不低于3000KG计算） |  | 3000 | KG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 |  | 支撑（使用量按不低于2000根计算） |  | 2000 | 根 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 铅丝（使用量按不低于400KG计算） |  | 400 | KG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 草绳（使用量按不低于2000KG计算） |  | 2000 | KG |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 汽油（使用量按不低于400L计算） |  | 600 | L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 柴油（使用量按不低于800L计算） |  | 1200 | L |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 垃圾清运(10吨货车) |  | 50 | 车 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 黑麦草草籽（使用量按不低于600KG计算） |  | 600 | KG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 十三、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注：行数不够，可自行添加。

十四、商务要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                   分包号：

投标总报价

大写： （人民币：元）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。