编号：JSZC-321000-YZDX-C2025-0005

扬州市农业计量设施在线化监测更新改造

竞争性磋商文件

扬州大学工程设计研究院有限公司

2025年4月

目 录

第一章 关于扬州市农业计量设施在线化监测更新改造的竞争性磋商公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	21

第五章 评审方法及评审标准	25

第六章 竞争性磋商响应文件格式	28

第一章 关于扬州市农业计量设施在线化监测更新改造的竞争性磋商公告

受扬州市水利局的委托，扬州大学工程设计研究院有限公司就扬州市农业计量设施在线化监测更新改造实施政府采购，本次采购采用竞争性磋商方式，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况：

扬州市农业计量设施在线化监测更新改造采购项目的潜在供应商可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于2025年5月13日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-YZDX-C2025-0005

2.项目名称：扬州市农业计量设施在线化监测更新改造

3.采购方式：□竞争性谈判☑竞争性磋商 □询价

4.预算金额：70万元（本项目设置最高限价70万元，报价超过最高限价作无效响应处理。）

5.采购需求：开展扬州市农业计量设施在线化监测更新改造，充分发挥取水口监测计量对水资源管理的基础保障和技术支撑的作用，详见采购文件第四章“项目需求”。

6.合同履行期限：（1）合同签订后3个月内完成全部安装测试工作，提交试运行申请，试运行满2个月后提交验收申请，并验收合格；（2）扬州市灌区涉及57处所有更新的设备管理维护期为验收合格后1年，其它农业测站维护期截止到2025年底。

7. 本项目不接受联合体响应。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

1.2 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3供应商近三个月内任意一个月依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

1.5 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商无须提供，由代理在线查询）

1.8供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目对小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱和戒毒企业提供的货物、服务给予20%的价格扣除。

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年 4月30日至2025年5月13日09点30分（北京时间）

地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

方式：本项目采用网上注册登记方式。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年5月13日09点30分（北京时间）

2.投标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“报名详情”

五、开启

1.时间2025年5月13日09点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

六、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

7.1.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

7.2.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

7.3.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

7.4.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

7.5.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

7.6.本次采购不收取保证金。

7.7集中考察或召开答疑会：本项目不组织供应商集中考察。供应商如有需要，自行现场勘查。勘查时， 请各供应商务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由供应商自行负责。

7.8拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

7.9有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布的信息。

7.10本磋商文件中斜体下划线部分为实质性响应条款，为必须遵守的条件，如不满足将作无效响应文件处理。

7.11为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

7.12落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

7.13严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

7.14供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市水利局

地 址：扬州市文昌中路460号

联系方式：0514-87335656

2.代理结构信息

名 称：扬州大学工程设计研究院有限公司

地 址：扬州市江阳中路131号

联系人：高鑫

联系方式：13348120099

第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1 本次采购采取竞争性磋商方式（以下简称“磋商”），本采购文件仅适用于号项目。

2、供应商

2.1 参加竞争性磋商的供应商（以下简称“供应商”），是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1 供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，扬州大学工程设计研究院有限公司(以下简称代理机构)在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由成交单位在领取成交通知书前按照发改价格〔2011〕534号）服务类标准（成交金额*1.5%）一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在磋商报价中单列，包含在磋商总价中，由成交单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行： 江苏银行扬州唐城支行

开户名称：扬州大学工程设计研究院有限公司        开户帐号：90160188000103894

4.3专家评审费按扬财购〔2020〕40 号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件有以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3 采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1 任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1 供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1 供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1 磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1 电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1 供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1 磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4 供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3 供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5 不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6 供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.8 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1 磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2 采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、”江苏省政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4 未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l 成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2 成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、 签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起十五日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2 采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他
    32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）

项目名称：扬州市农业计量设施在线化监测更新改造

项目编号：JSZC-321000-YZDX-C2025-0005

甲方：（买方）扬州市水利局

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州大学工程设计研究院有限公司 扬州市农业计量设施在线化监测更新改造  竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目名称：扬州市农业计量设施在线化监测更新改造

1.2 项目服务内容：按照采购文件第四章“项目需求”执行。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：____________________________________圆（____________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许成交单位自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

6.4 履约保证收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、质保期

8.1 质保期按照采购文件第四章“项目需求”执行。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：（1）合同签订后3个月内完成全部安装测试工作，提交试运行申请，试运行满2个月后提交验收申请，并验收合格；

（2）扬州市灌区涉及57处所有更新的设备管理维护期为验收合格后1年，其它农业测站维护期截止到2025年底。

9.2 交付方式：整体验收合格交付。

9.3 交付地点：采购人指定地点。

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订且在收到供应商发票后15日内，支付合同价款的30%作为预付款；项目验收合格后支付合同价的40%；验收合格后设备管理维护期（1年）满后支付30%。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5上述的服务或产品免费保修期为      年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在十个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经扬州大学工程设计研究院有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份、见证方执一份。

| 甲方：扬州市水利局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：扬州大学工程设计研究院有限公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

一、项目概述

为全面、准确、及时掌握取用水情况，进一步提升取水计量覆盖面和计量数据质量，规范化取水口监测计量建设水平，加强信息系统应用和计量管理水平，开展扬州市农业计量设施在线化监测更新改造，充分发挥取水口监测计量对水资源管理的基础保障和技术支撑的作用。

1、建设内容

完善提升扬州市灌区57处取用水在线计量设施监测站更新升级，保证全市148个农业计量设施在线监测点正常运行，确保全市148个农业取用水监测在线率和到报率均达95%。

2、建设原则

本项目在国家水资源监控能力建设项目（以下简称“国控项目”）的建设基础上，遵循以下基本原则：

(1)高标准与严要求的原则

在国控项目建设的设计和实施中，出台了大量关于取用水监测站与信息采集传输的项目标准与指南，为指导项目有效实施与运行奠定了良好的技术依据。本项目建设标准应不低于国控项目建设标准，尤其参照国控项目的要求，开展取用水监测站的建设工作。

(2)先进性与实用性相结合的原则

充分总结国控项目的建设与运维经验，考虑到近几年水资源监控设备的不断升级、更新，利用现有的、较成熟的先进实用的信息化设备与技术，进一步提高监测计量设施的准确性、稳定性与可靠性；充分调研国产设备与进口设备的现状与差距，在满足技术指标要求的前提下，优先支持国产设备。

(3)项目建设与资源整合相结合的原则

充分利用水资源调配、农业水价综合改革、灌区改造、水文监测设施规划等各种资源，加强系统间的集成与共享，有效地将各种水利信息化建设成果集成为一体，不重复建设，发挥水资源监控系统的整体作用。

二、服务期

（1）合同签订后3个月内完成全部安装测试工作，提交试运行申请，试运行满2个月后提交验收申请，并验收合格；

（2）扬州市灌区涉及57处所有更新的设备管理维护期为验收合格后1年，其它农业测站维护期截止到2025年底。

三、服务成果要求

- 保证148个农业在线监测站点设备更新，并确保在合同约定的服务期内全市所有农业在线计量设施在江苏省水资源管理信息系统正常运行，148个农业取用水监测在线率和在线率均达95%；提交项目报告电子版及印刷装订五份，项目报告需包括设备安装情况、试运行情况、设施质量情况等内容。根据现场安装情况，出于实际需要，该项目实行合同总价承包制，不另行支付。

- 四、投标报价要求

1、本项目费用包括合同范围内设备安装运行管理、维护管理、维修管理所需的人工费、差旅费、维修费、设备更新费（包括RTU、DTU、电源系统、水表、机箱等）、机械费、管理费、利润、税金以及服务期内保障所有148个农业取用水监测站点正常运行、在线率和到报率均达95%的所有零配件更换等全部费用。请各响应供应商认真考虑其风险，除合同规定外，采购人不再另行支付。

五、支付进度

合同签订且在收到供应商发票后15日内，支付合同价款的30%作为预付款；项目验收合格后支付合同价的40%；验收合格后设备管理维护期（1年）满后支付30%。

六、计量设施要求

1、计量设施选型及精度要求

按照《取水计量技术导则》（GB/T 28714-2023）的规定执行。设备、设施（器具）配备、安装、运行、管理应符合《取水计量技术导则》GB/T 28714-2023）、《用水单位水计量器具配备和管理通则》（GB 24789）、《水量计量设备基本技术条件）(SL 426）等标准规范规定。

表1  计量设施选型与精度要求

| 计量设施类型 | 计量要素 | 精度要求 |
| --- | --- | --- |
| 管段式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于0.5级 |
| 插入式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于1.5级 |
| 外夹式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于1.5级 |
| 内贴式管道流量计 | 流量、水量 | 不低于1.5级 |
| 雷达流量计 | 流速、水位 | 10mm/s、2mm |

2、设备及信息传输要求

数据信息传输由各采集站传送至省中心，采用4G或5G网络传输。数据传输执行《水资源监侧数据传输规约》（SL 427)。流量、图像等参数信息可根据需要设定采集频度，测量时间间隔不应大于10 min，水量数据统计时间间隔不应大于1 h，数据传输时间间隔不应大于24 h。

3、取用水监控体系结构设计

取用水监控体系由监测点、监控中心、监测点与监控中心的信息传输信道构成。取用水监测信息通过水量自动监测单元自动采集流量、图像等监测数据，然后通过4G或5G网络将数据传输到省水资源监控管理平台数据库。

4、监测站总体要求

选用的仪器设备除应具有产品合格证外，还应具备：数据采集传输终端设备全项检测报告、规约符合性报告、计量设施的检定校准或检测报告等。

监测设备根据使用场合和地区的不同，应分别采取防寒、防高温、防腐蚀、防电磁干扰、防盗和防雷等措施。

监测站基本功能要求：

- 具备流量等相关信息自动连续监测功能；

- 具备定时自报或召测报信功能；

- 具备现地和远程参数配置、监测频度、时段和工作方式设置等功能；

- 具备现地和远程数据下载功能；

- 具备实时数据滤波、计算和处理功能；

- 本地存储容量保证存储测量数据1年以上；

- 具有设备故障、工作异常及参数越限自动报警功能。

5、现场校准要求

所有取水计量设施应实行定期校准制度，校准周期和精度要求应符合下表2和表3的要求：

- 表2  校准周期要求

| 类型 | 计量器具 | 周期/年 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | DN＞300 | DN≤300 |
| 管道计量 | 管段式管道流量计 | 3 | 5 |
|  | 插入式管道流量计 | 2 | 3 |
|  | 外夹式管道流量计 | 1 | 2 |
|  | 内贴式管道流量计 | 2 | 3 |

- 表3  校准精度要求

| 取水用途 | 现场数据最大允许误差 |
| --- | --- |
| 农业 | ±10.0% |
| 生态环境 | ±10.0% |

- 七、项目建设内容

- 本项目主要是更新涉及57个农业取用水监测站点的渠道雷达流量计、管道超声波流量计、以电折水模块、遥测终端机（RTU）、太阳能供电系统(含电池)、箱体及线缆配件及测站修复及调整，具体见以下表格。同时，本项目还需要负责扬州市所有148个农业取用水监测站点正常运行，确保全市农业取用水监测在线率和到报率均达95%。本项目费用需包含合同范围内设备安装运行管理、维护管理、维修管理所需的人工费、差旅费、维修费、设备更新费（包括RTU、DTU、电源系统、水表、机箱等）、机械费、管理费、利润、税金以及服务期内保障所有148个农业取用水监测站点正常运行、在线率和到报率均达95%的所有零配件更换等全部费用。

- 扬州市农业站点更新任务表

| 序号 | 站名 | 测站类型 | 县（市、区） | 站号 | 渠道雷达流量计 | 管道超声波流量计 | 以电折水模块 | 测站修复及调整 | 遥测终端机（RTU） | 箱体及线缆配件 | 太阳能供电系统(含电池) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甘泉王冲一级站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7000 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 2 | 新民涵 | 农业 | 邗江区 | 321003-7010 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 滨湖套闸 | 农业 | 邗江区 | 321003-7009 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 湖湖滨桥头套闸 | 农业 | 邗江区 | 321003-7008 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 湖滨村杨庄闸 | 农业 | 邗江区 | 321003-7007 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 裔家村徐庄组旁 | 农业 | 邗江区 | 321003-7013 |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 白马闸 | 农业 | 邗江区 | 321003-7011 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 方巷中学旁 | 农业 | 邗江区 | 321003-7012 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | 公道镇谷营一级泵站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7022 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | 公道镇谷营二级泵站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7023 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 官塘组泵站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7024 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 顺利组泵站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7025 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 和平组泵站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7026 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 酒甸泵站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7018 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 15 | 坝头站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7019 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 16 | 杜桥站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7020 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 17 | 丁港闸 | 农业 | 邗江区 | 321003-7021 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 18 | 新龙大殷站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7005 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 19 | 酒甸节闸 | 农业 | 邗江区 | 321003-7017 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 20 | 正大仇庄南侧 | 农业 | 邗江区 | 321003-7016 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 21 | 永和北一站 | 农业 | 邗江区 | 321003-7003 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 22 | 化市村东盛组（东盛电灌站） | 农业 | 江都区 | 321088-7030 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 23 | 中山泵站 | 农业 | 江都区 | 321088-7002 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 24 | 河口闸 | 农业 | 江都区 | 321088-7006 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 25 | 双井站 | 农业 | 江都区 | 321088-7007 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 26 | 高山河北站 | 农业 | 江都区 | 321088-7009 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 27 | 松山10组站 | 农业 | 江都区 | 321088-7010 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 28 | 童心东站 | 农业 | 江都区 | 321088-7011 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 29 | 徐庄村尹河2站 | 农业 | 宝应县 | 321023-7022 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 30 | 山阳居委会街北站 | 农业 | 宝应县 | 321023-7019 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 吴坝村王桥西站 | 农业 | 宝应县 | 321023-7020 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 丰收洞 | 农业 | 宝应县 | 321023-7001 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 33 | 永安洞 | 农业 | 宝应县 | 321023-7002 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 34 | 张成洞 | 农业 | 宝应县 | 321023-7003 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 35 | 新民闸 | 农业 | 宝应县 | 321023-7005 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 36 | 朱马闸 | 农业 | 宝应县 | 321023-7006 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 郎儿洞 | 农业 | 宝应县 | 321023-7007 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 38 | 通新集一级站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7021 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 39 | 瓦西站（一级站） | 农业 | 仪征市 | 321081-7001 |  |  | 6 |  | 1 | 1 | 1 |
| 40 | 前进站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7002 |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 41 | 塔山站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7005 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 42 | 三里站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7006 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 43 | 铜山站（一级站） | 农业 | 仪征市 | 321081-7007 |  |  | 5 |  | 1 | 1 |  |
| 44 | 大姚站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7008 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 45 | 郭岗站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7009 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 46 | 龙山站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7010 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 47 | 魏井站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7011 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 张云南站 | 农业 | 仪征市 | 321081-7012 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 49 | 春生8组站（三垛镇春生村三阳河左岸） | 农业 | 高邮市 | 321084-7024 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 50 | 车逻闸 | 农业 | 高邮市 | 321084-7002 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 51 | 南关洞 | 农业 | 高邮市 | 321084-7003 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 52 | 头闸 | 农业 | 高邮市 | 321084-7004 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 界首小闸 | 农业 | 高邮市 | 321084-7006 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 54 | 子婴闸 | 农业 | 高邮市 | 321084-7007 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 卸甲补水站 | 农业 | 高邮市 | 321084-7009 |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |
| 56 | 八桥补水站 | 农业 | 高邮市 | 321084-7010 |  |  | 5 |  | 1 |  | 1 |
| 57 | 头桥跃进闸 | 农业 | 广陵区 | 321002-7007 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 9 | 3 | 49 | 10 | 25 | 7 | 12 |

设备采购和服务清单

| 序号 | 设备或服务名称 | 技术参数或者要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 雷达式流量计 | 满足以下流量计技术要求 | 台 | 9 |
| 2 | 管道超声波流量计 | 满足以下流量计技术要求 | 台 | 3 |
| 3 | 以电折水模块 | 满足以下以电折水技术要求 | 台 | 49 |
| 4 | 测站修复及调整 | 保障农业站点恢复上线 | 个 | 10 |
| 5 | 遥测终端机（RTU） | 满足以下遥测终端机（RTU）技术要求 | 台 | 25 |
| 6 | 太阳能供电系统(含电池) | 满足以下太阳能电池板、蓄电池、充电控制器技术要求 | 个 | 12 |
| 7 | 箱体及线缆配件 | 满足以下机箱等技术要求 | 台 | 7 |
| 8 | 运维保障 | 站点正常运行，在线率和到报率均达95% | 个 | 148 |

- 备注：根据工作实际，为在服务期内保障所有148个农业取用水监测站点正常运行、在线率和到报率均达95%的所有零配件更换等全部费用不再另行支付。

- 八、主要设备技术指标及参数

- 采购的设备需满足以下技术指标及参数。

- 1.雷达式流量计

- 1）测速范围：0.05～10m/s(视水文环境)

- 2）测距范围：0.2～20m

- 3）测距精度：±1mm

- 4）测速精度：3%FS

- 5）工作频率：81GHz

- 6）测速波束角：15°

- 7）测距波束角：5.9°

- 8）防护等级：IP68

- 9）通讯接口：4G、RS485、模拟量

- 10）通讯制式：Modbus-RTU、4～20mA/Hart

- 11）流速测量误差：在流速 0.0509m/s~5.0950m/s 范围

- 内，符合 GB/T15966-2017 标准要求

- 2.管道超声波流量计

- （1）数据监测终端与省数据中心之间的通讯协议必须满足《水资源监控设备基本技术条件》（SL427-2008）、《水资源监控制管理系统数据传输规约》（SZY206-2012）规定；

- （2）工作电流:≤230mA，值守电流:≤12mA，供电电压范围10-30V；                         （3）通讯方式：RS485通讯

- 以电折水模块

- 电源电压

- 设备采用DC24V可插拔端子供电输入；

- 远程操作功能

- 通过设备管理平台可异地设置设备相关参数如量程等；

- 设备核心芯片

- 核心芯片采用国产系列芯片，每个芯片均有唯一ID作为设备唯一身份识别体现在整个系统中；

- 输入输出及接口功能

- a)具有4路或以上DC24V供电输出；

- b)具有4路或以上模拟量输入接口；

- c)具有对外2路RS485接口（支持ModbusRTU主站或从站、自定义通信协议）；

- d)具有板载1路RS485或RS232接口（可用于接入显示屏幕）；

- e)具有板载1路RS232接口（用于与无线4G模块的通信）；

- f)通信接口具有隔离功能；

- (5) 流量计算模型

- 设备内置可变流量模型计算，并实时上报电流值、运行时间、用电量、用水量给后台管理系统，具有同步上传功能。

4.遥测终端机（RTU）

- 通讯接口：满足本工程计量设施的监测传感器、相关状态信息的接入和通信模块的连接与控制需求，需能定制兼容不同传感器通讯协议

- 通信协议：遵循水利部《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)和《水文自动测报系统设备遥测终端机（RTU）》(SL180-2015)标准，RTU需具有通过水利部水文仪器及岩土质量监督检验中心检测的检测报告，需具有《水文监测数据通信规约》(SL651-2014)、《水资源监测数据传输规约》SZY206-2016的全项通过检测报告，需具有软件著作权登记证书

- 外部接口：根据遥测终端站所配置的传感器数量及种类确定，支持RS232/RS485，接口应具有适当冗余，并可扩充和12V可控电源输出（≤10A）；支持不少于2路的继电器输出

- 内置时钟：精度优于+1s/d，支持本地/远程校时功能

- 存储： 固态存储器容量≥16MB；至少可接受4个中心管理，与分中心实现双向通信；支持远程诊断、远程设置、远程升级

- 数据报告方式：允许以外部事件阈值、时间阈值或两者兼有的方式决定是否自报，召测应立即响应

- 供电：应支持浮充蓄供电方式；可传感器供电12V，设备工作电压12V

- 人工置数：提供人工键入信息的输入和发送装置，监测终端会将人工输入的数据发送到分中心，并具有发送是否成功的回执信号

- 工作电流：使用12V直流供电，工作电流需小于10mA

- 遥测终端机需满足可视化显示屏、按键与遥测终端机一体，可直接设置更改参数，无需通过电脑来完成

- 需支持远程升级，支持实时在线、待机、掉电工作模式，适合不同的供电环境；支持远程唤醒和远程维护和配置

- 需能直接接入脉冲信号监测传感器设备

5.通信控制模块

- 网络

- 支持网络：4G或5G

- CPU：工业级32位通信处理器

- FLASH：16MB（可扩展至64MB）

- DDR2：64MB

- 串口：2个RS232串口（或1个RS232和 1个RS485），内置15KVESD保护，串口参数如下

- 串口类型：串口1，RS232；串口2，RS232/RS485(可选)

- LAN接口：1个10/100M以太网口，自适应MDI/MDIX，内置1.5KV电磁隔离保护

- 天线接口：标准SMA阴头天线接口，特性阻抗50欧

- SIM/UIM卡接口：标准翻盖式卡座接口，支持1.8/3VSIM/UIM 卡，内置15KVESD保护

- 供电范围：DC9~35V，推荐12VDC

- 待机电流：<150mA (@12VDC)

- 通信电流：<210mA (@12VDC)

- 工作温度：-35~+75ºC（-31~+167℉）

- 储存温度：-40~+85ºC（-40~+185℉）

- 相对湿度：95%(无凝结)

6.充电控制器

- 最大充电电流（50℃）：6A

- 最大负载电流（50℃）：6A

- 系统电压：12 / 24Vdc

- 最大自损耗：4mA

- 最终充电电压：13.7V

- 过放保护值：11.1V（SOC＝30%）

- 过放恢复值 ：12.6V（SOC＝50%）

- 保护功能

- 过充电、过放电保护

- 正、负极反接保护

- 误操作保护

- 内置保险管

- 电子短路保护

- 充电功能

- 充电过程快速、平稳

- 内置蓄电池温度补偿器

- 12V、24V电压自适应

- 自耗电小

- 析气调节

- 指示灯显示

- 红色11.8V

- 黄色到红黄色12.3V

- 绿色12.8V

- 环境温度：－25℃～＋50℃

7.信号避雷器

- 额定电压：12V

- 最大工作电压：15V

- 标称通流：10KA

- 响应时间：1NS

8.电源避雷器

- 最大连续工作电压：UcAC385V

- 额定电压：Uc385V

- 相应时间：T<25ns

- 正常放电电流：In(8/20)20KA

- 最大放电电流：Imax(8/20)40KA

- 当模块在20KA时的残压：<1.8KV

- 材料：阻燃热塑材料

- 工作温度范围：-40℃～＋80℃

- 9.太阳能电池板

- 最大工作电压:17.82V

- 最大输出电流:5.99A

- 开路电压 VOC:21V

- 短路电流ISC:6.20A

- 输出功率:100w

- 电池片的转换效率：≥17.2%

- 绝缘强度：≥100MΩ

- 耐压：AC500V，DC500V

- 抗风强度：60m/s

- 工作温度：-45℃～85℃

- 特点：正常工作寿命大于15年，免维护

- 太阳能板采用单晶硅太阳能组件

- 防反向充电功能和过充保护功能、防风、防雨

- 备注:含太阳能板支架

10.蓄电池

- 蓄电池采用铅酸性可充蓄电池，必须为免维护蓄电池

- 电压：12V

- 容量：100Ah

11.机箱

- 一体化防水机箱，蓄电池、太阳能充电控制器、4G通信模块、RTU等集成于机箱

- 板材：具有防锈能力的不锈钢板，厚度为1.5mm

- 箱体上印刷水利标志、水资源监控标志、危险警示等标识

- 挂壁机箱与户外落地箱具有防盗报警设备，门上带锁，带开门信号传感器和密封装置

- 门与进、出线孔具有密封防水、防尘（防护等级IP55），无视察窗和百叶窗

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定：

(一）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）专门面向中小企业采购的项目或者采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

三、评审标准

| 项 目 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （10分） |  | 以满足磋商文件要求的最低报价为基准价，得满分10分。 其它报价得分＝（基准价/磋商报价）×10×100％（保留两位小数） |
| 服务及技术方案 （70分） 未作说明的不得分 | 项目理解 （10分） | 根据供应商对项目需求的理解进行评定。 对维护内容现状及项目需求理解全面、透彻的得10分；对维护内容现状及项目需求理解基本透彻的得7分；对维护内容现状及项目需求理解简单空洞、有所欠缺的得5分。未作说明的不得分。 |
|  | 项目实施维护服务方案 （18分） | 硬件维护服务方案。（6分） 方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得6分；方案较合理、基本可行的得3分；方案合理性和可行性有所欠缺、简略模糊的得1分。未作说明的不得分。 |
|  |  | 软件维护服务方案。（6分） 方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得6分；方案较合理、基本可行的得3分；方案合理性和可行性有所欠缺、简略模糊的得1分。未作说明的不得分。 |
|  |  | 日常维护服务方案。（6分） 方案科学合理、切实可行、全面完善、针对性强的得6分；方案较合理、基本可行的得3分；方案合理性和可行性有所欠缺、简略模糊的得1分。未作说明的不得分。 |
|  | 项目总体安排计划 （10分） | 进度安排计划是否合理，是否符合本项目要求的。（10分） 进度安排科学合理、保证措施可操作性强、完全符合本项目要求的得8分； 进度安排基本合理、保证措施可操作性一般、基本符合本项目要求的得7分； 进度安排不够合理、保证措施操作性差，基本不符合本项目要求的得4分。 未作说明的不得分。 |
|  | 设备、工具配备 （10分） | 根据供应商拟投入本项目的相关设备、工具进行评定。设备适配性强，技术性能先进的得10分；设备适配性较强，技术性能较先进的得7分；设备适配性及技术性能基本满足要求的得4分。未提供的不得分。 |
|  | 人员配置 （12分） | 1、磋商响应供应商针对本项目拟投入项目负责人具有水利工程高级工程师职称证书的得3分。 2、磋商响应供应商针对本项目拟投入技术负责人具有高级工程师职称证书的得3分。 3、供应商针对本项目拟投入的项目组其他技术人员具有中级（含）及以上工程师职称证书的每有1个得1分，最多得3分。 注：提供上述相关证书复原件扫描件上传并加盖公章） 4、供应商拟投入的项目组其他技术人员具有计算机信息系统集成中级（含）及以上项目经理资质证书的每有1个得1分，最多得3分。（提供证书原件扫描件加公章） |
|  | 应急抢修方案（10分） | 方案科学合理、可操作性强、完全响应需求的得10分； 方案基本合理、可操作性一般、需求响应度较高的得7分； 方案不够合理、需求响应度低的得4分。 未作说明的不得分 |
| 服务承诺 （10分） |  | - 1、服务保证体系方案。（7分） 方案细致全面、合理，技术可行性强得7 分，方案 基本合理、描述一般、存在可操作性得 4 分，方案不完整，技术可行性低得 1 分，未作说明的不得分。 2、磋商响应供应商承诺在接到采购人故障通知后，能在45分钟内响应，并且能在6小时内解决的，得3分；能在1小时内响应，并且能在12小时内解决的，得2分；能在2小时内响应，并且能在24小时内解决的得1分，未做响应承诺的不得分（提供承诺函并加盖公章）。 |
| 企业业绩（10分） |  | 供应商自2022年1月1日至今承接类似项目业绩的，每有一项得2分，满分10分。（以合同签订时间为准，项目合同原件扫面上传并加盖供应商公章）； |

第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、磋商响应报价表

五、技术参数响应及偏离表

六、商务条款响应及偏离表

七、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商无须提供，由代理在线查询） |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 中小企业声明函 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | 无 |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：扬州大学工程设计研究院有限公司

根据贵方的       号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号扬州市农业计量设施在线化监测更新改造采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即“第四章 项目需求”全部内容） |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 | …… |  |

三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 扬州市水利局 的扬州市农业计量设施在线化监测更新改造采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）在对应类型前打√；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

四、磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务项目名称 | 磋商总报价（第一轮） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 备 注 |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

备注：

1、此表可以根据需要自行增减行数，且该表报价非本次磋商中的最后报价。

五、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照“第四章 项目需求”中各项要求详细填列，内容过多时，可填写每项服务要求标题。

2、行数不够，可自行添加。

六、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交付方式 |  |  |  |
| 交付地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加扬州大学工程设计研究院有限公司组织的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：