
江苏宝应经济开发区江跳小区1#-3#楼升级改造项目

招标控制价编制说明
一、工程概况

1、项目名称：江苏宝应经济开发区江跳小区1#-3#楼升级改造项目
2、建筑规模：共3栋住宅建筑，均为六层砖混结构，建筑高度约为20.1m，总建筑面积约为12661m2。
二、主要内容：为外立面、屋面及室外改造工程；
三、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）；《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量清单计价规范》（GB50858-2013）等；
2、《江苏省建筑与装饰工程计价表》（2014年）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）、《江苏省市政工程计价表》（2014年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007年）、《江苏省建筑防水堵漏修缮定额》（2020年）；
3、《江苏省施工机械台班2007年单价表》及补充定额；

4、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）营改增后调整内容；

5、建设单位提供的设计方案；

6、正常施工条件下考虑的施工组织设计及常规施工方案；

7、苏建函价（2025）273号文；

8、《扬州工程造价管理》(2025年第8期)；

9、其他现行有关法律法规及工程造价咨询依据。

四、编制说明：

修缮建筑：
1、环境保护税、社会保障费、住房公积金、税金分别按0%、3.8%、0.67%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、标化增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.21%计算，结算时按核定费率调整；

3、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费用、智慧工地分别按0.05%、0.125%、0.025%、1.6%、0.05%、0.075%计算；

4、暂估价材料共计0元；其他材料价格执行《扬州工程造价管理》2025年第8期指导价，指导价缺项的执行信息价，信息价缺项的参照市场价；

5、本工程预留金为74151.37元，专业工程暂估价为0元；

6、墙面变形缝做法参照“14J936-AQ1-1”，屋面变形缝做法参照“14J936-AW1-1”；

7、该项目部分工程量为暂估工程量，竣工结算时如有不同按实调整；
室外工程：
1、环境保护税、社会保障费、住房公积金、税金分别按0%、2%、0.34%、9%计算；

2、现场安全文明施工基本费、标化增加费、扬尘污染防治增加费分别按1.5%、0%、0.31%计算，结算时按核定费率调整；

3、夜间施工费、冬雨季施工费、已完工程及设备保护费、临时设施费、建筑工人实名制费用、智慧工地分别按0.1%、0.2%、0.01%、1.65%、0.03%、0.03%计算；

4、暂估价材料共计0元；其他材料价格执行《扬州工程造价管理》2025年第8期指导价，指导价缺项的执行信息价，信息价缺项的参照市场价；

5、本工程预留金为10638.35元，专业工程暂估价为0元；

6、该项目“管井疏通”及“路牙拆装、铺设草皮”工程量参考原附属工程结算工程量，其中“路牙拆装、铺设草皮”工程量按照参考工程量的1/3计算，竣工结算时如有不同按实调整；
