JSZC-321000-YZSJ-G2025-0019号

扬州市检察普法中心文化阵地建设项目

公开招标文件

采     购     人：江苏省扬州市人民检察院

采购代理机构(章)：扬州市建苑工程监理有限责任公司

发 放 日 期：2025年9月5日

目 录

第一章招标公告	1

第二章投标人须知	5

第三章合同条款及格式	18

第四章项目需求	24

第五章评标方法及评标标准	40

第六章投标文件格式	44

# 第一章 招标公告

受江苏省扬州市人民检察院的委托，扬州市建苑工程监理有限责任公司就扬州市检察普法中心文化阵地建设项目(JSZC-321000-YZSJ-G2025-0019号)进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况:

扬州市检察普法中心文化阵地建设项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网” 、“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年9月26日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：JSZC-321000-YZSJ-G2025-0019号

2、项目名称：扬州市检察普法中心文化阵地建设项目

3、预算金额：228万元

4、项目设置最高限价228万元，超过最高限价的报价为无效报价

5、采购需求：详细内容见本招标文件第四章。

6、合同履行期限：90个日历天

7、本项目不接受联合体投标。

8、本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（1）通用资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.3投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（投标人依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

1.4上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需要提供）

1.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.6参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.7未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.8供应商信用承诺函

（2）、落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定：本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。（原件扫描件上传）

- （3）本项目的特定资格要求：

- 3.1 投标人须具有有效期内的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质（原件扫描件上传）；

- 3.2 投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（原件扫描件上传）；

- 3.3拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证、项目经理无在建工程(提供拟派项目经理建筑工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明，（原件扫描件上传）；

- （4）、本项目 不接受 联合体投标。

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在投标人访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年9月26日09 点30分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金；不收取履约保证金。

5.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏省政府采购网” 、“扬州市政府采购网”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.请供应商在开标时准备好制作标书的电脑或者已经安装过苏采云系统控件的电脑，登录谷歌浏览器进入开标大厅。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备上述设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：江苏省扬州市人民检察院

地    址：扬州市邗江区润蜀南路99号

联 系 人：金主任

2、采购代理机构信息

名    称：扬州市建苑工程监理有限责任公司

地　　址：扬州市运河城市广场C座25楼

项目联系人：强伟

联系方式：0514-80999116

- 八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

- 落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

- 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

- 9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

扬州市建苑工程监理有限责任公司

2025年9月5日

第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-YZSJ-G2025-0019号项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足投标邀请中投标人的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前一次性支付给招标代理机构代理服务费，招标代理服务费按发改价格[2011]534号文件规定标准货物类计算。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标内容数量及技术要求中未分包的，投标人对要求提供的内容不得部分投标；招标内容数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求投标人提交备选方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的货物以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明产品质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供货物与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、供货一览表和投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报供货一览表、投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的货物价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2开标一览表中的价格应与投标文件中投标配置与分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2开标仪式由代理机构组织。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.8 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、电子投标文件要求

31.1政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

31.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

31.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

31.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

- 提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

32.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

32.2各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

33、其他
    33.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：扬州市检察普法中心文化阵地建设项目

编号：JSZC-321000-YZSJ-G2025-0019号

甲方（采购人/买方）：江苏省扬州市人民检察院

乙方（投标人/卖方）：

见证方：扬州市建苑工程监理有限责任公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州市建苑工程监理有限责任公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：  详见项目需求   。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同结算方式：固定单价合同

2.3 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装费、验收费、维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.4 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.5 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.6 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

- 履约保证金

无

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期 2 年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期： 合同签订后90日历天内

9.2 交货方式：  货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点

9.3 交货地点： 项目现场

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：固定单价合同，中标价即为合同价。合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方支付合同总价的30%作为预付款；项目完工验收合格后，乙方向甲方提供验收证明书并开具发票，甲方支付合同总价的30%；项目验收合格并经结算审计后，乙方向甲方开具发票，甲方按审计价付清余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提

供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场。

12.4 在质保期内，乙方应对所提供服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后 90  天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

13.3 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.4 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.5 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.6 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                /          。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价10%赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 2 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.2 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

19、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州市建苑工程监理有限责任公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市广陵区财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：江苏省扬州市人民检察院             乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：扬州市建苑工程监理有限责任公司

项目经办人：

日期：      年    月    日

# 第四章、项目需求

一、项目概况

项目名称：扬州市检察普法中心文化阵地建设项目

项目地点：扬州市

合同履行期限：90个日历天

预算金额：228万元

本次采购内容为对扬州市检察普法中心文化阵地建设项目一层大厅法治文化、十四层“知行空间”党建廉政园地、十四层知行空间党建会议系统、十四层普法中心基础展项、十四层普法中心展陈展项定制部分、十四层普法中心设备项目、十四层普法中心中控系统等，按照普法中心文化阵地建设项目方案设计效果图和施工设计图进行布展、布设，直至满足甲方原计划需求，（总布展面积约为938平方米）分为一楼大厅、十四楼法治展示区、普法中心。共三个部分。其中一楼大厅面积约为452平方米，十四楼法治展示区、普法中心面积约为486平方米。 包括涉及本次文化建设所需的各类展墙、展柜、艺术装置、展陈背景、互动软件、会议系统、中控等（详见清单）的供应和展示以及为完成本次文化建设所需的二次专项深化设计。

报价包含完成本次工作所需的一切费用，包括但不限于货物生产前准备、生产、包装、运输至甲方工地（包括工地内的二次运输）、现场安装、调试、保护、装卸、存储、成品保护所需辅材、调试、各项实验检验费、保险费、验收费、税金、审计费、垃圾清运费、水电费、劳保基金、安全措施、技术指导支持、使用培训、质保期服务以及与货物有关的特殊要求等可能产生的所有成本和费用。

投标报价应包含项目所需的强电、弱电接入引起的材料和施工费用，如电缆、桥架、配电箱等，请投标人认真踏勘现场，按实际需求和规范要求考虑接入方案。

投标报价应包含空调现状设施的移机、重新布线的费用。

中标方签订合同后，要根据项目实际需求对原方案图和施工设计图进行优化和二次专项深化设计，经原设计单位审核确认并发包方同意后确定最终用于生产的深化图，按此图进行生产和施工，达到甲方原计划所需的设计意图，造价不再因此增加，优化实现造价减少的，则作为给予发标方的优惠核减。本次招标清单作为招标使用，如在按图施工过程中遇到招标清单遗漏的项目，中标方应无偿弥补，不再增加造价，请报价时仔细审阅图纸内容、考虑上述风险。项目完成后委托第三方据实进行结算审计，以审定价作为最终造价。

二、建设理念

（一）建设内容

1、在展陈方式上，追求多元化的展示形式。既有传统图文的展示、也有实物模型的展示，同时运用一些现代展陈设备和装置艺术，让展示的语言更加多元，让参观体验更加丰富、立体。另外，还集成LED大屏、触摸屏、透明屏等智能化的电子设备，努力打造一个简洁、现代、智慧的普法中心。

2、在色彩基调上，追求简约大气总体风格。整体空间采用明快的色调，使展馆环境干净、整洁。平面设计，注重色彩分区，配合不同板块内容，在不同色调中转变，使整个展厅的色彩既一致又显区分度、既统一又赋有变化。

3、展陈材料上，选择耐用环保型材料，部分区域采取易更换的方法，便于更新内容，提升展陈的时效性和灵活性。

4、灯光设计上，采用绿色、环保、节能的灯光设计，展示照明分层次、冷暖，凸显展品的质感和环境氛围的营造。

（二）建设目标

建成后将打造成为：集廉政文化、法治文化、党建文化等多功能一体的综合性公共空间。通过深入挖掘检察档案资源，鼓励开展档案编研工作,展现了市检察院的历史传承。体现高质量的司法，服务社会、服务群众、推动发展的各层级和各方面的工作内容及工作成果。采用现代简洁的设计风格与扬州地域文化的结合，融合高科技多媒体技术。作为法治宣传的基地及对外形象的窗口，将实现“普法、预防、警示、教育、宣传”等功能。

投标人务必紧扣以上建设理念进行布展布设，满足采购人需求，实现既定目标，项目最终效果以方案设计效果图为准，若未达到上述要求，采购人将不予验收，直至整改到位。

三、采购清单及技术参数

本项目核心产品为：展墙、展柜、文化墙、展陈背景、设备、ui界面设计、互动软件、中控等。

| 一层大厅法治文化建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 数量 |  | 单位 | 综合单价 |  |  | 合计 |  | 技术参数 |  | 备注 |
| 1 | “江河扬清”法治文化墙 |  | 35.40 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 1、画面底板采用木胎进行画面的髹凃工艺。 2、刻漆贴台湾仿金箔，漆粒 、螺钿等着色绘制。 3、漆面采用合成漆材料，含二次深化创作监制费 |  |  |
| 2 | 钢结构展墙 |  | 74.88 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：50mm镀锌角钢，8号镀锌槽钢基础 2、电弧焊接，焊口口打磨涂刷防锈漆三遍 |  |  |
| 3 | 石材干挂展墙 |  | 59.66 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 1、25mm雅士白石材面层；（设计师选样） 2、石材使用云石胶粘贴； 3、含安装辅料； |  |  |
| 4 | 主席箴言展墙 |  | 1.00 |  | 项 |  |  |  |  |  | 1、侧边厚度40mm拉丝不锈钢围边电镀烤漆立体字； 2、采用电脑激光切割一体成型工艺； 3、按最长边计算； 4、贴墙安装； |  |  |
| 5 | 异形石材边框仿形 |  | 22.72 |  | m |  |  |  |  |  | 1、40mm异型雅士白石材装饰线条；（设计师选样） 3、石材使用云石胶胶粘贴； 4、含安装辅料； |  |  |
| 6 | 主席箴言浮雕艺术装饰 |  | 11.95 |  | ㎡ |  |  |  |  |  | 1、25mm雅士白石材（设计师选样）； 2、电脑激光雕刻浮雕画面，雕刻深度5mm，手工着色绘制； 3、含二次深化设计、安装（安装方式：干挂）； |  |  |
| 7 | 原石材隔墙拆除 |  | 1.00 |  | 项 |  |  |  |  |  | 1、原石材隔墙拆除，及钢结构拆除（4.6*3.8m） |  |  |
| 8 | 原石材隔墙地面修补 |  | 1.00 |  | 项 |  |  |  |  |  | 1、原地面修补含石材及水泥黄沙2、修补尺寸4.6米 宽度0.3米左右 |  |  |
| 9 | “三为”文化展牌 |  | 1.00 |  | 个 |  |  |  |  |  | 1、切割（产品最长2800mm 最高3600mm）：使用激光数控剪板机进行2mm厚的不锈钢单板进行物料切割； 2、焊接：整体满焊，焊点打磨三遍，批刮原子灰三遍打磨三遍； 3、冲孔：用冲床按图纸在铝板上冲出相应的孔位，以便组装时安装角码 ； 4、折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果； 5、面层：喷涂仿制石材漆三遍； 6、真空电镀：面层使用真空电镀方式使得金属字表面不易脱漆，质感更加丰富。 |  |  |
| 10 | 检察官誓词及检徽 |  | 1.00 |  | 项 |  |  |  |  |  | 1、侧边厚度20mm拉丝201不锈钢围边电镀烤漆立体50cm字； 2、采用电脑激光切割，折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果； 3、按最长边计算（检徽700mm 大字200mm6字，小字68字左右，含标点符号）； 4、贴墙安装； |  |  |
| 11 | 律海观澜 、诗话法治，标题装饰 |  | 2.00 |  | 个 |  |  |  |  |  | 1、切割2组（产品最长1450mm 最高3680mm）：使用激光数控剪板机进行2mm厚的不锈钢单板进行物料切割； 2、焊接：整体满焊，焊点打磨三遍，批刮原子灰三遍打磨三遍； 3、冲孔：用冲床按图纸在铝板上冲出相应的孔位，以便组装时安装角码； 4、折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果； 5、面层：艺术锈蚀处理，镂空雕刻背板画面，金属字体； 6、真空电镀：面层使用真空电镀方式使得金属字表面不易脱漆，质感更加丰富； 7、光源：四周使用LED模组灯珠+24v变压器。（含二次深化设计） |  |  |
| 12 | 律海观澜 、诗话法治，造型装置 |  | 12.00 |  | 个 |  |  |  |  |  | 1、切割12组（产品最宽500mm 最高3680mm，每组尺寸不等）：使用激光数控剪板机进行2mm厚的不锈钢单板进行物料切割； 2、焊接：整体满焊，焊点打磨三遍，批刮原子灰三遍打磨三遍； 3、冲孔：用冲床按图纸在铝板上冲出相应的孔位，以便组装时安装角码； 4、折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果； 5、面层：艺术锈蚀处理，镂空雕刻背板画面，金属字体； 6、真空电镀：面层使用真空电镀方式使得金属字表面不易脱漆，质感更加丰富； 7、光源：四周使用LED模组灯珠+24v变压器。（含二次深化设计） |  |  |
| 13 | 象鼻射灯 |  | 36 |  | 个 |  |  |  |  |  | 1、类型：嵌入式象鼻射灯 2、材质：铝制轨道、PMMA高透光率灯罩、铝制面板 3、光源：4000k 4、瓦数：65W 5、灯源：LED |  |  |
| 14 | 电路改造：配管 |  | 100.00 |  | m |  |  |  |  |  | 1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配 |  |  |
| 15 | 电路改造：配线 |  | 100.00 |  | m |  |  |  |  |  | 1、名称：管内穿线 2、型号：BV-2.5mm2 |  |  |
| 16 | 电路改造：接线盒 |  | 14.00 |  | 个 |  |  |  |  |  | 1、名称：86型接线盒 2、材质：金属 |  |  |
| 17 | 电路改造：送配电系统 |  | 1.00 |  | 套 |  |  |  |  |  | 1、含空气开关等强电配件及人工安装 |  |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 十四层“知行空间”党建廉政园地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 数量 |  |  | 单位 | 综合单价 |  | 合计 |  | 技术参数 |  |
| 门厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | “知行空间”金属展牌 |  | 1.00 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1、电脑图形线描绘制 2、切割（产品最长2400mm 最高600mm）：使用激光数控剪板机进行2mm厚的不锈钢单板进行物料切割； 3、焊接：整体满焊，焊点打磨三遍，批刮原子灰三遍打磨三遍； 4、冲孔：用冲床按图纸在铝板上冲出相应的孔位，以便组装时安装角码； 5、折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果； 6、面层：艺术锈蚀处理，镂空雕刻背板画面，金属字体； 7、真空电镀：面层使用真空电镀方式使得金属字表面不易脱漆，质感更加丰富； 8、光源：四周使用LED模组灯珠+24v变压器。 |  |
| 顶面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 局部拆除13楼吊顶天棚 |  | 13.60 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、人工及辅材 |  |
| 3 |  | 造型顶 |  | 212.50 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单(不上人型),直径10全丝杆吊筋长1.05米 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨60*20*1.5，中距900；轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600； 覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、面层材料品种、规格、：12mm阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理 4、嵌缝材料种类：天棚面板缝贴自粘胶带（展开面积计算）异形（含开孔、检修口） |  |
| 4 |  | 乳胶漆 |  | 187.50 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、腻子种类：混合胶水腻子三遍、墙固三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：打磨三遍、乳胶漆三遍（展开面积计算） |  |
| 5 |  | 格栅造型顶 |  | 70.50 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单(不上人型),直径8全丝杆镀锌吊筋长1.05米 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：铝方通50*70铝方通，间距70*70，壁厚1mm（投影面积计算） |  |
| 6 |  | 顶面喷灰 |  | 85.00 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷灰色漆三遍（不含腻子、展开面积计算） |  |
| 地面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 地板 |  | 240 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、局部找平 2、基层材料种类、规格：防潮膜 3、面层材料品种、规格、颜色：1215*200*12mm实木复合地板铺贴 |  |
| 8 |  | 拆除原有踢脚线局部 |  | 1 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1、原有踢脚线拆除人工 |  |
| 9 |  | 踢脚线5cm |  | 50.00 |  |  | m |  |  |  |  | 1、踢脚线高度：H=50mm； 2、基层：9mm阻燃板基层； 3、面层材料品种、规格、颜色：1.8mm厚201不锈钢焊接打磨光滑，表面电镀仿铜效果； 4、曲面折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果。 |  |
| 10 |  | 拆除原挑空空间护栏及地台等 |  | 1.00 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1、人工拆除 |  |
| 11 |  | 钢结构 |  | 44 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、200*100*5.5*8mm槽钢，型钢梁铺设见图纸 2、梁底贴5mm碳纤维钢板铺设:钢梁梁顶铺设厚花纹钢板，下设加劲角钢50x5(Q235)@≤500mm，全焊连接(5厚)。 |  |
| 墙面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 展墙 |  | 39.10 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |  |
| 13 |  | 造型（圆形及曲面）异形展墙 |  | 6.95 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |  |
| 14 |  | 造型墙收口金属包边u形15*2*2cm |  | 28.00 |  |  | M |  |  |  |  | 1、1.8mm厚U形金属收边条 2、基层：9mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：201不锈钢焊接打磨光滑，表面电镀仿铜效果 4、曲面折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果 |  |
| 15 |  | 墙艺漆 |  | 106.60 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、腻子种类：混合腻子胶水腻子三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：墙艺漆三遍 |  |
| 家具及定制柜部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | 杂志书柜35cm |  | 7.68 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、E0实木多层免漆板18mm厚柜体、柜体板 2、局部抽屉加柜门含金属配件 3、新中式款式 |  |
| 17 |  | 党建会议处移动隔断及框架 |  | 20.80 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、65型导轨、内置金属框架。 2、表面双面9mmE1级环保三聚氰胺板硬包3、边框木饰面框架，上方暗藏成品铝合金吊轨 |  |
| 18 |  | 靠墙35cm书柜 |  | 27.60 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、E0实木多层免漆板18mm厚柜体、柜体板 2、局部抽屉加柜门含金属配件 3、新中式款式 |  |
| 19 |  | 双面书柜60cm |  | 10.56 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、E0实木多层免漆板18mm厚柜体、柜体板 2、新中式款式 |  |
| 20 |  | 电脑桌 |  | 8.80 |  |  | 米 |  |  |  |  | 1、E0实木多层免漆板18mm厚柜体、柜体板 2、新中式款式 |  |
| 21 |  | 厨房高柜 |  | 4.20 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、E0实木多层免漆板18mm厚柜体、柜体板及柜门 |  |
| 22 |  | 人造大理石吧台 |  | 7.31 |  |  | 米 |  |  |  |  | 1、E0实木多层免漆板18mm厚柜体、柜体板、五金。 2、大理石台面及侧面 3、下方预留发光灯槽及灯带 |  |
| 23 |  | 水槽及龙头五金 |  | 1.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1、不锈钢水槽，采购成品含人工安装 |  |
| 24 |  | 移动花箱1.2米 |  | 4.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1、20*40镀锌方管及12mm厚201不锈钢烤漆UV箱体 2、装置万向轮 3、绿植及花泥不含 |  |
| 25 |  | 木饰面 |  | 3.54 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、轻钢龙骨基层 墙面 断面24×30间距400×400、轻钢龙骨、防火涂料三遍、泰山12mm阻燃板、2mm木饰面 |  |
| 26 |  | 一米圆桌及4张椅子 |  | 2.00 |  |  | 组 |  |  |  |  | 1、规格：长100*宽100*高750cm。 2、材料：主材优质橡木实木板，绿色环保，符合国家环保标准，中式款式 3、油漆：采用环保聚酯油漆，漆膜硬度≥2H。 4、风格颜色：新中式原木色（设计师选样） |  |
| 27 |  | 6人会议桌2.4米 |  | 6.00 |  |  | 张 |  |  |  |  | 1、规格：长240*宽120*高780cm。 2、材料：主材优质橡木实木板，绿色环保，符合国家环保标准，中式款式 3、油漆：采用环保聚酯油漆，漆膜硬度≥2H。 4、风格颜色：新中式原木色（设计师选样） |  |
| 28 |  | 实木椅子 |  | 44.00 |  |  | 张 |  |  |  |  | 1、规格：长80*宽60*高750cm。 2、材料：主材优质橡木实木板，绿色环保，符合国家环保标准，含坐垫，中式款式 3、油漆：采用环保聚酯油漆，漆膜硬度≥2H。 4、风格颜色：新中式原木色（设计师选样） |  |
| 定制造型艺术隔断及展陈布展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 金属屏风可滑动带吊轨及滑轮 |  | 4.40 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、40*40mm镀锌方管及20*20mm镀锌方管烤漆 2、激光焊接镂空造型 |  |
| 30 |  | 金属屏风 |  | 22.11 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、40*40mm镀锌方管及20*20mm镀锌方管烤漆 2、激光焊接镂空造型 |  |
| 31 |  | 书柜展板可滑动带吊轨及滑轮 |  | 6.10 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、上下成品轨道2、双层E0实木多层免漆板18mm厚柜体板、五金。面贴展陈画面 |  |
| 32 |  | 绿植场景营造（5*0.6m） |  | 1.00 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1、12mm石材地台、假山石、仿真绿植、白石子 2、需2次深化设计（设计师选样） |  |
| 33 |  | 宣绒布精喷定制墙纸 |  | 27.67 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、现场复核尺寸、墙面基层抹灰三遍，批刮平整，打磨三遍 2、电脑画面设计 3、宣绒布精喷定制背景画 4、基层处涂刷墙固三遍/环保糯米胶一遍 5、现场拼接、裱贴于墙面（含二次设计） |  |
| 34 |  | 展陈画面 |  | 1.00 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1、高精度UV打印展板、背后装置可更换卡槽（选样）； 2、含装裱安装辅材 |  |
| 35 |  | 窗帘盒 |  | 27.30 |  |  | m |  |  |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距:20*40木龙骨，涂刷防火漆三遍 2、基层材料种类、规格:9mm多层阻燃板基层 |  |
| 36 |  | 窗帘及配件 |  | 19.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1、材质：涤纶布料 2、工作方式：电动 3、配置：220v滚动电机+控制器 4、轨道：铝合金轨道 |  |
| 强弱电及水路基础等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | 强电 |  | 240.00 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、按建筑框体面积计算； 2、含导线BV-2.5mm2、BV-4mm2，线管JDG20、暗盒86型、护套线、直接、盒接、胶布、管卡； 3、含配电箱、空气开关等线路布排； 4、回路设置、线径符合工艺标准； 5、地面线管须给予保护； 6、可利用原有的暗管，电线须全部更换，中间不允许有接头，原暗盒或过渡盒内也不允许并接或有接头； 7、包含原设备间到展厅的线缆进线； |  |
| 38 |  | 弱电 |  | 240.00 |  |  | ㎡ |  |  |  |  | 1、网络线、音响线等线路，具体工作内容为配合智能化单位基础网络、设备、音响管线安装等； |  |
| 39 |  | 上下水改造 |  | 1.00 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1、水吧台冷水管上下水 及排水 2、根据现场实际情况布线从13层开水间接 3、地面开槽补平等杂项 |  |
| 40 |  | 原有空调风口布置及开关移线 |  | 1.00 |  |  | 项 |  |  |  |  | 1、包含开关移位 出回风 风口布置 2、结合空间布局和家具位置规划风口移位 |  |
| 41 |  | 小厨宝 |  | 1.00 |  |  | 台 |  |  |  |  | 1、6.6L升小厨宝厨房热水器 |  |
| 灯具及插座 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  | 吊灯 |  | 1.00 |  |  | 组 |  |  |  |  | 1、款式：新中式吊灯 2、材质：铁艺仿喷涂铜色+布艺灯罩 3、光源：E27 4、瓦数：10W*2*3个 5、灯源：LED |  |
| 43 |  | 展示射灯 |  | 86.00 |  |  | 套 |  |  |  |  | - 色温：4000K 2、功率：15W - 3、尺寸：115*35mm 4、灯源：LED 5、材质：压铸铝灯体 |  |
| 44 |  | 筒灯 |  | 9.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | - 色温：4000K 2、功率：9W - 3、尺寸：115*35mm 4、灯源：LED 5、材质：压铸铝灯体 |  |
| 45 |  | 双头筒灯（13层吊顶） |  | 14.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | - 色温：4000K 2、功率：18W - 3、尺寸：115*35mm 4、灯源：LED 5、材质：压铸铝灯体 |  |
| 46 |  | 铝方通灯 |  | 18.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | - 色温：4000K 2、功率：36W - 3、尺寸：120*70*30mm 4、灯源：LED 5、材质：压铸铝灯体+亚克力面板 |  |
| 47 |  | 插座及网插 |  | 52.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | - 额定电流：10A - 2、材质：PC 3、款式：斜插错位五孔 4、安装方式：86型安装 |  |
| 48 |  | 开关 |  | 8.00 |  |  | 个 |  |  |  |  | 1、开启方式：二开双控 2、材质：PC超薄 3、规格：86型 |  |
| 49 |  | 浮光 |  | 7.30 |  |  | 米 |  |  |  |  | 1、宽度：8mm 2、功率：10W/米 3、额定电压：24V 4、材质：COB 5、色温：4000K |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |

| 十四层党建会议系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 8寸同轴吸顶喇叭 | 4 | 只 |  |  | 产品介绍 室内高保真天花式扬声器，全封闭结构，铁质阻燃性单元保护后盖，多功率定压定阻选择。螺丝固定压脚系统。适用于宾馆，酒店，会所，商场等室内。 技术参数： ■ 额定功率(100V)：40W/20W/10W/5W/8Ω ■ 额定功率(70V)：20W/10W/5W/2.5W/8Ω ■ 灵敏度：88±3dB ■ 频率响应：50-18KHz ■ 喇叭单元：8"x1+1.5"x1 ■ 安装开孔尺寸：Φ240mm ■ 尺寸：Φ270x185mm ■ 重量：2.92Kg ■ 材质：塑料外壳+铝质网罩+铁质后盖 ■ 颜色：白色 |  |
| 2 | 四通道功放 | 1 | 台 |  |  | 四通道数字功放技术参数 1．输出功率：(8Ω):4x200W / (4Ω):4x350W 2. 频率响应：20Hz-20KHz.+/-0.5dB@1W@8R 3. 谐波失真度(THD):0.02@1KHz/8R) 4. 信噪比(A计权):≥105dB 5. 阻尼系数:≥250 6 输入灵敏度：0.775V/1.0V 7.转换速率:17V/uS 8.输入阻抗:20K平衡输入,10K不平衡输入 9.分离度(串音):75dB 10.保护功能:直流,短路,超温,开关机冲击 11.电平显示方式液晶显示屏,音量增益/温度显示(LED灯显示:信号/电源/失真/保护) 12.散热方式:二级强风,隧道式,向后板吹风 13.连接端子：卡侬 14.电源电压：AC110~120V、50/60Hz ，AC220~240V、50/60Hz(利用内部跳线切换) 15.使用环境的温度范围:0~50℃ 适用范围：KTV, 教学，会议室多功能厅,婚庆,娱乐等扩声。 |  |
| 3 | 麦克风抑制器 | 1 | 台 |  |  | 技术参数： 1.自动调节强力抑制回声，提升系统增益 2.额定电压: 220V±10% 50Hz 3.频率响应: 125Hz~15KHz 4.失真: ＜0.1% @ 1KHz 5.信噪比: ＞90dB 6.输入阻抗: 20KΩ 7.输出阻抗（平衡）: 200Ω 8.温度范围: -10~55℃ 9.重量: 3.5kg 10.尺寸: 480×220×44mm 四进一出带48V幻想供电 |  |
| 4 | 调音台 | 1 | 台 |  |  | 1.6路单声话筒输入，2路立体声输入 3.内置99种DSP数字混响效果 4.每分路高中低三段均衡可调 5.每分路设有独立的48V幻像电源开关 6.每分路设有独立静音功能 7.1路AUX辅助输出 8.多功能MP3播放器带蓝牙和录音功能 9.MP3和立体声通道设有高中低均衡可调 10.带电脑录音功能 11.立体声总输出七段图示均衡可调 12.60mm行程推子 13.效果到AUX功能 14.每分路带峰值指示灯 |  |
| 5 | 无线会议系统主机 | 1 | 台 |  |  | 1.会议系统智能芯片，智能数字导频技术具备干扰信号自动侦查功能，发现干扰信号时，会分配避开干扰信号的频率来使用,高保真线路设计,可产生高音质CD声音效果。 2.在同一环境下最多同时使用20套系统,每套系统可支持255个代表。 3.具有先进先出、主席专用、限制发言,最多允许4个单元同时发言。 4.工作距离为60M范围。 5.A B C D天线座:安装音频天线,WIFI天线座：安装控制信道天线。 6.平行输出：独立音频XLR平行输出。 7.非平行混音输出：音频6.3混合输出。 8..支持蓝牙无线连接播放，USB外置插放，也可以使用U盘对会议全程录音。 9.具有一键锁频功能，可以防止误触。 10.具有通道禁用功能，如果接收机任意有一个通道故障或受干扰，可以禁用该通道，保证系统正常工作。 11.载波频段 UHF640-690MHz WIFI频率430-490MHz。 12.调制方式 FM 13.工作有效距离 60米 14.振荡方式 PLL相位锁定频率合成 15.输出插座 XLR平行式及6.3不平行式插座 16.灵敏度 在偏移度等于25KHz，输入6dBv时，S/N>60Db 17.频带宽度 30MHz 18.最大偏移度 ±45KHz 19.综合S/N比 >105dB 20.综合T.H.D @1KHz<0.7% 21.综合频率响应 45Hz-18KHz±1dB 22.供电 DC12V~16V 23.重量 1.5kg 24.尺寸 470x220x35mm(1.5U主机） 25.输出插座 XLR平行式及6.3不平行式插座 |  |
| 6 | 无线会议系统主席单元 | 2 | 个 |  |  | 1.具有显示会议模式功能。 2.具有显示发言人数功能。 3.具有显示通讯通道，单元号，电池容量的功能。 4.2.4寸T点阵断码显示屏，能显示话筒的一切状态。 5.载波频段 UHF640-695MHz 6.振荡方式 PLL相位锁定频率合成 7.谐波辐射 <-65dBm 8.频带宽度 30MHz 9.最大偏移度 ±45KHz 10.∅14咪蕊，灵敏度：37dB ±1 11.音头 电容式，超心型单指向性 12.RF功率输出 15MW 13.电池 18650锂电池*1 14.电流消耗 <160mA 15.连续工作时间 约7小时 16.外部尺寸(不含话筒杆) 112*150*55mm 17.重量 0.5kg（不含话筒杆）咪管：0.08kg 18.颜色 黑色 19.安装方式 桌面式 |  |
| 7 | 无线会议系统代表单元 | 8 | 个 |  |  | 1.具有显示会议模式功能。 2.具有显示发言人数功能。 3.具有显示通讯通道，单元号，电池容量的功能。 4.2.4寸T点阵断码显示屏，能显示话筒的一切状态。 5.载波频段 UHF640-695MHz 6.振荡方式 PLL相位锁定频率合成 7.谐波辐射 <-65dBm 8.频带宽度 30MHz 9.最大偏移度 ±45KHz 10.∅14咪蕊，灵敏度：37dB ±1 11.音头 电容式，超心型单指向性 12.RF功率输出 15MW 13.电池 18650锂电池*1 14.电流消耗 <160mA 15.连续工作时间 约7小时 16.外部尺寸(不含话筒杆) 112*150*55mm 17.重量 0.5kg（不含话筒杆）咪管：0.08kg 18.颜色 黑色 19.安装方式 桌面式 |  |
| 8 | USB充电主机 | 1 | 台 |  |  | 1.输入电压：220V/50Hz 2.功率：100W 3.最大电流：20A 4.输出电压：5V 5.其设计的充电模式是“恒变流型”，即在蓄电池的端电压低于预设值前，充电为恒流充电；在蓄电池的端电压高于预设值后，充电电流随蓄电池的电压升高而逐渐减少； 6.工作效率快，能更好的保护电池； 7.完善的保护功能：不过充、不过流，大幅度减少电池充电的无效发热； 8.金属喷漆工艺机箱，安装操作方便； 9.路数：20路； |  |
| 9 | 时序器 | 1 | 台 |  |  | 适用范围：会议工程系列 (可带2~3台600W功放) 最大输入功率：30A 最大输出总功率：5000W 单路输出功率：13A 2000W 输出电源插座：铜万能插座 输出路数：8路受控，1路直通 间隔时间：1秒 供电方案：变压器 电源线：3*4平方的电缆线，电缆线配置长度为1米（带插头） 产品尺寸(mm)：482*250*48.5 产品净重：3.4KG 产品毛重：3.7KG |  |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |  |

| 十四层普法中心基础展项 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 技术参数 |
| 拆除部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 拆改项目 | 展墙拆除 | 17.10 | ㎡ |  |  | 1、拆除原有展墙 |
|  |  | 粉门边 | 9.40 | m |  |  | 1、水泥砂浆粉门边 |
| 顶面部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 顶面项目 | 造型顶 | 144.90 | ㎡ |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单(不上人型),直径10全丝杆吊筋长1.05米 2、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢主龙骨60*20*1.5，中距900；轻钢次龙骨50*19*0.5，中距600； 覆面龙骨50*19*0.5，中距400 3、面层材料品种、规格、：12mm阻燃板基层，9.5mm厚纸面石膏板，自攻螺丝拧牢，钉眼防锈处理 4、嵌缝材料种类：天棚面板缝贴自粘胶带（展开面积计算） |
|  |  | 乳胶漆 | 162.70 | ㎡ |  |  | 1、腻子种类：混合胶水腻子三遍、墙固三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：打磨三遍、乳胶漆三遍（展开面积计算） |
|  |  | 格栅造型顶 | 99.50 | ㎡ |  |  | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：简单(不上人型),直径8全丝杆镀锌吊筋长1.05米 2、龙骨材料种类、规格、中距：60系列装配式U型轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格：铝方通50*70铝方通，间距70*70，壁厚1mm（投影面积计算） |
|  |  | 发光灯槽 | 26.50 | m |  |  | 1、灯带型式、尺寸：顶部灯槽，展开H=60mm 2、基层材料：12mm阻燃板基层，9.5mm石膏板面钉眼封点防锈漆、天棚墙面板缝贴自粘胶带 3、饰面材料：批成品腻子、白色乳胶漆三遍 |
|  |  | 顶面喷灰 | 105.00 | ㎡ |  |  | 1、油漆品种、刷漆遍数：原顶喷灰色漆三遍及侧面局部（不含腻子、展开面积计算） |
| 地面部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 地面项目 | 异形拼色PVC地胶2mm | 209.00 | ㎡ |  |  | 1、粘结层厚度、材料种类：自流平地面 2、面层材料品种、规格、颜色：面铺2mm同质透心pvc地胶（B1级） |
|  |  | 展陈地台 | 8.40 | ㎡ |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40mm木龙骨涂刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 |
|  |  | 踢脚线5cm | 80.00 | m |  |  | 1、踢脚线高度：H=50mm 2、基层：9mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：1.8mm厚201不锈钢焊接打磨光滑，表面电镀仿铜效果 4、曲面折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果 |
| 墙面部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 进出口 | 玻璃感应门 | 15.36 | ㎡ |  |  | 1、玻璃门扇：12mm钢化玻璃包括玻璃面板及其框架，采用高强度透明玻璃，具备优良的透光性和安全性。 2、感应装置：包括红外线感应器和识别感应器，用于自动识别和触发开门关门动作。 3、驱动系统：包含电机、导轨及传动装置，负责驱动玻璃门扇的开启和关闭。 4、控制盒：控制整个系统的运行，包含电路板、电源模块等。 5、门框：固定玻璃门扇的框架，材质为金属材质。 6、密封条：用于门扇与门框之间的密封，提升保温和隔音效果。 7、锁定装置：包括电动锁和手动锁，确保门扇的安全固定。 8、接线盒：用于连接感应装置和控制盒的电缆线。 9、安装配件：如膨胀管、螺丝、密封胶等，用于固定和安装其他部件。 |
|  |  | 金属门套 | 5.80 | ㎡ |  |  | 1、定制金属不锈钢古铜1.5mm厚门套u型、12mm阻燃板基层 |
|  |  | 进出口门上方电动门骨架 | 2.7 | ㎡ |  |  | 1、40*40*2镀锌方管龙骨焊接框架（间距600*600） 、12mm阻燃板 2、工程量按立面图投影面积计算 |
| 5 | 序厅 | 展墙 | 61.40 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
|  |  | 钢结构展墙 | 16.44 | ㎡ |  |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*2mm镀锌方管焊接 2、面层：12mm阻燃板 3、电弧焊接，焊口打磨涂刷防锈漆三遍 |
| 6 | 第一部分 | 展墙 | 80.00 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
|  |  | 造型墙 | 18.38 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
| 7 | 第二部分 | 格栅造型展墙 | 3.36 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层， 2750*148*18mm格栅造型 |
|  |  | 展墙 | 30.60 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
|  |  | 造型墙 | 22.90 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
| 8 | 第三部分 | 展墙 | 64.60 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
|  |  | 造型墙 | 29.00 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
| 9 | 第四部分 | 实木长城装饰板 | 10.82 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层， 2750*148*18mm格栅造型 |
|  |  | 大屏墙钢结构展墙 | 14.00 | ㎡ |  |  | 1、骨架、边框材料种类、规格：20*40*2mm镀锌方管焊接 2、面层：12mm阻燃板 3、电弧焊接，焊口打磨涂刷防锈漆三遍 |
|  |  | 展墙 | 95.30 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
| 10 | 展墙其他造型 | 出口外侧造型墙 | 4.76 | ㎡ |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，单面封12mm厚纸面石膏板平面造型 4、嵌缝、塞口材料品种：板缝贴自粘胶带、钉眼防锈 |
|  |  | 发光灯槽 | 32.50 | m |  |  | 1、灯带型式、尺寸：墙面异型灯槽，展开H=60mm 2、基层材料：阻燃板基层，石膏板面钉眼封点防锈漆、天棚墙面板缝贴自粘胶带 |
|  |  | 隐形门 | 2.00 | 个 |  |  | 1、轻钢龙骨间距400×400、防火涂料3遍2、工程量按立面图投影面积计算 3、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层，2750*148*18mm格栅造型 4、含暗藏式门吸及五金构件 |
|  |  | 乳胶漆 | 50.00 | ㎡ |  |  | 1、腻子种类：混合胶水腻子三遍、墙固三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：打磨三遍、乳胶漆三遍（展开面积计算） |
|  |  | 窗户贴膜处理 | 1.00 | 项 |  |  | 1、9组建筑窗户贴膜人工及辅材 |
| 强弱电 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电气工程 | 强电 | 246.00 | ㎡ |  |  | 1、按建筑框体面积计算； 2、含导线BV-2.5mm2、BV-4mm2，线管JDG20、暗盒86型、护套线、直接、盒接、胶布、管卡； 3、含配电箱、空气开关等线路布排； 4、回路设置、线径符合工艺标准； 5、地面线管须给予保护； 6、可利用原有的暗管，电线须全部更换，中间不允许有接头，原暗盒或过渡盒内也不允许并接或有接头； 7、包含原设备间到展厅的线缆进线； |
|  |  | 弱电 | 246.00 | ㎡ |  |  | 1、网络线、电视线、音响线等线路，具体工作内容为配合智能化单位基础网络、设备、音响管线安装等； |
|  |  | 空调风口布置及开关移线 | 1.00 | 项 |  |  | 1、包含开关移位 出回风 风口布置 2、结合空间布局和家具位置规划风口 |
|  |  | 合计（元） |  |  |  | 0 |  |

| 十四层普法中心展陈展项定制 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 技术参数 |
| 布展部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 基层院分布图模型 | 1.00 | 项 |  |  | 1、根据图纸采用金属材质激光雕刻出地图的平面喷漆制作，路网等镂空，内设亚克力灯箱板，亚克力板根据要求3DUV打印出颜色，设置LED灯条，做透光处理。 2、地图侧面采用金属焊接包边，喷漆制作。 3、地图背面采用金属焊接支撑架。 |
| 2 | 金属荣誉架（3.6*2.2m） | 1.00 | 项 |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*2mm镀锌方管焊接框架，断面24×30间距400×400 2、隔离层材料种类、规格：焊接处打磨光滑喷涂防锈漆三遍 3、基层材料种类、规格：1.8mm厚201不锈钢电镀烤漆隔板 4、内嵌线性灯 |
| 3 | 金属包边条2cm*2cm | 44.70 | m |  |  | 1、1.8mm厚U形金属收边条 2、基层：9mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：201不锈钢焊接打磨光滑，表面电镀仿铜效果 4、曲面折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果 |
| 4 | 金属包边条u形15cm*2cm*2 | 9.60 | m |  |  | 1、1.8mm厚U形金属收边条 2、基层：9mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：201不锈钢焊接打磨光滑，表面电镀仿铜效果 4、曲面折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果 |
| 5 | 方管造型4cm | 94.00 | m |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：40*40*2mm镀锌方管焊接框架，断面24×30间距400×400 2、隔离层材料种类、规格：焊接处打磨喷涂防锈漆三遍 |
| 6 | 一级标题（2700*1050mm） | 4.00 | 个 |  |  | 1、切割：使用激光数控剪板机进行2mm厚的201不锈钢进行物料切割 2、冲孔：用冲床按图纸在铝板上冲出相应的孔位，以便组装时安装角码 3、折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果 4、框架：20*40*2mm镀锌方管焊接中式花窗造型，焊点打磨涂刷防锈漆三遍 5、真空电镀：面层使用真空电镀方式使得金属字表面不易脱漆，质感更加丰富 6、光源：LED模组灯珠 7、成品包装：包装组将喷涂好的铝材运到指定位置用包装膜将漆面包好，每个角上用胶带固定上一块纸皮，堆放时同样漆面对漆面，背面对背面，防止漆面破损 |
| 7 | 墙艺漆 | 90.00 | ㎡ |  |  | 1、腻子种类：混合腻子胶水腻子三遍 2、涂料品种、喷刷遍数：墙艺漆三遍 |
| 8 | 宣绒布精喷定制墙纸 | 157.60 | ㎡ |  |  | 1、现场复核尺寸、墙面基层抹灰三遍，批刮平整，打磨三遍 2、电脑画面设计 3、宣绒布精喷定制背景画 4、基层处涂刷墙固三遍/环保糯米胶一遍 5、现场拼接、裱贴于墙面（含二次设计） |
| 9 | 主题墙标题金属发光字 | 1.00 | 项 |  |  | 1、切割（标题金属1.5*2.4m）：采用激光切割字面 2、抛光打磨：采用微米级的砂粒粒度精品集抛光打磨，达到精密科学原件级别的精品抛光 3、三维焊接技术：采用三维焊接技术使得部件之间更加紧密牢固 4、真空电镀：面层使用真空电镀方式使得金属字表面不易脱漆，质感更加丰富 5、光源：LED模组灯珠 +立体发光字 6、使用激光数控剪板机进行2mm厚的铝单板进行雕刻穿孔造型 |
| 10 | 主题墙图案穿孔铝板 | 6.10 | ㎡ |  |  | 1、异形2mm厚铝板选样，宽度和长度根据用户需求进行制作。 2、切割穿孔:将铝板按照尺寸要求切割成规定的大小，使用钣金切制机、钻孔机完成这项工作。 3、折弯:加工处理，切割好的铝板放置在折弯机上，调整折弯机的参数，例如角度、长度等，开始进行折弯，保证产品的质量和安全性。 4、切断：切断完成后，需要对多余的部分进行切除，以达到最佳的尺寸要求。切除可以使用剪切机等设备。 5、喷涂和表面处理：根据使用环境，设计需要、美观度等方面进行处理，采用阳级氧化、电泳喷涂等表面处理，延长使用寿命，以提高其耐腐蚀、耐磨损、耐候性等性能。 6、不锈钢挂件人工及安装 7、工程量按展开面积计算（图形二次设计） |
| 11 | 展陈画面 | 1.00 | 项 |  |  | 1、高精度UV打印展板、背后装置可更换卡槽（选样）； 2、含装裱安装辅材 |
| 12 | 实物仿制 | 1.00 | 项 |  |  | 1、各类公文、档案、公章等仿制 |
| 13 | 展柜 | 7 | 个 |  |  | 1、柜体钢板1.2-1.5mm冷轧钢板刨槽/折弯/钣金/焊接；表面采用高温无尘静电氟碳喷涂工艺，颜色可根据用户要求进行电子调色。特点：具有美化展柜，抗腐蚀性、耐摩擦、耐候性、抗冲击、防老化、外观平整光滑的特点。 2、玻璃6+6国产低反玻璃玻璃，透光率≥97%；经进口设备切割、磨边、精磨、抛光。外露角为安全倒角处理。 3、展柜型材应采用博物馆展柜专用高性能铝合金材料(6063)生产，时效状态为 T6 性能、韦氏硬度≥8 4、照明：专业博物馆文物展柜专用平稍灯。 5、开启方式：液压上掀 6、安全性能:展示柜采用特殊的锁定装置,提高柜体的整体安全性能。使用博物馆专用高保安性能锁具，锁体及钥匙的材料为超硬度的耐磨、防锈材料，互换率小于1/150000;。7、细木工板包布；8、详图纸DL-6 E1-03 |
| 14 | 展示说明牌 | 1.00 | 项 |  |  | 1、高精度UV5mm亚克力打印说明牌； 2、背胶安装 |
| 15 | 透明亚克力压条 | 1.00 | 项 |  |  | 1、1cm厚透明亚克力电脑切割 2、四周精磨，整体抛光出来 |
| 16 | 透明亚克力展示盒 | 1.00 | 项 |  |  | 1、高透明有机玻璃板电脑雕刻，折弯 2、透光率≥98% |
| 17 | 标题立体字 | 1.00 | 项 |  |  | 1、10厘亚克力板 2、激光雕刻中文或英文立体字 3、精磨边 4、焗油 5、含安装辅料 |
| 18 | 序言及结语墙 | 15.12 | ㎡ |  |  | 1、二次深化设计，线描放样； 2、材质：电脑雕刻1-2cm起伏造型； 3、成品包装：将制作好的成品采用珍珠棉，气泡膜木质框架按顺序打包装箱、运输安装地点。 |
| 19 | 法治思想墙 | 8.40 | ㎡ |  |  | 1、二次深化设计，线描放样； 2、材质：木制电脑雕刻1-2cm起伏造型加金属字及发光字； 3、成品包装：将制作好的成品采用珍珠棉，气泡膜木质框架按顺序打包装箱、运输安装地点。 |
| 20 | 顶面灯箱（2.5*2.5m） | 1.00 | 个 |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金边框 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层背板 3、面层材料品种、规格、颜色：软膜UV画面、内置LED发光源及变压器 |
| 21 | 地台两侧穿孔铝板建筑剪影造型墙 | 10.44 | ㎡ |  |  | 1、异形2mm厚铝板选样，宽度和长度根据用户需求进行制作。 2、切割穿孔:将铝板按照尺寸要求切割成规定的大小，使用钣金切制机、钻孔机完成这项工作。 3、折弯:加工处理，切割好的铝板放置在折弯机上，调整折弯机的参数，例如角度、长度等，开始进行折弯，保证产品的质量和安全性。 4、切断：切断完成后，需要对多余的部分进行切除，以达到最佳的尺寸要求。切除可以使用剪切机等设备。 5、喷涂和表面处理：根据使用环境，设计需要、美观度等方面进行处理，采用阳级氧化、电泳喷涂等表面处理，延长使用寿命，以提高其耐腐蚀、耐磨损、耐候性等性能。 6、不锈钢挂件人工及安装 7、工程量按展开面积计算（图形二次设计） |
| 22 | 圆形展台 | 1.00 | 个 |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40mm木龙骨涂刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3、面层内嵌屏幕凹槽，四周预留线性灯 |
| 23 | 硬包积木及超白夹胶低反玻璃6+6 | 2.00 | 个 |  |  | 1、龙骨材料种类、规格、中距：20*40mm木龙骨涂刷防火涂料三遍 2、基层材料种类、规格：12mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：亚麻布硬包+超白夹胶低反玻璃6+6mm |
| 电子设备及软件 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 尾厅互动软件 | 3 | 套 |  |  | 1、整合分析展项需求和特性、编撰、信息采集整理、根据甲方提供的相关（图文、视频）资料进行收集整理细化、整理，剪辑，排版，进行深度的互动脚本创作 3、开发设计软件UI，设计制作内容软件；用专业美工 U3D Photoshop 项目中所用的多媒体元素制作，采用U3D开发软件来展示内容特色，以图片、视频展示为主。 4、交互程序开发底层程序开发C#程序底层框架编写开发平台：Unity3D支持通过xml配置文件实现修改、更新菜单层级：3级，扩展接口程序开发,通过各功能按钮，可以实现对应交互 5、场景动态效果制作（粒子动画、光效动画等等）信息内容切换的动态效果；特效动效设计和开发图标的动态展示效果；图片、文字等内容的播放动态展示效果；背景特效 |
| 25 | 软件 | 5 | 项 |  |  | 1、（根据甲方提供的相关（图文、视频）资料进行收集整理细化，相关内容进行整理，剪辑，排版，制作触摸屏内容；（少于200张图片）、具体详设计）：专用三位一体联动播放控制系统软件，可对展厅声、光、电三位一体系统联动控制，以实现全套系统的同步播放与项目展示；支持对多种辅助设备的控制，接受远程控制视频播放，随意调取不同影片视频播放，暂停、快进快退、音量大小调节、影片视频切换等功能。 支持中控控制服务器远程系统退出、远程自动开关机、重启等操作。 支持的控制方式：网络控制、RS485/232控制、红外控制、无线电控制、RFID控制； 模块功能：通过模块的设置完成相关操作；欢迎词功能： 时间轴功能：能过影片的播放同步发送指令及控制操作； 欢迎词功能：自定义欢迎词样式，自定义欢迎词内容，可采用图片、视频作为欢迎词底图，采用颜色、图片作为字体纹理，通过 PAD可远程随意切换预设内容，也可直接设置内容； 待机画面功能：可为展项设置专属的待机画面，也可将欢迎词设为默认待机； 其它支持的功能：视频播放速度控制、背景音设置、声道偏离设置、待机画面 |
| 26 | 设备（65寸）四周边框 | 5 | 套 |  |  | 1、1.8mm厚U形金属收边条、可便捷拆卸组装型 2、基层：9mm阻燃板基层 3、面层材料品种、规格、颜色：201不锈钢焊接打磨光滑，表面电镀仿铜效果 4、曲面折弯：使用折弯机床进行2D板材折弯以使板材成型造型呈现3D效果 |
| 27 | 设备（65寸）支架 | 5 | 套 |  |  | 1、液压杆可伸缩支架 |
| 灯具及其他 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 射灯（一轨道加2个射灯） | 60.00 | 套 |  |  | 1、辅材：含1米轨道、控光配件、五线三回路轨道进电端、五线三回路轨道直接头、五线三回路轨道尾塞、五线三回路轨道软接头 2、材质：铝制轨道、PMMA高透光率灯罩、铝制面板 3、光源：4000k 4、瓦数：18W 5、灯源：LED |
| 29 | 铝方通灯 | 25.00 | 个 |  |  | 1、色温：4000K 2、功率：36W 3、尺寸：120*70*30mm 5、灯源：LED 6、材质：压铸铝灯体+亚克力面板 |
| 30 | 筒灯 | 13.00 | 个 |  |  | 1、色温：4000K 2、功率：9W 3、尺寸：115*35mm 4、灯源：LED 5、材质：压铸铝灯体 |
| 31 | 浮光 | 7.30 | 米 |  |  | 1、宽度：8mm 2、功率：10W/米 3、额定电压：24V 4、材质：COB 5、色温：4000K |
| 32 | 插座 | 28.00 | 个 |  |  | 1、额定电流：10A 2、材质：PC 3、款式：斜插错位五孔 4、安装方式：86型安装 |
|  | 合计（元） |  |  |  | 0 |  |

| 十四层“知行空间”党建廉政园地 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 技术参数 |
| 透明OLED系统清单(55寸透明OLED显示2x2） |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 55寸透明OLED | 4 | 片 |  |  | 对角尺寸:55 inch 类型:OLED屏 解析度:1920(RGB)×1080 [FHD] 像素排列 :RGBW矩形 显示区域:1209.6 × 680.4 (H×V) mm 外观尺寸:1221.5 × 699.4 (H×V×D) mm 表面处理:Hard coating (2H) 显示亮度:600 /200cd/m² (Typ.) 对 比 度:200000 : 1 (Typ.) (透射) 推荐视角:全视角 响应时间:8 (Typ.)(G to G) ms 可视角度:60/60/60/60 (Min.)(CR≥10) 支持颜色:1.07B , 88% DCI-P3 光源类型:自发光 , 光源寿命：30K hours 帧频率：120Hz 触摸技术：无触摸 电压供应：12.0/25V (Typ.)(VDD/EVDD) 应用环境 工作温度: 0 ~ 50 °C ; 存储温度: -20 ~ 65 °C |
| 2 | 驱动盒 | 4 | 套 |  |  | OLED驱动主板和电源 电源、驱动主板、HDMI接口 220V供电 包含，HDMI输入 带调色差 防止烧伤功能 |
| 3 | 框架 | 1 | 套 |  |  | 底座：2x2拼接；采用钣金材质，根据项目要求定制高度、宽度、厚度；底座背后预留检修门，方便后期维护及放置主机 颜色：亚光白、磨砂黑或者指定颜色；表面处理不反光，柔和且不易留下指纹或痕迹 |
| 4 | 钢化玻璃 | 1 | 套 |  |  | 根据项目要求定制长度，采用单面超白钢化玻璃作为屏幕载体，透光率高，使展示更清晰。 |
| 5 | 电脑系统及电源线 | 1 | 套 |  |  | i5 4代 4+128 |
| 32寸电子触摸一体机 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 32寸卧式触摸一体机 | 1 | 台 |  |  | 卧式落地支架 触摸一体机，红外触摸，采用多点触控互动技术，使用触摸操作实现多功能人机交互，音响，互联网，多媒体播放等功能于一身 安卓系统：Android 11 运行内存（4+32配置） 显示屏=32寸，专业级.显示屏，触摸查询，导购采用专业的工业液晶显示屏，完全不同于普通液晶显示，长寿命，高稳定，高清画质全屏幕高清显示，无论光线明暗，依然画质清晰， 亮度：400cd/m² 分辨率：1920*1080 对比度：5000：1 可视角：水平/垂直178/278 丰富的接口：支持、HDMI、USB、VGA等信号格式 |
| 7 | 32寸触摸一体机 | 2 | 台 |  |  | 触摸一体机含支架，红外触摸，采用多点触控互动技术，使用触摸操作实现多功能人机交互，音响，互联网，多媒体播放等功能于一身 安卓系统：Android 11 运行内存（4+32）配置 显示屏=32寸，专业级.显示屏，触摸查询，导购采用专业的工业液晶显示屏，完全不同于普通液晶显示，长寿命，高稳定，高清画质全屏幕高清显示，无论光线明暗，依然画质清晰， 亮度：400cd/m² 分辨率：1920*1080 对比度：5000：1 可视角：水平/垂直178/278 丰富的接口：支持、HDMI、USB、VGA等信号格式 |
| 大屏甲供后所需配件 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | LED处理器 | 1 | 台 |  |  | 高帧率处理：内部运算处理采用60Hz高帧率模式，保障动态画面流畅显示 |
| 9 | 钢结构支架 | 7.29 | ㎡ |  |  | 屏体背部结构焊接LED专用支架 |
| 10 | 音响+功放 | 1 | 套 |  |  | ◆ 喇叭单元：6.5''X1 ◆ 额定功率：6W ◆ 最大功率：10W ◆ 额定输入：70/100V ◆ 灵敏度(1m,1W)：92dB±2dB ◆ 最大声压级(1m)：102dB±2dB ◆ 频率响应：70-18,000Hz ◆ 安装孔尺寸：直径178 - 190mm ◆ 尺寸：直径180mm，高80mm |
| 11 | 配电箱 | 1 | 台 |  |  | LED专用配电箱 |
| 12 | 电脑主机 | 1 | 台 |  |  | I7，8G内存、500G固态24U机箱 |
| 13 | 发送卡 | 3 | 张 |  |  | 发送信号 |
| 14 | 接收卡 | 24 | 张 |  |  | 接收信号 |
| 15 | 电源 | 33 | 个 |  |  | 屏体供电电源，200W-40A-5V |
| 沙盘投影 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投影 | 1 | 项 |  |  | 激光短焦投影5200流明，led光源能效一级，含吊装等其他无线设施 |
|  | 合计（元） |  |  |  |  |  |

| 十四层普法中心中控 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品 | 类别 | 功能型号及参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 展厅中控软件 | 中控软件系统 | 1）服务端采用B/S架构，提供资源管理，资源包管理，资源包与资源关联关系管理；用户可自行对资源名称、资源包信息、设备信息进行修改； 2）支持单资源上传，资源上传类型可包含：视频、音频、图片、网页、PPT，上传文件时支持反馈上传百分比进度展示到界面；。 3）支持文件批量上传（PPT、图片、音频、视频），帮助客户节约管理时间，批量上传文件时支持进度查看：待上传，上传百分比进度，上传完成等多种实时进度反馈，选择文件后自动判断类型，以及自动读取文件名称为资源名称，并自动录入播放排序； 4）资源上传完成后支持文件快速定位搜索、文件详情查看、支持列表形式查看； 5）支持用户可对已经添加的设备名称、客户终端随时进行重命名操作； 6）资源类型包含（视频：支持mp4、3gp、rmvb、avi、wmv、mpg、mov常用格式，图片：支持 png、jpg、jpeg、gif、bmp常用格式，音频：支持aac、arm、m4a、mp2、mp3、ogg、wav、wma常用格式；网页(Web)：播放的网页支持http、https等协议，PPt:ppt/pptx；）； 7）支持资源分组功能，支持一个文件可被分到多个分组，并只占用一个文件资源大小空间，不浪费空间资源； 8）支持区域分组功能，支持对区域进行命名，在区域中可一键将场景、终端、设备加入不同区域，同一个场景、终端、设备可同时加入不同区域进行控制，区域分组内的设备可进行拖拽自动排序； 9）区域分组支持接入其它软件web控制界面，接入方式包含：内嵌、跳转、弹出，以整合不提供控制命令的设备； 10）场景和设备控制，支持图形化界面编程，配置命令不需要特殊函数编程，全中文配置即可，降低配置难度； 11）支持全局、区域控制，支持通过后台设置的情景模式对现场设备进行全局或区域的控制，如灯光、温度、音箱等提前设置后，可通过全局控制或区域控制进行直接调用场景模式。 12）支持平板软件界面配置，支持组件化配置方式，不需要设计师参与即可编排出漂亮的UI界面； 13）资源支持一次上传，可被多个终端使用，不需要使用U盘复制到播放安卓/windows设备，提高客户更新体验； 14）系统支持liunx部署，支持7*24小时不间断运行，系统更稳定可靠，并支持多台容灾部署； 15）分布式中控系统，基于IP、去中心化、分布式架构，降低后期维护成本； 16）控制设备距离不限制跟中控主机距离，可基于网络通信支持光/电/无线多种方式进行通信控制； | 套 | 1 |  |  |
| 平板电脑控制程序 | 中控软件系统 | 1）对终端支持音量控制、关机、重启、从头播放功能，让讲解员在带客参观时，可随时将视频、图片集、PPT、音频进行从头播放，让屏幕内容与讲解词保持一致，不打乱讲解员讲解员思路； 2）支持多种素材节目项的播放控制，支持从任意素材切换为任意素材，无同素材之间才可切换的限制； 3）支持windows平板、安卓平板、IOS平板跨平台部署； 4）针对所有设备、中控、独立功能进行操控。 5）当终端上线/下线时，PAD自动更新状态（已连接、未连接），当终端内容手动或者自动切换时，PAD自动更新展示正在播放的内容； 6）终端播放内容自动切换内容时，同步将当前正在播放的资源内容展示到平板电脑，并提供相关资源可操作的动作，与资源不匹配的功能操作按钮隐藏，以免操作人员误解/误操作，方便用户操作，操作视频/音频时，提供快进、快退、暂停、继续播放功能按钮，当资源切换为图片/PPT时，操作按钮自动变为上页、下页、暂停、播放功能，当资源切换为网页时，操作按钮自动变为事件1、事件2、事件3、事件4操作按钮； 7）音量加减每次点击加减数值，支持根据客户要求在1-100范围内配置，实现快速调整音量的目的； 8）提供平板电脑控制程序UI一键切换功能，支持并不限于：科技/商务/3D经典三套UI，以适应各类客户； 9）支持终端投放web程序时，支持通过平板组件直接操作web程序内部函数，执行web程序内部动作，而不需要造成整个界面刷新，提高参观客户观展效果； 10）结合中控系统&播控程序配合，实现展厅展馆多媒体、强弱电一体化控制，并实现一键开馆，一键闭馆，提高操作人员安全性；实现强弱电设备电压脉冲保护功能，具备时序开关机功能；实现计算机硬件保护功能、软件系统保护功能； 11）平板控制端支持密码权限校验功能，无密码权限无法登录账号操作展厅设备，以免平板落入他人手中进行误操作，密码支持客户自定义修改； 12）在选择资源包或者资源播放后，每次点击切换资源按钮，可自动定位到上次选择的资源包，防止在资源太多的时候，查到资源不方便； 13）平板界面支持控制界面上下滑动，可在一个分组有多个控制元素，可达到边带讲，只需要往下滑动便可实现整厅设备以及多媒体控制的效果； | 套 | 1 |  |  |
| 终端播控展示程序 | 中控软件系统 | 1）支持视频/音频播放：支持快进、快退、暂停、继续播放、从头播放功能； 2）图片/PPT支持播放：支持上页、下页、暂停、播放、从头播放； 3）支持网页/大数据看板播放，直接平板对应的事件1、事件2、事件3、事件4调用，以及支持客户网页程序自定义内部函数调用，而不用刷新界面； 4）支持音量加大，减小，静音操作，音量每次加减数值可配置每次加减数值在1-100； 5）电脑支持命令软关机，可配合强电实现先关机，再断电以保护计算机硬件； 6）图片/PPT图片轮播时间可自行配置; 7）支持在系统上线、下线时、资源自动切换时，实时动态通知平板控制端当前终端在线状态、正在播放内容进行在平板电脑控制程序进行操作回显、轮播回显，方便用户操作，提高用户体验； 8）支持视频+图片+PPT+音频的混合轮播，多种资源类型+多个资源文件轮播； 9）支持资源一键投放到程序中，不需要使用U盘/远程桌面拷贝资源到电脑，简化使用流程； 10）支持播控电脑资源在平板端一键清理，清理播控主机已经下载的无效/过期资源，使系统随时达到初始健康状态； 11）支持电脑重启后，自动播放上次选择播放的资源包，或者资源，并可实现资源包内资源自动轮播； | 套 | 1 |  |  |
| 电源协议控制器 （带嵌入式软件） | 中控设备 | 1）支持8路独立电源控制；2）接入中控后支持电源时序功能，并支持异常断电后再开机时序功能，防止出现异常情况下导致时序失效；3）可外接灯光、电脑主机、多媒体展示设备、音响模组设备等可用于强电控制的设备；4）单路功率40A；5）具备应急手动拨位元开关控制模式；6）具备防反接功能，客户反接情况下设备自适应，不烧设备； | 台 | 2 |  |  |
| 中央控制主机 | 中控主机 | 分布式中控主机参数 1. 采用64位Inter高速处理器，支持Inter三级缓存技术，处理速度可达2300MHz~3460MHz； 2. 支持7*24小时全天侯运行，支持liunx系统部署，系统运行更稳定； 3. 支持LGA接口，内置防病毒技术，支持Virtualization虚拟化技术； 4. 采用SpeedStep动态节能技术，运行更环保； 5. 采用通电脉冲开机技术，在异常断电关机后可自动启动设备，智能化自动启动应用服务，无须人工干预； 6. 内置1个千兆TCP/IP接口，内置USB3.0&USB2.0接口； 7. 采用工业化设计，兼容各类工业组态软件，具备抗电磁干扰能力； 8. 220V电源直接供电，内置抗干扰变压器； 9. 采用分布式中控技术，可扩展任意类似控制模块，如电源控制器、串口控制器、红外控制器等等接受中控协议的设备，最多可支持480路设备同时在线 10.本产品是具有高可靠性的智能设备，设计中采用容错技术，并采用了高抗干扰能力的通信接口电路，保证了系统的稳定性； 11.高级拉丝面板设计，可跟各种高级设备摆放一起，支持挂装、机柜式安装、桌面式安装多种方式； | 台 | 1 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 网络设备 |  |  |  |  |  |  |
| 华为平板电脑 | 平板电脑 | 华为*MatePad 2023平板电脑/BTK-W00 柔光版(WiFi 8GB+128GB 深空灰 11.5") 包安装&调试平板电脑控制程序，装好软件程序后发出甲方指定地址 | 台 | 1 |  |  |
| 企业级AP | 机房网络设备 | 1167M双频千兆吸顶AP，一个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二层漫游，支持睿易一体化组网，支持睿易APP管理。支持PoE供电和本地供电 | 台 | 3 |  |  |
| 企业级路由网关 | 机房网络设备 | 10口全千兆PoE路由器，铁壳设计，终端带机量200台，最大支持600M带宽。整机带10个千兆以太网口，其中固化1个WAN口，1个LAN/WAN可切换口，以及8个支持标准802.11 af/at的千兆PoE电口，整机PoE最大输出功率70W。集成AC控制器功能，最大可管理150台EAP系列AP。 | 台 | 1 |  |  |
| 24口交换机 | 机房网络设备 | 交换机类型：网管型交换机 适用范围：办公室 交换方式：存储转发 交换机网络标准：IEEE 802.3 网络管理：支持 网管类型：网管端口数量：24口 端口速率：千兆 传输模式：半双工传输速率：千兆以上 QOS支持：不支持 VLAN支持：支持 净重：2.8千克 机身尺寸：440x165x44毫米 | 台 | 1 |  |  |
| 机柜、显示器19寸、无线键盘鼠标 | 机房网络设备 | 机柜 600*800、显示器19寸、无线键盘鼠标 | 套 | 1 |  |  |
| 安装辅材 | 国优 | 安装辅材 | 套 | 1 |  |  |
| 小计： |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 材料合计： |  |  |  |  |  |  |
| 系统集成（差旅、运费、软硬件安装调试、售后）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |

| 扬州市检察普法中心文化阵地建设项目措施费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 备注 |
| 1 | 地面保护 | 458.00 | ㎡ |  |  | 1、采用环保棉保护 |
| 2 | 垃圾清运 | 1.00 | 项 |  |  | 1、现场施工、拆除等产生的垃圾 |
| 3 | 材料运输 | 1.00 | 项 |  |  | 1、现场材料运输费用 |
| 4 | 脚手架 | 1.00 | 项 |  |  | 1、租借脚手架 |
| 5 | 围挡 | 1.00 | 项 |  |  | 1、现场保护电梯厅及走廊设置施工通道 |
| 6 | 机械费 | 1.00 | 项 |  |  | 1、机械使用租赁等 |
| 7 | 竣工保洁 | 458.00 | ㎡ |  |  | 1、竣工保洁一次 |
| 8 | 合计（元） |  |  |  |  |  |

四、交付的时间

90日历天内完成全部内容的采购及安装。

五、售后服务要求

- 投标人供货时必须按投标的质保年限提供所有软硬件设备的原厂免费质保服务的证明材料，确保得到原厂服务及技术支持。自通过项目整体验收之日起进入运维期，投标人按照投标的质保年限提供2年免费运维服务(含本项目所有软件版本免费升级)。

- 布展期间项目经理每天由监理单位负责考勤打卡，不得无故缺席。

- 本项目除采购人提出新的要求增加或调整的工作量(以采购人的书面批复为准)，采购人不再承担任何其它费用。项目结束后采购方聘请第三方负责审计事宜，合同内单价不作调整。减少或未实施的项目按实际情况核减相应费用。

- 投标人应遵循相关保密条款，对招投标、安装调试、运营维护期间所接触的相关信息与数据，严格保密。

- 投标人应具有主要设备的备品备件，提供7*24小时售后服务，须确定专人接受采购人故障申报。接到申报，紧急故障，1小时内到达现场，并在到达现场后1小时内修复故障。普通故障：应在12小时内到达故障服务现场，6小时内修复故障；故障短期内无法修复，须提供备品备件的调用，设备修复后予以恢复。（提供承诺函，格式自拟）

- 按要求提供完整的项目建设档案，包括布展方案、竣工和技术文档、使用说明等。免费质保期满后，投标人应提供完整的运营维护手册(应包含历史故障记录、历史故障排除方法、所有设备的账号、密码及其他采购人需要的数据及档案)。

- 投标人对本次采购的所有软硬件、配件、辅件在到货检查及质保期内应确保货物的正常使用，出现故障等情形必须按同型号无偿更换，提供免费上门维修。质保期内，设备不能修复时供应商必须免费提供同种规格配件进行更换，如不能提供同种规格型号的配件，用其它型号配件代替时，需经采购人同意，且不补差价。

- 免费质保期满后产品实行终身有偿维修，并且保证在设备的设计使用寿命周期内，能够及时提供原厂正宗的零备件，中标人只收取成本费，以确保设备的正常运行。

- 在重大活动时，根据采购人要求，派出资深工程师做好现场技术保障。

- 提供关于本项目的培训方案，投标人在产品安装调试时，对采购人的技术人员进行现场安装调试培训，讲解产品的结构、安装步骤、调试方法和系统配置等。一般技术培训应该不限制人数。

- 本项目所含管理平台应具有开放式数据接口，并能兼容后期增加的相关应用设备。

# 来院人员使用公共区域无线WIFI时，必须通过手机认证，满足认证信息溯源；符合公安机关对公共区域提供无线上网的备案管理要求，提供公安机关联网备案登记服务。

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不享受价格扣除政策。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）。

- 三、评标标准

| 评分标准 |  | 评审细则 |
| --- | --- | --- |
| 价格 （30分） |  | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30（保留两位小数） 异常低价投标（响应） 投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ； 投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ； 评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。 |
| 业绩 (10分) |  | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准）承接过类似项目，有一项得2分，满分10分。（提供合同原件扫描上传） |
| 人员配备 （6分） |  | 1、拟派的项目负责人具有建筑装饰专业中级职称的得1分，具有建筑装饰专业高级及以上职称的得2分，满分2分。 2、项目组其他成员（项目负责人除外）具有工艺美术师或室内环境艺术师中级及以上职称，每有一人得1分，满分4分。 （提供证件证明，原件扫描上传，并提供投标人近三个月任意一个月为其缴纳的社保证明，不提供不得分） |
| 企业实力 （3分） |  | 1、投标人具有质量管理体系认证证书，得1分，满分1分。 2、投标人具有环境管理体系认证证书，得1分，满分1分。 3、投标人具有职业健康安全管理体系认证证书，得1分，满分1分。 （上述各项认证须提供认证证书及全国认证认可信息公共服务平台查询截图，扫描上传） |
| 技术方案（51分） | 文化品牌《江河扬清》展示墙深化（12分） | 一层大厅文化品牌《江河扬清》展示墙部分提供二次深化线描稿一幅（画面尺寸7.7m*4.69m*1幅，横幅，可参考大厅效果示意图，线稿尺寸为A3图纸），线条清晰、细致， 疏密得当、构图均衡大气、层次分明，深化艺术效果表达优秀、具体，工艺制作具有可行性，能够用于漆画的制作。 深化艺术效果表达优秀、工艺制作具有可行性，得12分， 深化艺术效果表达较优秀、具体，得8分， 深化艺术效果表达一般得4分， 深化艺术效果表达不明显，较差得1分。 |
|  | 方案与技术措施（10分） | 投标人提供本项目详实明确的展览制作方案与技术措施，内容包括但不限于：展示载体、平面内容、展示工具、辅助工具、灯光等。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得10分， 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得7分， 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在实施难度得4分， 方案不合理项、描述欠缺、实施难度大得1分。 |
|  | 质量管理体系与保证措施（8分） | 为了确保项目按照规定的要求满意的完成，建设符合规范、标准的展陈空间，满足采购人的使用要求。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得8分， 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得5分， 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在实施难度得2分， 方案不合理项、描述欠缺、实施难度大得1分。 |
|  | 安全管理方案和突发事件应急预案（8分） | 投标人提供确保文明施工和安全生产的技术组织措施及突发事件应急预案，针对整个展期所能预测到的问题提供相应的解决方案。 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得8分， 方案基本合理、描述一般、存在可操作性得5分， 方案具有不合理项、描述略欠缺、存在实施难度得2分， 方案不合理项、描述欠缺、实施难度大得1分。 |
|  | 项目进度计划安排（8分） | 项目进度计划科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得8分， 项目进度计划基本合理、描述一般、存在可操作性得5分， 项目进度计划具有不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度得2分， 项目进度计划不合理项、描述欠缺、实施难度大得1分。 |
|  | 服务保障 （5分） | 供应商提出后期保修期承诺、维护响应、服务方式等，评委根据方案综合打分： 服务保障科学、严密、合理，描述详细且具有针对性得5分， 服务保障较合理、严密、描述较详细且较有针对性得3分， 服务保障基本合理、描述一般、存在可操作性得2分， 服务保障不合理项、描述欠缺、实施难度大得1分。 |

第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投   标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、投标配置与分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明) |  |
| 3 | 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证 |  |
| 4 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。（原件扫描件上传） |  |  |
| 1、投标人须具有有效期内的建筑装饰装修工程专业承包二级及以上资质（原件扫描件上传）； 2、投标人具备安全生产条件，并取得有效期内的安全生产许可证（原件扫描件上传）； 3、拟派项目经理为本公司正式员工，正常缴纳社会保险，具备建筑工程专业二级及以上注册建造师，具备有效的安全生产考核合格证B证、项目经理无在建工程(提供拟派项目经理建筑工程专业二级及以上注册建造师证书、有效的B类安全生产考核合格证书、供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明，（原件扫描件上传）。 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |
| 10 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                  。

主要专业技术能力有：          。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：扬州市建苑工程监理有限责任公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：___________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《中小企业声明函》 |  |  |
| 2 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于工业（不得对行业类别修改）；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注： 1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、声明函应涵盖本项目(分包)所有货物，否则价格不作扣除。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 项目名称 | 投标报价（元） |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：       年   月   日

- 投标产品配置及分项报价表

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称及规格、型号 | 数量 | 产地 | 交付期 | 单价 | 单位 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

- 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |