编号：JSZC-321091-TDGW-C2025-0034

八里镇泵站运行管护服务采购项目

竞争性磋商文件

宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司

2025年6月6日

目 录

第一章 竞争性磋商采购公告	3

第二章 磋商须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	26

第五章 评审方法及评审标准	30

第六章 竞争性磋商响应文件格式	33

# 第一章 竞争性磋商采购公告

项目概况：

八里镇泵站运行管护服务采购项目JSZC-321091-TDGW-C2025-0034采购项目的潜在供应商应在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”获取采购文件，并于2025-06-18 09:30（北京时间）前提交响应文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-321091-TDGW-C2025-0034

项目名称：八里镇泵站运行管护服务采购项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：103.640000万元

最高限价（如有）：

103.640000万元，最终报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

采购需求：见采购文件第四章

合同履行期限： 自合同签订之日起一年。

本项目（是/否）接受联合体投标：不接受联合体

- 二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

3.供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料）

4.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

5.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

6.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单

8.供应商信用承诺函

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。

注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（三）条：其他未列明行业

（三）本项目的特定资格要求：无

- 三、获取采购文件

时间：磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载采购文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”

方式：网上注册登记

售价：0.00元

- 四、响应文件提交

截止时间：2025-06-18 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 五、开启

时间：2025-06-18 09:30（北京时间）

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅

- 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

- 七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加磋商，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.竞争性磋商、竞争性谈判、单一来源采购项目将与供应商就磋商（谈判）文件进行线上磋商（谈判），请供应商在开标前登录谷歌浏览器进入不见面大厅，并准备好耳麦和摄像设备。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置上述设备、上述设备发生故障等自身原因，导致磋商（谈判）失败，供应商自行承担其后果。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.本次采购不收取保证金。

6.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

7.拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

8.本项目磋商文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效响应。

9.各供应商自行进行现场勘察。各供应商请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，须充分了解本项目具体工作内容，在随后的采购活动中，对现场资料和数据所做出的推论、解释和结论及因勘察不到位造成的后果由供应商负责，并自行承担因了解不充分而影响报价准确性的风险。

10.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

11.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

12.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

13.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

- 八、本次竞争性磋商联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市八里镇人民政府

地址：扬州市经济技术开发区八里镇金山中路

2.采购代理机构信息

名 称：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司

地 址：扬州市国展路29号（星耀天地商务中心）2幢22层

联系人：展惠

联系方式：13773586331

3.项目联系方式

联系人：展惠

联系方式：13773586331

# 第二章 磋商须知

1、采购方式

1.1本次采购采取竞争性磋商方式，本采购文件仅适用于JSZC-321091-TDGW-C2025-0034号项目。

2、供应商

2.1参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”，是指参加磋商并符合采购文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的供应商

2.2.1 满足采购公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次采购及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、参加磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购代理费由成交供应商在领取成交通知书前根据国家计委印发的《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格【2011】534号文)服务类标准一次性支付给代理机构。

4.3专家评审费按扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、采购文件的约束力

5.1 供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本采购文件的规定和约束。

6、采购文件构成

6.1 采购文件由以下部分组成：

（1）采购公告

（2）磋商须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评审方法与评审标准

（6）竞争性磋商响应文件格式

请仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2采购的最小单位是包。采购服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分响应；采购服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位响应。

6.3采购文件如果要求供应商提交备选响应方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4供应商应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按采购文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

7、采购文件的澄清

7.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，应在提交首次响应文件截止时间至少5日前按采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、采购文件的修改

8.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2采购文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为采购文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

9、采购文件的语言、度量衡单位、货币

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，采购文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3采购文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。

10、响应文件构成

10.1磋商文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）磋商响应报价表

（5）技术参数响应及偏离表

（6）商务条款响应及偏离表

（7）其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2 供应商应当根据采购文件要求编制响应文件，响应文件应对采购文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的响应文件中逐条标明满足与否。

11、证明供应商资格及符合采购文件规定的文件

11.1供应商应按要求提交资格证明文件及符合采购文件规定的文件。

11.2供应商应提交证明其有资格参加磋商和成交后有能力独立履行合同的文件。

11.3供应商除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4供应商应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合采购文件规定的证明文件。

11.5证明供应商所提供服务与采购文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、磋商响应报价表

12.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也需列入报价。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及磋商服务说明

13.1 对采购文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.4 供应商认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1供应商的服务承诺应按不低于采购文件中商务要求的标准。

14.2提供供应商有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、磋商响应函

15.1供应商应按照扬州市政府采购交易管理系统提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

16、磋商响应有效期

16.1磋商响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。磋商响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。

16.2在特殊情况下，代理机构于原磋商响应有效期满之前，可向供应商提出延长磋商响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃磋商响应；同意延长磋商响应有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。本采购文件受磋商响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、响应文件的递交

17.1电子响应文件的递交供应商应当按照《操作手册》规定，在磋商响应截止时间前制作并上传电子响应文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本采购文件的组成部分。

17.3供应商应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由供应商自行承担。

17.4供应商应当对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5供应商应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6各供应商应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、磋商响应截止日期

18.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的磋商响应截止时间。

供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改采购文件延长磋商截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、响应文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的磋商截止时间后上传的任何响应文件。

20、响应文件的撤回和修改

20.1 响应文件的撤回

20.1.1 电子响应文件的撤回

供应商可在磋商截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商谈判。

20.2 响应文件的修改

供应商可在磋商截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在磋商截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

20.4 在磋商截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

21、磋商

21.1 代理机构将在采购公告中规定的时间和地点组织磋商开始仪式。供应商应当按照《操作手册》规定，参加磋商活动。

21.2供应商在磋商过程中涉及到的响应文件解密等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、磋商小组

22.1磋商开始后，代理机构将立即组织磋商小组进行评审。

22.2磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3磋商小组独立工作，负责评审有效响应文件并确定成交候选供应商。

23、评审过程的保密与公正

23.1评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

23.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

23.3 在评审期间，代理机构将设专门工作人员与供应商联系。

23.4 代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

24、磋商的澄清

24.1评审期间，磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件以电子函件形式提交但并非对每个供应商都作澄清要求。

24.2接到磋商小组澄清要求的供应商应按磋商小组规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为响应文件的补充部分。具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到磋商小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。

25、对响应文件的初审

25.1响应文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查。以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

25.1.2符合性检查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则作出结论。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。

25.4供应商在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及磋商小组联系。

26、磋商程序及评审方法和标准

26.1磋商程序

26.1.1对于通过资格性和符合性审查的供应商，磋商小组所有成员将集中与单一供应商在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中分别进行磋商。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以电子函件形式同时通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并加盖电子签章。

26.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

26.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内完成最后报价的视为放弃磋商，其响应按无效响应处理。最后报价须加盖电子签章。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

26.2 评审方法和标准

26.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

26.2.2评审标准

见本采购文件第五章规定。

27、无效响应及采购活动终止的情况

27.1无效响应条款

27.1.1 供应商未按照采购文件要求上传电子磋商响应文件的。

27.1.2 供应商未成功解密电子磋商响应文件的。

27.1.3 供应商不具备采购文件中规定资格要求的。

27.1.4 未通过符合性审查的。

27.1.5不符合采购文件中规定的其他实质性要求和条件的（本采购文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.6供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.7 严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

27.1.8 响应文件未按照采购文件要求加盖电子签章。

27.1.9 其他法律、法规及本采购文件规定的属无效响应的情形。

27.2 采购活动终止的情况：

27.2.1 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

27.2.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

27.2.3 除本磋商文件第26.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.2.4 因重大变故，采购任务取消的。

28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本文件第26.1.2条情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

28.2采购人应根据磋商推荐的成交候选人，按照排序由高到低的原件确定成交供应商。

28.3 代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布成交公告，公告期限为1个工作日。

28.4 若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1 提供虚假材料谋取成交的；

28.4.2 向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

28.4.3 恶意竞争，最终总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

28.4.4 属于本文件规定的无效条件，但在评审过程中又未被磋商小组发现的；

28.4.5 与采购人或者其他供应商恶意串通的；

28.4.6 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

28.4.7 不符合法律、法规的规定的。

29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

29.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

29.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见采购文件第一章。

29.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

29.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

29.8 以下情形的质疑不予受理

29.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.8.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.8.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.9供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30、成交通知书

30.l成交结果确定后，代理机构将向成交供应商发出成通知书。

30.2成交供应商可在”扬州市政府采购交易管理系统（苏采云）”成交通知书下载模块中自行下载成交通知书。

30.3成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

31、签订合同

31.l成交供应商应在成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，成交供应商不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，成交供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担赔偿责任。

31.4采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对采购文件确定事项和成交供应商响应文件作实质性修改。

32、其他
    32.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

政府采购合同（服务）

项目名称：八里镇泵站运行管护服务采购项目

项目编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

甲、乙双方根据宏信天德工程顾问有限公司         项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

一、服务及产品内容

1.1 项目（产品）名称：

1.2 项目服务内容：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_____________________元人民币（¥_____元）。

三、技术资料

3.1 乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用服务或产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或产品或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务或产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

无

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务或产品，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1服务期限：自合同签订之日起一年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：合同签订，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内，付至合同价的30%； 甲方依据《扬州经济技术开发区闸站管理考核办法》的规定确定考核结果，支付运维服务费用，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票后10个工作日内付清余款。

十一、税

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按采购文件规定的服务或产品性能、技术要求、质量标准向甲方提供。

12.2 乙方提供的服务或产品在质量期内因服务及产品本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退还处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该服务或产品的直接费用（运输、保险、检验、款项利息及银行手续费等）。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在______小时内到达甲方现场。

12.4 在服务期内，乙方应对服务或产品出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十三、调试和验收

13.1 甲方对乙方提交的服务或产品依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。交付后，甲方需在五个工作日内验收。

13.2 乙方交付前应对服务或产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方交付验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务或产品交甲方。

13.3 甲方对乙方提供的服务或产品在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务或产品，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲乙双方协商解决。

十四、服务或产品包装、发运及运输

14.1 乙方应在服务或产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证服务或产品安全运达甲方指定地点。

14.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并交付甲方。

14.3 乙方在服务或产品发运手续办理完毕后24小时内或交付到甲方48小时前通知甲方，以准备接受交付。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务或产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方服务或产品已送达。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务或产品的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务或产品的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务或产品数量、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该服务或产品，乙方愿意更换服务或产品但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务或产品的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十九、合同生效及其它

19.1合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

见证方：宏信天德工程顾问有限公司扬州分公司

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

一、项目概况

1、卞港泵站，站身为闸站结合布置的分离式底板框架结构，设计抽排流量为15m³/s，布置五台套900ZLB-100型立式轴流泵，配套电机为260KW;布置4m(宽)x3.5m(高)的穿堤进出水涵洞。中孔为满足自排设计为闸孔，东西两侧为泵室孔(其中东边为两孔一块底板，西边为三孔一块底板，中间自排闸为一块底板)。闸孔净宽为4.0米，泵室孔净宽为3.1米，共分三块底板;中、边墩厚0.8m，缝墩厚0.6m;站身顺水流长9米，总宽25.94米。站身部位底板厚1.0m，底板面高程为▽-2.0米(废黄河高程，下同)，水泵叶轮轴线水平面高程▽-0.65米，泵出水管中心高程▽1.15米，电机层顶高程为▽4.2米(比室外地坪高20cm)，层厚0.5米，站身砼均为C25。站身部位上游侧设检修门槽，槽内平时安放拦污栅。为方便从电机层下至水泵层检修，在电机层设80x80cm进人孔，通过铁爬梯下至水泵层，平时用砼盖板覆盖。站身▽4.2米电机层以上为主厂房，主厂层南北净宽6.0米，东西长25.94米，净高7.5米。主厂房为钢筋砼排架结构。主厂房东侧为检修间，西侧为控制室。为便于机泵维修，在站房内布置一台LX型5T单梁悬挂起重机。

2、马港闸站，该建筑物级别为2级，设计抽排流量10.0m³/s，自排流量11m³/s，自引流量m³/s，采用堤身式布置，间站结合型式兼具抽排、自排和自引功能。闸站站身采用5孔钢筋砼箱式结构，中孔采用净宽3.2x3.0m平面直开钢闸门、配套QP-160kN卷扬式启闭机节制。两侧各对称布置两孔泵室、净宽均为3.2m、各设1台 900ZLB-85立式轴流泵、配套电机210KW/台，单机排涝流量2.5m³/s，水泵经扩敉管穿墙后于长江侧设拍门断流。同时在出水管后方设平面直升钢闸门挡洪，孔口净尺寸为3.2x2.5m，配QPK-l60kN卷扬式启闭机。站身上部设厂房、检修间、配电房、控制室等，总建筑面积557.82㎡，房屋承台基础下设Φ60钢筋砼灌注桩处理，站身内河侧设HQ32-80-70回转齿把式清污机计4台套，配套XBJ800型槽形皮带输送机，长江侧设净宽8m，交通桥1座。闸站基础采用30x30cmC30钢筋砼预制方桩进行地基处理。

3、二桥排涝站，工程等别为II等，泵站规模为中型，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5级，提防级别为3级，设计流量为12m³/s。泵站采用堤后式布置，闸站结合形式，泵站主要由站身、进水前池、进出水池、穿堤箱涵、进出水侧翼墙组成;排涝站站身长13.9m，宽20.8m;进水侧翼墙长44m，进水侧河道防护总长25.4m，河道口宽28m;泵站采用渐变式出水池与箱涵衔接，池长14.9m，净宽3.6-19.2m，出水箱涵采用单孔箱涵:净尺寸为3.6*2.5m，长12m:出水侧八字墙长9.5m，净宽3.6m-7.1m;立而方向上，能站建设位置地面高程为5.8m，泵站上项板高程为6.0m，泵站站身底板高程为满足水泵运行要求为0.0m。水泵进水口高程为0.8m，出水管中心高程为3.7m，出水箱涵顶板高程为2.0m，顶板底高程为4.5m。

4、私盐港排涝站,站身长主要由站身、进水前池、穿堤涵洞、出水八字暗等组成，设计抽排流量为8m³/s，水闸抽引设计流量1.81m³/s。设计总扬程2.78m，湿室型结构。泵房内安装800QZB-160 潜水轴流泵共4台套，水泵叶片安装角为-2”，单泵流量2.0m/s，转速490r/min，配套电机功率110kw，总装机容量 440kW。站身长13.9m，宽18.4m;进水侧翼墙长6m，进水侧前池长12m，宽12~16.8m;泵站采用梯形渐变出水池与箱涵衔接，池长13.9m，宽8.4-4.0m，出水涵洞断面净尺寸为3.0*2.0m，长23.2m;出水侧八字墙长5.0m，宽3.0~5.0m;泵站南侧设配电间、控制室、值班室和卫生间，总平面尺寸为7*13.9m，总面积为97.3㎡。泵站站身采用4孔泵室十1孔闸孔的C25钢筋砼结构，整底板浇筑，4孔泵室布置于两侧，闸室布置于中间位置。站身顺水流向长度13.9m，垂直水流向宽度18.4m。站身底板面高程0.3m，底板厚0.8m，边墩厚0.8m，中墩厚0.7m。项板面高程6.0m。泵室净宽3.0m，每个泵室安装一台水泵，水泵梁顶高程2.7m，水泵梁尺寸为0.45*0.6m，净距离1.4m，水泵进水口底高程0.9m。水泵出水口设伸缩节和拍门。闸室净宽2.0m，其间设暗杆式铸铁闻门，闸门尺寸为2.0*1.5m。

5、吕桥排涝站，设计流量为13.2m³/s，泵站内安装900QZB-100型潜水轴流泵四台套，单台流量3.3m³/s，配套立式电机YSL500-12，配套电机功率280kw。

二、总则

为有效推进水利工程标准化、精细化管理,保障区域防汛排涝安全，强化工程管理的过程控制，规范管理行为准则，执行管理规章制度,逐步建立先进科学、规范精细的工程管理模式，特制定《扬州经济技术开发区闸站管理考核办法》。

本闸站管理考核适用于本办法适用于扬州经开区境内闸站，考核实行百分制，满分为100分。

三、 运行管理及维修养护范围及要求：

3.1委托管理的范围：

- 包含卞港泵站、马港闸站、二桥排涝站、私盐港排涝、吕桥排涝站等本项目涉及的全部设备设施的运行管理和维修养护、管理设施维护、绿化养护、照明设施的维护和更换、管理用房环境卫生、安保工作等，成交供应商负责采购用于管理人员日常生活的设备设施，如床、炊具、纱窗等。

（2）按照精细化管理标准实施管护，其中提供精细化验收服务（包含编写管理标准、管理流程、管理制度及任务清单，编写作业指导书、技术管理细则、安全工作规程，收集整理资料，邀请专家现场指导，对工程管理标牌内容按精细化要求修订完善等）。

（3）业务技术人员培训（包含安排采购人指定人员参加培训、考核，达到持证上岗的目的等）。

3.2委托管理内容

3.2.1组织管理方面

(1)按照工程实际情况及采购人的具体要求，组织配备相应的项目经理、技术负责人及其他管理人员，以满足本工程的安全运行管理需要；

(2)负责组织工程运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，水利设施工程运行操作人员必须持证上岗；

(3)建立各项管理规章制度，做好资料的归档和管理工作；

(4)做好工程管理范围内环境卫生。

3.2.2安全管理方面

(1)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《江苏省水利工程管理条例》、《江苏省河道管理实施办法》、《扬州市河道管理条例》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护权益，保障工程安全。

(2)落实防汛抢险组织和岗位责任制，制订防汛应急预案，确保汛期各项措施全部到位。

(3)建立并执行工程运行、设备维修养护、防火、安全用电和安全保卫等方面的安全管理制度。

3.2.3运行管理方面

(1)掌握水情、雨情、工情，做好防汛抗旱、改善水环境和其它服务工作；

(2)根据工程控制运用原则和采购人的指令做好泵站、水闸的控制运用调度工作，并保证工程的正常运行；

(3)对工程进行定期的检查，做好记录并及时分析研究，随时掌握工程状态,发现异常情况时提出处理方案并向采购人汇报；

(4)对工程进行日常养护维修，确保工程安全完整；

3.3运行管理及维修养护要求

总体要求：成交供应商须按照如下标准对闸站进行管护：国家级水管单位考核标准（水运管[2019]53号文）及江苏省水利工程精细化管理执行。

3.3.1运行人员配置要求

成交供应商应根据工程管理的实际需要及采购人的有关要求，合理配置有丰富实践经验的项目经理、技术负责人、运行人员。

本项目的项目负责人及技术负责人需提供驻场服务（汛期需7*24h）。

3.3.2技术管理要求

3.3.2.1成交供应商应参照《江苏省泵站技术管理办法》、《江苏省水闸技术管理办法》及电力等其它行业有关的部、省规范和标准，结合工程具体情况，制订本工程具体的技术管理细则和作业指导手册。中标后，该细则和手册需报采购人或上级主管部门批准后执行。

3.3.2.2成交供应商应根据相关行业规范和标准以及自身拥有的管理经验，结合工程的情况和要求，提供以下各项管理制度（不限于以下所列制度），主要包括：

(1)管理人员岗位责任制；

(2)请示报告和工作总结制度；

(3)非汛期调水与汛期调水工作制度；

(4)工程运行管理制度（项目经理部制度、运行值班与交接班制度等）；

(5)工程检查（工程经常、定期、特别检查制度）；

(6)设备管理与检修制度（设备缺陷管理制度、设备维护保养制度、设备维护保养验收制度、微机管理制度等）；

(7)运行规程（操作票、工作票、口头命令制度；强电设备巡视要求；主要设备运行操作规程等）；

(8)设备养护检修规程和验收标准（主泵机组、闸门、启闭机、高低压电气设备、变压器、自动监控系统、砼建筑物等）；

(9)安全管理制度（包括安全网络工作制度、电气设备维修保养安全制度、液压站管理制度、事故处理制度、消防器具管理制度）；

(10)有关设备试验规程（机电保护校验工作条例、仪表校验工作条例、试验质量监督制度、电气设备维修验收标准）；

(11)资料归档与管理制度；

(12)职工教育与培训制度；

(13)危险品管理制度；

（14）环境保护制度；

3.3.2.3贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、水利部《水闸技术管理规程》、《江苏省水利工程理条例》、《江苏省河道管理实施办法》、《江苏省水闸技术管理办法》等有关法律、法规及上级主管部门的指示，做好依法管理，维护工程权益，保障工程安全，负责组织本工程运行管理人员的职业道德、技术业务等教育培训和考核考评工作，闸站工程运行操作人员必须持证上岗。

3.3.2.4成交供应商应根据相关行业规范和标准以及自身拥有的管理经验，结合本工程的情况和要求，整理以下各项图表，主要包括：泵站、水闸工程平、立面图，电气主接线图，启闭机控制图，设备揭示图，操作规程等，提供给采购人上墙明示。

3.3.2.5成交供应商须加强对委托管理范围内工程设施、设备等的检查养护工作，实行定期检查制度，并及时将检查情况向采购人汇报。

3.3.2.6成交供应商应组织技术管理人员认真学习工程的管理细则和有关技术标准，熟悉工程规划、设计、施工等情况，熟悉工程各部位结构，掌握控制运用、检查、养护修理等管理业务，做好所管工程的技术管理工作。

3.3.2.7成交供应商应建立《工程大事记》，对管理中发生的重大技术问题，应详细记录并归入技术档案。

3.3.2.8根据泵站、水闸等规范以及本工程设施、设备的实际情况和采购人的有关要求，编制工程设施、设备检查、维护保养、安检以及日常管理的工作计划，并向采购人及时上报合同外的备品备件采购计划。

3.3.3设备养护要求

3.3.3.1水泵：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、补加润滑油、更换、补充填料等。

3.3.3.2电动机：定期检查、清洁、除锈、油漆、渗漏水处理、渗漏油处理、局部焊接、绝缘检测与干燥、补充过滤润滑油、试验配合等。

3.3.3.3开关柜、箱：定期检查调试、清洁、除锈、油漆，开关、指示灯、熔丝、接触器、限位开关等易损件处理与更换，绝缘检测与处理、碳刷磨损更换、接线松动处理、试验配合等。

3.3.3.4直流系统：直流系统定期检查，清洁、除锈、油漆，各类仪表定期效验、易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、蓄电池充放电等。

3.3.3.5变压器：定期检查,外壳清洁、除锈、油漆、焊补,试验配合。

3.3.3.6母线、电缆：定期检查,清洁、除锈、油漆,试验配合等。

3.3.3.7隔离刀闸：隔离刀闸定期检查，清洁、除锈、油漆，易损件更换、接线松动处理、绝缘检查与处理、试验配合等。

3.3.3.8水系统：定期检查,少量部件维修,清洁、除锈、油漆、局部焊补、调整,漏油处理,更换、补充润滑油,更换、补充填料，压力表计校验、配合、试运转等。

3.3.3.9拍门：定期检查清洗、局部修补、除锈、油漆、止水密封更换、缓冲装置调整等。

3.3.3.10清污机：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等。

3.3.3.11拦污栅：定期检查清理,少量部件焊补,各部位清洁、除锈、油漆、转动部件加油、试运转等。

3.3.3.12起重设备：定期检查，少量部件维修，钢丝绳清洗、除锈、抹黄油并用胶皮捆扎保护等。电动机清洁、除锈、绝缘检测与处理、更换、补充润滑油，控制、动力线路维护、老化处理、检测配合、试运转等。

3.3.3.13闸门：定期清洗、局部修补与油漆、滚轮加油、吊具吊座和止水调整紧固等。

3.3.3.14启闭机：转动系统、机架、罩壳电动机等部位清洁、除锈、局部油漆，运转部位漏油处理、加油润滑,制动系统退程及间隔调整，电动机绝缘检测，机架固定螺栓紧固等。

3.3.3.15启闭机启闭系统：油泵、电动机、油缸、油箱、管道、闸阀、机架 、锁定装置等部位清洁、除锈、局部油漆、漏油处理、过滤补油等。

3.3.3.16设备表面防腐养护：各类设备表面局部人工除锈、刷防锈漆，重新刷面漆一度。设备表面防腐（室内）所有闸站室内主水泵和主电机面积和所有闸站室内机电设备急需处理的面积；设备表面（室外）所有闸站闸门面积、各闸站拍门面积、清污机面积及各闸站室外急需处理的辅助金属设备面积。

3.3.3.17绿化养护：管理范围内树木、草皮的洒水、施肥、除草、修剪、补植和病虫害防治等；

3.3.4管护要求

3.3.4.1管护应严格操作票、工作票、巡视检查制度，做好管护服务记录，健全各类台帐记录。

3.3.4.2管护服务的人员素质及数量应符合采购人的要求。

3.3.4.3成交供应商应建立《工程大事记》，对管护服务中发生的重大技术问题，应详细记录并归入。

3.3.4.4成交供应商需将各类“操作规程”、“安全规程”和工程的主要技术指标等相关图表在适当位置张贴上墙。

3.3.4.5成交供应商应组织技术管理人员认真学习本工程的管理细则和有关技术标准，熟悉工程规划、设计、施工等情况，熟悉工程各部位结构，掌握控制运用、检查观测、养护修理等管理业务，做好所管的技术管理工作。

3.3.4.6成交供应商应无条件服从采购人的指挥。进入汛期必须建立健全防汛应急预案，保证24小时有人值班，确保通讯畅通。

3.3.4.7成交供应商应加强对工程设施设备的汛前、汛期和汛后检查工作。在汛期，如发现防汛工程设施出现险情或设备异常无法安全运行时，应立即采取相应处理措施，控制险情或故障的扩大和蔓延，及时向采购人报告，并组织力量做好工程设施设备的恢复正常运行工作。

3.3.4.8汛前、汛后成交供应商必须完成机电设备的全面保养工作，以确保工程的设备设施处于随时投入运用的良好状态。并自觉接受采购人及上级水行政主管部门组织的汛前、汛后检查等，做好汛前、汛后检查的台账整理。

3.3.4.9日常养维修护工作要按照一定的频次及标准执行，确保维修养护工作质量。

3.3.4.10运行期和非运行期、汛期和非汛期，管理人须按不同的要求做好水情测报工作。应建立汛期、运行期水情、工情报告制度，确保水情、工情及时上报，为上级防指科学调度提供基础数据。

四、考核细则

1、机构设施和人员配备（20分）

（1）管理机构健全。第三方管护单位根据实际需要及采购人的有关要求组建专业化管理队伍，满足闸站运行需求。

（2）人员配备满足要求。管护单位人员配备应符合闸站管理要求，配备1名现场负责人，1名技术负责人（应具备水利等相关专业中级及以上职称），设置运行、安全、机电、自动化、水工、档案等岗位，电工等关键岗位必须持证上岗。

2、规章制度（25分）

（1）建立、健全并不断完善各项管理规章制度，关键制度上墙明示，各项制度落实，强化内部管理。安全管理制度、闸站运行管理制度、工程巡视检查制度、交接班制度、设备维修保养制度、操作票制度等各项规章制度齐全得12分，少1项扣2分。

（2）严格执行江苏省泵站技术管理办法、江苏省水利工程精细化管理等各项规章制度，执行效果好，相关记录完整，档案资料齐全。

3、运行管理（40分）

（1）科学制定运行调度方案，按规范调度泵站。

（2）服从上级部门统一管理、指挥调度。

（3）现场负责人、技术负责人非汛期每周至少开展一次巡查；汛期，每天至少开展一次巡查，并做好相关记录。运行人员确保双人在岗。

（4）管理范围内环境良好，卫生整洁，道路定期清扫，绿化定期养护，路面无垃圾、杂物，闸口无漂浮物，设备无尘积；管理范围内禁止外部人员进入，私自垂钓、禁养家禽、禁止扒翻种植。

（5）对闸站内设备定期进行养护，遇到突发及时处理上报。年度设备完好，无问题。因操作人员违规操作导致设备损坏，由管理单位负责维修。

4、安全管理（15分）

（1）高度重视安全管理工作，落实安全责任制，加强运行管理人员安全教育，至少每一季度开展一次安全教育培训，提高操作人员安全意识。

（2）制定安全操作规程、各项安全管理制度及各类预案，报上级部门审批后管理单位必须严格按照制定执行，

（3）至少每月对泵站进行安全隐患排查并做好记录，发现隐患及时上报处置。

（4）做好闸站管理区域内保卫工作，闲杂人员不得入内。

（5）遇到突发情况及时上报。

五、考核流程

考核分为总分100分，由区城乡局牵头，联合财政局形成考核小组,通过查看工作台账、闸站现场等,开展考核工作。

考核在85分以上（含85）的，全额拨付当季管理费用；考核在75（含）-85（不含）分的，扣除当季管理费的5％；考核在65（含）-75（不含）分的，扣除当季管理费的10％；考核在60（含）-65（不含）分的，扣除当季管理费用的50％；考核在60（不含）分以下的，当季管护费用不进行支付。

本项目服务费包括（但不限于）：设施设备日常运行等人员工资、意外伤害险费、材料费、设备费、设备折旧费、设施设备日常运行维护费、闸站设施及相关附属设备的保洁费、运营期的材料损耗及购置费、绿化维护费、闸站工程运行管理费、工程设备设施管理费、安全管理、节假日加班费、高温补贴（如有）、服装费、福利费、劳保用品费、现场管理费、税收、利润、不可预见费及其它一切相关费用等所需的全部费用的价格体现，凡漏项或少计均视为优惠，采购人不另行增加费用（特殊情况除外）。

一票否决事项：1、各泵站电表不得私自接线,接线应向上级水行政部门报告并经批准,否则一旦发现,8m³/s及以上闸站扣除当年全部电费，8m³/s 以下闸站扣除当年全部管理费；2、闸站管理应做到定期开展安全检查，发现隐患及时上报，运行期间8m³/s及以上闸站应有至少2名管理人员在岗，8m³/s以下闸站应有至少1名管理人员在岗，发现一次不到位扣除当季管理费的10%，两次不到位扣除当季管理费，三次不到位责令解除管护合同。3、发生一般及以上安全责任事故，责令解除管护合同。

# 第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，磋商小组将对确定为实质性响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较。评审结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列。得分且最后报价相同的并列，按照技术指标评审得分最高的供应商为排名第一的成交候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。（本项目为专门面向中小企业采购的项目，不再执行价格评审优惠的扶持政策）

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 价格分 (10分) | 以满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，得满分10分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他报价）×10，结果保留至小数点后两位。 |  |
| 技术分 （50分） | 1、闸站管理运行工作流程、服务标准、服务质量保障措施等。运行调度措施科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得10分，运行调度措施较严密、合理，描述较为详细，不存在实施难度的得8分，运行调度措施基本合理、描述一般、存在可操作性的得6分，运行调度措施描述略欠缺、存在一定的实施难度的得4分，运行调度措施描述明显欠缺、有明显不合理项的得2分，未提供不得分。 |  |
|  | 2、闸站主要养护方案，养护方案完整、技术先进合理的得10分，养护方案基本完整，技术能满足项目需求的得8分，养护方案较为完整的，技术可操作性的得6分，养护方案内容略欠缺、存在一定的实施难度的得4分，养护方案描述明显欠缺、有明显不合理项的得2分，未提供不得分。 |  |
|  | 3、安全、文明措施方案。措施方案内容详细、合理的得8分，措施方案内容较为详细，不存在实施难度的得6分，措施方案内容基本完整、存在可操作性的得4分，措施方案内容有欠缺、有不合理项的得2分，未提供不得分。 |  |
|  | 4、服务期间与相关单位、管理部门的综合协调及各类应急预案。应急预案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分，应急预案较严密、合理，描述较为详细，不存在实施难度的得6分，应急预案基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分，应急预案有明显不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得2分，未提供不得分。 |  |
|  | 5、内部管理规章制度及考核管理办法。考核管理办法科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得8分，考核管理办法较严密、合理，描述较为详细，不存在实施难度的得6分，考核管理办法基本合理、描述一般、存在可操作性的得4分，考核管理办法有明显不合理项、描述略欠缺、存在一定的实施难度的得2分，未提供不得分。 |  |
|  | 6、本项目在实施过程中的重点和难点，分析详细透彻的得6分，分析基本合理的得4分，分析较不合理的得2分，未提供不得分。 |  |
| 商务分（40分） | 项目组人员 （27分） | 1、项目技术负责人具备水利或机电工程专业工程师职称得3分，具备水利工程（或机电工程）专业高级工程师及以上职称的得6分。本项满分6分。 （提供证书原件或相关证明材料原件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料原件扫描上传) 2、各项目部门（运行、安全、机电、自动化、水工、档案）需配备相关专业人员，人员齐全得12分，否则缺一项扣2分。本项满分12分。 （提供各人员岗位职责及人员信息（身份证、联系方式等）及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料原件扫描上传） 3、项目部人员（除项目负责人及项目技术负责人）中具备相关职业技能操作证书的，如电工操作证等，每有一人得3分，本项满分9分。 （提供证书原件或相关证明材料原件及供应商为其缴纳的近三个月任意一个月社保证明材料原件扫描上传) |
|  | 管理体系 （3分） | 供应商具备有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每提供一个证书得1分，本项最高得3分。（提供原件扫描上传，同时提供“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”查询截图(网址:http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，不提供不得分。） |
|  | 业绩 (10分) | 2022年1月以来供应商完成过类似业绩，有一个得2分，最多得10分。（时间以合同签订时间为准，提供合同扫描上传，提供不全或未提供不得分。） |

# 第六章 竞争性磋商响应文件格式

竞争性磋商响应文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

磋商供应商名称 ：

日      期 ：

供  应  商：         （电子签章）

磋商主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、技术参数响应及偏离表

四、商务条款响应及偏离表

五、其他（供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近三个月内任意一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 3 | 供应商近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证（供应商依法享受缓缴、免缴的提供证明材料） |  |
| 4 | 上一年度的财务状况情况（成立不满一年不需提供） |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单 |  |
| 8 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 9 | 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，供应商响应时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，响应文件无效。 注：本项目（中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企[2011]300号）中第（三）条：其他未列明行业 |  |
| 特定资格条件 |  |  |
| 10 | / |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 11 | 磋商响应函 |  |
| 12 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

磋商响应函

致：宏信天德工程顾问公司扬州分公司

根据贵方的     号磋商文件，正式授权下述签字人_________ (姓名和职务)代表我方______________（供应商的名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。

据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：

1.按磋商文件规定的各项要求，向买方提供所需服务。

2.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的磋商有效期期满之前均具有约束力。

4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与磋商采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在磋商文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

6.遵守磋商文件中要求的收费项目和标准。

7.与本磋商采购有关的正式通讯地址为：

地 址：                         邮 编：

电 话：                         传 真：

供应商开户行：                  账 户：

法定代表人姓名（签章）：         联系电话：

供应商名称（公章）：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

- 符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

磋商响应报价表

项目名称：

项目编号：

| 服务名称 | 第一轮报价 | 是否为小微企业 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |  |
| 备注 |  |  |

法定代表人或者授权代表（签字或盖章）：

磋商供应商全称（盖章）：

日期：    年   月    日

分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 服务分项 | 单价 | 单位 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：各供应商可以根据实际情况合理安排，对上述项目适当予以调整。

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

年    月    日

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于其他未列明行业（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）（该行业类别不可修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

三、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 采购要求 | 磋商响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

四、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

五、拟投入人员一览表

供应商全称（加盖公章）：

项目名称：

| 序号 | 岗位 | 姓 名 | 性别 | 学历 | 专业 | 身份证 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：     年    月     日

六、其他 （供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

主要标的信息（成交后将公示）

供应商全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：