编号：JSZC-321001-DFHX-G2025-0045

江苏省扬州技师学院新能源技术实训场地建设项目

招标文件

东方华星建设管理（江苏）有限公司

2025年11月27日

目  录

第一章招标公告	3

第二章 投标须知	7

第三章 合同条款及格式	18

第四章 项目需求	25

第五章 评审方法及评审标准	27

第六章 投标文件格式	30

第一章 江苏省扬州技师学院新能源技术实训场地建设项目

招标公告

受江苏省扬州技师学院的委托，江苏省扬州技师学院就江苏省扬州技师学院新能源技术实训场地建设项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

江苏省扬州技师学院新能源技术实训场地建设项目 JSZC-321001-DFHX-G2025-0045   招标项目的潜在投标人应在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载采购文件，并于 2025年12月18日09点30分 （北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321001-DFHX-G2025-0045

2.项目名称：江苏省扬州技师学院新能源技术实训场地建设项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：90万元

5.最高限价：90万元，报价超过最高限价的为无效报价，按照无效响应处理。

6.采购需求：见采购文件第四章

7.合同履行期限：自合同签订之日起 15个日历日内发货并完成安装、调试等工作并交付采购人使用，安装结束后的30个日历天内完成培训及验收等所有内容。

8.本项目 不接受 联合体响应。

9.本项目 不接受 进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

3.上一年度的财务报告情况（成立不满一年不需提供）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

5.参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

6.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

7.供应商信用承诺书

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

（三）本项目的特定资格要求： 无

三、获取采购文件

1.时间：自招标公告发布之日起5个工作日。

2.地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”

3.方式：本项目采用网上注册登记方式。

4..售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.截止时间：2025年12月18日09点30分（北京时间）

2.响应文件提交地点：“苏采云”系统（网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.本次采购不收取投标保证金。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

6.本项目采购文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源代理公司推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

8.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

10.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名    称：江苏省扬州技师学院

地    址：扬州市邗江区职中路31号

联 系 人：熊老师

联系方式：18936490062

2. 采购代理机构信息

名    称：东方华星建设管理（江苏）有限公司

地　　  址：扬州市邗江中路 371号5 楼

联 系 人： 花建祥

联系方式： 0514-82885573

第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321001-DFHX-G2025-0045 项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由采购人支付给代理机构代理服务费，代理服务费按照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号文)货物类的标准计取。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由采购人支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2 代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3 招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

- 投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

#### 10.2 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、投标配置与分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3 有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其他费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

（1）项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其他所有费用。

（2）项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投货物的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

#### 21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

#### 22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
    28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
    28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

#### 30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他
    31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第三章 合同条款及格式

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：江苏省扬州技师学院新能源技术实训场地建设项目

编号：

甲方（采购人/买方）：

乙方（供应商/卖方）：

见证方:

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏唯诚建设咨询有限公司关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供                                  。

标的内容等要求详见招标文件及响应文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：             元人民币（¥           万 元整）。

2.2 本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

2.5 本合同签订后：甲方需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的增加的金额不超过原合同金额的10%；甲方若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在与乙方协商一致后，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同；除上述情况外，本合同执行期间合同总金额不变。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招标文件、响应文件以及与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）技术参数、商务条款响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方参加投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的服务和服务所涉及的物品所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

无

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的服务，应由乙方直接提供的，不得转让他人提供。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、工期

8.1 工期 ：供应商应在合同签订后的60天内完成全部设备的供货、安装、调试及培训工作，确保设备正常运行并满足采购方的使用需求

9、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定的交付期

9.2 交货方式：甲方指定的交货方式

9.3 交货地点：甲方指定的交货地点

10、价款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 付款方式：合同签订，甲方自收到发票之日起15日内，支付乙方合同总价30%的预付款；货到甲方指定地点，安装调试并验收合格后，甲方自收到发票之日起15日内，支付乙方合同余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按谈判文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 维修响应：遇到故障时，4小时内响应并提供解决方案，如遇设备故障短时间内无法解决提供备件服务。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为3年，保修期内，因非人为因素导致的采购标的损坏或故障，乙方应负责免费维修或更换。

12.7技术支持：供应商应提供长期的技术支持服务。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后60 天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在 7个工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照谈判文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1包装要求：乙方应对采购标的进行妥善包装，确保在运输过程中不受损坏。包装材料应符合环保要求，且能够防潮、防震、防压。

14.2运输要求：乙方应选择经验丰富、信誉良好的运输公司进行运输，确保采购标的在运输过程中的安全。运输费用由供应商承担，除非合同另有约定。

14.3 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.4 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.5 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.6 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.7 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及谈判文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足谈判文件要求，造成合同无法继续履行的，还应向甲方支付不少于合同总价 30 %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对服务内容质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（ 1 ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、合同其它

18.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

18.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经江苏唯诚建设咨询有限公司见证盖章后生效。

18.3本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

18.4 本合同正本一式五份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执二份、见证方执一份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

见证方：

日期：     年   月   日

第四章 项目需求

项目属性：货物类项目。

其他要求

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。本项目无节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 江苏省扬州技师学院新能源技术实训场地建设项目 | 工业 |

一、项目概况

为深化智能控制品牌特色专业群建设，强化机电一体化技术、电气自动化、新能源技术等专业内涵，对接电气供配电及智能控制设备行业完整产业链，重点补充风能发电机安装、维护与维修实训、光伏发电等关键设备，构建现代化新能源实训场景。

1、拟采购1套风能发电实训设备，具体如下：能够真实体现风力发电机组的设备构成、安装工艺和操作技术，包含设备框架、主轴、叶片、轮毂、编码器、减速机、齿轮组、联轴器、塔筒、液压制动系统、电气控制系统、发电机、伺服电机、变频器、PLC、触摸屏、并网逆变器和各类传感器等。能够支持新能源的实训教学、技能考核。

2、拟采购1套光伏发电实训设备，具体如下： 能够真实体现光伏发电设备构成、安装工艺和操作技术，包含设备框架、光伏阵列、电气控制系统、变频器、并网逆变器、汇流箱和各类传感器等。能够支持新能源的实训教学、技能考核。

二、设备技术要求

| 序号 | 设备名称 | 设备技术参数 | 设备 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风力发电平台 | 一、产品要求 能够真实体现风力发电机组的设备构成、安装工艺和操作技术，包含设备框架、主轴、叶片、轮毂、编码器、减速机、齿轮组、联轴器、塔筒、液压制动系统、电气控制系统、发电机、伺服电机、PLC、触摸屏、并网逆变器和各类传感器等，能够支持风力发电运行的实训教学、技能考核。 二、整体技术参数 1.输入电源：三相五线（或三相四线）380V±10%，50Hz； 2.工作环境：温度-5℃～40℃ 相对湿度≤85%（25℃）； 3.设备整体尺寸：≥2100mm*930mm*2000mm（长*宽*高） 4.安全保护：具有过流保护，安全符合国家标准，配有运行安全警示灯。 5.设备配有安全监测装置，可以检测设备运行时安全门的关闭状态，当门打开时设备会自动停止运行，保障使用安全。 ▲需提供该装置整体的设计三视图（包括主视图、俯视图和左视图）与设备实物图片。 三、基本配置 1.设备框架 1.1 主体采用框架式钢结构设计，可以有效承重≥500kg，框架上有安装螺丝孔位和定位机构。主体采用无缝钢材焊接成型，表面采用烤漆工艺处理。底部带有四个福马轮可方便移动。 1.2 带有可视安全门，便于观察设备整体运行情况。每个门上方设置有磁吸关闭结构，下方设置有开关量传感器检测门的闭合情况，保障设备运行时的人员安全。 1.3 ▲设备顶部配有照明系统，为使整体结构美观协调和使用安全，采用内嵌式结构设计，灯体隐藏于顶部夹层中，照明光线明亮柔和。 1.4▲配置一体式电控箱和悬臂式人机交互装置，人机交互装置的触摸操作显示屏带有≥8个可自定义功能的按钮。 HMI触摸屏： 显示屏规格：TFT，≥1400万色； 屏幕尺寸：≥12英寸； 额定电压：≥24V DC； 工业以太网接口：≥1个。 1.5挂箱装置下部（在触摸操作屏下方）设置有急停按钮、启动按钮、复位按钮、照明按钮。 2. 主轴变速单元 包含平行轴减速机、同轴减速电机、主轴、电滑环、链轮、带座轴承、滚子链式联轴器等。 在主轴变速时，可按需调整输出转速。在模拟风力发电运行方面，能将低速输入转化为高速输出，以提高发电机对风能的利用效率 在风机实际工况中，所需转速与扭矩和电机固有输出特性之间会存在差异，同轴减速机借助内部齿轮系统，以特定传动比降低电机输出转速，同步成比例提升扭矩，为风机提供适配动力。 链传动装置作为链接主轴和减速电机的核心部件，可以将装置的动力进行传输，是模拟发电系统主轴动力的关键单元。链传动装置具有结构简单、零件少、重量轻等优点。 主轴作为动力传递核心枢纽，一端连接平行轴减速机，另一端与风机机头相连。在运行中，主轴承受高扭矩与复杂载荷，装置通过精密的安装定位和稳定的框架结构确保尺寸精度与机械性能，从而有效传递动力。 轴承座为主轴提供稳定支撑，确保其在高速旋转时保持精确位置与同轴度。 ▲2.1 平行轴减速机 速比≥10；扭矩≥160N.m，空心轴带锁紧盘输出。 2.2 同轴减速电机 额定电压≥380V；额定功率≥0.5KW；减速比≥30；额定频率50～60HZ；转速≥35r/min；扭矩≥190N.m； 2.3 主轴 材质S45C碳素结构钢，长≥772mm，直径≥50mm；安装于带座轴承上； 2.4 电滑环 环数：≥48环；工作电压：0-300V AC/DC；耐压强度：≥500V；绝缘强度：≥500兆欧；壳体材质为铝合金；集成18路编码器信号线、3路伺服屏蔽线、不少于15路传感器信号线，信号线采用航空插头可实现快速插拔，电滑环能实现360°旋转；内径≥40mm；外径≥100mm；长度≥180mm；工作速度：0-200r/min。 2.5 链轮 规格：12A单排滚子链轮，内径≥50mm，齿数≥19。 3.发电单元 发电单元是模拟风力发电系统的关键部分，主要由永磁三相交流发电机与编码器构成。发电机基于电磁感应原理，将风机动力单元传递的机械能转化为电能，可实现电能的后续转换与并网。 编码器则实时监测发电机转子速度，精确计算并输出发电机实际转速信号。此信号不仅用于反馈控制，确保发电机稳定运行。通过发电单元的运作，模拟风力发电机可有效模拟真实发电场景，提供适配电能保障整个模拟系统的稳定运行。 3.1 永磁三相交流发电机 额定电压≥24V；额定转速≥500r/min，功率约为200W； 3.2 编码器： 脉冲≥1000；输出5~24V。 4. 偏航模块 主要包含模拟偏航塔筒、偏航回转支撑、偏航机舱、偏航指针、偏航电机、行程开关等。 4.1 偏航塔筒：材质Q235碳素结构钢；直径≥520mm；高度≥150mm； 4.2 偏航回转支撑：外齿形，模数5；内径≥220mm；厚度≥70mm。主要由内圈、外圈、滚动体、支撑架等构成。可以让相对部件间平稳回转并承受轴向、径向载荷等。利用滚动体在内、外圈滚道间滚动，降低摩擦，实现部件间灵活转动与稳定承载。 4.3 偏航机舱：带有360°标记，材质：Q235碳素结构钢；外径：≥590mm；厚度≥5mm；高度≥50mm。 4.4 偏航指针：高度≥100mm；厚度≥2mm，长度≥97.5mm。 4.5 偏航电机：额定功率≥0.75KW；额定转速≥3000r/min；电压220V；带有绝对值编码器，可用来检测偏航角度。 4.6 行程开关：可调滚子动臂式；最大动作力≥12N；总行程≥105°。 4.7 液压碟式制动器：最大压力≥6MPa。 5.变桨单元 变桨单元是风力发电系统中控制叶片角度的关键组件。它由行星齿轮减速机、变桨伺服电机、槽型光电开关、叶片等构成。 电动机提供动力，经行星齿轮减速机调整扭矩与转速后，带动齿轮转动，从而实现叶片变桨。 伺服电机用于控制叶片角度，光电开关用于定位与限位保护。 整体确保控制指令及时传达与反馈数据准确传输，使叶片能根据风速等条件精准调整角度，优化风能捕获效率，保障风机高效稳定运行。 5.1 机头转盘 材质S45C；长≥42mm；直径≥430mm。带转速检测传感器，用来检测轮毂整体的转速。 5.2 变桨伺服电机： 功率≥100W；额定转速≥3000r/min；电压220V。 5.3 行星齿轮减速机： 双级减速，额定输入速度：≥3000r/min，满载效率≥94%，额定输出扭矩≥8Nm，速比：≥1：50。 5.5 叶片： 采用精密加工工艺制成，可模拟真实的风力发电机组叶片的形态。材质S45C，长≥210mm，底部直径≥35mm。 5.6 回转支承 内齿型；外径≥135mm；厚度≥20mm。 5.7 原点及极限检测传感器：槽型光电传感器（3个）。 5.8 透明防护罩：透明亚克力/一体式压铸成型，厚度≥4mm。 6.液压制动系统 液压单元作为系统制动系统的动力单元，是保障设备安全稳定运行的关键部分，主要由液压手动泵、液压阀块、液压油箱、压力变送器、压力表、滤油器、液压碟式制动器、接油盘等构成。 压力变送器监测压力，超限时触发动作。 压力表显示压力值，便于观测。 滤油器可净化油液，保证系统清洁。 蓄能器储存压力能，满足各类实验需求。当装置需紧急制动刹车时，各部件协同工作，通过液压能驱动制动器，实现可靠制动。 手动泵作为液压系统的动力源，从液压油箱中泵出为系统提供压力的液压油。 采用模块化设计，将液压系统内部的结构展现出来，用来实训练习。 液压阀组集成截止阀、换向阀、单向阀，可控制各类液压动作；电磁阀控制油路通断。需包含主阀组、偏航制动阀组，为保证设备的易用性和清洁型，阀组部分均需采用平面式快速接头。 6.1主阀组：尺寸≥235mm×220mm（长×宽）；配有0.7L蓄能器、两位两通电磁球阀2个、两位四通电磁换向阀1个、单向阀1个、溢流阀1个、压力变送器1个、平面式快速接头5个； 6.2偏航制动阀组：尺寸≥250mm×220mm（长×宽）；配有两位两通电磁球阀3个、溢流阀1个、压力变送器1个、平面式快速接头6个； 6.3高速轴制动阀组：尺寸≥185mm×220mm（长×宽）；配有两位两通电磁球阀2个、压力继电器1个、平面式快速接头4个。 ▲6.4 液压油箱 为满足绿色环保的要求，需实现液压油循环回收功能。含油位计、温度传感器、加（供）油口、回油口；容量≥8L。 6.5 手动泵阀组 包含手动泵1个、截止阀1个、平面式快速接头3个；手动泵阀组尺寸：≥90mm×120mm（长×宽），配套加力杆。 6.6 液压碟式制动器 适用刹车盘厚度≥6mm；最大压力4MPa；接口：G1/8，刹车盘直径≥160mm。 6.7 风能制动锁 用于机头转动停止时锁止，保障设备的使用安全。缸径≥25mm；行程≥10mm;使用压力0.3~14 MPa；带磁性开关，检测位置。 ▲6.8接油盘 材质：冷轧钢板，板材厚度≥2mm； 盘体外形尺寸：≥840mm×290mm×32mm（长×宽×高）。 6.9压力检测单元：耐震压力表（3个），测量范围：0-2.5Mpa。 7.电气控制系统 ▲包含可编程逻辑控制器、整流器、微型逆变器、变频器、伺服控制器、交换机、温度传感器、震动传感器、电感传感器、磁性开关、熔断器、断路器、隔离开关、多功能电表等。用于控制各个单元电器元件的运行状态，并对发电机发出电能进行调节，使其能够实现并网功能。 7.1 整流器（1个）： 能够实现发电单元所输出电能的电源转换 输入≥20V AC；输出≥20V DC； 7.2 微型逆变器（1个）： 可实现发电机输出电能的并网，对输入电源进行逆变转换，实现发电机所发出电能的并网。 输入DC 10~96V；输出AC 60~300V；额定功率≥300W； 7.3 可编程逻辑控制器： 供电电压：直流 20.4 - 28.8V； 数字量输入：≥14个24V DC数字输入点； 数字量输出：≥10个24V DC数字输出点； 模拟量输入：有2个模拟量输入通道，输入范围为 0 - 10V； 以太网接口：1个以太网接口； 程序 / 数据存储器：存储容量为≥100KB； 7.4多功能电表（2个） 运行温度：-25℃~55℃； 测量值采集方式：无缝的，连续的； 可测量的网电频率：初始值45Hz，终值65Hz； 电源结构形式：宽电压范围电源； 供电电压：100~250V； ▲产品功能：支持电压测量、电流测量、有效功率测量； 显示器规格：LCD； 语言在显示器的显示上支持：德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、土耳其语、中文、波兰语； 按键数：≥4； 通讯接口数量：≥2； 协议在以太网接口处支持：MODBUS TCP； 数字输入端数量：≥2； 数字输出端数量：≥2； 可测量的网电电压：在（PE）N和L之间AC时，最大额定值400 V，最小值11.5V，最大值480V； 电压的测量区扩展带有外部的电压互感器，电流的测量区扩展带有外部的电流互感器。 7.5 其他电气元件 微型断路器（4个）、交流接触器（2个）、震动传感器（1个）、黄色按钮（1个）、绿色按钮（1个）、急停按钮（1个）、带灯按钮开关（1个）、伺服控制器（4个）、安全继电器（1个）、交换机（1个）、温度传感器（1个）、电感传感器（1个）、磁性开关（1个）、熔断器（1个）、隔离开关（1个）。 8.设备运维管理系统 用于现场设备监控，通过智能设备接入，实现设备运行数据的实时采集、实时穿透和实时展现。 主要特点：设备数据的实时采集、实时穿透和实时展现；运行数据实时穿透，及时发现问题，提升效率；接入设备数据云同步，无需专人维护；通过设备联网可视化，让管理者轻松掌握设备情况。 核心功能： 1）可视化看板：以单台和多台设备的维度实时展现设备运行情况。 ▲2）基础数据配置：可独立进行用户、角色管理，满足个性化管理需求，同时可根据实际情况对看板显示内容进行配置，包括设备列表、设备详情。 3）技术资源库 提供电力新能源、机械设计、自动化等专业的在线学习内容，打造交互式学习中心，支持在线笔记、课堂讨论、学习痕迹跟踪等功能。 主要特点：提供音视频、文本等多种格式的海量素材，并按照专业领域、教育层次等进行分类，助力可再生技术发展；支持移动端应用，与web端实时同步，随时随地投入学习。 ▲核心功能： 课程库：精品课程视频，分为慕课、微课，支持按照课程层次、用户类型、教育层次、专业进行分类筛选； 素材库：提供丰富教学素材，包括视频、文档、音频、图片、动画、仿真等，并按照活动类型分类筛选； 我的课堂：根据学习或者教学需求，订阅课程、创建或者加入课堂，方便进行学习或教学； 个人中心：记录学习历史，保存课堂笔记，提高学习效率。 9.其他机械结构 9.1 链传动：由链条、链轮组成，进行机构间的传递动力与运动，主动链轮转动，带动链条，链条通过链节与链轮齿的啮合，驱使从动链轮转动，实现动力传递与变速。 9.2对中检测单元 可精准测量轴与轴、联轴器等部件的位置偏差，数据直观呈现，能够实现对装置同轴度进行检测。用于检测和调整相连设备安装时的相对位置精度,确保设备部件之间的位置在设计公差内。通过精确调整和固定部件的相对位置，保证设备运行的稳定性、可靠性和效率，减少机械振动和能量损耗，确保动力传递的平稳性。 对中仪检测轴径≥10mm。 对中方式：3点测量 9-12-3 点；4点测量 6-9-12-3 点； 固定装置：2个V型链条夹具； 轴径：φ30~130mm； 延长链轴径：≤φ320mm； 支架距离：60~240mm。 10.工具车及配套工具 三层工具车（1个）、指针式百分表（1个）、杠杆式百分表（2个）、梅花/开口一体板手（1套）、黄油枪（1个）、铜棒（1个）、橡皮锤（1个）、截链器（1个）、拉马（1个）、钢直尺（1个）、塞尺（1套）、塑料量杯（1个）、内六角扳手（1套）、数显扭力扳手（1个）、扭力扳手开口头（1个）、扭力扳手开口头（1个）、棘轮套筒扳手套装（1套）、数字万用表（1个）、交直流钳形电流表（1个）、计算器（1个）、指南针（1个）、水平仪（1个）、兆欧表（1个）、数显水平尺（1个）、广告尺（1个）、手电钻（1个）、批头（1个）、压线钳（1个）、测电笔（1个）、美工刀（1个）、锉刀（1个）、锯弓锯条（1个）、拐尺（1个）、钢直尺（1个）、不锈钢直角尺（1个）、卷尺（1个）、穿线器（1个）、双爪玻璃吸盘（1个）、螺丝刀（1套）、斜口钳（1个）、管型压线钳（1个）、鸭嘴剥线钳（1个）、老虎钳（1个）、尖嘴钳（1个）、人字梯（1个）、安全带（1个）、开孔器（1个）、快速F夹（1个）、量角器（1个）、吸磁手环（1个）、砂纸打磨架（1个）、电烙铁（1个）、冷压钳（1个）、水平尺（1个）。 1）杠杆式百分表（2个） 精度：≥9μm； 量程：≥0.8mm； 分辨率：≥0.01mm； 分度值：≥0.01mm； 表盘读数：0-40-0mm。 2）梅花/开口一体扳手（1套） 包含尺寸：8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、18mm、19mm、22mm、24mm。 3）拉马（1个） 规格：≥8英寸； 工作范围：70-200mm； 丝杆总长：≥230mm； 丝纹行程：≥145mm。 4）内六角扳手（1套） 规格包含1.5mm、2mm、2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm、8mm、10mm，SVCM+材质,蝶形插套,采用全抛光表面镀铬。 5）扭力扳手（1个） 扭矩范围：6.8-135N.m； 顺时针及逆时针方向皆可操作； 蜂鸣器及LED灯多级警示(达到预设扭矩值时)； 可切换4种扭矩单位N.m，lbf.in，lbf.ft， kgf.cm；数字扭矩值显示，±2%精度。 11.桌椅 1）主体采用钢木结合，桌面采用耐划木质材料； 2）桌子尺寸：≥1600mm×600mm×700mm（长×宽×高）； 3）凳子框架采用优质钢管焊接结构； 4）面板厚度≥10mm，底部有防滑垫； 5）凳子尺寸：≥340mm×240mm×450mm（长×宽×高）。 12.系统控制终端 1）处理器：≥i5系列； 2）芯片组：≥B760芯片组 3）内存：≥16G，插槽数量≥2,最大可扩展至64GB。 4）存储：≥512GB 固态硬盘。 5）声卡：集成声卡。 6）网卡：≥1 个集成 10/100/1000M 自适应以太网卡。 7）显卡：集成显卡； 8）显示器：≥23.8 英寸，支持低蓝光护眼模式。 9）键盘、鼠标 ：USB有线键鼠。 10）安装CAD制图软件，博途软件，WPS办公软件常用软件。 | 1 | 套 |
| 2 | 光伏发电平台 | 一、产品要求 能够真实体现光伏发电系统的设备构成、工程实施和操作技术，包含设备框架、光伏阵列、并网逆变器、储能逆变器、锂电池、可调直流电源、汇流箱、配电箱和电器配件等，能够支持新能源和光伏系统的实训教学、技能考核。 二、整体技术参数 1.输入电压：220V±10% 50Hz 2.工作环境：环境温度范围为-5℃～+40℃，相对湿度＜85%， 海拔＜4000m 三、系统组成与功能要求 1. 光伏阵列 该部分是太阳能发电系统中的核心组件集群，通过将不少于2个光伏组件（太阳能电池板）进行电气连接和机械固定，形成具备特定功率输出和空间布局的发电单元，主要功能是将太阳辐射能高效转化为电能。 主要包含屋顶模拟平台、铝合金导轨及安装配件、光伏组件、专用电缆等组成，可满足光伏组件按技术文件的要求进行安装搭建。 屋顶模拟平台提供斜面屋顶式的光伏阵列的安装模拟环境。 光伏阵列：可进行铝合金安装支架的铺设，并通过光伏安装配件实现光伏系统的建设实施。主要包含：边压组合机构、中压组合机构、弯钩组件、紧固件等。 2.光伏组件（≥2块） 最大功率：≥550W； 尺寸：≥2279mm×1134mm×35mm。 3.光伏安装模拟墙 光伏安装模拟墙可以支持多个光伏系统设备的安装与布线，采用竖直框架加稳固底座设计，连接处有特殊加固处理，整体稳定不易晃动，整体尺寸：长约2100mm×宽约910mm×高约2000mm，框架采用优质冷轧钢板焊接而成，每个墙面安装4块实木板，板厚≥24mm。 4. 锂电池 LiFePO4电池具有安全性高和稳定性强等特点，比传统电池具有更广泛的用途和更长的寿命，广泛应用于动力电池、储能系统等领域。 额定容量：≥50.0Ah 标称电压：≥48V 通讯接口：CAN/RS485 壁挂式锂电池。 - 汇流箱 其作用在于实现光伏组件的有序连接与电流汇流，由于单个光伏组件输出的电流较小，通过汇流箱可将多个组件的输出电流进行汇集，以满足后续逆变器等设备的输入要求，优化电能传输效率。 当系统发生故障时，汇流箱能隔离故障区域，缩小停电范围，保证其他组件正常运行。 尺寸：≥13回路； 包含：直流熔断器（4个）、直流断路器（1个）、光伏直流防雷器（1个）等。 6. 光伏系统配电箱 包含并网配电箱和储能配电箱两大部分，分别对应了并网系统与离网系统，是保障光伏发电系统高效稳定运行的关键部分。 6.1 并网配电箱 隔离开关：4P（1个） 光伏并网断路器：4P(过欠压/失压保护，过载及短路保护、自动重合闸)（1个） 电涌保护器（防雷器）：40kA/4P/440V（1个） 空气开关：4P（2个） 双向电能表(三相380V/5(80)A、RS485通讯，导轨式；)（1个） 三相交流熔断器3P（1个） 箱体：≥30回路。 6.2 储能配电箱 隔离闸刀开关：2P（1个） 双向电能表(220V/5(80)A、RS485通讯)（1个） 光伏并网断路器2P(过欠压/失压保护，过载及短路保护、自动重合闸)（1个） 双电源切换开关（1个） 电涌保护器（防雷器）：40kA/2P/385V（1个） 漏电保护器2P（1个） 交流熔断器2P(1个) 箱体：≥30回路 7. 三相并网逆变器 并网逆变器是光伏并网发电系统的核心设备，主要功能是将光伏组件产生的直流电能转化为符合公共电网要求的交流电能，并实现与电网的安全连接和电能馈送。 最大输入电压：≥1100V； 额定输入电压：≥600V； 启动电压：≥180V； MPPT电压范围：≥160~1000V； MPPT数量：≥2； 最大输入电流：≥18A/16A； 最大输入短路电流：≥25A； 额定输出功率：≥5000W； 最大视在功率：≥5.5KVA； 最大有功功率：≥5.5KW； 额定电网输出电流：≥7.6A； 最大输出电流：≥8.4A； 保护：直流反接保护、交流短路保护、交流输出过电流保护、浪涌保护、电网监测、孤岛保护、温度保护、集成直流开关。 通讯方式：RS485。 8. 单相储能逆变器 储能逆变器是储能系统中的核心设备，主要用于协调光伏、电池、负载、电网或发电机等多能源的灵活接入与能量管理，实现电能在“发电-储电-用电”场景中的高效流转。内置自发自用，削峰填谷，电池优先，后备电源等多种应用模式，同时支持多机并联，适用于多种储能应用环境。 最大输入功率：≥5.4kW； 最大输入电压：≥600V 启动电压：≥100V； 额定电压：≥360V； MPPT电压范围：≥100V~550V； MPPT数量：≥2； 每组MPPT可接入组串数：≥1； 每组MPPT最大输入电流：≥16A； 每组MPPT最大短路电流：≥24A； 额定输出功率：≥3.68kVA； 最大输出功率：≥3.68kVA； 最大输出电流：≥16A； 额定电压：≥230V； 额定频率：50Hz/60Hz； 最大输出功率：≥3.68kVA； 最大输出电流：≥16A； 峰值输出功率，时间：5.5kW，10s; 额定输出电压，频率：230V，50Hz； 电池电压范围：40V ~ 60V； 最大充放电电流：≥100A； 通讯方式：CAN； 保护：直流开关、直流反接保护、孤岛保护、I-V曲线扫描、过流/过压保护、输出短路、绝缘抗阻检测、漏电流检测、接地故障检测、电池软启动保护、浪涌保护。 通讯：RS485； 环境温度范围：-30~60℃； 冷却方式：自然冷却。 9. 直流可调电源 钢板机箱，坚固耐用，提手设计。 电压采用10圈电位器，精确调整输出电压值。 具有过压保护、短路限流保护、过温保护、过功保护。 PWM开关模式，效率高，节能环保。 输入电压：220V 50Hz； 输出电压：DC 0-200V 连续可调； 输出电流：DC 0-5A 连续可调； 显示分辨率：电压0.1V，电流0.1A； 电压稳定度：≤0.2%； 电流稳定度：≤0.5%； 负载稳定度：≤0.5%； 冷却方式：智能温控风扇强制风冷。高于40℃风扇启动，低于35℃风扇停止。 10.飞行器 起飞重量：≤249g； 最长飞行时间：≥25分钟； 最大上升速度：≥3米/秒； 最大下降速度：≥2米/秒； 最大抗风速度：≥10.7米/秒（5级风）； 影像传感器：≥1/2.3英寸CMOS，有效像素1200万； 镜头：视角≥80°，等效焦距≥24mm；光圈≥f/2.8； 照片单张拍摄：≥1200万像素； 图片格式：JPEG/DNG（RAW）； 电池容量：≥2250毫安时。 11.安装所需的元气件与线材 包含：1.5mm²导线、2.5mm²导线、光伏专用导线、线管及其配件、PVC线槽及其配件。 12.综合能源管理系统 可基于数据优化系统设置，展示系统的数据，提升设备利用效率，具备光伏、储能的实时监控功能，依据数据和实时信息生成运行曲线，模拟电力规划。 ▲主要功能包含： 系统总览 可显示系统总体的状态信息，系统的发电端构成，显示报警类型和占比分布，储能系统的运行状态，电池健康状态和比例分布。 实时监控 可显示发电系统和周围环境的具体信息，如光照强度、环境温度、输出功率、输出电压、输出电流、运行曲线。 报警记录 显示报警总数、报警设备、报警统计信息。 系统配置 包含系统设置和通信设置，系统设置可控制发电端和储能的投入与断开，设置发电类型的优先级，通信设置包含以太网的IP地址、默认网关、子网掩码，Modbus信息，串口信息。 | 1 | 套 |

二、其他要求售后服务

1、供货、安装时间要求

自合同签订之日起 15个日历日内发货并完成安装、调试等工作并交付采购人使用，安装结束后的30个日历天内完成培训及验收等所有内容。（提供承诺函，格式自拟，原件系统上传）。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2、投标人按照招标文件要求对各个技术要求项作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，投标人在合同中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中已被招标人确认的条款。

3、投标人可到现场进行勘察，根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备、材料、配件及辅材等，如在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

4、本项目所需货物，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

5、中标人为确保所投产品质保期结束后正常使用、维护，需向采购人提供的备品备件及专用工具。

6、投标报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保及质保期间等一切费用。请各投标单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

7、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

8、中标人应保证提供的所有设备是全新、未使用过的产品，并且是非长期积压的库存材料。所有货物的制造都应按先进的工艺技术进行，无材料设计或制造工艺上的缺陷，并完全符合相应的现行国家标准及规范规定的质量、规格和性能的要求。

9、中标人所供仪器设备如不符合招标文件要求、不符合投标文件中所承诺的技术标准、不符合国家相关强制性技术标准，采购人有权退货，并按中标人延误供货所造成的损失情况，按照合同约定向采购人交纳违约金。

10、如果采购人使用中标人所供仪器设备，因中标人的瑕疵而受到第三方的追究，中标人要代替采购人向第三方承担责任，并赔偿采购人的经济损失。

11、如果因中标人原因合同终止，中标人应在合同终止之日起五个工作日内无条件退还采购人已付的合同预付款项，且采购人保留向中标人追究因此造成的相关损失的权利。

12、培训服务要求

包括技术、维修和教学培训，含工作原理，设备的教学、操作使用和维护方法，达到正确检修、维护和排除故障的水平。保证受培训人员能独立教学，提供至少5天培训课程内容，工程师上门培训，培训费用由中标人承担。

13、质保期及售后服务内容

所有设备均要求免费质保2年（验收合格之日起）。故障解决方案：在质保期内发生的任何技术和产品的问题，中标人全权负责，并是免费和无偿的，采购人人为造成的损伤除外；由于中标人提供的产品质量问题造成采购人的财产损失或使用安全问题，由中标人负责，中标人负责指导采购人对设备进行日常维护，并对采购人相关人员进行技术指导。专业技术人员保障及服务电话：每学期至少1次回访维护；设备发生故障两小时内给予故障解决方案，提供项目负责人及专业技术人员联系方式；质保期满后的售后服务范围和收费。

14、服务响应时间

在质保期内，一旦发生质量问题，不论是否工作日,中标人手机应7*24小时保持畅通，一般问题24小时内解决，特殊问题3天内解决。

第五章 评审方法及评审标准

一、评审方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除

后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

- 大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他合格投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30%×100。 注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在评标现场合理的时间内证明其报价合理性的，评标委员会有权将其作为无效投标处理。 | 30 |
| 2 | 服务方案 （25分） | - 1、投标文件提供针对本项目的技术实施方案 (包括但不限于整体介绍、设备详情、安装方案、调试方案)， 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得3分； 方案具有不合理项、描述欠缺、存在一定的实施难度的得2分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 2、 投标文件提供针对本项目的培训方案 (包括但不限于培训内容、培训地点、培训专家及培训时间等)， - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得3分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | - 3、至少包含项目人员组织管理方案、风险评估及管理方案、应急管理方案等方面内容。 - 方案科学、严密、合理，描述详细且具有针对性的得5分； 方案较合理、严密、描述较为详细，不存在实施难度的得4分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得3分； 方案具有明显不合理项、描述欠缺、存在实施难度得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 4、日常维护方案（针对本项目指定日常维护的方式方法） 方案内容全面具体，科学合理，可行性、可操作性强，措施完善的，得5分； 方案内容具体，较科学合理，可行性、可操作性较强，措施较完善的，得4分； 方案基本合理、描述一般、存在可操作性的得3分； 方案内容有缺失、可行性、可操作性较差的，得1分； 未提供的不得分。 | 5 |
|  |  | 5、质量保障措施 方案具体、合理，可操作性强，并能有效把握关键节点工作，能完全满足或优于用户需求，得5分。 方案比较具体、合理，可操作实施，较能把握关键节点工作，能基本满足用户需求的，得4分。 方案不够具体，但能基本把握关键节点工作，对用户需求存在某些负偏离的，得3分。 方案内容差、无针对性、可操作性差，得1分。 未提供的不得分。 | 5 |
| 3 | 技术指标（30分） | 投标人所投产品完全满足或优于招标文件第四章项目需求【二、设备技术要求】得30分。加▲号项指标为关键技术要求，每有一项负偏离扣1分。其他项为一般技术要求，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 说明：加▲号项指标为关键技术要求，须提供相关证明材料,未按要求提供配套证明材料视为负偏离，其他以投标人提供的《技术参数响应及偏离表》的响应偏离情况为准。若发现有提供虚假的证明材料或虚假应答技术参数响应及偏离表的，视为无效投标，上报采购监管部门并追究相关责任。 | 30 |
| 4 | 类似业绩 （8分） | 投标人提供2022年1月1日以来完成的类似项目业绩，每提供1份得2分，最高8分。(提供中标通知书、完整合同、验收报告扫描件上传) | 8 |
| 5 | 管理体系（3分） | 1.投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内ISO9001质量体系认证证书得1分(如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料)。 2.投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内ISO14001环境管理体系认证证书得1分(如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料)。 3.投标人具有国家认证认可监督管理委员会认可的从业机构出具的有效期内ISO45001职业健康安全管理体系认证证书得1分(如认证证书注明应进行年度监审，须附监审标识或年审报告等有关证明材料)。 | 3 |
| 6 | 售后服务（4分） | - 1、提供免费质量保障，满足免费质保年限的基础上，每延长1年加1分，满分2分。 （提供承诺函加盖投标供应商公章，格式自拟，原件扫描件件上传） - 2、技术支持、售后服务程序合理，人员配备技术力量强，故障响应时间小于2小时，上门时间小于12小时，维修和更换时间小于24小时，得2分，不满足不得分。 （提供承诺函加盖投标供应商公章，格式自拟，原件扫描件件上传） | 4 |

注：评审委员会启动异常低价投标(响应)审查的情形和具体要求，包括：

(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序：

（1）投标(响应)报价低于采购项目预算 50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算*50%；

（2）投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价*45%；

（3）评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。
      第六章  投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投 标  人：         （电子签章）

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺函

七、法人授权书

八、投标函

九、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十、技术要求响应及偏离表

十一、商务要求响应及偏离表

十二、开标一览表

十三、投标配置与分项报价表

十四、主要标的信息

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告

投标人成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

七、法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321001-DFHX-G2025-0045  号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

被授权人身份证：

## 八、投标函

致：

根据贵方的                      号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：_____年____月____日

九、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加东方华星建设管理（江苏）有限公司组织的（单位名称）采购编号为       ，（项目名称）     的采购活动，服务全部由符合政策的小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于 工业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于  租赁和商务服务业 行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十一、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

投标总报价

大写： （人民币：圆）

小写： （人民币：元）

日期：       年   月   日

十三、投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 单位 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、运输保险及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

十四、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。