招　标　文　件

项目名称：扬州市江都区武坚镇智能高压电气小镇客厅项目厨房电气化设备采购及安装

项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2024-0025

扬州市公共资源交易中心江都分中心

2024年12月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同条款及格式	17

第四章项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	55

第六章 投标文件格式	58

- 第一章投标邀请

受[扬州市江都区武坚镇人民政府]的委托，扬州市公共资源交易中心江都分中心就[扬州市江都区武坚镇智能高压电气小镇客厅项目厨房电气化设备采购及安装](JSZC-321012-JZCG-G2024-0025)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市江都区武坚镇智能高压电气小镇客厅项目厨房电气化设备采购及安装招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年1月10日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321012-JZCG-G2024-0025

2.项目名称：扬州市江都区武坚镇智能高压电气小镇客厅项目厨房电气化设备采购及安装

3.预算金额：75万元

4.本项目设置最高限价，最高限价75万元。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：见招标文件第四章

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告；（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（可提供“基本资格条件承诺函”）

1.6供应商信用承诺函。

2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。供应商须提供《中小企业声明函》

4.本项目不接受联合体投标

5.本项目不接受进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日

2.地点：扬州市政府采购网，江苏省政府采购网

3.方式：网上获取

4.售价：0.00元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2025年1月10日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”平台。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市江都区武坚镇人民政府

地 址：扬州市江都区武坚镇人民政府

联系人：夏先生

联系方式：0514-86603953

2.扬州市公共资源交易中心江都分中心信息

地　址：扬州市江都区浦江东路111号（锦润国际大酒店向东800米，席家花园对面）

联系人：苗蕾

联系方式：0514-80385712

- 八、其他

1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心江都分中心在“江苏政府采购网”“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

- 第二章投标人须知

- 一、总则

- 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

- 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心江都分中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

- 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

- 二、招标文件

- 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

- 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

- 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2 交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

- 三、投标文件的编制

- 9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。

- 11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

- 15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

- 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

- 四、投标文件的递交

- 17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交

投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

- 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

- 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

- 20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

- 五、开标与评标

- 21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

- 22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

- 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

- 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

- 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评标委员会联系。

- 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.12其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

- 六、定标

- 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

- 28、质疑处理

28.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件及审查结果、评标方法和评标标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对除上述事项以外其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

交易中心及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑。

交易中心质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

- 29、中标通知书

29.l中标结果确定后，交易中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

- 31、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

江苏省政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：_____

项目编号：_____

甲方：（买方）

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据扬州市公共资源交易中心江都分中心         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：______

1.2 标的质量：______

1.3 标的数量（规模）：______

1.4 履行时间（期限）：______

1.5 履行地点：______

1.6 履行方式：______

1.7 包装方式：______

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币零元作为本合同的履约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、质保期

质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同八、九、合同款项支付

合同签订后，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内，支付合同价的30%作为预付款。货物运送到采购方指定地点，且安装、调试、培训到位，甲方自收到乙方发票之日起10个工作日内付清尾款。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

11.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值     的违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日      向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日      向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

16.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十七、合同生效及其它

17.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3 本合同正本一式___份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方（盖章）：                       乙方（盖章）：

地址：                        地址：

法定代表人或授权代表：                 法定代表人或授权代表：

联系电话：                                    联系电话：

签订日期：      年    月   日

第四章采购需求

项目属性:货物类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（本项目政府强制节能产品：洗手星盆连感应龙头、单冷龙头、冷热水龙头、洗地龙头、容积式电热水器）。须提供所投产品有效期内的政府强制节能产品认证证书。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

核心产品：电磁双头大锅灶

采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购清单中所有货物均为主要标的物 | 工业 |

注：所有主要标的物均须在《中小企业声明函》中声明

一、招标项目简介

（一）项目名称：扬州市江都区武坚镇智能高压电气小镇客厅项目厨房电气化设备采购及安装

（二）项目地点：扬州市江都区武坚镇

（三）项目范围：扬州市江都区武坚镇智能高压电气小镇客厅项目厨房电气化设备采购及安装

（四）合同履行期限：30日历天

（五）质量要求：合格

二、采购清单

| 扬州市江都区武坚镇智能高压电气小镇客厅项目厨房电气化设备采购及安装采购清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) 单位（mm） | 数量 | 单位 | 技术参数 | 产品图片 | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洗手星盆 连感应龙头 | 450*400*800 | 3 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 更衣柜 | 900*450*1800 | 2 | 台 | 特性参数： -柜体：不锈钢板厚度0.8mm。 -层板/侧板：不锈钢板厚度0.8mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 皂液器 | 210*120*150 | 3 | 台 | 免接触取液 红外自动感应 容量600ML 余量可视 优质ABS原料 电池供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 消毒液器 | 248*190*520 | 3 | 台 | 喷量感距调节 1500ML容量 智能感应 雾化喷头 免接触 喷淋范围广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 烘手机 | 248*190*520 | 3 | 台 | 红外感应 快速干手 降噪高速风道 无接触操作 冷热双模 进气过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 平板推车 | 800*450*900 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 电子磅秤 | 300KG | 1 | 台 | 特性参数： -称重300KG -误差≤50G -液晶显示 -语音播报 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 灭蝇灯 （诱捕式） | 30W | 16 | 台 | 220V/30W*2强光诱捕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 地架 | 1100*600*150 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -外框：不锈钢方管38*38*1.0mm。 -格栅：不锈钢方管38*25*1.0mm。 -脚通：不锈钢方管38*38*1.0。可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 地架 | 1500*600*150 | 3 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -外框：不锈钢方管38*38*1.0mm。 -格栅：不锈钢方管38*25*1.0mm。 -脚通：不锈钢方管38*38*1.0。可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 四层平板货架 | 1100*500*1600 | 6 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -横档：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -层板横向配加强筋。 -层板：不锈钢拉丝板材，厚度1.0mm。 -柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 拖把池 | 700*500*500 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 四层平板货架 | 1500*500*1600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -横档：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -层板横向配加强筋。 -层板：不锈钢拉丝板材，厚度1.0mm。 -柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 清洁工具消毒柜 | 680*660*1850 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/3KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -门板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门带门锁，便于管理。 -热风循环消毒技术。 -120分钟定时器，带有钥匙锁具。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 容积式电热水器 |  | 1 | 台 | 特性参数：SUS304材质内胆 -电压功率：220V/8KW。 -采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -加热器：3.3KW专用机芯。 -开关：一键开启触摸开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -安全等级：磁感应加热，水电分离，无安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 大单星盆台 | 900*700*800 | 3 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 单冷龙头 | DN15 | 15 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主体：不锈钢主体，拉丝纹理。 -表面：精细拉丝。 -阀芯：优质陶瓷精密阀芯。 -出水方式：起泡器。 -360°旋转，随心所欲。 -总体高度：≥324mm。 -出水孔高度：≥219mm。 -环保304不锈钢主体，保障健康用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 单孔残菜台 （带背板） | 700*700*800 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 水产料理台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 冷热水龙头 | DN15 | 1 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主体：不锈钢主体，拉丝纹理。 -表面：精细拉丝。 -阀芯：优质陶瓷精密阀芯。 -出水方式：起泡器。 -360°旋转，随心所欲。 -总体高度：≥324mm。 -出水孔高度：≥219mm。 -环保304不锈钢主体，保障健康用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 单孔残菜台 （带背板） | 550*700*800 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 肉类料理台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 冷热水龙头 | DN15 | 1 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主体：不锈钢主体，拉丝纹理。 -表面：精细拉丝。 -阀芯：优质陶瓷精密阀芯。 -出水方式：起泡器。 -360°旋转，随心所欲。 -总体高度：≥324mm。 -出水孔高度：≥219mm。 -环保304不锈钢主体，保障健康用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 双层工作台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 双层工作台 | 1800*800*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 绞切肉机 | 580*420*780 | 1 | 台 | JQ-2单规格绞切肉机。 额定电压/功率：220V/1.1KW。 产生能力：300-400KG/h。 切片厚度：2-5MM可调节。 产品净重：≥83KG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 刀具砧板组合消毒柜 | 1200*610*1800 | 2 | 台 | 1、特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/3KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -门板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门带门锁，便于管理。 -热风循环消毒技术。 -120分钟定时器，带有钥匙锁具。 2、★ 所投产品须具有“大肠杆菌消毒效果试验、食品消毒柜脊髓灰质炎病毒灭火试验”，检测报告具明合格。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 洗地龙头 | DN15/L=11米 | 1 | 只 | 11米管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 双层挂墙架 | 2000*300*400 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -层板：不锈钢板，厚度1.0mm。 -层板横向、纵向配加强筋。 -框架：不锈钢方管，38*38*1.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 双层挂墙架 | 1900*300*400 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304材质 -层板：不锈钢板，厚度1.0mm。 -层板横向、纵向配加强筋。 -框架：不锈钢方管，38*38*1.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 不锈钢开水器 （连底座） | 12KW | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压功率：380V/12KW。 -柜体：外壳板厚0.8mm，内胆板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -显示器：数字化控制。 -自动进水。 -自动温控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 净水器 |  | 1 | 台 | 特性参数： -三级过滤，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》（2001）的要求。 产品须具备3C产品认证证书（须提供证书原件扫描上传） ★产品须具备卫健委批准的《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（须提供卫生许可批件原件扫描上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -横档：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -层板横向配加强筋。 -层板：不锈钢拉丝板材，厚度1.0mm。 -柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 洗地龙头 | DN15/L=11米 | 1 | 只 | 11米管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 单星盆台 | 700*700*800 | 3 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 四门双温雪柜 （风冷） | 1210*755*1925 | 2 | 台 | 1、板材：外壳201，内胆201 2、冷凝器：钢丝式 3、蒸发器：铜管翅片式 4、温控器：电子温控 5、门体特征：弹簧回归 6、四六门双温左冷藏右冷冻结构，2套机组 7、冷藏/冷冻箱体带防露线 8、风罩体积缩小，相比普通下沉式机组，大大增加了储藏空间四面循环风 ★9、符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，GB 4706.13-2014GB 4343.1-2018GB 17625.1-2012。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★10、所检项目的检测结果满足GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品的限制要求，高锰酸钾消耗量、重金属铅、脱色试验均符合要求。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★11、符合GB/T 20219-2015、GB 8624-2012标准B1(C)级要求。表观芯密度≥30kg/m³、初始导热系数(平均温度25C)≤0.024W(m·K)（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★12、产品具有杀菌功能，臭氧、等离子杀菌模式大肠杆菌群杀灭率＞99.99％， 金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99％，黄曲霉菌杀灭率＞90％（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★13、所投产品环保涂层有害物质符合标准，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》，检测方法依据GB/T 26572-2011电子电器产品六种限用物质（铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr 6+、多溴二苯、多溴二苯醚）的测定。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 三层送餐车 | 850*450*800 | 4 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -层板：不锈钢板厚度1.0mm。 -立柱：25*25不锈钢方管，厚度1.0mm。 -脚轮：高强度聚氨酯脚轮，双轴承。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 单通工作柜 | 1800*800*800 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 双层工作台 | 1500*800*800 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 冷藏工作台 （风冷） | 1800*750*800 | 2 | 台 | 1、板材：外壳201，内胆201 2、冷凝器：钢丝式 3、蒸发器：铜管翅片式 4、温控器：电子温控 5、门体特征：弹簧回归 6、四六门双温左冷藏右冷冻结构，2套机组 7、冷藏/冷冻箱体带防露线 8、风罩体积缩小，相比普通下沉式机组，大大增加了储藏空间四面循环风 ★9、符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，GB 4706.13-2014GB 4343.1-2018GB 17625.1-2012。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★10、所检项目的检测结果满足GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品的限制要求，高锰酸钾消耗量、重金属铅、脱色试验均符合要求。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★11、符合GB/T 20219-2015、GB 8624-2012标准B1(C)级要求。表观芯密度≥30kg/m³、初始导热系数(平均温度25C)≤0.024W(m·K)（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★12、产品具有杀菌功能，臭氧、等离子杀菌模式大肠杆菌群杀灭率＞99.99％， 金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99％，黄曲霉菌杀灭率＞90％。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★13、所投产品环保涂层有害物质符合标准，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》，检测方法依据GB/T 26572-2011电子电器产品六种限用物质（铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr 6+、多溴二苯、多溴二苯醚）的测定。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 单星盆台 （无背板） | 750*800*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 单星盆台 （无背板） | 750*750*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 单星盆台 （无背板） | 600*600*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 电磁三门海鲜蒸柜 | 1000*1100*1850 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压功率：380V/25KW。 -柜体：外壳板厚1.2mm，内胆板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -离心风机：24V全铜线强压风机。 -电磁加热器：25KW专用机芯。 -机芯：IGBT模块。 -开关：8档位磁控位开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -防水等级：整机IPX6防水等级。 -炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 电热单门蒸饭车（配蒸饭盘） | 12盘 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：380V/12KW。 -箱体：不锈钢板厚度1.0mm。 -内胆：厚度1.0mm。 -搁条：厚度1.2mm。 -把手：渐进式把手。 -三角槽焊接在箱体上。 -饭盘：含12只饭盘，不锈钢板厚度1.0mm。 -保温：箱体采用整体发泡。 -密封条：硅胶密封条。 -脚轮：高强度聚氨酯脚轮，双轴承。 -自动功能：全自动浮球进水功能，缺水自给。 -全电脑智能控制，缺水断电，防干烧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 电磁六头煲仔炉 | 1200*850*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压功率：380V/3.5KW*6。 -台面：板厚1.2mm，侧板板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -离心风机：24V全铜线强压风机。 -电磁加热器：21KW专用机芯。 -机芯：IGBT模块。 -开关：8档位旋钮开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -防水等级：整机IPX6防水等级。 -炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 电磁单头矮汤炉（配汤桶） | 650*800*500 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压功率：380V/15KW。 -台面：板厚1.2mm，侧板板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -离心风机：24V全铜线强压风机。 -电磁加热器：15KW专用机芯。 -机芯：IGBT模块。 -开关：8档位磁控位开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -防水等级：整机IPX6防水等级。 -炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 电磁双头大锅灶（连锅） | 2000*1150*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚1.2mm。 -侧板：不锈钢板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -离心风机：24V全铜线强压风机。 -电磁加热器：20KW+20KW专用机芯。 -机芯：IGBT模块。 -开关：8档位磁控位开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -耐磨损耐高温内凹微晶板。 -防水等级：整机IPX6防水等级。 -食品级不锈钢优质水龙头。 -炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 电磁单头单尾炒灶（配φ500炒锅） | 950*1150*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚1.2mm。 -侧板：不锈钢板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -离心风机：24V全铜线强压风机。 -电磁加热器：15KW+15KW专用机芯。 -机芯：IGBT模块。 -开关：8档位磁控位开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -耐磨损耐高温内凹微晶板。 -防水等级：整机IPX6防水等级。 -食品级不锈钢优质水龙头。 -炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 电磁双头双尾炒灶（配φ500炒锅） | 1900*1150*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚1.2mm。 -侧板：不锈钢板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -离心风机：24V全铜线强压风机。 -电磁加热器：15KW+15KW专用机芯。 -机芯：IGBT模块。 -开关：8档位磁控位开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -耐磨损耐高温内凹微晶板。 -防水等级：整机IPX6防水等级。 -食品级不锈钢优质水龙头。 -炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 炉拼台 | 300*1150*800 | 3 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 方形油烟罩 | 11000*1300*500 | 14.3 | m² | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -罩体：不锈钢板,板厚1.0mm。 -两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm。 -滤油板: 不锈钢板,板厚0.6mm。 -油网叶片压死边处理,大容量集油盒。 -一体成型，不漏风，内壁光滑，风阻小。 -配圆形防潮、防爆灯。 -四周封板拼合紧密光滑。 -所有人手可能触及的快口部位，全部采用180º翻边的防伤人措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 烟罩上封板 | 11000*1500 | 17 | m2 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主材为不锈钢拉丝板，厚度1.0mm。 -现场焊接，打磨抛光及安装固定。 -密封方式：结构胶固定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 厨房灭火系统 | 双瓶组 | 1 | 项 | 特性参数： -灭火装置主要由主控制箱总成、总成、灭火剂管道和感温器、启动管线、燃气关闭阀总成、手启动器组件等结构构成。 -24小时自动监控、自动或手动启动装置进行喷洒灭火剂，灭火速度快，灭火全过程仅需3～5秒，同时可自动关闭燃气阀，灭火剂喷洒灭火时燃烧的油液不飞溅，灭火剂在油锅内产生厚厚的泡沫层覆盖在油锅表面，使油锅火不复燃。 -制造装置所选用的材料为不锈钢材料及少量铜材和防腐耐高温橡胶制品。 -所用灭火剂是环保型灭火剂，易清洗。 -具有自动监控、自动启动、手动启动、机械启动功能及效能： -灭火系统设备应提供连接消防控制中心信号传输端子，且能提供切断燃气阀端子。 -驱动压力：12MPA -联动性能：具有水冷却功能的装置，在灭火剂完全喷射后，水流联动阀立即启动，自动切换时间≤3秒，且其喷射延迟时间≤3秒。 -喷嘴数量：单瓶组喷嘴数量≤9只，双瓶组喷嘴数量≤15只。 -灭火系统装置具有疾控中心无毒无害报告 -所投灭火装置具有一体式声光报警功能，内部和外部音响器件的声压级应分别在65dB和85dB以上，115dB以下。 -灭火时的抗飞溅性能，装置启动后灭火剂喷射时无燃烧的油液飞溅出来。 -具有厨房动火离人警示系统功能。 -具有消防自动断电功能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 双层挂衣架 | 1200*400*250 | 1 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 单通工作柜 带背板 | 1700*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -横档：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -层板横向配加强筋。 -层板：不锈钢拉丝板材，厚度1.0mm。 -柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 四门保洁柜 | 1100*500*800 | 4 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -柜体：不锈钢板厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 留样冰箱 （风冷） | 610*700*1915 | 1 | 台 | 1、板材：外壳201，内胆201。 2、冷凝器：钢丝式。 3、蒸发器：铜管翅片式。 4、温控器：电子温控。 5、门体特征：弹簧回归，回弹力量强劲，手感俱佳。 6、玻璃门，铝合金门框。 7、冷藏箱体带防露线。 ★8、符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，GB 4706.13-2014GB 4343.1-2018GB 17625.1-2012提供检测报告。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★9、所检项目的检测结果满足GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品的限制要求，高锰酸钾消耗量、重金属铅、脱色试验均符合要求。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★10、符合GB/T 20219-2015、GB 8624-2012标准B1(C)级要求。表观芯密度≥30kg/m³、初始导热系数(平均温度25C)≤0.024W(m·K)（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★11、产品具有杀菌功能，臭氧、等离子杀菌模式大肠杆菌群杀灭率＞99.99％， 金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99％，黄曲霉菌杀灭率＞90％。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★12、所投产品环保涂层有害物质符合标准，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》，检测方法依据GB/T 26572-2011电子电器产品六种限用物质（铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr 6+、多溴二苯、多溴二苯醚）的测定。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 五格保温柜连玻璃罩 | 1750*700*800 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/3KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -配五只1/1GN份数盘，带盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 保温汤车 | 700*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/3KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -配配四只静音脚轮，两只定向，两只万向带刹车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 保温饭车 | 700*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/3KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -配配四只静音脚轮，两只定向，两只万向带刹车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 六格保温柜 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/3KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -配六只1/2GN份数盘，带盖。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 电磁双头煮面炉 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚1.2mm。 -侧板：不锈钢板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -离心风机：24V全铜线强压风机。 -电磁加热器：15KW+15KW专用机芯。 -机芯：IGBT模块。 -开关：8档位磁控位开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -耐磨损耐高温内凹微晶板。 -防水等级：整机IPX6防水等级。 -食品级不锈钢优质水龙头。 -炉脚：不锈钢管可调子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 双层工作台 | 800*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 双层工作台 | 1070*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 容积式电热水器 |  | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质内胆 -电压功率：220V/3.3KW。 -采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -加热器：3.3KW专用机芯。 -开关：一键开启触摸开关。 -显示器：清晰LED显示屏，数字化控制。 -安全等级：磁感应加热，水电分离，无安全隐患。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 双星污碟台 | 2200*750*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 高压花洒 | DN15 | 1 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主体：不锈钢主体，拉丝纹理。 -表面：精细拉丝。 -阀芯：优质陶瓷精密阀芯。 -出水方式：起泡器。 -360°旋转，随心所欲。 -总体高度：≥324mm。 -出水孔高度：≥219mm。 -环保304不锈钢主体，保障健康用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 提拉式洗碗机（带热回收系统） | 740×790×1475 | 1 | 台 | 洗涤碗、碟、杯、托盘、刀、叉、调羹等餐具；洗涤周期 ：60 秒、90 秒、120 秒/每筐；装载高度：400mm 可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm；清洗温度：60～75 ℃(能通过欧美的安全 71 度温度测试）；喷淋温度：82～90 ℃ 单筐耗水量：≤2.5L/筐；主洗水箱容量：≤35 升；热回收水箱容量：≥21 升；主洗水箱加热功率：≥3KW 喷淋加热功率：12KW（可选）；总配电量：12.73KW（主洗、喷淋交替加热功率）；电源连接：380V/50Hz/3N ★所投洗碗机依据GB 4706.1-2005家用和类似用途电气的安全 第1部分：通用要求，GB 4706.50-2008家用和类似用途电气的安全 商用电动洗碗机的特殊要求，检测结果符合技术指标，防触电保护类别：Ⅱ类，防水等级的IP代码：IPX6，对触及带电部件的防护，输入功率和电流的偏差，发热，工作温度下的泄露电流和电气强度、耐潮湿、泄露电流和电气强度、变压器和相关电路的过载保护，非正常工作、稳定性和机械危险，机械强度，结构，内部布线、电源连接和外部软线，接地措施，螺钉和连接，电气间隙、爬电距离和固体绝缘，耐热和耐燃的检测均符合，有关的铁质零件应有足够的防锈能力。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★所投洗碗机依据GB26572-2011《电子电气产品中限用物质的限量要求》、GB/T26125-2011《电子电气产品六种限用物质（铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯和多溴二苯醚）的测定》，对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴二苯醚限用物质进行检测，其中铅、镉、汞、六价铬检测限须≤2mg/kg、多溴联苯、多溴二苯醚检测限须≤5mg/kg，金属和塑料均符合要求。（须提供具有CMA资质认证机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 方形集气罩 | 1000*1000*500 | 1 | m² | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -罩体：不锈钢板,板厚1.0mm。 -两侧板：不锈钢板,板厚1.0mm。 -滤油板: 不锈钢板,板厚0.6mm。 -油网叶片压死边处理,大容量集油盒。 -一体成型，不漏风，内壁光滑，风阻小。 -配圆形防潮、防爆灯。 -四周封板拼合紧密光滑。 -所有人手可能触及的快口部位，全部采用180º翻边的防伤人措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 烟罩上封板 | （1000+1000*1000）*1500 | 4.5 | m² | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主材为不锈钢拉丝板，厚度1.0mm。 -现场焊接，打磨抛光及安装固定。 -密封方式：结构胶固定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 洁碟台 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 双层工作台 | 1500*750*800 | 2 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -下层配条形沥水板，离地高为150mm。 -沥水板：厚度1.0mm条管。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 四层格栅货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -横档：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -层板：不锈钢拉丝板材，厚度1.0mm。 -柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 双门消毒柜 | 1310*660*1950 | 2 | 台 | 1、特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/4KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -门板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门带门锁，便于管理。 -热风循环消毒技术。 -120分钟定时器，带有钥匙锁具。 2、★所投产品须具有“大肠杆菌消毒效果试验、食品消毒柜脊髓灰质炎病毒灭火试验”，检测报告具明合格。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -横档：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 -层板横向配加强筋。 -层板：不锈钢拉丝板材，厚度1.0mm。 -柱脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 四门保洁柜 | 1100*500*800 | 3 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -柜体：不锈钢板厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 洗地龙头 | DN15/L=11米 | 1 | 只 | 11米管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 油烟净化器 | 840*1050*1840 | 1 | 台 | 特性参数：201不锈钢柜体 -电压/功率：220V/1.2KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.2mm。 -油烟处理量20000m3/h。 -型号：YT-D-10x2 -电场型号：930*262*462 -电场数量：8组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 离心风柜 | 1400*1140*1200 | 1 | 台 | 特性参数：201不锈钢柜体 -电压/功率：380V/7.5KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.2mm。 -最大排风量≥21000m3/h，全压≥550Pa，转速≥720r/m -25英寸风轮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 不锈钢风管 /弯头/变径 | 750*750*32000 | 156 | m² | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主材为不锈钢拉丝板，厚度1.0mm。 -折弯焊接。 -全满焊连接工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 不锈钢风管 /弯头/变径 | 500*500*24000 | 48 | m² | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主材为不锈钢拉丝板，厚度1.0mm。 -折弯焊接。 -全满焊连接工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 不锈钢排气风管 | 350*350*22000 | 30.8 | m² | 特性参数：SUS304材质 -主材为不锈钢拉丝板，厚度1.0mm。 -折弯焊接。 -全满焊连接工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 不锈钢风管/ 弯头/变径 | 350*350*8000 | 11.2 | m² | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主材为不锈钢拉丝板，厚度1.0mm。 -折弯焊接。 -全满焊连接工艺。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 软接 | 1290*1080/750*750*500 | 1 | 只 | SUS304不锈钢法兰，防水防老化涂层布，不锈钢板材厚度1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 软接 | 860*1660/750*750*500 | 1 | 只 | SUS304不锈钢法兰，防水防老化涂层布，不锈钢板材厚度1.5mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 防震垫 | 120*120*50 | 2 | 套 | 高分子膜压成型（每套4只） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 防火阀 | 750*750*180 | 1 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -阀框为不锈钢拉丝板，厚度1.5mm。 -折叠百叶为不锈钢拉丝板，厚度1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 风机控制箱 | 7.5KW | 1 | 只 | 单独控制排油烟风柜，配独立开关和过载保护器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 五芯电缆 | 3*6m2+2*4m2 | 75 | m | 特性参数：纯紫铜芯电缆（YJV国标） -PVC护套，阻燃绝缘抗老化。 -抗拉填充物增加抗拽拉防止被拉断。 -硅烷交联绝缘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 风机/净化器底座 | 1600*1120*200 | 2 | 套 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主架38*38*1.0mm方管。 -防震垫为硅橡胶材质，规格120*120*50mm，每套4片。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 单门消毒柜 | 680*660*1950 | 1 | 台 | 1、特性参数：SUS304不锈钢材质 -电压/功率：220V/3KW。 -柜身：不锈钢板厚度1.0mm。 -门板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门带门锁，便于管理。 -热风循环消毒技术。 -120分钟定时器，带有钥匙锁具。 2、★所投产品须具有“大肠杆菌消毒效果试验、食品消毒柜脊髓灰质炎病毒灭火试验”，检测报告具明合格。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 步进式开水器 配三联净水器 | 4.5KW | 1 | 台 | 特性参数： -电压功率：380V/4.5KW。 -柜体：外壳板厚0.8mm，内胆板厚1.0mm。 -线圈盘：采用聚能线盘节能设计，发热均匀。 -显示器：数字化控制。 -自动进水。 -自动温控系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 单通工作柜 带背板 | 1500*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 移门吊柜 | 1400*300*600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -柜体：不锈钢板厚度1.0mm。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 移门吊柜 | 1500*300*600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -柜体：不锈钢板厚度1.0mm。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 单星盆台 带左平台 | 1400*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 冷热水龙头 | DN15 | 1 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -主体：不锈钢主体，拉丝纹理。 -表面：精细拉丝。 -阀芯：优质陶瓷精密阀芯。 -出水方式：起泡器。 -360°旋转，随心所欲。 -总体高度：≥324mm。 -出水孔高度：≥219mm。 -环保304不锈钢主体，保障健康用水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 台下式洗杯机 | 480×550×720 | 1 | 台 | 洗涤碗、杯、刀、叉、调羹等餐具 洗涤周期 ：60 秒、90 秒、120 秒/每筐 装载高度：400mm 可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm 清洗温度：60～75 ℃(能通过欧美的安全 71 度温度测试） 喷淋温度：82～90 ℃ 单筐耗水量：2.5L/筐 主洗水箱容量：35 升 热回收水箱容量：21 升 喷淋水箱容量：11 升 清洗泵功率：0.73KW 喷淋泵功率：0.15KW 主洗水箱加热功率：5.55KW 喷淋加热功率：12KW（可选） 总配电量：12.73KW（主洗、喷淋交替加热功率） 电源连接：380V/50Hz/3N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 洗手星盆 连感应龙头 | 450*400*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 紫外线杀菌灯 | 30W | 10 | 只 | 220V/30W*2强光诱捕 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 皂液器 | 210*120*150 | 1 | 台 | 免接触取液 红外自动感应 容量600ML 余量可视 优质ABS原料 电池供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 消毒液器 | 248*190*520 | 1 | 台 | 喷量感距调节 1500ML容量 智能感应 雾化喷头 免接触 喷淋范围广 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 烘手机 | 248*190*520 | 1 | 台 | 红外感应 快速干手 降噪高速风道 无接触操作 冷热双模 进气过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 双层挂衣架 | 1200*400*250 | 1 | 只 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -立柱：38*38不锈钢拉丝方管，壁厚1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 冷藏工作台 （风冷） | 1800*700*800 | 1 | 台 | 1、板材：外壳201，内胆201 2、冷凝器：钢丝式 3、蒸发器：铜管翅片式 4、温控器：电子温控 5、门体特征：弹簧回归 6、四六门双温左冷藏右冷冻结构，2套机组 7、冷藏/冷冻箱体带防露线 8、风罩体积缩小，相比普通下沉式机组，大大增加了储藏空间四面循环风 ★9、符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，GB 4706.13-2014GB 4343.1-2018GB 17625.1-2012。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★10、所检项目的检测结果满足GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品的限制要求，高锰酸钾消耗量、重金属铅、脱色试验均符合要求。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★11、符合GB/T 20219-2015、GB 8624-2012标准B1(C)级要求。表观芯密度≥30kg/m³、初始导热系数(平均温度25C)≤0.024W(m·K)。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★12、产品具有杀菌功能，臭氧、等离子杀菌模式大肠杆菌群杀灭率＞99.99％， 金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99％，黄曲霉菌杀灭率＞90％。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★13、所投产品环保涂层有害物质符合标准，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》，检测方法依据GB/T 26572-2011电子电器产品六种限用物质（铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr 6+、多溴二苯、多溴二苯醚）的测定。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 不锈钢拼板 | 200*700 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -层板：不锈钢板，厚度1.0mm。 -层板横向、纵向配加强筋。 -框架：不锈钢方管，38*38*1.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 双层台面架 | 2000*300*600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -层板：不锈钢板，厚度1.0mm。 -层板横向、纵向配加强筋。 -框架：不锈钢方管，38*38*1.0。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 双门冷藏雪柜 （风冷） | 620*755*800 | 1 | 台 | 1、板材：外壳201，内胆201 2、冷凝器：钢丝式 3、蒸发器：铜管翅片式 4、温控器：电子温控 5、门体特征：弹簧回归 回弹力量强劲，手感俱佳 6、四六门双温左冷藏右冷冻结构，2套机组 7、冷藏/冷冻箱体带防露线 8、风罩体积缩小，相比普通下沉式机组，大大增加了储藏空间四面循环风 ★9、符合GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求》，GB 4706.13-2014GB 4343.1-2018GB 17625.1-2012。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★10、所检项目的检测结果满足GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品的限制要求，高锰酸钾消耗量、重金属铅、脱色试验均符合要求。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★11、符合GB/T 20219-2015、GB 8624-2012标准B1(C)级要求。表观芯密度≥30kg/m³、初始导热系数(平均温度25C)≤0.024W(m·K)。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★12、产品具有杀菌功能，臭氧、等离子杀菌模式大肠杆菌群杀灭率＞99.99％， 金黄色葡萄球菌杀灭率＞99.99％，黄曲霉菌杀灭率＞90％。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） ★13、所投产品环保涂层有害物质符合标准，检测依据标准为：GB/T 26572-2011《电子电器产品中限用物质的限量要求》，检测方法依据GB/T 26572-2011电子电器产品六种限用物质（铅Pb、汞Hg、镉Cd、六价铬Cr 6+、多溴二苯、多溴二苯醚）的测定。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检测报告原件扫描件上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 单星盆台 带左平台 | 1400*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：厚度1.2mm。 -星盆：厚度1.0mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0mm。 -台面星盆激光切割整体折弯焊接而成。 -配置提篮式不锈钢下水器。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 单通工作柜 带背板 | 1200*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板厚度1.2mm。 -下衬15mm细木工板。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 -台脚：可调不锈钢重力脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 移门吊柜 | 1900*300*600 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -柜体：不锈钢板厚度1.0mm。 -层板/侧板：不锈钢板厚度1.0mm。 -柜门/衬筋：不锈钢板厚度1.0mm。 -门胆/背板：不锈钢板厚度0.8mm，双层门。 -下滑道、静音滚轮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 制冰机 | 460*593*800 | 1 | 台 | 1、板材：外壳201，内胆201 2、冷凝器：钢丝式 3、蒸发器：铜管翅片式 4、温控器：电子温控 5、制冰量：40KG/H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 净水器 |  | 1 | 台 | 特性参数： -三级过滤，出水水质符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--一般水质处理器》（2001）的要求。 ★产品须具备卫健委批准的《国产涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》（须提供卫生许可批件原件扫描上传） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 拦渣集水池连盖 | 1000*800*150 | 1 | 件 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -不锈钢集水池：厚度1.2mm。 -不锈钢滤渣网篮：厚度1.2mm，冲孔焊接。 -盖板2.0mm不锈钢板冲孔折弯。 -配置提篮式不锈钢下水器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 传递矮门 | 1200*1200*200 | 1 | 件 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -门套：不锈钢板厚度1.2mm。 -门板：双层不锈钢板厚度1.0mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 风幕机 | L=1500mm | 6 | 台 | 全铜芯矽钢片电机； 可连续运行5000h； 加粗全铜线，抗腐蚀电机外壳，内置过热保护器； ≥105mm直径纤维玻璃风轮； 风力更强15%风量更强20%； 不等距设计，风量流失少，出风更平稳均匀； ≤95W,低功耗，更节能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 风幕机 | L=900mm | 1 | 台 | 全铜芯矽钢片电机； 可连续运行5000h； 加粗全铜线，抗腐蚀电机外壳，内置过热保护器； 105mm直径纤维玻璃风轮； 风力更强15%风量更强20%； 不等距设计，风量流失少，出风更平稳均匀； 220V/95W,低功耗，更节能。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 双孔残菜台（带背板） | 1800*700*800 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -台面：不锈钢板，厚度1.2mm。 -横档：不锈钢板，厚度1.0mm。 -台面横向、纵向配加强筋。 -脚通：不锈钢方管，38*38*1.0。 -台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 不锈钢挡鼠板（含卡槽框） | 1500*500*50 | 3 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -卡槽板材厚度2.0mm。 -挡板厚度1.0mm。 -双面不锈钢焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 不锈钢挡鼠板（含卡槽框） | 900*500*50 | 1 | 台 | 特性参数：SUS304不锈钢材质 -卡槽板材厚度2.0mm。 -挡板厚度1.0mm。 -双面不锈钢焊接。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、服务质量要求：

1、投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2、投标人应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。投标人必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

3、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

4、供货、安装时间要求：合同签订且正式实施之日起30日内（除不可抗力、非乙方原因）全部供货及安装完毕，并完成全部验收、文档整理工作。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。投标人可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

5、中标人提供产品须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，必须更换设备，赔偿采购人的一切损失,报财政监管部门处理。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理。

6、设计方案。投标人应根据招标文件和提供的图纸（详见附件），采用文字并结合图表形式，编制本项目厨房布置图(包含厨房设备平面图、效果图、排气排油烟图及施工详图)，根据采购清单提供符合卫生防疫和消防要求的设计方案。

7、整体实施方案。投标人应根据项目的实际情况制定科学合理、可操作性强的整体实施方案，如供货方案、产品质量保证措施、现场成品保护措施等。投标人须保证所提供产品符合国家有关规定，投标人必须保证解决项目所涉及的技术问题，如因技术原因无法满足采购人需求，由此产生的风险由投标人承担。货物由投标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由投标人负责。设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的风险均由投标人承担。

8、施工组织架构。投标人应根据整个项目作出施工组织架构，如人员部署、进度计划方案、保证工期措施、质量安全保证措施、施工配合措施、项目管理等内容。

9、售后服务方案。免费维保期：自验收合格之日起2年。采购人遇到货物质量问题，中标人应在4小时内派遣有经验、有资质的维修工到达现场提供维修服务。对于一般故障应在   6小时内修复，对于重大损坏应与采购人协商后修复。投标人提供针对本项目采购产品的售后服务方案如售后服务体系、备件准备等。

10、增值服务方案。投标人对本项目提供增值服务且所提出的增值服务编制方案，包含具体、实用、对采购人有实际意义的服务和其他优惠措施等。

- 第五章评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目推荐三名中标候选人。

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业采购

1、小微型企业价格扣除

（1）对小型和微型企业提供的服务给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如果同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项 目 | 评 分 标 准 |
| --- | --- |
| 报价得分 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=(评标基准价／其他投标报价)×30×100%，小数点后保留两位。 |
| 公司实力（10分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的，每项得1分，最高得3分。（提供有效证书原件，扫描上传） 2.根据投标人提供的2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似项目业绩（业绩中包含商用大功率电磁灶具类），有一份得2分，满分6分。（以合同签订日期为准，提供合同原件，扫描上传） 3.投标产品属于财政部、生态环境部公布的‘环境标志产品品目清单’范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环境标志产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。（提供有效证书原件，扫描上传） |
| 技术参数 （32分） | 投标人所投产品技术参数完全满足招标文件采购清单内的【技术参数及性能要求】得32分；其中标★项为重要参数，每有一项负偏离减1分，其中未按要求提供证明材料视为负偏离，扣完为止，本项满分32分。 |
| 设计方案（10分） | 投标人应根据招标文件和提供的图纸（详见附件），采用文字并结合图表形式，编制本项目厨房布置图（包含厨房设备平面图、效果图、排气排油烟图及施工详图），根据采购清单提供符合卫生防疫和消防要求的设计方案。 1、设计方案优于招标文件要求得5分；设计方案符合招标文件要求得3分；设计方案不符合招标文件要求不得分。 2、布置图优于招标文件要求得5分；布置图符合招标文件要求得3分；布置图不符合招标文件要求不得分。 |
| 实施方案（10分） | 1、整体实施方案： 方案优于招标文件要求得5分；方案符合招标文件要求得3分；方案不符合招标文件要求不得分。 2、施工组织架构： 方案优于招标文件要求得5分；方案符合招标文件要求得3分；方案不符合招标文件要求不得分。 |
| 售后服务（4分） | 售后服务方案： 方案优于招标文件要求得4分；方案符合招标文件要求得2分；方案不符合招标文件要求不得分。 |
| 增值服务方案（4分） | 增值服务方案： 方案优于招标文件要求得4分；方案符合招标文件要求得2分；方案不符合招标文件要求不得分。 |

- 第六章投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报告（可提供“基本资格条件承诺函”）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（可提供“基本资格条件承诺函”）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可提供“基本资格条件承诺函”）

六、供应商信用承诺函

七、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

八、法人授权书

九、投标函

十、企业报价折扣证明（中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函）

十一、联合体协议

十二、投标分项报价表

十三、技术要求响应及偏离表

十四、商务要求响应及偏离表

十五、开标一览表

十六、主要标的信息

基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致（采购代理机构名称）：

我公司自愿参加（项目名称）政府采购活动，并郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

法定代表人（签章）：

供应商名称（签章）：

年   月   日

供应商信用承诺函

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年    月    日

特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 投标函

致：扬州市公共资源交易中心江都分中心

根据贵方的号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.我方为:□大型企业 □中型企业 □小型企业 □微型企业(在对应□内打“ √”）

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地          址：

邮          编：

电          话：

传          真：

投标人开户行：

账          号：

日           期：________年____月____日

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加的（单位名称）采购编号为，（项目名称）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的中小微企业、签订分包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.，属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商自行勾选制造商的企业规模类型。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

联合体协议（参考格式）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心江都分中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为（小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的 %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

- 投标产品配置及分项报价表项报价表

| 名称 | 制造商 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注： 行数不够，可自行添加。

开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：                                   分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

大写： （人民币：圆）

日期：  年月日

主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。