工程造价咨询报告书 咨询项目全称 ：武安派出所战术街区建设工程 咨询业务类别 ： 工程量清单和最高投标限价编制 咨询报告日期 ： 2025年8月26日 扬州九域工程咨询有限公司

咨询报告书编号： 20250826 咨询项目委托方全称：高邮市公安局 咨询企业法定住所： 邮 编：225600 联系电话：15761657606 咨询作业期： 2025-6-21至2025-8-26 法定代表人： 技术负责人： 项目负责人： 执业资格： 从事专业： 安装/土建 专业咨询员： 执业资格： 从事专业： 安装/土建 专业咨询员： 执业资格： 从事专业：

扬州九域工程咨询有限公司

（司字第20250826号文）

武安派出所战术街区建设工程工程量清单和最高投标限价编制报告

高邮市公安局：

受贵单位委托，我公司对武安派出所战术街区建设工程工程量清单及最高投标限价进行了编制。我公司的编制是依据独立造价准则以及各级建设行政主管部门关于工程造价咨询的相关规定进行的，现将预算编制结果报告如下：

一、工程概况：

工程名称：武安派出所战术街区建设工程

工程地点：江苏省高邮市高邮镇

工程概况（施工范围和内容）：改造工程、装饰工程、安装工程；

二、编制依据：

1、招标人统一口径要求；

2、GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》；

3、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省修缮定额》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）及相关的造价文件；

6、国家、省、市颁布的与工程造价有关的法规、文件、规定。

7、人工费参见苏建函价〔2025〕66号文，江苏省住房城乡建设厅关于发布建设工程工程人工工资指导价的通知；

8、材料价格参考2025年第7期《扬州工程造价管理》公布的材料指导价格：部分材料价格结合市场价计算。

三、编制说明：

1、改造工程

1）、拆除：灯具拆除、地面漏水部位铲除、墙面漏水部位油漆面 、抹灰层铲除；拆除垃圾、原场地堆放物清理,施工单位自行处理；

2）、改造：刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂2.0mm、刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm、漏水铲除部位水泥砂浆找平恢复20cm厚水泥砂浆、砖墙内墙抹水泥砂浆、在抹灰面上批901胶白水泥腻子刷乳胶漆各三遍、开门洞尺寸0.85m*2.1m、封门洞尺寸0.85m*2.1m、蹲坑+坑位加高砌砖、屋顶SBS聚合物改性沥青防水卷材；

2、装饰工程

1）、门窗：淋浴间玻璃门+门套、强化复合免漆门、上层窗帘、电动窗帘（含电机）；

2）、楼地面：40厚1：2干硬性水泥砂浆粘接层、00*600防滑地砖；运动地板（铺设木楞及毛地板、复合木地板悬浮安装、专用弹性减震垫，厚度≥12mm、）；PVC运动地胶；球场地面彩漆；高弹性聚合物橡胶减震垫；

3）、墙、柱面装饰：单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴、12mm厚抗倍特卫生间隔断、12mm厚抗倍特小便斗挡板隔断、淋浴玻璃隔断+淋浴隔断贴防爆膜、金属隔断（隔墙轻钢龙骨、石膏板墙面双面、板面钉眼封点防锈漆、天棚墙面板缝贴自粘胶带、901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍）、背景板支架一套+背景布四张、面装饰吸音板（木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300、填充50mm厚吸音棉、吸声板面层）；

4）、天棚：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm、300*600铝板；

5）、油漆：内墙面在抹灰面上901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍；

6）、其他装饰：洗漱台（15mm爵士白人造石台面，4mm*4mm*5mm镀锌方管骨架）、镜面玻璃（卫生间镜子6mm厚，细木工板基层，内藏灯带）、ABS环保更衣柜高1000宽480深500mm；

7）、场内设施：篮球架、羽毛球网柱、帆布收卷器；

3、安装工程

1）、改造：男女卫生间，淋浴间，更衣室，储藏室水电改造,包干价；

2）、 电气：荧光灯、体育场馆灯、10匹柜机品牌；

3）、给排水：箭牌507蹲坑+箭牌7117感应器、箭牌636小便斗+AN636感应器、陶瓷盆含台下盆工艺+箭牌AE41108MSS冷热水龙头（含水龙头，角阀）、地漏安装 150、花洒淋浴；

4、其它说明

1）、安全文明施工措施费基本费不计；

2）、总价措施费按中值计算；

3）、赶工措施、工程按质论价不计；

4）、环境保护费不计；

四、咨询结论：

武安派出所战术街区建设工程预算总价为1093444.84元。

特此报告。

项目负责人：

扬州九域工程咨询有限公司

2025年8月26日

主题词：  工程  预算  编制

抄  送：

共印：5份