招　标　文　件

项目名称：扬州市公安局交警支队档案库房建设项目

项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0146

扬州市公共资源交易中心

2026年1月

# 总  目  录

- 投标邀请…………………………………03

- 投标人须知………………………………07

- 合同文本…………………………………17

- 采购需求…………………………………33

- 评标方法与评标标准……………………36

- 投标文件格式……………………………39

# 第一章  投标邀请

受[扬州市公安局]的委托，扬州市公共资源交易中心就[扬州市公安局交警支队档案库房建设项目](JSZC-321000-JZCG-G2025-0146)项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

(扬州市公安局交警支队档案库房建设项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年01月09日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-JZCG-G2025-0146

2.项目名称：扬州市公安局交警支队档案库房建设项目

3.预算金额：

| 采购 包号 | 预算金额（人民币：万元） |
| --- | --- |
| 1 | 247.35万元 |

4.最高限价：

| 采购 包号 | 是否设定最高限价 （是/否） | 最高限价（人民币：万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 是 | 247.35万元 |

- 采购需求(简介)：为了进一步提升交警支队档案管理的规范化、信息化水平，拟建设档案库房项目。（详细内容见本招标文件第四章）

6.合同履行期限：详细内容见本招标文件第四章

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

1.6供应商信用承诺函。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。残疾人福利性单位、监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。（供应商按要求填写并提供《中小企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》，或提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。）

4.联合体投标

| 采购 包号 | 是否接受联合体投标 （是/否） | 该采购包中联合体成员数量上限 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 否 | / |

5.进口产品投标

| 采购 包号 | 是否接受进口产品投标 （是/否） |
| --- | --- |
| 1 | 否 |

（二）本项目的特定资格要求

| 采购 包号 | 特定资格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 无 |

### 三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”自行免费下载招标文件。

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.2026年01 月09日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统。

### 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

### 六、其他补充事宜

本项目的服务方案为暗标评审，暗标编制要求详见第二章投标人须知

### 七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市公安局

地 址： 江苏省扬州市扬子江中路199号

联系人：吕学祥

联系方式：13665268886

2.扬州市公共资源交易中心信息

地　址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼1530室

联系人：章梦璐

联系方式：0514-82087120

### 八、其他

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html，请按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。

领取CA和办理电子签章（请至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼办理，具体联系方式：18952716110）。

2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注扬州市公共资源交易中心在“江苏政府采购网”、“扬州市政府采购网”发布的更正公告。

3. 本次招标不收取投标保证金。

## 第二章  投标人须知

### 一、总则

#### 1、招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求的规定。

#### 3、适用法律

3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4、投标费用

4.1投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，扬州市公共资源交易中心（以下简称交易中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

### 二、招标文件

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准（服务方案（暗标）：详见评分表）

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的修改

7.1在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

7.2交易中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

7.3招标文件的修改将在江苏政府采购网、扬州市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

### 三、投标文件的编制

#### 8、投标文件的语言及度量衡单位

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

8.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

#### 9、投标文件构成

9.1投标人编写的投标文件应包括基本目录、资格审查内容、符合性审查内容、价格扣除证明文件等部分。

9.2 服务方案暗标编制要求：暗标中不得出现供应商名称、人员姓名；要求版面整洁、字迹清楚、不许涂改，不得出现能显示企业特征或批注、底纹、阴影、水印等提示性的标记或标识。

9.3 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布的招标文件为准。

#### 10、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

10.1投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

10.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

#### 11、投标分项报价表

11.1投标人按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

11.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

#### 12、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

12.1投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

12.2投标人需按照招标文件要求，在投标文件中提供与技术要求和商务要求相关的证明材料。

#### 13、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

13.1投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

13.2投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

13.3投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

#### 14、投标函和开标一览表

14.1投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

14.2对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

#### 15、投标有效期

15.1投标有效期为交易中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

#### 16、投标有效期的延长

16.1在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

### 四、投标文件的递交

#### 17、电子投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电

子投标文件。

#### 18、投标截止时间

18.1投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2交易中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 19、投标文件的拒收

19.1交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

#### 20、投标文件的撤回和修改

20.1投标文件的撤回

20.1.1电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

### 五、开标与评标

#### 21、开标

21.1交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由交易中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并展示各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

#### 22、评标委员会

22.1开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3交易中心和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

#### 24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

24.4 请投标人实时关注评标过程，本项目设置暗标，“澄清要求函”无法通过系统以外途径通知投标单位，请投标人密切关注评标过程，按时回复，因投标人未尽注意义务，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。

#### 25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，交易中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，交易中心将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和交易中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评委会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由评委会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与交易中心及评委会联系。

#### 26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求）

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单，被“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 异常低价投标（响应）

26.1.10.1投标（响应）报价低于采购项目预算 50% 的，即投标（响应）报价<采购项目预算×50% ；

26.1.10.2投标（响应）报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45% ；

26.1.10.3评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

26.1.10.4启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.11 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书原件扫描件）

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13服务方案（暗标）中出现该报价供应商单位名称、简称、人员姓名、Logo、商标、电话号码等任何标识标记及其他暗示性标志的；

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进

行。

26.2.5因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

### 六、定标

#### 27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标供应商。

27.3交易中心将在“江苏政府采购网、扬州市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

经查实，不同投标人的电子投标文件出自同一台电脑的；不同投标人的标书制作工具客户端标识码存在一致的；不同投标人从同一互联网协议地址上传投标文件的。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

#### 28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向交易中心或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
　　28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
　　28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，交易中心、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法与评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向交易中心提出，由交易中心负责答复。

采购人及交易中心只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和交易中心不接受无快递运单号的快递）。

质疑接收人及联系方式详见招标文件第一章。

28.5以下情形的质疑不予受理

28.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

#### 29、中标通知书

29.1中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。请中标供应商在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标供应商自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 七、授予合同

#### 30、签订合同

30.1中标供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3签订合同后，中标供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标供应商应承担相应赔偿责任。

#### 31、政府采购履约资金扶持政策

中标供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

# 第三章  合同文本

财政部 政府采购货物买卖合同（试行）

范    本

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：                       （供应商）

乙方2（全称）：                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）                          （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 项目信息

- 采购项目名称：

采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

关键部件：           品牌：         型号：

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：

否

（4）政府采购组织形式：政府集中采购  部门集中采购  分散采购

（5）政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他：

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是      否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是    否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是   否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是       否

（7）合同是否分包：是       否

分包主要内容：

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业  中型企业  小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是       否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资  部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

国别：         品牌：         规格型号：

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

强制采购       优先采购

否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是       否      不涉及

- 合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方收到发票后10个工作日内支付合同总价30%的预付款；项目验收合格无问题，乙方向甲方开具发票，甲方收到发票后10个工作日内支付剩余合同价款。

全额付款：  （应明确一次性支付合同款项的条件）

分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：是    否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 合同验收

- 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是  否

是否邀请专家参加验收：是  否

是否邀请服务对象参加验收：是  否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是  否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：         否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是  否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 合同生效

本合同自                             生效。

- 合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等

| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

第四章 采购需求

一、项目属性:货物类项目

1. 如本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品政府采购品目清单”强制采购范围，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书。强制节能产品：液晶显示器。

2. 供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

3. 采购标的清单

| 采购包号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 扬州市公安局交警支队档案库房建设项目 | 工业 |

核心产品：智能密集架

所投产品及原材料须符合以下标准（包含但不限于），如有最新规定，则以最新发布实施的为准:

GB/T 13667.1-2015《钢制书架第1部分：单、复柱书架》

GB/T 13667.3-2013《钢制书架第3部分：手动密集书架》

GB/T 13667.4-2013《钢制书架第3部分：电动密集书架》

GB/T 699-2015《优质碳素结构钢》

GB/T 708-2019《冷轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》

GB/T 709-2019《热轧钢板和钢带的尺寸、外型、重量及允许偏差》

GB/T 1135-2004《套式机用铰刀和芯轴》

#### GB/T 1243-2024《传动用短节距精密滚子链、套筒链、附件和链轮》

GB/T 285-2013《滚动轴承双列圆柱滚子轴承外形尺寸》

GB/T 6807-2001《钢铁工件涂装前磷化处理技术条件》

GB/T 1804-2000《一般公差 未注工差的线性和角度尺寸的公差》

GB/T 191-2008《包装储运图示标志》

GB/T 2423.3-2016《环境试验 第2部分：试验cab：恒定湿热试验》

GB/T 4208-2017《外壳防护等级（IP代码）》

### 一、产品清单

技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 产品名称 | 规格、技术参数 | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

投标人须对下表中所列产品的技术参数做出明确响应，斜体下划线参数不允许负偏离。

### 一、产品清单

| 序号 | 名称 | 规格、技术参数 | 采购数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、环境控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 环境及安防监控主机 | - 采用工业级嵌入式微控制处理器； 2、采用嵌入式精简裁剪的嵌入式linux操作系统，提高系统安全和运行速度； 3、主机自带VGA液晶显示接口，可直观显示当前动环运行状态；同时带≥2路USB接口，可接入鼠标和键盘进行控制和输入操作； 4、内置≥2路RJ45 10M/100M自适应以太网接口； 5、 RJ-45接口，带12V供电； 6、内置≥5路报警输出，其中3路为12V光耦输出，2路为容量250Vx10A继电器输出； 7、内置自带≥8路485通讯串口、RJ45接口，带12VDC供电输出，4级EMC隔离防护； 8、内置≥4路RJ45接口的232通讯接口，带4级EMC隔离防火； 9、AC 220V供电电源，内置72W/30min后备锂电池电源可选； 10、可配置全网通4G短信语音报警模块，同步支持短信、电话语音和4G无线流量； 11、同步支持微信云平台、网页云平台、IOS端和安卓端手机APP报警推送和数据实时查询，支持查看现场视频； 12、支持警笛、电话、短信、微信、邮件和手机APP多种报警方式； 13、同步支持B/S和C/S架构，除了支持WEB界面，还支持本地客户端软件； 14、支持网络远程升级，支持多主机一键同步升级； 15、支持中控门禁不使用SDK直接协议对接，实时监测门禁开门操作。 16、支持系统无响应时，硬件自动重启，无需人为干预和维护； 17、≥19英寸 1U全铝主机尺寸，前置OLED液晶，支持实时状态显示； 18、远程控制支持云透传，无需固定公网IP或NAT端口映射； 19、可兼容第三方产品接入，只要有协议都能进行对接； 20、可直接外接VGA触摸屏，方便管理人员现场查看动环数据，触摸屏上画面需随客户端界面更新保持同步，不允许使用串口触摸屏； 21、出于系统稳定考虑，主机内置主板必须为单一一体主板，不允许由多块主板连线组成； 22、支持内置≥8接收通道和不少于1发送通道的LORA无线采集网关，实时采集前端无线LORA传感器的数据，简化布线； 23、支持IEC61850和IEC104协议对接，同时支持私有协议对接开发。系统支持根据配置自动导出IEC61850平台所需的ICD文件，同时能自动生成多点表信息。 ▲需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的环境及安防监控主机检验报告(检验内容包括高温试验、低温试验、恒温工作试验、恒湿工作试验、振动工作试验，检验结论为合格或符合或达标)。 | 1 | 台 |
| 2 | 档案库房环境及安全监控系统 | 1、平台支持B/S C/S架构，支持WEB远程浏览，支持客户端远程浏览，支持远程设置系统各项参数，修改后立刻生效，无需重启系统。 2、平台支持档案库房“十防”监控系统、档案库房环境监测系统、恒湿恒温系统、门禁监控系统、安防监控系统、能耗管理系统、密集架管理系统、档案库房RFID管理系统、3D库房系统系统等于一体，各系统采用模块化理念，任意选择，任意组合。 3、平台画面展示与数据库、实时数据与画面展示、本地端与WEB端、固定端与移动端画面和数据刷新均保持高度一致性，画面分辨率自适应，自由同比例缩放； 4、平台自动对操作人员、操作内容、操作时间、故障点、故障内容、故障处理、故障时间等信息进行完整地记录，提供实时表格与曲线两种查询方式，方便管理者借助直观的图形显示，快速分析系统运行状况，为管理者提供完备的系统操作维护资料。系统内嵌强大报表管理系统。 5、平台可区分多级报警级别，根据用户需要设定报警级别， 报警事件发生时系统自动按事件级别排队报警、处理，并对应各级别发送报警信息;系统提供电脑弹窗、多媒体语音、电话、手机短信、E-mail、微信等多种报警方式供用户选择，在发生报警事件时，保证警情的及时告知。 6、平台具有强大的权限管理功能，可对管理者和使用者分配不同的操作使用权限，并对所有管理者和使用者根据职能进行分组管理，防止系统信息泄露和被非授权人员所干扰。 | 1 | 套 |
| 3 | 控制主机 | 内存容量≥8GB；内存类型DDR4 2133MHz ； 硬盘容量≥256G固态硬盘. 网络通信,无线网卡支持802.11b/g/n无线协议,有线网卡≥1000Mbps以太网卡 配无线键盘鼠标。 | 1 | 台 |
| 4 | 大数据可视化平台 | 具备对拼接大屏的实时数据传输与监控管理，具备库房3D模式、环形模式、列表模式， 设备类型饼型和柱形分析图、24小时温湿度空气质量展示、系统健康状态、事件列表记录查看、撤防布防；环境设备运行状态列表、设备定位、设备监控操作功能。 显示参数：≥70英寸液晶显示分辨率：≥3840×2160可视角度：178°背光：直下式广色域：DCI-P3 94%刷新率：120Hz 支持VRR 48-120Hz 接口及数量HDMI：不少于3个（含一个4K 120Hz，含一个eARC）AV：USB1个：ATV/DTMB：不少于2个（1个以太网：1个S/PDIF）。 液晶显示屏需有3C中国国家强制性产品认证证书。（原件扫描上传） | 1 | 套 |
| 5 | 区域控制器 | ≥21.5英寸 纯平电容触摸屏幕，≥1080P分辨率、10点触控、壁挂支架。 | 1 | 台 |
| 6 | 智能AI短信报警模块 | 报警主机是可TXT转语音电话报警的设备，监控主机只要发送简单的指令，设备可自动将相关的报警信息转为中文多媒体语音信号拔打电话告警，同时还可通过外部连接多媒体音箱播放中文语音告警；支持发送中文短信告警。 | 1 | 台 |
| 7 | 智能采集箱 | 箱体采用0.9冷轧板，静电喷涂工艺，壁挂式安装。 供电：220V 10A 品字插头，独立开关全铜触点，内置5*20 10A快熔保险 电源模块:输入电压110-220V输出电压：12V 200W 工作温湿度：-20℃～70℃具有短路、过载、过压保护功能，可兼容智能环境及安防监控系统主机模块及智能POE数据交换模块，内置光电报警模块当系统正常时为蓝光氛围灯，当系统报警时红色灯光闪烁。输入电压：12V，报警音量：不小于110分贝，报警方式：声光报警，安装方式：壁挂安装。 | 1 | 台 |
| 8 | RVPS | 2.5*0.75 | 400 | 米 |
| 9 | RVPS | 4*0.75 | 700 | 米 |
| 10 | 网线 | 超五类网线 | 700 | 米 |
| 11 | 设备安装调试 | 布管、布线，设备安装调试。 | 30 | 工时 |
| 12 | 智能温湿度控制器 | 直流电源：10-30V DC最大功耗0.5W 准精度：湿度±2%RH(60%RH,25℃) 温度：±0.4℃（25℃） 工作温湿度：-20℃~+70℃，0%RH~95%RH 探头工作温度：-20℃~+70℃ 探头工作湿度：0~100%RH 温度显示分辨率：0.1℃ 湿度显示分辨率：0.1%RH 长期稳定性温度≤0.1℃/y湿度≤1%RH/y 响应时间温度≤25s（1m/s风速）湿度≤8s（1m/s风速 通信协议：Modbus-RTU通信协议 输出信号：485信号 ▲需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的智能温湿度控制器检验报告(检验内容包括故障检测与保护、脱机工作、防护等级、高温测试、低温测试、恒定湿热测试，检验结论为合格或符合或达标)。 | 27 | 只 |
| 13 | 温度湿度监测软件模块 | （1）实时监控温湿度数据，工作态正常与否进行实时监测和显示；当温湿度超限时颜色变化示警。 （2）可对监测到的各项参数设定上下限阀值，一旦参数发生超限报警，在相应的位置发生报警的参数会变色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，系统一旦监测到有报警或参数越限（可设置），系统将自动进行声光色告警，也可以进行短信通知或者语音通知。 （3）对温度、湿度可作曲线记录，用户可通过曲线记录，直观地看到温湿度的运行品质及Excel文件输出。 （4）事件查询与报表生成：对温湿度的报警事件，可以进行查询及Excel文件输出。 | 1 | 套 |
| 14 | 智慧环境感知仪 | 直流供电（默认） 10~30V DC功耗 0.5W 通信接口485通讯（modbus）协议 响应时间 ≤90S预热时间 ≤2min 规格：≥133*133*39mm PM2.5精度：±3%FS（@100μg/m3、25℃、50%RH） 测量范围PM2.5 0~500ug/m3 PM10 0~500ug/m3 甲醛气体：0~2ppm TVOC:0~5mg/m3 烟雾：0~2000ppm CO2：400~5000ppm 温度：-20℃~+70℃ 湿度：0%RH~95% 集PM2.5、PM10、温湿度、TVOC 、烟雾及甲醛于一体的综合型空气质量传感器。可对所处环境进行实时侦测，并通过一定的协议格式输出数据，使用方便，具有良好的稳定性。 | 2 | 台 |
| 15 | 智慧环境感知仪监测模块 | 1）实时检测CO2、PM2.5、PM10、温湿度、TVOC 、烟雾及甲醛实时状态、工作态正常与否进行实时监测和显示；对粉尘浓度值进行实时监测和显示。 2）对检测到的全部数据分类查询可作曲线及表格记录，Excel文件输出。 3）事件查询与报表生成：对相关报警事件，可以进行查询及Excel文件输出。 | 1 | 台 |
| 16 | 水浸探测器 | 供电：DC10-30V 最大功耗：继电器输出1.2W，RS485输出0.4W 变送器电路工作温度：-20℃~+60℃，0%RH~80%RH 输出信号：RS485输出+继电器输出RS485(ModBus协议） 继电器带负载能力：250V AC 1A/30V DC1A 漏水检测器进行泄漏检测和跟踪，RS-485接口可进行远程组网管理，亦可单机使用，自带2米的感应绳。 ▲需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的水浸探测器检验报告(检验内容包括防水测试IPX5、防尘试验IP6X，检验结论为合格或符合或达标)。 | 9 | 台 |
| 17 | 水浸传感模块 | 实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录漏水的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等），并可对报警日志信息查询、输出Excel文件。 | 1 | 套 |
| 18 | 烟雾传感器 | 联网型光电烟雾探测器，联网输出/LED指示报警,采用微处理器控制， 自动复位/断电复位工作电压：DC12V,静态电流：≤2mA 报警电流：灵敏度等级：1级,监测面积：20平方米 通讯方式：ModBus-RTU 485 | 27 | 台 |
| 19 | 消防辅助报警系统模块 | 对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，系统自动记录烟雾报警的报警信息（日志内容包括：发生报警的时间、报警的内容、报警是否已经解除等），并可对报警日志信息查询、输出Excel文件。 | 1 | 套 |
| 20 | 智能空调控制器 | 控制器可控制1台带遥控器的普通空调，通过学习并存储空调遥控器的指令代码来实现控制，自带2路DI、2路DO(继电器干节点)、1路RS485通讯接口，通过检测空调送风口温度、回风口温度、电流综合判断空调的运行状态, 可实现定时开关机、远程开关机、工作模式切换、温度调节等功能，同时可进行来电启动空调、智能检测制冷系统有无问题或存在着的隐性故障。 | 21 | 台 |
| 21 | 空调控制系统软件模块 | 1）实时监控普通空调的运行状态，可对监测温度湿度设定上下限阀值实现自动控制，一旦发生超限报警，在相应的位置发生报警的参数会变红色显示，同时产生报警事件进行记录存储并有相应的处理提示，并能在第一时间多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光等发出报警。 2）多媒体语音、电话语音拨号、手机短信、E-Mail、声光报警可根据需要设定。 | 1 | 套 |
| 22 | 除湿加湿一体机 | 除湿量L/D 100-120 加湿量kg/h 6-8 输入功率W 200/1300 适用面积（层高2.8m-3.0m) ㎡ 120 循环风量m³/h 800-1200 适用温度(℃) 5-38 压缩机 旋转式压缩机 制冷剂名称/注入量 R22 电压/频率 220V/50HZ 移动方式 万向轮 水箱容积L 不小于25 过滤网 初效过滤网 空气净化 有 消毒功能 有 温度控制 微电脑自动控制，≥7寸显示屏 计算机联网监控端口 485 加/排水方式 具备人工、自动两种方式 配有湿度控制系统，湿度可调范围在0-99% 可实现温湿度显示现场校准 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 实时存储温湿度，最长存储可达3个月 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。 ▲需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的除湿加湿一体机检验报告(检验内容包括PM2.5去除率≥99%、除菌率≥99%、甲醛去除率≥99%、污染物去除率≥99%，检验结论为合格或符合或达标)。 | 9 | 台 |
| 23 | 电动加水排水棒 | 功率：20W 扬程：≥1.2m 流量：不小于1400L/h 电压频率：220-240V/50Hz 手柄长度：40-70cm 电源线长：≥3m 水管长度：≥1.6m | 1 | 台 |
| 24 | 除湿加湿一体机模块 | 彩色触摸屏控制系统智能编程可控系统 配有湿度控制系统，湿度可调范围在0-99% 可实现温湿度显示现场校准 湿度自由设定、实时显示实际环境温度、湿度 实时存储温湿度，最长存储可达3个月 可查询报警记录、维护运行依据数据实时调整 具有风机运行模式设定功能，可设定高速风、中速风、低速风控制 断电自动重启功能,重要信息存储功能,信息掉电保护后无需重新设置。 | 9 | 套 |
| 25 | 红外探测器 | 1、供电电源 10~30V DC 功耗 0.5W 2、传感器类型：微波传感器 3、报警延时 0-65535S可调 （报警持续时间） 4、延时报警 软件设置 （发生报警的延时） 5、工作频率 24.00~24.25Ghz 6、安装方式 吸顶 7、安装高度 2.5~6m 8、探测范围 直径≥6m(安装高度3.6m时) 9、探测角度 全方位360° 10、信号输出 RS485（Modbus-RTU），通信协议 Modbus-RTU 11、采用8-bit低功耗CMOS处理器，具有自动温度补偿功能，抗RFI干扰：20~1000MHZ。 | 1 | 台 |
| 26 | 红外报警模块 | 对实时监测采集的现场信号进行数据实时分析处理及数据存储，输出处理所有的报警信息，记录报警事件，管理人员可通过现场监控平台软件实时了解库房内人员活动态况。 | 1 | 套 |
| 27 | 视频监控模块 | 摄像机直接接入环境监控主机环境监控平台系统中，通过动环监控系统存储保存即可实时预览图像，并可本地录像。 | 1 | 套 |
| 28 | 网络摄像机 | 1/3 CMOS 200万像素ICR日夜型筒型定焦网络摄像机，红外20-30米。 | 14 | 台 |
| 29 | 监控存储硬盘 | 硬盘尺寸 ≥3.5英寸 硬盘容量 4T以上 盘片数量 不少于4片 单碟容量 ≥1T 缓存不小于64MB 转速不小于5400rpm 接口类型 SATA或SAS 接口速率 ≥6Gb/秒 | 2 | 块 |
| 30 | NVR存储 | 视频分辨率≥1024×768 视频制式HDMI/VGA 录像方式手动录像、定时录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测和报警录像、视频输入4路语音对讲1个RCA接口（电平：2.0Vp-p，阻抗：1kΩ） 网络协议IPv6、UPnP（即插即用）NTP（网络校时）SADP（自动搜索IP地址）PPPoE（拨号上网）DHCP（自动获取IP地址）等 其它参数支持200M网络接入带宽 支持200M-500M像素接入 支持4SATA 支持2个1000M网口 支持16路同步回放。 | 1 | 台 |
| 31 | 液晶显示器 | 屏幕尺寸：≥21.5英寸 面板类型：IPS 可视角度：120°以上 视频接口：HDMI×2，Displayport 底座功能：倾斜：-2～15° 电源性能100-240V交流，50～60Hz 电源功率最大:37W 典型:29.5W 待机:0.5W | 1 | 台 |
| 32 | POE交换机 | 网络标准：IEEE 802.3、IEEE 802. 3u、IEEE 802. 3x、IEEE 802. 3af、IEEE 802. 3at 指示灯 每台设备只有一个Power指示灯 每端口只有一个Unk/Act指示灯 网络介质 10BASE-T：3.4.5类非屏蔽双绞线 100BASE-TX：5类及以上非屏蔽双绞线 模式开关 一个网络延长模式开关 性能支持1K的MAC地址表深度 使用环境 工作温度：-20℃～+55℃；5%～90% RH无凝结 存储温度：-20℃～+70℃；5%～95% RH无凝结 外置电源适配器：AC100～240V 50～60Hz 2.0A | 1 | 台 |
| 33 | 门禁控制模块 | 实现对人员出入情况的管理。通过TCP/IP与门禁系统联接，可实时将门开关情况录入门禁系统，可通过门禁系统远程控制门的开关、赋相关权限等，监控平台通过TCP/IP与门禁系统整合，可通过监控平台进行门禁操控等。 | 1 | 套 |
| 34 | 网络门禁控制板 | 双门双向控制,≥20000张卡管理权限,≥1万条以上脱机存储记录,TCP/IP局域网广域网联网控制，以嵌入式环境及安全监控主机通信实现全功能管理。 | 1 | 块 |
| 35 | 人像识别门禁主机 | 用户数 ≥10000人 指纹容量 ≥10000枚 面部容量 ≥10000张 记录容量 ≥10万条 显示屏 不小于5英寸TP彩屏 通讯方式 TCP/IP、选配WIFI 基础功能 记录查询、Photo ID、带摄像头 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%RH～80%RH 电源规格 DC12V 3A | 1 | 台 |
| 36 | 磁力锁 | 承受拉力：≥280Kg (600lbs) 工作电流：DC21V/500mA 防护性能：内置反向突波保护功能 适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门 专业无残磁设计，产品坚固耐用。 | 1 | 把 |
| 37 | 开门按钮 | (NO/COM) 常开2接头 (NO/NC/COM) 常开常闭3个接头 适用温度：-10°～55° 适用类型：适用空心门框及埋入式电器86盒使用 | 1 | 个 |
| 38 | 机箱电源 | 输 入 AC180~250V 50Hz 输 出 DC12V 30VA 重 量 1250g 环境温度 -20℃～70℃ 相对湿度 30%～90% | 1 | 台 |
| 二、智能密集架 |  |  |  |  |
| 1 |  | 一、架体要求 智能密集架架体要求与手动密集架架体技术要求相同 二、智能密集架功能 1、固定列电脑一体机 釆用15英寸以上集成摄像头、指纹识别于一体的一体化触摸显示主机，采用安卓操作系统，在电动、手动模式控制架体运行时，固定列触摸屏都可通过图形方式实时显示区域架体运行情况，图形运行状态与架体实际运行情况一致；要求手机直接通过固定列的网页服务程序可以设置参数，控制架体；通过固定列触摸屏控制各大架体锁定（解锁）左移、右移、停止、通风、系统操作设置，资料管理查询等各种操作。具有开架列表功能，有多项档案操作任务的处理功能。 ▲2、移动列电动控制功能 釆用8英寸彩色触摸控制液晶屏，触摸屏上可显示区列号，温湿度数值、架体状态、报警信息展示，移动列触摸液晶屏有锁定（解锁）左移、右移、停止、通风、合架、查询等功能按钮，及参数设置。电机的运行速度等相关参数可直接在参数设置里设定。活动列屏支持向左或向右滑动触摸，移动列向左或向右移动。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 3、登入管理 固定列可以通过密码、指纹、九宫格登入多种方式登入系统。 4、参数下发 固定列可以设置公共参数并下发到每一列移动列上，并且移动列无需单独配置公共参数。 ▲5、语音识别控制 采用双通道高性能低功耗语音降噪模块具备神经网络及智能降噪算法，支持360度全方位拾音，55分贝下支持10米的语音识别；支持唤醒词自定义功能避免多区同时唤醒。支持前侧板便捷安装。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 ▲6、灯光标牌 采用≥8英寸锌合金外壳，能任意定制LOGC以及文字，至少显示6个报警信息，上下两条彩色氛围灯可指示架体的各种状态。需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 7、移动列查询功能 移动列通过查询题名关键字查看档案信息，查询后，显示5条档案信息，具有题名和状态内容的展示（状态：在架/外借），具有上、下可翻页功能。 点击查看后可以看更完整的档案的信息内容，支持不少于70个汉字的显示。 点击打开后，可以快速打开查询确认后的档案所在架体，方便快速拿取档案。 8、动态曲线 移动列控制移动完成后，可以显示电机的实际运行速度、电流、功率的曲线。要求曲线平稳，满足架体运行的缓起、匀速、缓降3个阶段，并可以从曲线中明确看出3个阶段。 具有升速值、匀速值、降速值、堵转值实际数据显示。 在移动中演示遇到阻力架体的运行，查看动态曲线的实际变化，与实际相符合。 9、硬件检测界面 活动列具有专门的检测界面，可以对灯光、电机、传感器等主要设备进行验收检测。 10、一键式通道打开功能 在需要打开的通道两边都有架体没有闭合时，可以快速向两边同时移动架体节约时间。 ▲11、智控移动 支持架体移动时显示移动距离，及检测移动时电机工作的电流值数据，具有缓启动，快速运行、低速合拢的运动曲线效果。 架体移动时可以显示移动距离和人检测移动时电机工作的电流值数据。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 12、无人操作断电节能功能 固定列触摸屏可设置无人操作断电架时间，智能密集架在无人操作情况下开始自动倒计时，时间截至后移动列自动断电，固定列智能休眠。 ▲13、自动可调节亮度通道灯 智能密集架的通道灯采用PWM（脉冲宽度调制）灯光亮度调节，工作通道打开可以设置微亮或者半亮灯光，人员进入通道时，通道灯全亮。灯光亮度可在页面上进行设置。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 14、长距离非接触式到位检测功能 采用非接触式的磁感应位置检测传感器配合定制的铝支架磁铁，传感器感应距离25毫米以上，减少因架体运行精度不够造成不能到位的故障。 15、控制主板的接口功能 密集架控制主板具有完整的输入输出接口，并粘贴接口功能图。接口至少包含：合调、开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、前进入、合限、压力、开限、左右层灯光定位、左右节灯光定位、左右按键、人员计数、照明灯光以及可控继电器一路、可控232接口1路、可控485接口1路、可扩左右按键功能组1路。 ▲16、用电安全管理功能 智能密集架每个团体配置有智能用电模块，具有本区域的电流、电压检测、具有过流超温警示以及保护功能，具有远程上电、远程断电功能，具有自动定时上电、断电功能。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 17、图片抓拍功能 可以设置固定列主机操作痕迹的视屏抓拍功能，可通过固定列内置摄像头进行图片抓拍，抓拍图片分辨率不小于640×480。 ▲18、通道摄像头智能识别功能 完全打开的通道内实行全通道识别，可以识别档案掉落、人员在通道内以及梯子等物品，摄像头的识别不依懒远程服务器，可以在局域网情况下自主识别并进行架体停止运行并锁定保护。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 ▲19、架内人员安全保护装置 密集架设置红外线进行保护。当操作人员进入通道时，触发红外线动作，使密集架处于“禁止移动”状态，以保护操作人员安全。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 20、语音识别 密集架可以识别文字语音、操控架体运行；系统软件可以语音识别或者双麦克硬件语音识别控制。 ▲21、电机堵转保护功能 当电机在运转过程中发生机械故障或过载时，电机堵转保护装置会自动切断电机供电，故障排除后，能自动恢复运行。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 ▲22、运行超时保护功能 当机械构件松脱或打滑时会导致电机长时间运行。系统具备超时紧急停止架体运行的保护功能：移动列触摸屏上具有超时保护设置及运行时间调节功能。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 三、智能密集架电动主要部件硬件参数 1、固定列电脑一体机 固定列主机采用≥15英寸触摸屏，一体式触摸玻璃屏上集成指纹、摄像头、RFID模块、音响喇叭一体式，引导灯条、灯光标牌。每个固定列一套。 内存：≥2G。存储：≥16GB。 液晶分辨率≥1920(RGB)×1080； 摄像头分辨率：VGA：≥640*480 指纹模块采用平面按压。 2、移动列触摸屏 移动列主机采用≥8英寸触摸屏，一体式触摸玻璃屏上集成触摸屏、引导灯条、灯光标牌。每个移动列一套。 电容式式触摸屏，颜色：≥65K色，分辨率不小于800*600， 存储器：≥128。 3、直流无刷电机 电压：DC24V, 功率：≥150W。 4、智能密集架主控控制器 速度：72Mhz，容量：20K*8 主板具有完整的输入输出接口，芯片不低于配套要求，并粘贴接口功能图。接口至少包含：合调、 开调、后进入、通道、手刹、边门、自开、 前进入、合限、压力、开限等。 5、开关电源 保护种类:短路/过负载/过电压/过温度 具有风扇开/关控制，电源启动LED指示灯。 6、到位开关 电压：10-30V 感应距离(mm):0-40 输出方式:NPN常闭 防水等级:IP67 。 7、过道红外 电压(V):10-30 接收距离(m):0-20 输出方式:NPN常开。 8、外置语音模块 双麦克风降噪语音识别处理模块，具有双麦咪头。可以与密集架控制主板通讯，实现语音离线控制。金属外壳 供电：DC5V 通讯接口：UART 环境温度：-20℃～85℃。 9、移动侦测摄像头 型号：G4；≥400万像素；焦距1.8mm，H.265/H264视频编码,支持双码流，AVI格式；1个RJ45以太网接口；DC12V。 支持移动侦测:检测到过道内有人或者物体时，锁定架体； 支持电脑端画面显示。 支持固定列在中间，左右区域双摄像头显示。 四、智能密集架控制管理软件 ▲智能密集架控制系统要求总线技术，模块化设计，总线通讯模块须具有极高的抗干扰通讯能力。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 1）系统架构功能：软件基于B/S和C/S混合架构，可以通过移动端APP方式访问和控制。支持连接BS、CS管理系统控制，可在设置界面选择，连接的版本。 2）库房引导管理系统：可对本项目库房三维效果整体布局实现对档案密集架、库房环境设备等进行真实建设演示。可在软件上进行3D虚拟库房的快速配置与制作。可配置库房的环控设备以及智能密集架设备以及库房的门窗、柱子等结构件，快速实现3D库房的相关设计并实现3D虚拟库房内的设备的实时控制和数据展示，客户可自由添加和更改数据以及制作3D库房展示。 建设演示内容包含（1）库房密集架等设备整体建设效果进行仿真布局模拟，并360度自动旋转展示，图纸可任意缩放大小，任意跟踪目标位置，360度旋转操控，全方位展现各库房整体布局方案；（2）对库房进行项目实施整体规划，能手动操作360度旋转库房全方位查看，阐述方案优势及创新点。能开关显示档案密集架的分区编号，通过分区编号能展现各区域的架体结构、规格数量等信息指示图，并可查看相应架体结构图的部件标注信息。（3）智能环境监测：能关闭密集架的显示，单独开关显示各库房的区域控制器、温湿度传感器、除湿加湿一体机、红外空调控制器、漏水检测等三维线路控制方式及与控制中心联动的运行机制，可对控制系统线路进行360度显示。（4）产品结构及传动演示：针对本项目库房产品结构及封闭式传动板演示，详细介绍主要组成及内部结构。（5）架体移动：能实现智能密集架的打开、关闭演示，能进入开架过道查看架体结构的详细组成。（6）室内验收：可通过键盘与鼠标控制相机，进行室内验收参观。展现时各区域区列号编制需与实际建设效果完全一致。具有自动巡航功能，根据巡航路径，自动巡航演示各库房室内建设效果。 3）分区管理功能：管理系统具备分区管理、数据备份、区分账号权限等功能。 ▲4）网络管理功能：连接服务器，固定列主机可在局域网内提供移动端设备命令方式控制密集架架体的移动，停止，可以查看架体通道打开状态。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 5）远程网络访问升级功能：固定列并具有远程网络访问升级功能。 6）打印功能：具备档案入库、存放、检索、借阅、归还、统计、报表打印等功能。 ▲7）条码模板编辑功能：档案条码在电脑管理系统上集成可视化条码打印模板，进行拖、拉、拽的方式改变条码的打印位置以及打印的内容。对不同的分类因关键字可设置独立的档案条码编辑功能。 需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括上述功能要求，检验结论为合格或符合或达标)。 8）软件国产化适配：可同麒麟操作系统，达梦数据库管理系统、金仓数据库管理系统、神通数据库系统的国产化适配，在管理软件上可以选择指定的国产数据库，有国产化中间件的适配功能。 | 334.3 # 每节搁板双面8层。 | m³ |
| 三、手动密集架 |  |  |  |  |
| 1 | 手动密集架 | 密集架架体结构及工艺技术要求： 1.1、手动密集架架体结构及工艺技术要求 1）手动密集架架体主要由轨道、底盘、传动机构和架体（包括立柱、挂板、搁板、顶板、门板及侧护板）等零（部）件组成。架顶设有防尘装置，具有良好的防尘功能；列与列之间装有特种抗老化橡塑磁性密封条，形成两列间的全封闭，门面列和中间移动列分别装有锁具和制动装置，每组密集架闭合后可用总锁锁住，形成一个封闭的整体，各列移开后可单独制动，确保人员安全，底部设有防倾倒装置，因而整个架体具有良好的防尘、防潮、防火、防盗和保密功能。 2）传动机构要求： （1）由摇把、封闭式防尘齿轮箱式传动板、底盘传动部件等零（部）件组成。要求速比≥1：7，在负载情况下须轻便、灵活、平稳，不得有失灵现象。 （2）摇把：通过模具一次铸造成型，美观大气，表面可按采购人要求喷涂颜色。摇把可折叠。摇把为双轴承模式，为使摇动轻便，轴承之间距须加大。摇把不允许使用偏向圆结构，须采用双挂钩结构，摇动轻便，摇动时能自动挂挡，密集架处于从动或不动状态时，摇把自行停于垂直位置。 （3）封闭式防尘齿轮箱式传动板：采用优质钢板一次成型，传动模式采用齿轮速比传动，要求齿轮速比≥1：7，摇动不允许出现晃动，传动要求省力，不允许出现阻滞、脱钩等现象。 （4）传动部件要求： ①轴承：采用P204E级调心轴承。 ②传动轴：采用Φ20mm实心45#圆钢。 ③铁滚轮：采用高强度铸铁，数控精加工成型，滚轮直径≥120mm。 ④链轮：滚齿精制ZG45，12-48齿，经锻压精密加工成型，回火去除应力，加工车、滚齿、去毛齿、齿部经高频淬火HRC60-62。 ⑤连接管：采用Φ25*2.5mm无缝钢管，表面防腐处理。 ⑥链条：采用Φ8.5mm，节距12.7FR420，摩托车专用链条。 ⑦紧固件为45#、Q235A钢标准化零件。 3）轨道：采用≥20*20mm规格的实心方钢，钢性足不变形；置于厚度≥3mm热扎钢板折弯成形轨座上，（喷塑工艺）塞焊而成，分段连接，埋入式安装，膨胀螺栓紧固于凹槽地面，导轨上沿与装饰地平基本齐平。 4）底盘：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，采用分段焊接后整体组装式，刚性足不变形，底盘与立柱连接采用的螺栓连接。连接牢固，运输、安装方便，底盘各段组装时采用螺栓连接。底盘连接板高度≥120mm，上折弯≥50mm，下折弯≥18mm，所有连接处均用电焊满焊焊接，以确保档案重量过重时，底盘不会变形。门面列底盘需做特殊防倾倒工艺（防倒钩除外）。 5）架体：为双柱式结构，每层两块搁板,搁板能在≥50mm内调整高度；标准层净高≥330mm。 （1）立柱：≥1.5mm冷轧钢板，立柱尺寸≥50×40mm，采用压筋工艺，立柱两面冲压可上、下调节的挂孔，孔距为≥50mm，立架采用保护焊接。立柱顶部预留卡扣，以方便顶板安装，同时可以让顶部积水顺着立柱流出，不允许采用平齐式。 （2）搁板：≥1.0mm冷轧钢板，厚度为≥25mm，结构合理，使用方便，采用压筋工艺，确保搁板不变形，使搁板承重力增强，每层双面承重≥80KG。外形美观，刚性足。满负载24小时后挠曲度≤3mm，卸载后自动恢复。 ▲（3）挂板：≥1.0mm冷轧钢板，挂板中间采用腰形拉伸翻边模成型，采用压筋工艺。下端有搁板定位槽，使搁板嵌置于定位槽上。 ▲（4）顶板：≥1.0mm冷轧钢板，顶板与立柱特殊设计，顶板长度为架体中对中尺寸，两块顶板能拼接在一起，顶板与立柱采用挂扣式连接，底部平整且美观大方，顶板与立柱拼接处设有工艺孔，以防止在漏水后水可顺着立柱流走，不会对档案造成影响，要求防护等级应达到IPX1及以上。 （5）搁棒：≥1.0mm冷轧钢板冲压折弯成形。 ▲（6）门板：≥1.0mm冷轧钢板，门上装有密集架专用锁具（闪电锁）。组装后缝隙均匀，锁定紧密，开启灵活。 ▲（7）侧面板：≥1.0mm冷轧钢板，设计新颖，结构科学合理。 以上带有“▲”标识的部件需提供第三方检验机构出具带有“CMA”标识的检验报告(检验内容包括表面涂层硬度及耐腐蚀，检验结论为合格或符合或达标)。 6）防护装置 （1）缓冲密封条：架体之间设计具有缓冲功能的密封条。密封条采用抗老化的塑胶，结合紧密，不变形，不脱落，架体合拢后两侧良好密封，合拢时起缓冲作用。 （2）防尘装置：密集架顶部设有防尘板，避免灰尘进入架体内的资料上。 （3）防鼠功能：在底盘上安装防鼠板，合拢后底盘之间缝隙小于2mm，使老鼠无法进入架体。 （4）锁定装置：每列设有锁紧装置，当工作人员进入架体工作时，将锁紧装置扭到锁紧位置，此时其他人员无法摇动架体，以保证架内人员的安全。每组密集架边列装有锁具，其闭合锁住后，形成一个封闭的整体。 （5）防倒装置：每列设有防倒装置，在底盘的下方固定有防倒钩，在正常运行时防倒钩与轨道等间隙滑动，当架体受到倾斜力时，通过底盘上的防倒钩将力传到轨道上，并通过联接轨道与地面的膨胀螺钉传到地面，以保证架体不倾斜。 （6）门面列防倒工艺：门面列底盘需做特殊防倾倒工艺（防倒钩除外）。 1.2、密集架制造工艺及表面涂层要求 1）架体外观设计精美，线条流畅，操作轻便灵活，运行平稳。 2）材质坚固、隔热、防潮、防鼠、防光、防尘。 3）各零件、组合件表面应光滑平整，不得有尖角、凸起，不得有影响外观和使用性能的永久形变，组合件安装应牢固可靠，不得有松动现象。 4）焊接部件牢固，焊痕表面均匀、平整。 5）冲压表面无裂痕。 6）表面涂层应平整光滑，色泽均匀一致，喷涂无死角；漆面应均匀光滑、无划痕，外观不允许有流挂、渍痕、起粒、气泡、露底、剥落、伤痕等缺陷。 7）所有列摇合后，列与列应整齐划一，平面度允许偏差±2mm。 8）列与列之间缝隙应均匀，安装密封条后不应有空隙。 9）所有标准件、紧固件均需镀锌处理。 | 1062.1 （其中1004.7立方米，每节搁板双面8层，57.4立方米每节搁板双面7层） | m³ |
| 2 | 原有密集架拆装 | 3750mm*730mm*2450mm，4节33列。安装完成后确保正常使用。 | 221.3 | m³ |
| 3 | 原有密集架搬运 | 3750mm*730mm*2450mm，4节33列。从扬州市秦邮路969号搬运至扬州市真州北路车管所业务技术用房。 | 221.3 | m³ |
| 4 | 原有密集架更换配件 | 3750mm*730mm*2450mm，4节33列。更换原有每列密集架橡皮条、摇把及传动机构等损坏配件。 | 33 | 列 |
| 5 | 原有密集架更换轨道 | 轨道座采用3.0mm冷轧板，表面静电喷塑；道轨采用20*20mm方钢，表面镀锌处理。 | 74 | 米 |
| 6 | 预埋轨道槽切割 | 库房瓷砖已铺，切割过程中确保库房墙面整洁。 | 468 | 米 |

附：库房平面图

- 项目实施及相关服务要求

（一） 生产实施要求

1.投标人需要在投标文件中提供生产实施方案：提供产品原材料配置表，明确主要原材料品牌，提供原材料在采购及生产过程中的管控及检测措施；对生产流程（生产过程和工艺）；所使用的钢制产品加工设备和表面喷涂设备设施等进行描述；确保在后期生产过程中的产品质量。

2.生产计划及方案：质量管理、原材料、外协件及外购件采购、生产中的管理。

3.投标人提供项目进度表（要求合同签订起30天内供货）。考虑设计、生产、安装、供货等工序所需时间，协调生产、包装、运输、供货等各部门之间的合作，确保按期交货。

4.建立生产服务过程管理程序的实施方案，对可能影响生产过程质量的诸因素，做出切合实际的生产服务安排，以确保生产服务过程完全受控，符合预期的要求。

5.中标人可在中标后的7天内，按照采购人的要求，对扬州市公安局交警支队新业务用房进行实地复勘，进一步细化方案，所有费用由中标人承担。

6.采购人有权查看所有制作材料的型号和进货清单等书面材料及原始凭证。所投产品在供货后需根据采购人要求提供制造商供货证明及制造商质保函。

7.针对本项目制定安全管理制度和操作规程，中标人应遵守采购人各项规章制度，文明施工。进入项目现场的车辆、设备按指定地点停放，及时清理现场垃圾，如造成地面、墙面、门窗等损坏，需恢复原状或赔偿相应损失。

8.在项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

9.在产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

10.强化安全检查，做好安全防护措施，加强机械设备管理，加强安全事故应急预案管理.

11.建立项目管理机制，提高生产效率、提高库存周转率、减少故障，保障品质、加强安全，减少安全隐患、节约降低生产成本、缩短作业周期，保证交期方面取得了很大的效果。

### （二）安装调试验收要求

### 1.交货时间：合同签订之日起30天内，供货到位并安装完成。

2.交货地点：采购人指定地点。

3.提供本项目货物装运程序说明、文明施工管理制度、家具调试验收方案。货物的包装应有良好的防潮、防雨及防碰撞措施。

4.所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。采购人对货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由中标人自行承担。

5.提供安装调试组织计划、安装调试流程、安装后成品保护等方案。

6.项目安装结束后，采购人将随机抽取货物送至检测机构对货物的技术参数及甲醛等有害物质进行检测，相关检测费用由中标人承担，如果随机抽取的任意一款货物检测不合格，采购人将视为所有货物验收不合格而退回所有货物，由此产生的经济损失由中标人承担。

### （三）售后服务要求

1.质保期：本项目免费质保期2年（自验收合格之日起计）。

2.建立完善的售后服务体系

1）质保售后服务保障

在质保期内内的承诺、服务响应时间、售后服务内容；

- 期内服务方案

现场响应能力、技术升级支持、定期巡检、定期维护保养；

3）故障响应时间及故障处理方案

故障响应时间、人员及通讯保障、配件及物资保障、技术保障；

4）建立定期巡检方案

定期检查工作的组织、定期检查规程、检查结果的处理；

- 售后服务管理制度

售后服务原则、对售后服务标准化、售后服务管理目的；

3.中标人能提供及时有效的售后服务，拥有固定的售后服务机构和固定的售后服务人员，如在使用过程中发生质量问题，在接到采购人通知后2小时内到达采购人现场。

4.免费质保期内，免费提供备品备件，中标人应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，因人为因素出现的故障不在免费质保范围内。

5.超过免费质保期的设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

三、样品要求：

- 密集架轨道小样：采用≥20*20mm规格的实心方钢；置于厚度≥3mm热扎钢      板折弯成形轨座上塞焊而成，表面喷塑处理。（规格：长≥300mm）1根；

- 密集架单节底盘小样：≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，底盘连接板高度≥120mm，   上折弯≥50mm，下折弯≥18mm，所有连接处均用电焊满焊焊接，表面喷塑处理，包含轴承：P204E级调心轴承；实心轴：Φ20mm；连接钢管：Φ25*2.5mm无缝钢管；铁滚轮：直径≥120mm；链轮；链条：Φ8.5mm，节距12.7FR420，等组成。（规格：≥700*450*120mm）1套；

- 摇把及封闭式防尘齿轮箱式传动板1套；（①摇把：双轴承模式、双挂钩结构。②封闭式防尘齿轮箱式传动板：传动模式采用齿轮速比传动）；

- 密集架立柱：≥1.5mm冷轧钢板，立柱尺寸≥50×40mm，采用压筋工艺。立柱顶部预留卡扣，表面喷塑处理。（规格：长300mm）1根。

- 密集架搁板：≥1.0mm冷轧钢板，厚度为≥25mm，采用压筋工艺，表面喷塑处理。（规格：高≥25mm，长≥300mm，宽≥245mm）1块。

注：不限定样品颜色，彩图颜色仅作参考，中标人生产前提供色板给采购人确认。

1.样品送达时间及安装规定：样品须在开标当天上午10点前送至扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼6楼，并安装摆放整齐。逾期不予接收。样品安装结束后，开标前由交易中心工作人员及监督人员统一进行编号、封号，开标后投标人必须退出样品现场，直至样品打分结束。

2.样品费用：样品的制作、运输、安装、退场等费用均由投标人承担。

3.样品标识：所有样品都不应含有或隐去投标人单位名称、品牌、商标等能标明具体投标人的标识。

4.样品退场：采购活动结束后，未中标人的样品，由投标人1个工作日内及时取回；中标人的样品，应按采购人要求送至指定位置，由采购人进行封存保管，并作为履约验收的参考。若投标人未及时取回，交易中心不负有保管责任。

四、演示要求

投标人需按照招标文件规定的演示内容制作演示视频文件，视频文件的格式为＊.mp4或＊. avi ，投标人须将视频文件压缩为＊. zip 文件上传（视频应为单个文件，大小控制在300M)。文件上传方式见《操作手册》规定，上传的演示视频将作为投标文件的组成部分，视频时长总计不超过10分钟。

演示内容如下：

库房引导管理系统以本项目库房三维效果整体布局实现对档案密集架、库房环境设备等进行真实建设演示。能单文件安全运行，与查询引导屏幕、控制中心屏幕等相配套，并作为后期不进入库房实现参观使用。

根据招标文件所附平面图，进行深化设计，提供多角度整体效果图、多角度室内效果图、多角度控线布置图、档案密集架各类单体结构图；库房引导管理系统包括以下内容不限于：档案库房布局、档案分区、环境监测、视频监控、架体移动、室内验收。

（1）架体布局：对本项目库房密集架等设备整体建设效果进行仿真布局模拟，并360度自动旋转展示，图纸可任意缩放大小，任意跟踪目标位置，360度旋转操控，全方位展现各库房整体布局方案；

（2）档案分区：对库房进行项目实施整体规划，能手动操作360度旋转库房全方位查看，阐述方案优势及创新点。能开关显示档案密集架的分区编号，通过分区编号能展现各区域的架体结构、规格数量等信息指示图，并可查看相应架体结构图的部件标注信息。

（3）智能环境监测：能关闭密集架的显示，单独开关显示各库房的区域控制器、温湿度传感器、除湿加湿一体机、红外空调控制器、漏水检测等三维线路控制方式及与控制中心联动的运行机制，可对控制系统线路进行360度显示。

（4）产品结构及传动演示：针对本项目库房产品结构及封闭式传动板演示，详细介绍主要组成及内部结构。

（5）架体移动：能实现智能密集架的打开、关闭演示，能进入开架过道查看架体结构的详细组成。

（6）室内验收：可通过键盘与鼠标控制相机，进行室内验收参观。展现时各区域区列号编制需与实际建设效果完全一致。具有自动巡航功能，根据巡航路径，自动巡航演示各库房室内建设效果。

第五章  评标方法与评标标准

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。

| 采购包号 | 选取中标候选人数量 | 选取中标候选人的原则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。 |

政府采购政策功能落实

本项目专门面向中小企业：是

| 采购包号 | 专门面向中小企业 |
| --- | --- |
| 1 | 是 |

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予/的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、如本项目同意联合体投标或同意分包履行合同的,大中型企业与小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体或者大中型企业向一家或多家小微型企业分包，联合协议或者分包意向协议中约定小微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的合同份额占到合同总金额30%以上的，给予联合体或者大中型企业/的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受/价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

评标方法与评标标准

| 项目 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 业绩 （3分） | 投标人提供2022年1月1日至今类似业绩，每提供一份得1分，满分3分。须提供合同原件扫描件,不提供不得分。 |
| 技术参数 （21分） | 投标货物产品技术参数完全满足招标文件技术要求的，得21分；采购需求中带“▲”项为本次采购重要技术性能指标要求，每有一项不满足（负偏离）扣1分，扣完为止。 备注：投标人需按招标文件采购需求提供相应证明材料，未按要求提供相应证明材料或提供证明材料中的参数不满足招标文件相应要求的，均视为负偏离。 |
| 综合实力 （7分） | 1、所投核心产品制造商具有有效期内的智能密集架产品安全认证证书，得2分。 2、所投产品制造商具有有效期内的环境标志产品认证证书（认证内容为：手动密集架、电动密集架），得1分。 3、投标人所投智能密集架管理系统具有自主知识产权，应提供智能密集架管理系统与国产化操作系统、数据库管理系统等兼容的认证证书。每有一个系统兼容认证证书得2分；共4分。 注：1.以上需提供证书（证书需在有效期内），扫描上传； 2. 证书单位名称要与制造商名称一致，未按要求提供不得分。 |
| 样品 （10分） | 投标人提供如下样品： 一、密集架轨道小样（规格：长≥300mm）1根（1分）： 1、采用≥20*20mm规格的实心方钢；置于厚度≥3mm热扎钢板折弯成形轨座上塞焊而成，符合要求的得0.5分，不符合的不得分； 2、表面处理平整光滑，色泽均匀，喷涂无死角，做工无毛刺、刃口、棱角等缺陷得0.5分，不符合的不得分。 二、密集架单节底盘小样（规格：≥700*450*120mm）1套（4分）： 1、≥3.0mm冷轧钢板冲压成形，底盘连接板高度≥120mm，包含轴承：P204E级调心轴承；实心轴：Φ20mm；连接钢管：Φ25*2.5mm无缝钢管；铁滚轮：直径≥120mm；链轮；链条：Φ8.5mm，节距12.7FR420，等组成。符合要求的得2分，不符合的不得分； 2、表面处理平整光滑，色泽均匀，喷涂无死角，做工无毛刺、刃口、棱角等缺陷得1分，不符合的不得分； 3、所有连接处均用电焊满焊焊接，组合件安装牢固可靠，没有松动等缺陷得1分；不符合的不得分。 三、摇把及封闭式防尘齿轮箱式传动板1套（3分）： 1、①摇把：双轴承模式、双挂钩结构。②封闭式防尘齿轮箱式传动板：传动模式采用齿轮速比传动，符合要求的得1分，不符合的不得分； 2、表面处理平整光滑，做工无毛刺、刃口、棱角等缺陷得1分，不符合的不得分； 3、摇动不晃动，传动灵活省力，没有阻滞、脱钩等现象得1分，不符合的不得分。 四、密集架立柱（规格：长300mm）1根（1分）： 1、≥1.5mm冷轧钢板，立柱尺寸≥50×40mm，符合要求的得0.5分，不符合的不得分； 2、采用压筋工艺，立柱顶部预留卡扣，表面处理平整光滑，色泽均匀，喷涂无死角，做工无毛刺、刃口、棱角等缺陷得0.5分，不符合的不得分。 五、密集架搁板（规格：高≥25mm，长≥300mm，宽≥245mm）1块（1分）：1、≥1.0mm冷轧钢板，厚度为≥25mm，符合要求的得0.5分，不符合的不得分； 2、采用压筋工艺，表面处理平整光滑，色泽均匀，喷涂无死角，做工无毛刺、刃口、棱角等缺陷得0.5分，不符合的不得分。 |
| 库房引导管理系统演示 （12分） | 视频演示，（演示时间控制在10分钟内），针对本项目制作且符合要求每点得2分，演示不完整、内容不符合招标文件要求或非针对本项目的演示不得分，共12分。 1、架体布局：对本项目库房密集架等设备整体建设效果进行仿真布局模拟，并360度自动旋转展示，图纸可任意缩放大小，任意跟踪目标位置，360度旋转操控，全方位展现各库房整体布局方案； 2、档案分区：对库房进行项目实施整体规划，能手动操作360度旋转库房全方位查看，阐述方案优势及创新点。能开关显示档案密集架的分区编号，通过分区编号能展现各区域的架体结构、规格数量等信息指示图，并可查看相应架体结构图的部件标注信息。 3、智能环境监测：能关闭密集架的显示，单独开关显示各库房的区域控制器、温湿度传感器、除湿加湿一体机、红外空调控制器、漏水检测等三维线路控制方式及与控制中心联动的运行机制，可对控制系统线路进行360度显示。 4、产品结构及传动演示：针对本项目库房产品结构及封闭式传动板演示，详细介绍主要组成及内部结构。 5、架体移动：能实现智能密集架的打开、关闭演示，能进入开架过道查看架体结构的详细组成。 6、室内验收：可通过键盘与鼠标控制相机，进行室内验收参观。展现时各区域区列号编制需与实际建设效果完全一致。具有自动巡航功能，根据巡航路径，自动巡航演示各库房室内建设效果。 |
| 实施方案（暗标） （15分） | 1.生产实施方案（5分）：方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强，完全符合招标文件要求的得5分；基本符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 2.安装调试方案（5分）：方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强，完全符合招标文件要求的得5分；基本符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 3.售后服务（5分） 方案重点突出、描述清晰完整、充分结合实际且针对性强，完全符合招标文件要求的得5分；基本符合招标文件要求的得2分；不符合招标文件要求及未提供的，不得分。 |
| 免费保修期（2分） | 承诺免费保修期2年的基础上，每增加1年加1分，满分2分（提供承诺书，格式自拟） |

# 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件的组成

一、基本目录

1.开标一览表（格式见附件1）

2.投标分项报价表（格式见附件2）

3.技术要求响应及偏离表（格式见附件3）

4.商务要求响应及偏离表（格式见附件4）

5.法人授权书（格式见附件5）

6.投标函（格式见附件6）

7.主要标的信息（格式见附件7）

8.其他

****（格式见附件**）

二、资格审查内容

1.法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

2.上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供）

3.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内任意一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（格式见附件8）

5.参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式见附件9）

6.供应商信用承诺函（格式见附件10）

7.企业报价折扣证明文件：

中小企业声明函（格式见附件11）。如果本项目专门面向中小企业采购，则必须提供。

残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）。如果本项目专门面向中小企业采购，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，则必须提供。

监狱企业的证明文件。

8.联合体协议（格式见附件13）。如果本项目接受联合体投标，投标人是联合体的，则必须提供。

9.特定资格要求的证明文件。如果本项目对投标人做出特定资格要求的，则必须提供。

件14）

四、价格扣除证明文件

1.中小企业声明函（格式见附件11）

2.残疾人福利性单位声明函（格式见附件12）

附件1 开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：

采购包号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 大写： （人民币：元） |  |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

附件2             投标分项报价表（采购包号：***）

| 序号 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造商名称 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 2 |  |  |  |  | 合同签订后 日 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际（如果有）国内运输保险、报关清关（如果有）、开证（如果有）、办理全套免税手续费用（如果有）及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

3.投标人需认真填写本报价表，尤其注意规格型号的准确填写。

4.项目经办人可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。

附件3            技术要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件3-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对技术要求逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件4             商务要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 商务要求 | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件4-1  证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人需对商务要求（未加斜体下划线的非实质性要求）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人需将证明材料列于该表之下。

附件5                    法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就***号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

被授权人电子邮箱：

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 附件6                         投标函

致：扬州市公共资源交易中心：

根据贵方的****号招标文件，正式授权下述签字人_____(姓名)代表我方_______（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地        址：

邮        编：

电        话：

传        真：

投标人开户行：

账        号：

日        期：______年____月____日

附件7           主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

附件8

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：           。

主要专业技术能力有：              。

附件9

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

附件10                     供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子公章）：

年  月  日

附件11      中小企业声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加扬州市公共资源交易中心组织的（项目名称），（项目编号）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子公章）：

日期：

备注：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、

财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选制造商的企业规模类型。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件12  残疾人福利性单位声明函（货物类项目）（采购包号：**）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为****的       项目（采购包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

备注：

1.专门面向中小企业采购的项目，供应商为残疾人福利性单位并提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，必须提供此声明函，否则将不能通过资格审查。

2. 非专门面向中小企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3.中标/成交供应商为残疾人福利性单位的，此声明函将随中标/成交结果同时公告，接受社会监督。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

附件13        联合体协议（参考格式）（采购包号：**）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（采购包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的   %。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

附件14             实质性要求响应及偏离表（采购包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分） | 投标响应情况 | 超出、符合或偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
|  | …… |  |  |

附件14-1 证明材料1，证明材料2，……

备注：

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分）逐条做出明确响应。

2.如果招标文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按招标文件要求提供证明材料的，该采购包作无效投标处理。

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一采购包进行质疑，质疑函中应列明具体采购包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。