编号：JSZC-321000-HTJS-G2025-0023号

2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目

公开招标文件

采 购 人：扬州市城市照明管理处

采购代理机构：江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司

2025年6月27日

目  录

第一章 采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	17

第四章 项目需求	22

第五章 评标方法及评标标准	31

第六章 投标文件格式	47

# 第一章 2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目采购公告

受扬州市城市照明管理处的委托，江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司就2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年7月21日上午8:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-HTJS-G2025-0023号

2.项目名称：2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目

3.预算金额：1年预算金额：3253.64万元，3年总预算：9760.92万元。

4.最高限价：1年最高限价3253.64万元，3年最高限价9760.92万元。费用包含城市照明设施养护维修、照明设施临时仓储、视频制作、运行数据及税金等相关费用。

投标报价按3年期报价，本项目合同首签一年，考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同。超过限价的报价为无效报价，按照无效响应处理。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：3年

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）

1.3 2023年度或者2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

1.5 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

1.7供应商信用承诺函

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：1.投标人须具备城市及道路照明工程专业承包一级资质；(须提供资质证书，原件扫描上传)

2.投标人应具备有效的安全生产许可证。（提供证书原件扫描上传）

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.地点：“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”

3.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

4.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/zfcg/xzzx/202309/4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.shtml。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年7月21日 上午8:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、开启

1.时间：2025年7月21日 上午8:30（北京时间）

六、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

七、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由投标人自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载招标文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.潜在供应商对采购文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”和“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布的信息。

6.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

7.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

8.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”
    9.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

10.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

八、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市城市照明管理处

地 址：扬州市北柳巷5号

联系人：钱锋

联系方式：0514- 87938980、87370015

2.代理机构信息

名 称：江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司

地　址：扬州市文昌西路10号紫金广场5楼

联系人：胡烨

联系方式：0514-82227928

3.项目联系方式

联系人：胡烨

联系方式：0514-82227928

江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司

2025年6月27日

# 第二章 投标人须知

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-HTJS-G2025-0023号项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照发改价格【2011】534号服务类收费标准*45%一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇或转账等非现金形式支付。

（3）代理服务费不在报价中单列，由中标人支付给代理机构。

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10、投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12、分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17、投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22、评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27、确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”和“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30、 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31、其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务)（合同编号）

项目名称：2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目

编号：

甲方（采购人/买方）：扬州市城市照明管理处

乙方（供应商/卖方）：

见证方：江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照项目招标结果签订本合同。

一、服务

1.1 服务名称：2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目

1.2 服务内容等要求详见招标文件及乙方投标文件(附：项目需求)。

二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________元人民币（¥_____元）。

2.2本合同总金额包括乙方提供的服务及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，包括交通费、人工费用、技术服务、日常耗材费等为完成采购文件规定的服务工作所涉及到的一切相关费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）招标文件；                   （2）投标报价文件；

（3）项目组人员表                 （4）服务要求响应及偏离表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：乙方交纳人民币合同金额的10%作为本合同的履约保证金。

七、转包或分包

7.1本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：3年。本项目合同首签一年，考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同。

8.2 运维期：自验收合格之日起/  年。

九、交付期、交付方式及交付地点

9.1 交付期：甲方指定时间

9.2 交付方式：甲方指定方式

9.3 交付地点：甲方指定地点

十、费用支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具正规发票。

10.3 甲方付款方式：

（1）合同签订后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起15日内支付合同总价30%的预付款；（2）第6个月考核结束后，付至合同总价的50%（结合考核结果扣减相关费用）；（3）第9个月考核结束后，付至合同总价的75%（结合考核结果扣减相关费用）；（4）第12个月考核结束后，由甲方组织养护维修年度考核，年度考核后付至合同总价的100%（结合考核结果扣减相关费用）；（5）所有资金需在财政资金到位后支付。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在    小时内到达甲方现场。

十三、交付和验收

13.1 乙方应当在合同签订后  天内完成服务事项，招标文件有约定的，从其约定。

在交付前，乙方应作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方初验收和使用的技术条件依据，检验的结果交甲方。

13.2 验收标准：按乙方投标文件的承诺，并不低于国家相关标准。

对于乙方要交付的服务，甲乙双方须在工作日内初验收，甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的技术要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的服务内容，甲方可请国家认可的专业检测机构或者相关专家参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告或者评审报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；甲方牵头组织验收，验收相关费用由乙方支付。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：需提供年度养护维修台账资料（电子台账）。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 项目需求

一、项目名称

2025-2027年度市管城市照明设施养护维修项目

项目属性:服务类项目

其他要求：

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

二、养护范围

扬州市市管范围内的所有功能照明及景观照明设施，以采购人下达的年度养护计划（含专项维护内容）为准。

既有照明设施养护设施量

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 既有数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能照明设施养护维修 | 盏 | 96438 | 3年累计3%以内设施量增减不调整合同价格 |
| 2 | 景观照明设施养护维修 | 盏 | 703884 | 3年累计3%以内设施量增减不调整合同价格 |

三、养护目标

养护目标：功能照明设施亮灯率不小于99%，设施综合完好率不小于95%；景观照明亮灯率不小于96%，设施综合完好率不小于95%；节电率不小于20%；节电环比不小于1%；故障修复及时率100%；交办事项办理及时率100%。

四、养护期限

养护服务期为3年，2025年8月1日~2028年7月30日，本项目合同首签一年，考核合格的情况下，采购人与中标人可签订下一年合同。

五、养护要求：

（一）养护对象：扬州市市管范围内的所有功能照明及景观照明设施，包括智能控制设备及系统平台、变配电设备（包括配电房的日常管理养护）、配电线路、灯杆、灯具、接地系统等（详见设施量清单）。

（二）养护内容：详见《扬州市市管城市照明设施养护维修考核办法》。

（三）养护要求：中标单位应根据城市照明行业国家、省、市相关法律、法规、规范或其他规范性文件组织进行养护维修工作。

主要标准、规范等文件如下：

《城市道路照明设计标准》（CJJ45）

《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89）

《LED 城市道路照明应用技术要求》（GB/T 31832）

《江苏省城市道路照明技术规范》（DGJ32/TC06）

《城市道路照明养护规程》(DB32/T3699)

《城市景观照明运行维护技术标准》（T/CMEA22—2021）

《高杆照明设施技术条件》（CJ/T 457）

《江苏省市政设施养护维修定额》（2013 年修订）

《城市照明节能评价标准》（JGJ/T307-2013）

《江苏省城市绿色照明评价标准》

《道路照明灯杆技术条件》（CJ/T527-2018）

《LED城市道路照明应有技术要求》（GB/T 31832—2015）

《扬州市智慧灯杆应用导则》

《扬州市城市照明专项规划》（2021—2035年）

《扬州市市管城市照明设施养护考核办法》

养护工作基本要求详见《扬州市市管城市照明设施养护维修考核办法》。

（四）养护基地要求：

1.中标人应配备与所维护的照明设施数量、范围相匹配的养护基地按照《城市道路照明养护规程》规定，每100KM2或5万路灯应有一处维护基地，扬州市区设立不少于3处维护基地。

2.养护基地必须位于在市区范围内，（单个占地面积要求不小于1000平方米，建筑面积要求不小于150平方米）。

3.养护基地区域布置：要求划分办公区、值班区（24小时值班）、车辆停放区、器材堆放区、仓储区域等。

4.养护基地具体设置方案需报采购人同意。

（五）投标人人员配备要求：

1.项目经理1名：项目经理应具备市政公用工程或机电安装工程专业一级注册建造师资格证书，并具有安全生产考核合格证（B证），中级及以上职称。（须提供项目经理的注册证书、安全生产考核合格证（B证）、职称证书、投标人近3个月任意一月连续为其缴纳社保的证明材料，原件扫描上传）。

2.专业技术管理人员不少于16名：技术负责人1名（具备注册建造师资质、中级及以上职称）；资料管理人员1名（负责收集整理归档维护资料、更新设施基础台账等工作）；材料管理人员1名（负责材料日常使用管理）；专职安全员3名，须持有安全员相关证件（负责各维护基地安全生产相关工作）；驻点城市照明管理机构工作人员10名（负责控制中心值班，路灯报修处置、智慧城管案件处理等工作）。证书等原件扫描上传。

3.专业维修人员：

现场维修人员不少于22名（其中应包含：持低压电工证人员不少于17名、持高压电工作业证人员不少于5名；同时持高空作业证人员不少于8名；证件应由相关部门颁发，可在政府部门相关系统查验）；驾驶员不少于15名，其中持A2或B2证件人员不少于9名，具备驾驶和操作高空作业车能力（可由现场维修人员兼任）。

所有人员需提供：①有效期内的身份证明，原件扫描上传。②近3个月任意一月以来社保部门出具的社保缴纳名单原件(须能体现项目组所有成员的名字，原件扫描上传）；③近3个月以来的银行代支工资流水（须有银行盖章或电子章印），原件扫描上传。所有投标文件中投入人员，成立维护项目部时不可更换，后期维护过程中如确需更换，须报采购人同意；项目部人员到岗情况由采购人按《扬州市市管城市照明设施养护维修考核办法》考核，考核结果影响最终维护费支付。

（六）车辆及养护工具配备要求：

投标人必须配备合理的巡查、巡修、抢修车辆机械，同时配备各类养护管理工具，提高养护工作效能：

1.14米及以上高空作业车6辆、20米及以上高空作业车1辆、防撞车1辆，皮卡车（含轻卡）4辆；6米及以上长度运输卡车3辆；其他机动车辆3辆。

2.车辆及养护工具自有或者租赁均可：自有车辆须提供行驶证及近期车辆全身彩色照片一张；租赁车辆须提租赁合同、行驶证及近期车辆全身彩色照片一张。原件扫描上传。

（七）其他养护要求：

1.中标人必须按照维护区域建立维护项目部，明确项目部负责人。项目部所有人员应报采购人备案，不得随意变更。如确需变更的，需报采购人同意。

2.中标人应根据养护范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件，不得因材料库存原因未在社会承诺时间内完成维修。

3.中标人须配合采购人做好城市照明工程移交接管等工作，市城市照明管理机构接收的城市照明设施纳入当年中标单位养护范围，自接管之日起由中标人负责养护维修。

4.中标人应为参与本项目的企业员工购买工程团体意外伤害险等，并在中标后一个月内向采购人提供证明文件，不提供者采购人有权终止与其的合同。

5.中标人在执行养护工作过程中内发生的任何安全事故，均由中标人承担责任。

6.所有车辆驾驶人员需持有相应车型驾驶证照，发生交通事故由中标人承担责任。

7.中标人须积极将DeepSeek大模型等人工智能技术应用于照明设施维护管理工作，在智能控制、节能管理、风险评估、应急处置等方面协助采购人提升精细化、智能化管理水平。

8.中标人须配备、校验、更新照度测试、接地电阻测试、绝缘电阻测试等相关检测设备。

9.中标人须完成政府指令的城市照明局部增设、改造任务及年度养护计划中有关专项维护内容，相关费用由中标人承担。

（八）保护技术资料的要求：

1.中标人不得向任何单位和个人提供采购人所提供的各种资料。

2.中标人必须按采购人要求制作项目基础资料，按年度交送采购人验收归档。

3.在合同期满后，中标人须向采购人交回所有由采购人提供的技术资料。

六、以下内容作为合同专用条款，与中标人签订

（一）养护维修质量要求

1.中标人养护维修工作应按国家、省、市各类城市照明法律法规、技术规范、文件等要求进行。

2.中标人在养护维修中不得擅自更改现有照明设施规格、品牌，所有照明设施养护维修更换的器材质量等级不得低于原器材；不得擅自拆除节能元器件；不得擅自拆除、迁移照明设施；不得擅自将照明设施改为它用；LED灯具能效等级不低于一级能效。

3.各类照明设施养护维修要求详见《扬州市市管城市照明设施养护维修考核办法》。

（二）养护维修安全保障

1.养护单位须依据《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正），修订完善本单位安全生产相关规章制度，并严格贯彻执行。

2.采购人监督、检查中标人按照相关文件要求开展安全隐患排查、整改专项行动，并建立台账。

3.中标人在维修作业时，必须做好安全保障措施，避免发生交通事故、人员伤害等事件。

4.中标人必须每年对照明设施的金属外壳进行一次接地电阻测试，发现问题立即处置，确保接地系统完好、可靠。

5.中标人按照年度计划对相关文保建筑进行安全用电检查，做好检查记录，检查中发现安全隐患要立即整改。每年对相关文保建筑进行一次电气消防安全检测，检测单位应有相应的资质，并将检测报告报给采购人。

6.中标人应按照市住建局安全生产管理部门的要求，上报安全生产工作相关资料。

7.在照明设施养护维修工作中，由于中标人工作疏忽或安全措施不到位，造成人员伤害或财产损失等所发生的安全生产事故由中标人负责。

（三）双方的权利与义务

采购人：

1.监督中标人照明设施养护维修工作，并对养护维修情况进行跟踪抽查和考核。

2.对亮灯率、设施完好率等养护维修指标按《扬州市市管城市照明设施养护维修考核办法》考核。

3.批准或认可中标人的服务工作计划和工程量，为中标人工作人员提供工作上的便利条件，协助中标人开展工作。

4.对工期、质量、人员、设备、仪器、检测过程和服务进行监督检查，对不符合技术要求的工作，有权要求中标人自费返工。

5.有权否定任何在服务过程中，中标人作出损害采购人利益的决定和行为，并有权向中标人索赔或追究法律责任。

6.如中标人不能有效地履行合同职责，或严重违反国家有关法规，采购人有权终止本协议，并追究由此造成的一切损失。

7.及时将巡查中存在问题的照明设施情况通报给中标人，并督促中标人按时限及时处理到位。

8.为中标人提供相关设备的技术资料，并指定专人作为采购人联系人予以协调工作。加强与中标人沟通，交流情况，互通信息。

9.根据合同规定支付养护维修费用。

中标人：

1.须按照养护维修区域和设施量建立养护维修基地，设立项目部，制定适合扬州市管城市照明设施养护维修工作特点的详细工作服务流程与方案。

2.项目部人员应与投标文件一致，并保证维修人员的稳定性，未经采购人允许不得擅自更换养护维修人员。

3.应根据养护维修范围内设施情况备有一定数量的常用维修材料备品备件，不得因材料库存原因未在社会服务承诺时限内完成维修。

4.应制定应急预案，并做好应急演练相关工作；确保重要节假日、市政府重要活动、观音山香会等活动中照明设施正常运行，做好活动期间安全保电工作。

5.做好社会服务承诺的落实工作，一般性照明故障维护时限不超过24小时，电缆故障维护时限不超过48小时。重大故障可申请延时，不可抗力除外。

6.积极妥善处理各类投诉、媒体舆论、数字化城管等各类问题，做到处置率100%，满意率100%，杜绝红灯案件发生。

7.经采购人批准后，中标人负责采购人管辖内照明设施的拆除（恢复）、迁移、新增、运输和临时储存等工作，并承担相应费用；建立相应的台账，每半年更新一次设施基础台账，并及时报采购人。

8.未经采购人批准，中标人不得擅自接入城市照明供电网络、更改供电用途；不得擅自开灯维修。

9.每月19日前应将完备、准确的养护档案和维护考核汇报材料报给采购人。

10.在养护维修工作中应当做到文明施工、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内若发生任何安全事故由中标人处理。

11.中标人应加强对维修人员的管理与培训，及时调整不适应工作需求的人员。如采购人认为维修人员不能胜任本职工作的，有权要求中标人调整。

12.中标人养护维修人员必须做好城市照明设施等的相关信息保密工作。

13、中标人须按要求制作有关楼宇动画程序，并承担相应费用。

14.中标人承担城市照明设施维修过程中修补测费用，智能设备维修和运行数据费用。

15.配合采购人做好其他城市照明养护维修相关工作。

（四）养护维修考核管理

1.采购人每月组织一次养护维修月度考核，考核内容包括亮灯率、设施完好率、养护档案、养护作业及设施保障、驻点考勤、养护计划及交办事项完成情况等。本年度最后一次月度考核完成后，由采购人组织年度考核。

2.考核按照《扬州市市管城市照明设施养护维修考核办法》和年度养护维修计划等相关标准执行。

（五）养护维修费用支付（结算）

1、按照《扬州市市管市政设施养护维修资金管理办法》及合同约定付款方式，根据月度考核和年度考核结果支付（结算）养护维修费用。

（六）合同终止

1、在合同期内，采购人每月对中标人养护维修工作考核一次，若累计考核满2个月不合格，则采购人有权单方面终止合同（不可抗力除外）。

2、中标人在合同期间，因养护维修工作质量不达标、维护效率低下等，造成一定社会影响的，采购人有权重新组织其他养护单位进行故障维护，相关费用在中标人养护维修费用中扣除。类似情况发生3次及以上，采购人有权单方面终止合同。

3、合同不得转包、不得违法分包。在合同履行过程中，一旦发现中标人擅自将本合同全部转包、违法分包的，视为中标人违约，采购人将立即终止合同的履行，同时要求中标人赔偿采购人相应的损失。

（七）其它

1、中标人除应为养护维修人员提供必要的劳动保护条件外，还应为其办理作业时的人身安全保险和意外伤害险。一切安全责任事故均由中标人负责（保险种类由中标人自行选择）。

2、本合同专用条款与附件及通用条款均为合同有效组成部分，具有同等法律效力。

3、养护维修工作中涉及更换灯具、材料、光源、元器件等必须使用原有材料型号、品牌，不得擅自更换型号、品牌，不得降低产品质量等级。如确须使用替代材料，须经采购人认可。

4、养护维修作业需劳务分包的，养护单位须建立合格分包供应商名录，资质和人员并报采购人审核备案，备案通过后不得随意变更。

5、如果月度考核不合格，则扣除中标人当月全部养护维修费用。

6、采购人下属城市照明管理机构提供高低空作业车（苏K79073）一辆、应急发电车（苏K63668）一辆，作为本次招标范围内城市照明养护维修专用车辆，不得作为他用。车辆由中标人保管、使用，中标人应按相关法规要求配备专职操作人员，并承担设备日常的保养、维修、年审、保险和燃油等相关费用。车辆使用期间，中标人须做好相关安全工作，车辆使用过程中有人员伤害、财产损失、车辆损坏等情况，均由中标人承担相应责任和费用。

七、现场技术考核须知

1、投标人参加现场技术考核时授权代表须携带授权委托书，若未提供，不予参加现场考核；

2、参加现场技术考核人员考核当天到达扬州市文昌西路10号紫金广场6楼西北角（江苏恒泰建设工程咨询有限公司）；

3、考核电工报名签到后在待考区等待。现场需由代理公司工作人员暂为保管所有人员的通讯工具，待考核结束后方可归还，请提前做好准备！！！

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7、大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额30%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 （10分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分10分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×10×100%。 |
| 业绩（5分） | 投标人2022年1月1日至今承担并完成一个与本项目类似的项目业绩得4分，两个以上项目得5分（须提供①维护合同②资金支付证明或经批准的资金支付申请表③年度考核合格相关资料，以上证明材料需原件扫描上传，不提供的不得分）。 |
| 维护方案及保障措施 （5分） | 1、日常维护计划的方案：方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得1分；方案较为完整，基本响应需求得0.5分；方案不合理，不可操作不得分。 2、重大节日、活动保障措施科学、严密、合理且具有针对性的得1分；措施基本合理，符合项目需求得0.5分；措施不合理，不符合项目需求不得分。 3、应急抢修方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得1分；方案较为完整，基本响应需求得0.5分；方案不合理，不可操作不得分。 4、安全文明管理及质量保障措施科学、严密、合理且具有针对性的得1分；措施基本合理，符合项目需求得0.5分；措施不合理，不符合项目需求不得分。 5、维护技术资料管理方案：方案细致全面、合理，完全响应需求，技术可行性强得1分；方案较为完整，基本响应需求得0.5分；方案不合理，不可操作不得分。 |
| 人员配置 （5分） | 满足基本条件得5分，不满足本项不得分。 基本条件：项目部常驻现场总人数16人及以上，其中技术负责人1名（具备注册建造师资质、中级及以上职称）、资料管理人员1名、材料管理人员1名、专职安全员3名（具备安全员证书）、派驻城市照明管理机构工作人员 10 名，投入人员成立维护项目部时不可更换。 所有人员须提供证书及投标人近3个月任意一月连续为其缴纳社保的证明，原件扫描上传，不提供的不得分。 |
| 车辆及养护工具配置 （10分） | 1、满足基本条件得7分，不满足本项不得分（基本条件：14米及以上高空作业车6辆、20米及以上高空作业车1辆、防撞车1辆，皮卡车（含轻卡）4辆；6米及以上长度运输卡车3辆；其他机动车辆3辆）。 2、满足基本条件的情况下每增加1辆14米及以上高空作业车辆，可另加1分，最多加1分；每增加1辆20米及以上高空作业车辆，可另加1分，最多加1分；每增加1辆自有防撞车加1分，最多加1分。 (车辆及养护工具自有或者租赁均可：自有车辆须提供行驶证及近期车辆全身彩色照片一张；租赁车辆须提供租赁合同、行驶证及近期车辆全身彩色照片一张。原件扫描上传，不提供的不得分)。” |
| 维护作业人员要求（20分） | 1、日常维护人员22人及以上（持低压电工证人员不少于17名、持高压电工作业证人员不少于5名；同时持高空作业证人员不低于8名），满足以上条件得15分，不满足不得分； 2、每增加一名持低压电工证及高空作业证双证人员的，可另加1分，最多加5分。 所有人员须提供证书及投标人近3个月任意一月连续为其缴纳社保的证明，近3个月以来的银行代支工资流水（须有银行盖章或电子章印）。（原件扫描上传，不提供的不得分） |
| 电工现场技术考核 （45分） | 电工现场技术考核内容分三项：智能照明节能控制电器线路设计与组装、照明控制箱故障分析与排除、1KV电力电缆热缩中间接头制作与安装和导线接头。 投标人按每3人为一组，每人做一个项目，最多三组，依次序按考核内容进行考核，每组所有考核项目完成后由评委打分。（参加考核人员需在日常维护人员名单中，且成立维护项目部时不可更换，须提供承诺书，原件扫描上传） 每个电工现场技术考核小组单独计分（得分权重为15分），最终同一投标人所有电工现场技术考核小组得分相加得最终得分（满分45分）。 |

注：

评标结束后合同签订前，招标人会对中标候选人投标文件中所有材料进行真实性复核，要求中标候选人提供证明材料复查，一旦发现提供虚假材料或有不诚信行为的取消中标候选资格。

一、电工现场技术考核

（一）现场技术考核开始时间和地点

1、时间： 2025年 7月 21日9点00分（北京时间）

2、地点：扬州市文昌西路10号紫金广场6楼西北角（江苏恒泰建设工程咨询有限公司）

所有投标人参加现场技术考核电工需在指定时间内到达指定地点，逾期视为放弃考核。

（二）组织方案

1、投标人授权代表负责组织本单位现场技术考核电工在指定时间到达指定地点，参加现场技术考核时须携带考核电工报名表、身份证复印件（原件备查），资料密封包装，封套加盖投标人公章。参加现场技术考核的电工需在投标文件拟投入的人员名单中，否则考核不得分（由采购项目评审认定）。

2、考核组编号分三级编码，格式为：A-1-1

单位编号—以字母A开始依次编号

小组编号—以数字1开始依次编号

人员编号—以数字1开始依次编号

单位编号将现场随机产生，小组和人员编号由投标人在人员报名表中自主确定。

3、现场技术考核设置智能照明节能控制电器线路设计与组装、照明控制箱故障分析与排除、1KV电力电缆热缩中间接头制作三个项目，每个考核小组成员具体操作项目由评委现场随机指定，在规定的时间内完成考核项目。

项目一：智能照明节能控制电器线路设计与组装

（1）电路设计：根据给定的路灯灯具、250W高压钠灯、变功率镇流器和时控器、触发器、电容器、熔断器等材料自行绘制线路图。

（2）安装与接线：在路灯灯具内将提供的光源电器安装在配线底板上，电器在配电板上布置合理、配线横平竖直。

（3）调试亮灯：全部安装完毕，把灯具上盖盖好，选手随即向评委报告“安装完毕”，评委记录选手安装的时间，并派员通电亮灯。

（4）材料准备：提供四色BV-1.0mm2塑料铜芯线各数米。

（5）场地：参与考核人员选手进场对号入座，场地每个人约为2m×2m地面。

项目二：照明控制箱故障分析与排除

（1）熟悉图纸：根据给定的六路微电脑控制箱电气控制线路示意图，全面熟悉了解控制原理和控制箱实物线路走向。

（2）故障分析：熟练应用检测仪器仪表，逐一分析排除控制箱内线路故障，直至微电脑时控开关能正常开关给定灯具。

（3）标注故障位置：对排除的故障必须在提供的图纸上正确标注故障位置。

（4）时间设置：故障排除后，随即在微电脑时控开关上设置开关灯时间，设置要求详见本项目评分记录表第6条。

（5）开关路灯：时间设置完毕，选手随即向评委报告“操作完成”，评委记录故障分析排除时间，并看其是否按竞赛要求开关路灯。

（6）材料准备：智能时控照明控制箱一台（含微电脑控制开关及对应负载）；1.5mm2护套线10m。

（7）竞赛场地：参赛选手进场对号入座，竞赛场地每个人约为3m×3m地面。

项目三：1KV电力电缆热缩中间接头制作与安装和导线接头

（1）“热缩电缆中间接头”是一种新型的电缆中间接头制作方法，这种方法是把一种用“热缩材料”制成的电缆中间接头附件套入电缆芯线的指定位置上，然后采用喷灯进行加热，加热后的附件（热缩绝缘管）自动收缩，并紧箍在电缆中间接头上，从而起到绝缘、密封的作用。

（2）熟悉图纸：根据给定的电力电缆热缩中间接头和7股铜芯线交叉缠绕线头连接制作示意图，熟悉了解电缆剖切、压接、包扎、热缩、交叉压接等施工工艺要求和各压接部位的尺寸。

（3）实际操作：独立完成电力电缆热缩中间接头和7股铜芯线交叉缠接制作，制作完成后，选手随即向评委报告“安装完毕”，评委记录操作完成时间。

（3）材料准备：VV22 4×25mm2铜芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装电缆1m 2根、外径φ9mm壁厚1mm管长80mm铜压接管4根、外径φ15mm管长0.2m热缩绝缘管2根、10mm2铜编织线长0.3mm 1根、不锈钢卡箍1只等材料。

（4）竞赛场地：参与考核人员选手每个人约为3m×2m地面。

（三）、投标人及考核电工注意事项

（1）考核电工现场实际操作考核人员选手要认真仔细阅读操作项目的评分标准，并按要求完成操作或绘图。

（2）考核电工现场实际操作考核时要遵守考核规则和场地纪律，服从评委及管理人员指挥。

（3）考核电工着装穿戴规范，不能带有明显企业标识；正确佩戴劳护用品，注意人身和设备电器的安全；考核电工工具佩带齐全，并正确使用工具和仪器仪表。

（4）现场技术考核完毕将场地清理干净。

（四）考核电工报名表

考核电工报名表

投标人：（公章）

| 小组编号 | 人员编号 | 姓名 | 身份证号 | 电工证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| 2 | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

（五）评分标准

现场技术考核评分表

项目一：智能照明节能控制电器线路设计与组装	考核组编号：

|  | 项目 | 评分标准要求 |  | 分数 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路 设计 | 1、根据变功率照明节能电器绘制接线图，不会画扣20分； |  | 20 |  |  |
|  |  | 2、绘制的线路图错误扣15分； |  |  |  |  |
|  |  | 3、电器图形符号表达不规范有一个扣3分； |  |  |  |  |
|  |  | 4、电器名称标注不正确有一处扣3分； |  |  |  |  |
|  |  | 5、电器名称标注不正确有一处扣3分； |  |  |  |  |
| 2 | 电器 组装 | 1、导线与电器端子连接松动或电器固定螺栓松动有一处扣5分； |  | 60 |  |  |
|  |  | 2、固定螺栓未垫垫圈、弹簧圈，少垫一片扣2分； |  |  |  |  |
|  |  | 3、剖切导线芯线损伤有一处扣5分；芯线绝缘层与接线端子无间隙，有间隙一处扣3分； |  |  |  |  |
|  |  | 4、紧固导线时导线弯曲与紧固方向不一致有一处扣5分； |  |  |  |  |
|  |  | 5、灯头内相地线错位扣5分；未按标准线路图接线扣10分； |  |  |  |  |
|  |  | 6、熔断器接线应上进下出或左进右出，方向错位有一处扣5分； |  |  |  |  |
|  |  | 7、电器板上线路排列横平竖直，导线转弯角度一致，否则扣5~10分； |  |  |  |  |
|  |  | 8、通电灯亮，但电容器未接或接错位扣10分。 |  |  |  |  |
|  |  | 9、损坏电器但仍能使用，有一件扣5分，不能再使用有一件扣15分。 |  |  |  |  |
|  |  | 10、每个接线端子上最多接2个线头，多接一个有一处扣5分； |  |  |  |  |
|  |  | 11、灯具接地保护线未接扣10分； |  |  |  |  |
|  |  | 12、防坠落安全链锁紧钢丝时，钢丝两端各露出安全链附件25mm±2，超过规定扣3分；没有将安全链放在电气板下面扣3分；没有组装扣10分。 |  |  |  |  |
| 3 | 安全 生产 | 1、劳动保护用品穿戴整齐； 2、电工工具佩带齐全； 3、遵守相关操作规程； 4、比赛结束场地清理干净。 | 1、劳动保护用品穿戴不规范扣3分； | 10 |  |  |
|  |  |  | 2、违反操作规程有一次扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 3、使用工具不当或受伤有一次扣5分 |  |  |  |
| 4 | 文明施工 |  | 1、安全帽、工作服、防护手套、工具包、准赛证佩带齐全，少一项扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 2、选手在裁判发出“开始“口令之前操作的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、组装完，场地未清理干净扣5分。 |  |  |  |
| 5 | 时间 | 规定时间：30分钟。 实际完成时间： 分 秒 |  | 10 |  |  |
|  |  | 说明：1、规定时间内得10分，每提前3分钟加1分，最多加5分； 2、超过规定时间每分钟扣1分，超过10分钟该项目不得分。 |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、超过规定完成时间或通电后灯不亮，该项目不得分。 2、安全生产文明施工扣分超过10分，该项目不得分。 |  | 合计得分 | 100 |  |  |
|  |  |  | 评委签名： 年 月 日 |  |  |  |

现场技术考核评分表

项目二：无线监控照明控制箱故障分析与排除	考核组编号：

|  | 项目 | 要求 | 评分标准 | 分数 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能时控照明控制线路故障 分析排除 | 材料： 六路路灯控制箱和电气控制线路图，LED球泡30支。 操作： 1、根据提供的图纸用检测仪表对控制箱内线路故障逐一分析排除，直至点亮路灯。 2、对排除的故障必须在提供的图纸上标出故障点位置。 3、设置当前日期、时间、经度和纬度。 4、操作时控开关，开关全夜、半夜灯。 | 1、两盏灯中有一盏路灯不亮扣20分； | 80 |  |  |
|  |  |  | 2、灯具内接线相地线接错扣5分；爆熔丝有一次扣20分； |  |  |  |
|  |  |  | 3、故障已全部排除，在图纸上标注故障点位置错一处扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 4、不会设置当前日期、时间和经纬度扣10分； |  |  |  |
|  |  |  | 5、微电脑控制器设置开关全夜和半夜灯错位扣10分； |  |  |  |
|  |  |  | 6、时间设置在指定时间1分钟内开灯，开灯后1分钟内关半夜灯，再经1分钟关闭全夜灯，否则扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 7、操作不当损坏电器仍能使用有一件扣5分，不能再使用有一件扣15分； |  |  |  |
|  |  |  | 8、使用检测仪表不当(如高电位用低电档测量等)，有一次扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 9、不会使用仪表扣15分； |  |  |  |
|  |  |  | 10、检测不当损坏仪表扣20分。 |  |  |  |
| 2 | 安全 生产 | 1、劳动保护用品穿戴整齐； 2、电工工具等佩带齐全； 3、遵守相关操作规程； 4、比赛结束场地清理干净。 5、带电排除故障，比赛人员绝对注意安全。 | 1、劳动保护用品穿戴不规范扣3分； | 10 |  |  |
|  |  |  | 2、违反安全操作规程有一次扣5分；发现触电现象有一次扣10分； |  |  |  |
|  |  |  | 3、使用工具不当或受伤有一次扣5分 |  |  |  |
| 3 | 文明 施工 |  | 1、安全帽、工作服、防护手套、工具包、准赛证等少一项扣5分； |  |  |  |
|  |  |  | 3、选手在裁判发出“开始“口令之前操作的，扣5分。 |  |  |  |
|  |  |  | 3、比赛结束场地未清理干净扣5分。 |  |  |  |
| 4 | 时间 | 规定时间：60分钟。 实际完成时间： 分 秒 |  | 10 |  |  |
|  |  | 说明：规定时间内得10分，每提前3分钟加1分，最多加5分； 超过规定时间每分钟扣1分，超过10分钟该项目不得分。 |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、超过规定完成时间或通电后灯不亮，该项目不得分。 2、安全生产文明施工扣分超过10分，该项目不得分。 |  | 合计得分 | 100 |  |  |
|  |  |  | 评委签名： 年月日 |  |  |  |

现场技术考核评分表

项目三：1KV电力电缆热缩中间接头制作                       考核组编号:

| 项目 | 序号 | 评 分 标 准 |  | 分数 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 分 项 目 | 电缆中间头压接 |  |  | 80 |  |  |
|  | 1 | 剖切时伤线芯或线芯绝缘扣5分。压接将芯线不同颜色压在一根管内有一根扣5分； |  |  |  |  |
|  | 2 | 钢带、绝缘层切口不整齐、不光滑、有毛刺扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 钢带铠装和钢带内护层绝缘(15～20mm)、芯线绝缘层(240～250mm)，大或小于该尺寸有一项扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 绝缘带三角结包扎芯线长度45mm±2，呈圆锥形，有一芯线不达标扣3分 |  |  |  |  |
|  | 5 | 扁织接地线与钢带固定圈连接时，将铠装除漆，扁织线固定在钢带固定圈内应二次折叠压在圈内，否则扣5分；用绝缘带将电缆护层包到电缆直径一样，否则扣5分 |  |  |  |  |
|  | 6 | 两芯线并接时，铜管压接口至芯线绝缘层间隙≤2mm，否则有一处扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 两芯线并接时，芯线应与管口持平，或缩进管口应≤2mm；否则有一处扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 两芯线对接时，管口离绝缘层10mm±1，不符规定有一处扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 9 | 铜压接管压坑不在同一直线上，有一个扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 10 | 两芯线并头压接时压三个坑，两芯线对接时压四个坑，少一个坑扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 11 | 铜管压坑间距±2mm，超出规定有一处扣5分。用错压模造成铜管变形或压痕过浅导线松动现象，有一处扣5分。 |  |  |  |  |
|  | BV-25绝缘线分7股缠绕连接 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 损伤主线有一处扣5分；缠绕爬股有一股扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 缠绕第二根芯线时，必须将第二根芯线头压住第一根芯线，有一股没压扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 缠绕线股压头不成一条线，偏离一根导线直径有一个压头偏离扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 缠绕线股离缝超过单股导线半径，长度超过半周就算缝隙，有一处缝隙扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 5 | 每根芯线缠绕7圈，多缠或少绕的，有一处扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 6 | 缠绕接头总长260mm±5，或导线未按规定一对一交叉缠绕，各扣10分。 |  |  |  |  |
|  | 7 | 股线缠绕不平服，有一处扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 8 | 最后一股缠绕线头距绝缘层10mm±1，超范围有一处扣3分。 |  |  |  |  |
| 安全 生产 | 1 | 劳动保护用品穿戴齐全，缺一项扣3分。 |  | 10 |  |  |
|  | 2 | 剖切线缆不当，导致人身伤害有一次扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 违反安全操作规程有一次扣5分。 |  |  |  |  |
| 文 明 施 工 | 1 | 安全帽、工作服、防护手套、电工鞋、工具包、准赛证等，少穿戴或穿戴不规范每项扣5分。竞赛项目所必用工具，少一项扣3分。 |  |  |  |  |
|  | 2 | 选手在裁判发出“开始“口令之前操作的，扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 3 | 损坏器材、工具有一件扣5分。 |  |  |  |  |
|  | 4 | 比赛结束场地未清理干净扣5分。 |  |  |  |  |
| 时 间 | 规定时间：60分钟。 实际完成时间 分 秒 |  |  | 10 |  |  |
|  | 说明：1、在规定时间内得10分，每提前3分钟加1分，最多加5分。 2、超过规定时间每分钟扣1分，超过10分钟该项目不得分。 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 1、操作竞赛超过规定完成时间，该项目不得分。 2、安全生产文明施工扣分超过10分，该项目不得分。 3、铠装除完漆后报告评委，认可后再固定钢带圈。 |  | 合 计 得 分 | 100 |  |  |
|  |  |  | 评委签名： 年 月 日 |  |  |  |

图一   ７股铜芯线交叉压线头连接示意图

图二  电缆压接示意图

现场技术考核评分汇总表

考核组编号:

| 项目名称 | 项目得分 | 权重（%） | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目一 |  | 30% |  |
| 项目二 |  | 30% |  |
| 项目三 |  | 40% |  |
| 技术考核得分 |  |  |  |
| 标准得分（×0.15） |  |  |  |
| 评委签字 | 年 月 日 |  |  |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：（电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（身份证为正、反面） |  |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。） |  |
| 3 | 2023年度或者2024年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供） |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |
| 5 | 参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |
| 6 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 7 | 供应商信用承诺函 |  |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  |  |
| 8 | ### / |  |
| 特定资格条件 |  |  |
|  | 投标人须具备城市及道路照明工程专业承包一级资质；(须提供资质证书，原件扫描上传) 投标人应具备有效的安全生产许可证（提供证书原件扫描上传） |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |
| 10 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：。

主要专业技术能力有：。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年月日

供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏恒泰建设工程咨询有限公司扬州分公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_______________________

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

被授权人身份证复印件

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 | …… |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（建筑业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

企业名称（盖章）：

日期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤X＜1000 | X＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Y＜5000 | Y＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Y＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）圆整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号(如有)：

| 投标服务或产品名称（明确分包） | 投标报价 |
| --- | --- |
| 报价（一年） | 大写： 小写： （人民币：元） |
| 报价（三年） | 大写： 小写： （人民币：元） |

日期：  年  月  日

## 五、分项报价表

供应商全称（加盖公章）：

| 服务项目 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期： 年 月 日

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

.

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

| 货物类 | 服务类 |
| --- | --- |
| 名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价： | 名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准： |

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：