编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0187号

扬州市2025年走航监测车运维服务项目

公开招标文件

江苏苏维工程管理有限公司

2025年9月15日

目 录

第一章 扬州市2025年走航监测车运维服务项目采购公告	3

第二章 投标人须知	7

第三章 合同条款及格式	19

第四章 项目需求	24

第五章 评标方法及评标标准	37

第六章 投标文件格式	41

# 第一章 扬州市2025年走航监测车运维服务项目采购公告

受扬州市生态环境局的委托，江苏苏维工程管理有限公司就扬州市2025年走航监测车运维服务项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

扬州市2025年走航监测车运维服务项目 的潜在投标人可在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”自行免费下载 招标文件，并于2025年10月10日上午9:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0187号

2.项目名称：扬州市2025年走航监测车运维服务项目

3.预算金额：130万元

4.本项目设置最高限价：最高限价130万元。

5.采购需求：见招标文件第四章

6.合同履行期限：见招标文件第四章

7.本项目不接受联合体投标

8.本项目不接受进口产品投标

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供）

1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）；

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

1.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6 供应商信用承诺函；

1.7 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

3.本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的网络地址和方法：

（1）潜在供应商访问政府采购管理交易系统（苏采云）的方法：“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。

（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。

（3）“CA数字证书”的办理材料以及供应商操作手册详见：

http://zfcg.yangzhou.gov.cn/xzzx/art/2023/art_4d7de1f7865f4a2894fc22bc452f94d8.html。

（4）潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/。

（5）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载。

（6）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在供应商下载或者查阅。

（7）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年10月10日上午9:30（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》参加投标活动。如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.供应商如确定参加投标，可自行下载采购文件及有关资料，按照《操作手册》进行注册，领取CA和办理电子签章，并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件，技术支持联系方式：13813140731。

3.本次招标不收取投标保证金。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”“江苏省政府采购网”“中国政府采购网”发布的信息。

5.本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。

7.为落实好政府采购履约资金扶持政策，中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

8.本项目严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在投标/响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，本项目优先采购节能产品、环境标志产品。

9.供应商对于所投产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名 称：扬州市生态环境局

地 址：扬州市扬子江北路446号

联系人：王彬

联系方式：0514-80831967

2.代理机构信息

名 称：江苏苏维工程管理有限公司

地　址：扬州市邗江区翠岗路48号

联系人：阮玉婷

联系方式：0514-82129116

# 第二章 投标人须知

1.招标方式

1.1本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于JSZC-321000-SWGC-G2025-0187号项目。

2.投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如 何，代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前参照《招标采购代理规范》相关规定服务类标准（不满叁仟按叁仟元计取）一次性支付给招标代理机构代理服务费。

（1）代理服务费以人民币支付；

（2）代理服务费一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

（3）招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

招标代理服务费开户银行：中国工商银行扬州雍华府支行

开户名称：江苏苏维工程管理有限公司

开户账号：1108020819100000612

4.3专家评审费按《扬州市财政局关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》（扬财购〔2020〕40号）执行。

5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7.招标文件的澄清

7.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8.招标文件的修改

8.1在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏政府采购网”、“中国政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

9.投标文件的语言、度量衡单位、货币

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

10.投标文件构成

10.1投标文件由以下部分组成

（1）资格审查响应对照表

（2）符合性审查响应对照表

（3）非实质性响应对照表

（4）开标一览表

（5）分项报价表

（6）技术参数响应及偏离表

（7）商务条款响应及偏离表

（8）其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

11.证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的产品或服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

12.分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受（如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价）。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.4投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13.技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标货物说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14.服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14.1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14.2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

15.投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16.投标有效期

16.1 投标有效期为开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.投标文件的递交

17.1 电子投标文件的递交投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18.投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

19.投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20.投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

21.开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.2投标人不足3家的，不得开标。

21.3开标仪式由代理机构主持。“政府采购管理交易系统（苏采云）”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。

21.4投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.评标委员会

22.1 开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23.评标过程的保密与公正

23.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 在评标期间，代理机构将设专门工作人员与投标人联系。

23.4 代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”查看自己的评审得分及排序情况。

24.投标的澄清

24.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

24.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。

25.对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”告知投标人，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通信畅通，并安排专人与代理机构及评委会联系。

26.无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3投标人在报价时采用选择性报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定的资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“政府采购管理交易系统（苏采云）”要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发展改革委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章。

26.1.13 本次采购执行江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的文件要求。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响 应）报价<采购项目预算 ×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

26.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

27.确定中标单位

27.1评委会根据本招标文件规定的评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“中国政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律法规的规定的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。经查实，不同供应商的电子响应文件出自同一台电脑的；不同供应商的响应文件制作工具客户端标识码存在一致的；不同供应商从同一互联网协议地址上传响应文件的，响应文件无效。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

27.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

28.质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

对项目需求部分的质疑，潜在供应商应向采购人提出，由采购人负责答复。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。

28.2.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。

28.2.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

28.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.4质疑函必须按照《质疑函范本》及《授权委托书》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》及《授权委托书》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.5 代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，同时需与采购代理机构经办人确认是否收到《质疑函》，如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.6代理机构收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，代理机构将告知质疑人进行补正。

28.7质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

28.8 以下情形的质疑不予受理

28.8.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.8.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.8.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.8.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.8.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.9 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

28.10代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

29.中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。

29.2 中标人可在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中标通知书下载模块中自行下载中标通知书。

29.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

30. 签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在“政府采购管理交易系统（苏采云）”中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标人的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

30.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

31其他

31.1 依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与中标人结合本项目具体情况协商后签订。

扬州市政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：扬州市2025年走航监测车运维服务项目

项目编号：JSZC-321000-SWGC-G2025-0187号

甲方：（买方）扬州市生态环境局

乙方：（卖方）_________

见证方：江苏苏维工程管理有限公司

甲、乙双方根据江苏苏维工程管理有限公司         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、服务及货物

1.1 服务及货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 数量（单位）

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：________________元（_______________元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物及服务的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物及服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物及服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 收取履约保证金的，允许中标人自主选择支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或提交，应当在采购合同中约定履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形，明确逾期退还履约保证金的违约责任。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。逾期退还的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

6.4 履约保证金收取：无

七、转包或分包

7.1本合同范围的货物及服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、服务期

8.1 服务期：自合同签订之日起一年（  年 月 日- 年 月 日）

九、服务方式及服务地点

9.1 服务方式：_________

9.2 服务地点：_________

十、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

一、合同签订，甲方自收到发票之日起10个工作日内，支付乙方合同总价30%的预付款；

二、前三季度，甲方每三个月对乙方工作成果进行绩效考核，经评审通过的，甲方收到乙方发票之日起10个工作日内支付合同总价的17.5%（根据考核结果支付实际款项）;

三、合同签订一年后，乙方须提交相应全年工作成果，经评审通过，验收合格后，甲方收到发票之日起10个工作日内支付合同尾款。（根据考核结果支付实际款项）。

十一、税费

11.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十二、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的技术性能、技术要求、质量标准向甲方提供服务；若无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的服务是全面和规范的，并完全符合招投标文件。如因乙方提供的服务有瑕疵造成甲方损失的，所需费用由乙方承担。

12.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在___小时内到达甲方现场。

十三、项目验收

13.1 甲方依法组织履约验收工作。

13.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

13.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

13.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

13.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

13.6 验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

十四、包装、发运及运输

14.1 乙方应对其提供的服务所涉及物品在发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方交付时，使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于内。

14.3 乙方在提供的服务所涉及物品在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 服务在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 服务在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

十五、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收服务的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付服务的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 乙方所交的服务数量、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该服务，乙方愿意更换服务但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换服务的，甲方可单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

16.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

16.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、诉讼

17.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为扬州市。

十八、为落实好政府采购履约资金扶持政策，乙方可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

十九、合同生效及其它

19.1 合同经双方法定代表人签章并加盖单位公章，并经江苏苏维工程管理有限公司见证盖章后生效。

19.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

19.3 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

| 甲方： 扬州市生态环境局 | 乙方： |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人或授权代表： | 法定代表人或授权代表： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |
| 见证方：江苏苏维工程管理有限公司 |  |
| 项目经办人： |  |
| 日期： 年 月 日 |  |

# 项目需求

注： 本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各供应商制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

项目属性：服务类项目。

其他要求

1.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书（由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书）。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

一、项目背景

深入打好蓝天保卫战，是污染防治攻坚战重中之重，目前细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）污染是影响扬州市目标任务完成的主要因素，为加强PM2.5和O3协同控制，针对主要污染排放的重点行业、重点领域开展PM2.5和O3前体物的走航监测，对于扬州市污染精准溯源工作及环境空气质量改善起到了重要作用。为进一步加强监测能力建设，继续发挥走航监测效能，为持续改善环境空气质量提供保障，现采购3辆大气环境走航监测车的运维服务。

服务期限：自合同签订之日起一年。

二、项目内容

（一）总体要求

（1）投标人须提供完整的运维实施方案（含应急事故处理方案），提出解决问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

（2）在运维及管理期间，中标人应严格按照采购人制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到规定的系统及仪器设备考核指标要求。

（3）针对车载大气VOCs秒级多组分走航监测系统、颗粒物激光雷达检测系统、车载常规污染六参数微型站、单颗粒气溶胶质谱仪、道路积尘负荷监测仪及无人机进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质量控制、维修保养等工作。

（4）对车辆以及附属设施进行日常维护，保持车辆外观、内饰干净整洁，及时上报反馈车辆及设备运行情况。进行必要的技术治理，落实《乘用车辆车内空气质量评价指南》的空气质量标准。

（5）对整车进行车载仪器、车辆运行、车辆出勤、维护、保养等操作。根据采购人提出的需求，制定详细的、科学、高效的实施方案开展工作。

（6）中标人提供数据分析服务，根据要求提交高质量的数据分析报告。

（7）中标人应配备专用仪器维修工具（包括便携式电脑、远程数据查询系统等）、通讯调试工具（包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等）。

（8）中标人在合同签订后应配备充足的原厂维修配件及耗材，妥善保管，并根据采购人要求及相应更换周期，定期更换。

（9）中标人应具备详尽的运维方案、工作流程、设备台账、日常运行记录、报告等文件资料，建立完善的质量控制、质量保证体系。

（10）中标人必须建立完善的内部管理制度，对项目经理、走航工程师、无人机飞手、专职驾驶员进行规范管理，严格按照制度使用车辆、操作仪器、处理数据，按照采购人拟定任务时间出勤，并根据工作需要，完成临时应急性任务。

（11）响应时间：中标人接到采购人出勤通知后，按照拟定时间到达现场实施工作，不得迟到、早退、旷工等；如发生仪器设备故障，工程师在2日内到达现场。

（12）委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和车辆、设备、软件、配套设施和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购人所有。未经采购人同意，中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；在委托运营及管理期间，中标人有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。

（13）中标人承担本服务周期内所有运维安全主体责任，包括人员安全、车辆安全、设备安全等。

- （二）人员要求

项目驻场团队配置不少于6人，包括项目经理1人、驻场工程师2人、数据工程师1人、无人机飞手1人，专职驾驶员2人，其中项目经理须具备本科及以上学历且为生态环境类专业，具备两年以上相关经验。

1.项目经理

学历及经验要求：

项目经理为本科及以上学历，具备2年及以上相关走航监测相关工作经验

工作内容：

1）需求调研与方案制定：与业主单位沟通，了解监测目的、范围、精度要求等，组织团队成员制定详细的大气空气走航监测方案，包括监测路线、异常点位、走航频率等；

2）监督现场监测工作的开展，确保监测人员按照既定方案和操作规程进行采样、监测，保证数据的准确性和可靠性。定期检查监测设备的运行状态，及时处理设备故障和突发情况；

3）制定详细的项目进度计划，明确各阶段的工作任务和时间节点。定期召开项目进度会议，及时解决项目中出现的问题，确保项目按时完成。如遇到不可抗力因素导致进度延迟，需及时调整计划并通知相关方；

4）组织专业人员对监测数据进行分析、整理，撰写详细的监测报告，包括大气环境质量现状、污染物分布特征、变化趋势等内容，并提出相应的建议和措施；

5）向委托方汇报项目成果，解答委托方提出的疑问。配合委托方进行项目验收，根据验收意见进行整改和完善，确保项目顺利通过验收；

6）将项目相关的资料，如监测方案、数据记录、报告文件等进行整理归档，以便日后查阅和参考。

2.驻场工程师

学历及经验要求：

驻场工程师为本科及以上学历，具备2年及以上相关走航监测相关工作经验

工作内容：

1）根据每日走航任务安排，开展走航监测工作并编制走航监测报告，若临时于计划外开展走航监测工作，须在收到任务后一小时内响应；

2）对污染高值区域进行排查，锁定污染高值区域，并实时记录并汇报相关污染信息；

3）根据采购人要求，协助开展现场执法检查、精准溯源等工作；

4）负责车内监测设备的运行维护，故障报修等工作。

- 3.数据工程师

- 学历及经验要求：

- 数据工程师为本科及以上学历，具备2年及以上相关数据分析相关工作经验

- 工作内容：

- 1）负责编制技术分析报告，对历史走航监测数据开展成因分析、区域污染变化分析，结合气象条件、污染源分布情况、改善情况；

- 2）协助采购人开展阶段性空气质量形势综合分析研判。

- 3）完成采购人安排的其它任务。

4.无人机飞手

资质及工作经验要求：

具备半年以上无人机驾驶经验，拥有无人驾驶航空器系统操作手合格证。

工作内容：

1）根据每日走航任务安排，跟车开展无人机监测工作，若临时于计划外开展走航监测工作，须在收到任务后一小时内响应；

2）跟车走航，根据监测数据精确排查异常点，锁定污染源头、拍摄取证，协助执法人员进行环境执法工作；

3）负责无人机的日常检查、维修保养、故障报修等工作。

5.驾驶员

资质及工作经验要求：C照且拥有3年及以上驾驶经验

工作内容：

1）根据每日走航任务安排，开展走航监测工作，若临时于计划外开展走航监测工作，须在收到任务后一小时内响应；

2）负责车内外的清洁工作，保证走航车干净整洁；

3）负责车辆的车况检查、维修保养、故障报修等工作。

- （三）运维要求

针对车载大气VOCs秒级多组分走航监测系统、颗粒物激光雷达检测系统、车载常规污染六参数微型站、单颗粒气溶胶质谱仪、道路积尘负荷监测仪及无人机进行常规运维、耗材更换、仪器校准、质量控制、维修保养等工作。

（1）常规运维服务如下：

1）维护响应：

响应时间：提供7*24小时的故障维修服务，接到采购人故障报告后，2小时内响应，24小时内给出解决方案；

维修、维护停机时间：单次维护期间占用的设备停机时间不超过5天；维护过程中如发现设备需要维修，则提前通知采购人，且因本次维护累计停机时间不得超过10天。设备发生故障后，单次修复时间控制在报修后的10天内；

维修技术报告：每次维修工作完成之后，提供《故障维修记录表》或《技术服务单》，列明维修用到的配件清单和维修工时、故障原因并按需提供仪器可正常运行的测试报告。

2）维护内容：

①保持仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

②检查供电、通讯的情况，保证系统的正常运行；

③定期对数据备份，按需报送原始数据；

④提供非人为原因造成的故障部件的更换，常用备件耗材的更换，软件升级，仪器的清洁、调整、润滑、检验、校准和测试等检修保养服务，以保证仪器的正常运行；

⑤做好突发环境事件期间仪器运行的保障和支持工作；

3）异常数据的审核与检验要求

对监测数据异常值进行分析，查明原因，如属于数据正常或仪器故障，按需以表格或者纸质打印格式处理并上报。

4）质量控制资料整理要求

按照填写《运维登记表》《车载走航系统定期巡检与日常维护表》《耗材更换情况统计表》《SPIMS校准记录表》，确保监测数据准确无误。各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订，巡检记录、维修记录、日常检查等质量保证与质量控制记录按要求进行填写，每季度进行整理归档，更换下来的耗材与备件保留备查。

5）备件和耗材更换周期要求

中标人应在中标合同签订后2个月内完成耗材备件的调配工作，耗材及其更换周期如下所示：

| 序号 | 仪器名称 | 耗材名称 | 更换周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物监测仪 （核心设备：SPI-MS 2000） | 紫外灯 | 12个月 |
|  |  | PDMS膜 | 30～50天 |
|  |  | 微通道板 | 12个月 |
|  |  | 金属过滤器 | 12个月 |
| 2 | 颗粒物激光雷达 | 微孔光阑 | 按需更换 |
|  |  | OLED 液晶屏单元 | 按需更换 |
| 3 | 单颗粒气溶胶质谱仪 | DFU过滤器 | 12个月 |
|  |  | 微孔片 | 按需更换 |
|  |  | 电离激光滤芯 | 12个月 |
|  |  | 硅胶干燥剂 | 按需补充 |
|  |  | 电离激光冷却水 | 3个月 |
| 4 | 道路积尘负荷监测仪 | 滤膜 | 按需更换 |
|  |  | 沉淀舱 | 按需更换 |
|  |  | 进出气管等 | 按需更换 |
| 5 | 其他 | 标气 | 12个月 |
|  |  | 特氟龙进样滤膜（直径 5 微米） | 按需更换 |

6）针对不同的走航车辆，工程师需进行针对性运维

车辆运维设备及服务一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走航车一 |  |  |  |
| 1 | 挥发性有机物监测仪 | 1套 |  |
| 2 | 颗粒物激光雷达 | 1套 |  |
| 3 | 车载常规污染六参数微型站 | 1台 |  |
| 4 | 无人机 | 1套 | 搭载微型气体监测仪 |
| 5 | 走航监测数据分析软件平台 | 1套 |  |
| 走航车二 |  |  |  |
| 1 | 单颗粒气溶胶质谱仪 | 1套 | 含辅件配件及耗材 |
| 2 | 车载常规污染六参数微型站 | 1台 |  |
| 走航车三 |  |  |  |
| 1 | 道路积尘负荷监测仪 | 1套 |  |

- 主要常规设备运维要求

1）大气挥发性有机物在线质谱仪运维服务、质控要求

①1次/天 进行仪器电路及其通讯口连接检查（包括检查通讯口连接是否牢固、连接是否通畅等）；查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常。检查仪器是否有异常报警，数据传输是否正常；

②1次/周 标准气瓶、减压阀及其气路连接漏气检查（包括检查标准气瓶是否过期、减压阀是否正常等）；

③1次/月 每月对设备进行一次多点校准，使用标准物质为：PAMS、TO14、苯、有机硫，标准物质应符合相关规范要求，必须为一级（国家级）气体标准物质或二级（部门级）气体标准物质；

④1次/月 采样管路检查（包括气密性、管路是否污染、是否结露、采样泵工作是否正常等），清洁采样管路，反吹维护；每月对设备进行一次多点校准，使用标准物质为：PAMS、TO14、苯、有机硫，标准物质应符合相关规范要求，必须为一级（国家级）气体标准物质或二级（部门级）气体标准物质；

⑤1次/季度 仪器性能检查（包括仪器采样流量、仪器数据准确度、灵敏度，稳定性，仪器内部温度、电源电压；系统光路光斑、激光能量检查等）；

⑥1次/半年 进样膜、紫外灯离子源组件检查，不满足工作状态需要定期更换；

⑦1次/年 预防性维护，对系统进行检查与清洁，更换必要的耗材与配件，真空规定期清洗维护。

2）颗粒物激光雷达检测系统运维服务、质控要求

1次/天远程查看仪器性能状态，确保仪器正常运行时间，查看仪器采集软件、分析软件运行是否正常、检查仪器GPS信号、数据传输是否正常；

②1次/月检查设备固定是否牢靠，检查激光光路，确保设备不出现偏光现象；现场查看仪器是否漏水、是否安全牢固。

3）单颗粒气溶胶质谱仪运维服务、质控要求

①1次/天 线上查看一次仪器性能状态，确保仪器正常运行时间；

②1次/季度 上门进行仪器维护、检测；

③1次/季度 对仪器进行维护校准，包括粒径校准及质量校准，保证仪器准确运行；

④1次/季度 更换电离激光冷却水；

⑤1次/年 更换电离激光水循环滤芯。

4）道路积尘负荷监测仪

①每次采样前 检查仪器电路及其通讯口连接，电池、平板提前充电（220V市电）；

②每次采样时 遇到有水路面，切勿运行设备；遇到减速带、低洼地带，谨慎通过，避免损伤进气组件；

③每次采样后 将本底采样装置放回车内，避免进水；

④1次/周 清理进气管路、过滤组件、缓冲仓组件、仓内积尘，具体根据采样频率。

5）其他

对车载常规污染六参数微型站、无人机设备，应在每次使用时确认其状态，进行1月/次的电源、电池、感应器检查，如设备出现问题，应及时上报并返回原制造厂商进行维修。

（3）车辆运维要求：

1）保证车辆的安全性，及时上报和处理违章及交通事故；

2）定期进行车辆的日常清洁，保持车辆外观、内部整洁；

3）定期进行车辆维护、保养工作，保持车况良好，留存保养记录单；

4）坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行；

5）每次出车任务返回，需形成行车记录，简要汇报出车情况；

6）车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等；

7）走航车辆行驶达到每7500公里时需前往专用门店进行保养，并保存好相关单据内容；

8）需按照国家规定，根据车辆行驶证登记日期进行车辆年检。

- （四）走航要求

（1）走航频次：合同有效期内，每天走航时间不得少于6小时，车辆充电期间及雨雪天除外，应采购人需求污染天气开展夜间走航巡查，其中：

1）车1每月针对国省控点、工业园区、企业集群等13处重点区域（市体育局、邗江监测站、五台山医院、广陵建设局、引江管理处、扬州化学工业园区、扬州高新技术产业开发区、扬州经济技术开发区、广陵经济开发区、杭集高新技术产业开发区、杨庙工业园区、淮扬经济技术开发区、江都经济技术开发区）周边开展一次VOCs及六参数全覆盖走航监测；

2）车2每年使用单颗粒气溶胶质谱仪对扬州市5个国控点开展PM2.5源解析监测，每处国控点监测频次不少于4次，日报告不少于300份，月报12份，季报4份，年报1份；

3）车3的道路积尘负荷监测设备每周对5个国控点范围二公里进行全覆盖走航监测，每月对5个国控点范围三公里进行全覆盖走航监测，应采购人需求调整走航监测范围，雨雪天不可控除外；

4）针对重污染天气，开展应急走航监测；臭氧污染预警期间臭氧走航车在国控站点上风向5公里范围内开展VOCS+六参数走航监测，颗粒物污染预警期间道路积尘负荷走航车及VOCS+六参数走航车对国控站点范围三公里内走航监测；

5）污染溯源工作：走航工作日内发现涉气污染问题不得少于5处/天。若因临时降雨、降雪、车辆故障等突发情况中止走航的，需报备采购人经批准；

（2）任务响应时间：接到采购人任务通知后，1小时内响应，2小时内到达现场；

（3）走航任务开始前，走航工程师及驾驶员须对走航车车况、车内所有监测设备性能（准确性、稳定性）、任务详细需求进行系统检查及核实确认，确保任务顺利开展；

（4）根据采购人制定的工作计划，开展走航监测工作。针对报警点位周边进行现场排查，第一时间将现场照片及巡检结果上报工作群（必要时采用无人机进行航拍），协助执法人员进一步溯源，配合相关部门及责任人及时对现场情况进行处理，降低其对周边环境的影响。

（5）走航任务结束后，第一时间将走航原始数据、异常高值信息汇总存档，对于采购人提出的走航问题，及时回复并解答。按日、按周汇总排查问题、整改复查情况并上报工作群，按月提交问题交办与复核情况通报。

- （五）报告要求

（1）报告时效性：每日规定时间内须将前一日报告发送至采购人项目负责人，应急走航监测根据采购人需求，中标人须在走航结束后1小时内出具走航监测简报；

（2）VOCs走航监测报告内容须包含走航概况分析、TVOC 分析、单体物种分析、异常高值分析及相应管控建议等；

（3）颗粒物走航监测报告内容须包含走航总体结论，车载常规污染六参数微型站走航结果总体分析、走航区域、气象条件、车载常规污染六参数微型站走航结果分析、污染高值路段分析及管控建议等；

（4）单颗粒气溶胶质谱仪分析报告内容包含PM2.5数浓度与质量浓度相关性分析、月度颗粒物成分分析、月度颗粒物成分纵向分析比较、月度平均源解析分析、污染源贡献率随时间变化趋势分析、污染源月度纵向分析比较、重污染天气分析等。

1）周报，监测期间按需提供，内容包括从污染源及化学成分上分析重污染过程的原因、污染过程总体源解析饼图、污染过程中污染源比例变化分析；

2）月度综合报告12份/年，内容包括PM2.5数浓度与质量浓度相关性分析、月度颗粒物成分分析、细颗粒物成分纵向分析比较、月度平均源解析分析、污染源贡献率随时间变化趋势分析、污染源月度纵向分析比较、污染天气分析；

3）季度综合报告1份/季度，内容包括季度总体颗粒物成分分析、季度平均源解析分析、季度内每月源解析饼图并分析变化、典型重污染天气变化过程分析、重点污染源高时间分辨率变化分析；

4）年报1份，年度平均颗粒物成分分析、年内各季度颗粒物成分对比分析、年度平均源解析分析、年内各季度源解析对比分析、不同重污染过程成分及污染源变化分析、区域源解析结果对比；

5）春夏季PM2.5浓度超过40μg/m³，秋冬季PM2.5浓度超过75μg/m³（轻度污染）时，应采购人需要启动快报分析。

（5）激光雷达平台监测分析报告内容包含天气情况、水平扫码观测结果分析。

（六）服务承诺及保密措施：

1.中标人需承诺对本次项目的监测数据承担保密责任，并提供具体的保密措施方案，保证不得私自以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据；不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换、文章发表等。否则，采购人有权解除合同，并有权追究其相应法律责任。

（七）培训方案：

1.中标人对采购人相关技术人员进行技术培训，并提供具体的培训方案，包括课程安排、培训内容等，内容包括设备原理、设备及走航车使用及维护、数据处理及报告编制等，在运维期中标人要做好传帮带工作，加强对采购人相关技术人员业务培训，确保采购人的相关技术人员能独立实现走航监测仪器熟练操作及分析报告编制。

（八）其他要求

1.运维期间出现弄虚作假等违规行为的，一经查实招标人有权解除合同并按已支付费用的双倍进行经济处罚。

三、服务标准（注：如在服务期内有更新，以最新文件/标准执行）

（1）《长三角生态绿色一体化发展示范区挥发性有机物走航监测技术规范》（DB31/T 310002-2021）

（2）《环境空气挥发性有机物气相色谱连续监测系统技术要求及检测方法》（HJ 1010-2018）

（3）《环境空气自动监测标准传递管理规定（试行）》（环办监测函〔2017〕242号）

（4）《国家环境监测网环境空气自动监测质量管理办法（试行）》的通知（总站质管字〔2014〕227号）

（5）《环境空气质量自动监测技术规范》（HJ/T 193-2005）

（6）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ 212-2017 ）

（7）《江苏省生态环境数据资源交换共享实施规范》（苏环办〔2019〕398号）。

- 四、验收标准

中标人完成合同要求的成果后，在交付前应对服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，交给招标人。采购人在收到中标人提交的项目成果15个工作日内组织开展验收评审，验收时中标人必须在现场。通过验收评审方为完成验收，验收费用由招标人、中标人双方协商解决。

招标人每季度须根据工作完成情况对中标人进行考核，并根据考核结果对每季度支付金额进行相应的扣减（每季度最多扣减合同总额的5%）；项目尾款也须根据中标人实际考核结果进行相应的扣减后支付（最多扣减合同总额的5%）。

- 五、考核标准

5.1考核内容

考核内容参照“扬州市2025年走航监测车运维服务项目”招标文件及采购人后续提出的走航运维服务工作要求，主要分为以下两个部分：

（1）运行维护工作：包括任务完成情况、日常运维情况、故障响应情况、清洁保养情况、问题反馈情况及报告编制情况；

（2）污染溯源工作：走航工作日内发现涉气污染问题不得少于5处/天。若因临时降雨、降雪、车辆故障等突发情况中止走航的，报备采购人经批准后当日不纳入考核。

5.2考核细则

考核评价实行打分制，初始得分为100分，根据工作完成情况每季度由考核小组统计结算并对中标单位进行考核，规则如下：

（1）运行维护工作

考核分数（季度）=该季度3个月总分数/3，满分100分。

1.得分≥90分的，则视为“优秀”，全额拨付季度款项；

2.60分≤得分＜90分的，则视为“合格”，扣除当季度运维服务费=（100分-得分）/100分×100%；

3.得分＜60分的，视为“不合格”，扣除当季度全部运维服务费。

（2）污染溯源工作

考核分数（季度）=实际发现问题总数/当季度应发现问题总数×100%；

1.得分≥90分的，则视为“优秀”，全额拨付季度款项。若当季度得分达到90分，超过90分部分发现的问题数可补足前几季度不足90分部分或累积至下季度进行计算；

2.60分≤得分＜90分的，则视为“合格”，暂扣当季度运维服务费=（100分-得分）/100分×100%；

3.得分＜60分的，视为“不合格”，暂扣当季度全部运维服务费。

- 5.3考核明细表

| - 考核内容 | - 明细 | - 检查要点 | - 每月扣分上限（分） |
| --- | --- | --- | --- |
| - 运行维护工作 | - 任务完成 | - 每月未对13个重点区域开展1次全覆盖VOCs检查（车一）、未对国控站周边（3公里）工地及工业园园区开展1次全覆盖道路积尘检查（车三），每少1次（处）扣1分（因下雨天或采购人要求不需要走航的特殊情况，不纳入考核扣分）。 | - 10 |
|  | - 清洁保养 | - 发现车内卫生情况“脏、乱、差”，扣0.5分/次； | - 5 |
|  |  | - 未按时对车辆进行保养，扣0.5分/次； | - 5 |
|  | - 日常运维 | - 未按照规定进行日常运维并填写对应车辆“运维登记表”的，每少1天扣1分； | - 10 |
|  |  | - 未按照规定进行定期巡检并填写“车载走航系统定期巡检与日常维护”表的，每少1次扣1分； | - 10 |
|  |  | - 未按运维要求及时更换备件耗材并填写“耗材更换情况统计表”的，每少1次扣1分； | - 10 |
|  |  | - 每月未对车辆仪器进行校准质控并填写“SPIMS校准记录表（标准曲线）”表格，每少1次扣1分； | - 10 |
|  | - 故障响应 | - 设备故障24小时内未提供解决方案，每发生1次扣1分； | - 10 |
|  |  | - 设备故障经维修解决后未提供设备故障维修记录表或维修技术服务单的，少1次扣1分； | - 10 |
|  | - 问题反馈 | - 发现涉气污染问题须半小时内在工作群内进行反馈，问题描述须与现场实际情况保持一致，未及时反馈或描述不一致的，扣0.5分/次； | - 5 |
|  |  | - 问题反馈须拍摄现场照片（必要时启动无人机航拍），未拍摄照片扣0.5分/次； | - 5 |
|  | - 报告编制 | - 未在规定时间内将报告发送至工作群，扣0.5分次； | - 5 |
|  |  | - 报告存在明显逻辑性错误或因子、数值与数据库不一致的，扣0.5分/次； | - 5 |
| - 附加部分 |  |  |  |
| - 污染溯源工作 | - 涉气污染具体问题查找 | - 走航工作日发现涉气污染具体问题至少5处/天（含VOCs、颗粒物、大气常规六参数），每少1处扣0.5分，每多1处加0.5分；通过走航发现的高值问题，成功立案查处的，每多1处加1分，若因临时降雨、降雪、车辆故障等突发情况中止走航的，报备采购人经批准后当日不纳入考核。 | - 2.5 |

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目或分包，对符合条件的小微型企业、监狱和戒毒企业价格或残疾人福利单位所制造生产的货物或提供的服务进行价格扣除，具体如下：

1.小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

2.残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库2017〕141号）。

3.监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受20%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

7.大中型企业向小型、微型企业分包的，分包意向协议约定小型、微型企业合同份额占到合同总金额40%以上的，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

三、评标标准

| 项目 |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 （15分） |  | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分15分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×15×100％。 |
| 技术部分 （68分） | 针对车辆运维服务方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括车辆管理、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对大气挥发性有机物在线质谱仪运维服务 方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对颗粒物激光雷达运维服务方案（5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对单颗粒气溶胶质谱仪运维服务方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 针对道路积尘负荷监测仪等其他设备的技术服务方案 （5分） | 投标人提供技术服务方案，包括服务内容、服务关键点的应对或措施、应急方案等内容，根据方案是否充分考虑用户需求，服务相关技术规范性，有无技术亮点，测评标准和整改方案是否合理等进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 报告制度 （5分） | 投标人提供走航报告的设计方案，根据报告的分类、报告内容等内容是否满足招标文件需求进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 培训方案 （5分） | 根据投标人提供的培训方案进行综合评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 服务承诺及保密措施 （5分） | 根据投标人的服务承诺进行评分。 优于招标要求的，得5分； 完全符合招标要求的，得3分； 不符合招标要求的或不提供的，不得分。 |
|  | 人员配置 （28分） | - 拟投入本项目的项目经理为环境、化学、材料等相关专业得2分；研究生及以上学历得2分、本科学历得1分；具有本行业3年及以上走航监测相关工作经验的，得2分，本项满分6分。 - 注：提供学历证书（或学信网截图）、专业证明材料、工作经验证明材料，及投标人至投标截止时间前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，上传系统。提供不全或未提供或无法辨识的本项相应内容不得分。 - 拟投入本项目驻场工程师，每有一名本科及以上学历得1分，最多得2分；每有一名为环境、化学、材料等相关专业得2分，最多得4分；每有一名具备2年及以上走航监测相关工作经验的得1分，最多得2分；本项满分8分。 - 注：提供学历证书（或学信网截图）、专业证明材料、工作经验证明材料，及投标人至投标截止时间前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，上传系统。提供不全或未提供或无法辨识的本项相应内容不得分。 - 拟投入本项目数据工程师为本科及以上学历得1分；为环境、化学、材料等相关专业得2分；具备2年以上相关走航监测工作经验的得1分，本项满分4分； - 注：提供学历证书（或学信网截图）、专业证明材料、工作经验证明材料，及投标人至投标截止时间前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，上传系统。提供不全或未提供或无法辨识的本项相应内容不得分。 - 拟投入本项目专职驾驶员具备C级或以上驾驶证等级，且具备3年及以上驾驶经验。每配备1人得2分，最多得4分。投标人针对本项目可提供同样标准的备用驾驶员一名，再加2分。本项满分6分。 - 注：提供有效期内的驾驶证（须与专职驾驶员名称一致）、工作经验证明材料，及投标人至投标截止时间前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，上传系统。提供不全或未提供或无法辨识的本项相应内容不得分。 - 拟投入本项目无人机飞手具备无人驾驶航空器系统操作手合格证的，每有1人得2分，本项满分2分。 - 注：提供有效期内的证书及投标人至投标截止时间前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，上传系统。提供不全或未提供或无法辨识的本项相应内容不得分。 6.拟投入本项目的成员具备环境空气质量自动监测运维证书的，每有1人得2分，本项满分2分。 - 注：提供有效期内的证书及投标人至投标截止时间前一年内任意1个月为其缴纳社保的证明材料，上传系统。提供不全或未提供或无法辨识的本项相应内容不得分。 |
| 商务部分 （17分） | 业绩 （10分） | - 投标人自2022年1月1日以来（以合同签订日期为准），承担过类似项目的，每有一份得2分，本项满分10分。 - 注：投标人须提供项目合同上传系统；合同上的单位名称要与投标人名称一致，未按要求提供的不得分。 |
|  | 企业综合 能力 （7分） | - 投标人具有质量管理体系认证证书的得1分（体系包含监测运维相关内容，没有不得分）。 - 注：提供证书及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，上传系统，证书查询结果应为有效，未提供或提供不全不得分。 - 投标人具有环境质量体系认证证书的得1分（体系包含监测运维相关内容，没有不得分）。 - 注：提供证书及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，上传系统，证书查询结果应为有效，未提供或提供不全不得分。 - 投标人具有职业健康体系认证证书的得1分（体系包含监测运维相关内容，没有不得分）。 - 注：提供证书及全国认证认可信息公共服务平台查询结果截图，上传系统，证书查询结果应为有效，未提供或提供不全不得分。 - 投标人自2022年1月1日以来，获得过与走航监测相关的服务表彰的，得2分。 - 注：提供表彰的证明材料，上传系统。 - 投标人取得核心运维设备（挥发性有机物监测仪）制造商的售后服务承诺书（内容需包括备品备件供应），得2分，本项最多得2分，未提供不得分。 - 注：提供承诺书，原件上传系统。 |

注：本次采购执行江苏省财政厅《关于推动解决政府采购异常低价问题相关工作的通知》（苏财购〔2025〕62号）的文件要求。

（一）评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

1.投标（响应）报价低于采购项目预算50%的，即投标（响 应）报价<采购项目预算 ×50%；

2.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45% 的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价 ×45%；

- 3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

- （二）启动异常低价投标（响应）审查后，评审委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标（响 应）价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

招 标 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

投  标  人：         （电子签章）

投标主要文件目录

一、资格审查响应对照表

二、符合性审查响应对照表

三、非实质性响应对照表

四、开标一览表

五、分项报价表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、其他 （投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

## 一、资格审查响应对照表

| 序号 | 资格审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） |
| --- | --- | --- |
| 通用资格条件 |  |  |
| 1 | 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 |  |
| 2 | 上一年度的财务报告情况（成立不满一年无需提供） |  |
| 3 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）（新成立企业距投标截止日不足30日的，可不提供，以新办企业营业执照发放日期为准）； |  |
| 4 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明； |  |
| 5 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |  |
| 6 | 供应商信用承诺函 |  |
| 7 | 未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料） |  |
| 8 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商须提供《中小企业声明函》。《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。 |  |  |
| 特定资格条件：无 |  |  |
| 其他资格条件 |  |  |
| 9 | 投标函 |  |
| 10 | 法人授权书 |  |

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人签章：_______________________

日期：______年    月    日

供应商信用承诺函

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对________________________项目政府采购活动郑重承诺如下：

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新作出承诺。）

承诺单位（签章）：

法定代表人（负责人）：

年    月    日

投标函格式

致：江苏苏维工程管理有限公司

根据贵方的（）号招标文件，正式授权下述签字人_________________（姓名）代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按照招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

日 期：________年____月____日

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号（项目名称）项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人姓名：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

单位地址：

日期：

法定代表人及被授权人身份证复印件、投标人为授权代表缴纳的近三个月内任意一个月的社保证明材料：

## 二、符合性审查响应对照表

| 序号 | 符合性审查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |

## 三、非实质性响应对照表

| 序号 | 非实质性响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 响应情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《残疾人福利性单位声明函》 |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（其他未列明行业）（不得对行业类别修改）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为       万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人如不提供或未按要求提供此声明函，则做无效投标处理。

3.企业声明函请完整填写，中标后将公示。

4.投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

5.中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

6.《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任 。

企业名称（盖章）：

日 期：

## 中小微企业划型标准

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 50≤Y<500 | Y<50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<40000 | 300≤Y<2000 | Y<300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y<80000 | 300≤Y<6000 | Y<300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<80000 | 300≤Z<5000 | Z<300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X<200 | 5≤X<20 | X<5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y<40000 | 1000≤Y<5000 | Y<1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X<300 | 10≤X<50 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y<20000 | 100≤Y<500 | Y<100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y<30000 | 200≤Y<3000 | Y<200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<200 | 20≤X<100 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<30000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 20≤X<300 | X<20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<30000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y<10000 | 100≤Y<2000 | Y<100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<2000 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<100000 | 100≤Y<1000 | Y<100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<10000 | 50≤Y<1000 | Y<50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<200000 | 100≤X<1000 | X<100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z<10000 | 2000≤Y<5000 | Y<2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X<1000 | 100≤X<300 | X<100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y<5000 | 500≤Y<1000 | Y<500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z<120000 | 100≤Z<8000 | Y<100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X<300 | 10≤X<100 | X<10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的产品或服务（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的产品或服务（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的产品或服务）。

本单位在本次政府采购活动中提供的残疾人福利单位产品报价合计为人民币（大写）      元整（￥：     ）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（盖章）：

日  期：

日  期：

## 四、开标一览表

项目名称：

项目编号：

分包号（如有）：

| 投标服务或产品名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币：元 ） |

日期：       年   月   日

## 分项报价表

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： （￥： 元） |  |  |  |  |  |

## 六、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照技术要求详细填列。

2.行数不够，可自行添加。

## 七、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务时间 |  |  |  |
| 服务方式 |  |  |  |
| 服务地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 其他 | …… |  |  |

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：

服务类

名称： 服务范围： 服务要求： 服务时间： 服务标准：

联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1.我们自愿组成联合体，参加（代理机构）的采购编号为（项目编号）（项目全称）的政府采购活动。

2.若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

所有供应商全称：

法定代表人：

日期：