## 投标报价封面
邗江区杨庙镇金田组路（西双线至李窑路段）提档升级改造工程
工 程 量 清 单
招标人： | 扬州市邗江区杨庙镇人民政府
投标人：
2025年6月

## 总说明
表-2
总 说 明
项目名称：邗江区杨庙镇金田组路（西双线至李窑路段）提档升级改造工程 | 合同编号：
在编制最高投标限价和投标报价工程量清单时，应不加修改地采用招标工程量清单中下列一至四条，内容包括但不限于下列条款。
一、工程量清单说明
（1）本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的清单工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。
（2）本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准、《公路工程标准施工招标文件》 ( 2018 年版)及图纸等一起阅读理解。
（3）工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的数量，由承包人按合同规定的计量方法，以监理工程师认可的尺寸、断面、数量计量，按工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者，根据具体情况，按《公路工程标准施工招标文件》合同条款15.4款的规定，由监理工程师确定的单价或总额价计算支付金额。计算支付金额时，如果合同中另有约定，则上述的尺寸、断面、数量、综合单价或总额价，某些特定工程实体计量的程序、过程，以及包含原始数据在内的计量结果等，还应在规定的时间和地点接受发包人的监督、抽样、认可和批准，方才有效。
（4）如无说明，本工程量清单各章节是按《技术规范》及计价规范的相应章节编号的。因此，工程量清单中各章工程子目的范围与计量等应与《技术规范》及计价规范相应章节的范围结合起来理解或解释。
（5）对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅《技术规范》及计价规范的有关内容。
（6）工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
（7）图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。
二、投标报价说明
（1）工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。
（2）除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包含了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
（3）工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理工程师指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。
（4）符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。
（5）承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价中。
（6）工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。
（7）暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：暂列金额按清单金额计入，不得修改 ；
（8）安全生产费的数量及说明：投标人报价不得低于最高投标限价的1.5%，含安全生产责任险，在合同实施期间由承包人根据招标文件、《江苏省公路水运工程安全生产费管理办法》（苏交规〔2012〕9号）、《省交通运输厅关于印发《江苏省公路工程安全生产工程量清单》的通知（2012年9月21日）》等编制本项目的标价的安全生产费用清单（投标阶段无需编制），报监理人审批后实施。安全生产费用应当满足招标文件的相关要求，用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪作他用。
（9）工伤保险费的数量及说明：工伤保险费作为不可竞争费，投标人按最高投标限价的0.15%报价。
（10）施工环保费的数量及说明：投标人按最高投标限价的0.31%报价，以总额为单位计量，包干使用，含扬尘污染防治措施费用。在合同实施期间由承包人根据招标文件、相关规定，按监理人批准的方案编制本项目的标价的施工环保费清单，报监理人审批后实施。施工环保费主要用于扬尘污染防治等的各项措施，不得挪作他用。
（11）100章未单独单列的内容，由投标人分摊在各子目清单的单价和总额价中报价，不另计量支付.
三、计日工说明
本项目不适用。
四、其他说明
1、采用的招标图纸： 爱建信达工程咨询有限公司设计的《邗江区杨庙镇金田组路（西双线至李窑路段）提档升级改造工程的招标图纸》
2、招标内容（工程范围): (1)包含道路基层、沥青面层、雨水管道和道路交通标志等。 （2）具体内容详见施工设计图及工程量清单。
3、修改和补充的计量项目及其计量规则：
（1）保通费用，由投保人自行考察现场，自行考虑设置施工标识牌，并保证道路畅通的情况下，自行报价，含在相应的报价中；
（1）子目中明确注明包含或不含的某项工作内容，则该项工作内容以子目说明为准，其它工作内容除另有说明外，执行计价规范规定。

## 5.4投标报价汇总表
表5.4
投标报价汇总表
序号 | 章次 | 科 目 名 称 | 金额（元）
1 | 100 | 总则 | 53538
2 | 200 | 路基 | 0
3 | 300 | 路面 | 0
4 | 400 | 桥梁、涵洞 | 0
5 | 500 | 隧道
6 | 600 | 安全设施及预埋管线 | 0
7 | 700 | 绿化及环境保护设施 | 0
8 | 第100章至第700章清单小计 |  | 53538
9 | 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计
10 | 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价 合计（即8-9=10） |  | 53538
11 | 暂列金额 |  | 72959
12 | 投标报价（即8+11=12） |  | 126497
投 标 人：
法定代表人或委托代理人：
日 期：

## 5.1第100章
表5.1
工 程 量 清 单
清单 第100章 总则
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
101 | 通则
101-1 | 保险费
-a | 按合同条款规定，提供建筑工程一切险 | 总额 | 1.000 |  | 0
-b | 按合同条款规定，提供第三者责任险 | 总额 | 1.000 |  | 0
-c | 工伤保险 | 总额 | 1.000 | 3553 | 3553
102 | 工程管理
102-1 | 竣工文件 | 总额 | 1.000 |  | 0
102-2 | 施工环保费 | 总额 | 1.000 | 7344 | 7344
102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 42641 | 42641
103 | 临时工程与设施
103-2 | 临时占地 | 总额 | 1.000 |  | 0
104 | 承包人驻地建设
104-1 | 承包人驻地建设 | 总额 | 1.000 |  | 0
清单第100章合计 人民币 |  | 53538

## 5.1第200章
表5.1
工 程 量 清 单
清单 第200章 路基
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
202 | 场地清理
202-1 | 清理与掘除
-a | 清理现场(清除表土并外运) | m2 | 6357.700 |  | 0
202-2 | 挖除旧路面
-a | 水泥混凝土路面(凿除的砼板块内转1km) | m3 | 136.000 |  | 0
-b | 水泥混凝土路面(凿除的砼板块外运) | m3 | 263.400 |  | 0
-c | 挖除老路基(挖除的基层料外运) | m3 | 13.200 |  | 0
202-3 | 拆除结构物
-c | 砖、石及其他砌体结构(U型渠拆除外运) | m3 | 13.419 |  | 0
203 | 挖方路基
203-1 | 路基挖方
-a | 挖土方(内转1km) | m3 | 2216.975 |  | 0
-c | 挖除非适用材料(不含淤泥、岩盐、冻土) | m3 | 2216.975 |  | 0
-d | 挖淤泥（含抽水、围堰） | m3 | 273.000 |  | 0
204 | 填方路基
204-1 | 路基填筑(包括填前压实)
-a | 利用土方
-a-1 | 5%石灰土 | m3 | 2222.536 |  | 0
-a-2 | 5%石灰土原地面处理 | m3 | 1326.560 |  | 0
-d | 借土填方
-d-1 | 5%石灰土 | m3 | 310.190 |  | 0
-d-2 | 3%石灰土 | m3 | 900.000 |  | 0
205 | 特殊地区路基处理
205-1 | 河塘软土路基处理
-c | 垫层
-c-4 | 河塘50cm建筑垃圾换填（利用方，分层碾压） | m3 | 136.000 |  | 0
-c-5 | 20cm碎石土垫层 | m3 | 55.000 |  | 0
205-7 | 路基处理
-a | 土工合成材料
-a-1 | 抗裂贴 | m2 | 83.500 |  | 0
-a-2 | 沥青灌缝（含病害） | m | 167.000 |  | 0
207 | 坡面排水
207-1 | 边沟
-d | U型渠（含开挖土方、填缝、砌筑等所有工作内容） | m | 90.000 |  | 0
-e | 矩形边沟（含开挖土方、垫层、砌筑、盖板等所有工作内容） | m | 20.000 |  | 0
-f | 矩形边沟维修（含开挖土方、垫层、砌筑、盖板等所有工作内容） | m | 90.000 |  | 0
208 | 护坡、护面墙
208-1 | 护坡垫层
-a | C20垫层 | m3 | 110.600 |  | 0
-b | C30压顶 | m3 | 15.100 |  | 0
208-4 | 混凝土护坡
-b | 混凝土预制件满铺护坡 | m3 | 35.900 |  | 0
208-8 | 坡面柔性防护
-a | 植草防护 | m2 | 5535.900 |  | 0
清单第200章合计 人民币 |  | 0

## 5.1第300章
表5.1
工 程 量 清 单
清单 第300章 路面
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
302 | 垫层
302-1 | 碎石垫层
-a | 厚100mm | m2 | 120.000 |  | 0
303 | 石灰稳定土底基层、基层
303-1 | 石灰稳定土底基层
-a | 厚200mm | m2 | 3600.800 |  | 0
304 | 水泥稳定土底基层、基层
304-3 | 水泥稳定土基层（4%水泥）
-a | 厚180mm | m2 | 3377.889 |  | 0
308 | 透层和黏层
308-2 | 黏层 | m2 | 732.000 |  | 0
309 | 热拌沥青混合料面层
309-1 | 细粒式沥青混凝土
-a | 厚60mmAC-13C细粒式沥青砼 | m2 | 3375.000 |  | 0
-b | 厚50mmAC-13C细粒式沥青砼 | m2 | 732.000 |  | 0
-c | 厚10mmAC-13C细粒式沥青砼调平层 | m2 | 732.000 |  | 0
310 | 沥青表面处置与封层
310-2 | 封层 | m2 | 3374.920 |  | 0
312 | 水泥混凝土面板
312-1 | 水泥混凝土面板
-a | 厚150mm (C20混凝土基层) | m3 | 11.000 |  | 0
-b | 厚180mm水泥砼 | m3 | 64.700 |  | 0
-c | 植筋（含钻孔、注胶等） | 根 | 477.000 |  | 0
-e | 拉杆及传力杆 | t | 0.260 |  | 0
313 | 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石
313-1 | 路肩培土 | m3 | 406.200 |  | 0
314 | 路面及中央分隔带排水
314-1 | 排水管（含基础开挖回填） | m | 50.000 |  | 0
314-3 | 雨水口（乙型单篦，苏S01-2021第292页） | 座 | 5.000 |  | 0
314-8 | 穿路管道包封C30砼 | m3 | 6.000 |  | 0
314-9 | Φ700圆形球墨铸铁检查井井盖（含支座） | 个 | 2.000 |  | 0
314-10 | Φ700圆形检查井预制混凝土板盖座 | 个 | 5.000 |  | 0
清单第300章合计 人民币 |  | 0

## 5.1第400章
表5.1
工 程 量 清 单
清单 第400章 桥梁、涵洞
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
419 | 圆管涵及倒虹吸管涵
419-1 | 单孔钢筋混凝土圆管涵 | m | 30.000 |  | 0
419-3 | 钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵管径0.8m | m | 10.000 |  | 0
419-4 | 钢筋混凝土圆管倒虹吸管涵管径0.6m | m | 20.000 |  | 0
清单第400章合计 人民币 |  | 0

## 5.1第600章
表5.1
工 程 量 清 单
清单 第600章 安全设施及预埋管线
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
602 | 护栏
602-1 | 波形梁钢护栏
-a | 路侧波形梁钢护栏
-1 | Gr-C-4E（含轮廓标） | m | 112.000 |  | 0
-2 | Gr-C-2E上下游端含端部 | m | 80.000 |  | 0
604 | 道路交通标志
604-1 | 交通标志
-1 | 单柱式停车让行标志D600mm基础60*60*80 | 个 | 2.000 |  | 0
-2 | 单柱式错车道标志A600mm基础60*60*80 | 个 | 6.000 |  | 0
-3 | 单柱式警告标志△700mm基础60*60*80 | 个 | 10.000 |  | 0
605-2 | 道口标注、示警桩
-2 | 道口标注φ120*4*1400mm钢管、外贴反光膜 | 个 | 26.000 |  | 0
-3 | 轮廓标、百米桩 | 个 | 20.000 |  | 0
-4 | 玻璃钢界碑 | 个 | 4.000 |  | 0
-5 | 玻璃钢里程碑 | 个 | 2.000 |  | 0
605 | 道路交通标线
-a | 热熔标线 | m2 | 340.000 |  | 0
604-3 | 路灯
-1 | 8米单挑LED60W-LED光源灯(含路灯基础、路灯专用防水接线盒) | 个 | 26.000 |  | 0
-2 | 路灯手孔井600*600 | 个 | 40.000 |  | 0
-3 | 电缆保护管（过路钢套管）镀锌钢管DN100(管材热镀锌，外径114mm，壁厚4.0mm) | m | 50.000 |  | 0
-4 | 电缆保护管PE50(管材PE矿塑管，壁厚4mm) | m | 2200.000 |  | 0
-5 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-5x16(mm2 )铜芯电缆 | m | 1100.000 |  | 0
-6 | 电力电缆YJV22-0.6/1KV-4x25+1x16(mm2 )铜芯电缆 | m | 130.000 |  | 0
-7 | 护套线RVV3*2.5 | m | 130.000 |  | 0
-8 | 路灯管线基础开挖回填 | m | 268.500 |  | 0
-9 | 水泥砼面层（fr≥4.0Mpa） | m3 | 3.900 |  | 0
-10 | 路灯管线基础C15砼基础 | m3 | 4.400 |  | 0
-11 | 路灯管线基础碎石垫层 | m3 | 2.100 |  | 0
-12 | C25砼包封 | m3 | 6.500 |  | 0
-13 | 砂包封 | m3 | 89.400 |  | 0
-14 | 防雷与接地系统 | 项 | 1.000 |  | 0
清单第600章合计 人民币 |  | 0

## 5.1第700章
表5.1
工 程 量 清 单
清单 第700章 绿化及环境保护设施
子目号 | 子目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
703 | 撒播草种和铺植草皮
703-1 | 撒播草种（百慕大+黑麦草混播，成活期三级养护1年） | m2 | 1038.000 |  | 0
704 | 种植乔木、灌木和攀缘植物
704-1 | 人工种植乔木
-a | 大叶女贞（胸径6cm，分支点2.5以上，成活期三级养护1年） | 棵 | 346.000 |  | 0
清单第700章合计 人民币 |  | 0