|  |  | 宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 工程 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 招标工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招 标 人： |  |  |  |  |  |  |  | 造价咨询人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  | （单位盖章） |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |  | （签字或盖章） |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 人： |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |  | （造价人员签字盖专用章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 编 制 时 间： |  |  |  |  |  |  |  | 复 核 时 间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 建设项目招标汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 单项工程名称 |  | 金额（元） |  |
| 1 | 宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |

| 工程项目总价表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  | 第1页 共1页 |  |
| 序号 | 工程名称 |  |  | 金额（元） |
| 1 | 宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |

| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共4页 |  |  |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1 | 50 | 水利工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1 | 5001 | 清淤工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 500101002002 | 一般土方开挖 | 1、河道挖装淤泥 2、淤泥处置投标人自行综合考虑（淤泥处置符合相关规定及要求） |  |  | m3 | 11580 |  |  |  |
| 1.2 | 5001 | 硬质驳岸（400m） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1.1 | 500101002003 | 一般土方开挖 | 1、一、二类土 2、运距自行考虑（堆放地点符合相关规定及要求） |  |  | m3 | 1000 |  |  |  |
| 1.2.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | 500103001001 | 一般土方填筑 | 1、原有好土利用、运距自行考虑 2、压实度：符合设计要求 3、分层回填压实分层厚度：≤30cm |  |  | m3 | 800 |  |  |  |
| 1.2.3 | 500105 | 砌筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.3.1 | 500105006001 | 砌砖 | 硬质驳岸：常水位下高度暂按结构详图计算，常水位以上高度暂按1.75m计算 1、MU20标准砖 2、M7.5水泥砂浆 3、2cm厚1：2.5水泥砂浆粉刷层内掺5%防水剂 4、含脚手架等所有措施费用 5、详见设计图纸 |  |  | m3 | 335.62 |  |  |  |
| 1.2.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.4.1 | 500109001001 | 普通混凝土 | 1、C20砼垫层 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 71.6 |  |  |  |
| 1.2.4.2 | 500109001006 | 普通混凝土 | 1、C25混凝土基础 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 159 |  |  |  |
| 1.2.4.3 | 500109001008 | 普通混凝土 | 1、C25混凝土构造柱 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 53.83 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共4页 |  |  |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.2.4.4 | 500109001007 | 普通混凝土 | 1、C25混凝土圈梁、压顶 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 71.74 |  |  |  |
| 1.2.4.5 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.4.5.1 | 500111001002 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋加工及安装 |  |  | t | 25.648 |  |  |  |
| 1.3 | 5001 | 东侧两孔箱涵（拆建） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1 | 500101 | 建筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | 500114002014 | 旧桥拆除 | 1、旧桥拆除杂质清运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.2 | 500103001038 | 一般土方开挖及填筑 | 1、土方开挖、回填、夯实 2、土源自行综合考虑 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.1.3 | 500103001039 | 围堰填筑拆除及排水、降水 | 1、围堰填筑拆除及排水、降水 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.2.1 | 500109001079 | 普通混凝土 | 1、C25混凝土垫层 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 7.33 |  |  |  |
| 1.3.1.2.2 | 500109001080 | 普通混凝土 | 1、C35混凝土挡墙 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 29 |  |  |  |
| 1.3.1.2.3 | 500109001082 | 普通混凝土 | 1、C35混凝土箱涵 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 54.9 |  |  |  |
| 1.3.1.2.4 | 500109001083 | 桥头接线 | 1、15CM厚5%灰土 2、15CM厚C30混凝土路面 3、具体做法详见图纸及说明 |  |  | m2 | 89.6 |  |  |  |
| 1.3.1.3 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | 500111001014 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋加工及安装 |  |  | t | 10.358 |  |  |  |
| 1.3.1.4 | 500108009 | 其他防渗及地基加固 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.3.1.4.1 | 500108009001 | 基础处理 | 1、梢径D12，桩长4m，间距0.5m梅花形布置，共计238根 2、详见图纸 |  |  | m3 | 14.76 |  |  |  |
| 1.3.1.5 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  | 第3页 共4页 |  |  |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.3.1.5.1 | 500114001034 | 桥梁景观栏杆 | 1、桥梁景观栏杆（含预埋件等） 2、详见图纸大样-64 |  |  | m | 34.8 |  |  |  |
| 1.3.1.5.2 | 500114001035 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层 部位：箱涵底 |  |  | m3 | 7.33 |  |  |  |
| 1.3.1.5.3 | 500114001036 | 排水管 | 1、De100PVC-U排水管，单管长50cm |  |  | m | 6 |  |  |  |
| 1.4 | 5001 | 西侧两孔箱涵（拆建） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1 | 500101 | 建筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.1 | 500101002 | 一般土方开挖 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | 500114002012 | 旧桥拆除 | 1、旧桥拆除杂质清运 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.1.2 | 500103001034 | 一般土方开挖及填筑 | 1、土方开挖、回填、夯实 2、土源自行综合考虑 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.1.3 | 500103001035 | 围堰填筑拆除及排水、降水 | 1、围堰填筑拆除及排水、降水 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.2 | 500109001 | 普通混凝土 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | 500109001047 | 普通混凝土 | 1、C25混凝土垫层 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 5.64 |  |  |  |
| 1.4.1.2.2 | 500109001048 | 普通混凝土 | 1、C35混凝土挡墙 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 28.4 |  |  |  |
| 1.4.1.2.3 | 500109001049 | 普通混凝土 | 1、C35混凝土箱涵 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 46 |  |  |  |
| 1.4.1.2.4 | 500109001078 | 桥头接线 | 1、15CM厚5%灰土 2、15CM厚C30混凝土路面 3、具体做法详见图纸及说明 |  |  | m2 | 80 |  |  |  |
| 1.4.1.3 | 500111001 | 钢筋加工及安装 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 | 500111001012 | 钢筋加工及安装 | 1、钢筋加工及安装 |  |  | t | 7.542 |  |  |  |
| 1.4.1.4 | 500114001 | 其他永久建筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.4.1.4.1 | 500114001028 | 桥梁景观栏杆 | 1、桥梁景观栏杆（含预埋件等） 2、详见图纸大样-64 |  |  | m | 30 |  |  |  |
| 1.4.1.4.2 | 500114001029 | 碎石垫层 | 1、碎石垫层 部位：箱涵底 |  |  | m3 | 5.64 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |
| 建筑工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  | 第4页 共4页 |  |  |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量单位 | 工程数量 |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |
| 1.4.1.4.3 | 500114001023 | 排水管 | 1、De100PVC-U排水管，单管长50cm |  |  | m | 6 |  |  |  |
| 1.5 | 5001 | 沿河矮墙（1000m） |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.1 | 500101 | 土方开挖工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.1.1 | 500101002004 | 一般土方开挖 | 1、一、二类土 2、运距自行考虑（堆放地点符合相关规定及要求） |  |  | m3 | 96.8 |  |  |  |
| 1.5.2 | 500103 | 土石方填筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.2.1 | 500103001 | 一般土方填筑 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.2.1.1 | 500103001040 | 一般土方填筑 | 1、原有好土利用、运距自行考虑 2、压实度：符合设计要求 3、分层回填压实分层厚度：≤30cm |  |  | m3 | 24 |  |  |  |
| 1.5.3 | 500105 | 砌筑工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.3.1 | 500105006002 | 砌砖 | 沿河矮墙 1、MU20标准砖 2、M7.5水泥砂浆 3、详见设计图纸-1/65 |  |  | m3 | 158.4 |  |  |  |
| 1.5.4 | 500109 | 混凝土工程 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 1.5.4.1 | 500109001084 | 普通混凝土 | 1、C20砼垫层 2、模板制作、安装、拆除 |  |  | m3 | 44 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 设备采购和安装工程分类分项工程量清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共1页 |  |  |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 项目工作内容 |  | 计量 单位 | 工程 数量 |  | 主要技术 条款编码 | 备注 |
|  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |  |  |  |

| 措施项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 序号 | 项目名称 |  | 备注 |  |
| 1 | 环境保护及水土保持措施 |  | 总价承包 |  |
| 2 | 安全文明措施 |  | 不可竞争费，统一按7804.26元编列。投标人应根据江苏省水利厅苏水安【2017】3号文《江苏省水利建设工程安全文明措施费分解表》明细组成，结合本工程实际逐项明细报价，按实支付。 |  |
| 3 | 临时工程、承包人生产生活及管理设施 |  | 总价承包 |  |
| 4 | 交通工程（含场内外施工便道及借用道路损毁恢复、交通管制等） |  | 总价承包 |  |
| 5 | 保险费 |  | 保险费包含：建筑安装工程一 切险（含第三者责任险）、安全生产责任险，以 保单凭证或发票按实支付（其 超出部分由承包人自行承担） |  |
| 5.1 | 建安工程一切险 |  |  |  |
| 5.2 | 第三者责任险 |  |  |  |
| 5.3 | 安全生产责任险 |  |  |  |
| 6 | 施工企业及大型机械进退场、安拆费 |  | 总价承包 |  |
| 7 | 施工围堰堆筑、拆除、清理堰体 |  | 总价承包 |  |
| 8 | 施工期降、排水 |  | 总价承包 |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |

| 其他项目清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  | 第1页 共1页 |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 备注 |  |
| 1 | 预留金 |  | 不可竞争费，统一按50000元编列 |  |
| 2 | 垃圾分类亭（含基础）30座 |  | 不可竞争费，统一按180000元编列 |  |
| 3 | 成品防腐木桥3座（长4米，宽2米，专业厂家定制安装） |  | 不可竞争费，统一按60000元编列 |  |
| 4 | 太阳能景观庭院灯36盏（含基础） |  | 不可竞争费，统一按54000元编列 |  |
| 5 | 太阳能景观投光灯12盏（含基础） |  | 不可竞争费，统一按4200元编列 |  |
|  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |

| 安全文明措施费分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  | 第1页 共2页 |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |  |
| 一 | 完善、改造和维护安全防护设施设备 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场临时用电防护 | 项 |  |  |  |  | 用电保护；高压区和用电危险区防护和围挡 |  |
| 2 | 洞口、临边防护 | 项 |  |  |  |  | 洞口、临边等危险部位防坠、防滑设施；临时防护盖板或围栏和隔离防护层 |  |
| 3 | 机械设备防护 | 项 |  |  |  |  | 钢防护网罩、防护挡板、防护栏杆等安全防护 |  |
| 4 | 高处作业防护 | 项 |  |  |  |  | 防止物体、人员坠落而设置的安全网、防护棚、防护栏杆、警戒线 |  |
| 5 | 交叉作业防护 | 项 |  |  |  |  | 平面、立面交叉作业时的防护 |  |
| 6 | 防火、防爆、防尘、防毒 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 防雷、防台风、防地质灾害 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 地下工程有害气体监测、通风 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 临时安全防护 | 项 |  |  |  |  | 围堰安全监测、防护，高脚手、高立模安全防护 |  |
| 10 | 安全警示标志 | 项 |  |  |  |  | 警告、提醒、指令、指示等标志、标牌；示警灯、报警闪光灯、夜间警示灯、照明灯 |  |
| 二 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 配备、维护、保养应急救援器材、设备 | 项 |  |  |  |  | 应急救援器材、设备的配备、维护、保养和更新 |  |
| 2 | 应急演练 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 重大危险源和事故隐患评估、监控和整改 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 重大危险源评估、监控与管理 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 事故隐患排查、评估和整改 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设 | 项 |  |  |  |  | 安全文明生产检查、评价、咨询和标准化建设持续改进等。不含企业安全生产标准化等级创建过程中给予咨询评价机构的评价咨询费用 |  |
| 五 | 配备和更新现场作业人员安全防护用品 | 项 |  |  |  |  | 必须配备的安全防护用品及对安全防护用品的正常损耗进行必要补充 |  |
| 六 | 安全文明生产宣传、教育、培训 | 项 |  |  |  |  | 安全文明宣传活动、标语、展板、音像、图片资料等；安全技术交底、安全操作规程培训、安全知识教育；知识竞赛、技能竞赛、专题会议；经验交流、现场观摩 |  |
| 七 | 安全文明生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 安全设施及特种设备检测检验 | 项 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |
| 安全文明措施费分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号：001 |  |  |  |  |  |  |  | 第2页 共2页 |
| 工程名称：宝应县曹甸镇溪北村宜居宜业和美乡村驳岸、河道清淤等工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注 |  |
| 九 | 文明施工、生活设施和环境的改善、运行和维护 | 项 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 现场布置 | 项 |  |  |  |  | 现场围挡、五板一图、企业标志 |  |
| 2 | 办公和生活设施 | 项 |  |  |  |  | 施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保持安全距离；设施符合卫生和安全要求；文体卫生设施配备 |  |
| 3 | 现场管理 | 项 |  |  |  |  | 场容场貌；工地地面硬化处理等；材料堆放；扬尘控制；垃圾清运；环境美化、绿化；现场保洁 |  |
| 十 | 其他与安全文明施工直接相关的内容 | 项 |  |  |  |  | 含廉政建设费用 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 【新点水利软件江苏版 V10.3.6】 |  |  |