- 一、工程概况 - 工程名称：三元桥小学消防工程 ； - 2.计划工期：详见招标文件规定； 3.施工现场实际情况：施工场地较平整； 4.交通条件：交通便利，有主干道通入施工现场； 5.环境保护要求：必须符合当地环保部门对噪音、粉尘、污水、垃圾的限制或处理的要求。 二、招标范围 工程内容包含消防电、消防水、箱泵一体化、室外给水、室外消防水、室外强电管道、室外消防电管道、室外消防线缆，具体详见工程量清单及招标文件； - 三、编制依据 1. 三元桥小学消防工程送审版图纸； 2.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3．房屋建筑与装饰工程工程量计算规范（GB50854-2013）、通用安装工程工程量计算规范（GB50856-2013）； 4．国家、省、市级建设行政主管部门颁发的有关计量计费依据和规定； 5.江苏省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见（苏建价〔2014〕448号）； 6.关于执行《省住房城乡建设厅关于〈建设工程工程量清单计价规范〉（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》的通知（扬建工〔2014〕20号）； 7．《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014年）； 8．《江苏省安装工程计价定额》（2014年）； 9．《江苏省市政工程费用定额》（2014年）； 10.《扬州市建筑工程质量通病防治办法》； 11.《江苏省住宅工程质量通病控制标准》； 12．本工程项目的设计文件及相关资料； 13．与本工程项目有关的标准、规范、技术资料； 14．工程量清单及总说明文件； 15．施工现场情况、工程特点及常规施工方案； 16．主要材料、设备、成品价格参照《扬州工程造价管理》（2025年6月）的指导价，缺项部分参照市场调查价； 17.执行《江苏省装配式混凝土建筑工程费用定额》； 18.执行扬尘污染防治费[2018]24号文件； 19.执行建筑工人实名制[2019]19号文件； 20.其他相关资料。 四、工程质量要求 根据招标文件的要求，本项目要求达到合格工程； 五、安全文明施工要求 按现行的相关规定执行。根据招标文件的要求，本项目按不创建市级文明工地考虑； 六、投标人在投标时应按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和招标文件规定的格式，提供完整齐全的投标报价文件。 七、工程量清单编制的相关说明 1.分部分项工程量清单 1.1室外箱泵一体化设备计取稳压控制柜、双电源柜、应急控制柜，室外电气图纸只标注2*NH-YJV-5x16至箱泵一体化设备，连接相应泵的线缆未标注线缆规格，已在清单中标注稳压控制柜、双电源柜、应急控制柜设备费中含相应线缆、配管主材及安装费； 1.2连接室外箱泵一体化设备的2*NH-YJV-5x16，室外电气图纸未标注户外配电总箱具体位置，电缆工程量详见工程量清单； 1.3ZALE进户线2*ZN-YJV-5×10，室外电气图纸未标注户外配电总箱具体位置，电缆工程量详见工程量清单； 1.4室外强电排管和室外消防电排管计取混凝土包封，做法详见清单说明； 1.5余土外运按5KM计取； 1.6未经事宜详见预算书。 2措施项目清单：根据本项目的具体情况，列入以下措施项目清单： 2.1总价措施项目清单 2.1.1安全文明施工费 2.1.1.1基本费； 2.1.1.2扬尘污染防治增加费； 2.1.2夜间施工费； 2.1.3冬雨季施工增加费； 2.1.4已完工程及设备保护； 2.1.5临时设施； 2.1.6建筑工人实名制费用； 2.2单价措施项目清单 2.2.1其它根据实际情况列出。 2.3投标人可根据工程实际与施工组织设计进行增补措施项目，但不得更改本清单中已列措施项目。结算时，除工程变更引起施工方案改变外，承包人不得以招标工程措施项目清单缺项为由要求新增措施项目。 3.其它项目清单 3.1暂列金额：无； 3.2暂估价 3.2.1材料（工程设备）暂估价：无； 3.2.2专业工程暂估价：无； 3.3总承包服务费：无； 4.规费和税金项目清单。此项为不可竞争费，必须按《江苏省建设工程费用定额》（2014）的费用标准及相关的规定计价。 4.1规费 4.1.1社会保险费； 4.1.2住房公积金； 4.2税金。