武安派出所战术街区建设工程工程量清单和最高投标限价编制统一口径

1、改造工程

1）、拆除：灯具拆除、地面漏水部位铲除、墙面漏水部位油漆面 、抹灰层铲除；拆除垃圾、原场地堆放物清理,施工单位自行处理；

2）、改造：刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂2.0mm、刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂2.0mm、漏水铲除部位水泥砂浆找平恢复20cm厚水泥砂浆、砖墙内墙抹水泥砂浆、在抹灰面上批901胶白水泥腻子刷乳胶漆各三遍、开门洞尺寸0.85m*2.1m、封门洞尺寸0.85m*2.1m、蹲坑+坑位加高砌砖、屋顶SBS聚合物改性沥青防水卷材；

3）、综合单价(除税价)：建筑垃圾处置费按1500元/项、刷聚氨脂防水涂料 (立面/平面)二涂2.0mm按40元/m2；SBS聚合物改性沥青防水卷材按45元/m2；

2、装饰工程

1）、门窗：淋浴间玻璃门+门套、强化复合免漆门、上层窗帘、电动窗帘（含电机）；

2）、楼地面：40厚1：2干硬性水泥砂浆粘接层、00*600防滑地砖；运动地板（铺设木楞及毛地板、复合木地板悬浮安装、专用弹性减震垫，厚度≥12mm、）；PVC运动地胶；球场地面彩漆；高弹性聚合物橡胶减震垫；

3）、墙、柱面装饰：单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴、12mm厚抗倍特卫生间隔断、12mm厚抗倍特小便斗挡板隔断、淋浴玻璃隔断+淋浴隔断贴防爆膜、金属隔断（隔墙轻钢龙骨、石膏板墙面双面、板面钉眼封点防锈漆、天棚墙面板缝贴自粘胶带、901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍）、背景板支架一套+背景布四张、面装饰吸音板（木龙骨基层墙面断面24×30间距300×300、填充50mm厚吸音棉、吸声板面层）；

4）、天棚：全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8、铝合金(嵌入式)方板龙骨(上人型) 面层规格600mm×600mm、300*600铝板；

5）、油漆：内墙面在抹灰面上901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍；

6）、其他装饰：洗漱台（15mm爵士白人造石台面，4mm*4mm*5mm镀锌方管骨架）、镜面玻璃（卫生间镜子6mm厚，细木工板基层，内藏灯带）、ABS环保更衣柜高1000宽480深500mm；

7）、场内设施：篮球架、羽毛球网柱、帆布收卷器；

8）、综合单价（除税价）：淋浴间玻璃门+门套 尺寸0.8*2.1 铝合金边框+5+5双层玻璃 ，不锈钢双边套按600元/m2、强化复合免漆门按600元/m2、上层窗帘按195.2元/m2、电动窗帘（含电机）按286元/m、专用弹性减震垫，厚度≥12mm按22元/m2、球场地面彩漆按88.73元/m2、12mm厚抗倍特小便斗挡板隔断按141.97元/个、淋浴玻璃隔断+淋浴隔断贴防爆膜按450元/m2、背景板支架一套+背景布四张按10000元/套、储物柜高1000宽480深500mm按380元/套、篮球架（成品安装）按25800元/套、羽毛球网柱按2380元/副、帆布收卷器按1200元/套；

9）、主要材料价格表（除税价）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镀银镜面玻璃(成品)6mm | m2 | 69.00 |
| 2 | 墙面砖300*600 | m2 | 75.00 |
| 3 | 600*600防滑地砖 | m2 | 70.00 |
| 4 | 15mm爵士白人造石台面 | m2 | 170.00 |
| 5 | 采用优质枫木A级实木面板,厚度≥22mm | m2 | 60.00 |
| 6 | PVC运动地胶4.5mm | m2 | 180.00 |
| 7 | 橡胶减震垫 厚 2cm | m2 | 30.00 |
| 8 | 运动木地板由面板(含油漆) | m2 | 120.00 |
| 9 | 300*600铝板 | m2 | 98.00 |
| 10 | 吸声板规格:128-2440*15mm厚 | m2 | 70.00 |
| 11 | 50mm厚吸音棉 | m2 | 10.00 |
| 13 | 成品卫生间隔断 | 间 | 500.00 |
| 14 | 普通木成材LVL龙骨 | m3 | 399.28 |

- 安装工程

- 、改造：男女卫生间，淋浴间，更衣室，储藏室水电改造,包干价；

- 、 电气：荧光灯、体育场馆灯、10匹柜机品牌；

- 、给排水：箭牌507蹲坑+箭牌7117感应器、箭牌636小便斗+AN636感应器、陶瓷盆含台下盆工艺+箭牌AE41108MSS冷热水龙头（含水龙头，角阀）、地漏安装 150、花洒淋浴；

- 、综合单价（除税价）：男女卫生间，淋浴间，更衣室，储藏室水电改造,包干价按15000元/项；

- 、主要材料单价（除税价）

| 序号 | 材料名称 | 单位 | 单价(元) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 角阀 | 个 | 22.00 |
| 2 | 箭牌增压花洒 | 个 | 342.00 |
| 3 | 陶瓷盆含台下盆工艺 | 套 | 225.00 |
| 4 | 蹲式陶瓷大便器箭牌507蹲坑 | 套 | 720.00 |
| 5 | 立式小便器箭牌636小便斗 | 套 | 495.00 |
| 6 | 感应式冲水器箭牌7117感应器 | 组 | 900.00 |
| 7 | 感应式冲水器AN636感应器 | 组 | 720.00 |
| 8 | 扳把式脸盆水嘴箭牌AE41108MSS冷热水龙头 | 套 | 270.00 |
| 9 | 排水栓 | 套 | 45.00 |
| 10 | 普通地漏DN150 | 个 | 36.00 |
| 11 | 洗脸盆下水口(铜) | 个 | 65.00 |
| 12 | 欧普300*600LED嵌入式平板灯，38W--6500K | 套 | 126.00 |
| 13 | 体育场馆灯 | 套 | 1180.00 |
| 14 | 10匹柜机品牌 | 台 | 15000.00 |
| 15 | 电热水器,触控+遥控，额定功率：8500W 设定温度：30-50摄氏度 尺寸：396mm*237mmm*61mm 产品净重：2.1KG | 个 | 2000.00 |

4、其它说明

1）、安全文明施工措施费基本费不计；

2）、总价措施费按中值计算；

3）、赶工措施、工程按质论价不计；

4）、环境保护费不计；

高邮市公安局

- 二〇二五年八月二十五日