JSZC-321002-ZHHB-G2025-0003号

区政府食堂厨房设备更新采购项目

=公开招标文件=

采  购  人：扬州市广陵区机关事务管理局

采购代理机构：中海华咨询有限公司

发 放 日 期：2025年04月15日

目   录

第一章 投标邀请	3

第二章 投标人须知	6

第三章 合同文本	18

第四章 采购需求	23

第五章 评标方法及评标标准	29

第六章 投标文件格式	32

第一章 投标邀请

受扬州市广陵区机关事务管理局的委托，中海华咨询有限公司就区政府食堂厨房设备更新采购项目（JSZC-321002-ZHHB-G2025-0003 ）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况：

区政府食堂厨房设备更新采购项目的潜在投标人可在“江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年05月20日09点30 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321002-ZHHB-G2025-0003号

2.项目名称：区政府食堂厨房设备更新采购项目

3.预算金额：86.95万元

4.本项目设置最高限价，最高限价为 84.29 万元。

5.采购需求（简介）：详细内容见本招标文件第四章。

6.合同履行期限：合同签订后20日历天内完成设备供货、安装调试完毕。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

1.2上一年度或2023年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

1.5参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

1.6供应商信用承诺书

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（投标文件中无需提供证明材料）

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，本项目专门面向中小企业采购，投标人投标时须提供《中小企业声明函》，《中小企业声明函》不符合要求或未提供的，投标文件无效。

4.本项目 不接受 联合体投标, 本项目 不接受 进口产品投标。

（二）本项目的特定资格要求：无

三、获取招标文件

1.时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日。5个工作日后仍可下载招标文件，但不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.时间：2025年05月20日 09 点 30 分（北京时间）

2.开标地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.本次采购采用“政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、评标和中标结果发布全程电子化，开标方式为不见面开标。投标人应当按照《政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》参加投标活动。如投标人未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。

2.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心C A和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html,技术支持联系方式：13813140731。

3.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。

4.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注 “江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布的信息。

5本项目招标文件中所有斜体下划线部分为实质性条款，如不满足，则为无效投标。

6.如在开标时间发生系统崩溃等不可预见的情况，造成开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标，具体开评标时间另行通知。因供应商网络与电源不稳定、未按要求配置设备、设备发生故障等自身原因，导致开标评标失败的，供应商自行承担其后果。

7、本项目不举行集中考察或答疑。如需实地考察，各投标人自行现场勘察，充分了解现场以及项目服务范围内足以影响报价的情况，任何忽视或误解项目基本情况，应自行承担因忽视或了解不充分而影响报价准确性的风险。

8.本次招标不收取投标保证金。

9.落实好政府采购履约资金扶持政策。中标/成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详见江苏政府采购网“政采贷”专栏。”

10.为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（https://www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

11.严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

12.供应商对于投标产品的包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：扬州市广陵区机关事务管理局

地 址：扬州市文昌西路548号

联系人：童科

联系方式：0514-87343086

2.代理机构信息

名称：中海华咨询有限公司

地  址：扬州市广陵区连运路77号六楼

联系人：李浩章

联系方式：18012335677

第二章 投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、投标人

2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1投标人应承担所有与参加本次投标有关的费用，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购由中标人在领取中标通知书前按照发改价格【2011】534号的货物类标准，一次性支付给招标代理机构代理服务费。

①代理服务费以人民币支付；

②代理服务费支付方式：一次性以电汇、转账等非现金形式支付；

③招标代理服务费不在投标报价中单列，包含在投标总价中，由中标单位支付给代理机构。

4.3专家评审费

专家评审费按照扬财购【2020】40号文《关于进一步规范扬州市政府采购专家评审费标准的通知》执行。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知代理机构。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

8.2代理机构在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权按照法定要求推迟投标截止时间和开标时间。

8.3招标文件的修改将在 “江苏省政府采购网”、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与网站发布的招标文件不一致，请以网站发布的招标文件为准。

11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标配置与分项报价表，在表中标明所提供的设备品牌或服务名称、规格、型号、原产地、主要部件型号及其功能的中文说明和供货期。每项货物和服务等只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的货物供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的货物单价、服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标配置与分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

12.6.1项目总价：包括采购人需求的产品价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

12.6.2项目单价按投标配置及分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表

13.1投标人需对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3  投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的价格应与投标文件中分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1 投标有效期为代理机构规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

16.2 在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2政府采购管理交易系统（苏采云）相关要求是本招标文件的组成部分。

17.3投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.4投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.5投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

17.6投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

17.7各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

18、投标截止日期

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条规定做无效投标处理。

18.2 代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标仪式由代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评标委员会

22.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、代理机构工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

25.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（代理机构）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

25.7 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

26、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

26.1无效投标条款

26.1.1投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性检查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10 评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款：

26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因苏采云系统故障原因造成开标不成功的。

26.3投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质性响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

27.3代理机构将在 “江苏省政府采购网” 、“扬州市政府采购网”、“扬州市广陵区政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的；

27.4.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

27.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

27.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

27.4.5与采购人或者其他投标人恶意串通的；

27.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

27.4.7不符合法律、法规的规定的。

27.5有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购人或代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写，格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

代理机构及采购人只接收以纸质原件形式送达的质疑，建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

28.5 以下情形的质疑不予受理：

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

28.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6 供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29、中标通知书

29.l中标结果确定后，代理机构将向中标供应商发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30、签订合同

30.l中标人应在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 合同在苏采云系统中签订，签订合同后，中标人不得将货物或服务及其他服务进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。中标人的履转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担赔偿责任。

31、货物（包含与货物相关的服务）或服务的追加

31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

32、政府采购履约资金扶持政策

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

第三章 合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

- 江苏省政府采购合同（货物）

- （合同编号  ）

项目名称：

项目编号：

甲方（采购人/买方）： __________

乙方（中标人/卖方）： __________

见证方：中海华咨询有限公司

甲乙双方根据中海华咨询有限公司关于          项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6履行方式：

1.7包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：____________________圆（_______元）人民币。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供货物（包含与货物相关的服务）的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物(包含与货物相关的服务)的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 不收取履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：无

6.2.2履约保证金退还时间：无

6.2.3履约保证金退还条件：无

6.2.4履约保证金不予退还的情形：无

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3 乙方如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、免费质保期

8.1免费质保期：  3  年。（自交货验收合格之日起计）。

8.2质保期内维修人工费、安装费、零配件等一切费用均免费。质保期满后，中标人须提供优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务。在设备寿命期内，中标人应能保证采购人更换到相对应的零部件，保证维修配件的供应和及时维修。

九、合同款项支付

9.1合同结算方式：按实结算。

9.2合同款项的支付方式及进度安排

合同签订后,乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内支付合同总价30%的预付款；乙方在规定时间内完成所有设备供货、安装、调试完毕，甲方最终验收合格，经审计部门审计后，乙方向甲方开具发票，甲方自收到发票之日起10个工作日内付至审定价的100%。

十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保修范围和保修期及售后服务

11.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

11.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

11.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在  2  小时内到达甲方现场。

11.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5上述的货物免费保修期为  3  年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、项目验收

12.1 甲方依法组织履约验收工作。

12.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

12.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

12.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

12.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

12.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

12.7乙方所供设备到货后，须经甲方授权委托的第三方检测机构按照本项目采购需求中技术参数要求对设备进行检验，如有检验不合格的产品，甲方有权拒收，所产生的一切费用和相关责任由乙方自行承担；如因上述原因导致工期延误，乙方应按违约责任向甲方支付违约金。

十三、货物的包装、发运及运输

13.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

13.2使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

13.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

13.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

13.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收款项总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交付总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

14.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交付的，按乙方逾期交付处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十五、不可抗力事件处理

15.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

15.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

15.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、争议解决

16.1 甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

十七、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十八、合同生效及其它

18.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，并经中海华咨询有限公司见证盖章。

18.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

18.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门各执一份。

甲方：	                                    乙方：

地址：				                        地址：

法定代表人或授权代表：                      法定代表人或授权代表：

联系电话：                                  联系电话：

开户银行：                                  开户银行：

帐　　号：                                  帐　　号：

日期：      年    月    日                  日期：      年    月    日

见证方：中海华咨询有限公司项目

经办人：

日期：     年   月   日

第四章  采购需求

注：本章内容里斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，投标文件不满足的，视为无效投标处理。请各投标人制作电子投标文件时，将实质性响应的内容在政府采购管理交易系统（苏采云）“符合证明文件格式”中准确填写或上传。

严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。（政府强制节能产品：水龙头）

一、核心产品

核心产品：通道式洗碗机

二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业一览表

| 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 区政府食堂厨房设备更新采购项目 | 工业 |

三、采购清单

| 设备采购清单及技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 尺寸(WxDxH) | 参考图片 | 技术参数 |  | 单位 |  | 数量 |
| 主副食库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 |  | 1、尺寸：1200*500*1600 2、304不锈钢板制作，立柱采用φ50δ=1.2，横通38×38/δ=1.2，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。 |  | 台 |  | 5 |
| 2 | 米面架 | 1200*500*200 |  | 1、尺寸：1200*500*200 2、采用304不锈钢板制作，主材料采用1.2mm不锈钢管，横格支架采用25*38不锈钢矩型25*38采用不锈钢矩管 |  | 台 |  | 3 |
| 高低温冷库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 四层平板货架 | 1200*500*1600 |  | 1、尺寸：1200*500*1600 2、304不锈钢板制作，立柱采用φ50δ=1.2，横通38×38/δ=1.2，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。 |  | 台 |  | 11 |
| 4 | 低温库板 |  |  | 1、尺寸为3300*4290*2600 2、库体采聚氨酯0.8厚板。库板间均可互换，内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为102mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库安装完毕后内部净高为2400mm；冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1800mm，其背部与库板间有300mm间隙。冷库门均为自动回归门(门铰链3个)a. 磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链， 硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。b.门上应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，100 瓦特灯泡，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒，所有的导管和电线都应隐藏。c. 冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝,d.在冷库里安装通风罩,e. 门上应安装报警器并配有远程感应器和可调节报警点用于指示冷库内温度,当温度不适宜时，报警器回响，且报警器装有消音开关按钮及复原按钮，在温度恢复正常后重设报警器。 |  | 立方 |  | 36.81 |
| 5 | 压缩机 |  |  | 压缩机采用全封闭涡旋压缩机，蒸发温度：0℃，库房温度-5℃，冷凝温度：40℃时，制冷量为：3kw，功率：3kw，电压380V/3相/50HZ，采用R22制冷剂。 |  | 套 |  | 1 |
| 6 | 冷风机 |  |  | 制冷量：3kw，化霜功率：3kw，采用两只φ310外转子高效电机，电热融霜，钢板喷塑外壳。 |  | 套 |  | 1 |
| 7 | 高温库板 | 3300*4290*2600 |  | 1、尺寸：3300*4290*2600 2、库体采聚氨酯0.8厚板。库板间均可互换，内外金属面中隔热层采用带有100mm 厚，带标记的不含氟氯化碳的氨甲酸乙酯隔热发泡层，总厚度为102mm。 库板边缘带有高密度氨甲酸乙酯材质的凹凸齿轮及槽口，安装时使用钢锁扣连在一起，冷库安装完毕后内部净高为2400mm；冷凝蒸发器底部与地面间距离不小于1800mm，其背部与库板间有300mm 间隙。冷库门均为自动回归门(门铰链3个)a. 磁性密封衬垫及水压活塞保证门的密封性更好，配备有凹型铰链， 硬件应有良好的安全开闭性的设备，以防工作人员被困其中。b.门上应配备防水的白炽灯，相应配有透明外壳，100 瓦特灯泡，防水荧光开关，导线，开关箱及出线盒，所有的导管和电线都应隐藏。c. 冷库门应配有重型乙烯基有底座的门框，冷库门需配备低瓦特发热线，外包磁性不锈钢层，用以保护磁性密封衬垫并防止霜冻和冷凝,d.在冷库里安装通风罩,e. 门上应安装报警器并配有远程感应器和可调节报警点用于指示冷库内温度,当温度不适宜时，报警器回响，且报警器装有消音开关按钮及复原按钮，在温度恢复正常后重设报警器。 |  | 立方 |  | 36.81 |
| 8 | 压缩机 |  |  | 压缩机采用全封闭涡旋压缩机，蒸发温度：-18℃，库房温度-15℃，冷凝温度：40℃时，制冷量为：4kw，功率：4kw，电压380V/3相/50HZ，采用R22制冷剂。 |  | 套 |  | 1 |
| 9 | 冷风机 |  |  | 制冷量：4kw，化霜功率：4kw，采用两只φ310外转子高效电机，电热融霜，钢板喷塑外壳。 |  | 套 |  | 1 |
| 粗加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 四层冲孔货架 | 1200*500*1600 |  | 1、尺寸：1200*500*1600 2、304不锈钢板制作，立柱采用φ50δ=1.2，横通38×38/δ=1.2，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。 |  | 台 |  | 2 |
| 11 | 开水器 |  |  | 机器外形尺寸 580*548*1675mm 额定功率 12KW 额定电压 380V 接线方式 40A/4mm²/三相四线 出水方式 双热 暖壶限高 420mm 出水量 140L/H 适用人数 40-100人 按键设置 触摸式按键，定时定日期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据客户需要在40-95摄氏度间调节） 内胆材质 食品级不锈钢SUS304，外覆航空级聚酯纤维保温棉，热损失率低 外壳材质 黑钛镜面不锈钢SUS304 加热管材质 食品级SUS 800304合金材质 便捷安装 进水与落水可左右侧面调换，试用各种安装现场 保护方式 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 |  | 台 |  | 1 |
| 12 | 开水器底坐 |  |  | 采用304不锈钢板制作，料厚1.2mm。 |  | 台 |  | 1 |
| 13 | 洗地龙头 |  |  | 1. 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色） ，尺寸为117*375*360 2. 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3. 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度 4. 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5. 进水接口为标准G1/2外螺纹 ▲6、产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求.(需提供相应检测报告复印件加盖生产厂家公章，扫描上传) ▲7、符合GB25501-2019标准要求属节水产品.（需提供节水产品认证证书复印件、节水认证证书所对应的产品检验报告复印件加盖生产厂家公章公章，扫描上传） |  | 只 |  | 1 |
| 14 | 单星杀鱼台柜 | 1500*800*800+150 |  | 1、尺寸：1500*800*800+150 2、主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，(水斗采用放样折边焊接而成，采用不锈钢防臭沥水器，脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。水斗下面采用25*13mm不锈钢方管加强。 |  | 台 |  | 1 |
| 15 | 鹅颈水龙头 |  |  | 1. 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2. 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3. 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4. 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 ▲5、属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求.（需提供认证证书复印件加盖生产厂家公章，扫描上传） ▲6、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品.（需提供相应证书复印件加盖生产厂家公章，扫描上传） |  | 只 |  | 1 |
| 16 | 去水制 |  |  | 盖子及底部均为201不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 |  | 1 |
| 17 | 大单眼水池柜 |  |  | 1、尺寸：1200*800*800+150 2、主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，(水斗采用放样折边焊接而成，采用不锈钢防臭沥水器，脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。 水斗下面采用25*13mm不锈钢方管加强。 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯 |  | 台 |  | 1 |
| 18 | 鹅颈水龙头 |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 |  | 1 |
| 19 | 去水制 |  |  | 盖子及底部均为201不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 |  | 1 |
| 20 | 收残工作台柜带垃圾车 | 1000*800*800+150 |  | 1、尺寸：1000*800*800+150 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 |  | 1 |
| 21 | 靠墙单通移门台柜 |  |  | 1、尺寸：1500*800*800+150 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 |  | 1 |
| 22 | 双星水池柜 | 1500*800*800+150 |  | 尺寸：1500*800*800+150 星盆规格：635W×580D×240H,一次性冲压成型，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯 |  | 台 |  | 1 |
| 23 | 鹅颈水龙头 |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 |  | 2 |
| 24 | 去水制 |  |  | 盖子及底部均为201不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 |  | 2 |
| 25 | 单通移门台柜 | 1800*800*800 |  | 1、尺寸：1800*800*800 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 |  | 2 |
| 26 | 拖把池柜 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1200*600*1705 |  | 台 |  | 1 |
| 27 | 单眼水池柜 | 900*800*800+150 |  | 尺寸：900*800*800+150 星盆规格：750W×580D×240H,一次性冲压成型，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯 |  | 台 |  | 3 |
| 28 | 鹅颈水龙头 |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 |  | 3 |
| 29 | 去水制 |  |  | 盖子及底部均为201不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 |  | 3 |
| 30 | 靠墙单通移门台柜 | 1750*800*800+150 |  | 1、尺寸：1750*800*800+150 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚 |  | 台 |  | 1 |
| 31 | 单通移门台柜 |  |  | 1、尺寸：1600*800*800 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 |  | 2 |
| 切配间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 四层平板货架 |  |  | 1、尺寸：1200*500*1600 2、304不锈钢板制作，立柱采用φ50δ=1.2，横通38×38/δ=1.2，间距小于50mm，配管封堵头，全钢螺纹重型可调整子弹脚。 |  | 台 |  | 3 |
| 33 | 万能组合消毒柜 | 1200*700*1800 |  | 1.规格：1200*700*1800； 2.台面板采用SUS/304-2B1.2mm厚不锈钢板； 3.1.2mm厚码仔加硬； 4.层板采用304/1.0mm厚不锈钢板； 5.间距400mm；1.2mm厚码仔加硬； 6.单次可消毒砧板6-10个； 7.功率：3KW/220V； 8.配可调子弹脚。 |  | 台 |  | 1 |
| 34 | 洗地龙头 |  |  | 1.开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色），尺寸为117*375*360 2 .固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准G1/2外螺纹 6 产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求。 7 符合GB25501-2019标准要求属节水产品。 |  | 只 |  | 1 |
| 35 | 保鲜工作台 |  |  | 1、规格、型号：1800*800*800 2、材质采用SUS/304-2B不锈钢制作；制冷方式：风冷型 内外为全不锈钢材料,防锈通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，采用优势不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度范围：冷藏+5℃~-5℃，冷冻-18℃~-5℃；功率：395W/220V。全铜管国产风冷压缩机 食品级浸塑钢网/3层 冷冻配置立柱加热，门封条采用食品级PVC材质，不易滋生细菌； 浸塑置物架，浸塑颗粒是 符合国家标准的无毒、无害专用浸塑粉，具有很好的抗老化，抗冲击，耐 弯曲，耐腐蚀性，塑前8mm，浸后9mm，承重70公斤不变形；所有的电线采用的是符合国家3C标准的电线 发泡层厚5cm，发泡密度38-42kg/m3，整体发泡，有效的阻止 冷量的流失，热量的进入，冰箱断电，箱内超过24h不化冻。 |  | 台 |  | 1 |
| 36 | 双星水池柜 | 1200*700*800+150 |  | 尺寸：1200*700*800+150 星盆规格：490W×420D×240H,一次性冲压成型，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯. |  | 台 |  | 1 |
| 37 | 鹅颈水龙头 |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 |  | 2 |
| 38 | 去水制 |  |  | 盖子及底部均为201不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 |  | 2 |
| 39 | 单通移门台柜 | 1800*800*800 |  | 1、尺寸：1800*800*800 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 |  | 4 |
| 40 | 中央净水器 |  |  | 进出水管径 :1”(PT) 排污管管径:1/2” 电源:220V/50HZ 功率:4.5W 额定工作压力 :0.15--0.4Mpa额定工作流量 :3-3.5吨/小时 滤料 :优质高纯度KDF 活性炭 :优质椰壳活性炭 外型尺寸(直径x高): D270x270x1580mm 控制阀:自动控制阀 桶体:复合材料(食品级) 进水要求:市政自来水 2-40度 环境温度:2-49度 |  | 台 |  | 1 |
| 烹饪间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 炉拼台 |  |  | 1.采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm 2.侧板采用1.0mm不锈钢板，背板采用0.8不锈钢板，底板采用1.0mm不锈钢板 3.层板采用1.0mm不锈钢板 4.门采用1.0mm不锈钢板，封板采用0.8mm不锈钢板 5.配4寸可调节重力脚 6.尺寸：400*900*800+400 |  | 台 |  | 1 |
| 42 | 四头电磁煲仔炉 |  |  | 1、尺寸：800*1100*800+400 产品特点： 1.多眼工作配置，可根据客户需求定制，配独立开关，可分开或同时工作。 2.底部双开门柜式设计，增加储物位置，节约厨房空间。 3.优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强。 4.火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。。 5.采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 6.全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM ▲7、支撑正常工作期间载流超过0.2A的连接件的绝缘材料部件，以及距这些连接处3MM范围内的绝缘材料，其灼热丝的燃烧指数至少为850℃.（提供线盘支架机械强度及耐热耐燃符合GB 4706.1—2005 GB 4706.34—2008的检测报告复印件加盖生产厂家公章，扫描上传） ▲8、器具应具有足够的机械强度并其结构应经受住在正常使用中可能会出现的粗鲁对待和处置，用弹簧冲击器依据IEC 60068-2-75的Ehb对器具进行冲击实验，器具被刚性支撑，在器具外壳每一个可能的薄弱点上用0.5J的冲击能量冲击3次，试验后符合微晶玻璃具有足够的机械强度，其结构能受住在正常使用中可能会出现的粗鲁对待和处置.（提供符合GB 4706.1—2005 GB 4706.34—2008相应的检测报告复印件加盖生产厂家公章，扫描上传。） |  | 台 |  | 1 |
| 43 | 单眼电磁矮汤灶 | 700*900*600+600 |  |  | 1、尺寸：700*900*600+600 产品特点： 1.汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。 2.304不锈钢龙头，炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接粗，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热。 3.优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强。 4.采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了IGBT及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5.全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6标准防水设计，炉身面板国标厚1.2MM，其余国标厚1.0MM。 6.10档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在30℃环境中0到10档，实验20万次能正常使用。 ▲7、（提供开关20万次摇摆测试验检报告复印件加盖生产厂家公章，扫描上传。） ▲8、（提供档位开关（IP68测试)检验报告复印件加盖生产厂家公章，扫描上传。） |  | 台 | 1 |
| 44 | 三门蒸柜（电热） |  |  |  | 1、电压功率：380V 30KW 2、外壳尺寸（长*宽*高）：1200*1000*1900 3、外壳材质304材质，0.8mm厚 4、加热水箱有低水位保护功能，减少干烧，延长设备寿命。 5、加热水箱有高水位控制功能，减少溢水产生的安全风险。 6、水箱采用超大开口式设计，便于水垢的清理。 7、实时显示当前输出功率，方便火候掌控 8、显示屏带有中文故障原因，方便维修处理。 9、可实时显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然；节能看得见。 10、耐用方便的5档磁控滑档火力调节器。 |  | 台 | 1 |
| 45 | 双通移门工作台 | 1500*800*800 |  |  | 1、尺寸：1500*800*800 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 | 台 |  | 3 |
| 46 | 双通移门工作台 | 1800*800*800 |  |  | 1、尺寸：1800*800*800 2、采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 | 台 |  | 2 |
| 47 | 油烟网罩连新风 |  |  |  | 1、尺寸：3000*1400*500 2、采用SUS/304-2B不锈钢板，厚度1.0mm不锈钢。 | 平方米 |  | 4.2 |
| 48 | 封墙板 | 4380*2000 |  |  | 1、尺寸：4380*2000 2、采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 | 平方米 |  | 8.76 |
| 49 | 烟罩封板 | 3000*1000 |  |  | 1、尺寸：3000*1000 2、采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 | 平方米 |  | 3 |
| 50 | 单星盆台柜 | 700*720*800+155 |  |  | 尺寸：700*720*800+155 星盆规格尺寸：550W×500D×240H,一次性冲压成型，水斗上口R90，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，带防凝露涂层； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯 |  | 台 | 1 |
| 51 | 鹅颈水龙头 |  |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 | 1 |
| 52 | 去水制 |  |  |  | 盖子及底部均为201不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 | 1 |
| 53 | 油烟网罩连新风 |  |  |  | 1、尺寸：8150*1400*500 2、采用SUS/304-2B不锈钢板，厚度1.0mm不锈钢。 |  | 平方米 | 11.41 |
| 54 | 封墙板 | 8150*2000 |  |  | 1、尺寸：8150*2000 2、采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 平方米 | 16.3 |
| 55 | 烟罩封板 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：（8150+1400）*1000 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 平方米 | 9.55 |
| 56 | 保鲜工作台 |  |  |  | 1、规格、型号：1800*800*800+150 2、材质采用SUS/304-2B不锈钢制作；制冷方式：风冷型 内外为全不锈钢材料,防锈通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，采用优势不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度范围：冷藏+5℃~-5℃，冷冻-18℃~-5℃；功率：395W/220V。全铜管国产风冷压缩机 食品级浸塑钢网/3层 冷冻配置立柱加热，门封条采用食品级PVC材质，不易滋生细菌； 浸塑置物架，浸塑颗粒是 符合国家标准的无毒、无害专用浸塑粉，具有很好的抗老化，抗冲击，耐 弯曲，耐腐蚀性，塑前8mm，浸后9mm，承重70公斤不变形；所有的电线采用的是符合国家3C标准的电线 发泡层厚5cm，发泡密度38-42kg/m3，整体发泡，有效的阻止 冷量的流失，热量的进入，冰箱断电，箱内超过24h不化冻。 |  | 台 | 1 |
| 57 | 单通移门台柜 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1200*600*800 3、材料：采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 | 1 |
| 58 | 单通移门台柜 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1500*500*800 3、材料：采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 | 2 |
| 蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 单眼水池柜 | 1200*800*800+150 |  |  | 尺寸：1200*800*800+150 星盆规格：1050W×580D×240H,一次性冲压成型，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯 |  | 台 | 2 |
| 60 | 鹅颈水龙头 |  |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 | 2 |
| 61 | 去水制 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、参数：盖子及底部均为304不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 | 2 |
| 62 | 单通移门台柜 | 1800*800*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1800*800*800 3、材料：采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 | 1 |
| 63 | 托盘车 |  |  |  | 1.材料为SUS/304-2B不锈钢板，管材厚度为1.2mm 2.配合标准2/1GN盘使用 3.配4只SUS/304-2B胶轮，2只带刹车掣。 4.托板的厚度为1.2mm 5.尺寸：420*720*1670 |  | 辆 | 2 |
| 64 | 炉拼台 | 400*1200*800+400 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：400*1200*800+400 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm；侧板采用1.0mm不锈钢板，背板采用0.8不锈钢板，底板采用1.0mm不锈钢板；层板采用1.0mm不锈钢板；门采用1.0mm不锈钢板，封板采用0.8mm不锈钢板；配4寸可调节重力脚 |  | 台 | 1 |
| 65 | 电夹层汤锅 | 1490*1090*1030 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1490*1090*1030 3、材料：380V/24KW/300L/锅内直径：900mm/锅内深度：570mm,该设备采用电能为能源，不锈钢304结构，304支架。整体封闭无死角，锅体采用加厚不锈钢板模压成型，独特的节能加热器，热效率高；内外层中间加装耐高温导热油，使用安全、节能、热效率可达80%以上；大小加热功率可调，加热、保温方便；微电脑控制，定时、控温、操作简单 |  | 台 | 1 |
| 66 | 双门蒸饭箱 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、材质：采用聚氨酯高压发泡保温式，内胆柜门柜体：采用SUS/304-2B不锈钢厚1.2mm：SUS/304-2B门铰合链辘，采用耐热防漏密封胶边制作，内胆与箱体加焊38*25*1.2镀锌管，防止涨盘，轮子：采用Ф150重型万向活动轮。配SUS/304-2B不锈钢板手工饭盘，电：380V/12kw*2。配托盘 3、尺寸：1250*650*1700 |  | 台 | 1 |
| 67 | 油烟网罩 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：6400*1300*500 3、材料：采用SUS/304-2B不锈钢板，厚度1.0mm不锈钢。 |  | 平方米 | 7.68 |
| 68 | 封墙板 | 6400*2000 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：6400*2000 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 平方米 | 12.8 |
| 69 | 烟罩封板 | (6400+1400+1400)*1000 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：(6400+1400+1400)*1000 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 平方米 | 9.2 |
| 70 | 单头煮面煲汤炉 |  |  |  | 1、材质：面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0。 2、功率/电压：20KW/380V 3、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作 4，通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程。 5，通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量， 6，具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程。 7，可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度， 8，进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法。 9，点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。 10、尺寸：1100*1200*800+400 |  | 台 | 1 |
| 71 | 炉拼台 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：850*1200*800+400 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm；侧板采用1.0mm不锈钢板，背板采用0.8不锈钢板，底板采用1.0mm不锈钢板；层板采用1.0mm不锈钢板；门采用1.0mm不锈钢板，封板采用0.8mm不锈钢板；配4寸可调节重力脚 |  | 台 | 1 |
| 面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 脱水机 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1100*550*850 |  | 台 | 1 |
| 73 | 醒发箱 |  |  |  | 1.烤盘数量：13 2.烤盘尺寸：400*600 3.烤盘架层数：13 4.门：单门 5.功率：2.7KW 6.电压:单相 7.尺寸：700*790*1720 |  | 台 | 1 |
| 74 | 油炸炉 |  |  |  | 1.电源：380V/4.5KW*2 2.全不锈钢机身结构可调不锈钢脚，放置平稳采用SUS304#2.0mm厚工作台面，整体冲压成型新型深冲压式炸缸（18L），炸缸底部有V形冷凉区沈积渣物放油阀设置自锁装置，防止误操作带有235℃超温安全装置,可手动复位 3、规格：700*800*920 |  | 台 | 1 |
| 75 | 炉拼台 | 400*800*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：400*800*800 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm；侧板采用1.0mm不锈钢板，背板采用0.8不锈钢板，底板采用1.0mm不锈钢板；层板采用1.0mm不锈钢板；门采用1.0mm不锈钢板，封板采用0.8mm不锈钢板；配4寸可调节重力脚 |  | 台 | 1 |
| 76 | 电饼铛 |  |  |  | 1.额定电压：220V 2.额定功率：5.5KW 3.工作效率：45KG饼/H 4.工作温度：140℃~240℃ 5.净重：45KG 6、规格：720*655*745 |  | 台 | 1 |
| 77 | 三层烤箱 | 1200*800*1600 |  |  | 1.层数：3 2.每层烤盘数量：2 3.电压：三相 4.重量：290KG 5.功率：18.5KW 6、规格：1200*800*1600 |  | 台 | 1 |
| 78 | 面粉车 | 500*600*530 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：500*600*530 3、材料：面板、柜身采用SUS/304-2B不锈钢板材，厚度为1.0mm；配四只四寸易得力静音万向轮，其中两只带有刹车 |  | 台 | 2 |
| 79 | 木案工作台 | 1800*800*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1800*800*800 3、材料：台面：304柳胺木厚度50mm；层板：不锈钢板厚度1.0mm，下层板条格式；脚通：不锈钢方管38*38*1.0mm；台脚：可调不锈钢子弹脚。 |  | 台 | 1 |
| 80 | 单通移门台柜 | 1500*800*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1500*800*800 3、材料：整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 1 |
| 81 | 油烟网罩 | 4200*1200*1000 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：4200*1200*1000 3、材料：采用SUS/304-2B不锈钢板，厚度1.0mm不锈钢。 |  | 平方米 | 5.04 |
| 82 | 封墙板 | 4200*2000 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：4200*2000 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 平方米 | 8.4 |
| 83 | 烟罩封板 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：4200*1200*1000 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 平方米 | 5.4 |
| 84 | 单门工作柜 | 600*700*800+150 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：600*700*800+150 3、材料：采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 | 1 |
| 85 | 四门双温冰箱 |  |  |  | 1、规格、型号：1220*700*1980 2、通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，采用优势不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度范围：冷藏+5℃~-5℃，冷冻-18℃~-5℃；功率：395W/220V。全铜管国产风冷压缩机 食品级浸塑钢网/3层 冷冻配置立柱加热，门封条采用食品级PVC材质，不易滋生细菌； 浸塑置物架，浸塑颗粒是 符合国家标准的无毒、无害专用浸塑粉，具有很好的抗老化，抗冲击，耐 弯曲，耐腐蚀性，塑前8mm，浸后9mm，承重70公斤不变形；所有的电线采用的是符合国家3C标准的电线 发泡层厚5cm，发泡密度38-42kg/m3，整体发泡，有效的阻止 冷量的流失，热量的进入，冰箱断电，箱内超过24h不化冻。 |  | 台 | 1 |
| 86 | 双星水池工作台柜 | 1800*700*800+150 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1800*700*800+150 3、材料：主材为SUS/304-2B不锈钢拉丝板，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，(水斗采用放样折边焊接而成，采用不锈钢防臭沥水器，门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 | 1 |
| 87 | 鹅颈水龙头 |  |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 | 2 |
| 88 | 去水制 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、参数：盖子及底部均为304不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 | 2 |
| 89 | 和面机 |  |  |  | 1、尺寸：592*808*1350 2、电压380V/3KW，最和面量30KG； 勾桶转速：252/126/20 3、微电脑控制系统，操作简单方便，控制时间精准； 4、带安全防护罩，可放心使用； 5、设有快速、慢速，可根据产品配方随意转换。 6、合理的速比设计缩短搅拌时间，面团搅拌均匀有弹性，面筋扩展比较好吃水量高。 造型优美占地面积小，机器操作噪音小，少量(2kg面粉)也可以搅拌。 |  | 台 | 1 |
| 90 | 压面机 | 600*780*1000 |  |  | 压面厚度 : 2~32mm；压面宽度 : 320mm；生产能力 : 25~30kg/h；600*780*1000 纯铜电机，外板采用1.2mm磨砂S304不锈钢制作，配3种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关更提升操作者安全保障 自动连续压面机特色S型连续式折迭辗压，增加面团延展性及光泽,可增加面皮之筋性与组织的细密度 ,不锈钢机壳，符合食品卫生 |  | 台 | 1 |
| 91 | 单通移门挂墙柜加份数盆 | 1800*400*600 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1800*400*600 3、材料：采用304不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。配6个份数盘 |  | 台 | 1 |
| 92 | 工具挂墙洞洞板 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：800*72*860 3、材料：采用304不锈钢板，厚度2.0mm不锈钢。 |  | 块 | 1 |
| 备餐间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 洗手池 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：500*450*280+100 3、材料：采用304不锈钢板，台面厚度为1.2mm；斗厚度为1.0mm，池深200mm |  | 台 | 1 |
| 94 | 感应水龙头 |  |  |  | 1.外形尺寸：160×62×169(mm)±5% 2.工作电压：1.5V×4（四节五号干电池）或者220V 50/60HZ交流电； 3.工作水压：0.1-0.6MPa 可接冷热混水，出水温度可调； 4.开孔径：25mm； 5.台式安装黄铜铸造水嘴，表面镀铬处理； 6. 接水口口径为G1/2外螺纹； 7.属节水产品，产品技术条件须符合CJ/T194/2014《非接触式给水器具》、 GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》标准要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 | 1 |
| 95 | 去水制 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、参数：盖子及底部均为304不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 | 1 |
| 96 | 双门保温柜 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1540*800*1860 3、材料：全不锈钢机身结构，度为1.2mm，22盘大容量配置。 电压：220V 功率：2.5KW |  | 台 | 1 |
| 97 | 双门消毒柜 |  |  |  | 1.容积：680L 2.电压/频率：380V/50Hz 3.输入功率：4.5kW 4.消毒方式：热风循环高温消毒 5.工作温度：50～120℃可调 6.控制方式：机械控制器 7.重量：180kg. 注：内置2个筷子篮+2碗篮+4个拉篮 ▲8、（提供消毒柜安全评估报告复印件并加盖生产厂家的公章，扫描上传。） ▲9、（提供有针对大肠杆菌杀灭对数值>3.0的符合《消毒技术规范》和GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的检测报告复印件并加盖生产厂家的公章，扫描上传。） ▲10、（提供生产厂家对本产品的原厂售后服务承诺书，并加盖生产厂家的公章，原件扫描上传，格式自拟。） 11、规格：1300*630*1800 |  | 台 | 4 |
| 98 | 单移门工作柜 | 1800*800*800+150 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1800*800*800+150 3、采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚。 |  | 台 | 3 |
| 99 | 五格保温台 | 1800*700*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1800*700*800 3、采用SUS/304-2B不锈钢板 保温池：厚1.0mm不锈钢板 上封板：厚1.2mm 水热式：功率:4KW/220V 配套份数盘 |  | 台 | 6 |
| 100 | 单通移门台柜 | 1200*700*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1200*700*800 3、整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 2 |
| 101 | 单通移门台柜 | 1100*700*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1100*700*800 3、整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 4 |
| 102 | 双星水池柜 | 1200*800*800+150 |  |  | 尺寸：1200*800*800+150 星盆规格：490W×580D×240H,一次性冲压成型，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯 |  | 台 | 1 |
| 103 | 鹅颈水龙头 |  |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 | 2 |
| 104 | 去水制 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、参数：盖子及底部均为304不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 | 2 |
| 105 | 保温汤、饭车 | 700*700*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：700*700*800 3、台面：采用*SUS304不锈钢板厚度1.2mm； 侧板：采用*SUS304不锈钢板,不锈钢板厚度1.0mm； 衬筋：不锈钢板厚度1.0mm； 电压/功率：220V 3KW; 电加热。 台脚：配4个万向 轮配套汤桶 |  | 辆 | 4 |
| 106 | 嵌入式保温台 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1500*600*800 3、采用SUS/304-2B不锈钢板 保温池：厚1.0mm不锈钢板 上封板：厚1.2mm 水热式：功率4KW/220V |  | 台 | 2 |
| 107 | 嵌入式保温台 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1350*600*800 3、采用SUS/304-2B不锈钢板 保温池：厚1.0mm不锈钢板 上封板：厚1.2mm 水热式：功率4KW/220V |  | 台 | 8 |
| 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 洁碟台连茜架 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1200*800*850/150 3、整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 1 |
| 109 | 浸泡池 | 1500*800*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1500*800*800 3、主材为304不锈钢拉丝板，台面板、水斗采用1.2mm不锈钢拉丝板制作，(水斗采用放样折边焊接而成，采用不锈钢防臭沥水器，脚管为φ38*1.0mm不锈钢管，脚为不锈钢可调整脚。 水斗下面采用25*13mm不锈钢方管加强。 |  | 台 | 1 |
| 110 | 鹅颈水龙头 |  |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 | 1 |
| 111 | 去水制 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、参数：盖子及底部均为304不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 | 1 |
| 112 | 简易工作台 | 1800*700*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1800*700*800 3、整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 1 |
| 113 | 通道式洗碗机 |  |  |  | 1) 外形尺寸：2000*793*1718 2)洗涤能力：250筐/小时 3）加热模式：电加热、蒸汽加热、燃气加热 4）功率：56KW/380V（电） 1.7KW/380V（蒸汽）20KW/380V（燃气）三相五线制 5）蒸汽压力：0.5-3.5bar，蒸汽消耗量：70kg/h 6）燃气水压力：≧0.15Mpa，燃气消耗量：5-5.5m³/h,燃气发生器水箱68kg，外置水箱：120kg 7）进水管径6(ft)排水管径2（in），进水压力：1.055kg/c~1.76kg/cm2，最好为1.4kg/cm2，超过1.76kg/cm2需要安装减压阀 8）进水温度：10°或50°，根据加热器的配置而定，最高进水温度不超过65℃ 9）进水硬度：0.034-0.103g/L 10）如需安排排气罩（其他公司提供）排气量：入口端-5.7m³/min，出口端-11.3m³/min 11）全国标304#8个镍δ=1.0～3.5mm不锈钢为材料，进口AMADA数控激光切割机开料，进口AMADA数控折弯机压弯成形，从而使产品精确度达到1‰； 12）自动进水系统，自动温度控制系统，清洗水箱自动缺水断电保护系统等理念的设计，不仅令机器本身功能更加强大，更让使用者操作起来省心，用得放心； |  | 台 | 1 |
| 114 | 收碗车 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格：800*560*933 3、材料：采用SUS/304-2B不锈钢板，厚度1.0mm不锈钢，把手采用Φ39*1.0mm不锈钢管横格采用25*38*1.0mm不锈钢矩形管，配SUS/304-2B万向轮。 |  | 台 | 2 |
| 115 | 四门碗碟柜 | 1200*500*1800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格：1200*500*1800 3、材料：采用SUS/304-2B不锈钢拉丝板，台面板厚1.2mm,衬筋厚1.0mm；门板厚1.0mm；付板厚1.0mm，配不锈钢重力调节脚 |  | 台 | 2 |
| 116 | 开水器 |  |  |  | 机器外形尺寸 520*530*1300mm 额定功率 12KW 额定电压 380V 接线方式 40A/4mm²/三相四线 出水方式 双热 暖壶限高 420mm 出水量 140L/H 适用人数 40-100人 按键设置 触摸式按键，定时定日期自动开关机功能，避免无效工作时间，可调节水温（可根据客户需要在40-95摄氏度间调节） 内胆材质 食品级不锈钢SUS304，外覆航空级聚酯纤维保温棉，热损失率低 外壳材质 黑钛镜面不锈钢SUS304 加热管材质 食品级SUS 800304合金材质 便捷安装 进水与落水可左右侧面调换，试用各种安装现场 保护方式 自动防干烧、自动漏电保护、自动缺水保护、自动超温保护、表面温度接近常温、故障自检 |  | 台 | 1 |
| 117 | 开水器底坐 |  |  |  | 采用304不锈钢板制作，料厚1.2mm。 |  | 台 | 1 |
| 118 | 洗地龙头 |  |  |  | 1 开放式洗地龙头、碳钢主体，表面环氧喷涂处理（黑色），尺寸为117*375*360 2 固定侧支架钢板厚度5mm，黄铜进水主体 3 10.7米重工无痕三层液压钢丝管（黑色）、与主体接口为金属连接件不易损坏漏水，喉管耐温85度 4 黄铜铸造枪式喷头、前置扳机、配有橡胶保护套水压可调。（配置一把喷头） 5 进水接口为标准G1/2外螺纹 6 产品技术要求符合QB/T1334-2013《水嘴通用技术条件》标准要求 7 符合GB25501-2019标准要求属节水产品。 |  | 只 | 1 |
| 119 | 收残工作台 | 1000*700*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1000*700*800 3、整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 2 |
| 120 | 油烟网罩 | 2600*1200*550 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：2600*1200*550 3、材料：采用SUS/304-2B不锈钢板，厚度1.0mm不锈钢。 |  | 平方米 | 3.12 |
| 121 | 烟罩封板 | （2600+1200）*2*1000 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：（2600+1200）*2*1000 3、材料：采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 平方米 | 7.6 |
| 122 | 双层工作台 | 1300*700*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1300*700*800 3、整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 1 |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 灭蝇灯 |  |  |  | 工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS阻燃材料 尺寸：670*150*470 |  | 盏 | 7 |
| 124 | 风幕机 |  |  |  | 电压：220V（1m） 功率：315W 噪声：59dB 风量：1670(m3/h) 风轮直径：120mm 重量：15kg 尺寸：1000*160*200 |  | 台 | 1 |
| 125 | 风幕机 |  |  |  | 电压：220V（1.5m） 功率：315W 噪声：59dB 风量：1670(m3/h) 风轮直径：120mm 重量：15kg 尺寸：1500*160*200 |  | 台 | 3 |
| 126 | 消毒灯 |  |  |  | 电压:220V 功率:100W 尺寸：920*130*80 |  | 盏 | 5 |
| 127 | 地沟盖板 |  |  |  | 面板采用304不锈钢板材，厚度为2.5mm，一次冲压成型，防鼠·防滑。 |  | 米 | 70 |
| 129 | 三角阀 |  |  |  | 不锈钢 |  | 只 | 35 |
| 130 | 安装调试 |  |  |  | 1、名称：安装调试费及辅材 |  | 项 | 1 |
| 131 | 墙面打孔费及密封恢复 |  |  |  | 墙面打孔费及密封恢复 |  | 处 | 6 |
|  | 拉面特色档 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 四门双温冰箱 |  |  |  | 1、规格、型号：1200*760*1950 2、通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，采用优势不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度范围：冷藏+5℃~-5℃，冷冻-18℃~-5℃；功率：395W/220V。全铜管国产风冷压缩机 食品级浸塑钢网/3层 冷冻配置立柱加热，门封条采用食品级PVC材质，不易滋生细菌； 浸塑置物架，浸塑颗粒是符合国家标准的无毒、无害专用浸塑粉，具有很好的抗老化，抗冲击，耐 弯曲，耐腐蚀性，塑前8mm，浸后9mm，承重70公斤不变形；所有的电线采用的是符合国家3C标准的电线 发泡层厚5cm，发泡密度38-42kg/m3，整体发泡，有效的阻止冷量的流失，热量的进入，冰箱断电，箱内超过24h不化冻。 |  | 台 | 1 |
| 133 | 单眼水池柜 | 600*760*800+150 |  |  | 尺寸：600*760*800+150 星盆规格：450W×540D×240H，一次性冲压成型，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板； 台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板； 柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺； 开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手； 配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚； 水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器； 冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯 |  | 台 | 1 |
| 134 | 鹅颈水龙头 |  |  |  | 1 座台式单孔单温低铅铜铸造本体，表面抛光镀铬处理，增加表面硬度防止磕碰造成划痕的同时提升了外观光洁与美观度。 2 配1/4转陶瓷阀芯一字型手柄。 3 开孔尺寸25mm,进水接口为标准G1/2外螺纹。 4 通体材质为低铅铜，有益于饮用水健康，杜绝饮用水铅含量超标。 5.属节水产品，水嘴技术要求须符合GB25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》要求。 8、产品符合中国环境标志产品认证实施规则ECC-1057EL-A/0 的要求属环境标志产品。 |  | 只 | 1 |
| 135 | 去水制 |  |  |  | 1、品牌：厂制品 2、参数：盖子及底部均为304不锈钢1.0mm，配下水管。 |  | 只 | 1 |
| 136 | 保鲜工作台 | 1800*800*800+150 |  |  | 1、规格、型号：1800*800*800+150 2、材质采用SUS/304-2B不锈钢制作；制冷方式：风冷型 内外为全不锈钢材料,防锈通过ISO9001国际质量体系认证和3C认证，采用优势不锈钢制造，保温层聚氨酯一次性发泡，自动回归门：配加重调节脚，温度范围：冷藏+5℃~-5℃，冷冻-18℃~-5℃；功率：395W/220V。全铜管国产风冷压缩机 食品级浸塑钢网/3层 冷冻配置立柱加热，门封条采用食品级PVC材质，不易滋生细菌； 浸塑置物架，浸塑颗粒是符合国家标准的无毒、无害专用浸塑粉，具有很好的抗老化，抗冲击，耐弯曲，耐腐蚀性，塑前8mm，浸后9mm，承重70公斤不变形；所有的电线采用的是符合国家3C标准的电线 发泡层厚5cm，发泡密度38-42kg/m3，整体发泡，有效的阻止冷量的流失，热量的进入，冰箱断电，箱内超过24h不化冻。 |  | 台 | 1 |
| 137 | 单头煮面炉 |  |  |  | 1、材质：面板采用304不锈钢板，实厚1.2，侧板实厚1.0。 2、功率/电压：20KW/380V 3、独立的商用电磁炉智能控制器+手动5档直滑式火力开关，可分别对电磁炉单独操作 4，通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）对炉具定时关机，定温，确定后以图形和数字两种模式显示倒计时和实际温度进程。 5，通过商用电磁炉智能控制器（7寸液晶屏）显示当前功率，电压，档位，温度，用电量， 6，具有菜谱管理界面，通过APP连接WIFI，点触“添加菜谱”进行菜单编程。 7，可根据厨房环境中的噪音，光线，调节设备声音大小。调整屏幕的亮度， 8，进入设置，可通过阅读里面的“使用说明”来掌握该液晶屏的操作方法。 9，点触锁形标志，可以锁屏或开锁，锁屏后，触屏不能进行操作，防止误动作，必须再次点触锁形标志 ，才能解除锁屏，进行正常操作。 10， 尺寸：800*850*800 |  | 台 | 1 |
| 138 | 明档玻璃烟罩 | 1100*1100*500 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1100*1100*500 3、采用304不锈钢板制作，厚度为1.2mm，一次性折弯成型。 |  | 台 | 1 |
| 139 | 单通移门台柜 | 1400*850*800 |  |  | 1、品牌：厂制品 2、规格、型号：1400*850*800 3、整体采用304不锈钢板制作，面板厚度1.2mm，下板厚度1.0mm；脚通采用∮38*1.0mm304不锈钢管，配不绣钢可调子弹脚；加强筋采用1.2mm的不锈钢板 |  | 台 | 1 |
| 排烟系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热厨区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 风机支架及避震器 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 143 | 净化器支架 |  |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 144 | 排烟管道 |  |  |  | 采用镀锌板板，厚度1.0mm镀锌板。 |  | 平方米 | 96 |
| 145 | 耐高温帆布软接 | 1200*500 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 146 | 消音器 | 1200*500*1000 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 148 | 防火阀 | 1200*500*250 |  |  |  |  | 个 | 1 |
|  | 面点、蒸饭间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 排风风机 | 11KW |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 150 | 风机支架及避震器 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 151 | 排烟管道 |  |  |  | 采用镀锌板板，厚度1.0mm镀锌板。 |  | 平方米 | 147 |
| 152 | 耐高温帆布软接 | 1200*500 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 153 | 消音器 | 1200*500*1000 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 154 | 风机控制启动箱 | 11KW |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 155 | 防火阀 | 1200*500*250 |  |  |  |  | 个 | 1 |
|  | 洗碗间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | 排风风机 | 2.2KW |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 157 | 风机支架及避震器 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 158 | 排烟管道 |  |  |  | 采用镀锌板板，厚度1.0mm镀锌板。 |  | 平方米 | 36.5 |
| 159 | 耐高温帆布软接 | 500*300 |  |  |  |  | 个 | 2 |
| 160 | 风机控制启动箱 | 2.2KW |  |  |  |  | 台 | 1 |
|  | 新风系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | 新风机 | 7.5KW |  |  | 7.5KW，标准型,材料：镀锌板,槽钢底架，电机下置，采用SUS/304-2B电机。 |  | 台 | 1 |
| 162 | 风机支架及避震器 |  |  |  |  |  | 套 | 1 |
| 163 | 风机控制启动箱 | 7.5KW |  |  |  |  | 台 | 1 |
| 164 | 送风风管 | 1100*500 |  |  | 1、尺寸：1100*500 2、采用镀锌板，厚度为1.0mm。 |  | 平方米 | 125 |
| 165 | 消音箱 | 配套 |  |  | 蜂巢式阻性消声器主要是把多孔板与玻璃吸音棉按一定方向在管道中排列，当声波进入消声器时，一部分声能在多孔吸声材料的孔隙中摩擦而转化成热能消散掉，使通过消声器的声波减弱。该多孔板消声器采用金属结构，构造简单，体积小，防火性能好，广泛用于离心风机、风柜的消声降噪。 |  | 个 | 1 |
| 166 | 风口 |  |  |  | 1、选用SUS304不锈钢板，厚度GB0.8mm（±国标) 2、激光切割，一次成型，隔绝厨房热量外泄。 |  | 只 | 12 |
| 167 | 耐高温帆布软接 | 1100*500 |  |  |  |  | 个 | 2 |

四、报价要求

本项目为交钥匙项目，投标人的报价应包括设备的采购、安装、施工、施工配合、运输、装卸、调试、验收等相关的技术指导和售后服务、利润、保险、税金等以及为完成招标文件规定的工作所涉及到的一切相关费用均包含在报价内，请各供应商认真考虑其各种风险。除合同另有规定之外，伴随服务的费用均已含在合同价款中，采购人不再另行支付。（提供承诺书，加盖供应商公章后原件扫描上传，格式自拟）

五、安全要求

1、投标人承诺在项目实施期间，如发生安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。（提供承诺书，加盖供应商公章后原件扫描上传，格式自拟）

2、在产品使用过程中，如因产品质量引发安全事故、人身伤害和其它财产安全事故，由中标人全权负责处理，并承担全部责任。

六、售后服务要求

1、投标人须承诺所供设备及部件的免费质保期为三年(自验收报告签字确认日起)，质保期内维修人工费、安装费、零配件等一切费用均免费。质保期满后，中标人须提供优惠的维修价格（人工费、出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务。在设备寿命期内，中标人应能保证采购人更换到相对应的零部件，保证维修配件的供应和及时维修。（提供承诺书，加盖供应商公章后原件扫描上传，格式自拟）

2、投标人应在投标文件中明确售后服务能力（包括交货期、保修期时限、售后服务、维护响应时间等）。

3、中标人能提供及时有效的售后服务和技术支持，支持内容包括电话咨询、本地服务或其他方式。如设备出现故障，在接到采购人通知后2小时内到达现场并解决问题。

七、供货安装要求

1、合同履行期限：合同签订后20日历天内完成设备供货、安装调试完毕。若因中标人原因导致货物不能按要求安装使用，采购人有权追究其责任。供应商可先到项目地点充分了解地理位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及施工配合等任何其他足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解项目现场而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

2、运送安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明安装，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、安装机械或在运输装卸途中对其他设备及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

3、所有货物进场前需经采购人确认，确认无误后由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。未经采购人确认或经采购人确认参数等与招标文件要求和投标文件承诺不符的，不得进场，因此产生的延期或退换货等风险及相关费用，由中标人自行承担。

4、设备材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

5、中标人提供产品必须随货提供出厂产品合格证、质保书和产品使用说明书等相关资料，产品质量和各种技术指标，经验收达不到规范要求、招标文件要求和响应文件承诺的，必须更换设备，并按国家有关规定进行处罚，直至赔偿采购人的一切损失。如发现使用假冒伪劣产品、三无产品，一经查实，立即终止合同，所有款项一律不付、不退，并将来货封存，交由质量监督部门处理，并按其处罚意见，处以罚款。

6、投标人须承诺：中标后所供设备到达采购人指定地点，并经采购人授权委托的第三方检测机构按照本项目采购需求中技术参数要求对设备进行检验，如有检验不合格的产品，采购人有权拒收，所产生的一切费用和相关责任由中标人自行承担；如因上述原因导致工期延误，中标人还应按违约责任向采购人支付违约金。（提供承诺书，加盖供应商公章后原件扫描上传，格式自拟）

7、采购人对产品的尺寸、颜色及实用性（使用需求）及款式微调的，中标人应给予响应，并不收取额外费用。

8、在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权追究因中标供应商所提供的未达到所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

9、中标人应免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

10、按常规或为了确保产品正常使用、维护，中标人需向采购方提供的备品备件及专用工具。

八、深化设计要求

本项目由投标人根据采购人提供的平面图（见附件）、产品规格、技术参数按相关设计规范进行深化设计。深化设计需满足厨房使用需求和卫生安全等要求。

九、样品要求：单星盆台柜一个

样品费用：样品的制作、安装、运输、退场等费用均由投标人承担。

样品其他要求：见评分标准。

十、现场勘查：本项目由各投标人自行进行现场勘察，请务必对项目现场和周围环境进行仔细认真查勘，在随后的采购中，对现场资料和数据所作出的推论、解释和结论及由此造成的后果由投标人负责。

注：本项目自行勘查现场，现场勘察联系人：童科，0514-87343086

‌

第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、中小企业

（1）本项目专门面向中小微企业采购，不享受价格扣除政策。

（2）供应商需按照招标文件的要求提供相应的《中小企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

〔2014〕68号）。

三、评标标准

| 评审因素 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低报价为评标基准价，满分30分。其他投标报价得分＝（评标基准价/其他投标报价）×30×100％，保留两位小数。 注：评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，会要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |  |
| 技术参数 （28分） | （1）“技术参数”内容完全符合招标文件采购需求“采购清单”中技术参数要求的得满分28分； （2）“技术参数”中带“▲”项为关键技术指标，每有一项不满足要求或负偏离的，扣2.5分；其他技术指标不满足要求或负偏离的一项扣0.1分；扣完为止。 （供应商须在“技术参数响应及偏离表”中逐条进行应答，并说明偏离情况。如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，未提供证明材料的，评审时不予认可，按照负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以“技术参数响应及偏离表”中应答为准。） |  |
| 实施方案 （32分） | 项目分析及整体方案 （5分） | 根据投标人对项目背景、项目内容的了解情况以及本项目的重点、难点的分析及合理化建议等内容进行综合评审： 方案科学、细致全面、合理，完全响应需求，具有针对性的得5分； 方案基本合理、存在可操作性的得2分； 方案具有不合理项、存在一定的实施难度得1分； 其余不得分。 |
|  | 深化图纸技术方案 （7分） | 根据各投标人提供的图纸技术方案（包括但不限于方案的描述、设备的组成、尺寸的合理性、指标的先进性、设备安全性、易用性、个性化定制灵活性等）内容进行综合评审： 1、深化图纸技术方案与本项目需求的吻合程度较高，具有较好的科学性、合理性、先进性，方案完整、合理、思路清晰，能够充分满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求，并且已充分考虑用户的日常用途和需求的得7分； 2、深化图纸技术方案与本项目需求有一定的吻合度，方案体现出一定的科学性、合理性、先进性，方案基本完整、合理、能够基本满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求，并且已考虑到用户的日常用途和需求但存在部分欠缺的得3分； 3、深化图纸技术方案与本项目需求吻合度较差，方案未明显体现出科学性与先进性，针对用户的日常用途和需求所提合理性建议较少，方案能部分满足本项目关于服务质量、工作流程等细节的具体要求的得1分； 其余不得分。 说明：深化图纸包含（并不限于）平面图纸、水电位图纸、排风系统走向图纸、区域立体展示效果图等。 |
|  | 质量、安全、文明施工及环境保护管理措施 （5分） | 根据各投标人所采取的的质量、安全、文明施工、成品保护、环境保护有保证措施进行综合评审： 方案科学、细致全面、合理，完全响应需求，具有针对性的得5分； 方案基本合理、存在可操作性的得2分； 方案具有不合理项、存在一定的实施难度得1分； 其余不得分。 |
|  | 故障及应急处理方案 （5分） | 根据各投标人提供的故障及应急处理方案等内容进行综合评审： 方案科学、细致全面、合理，完全响应需求，具有针对性的得5分； 方案基本合理、存在可操作性的得2分； 方案具有不合理项、存在一定的实施难度得1分； 其余不得分。 |
|  | 售后服务承诺及保障措施 （5分） | 根据各投标人售后服务方案的合理性和可行性（包括但不限于质量保修期承诺、服务体系、服务内容、故障解决方案、电话/邮件支持、远程协助、现场服务、响应时间、专业技术人员保障、备品备件供货与价格、本地化售后服务场所等以及质保期后的服务方案），能针对用户的实际需要提供延伸服务、等特色服务，对所有合格投标人的服务承诺及保障措施进行综合评审： 方案科学、细致全面、合理，完全响应需求，具有针对性的得5分； 方案基本合理、存在可操作性的得2分； 方案具有不合理项、存在一定的实施难度得1分； 其余不得分。 |
|  | 验收保障方案 （5分） | 根据各投标人所提供的验收方案、验收缺陷处置、性能违约赔偿是否符合足以保护采购人的权益等内容进行综合评审： 方案科学、细致全面、合理，完全响应需求，具有针对性的得5分； 方案基本合理、存在可操作性的得2分； 方案具有不合理项、存在一定的实施难度得1分； 其余不得分。 |
| 样品评分 (3分) | 本项目需提供以下样品：单星盆台柜1个，具体参数如下。 单星盆台柜尺寸：700*720*800+155，星盆规格尺寸：550W×500D×240H，一次性冲压成型，水斗上口R90，水斗采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，带防凝露涂层；台面采用厚1.5mm SUS304 2B不锈钢板；柜身采用1.2mm SUS304 2B 不锈钢，体现防抖动工艺；开门采用厚1.0mm SUS304 2B不锈钢板，双层静音门，拉手采用嵌入式隐藏拉手；配置Ф50mm SUS304不锈钢可调节脚；水斗下水口采用SUS304不锈钢3寸有篮落水器；冷热水龙头：双把双控高抛龙头；主体、出水管全铜材质表面电镀，陶瓷阀芯。 - 根据投标人所提供样品的工艺（人体接触的各平面边缘光滑、角无尖角、毛刺、刃口等情况）、稳定性（各部件、连接件的安装严密牢固，受力后无异响、不晃动）是否符合项目要求，综合评分：满分3分 （注：尺寸不做要求，不考虑在评分因素中。） （除尺寸外）符合其他参数要求、工艺精湛、稳定性强的得3分； （除尺寸外）符合其他参数要求、工艺一般、稳定性一般的得1分； （除尺寸外）不符合其他参数要求或不提供样品的不得分。 注：1、所有样品投标费用由投标供应商自行承担，所有样品须在投标截止时间前递交至扬州市公共资源交易中心广陵分中心（观潮路1030号，联系电话：18012335677，届时请提前联系）（迟于投标截止时间送达的样品不予接收；） 2、本项评分采取暗标评审，供应商提供的样品不得体现投标供应商的任何信息或品牌提示，否则本项不得分），由代理单位人员统一编号。 3、中标后将中标供应商样品作为货物质量对比样本由采购人封存，未中标供应商样品请在通知时间内取走，否则视为放弃样品。 |  |
| 综合实力（5分） | 1、投标人具有有效期内的质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证的，每提供一个得0.5分，满分1.5分； （以上证书均需提供证书原件扫描、以及“国家市场监督管理总局-全国认证认可信息公共服务平台”的查询截图上传，提供不全或未提供不得分）（全国认证认可信息公共服务平台网址：http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，要求证书查询结果为有效。） 2、投标人具备有效期内的《商品售后服务评价体系服务认证证书》（范围包含厨房设备），五星的得2分；四星的得1分；三星及三星以下的得0.5分；满分2分。（提供证书原件扫描上传） 3、投标人具有市级及以上市场监督管理部门颁发的《全国工业产品生产许可证》（电热食品加工设备）的得1.5分；满分1.5分。（提供证书原件扫描上传） |  |
| 业绩 (2分) | 自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），投标人承担过类似项目业绩的，有一份得1分；满分2分。 注：提供合同原件扫描件上传，否则不得分。 |  |
| 合计 | 100分 |  |

注：评分细则中要求提供的证明材料等，所提供的证明不全、不符合或未提供的均不得分。

签订合同前，采购人有权对中标人提供材料的原件进行核查。无法提供或核查不符的采购人有权拒绝签订合同并被视为虚假投标，将被取消中标资格并追究其法律责任。

第六章 投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

招 标 编号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

项目负责人：

联 系 电 话：

投标主要文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度或2023年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面说明

五、参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

六、供应商信用承诺书

七、特定资格要求的证明文件（如本项目设置特定资格要求，则需提供证明材料）

八、投标函

九、法人授权书

十、中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函

十一、采购需求中必须满足的实质性要求（即加斜体下划线内容，每条详细列出）

十二、开标一览表

十三、投标分项报价表

十四、技术参数响应及偏离表

十五、商务条款响应及偏离表

十六、主要标的信息

十七、联合体协议

十八、其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

具体格式：

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

投标人提供原件扫描上传

二、上一年度或2023年度的财务状况报告

成立不满一年不需提供

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。（投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：                                    。

主要专业技术能力有：                                  。

五、参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（加盖CA电子签章）：

法定代表人或授权代表签字：__________________

日期：______年___月___日

六、供应商信用承诺书

承诺主体名称：

统一社会信用代码：

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业诚信守法形象，本企业对____________________项目政府采购活动郑重承诺如下:

一、对提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在政府采购活动中提交的所有资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

二、严格按照国家法律、法规和规章开展采购活动，全面履行应尽的责任和义务，全面做到履约守信，具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件;

三、严格依法开展生产经营活动，主动接受行业监管，自愿接受依法开展的日常检查；违法失信经营后将自愿接受约束和惩戒，并依法承担相应责任；

四、自觉接受行政管理部门、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

五、自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

六、提出政府采购质疑和投诉坚持依法依规、诚实信用原则，在全国范围12个月内没有三次以上查无实据的政府采购投诉；

七、严格遵守信用信息公示相关规定，向社会公示信用信息；

八、在“信用中国”和“中国政府采购网”网站中无违法违规、较重或严重失信记录；

九、如违反承诺，自愿接受管理部门依法给予的行政处罚，同意将违反承诺的行为作为不良记录记入信用档案，依法依规进行信息公示，并承担所产生的一切法律责任和经济损失。

十、本承诺书自签订之日起生效。

（注：法定代表人或负责人、主体名称发生变更的应当重新做出承诺。）

承诺单位（加盖CA电子签章）：

法定代表人（负责人）：

年   月   日

七、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

八、投标函

致：中海华咨询有限公司

根据贵方的_______________号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人（姓名）兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：________________

邮 编：________________

电 话： ________________

传 真： ________________

投标人开户行：________________

账 户：________________

行 号：________________

法定代表人或授权代表（签字）： ________________

投标人名称（加盖CA电子签章）：________________

日 期：________年____月____日

九、法人授权书

本授权书声明：_______________（投标人名称）授权_________（被授权人的姓名）为我方就______号（项目编号）      （项目名称）采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

联系电话（手机）：

单位名称：_________________________________

授权单位盖章：__加盖CA电子签章_____________

单位地址：

日期：

法人身份证复印件正反面：

被授权人身份证复印件正反面：

十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加 （单位名称）  的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于  工业（不得对行业类别修改），制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于  工业 （不得对行业类别修改），制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（加盖CA电子签章）：

日     期：

注：1、从业人员（不仅指在职职工）、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

3、中小企业声明函中应涵盖本项目采购的所有货物，货物的产品制造应为中小微企业。

4、采购文件中已明确所属行业的，不得对行业类别修改。企业声明函请完整填写，中标后将公示。

5、投标人应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

6、中小企业不得属于大企业的分支机构，不得存在控股股东为大企业的情形，不得存在与大企业的负责人为同一人的情形。

7、《政府采购法》第七十七条第一款：提供虚假材料谋取中标、成交的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

中小微企业划型标准如下：

| 行业名称 | 指标名称 | 计量单位 | 中型 | 小型 | 微型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 农、林、牧、渔业 | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 50≤Y＜500 | Y＜50 |
| 工业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜40000 | 300≤Y＜2000 | Y＜300 |
| 建筑业 | 营业收入（Y） | 万元 | 6000≤Y＜80000 | 300≤Y＜6000 | Y＜300 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜80000 | 300≤Z＜5000 | Z＜300 |
| 批发业 | 从业人员（X） | 人 | 20≤X＜200 | 5≤X＜20 | X＜5 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 5000≤Y＜40000 | 1000≤Y＜5000 | Y＜1000 |
| 零售业 | 从业人员（X） | 人 | 50≤X＜300 | 10≤X＜50 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 500≤Y＜20000 | 100≤Y＜500 | Y＜100 |
| 交通运输业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 3000≤Y＜30000 | 200≤Y＜3000 | Y＜200 |
| 仓储业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜200 | 20≤X＜100 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜30000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 邮政业 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 20≤X＜300 | X＜20 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜30000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 住宿业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 餐饮业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 2000≤Y＜10000 | 100≤Y＜2000 | Y＜100 |
| 信息传输业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜2000 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜100000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜10000 | 50≤Y＜1000 | Y＜50 |
| 房地产开发经营 | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜200000 | 100≤Y＜1000 | Y＜100 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 5000≤Z＜10000 | 2000≤Z＜5000 | Z＜2000 |
| 物业管理 | 从业人员（X） | 人 | 300≤X＜1000 | 100≤X＜300 | X＜100 |
|  | 营业收入（Y） | 万元 | 1000≤Y＜5000 | 500≤Y＜1000 | Y＜500 |
| 租赁和商务服务业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |
|  | 资产总额（Z） | 万元 | 8000≤Z＜120000 | 100≤Z＜8000 | Z＜100 |
| 其他未列明行业 | 从业人员（X） | 人 | 100≤X＜300 | 10≤X＜100 | X＜10 |

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的采购文件编号为_____的__________项目（分包号：**）采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日   期：

十一、采购需求中必须满足的实质性要求

如果本项目需求中有要求提供的（即加斜体下划线内容），必须逐条按要求出提供。

十二、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

项目编号：                                       分包号(如有)：

投标总报价

大写： 小写： （人民币：元）

日期：   年   月   日

- 投标产品配置及分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 | 可依第四章“设备采购清单”顺序填写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

十四、技术参数响应及偏离表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

十五、商务条款响应及偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交付时间 |  |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

十六、主要标的信息

主要标的信息（中标后将公示）

投标人全称：（加盖CA电子签章）

货物类

名称： 品牌（如有）： 规格型号： 数量： 单价：

十七、联合体协议（如有）

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加江苏省政府采购中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的       %。

备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。

联合体中各供应商全称（公章）：

日期：

十八、其他………

（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）