政府采购
竞争性谈判文件
	项目名称：
	宿迁学院校园监控增装专项工程

	项目编号：
	JSZC-321300-SQJW-T2022-0009


	采购人：
	宿迁学院

	采购代理机构：
	宿迁建威工程咨询有限公司

	日  期：
	2022年05月27日


目    录
1第一部分  竞争性谈判邀请函


5第二部分  供应商须知


5供应商须知前附表：


5一、总 则


6二、竞争性谈判文件


7三、响应文件的编制


10四、响应文件的提交


11五、无效标、废标、串通参与谈判认定条款


12六、谈判程序及最后报价


15七、成交及合同签订


16八、验收及付款


17九、质疑与投诉


19第三部分  评标办法


20第四部分  采购需求


29第五部分  合同格式及条款（草案）


36第六部分  响应文件格式


37封面


38目录


39一、响应声明及承诺函


40二、法定代表人授权委托书


41三、供应商基本信息


42四、供应商资质


43五、报价一览表


44六、明细报价表


45七、中小企业或残疾人福利性单位声明函


47八、技术响应偏离表


48九、所提供产品技术资料或样本等


49十、主要部件、辅材明细表


50十一、项目实施方案


51十二、质量保证及售后服务方案


52十三、项目组人员


54十四、供应商承担类似项目业绩一览表


55十五、谈判所需的其他资料





第一部分  竞争性谈判邀请函

项目概况

宿迁学院校园监控增装专项工程的潜在供应商应在宿迁建威工程咨询有限公司二楼代理一科获取采购文件，并于2022年06月22日09:30（北京时间）前递交响应文件。
项目基本情况
（一）项目编号：JSZC-321300-SQJW-T2022-0009
（二）项目名称：宿迁学院校园监控增装专项工程
（三）采购方式：竞争性谈判

（四）预算金额：38万元
（五）最高限价：38万元
（六）采购需求：宿迁学院校园监控增装专项工程，具体内容详见招标文件“第四部分 采购需求”。 
（七）合同履行期限：合同签订后40日内将货物送至宿迁学院并安装调试到位。
（八）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。
落实的政府采购政策：
 ( 本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

 ☑ 供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“供应商须知”-“最后报价”条款），用扣除后的价格参加评审。

（九）本项目 □ 是 ☑ 否接受联合体。
二、申请人的资格要求
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及承诺函）；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：

1、供应商具有电子与智能化工程专业承包二级及以上企业资质；

2、供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

3、拟选派项目负责人具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，并同时具有安全生产考核合格证书（B 类证）。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“供应商信用信息”查询结果为准）。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。
三、推荐成交候选人的办法

从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。具体细则详见竞争性谈判文件评标办法部分。
四、获取采购文件
（一）采购文件提供时间：2022年06月16日至2022年06月20日，每天上午9时00分至12时00分，下午14时00分至17时30分（北京时间，法定节假日除外）；

（二）采购文件获取地点：宿迁建威工程咨询有限公司二楼代理一科；
（三）报名方式：现场获取或网上报名，采用网上报名的请供应商将采购文件获取资料的原件扫描件通过邮箱发送至773699295@qq.com，需要携带的资料：法定代表人授权委托书原件（格式自拟）、授权代理人身份证原件、营业执照、资质证书复印件加盖公章；
（四）采购文件获取联系人：李尔荇，联系电话：0527-81888178；

（五）本项目共分一个包。供应商参与多个包谈判的，应按包分别获取采购文件。供应商未按要求获取采购文件导致无法谈判的，后果自负（其响应文件不予接受）。
五、响应文件提交截止时间、谈判时间和地点
（一）响应文件提交截止时间及谈判时间：2022年06月22日 09:30:00；
（二）谈判地点：宿迁建威工程咨询有限公司三楼会议室（宿迁市洪泽湖路府苑小区商住楼A座）
（三）投标人应在响应截止时间（即投标文件提交截止时间，下同）前将纸质响应文件递交至开标地点。逾期递交的投标文件，招标人不予受理。
六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起三个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网。
七、其他补充事宜

供应商信用信息
1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。
3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。
4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。
八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁学院
地址：江苏省宿迁市黄河南路399号
联系方式：0527-84201696
2.采购代理机构信息

名称：宿迁建威工程咨询有限公司
地址：宿迁市府苑小区商住楼A座2楼
联系方式：0527-81888178
3.项目联系方式

项目联系人：李尔荇（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
电话：0527-81888178
第二部分  供应商须知

供应商须知前附表：
	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目类别
	本项目为 (  货物 □ 服务 □ 工程采购。

	2
	保证金
	本项目不收取保证金。

	3
	响应有效期
	60日（从提交响应文件截止之日起算）

	4
	响应文件份数
	正本1份，副本2份。

	5
	评分办法
	最低评标价法。具体细则详见竞争性谈判文件评标办法部分。

	6
	分包要求
	 □ 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：      。
 ☑ 不允许分包。

	7
	投标时须携带资料
	供应商须在规定的时间和地点准时参加投标，并在投标文件接收截止时间前，在开标现场提供以下资料：（1）响应文件；（2）法人代表身份证或被授权人身份证原件；（3）竞标人认为适宜的与本项目相关的其他资料。

	8
	其他
	不管投标结果如何，供应商均应承担自己投标所需一切费用。


一、总 则
1、采购方式
本次采购采取竞争性谈判方式。
2、合格的供应商
2.1合格的供应商必须符合谈判文件第一部分《竞争性谈判邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。
2.2合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。
3、适用法律
本次谈判及由本次谈判产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。
4、费用
供应商应自行承担所有参加谈判活动有关的费用。
 5、相同品牌产品投标

5.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、竞争性谈判文件

6、谈判文件构成
第一部分：竞争性谈判邀请函；
第二部分：供应商须知；
第三部分：推荐成交候选人的办法；
第四部分：采购需求；
第五部分：合同格式及条款（草案）；
第六部分：响应文件格式。
7、谈判文件的澄清
任何要求对谈判文件澄清的供应商，均应在谈判文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。
8、谈判文件的修改
8.1在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对谈判文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前发出，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。
8.2谈判文件的修改将以通过电子邮箱方式通知所有已获取谈判文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。
8.3供应商应及时获取澄清答疑文件（修改后谈判文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。
8.4为使供应商有充分的时间对谈判文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和谈判日期，并将此变更通知所有已获取谈判文件的供应商。
8.5采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为谈判文件的组成部分，与谈判文件具有同等法律效力。 
三、响应文件的编制

9、响应文件的编制要求
9.1供应商应仔细阅读“谈判文件”的所有内容，按“谈判文件”第六部分“响应文件格式”编制“响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性谈判不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“谈判文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。
9.2响应文件应当对谈判文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。
9.3投标文件须加盖公章之处，应按要求加盖投标人公章。
10、响应文件构成
10.1资格、资质证明文件
10.1.1声明及信用承诺；
10.1.2法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；

10.1.3供应商法人的营业执照、税务登记证等证明文件（“三证合一”的提供“营业执照”，事业单位提供事业单位法人证书）；
10.1.4供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

10.2报价文件
10.2.1报价一览表;
10.2.2明细报价表；

10.2.3中小企业或残疾人福利性单位声明函。
10.3技术文件
10.3.1技术响应偏离表。
10.3.2货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；
10.3.3货物主要部件、辅材明细表；
10.3.4项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）；
10.3.5质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；

10.3.6供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；
10.4商务文件
10.4.1供应商承担的类似项目业绩一览表，提供中标（成交）通知书、业绩合同、验收证明材料复印件加盖单位公章；
10.4.2其他商务文件。
10.5供应商认为有必要提供的其它材料。
注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）以上材料加盖投标人单位公章。（3）无论何种原因，即使供应商谈判时携带了证书证明资料的原件，但响应文件中未包含相关资料的，谈判小组可以视同其未提供。

11、投标文件格式

投标人需按照上述投标文件构成顺序编制投标文件，并按招标文件中提供的格式填写响应函、授权委托书、报价一览表等材料。为方便评审，投标人应编制招标文件目录和页码。

12、响应文件的价格部分
12.1本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

12.2本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用 。
12.3报价注意事项：
12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；
12.3.2供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦谈判结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。
13、保证金
本项目不收取保证金。
14、响应有效期
14.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，谈判小组将其作无效标处理。
14.2在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。谈判文件有关谈判保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。   
 15 、投标文件份数和签署要求
15.1投标文件包括：正本一份，副本二份。投标人应严格按照投标人须知的要求准备投标文件，每份投标文件封面显著处须清楚地标明“正本”或“副本”字样。投标文件的正本和副本均需打印，一旦正本和副本不符，以正本为准。

15.2除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，必要的修改处必须有投标单位法人代表或其授权代表人签字并盖公章。

16、投标文件的密封和装订

16.1除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订。

16.2投标人应将全套投标文件密封包装，并应在骑缝处加盖投标人公章。密封件外层正面需注明投标人名称、投标项目名称等字样，因标注不清而产生的一切后果由投标人自负。
四、响应文件的提交

17、响应文件的提交
17.1所有响应文件都必须在谈判文件规定的递交截止时间前送达指定开标地点，采购单位（采购代理机构）对响应文件误投或过早启封的概不负责。

17.2采购代理机构将在招标文件规定的时间和地点组织开标会议，投标人必须派法定代表人或其授权的委托人（必须书面委托）出席会议。
17.3采购代理机构可以通过修改谈判文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
18、响应文件被拒绝接收的情形
18.1在谈判文件规定的响应文件接收截止时间后送达的响应文件。

18.2未按谈判文件要求密封的响应文件。

18.3投标人法定代表人或其授权委托人未携带本人身份证参与开标会议的。

19、响应文件的修改和撤回

19.1投标人在递交响应文件截止时间之前，对所递交的响应文件可以补充、修改，补充、修改的内容为响应文件的组成部分，对投标人具有约束力。

19.2响应文件的修改或撤回应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”和“撤回”字样。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准，补充、修改的文件必须在截止时间前送达。

19.3响应文件截止时间之后，投标人不得对其响应文件作任何修改、不得撤回响应文件。
五、无效标、废标、串通参与谈判认定条款

20、无效标条款

20.1  供应商不符合谈判文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；


20.2  响应文件签署、盖章不符合竞争性谈判文件要求的；


20.3  未按招标文件要求提供响应文件的；


20.4  报价超过竞争性谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；


20.5  响应文件出现重大偏离，未对谈判文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求） ；


20.6  响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；


20.7  供应商有本竞争性谈判文件规定的恶意串通情形的；


20.8  其它谈判小组认为有必要取消的申请；


20.9  法律、法规规定的其它情况；

21、废标条款
21.1符合专业条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；
21.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
21.3供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；
21.4因重大变故，采购任务取消的。
22、取消成交候选人资格条款
22.1提供虚假材料谋取成交的；
22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
22.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；
22.6法律、法规规定的其它情况。
23、恶意串通参与谈判的情形
23.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的申请情况，并修改其响应文件；
23.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得谈判小组组成人员情况；
23.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；
23.4供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；
23.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与谈判活动的；
23.6供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；
23.7供应商之间商定部分供应商放弃或者放弃成交；
23.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；
23.9不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
23.10不同供应商委托同一单位或者个人办理参与谈判活动事宜；
23.11不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或联系人为同一人；
23.12不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
23.13不同供应商的响应文件相互混装；
23.14不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人的账户转出。
六、谈判程序及最后报价

24、谈判会议
24.1采购单位（采购代理机构）按谈判文件规定的时间、地点组织谈判。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。
24.2谈判会议由代理机构项目负责人主持。

25、谈判小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组独立完成谈判工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、谈判、推选成交候选人。
26、谈判原则

“公平、公正、客观、竞争” 为谈判的基本原则，谈判小组将根据这一原则，公正、平等地对待各供应商。
27、谈判程序

27.1   谈判会议流程
27.1.1宣布会议纪律；
27.1.2宣布供应商名单；
27.1.3谈判会议结束。
27.2  谈判程序
27.2.1谈判小组根据谈判文件要求，讨论、通过谈判工作流程和谈判要点。
27.2.2谈判小组首先对各响应文件进行资格性审查和符合性审查，未通过审查的按无效处理。谈判小组判断响应文件的响应性，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。
27.2.3资格性检查：谈判小组根据法律法规和谈判文件的规定，对响应文件的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备谈判资格。
27.2.4符合性检查：依据谈判文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对谈判文件的要求作出了实质性的响应，存在重大偏离的响应文件为无效标。
 重大偏离的认定须经竞争性谈判小组三分之二以上组员同意。
27.2.5谈判小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代理人签字或者加盖公章。
报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。
27.2.6谈判。围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与各个有效供应商分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次原则上为一轮，具体由谈判小组视情况决定；谈判文件有较大变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的供应商。供应商未及时参与谈判或多次报价的，视为自动放弃谈判资格。
28、最后报价

28.1谈判结束后，谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业         

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加谈判的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》。参加谈判的监狱企业，视同小型、微型企业。
②参加谈判的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
③参加谈判的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予3%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”相关内容为准。）
28.2参与二轮（多轮）报价及服务承诺的人员须是供应商法定代表人或其授权代理人（核对居民身份证）。

28.3供应商在首次响应文件中的报价为首轮报价。在采购内容和采购需求不变的情况下，供应商每轮报价均不得高于首轮报价，否则作无效标处理。供应商分项报价按首轮报价与最终报价调整比例进行同比调整。

29、推荐成交候选人

在满足谈判文件全部实质性要求的前提下，谈判小组按谈判文件规定的评审办法推荐前3名成交候选人。
30、保密

谈判小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。
七、成交及合同签订

31、确定成交供应商

31.1在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。
31.2谈判小组根据本谈判文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

31.3成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
32、发出成交通知书

32.1成交结果在信息媒体上发布后，采购人（采购代理机构）将向成交供应商发出成交通知书。
32.2成交供应商应及时到采购代理机构领取成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。
33、签订和公告合同
33.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。竞争性谈判文件、成交供应商的响应文件以及谈判过程中有关澄清文件均作为合同附件。
33.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
33.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。
34、履约保证金
本项目不收取履约保证金。

35、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。
八、验收及付款

36、验收
采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。
37、付款
按照竞争性谈判文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
九、质疑与投诉

38、质疑与投诉
38.1供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见38.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。
本项目接收质疑函的方式：现场纸质提交质疑
联系部门：宿迁学院或宿迁建威工程咨询有限公司
联系电话：13151810668或17766268886
通讯地址：江苏省宿迁市黄河南路399号或宿迁市府苑小区商住楼A座2楼
38.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；
（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。
38.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
38.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）获取采购文件的时间；
（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；
（5）事实依据；
（6）必要的法律依据；
（7）提出质疑的日期；
（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。
38.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。
38.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
投诉的接收方式：宿迁市政府采购网线上接收或现场接收或邮寄接收；
第三部分  评标办法

最低评标价法
1、评标办法：本项目采用最低评标价法，谈判小组按有效报价由低到高的顺序推荐成交候选人。报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。
2、初步评审。谈判小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。
	评审因素
	评审标准

	响应声明及信用承诺
	符合谈判文件要求

	法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书 
	符合谈判文件要求

	供应商资质
	符合谈判文件要求

	安全生产许可证书  
	符合谈判文件要求

	项目负责人资质
	符合谈判文件要求

	信用信息
	符合谈判文件要求

	联合体响应
	本项目不接受联合体响应

	供应商资质
	符合谈判文件要求

	报价一览表及报价
	格式、填写要求符合谈判文件规定

	技术标准和要求
	符合谈判文件要求

	其他
	符合谈判文件要求


3、详细评审。谈判小组按照谈判文件规定的评审标准，对各响应文件进行进一步评审和比较。 
4、评标结果。谈判小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。
第四部分  采购需求

一、项目概况

（一）项目简介：宿迁学院校园监控增装专项工程，预算金额和最高限价38万元。

（二）付款方式：合同签订后15个工作日内预付合同总价款的30%，项目完成经验收合格后付至合同价款的90%，余款待免费质保期满后无质量问题一次性付清（无息）。注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
（三）供货期限：合同签订后40日内将货物送至采购人指定地点并安装调试到位。
（四）供货地点：采购人指定位置。

（五）免费质保期及维保期：3年
（六）质量要求：供应商必须提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物(包括所有零配件、专用工具等)，表面无划伤，无碰撞，无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，并附有原始厂商的装箱单、完整的技术资料及相应的中文说明等相关资料，必须提供设备的供货配置清单。若中标货物质量不符合采购文件要求，采购人有权拒收货物。供应商货物若与标书上列明的货物型号、技术指标等不相符，有造假现象的，一经查出，将终止合同，并承担由此给采购人带来的损失。

（七）其他要求：供应商全部设备材料进场后必须经采购单位验收合格后方可施工。安装调试完成后试运行20天，供应商自检合格后报采购单位组织竣工验收。供应商提供的设备应与采购方现使用的海康威视综合视频管理平台兼容，满足存储、实时预览、录像回放、异常告警等各项功能。

二、采购清单及技术标准和要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	全彩网络摄像机（含支架）
	1、400万像素 CMOS传感器。

2、▲最低照度彩色：0.0005 lx。（公安部检验报告证明）

3、内置GPU芯片。

4、白天或夜晚均可输出彩色视频图像。

5、需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。
	台
	90
	

	2
	警戒摄像机（含支架安装）
	1、400万像素 CMOS传感器。

2、★内置GPU芯片，内置麦克风和喇叭。（公安部检验报告证明）

3、★支持最佳抓拍和快速抓拍2种人脸图片抓拍模式设置选项。（公安部检验报告证明）

4、需具备区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域等功能，报警检测目标可设置为人体、车辆、人体和车辆三种类别。
	台
	37
	

	3
	400万星光网络摄像机（含支架）
	1、400万像素CMOS传感器。

2、▲红外补光距离不小于50米，最低照度彩色：0.0008lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。（公安部检验报告证明）

3、需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。

4、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。
	台
	36
	

	4
	400万星光半球摄像机
	1、400万像素 CMOS传感器。

2、需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。

3、▲需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。（公安部检验报告证明）

4、▲传导骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定，辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
	台
	24
	详见附件点位表

	5
	安装摄像机（含支架）
	安装道路拆除摄像机
	台
	37
	详见附件点位表

	6
	监控电源
	12V 2A
	个
	202
	

	7
	立杆
	杆高 3.5m，上下口径为φ 114mm，共分上下一节，壁厚为2.5mm；

2、横臂：横臂长度不小于 1m，
	根
	20
	

	8
	立杆
	L型杆高5m，上下口径为φ 114mm，共分上下一节，壁厚为3mm；

2、横臂：横臂长度不小于2m，
	根
	2
	

	9
	立杆
	T型杆高5m，上下口径为φ 114mm，共分上下一节，壁厚分别为3mm；

2、横臂：横臂长度不小于2m，
	根
	2
	

	10
	立杆浇筑
	含基坑开挖、混凝土、地笼等材料
	套
	24
	

	11
	L型壁装支架
	
	套
	10
	

	12
	设备箱
	304不锈钢制，300*400(含插排）
	套
	16
	

	13
	6U墙柜
	标准型6U网络机柜(含插排）
	个
	13
	

	14
	8路硬盘录像机
	1、网络视频接入 8 路。

2、网络带宽接入 80Mbps,储存 80Mbps,转发 60Mbps。

3、2 个内置 SATA3.0 接口，单盘容量支持 8T。

4、支持 ONVIF、RTSP 协议的主流品牌摄像机。

5、支持 4K 高清网络视频的存储；支持 4K 高清显示输出。

6、支持解码 4 路 1080P；支持 4 路视频同步回放及多路

同步倒放。

7、VGA、HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080，支持

VGA、HDMI 同源互斥输出，优先 HDMI 显示输出。

8、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本

地回放与查询。

9、支持预览、回放视频的电子放大。

10、支持零操作添加/一键添加摄像机。

11、支持解码自适应支持 H.265/H.264 解码。                                                                                                                                    12、配置要求：1块6T,5400RPM,3.5寸
	台
	1
	

	15
	16路硬盘录像机
	1、网络视频接入 16 路。

2、网络带宽接入 80Mbps,储存 80Mbps,转发 60Mbps。

3、2 个内置 SATA3.0 接口，单盘容量支持 8T。

4、支持 ONVIF、RTSP 协议的主流品牌摄像机。

5、支持 4K 高清网络视频的存储；支持 4K 高清显示输出。

6、支持解码 4 路 1080P；支持 4 路视频同步回放及多路

同步倒放。

7、VGA、HDMI 视频输出分辨率最高达 1920×1080，支持

VGA、HDMI 同源互斥输出，优先 HDMI 显示输出。

8、支持按事件查询、回放、备份录像文件，支持图片本

地回放与查询。

9、支持预览、回放视频的电子放大。

10、支持零操作添加/一键添加摄像机。

11、支持解码自适应支持 H.265/H.264 解码。                                                                                                                                        12、配置要求：2块6T,5400RPM,3.5寸
	台
	1
	

	16
	40寸液晶电视(含挂架）
	40寸 4K
	台
	2
	

	17
	8口千兆交换机
	1.支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥2个;

▲2.交换容量20Gbps,转发能力15.7Mpps
	台
	27
	

	18
	24口千兆交换机
	1.支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备;                                                                   2.要求所投交换机满足交换容量≥336Gbps，包转发率≥42Mpps                                                                                                                ▲3.要求设备支持对全网同品牌设备进行统一的发现，并通过网关对交换、AP、AC进行集中化的调试，避免各区域分别调试的麻烦。提供设备配置截图作为证明，如需要依赖于外部软件实现，需免费提供软件，并提供相应软件配置截图作为证明，加盖投标专用章，保留测试权力                                                                          ▲4.要求所投产品支持网管平台和手机APP集中管理，实配网管平台，出现交换机端口状态改变、网络出现环路、交换机端口流量过阀值等问题通过微信告警推送，提供功能截图并加盖投标专用章，保留测试权力；
	台
	3
	

	19
	光模块
	全千兆
	只
	40
	

	20
	超六类非屏蔽4对线缆
	国标六类
	米
	8960
	

	21
	主电源线
	1.名称:电源线

2.配线形式:管内敷设

3.规格:RVV3*2.5
	米
	2057
	

	22
	电源线
	1.名称:电源线

2.配线形式:管内敷设

3.规格:RVV2*1.5
	米
	3360
	

	23
	PE线管
	32Ф
	米
	1200
	

	24
	镀锌管
	25Ф
	米
	100
	

	25
	PVC线管
	25Ф
	米
	900
	

	26
	室外光缆
	1.名称:6芯光纤 铠装

2.配线形式:管内敷设
	米
	1800
	

	27
	●48盘位CVR集中存储
	1、★服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥256GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置≥6个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。标配≥2个千兆网口，可增扩≥6个千兆网口，或可增扩≥4个万兆网口或≥6个HDMI接口或≥4个SAS3.0接口；支持≥12级扩展柜级联扩展；可支持12GBSAS扩展口（以公安部检测报告为准）

2、可接入2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T SATA/SAS硬盘，支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）

3、▲支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意12块硬盘发生故障，业务不中断。（以公安部检测报告为准）

4、当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志

5、▲支持查看硬盘体检报告、硬盘深度体检和磁盘档案；支持下载单个硬盘或批量硬盘的报告，支持按时间显示硬盘的坏扇区、温度、振动变化趋势的曲线图；支持硬盘体检报告打印输出；支持查看硬盘体检的历史记录、硬盘健康状态，包括健康、亚健康、故障等

6、▲提供3C、公安部委托型式检验报告、公安部GB/T28181检测报告GB 35114-2017 公共安全视频监控联网信息安全技术要求检查报告；                                   7、配置要求： 40块  IoT硬盘8T,7200RPM,3.5寸,SATA 
	套
	1
	

	28
	视频监控软件
	1、此次在现有监控平台上进行扩容200路监控授权

2、软件版本升级增加智能警戒报警模块
	项
	1
	

	29
	●核心交换机
	1、主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；

2、★交换容量≥160T，包转发性能≥36000Mpps；提供官网截图及链接并加盖厂商公章；

3、★ 主控引擎支持集成硬件监控功能，能集中监控板卡、风扇、电源、环境。无需单独配置硬件监控板卡，降低整机功耗；提供截图证明并加盖厂商公章（官网截图或产品硬件安装手册等）；

4、设备支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；提供官网截图与链接；

5、★ 为提高设备面板空间利用率，要求采用高密度端口设计，所投产品单张业务卡最大可用物理端口≥52个，整机转发业务物理端口≥156个，提供官网截图及链接并加盖厂商公章；

6、★ 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图证明（官网截图或产品硬件安装手册等）；

7、★ 为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），提供官网截图及链接并提供具有CMA或CAL或CNAS认证章的第三方权威机构检验报告证明。

8、★ 为保证IPv6的可部署性和应用性，所投交换机需具备IPv6ReadyPhase2认证证书，要求投标产品型号与获证产品型号一致，提供权威机构的检测证书以及权威机构官网证书查询链接和截图并加盖厂商公章；

9、设备支持最大单槽位8端口100G端口；

10、为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm；提供官网截图及官网链接证明并加盖厂商公章。

11、配置要求：提供双引擎、双电源；提供≥12端口千兆以太网电口(RJ45)、≥24端口千兆以太网光口(SFP,LC)、≥4端口万兆以太网光口(SFP+,LC)
	台
	1
	

	30
	UPS主机
	在线式双变换高频型UPS，单进单出，容量不低于6kVA/5.4kW。
	台
	1
	

	31
	蓄电池
	阀控式密封铅酸蓄电池，单节蓄电池标称电压12V，单节蓄电池容量：≥100A。
	块
	6
	

	32
	电池柜
	A6
	个
	1
	

	33
	电源线
	YJV3*^6平方
	米
	70
	

	34
	配电盒
	
	套
	1
	

	35
	8位PDU插排
	8 位 10A
	个
	2
	

	36
	辅材
	线槽、管卡、水晶头、膨胀螺丝、跳纤、光纤熔接、光纤跳纤、熔接盒等
	项
	1
	

	37
	施工费
	
	项
	1
	

	38
	其他费用
	
	项
	1
	


1、采购清单中设备名称前标有“●”的为本项目的核心产品；  
2、★部分为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理； 
3、▲部分需要在投标文件中按照技术参数要求提供证明文件等相关材料，且均需在技术响应偏差表逐条列出响应及偏差情况，否则视为负偏离；

监控点位分布表

	序号
	立杆
	星光级半球
	星光级摄像机
	全彩摄像机
	警戒摄像机
	室外更换安装
	不锈钢设备箱
	8口交换机
	24口交换机
	6U墙柜

	1
	1#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	2
	2#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	

	3
	3#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	4
	4#立杆3.5米
	
	
	1
	2
	
	
	
	
	

	5
	5#立杆3.5米
	
	
	
	3
	
	1
	1
	
	

	6
	6#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	7
	7#立杆3.5米
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	8
	8#立杆3.5米
	
	
	3
	
	
	1
	1
	
	

	9
	9#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	

	10
	10#立杆5米
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	11
	11#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	

	12
	12#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	13
	13#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	1
	1
	
	

	14
	14#立杆3.5米
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	15
	15#立杆3.5米
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	16
	16#立杆3.5米
	
	
	3
	
	
	1
	1
	
	

	17
	17#立杆5米
	
	
	4
	
	
	1
	1
	
	

	18
	18#立杆5米
	
	
	5
	
	
	1
	1
	
	

	19
	19#立杆5米
	
	
	3
	
	
	1
	1
	
	

	20
	20#立杆3.5米
	
	
	2
	
	
	1
	1
	
	

	21
	21#立杆3.5米
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	22
	22#立杆3.5米
	
	
	4
	
	
	1
	1
	
	

	23
	23#立杆3.5米
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	24
	24#立杆3.5米
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	25
	2#教学楼西侧
	
	
	1
	
	
	
	1
	
	1

	26
	3#教学楼西侧
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	27
	后勤办公楼南侧道路
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	28
	创业服务用房南侧
	
	
	4
	
	
	1
	1
	
	

	29
	创业服务用房北侧
	
	
	4
	
	
	1
	1
	
	

	30
	13#楼西侧
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	31
	12#楼西北角
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	32
	北门
	
	
	
	2
	
	
	
	
	

	33
	20#楼东北侧
	
	
	
	1
	
	
	
	
	

	34
	东围墙南侧围墙
	
	
	
	4
	
	1
	1
	
	

	35
	东围墙北侧围墙
	
	
	
	4
	
	1
	1
	
	

	36
	体育场东北道路
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	37
	体育场西北道路
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	38
	体育馆东门道路
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	39
	精工楼西南侧
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	40
	精工楼东南侧
	
	
	2
	
	
	
	
	
	

	41
	行政楼东南十字路口
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	42
	行政楼车棚
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	43
	大景观向南
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	44
	后勤办公楼北侧
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	45
	19#楼门口向东
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	46
	20#楼东北向西
	
	
	1
	
	
	
	
	
	

	47
	老东门十字路口
	
	
	3
	
	
	
	
	
	

	
	室外道路
	
	
	16
	
	11
	
	
	
	

	48
	1#学生公寓
	24
	
	
	
	
	
	
	1
	1

	49
	2#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	50
	3#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	51
	5#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	1

	52
	6#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	53
	9#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	1

	54
	10#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	55
	13#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	1

	56
	14#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	57
	15#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	58
	16#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	1

	59
	17#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	60
	18#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	1

	61
	19#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	1
	
	1

	62
	20#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	63
	21#学生公寓
	
	2
	
	
	
	
	
	
	

	64
	档案室四楼
	
	6
	
	
	
	
	1
	
	1

	65
	音乐楼
	
	
	
	
	3
	
	1
	
	1

	66
	美术楼
	
	
	
	
	3
	
	
	
	

	67
	求索楼
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	68
	老实验楼
	
	
	
	
	3
	
	
	1
	1

	69
	大学活动中心
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	70
	现教中心
	
	
	
	
	3
	
	1
	
	1

	71
	新实验楼
	
	
	
	
	4
	
	
	1
	1

	72
	新图书馆
	
	
	
	
	4
	
	1
	
	

	73
	体育馆
	
	
	
	
	2
	
	
	
	

	74
	
	24
	36
	90
	37
	37
	16
	27
	3
	13


第五部分  合同格式及条款（草案）

（项目名称）

政府采购合同（参考）

专用条款

采购单位（全称）：                     （简称甲方）

中标供应商（全称）：                   （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就           号                项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为            元的标的物（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

	序号
	货物名称.品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：人民币金额（大写）：   万  仟  佰  拾  元（￥：       ）


二、供货期限、地点

（一）供货期限：              。

（二）供货地点：              。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后3工作日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。
（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在   天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在   天内予以处理。整改完毕后向甲方申请重新组织验收。

六、付款方式：合同签订后15个工作日内预付合同总价款的30%，项目完成经验收合格后付至合同价款的90%，余款待免费质保期满后无质量问题一次性付清（无息）。注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修3年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题2 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的1‰支付违约金; 延期超过15日，甲方有权强制解除合同。               
（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及供应商在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。 

十二、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方各执贰份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                            。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即               。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。
十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十七、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。   

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）      

地址：                               地址：
法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2022年    月   日                    2022年   月   日
第六部分  响应文件格式
封面

响 应 文 件

供应商：        （公章）

              法定代表人：        （签字或盖章）

年    月    日
目录

一、响应声明及承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、供应商基本信息
四、供应商资质
五、报价一览表
六、明细报价表
七、中小企业或残疾人福利性单位声明函
八、技术响应偏离表
九、所提供产品技术资料或样本等
十、主要部件、辅材明细表
十一、项目实施方案
十二、质量保证及售后服务方案
十三、项目组人员
十四、供应商承担类似项目业绩一览表
十五、谈判所需的其他资料
十六、其他材料

一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性谈判文件，我方在参加竞争性谈判活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；
二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目谈判时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按谈判文件要求提交响应文件，响应谈判文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同） 》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （公章）

法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）

日期：    年    月   日
二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

      （单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次  （项目名称）公开招标活动的一切事宜。
特此授权。

（附法定代表人、授权代理人身份证明复印件，授权委托书需授权代表签字并加盖单位公章。）

单位名称：              （公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

授权代理人：              （签字或盖章）

     年      月      日

三、供应商基本信息

供应商基本情况表

	供应商名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


单位公章：             法定代表人（或授权代表）签字或盖章：          

四、供应商资质

提供符合采购文件要求的供应商法人的营业执照、税务登记证等证明文件复印件加盖公章（“三证合一”的提供“营业执照”，事业单位提供事业单位法人证书）

五、报价一览表

	项目编号及名称
	JSZC-321300-SQJW-T2022-0009

宿迁学院校园监控增装专项工程

	投标

总价
	￥：                                               
人民币（大写）：

       拾     万     仟    佰    拾   圆   角    分

	合同履行期限
	

	免费质保期
	

	备 注
	


六、明细报价表

明细报价表

	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价

（元）
	数量
	合价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	报价总计
	￥                                 
人民币（大写）：     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称： （公章）        法定代表人（或授权代理人）：      （签字或盖章）

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章）：

日期： 年  月  日

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （公章）

日期：  年  月  日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
八、技术响应偏离表

技术响应偏离表

	谈判文件内容
	响应文件内容
	偏离内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：             （公章） 
1、凡响应文件中所提供货物或服务与谈判文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足谈判文件要求。

2、供应商所竞产品如与谈判文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料。
九、所提供产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

十、主要部件、辅材明细表

	主要部件及辅材
	品牌
	产地
	生产厂家
	主要技术参数
	质保期满后优惠价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：供应商应将所提供货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。
单位公章：                        法定代表人：    （签字或盖章）  
十一、项目实施方案

格式自拟

十二、质量保证及售后服务方案

格式自拟

十三、项目组人员

拟选派项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	专业技术职称
	
	执业资格证书及注册编号
	

	主要主持的类似项目

	序号
	项目名称
	合同甲方
	获得的

奖项
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位公章：                        法定代表人：    （签字或盖章）  
供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表

	姓  名
	本项目

拟任职务
	学 历
	身份证号
	办公电话
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按谈判文件要求附相关人员证书。

单位公章：                        法定代表人：    （签字或盖章）  
十四、供应商承担类似项目业绩一览表

供应商承担类似项目业绩一览表

	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商名称：        （公章）法定代表人（授权委托人）：       （签字或盖章）
十五、谈判所需的其他资料

请在此文档中增加谈判所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、谈判需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料）。

1

