招　标　文　件

项目名称：宿迁市级备份气象台站建设(沭阳)项目(预报预警中心设备采购

项目编号：JSZC-321322-JZCG-G2025-0004

（本项目专门面向中小企业采购）

| 采 购 人： | 沭阳县气象局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 沭阳县公共资源交易中心 |

2025年7月1日

# 第一章  投标邀请

项目概况

宿迁市级备份气象台站建设(沭阳)项目(预报预警中心设备采购) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年7月22日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321322-JZCG-G2025-0004

2.项目名称：宿迁市级备份气象台站建设(沭阳)项目(预报预警中心设备采购)

3.预算金额：143.1953万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：143.1953万元

5.采购需求（简介）：本次采购内容为宿迁市级备份气象台站建设(沭阳)项目(预报预警中心设备采购)，主要包含会议系统设备、显示屏系统设备、会议桌椅设备、UPS设备等，具体详见工程量清单。

6.合同履行期限：采购合同签订后60日历天内完成供货、安装及调试。

7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人参与多个采购包投标的，应按采购包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年7月22日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-83559270。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名   称：沭阳县气象局

地   址：沭阳县沭城镇学院路南侧长安路347号

联 系 人：张先生

联系方式：18261122690

2.采购代理机构信息

名  称：沭阳县公共资源交易中心

地　址：沭阳县台州北路41号

联系人：杜睿

联系方式：0527-80631527

- 第二章  投标人须知

## 投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第 1 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第2种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

## 二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1、6.2、6.3、6.4

6.1中小企业政策

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业

本项目专门面向中小企业采购。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

## 三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

## 四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

## 五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7比较

评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.8推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

## 六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

- 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

## 八、质疑与投诉

29、质疑

29.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

本项目接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：沭阳县气象局

联系电话：18261122690

通讯地址：沭阳县沭城镇学院路南侧长安路347号

29.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

29.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29.6质疑供应商对采购人答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  资格审查及评标方法

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法人授权书 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 |
| 技术响应 | 38.00分 | 针对招标文件采购清单及技术要求内容（★项除外）进行评分，所投产品技术参数性能、质量等完全满足或优于招标文件技术参数要求的得38分。一般参数项目，每有一项扣0.5分；“▲”为重点参数要求，每有一项不满足的扣1分。 注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 节能 环保 | 2.00分 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得 1 分，本项最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内（属于政府强制采购产品除外），且投标文件中提供国家市场监督管理总局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的，每提供一个得1分，本项最高得1分。 |
| 企业 业绩 | 5.00分 | 供应商（以验收证明时间为准）承担过类似项目业绩的，每有一个得2.5分，最高得5分。 注：1、提供中标（成交）通知书、合同、验收证明材料电子件，未提供或提供不全不得分；2、中标人提供的有关业绩将随中标结果同步公开。 |
| 项目实施方案 | 15.00分 | 针对采购文件项目“实施要求”提供项目实施方案。优于采购需求得15分；满足采购需求得9分；其他情况不得分。 |
| 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“培训要求”提供项目培训方案。优于采购需求的，得5分；满足采购需求得3分；其他情况不得分。 |
| 售后服务要求 | 5.00分 | 针对采购文件“售后服务要求服务方案”提供方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；其他情况不得分。 |

第四章  采购需求

一、项目概况

（一）项目简介

本次采购内容为宿迁市级备份气象台站建设(沭阳)项目(预报预警中心设备采购)，主要包含会议系统设备、显示屏系统设备、会议桌椅设备、UPS设备等，具体详见工程量清单，项目预算及最高限价为143.1953万元。

- （二）合同履行期限：采购合同签订后60日历天内完成供货、安装及调试，具体供货时间以采购人通知为准。

- （三）免费质保期：两年，自项目设备安装、调试验收合格后计算。

（四）付款方式：按照货物类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的30%，合同签订后按规定支付；

进度款：项目竣工验收合格后付至合同价款的80%，审计结束后五十日内付至审定价款的95%，质保期结束后付清余款。付款前乙方需向甲方提供等额正式专用发票。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- （五）质量要求：合格

- （六）实施地点：采购人指定地点。

二、采购清单及具体内容(核心产品：LED显示屏系统2套)

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、2楼预警中心改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1预警中心 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 白板 | 120*180黑边框亮光白色玻璃白板，整体厚度1.5cm，支持强磁扣吸附。 | 1 | 块 |  |  |
| 1.2会议桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 1、规格：7200*600*750mm，六人位。 2、材质：优质SPCC首钢1.0-2.0mm冷轧钢板、优质中密度板、铝型材和三聚氰胺颗粒板或高级HPL耐火板，台面前端采用聚氨酯加模压成型的手枕边，保证手臂工作时的舒适性且抗刮； 3、操作台面板耐磨层为≥1mm、台面厚度≥25mm、表面覆盖层采用具有耐热、耐烟灼、耐撞击、耐潮湿、防水、耐腐蚀的高强度高密度颗粒板； 4、台面上方设有≥150mm高的铝型材挡板，便于悬挂显示器支架； 5、台体部分由台体、侧板、桌面、底板、屏风、抽屉、门板组成，材料厚度为≥16mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 悬架支架 | 铝合金材质，可挂4块27寸显示屏。 | 6 | 套 |  |  |
| 3 | 会议桌 | 1、尺寸：长6100*宽2400*高760mm，烤漆面； 2、基材采用（ENf）级刨花板：符合相关国家标准要求； 3、白乳胶（胶粘剂）：采用无毒无异味的环保水基型白乳胶（胶粘剂）； 4、三合一连接件：符合相关国家标准要求； 1、主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格。 2、外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格。 3、理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格。 4、三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N*m 。 5、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级； 6、乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级； | 1 | 张 |  |  |
| 4 | 6人位办公桌 | 1、尺寸：1500*1500mm； 2、基材采用（ENf）级刨花板：符合相关国家标准要求； 3、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合GB/T 28995－2012《人造板饰面专用纸》； 4、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边； 5、白乳胶（胶粘剂）：采用无毒无异味的环保水基型白乳胶（胶粘剂）； 6、三合一连接件：符合相关国家标准要求； 1、主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格。 2、外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格。 3、理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格。 4、三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N*m 。 5、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级； 6、乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级； 7、铝合金≥壁厚1.2mm。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.3LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏幕 | - ★点间距≤1.25mm，尺寸≥7.2m*2.025m，整屏分辨率不低于5760*1620； 2、亮度均匀性≥98%； 3、模组采用符合国家标准的耐用型材质；（提供产品实物图片） 4、模组宽高尺寸≥200*337.5mm，箱体单元尺寸≥600*337.5mm； 5、屏幕亮度:≥600cd/m²可调； 6、刷新率≥3900HZ； 7、灰度等级：256级； 8、水平视角:≥170°；垂直视角:≥170°； 9、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K超高清显示； 10、模组、接收卡需支持带电维护，支持热插拔； 11、最大对比度:≥5000:1； 12、显示屏具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没开启节能50%以上，LED显示屏符合GB21520-2015,能效一级； 13、灰度等级:显示屏100%亮度灰度等级≥16bt，70%亮度灰 度等级≥16bt，50%亮度灰度等级≥16bt，20%亮度灰度等级≥15bt； 14、LED显示屏依据《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》检测，通过低疲劳电子产品评测； - 所投LED显示屏型号产品获得节能产品、视觉健康、HDR3.0、绿色健康分级等认可； 16、▲LED显示屏由原厂制造商生产；（提供产品质量或生产资质证明文件） - 17、▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏制造商具备低碳产品；（提供绿色环保认可文件） - 18、为确保颜色的一致性和可调性，系统须支持单点二次校正。 | 14.58 | ㎡ |  |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、单台具备不少于24路千兆网口输出，带载能力可达1560万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升： 3、拥有完备的视频输入接口：1路 HDMI 2.0，1路DP1.2，4路 HDMI，1路3G-SDI+LOOP。 4、支持 HDR 输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加 真实生动，细节更加清晰。 5、支持个性化的画质缩放：支持不少于三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。搭载superview画质处理技术，画面可无极缩放； 6、支持对LED显示屏输出画面的画质调节，包括但不限于：亮度、饱和度、对比度等； 7、支持多画面同时显示，不少于6画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面； 8、支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑； 9、支持高位深信号输入源输入，可支持8bit 、10bit、12bit信号输入； 10、支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节； 11、支持场景预设功能，可创建不低于 10 个用户场景作为模板保存，方便直接调用； 12、支持对输入信号进行分辨率自定义，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； 13、设备前面板应配备 LCD 显示模块，可直接观察各接口的通讯状态，设备型号，IP地址，屏幕大小及信号源状态等信息，简化系统的控制操作； 14、为保障画面输出无撕裂，应支持选择输入源作为同步信号，达到输出的场级同步,； 15、支持配合多功能卡，实现对屏体电源的手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 配电系统 | - 容量15KW。 2、对主线缆进行温度监控，当温度过高自动进行微信推送和短信报警； - 3、对大屏内部进行湿度监控，湿度过高自动进行微信推送和短信的报警； - 4、▲对配电柜内部进行烟雾监控，当烟雾发生后自动进行微信推送和短信的报警；（提供检测认可文件） - 5、定时器设置，自动定时开关； 6、空调开启关闭，根据屏内温度设定，达到条件自动开启空调电路； 7、可以实时查看当前电流电压用电量和每天的耗能情况； 8、除湿设备启动和关闭。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 钢结构与装饰 | 1、LED高清屏幕采用水平安装，安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安 装和调试； 2、整体框架式结构确保整体框架稳定性。 | 14.58 | ㎡ |  |  |
| 5 | 备品备件 | 同批次模组2张，接收卡2张，电源2个。 | 1 | 项 |  |  |
| 6 | 主电缆 | YJV5*6 | 20 | 米 |  |  |
| 7 | 线缆及辅材 | 包含屏体间连接线，专用线缆；配电箱至屏体间电源线，六类网线。 | 1 | 项 |  |  |
| 1.4发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 一拖四无线会议系统 | 1、内置不少于20组预设频率模组，PLL锁相环回路设计，纯自动选讯接收方式； 2、一键修改四通道频率组，四通道同时修改频率组，同时支持手动修改每个通道的频率； 3、带灯环飞梭旋钮，LCD液晶显示屏，显示音量、模组、频率和AF/RF讯号强度以及设置操作； 4、电子音量控制，每个通道音量增益0dB至20dB可调； 5、具备红外数据自动同步功能，4个独立的红外对频按键，一键自动对频； 6、4条BNC天线，可外置延长的抗干扰天线，可绕开金属机柜对无线信号的屏蔽，有效工作距离60米； 7、话筒采用金属面板，内置天线，带有红色灯环显示话筒工作状态。 8、话筒采用铝合金方形麦克风，通过固定接头连接话筒底座，可调俯仰角度； 9、话筒头具备新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，声音音质实现高保真度还原； 10、话筒带不小于2.4寸高亮度IPS TFT显示屏，可显示话筒频点、电量、开关状态，显示内容清晰； 11、话筒带发言计时功能； 12、话筒带机械式电子音量开关，可单独调节话筒发言音量； 13、话筒采用UHF无线技术传输音频及控制信号。 | 1 | 套 |  |  |
| 1.5扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 专业功放 | - 输出功率：≥300W*2(8Ω)，450W*2(4Ω)； 2、总谐波失真：<0.025%@8Ω1KHz； 3、信噪比：≥110dB； 4、输入阻抗：20K/10K； 5、阻尼系数：≥300@8Ω； 6、频率响应：不劣于20Hz~20kHz，+0/-0.5dB1W/8Ω； 7、转换速率：≥30V/us； 8、▲采用智能温控调速散热系统，功率智能恒定技术，提高机器的高稳定性；（提供检测认可文件） - 9、具备完善的保护功能，包括但不限于过热保护、短路保护、压限保护、直流保护、开关机零冲击等。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | AI智能自动增益器 | 1、自适应反馈抑制功能：提升话筒有效拾音距离一扩声系统有效声压不变，话筒拾音距离增加3倍； 2、可兼容多种应用方式，如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器； 3、相同拾音距离，扩声系统有效声压提升 11dB； 4、即插即用，免调试； 5、采样率：48K； 6、频率响应：20HZ-20kHz； 7、通道噪声：<-90dBu； 8、动态范围：99dBU。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 线性阵列音箱 | 1、不少于8个全频喇叭单元，且单元尺寸≤ 3"； 2、灵敏度≥99dB； 3、额定功率≥250W； 4、频率范围（-6 dB）：下限≤130Hz，上限≥18KHz； 5、最大连续声压级≥ 123dB； 6、标称指向性(-6dB)：H100°±5°×V30°±2°。 | 2 | 只 |  |  |
| 4 | 电源时序器 | 1、▲在高压1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏；（提供检测认可材料） 2、8个国标五孔可控电源插座，单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定； 5、前面板带市电电压显示； 6、不少于24组用户存储模式； 7、设备支持手动、PC、Android端控制； 8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45； 9、支持物联网络连接，可实现远程控制。 | 1 | 台 |  |  |
| 1.6集中控制系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 高清矩阵 | 1、整机规模支持输入不少于28路接口，输出不少于16路接口，输入接口支持单链路和双链路输入模式切换； 2、输出板卡支持不少于8个图层，支持图层在输出接口间漫游，可进行图层参数设置； 3、支持双主控卡热备份，主备卡实时同步设备固件程序和用户数据，主卡掉线的情况下，备卡自动接管设备； 4、支持对输入图像画面添加台标，可调整台标文字背景、位置；支持OSD文字叠加显示，并可对OSD属性进行调节，包括但不限于字体间距、颜色、透明度等； 5、支持不少于2000个用户场景，支持多场景分组合、场景一键轮巡等； 6、为了提升设备的故障排查效率，可监测设备温度、电压、风扇在线状态，可监测板卡信号状态，输入源信号丢失时，可上报预警提示信息； 7、可通过移动终端进行无线控制，实现图层编辑、信号更换，场景保存／调取、画面控制等操作； 8、支持用户权限分级管理和设置，超级管理员用户可分配用户使用权限，支持多用户同时在线编辑、控制、上屏操作，可预览其他用户操作； 9、系统支持实时上屏和预编上屏两种模式，实时上屏模式可实现用户编辑实时上屏显示；预编上屏模式支持在软件端进行显示内容预编辑后，再上屏显示； 10、支持输入源画面任意截取，并可对截取的画面开窗调用，并可作为一个新的输入源，不影响原输入源的使用； 11、系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持windows、麒麟、IOS、Android 、Linux等操作系统访问设备及交互操作。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 高清视频输入卡 | 支持4通道HDMI信号输入，最大支持分辨率1920*1080@60HZ，支持独立音频及内嵌音频。 | 3 | 张 |  |  |
| 3 | 高清视频输出卡 | 支持4通道HDMI信号输出，最大支持分辨率1920*1080@60HZ，支持独立音频及内嵌音频。 | 3 | 张 |  |  |
| 4 | 4k高清音视频输入卡 | 支持4通道HDMI信号输入，最大支持分辨率3840*2160@60HZ，支持独立音频及内嵌音频。 | 1 | 张 |  |  |
| 5 | 4k高清音视频输出卡 | 支持4通道HDMI信号输出，最大支持分辨率3840*2160@60HZ，支持独立音频及内嵌音频。 | 1 | 张 |  |  |
| 6 | 网络中控主机 | - 采用2U插卡式机箱，外壳防护等级符合GB/T4208-2017中IP20标准要求，设备可靠性高，支持7*24小时持续稳定运行，平均无故障运行时间（MTBF）≥400000小时； 2、▲支持串口、I/O、RELAY、IR和视频矩阵等扩展子卡，扩展子卡支持混插和热插拔，热插拔恢复时间≤10S，主机背板采用千兆交换网络通信，实现各子卡之间的互联互通，更换板卡后无需重新配置即可恢复原始数据；（提供检测认可材料） 3、支持开机自检、定期轮巡检测、手动检测等多种检测方式对整机全面扫描，保障设备的安全稳定运行；支持SSL加密技术、内置防火墙，全方位保障使用安全； 4、内置高精度时钟系统，实时同步网络时钟，至少支持手动校时和NTP网络校时两种校时模式，时间校对可精确到年月日时分秒； 5、▲设备前面板内嵌分辨率不低于480x270的LCD彩色液晶屏，主界面支持设备IP地址显示，可实时检测接口状态、整机温度、风扇转速、CPU使用率、存储空间等，同时支持网络参数、COM参数、I/O参数、固件升级、工程导入导出等配置操作；（提供检测证明文件） - 采用Linux操作系统，四核CortexA55，主频不低于2.0GHz，CPU ARM Cortex® 64位工业级处理器，内存不低于32GB EMMC，2GB DDR，支持数据实时存储/掉电存储，上电后数据智能快速恢复； 7、支持一键换机功能，更换新设备时，可一键将旧设备的参数导入至新设备；支持程序导入导出，支持将中控程序从中控主机下载导入到U盘等工具，便于二次开发编辑等应用； 8、设备可满足低温极限工作温度≤-10℃（可冷启动正常），高温极限工作温度≥60℃；设备可满足高温高湿工作环境为0%RH～80%RH，无冷凝； 9、设备支持在不低于1m处随包装跌落，跌落后要求产品外观和功能正常；设备的包装支持空运运输标准和三四级公路陆运运输标准；产品满足EN55032标准要求：30MHz-6G CLASS A； 10、可根据需求进行灵活搭配，整机支持不少于50路全双向通讯串行接口，接口无需转接可兼容 RS232 / RS422 / RS485/DMX512/Modbus等协议；支持不少于50路 I/O 输入输出控制接口；支持不少于80路RELAY接口；支持不少于1路IR学习接口和30路IR输出接口； 11、支持不少于1路CAN总线接口，不少于3路USB接口，支持离线升级和在线升级两种模式，支持接入U盘进行升级，支持软件进行升级，支持单设备升级和多设备批量升级； 12、支持不少于1路ETHERNET控制接口，10/100/1000Mbps千兆网口，兼容TCP、UDP组播、UDP广播； 13、▲整机最大支持不少于28路HDMI2.0输入和20路HDMI2.0输出，支持4K60Hz，8bit和10bit位深处理、伴随音频、独立音频以及画面回显等功能；（提供检测证明文件） - 14、内置指令库，提供开放式的可编程设计平台，支持 3D 控件、按钮、文本、容器、窗口、登录、图片、时间、拉杆、矩阵等多种控件，支持按键音效、日期和时钟功能，客户端界面可同步显示当前日期和时间； 15、支持按钮的自锁与互锁功能，对单个按钮进行自锁，可实现点击按钮呈按下状态，再次点击按钮呈弹起状态；对多个按钮进行互锁，可实现多个按钮之间只能有一个按钮为按下状态；支持项目分辨率调整时，可自适应同步调整布局内容； 16、支持电脑网络唤醒功能，无需增加电脑开关机卡或安装开关机插件，通过电脑MAC地址即可实现对电脑的开机操作；支持模拟电脑键盘的各种功能操作； 17、支持通过串口、网口（TCP/UDP）、I/O等接口接收第三方设备的控制协议，实现对受控设备的触发控制和指令的转发控制功能； 18、支持对各类控制模块进行可视化呈现，多个智能操作终端之间状态同步，任意终端控制操作都实时同步至其它终端；支持查询设备的状态，解析数据后同步智能操作终端，实时显示受控设备的状态； 19、支持多机级联，支持局域网组网通信，实现系统分布式部署，统一集中管控；支持双中控主机热备份，工程文件备份，实现任意一台中控主机或任意一台平板故障，均不会影响用户的使用操作； 20、支持智能化预案管理功能和时间线管理功能，可通过本地控制或云端跨区域远程控制，进行预案的一键调用、定时触发或按照日期进行排期自动触发，支持时间线管理功能，支持逻辑编程运行流程，执行过程可随时开始、暂停、停止，实现对受控设备的智能联动。 | 1 | 台 |  |  |
| 7 | 扩展卡 | 1、具备7×COM接口； 2、COM1~COM6兼容 RS232/RS485，可用于输入或输出； 3、COM7兼容RS422/RS485，可用于输入或输出； 4、支持 modbus协议的三种模式 RTU、ASCII、TCP； 5、可编程全双向通讯接口。 | 2 | 张 |  |  |
| 8 | 软件编程服务 | 软件编程服务： 1、中控程序界面、按钮、图标编程； 2、对接大屏、处理器、矩阵、摄像机、会议终端设备，编写操作程序，实现远程集中控制设备信号切换，开关机。 | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 平板触摸屏 | 1、整屏尺寸≥11.5英寸，存储：≥8+128GB；麦克风：≥4个麦克风； | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电源时序器 | 1、在高压 1.5kV(10mA)下冲击60s无损坏； 2、8个国标五孔可控电源插座，单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定； 5、前面板带市电电压显示； 6、不少于24组用户存储模式； 7、设备支持手动、PC、Android端控制； 8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45； 9、支持物联网络连接，可实现远程控制。 | 2 | 台 |  |  |
| 11 | 路由器 | 10个千兆电口（含8个PoE口），内置AC功能，支持Easy VPN、IPSec VPN、OPEN VPN，支持PPPoE Server、扫码认证、授权认证，支持应用流控、应用阻断。 | 1 | 台 |  |  |
| 12 | 无线AP | 1、双频千兆吸顶AP，1个千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持WIFI6。 | 1 | 台 |  |  |
| 二、3楼会议室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2桌椅 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 会议桌 | - 长10000*宽1800*高760mm； 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合相关国家标准要求； 3、▲基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合相关国家标准要求；挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格；（提供检测证明文件） - 4、油漆：采用环保水性底、面漆符合相关国家标准要求。 | 1 | 套 |  |  |
| 3 | 会议椅 | 1、人体接触面：采用环保优质西皮。 2、座包采用高弹阻燃定型海绵：符合相关国家标准要求； 3、座板采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合相关国家标准要求； 。 4、弓形脚：采用优质弓形脚壁厚≥2.0mm，管材无裂缝、叠缝。 | 31 | 张 |  |  |
| 4 | 茶水柜 | 1、规格尺寸：长1200*宽400*高860mm 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合相关国家标准要求；； 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：符合相关国家标准的优质中密度纤维板标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格； 4、油漆：采用环保水性底、面漆符合相关国家标准要求。 | 1 | 套 |  |  |
| 2.3LED显示屏系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 全彩LED屏幕 | - ★点间距≤1.25mm，屏幕净尺寸≥3m×1.6875m，屏体分辨率：≥2400*1350； 2、亮度均匀性≥98%； 3、模组采用镁铝合金材质；（提供产品实物图片） 4、模组宽高尺寸≥200*337.5mm，箱体单元尺寸≥600*337.5mm； 5、屏幕亮度:≥600cd/m²可调； 6、刷新率≥3900HZ； 7、灰度等级：256级； 8、水平视角:≥170°；垂直视角:≥170°； 9、搭配HDR系统卡，可实现即高动态范围图像显示屏效果，支持4K超高清显示； 10、模组、接收卡需支持带电维护，支持热插拔； 11、最大对比度:≥5000:1； 12、显示屏具备智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没开启节能50%以上，LED显示屏符合GB21520-2015,能效一级； 13、灰度等级:显示屏100%亮度灰度等级≥16bt，70%亮度灰 度等级≥16bt，50%亮度灰度等级≥16bt，20%亮度灰度等级≥15bt； 14、LED显示屏依据《视觉低疲劳电子产品评测技术规范》检测，通过低疲劳电子产品评测； - 15、所投LED显示屏型号产品获得节能产品认证、视觉健康认证、HDR3.0认证、绿色健康分级认证； 16、▲LED显示屏由原厂制造商生产； （提供产品质量或生产资质证明文件） - 17、▲为响应碳中和国家政策，要求LED显示屏制造商具备低碳产品；（提供绿色环保认证证明文件） - 18、为确保颜色的一致性和可调性，系统须支持单点二次校正。 | 5.06 | ㎡ |  |  |
| 2 | 视频控制器 | 1、单台具备不少于6路千兆网口输出，带载能力可达390万像素、最宽10240像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、二合一设计理念，集视频处理器和发送卡功能于一体，系统连线更少，稳定性和兼容性大大提升； 3、拥有完备的视频输入接口：2路 HDMI1.3，1路DVI，1路AUDIO。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 配电系统 | 1、容量10KW。 2、对主线缆进行温度监控，当温度过高自动进行微信推送和短信报警； 3、对大屏内部进行湿度监控，湿度过高自动进行微信推送和短信的报警； 4、对配电柜内部进行烟雾监控，当烟雾发生后自动进行微信推送和短信的报警； 5、定时器设置，自动定时开关； 6、空调开启关闭，根据屏内温度设定，达到条件自动开启空调电路； 7、可以实时查看当前电流电压用电量和每天的耗能情况； 8、除湿设备启动和关闭。 | 1 | 套 |  |  |
| 4 | 钢结构与装饰 | 1、LED高清屏幕采用水平安装，安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试； 2、整体框架式结构确保整体框架稳定性。 | 5.06 | ㎡ |  |  |
| 6 | 主电缆 | YJV5*4 | 60 | 米 |  |  |
| 7 | 线缆 | 包含屏体间连接线，专用线缆；配电箱至屏体间电源线，六类网线。 | 1 | 项 |  |  |
| 10 | 75寸电视机 | 2G运行内存+16G内存，四核CPU，超高清4K。 | 2 | 台 |  |  |
| 2.4发言系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字会议系统主机 | - 采用全数字会议技术，基于数字网络架构开发，支持讨论、视像跟踪功能； 2、支持不少于200个无线会议单元，同时发言人数可设定为1-6人，最大支持不少于6个主席同时发言； 3、兼容有线会议单元同时使用，支持不少于2路网线接口，每路支持不少于20个单元，同时支持不少于1路8芯话筒单元接口，支持不少于30个单元； 4、采用闭环以太网链接模式，支持有线网线话筒单元的双边供电，支持话简单元热插拔； 5、不少于1路平衡音频输出接口、1路非平衡音频输出接口，1路非平衡音频输入接口、1路警报信号输入接口； 6、控制和音频信号皆采用无线高频信号通讯,音频传输频段不劣于UHF512-945MHz。音频传输频段不劣于UHF423-436MHz； 7、不少于6音频信道，不少于20控制信道； 8、不少于20组固定频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，避免与会场其他无线产品互相干扰； 9、不少于4.3寸全视角IPS电容触摸屏，直观显示和方便调节系统的各项参数； 10、▲具有4x1 HDMI高清视频切换接口；（提供检测证明文件） - 采用高性能DSP处理器对音频进行高低音调节、降噪处理，配合现场调整参数抑制啸叫； 12、具有USB接口，可连接电脑对主机进行操作设置，支持USB录音，高保真WAV格式输出； 13、▲系统具备会议服务功能，发言单元可申请茶水、纸笔、服务人员服务等；（提供检测证明文件） - 14、支持电脑、手机、平板等设备对主机进行操作设置，支持IOS\Android\微软Windows系统等操作系统。 | 1 | 套 |  |  |
| 2 | 无线主席单元 | 1、铝合金多菱角方形咪杆，可调俯仰角度； 2、防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原； 3、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 4、触摸式开关，待机和开机图案发光颜色可区分，具备三个LED显示灯； 5、具备机械式电子音量开关，单独调节话筒发言音量； 6、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，室内无遮挡有效通信距离不少于50米； 7、超低功耗电路，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； 8、具备不小于2.4寸IPS显示屏，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等； 9、单元具备发言计时功能； 10、主席单元不受发言人数限制； 11、调制方式:FSK；解调方式： FM； 12、灵敏度： -90dBm。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 无线客席单元 | 1、铝合金多菱角方形咪杆，可调俯仰角度； 2、防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯； 3、内置高性能锂电池，自带TYPE-C接口，可以边充电边使用； 4、触摸式开关，待机和开机图案发光颜色可区分，具备三个LED显示灯； 5、具备机械式电子音量开关，单独调节话筒发言音量； 6、单元采用UHF无线技术传输音频及控制信号，室内无遮挡有效通信距离不少于50米； 7、超低功耗电路，连续发言时间不少于8小时，待机时间不少于12小时； 8、具备不小于2.4寸IPS显示屏，可以显示话筒状态、通道地址、电池电量、单元参数、日期时间、发言音量等； 9、单元具备发言计时功能； 10、调制方式:FSK；解调方式：FM； 11、灵敏度：-90dBm； | 9 | 台 |  |  |
| 4 | 16路充电器 | 1、12V/7.5A大功率电源； 2、区分独立开关，开启时蓝色指示灯常亮，可识别工作状态； 3、多重安全保护，内置智能过压、过流安全保护机制。 | 1 | 个 |  |  |
| 2.5扩声系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 数字音频处理器 | - 不少于18x16通道的全混音矩阵。 2、不少于8路平衡输入、8路平衡输出、32位DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。 3、带有+48V幻象电源。 4、每个输入通道独享（含Close）共5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理而不影响整个系统链路原始音色。 5、具备输入、输出两组独立的数字调音台DCA功能。 6、12个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用ID设置功能可以级联控制250台机器。 7、可扩展Dante网络音频传输卡，具备网络音频传输能力; 8、内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声、白噪声及正选波可调，信号幅度可调； 9、▲内置AEC远程声学回声消除模块，具备自动混音、自动增益控制、自动反馈抑制、噪声抑制等功能。应对远程视频会议中网络延迟所造成的声学回声问题；（提供检测证明文件） - 10、▲每个输入通道独享不低于5级反馈抑制能力，针对单个音源抑制处理不影响系统链路原始音色；（提供检测证明文件） - 11、AUX通道具有自动混音处理功能，混音的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发的阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调； | 1 | 台 |  |  |
| 2 | AI智能自动增益器 | 1、自适应反馈抑制功能：提升话筒有效拾音距离一扩声系统有效声压不变，话筒拾音距离增加3倍； 2、可兼容多种应用方式，如电容麦+混音器、手拉手会议话筒、电容麦+调音器； 3、相同拾音距离，扩声系统有效声压提升 11dB； 4、即插即用，免调试； 5、采样率：48K； 6、频率响应：20HZ-20kHz； 7、通道噪声：<-90dBu； 8、动态范围：99dBU。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 吸顶音箱 | 1、高音单元≤0.75英寸，PEI膜球顶高音单元；低音单元≤6英寸，CCAW音圈橡皮边纸胴体中低音单元； 2、额定功率≥60W； 3、定压式输入≥60W/30W/15W@100V； 4、灵敏度≥90±3dB； 5、最大连续声压级≥108dB； 6、频响范围(-6dB)：下限≤65Hz，上限≥20kHz； 7、指向特性(-6dB)：105°H×105°V； 8、具备定压/定阻两种工作模式； 9、防火式箱体，无边框网罩，网罩与箱体之间采用快速磁吸方式连接。 | 8 | 台 |  |  |
| 4 | 四通道功率放大器 | 1、固定开关频率的ClassD功放； 2、输出功率：≥400W×4(8Ω)，600W×4(4Ω)，700W×4(2Ω)； 3、支持桥接模式，桥接输出功率：≥1000W（2x8Ω），1200W（2x4Ω）； 4、总谐波失真：<0.5dB； 5、频率响应：不劣于20Hzto20kHz,+/-1dB； 6、输入灵敏度可选：1.44V、0.775V； 7、阻尼系数：>500； 8、▲电路具备主动式功率因数校正及削峰限幅器和波纹消除技术，提升电源稳定及安全性；（提供检测证明文件） 9、▲选用优异对管,提升动态响应及音色表现。（提供检测证明文件） | 1 | 台 |  |  |
| 5 | 专业功放 | 1、输出功率：≥300W*2(8Ω)，450W*2(4Ω)； 2、总谐波失真：<0.025%@8Ω1KHz； 3、信噪比：≥110dB； 4、输入阻抗：20K/10K； 5、阻尼系数：≥300@8Ω； 6、频率响应：不劣于20Hz~20kHz，+0/-0.5dB1W/8Ω； 7、转换速率：≥30V/us； 8、▲功放专用音频电源，双环谐振和谐振软开关，提高整机安全稳定及动态表现。（提供检测证明文件） | 1 | 台 |  |  |
| 6 | 线性阵列音箱 | 1、不少于8个全频喇叭单元，且单元尺寸≤ 3"； 2、灵敏度≥99dB； 3、额定功率≥250W； 4、频率范围（-6 dB）：下限≤130Hz，上限≥18KHz； 5、最大连续声压级≥ 123dB； 6、标称指向性(-6dB)：H100°±5°×V30°±2°。 | 2 | 只 |  |  |
| 7 | 电源时序器 | 1、在高压 1.5kV(10mA)下冲击 60s无损坏； 2、8个国标五孔可控电源插座，单通道最大输出电流不小于10A； 3、额定总输出电源不小于25A；内置25A电源滤波器；总电源带空气开关； 4、针对不同设备启动时间，每路电源开关时间支持不小于60秒设定； 5、前面板带市电电压显示； 6、不少于24组用户存储模式； 7、设备支持手动、PC、Android端控制； 8、控制接口不少于1路RS232、1路RJ45； 9、支持物联网络连接，可实现远程控制。 | 1 | 台 |  |  |
| 三、4楼办公改造 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1接待室改造 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 单人位沙发 | 1、规格尺寸：960*870*840mm 2、人体接触面人造革（西皮)；符合国家标准的环保皮革材料。 3、座包内部：高弹阻燃定型海绵，符合相关国家标准要求。40%压陷硬度≥210N 外观要求：色泽、气孔、裂缝、污渍、气味均检测合格；75%压缩永久变形≤4%；甲醛释放量未检出；总挥发性有机化合物（TVOC）≤未检出。 4、座垫为实木多层板：采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合相关国家标准要求; 5、框架：采用优质天然橡木；外现要求：无贯通裂缝、无虫柱等；木材含水≤率10.8%；甲醛释放量≤0.1mg/L；检验依据符合相关国家标准要求。 | 6 | 张 |  |  |
| 10 | 茶几 | 规格尺寸：680*480*560mm 1、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合相关国家标准要求； 2、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：符合相关国家标准的优质中密度纤维板标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格； 3、油漆：采用环保水性底、面漆符合相关国家标准要求。 | 3 | 张 |  |  |
| 11 | 茶水柜 | 1、长800*宽400*高860mm 2、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合相关国家标准要求； 3、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：符合相关国家标准的优质中密度纤维板标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格； 4、油漆：采用环保水性底、面漆符合相关国家标准要求。 | 1 | 套 |  |  |
| 3.2办公室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 办公桌 | 1、规格尺寸：1500*1500mm 2、基材采用（ENf）级刨花板：符合符合相关国家标准要求。 3、贴面为三聚氰胺浸渍纸；木制表面用材：三聚氰胺浸渍纸；甲醛释放量B级≤2.6mg/m³，经过防潮、防虫、防腐化学处理。检验依据符合相关国家标准要求； 4、PVC封边条：采用优质环保耐磨耐用的PVC封边条封边； 5、白乳胶（胶粘剂）：采用无毒无异味的环保水基型白乳胶（胶粘剂）； 6、三合一连接件：符合：符合相关国家标准要求。 1、主要尺寸与角度：连接件尺寸；锁紧角度均检测合格。 2、外观：金属件表面；金属件表面无锈蚀、毛刺刃口、露底光滑平整，无起泡、泛黄、花斑、烧焦、裂纹、划痕磕碰伤等缺陷。塑料部位表面；塑料部位表面光洁平滑，无裂纹、划伤、沙粒、疙瘩、麻点等缺陷，色泽一致。均检测合格。 3、理化性能：金属镀层抗盐雾；18h,无锈点且检测合格。 4、三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥310N；三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥ 600N；三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥ 800N；三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥11.0N*m 。 5、铜盐加速乙酸盐雾试验（CASS）连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级； 6、乙酸盐雾试验（AASS），连续喷雾100H，保护评级、外观评级均10级； | 6 | 张 |  |  |
| 2 | 办公椅 | 1、人体接触面：采用环保优质西皮。 2、座包采用高弹阻燃定型海绵：符合相关国家标准要求。 3、座板采用优质环保E1级及以上实木多层板；静曲强度：顺纹≥61MPa、横纹≥24MPa；胶合强度≥1.10MPa。甲醛释放量≤0.010mg/m³；检验依据符合相关国家标准要求。 4、弓形脚：采用优质弓形脚壁厚≥2.0mm，管材无裂缝、叠缝。 | 6 | 张 |  |  |
| 3.3办公室1（18㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 办公桌 | 规格尺寸：1800*900*760mm 1、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合相关国家标准要求； 2、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：符合相关国家标准的优质中密度纤维板标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格； 3、油漆：采用环保水性底、面漆符合相关国家标准要求； 4、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合相关国家标准要求； 5、锁具 采用优质锌合金整体锻造而成坚固耐用，安全可靠。 | 1 | 张 |  |  |
| 10 | 办公椅 | 规格尺寸：580*480*1080mm； 详细技术参数： 1、西皮：符合国家标准的环保皮革材料； 2、阻燃定型海绵：①.物理力学性能：25%压陷硬度≥154N。②.物理力学性能：65%/25%压陷比≥4，③.回弹率≥50%，④.干热老化后拉伸强度：≥150kPa，⑤.干热老化后拉伸强度变化率：≥18%、75%压缩永久变形≤5%、 座面表观密度≥55kg/m³ ，检测依据符合相关国家标准要求； 3、曲木板：座垫为多层曲木板热压成型； 4、采用五星脚，气压棒采用符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹 技术条件》国家检测规定，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能：气弹簧经－30゜C和60゜C高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。底盘机构：采用优质钢板，金属件涂层无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、剥落、返锈、漏漆现象，符合 QB/T2280-2016 《办公家具办公椅》国家检测标准；金属表面耐腐蚀，抗盐雾（连续喷雾18小时），达到国家检测要求； 5、脚轮采用符合国家相关标准的脚轮检测标准。 | 3 | 张 |  |  |
| 11 | 书柜 | 规格尺寸：1800*420*2000mm 详细技术参数： 1、贴面采用天然优质木皮，厚度≥1.0mm木皮，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤9.9%。符合QB/T 13010－2006《刨切单板》国家检测标准； 2、基材选用优质环保型中密度纤维板的各项技术指标须符合相关国家标准要求； 3、胶水采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）：检测依据不低于GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）国家检测标准，游离甲醛≤0.05g/kg；总挥发性有机物≤19g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg； 4、油漆采用优质环保型水性面漆：符合相关国家标准要求； 5、门铰：符合相关国家标准要求；； 6、、三合一连接件：符合相关国家标准要求。 | 1 | 张 |  |  |
| 3.4办公室1（12㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 办公桌 | 规格尺寸：1800*900*760mm 1、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合相关国家标准要求； 2、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：符合相关国家标准的优质中密度纤维板标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格； 3、油漆：采用环保水性底、面漆符合相关国家标准要求； 4、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合符合相关国家标准要求； 5、锁具 采用优质锌合金整体锻造而成坚固耐用，安全可靠； | 1 | 张 |  |  |
| 11 | 办公椅 | 规格尺寸：580*480*1080mm； 详细技术参数： 1、西皮：采用环保优质西皮；禁用偶氮染料未检出、游离甲醛未检出、挥发性有机物（VOC）未检出、可萃取的重金属：铅（Pb）未检出、镉（Cd）未检出、表面感官要求：皮革本身平整、柔软、丰满有弹性，皮革正面无裂纹，无起皱、不掉浆、不裂浆，颜色基本一致；检验依据符合国家GB/T 16799－2018《家具用皮革》、GB 20400-2006《皮革和毛皮 有害物质限量》。 2、阻燃定型海绵：①.物理力学性能：25%压陷硬度≥154N。②.物理力学性能：65%/25%压陷比≥4，③.回弹率≥50%，④.干热老化后拉伸强度：≥150kPa，⑤.干热老化后拉伸强度变化率：≥18%、75%压缩永久变形≤5%、 座面表观密度≥55kg/m³ ，检测依据：GB/T 6343-2009 《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》，参照：GB 18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》、GB17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》； 3、曲木板：座垫为多层曲木板热压成型； 4、采用五星脚，气压棒采用符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹 技术条件》国家检测规定，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能：气弹簧经－30゜C和60゜C高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。底盘机构：采用优质钢板，金属件涂层无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、剥落、返锈、漏漆现象，符合 QB/T2280-2016 《办公家具办公椅》国家检测标准；金属表面耐腐蚀，抗盐雾（连续喷雾18小时），达到国家检测要求； 5、脚轮采用符合国家相关标准的脚轮。 | 3 | 张 |  |  |
| 12 | 书柜 | 规格尺寸：1800*420*2000 详细技术参数： 1、贴面采用天然优质木皮，厚度≥1.0mm木皮，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤9.9%。符合QB/T 13010－2006《刨切单板》国家检测标准。 2、基材选用优质环保型中密度纤维板的各项技术指标须符合国家检测标准。 3、胶水采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）：检测依据不低于GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）国家检测标准，游离甲醛≤0.05g/kg；总挥发性有机物≤19g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg。 4、油漆采用优质环保型水性面漆：符合国家相关标准的脚轮。 5、门铰：符合相关国家标准要求； 6、三合一连接件：符合相关国家标准要求。 | 1 | 张 |  |  |
| 3.5办公室2（12㎡） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 办公桌 | 规格尺寸：1800*900*760mm 1、面材贴面采用天然优质木皮饰面；挥发性有机物（72h）：苯、甲苯、二甲苯、TVOC、均未检出。甲醛释放量未检出。检验依据符合相关国家标准要求； 2、基材：采用优质中密度纤维板（ENf），符合：符合相关国家标准的优质中密度纤维板标准要求。挥发性有机化合物（72h）：苯、甲苯、二甲苯未检出；总挥发性有机化合物未检出；甲醛释放量（1m³气候箱法）未检出。抗菌性能：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌结果≥95%，且检测合格。防霉菌性能：黑曲霉检测0级且判定合格； 3、油漆：采用环保水性底、面漆符合相关国家标准要求； 4、液压缓冲导轨（静音滑轨）：符合相关国家标准要求； 5、锁具 采用优质锌合金整体锻造而成坚固耐用，安全可靠； | 1 | 张 |  |  |
| 11 | 办公椅 | 规格尺寸：580*480*1080mm； 详细技术参数： 1、西皮：采用环保优质西皮；符合国家标准的环保皮革材料。 2、阻燃定型海绵：①.物理力学性能：25%压陷硬度≥154N。②.物理力学性能：65%/25%压陷比≥4，③.回弹率≥50%，④.干热老化后拉伸强度：≥150kPa，⑤.干热老化后拉伸强度变化率：≥18%、75%压缩永久变形≤5%、 座面表观密度≥55kg/m³ ，检测依据； 3、曲木板：座垫为多层曲木板热压成型； 4、采用五星脚，气压棒采用符合 GB/T29525-2013《座椅升降气弹 技术条件》国家检测规定，密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移；耐高低温性能：气弹簧经－30゜C和60゜C高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%。底盘机构：采用优质钢板，金属件涂层无漏底、凹凸、明显流挂、疙瘩、皱皮、飞漆、剥落、返锈、漏漆现象，符合 QB/T2280-2016 《办公家具办公椅》国家检测标准；金属表面耐腐蚀，抗盐雾（连续喷雾18小时），达到国家检测要求； 5、脚轮采用符合国家相关标准的脚轮。 | 3 | 张 |  |  |
| 12 | 书柜 | 规格尺寸：1800*420*2000 详细技术参数： 1、贴面采用天然优质木皮，厚度≥1.0mm木皮，经防潮、防虫、防腐处理，含水率≤9.9%。符合QB/T 13010－2006《刨切单板》国家检测标准。 2、基材选用优质环保型中密度纤维板的各项技术指标须符合国家检测标准。 3、胶水采用优质品牌胶粘剂（白乳胶）：检测依据不低于GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》（水基型聚乙酸乙烯酯胶粘剂）国家检测标准，游离甲醛≤0.05g/kg；总挥发性有机物≤19g/L；苯≤0.01g/kg；甲苯+二甲苯≤0.04g/kg。 4、油漆采用优质环保型水性面漆：符合国家相关标准的脚轮。 5、门铰：符合相关国家标准要求； 6、、三合一连接件：符合相关国家标准要求 。 | 1 | 张 |  |  |
| 3.6新增装修 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 双人床 | 尺寸：1500*2000mm，含床头柜,床垫。 1、基材：床头及床头柜顶板采用厚度≥16 mm，采用优质实木指节板（松木或橡胶木），含水率不大于8.5%；检测依据参照GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装修装饰材料 木家具中有害物质限量》；甲醛释放量≤0.1mg/L。 2、床边及辅料：采用厚度≥16 mm（实木）夹芯板； 3、实木封边条：采用优质实木封边条； 4、水性油漆：符合相关国家标准要求； 5、五金：采用防锈处理L型角码加固，整体机构牢固耐用； | 2 | 张 |  |  |
| 5 | 空调 | 1.5匹、一级能效、变频 | 3 | 台 |  |  |
| 三、其他设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 主机功率为80KVA长机，三进三出在线式，符合行业标准使用寿命要求。 1、输入电压：380V AC(3相+N）； 2、输入电压范围：190-520V AC（3相）@50%负载；305-478V AC@（3相）@100%负载； 3、输入频率范围：50/60Hz±4Hz； 4、输入功率因数：≥0.99@100%负载； 5、输出容量：60KVA/54KW； 6、输出电压：360/380/400/415 VAC(3相+N）； 7、输出工因：0.9； 8、输出频率：50HZ±0.1HZ或60HZ±0.1HZ； 9、峰值系数：3:1（最大）； 10、谐波失真：≤2%THD（线性负载）；≤5%THD（非线性负载）； 11、过载：市电模式：100-110%时 10分钟，110-130%时 1分钟；＞130%时1秒； 电池模式：100-110%时 30秒，110-130%时 10秒；＞130%时1秒； 12、转换时间：0； 13、丰富的通讯和监控-提供RS232通讯接口，可用于本地或远程电源管理。提供智能插槽(Intelligent Slot)，用户可根据需要加载WebPower卡（SNMP卡）来实现远程管理和监控功能。 14、LCD显示：系统状态，负载大小，电池容量，市电模式，电池模式，旁路模式，输入/出电压，故障指示。 15、工作温度：0-40℃不结露； 16、为后期方便维护，要求UPS主机、蓄电池、电池柜统一品牌。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 蓄电池 | 1、蓄电池电压为12V，容量为200AH； 2、蓄电池连接件压降应低于6mV； 3、蓄电池在25℃满容量状态下，静置28天后其蓄电池容量保存率应在98%以上； 4、端电压均衡性:开路状态下，最高与最低电压差值≤10mV；浮充状态：进入浮充24小时后，端电压差值≤40mV；放电状态：端电压差值≤35mV； 5、蓄电池密封反应效率不低于97%； 6、同组蓄电池在25℃环境中，每单只蓄电池以恒流I10作放电测试，其蓄电池组中的最大最小其容量差值应小于5%； 7、▲开阀压应是10--25kPa，闭阀压应是3--20kPa；（提供检测证明文件） 8、▲再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥95%；（提供检测证明文件） 9、▲蓄电池内阻：≤3mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤5%。（提供检测证明文件） | 64 | 节 |  |  |
| 3 | 电池架 | 1、可放置12V100AH蓄电池32只； 2、为保证电池运行的安全性，同品牌电池柜及电池架具备静置承重≥4000KG认证。 | 2 | 套 |  |  |
| 4 | 直流空开箱 | 3P/200A 250VDC直流断路器 | 2 | 套 |  |  |
| 5 | 主机至电池间连线 | BVR50mm² | 180 | 米 |  |  |
| 6 | 电池组并线 | BVR50mm² | 40 | 米 |  |  |
| 7 | 电池连接线 | BVR50mm² | 128 | 根 |  |  |
| 8 | UPS输入输出线缆 | YJV4*50+1*20mm² | 38 | 米 |  |  |
| 9 | 配电箱 | 400*500*200,包含4P125A空开1个，4P63A空开3个。 | 1 | 台 |  |  |
| 10 | 电缆线 | YJV4*10+1*6mm² | 120 | 米 |  |  |
| 11 | 散力架 | 配套电池柜 | 2 | 套 |  |  |
| 12 | 彩色激光多功能一体机 | 1、产品类型:彩色激光多功能一体机 2、涵盖功能:打印/复印/扫描 3、打印分辨率：600×600dpi 4、网络功能:支持无线网络打印 5、最大处理幅面:A4 6、黑白打印速度:A4单面：高达33ppm,A4双面：高达29ppm； 7、彩色打印速度:A4单面：高达33ppm,A4双面：高达29ppm； 8、月打印负荷 ：5万页以上，最高5万页； 9、扫描类型：平板式； 10、扫描元件：CIS； 11、扫描速度：黑白高达29ppm，彩色：高达26ppm； 12、色彩深度：30位； 13、灰度等级：256级； 14、介质类型:证券纸，宣传册纸，彩纸，光面纸，信头纸，相纸，普通纸，预打印纸，预穿孔纸，再生纸，糙纸，明信片，标签，信封； 15、介质尺寸:A4，A5，A6，B5（JIS），B6 （JIS），16K，10"x15"，Oficio（216x340mm），明信片，信封（DL，C5，B5），自定义：76x127-216x356mm； 16、输出容量 150页； 17、处理器:1200MHz； 18、内存:标配：512MB，最大：512MB； 19、接口类型:USB2.0，10Base-TX/100Base-TX/1000Base-TX。 | 2 | 台 |  |  |
| 13 | 打印机 | 1、规格：A3管理型彩色数码复合机； 2、功能：自动双面打印/复印/扫描； 3、黑/彩打印/复印速度：单面≥23页/分钟、双面≥17页/分钟； 4、打印分辨率≥1200x1200dpi； 5、打印语言：HP PCL 5c、HP PCL 6、HP Postscript 三级仿真、PDF (v1.7)、AirPrint™； 6、扫描类型：接触式图像传感器 (CIS);，标配100自动翻转输稿器； 7、扫描速度≥60 页/分钟，双面120 面/分钟； 8、扫描功能：支持扫描至电子邮件/传真/网络文件夹/ U 盘，自动色彩检测/空白页去除/调直； 9、内存：标准≥6GB，；硬盘：≥32GB eMMC；,最大≥532GB加密硬盘； 10、复印份数≥9999份； 11、标配接口：1个千兆 10/100/1000T 以太网端口；1 个第 2 代硬件集成盒 (HIP2)；1 个高速 USB 2.0（设备端口）；1 个高速 USB 2.0（主机端口）；1 个高速 USB 3.0（主机端口）； 12、选配接口：传真、无线网络、NFC近场通讯打印、BLE®； 13、纸张输入：标配容量≥1140页，最大容量≥2180页； 14、控制面板：8.0 英寸（20.3 厘米）彩色图形显示屏 (CGD)，带触摸屏；可倾斜（角度可调）显示屏 15、打印月负荷≥60000页； 16、操作系统兼容性：Windows 11；Windows 10；Windows Client OS；Android；iOS；UOS; 麒麟 ; 移动操作系统；macOS 10.15 Catalina；macOS 11 Big Sur； macOS 12Monterey； 17、耗材容量：黑色≥25000页、彩色≥20000页，成像鼓≥120000页。 | 1 | 台 |  |  |
| 14 | 卧式触摸一体机 | 触摸屏技术参数： 触摸屏类型：红外触摸屏 触摸屏尺寸：55英寸（16:9） 触摸屏厚度：4.3mm 触摸屏硬度：6H 功耗：≤0.5W 触摸屏接口：USB2.0 触摸点数：10点 触摸相应时间：≤5ms 线性误差：≤2% 最小触摸直径：1.5mm 触摸力度：≤10g 触摸屏寿命：≥2亿次 触摸方式：手指或其他不透明物体（直径不小于2mm） 液晶屏技术参数： 面板尺寸：55英寸 背光寿命：30000Hrs 刷新频率：60Hz 亮度：450 cd/m²（最高可达1000 cd/m²） 对比度：3000:1 信号接口类型：LVDS 最佳分辨率：1920*1080（可选3840*2160） 主机技术参数： 主板：≥I5； 内存：≥8G； 硬盘：≥SSD 128G 电源：12V 5A。 | 1 | 台 |  |  |
| 15 | 工作站 | 1、CPU：intel I7-13700或以上； 2、内存：16G或以上； 3、硬盘：512固态或以上； 4、网卡：千兆网卡； 5、显卡：RTX4000-8G或以上； 6、机箱：17升以上； 7、电源：500瓦以上； 8、操作系统：Windows server 2019或Windows 10等。 | 6 | 台 |  |  |
| 16 | 24口交换机 | - 千兆POE电口数≥24口，千兆SFP光口≥4个；Console口≥1个；交换性能≥336Gbps，包转发率≥102Mpps； 2、支持IEEE 802.3af/at供电标准，整机最大输出功率≥120W； 3、支持STP、RSTP、MSTP协议；支持IGMP v1/v2/v3 Snooping；支持4K个VLAN；支持DHCP Server； 4、支持MAC地址≥16K；支持MAC地址自动学习；支持源MAC地址过滤；支持接口MAC地址学习个数限制； ▲5、支持M-LAG技术，跨设备链路聚合（非堆叠技术实现），要求配对的设备有独立的控制平面；（提供检测证明文件） - 支持通过APP进行远程管理，并且可以修改交换机网络配置；支持通过网管平台跨广域网、NAT远程管理智能交换机； 7、支持通过网管中心平台查看交换机面板端口工作状态，通过端口颜色显示状态即可判断端口是否在线工作； 8、为了确保内部网络数据不会外泄，需支持交换机在网络控制平台管理下实现禁止通过内网PC端进行私接随身Wi-Fi共享； - 9、为了保障网络安全性，需支持交换机在网络控制平台管理下创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截。 | 1 | 台 |  |  |
| 17 | 录音电话 | 录音电话座机，含16G存储卡。 | 2 | 台 |  |  |
| 18 | 存储控制器 | 1、CPU：≥英特尔4110*2；(单颗8核心16线程2.1赫兹） 2、内存：≥32G*4 DDR4 3200 3、硬盘：≥8TSATA*2 企业级机械硬盘 4、阵列卡：≥9440；无缓存阵列卡， RAID 0.1.5 5、网口：≥双口千兆、双口万兆； 6、双电源：≥900W*2。 7.导轨一套 | 1 | 台 |  |  |
| 19 | 移动控制主机 | 1、≥16.0英寸金属材。 2、CPU:≥Intel 13代i7-13700处理器，内存：≥16G，硬盘容量512固态 PCIe NVMe，摄像头像素≥720P 高清摄像头，内置麦克风，扬声器。 3、有线网卡：10/100/1000Mbps。 4、无线网卡：802.11ax，蓝牙。 5、接口：≥2个USB 3.0 接口（其中至少包括1 个 USB 3.1 和1个USB Type-C接口）;≥1 个 RJ-45 接口;≥1 个耳机/麦克风组合插孔;1 个 HDMI 接口。 6、原厂配套鼠标、包。 | 6 | 台 |  |  |
| 四、配套辅助系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 1、尺寸：600*600*2000mm； 2、材质：冷轧钢板 3、颜色：黑色； 4、容量：42U； 5、配置：8位10APDU插排一个，固定板3块，风扇部件1组，4只两寸重型脚轮，M6方螺母钉40套，内六角扳手一只。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 机柜 | 1、尺寸：600*600*1200mm； 2、材质：冷轧钢板 3、颜色：黑色； 4、容量：42U； 5、配置：8位10APDU插排一个，固定板3块，风扇部件1组，4只两寸重型脚轮，M6方螺母钉40套，内六角扳手一只。 | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 配电单元 | 机架式，内含轨道，32A2P空开1个、16A2P空开等。 | 1 | 台 |  |  |
| 4 | PDU插排 | 8位10A | 4 | 个 |  |  |
| 5 | 桌插 | 共包含电源、音频模块、HDMI接口、网口 | 5 | 套 |  |  |
| 6 | 地插 | 共包含电源、网口 | 9 | 套 |  |  |
| 7 | 线缆 | 卡侬（母）-卡侬（公）音频连接线（1.5米）28根，3.5-双莲花音频线（1.5米）4根，20米高清线3根，15米高清线3根，10米高清线1根,100米2*150C音箱线，150米咪线。 | 1 | 项 |  |  |
| 8 | 电源线 | RVV3*1.5 | 710 | 米 |  |  |
| 9 | 网线 | 六类网线 | 590 | 米 |  |  |
| 10 | 辅材 | PVC线槽、轧带、螺丝、标签、胶带等 | 1 | 项 |  |  |
| 11 | 集成服务 | 安装、调试、维护。 | 1 | 项 |  |  |

三、项目实施方案

1、项目实施方案应包含质量保证、工期管理、完整性要求、保密性要求、风险预防及控制措施、突发事件处置方案，有明确的时间节点和进度安排，项目管理运行机制健全。

2、应将所供货物运送到采购人指定地点，并提供安装及调试服务，以保证产品正常投入使用。

3、安全及环境保护要求：加强安全管理，对现场安全负完全责任；负责送货、安装、调试现场安全管理、环境保护管理，项目实施过程中产生的包装等废弃垃圾搬运至招标人指定地点并清扫现场。

四、培训方案

1、培训内容：中标人应在软件及硬件方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

2、培训时间及人数：每年度提供1次培训服务，每次不少于2小时。

3、培训地点：由采购人指定，包括但不限于使用单位内。

4、培训方法及目标：中标人要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（设备管理员、技术人员等）全面熟练撑握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

5、中标人应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

6、中标人负责培训的一切费用。

五、售后服务要求

1、服务响应时间：中标人需提供售后技术支持服务，运行中出现故障时，由采购人通知成交人。疑难问题(不危及运行)在24小时内答复用户。重大问题(危及运行)在2小时内到现场处理或通过网络远程处理。特大问题(系统不能正常运行)在2小时内恢复系统运行，并在24小时内派技术人员到现场解决。

2、服务内容：本项目要求维保期为2年(包含在本次报价中)，自项目初验验收合格后计算。维保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包维护保养，维保期满后可提供终身维修保养服务，只收取成本费用。

3、服务方式：中标人提供不低于每季度一次的设备巡检维护(包含在本次报价中)。

注：中标人未在上述规定时间内履行维保义务的，采购人可选择是否委托第三方代为处理，由此产生的费用及损失均由中标单位承担，每出现一次，由中标人向采购单位支付合同总额2%违约金（可在应付款项中扣除）。

六、商品包装环保要求

1、商品包装层数不得超过 3 层，空隙率不大于 40%；

2、商品包装尽可能使用单一材质的包装材料，如因功能 需求必需使用不同材质，不同材质间应便于分离；

3、商品包装中铅、汞、镉、六价铬的总含量应不大于 100mg/kg；

4、商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 含量应不大于 5%（以重量计）；

5、塑料材质商品包装上呈现的印刷颜色不得超过 6 色；

6、纸质商品包装应使用 75%以上的可再生纤维原料生产；

7、木质商品包装的原料应来源于可持续性森林。

注：检测方法 1.商品包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量的检 测按照 GB/T 10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、 挤出复合》规定的方法进行。 2.商品包装印刷使用的油墨中挥发性有机化合物(VOCs) 的检测按照 GB/T 23986-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合 物(VOC)含量的测定 气相色谱法》规定的方法。

七、快递包装环保要求

1、快递包装中重金属（铅、汞、镉、六价铬）总量应不大于100mg/kg；

2、快递包装印刷使用的油墨中不应添加邻苯二甲酸酯，其挥发性有机化合物(VOCs)含量应不大于5%（以重量计）；

3、快递包装中使用纸基材的包装材料，纸基材中的有机氯的含量应不大于150 mg/kg；

4、快递包装中使用塑料基材的包装材料不得使用邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯、邻苯二甲酸二异癸酯、邻苯二甲酸丁基苄基酯、邻苯二甲酸二丁酯等作为增塑剂；

5、快递中使用的塑料包装袋不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料应为单一材质制成，生物分解率大于60%；

6、快递中使用的充气类填充物不得使用聚氯乙烯作为原料，且原料为单一材质制成，生物分解率大于60%；

7、快递中使用的集装袋应为单一材质制成，其重复使用次数应不小于80 次；

8、快递中应使用幅宽不大于45mm 的生物降解胶带；

9、快递包装中不得使用溶剂型胶粘剂；

10、快递应使用电子面单；

11、直接使用商品包装作为快递包装的商品，其商品包装满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》即可；

12、快递包装产品质量和封装方式应符合相关国家或行业标准技术指标要求。

- 第五部分  合同格式及条款

政府采购合同（参考）

专用条款

采购单位（全称）：（简称甲方）

中标供应商（全称）：（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就号项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的物（货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 序号 | 货物名称.品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计：人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |  |

二、供货期限、地点

（一）供货期限：60日历天内完成安装、测试及调整工作，并实现上线试运行 。

（二）供货地点：采购人指定 。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足采购文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）试运行无问题后，成交供应商提出验收申请，甲方根据要求，3个工作日内组织验收，验收合格后出具验收报告。

（二）甲方组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在1日天内予以处理。整改完毕后向甲方申请重新组织验收。

六、付款方式：

预付款：合同金额的30%，（采购合同签订后收到成交供应商发票 10工作日内付预付款）；

进度款：设备进场安装调试完成经采购单位确认后进入试运行，试运行90天后，进行验收，经验收合格且审计结束后，在收到供应商发票后10工作日内支付至审定金额100%。

注：数字人民币为合同价款支付的一种方式。在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修2年。维保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在24小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题2 小时内电话支持，难点、重点问题 2 天内现场解决，维保期内相关费用由乙方承担，维保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的1‰支付违约金; 延期超过15日，甲方有权强制解除合同。

（二）除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每延迟付款一日的应付而未付款的    %计算，最高限额为本合同总价的     %；延迟付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

（三）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（四）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（五）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出采购文件和响应文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、采购文件、响应文件及供应商在报价时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方执肆份、乙方各执贰份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即 。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与采购文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十七、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）                        乙方：  （盖章）

地址：                               地址：

法定（授权）代表人：                 法定（授权）代表人：

联系人：                             联系人：

联系电话：                           联系电话：

2025年    月   日                    2025年   月   日

- 第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、法人授权书

三、开标一览表

四、分项报价表

五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、投标所需其他材料

- 一、投标函

投标函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。

投标人名称：           （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

- 三、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

采购项目名称：

采购项目编号：

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：     年     月     日

- 四、分项报价表（须按采购清单逐一报价）

分项报价表

（货物类）

| 序号 | 产品 名称 | 规格 参数 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  |  | ￥ 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

- 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（货物类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小微企业制造。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；投标产品制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选制造商的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（单位名称）的（项目名称） 采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏离情况 （正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.针对采购需求中的实质性要求（“★”内容），投标人须做出明确响应。采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；若《技术响应偏离表》填写情况与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列明的，作无效响应处理。

2.对采购需求的其它非实质性要求，投标人按所投产品情况在此表中详细列出偏离情况（包括正偏离、负偏离、无偏离）并说明理由；未列明的均视为未响应招标文件要求。

## 七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如投标人中标，项目组成员按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

- 八、企业业绩

投标人自   年   月   日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 服务主要内容 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。