招　标　文　件

项目名称：苏宿园区2025-2026年市政设施维护项目

项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2025-0043

（服务类项目，专门面向中小企业）

采购人：苏州宿迁工业园区城市管理局

采购代理机构：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025年05月23日

第一章投标邀请

受[苏州宿迁工业园区城市管理局]的委托，[中诚智信工程咨询集团股份有限公司]就[苏宿园区2025-2026年市政设施维护项目]([JSZC-321395-ZCZX-G2024-0020])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况 苏宿园区2025-2026年市政设施维护项目的潜在投标人可在“宿迁市政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2025年06月13日09点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321395-ZCZX-G2025-0043

2.项目名称：苏宿园区2025-2026年市政设施维护项目

3.预算金额：240万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为240万元。

5.采购需求（简介）：苏宿园区范围内已交付的市政道路、桥梁、河道驳岸、人行道、平侧石、路名牌、指示牌、公交站台、雕塑等公共设施维护及其它零星工程，具体内容详见采购需求。

6.合同履行期限：12个月（实际进场日期以发包方通知时间为准）。

7.本项目不联合体投标。

二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

2.信用信息。信用信息查询渠道：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

信用信息的使用规则：供应商被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。（投标文件中无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：

1、供应商须具有市政公用工程施工总承包三级及以上企业资质且在响应文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态；

2、项目负责人注册专业、资格等级：具备市政公用工程专业二级及以上注册建造师资格，且同时具备建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。

3、供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

4、供应商拟选派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供2024年10月以来本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。

三、获取招标文件

1.时间：2025年05月23日至2025年05月30日17.30。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。投标人参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年06月13日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。招标公告发布媒体：宿迁市政府采购网、江苏省财政部门指定的媒体。

六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-82868318。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，投标人如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：苏州宿迁工业园区城市管理局

地址：苏州宿迁工业园区

联系方式：孙建0527-82868332

2.采购代理机构信息

名称：中诚智信工程咨询集团股份有限公司

地址：苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

联系方式：张苏云 18351066083

八、其他

1、有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2、本次招标不收取投标保证金。

第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中投标人的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称采购代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第（2）种方式执行：

（1）无需支付；

（2）采购人支付，具体方式及标准为：详见采购代理合同。支付方式可以通过转账或数字人民币等。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

8、招标文件的修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，更正公告应在投标截止时间至少15日前发出；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2 在投标截止时间前，采购代理机构可以对招标文件进行修改。

8.3 采购代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.4招标文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.5投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人承担。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六章“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各投标人在编制投标文件时请按照招标文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致投标文件被误读或评委会查找不到有效文件是投标人的风险。

10.2 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.3投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的投标人，按照无效响应处理(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

10.6中标后按相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件2份。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评委会可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评委会可以视同其未提供。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身、人工费（包括但不限于人员劳务费、法定节假日加班费、春节慰问金、防暑降温物品费用、高温费、养老保险等）、交通费、施工费、材料费、机械费、措施费、巡视费、相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及投标人企业管理费、利润、各种税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、投标声明及承诺函和开标一览表

14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标声明及承诺函、开标一览表。

14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15、投标有效期

15.1 投标有效期为开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

16、投标有效期的延长

16.1 在特殊情况下，采购代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

16.2中标人的投标文件作为项目服务合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

四、投标文件的递交

17、投标文件的递交

17.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

17.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

18、投标截止时间

18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。

投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。

18.2 采购代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。

19、投标文件的拒收

19.1采购代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

20、投标文件的撤回和修改

20.1 投标文件的撤回

20.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

20.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

20.2 投标文件的修改

20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加开标活动和在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件进行解密。

21.2开标时，由采购代理机构通过“苏采云”系统在线宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。投标人在不见面开标系统中确认投标价格，如投标人未在线参加开标或未在规定时间内确认价格的，视同认可开标结果。

21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 “苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

22、评委会

22.1 开标后，采购代理机构将立即组织评委会（以下简称评委会）进行评标。

22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

23、评标过程的保密与公正

23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、采购代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

23.3 采购代理机构和评委会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

24、投标文件的澄清

24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评委会并非对每个投标人都做澄清要求。

24.2需要投标人进行澄清、说明和补正的，本项目投标人的澄清、说明或者补正采用线上澄清，评委会将通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在规定时间内通过“苏采云”系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

25、对投标文件的初审

25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或其委托的代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

25.1.3对各投标人符合性审查过程中，对初步被认定为无效投标者，由评委会组长或采购人代表将集体意见通过“苏采云”系统中告知未通过符合性审查的原因，评标结束后，将不再告知未通过符合性审查的原因。

25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

25.6投标人在开、评标全过程中应应随时保持系统在线，及时在“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

26、无效投标条款和废标条款

26.1无效投标条款

26.1.1 投标人在“苏采云”系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

26.1.6未通过符合性审查的。

26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.1.10评委会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过“苏采云”系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评委会应当将其作为无效投标处理。

26.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投产品不在强制采购范围内的。（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

26.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

26.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

26.2废标条款

26.2.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

26.2.3因重大变故，采购任务取消的。

26.2.4评委会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

26.2.5 因“苏采云”系统系统故障原因造成开标不成功的。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的处理：

26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的投标人或者在评标期间对招标文件做出实质响应的投标人不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

27、确定中标单位

27.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

27.2 按以下第（2）种方式确定中标人

（1）评委会直接确定排名第一的中标候选人为中标人；

（2）采购人在评委会推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

按第2种方式确定中标人的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

27.3 采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

27.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

27.4.1提供虚假材料谋取中标的。

27.4.2向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

27.4.4与采购人或者其他投标人恶意串通的。

27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的。

27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

28、质疑处理

28.1 提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

28.2投标人认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述28.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

28.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

28.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

28.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。

28.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。投标人如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

28.4 投标人应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，投标人应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：苏州宿迁工业园区城市管理局、中诚智信工程咨询集团股份有限公司

联系电话：18351066083

通讯地址：苏宿园区、苏宿工业园区生产力中心7-105室（苏州银行取款机隔壁）

28.5 以下情形的质疑不予受理

28.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

28.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

28.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

28.5.4 未参加投标活动的投标人或在投标活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑。

28.5.5投标人组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

28.6  投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚和记录该投标人的失信信息。

28.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

29、中标通知书

29.l 中标结果确定后，代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载中标通知书。中标供应商可自行下载打印《中标通知书》，《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

29.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

30. 签订合同

30.l中标人应当在中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。并在签订之日起2个工作日内将政府采购合同在指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

30.4本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第（2）种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：

2.不允许分包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包形式履行合同,否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.履约保证金

本项目收取履约保证金。

31.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

31.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的5%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

31.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

31.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

31.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

31.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

31.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。31、服务（包含与服务相关的货物）的追加。

32、政府采购履约资金扶持政策

32.1依据《关于转发江苏省财政厅、中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（通财购〔2021〕41号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。中标投标人如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

33、验收及付款

33.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

33.2采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

33.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

33.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

34、付款

按照以下确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

预付款：合同金额的10%，合同签订后按规定支付；

进度款：按季度支付工程进度款。发包人只对已计量的合格工程量进行支付，发包人收到现场发包人代表审核通过的工程款支付申请表后，办理支付已完合格工程完工额的30%。

承包人在每季度工程完工后编制该季度的工程结算，在审计结束后办理支付至审计结算总额的90%，剩余10%在全部合同履行结束，发包人签发《竣工验收鉴定书》（合同终验类）并且所有结算均审计完成后结合发包人对承包人的考核情况进行支付。所有款项均不计算利息。可以采用数字人民币支付。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

35、其他

1、现场踏勘：采购单位不组织踏勘现场。投标人应自行踏勘现场，充分了解项目内容及环境等。供应商无权因现场勘察不周，情况了解不细或因素考虑不全面而提出修改投标、调整报价或提出赔偿等要求。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担，对未踏勘现场造成的后果供应商自负。

2、本项目无招标工程量清单，投标人在投标函中填写投标总报价即可。结算下浮率=（2400000.00﹣中标价）÷2400000.00元×100%。

结算下浮率四舍五入，保留两位小数。

3、本工程采用固定费率合同，竣工结算时仅调整现场签证和工程变更所产生的费用，其他费用均不调整，投标人不得因最终结算审计价的增减而提出任何形式的索赔。

第三章合同文本

政府采购合同参考范本

第一部分 合同书

项目名称：

甲方：

乙方：

签订地：

签订日期：     年     月    日

政府采购合同参考范本

根据招标编号         号招标文件及乙方的投标文件和中标通知书，甲方（采购单位）乙方（维护单位）双方就此次中标的                   的事宜，签订本合同书。

一、项目概况

1.1 服务项目：苏宿园区2025-2026年市政设施维护项目

1.2 服务内容：苏宿工业区内已交付的市政设施维护工作，具体包括：苏宿园区范围内已交付的市政道路、桥梁、河道驳岸、人行道、平侧石、路名牌、指示牌、公交站台、民俗馆、闸站、公厕、园林建筑、管理用房、雕塑、河道爬梯等公共设施维护及其它零星维修工程（具体作业任务量及内容以甲方任务通知单为准）。

1.3 维护期限（工期）：维护期限：12个月（实际进场日期以发包方通知时间为准）。

二、维护内容及要求

（一）维护内容

负责苏宿园区范围内已建成市政设施巡查、维护等工作，范围包括市政道路、桥梁、河道驳岸、人行道、平侧石、路名牌、指示牌、公交站台、民俗馆、闸站、公厕、园林建筑、管理用房、雕塑、户外健身器材、爬梯等公共设施巡查、维护及其它零星维修工程。

（二）维护要求

1、承包商应根据合同约定成立专职巡视队伍，人员及车辆要求不低于招标文件清单要求，对区域内道路、桥梁、河道等市政设施进行巡视，及时发现和处理具有安全隐患的相关事宜。如因巡视不到位、修复不及时所造成的一切损失由承包商承担。

2、承包商巡视中发现安全隐患，应第一时间做好安全警示措施，并及时上报。对区域范围内未经批准进行的开挖、顶管等施工行为应及时发现上报并采取有效措施进行劝阻。

3、系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查管理和维护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关月报、养护计划等。

4、巡视人员应经过安全教育和专业培训并统一着装。

5、建发公司对巡视人员进行不定期检查，如巡视人员少于规定人数，将按考核办法进行处罚。

6、承包商应做到所有路段每天至少巡视1次，重点路段应适当增加巡视频率，并做好巡视台账。

7、承包商应严格遵守安全文明施工有关规定，施工现场应采用移动围栏，配备交通指示。注意高压电线、地下电缆等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。

8、承包商应遵守相关安全规程条款以及根据该规程制定的各项规定。

9、承包商应负责现场所有人员的安全。承包商不应允许任何工人在不符合安全规程的条件下施工，否则将承担因此产生的一切责任。

10、严格遵守安全规程的相关要求，如配备合适的安全帽、安全带等。所有进入作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服，穿戴整洁。

11、维护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。

12、现场施工材料、设备堆放整齐。废料清运应做到日产日清。

13、现场布置：若承包商需要搭建棚子、布设料场等，必须向业主提交一份现场布置计划、说明位置，以便在施工前向相关部门报批。

14、噪音防护：如果附近有企业或居民住宅区，承包商应按照业主的指示，采取一切必要的措施，使其对邻近产生的干扰减至最低限度。

15、承包商必须采取一切必要的措施降低其工地上的机械设备产生油污污染路面、排出过量烟雾、气味。当接到业主的通知时，承包商必须停止使用此类机械设备并清理被污染路面，费用由承包商承担。

施工结束后，承包商必须清理和拆除全部剩余的垃圾以及一切无用的临时设施，保持工地及周边环境的清洁整齐。

16、项目经理专用原则：项目经理必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目经理应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。中标后项目经理未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚 50000 元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。中标单位如需更换项目经理，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目经理现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目经理，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。采购单位有权要求更换其不称职的项目管理人员（项目经理、安全员等），项目管理人员试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。

17、安全员等项目管理人员必须为专职人员，不得兼职其他岗位。

18、项目经理、安全员每天实行签到打卡制度。项目管理人员通讯工具必须保持24小时畅通，周末、节假日必须安排1名管理人员值班。

19、维护标准应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《钢纤维混凝土检查井盖》（JC889-2001）、《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 、《民用建筑修缮工程施工标准》(JGJ/T112-2019)、《住宅装修装饰工程施工规范》（GB50327-2019）、 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）等规范要求。

三、合同价款

3.1本工程结算计价依据：签证工程量；《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订）；省住房城乡建设厅关于印发《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》的通知（苏建城[2014]280号）；政策性调整；施工同期的宿迁工程造价管理发布的指导价，无指导价的主要材料价格如需确认则由承包方呈报，并经发包方考察、询价后双方共同确认。

3.2本工程结算计价取费：①直接工程费：按《江苏省市政设施养护维修定额》套价计取②措施费：按苏建城[2014]280号文计取③间接费：按苏建城[2014]280号文计取④利润：按苏建城[2014]280号文计取⑤税金：执行国家、省、市最新规定。

3.3本工程采用固定费率合同，中标结算下浮率：             。最终结算价款：最终结算价款=最终套价价格*（1-中标结算下浮率），但已给定的单价结算时不再下浮（巡查人工取费取税后给定的全费用单价：95元/工日，小型运输车取费取税后给定的全费用单价：260元/台班，挖土机、推土机进退场取费取税后给定的全费用单价：600元/次，挖掘机、推土机取费取税后给定的全费用单价：260元/小时）。

四、转包或分包

4.1 本合同范围的服务，应由乙方直接提供，禁止将本合同的服务内容转包或分包。

4.2 乙方如将本合同服务内容转包或分包，甲方有权单方面解除合同。

五、服务期限：

服务期限为12个月。

六、服务费支付

6.1 费用结算方式：

对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户或乙方数字人民币账户。

预付款：合同签订且在收到乙方发票后10个工作日内，支付合同价款总额的10%；

进度款：按季度支付工程进度款。发包人只对已计量的合格工程量进行支付，发包人收到现场发包人代表审核通过的工程款支付申请表后，办理支付已完合格工程完工额的30%。

承包人在每季度工程完工后编制该季度的工程结算，在审计结束后办理支付至审计结算总额的90%，剩余10%在全部合同履行结束，发包人签发《竣工验收证书》（合同终验类）并且所有结算均审计完成后结合发包人对承包人的考核情况进行支付。所有款项均不计算利息。

工程付款时承包人应向发包人提供符合园区税务部门认可的有效增值税普通发票，并应符合专用条款关于工程价款及结算的所有要求。

承包人在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：1、发包人委托或要求承包人办理的建筑工程一切险和第三者责任险的保单（复印件）；2、合同协议书复印件；3、发包人出具的进场指令单。

质保期内承包人承担免费维修、维护义务。质保期从发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起计算，时间为一年。

注：在签订合同时，乙方明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的， 甲方可不适用前述规定。

6.2 乙方账户信息：

开户名：

开户行：

账  号：

乙方若变更上述账户信息的，应提前5个工作日通过书面的方式通知甲方。若乙方未书面通知甲方，甲方向乙方提供的上述账户信息支付本合同项下的服务费用的，即视为已经履行的相应的付款义务，甲方不再承担逾期付款的责任。

七、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

7.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，乙方还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

7.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的5%提交。

支持和鼓励乙方使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，乙方如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的1.2 %（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

7.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至乙方存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

7.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

7.5履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

7.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，乙方不履行与甲方订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

7.7逾期退还履约保证金违约责任

甲方逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

八、税费负担

本合同项下所有相关的一切税费均由乙方负担。

九、检查与考核

1、考核方式

对乙方的考核采取日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。具体考核工作由苏宿园区建设发展有限公司（以下简称建发公司）具体负责：

（1）建发公司现场代表对乙方工作情况进行现场检查，每月检查频率不少于4次。在检查过程中，若现场代表发现问题，乙方现场管理人员需在考核表上签字确认，如若乙方管理人员未及时签字确认，将一律视作乙方默认考核评分结果。建发公司现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）建发公司管理部门每月对乙方工作进行综合考评不少于1次，综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）建发公司管理层每月对乙方工作进行综合考评不少于1次，综合考评得分占月度考核成绩的10%。

对乙方单位的考核采取日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

（1）甲方现场代表每天对乙方工作进行检查，每月不少于4次。甲方在检查中发现的问题，乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。甲方现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）甲方管理部门每月对乙方工作进行综合考评检查不少于1次。甲方综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）甲方公司管理层每月不定期对乙方工作进行检查不少于1次。甲方管理层考评得分占月度考核成绩10%。

2、扣款方式

| 考核得分（满分100分） | 维护费用扣款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 全额支付当月维护费用 |  |
| 90（含）-95分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 500（元） |  |
| 80（含）-90分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 1000（元） |  |
| 70（含）-80分 | 支付50%当月维护费用 |  |
| 70分以下 | 支付40%当月维护费用；连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除 |  |

十、管理事项

按照本合同约定、采购文件要求以及乙方的投标文件、承诺事项等进行管理。

十一、双方权利义务

11.1甲方责任：

1、指定专人作为甲方联系人予以协调工作。加强与乙方沟通，交流情况，互通信息。

2、甲方应教育其所属人员尊重乙方工作人员的劳动成果，积极配合乙方工作人员履行好合同所规定的职责和义务。对甲方人员因使用设备、器材、器械不当而造成的损失与乙方无关。

11.2乙方责任：

1、乙方在从事市政道路养护服务工作中应当做到文明工作、安全生产，采取必要的安全防范措施，合同期内，乙方养护工作人员发生的一切安全问题包括由于乙方提供的养护服务导致的安全事故的责任，均由乙方自行负责，与甲方无关。

2、乙方应及时调整不适应工作需求的市政道路养护服务管理人员及其员工。如甲方认为该员工不能胜任本职工作的，必须调整。

3、乙方应经常对员工进行岗位职责和安全教育，加强岗位责任考核。因管理不当、违规操作发生设备损坏、被盗等安全事故对甲方造成一定损失的，乙方需承担相应的赔偿责任。具体办法于合同签订后经甲乙双方协商后确定。

4、乙方负有对自己员工的安全责任，甲方不承担任何相关责任。

十二、违约责任

12.1 合同一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

12.2 有下列情形之一的，乙方不能按照本合同约定提供服务的，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方方支付合同总价款的5%作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。同时甲方有权要求乙方承担因此造成的其他损失：

（1）乙方未按照合同约定支付人员工资，导致信访、投诉等情况的；

（2）乙方因管理失职造成恶劣社会影响、安全事故或导致管理部门被追责的；

12.3因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

12.4合同一方因不可抗力不能履行合同的，应及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

12.5项目经理专用原则：项目经理必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目经理应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。中标后项目经理未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚50000 元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。中标单位如需更换项目经理，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目经理现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目经理，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目经理均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，进场前及履约服务开始十二个月内（含）更换项目经理 50000 元/人·次，履约服务后第十三个月至履约结束更换项目经理 30000 元/人·次。

十三、不可抗力事件处理

13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同的，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

13.4 供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

十四、诉讼

14.1双方在履行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，任何一方可向工程所在地人民法院提起起诉。

十五、合同其他文件

下列文件为本合同不可分割部份，与本合同具有同等效力。

（1）本项目的招标文件

（2）中标通知书；

（3）乙方投标文件；

（4）乙方在招投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人（或负责人）或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效，合同签订后2个工作日内需将合同送至招标代理机构上传系统网上公示。

16.2 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》的规定，经甲乙双方协商一致，可签订补充协议。

16.3 本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执二份、财政局和招标代理机构各执一份，各份具有同等法律效力。

甲方(签章)：                          乙方（签章）：

法定代表人或其委托代理人：	          法定代表人或其委托代理人：

年   月   日                           年   月   日

附件一：苏州宿迁工业园区市政设施维护考核评分细则

附件二：苏宿园区市政设施维护巡查记录表

| 附件1：苏州宿迁工业园区市政设施维护考核评分细则. 序号; 项目; 考核内容; 扣分; 备注. 1; 人员设备; 项目经理或技术负责人未经批准擅自离岗，扣10分/次. 2; 巡查人数少于合同及招标文件要求，少一人扣1分. 3; 作业人员未按要求统一着装、佩戴安全防护措施，扣1分/人·次. 4; 合同要求配备的机械设备擅自离开园区，扣5分/次. 5; 日常巡查; 巡视人员未按规定进行巡视或巡视不到位，视情节轻重扣1-5分. 6; 巡查中未能及时发现市政设施损坏，扣1分/处. 7; 巡视记录不全或未记录，扣1分/次. 8; 巡视中未能及时发现和处理坑槽等涉及行车或行走安全事宜，扣2分/处. 9; 巡视中未能及时发现无证开挖等破坏市政设施行为，扣1分/次. 10; 巡视中未能及时发现、报告涉及安全的重大隐患，扣5分/次. 11; 维护质量; 人行道表面不平整，砌块松动、残缺，积水严重，扣1分/处. 12; 路缘石、踏步松动、缺失，扣1分/处. 13; 树池凸起、残缺，扣1分/处. 14; 共建井盖、井座损坏未及时发现扣1分；缺失，扣2分/处. 15; 挡车杆或景观栅栏损坏、缺失，扣1分/处. 16; 桥梁栏杆松动或缺失未及时处理，扣1分/处. 17; 桥面铺装损坏未及时发现上报，扣1分/处. 18; 桥面泄水口堵塞未及时清理，扣1分/处. 19; 桥梁伸缩缝未定期清理或堵塞卡死，扣2分/处. 20; 河道驳岸巡查不到位或存在损坏未及时发现上报，扣2分/处. 21; 公交站台设施损坏或广告布脱落，扣1分/座. 22; 果壳箱损坏或基础松动未及时发现处理，扣1分/处. 23; 户外健身器材损坏未及时发现处理，扣1分/次. 24; 户外健身器材未按规定检修保养，扣2分/次. 25; 交通设施基础松动或标志（牌）脱落、损坏未及时发现，扣2分/次. 26; 安全文明施工; 承包人未按要求建立项目安全生产管理、应急预案及应急演练、培训教育等制度，扣2-10分. 27; 承包人未按规定开展培训教育、应急演练等，或者记录不全的，扣2分/次. 28; 养护过程中未采取文明施工、环保措施或采取措施不到位。如现场布置、路面污染、降尘降噪等，视情节轻重扣1-5分. 29; 施工现场未设置安全警示标识，扣5分/次. 30; 施工区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，扣1分/次. 31; 施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，扣1分/次. 32; 施工造成市政道路污染，扣1分/处并清理干净. 33; 施工结束后未及时清理建材、垃圾等，扣2分/处. 34; 车辆设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分. 35; 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新的；作业车辆未按要求张贴警示标贴或警示标贴脱落、破损未及时更新的，扣1分/辆. 36; 养护过程中发现重大安全隐患应及时书面上报，未上报的扣5分/次. 37; 其他; 承包商对维修任务响应不及时，扣2分/次. 38; 无正当原因导致工期延误并无书面汇报，扣1分/天. 39; 未按要求报送计划、总结等材料或材料不符合要求，扣2分/次. 40; 工程中存在问题被上级通报批评的，扣1-5分/次. 41; 施工中未按业主要求整改或存在偷工减料行为，扣5分/次. 42; 对雨雪灾害天气、重大活动保障、应急处置事件保障不利，扣5分/次. 43; 因承包人原因发生有责投诉、或遭新闻媒体曝光，扣5分/次. 44; 同一地点连续两次发现同一问题，未整改或整改不到位，加倍扣分. 考核人： 项目负责人：. 附件二：苏宿园区市政设施维护巡查记录表 巡查单位： 巡查日期： |
| --- |
| 序号 | 分类 |  | 位置地点 | 道路设施缺陷描述 | 缺陷数量范围 | 处理措施 | 备注 |
| 1 | 沥青路面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人行道 | 面层 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平侧石 |  |  |  |  |  |
|  |  | 树穴石 |  |  |  |  |  |
|  |  | 踏步 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无障碍设施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 共建检查井及井盖 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 河道驳岸 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 公交站台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 果壳箱 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防栓 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交通设施 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人： 复核人： 业主代表： 巡查注意事项： 1.巡查人员应按合同约定统一着装、穿戴整齐，配备必要安全防护措施，全面巡查每日不少于2次。对巡查中发现的问题应详细记录并及时上报，对可能存在安全隐患的应第一时间做好安全防护，设立警示标识并及时上报组织抢修。 2.沥青路面巡查重点：重点关注裂缝产生与发展、坑槽、拥包、沉陷、车辙、波浪（搓板）、麻面松散、泛油、啃边等病害。 - 人行道巡查重点：人行道及其附属设施应处于完好状态，人行道的养护应符合下列规定：①表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；②缘石、踏步稳定牢固，不得缺失；③树池框不得凸起、残缺；④人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失；⑤盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确。 - 共建检查井：确保各类共建检查井井盖及井座完好，如有损坏及时更换。 5.桥梁巡查内容：①桥面铺装是否完整，有无裂缝、局部坑槽、波浪、碎边。桥头有无跳车；②桥面泄水管是否堵塞和破损；③伸缩缝是否堵塞卡死，连接件是否松动破损；④人行道、缘石、栏杆、扶手有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件等；⑤翼墙有否开裂和异常变形。 6.河道驳岸：重点关注河道驳岸迎水面是否有裂缝、空洞、坍塌等情况，堤顶是否有裂缝、沉降、塌陷等，挡墙有无变形等。 7.公交站台：保证站台设施完好，站台广告布无脱落现象。 8.果壳箱：确保果壳箱完好，开启灵活，基础无松动。 9.消防栓：检查消防栓是否通水，部件是否缺失，如有损毁及时报修。 10.交通设施：交通指示牌是否稳固，标志有无脱落，标线有无损毁。 |  |  |  |  |  |  |  |

第四章 采购需求

一、项目属性：服务类项目。

二、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

三、本项目不接受进口产品。

四、采购需求包括拟采购的标的及其需要满足的技术要求。

苏宿园区范围内已交付的市政道路、桥梁、河道驳岸、人行道、平侧石、路名牌、指示牌、公交站台、雕塑等公共设施维护及其它零星工程（具体作业任务量及内容以甲方任务通知单为准）。

★五、人员及设备要求（★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则将作无效标处理）

1、项目经理要求：市政公用工程二级及以上注册建造师，同时具有安全生产考核合格证（B）类证件。

2、安全员1名，政府安监部门（应急管理部门）或其认可的相关培训机构颁发的安全管理人员培训合格证书，具备能够熟练运用如安企星、江苏省生命线等相关APP检查软件能力。

3、固定巡视人员4名（年龄60周岁以内），固定巡查人工按4人/天×每月天数计算（按定额不下浮），且该人员承担日常巡查及零星维修作业（工人须具有一定市政维修技能），即在日常维护工作中不再另计人工（除工程量超出该人工作业范围且经甲方批准除外）。

4、巡视车辆（皮卡）1辆（车辆要求初次上牌日期为2020年1月1日以后，提供行驶证），运载汽车1辆（车辆要求初次上牌日期为2020年1月1日以后，提供行驶证）。

5、如申请人开标前未具备上述设备，则投标时须提供设备承诺书。

6、申请人需为项目组人员购买雇主责任险、建筑行业安全生产责任险，累计保额不低于100万元。

六、适用标准、规范

1、《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）

2、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）

3、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)

4、《钢纤维混凝土检查井盖》（JC889-2001）

5、《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）

6、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001)

7、《民用建筑修缮工程施工标准》(JGJ/T112-2019)

8、《住宅装修装饰工程施工规范》（GB50327-2019）

9、 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）

在执行上述规范和文件过程中，如各规章、文件有差异，按标准高的执行。

七、维护内容及要求

（一）维护内容

负责苏宿园区范围内已建成市政设施巡查、维护等工作，范围包括市政道路、桥梁、河道驳岸、人行道、平侧石、路名牌、指示牌、公交站台、民俗馆、闸站、公厕、园林建筑、管理用房、雕塑、户外健身器材、爬梯等公共设施巡查、维护及其它零星维修工程。

（二）维护要求

1、承包商应根据合同约定成立专职巡视队伍，人员及车辆要求不低于招标文件清单要求，对区域内道路、桥梁、河道等市政设施进行巡视，及时发现和处理具有安全隐患的相关事宜。如因巡视不到位、修复不及时所造成的一切损失由承包商承担。

2、承包商巡视中发现安全隐患，应第一时间做好安全警示措施，并及时上报。对区域范围内未经批准进行的开挖、顶管等施工行为应及时发现上报并采取有效措施进行劝阻。

3、系统掌握区域内市政设施具体情况，建立健全日常巡查管理和维护台帐制度，认真做好台帐的整理和归档工作，按时报送相关月报、养护计划等。

4、巡视人员应经过安全教育和专业培训并统一着装。

5、建发公司对巡视人员进行不定期检查，如巡视人员少于规定人数，将按考核办法进行处罚。

6、承包商应做到所有路段每天至少巡视2次，重点路段应适当增加巡视频率，并做好巡视台账。

7、承包商应严格遵守安全文明施工有关规定，施工现场应采用移动围栏，配备交通指示。注意高压电线、地下电缆等可能带来施工安全隐患的问题，并承担由此可能产生的费用。

8、承包商应遵守相关安全规程条款以及根据该规程制定的各项规定。

9、承包商应负责现场所有人员的安全。承包商不应允许任何工人在不符合安全规程的条件下施工，否则将承担因此产生的一切责任。

10、严格遵守安全规程的相关要求，如配备合适的安全帽、安全带等。所有进入作业现场内的人员，必须穿戴具有反光功能的安全标志服，穿戴整洁。

11、维护作业现场应设置明显安全标志和采取有效的安全防护措施。

12、现场施工材料、设备堆放整齐。废料清运应做到日产日清。

13、现场布置：若承包商需要搭建棚子、布设料场等，必须向业主提交一份现场布置计划、说明位置，以便在施工前向相关部门报批。

14、噪音防护：如果附近有企业或居民住宅区，承包商应按照业主的指示，采取一切必要的措施，使其对邻近产生的干扰减至最低限度。

15、承包商必须采取一切必要的措施降低其工地上的机械设备产生油污污染路面、排出过量烟雾、气味。当接到业主的通知时，承包商必须停止使用此类机械设备并清理被污染路面，费用由承包商承担。

施工结束后，承包商必须清理和拆除全部剩余的垃圾以及一切无用的临时设施，保持工地及周边环境的清洁整齐。

16、承包人擅自更换项目经理的违约责任：向发包人支付违约金10万元，并承担上述违约给发包人造成的损失。经发包人书面批准，承包人更换项目经理的，每更换一次，承包人需通过其企业帐户以银行转帐方式向发包人支付违约金5万元。

项目经理专用原则：项目经理必须专门服务于本项目，不得用于其他项目中，且原则上不得更换。项目经理应为非变更后无在养项目，或是变更后无在养项目（必须是原合同养护期已满）。中标后项目经理未按投标承诺到位或中标单位未经采购方批准私自更换的，一经发现处罚 50000 元/人·次，同时中标单位仍应按投标承诺将人员配备到位。中标单位如需更换项目经理，应向采购方提出书面申请，经采购方批准后方可进行更换，所更换人员资格不得低于其投标文件承诺；中标后由于项目经理现场管理工作不到位，或无法起到应有的作用，视为不称职，采购方将要求中标单位更换项目经理，且所更换人员不得低于其投标文件承诺。无论中标单位申请更换或因不称职更换项目经理均视为中标单位违约行为，采购方将向中标单位收取违约金，进场前及履约服务开始十二个月内（含）更换项目经理 50000 元/人·次，履约服务后第十三个月至履约结束更换项目经理 30000 元/人·次。采购单位有权要求更换其不称职的项目管理人员（项目经理、技术负责人、安全员和资料员），项目管理人员试用期为3个月，3个月后视其履职情况决定去留。

17、资料员、安全员等项目管理人员必须为专职人员，不得兼职其他岗位。

19、项目经理、技术负责人、资料员、安全员每天实行签到打卡制度。上述人员通讯工具必须保持24小时畅通，周末、节假日必须安排1名上述人员值班。

20、维护标准应符合《城镇道路养护技术规范》（CJJ36-2016）、《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99-2017）、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008)、《钢纤维混凝土检查井盖》（JC889-2001）、《道路作业交通安全标志》（GA182-1998）、《城市道路和建筑物无障碍设计规范》(JGJ50-2001) 、《民用建筑修缮工程施工标准》(JGJ/T112-2019)、《住宅装修装饰工程施工规范》（GB50327-2019）、 《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）等规范要求。

（三）苏宿园区2025年市政维护拟维修项目明细，具体作业任务量及内容以甲方任务通知单为准。

| 序号 | 项目名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 彩虹桥出新 | 1100m2 |
| 2 | 人行道维修 | 3000m2 |
| 3 | 沥青路面维修 | 4000m2 |
| 4 | 沥青路面灌缝 | 200000m |
| 5 | 路牙石维修 | 800m |
| 6 | 各类指示牌维修 | 150个 |
| 7 | 各类井盖更换 | 200套 |
| 8 | 木栈道刷清漆保养 | 2500m2 |
| 9 | 户外公园、球场、健身设施维护 | 约10处 |

八、付款方式

合同金额的10%，合同签订后按规定支付。按季度支付工程进度款。发包人只对已计量的合格工程量进行支付，发包人收到现场发包人代表审核通过的工程款支付申请表后，办理支付已完合格工程完工额的30%。

承包人在每季度工程完工后编制该季度的工程结算，在审计结束后办理支付至审计结算总额的90%，剩余10%在全部合同履行结束，发包人签发《竣工验收证书》（合同终验类）并且所有结算均审计完成后结合发包人对承包人的考核情况进行支付。所有款项均不计算利息。

工程付款时承包人应向发包人提供符合园区税务部门认可的有效增值税普通发票，并应符合专用条款关于工程价款及结算的所有要求。

承包人在第一次申请付款时，必须在付款申请材料后附上：1、发包人委托或要求承包人办理的建筑工程一切险和第三者责任险的保单（复印件）；2、合同协议书复印件；3、发包人出具的进场指令单。

质保期内承包人承担免费维修、维护义务。质保期从发包人颁发竣工验收合格鉴定书之日起计算，时间为一年。

九、检查与考核

1、考核方式

对中标单位的考核采取日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。具体考核工作由苏宿园区建设发展有限公司（以下简称建发公司）具体负责：

（1）建发公司现场代表对乙方工作情况进行现场检查，每月检查频率不少于4次。在检查过程中，若现场代表发现问题，乙方现场管理人员需在考核表上签字确认，如若乙方管理人员未及时签字确认，将一律视作乙方默认考核评分结果。建发公司现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）建发公司管理部门每月对乙方工作进行综合考评不少于1次，综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）建发公司管理层每月对乙方工作进行综合考评不少于1次，综合考评得分占月度考核成绩的10%。

对中标单位的考核采取甲方日常检查、月度综合检查相结合的考核原则。

（1）甲方现场代表每天对乙方工作进行检查，每月不少于4次。甲方在检查中发现的问题，乙方现场管理人员应在考核表上签字确认，如若乙方管理人员不及时签字确认，甲方一律视为乙方默认甲方的考核评分。甲方现场代表考核得分占月度考核成绩的70%。

（2）甲方管理部门每月对乙方工作进行综合考评检查不少于1次。甲方综合考评得分占月度考核成绩的20%。

（3）甲方公司管理层每月不定期对乙方工作进行检查不少于1次。甲方管理层考评得分占月度考核成绩10%。

2、扣款方式

| 考核得分（满分100分） | 维护费用扣款方式 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 95分（含）以上 | 全额支付当月维护费用 |  |
| 90（含）-95分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 500（元） |  |
| 80（含）-90分 | 扣款额=（100-当月考核得分）* 1000（元） |  |
| 70（含）-80分 | 支付50%当月维护费用 |  |
| 70分以下 | 支付40%当月维护费用；连续2月考核得分低于70分的，合同自动解除，履约保证金全额扣除 |  |

附件一：苏州宿迁工业园区市政设施维护考核评分细则

附件二：苏宿园区市政设施维护巡查记录表

| 附件一：苏州宿迁工业园区市政设施维护工程考核评分细则 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 承包单位： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 考核内容 | 扣分 | 备注 |
| 1 | 人员设备 | 项目经理或技术负责人未经批准擅自离岗，扣10分/次 |  |  |
| 2 |  | 巡查人数少于合同及招标文件要求，少一人扣1分 |  |  |
| 3 |  | 作业人员未按要求统一着装、佩戴安全防护措施，扣1分/人·次 |  |  |
| 4 |  | 合同要求配备的机械设备擅自离开园区，扣5分/次 |  |  |
| 5 | 日常巡查 | 巡视人员未按规定进行巡视或巡视不到位，视情节轻重扣1-5分 |  |  |
| 6 |  | 巡查中未能及时发现市政设施损坏，扣1分/处 |  |  |
| 7 |  | 巡视记录不全或未记录，扣1分/次 |  |  |
| 8 |  | 巡视中未能及时发现和处理坑槽等涉及行车或行走安全事宜，扣2分/处 |  |  |
| 9 |  | 巡视中未能及时发现无证开挖等破坏市政设施行为，扣1分/次 |  |  |
| 10 |  | 巡视中未能及时发现、报告涉及安全的重大隐患，扣5分/次 |  |  |
| 11 | 维护质量 | 人行道表面不平整，砌块松动、残缺，积水严重，扣1分/处 |  |  |
| 12 |  | 路缘石、踏步松动、缺失，扣1分/处 |  |  |
| 13 |  | 树池凸起、残缺，扣1分/处 |  |  |
| 14 |  | 共建井盖、井座损坏未及时发现扣1分；缺失，扣2分/处 |  |  |
| 15 |  | 挡车杆或景观栅栏损坏、缺失，扣1分/处 |  |  |
| 16 |  | 桥梁栏杆松动或缺失未及时处理，扣1分/处 |  |  |
| 17 |  | 桥面铺装损坏未及时发现上报，扣1分/处 |  |  |
| 18 |  | 桥面泄水口堵塞未及时清理，扣1分/处 |  |  |
| 19 |  | 桥梁伸缩缝未定期清理或堵塞卡死，扣2分/处 |  |  |
| 20 |  | 河道驳岸巡查不到位或存在损坏未及时发现上报，扣2分/处 |  |  |
| 21 |  | 公交站台设施损坏或广告布脱落，扣1分/座 |  |  |
| 22 |  | 果壳箱损坏或基础松动未及时发现处理，扣1分/处 |  |  |
| 23 |  | 户外健身器材损坏未及时发现处理，扣1分/次 |  |  |
| 24 |  | 户外健身器材未按规定检修保养，扣2分/次 |  |  |
| 25 |  | 交通设施基础松动或标志（牌）脱落、损坏未及时发现，扣2分/次 |  |  |
| 26 | 安全文明施工 | 承包人未按要求建立项目安全生产管理、应急预案及应急演练、培训教育等制度，扣2-10分 |  |  |
| 27 |  | 承包人未按规定开展培训教育、应急演练等，或者记录不全的，扣2分/次 |  |  |
| 28 |  | 养护过程中未采取文明施工、环保措施或采取措施不到位。如现场布置、路面污染、降尘降噪等，视情节轻重扣1-5分 |  |  |
| 29 |  | 施工现场未设置安全警示标识，扣5分/次 |  |  |
| 30 |  | 施工区域指示、警示、施工安全标志不健全、不规范，扣1分/次 |  |  |
| 31 |  | 施工现场布置不合理；材料、设备堆放不整齐，扣1分/次 |  |  |
| 32 |  | 施工造成市政道路污染，扣1分/处并清理干净 |  |  |
| 33 |  | 施工结束后未及时清理建材、垃圾等，扣2分/处 |  |  |
| 34 |  | 车辆设备未按规定保养或保养记录不全，扣2分 |  |  |
| 35 |  | 车辆未按要求张贴或喷涂标识或者标识脱落、破损未及时更新的；作业车辆未按要求张贴警示标贴或警示标贴脱落、破损未及时更新的，扣1分/辆 |  |  |
| 36 |  | 养护过程中发现重大安全隐患应及时书面上报，未上报的扣5分/次 |  |  |
| 37 | 其他 | 承包商对维修任务响应不及时，扣2分/次 |  |  |
| 38 |  | 无正当原因导致工期延误并无书面汇报，扣1分/天 |  |  |
| 39 |  | 未按要求报送计划、总结等材料或材料不符合要求，扣2分/次 |  |  |
| 40 |  | 工程中存在问题被上级通报批评的，扣1-5分/次 |  |  |
| 41 |  | 施工中未按业主要求整改或存在偷工减料行为，扣5分/次 |  |  |
| 42 |  | 对雨雪灾害天气、重大活动保障、应急处置事件保障不利，扣5分/次 |  |  |
| 43 |  | 因承包人原因发生有责投诉、或遭新闻媒体曝光，扣5分/次 |  |  |
| 44 |  | 同一地点连续两次发现同一问题，未整改或整改不到位，加倍扣分 |  |  |
| 考核人： 项目负责人： |  |  |  |  |

| 附件二：苏宿园区市政设施维护巡查记录表 巡查单位： 巡查日期： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 |  | 位置地点 | 道路设施缺陷描述 | 缺陷数量范围 | 处理措施 | 备注 |
| 1 | 沥青路面 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 人行道 | 面层 |  |  |  |  |  |
|  |  | 平侧石 |  |  |  |  |  |
|  |  | 树穴石 |  |  |  |  |  |
|  |  | 踏步 |  |  |  |  |  |
|  |  | 无障碍设施 |  |  |  |  |  |
| 3 | 共建检查井及井盖 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥梁 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 河道驳岸 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 公交站台 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 果壳箱 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 消防栓 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 交通设施 |  |  |  |  |  |  |
| 记录人： 复核人： 业主代表： 巡查注意事项： 1.巡查人员应按合同约定统一着装、穿戴整齐，配备必要安全防护措施，全面巡查每日不少于2次。对巡查中发现的问题应详细记录并及时上报，对可能存在安全隐患的应第一时间做好安全防护，设立警示标识并及时上报组织抢修。 2.沥青路面巡查重点：重点关注裂缝产生与发展、坑槽、拥包、沉陷、车辙、波浪（搓板）、麻面松散、泛油、啃边等病害。 3.人行道巡查重点：人行道及其附属设施应处于完好状态，人行道的养护应符合下列规定：①表面平整，无积水，砌块无松动、残缺，相邻块高差符合要求；②缘石、踏步稳定牢固，不得缺失；③树池框不得凸起、残缺；④人行道上检查井不得凸起、沉陷，检查井盖不得缺失；⑤盲道上的导向砖、止步砖位置应安装正确。 4.共建检查井：确保各类共建检查井井盖及井座完好，如有损坏及时更换。 5.桥梁巡查内容：①桥面铺装是否完整，有无裂缝、局部坑槽、波浪、碎边。桥头有无跳车；②桥面泄水管是否堵塞和破损；③伸缩缝是否堵塞卡死，连接件是否松动破损；④人行道、缘石、栏杆、扶手有无撞坏、断裂、松动、错位、缺件等；⑤翼墙有否开裂和异常变形。 6.河道驳岸：重点关注河道驳岸迎水面是否有裂缝、空洞、坍塌等情况，堤顶是否有裂缝、沉降、塌陷等，挡墙有无变形等。 7.公交站台：保证站台设施完好，站台广告布无脱落现象。 8.果壳箱：确保果壳箱完好，开启灵活，基础无松动。 9.消防栓：检查消防栓是否通水，部件是否缺失，如有损毁及时报修。 10.交通设施：交通指示牌是否稳固，标志有无脱落，标线有无损毁。 |  |  |  |  |  |  |  |

十、本项目政府采购领域政策落实：

10.1采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

10.1.1本项目政府采购领域政策落实：

10.1.1.1落实商品包装、快递包装政府采购需求标准。

投标人所投产品需进行商品包装和快递包装的，应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件规定的参考标准。在履约验收时按照本条款执行，违反本约定的对照合同违约条款追究违约责任。供应商一旦参与本项目投标，即完全响应本条款要求。

10.2项目实施要求

针对本项目提供项目实施方案，包括但不限于项目日常养护服务方案、桥梁养护方案、沥青路面维修方案、节假日巡查方案、突发事件应急预案、防汛应急方案、安全文明作业管理方案、针对本项目的内控制度方案。

10.3验收要求：项目达到验收条件，由乙方提出验收申请，甲方在3个工作日内按相关标准要求组织验收。

第五章 评标方法与评标标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标声明及承诺函 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 特定资质 | 符合招标文件要求 |

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 类似业绩 | 15.00分 | - 投标单位业绩：2020年1月1日（以合同签订时间为准）至今具有履行类似本项目业绩经验的，每具备一项得5分，最高为15分； - 注：合同期限为一年（含一年）以内的，合同必须履行完毕；合同在一年以上的，必须至少履行一个完整年度（12个月）。投标文件中提供合同以及验收证明（报告）或完成一个年度的验收资料，以及对应项目任意一期付款发票证明资料，上述资料原件扫描件，资料提供不全或无法证明的不得分。 |
|  | 相关认证 | 9.00分 | 投标单位具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每具备一项得3分，最高为9分。 注：投标文件中提供有效证书原件的扫描件。 |
| 项目实施方案 | 日常养护服务方案 | 5.00分 | 详细方案包括日常巡查与维护、养护、巡检、维修等工作方案，以及维护检查计划与内容，按照市政道路日常养护作业内容包括路面部分、人行道与侧平石、临时交办的其他工作等整体实施方案情况进行综合评分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，方案阐述详细，切实可行且高效率，方案考虑周全的得5分；方案阐述较为详细，较为切实可行，考虑较周全的得3分；方案简单、可行性一般，基本能满足项目实施需要的得2分；方案阐述欠缺，可行性较差的得1分；未提供对应方案的不得分。 |
|  | 桥梁养护方案 | 5.00分 | 针对桥梁养护方案进行评分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法较为详细、较为先进合理的得3分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得2分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。 |
|  | 沥青路面维修方案 | 5.00分 | 针对沥青路面维修方案进行评分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，方案详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法较为详细、较为先进合理的得3分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得2分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。 |
|  | 节假日巡查方案 | 5.00分 | 针对节假日巡查方案进行评分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，方案详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法较为详细、较为先进合理的得3分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得2分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。 |
|  | 突发事件应急预案 | 5.00分 | 针对本项目服务内容的紧急抢险、临时突发各类可能出现的情况分析进行评分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，分析全面具体详实、合理性和完整性高的得5分；分析较为详细、完整、较为合理的得3分；分析简单、合理性一般的得2分，分析不透彻、合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。 |
|  | 防汛应急方案 | 5.00分 | 针对防汛应急方案进行评分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，方案详细、合理、明确、有针对性且技术方法先进的得5分；技术方法较为详细、较为先进合理的得3分；技术方法不够详细、可行性和合理性一般的得2分；技术方法阐述简单、可行性和合理性较差的得1分；未提供相关说明不得分。 |
|  | 安全文明作业管理方案 | 5.00分 | 针对本项目的养护服务特点，服务过程中的安全文明作业计划安排措施方案、夜间施工措施方案（包括夜间和节假日管理人员的合理调配、换岗，组织管理体系科学，能够有效实施管理工作）、交通组织措施方案、环境保护等其他现场管理措施方案等进行评分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，方案详细、科学合理、可行的得5分；方案较为详细、较科学合理、可行性较好的得3分；方案简单、科学合理性一般的得2分；方案欠缺、科学合理性较差的得1分；未提供的不得分。 |
|  | 针对本项目的内控制度方案 | 5.00分 | 针对本项目的维护管理岗位工作职责、考核及制度（岗位责任、管理运作制度及标准、管理人员考核制度及标准、日常考核表单等）、内部各项制度（安全生产管理制度、工具管理制度、员工管理制度、档案管理制度、财务管理制度、备件管理制度、考核奖惩管理制度等进行评审。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，内容详实具体完善、阐述详细，考虑周全，科学合理性和可实施性高的得5分；内容较为详细、较为完善、合理性和可实施性较好的得3分；内容不够详细、可实施性一般的得2分；内容简单、可实施性较差的得1分；未提供的不得分。 |
| 其他 | 项目组人员配置 | 6.00分 | 1、项目经理1人：具有工程施工相关专业中级及以上职称的得3分。 2、安全员1人：年龄截止至开标日在45周岁及以下的得3分，本项最多得3分。 注：提供证书及2024年11月01日以来投标单位为其缴纳的任意一月社保缴纳证明材料电子件，资料提供无法证明的不得分。 |
|  | 资源配置 | 10.00分 | - 皮卡车辆（3分） 在满足招标文件要求基础上，投标人提供的皮卡车辆首次上牌时间在2020年01月01日至2020年12月31日（含）期间，得1分；在2021年1月1日（含）至2021年12月31日（含）期间，得2分；首次上牌时间为2022年1月1日（含）以后的，得3分，此项最高得3分。 2、运载汽车（3分）： 在满足招标文件要求基础上，投标人提供运载汽车为运载货车（要求核定载质量或载质量=总质量-整备质量）不低于1.5吨,首次上牌时间在2020年1月1日（含）至2020年12月31日（含）期间，得1分；在2021年1月1日（含）至2021年12月31日（含）期间，得2分；首次上牌时间为2022年1月1日（含）以后的，得3分，此项最高得3分。 3、投标人提供1辆载重不低于8吨抑尘车（罐体容积≥8m³）：首次上牌时间在2020年1月1日（含）至2020年12月31日（含）期间，得1分；在2021年1月1日（含）至2021年12月31日（含）期间，得2分；首次上牌时间为2022年1月1日（含）以后的，得4分，此项最高得4分。 注：（1）投标人开标前已自有具备上述设备的需提供车辆照片、行驶证、保险单据电子件，缺一不可；此项根据行驶证原件中首次上牌登记时间评定。 - 提供采购承诺书的以承诺书中的上牌时间为准进行打分。 - （3）承诺以租赁方式提供上述车辆的，则得对应分值一半分。如租赁运载车首次上牌时间为2022年1月1日以后，则得分为1.5分；如租赁抑尘车的首次上牌时间为2021年1月1日至2021年12月31日，则此项得分为1分。 |

（三）评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为1、2、

1、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2、中小企业政策

本项目按以下第（1）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

3、政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。投标人须按招标文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能环保证书多的投标人为中标人。

4、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

5、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，具体需求详见第四章采购需求。

第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、投标声明及承诺函

二、投标人基本情况

三、满足特定资格要求的证明文件（如果设置特定资格要求，则需要提供）

四、法人授权书

五、开标一览表

六、中小企业声明函

七、技术要求响应及偏离表

八、项目组成员

九、企业业绩

十、投标所需其他材料

一、投标声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：年月日

二、投标人基本情况

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 投标人类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 | 无需提供营业执照等证明材料 |  |  |

三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

四、法人授权书

本授权书声明：___________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

五、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子签章）：

项目名称：

招标编号：分包号：

投标总报价

小写： （人民币：元）

日期：     年   月   日

六、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加江苏省政府采购代理机构组织的（单位名称）采购编号为***，（项目名称）（分包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。2、投标人如不提供此声明函，不得参加专门面向中小企业采购项目或者不得享受小微企业价格扣除政策。此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督。3、服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商、工程的承建商作出要求。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：   年___月___日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为     的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、投标人如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督。）

企业名称：（加盖CA电子公章）

日期：  年___月___日

七、技术要求响应及偏离表（分包号：**）

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（加斜体下划线内容或打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

八、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |
|  | ...... |  |  |  |  |

注：如供应商中标，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按投标文件要求附相关人员证书。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

十、投标所需其他材料

投标函补充

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了           号               （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以（填写正数，保留2位小数）%的结算下浮率的固定费率，项目的维护期限（工期）：12个月（本项目中每个具体工程的工期以甲方任务通知单（指令单）为准），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函提交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4.本工程结算计价依据：签证工程量；《江苏省市政设施养护维修定额》（2013修订）；省住房城乡建设厅关于印发《江苏省市政设施养护维修定额取费标准》的通知（苏建城[2014]280号）；政策性调整；施工同期的宿迁工程造价管理发布的指导价，无指导价的主要材料价格如需确认则由承包方呈报，并经发包方考察、询价后双方共同确认。

5.本工程结算计价取费：①直接工程费：按《江苏省市政设施养护维修定额》套价计取②措施费：按苏建城[2014]280号文计取③间接费：按苏建城[2014]280号文计取④利润：按苏建城[2014]280号文计取⑤税金：执行国家、省、市最新规定。

6.最终结算价款：最终结算价款=最终套价价格*（1-中标结算下浮率），但已给定的单价结算时不再下浮（巡查人工取费取税后给定的全费用单价：95元/工日，小型运输车取费取税后给定的全费用单价：260元/台班，挖土机、推土机进退场取费取税后给定的全费用单价：600元/次，挖掘机、推土机取费取税后给定的全费用单价：260元/小时）。

7. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

8．（其他补充说明）：          。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

开标一览表

| 项目编号及名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | ￥： 元 人民币（大写）： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 【投标报价=2400000.00×（1-投标结算下浮费率）； 投标结算下浮费率：（填写正数）%（正数保留两位小数）】 |
| 投标范围 | 满足招标文件要求招标范围（√）是（）否 |
| 质量标准 | 合格 |
| 养护期限（工期） | 响应招标文件要求 |
| 投标有效期 | 60日（自投标截止之日算起） |
| 备注 |  |

注：本表中的报价为综合报价，应包括:设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：

用工承诺书

苏宿园区2025-2026年市政设施维护项目项目用工承诺，我公司杜绝使用包工头，现承诺如下：

1、保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同，不使用包工头带工作业，在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业；

2、保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；

3、保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌，告知民工权益；

4、保证不违反劳动保障法律、法规的一切规定。

特此承诺。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：

具备固定的办公场所承诺书

致：（采购人名称）

我单位郑重承诺：

我方承诺，我方在合同签订后5日内在苏宿园区具备固定的办公场所，费用我方自理。否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款、扣除违约金等处罚措施。

特此承诺。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：

设备采购/租赁承诺书

致：    （采购人名称）

我方郑重承诺：

如我方中标，则在贵方发出中标通知书5日内我方至少（采购/租赁）：

- 一辆（自填）年1月1日以后上牌的年检合格的不低于1.5吨运载货车；

- 一辆（自填）年1月1日以后上牌的年检合格的皮卡车辆；

- 一辆（自填）年1月1日以后上牌的年检合格的不低于8吨抑尘车，并提供贵方登记在我方/租赁方名下的该车辆行驶证予以证明，如未按要求提供，视同我方违反招标文件内采购需求内的设备要求，你方有权立即取消我方中标资格。

特此承诺。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：

备注：若投标人开标前已具备上述设备，则投标时可不提供此承诺书，但需按招标文件要求提供证明资料。投标人需在此表中明确选择租赁或采购方式，否则不予加分。

工程投标及施工管理承诺书

致：（采购人名称）

如我单位被推荐中标，我单位郑重承诺：

1、我方承诺，我方投标项负责人及本工程项目管理机构人员均为本单位在职职工，我单位投标文件中明确的项目负责人及本工程项目管理机构人员除出现江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中所列情形之外在工程开工时或施工过程中不予变更。如我单位在工程开工时或施工过程中擅自变更的，你单位有权对我方处以每人次10万元人民币的罚款，直至解除合同，并有权另行追究我方因此导致你方的一切损失；如有变更，也必须执行江苏省建设厅苏建招〔2005〕580号文件中规定的变更程序。

2、我方保证本工程的项目负责人及本工程项目管理机构人员全部在工地上班，每周在工地工作时间不低于5个工作日，每天在工地工作时间不低于8个小时，特殊情况下需离开时需事先征得你方同意。并遵守你方考勤、考核制度，凡你方考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次罚款500元；擅自离岗超过2小时的，每人每次罚款2000元；擅自离岗超过4小时的，每人每次罚款5000元；你方并有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。

3、我方承诺，本项目投标为本公司行为，一旦在本工程上中标，我方保证施工主体为本公司，保证不违法转包工程，保证不允许其他人挂靠我单位资质承包本工程，否则你方有权采取取消我方中标资格、没收投标保证金或终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。

4、我方承诺，在本工程施工过程中不设项目副经理，由中标项目负责人一人全权负责工程的施工管理，有关工程施工过程中一切问题的提出、解释、签字等均由项目负责人本人承办，否则视同我单位违约，你方有权采取终止合同、没收履约保证金、停止支付工程款等处罚措施。

5、我方承诺积极参与你方组织的各种劳动竞赛活动，并遵从你方制定的各项奖罚措施、制度。

特此承诺。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：

拟投入设备配置表

| 序号 | 设备名称 | 拟投入数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

备注：本表可自行添加。提供相关证明文件。

单位公章：

法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

日期：

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。