竞争性磋商文件

| 项目名称 | ： | 2025年度地下管线修补测项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 | ： | JSZC-321300-SCYH-C2025-0034 |

（ 服务 类项目， 是 专门面向中小企业）

| 采购人 | ： | 宿迁市自然资源和规划局 |
| --- | --- | --- |
| 采购代理机构 | ： | 宿迁恒新工程项目咨询有限公司 |
| 日期 | ： | 2025年8月13日 |

总  目  录

第一章  磋商邀请	２

第二章  供应商须知	６

第三章  合同文本	２３

第四章  采购需求	３６

第五章  评审方法与评审标准	４５

第六章  响应文件格式	５０

- 第一章  磋商邀请

受[宿迁市自然资源和规划局]的委托，[宿迁恒新工程项目咨询有限公司]就[2025年度地下管线修补测项目]（[JSZC-321300-SCYH-C2025-0034]）项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

（2025年度地下管线修补测项目）竞争性磋商项目的潜在供应商应通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”自行免费下载磋商文件，并于2025年8月26日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

- 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0034

2.项目名称：2025年度地下管线修补测项目

3.预算金额：50万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为48万元，超过最高限价的作无效标处理。

5.采购需求（简介）：宿迁市自然资源和规划局拟对2025年度地下管线修补测项目进行采购，详细内容见本磋商文件第四章。

6.合同履行期限：自合同签订之日起1年。

7.本项目不接受联合体参与磋商。

- 二、申请人的资格要求：

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）。

2.信用信息。在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商须为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》，或监狱企业证明文件）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：供应商须具有有效的乙级及以上测绘资质，且专业范围须包含工程测量。

- 三、获取磋商文件

1.磋商文件获取时间：2025年8月15日09:00至2025年8月21日18:00。

2.方式：供应商应在采购文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）或宿迁市政府采购网点击“政府采购管理交易系统（苏采云）”，使用CA锁进入系统从“项目参与”--“采购项目”菜单中，找到本项目获取采购文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个包。供应商未按要求获取竞争性磋商文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

- 四、提交响应文件截止时间

1.提交响应文件截止时间、磋商时间：2025年8月26日09点30分（北京时间）。

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

- 五、公告期限

磋商公告及磋商文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网、宿迁市公共资源交易电子服务平台、江苏省财政部门指定的媒体。

- 六、其他补充事宜

1.财政部门监督电话：0527-84363063。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，相关操作手册详见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

5.现场勘察及答疑：本项目不组织集中勘察及答疑，供应商如对采购需求有疑问，请咨询采购单位联系人。

- 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市自然资源和规划局

地址：宿迁市洪泽湖路889号（便民方舟3号楼）

联系人：丁溪

联系方式：13401898605

2.采购代理机构信息

名称：宿迁恒新工程项目咨询有限公司

地址：宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

联系人：赵春花、叶青青

联系方式：88880320/17768948157

- 八、其他

1.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“宿迁市政府采购网”等平台更正公告。

2.本次磋商不收取磋商保证金。

- 第二章  供应商须知

- 一、总则

- 1、采购方式

1.1 本次政府采购活动采取竞争性磋商（以下简称磋商）方式，本磋商文件仅适用于磋商公告中所述项目。

- 2、合格的供应商

2.1满足磋商公告中供应商资格要求的规定。

2.2满足本磋商文件实质性要求和条件的规定。

- 3、适用法律

3.1本次磋商及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

- 4、磋商费用

4.1供应商应自行承担所有与参加本次磋商有关的费用，无论磋商过程中的做法和结果如何，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2代理费用收取方式及标准：按以下第4.2.2种方式执行

4.2.1无需支付；

4.2.2采购人支付，具体方式及标准为：按照宿迁市自然资源和规划局制定的标准由采购人支付招标代理服务费，可通过转账、支票或数字人民币等方式支付。

- 5、磋商文件的约束力

5.1供应商一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本磋商文件的规定和约束。

- 二、磋商文件

- 6、磋商文件构成

6.1磋商文件由以下部分组成：

（1）磋商邀请

（2）供应商须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评审方法与评审标准

（6）响应文件格式

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

6.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则其风险由供应商自行承担。

- 7、磋商文件的澄清

7.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，应在磋商截止期5日前按磋商公告中的通讯地址，以书面形式通知采购代理机构。

- 8、磋商文件的澄清和修改

8.1采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，更正公告应在提交首次响应文件截止时间至少5日前发出；不足5日的，采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

8.2在响应文件提交截止时间前，采购代理机构可以对磋商文件进行修改。

8.3采购代理机构有权按照法定的要求推迟响应文件递交截止日期和磋商日期。

8.4磋商文件的修改将在原公告媒体上发布更正公告，更正公告内容将作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力，发布的更正公告视同为以书面形式通知所有获取磋商文件的潜在投标人。

8.5供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，由此造成的相关责任，由供应商承担。

- 三、响应文件的编制

- 9、响应文件的语言及度量衡单位

9.1供应商提交的响应文件以及供应商与采购代理机构就有关磋商的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

- 10、响应文件构成

10.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六章“响应文件格式”编制“电子响应文件”，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件第六章规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。

10.2供应商编写的响应文件应包括资格证明文件、分项报价表、响应及偏离表、其他证明文件、磋商申请及声明函、开标一览表等部分。

10.3响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.4本项目通过“苏采云”系统进行电子招标投标，即供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。响应文件使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交，未进行响应文件提交并解密的供应商，按照无效响应处理（因“苏采云”系统导致解密失败的除外）。

10.5如标书制作工具中的格式和内容与“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致，请以“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

10.6成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质打印响应文件4份。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

- 11、证明磋商响应标的符合磋商文件规定的文件

11.1供应商应按照磋商文件要求提交证明文件，证明其及磋商响应标的符合磋商文件规定。

11.2磋商文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

- 12、分项报价表

12.1供应商应按照磋商文件规定格式填报分项报价表。

12.2磋商货币。响应文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。磋商文件中另有规定的按规定执行。

12.3本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。供应商响应文件中的报价作为首次报价，不公开；以最后报价作为评审价。投标报价内容包括：服务本身、交通费、人工费、服务费、税金以及完成本项目过程中的涉及到此的其他一切费用。

- 13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1供应商需对磋商文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2供应商可在响应文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

- 14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1供应商需根据磋商文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2供应商需根据磋商文件要求提供培训计划。

14.3供应商需根据磋商文件要求提供磋商响应标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

- 15、磋商响应函

15.1供应商应按照磋商文件中提供的格式完整、正确填写磋商响应函。

- 16、磋商有效期

16.1磋商有效期为提交响应文件截止之日后六十（60）天。磋商有效期比规定短的将被视为非实质性响应磋商文件而予以拒绝。

- 17、磋商有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

17.2成交人的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交人全部合同义务履行完毕为止。

- 四、响应文件的递交

- 18、电子磋商响应文件的递交

18.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。

18.2投标人通过“苏采云”系统不见面开标大厅在线参与开标活动。（具体操作详见《“苏采云”系统投标人操作手册》，网址链接http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn//webfile/jiangsu/202311/1699268553318052447.pdf）

- 19、提交响应文件截止时间

19.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于磋商公告中规定的提交响应文件截止时间。

19.2采购代理机构可以按照规定，通过修改磋商文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

- 20、响应文件的拒收

20.1 采购代理机构拒绝接收在其规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

- 21、响应文件的撤回和修改

21.1响应文件的撤回

21.1.1电子响应文件的撤回

供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2供应商撤回电子响应文件，则认为其不再参与本项目磋商活动。

21.2响应文件的修改

21.2.1供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。

21.3在提交响应文件截止时间至磋商文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。

- 五、响应文件的解密与评审

- 22、响应文件解密

22.1供应商应当按照《“苏采云”系统供应商操作手册》规定，参加磋商活动和在苏采云系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

- 23、磋商小组

23.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。

- 24、评审过程的保密与公正

24.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。

24.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。

24.4采购代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。

- 25、评审过程中的澄清

25.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，本项目供应商的澄清、说明或者补正采用线上澄清，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在规定时间内通过苏采云系统提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定做出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。

- 26、对响应文件的审查

26.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。

26.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格，查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2符合性审查：依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。

所谓重大偏离或保留是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，而且限制了合同中买方和采购代理机构的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3未实质性响应磋商文件的情形

26.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的。

26.3.2供应商未按照磋商文件要求上传电子响应文件的。

26.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的。

26.3.4供应商不具备磋商文件中规定资格要求的。

26.3.5供应商的最后报价超过了采购预算。

26.3.6不符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的（加斜体下划线内容或打“★”内容为实质性要求和条件）。

26.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

26.3.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

26.3.9本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而磋商供应商所磋商产品不在强制采购范围内的。（磋商产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，磋商响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

26.3.10响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

26.4未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理。

26.5如果响应文件实质上没有响应磋商文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。

26.6供应商在项目评审全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。

- 27、磋商程序及评审方法和评审标准

27.1磋商程序

27.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过苏采云系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在苏采云系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

27.1.2磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中向其发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，要求其在规定时间内提交最后报价。

最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

27.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理，最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并在苏采云系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。

27.2评审方法和评审标准

27.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

本磋商文件所述综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

27.2.2评审标准

见本磋商文件第五章规定。

27.3采购活动终止的情况

出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：

27.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。

27.3.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.3.3除本磋商文件第二章第27.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

27.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

- 六、成交

- 28、确定成交单位

28.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件第二章第27.1.2条情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

提供相同品牌相同型号产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌同型号供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌同型号供应商不作为成交候选人。

28.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

按以下第（2）种方式确定成交供应商

（1）磋商小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商；

（2）采购人从评审报告提出的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

按第2种方式确定成交供应商的，采购代理机构自评审结束之日起两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人自收到评审报告之日起五个工作日内在评审报告推荐的成交候选供应商中按顺序确定成交供应商。

28.3成交供应商确定后，采购代理机构将在“宿迁市政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。

28.4若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

28.4.1提供虚假材料谋取成交的。

28.4.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。

28.4.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.4恶意竞争，最后报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

28.4.5不满足本磋商文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。

28.4.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同的。

28.4.7将政府采购合同转包的。

- 29、质疑处理

29.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向采购代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

29.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本磋商文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加磋商，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4供应商应以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

接收质疑函的方式：现场接收或邮寄接收。

联系部门：宿迁市自然资源和规划局/宿迁恒新工程项目咨询有限公司

联系电话：13401898605/0527-88880320

通讯地址：宿迁市洪泽湖路889号（便民方舟3号楼）/宿迁经济技术开发区城宇商业广场一区D栋103室

29.5以下情形的质疑不予受理

29.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购代理机构有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

29.7质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

- 30、成交通知书

30.1成交结果确定后，采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云系统”及时下载成交通知书。成交供应商可自行下载打印《成交通知书》，《成交通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

30.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

- 七、授予合同

- 31.签订合同

31.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。

31.2成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

31.3磋商文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.4签订合同后，成交供应商不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.5本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2 种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：       /      ；

2.不允许分包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。

31.6履约保证金

按照以下第 （1） 方式确定履约保证收取方式。

（1）不收取履约保证金。

（2）履约保证金应在采购合同签订前提交，履约保证金的金额 / ：按采购合同总价的 / %计取。除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳；

履约保证金退还的方式：以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或投标人数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效；

履约保证金退还的条件：按以下第 / 种方式实行：

a.货物类项目，项目验收合格，出具验收报告及履约保证金收据申请退付；

b.服务类项目，项目履约期满评价合格，出具履约评价报告及履约保证金收据申请退付；

c.工程类项目，项目完工验收合格，出具完工证明及履约保证金收据申请退付；

履约保证金退还时间：采购单位收到供应商退付申请后5个工作日内退还；

履约保证金不予退还情形：除不可抗力外，供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

逾期退还履约保证金的违约责任：除应当退还履约保证金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

本项目支持和鼓励供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金。关于办理流程、偿付等内容详见江苏省政府采购网《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险） 的通知》 （苏财购﹝2023﹞150号）。

- 32、标的物的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。

- 33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据江苏省财政厅 中国人民银行南京分行《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购〔2021〕82号），对政府采购中标投标人提出“政采贷”融资申请的，采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。成交供应商如需获得合同信用融资支持，可凭政府采购合同办理“政采贷”融资贷款。

34、验收及付款

34.1采购人应当根据采购项目的具体情况，自行组织项目验收或者委托采购代理机构验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

34.2采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

34.3严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

34.4验收合格的项目，采购人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金、退还履约保证金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

- 35、付款

按照以下 （2） 类项目确定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户或供应商数字人民币账户。

（1）货物类项目

预付款：合同金额的  /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                     。

（2）服务类项目

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：供应商完成全部外业测量工作，自收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同金额的35%；项目成果通过验收且系统平稳运行6个月后，自收到成交供应商发票后10个工作日内一次性付清余款。

- 工程类项目

预付款：合同金额的 /  %，合同签订后按规定支付；

进度款：           /                        。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

- 第三章  合同文本

政府采购合同

（服务类）

项  目  名  称：2025年度地下管线修补测项目

项  目  地  点：甲方指定地点

甲          方：宿迁市自然资源和规划局

乙          方：

签  订  日  期：      年      月      日

以下为成交后签定本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改。

- 政府采购合同（合同编号）

项目名称：2025年度地下管线修补测项目

项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0034

甲方：（买方）宿迁市自然资源和规划局

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据2025年度地下管线修补测项目竞争性磋商的结果，签署本合同。

- 一、合同内容

1.1 标的名称：2025年度地下管线修补测项目

1.2 标的质量：合格

1.3 标的数量（规模）：1项

1.4 履行时间（期限）：自合同签订之日起1年

1.5 履行地点：甲方指定地点

1.6 履行方式：乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同。

- 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：______________元整（¥_______）人民币。

- 三、服务内容及技术要求

3.1服务内容

3.1.1根据《宿迁市城市管线管理条例》第四十三条规定，开展宿迁市中心城区地下管线数据年度动态修补测更新。2025年度项目主要工作任务为：一是对地下管线信息系统内现有数据与现场进行核对，并对变化区域进行修补测和数据对接入库工作，依据《测绘生产成本定额》（财建〔2009〕17号）并询价相关测绘单位，总工程量不低于170公里；二是对2025年度实时产生的市政工程验线数据进行检查及数据入库；三是完成年度地下管线系统相关数据维护工作，确保平台稳定运行。

3.2服务范围

3.2.1在宿迁主城区380平方公里范围内给水、排水、燃气、供热、交警信号灯电缆、通信、电力、工业、综合管沟等市政公用管线，包括废管的探测，本次修补测范围主要以主城区和洋河新区作为重点区域，初步测绘管线内容如下：

（1）主城区：南京路（发展大道-运河段）、黄河南路（北京路-新扬高速段）、发展大道（南京路-广州路段）、富康大道（苏州路-上海路段）、上海路（发展大道-黄河南路段）、广州路（发展大道-富康大道段）；

（2）洋河新区：古山河路（酒家路-洋郑路段）、凤祥街（酒坊路-米市街段）、铜樽路（发展大道-泗阜线段）、银樽路（兴洋西路-泗阜线段）、米市街（中大街-泗阜线段）、犀樽路（二道中沟-泗阜线段）。

上述道路内管线长度不低于170公里，最终以实测为准。

3.2.2城市道路上及建筑后退道路红线范围内敷设的各种管线及上述范围外其他区域敷设的城市市政干管和部队等专用管线。

3.2.3机关企事业单位、小区范围内专为该地块配套服务的管线不纳入本次探测范围，但配套管线的主要接入、排出段应进行探测。

3.3技术要求

3.3.1技术标准

3.3.1.1《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

3.3.1.2《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

3.3.1.3《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

3.3.1.4《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500 1：1 000 1：2 000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

3.3.1.5《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）；

3.3.1.6《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；

3.3.1.7《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

3.3.1.8《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）；

3.3.1.9《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》 (CB/T39616-2020)；

3.3.1.10《江苏省城市地下管线探测技术规程》(DGJ32/TJ186-2015)

3.3.1.11《宿迁市地下管线普查技术规程》（2009）；

3.3.1.12由采购人下发的各种补充规定。

3.3.2地下管线探测精度

3.3.2.1坐标系要求

3.3.2.1.1各类管线探测成果采用CSGS2000坐标成果。

3.3.2.1.2明显管线点埋深量测的精度要求按下表及相关技术规程。

精度等级

埋深限差δtd

类别说明

Ⅰ

±5cm

在地面能观察到管顶（底）且用钢尺能直接量测。

Ⅱ

±10cm

井内能观察到管线出露但无法从地表直接量测，如通信人孔等大型井。

Ⅲ

±15cm

超深管线如大口径深埋排水管道、电力隧道等。

3.3.2.2隐蔽管线点探查精度

地下管线中心埋深

水平位置限差δts（cm）

埋深限差δth（cm）

h≤100

±10

±15

h＞100

±0.1h

±0.15h

注：式中h为地下管线的中心埋深，单位为cm

3.3.2.3地下管线点的测量精度

平面位置测量中误差ms（指管线点相对于邻近平面控制点）不得大于±5cm，高程测量中误差mh（指管线点相对邻近高程控制点）不得大于±3cm。

3.3.2.4地下管线图测绘精度

地下管线与临近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距误差mc不得大于图上±0.5mm。

3.3.3地下管线探测取舍标准

3.3.3.1地下管线探测范围为城市区域内道路（街巷），包括快速路、主干路、次干路、支路及通道和其他公共区域。

3.3.3.2机关、企事业单位、住宅小区等列为非探测区，内部管线不查。但对穿越上述非探测区的主干管线不能中断，以保持主干管线的连续性。

3.3.3.3为了保证管线的系统性、连续性和完整性，要求将测区范围内出露地表和架空的管线也将在本次探测计划之内。

管线类型

取舍标准

给 水

内径≥100mm

排水（污水、雨水和雨污合流）

箱涵内宽≥300mm，管道内径≥300mm

燃气（煤气、天然气、液化气）

全 测

电 力

全测（含路灯）

信息与通信

全 测

工业管道

全 测

热 力

全 测

综合管沟

全 测

注:与项目相关的图纸数据请向采购人索取。

3.3.4探测各阶段内容

3.3.4.1探测任务履行：探测单位按合同规定的进场作业时间、作业进度安排探测工作；按合同规定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备；探测技术方案的制定。

3.3.4.2管线测区探测：测区物探作业，内容包括：明显管线点探查、隐蔽管线点探测、开挖验证及恢复等。

3.3.4.3测区测量作业，内容包括：控制测量、图根控制测量、管线点测量等。

3.3.4.4管线内业，内容包括：综合管线图成图、专业管线图成图、地下管线成果数据整理。

3.3.4.5探测单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，确保工程在合同规定期限内完成。

3.3.4.6当出现问题时，会同采购人分析查明原因并及时提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见。

3.3.4.7积极履行项目合同，协助调解合同有关问题，抓好项目质量，控制工程进度。

本项目的探测应严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量进行有效的控制和管理。中标人应落实安全、质量保证措施，实现采购人预定的合理建设目标。

3.3.4.7.1探测采购阶段

①对项目的了解、对项目的前期调研。

②探测服务单位签订施工合同。

3.3.4.7.2项目初始阶段

①接收整理探测必需的资料。

②制定测区探测方案，完善、细化项目的技术要求并提出优化建议。

③测区探测技术方案和技术设计书的编写。

3.3.4.7.3探测实施阶段

①探测任务履行：探测单位按合同规定的进场作业时间、作业进度安排探测工作；按合同规定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备；探测技术方案的制定。

②管线测区探测：测区物探作业，内容包括明显管线点探查、隐蔽管线点探测、开挖验证等。

③测区测量作业，内容包括：图根控制作业、管线点测量作业。地下管线测量应采用解析法，按数字化成图的要求，用数字全站仪观测和存储数据。地下管线的高程测量采用水准测量，亦可采用电磁波三角高程测量。

④管线内业内容包括：综合管线图成图、专业管线图成图、局部放大示意图和断面图成图、地下管线成果数据整理。管线图编辑应以Auto CAD软件为平台，应包括以下内容：

1）各专业管线；

2）管线上的附属物和建（构）筑物；

3）地面建（构）筑物；

4）主要地形特征；

5）铁路、道路、河流、桥梁；

6）测量控制点；

7）图廓和图饰。

8）地下管线图的编绘必须采用外业测量的数据，以数字化机助成图。专业管线图及综合管线图的比例尺为1:500，图幅均为40cm×50cm。图幅分幅应和宿迁市1:500地形图分幅一致。图幅名称采用宿迁市通用图幅分幅规则命名。

3.3.4.7.3.5探测单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，确保工程在合同规定期限内完成。

3.3.4.7.3.6当出现问题时，会同采购人分析查明原因并及时提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见。

3.3.4.7.3.7积极履行项目合同，协助调解合同有关问题，抓好项目质量，控制工程进度。

3.3.4数据库要求

3.3.4.1对新探测管线按照要求进行录入宿迁市地下管线信息系统，同时做好新、旧管线的接边，保证数据的连贯性。

3.3.4.2数据入库要规范、准确，不能误删原数据。

3.3.4.3合同签订后，外业测量和数据入库工作须在2025年11月底前完成。

- 四、技术资料

4.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

4.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4.3乙方在履行合同过程中借用甲方的技术资料，在本合同任务完成后，全部归还给甲方。

4.4本条规定在本合同终止后亦有效。

- 五、知识产权

5.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5.2除合同条款另有约定外，甲方提供给乙方基础技术材料与政策文件以及反映甲方要求的或其他类似性质的文件的著作权属于甲方，乙方可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

5.3除合同条款另有约定外，乙方为实施合同所编制的文件的著作权属于甲方，乙方可因实施合同目的需要而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。

5.4合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。乙方在实施合同时侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方承担。

5.5合同当事人双方均有权在不损害对方利益和保密约定的前提下，在自己宣传用的印刷品或其他出版物上，或申报奖项时等情形下公布有关文件的文字和图片材料。

5.6除合同条款另有约定外，乙方在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术的使用费应包含在签约合同价中。

- 六、产权担保

6.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

- 七、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

- 八、合同转包或分包

8.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

8.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

8.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

- 九、合同款项支付

9.1合同款项的支付方式及进度安排

资金支付的方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：供应商完成全部外业测量工作，自收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同金额的35%；项目成果通过验收且系统平稳运行6个月后，自收到成交供应商发票后10个工作日内一次性付清余款。

注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

资金支付的时间：收到成交供应商发票10个工作日内；

资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到成交供应商发票；成交供应商未按要求开具相应发票的，采购人有权拒绝付款且不视为违约。采购人有权从应付款项中直接扣除成交供应商应承担的违约金及其他费用。

- 十、税费

10.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 十一、项目验收

11.1甲方依法组织履约验收工作。

11.2甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时，甲方按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6验收合格的项目，甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，甲方将及时报告本级财政部门。

- 十二、违约责任

12.1本项目不得转让分包，如有发生，甲方有权立即解除合同，无条件清场，所造成的一切损失由乙方负责，乙方除应返还甲方全部已付款项外，还应支付合同总价10%的违约金。

12.2甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值 1% 的违约金。

12.3甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额2‰每日向乙方支付违约金。因财政原因致使甲方未按期付款的，不属于甲方违约。

12.4乙方在项目实施过程中出现重大质量问题，甲方有权要求乙方返工，造成逾期的，按照本条第5款承担逾期违约责任。

12.5乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

12.6乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

12.7除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同。

12.8守约方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；守约方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失。

12.9任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。

12.10如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉该项目事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止或终止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

12.11违约方应承担守约方主张权益产生的包括但不限于交通费、误工费、鉴定费、保全费、保全保险费、诉讼费等相关费用。

- 十三、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程中因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，合同各方有权请求解除合约关系，或双方协商重新拟定补充协议。

- 十四、不可抗力事件处理

14.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 十五、解决争议的方法

15.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

- 十六、乙方项目负责人及义务

16.1乙方项目负责人：

16.2乙方的义务

16.2.1乙方要充分了解现状情况，充分收集相关资料，听取有关部门意见，乙方须按甲方要求在项目现场进行调研，项目组所有成员均需参加现场调研。

16.2.2乙方按甲方需求进行各阶段成果汇报。项目负责人必须参加各阶段成果汇报及甲方组织的各种讨论。乙方应当提前三天向甲方提交各阶段调查成果（含电子文件）。

- 十七、合同生效及其它

17.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

17.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

17.3本合同正本一式三份，具有同等法律效力，甲方、乙方及宿迁市自然资源和规划局采购中心各执一份。

17.4未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议具有与合同同等的法律效应。

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

法定代表人或授权代表：          法定代表人或授权代表：

联系电话：                      联系电话：

开户行：                        开户行：

账号：                           账号：

签订日期：      年    月   日   签订日期：      年    月   日

- 第四章  采购需求

项目属性：服务类项目

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业

本项目不接受进口产品。

★部分为实质性响应内容，不接受负偏离，否则作无效标处理。

一、项目概况

1.项目名称：2025年度地下管线修补测项目

2.最高限价：48万元

3.合同履行期限：自合同签订之日起1年

4.服务地点：采购人指定地点

5.付款方式：

预付款：合同金额的 10 %，合同签订后按规定支付；

进度款：供应商完成全部外业测量工作，自收到成交供应商发票后10个工作日内支付合同金额的35%；项目成果通过验收且系统平稳运行6个月后，自收到成交供应商发票后10个工作日内一次性付清余款。

注：在签订合同时，成交供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

二、人员要求

★供应商须组建专业的技术服务团队，人员配置满足本次采购需求，其中包含项目组负责人1名，技术负责人1名，保密负责人1名、质检负责人1名，其他成员不少于2名。

注：1.项目负责人、技术负责人、保密负责人、质检负责人不得为同一人；2.提供上述人员自2025年1月份以来任意一个月本单位为其缴纳的社会保险证明（证明以社保主管部门出具的为准）。

三、服务内容

（一）服务内容

根据《宿迁市城市管线管理条例》第四十三条规定，开展宿迁市中心城区地下管线数据年度动态修补测更新。2025年度项目主要工作任务为：一是对地下管线信息系统内现有数据与现场进行核对，并对变化区域进行修补测和数据对接入库工作，依据《测绘生产成本定额》（财建〔2009〕17号）并询价相关测绘单位，总工程量不低于170公里；二是对2025年度实时产生的市政工程验线数据进行检查及数据入库；三是完成年度地下管线系统相关数据维护工作，确保平台稳定运行。

（二）服务范围

1.在宿迁主城区380平方公里范围内给水、排水、燃气、供热、交警信号灯电缆、通信、电力、工业、综合管沟等市政公用管线，包括废管的探测，本次修补测范围主要以主城区和洋河新区作为重点区域，初步测绘管线内容如下：

（1）主城区：南京路（发展大道-运河段）、黄河南路（北京路-新扬高速段）、发展大道（南京路-广州路段）、富康大道（苏州路-上海路段）、上海路（发展大道-黄河南路段）、广州路（发展大道-富康大道段）；

（2）洋河新区：古山河路（酒家路-洋郑路段）、凤祥街（酒坊路-米市街段）、铜樽路（发展大道-泗阜线段）、银樽路（兴洋西路-泗阜线段）、米市街（中大街-泗阜线段）、犀樽路（二道中沟-泗阜线段）。

上述道路内管线长度不低于170公里，最终以实测为准。

2.城市道路上及建筑后退道路红线范围内敷设的各种管线及上述范围外其他区域敷设的城市市政干管和部队等专用管线。

3.机关企事业单位、小区范围内专为该地块配套服务的管线不纳入本次探测范围，但配套管线的主要接入、排出段应进行探测。

四、技术要求

（一）技术标准

1.《城市地下管线探测技术规程》（CJJ61-2017）；

2.《城市测量规范》（CJJ/T8-2011）；

3.《卫星定位城市测量技术标准》（CJJ/T 73-2019）；

4.《国家基本比例尺地图图式 第1部分：1：500 1：1 000 1：2 000地形图图式》（GB/T20257.1-2017）；

5.《测绘成果质量检查与验收》（GB/T24356-2023）；

6.《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2022）；

7.《城市地理信息系统设计规范》（GB/T 18578-2008）；

8.《计算机软件文档编制规范》（GB/T8567-2006）；

9.《卫星导航定位基准站网络实时动态测量（RTK）规范》 (CB/T39616-2020)；

10.《江苏省城市地下管线探测技术规程》(DGJ32/TJ186-2015)；

11.《宿迁市地下管线普查技术规程》（2009）；

12.由采购人下发的各种补充规定。

（二）地下管线探测精度

1.坐标系要求

1.1各类管线探测成果采用CSGS2000坐标成果。

1.2明显管线点埋深量测的精度要求按下表及相关技术规程。

精度等级

埋深限差δtd

类别说明

Ⅰ

±5cm

在地面能观察到管顶（底）且用钢尺能直接量测。

Ⅱ

±10cm

井内能观察到管线出露但无法从地表直接量测，如通信人孔等大型井。

Ⅲ

±15cm

超深管线如大口径深埋排水管道、电力隧道等。

2.隐蔽管线点探查精度

地下管线中心埋深

水平位置限差δts（cm）

埋深限差δth（cm）

h≤100

±10

±15

h＞100

±0.1h

±0.15h

注：式中h为地下管线的中心埋深，单位为cm

3.地下管线点的测量精度

平面位置测量中误差ms（指管线点相对于邻近平面控制点）不得大于±5cm，高程测量中误差mh（指管线点相对邻近高程控制点）不得大于±3cm。

4.地下管线图测绘精度

地下管线与临近的建筑物、相邻管线以及规划道路中心线的间距误差mc不得大于图上±0.5mm。

（三）地下管线探测取舍标准

1.地下管线探测范围为城市区域内道路（街巷），包括快速路、主干路、次干路、支路及通道和其他公共区域。

2.机关、企事业单位、住宅小区等列为非探测区，内部管线不查。但对穿越上述非探测区的主干管线不能中断，以保持主干管线的连续性。

3.为了保证管线的系统性、连续性和完整性，要求将测区范围内出露地表和架空的管线也将在本次探测计划之内。

管线类型

取舍标准

给 水

内径≥100mm

排水（污水、雨水和雨污合流）

箱涵内宽≥300mm，管道内径≥300mm

燃气（煤气、天然气、液化气）

全 测

电 力

全测（含路灯）

信息与通信

全 测

工业管道

全 测

热 力

全 测

综合管沟

全 测

注:与项目相关的图纸数据请向采购人索取。

（四）探测各阶段内容

1.探测任务履行：探测单位按合同规定的进场作业时间、作业进度安排探测工作；按合同规定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备；探测技术方案的制定。

2.管线测区探测：测区物探作业，内容包括：明显管线点探查、隐蔽管线点探测、开挖验证及恢复等。

3.测区测量作业，内容包括：控制测量、图根控制测量、管线点测量等。

4.管线内业，内容包括：综合管线图成图、专业管线图成图、地下管线成果数据整理。

5.探测单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，确保工程在合同规定期限内完成。

6.当出现问题时，会同采购人分析查明原因并及时提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见。

7.积极履行项目合同，协助调解合同有关问题，抓好项目质量，控制工程进度。

本项目的探测应严格按照有关规定开展工作，对项目的进度、质量进行有效的控制和管理。中标人应落实安全、质量保证措施，实现采购人预定的合理建设目标。

7.1探测采购阶段

7.1.1对项目的了解、对项目的前期调研。

7.1.2探测服务单位签订施工合同。

7.2项目初始阶段

7.2.1接收整理探测必需的资料。

7.2.2制定测区探测方案，完善、细化项目的技术要求并提出优化建议。

c.测区探测技术方案和技术设计书的编写。

7.3探测实施阶段

7.3.1探测任务履行：探测单位按合同规定的进场作业时间、作业进度安排探测工作；按合同规定的工程组织实施形式、技术力量和仪器设备投入人员和设备；探测技术方案的制定。

7.3.2管线测区探测：测区物探作业，内容包括明显管线点探查、隐蔽管线点探测、开挖验证等。

7.3.3测区测量作业，内容包括：图根控制作业、管线点测量作业。地下管线测量应采用解析法，按数字化成图的要求，用数字全站仪观测和存储数据。地下管线的高程测量采用水准测量，亦可采用电磁波三角高程测量。

7.3.4管线内业内容包括：综合管线图成图、专业管线图成图、局部放大示意图和断面图成图、地下管线成果数据整理。管线图编辑应以Auto CAD软件为平台，应包括以下内容：

7.3.4.1各专业管线；

7.3.4.2管线上的附属物和建（构）筑物；

7.3.4.3地面建（构）筑物；

7.3.4.4主要地形特征；

7.3.4.5铁路、道路、河流、桥梁；

7.3.4.6测量控制点；

7.3.4.7图廓和图饰。

7.3.4.8地下管线图的编绘必须采用外业测量的数据，以数字化机助成图。专业管线图及综合管线图的比例尺为1:500，图幅均为40cm×50cm。图幅分幅应和宿迁市1:500地形图分幅一致。图幅名称采用宿迁市通用图幅分幅规则命名。

7.3.5探测单位施工组织、技术方案和进度计划，检查计划执行情况实际进度与计划进度对比分析，纠正进度计划偏离，确保工程在合同规定期限内完成。

7.3.6当出现问题时，会同采购人分析查明原因并及时提出解决方案，若工程需变更，提出变更的参考意见。

7.3.7积极履行项目合同，协助调解合同有关问题，抓好项目质量，控制工程进度。

7.4数据库要求

7.4.1对新探测管线按照要求进行录入宿迁市地下管线信息系统，同时做好新、旧管线的接边，保证数据的连贯性。

7.4.2数据入库要规范、准确，不能误删原数据。

7.4.3合同签订后，外业测量和数据入库工作须在2025年11月底前完成。

五、工作要求

（一）施工前技术准备工作

地下管线探查是在现况调绘的基础上采用实地调查和仪器探查相结合的方法，查明地下管线敷设状况、在地面上的投影位置和埋深、管线的相关位置及走向、地下管线的属性，如管线的种类、性质、规格、材质、载体特征、埋设方式、电缆根数、电压、附属设施及其权属单位等，并在地面上设置地下管线投影中心标志和明显管线点标志，以满足下步数据采集以及检查。前期准备工作要全面且有针对性。

（二）地下管线探测

城市地下管线探查是在现况调绘的基础上采用实地调查和仪器探查相结合的办法，查明地下管线的敷设状况、在地面的投影位置、埋深、管线的相关位置及走向、地下管线的属性，并在地面上设置地下管线投影中心标志和明显管线点标志，为测量工序提供工作开展的依据。包含探测方法实验、明显管线点调查和隐蔽管线点探测。

（三）地下管线测量

测量工序是紧随探查工序的流程。当探查数据由于检查等各种因素发生变化时，测量数据要及时更新。包含平面控制测量、高程控制测量、管线点测量。测量结果要满足相关行业标准规范。

（四）内业数据处理

要有科学合理高效的数据处理流程，合理利用地下管线数据处理系统。数据处理软件是地下管线图形编绘中非常重要的技术工具，是保证地下管线数据成果质量的有力保证。要具备内业数据查错能力，内业数据查错在城市地下管线普查工作中是非常重要的一部分，其质量直接关系到管线普查成果资料的数据可靠性。数据查错的结果再重新反馈到物探和测量外业组，对问题进行及时的更正，保证数据库的正确性。

（五）数据入库要求

对于入库的数据，使用数据处理模块，进行检索、计算、提取，构建分类管线的管线点表、管线线表，并输入测区信息，形成《宿迁市区地下管线更新入库标准（参考）》要求的各项内容及格式。

（六）地下管线图编绘

使用AutoCAD绘图软件。管线点的内业编号（图上点号），由管线类别码+数字组成，以每一幅1：500地形图为单元顺序编号并在该图幅内不重号。管线点、管线段、管点标注、管线标注及辅助线等信息都与数据库的要求一致，保证图库一致。

（七）保密措施

对采购人提供的竣工图、调绘图、施工图、控制点等资料，项目部按照资料种类进行核实清点后登记。定期检查，精心保管。不能因贮存、维护不当造成损失。

（八）项目疑难问题等关键技术解决方案

在地下管线普查过程中，往往会遇到非金属管线及相邻较近且走向一致的地下管线埋设方式。对管线分布密集，管线上下重叠、相互平行、相互叠交干扰的地段，探查时往往需要从已知到未知，从外围到局部，要有多种方法综合探测，从而消除物探方法的多解性。

投标人要充分收集相关资料，听取有关部门意见。在符合相关标准的条件下，制定项目工作方案，经采购人认可后统筹安排。

六、成果要求及形式

1.任务合同书。

2.已有成果图表资料，起算数据、仪器检校资料。

3.各种检查和开挖验证记录（表）等。

4.检查报告及精度统计表、质量评价表。

5.控制点成果表（电子文档及打印文本）。

6.地下管线现况图、地下管线外业调查表、地下管线成果表、专业管线图、综合管线图及计算机数据文件（图形文件和属性文件）。

7.符合GIS入库要求的地下管线数据整理成果。

8.技术总结报告书。

七、质量要求

合格；根据宿迁市自然资源和规划局的进度要求，按期、保质、保量完成服务内容。

八、验收程序及要求

合格，提交的成果资料符合相关规范、符合宿迁市自然资源和规划局有关要求，并顺利通过采购人验收合格。

九、其他要求

1.技术路线及作业流程

供应商针对本项目编制技术路线及作业流程方案，包括但不限于技术设计依据、技术路线描述、作业流程。

2.工作方案

供应商针对本项目编写工作方案，方案描述要详细、完整、思路清晰。

3.重点难点分析及合理化建议

供应商针对本项目编写重点难点分析及合理化建议方案，对实施过程中重难点问题进行分析归纳，并提供合理化建议方案。

4.进度安排

供应商针对本项目编写进度安排方案，进度安排方案要满足本项目的总体要求。

5.质量保证措施

供应商针对本项目进度要求编写质量保证措施，对可能产生的质量问题进行分析归纳，并提供质量保障措施方案。

十、安全与保密

1.安全要求

成交供应商在项目的实施过程中应做好人身、财产、交通、数据成果等安全工作，如自身管理疏忽造成的安全问题，所有的损失皆由供应商自行承担。

2.保密要求

除法律规定或合同另有约定外，未经采购人同意，供应商不得将采购人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等泄露给第三方。

十一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求；

1.采购本国货物、工程和服务

1.1政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

- 第五章  评审方法与评审标准

- 一、资格审查。资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 中小（微）企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |
| 特定资格要求 | 符合磋商文件要求 |

- 二、符合性审查。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合磋商文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

- 三、评分办法—综合评分法

（一）评标办法：本次评审采用综合评分法，磋商小组成员根据磋商文件规定进行独立评审，对需要共同认定的客观分存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的磋商小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算磋商基准价和最后磋商报价。本次评审按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

磋商小组根据评审后供应商排序推荐3名成交候选人。响应文件满足磋商文件全部实质性要求，且评审后排序第一的供应商为第一成交候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

（二）详细评审。磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 20.00 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*20。注：最终结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 12.00 | 供应商自2022年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过与本项目类似（地下管线测量类项目）业绩的，每提供一个得3分，本项最高得12分。 注：须提供中标（成交）通知书和业绩合同原件电子件并加盖公章，业绩合同中主要内容、标的等需清晰可见，未提供或字迹模糊不清或提供不完整不得分。 |
| 项目组人员配备 | 项目负责人和技术负责人 | 8.00 | - 1.项目负责人和技术负责人中每有1人具有测绘类相关专业高级及以上职称证书的，得2分，本项最高得4分。 - 2.项目负责人和技术负责人中每有1人具有注册测绘师资格证书的，得2分，本项最高得4分。 - 注：1.须提供相关证书原件电子件并加盖公章，如职称证书未体现专业的，须提供职称评审表；2.须提供2025年1月以来任意1月供应商为其缴纳的社会保险证明，以社保部门出具的为准。3.资料提供不全或未按要求提供，均不得分。 |
|  | 项目组其他成员（项目负责人和技术负责人除外） | 11.00 | - 1.项目组其他成员中每有1人具有测绘类相关专业中级职称证书的，得1分；每有1人具有测绘类相关专业高级及以上职称或具有注册测绘师资格证书的，得2分；本项最高得9分。 - 2.保密负责人具有地理信息安全保密培训合格证书的，得2分，本项最高得2分。 - 注：1.须提供相关证书原件电子件并加盖公章，如职称证书未体现专业的，须提供职称评审表；2.须提供2025年1月以来任意1月供应商为其缴纳的社会保险证明，以社保部门出具的为准。3.同一人仅计分一次；4.资料提供不全或未按要求提供，均不得分。 |
| 项目实施方案 | 技术路线 | 8.00 | - 供应商根据采购需求“四、技术要求”内容制定项目技术路线。技术设计依据充分、逻辑清晰，技术路线描述详细准确且优于采购需求的，得8分；技术路线基本完整，能满足采购要求的，得6分；技术路线描述笼统但不影响实质性意思表达，承诺经过后期优化可实现采购需求的，得4分；方案内容一般，可行性差的，得2分；没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。 |
|  | 作业流程 | 8.00 | 供应商根据采购需求“四、技术要求”内容制定项目作业流程。作业流程科学规范、有创新性且优于采购需求的，得8分；作业流程基本完整，能满足采购要求的，得6分；作业流程描述笼统但不影响实质性意思表达，承诺经过优化可实现采购需求的，得4分；方案内容一般，可行性差的，得2分；没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。 |
|  | 工作方案 | 8.00 | 供应商根据采购需求内容制定项目工作方案。方案描述详细、整体理解透彻、可行性强且优于采购需求的，得8分；方案描述准确，转化落地有较高的可实施性，能够满足采购需求的，得6分；方案完整、整体把控得当、内容基本详实，基本满足采购需求的，得4分；方案内容一般，可行性差的，得2分；没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。 |
|  | 进度安排 | 8.00 | 供应商根据采购需求制定项目进度安排方案。总体进度安排涵盖重要环节、管理措施得当、各项进度保证措施详实具体且优于采购需求的，得8分；方案完整、制定的措施较齐全、方案表述有偏差、但不影响实质性进度安排，能够基本满足采购需求的，得6分；有进度安排内容但方案内容笼统、针对本项目制定但不细致，承诺经过后期优化能满足进度要求的，得4分；方案内容一般，可行性差的，得2分；没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。 |
|  | 质量保障措施 | 8.00 | 供应商根据采购需求内容制定项目质量保障措施方案。对可能产生的质量问题分析归纳条理清楚，采取的质量保障措施具体、有效且优于采购需求的，得8分；分析归纳详细、质量保证措施完整能满足采购需求的，得6分；措施有欠缺，但承诺经过优化可满足采购需求的，得4分；方案内容一般，可行性差的，得2分；没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。 |
|  | 重点难点分析及合理化建议 | 9.00 | 供应商根据采购需求内容编制重难点问题进行分析方案并提出合理化建议。对项目重难点问题的分析、合理化建议材料详细、得当且优于采购需求的，得9分；对项目重难点问题的分析、合理化建议材料笼统但不影响实质性意思表达，能满足采购需求的，得7分；分析材料有欠缺，但承诺经过优化后能满足采购需求的，得5分。方案内容一般，可行性差的，得3分；没有内容或其情况不满足磋商文件需求的不得分。 |

（三）评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

（四）政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应以下序号为 1和2

1.采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。如采购进口产品的，应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119 号文）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号文）等相关规定。是否采购进口产品以采购需求中确定的为准。

2.中小企业政策

本项目按以下第 （1） 种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

（2）投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予 / %的扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国民法典》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知”“采购需求”相关内容为准。）

3.政府采购节能产品、环境标志产品

（1）采购人拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人及其委托的采购代理机构将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。供应商须按磋商文件要求提供相关产品认证证书。

（2）采购人拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的，否则无效标处理。

（3）采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能环保证书的投标人加分。

4.商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，根据财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》，如本项目涉及商品包装和快递包装的，具体需求详见第四章采购需求。

- 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

- 磋商申请及声明

- 供应商基本信息

- 特定资格要求的证明文件

- 法人授权书

- 中小（微）企业声明函

- 开标一览表

- 分项报价表

- 技术要求响应及偏离表

- 项目组人员

- 企业业绩

- 磋商所需其他材料

- 一、磋商申请及声明

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为        的         项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

- 二、供应商基本信息

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  | 注册地区 |  |
| 地址 |  | 邮政编码 |  |
| 成立时间 |  | 单位性质 |  |
| 注册号或社会信用代码 |  | 注册资本（万元） |  |
| 供应商类别 |  |  |  |
| 开户银行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

注：提供营业执照和资质证书电子件

- 三、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

- 四、法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就项目编号为JSZC-321300-SCYH-C2025-0034的2025年度地下管线修补测项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

法定代表人：            （签字或盖章）

被授权人：              （签字或盖章）

单位地址：

日期：

- 五、中小（微）企业声明函（服务）

中小（微）企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购的项目编号为     ，（项目名称）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于       行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注1：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

备注2：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件项目编号为______的       项目采购活动由本单位提供服务。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、成交供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随成交结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

- 六、开标一览表

投标人全称（加盖CA电子公章）：供应商名称

采购项目编号：JSZC-321300-SCYH-C2025-0034

采购项目名称：2025年度地下管线修补测项目

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |
| 报价 | 元 |
| 合同履行期限 |  |
| 服务地点 |  |
| 备注 |  |

- 七、分项报价表（服务类）

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 合同履行期限 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，投标人的“总报价”应包括服务本身、交通费、人工费、服务费、税金以及完成本项目过程中的涉及到此的其他一切费用。

- 八、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容） | 响应情况（填报“响应或完全响应”） | 偏离（填报“正偏离、符合或负偏离”） | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

1.投标人必须对技术要求和商务要求中的实质性要求（打“★”内容）做出明确响应，否则作无效响应处理。

2.如果采购文件要求提供证明材料，投标人必须将证明材料列于该表之下。

3.投标人未对实质性要求作出明确响应的，或未按采购文件要求提供证明材料的，该分包作无效响应处理。

4.行数不够，可自行添加。

- 九、项目组人员

项目组成员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：如供应商成交，项目组成员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

- 十、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。

- 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

- 质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                             邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                         包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。