一、工程概况 本工程位于江苏省宿迁市城区屠园镇，主要包括：消防楼的装修、安装工程。 二、工程量清单编制依据 （1）、招标人提供的图纸。 （2）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额（2014版）》、《江苏省安装工程计价定额（2014版）》、《江苏省建设工程费用定额》（2014营改增后）及其配套文件。 （3）、本工程涉及的图集、规范等其他造价资料。 （4）、本工程控制价部分参考《宿迁工程造价管理2025年第06期》建筑安装工程材料指导价。 三、根据招标人要求及设计院回复，结合工程具体情况，本清单作如下说明： - 1、智能化工程（含安防）、厨房线缆、厨房设备及隔油池、家具、家电、电热水器、健身器材、墙面展示、广告字体、标示标牌不在本次招标范围； - 2、厨房防火门为不锈钢防火门； - 3、二层8轴上的两扇窗户需按内装图纸要求重新购置、安装； - 4、楼地面铺装下面层的砂浆找平层、粘结层、结合层的厚度需根据土建交付的实际标高、平整度自行考虑调整，并综合考虑进报价中，结算不调整； - 5、所有装饰主材需经建设单位选样方可使用； - 6、对于必要的二次深化，费用由投标人综合考虑在报价内； - 7、纱窗已在土建招标时计入，本次招标未计入； - 8、门卫室内装已在土建招标时计入，本次招标仅计入门卫室的窗台板； - 9、安装中给排水点位、电气回路、灯具、开关、插座等按照内装图纸重新布置安装； - 10、暖通部分防爆型轴流风机、通风器利用原有设备，中标人应保护性拆除，如因拆除损坏，由中标人自行负责，所需费用自行承担。 - 四、招标人列出部分主材及设备范围，具体品牌推荐见下表： 序号; 材料名称; 推荐品牌. 1; 地砖; 马可波罗、蒙娜丽莎、欧神诺、诺贝尔. 2; 无机涂料; 三棵树、嘉宝莉、立邦. 3; 卫浴洁具; 恒洁、箭牌、九牧. 4; 灯具、开关、插座; 欧普、雷士、施耐德.