采购需求

项目属性：货物类项目

本项目不接受进口产品。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：

采购包1：

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	猪瘟抗体检测试剂盒
	工业

	2
	猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒
	工业

	3
	O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒
	工业

	4
	O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒
	工业

	5
	A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒
	工业

	6
	羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒
	工业

	7
	布鲁氏菌病抗体检测试剂盒
	工业

	8
	牛结节性皮肤病抗体检测试剂盒
	工业

	9
	猪伪狂犬病gE抗体检测试剂盒
	工业

	10
	猪伪狂犬病gB抗体检测试剂盒
	工业

	11
	牛结核病抗体检测试剂盒
	工业

	12
	禽流感病毒H5亚型(H5-Re15株)血凝抑制试验抗原
	工业

	13
	禽流感病毒H5亚型(H5-Re16株)血凝抑制试验抗原
	工业

	[image: image1.png]


[image: image2.png]


14
	禽流感病毒H7亚型(H7-Re5株)血凝抑制试验抗原
	工业

	15
	新城疫抗体检测试剂
	工业

	16
	奶牛布病虎红凝集检测试剂
	工业

	17
	奶牛结核菌素试剂
	工业

	18
	小反刍兽疫病原学（PCR）检测试剂盒
	工业

	19
	猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒
	工业

	20
	蓝耳病病原学（PCR）检测试剂盒
	工业

	21
	口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒
	工业

	22
	禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒
	工业

	23
	病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂
	工业

	24
	非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒
	工业

	25
	200ul吸头
	工业

	26
	200ul吸头
	工业

	27
	10ul吸头
	工业

	28
	10ul吸头
	工业

	29
	1.5ml指型管
	工业

	30
	2ml指型管
	工业

	31
	一次性血凝版
	工业

	32
	一次性长筒靴式鞋套
	工业

	33
	一次性医用乳胶手套
	工业

	34
	9号一次性采血器（5ML）
	工业

	35
	7号一次性采血器（5ML）
	工业

	36
	虎红平板反应试纸卡
	工业

	37
	实验室用工人员劳务费
	租赁和商务服务业


采购包2：

	序号
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	戊二醛癸甲溴铵
	工业

	2
	5%聚维酮碘
	工业


一、项目概况

1、项目名称：2025年省级动物疫病防治补助项目（实验室监测暨三灭四消）

2、预算金额：109.5万元（其中采购包1为69万元；采购包2为40.5万元。）

3、本项目设定最高限价，采购包1最高限价为69万元，采购包2最高限价为40.5万元。最高限价单价详见采购清单，超过最高限价和最高限价单价均作无效标处理。

4、主要内容为：

采购包1：采购猪瘟抗体检测试剂盒、猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒、O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒、O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒、A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒等，详细内容见采购需求。

采购包2：采购戊二醛癸甲溴铵、5%聚维酮碘，详细内容见采购需求。

5、供货地点：采购人指定地点。

6、合同履行期限：合同签订后履约期限1年。按采购单位用量需求分批次供货。

7、售后维保期：自产品验收合格之日起计算，售后维保期不低于1年，采购技术要求中对于产品售后维保期有特殊要求的则按照特殊要求履行。

8、质量要求：合格，符合国家、行业质量要求。

二、付款方式

    采购包1付款方式： 

签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同最高限价的30%，第一批次供货完成经验收合格后付至合同最高限价的90%，待供货全部完成及用工人员服务期结束后付至合同实际金额的100%。

采购包2付款方式：

签订合同后，自收到供应商发票后10个工作日内支付合同最高限价的30%，第一批次供货完成经验收合格后付至合同最高限价的90%，待供货全部完成后付至合同实际金额的100%。

（1）可以采用数字人民币支付。

（2）资金支付的条件：满足相应阶段的要求且收到供应商发票。

（3）在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

（4）剩余资金采购方可根据本地重大动物疫病实际流行发生情况及工作需要自行决定所需试剂种类及发货数量。合同实际金额按最终供货数量据实结算，且不超过采购预算。采购方支付此项费用外不再承担其它任何费用(包括个人)。

三、政府采购中实施本国产品标准及相关政策

1.本项目对采购本国产品给予政策支持，具体内容见招标文件“第三章 资格审查及评标办法”。

2.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

3.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
四、采购清单

（一）采购包1采购清单及最高限价单价

	序号
	名称
	最高限价单价
	单位
	数量

	1
	猪瘟抗体检测试剂盒
	7000
	元/盒
	5

	2
	猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒
	9800
	元/盒
	5

	3
	O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒
	3000
	元/盒
	15

	4
	O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒
	3000
	元/盒
	4

	5
	A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒
	3000
	元/盒
	4

	6
	羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒
	5000
	元/盒
	5

	7
	布鲁氏菌病抗体检测试剂盒
	6000
	元/盒
	4

	8
	牛结节性皮肤病抗体检测试剂盒
	3000
	元/盒
	2

	9
	猪伪狂犬病gE抗体检测试剂盒
	2000
	元/盒
	4

	10
	猪伪狂犬病gB抗体检测试剂盒
	2000
	元/盒
	4

	11
	牛结核病抗体检测试剂盒
	3000
	元/盒
	2

	12
	禽流感病毒H5亚型(H5-Re15株)血凝抑制试验抗原
	300
	元/瓶
	6

	13
	禽流感病毒H5亚型(H5-Re16株)血凝抑制试验抗原
	300
	元/瓶
	6

	14
	禽流感病毒H7亚型(H7-Re5株)血凝抑制试验抗原
	300
	元/瓶
	6

	15
	新城疫抗体检测试剂
	300
	元/瓶
	3

	16
	奶牛布病虎红凝集检测试剂
	200
	元/瓶
	50

	17
	奶牛结核菌素试剂
	300
	元/瓶
	200

	18
	小反刍兽疫病原学（PCR）检测试剂盒
	1500
	元/盒
	2

	19
	猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒
	1500
	元/盒
	2

	20
	蓝耳病病原学（PCR）检测试剂盒
	1500
	元/盒
	2

	21
	口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒
	1500
	元/盒
	2

	22
	禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒
	1500
	元/盒
	2

	23
	病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂
	1300
	元/盒
	100

	●24
	非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒
	1200
	元/盒
	100

	25
	200ul吸头
	50
	元/包
	100

	26
	200ul吸头
	10
	元/盒
	100

	27
	10ul吸头
	40
	元/包
	30

	28
	10ul吸头
	10
	元/盒
	100

	29
	1.5ml指型管
	50
	元/包
	100

	30
	2ml指型管
	50
	元/包
	100

	31
	一次性血凝版
	1500
	元/箱
	1

	32
	一次性长筒靴式鞋套
	10
	元/卷
	100

	33
	一次性医用乳胶手套
	40
	元/盒
	100

	34
	9号一次性采血器（5ML）
	2000
	元/箱
	10

	35
	7号一次性采血器（5ML）
	2000
	元/箱
	5

	36
	虎红平板反应试纸卡
	100
	元/包
	10

	37
	实验室用工人员劳务费
	52000
	人/年
	1


注：1.上表中数量仅作为投标单位在投标报价时进行报价参考的依据。合同实际结算价款按最终供货数量×中标单位单价进行结算。最终支付金额不得超过采购预算金额。
2.“实验室用工人员劳务费”作为固定费用，不可竞争；在分项报价表中可不报品牌、规格、型号、制造商名称、产地。
（二）采购包2采购清单及最高限价单价

	序号
	名称
	最高限价单价
	单位
	数量

	●1
	戊二醛癸甲溴铵
	18000
	元/吨
	10

	2
	5%聚维酮碘
	20000
	元/吨
	10


注：1.上表中数量仅作为投标单位在投标报价时进行报价参考的依据。合同实际结算价款按最终供货数量×中标单位单价进行结算。最终支付金额不得超过采购预算金额。

五、技术参数要求

（一）采购包1技术参数要求

（1）猪瘟抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

#1.猪血清或血浆; 特异性:100% (CI95%: 90.82%-100%) 重复性:CV%小于10%；

#2.短时孵育和过夜孵育两种模式可供选择；

#3. IDSoft软件辅助分析数据；

#4.在450 nm 波长处读取和记录吸光值；

#5.包被重组 E2 糖蛋白的反应板；

#6.浓缩酶标抗体（10X）；

#7.浓缩洗液（20X）洗涤；

▲8.样本所呈现的 S/N%:S/N % ≤ 60 % PI ≥ 40% 阳性；60%< S/N%<70% 40%>PI>30% 可疑；S/N % ≥ 70 % PI ≤ 30% 阴性；（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲9．试剂盒有效期不低于12个月；

★10．投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（2）猪高致病性蓝耳病抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

#1.猪血清或血浆; 特异性:99.9 % (CI95%: 99.5 – 100.0) 重复性:

#2.板间及批次间CV%小于5%; 3.IDSoft软件辅助分析数据;

#3.在450 nm 波长处读取和记录吸光值；

#4.包被 PRRSV 重组N蛋白的反应板;

#5.浓缩酶标抗体（10X）；

#6.浓缩洗液（20X）洗涤；

▲7.样本所呈现的 S/P：小于 0.4 视为阴性；等于或大于 0.4 视为阳性；S/P < 0.4为阴性；S/P ≥ 0.4为阳性（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲8．试剂盒有效期不低于12个月；

★9．投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

O型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒(规格：100T/盒)

#1．用途：用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫O型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测；

#2．规格：10板/盒；

#3．保存条件：抗原：-20℃以下保存（-40℃以下更稳定）；其余试剂盒组分放置2~8℃保存；

#4．试剂盒组成：包被ELISA板、抗原抗体反应板、移液槽、病毒抗原、抗体工作液、阳性对照；

#5．判定标准：抗体效价大于或等于1:128判为口蹄疫O型抗体阳性；1:64～1:128时，判为可疑；小于1:64，判定为阴性。可疑血清样品，可以重测，重测抗体效价大于或等于1:128，判为阳性，小于1:128判为阴性。

▲6．试剂盒有效期不低于12个月；

★7.投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（4）O型口蹄疫VP1抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）
#1.采用间接ELISA方法，可以用于检测猪血清或血浆中O型口蹄疫病毒抗体；

#2.保存条件：2~8℃保存；

#3.酶标记结合物为直接使用的工作液，无须进行稀释；

#4.待测样品按照1：20的比例稀释进行加样；

#5.试剂盒性能指标：阳性对照OD450值介于0.9~2.0之间；阴性对照OD450值≤0.15；

#6.结果判断：临界值（Cut Off值）=阳性对照OD450值平均值×0.17 。待检样品OD450值≥临界值（Cut Off值），该结果判阳性；待检样品OD450值＜临界值（Cut Off值），该结果判阴性；

#7.试剂盒规格：192T/盒；

▲8.试剂盒有效期不低于12个月；

★9.提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲10.提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

★11.提供所投产品生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（5）A型口蹄疫液相阻断抗体检测试剂盒（规格：100T/盒）

#1. 用于检测牛、羊和猪等偶蹄动物血清中口蹄疫A型病毒抗体，适用于动物疫苗免疫抗体定量检测。

#2．规格：10板/盒；

#3．保存条件：抗原：-20℃以下保存（-40℃以下更稳定）；其余试剂盒组分放置2~8℃保存；

#4．试剂盒组成：包被ELISA板、抗原抗体反应板、移液槽、病毒抗原、抗体工作液、阳性对照；

#5．判定标准：抗体效价大于或等于1:128判为口蹄疫A型抗体阳性；1:64～1:128时，判为可疑；小于1:64，判定为阴性。可疑血清样品，可以重测，重测抗体效价大于或等于1:128，判为阳性，小于1:128判为阴性；

▲6．试剂盒有效期不低于12个月（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

★7.投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（6）羊小反刍兽疫抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

#1．作用与用途：用于检测绵羊、山羊血清中小反刍兽疫病毒（PPRV）抗体；

#2．保存条件： 2~8℃保存；

#3．试剂盒规格：480 孔/盒 ；

#4．试剂盒组成：PPRV B 抗原包被板 、PPRV B 阴性血清、PPRV B 阳性血清、PPRV B样品稀释液、PPRV B酶标抗体、20×洗涤液 、底物溶液、终止液；

#5．结果判定

#(1).PPRV B 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；PPRV B 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；酶标抗体（空白）的平均 OD 值即 ODCm；样品的 OD 值即为 ODS；

#(2).阈值计算 阳性对照血清阻断率即 PBPC=100-ODPC/ODCm×100；

 阴性对照血清阻断率即 PBNC =100-ODNC/ODCm×100；

 样品阻断率即 PBS =100-ODS/ODCm×100；

#(3).试验成立条件：PBNC＜40 且 PBPC＞60，试验结果有效；否则，重新进行试验；

#(4).判定：在试验成立的前提下，待检血清阻断率即PBS＞50，结果判为阳性；PBS≤50，结果判为阴性；

▲6．试剂盒有效期不低于15个月；

▲7．提供小反刍兽疫参考实验室及国家小反刍兽疫参考实验室技术支持证明文件电子件；

▲8．提供认定中国动物卫生与流行病学中心为小反刍兽疫参考实验室证明文件电子件；

▲9.提供中国动卫中心技术支持文件电子件。

（7）布鲁氏菌病抗体检测试剂盒（规格：480 T/盒）

#1．作用与用途：用于检测牛、羊的血清和奶样中的光滑型布鲁氏菌抗体；

#2．保存条件： 2~8℃保存；

#3．试剂盒规格： 480 孔/盒 ；

#4．试剂盒组成：BRU C抗原包被板 、BRU C 阴性血清、BRU C 阳性血清、BRU C竞争抗体、BRU C酶标抗体、20×洗涤液 、底物溶液 A、底物溶液 B、终止液；

5 结果判定 计算方法 1 或计算方法 2 均可；

5.1 计算方法 1

#5.1.1 BRU C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；BRU C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS；

#5.1.2 阈值计算 阳性对照血清抑制率即 PIPC=(ODNC-ODPC)/ODNC×100%

 样品抑制率即 PIS =(ODNC-ODS)/ODNC×100%；

#5.1.3 试验成立条件：ODNC＞0.5 且 PIPC＞60%，试验结果有效；否则，重新进行试验；

#5.1.4 判定：在试验成立的前提下，样品抑制率即 PIS＞50%，结果判为阳性；PIS≤50%，结果判为阴性；

5.2 计算方法 2

#5.2.1 BRU C 阴性对照血清的平均 OD 值即 ODNC；BRU C 阳性对照血清的平均 OD 值即 ODPC；样品的OD 值即为 ODS；

#5.2.2 试验成立条件：ODNC＞0.5 且 ODPC＜ODNC/2，试验结果有效；否则，重新进行试验；

#5.2.3 判定：在试验成立的前提下，ODS＜ODNC/2，结果判为阳性；ODS≥ODNC/2，结果判为阴性；

▲6．试剂盒有效期不低于15个月；

★7．提供该产品批准文号电子件；

▲8．提供中国兽医药品监察所提供生产与检验报告电子件；

▲9．提供国家布鲁氏菌专业实验室提供技术支持文件电子件；

▲10．提供中国动物卫生与流行病学中心提供技术支持文件电子件。

牛结节性皮肤病抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

#1.用途：检测牛结节性皮肤病血清抗体

#2.竞争ELISA。

#3.规格：192孔/盒。

#4.血清样本无需稀释。

#5.试剂盒组成：抗原包被板、阳性对照、阴性对照、单克隆抗体、酶标记物、20倍浓缩洗涤液、底物显色液、终止液。

#6.试验规定反应时间≤75分钟。

#7.操作步骤：（1）取抗原包被板，每孔加入稀释好的洗涤液 300μl，洗涤2次；（2）先将待检血清、阳性对照和阴性对照各取50μl 加入到抗原包被板中，再加入单克隆抗体50μl，置37℃反应30分钟；（3）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，洗涤5次；（4）每孔加入酶标记物 100μl，置37℃反应 30 分钟；（5）洗涤5次，方法同（3）；（6）每孔加入底物显色液100µl，置37℃避光显色15分钟；（7）每孔加入终止液50μl，10分钟内在酶标仪上测各孔OD450nm 值

结果判定：抑制率（PI）=（阴性对照OD450nm-检测样品OD450nm）／阴性对照OD450nm×100%。抑制率（PI）≥55%判为阳性，抑制率（PI）＜55%判为阴性；

▲8.试剂盒有效期不低于15个月；

★9.提供所投产品生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件；

▲10.提供生产厂家获得农业部重点实验室证明文件扫描件。

猪伪狂犬病gE抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

#1.用途：检测猪伪狂犬病病毒gE蛋白抗体。

#2.阻断ELISA

#3.规格：192孔/盒；

#4.血清样本按1:1稀释；

#5.试剂盒组成：抗原包被板、20倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液；

#6.试验规定反应时间≤95分钟；

#7.操作步骤：（1）取抗原包被板，将稀释好的待检血清、阴性对照和阳性对照各取100µl加入到抗原包被板中，待检血清设1孔，阳性对照和阴性对照各设2孔，置37℃温育60分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，洗板5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育20分钟；（4）洗板5次，方法同（2）；（5）每孔先加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色15分钟；（6）每孔加入终止液50µl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD630nm值；

▲8.试剂盒有效期不低于12个月；

★9.提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲10.提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

★11.提供所投产品生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（10）猪伪狂犬病gB抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）
#1.用途：检测猪伪狂犬病gB蛋白抗体；

#2.阻断ELISA；

#3.规格：192孔/盒；

#4.血清样本按1:1稀释；

#5.试剂盒组成：抗原包被板、20倍浓缩洗涤液、样品稀释液、酶标记物、阳性对照、阴性对照、底物显色液、终止液；

#6.试验规定反应时间≤75分钟；

#7.操作步骤（1）取抗原包被板，将稀释好的待检血清、阴性对照和阳性对照各取100µl加入到抗原包被板中，置37℃温育30分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300μl，洗板5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育30分钟；（4）洗板5次，方法同（2）；（5）每孔先加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色10分钟。（6）每孔加入终止液50μl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD630nm值；

▲8.试剂盒有效期不低于12个月；

★9.提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲10.提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

★11.提供所投产品生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

（11）牛结核病抗体检测试剂盒（规格：192T/盒）

#1.用途：牛结核病的诊断。

#2.夹心ELISA。

#3.规格：192孔/盒。

#4.血清样本不用稀释。

#5.试剂盒组成：单抗包被板、牛结核菌素、禽结核菌素、阳性对照、阴性对照、酶标记物、20倍浓缩洗涤液、底物显色液、终止液、无菌PBS；

#6.试验规定反应时间≤70分钟。

#7.操作步骤：（1）取出单抗包被板按样本布局表加入刺激后的血液培养上清样本，100μl/孔；置37℃温育30分钟；（2）甩掉板孔中的液体，每孔加入稀释好的洗涤液300µl，重复洗涤共计5次；（3）每孔加入酶标记物100μl，置37℃温育30分钟；（6）洗板5次，方法同（2）；（7）每孔加入底物显色液100µl，置室温（20-25℃）避光显色10分钟；（8）每孔加入终止液50µl，10分钟内在酶标仪上测定各孔 OD450nm 值。

#8.结果判定：bPPD血液培养上清孔OD450nm值记作ODbPPD，aPPD血液培养上清孔OD450nm值记作ODaPPD，PBS血液培养上清孔OD450nm值记作ODPBS。计算ODbPPD、ODaPPD及ODPBS之间的差值；ODbPPD-ODPBS≥0.1且ODbPPD-ODaPPD≥0.1判为牛结核病阳性；其它情形均判为牛结核病阴性。

▲9.试剂盒有效期不低于12个月；

★10. 提供该试剂新兽药注册证书、批准文号电子件；

▲11. 提供兽医药品监察所复核试验报告电子件；

▲12.提供该起草该检测方法并获得国家标准证明材料电子件。

★13. 提供所投产品生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。
（12）禽流感病毒H5亚型(H5-Re15株)血凝抑制试验抗原（规格：2ml/瓶）

#1.作用于用途：用于HI试验检测禽流感病毒H5亚型(H5-Re15株)抗体;

#2.成分与含量：抗原为灭活的H5亚型禽流感病毒(H5-Re15株)，血凝(HA)效价不低于1:128。测定鸡血清时，分别使用禽流感病毒H5亚型(H5-Re15株)鸡阳性血清和禽流感病毒HI试验鸡阴性血清作为对照血清，阳性血清血凝抑制(HI)抗体效价不低于1∶128，阴性血清HI抗体效价不高于1∶4。测定鸭和鹅血清时，分别使用禽流感病毒H5亚型(H5-Re15株)鸭阳性血清和禽流感病毒HI试验鸭阴性血清作为对照血清，处理后的鸭阳性血清HI抗体效价不低于1∶80，阴性血清HI抗体效价低于1:10;

#3.性状：抗原为白色或淡黄色海绵状疏松团块;阳性血清和阴性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易于与瓶壁脱离，加稀释液后迅速溶解；

#4.因国家禽流感免疫疫苗毒株更换而导致现有抗原毒株不符而不能使用时，同意按成交价提供符合检测要求的同规格的抗原品种；

★5.投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

#6. 贮藏与有效期:-15℃℃以下保存,有效期≥24个月。

（13）禽流感病毒H5亚型(H5-Re16株)血凝抑制试验抗原（规格：2ml/瓶）
参数同序号（12）

（14）禽流感病毒H7亚型(H7-Re5株)血凝抑制试验抗原（规格：2ml/瓶）
参数同序号（12）

（15）新城疫抗体检测试剂（规格：2ml/瓶）
#1．适用于血凝抑制（HI）试验检测鸡新城疫病毒抗体；

#2．主要成分与含量：抗原为鸡新城疫病毒LaSota 株接种SPF 鸡胚培养，收获鸡胚尿囊液，经纯化、甲醛溶液灭活后，加适量稳定剂，经冷冻真空干燥制成。阳性血清系用鸡新城疫灭活疫苗接种SPF 鸡，采血、分离血清，经冷冻真空干燥制成；

#3．性状：抗原为微黄色，海绵状疏松团块，易与瓶壁脱离，用PBS（0.01mol/L，pH7.4）稀释后迅速溶解；阳性血清为微黄色或淡红色海绵状疏松团块。易与瓶壁脱离，用PBS（0.01mol/L，pH7.4）稀释后迅速溶解；

#4．试剂有效期不少于24个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂盒失效日期应不少于四分之三有效期。

（16）奶牛布病虎红凝集检测试剂（规格：10ml/瓶）
#1．用于虎红平板凝集试验诊断布氏菌病；

#2．主要成分与含量：本品主要成分为布氏菌S2株（CVCC70502 )或S2和A99株CVCC70502和CVCC70203 )，含量为与1:45稀释阳性血清国家标准品出现平板凝集反应，与1：55稀释阳性血清国家标准品不出现平板凝集反应；

#3．凝集反应判定标准：

+ + + +出现大的凝集片或颗粒，液体完全透明；

+ + +有明显的凝集颗粒，液体几乎完全透明；

+ +有较明显的凝集颗粒，液体稍透明；

+稍能见到凝集，液体混浊；

-无凝集，液体均匀混浊；

▲4．试剂有效期不低于12个月；

★5. 提供试剂批准文号电子件。
（17）奶牛结核菌素试剂（规格：50T/瓶）
#1．可用于牛结核病抗体检测；

#2．试剂满足江苏省动物疫病监测与流行病学调查工作需要；

#3．规格：50头份/瓶； 

#4．试剂有效期不少于12个月，提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于10个月；使用方便快速简单；

#5．试剂在有效期内，如发现有问题，承诺免费更换新的有效试剂。
（18）小反刍兽疫病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

#1.能特异性的检测小反刍兽疫病毒；

#2.荧光PCR检测（TaqMan探针法）；

#3.主要成分： PCR反应液，酶液、阴性质控品、阳性质控品；

每份反应总体积不低于25ul；

#4.最低检出限1000copies/ml，特异性100%，批内和批间差异＜3%；

#5.阴性质控品无Ct值且无典型的扩增曲线，阳性质控品有典型的扩增曲线；

▲6.试剂盒有效期不低于12个月；

★7. 提供所投产品生产厂家A类《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件；

▲8. 提供具备CMA检测资质的第三方实验室出具的试剂使用报告电子件。

（19）猪瘟病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

#1．采用TaqMan探针法实时荧光PCR技术，本试剂盒适用于猪病料、鼻咽拭子、血液等样品的猪瘟病毒的特异性检测；

#2．试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，BIO-RAD（含MJ）系列等荧光定量PCR检测仪；

#3．试剂盒组成：猪瘟病毒 反应液 1管，猪瘟病毒 阳性对照 1管，核酸扩增反应液 1管，RT-PCR酶混液 1管，阴性对照 1管；

#4．最低检测限：500 copies/mL；

#5．特异性：100%。

#6．重复性：批内CV值≤2%，批间CV值≤3%；

#7．反应条件：50℃ 15min，95℃ 3min，1个循环；95℃ 5s，55℃ 35s，45个循环。在55℃延伸时收集荧光信号；

#8．对于多通道荧光PCR仪，选择荧光素FAM为信号采集通道，淬灭基团选None，染料校正选None；

▲9．反应体系：总体系25µL，核酸扩增反应液16µL/份，猪瘟病毒 反应液2µL/份，RT-PCR酶混液 2µL/份，样品/阴性对照/阳性对照5μL（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲10．试剂盒有效期不低于12个月；

★11．投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件。

▲12. 提供具备CMA检测资质的第三方实验室出具的试剂使用报告电子件。

（20）蓝耳病病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

#1．用于猪血清、淋巴结、脾脏、肺脏、肾脏等组织等样品中的猪蓝耳病毒核酸的检测。

#2．试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，天隆系列等荧光定量PCR检测仪；

#3．试剂盒组成：PCR反应液 1管，阳性对照 1管，阴性对照 1管；说明书一份；

#4．反应条件：37℃ ；2min；1个循环，55℃ ；5min；1个循环，95℃ ；3min ，95℃；10s；58℃；40个循环，在58℃延伸时收集荧光信号；

▲5．试剂盒有效期不低于12个月；至少提供一个批次的批签发报告；

★6．投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件；兽药产品批准文号电子件；

▲7. 提供具备CMA检测资质的第三方实验室出具的试剂使用报告电子件。
（21）口蹄疫病原学（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

#1．用于水疱液、O-P 液、水疱皮、扁桃体、淋巴结、骨髓、肌肉、病毒接种乳鼠以及细胞培养物等样品中口蹄疫病毒核酸的检测。

#2．试剂盒适用于ABI系列，Roche系列，天隆系列等荧光定量PCR检测仪；

#3．试剂盒组成：PCR反应液 1管，阳性对照 1管，阴性对照 1管；说明书一份；

#4．反应条件：55℃ ；15min；1个循环，95℃； 3min；1个循环，95℃； 10s；60℃；40个循环，在60℃延伸时收集荧光信号；

▲5．试剂盒有效期不低于12个月；至少提供一个批次的批签发报告；

★6．投标人提供所投产品生产厂家经农业农村部核发的《兽药GMP证书》和《兽药生产许可证》电子件；兽药产品批准文号电子件；

▲7. 提供具备CMA检测资质的第三方实验室出具的试剂使用报告电子件。

(22)禽流感病通用型（PCR）检测试剂盒（规格：50 T/盒）

#1、本试剂盒采用RT-PCR方法结合荧光探针的扩增检测技术，反应在同一管内连续进行，操作简单，并有效防止了污染，能对样品中的禽流感病毒RNA进行快速检测；

#2、用途：用于检测禽组织、分泌物、排泄物及尿囊液中所有亚型的禽流感病毒（AIV）的RNA，适用于AIV的检测、诊断和流行病学调查；

#3、主要成分与含量：RT-PCR 反应液750μl×1 管、PPRV-U 引物探针混合液250μl×1 管、阴性对照200μl×1 管、阳性对照200μl×1 管；

#4、反应程序：50℃15分钟1次循环，95℃3分钟1次循环，95℃15秒50℃30秒72℃30秒5次循环，94℃15秒 58℃30秒40次循环收集荧光；

5、结果判定：

#5.1阳性：被检样品Ct 值≤33 并出现特异的扩增曲线。

#5.2可疑：被检样品Ct 值＞33 并出现特异的扩增曲线。可疑样品需重新提取核酸进行复检，复检结果无Ct 值，判为阴性，否则判为阳性。

▲5.3阴性：被检样品无Ct值。对于某些未呈现特异的扩增曲线，但本底较高的样品，（提供符合以上参数要求的产品说明书）；

▲6、提供中国动物卫生与流行病学中心国家禽流感专业实验室评价报告电子件；

▲7、试剂盒有效期不低于12个月； 

▲8、提供具备CNAS检测资质的第三方实验室出具的试剂使用报告电子件。

（23）病毒核酸（RNA/DNA)提取试剂（规格：64 T/盒）
#1.检测原理：核酸提取过程中，配合天隆NP968系列仪器、GeneRotex96或PANA9600S核酸提取工作站，利用磁珠吸附原理，通过特制的磁棒吸附、转移和释放磁珠，实现磁珠/核酸的转移，自动完成核酸的提取；

#2.样本适用性：鼻咽拭子、环境样本、血清、血拭子、组织样本；

▲3.操作指示剂：操作孔位具有蓝色指示剂，防止样本加错空位；提供试剂孔位照片；

#4.操作简便性：使用时只需加样本，无需再添加其他试剂组分如蛋白酶K等；磁珠和裂解液分同别位于不同孔中；

▲5.单次提取时间：≤12分钟；并提供说明书电子件；

▲6.上样量： ≥400ul；并提供说明书电子件；

#7.板内精密度：同一提取模板16个重复PCR的CT值重复性误差CV≤5%；

#8.洗脱体积：≤60ul；

#9.灵敏度：达到100copies/ml 检测限；

#10、规格：64T/盒（16T/板×4）、20T/盒(5T/板*4板)

40T/盒(10T/板*4板) 、480T/盒（16T/板*30板）； 

▲11.储存及有效期：室温保存条件下，有效期≥18个月；提供的试剂到达用户时（以签收日期为准）距该试剂失效日期应不少于16个月；并提供说明书电子件；

▲12.仪器匹配性：适用天隆提取系列仪器、NP968-S、GeneRotex96或PANA9600S核酸提取工作站，供应商提供非机器同品牌的试剂，需提供中国兽医药品监察所、中国动物疫病预防控制中心等国家级权威部门试剂相关性能的比对检测报告。
▲13.售后服务期：提供不低于18个月的免费售后服务期；

▲14.提供具备CMA检测资质的第三方实验室出具的试剂使用报告电子件。
●（24）非洲猪瘟病毒实时荧光PCR检测试剂盒（规格：50T/盒）

#1.作用与用途：用于全血、血清、淋巴结、脾脏、肾脏、扁桃体、肺脏、肌肉、血粉、环境样品等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

#2．保存条件：-20℃以下冷冻保存。

#3．试剂盒规格：50 检份/盒。

#4.试剂盒组成：荧光PCR酶混合液900μl/管、引物探针、阳性对照100μl/管、阴性对照100μl/管。

#5.敏感性100%，特异性100%

#6．反应程序：50℃孵育 2 分钟，95℃预变性 5 分钟；95℃变性 15 秒，60℃退火延伸 1 分钟，45 个循环，在每一循环的 60℃时收集 FAM 荧光信号。 

#7.结果判定：（1）阳性对照Ct值应＜30且出现特异性扩增曲线，阴性对照应无Ct值且Ct值≥ 40且无特异性扩增曲线，试验结果有效；否则应重新进行试验。

（2）被检样品 Ct 值≤38 且出现特异性扩增曲线，判为阳性；当无 Ct 值或 Ct 值≥40， 判为阴性；当 38＜Ct 值＜40 且出现特异性扩增曲线，判为疑似。对疑似样品，模板量加倍（4µl）进行复检 2 次，有 1 次出现 Ct 值＜40 且出现特异性扩增曲线即判为阳性，否则判为阴性。

▲8．试剂盒有效期不低于12个月；

▲9．提供国家非洲猪瘟参考实验室技术支持文件及非洲猪瘟参考实验室提供技术支持电子件；

▲10.提供中国动卫中心技术支持文件及中国兽医药品监察所生产与检验报告电子件；

▲11.提供中国动卫中心性能验证及评价报告电子件；

★12.提供该产品新兽药公告及兽药批准文号；                                                                                                                                                                                              

▲13. 提供具备CMA检测资质的第三方实验室出具的试剂使用报告电子件。

（25）200ul吸头（规格：1000个/包）
#1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

#2.规格：1000个/包；

#3.适配国内外品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

#4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，可以有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（26）200ul吸头（规格：96个/盒）

#1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

#2.规格：96个/盒；

#3.适配国内外品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

#4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，可以有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（27）10ul吸头（规格：1000个/包）
#1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

#2.规格：1000个/包；

#3.适配国内外品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

#4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，可以有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（28）10ul吸头（规格：96个/盒）
#1.医疗级聚丙烯材质制成，无再生料生产，产品挺直，无弯曲变形，耐高温高压；

#2.规格：96个/盒；

#3.适配国内外品牌移液器，加长设计，便于深度取液；

#4.高端透明无色吸头，加长设计，内壁光滑，可以有效减少挂壁情况的发生；

▲5.无 DNA 酶、无 RNA 酶、无致热源，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（29）1.5ml指型管（规格：500个/包）

#1.医疗级聚丙烯材质制成，耐低温和耐化学腐蚀；

#2.规格：1.5ml；

#3.管体高透明，便于样本观测；刻度清晰、准确，便于读取； 大面积磨砂面，方便书写；管盖独特设计，增强密封性， 可单手操作；平盖设计易于书写和标记；

▲4.无 DNA 酶、无 RNA 酶，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（30）2ml指型管（规格：500个/包）

#1.医疗级聚丙烯材质制成，耐低温和耐化学腐蚀；

#2.规格：2.0ml；

#3.管体高透明，便于样本观测；刻度清晰、准确，便于读取；大面积磨砂面，方便书写；管盖独特设计，增强密封性，可单手操作；平盖设计易于书写和标记；

▲4.无 DNA 酶、无 RNA 酶，提供生产厂家十万级或以上净化生产车间检测报告。

（31）一次性血凝版（规格：3000板/箱）
#1.材质：聚氯乙烯（PVC）材质；

#2.规格：V底90°，V底110°，U底等；

#3.用于血清稀释，蛋白和抗体浓度稀释。

（32）一次性长筒靴式鞋套（规格：10双/卷）
#1.材质：PE；

#2.规格：长筒；

#3.颜色：蓝色；

#4.弹力束口，不易脱落。

（33）一次性医用乳胶手套（规格：50副/盒）

#1．材质：加厚天然乳胶

#2．颜色：乳胶色

#3．规格：S、M、L，50副/盒。

#4．特点：佩戴舒适灵活，无毒无味无臭，耐酸碱防油污，强度高韧性好。

（34）9号一次性采血器（5ML）（规格：2000支/箱）

#1．盛血器外套、芯杆采用聚丙烯材料，锥头座、内塞采用聚乙烯材料制造；

#2．盛血器活塞采用天然乳胶；

#3．外套最小分度值为0.5ml，容量允差为±6%；

#4．盛血器所配用注射针应针尖锋利，无弯钩、毛刺、毛边等缺陷；

#5．盛血器外观应透明、清洁，无气泡、杂质，表面字样刻线应完整清晰；

#6．盛血器的滑动性能应用5N力作用于拉手，芯杆能顺利地全程滑动；

#7．盛血器能承受1500r/min，持续5min离心力，应无渗漏。

（35）7号一次性采血器（5ML）（规格：2000支/箱）

#1.盛血器外套、芯杆采用聚丙烯材料，锥头座、内塞采用聚乙烯材料制造；

#2.盛血器活塞采用天然乳胶；

#3.外套最小分度值为0.5ml，容量允差为±6%；

#4.盛血器所配用注射针应针尖锋利，无弯钩、毛刺、毛边等缺陷；

#5.盛血器外观应透明、清洁，无气泡、杂质，表面字样刻线应完整清晰；

#6.盛血器的滑动性能应用5N力作用于拉手，芯杆能顺利地全程滑动；

#7.盛血器能承受1500r/min，持续5min离心力，应无渗漏。

（36）虎红平板反应试纸卡（规格：50张/包）
#1.替代载玻片等传统反应载体；用于布病虎红平板凝集试验；

#2.每张板可以做样本数量不低于50份；

#3.检测孔凹凸设计，防止外溢；

#4.每孔下方有对应的阿拉伯数字。

（37）实验室用工人员劳务费

#1.提供实验室专用劳务人员的劳务费；

#2.签订劳务合同或劳务派遣合同，服务期1年；

★3.承诺每年劳务费用为52000元（含保险等费用）。
（二）采购包2技术参数要求

（1）戊二醛癸甲溴铵溶液(10吨）

#1.【主要成分】主要成分:戊二醛、癸甲溴铵

#2.【性状】本品为无色至淡黄色澄清液体，有刺激性特臭。

#3.【药理作用】癸甲溴铵为双长链阳离子表面活性剂，其季铵阳离子能主动吸引带负电荷的细菌和病毒并覆盖其表面，阻碍细菌代谢，导致膜的通透性改变，协同戊二醛更易进入细菌、病毒内部，破坏蛋白质和酶活性，达到快速高效的消毒作用。

#4.【作用与用途】消毒药。用于养殖场、公共场所、设备器械及种蛋等的消毒。

#5.【包装规格】1000ml/瓶。

#6.【含量规格】100ml：戊二醛5g+癸甲溴铵5g。

▲7.需提供该产品的一次性皮肤刺激（无刺激）的检测报告、经口毒（无毒）的CMA检测报告。

▲8.提供该产品的重金属含量（符合《化妆品安全技术规范》(2015年版)的要求）的CMA检测报告。

▲9.提供该产品抗有机物干扰（有机物对消毒消效果无影响）的CMA检测报告。

▲10.提供该产品包装物符合《复合食品包裝袋卫生标准》规定的CMA检测报告。

★11.产品具有农业农村部核发的兽药批准文号。

（2）5%聚维酮碘（10吨）

#1.【主要成分】碘。

#2.【性状】本品为红棕色液体。

#3.【药理作用】本品通过不断释放游离碘，破坏病原微生物的新陈代谢而使之死亡。是一种高效低毒的消毒药物，对细菌、病毒和真菌均有良好的杀灭作用。

#4.【作用与用途】消毒防腐药。用于手术部位、皮肤黏膜消毒。

#5.【含量规格】100ml：5%。

#6.【包装规格】1000ml/瓶。

▲7.需提供该产品的一次性皮肤刺激（无刺激）的检测报告、经口毒（无毒）的CMA检测报告。

▲8.提供该产品的重金属含量（符合《化妆品安全技术规范》的要求）的CMA检测报告。

▲9.提供该产品抗有机物干扰（有机物对消毒消效果无影响）的CMA检测报告。

▲10.提供该产品包装物符合《复合食品包裝袋卫生标准》规定的CMA检测报告。

★11.产品具有农业农村部核发的兽药批准文号。

（三）《采购清单及技术参数要求》技术参数说明如下：
1、上述清单中标注“●”为核心产品，不同投标人核心产品标的品牌相同按同品牌投标人处理。

2、标注“★”号标记的技术参数为实质性技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料。未提供，该采购包作无效标处理。
3、标注“▲”号标记的技术参数为重要技术参数，须按招标文件指定要求提供证明材料，未指定的证明材料可以是第三方检测报告，或技术白皮书或公开发行产品彩页或注明链接的官网截图或现场实物图片等文件的电子件。未提供视为负偏离。 

4、标注“#”号标记的技术参数为一般技术参数。投标人须详尽真实地在《技术要求响应及偏离表》内逐条响应，且在《技术要求响应及偏离表》内详尽真实地列明“超出、符合或偏离”情况，否则将视为负偏离。

5.投标人应当对《中小企业声明函》真实性负责，投标人出具的《中小企业声明函》应当对本次采购标的逐一列明制造商且应当与明细报价表内容相对应。

6、投标人须提供所投标的产品品牌、型号、规格、产地等，须按照招标文件中投标文件格式要求填写完整。在投标文件中必须标明所投产品的品牌、型号，否则作无效投标处理。
六、项目要求
（一）供货要求

1、供应商应提供合格货物，保证货物为全新、未使用的原厂正品，货物上均有合格证，包括品牌的有关标志。

2、所投产品如果不能满足实验需要，采购方有权要求更换产品品牌直至满足实验要求。

3、所投产品在供货时不按投标参数提供的，将列入采购黑名单。
（二）质量保证

（1）供应商应承诺提供的所有产品都是全新的，符合国家规范及江苏省、宿迁市相应地方规范、招标文件、材料厂家的技术规范的有关要求。货物最终验收后，在售后服务期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或供应商的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由供应商负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在售后服务期内，如果货物的质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，采购人有权向供应商发出索赔通知。

（3）供应商在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内更换有缺陷的货物。

（4）如果供应商在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由供应商承担。
（三）货物的包装、发运及运输

（1）供应商应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达采购人指定地点。供应商对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

（2）使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

（3）供应商在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到采购人48小时前通知采购人，以准备接货。

（4）货物在交付采购人前发生的风险均由供应商负责。

（6）货物在规定的交付期限内由供应商送达采购人指定的地点视为交付，供应商同时需通知采购人货物已送达。
（四）验收

（1）验收要求

验收内容：包括产品品牌、型号、规格、数量是否符合合同规定，外观质量、产品包装是否完好等。

在政府采购合同约定的履行验收条件达到时，供应商提出履约验收申请。采购人在 5个工作日内启动履约验收工作，并向供应商发出《政府采购履约验收通知单》，按照采购合同的约定对中标人的履约情况进行验收。验收时，采购人按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后，验收小组出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

（2）验收标准：

按照招标文件、投标文件及相关标准实施。有国家标准的应符合国家标准，无国家标准的应符合行业标准、地方标准或者其他标准、规范，并满足招标文件要求，同时服从采购人安排要求。
七、项目实施要求

供应商针对本项目提供详细的项目实施方案，内容包括但不限于：质量保证方案、突发应急事件处置方案、培训及技术支持方案等。

（一）质量保证要求

供应商针对本项目提供详细的质量保证方案，内容包括但不限于：

（1）详细的产品生产质量管理计划，计划应包含生产车间安全管理、质量控制措施、出厂检验标准以及测试程序等。

（2）在制造过程中，制造商应严格遵循相关的技术规范和工艺流程，确保每个制造环节都符合质量控制要求。严格的质量控制：对每个生产环节进行质量检查和控制，确保每个环节都符合质量标准等。

（二）突发应急事件处置要求

供应商针对本项目提供详细的突发应急事件处置方案，包括但不限于：

突发事件应急处理指挥部的组成和相关部门的职责；

（2）突发事件的监测与预警；突发事件信息的收集、分析、报告、通报制度；

（3）突发事件应急处理技术和监测机构及其任务；

（4）突发事件的分级和应急处理工作方案。
（三）培训及技术支持要求

供应商结合用户实际情况，对采购人操作人员进行培训并提供快捷使用指南。

同时需制定适合用户的培训方案，内容包含但不限于培训目的、培训时间、培训内容、培训对象、培训地点、培训方式及课时安排、培训教材、培训师资等。

（1）培训目的：通过对用户的培训，使其对产品的使用、操作进行培训，并提供使用说明书等。

（2）培训时间：供应商完成供货并交付用户使用之日起两周内对用户完成培训。交付使用1个月后须派遣专业技术人员到工作现场，对用户各种技术问题进行现场指导和培训。

（3）培训内容：包括但不限于产品信息等。

（4）培训对象：本次采购的产品使用者。

（5）培训地点：同交货地点。

（6）培训方式及课时安排：现场培训或线上培训、至少2课时，每课时至少30分钟。

（7）培训教材：免费提供培训教材纸质版或电子版（含使用手册）等。

（8）培训师资：供应商须委派专业技术人员对用户进行培训。

八、售后服务要求

供应商针对本项目提供详细的售后服务方案，内容包含但不限于：

（1）自产品验收合格之日起计算，售后维保期不低于1年，采购技术要求中对于产品售后维保期有特殊要求的则按照特殊要求履行。

（2）在售后维保期内出现质量问题，中标单位需在2小时内响应，4小时内赶到现场提供免费服务。

九、报价要求

1、投标报价内容包括：货物费用（包含与货物相关的服务）、 货款本身、标准附件、备品备件、配套服务、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位、培训、售后等完成本项目所涉及到的一切相关费用。 

2、供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦招标结束最终成交，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自付。

3、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

十、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

1、节能、环保产品政策

对照财库〔2019〕9号、财库〔2019〕19号文件规定，供应商所投产品属于强制采购产品的，应提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件，不满足以上要求的按无效标处理。

2、商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

为助力打好污染防治攻坚战，推广使用绿色包装，本项目中涉及的商品包装和快递包装执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》（苏财购〔2023〕65号）的要求，投标人应当提供符合需求标准的产品及相关快递服务的包装。

3、绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

为加快数据中心绿色转型，根据财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知），本项目如涉及绿色数据中心，投标人应当提供符合需求标准的产品。

4、限制标准的产品要求

本项目中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。

5、采购本国货物、工程和服务

政府采购应当采购本国货物、工程和服务，但有《中华人民共和国政府采购法》第十条规定情形的除外。

