
招　标　文　件

（征求意见稿）
项目名称：宿迁市市级机关单位物业服务采购项目 
项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0040
 
	采  购 人：
	宿迁市机关事务管理局

	采购代理机构：
	宿迁市公共资源交易中心


2026年  月  日
目 录
3

第一章  投标邀请

6

第二章  投标人须知

24

第三章  资格审查及评标方法

26

第四章  采购需求

127

第五章  合同文本

127

第六章  投标文件格式



第一章  投标邀请

受宿迁市机关事务管理局的委托，宿迁市公共资源交易中心就宿迁市市级机关单位物业服务采购项目(JSZC-321300-JZCG-G2026-0040
)进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。
项目概况
宿迁市市级机关单位物业服务采购项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2026年7月  日09点30分（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-JZCG-G2026-0040
2.项目名称：宿迁市市级机关单位物业服务采购项目

3.预算金额：1270万元；采购包1为380万元，采购包2为320万元，采购包3为270万元，采购包4为300万元。
4.本项目设定最高限价，最高限价为：1270万元；采购包1为380万元，采购包2为320万元，采购包3为270万元，采购包4为300万元。
5.采购需求（简介）：宿迁市市级机关四个片区20家单位的物业采购，具体详见采购文件第四章采购需求。
6.合同履行期限：合同签订之日起至2027年12月31日。
7.本项目 不接受 联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购（提供中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件）。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标公告发布之日起5个工作日。
2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2026年7月  日09点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18351098172。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。
七、本次招标联系方式

1.采购人信息
名   称：宿迁市机关事务管理局
地   址：宿迁市人民大道2号财政大厦7楼

联 系 人：丁艳、张磊  

联系方式：18136321100、15850991123   
2.采购代理机构信息
名    称：宿迁市公共资源交易中心
地  　址：宿迁市洪泽湖路889号，便民方舟2号楼
联 系 人：李想
联系方式：0527-84396035
第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

	序号
	内容
	说明及要求

	1
	项目属性
	本项目属性按以下第2种确定：
1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。

	2
	投标有效期
	90日（从提交投标文件截止之日起算）

	3
	投标文件份数
	提交加密电子投标文件1份。

	4
	开标
	“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。

	5
	进口产品
	按以下第2种方式确定：
1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定；
2.不接受进口产品。

	6
	评标办法
	具体评标办法详见招标文件第三章。

评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐1名中标候选人。

	7
	确定中标人
	采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人。

	8
	分包要求
	本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第  2  种方式确定：

1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无

2.不允许分包。

	9
	代理费用收取方式及标准
	本项目不收取代理费。

	10
	其他
	信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。

本项目共分四个采购包。投标人应针对不同采购包分别编制投标文件，并上传至对应的采购包。如若未按要求操作和上传失误，自行负责。

3.兼投不兼中，即投标人可参与任意采购包或全部采购包的投标，需对拟参与采购包分别进行制作投标文件，但同一供应商最多只能中一个采购包。评标、中标的顺序为：采购包1、采购包2、采购包3、采购包4，已被推荐为采购包1的中标候选人不再参与采购包2、采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包2的中标候选人不再参与采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包3的中标候选人不再参与采购包4的评审。


一、总 则

1、招标方式

本次采购采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。
3、适用法律和标准

3.1本次招标及由招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

3.2 在本项目政府采购活动过程中，如果所执行的标准有更新的，按照最新标准执行。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，按招标文件要求和规定编制投标文件。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1
6.1中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。
在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2采购本国产品的支持政策
6.2.1 适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
6.2.2本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2.3 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（投标人需在“第六章 投标文件格式”的“分项报价表”中填写比例数值），依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.4 投标人需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》，如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.5 投标人需在《关于符合本国产品标准的声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。

6.2.6 评标过程中，如发现投标人在《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
6.3节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.3.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
6.3.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能产品、环境标志产品清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能产品、环境标志证书产品的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能产品、环境标志产品证书多的投标人为中标人。

6.4政府采购需求标准

6.4.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.4.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.5采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，投标人应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，投标人应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，投标人必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3投标人应及时登录“苏采云”系统获取、查看澄清答疑文件（修改后的招标文件），否则造成的相关责任由投标人承担。
三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如投标文件制作工具内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的招标文件为准。

9、投标文件构成

9.1投标文件包括投标函、资格证明文件、开标一览表、分项报价表、响应及偏离表等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。
9.2招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。
10、投标报价

10.1报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。
10.2报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后四位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。
12、投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不得修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形
在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照规定参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当按规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家等组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2符合性检查
依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因。评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6有关问题的澄清
17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。
17.7 异常低价投标审查

17.7.1 评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%；

（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（1）项至第（4）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
17.8比较
评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

17.9推荐中标候选人
评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
18.2投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4投标文件未通过符合性审查的。

18.5投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不能提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。
18.7投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3因重大变故，采购任务取消的。

19.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足三家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标，其投标无效：

21.1投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前投标人直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3投标人接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4投标人之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

21.6投标人之间事先约定由某一特定投标人中标、成交；

21.7投标人之间商定部分投标人放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8投标人与采购人或采购代理机构之间、投标人相互之间为谋求特定投标人中标成交或者排斥其他投标人的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：
21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传；
21.11不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.12不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.13不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.14不同投标人的投标文件相互混装；

21.15不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1提供虚假材料谋取中标的；

22.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6法律、法规规定的其它情况。

七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布中标结果公告，公告的公告期限为1个工作日。
23.3采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。
24、中标通知书

24.1在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起30日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（2）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。
（2）本项目收取履约保证金。

26.1履约保证金提交形式
履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2履约保证金提交金额
按采购合同总价的5 %提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的3 %提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

26.3履约保证金退还方式
以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4履约保证金退还条件
具有验收合格相关证明材料。
26.5履约保证金退还时间
采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6履约保证金不予退还情形
除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7逾期退还履约保证金违约责任
采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资
中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
28、合同履行
28.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。
29.2投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3质疑投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）投标人为自然人的，由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）投标人委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，授权委托书应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑投标人对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
第三章  资格审查及评标方法
一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。
	资格审查因素
	审查标准

	投标函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	中小企业或残疾人福利性单位声明函，或监狱企业证明文件
	符合招标文件要求


二、符合性审查
评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法人授权书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


三、评标方法
本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。
综合评分保留至小数点后两位。
评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。招标文件未规定的评标标准不得作为评标的依据。

评标的顺序：采购包1、采购包2、采购包3、采购包4。已被推荐为采购包1的中标候选人不再参与采购包2、采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包2的中标候选人不再参与采购包3、采购包4的评审，已被推荐为采购包3的中标候选人不再参与采购包4的评审。

四、评标标准（采购包1-采购包4）
	评审因素
	分数
	评审标准

	投标报价
	25.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*25。

注：符合规定的小微企业（含监狱企业和残疾人福利单位）报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

	服务要求承诺（一）及相关服务方案
	11.00分
	1、投标人承诺中标后按照“第四部分、采购需求-二、物业管理服务内容及标准-1基本服务、2房屋维护服务、3公用设施设备维护服务、4保洁服务”标准服务的，得10分。
注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。
2、投标人对基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案中4项内容每有一项优于采购需求的得0.25分；未提供不得分。

	服务要求承诺（二）及相关服务方案
	11.00分
	1、投标人承诺中标后按照“第四部分、采购需求-二、物业管理服务内容及标准-5保安服务、6会务服务、7绿化服务”的标准服务的，得10分。注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。
2、投标人对保安服务、会务服务、绿化服务的采购需求内容，自行提供上述服务方案，服务方案中保安服务优于采购需求的得0.5分，其余2项每有一项优于采购需求的得0.25分；未提供不得分。

	考核标准承诺
	10.00分
	投标人承诺中标后按照第四部分、采购需求中“四、考核标准”要求实施，得10分。
注：投标文件中需提供加盖本单位公章的承诺函电子件，格式见招标文件“第六部分”，未提供不得分。

	企业业绩
	12.00分
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有类似非住宅物业服务项目业绩（服务合同中至少包含保洁和保安），每有一个得3分，本项最高得12分。
注：1、投标文件中同时提供合同、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件，未提供或提供不齐全不得分；2、合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分。

	相关证书
	3.00分
	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。
投标文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。

	重大活动保障及应急预案
	4.00分
	根据投标人提供的重大活动保障及应急预案（包括制订流程、实施保障、重点区域及安全隐患排查以及应急预案的建立等）进行评审。优于采购需求得4分；满足采购需求得2.5分；没有内容不得分。

	设备、工具、服装要求
	3.00分
	在满足采购需求基础之上，根据投标人对拟投入本项目服务的设备、工具、服装方面打分。优于采购需求得3分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。

	耗材要求
	2.00分
	在满足采购需求基础之上，根据投标人对拟投入本项目服务的耗材方面打分。优于采购需求得2分；满足采购需求得1分；没有内容不得分。

	进退场交接
方案
	3.00分
	评委根据投标人提供的进退场交接方案进行打分。优于采购需求得3分；满足采购需求得2分；没有内容不得分。

	项目经理
	6.00分
	1、具有本科及以上学历得2分；
2、自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），项目经理具有类似非住宅物业项目经理（或项目负责人）服务经验（服务合同中至少包含保安、保洁），每有一个得2分，最高得4分。
注：1.提供业绩项目合同证明材料电子件（合同中明确显示项目经理（或项目负责人）姓名，合同中无法显示的，需同时提供合同甲方出具的加盖甲方公章的显示项目经理（或项目负责人）姓名的服务证明材料电子件）、合同甲方出具的验收合格证明材料（或合同甲方出具的履约评价证明材料）、任意一张合同服务费发票电子件；2.提供项目经理学历证书电子件；3.合同甲方出具的履约评价中出现“不满意”或“差”或“不合格”或同等意思表达的，该业绩不得分；4.投标人提供的项目经理资料上传至投标文件中，未按要求提供或提供不全不得分；5.提供2026年4月（含）以来投标人为项目经理缴纳的任意一个月社保证明（以社保主管部门出具的证明材料为准）；6.已在“企业业绩”评分项上计分的业绩，在“项目经理”业绩评分项上不再进行计分。

	项目组人员
	8.00分
	1.保安人员（6分）：拟派的安保人员（含保安队长）具有国家人力资源社会保障部门颁发的初级（五级）及以上保安员职业资格证书的，每有1人得2分，最高得6分。
2.会务服务员（2分）：
（1）具有大专及以上学历得1分，最高1分；
（2）会务人员年龄年龄35周岁（含）（以居民身份证为准）以下的得1分，最高得1分。
注：1. 提供上述证明资料及2026年4月（含）以来投标人为项目组人员缴纳的任意一个月社保证明（以社保主管部门出具的证明材料为准）电子件，未提供不得分；

采购包4中2名兼会场服务的保洁员按照评分。

	服务费用分配方案
	2.00分
	投标人根据明细报价表中所列的各项费用提供费用分配方案和费用测算分析说明，对分配方案和测算分析说明进行打分。有利于保障并提高服务质量，优于采购需求的得2分，能够实现采购需求的得1分，其他情况不得分。明细报价表中如出现“主动让利、优惠、折扣”等视为报价不合理，本项不得分。


第四章  采购需求

一、采购标的清单

	采购包
	采购标的
	对应中小企业划分标准所属行业

	1
	宿迁市市级机关单位物业服务采购项目（三片区）
	物业管理

	2
	宿迁市市级机关单位物业服务采购项目（四片区）
	物业管理

	3
	宿迁市市级机关单位物业服务采购项目（五片区）
	物业管理

	4
	宿迁市市级机关单位物业服务采购项目（六片区）
	物业管理


一、项目基本情况
采购包1（便民方舟1、2、3号楼、市农业农村局）

（一）便民方舟

便民方舟1、2、3号楼位于宿迁市宿城区洪泽湖路889号

1.建筑物业管理室外部分
	名称
	宿迁市便民方舟1、2、3号楼

	室外面积
	院落总面积 29812 m²。

	绿化
	由住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积  10500  m²。

	路灯、草坪灯
	庭院灯  67 个 ；路灯 16 个。

	消防栓
	室外消防火栓 5 个 。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱(桶) 15 个，分类垃圾桶 15 个 。

	门前三包
	门前三包面积约 / m²。

	露台
	平台6 个，面积 4500 平方米。1号楼4层、13层各1个平台，面积1500m²。2号楼3层、13层各1个平台，面积1500m²。3号楼3层、13层各1个平台，面积1500m²。

	监控
	监控画面约 400个 。

	指示牌、显示屏
	指示牌20处。


2.建筑物业管理室内部分
	建筑名称
	宿迁市便民方舟1、2、3号楼

	总面积
	建筑面积

(m²)
	总面积： 62559m²

	
	
	1号楼： 14959 m²

	
	
	2号楼： 14297 m²

	
	
	3号楼： 14145 m²

	
	
	地下室： 19158 m²

	
	需保洁面积(m²)
	1号楼：  13500m²(含地下车库)

	
	
	2号楼：  17500m²(含地下车库)

	
	
	3号楼：  12000 m²(含地下车库)

	门窗
	门窗总数量

(个)及总面积(m²)
	1号楼：门330个，面积约 780 m²，窗334个，面积约2180m²

	
	
	2号楼：门290个，面积约 800 m²，窗310个，面积约1980 m²

	
	
	3号楼：门 298个，面积约767 m²，窗310个，面积约1900 m²

	地面
	地面各材质及总面积(m²)
	1号楼：1-3层地面材质为大理石，面积4850m²，4-13层地面材质为瓷砖，面积 10359 m²。

	
	
	2号楼：1层地面局部材质为塑胶，面积900 m²，2层地面材质为大理石，面积1550 m²，3-13层地面材质为瓷砖，面积11847 m²。

	
	
	3号楼：1-2层地面材质为大理石，面积 3200m²，3-13层地面材质为瓷砖，面积 10945m²。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	1号楼：1、2、3层服务大厅部分墙面石材；电梯口墙面为石材；卫生间墙面为瓷砖；办公室墙面多为乳胶漆。

	
	
	2号楼：1、2、3、9层服务大厅部分墙面石材；电梯口墙面为石材；卫生间墙面为瓷砖；办公室墙面多为乳胶漆 。

	
	
	3号楼：1、2层服务大厅部分墙面石材；电梯口墙面为石材； 卫生间墙面为瓷砖；办公室墙面多为乳胶漆。

	顶面
	顶面各材质及总面积(m²)
	1号楼：服务大厅分别为石膏板、硅钙板；办公室为石膏板、硅钙板；总面积 14959m²。

	
	
	2号楼：  服务大厅分别为石膏板、蜂窝扣板、硅钙板；办公室为石膏板、硅钙板；总面积 14297m²。

	
	
	3号楼：  服务大厅分别为石膏板、蜂窝扣板、硅钙板；办公室为石膏板、硅钙板；总面积 14145m²。

	外墙
	外墙各材质及总面积

(m²)
	1号楼：外墙为铝饰面板，幕墙玻璃，总面积 11237 m²。

2号楼： 外墙为铝饰面板，幕墙玻璃，总面积 10980 m²。

3号楼：外墙为铝饰面板，幕墙玻璃，总面积 10937m²。

	会议室
	室内设施说明
	1号楼：桌椅、沙发等12套。

	
	
	2号楼：桌椅、沙发等5套。

	
	
	3号楼：桌椅、沙发等9套。

	
	会议室数量

(个)及

总面积(m²)


	1号楼：会议室总数量12 个，其中会客室 2个（13楼1个、9楼1个），大会议室 2 个（10楼1个、13楼1个），小会议室8个（5楼、6楼、7楼、8楼各1个，4楼、9楼各2个），总面积  1000 m²。

	
	
	2号楼：会议室总数量 5 个，其中会客室 2个，大会议室 1 个，小会议室  4  个，总面积  500m²。

	
	
	3号楼：会议室总数量 9 个，大会议室 1 个，小会议室 8 个，总面积 550m²。 

	卫生间
	卫生间数量

(个)及

总面积(m²)
	1号楼：卫生间 27个，总面积约450m²。

	
	
	2号楼：卫生间 28个，总面积约 468m²。

	
	
	3号楼：卫生间 28 个，总面积约 386m²。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 102 个，地下车位数量  142 个。

	垃圾

存放点
	各垃圾存放点位置、面积(m²)及数量

(个)
	1号楼：  垃圾存放点在楼层卫生间旁边， 面积约38m²，数量 13 个。

	
	
	2号楼： 垃圾存放点在楼层卫生间旁边，面积约 25m² ，数量 13 个。

	
	
	3号楼： 垃圾存放点在楼层卫生间旁边，面积约 38m²，数量 13 个。

	车行/人行出入口
	车行出入口
	出入口共： 7 个，地面停车场入口: 3 个，地面停车场出口：2个 ；地下停车场入口: 2 个，地下停车场出口：3个 。

	
	人行出入口
	开放式庭院。

	设施设备 (可另行 附表)
	电梯系统
	1号楼：大楼内共有 3台电梯，其中直楼 3台。正常使用。

	
	
	2号楼：大楼内共有6台电梯，其中直楼4台，扶梯2台。正常使用。

	
	
	3号楼：大楼内共有5台电梯，其中直楼3台，扶梯2台。正常使用。

	
	空调系统
	1号楼：通风空调系统包括：中央空调系统、送排风系统、 防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。主要设备有：大金 品牌 中央空调外机组55套，总功率866匹，室内机266台。

	
	
	2号楼：通风空调系统包括：地源热泵空调系统、送排风系统、 防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。主要设备有：约克品牌2组 2套。其他单体空调：22台。

	
	
	3号楼：通风空调系统包括:中央空调系统、送排风系统、防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。主要设备有:  大金品牌48组。

	
	给排水系统
	给排水系统有排水泵、集水井等。现有排水泵 30 组 、集水井 30个，生活水给水泵6组。分区供水： 1-2层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	消防系统包括：火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、七氟丙烷气体灭火系统、干粉式灭火器等。主要设备：消防喷淋泵 2台、消防栓泵 4台、顶楼稳压泵1台、消防水箱1个、消防水池容积为 920 m²。楼内配备干粉手提式灭火器 280 个，地下室消防设施配置情况：喷淋、消火栓、火灾自动报警、干粉灭火器（120个）,非机动车充电区域消防设施配置情况：无。

	
	安防系统
	1号楼：闭路电视监控系统安装48台摄像机。

	
	
	2号楼：闭路电视监控系统安装210台摄像机。

	
	
	3号楼：海康电视监控系统，闭路电视监控系统安装 63 台摄像机。

	
	照明系统
	照明系统主要有：服务大厅照明多为灯管、平板灯；办公室内照明多为灯管；卫生间内照明多为LED球泡；会议室照明多为灯管；走廊照明多为LED球泡、；应急照明等。

	
	饮水机
	1号楼：共有8台净水、饮水器。

	
	
	2号楼：共16台净水、饮水器。

	
	
	3号楼：共10台直饮机。

	
	供配电系统
	电气系统包括：10KV变电所系统，位置： 地下一层，面积： 410 平方米，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率6000 KW  6 台1250 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统：主要设备包括高压配电柜 18 组、低压配电柜45组。

	其他
	安防
	1号楼：门禁管理系统 5 套，（负一层1套、9层1套、11层3套）。

	
	
	2号楼：门禁管理系统 3套（4层2套，12层1套）。

	
	
	3号楼：门禁管理系统 3套（2层3套）。


（二）宿迁市农业农村局
宿迁市农业农村局位于宿迁市宿城区太湖路67号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	市农业农村局大楼

	室外面积
	院落总面积 3300平方米。

	绿化
	绿化约400平方米，由采购包3中标人负责管养。

	广场
	广场及道路面积 2100平方米。

	路灯、草坪灯、音箱
	庭院灯20个。

	消防栓
	室外消防火栓 1个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶） 2 个，分类垃圾桶 2 个。

	门前三包
	门前三包面积约 50 平方米。

	露台
	平台 2 个，面积约500 平方米。

	监控
	监控画面 53 个。

	指示牌、显示屏
	指示牌 1 处，显示屏 1 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	市农业农村局大楼（地上7层，局部8层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	6200 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	6200 平方米（含地下车库）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 129 个，面积约 480 平方米。窗 149个，面积约 680 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	庭院为石材地面，办公室、卫生间、开水间、食堂等为瓷砖，总面积约9600平方米

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆、墙布、瓷砖、石材等。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面主要为乳胶漆 ，石膏板等约5000 平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	铝型材结构总面积3000平方米

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：会议桌4张、会议椅200把、茶水柜5个、话筒及其他音视频设备等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量7 个，会客室  2 个，总面积500平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 10 个及总面积约 90 平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 60个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	每层一个垃圾集中存放点 20 L桶 3 个，10  L桶1个，其他垃圾桶 7 个，面积约  10  平方米

	车行/人行口
	车行口
	 南停车场入口1个，北门入口1个。

	
	人行口
	 1 个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 2 台电梯，其中主楼 2台。

	
	空调系统
	通风空调系统包括:例如中央空调系统、送排风系统、防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。主要设备有: 格力品牌8 组 110 套。

	
	给排水系统
	生活水给水泵1组。分区供水: 1-3层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	消防系统包括:主要设备:消防喷淋泵、增压泵 1台、消防水箱  1 个。配备ABC干粉手提式灭火器  36 个，非机动车充电区域消防设施配置情况2灭火器。

	
	安防系统
	安全防范系统：海康电视监控系统、防盗报警系统、巡更系统，闭路电视监控系统安装53台摄像机。

	
	照明系统
	照明系统主要有：室内公共照明平板灯220个、射灯64个、应急照明71个等。

	
	饮水机
	分布情况：每层有一台净水器，共计7个。

	
	供配电系统
	电气系统包括:与便民方舟共用10 KV变电所系统，位置：地下一层 ，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率6000KW，1250  KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜18组、低压配电柜 45 组。

	其他
	安防
	大楼安全防范系统包括闭嘴电视监控系统人脸识别，闭路电视监控系统安装了53台摄像机。


采购包2（市文广旅局、市应急局、市城管局、市市场监督管理局、市卫健委）

（一）市文化广电和旅游局
市文化广电和旅游局位于宿迁市宿城区世纪大道88号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市文化艺术中心

	绿化
	绿化6700㎡（管养包含在物业服务内，现合同管养服务到期时间2027年1月1日）。

	广场
	广场面面积3000㎡

	路灯、草坪灯、音箱
	高杆灯1个，led方型灯柱35个，射灯25个，音响6个。

	消防栓
	室外消防火栓  9 个。耦合器3个

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶） 4 个。

	门前三包
	门前三包面积约100平方米。

	露台
	平台2个，面积600平方米。

	监控
	监控画面  70 个。

	指示牌、显示屏
	指示牌  3 处，显示屏1处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	宿迁市文化艺术中心地上三层地下一层，宿迁剧院地下三层地上二层，画院(位于三台山晒米台)

	总面积
	建筑面积（㎡）
	文化艺术中心25600㎡。剧场5600㎡，画院6000㎡。

	
	需保洁面积（㎡）
	主楼14000㎡，剧院4000㎡，画院3000㎡。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	主楼：门75 个，面积约 169 平方米，窗 60 个，面积约352.8 平方米。剧院：门20个，面积约200 平方米，窗户10个，面积约30 平方米。画院门20个，面积200平方米，窗户20个300平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	主楼环氧地坪1000㎡，公共区域瓷砖1000㎡，复合地板600㎡，宿迁剧院环氧地坪瓷砖800㎡，画院瓷砖，面积4000㎡。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	文化艺术中心为乳胶漆，壁纸。宿迁剧院防火板，画院乳胶漆。画院乳胶漆。 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	主楼为石膏板吊顶1000㎡，格栅吊顶150。剧院石膏板防火棉 1300㎡。画院格栅吊顶，石膏板约600㎡。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	主楼外墙面为干挂石材，屋顶为玻璃幕墙18000㎡。剧院铝塑板，玻璃幕墙1200㎡。画院外墙瓷砖，4000㎡。  

	会议室
	室内设施说明
	大会议室：方形会议桌10米*2米1个，条形桌1.4米*0.5米12个，茶水柜1个，椅子40把。小会议室电视墙1个，方形会议桌8米*2米1个条形桌1.4米*0.5米6个，椅子20把。培训教室：条形桌1.4米*0.5米32个，椅子50把。二楼小会议室方形会议桌1个，条形桌6个，椅子30把。小剧场固定座椅230个。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	大会议室1个157㎡，培训教室1个150㎡，小会议室2个100㎡、60㎡， 小剧院700㎡，大剧场3000㎡

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	主楼卫生间 12个及总面积约360平方米。宿迁剧院9个600㎡，画院6个100㎡。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量39个，地下车位数量50个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	1-3每层1处，共3㎡，-1至3层电梯门口各两个6㎡。

	车行/人行口
	车行口
	 1 个。

	
	人行口
	大楼属于开放场馆，无固定出入口。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 2台电梯，其中主楼 2台。正常使用

	
	给排水系统
	主楼7个集水井14个污水泵、宿迁剧院集水井 6 个，污水泵12个，2个污水井4个排污泵。1-4层由市政给水管网直接供水。

	
	消防系统
	火灾报警系统及消防联动系统为南通河马自动化。七氟丙烷气体灭火系统1套、消防增压泵2台、喷淋增压泵2台、水幕增压泵1台，消防稳压泵2台、喷淋稳压泵2台。高位水箱1个8m³，消防水池500m³。干粉手提式灭火器50个，消控室、值班室、监控室在南门一楼，面积150㎡，消防总泵房文化艺术中心负一楼。 

	
	安防系统
	海康电视墙，监控摄像头64个。

	
	照明系统
	室内公共照明600*600平板灯60个，600*600格栅灯50个，1.2*0.3格栅灯30个，筒灯约为200个，射灯200个，应急照明100个（应急照明灯，疏散指示灯）宿迁剧院筒灯200个，led灯管100个。画院射灯200个，平板灯400个。

	
	饮水机
	文化艺术中心二层，三层各一台饮水机。

	
	供配电系统
	2路10 KV进入（1主1备），变电系统容量为有功功率150KW， 2台 250 KVA干式变压器（1主1备）。1台150KVA干式变压器（世纪大道道路路灯及文化艺术中心，宿迁剧院亮化，绿化照明）。高压柜12套(6主6备)，应急柴油发电机组1套。位置在负一层。

	其他
	安防
	门禁1套，红外人员报警1套


（二）市应急管理局
宿迁市应急管理局位于宿迁市宿城区发展大道3168号

1.建筑物业管理室外部分
	名称
	宿迁市应急管理局

	室外面积
	院落总面积 2000余 平方米。

	绿化
	绿化约 500 平方米（管养包含在物业服务内）。

	广场
	广场及道路面积  1200余 平方米。

	路灯、草坪灯
	庭院灯4个。

	消防栓
	室外消防火栓1个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶）2个。

	门前三包
	无

	露台
	平台1个，面积 400余平方米。

	监控
	监控画面 4 个。


2.建筑物业管理室内部分
	建筑名称
	市应急局行政办公楼地上五层、部分六层及西二楼会议室。宿迁市安全生产考试中心（苏宿工业坊B09幢3楼考试中心）。

	总面积
	建筑面积（㎡）
	局本级约 3200 平方米；考试中心约3868平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	1.局本级约1600平方米；2.考试中心约2000平方米。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	1.局本级门 101 个，面积约 216 平方米；窗 230 个，面积约 216 平方米。2.考试中心门 25 个，面积约 90 平方米；窗 26 个，面积约 100 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	1.局本级主要材质为瓷砖，面积约2600平方米；2.考试中心主要材质为瓷砖，面积约2600 平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	1.局本级内墙饰面主要为乳胶漆；2.考试中心内墙饰面主要为乳胶漆。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	1.局本级顶面的材质为乳胶漆总面积 约1900 平方米、集成吊顶面积为约500平方米；2.考试中心顶面的材质为硅酸盖板吊顶总面积 约3000 平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	1.局本级外墙材质情况为外墙漆面，总面积约1600 平方米；2.考试中心外墙材质情况为乳胶漆面总面积约1000 平方米。

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：拼接式会议桌5张、长条式会议桌80张、主席台式会议桌3张、会议椅150把、茶水柜2个等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	1.局本级会议室总数量 8 个，其中会客室 1 个，大会议室 2个，小会议室 6 个，总面积 500 平方米。2.考试中心会议室总数量 1 个，总面积约 20 平方米

	卫生间、开水间
	卫生间、开水间数量（个）及总面积（㎡）
	1.局本级卫生间 5 个及总面积约 50 平方米；2.考试中心卫生间 4 个及总面积约 45 平方米。

	车位数
	地面车位数
	局本级地面车位数量 50 个；

	车行/人行口
	车行口
	局本级大门（大院东侧）停车场入口1个。

	
	人行口
	局本级大门（大院东侧）人行入口1个。

	设施设备（可另行附表）


	空调系统
	1.局本级空调系统主要为单体空调，主要设备有: 格力  品牌93 套； 2.考试中心空调系统主要为单体空调，主要设备有: 格力品牌20 套。

	
	给排水系统
	由市政给水管网直接供水。

	
	消防系统
	1.局本级消防主要设备:消防水箱 5 个、ABC干粉手提式灭火器 20 个，非机动车充电区域消防设施配置情况  专用灭火器2个 。2.考试中心消防主要设备:消防水箱 10个。配备ABC干粉手提式灭火器 20 个。

	
	安防系统
	1.局本级闭路电视监控系统安装 10 台摄像机；2.考试中心闭路电视监控系统安装 55 台摄像机。

	
	照明系统
	1.局本级照明系统主要有室内公共照明为吸顶灯管200个、筒灯20个、LED灯管15个；2.考试中心照明系统主要有室内公共照明为吸顶灯管150个、筒灯30个、应急照明10个。

	
	开水间及饮水机
	1.局本级开水间 3 个，总面积约20平方米，有3台净水器；2.考试中心开水间 1 个，总面积约15平方米，有1台净水器。

	
	供配电系统
	1.局本级配电室在一楼大厅内侧，相关配电系统主要为动力配电箱2台、DJW45-2000智能型万能式断路器1台。2.考试中心无配电室。

	其他
	安防
	1.局本级门禁管理系统1个；2.考试中心门禁管理系统1个。


（三）市城管局

宿迁市城管局位于宿迁市宿城区发展大道3168号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市城市管理局办公区

	室外面积
	院落总面积 6300 ㎡。

	绿化
	绿化约700 ㎡（管养包含在物业服务内）。

	广场
	广场及道路面积5200㎡。

	消防栓
	室外消防火栓1个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱1个，分类垃圾桶4个。

	监控
	监控画面约15个。

	指示牌、显示屏
	显示屏1处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	宿迁市城市管理局办公楼1号楼（地上3层）、2号楼（地上2层）、3号楼（地上2层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	3400㎡

	
	需保洁面积（㎡）
	约1100㎡，卫生间、楼体道、3会议室、10个办公室。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门90个，面积约162㎡。窗270个，面积约170㎡。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	会议室为复合地板，卫生间、走廊、开水间、大厅为瓷砖、大理石，总面积约3400㎡。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆。 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面主要为乳胶漆、石膏板、铝扣板等，总面积约3400㎡。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙乳胶漆、玻璃幕墙、铝型材结构等，总面积约2000㎡。

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：海康会议系统1套，希沃牌显示屏1个等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量3个，其中大会议室1 个，小会议室2个，总面积260㎡。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间共10个，总面积约 118 ㎡。1号楼1楼、2楼各1个，2号楼1楼1个，庭院内1个，3号楼1楼1个。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量84个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	每层1个垃圾集中存放点（1号楼3楼、2号楼2楼、3号楼2楼没有）105 L桶1个，分类垃圾桶1个 。

	车行/人行口
	车行口
	1个 。

	
	人行口
	1 个。

	
	空调系统
	独立空调海尔1匹，91台，购置于2017年。

	
	消防系统
	灭火器，42个。

	
	安防系统
	海康摄像头15个，2个屏幕，共15个画面。

	
	照明系统
	照明系统主要有：室内外公共照明灯具约408个（平板灯230个，筒灯136，白炽灯管灯42个）、应急照明灯具约15个（含疏散指示灯、安全出口标志灯）。

	
	饮水机
	总计4台。

	
	供配电系统
	变电柜1个，位置： 1号楼南门右侧。

	其他
	安防
	门禁系统4个1号楼南北门各1个，2号楼东门1个，3号楼东门1个。


（四）市市场监督管理局

宿迁市市场局位于宿城区洪泽湖路730号
1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市市场监督管理局办公区庭院

	室外面积
	院落总面积约 5500 平方米。

	绿化
	绿化约400 平方米（管养包含在物业服务内）。    

	广场
	广场及道路面积 约1500  平方米。

	路灯、草坪灯
	庭院灯  40 个。

	消防栓
	室外消防火栓 2 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱 8个，分类垃圾桶 16 个。

	门前三包
	门前三包面积约 500 平方米。

	露台
	平台   1 个，面积 200 平方米。

	监控
	监控画面  2  个。

	指示牌、显示屏
	显示屏 2  处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	1号楼（地上四层）、2号楼（地上局部四层）、3号楼（地上二层）、5号楼（地上二层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	 约13000平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	  约 2500  平方米。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 177 个，面积约 354 平方米。窗 190 个，面积约 475 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	地面大理石面积200平方、瓷砖面积约7600平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆、石材、墙砖等。 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆面积约12000平方，铝扣板面积约600  平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙乳胶漆，总面积 约 9000 平方米。

	会议室
	室内设施说明
	会议室桌椅、沙发等9套。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量9个，大会议室1个，小会议室8个，总面积约850平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间20个及总面积约360平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量100个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	2号楼东首，面积4平方，4个垃圾箱。4号楼与3号楼之间，面积10平方，4个垃圾箱。

	车行/人行口
	车行口
	2 个，南门入口1个，西门入口1个。

	
	人行口
	4个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	3号楼1台，正常使用。

	
	空调系统
	单体空调。主要设备有: 格力、美的品牌176套。

	
	给排水系统
	由市政给水管网直接供水。

	
	消防系统
	消防室面积18平方，位置位于5号楼1楼104，主要设备:消防控制主机品牌泰和安科技，安装时间2024年，消防喷淋泵2台、增压泵 2 台、消防水箱2个、消防水池容积为 200 立方米。配备ABC干粉手提式灭火器100个，非机动车充电区域消防设施配置情况：配备ABC干粉手提式灭火器8个。

	
	安防系统
	监控室面积19平方，位置位于3号楼211房间，大华视频监控录像机6台，对应安装133台摄像机。2台视频解码器连接2台监控显示器。

	
	照明系统
	LED筒灯260个，LED灯管约550个，LED方灯约30个，疏散指示灯142套。

	
	饮水机
	1号楼2台、2号楼3台、3号楼1台净水机。

	
	供配电系统
	电气系统包括10 KV变电所系统，位置： 5号楼西，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率 2 台 630 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜 1 组、低压配电柜 1  组。

	其他
	安防
	安防：大华门禁管理系统一套。


（五）市卫健委

宿迁市卫健委位于宿迁市人民大道8号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市公共卫生服务中心

	室外面积
	院落总面积 15222 平方米。

	绿化
	绿化 5327.7 平方米（管养包含在物业服务内）。

	广场
	广场及道路面积 3703 平方米。

	路灯、草坪灯、音箱
	庭院灯 22 个。

	消防栓
	室外消防水泵接合器 1 组 6 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾桶 6个，餐余垃圾桶6个，医疗垃圾站房2间。

	门前三包
	门前三包面积约 407 平方米。

	露台
	平台 4 个，面积 4200 平方米。

	监控
	监控画面 292 个。

	指示牌、显示屏
	指示牌 3 处，显示屏 27 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	宿迁市公共卫生服务中心主楼及裙楼（主楼地下1层、地上13层，裙楼4层）、血站业务楼（4层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	 30963 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	 24300 平方米（含公共区域、地下车库、实验室、会议室及部分重点部位）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 573 个，面积约 1860 平方米。窗 1448 个，面积约 4699 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	一楼大厅为大理石，办公室、走廊、卫生间等为瓷砖，会议室为复合地板，实验室地面为PVC塑胶，地下室为水泥地面，面积 30665 平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面办公室、走廊、会议室等为海基布(细纹)白色乳胶漆，电梯厅为白色烤漆玻璃，食堂、大会议室为壁布，楼梯口、卫生间、血站业务楼大厅墙砖。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	办公室、会议、走廊等顶面为乳胶漆，实验室为铝扣板，电梯厅为穿孔铝板，一楼大厅、食堂大厅铝方通，总面积 29200 平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	真石漆、发泡陶瓷保温板、水泥砂浆、页岩模数烧结砖，玻璃幕墙，总面积 15886 平方米。

	会议室
	室内设施说明
	会议桌16张（环形桌）、条桌169张，会议椅919张、茶水柜21张、消毒柜1个等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量 21 个，其中会客室 2 个，大会议室 2 个，小会议室 17 个，总面积 1469 平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 33 个及总面积约 1440 平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 72 个，地下车位数量 136 个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	主楼每层7个垃圾集中存放点（30L垃圾桶）共91个，血站业务楼每层2个垃圾集中存放点（30L垃圾桶）共8个；庭院西北角生活垃圾、厨余垃圾集中存放点1处，面积约12㎡，庭院西南角医疗垃圾集中存放点2间，每间面积约8㎡。

	车行/人行口
	车行口
	南停车场入口1个，北门入口1个，共 2 个。

	
	人行口
	 3 个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 5 台电梯，其中主楼 4 台，裙楼 1 台。正常使用。

	
	空调系统
	通风空调系统包括：主要设备有: 格力 品牌 7 组 67 套。麦克维尔 水冷模块机组及新风系统 1 组 12 套等。

	
	给排水系统
	泵房位于地下一层，面积64平方米，潜水泵 20 组、集水井 10 个，生活水给水泵 3 组。分区供水: 1-4 层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	消控室位于一层，面积110平方米，消防泵房位于地下一层，面积96平方米，火灾自动报警及消防联动系统主机2台（松江JB-9108G2017年5月安装、海湾JB-QG-GST5000H2024年6月安装）、七氟丙烷气体灭火系统1套。消防泵、喷淋泵、稳压泵 8 台、消防水箱 1 个、消防水池容积为 1008 立方米。配备ABC干粉手提式灭火器 485 个、手提式二氧化碳灭火器 98 个，地下室消防设施配置情况： 消防栓泵2台、喷淋泵 2台 ，非机动车充电区域消防设施配置情况 手提式水基型灭火器2 个。

	
	安防系统
	监控室与消控室共用，监控屏幕12块，安全防范系统包括大华、海康电视监控系统 7 套，防盗报警系统 2 套、巡更系统 1 套，闭路电视监控系统安装 336 台摄像机。

	
	照明系统
	照明系统主要有：室内公共照明条形灯1522只、筒灯966只，室外硬灯条7742应急照明532只（含疏散指示）、LED投光灯36个，户外防水单色圆形亮化灯170个，庭院路灯22个，景观照36个。

	
	饮水机
	每层有 1 台净水器，共13台。

	
	供配电系统
	电气系统包括:院内大楼西侧 ，建筑面积183㎡，变电系统容量为有功功率2080 KW，2 台 800 KWA，1台1000 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜 11 组、干式变压器3台、低压配电柜 19 组。

	其他
	安防
	实验室门禁系统8个，120指挥中心门禁系统4个。


采购包3(市生态环境局、市法院、市农检中心、市司法局)

（一）市生态环境局
市生态环境局位于宿迁市宿城区平安大道68号

建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市生态环境局

	室外面积
	院落总面积6028㎡。

	绿化
	绿化 5028㎡，由市住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积1000㎡。

	路灯、草坪灯、音箱
	庭院灯13个。

	消防栓
	室外消防火栓1个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱4个，分类垃圾桶6个。

	门前三包
	门前三包面积约150㎡

	露台
	无

	监控
	监控画面约24个。

	指示牌、显示屏
	指示牌1处，显示屏1处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	市环境监测综合楼（4层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	3200㎡

	
	需保洁面积（㎡）
	1200㎡。（含9间办公室、1间会客室、6个会议室、1间职工之家）

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门70个，面积约129㎡。窗127个，面积约458㎡。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	会议室为复合地板528㎡、卫生间48㎡（4间）、走廊331㎡、开水间62㎡（4间）、大厅为瓷砖60㎡、大理石80，总面积约1109㎡。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆5638㎡。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面主要为乳胶漆437㎡、硅钙板1490㎡、铝扣板149㎡，总面积约2076㎡。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	真石漆3010㎡，玻璃幕墙7.6㎡，总面积3017.6㎡。

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：会议桌3张（课桌式25张、长条桌2张）、会议椅子90把等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量8个，其中会客室1个，大会议室 2 个，小会议室5个（含职工之家1个）总面积556㎡。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间每层男女各1间（四层），总8间总面积约48㎡。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量43个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	每层1个垃圾集中存放点一共4个。

	车行/人行口
	车行口
	1个。

	
	人行口
	2 个。

	
	给排水系统
	生活水给水泵1组。分区供水: 1-4 层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	JB-QBL-TX3000C型火灾报警控制器1台，消防栓泵2台、消防栓稳压泵2台、高位消防水箱1个、地下消防水池1座。ABC干粉手提式灭火器19支 。消防值班室位于综合楼一楼大厅东侧，面积约25㎡，需1名值班人员，24小时值守。

	
	安防系统
	局大楼每层及院内安装摄像头24个。

	
	照明系统
	照明系统主要有：室内外公共照明灯具约305个、应急照明灯具约54个（含疏散指示灯、安全出口标志灯）。

	
	饮水机
	1-4楼每层一台净水机，总计4台。

	
	供配电系统
	位置：进门南侧，建筑面积25㎡，变电系统容量为有功功率160KW， 干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜1组、变压器柜1组、低压配电柜1组。

	其他
	安防
	门禁系统1个。


（二）市法院

宿迁市法院位于宿迁市宿城区洪泽湖路135 号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市中级人民法院办公区

	室外面积
	院落总面积16285㎡。

	绿化
	绿化约5900 ㎡（管养包含在物业服务内）。

	广场
	广场及道路面积10326㎡。

	路灯、草坪灯
	庭院灯55个。

	消防栓
	室外消防火栓26个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱6个，分类垃圾桶10个。

	门前三包
	门前三包面积约1033㎡(含审判法庭西广场）。

	露台
	平台3个，面积 3122 ㎡。

	监控
	监控画面约100个。

	指示牌、显示屏
	指示牌6处，显示屏11处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	审判办公综合楼（地上8层，局部九层，地下1层，建面11650㎡）、审判法庭（地上6层、地下1层，10061㎡）、法官学院（地上4层，2863㎡）、法官学院附属房（地上1层，240㎡）、立体车库（地上12层，6171㎡）、高压配电室（地上1层142㎡）、体能训练中心（地上1层，400㎡）、司法警察训练基地（地上1层，坐落位置：宿豫区来龙镇茶棚村，1071㎡）、市看守所法庭（地上1层，坐落位置：宿迁市看守所，384㎡）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	32955㎡

	
	需保洁面积（㎡）
	27485㎡（含地下车库）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门795个，面积约1440㎡。窗1994个，面积约1750㎡。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	会议室为复合地板、块毯，卫生间、走廊、开水间、大厅为瓷砖、大理石，总面积约14553㎡。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆、石材。 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面主要为乳胶漆、石膏板、铝扣板等，总面积约14553㎡。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	质感漆、玻璃幕墙、铝型材结构等，总面积约16774㎡。（立体车库外墙面积）

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：27套会议桌椅等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量27个（含合议室10个），其中会客室1个，大会议室 2 个，小会议室14个，总面积2004㎡。另有审判法庭25个，面积约1800㎡。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间46个及总面积约 700 ㎡。

	宾馆
	客房
	公共区域需保洁面积约700 ㎡（含4个卫生间）

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量210个（含立体车库192个），地下车位数量72个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	每层2个垃圾集中存放点（6层1个）105 L桶6个，审判办公综合楼和审判法庭中间的垃圾存放点每个约4.3㎡；审判法庭北垃圾存放点，每个约2.2㎡，每个电梯口3个金属分类垃圾箱，每处约0.315㎡。

	车行/人行口
	车行口
	3个，南门机动车入口1个，北门机动车入口1个，消防通道消防车专用入口1个。

	
	人行口
	 3 个，南门行人小门2个，北门行人小门1个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	院内共有8 台电梯，其中审判办公综合楼2台，审判法庭4台，法官培训学院2台。正常使用。

	
	给排水系统
	潜水泵 22  组、集水井 11个，生活水给水泵1组。分区供水: 1-4 层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	火灾自动报警及消防联动系统主机2套（EI-6402型1套、上海松江GB-3208T型1套）、七氟丙烷气体灭火系统3套、消防栓泵2台、喷淋泵2台、消防栓稳压泵2台、喷淋稳压泵2台、高位消防水箱1个、地下消防水池1座容积约为400立方米。配备ABC干粉手提式灭火器  421个，ABC干粉推车式灭火器10个。地下室消防设施配置情况：消防栓泵2台、喷淋泵2台、消防水池一座容积约为400立方米，非机动车充电区域消防设施配置情况： ABC干粉悬挂式灭火器19支、ABC干粉手提式灭火器11支 。消防值班室位于审判办公综合楼一楼大厅西侧，面积约25㎡。

	
	安防系统
	海康综合安防平台，海康电视墙、海康法庭报警系统，全院安防系统约安装摄像头500个。

	
	照明系统
	照明系统主要有：室内外公共照明灯具约3150个、应急照明灯具约1326个（含疏散指示灯、安全出口标志灯）、景观照明57套，楼宇亮化：LED硬灯条658个、LED洗墙灯484个、LED投光灯52个。

	
	饮水机
	南楼、西楼、体能中心每层有一台净水器，总计16台。

	
	供配电系统
	电气系统包括：10 KV变电所系统，位置： 院内东北角 ，建筑面积142㎡，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率2500KW， 2 台 1250 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜 12 组、变压器柜2组、低压配电柜 22  组。

	其他
	安防
	门禁系统1个。


（三）市农检中心
中共宿迁市农检中心办公区位于宿迁市宿城区世纪大道7号

1.建筑物业管理室内部分

	     
名称
	农检中心办公楼

	总面积
	建筑面积（㎡）
	3400平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	约700平方米。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门73个，面积约146平方米，窗92个，面积约165平方米

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	庭院为石材地面，会议室、办公室为复合地板，开水间、卫生间为瓷砖，大厅各实验室走道为PVC材质地面，总面积约4000平方米

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆，石材、墙砖，毛毡，玻璃，铝合金，木制等。 

	顶面
	顶面各材质
	顶面主要为乳胶漆 ，石膏板、钢化玻璃、钢筋混凝土、木制、铝合金框架等。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	玻璃幕墙、铝型材结构、钢筋混凝土+钢化玻璃总面积2500平方米

	
	外墙需清洗面积（㎡）
	清洗面积500平方米

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：会议桌、会议椅、茶水柜、投影机等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室数量1个，约平50方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间4个及总面积约48平方米。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	每层一个垃圾集中存放点 10 L桶1 个，10  L桶8个，其他垃圾桶20个，面积约 5 平方米

	车位数
	地面车位数
	广场地面车位数量40个

	车行/

人行口
	车行口
	东门入口1个

	
	人行口
	东门入口1个

	设施设备（可另行附表）


	给排水系统
	给排水系统包括生活给水系统、雨水系统、排水系统，生活水给水泵1组，供水：1-5层由生活水泵供水。

	
	消防系统
	消防系统包括：在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器。

	
	安防系统
	大楼安全防范系统包括电视监控系统人脸识别，内部监控系统安装了21台摄像机。

	
	照明系统
	照明系统主要有室内外公共照明、应急照明等

	
	饮水机
	设有两台饮用开水器

	
	供配电系统
	电气系统包括20KV变电所系统（设置在地下室）、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。

	2.建筑物业管理室外部分

	名称
	明细

	室外面积
	院落总面积3200平方米。

	绿化
	广场绿化600 平方米（由市住建局统一管理）。

	广场
	广场面积2600平方米。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶） 5个。

	监控
	监控画面 21 个。


（四）市司法局

宿迁市司法局位于宿城区洪泽湖路139号
1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市司法局（含宿迁市宿迁公证处）

	室外面积
	院落总面积 5460 平方米。

	绿化
	绿化 1280 平方米（由市住建局统一管理）。

	广场
	广场及道路面积 4180 平方米。

	路灯、草坪灯
	庭院灯 33个。

	消防栓
	室外消防火栓 5 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶）2 个。

	监控
	监控画面 73 个。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	宿迁市司法局办公楼（主楼6层+辅楼4层+小楼2层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	  8018 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	  5345 平方米。（公共区域+10个会议室+10个房间）

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 146 个，面积约 245 平方米。窗 230 个，面积约 506 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	办公室、会议室、卫生间为瓷砖，贵宾厅为地毯，10个房间为复合地板，总面积约5000平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆、墙砖、玻璃等。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面主要为乳胶漆、石膏板、钢筋混凝土等，总面积 约5000 平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	主要为真石漆、玻璃幕墙等，总面积 2000平方米。

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：会议桌70张、会议椅400把等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量 10 个，其中会客室 3 个，大会议室 1 个，小会议室 9个，总面积 720平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 20个及总面积约 300 平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 54个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	每层1个垃圾集中存放点15L桶7个，铝合金垃圾桶 9个桶，其他垃圾桶6个，面积约8.6平方米。

	车行/人行口
	车行口
	南停车场入口1个。

	
	人行口
	 4 个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 2 台电梯，其中主楼 1 台，辅楼 1 台。是正常使用。

	
	空调系统
	主要设备有:中央空调系统1组4套，单体空调 格力、美的 品牌91组台。

	
	给排水系统
	生活水给水泵 1 组。分区供水: 1-2 层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	主要设备：消防喷淋泵2台、消防栓泵2台、消防水箱1 个、消防水池1个（以上为与政法委共用），报警阀组1组。办公楼：室内消火栓9套、喷淋头226个；业务用房：室内消火栓23套、喷淋头355个。在每层的消防栓中配备了相应数量的干粉手提式灭火器。主机品牌泰和安。1名保安兼职消防监控人员。

	
	安防系统
	安全防范系统：大楼安全防范系统包括闭路电视监控系统人脸识别，内部监控系统安装了73台摄像机。监控室10㎡。

	
	照明系统
	室内照明灯具约800盏。

	
	饮水机
	分布情况：每层有1台饮用净水器，共6台。

	
	供配电系统
	电气系统包括:10KV变电所系统（设置在地面）、380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。有2间配电室。


（五）市农业农村局的绿化面积约400平方米为采购包3的服务内容。
采购包4(市审计局、市水利局、市青少年宫、市财政局、市教育局、市科技局、市信访局)
（一）市审计局
市审计局位于宿迁市宿城区洪泽湖路126号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	明细

	室外面积
	院落总面积6716平方米。

	绿化
	绿化900平方米，由市住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积5094平方米。

	路灯、草坪灯
	庭院灯25个。

	消防栓
	室外消防火栓 3个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶） 5 个，分类垃圾桶 3 个。

	露台
	平台 2个，面积 160 平方米。

	监控
	监控画面 60 个。

	指示牌、显示屏
	指示牌2 处，显示屏 3 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	审计办公楼

	总面积
	建筑面积（㎡）
	 7100平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	 3500平方米（含12间办公室）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 154个，面积约285平方米。窗 225个，面积约 922平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	地面材质： 复合地板140㎡、静电地板66㎡、瓷砖5874㎡），总6080  平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面的材质为乳胶漆4167㎡、一楼大厅铝塑板1663㎡、卫生间集成吊顶250㎡，总面积  6080  平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙的材质情况：干挂石材、真石漆等总面积5716平方米。

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有：会议桌40张、会议椅150把、茶水柜25个、消毒柜1个等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量  10个，其中会客室  4 个，大会议室 5 个，小会议室 1 个。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 16 个及总面积约 250 平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 56 个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	1-7层每层1个垃圾桶集中存放点，共7个大垃圾桶，其中一楼位于楼梯间，2-7楼位于茶水间，每个面积约2㎡

	车行/人行口
	车行口
	2个，其中：南停车场入口1个，北门入口1个。

	
	人行口
	2 个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 2 台电梯，正常使用。

	
	给排水系统
	8 层由市政给水管网直接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	消防控制室位于1楼西侧，面积约25.92㎡，系统包括:火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、七氟丙烷气体灭火系统、ABC干粉固定式灭火装置等。主要设备:消防喷淋泵、增压泵2台、消防水箱1个、消防水池容积为24M立方米。配备ABC干粉手提式灭火器 68 个。

	
	安防系统
	安全防范系统：海康电视监控系统  60 台摄像机。在一楼

	
	照明系统
	照明系统主要有：室内公共照明552、应急照明41。

	
	饮水机
	2-7层每层一台饮水机，共6台。

	
	供配电系统
	电气系统包括:10 KV变电所系统，位置： 一楼西侧  ，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。有 2 台 500 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜  6 组、低压配电柜 9 组。配电箱16个

	其他
	安防
	门禁管理系统及电子巡更系统 3 个子系统。


（二）市水利局

宿迁市水利局位于宿迁市宿城区人民大道4号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市水利局

	室外面积
	院落总面积 7400 平方米。

	绿化
	绿化 3600 平方米，由市住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积 3800 平方米。

	路灯、草坪灯
	庭院灯 20 个。

	消防栓
	室外消防火栓 4 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶） 3 个，分类垃圾桶 8个。

	门前三包
	门前三包面积约 800平方米。

	露台
	平台  4 个，面积约1000 平方米。

	监控
	监控画面14 个。

	指示牌、显示屏
	指示牌  3 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	宿迁市水利局，地上8层，9层为水箱。

	总面积
	建筑面积（㎡）
	5800平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	2500 平方米（含9间办公室）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 175 个，面积约 约300 平方米。窗 261 个，面积约 约840 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	两个会议室地面为地胶，共计约250平方，其余均为地砖。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆。 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面主要以乳胶漆，总面积约5000 平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材、真石漆等，总面积约4300 平方米。

	会议室
	室内设施说明
	桌椅、沙发等10套。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量10个，其中待会室 1个，大会议室2个，小会议室 8 个，总面积 约820 平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 9 个及总面积约 约160 平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量62 个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	垃圾桶位于每楼层楼梯防火门处、卫生间洗手台及大楼外车棚处，共计24个，约25平方米

	车行/人行口
	车行口
	 1 个，南停车场入口1个。

	
	人行口
	 2 个，开放式庭院。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 1 台电梯。正常使用。

	
	空调系统
	大楼内空调主要为分体式空调，大会议室等陪3组中央空调。主要设备有: 中央空调（格力）品牌 3 组3套，分体式空调品牌主要为格力。

	
	给排水系统
	生活水给水泵 1 组。分区供水: 1-2层由市政给水管网直接供水，3-7层由9楼水箱供水。

	
	消防系统
	消防系统包括:例如火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、七氟丙烷气体灭火系统、ABC干粉固定式灭火装置等。主要设备:消防喷淋泵、消防水箱 1 个、消防水池容积为 24 立方米。配备ABC干粉手提式灭火器  67 个。非机动车充电区域消防设施配置情况良好 。

	
	安防系统
	庭院摄像头14个，集成在一楼安保室，安保室约12平方米，内有2台海康监控显示器。

	
	照明系统
	照明系统主要有：吸顶灯19个，应急照明灯具（含疏散指示灯、安全出口标志灯）40个，走廊接会议室筒灯约350个、软膜灯30个、楼宇亮化1套。

	
	饮水机
	1-7层每层1台碧丽净水器。

	
	供配电系统
	电气系统包括:例如10 KV变电所系统，位置：大楼东北角，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率 475  KW，一台500 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜三组、低压配电柜 三组。


（三）市青少年宫
宿迁市青少年宫位于宿迁市宿城区洪泽湖路114号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市青少年宫

	室外面积
	无

	绿化
	绿化 30平方米，由市住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积300平方米。

	消防栓
	室外消防火栓4 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶）3 个，分类垃圾桶 3 个。

	门前三包
	门前三包面积约 300 平方米。

	露台
	平台 1 个，面积200 平方米。

	监控
	监控画面 5 个。

	指示牌、显示屏
	显示屏 1 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	宿迁市青少年宫（地上6层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	 3400 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	 1360 平方米。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 99 个，面积约 200 平方米。窗 150个，面积约1050 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	复合地板2600平方，卫生间瓷砖约100平方。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	墙纸、乳胶漆、墙砖。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆2600平方、铝扣板100平方、

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	真石漆，总面积 1300 平方米。

	会议室
	室内设施说明
	会议桌一张、会议椅八把、投影机两台等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量 2 个，大会议室 1 个，小会议室1个，总面积360 平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 12 个及总面积约 100 平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 2 个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	大楼东侧三个垃圾桶，面积2平方。

	车行/人行口
	车行口
	北门入口1 个

	
	人行口
	3个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 1台电梯，其中主楼 1 台。

	
	空调系统
	主要设备有:  格力品牌 50组 。

	
	给排水系统
	由市政给水管网直接供水。

	
	消防系统与安防系统公用消防控制室（4平）
	消防系统包括:主要设备:消防喷淋泵、增压泵4台、消防水箱 1个。配备ABC干粉手提式灭火器 42 个。

	
	安防系统
	安全防范系统：海康电视监控系统、巡更系统1个，闭路电视监控系统安装  95 台摄像机。

	
	照明系统
	射灯53，筒灯665，长条灯237，应急灯1，吸顶灯17

	
	饮水机
	一至五层每层一台饮水机。

	
	供配电系统
	位置：南广场东面 ，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率500 KW。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜 3组、低压配电柜2 组。

	其他
	安防
	二个门禁管理系统及一个电子巡更系统。


（四）市财政局

宿迁市财政局位于宿城区人民大道2号
1.建筑物业管理室外部分

	名称
	财政大厦

	室外面积
	院落总面积 6603 平方米。

	绿化
	绿化 1500 平方米，由市住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积 3000 平方米。

	路灯、草坪灯、音箱
	庭院灯 24 个。

	消防栓
	室外消防火栓 4 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶 ）3 个，分类垃圾桶 3 个。

	门前三包
	目前无门前三包

	露台
	平台 3 个，面积 400 平方米。

	监控
	监控画面36个。

	指示牌、显示屏
	指示牌 4 处，显示屏2 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	财政大厦（局部8层，地下1层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	9000 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	4800 平方米（含11间办公室）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 214 个，面积约 285平方米。窗 210 个，面积约630 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	一楼大厅为大理石，约200平方米；二、三、五楼会议室、一楼阅览室为地毯，约450平方米；局史馆为木地板，约90平方米；其余卫生间、走道楼梯、办公室内等皆为瓷砖，约6000平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	一楼大厅为石材，其余为乳胶漆，约8000平方米。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	大厅，二、三、五楼会议室，各卫生间为石肓吊顶，局史馆为格栅顶，其余为乳胶漆，面积约4000平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	一楼为魔菇石（部分为干挂石材），其余为外墙乳胶漆等，约8000平方米。

	会议室
	室内设施说明
	桌椅、沙发等7套

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量 7个，其中会客室2 个，大会议室 1 个，小会议室 4个，总面积 800平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 16 个及总面积约 240平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 60 个，地下车位数量 10 个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	庭院东南角，1个，8平方米。

	车行/人行口
	车行口
	  2 个，西门1个，北门1个（常闭）

	
	人行口
	  2 个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 2  台电梯，其中主楼2 台，正常使用。

	
	空调系统
	单体空调；主要有: 格力、大金等121台套。

	
	给排水系统
	水泵房在地下室，约20平方米，潜水泵 3  组、生活给水给水泵 1  组。分区供水:1-3 层由市政管网直供水，其余需由增压泵供水。

	
	消防系统
	消防室位于西门卫，约17平方米，系统包括:火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统等。主要设备:消防增压泵 1 台、消防水箱 1 个、消防水池容积为50立方米。全局配备灭火器 60个，其中：地下室配置 6个，非机动车充电区域 2个 。

	
	安防系统
	监控室位于西门卫，约17平方米，安全防范系统：电视监控系统、防盗报警系统、巡更系统。

	
	照明系统
	办公室平板灯104个，会议室、走道筒灯86个，亮化灯160组，射灯8个。

	
	饮水机
	每层有1台净水器，共8台。

	
	供配电系统
	配电室位于地下室，约160平方米10 KV变电所系统，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率10KW， 2 台 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜6组、低压配电柜21组。


（五）市教育局

宿迁市教育局位于宿迁市宿城区太湖路261号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	市教育局办公大楼

	室外面积
	院落总面积8473平方米。

	绿化
	绿化2198平方米，由市住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积3640平方米。

	路灯、草坪灯
	庭院灯0个。

	消防栓
	室外消防火栓 4 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶）0 个，分类垃圾桶  3个。

	门前三包
	门前三包面积约 80平方米。

	露台
	平台4个，面积700平方米。

	监控
	监控画面 64 个。

	指示牌、显示屏
	指示牌 0 处，显示屏 1 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	教育局办公大楼（地上12层，地下1层）

	总面积
	建筑面积（㎡）
	12360.25 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	5000平方米（含地下1层地下车库、10间办公室）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门216 个，面积约 410 平方米。窗274 个，面积约1233 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	办公大楼室内1-12层地面材质为瓷砖，面积4200平方米，楼梯和门厅材质为大理石材、地下1层为水泥地面，面积总计 800 平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面2-12楼乳胶漆、1楼大厅为干挂石材。

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	室内顶面绝大部分材质为铝板，除小部分区域如二楼东西会议室顶面为乳胶漆，顶面总面积 5000 平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	干挂石材，总面积3500 平方米。其他外立面材质为外墙涂料 6400平方米。

	会议室
	室内设施说明
	条形会议桌98张、会议椅286把、茶水柜1个、消毒柜1个等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量 15 个，其中会客室1 个，大会议室 2 个，小会议室13 个，总面积980平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间13个及总面积约280平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量69 个，地下车位数量17 个。含教育局辅楼车位。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	楼道内垃圾桶，每层楼约10个垃圾桶。

	车行/人行口
	车行口
	2个，南门入口1个，东门入口1个。

	
	人行口
	3个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 2 台电梯，其中主楼 2 台，裙楼 0 台。正常使用。

	
	空调系统
	通风空调系统包括:单体空调。主要设备有: 格力、海尔 品牌 154组。

	
	给排水系统
	水泵房位于地下一层，面积约42平方米。潜水泵 3组、集水井 3个，生活水给水泵 1组。接供水，其余部分由增压泵供水。

	
	消防系统
	消防控制室位于办公大楼一楼，房屋面积为58平方米。消防设备品牌型号为泰和安/JB-QGL-TX3006，2019年安装。消防系统包括:火灾自动报警及消防联动系统、消防栓系统、自动喷淋系统、七氟丙烷气体灭火系统、ABC干粉固定式灭火装置等。主要设备:消防喷淋泵、增压泵 2台、消防水箱1 个、消防水池容积为 350 立方米。配备ABC干粉手提式灭火器 98 个，地下室消防设施配置情况：防火卷帘2樘 灭火器8个 ，非机动车充电区域消防设施配置情况 灭火器4个。

	
	安防系统
	大院南入口门卫室内，房屋面积约32.75平方米。闭路电视监控系统安装64 台摄像机。

	
	照明系统
	疏散指示灯56个，卫生间、楼梯LED灯泡:83个，10w 。大厅、过道LED灯管:232个，12w。二楼东西会议室:LED筒灯:256个，12w。二楼LED节能灯:96个，11w。电梯间LED灯管:66个，12w。办公室LED灯管：920个，12w；LED平板灯：16个，60*60cm，38w。

	
	饮水机
	10台饮水机。1-10楼各一台。

	
	供配电系统
	配电房位置在院内西北角，占地约107.35平方米。10 KV变电所系统，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率 1216  KW，2 台KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜 1  组、低压配电柜 1  组。双线路自动切换。

	其他
	安防
	车辆管理系统1套


（六）市科技局

市科技局办公楼位于宿迁市宿城区洪泽湖130号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	宿迁市科技局科技大楼

	室外面积
	院落总面积 4011平方米。

	绿化
	绿化 300平方米，由市住建局统一管理。

	广场
	广场及道路面积 2700 平方米。

	路灯、草坪灯、
	庭院灯8个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶）3个，分类垃圾桶3个。

	门前三包
	门前三包面积约400 平方米。

	露台
	四楼五楼平台2 个，面积1000 平方米。

	监控
	监控画面 24 个。

	指示牌、显示屏
	指示牌 1 处，显示屏 1 处。


2.建筑物业管理室内部分

	建筑名称
	宿迁市科技大楼(5层)

	总面积
	建筑面积（㎡）
	 4500 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	 7500 平方米（含庭院及门前三包、7间办公室)。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门 120个，面积约190 平方米。窗 138个，面积约552 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	地面：地板砖面值约4000平方米，大理石约320平方，木地板面积约320平方米

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内饰墙面，瓷砖面积约1000平方米，其余均为乳胶漆。 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	顶面约2500平方为石膏板，约2000平方为格栅

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	外墙真石漆，总面积约3000平方米。

	会议室
	室内设施说明
	室内设施主要有长方形会议桌一个，条桌12个网椅40个，会议椅子70个等。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量3个，其中会客室1 个，大会议室 2 个，小会议室1 个，总面积 400平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 11 个及总面积约280平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 32个。

	垃圾存放点
	各垃圾存放点位置、面积（㎡）及数量（个）
	4楼2个垃圾存放点。

	车行/人行口
	车行口
	1 个。

	
	人行口
	1个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 1台电梯，其中主楼1 台，正常使用。

	
	空调系统
	通风空调系统包括:例如中央空调系统、送排风系统、防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。主要设备有: 太空一号品牌2组2套。

	
	给排水系统
	由市政给水管网直接供水。

	
	消防系统
	消防系统包括:5楼消防水箱1个、院内消防水池容积为10 立方米。配备ABC干粉手提式灭火器 30个，水基灭火器6个，非机动车充电区域水基灭火器2个 。

	
	安防系统
	安全防范系统：闭路电视监控系统安装16 台摄像机。监控室放在门卫值班室内。

	
	照明系统
	照明系统主要有：例如室内及走廊共有格栅灯312个，筒灯60个。大楼亮化LED灯带180米，点光源约150个。

	
	饮水机
	分布情况：3楼4楼各有一台，共2台。

	
	供配电系统
	变压器位置： 院内，380/220低压配电系统，配电房8平方米，有高低压配电柜各一个，变电系统容量为有功功率380 KW，1 台 315KVA干式变压器。

	其他
	安防
	包括门禁管理系统及电子巡更系统及2个子系统。


（七）市信访局

宿迁市信访局办公区位于宿城区南湖路16号

1.建筑物业管理室外部分

	名称
	市信访局大楼、南楼、接访中心

	室外面积
	院落总面积 10000 平方米。

	绿化
	绿化 2000 平方米。

	广场
	广场及道路面积 3500 平方米。

	路灯、草坪灯、音箱
	庭院灯 4 个。

	消防栓
	室外消防火栓 6 个。

	垃圾箱
	室外分类垃圾箱（桶）4 个，分类垃圾桶  4  个。

	门前三包
	门前三包面积约 600  平方米。

	监控
	监控画面 80多个。

	指示牌、显示屏
	显示屏 4 处。


2.建筑物业管理室内部分
	建筑名称
	市信访局大楼、南楼、接访中心

	总面积
	建筑面积（㎡）
	5800 平方米。

	
	需保洁面积（㎡）
	2200多平方米（含地下车库、12间办公室）。

	门窗
	门窗总数量（个）及总面积（㎡）
	门  159 个，面积约 318 平方米。窗 482 个，面积约 1000 平方米。

	地面
	地面各材质及总面积（㎡）
	瓷砖、塑胶等，面积 3600 平方米。

	内墙饰面
	内墙饰面各材质
	内墙饰面主要为乳胶漆。 

	顶面
	顶面各材质及总面积（㎡）
	乳胶漆、铝扣板、总面积 3600 平方米。

	外墙
	外墙各材质及总面积（㎡）
	真石漆总面积3600 平方米。

	
	会议室数量（个）及总面积（㎡）
	会议室总数量 23 个，其中会客室  2 个，大会议室 7 个，小会议室 14 个，总面积  518 平方米。

	卫生间
	卫生间数量（个）及总面积（㎡）
	卫生间 12 个及总面积约 108 平方米。

	车位数
	地面车位数
	地面车位数量 60 个。

	车行/人行口
	车行口
	 3 个，南停车场入口1个，北门入口1个，东机侧自行车入口。

	
	人行口
	 3 个。

	设施设备（可另行附表）


	电梯系统
	大楼内共有 1台电梯，其中主楼 1 台，正常使用。

	
	空调系统
	通风空调系统包括:例如中央空调系统、送排风系统、防排烟系统、单体空调、供回水系统、正压送风系统等。主要设备有: 格力、美的  品牌 3 组 28 套。

	
	给排水系统
	 由市政给水管网直接供水。

	
	消防系统
	配备ABC干粉手提式灭火器 36个，非机动车充电区域消防设施配置情况灭火器 6个 。

	
	安防系统
	安全防范系统：海康电视监控系统、防盗报警系统、巡更系统，闭路电视监控系统安装 68 台摄像机。

	
	饮水机
	南楼2台、北楼2台，共4台饮水机。

	
	供配电系统
	电气系统包括:例如10 KV变电所系统，位置：停车场南侧，380/220V低压配电系统、照明系统、防雷与接地系统。变电系统容量为有功功率  380 KW，2 台 KVA干式变压器。380/220V低压配电系统:主要设备包括配电柜、箱、动力控制柜等。高压配电柜2组。


二、物业管理服务内容及标准
物业管理服务包括基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、保安服务、会务服务和绿化服务等。
1.基本服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	目标与责任
	（1）结合采购人要求及物业服务实际情况，制定年度管理目标，明确责任分工，并制定配套实施方案。

	
	
	（2）配合采购人各类重大活动现场保洁、秩序维护、会务保障等。

	2
	服务人员要求
	（1）每季度至少开展1次岗位技能、职业素质、服务知识、客户文化、绿色节能环保等教育培训，并进行适当形式的考核。

	
	
	（2）服务人员的年龄、学历、工作经验及资格条件应当与所在岗位能力要求相匹配，到岗前应当经过必要的岗前培训以达到岗位能力要求，国家、行业规定应当取得职业资格证书或特种作业证书的，应当按规定持证上岗。

	
	
	（3）如采购人认为服务人员不适应岗位要求或存在其他影响工作的，可要求供应商进行调换。如因供应商原因对服务人员进行调换，应当经采购人同意，更换比例不得超过本项目服务人员总数的20%。本项目服务人员不得在其他项目兼职。

	
	
	（4）着装分类统一，佩戴标识。仪容整洁、姿态端正、举止文明。用语文明礼貌，态度温和耐心。

	3
	保密和思想政治教育
	（1）建立保密管理制度。制度内容应当包括但不限于：①明确重点要害岗位保密职责。②对涉密工作岗位的保密要求。

	
	
	（2）根据采购人要求与涉密工作岗位的服务人员签订保密协议。保密协议应当向采购人报备。

	
	
	（3）每季度至少开展1次对服务人员进行保密、思想政治教育的培训，提高服务人员保密意识和思想政治意识。新入职员工应当接受保密、思想政治教育培训，进行必要的人员经历审查，合格后签订保密协议方可上岗。

	
	
	（4）发现服务人员违法违规或重大过失，及时报告采购人，并采取必要补救措施。

	4
	档案管理
	（1）建立物业信息，准确、及时地对文件资料和服务记录进行归档保存，并确保其物理安全。

	
	
	（2）档案和记录齐全，包括但不限于：①采购人建议与投诉等。教育培训和考核记录。保密、思想政治教育培训记录。②房屋维护服务：房屋台账、使用说明、房屋装修、维保记录等。③公用设施设备维护服务：设备台账、设备卡、使用说明、维保记录、巡查记录、设施设备安全运行、设施设备定期巡检、维护保养、维修档案等。④保安服务：监控记录、突发事件演习与处置记录等。⑤保洁服务：工作日志、清洁检查表、用品清单、客户反馈表等。⑥绿化服务：绿化总平面图、清洁整改记录、消杀记录等。⑦其他：客户信息、财务明细、合同协议、信报信息登记、大件物品进出登记等。

	
	
	（3）遵守采购人的信息、档案资料保密要求，未经许可，不得将建筑物平面图等资料转作其他用途或向其他单位、个人提供。

	
	
	（4）履约结束后，相关资料交还采购人，采购人按政府采购相关规定存档。

	5
	服务改进
	（1）明确负责人，定期对物业服务过程进行自查，结合反馈意见与评价结果采取改进措施，持续提升管理与服务水平。

	
	
	（2）对不合格服务进行控制，对不合格服务的原因进行识别和分析，及时采取纠正措施，消除不合格的原因，防止不合格再发生。

	
	
	（3）需整改问题及时整改完成。

	6
	重大活动后勤保障
	（1）制定流程。配合采购人制定重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。

	
	
	（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患。对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。

	
	
	（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。

	7
	应急保障预案
	（1）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单或台账，应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单或台账，使风险隐患始终处于受控状态。

	
	
	（2）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、高空作业救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。

	
	
	（3）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练，留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。

	
	
	（4）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。

	8
	服务方案及工作制度
	（1）制定工作制度，主要包括：人员录用制度、档案管理制度、物业服务管理制度、公用设施设备相关管理制度等。

	
	
	（2）制定项目实施方案，主要包括：交接方案、人员培训方案、人员稳定性方案、保密方案等。

	
	
	（3）制定物业服务方案，主要包括：房屋维护服务方案、公用设施设备维护服务方案、绿化服务方案、保洁服务方案、保安服务方案、会务服务方案等。

	9
	物品出入服务
	（1）大件物品出入向采购人报告，待采购人确认无误后放行。

	10
	服务热线及紧急维修
	（1）设置24小时报修服务热线，随时有人响应报修、求助等服务需求。

	
	
	（2）紧急维修应当15分钟内到达现场，不间断维修直至修复。


2.房屋维护服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	主体结构、围护结构、部品部件
	（1）每季度至少开展1次房屋结构安全巡视，发现外观有变形、开裂等现象，及时建议采购人申请房屋安全鉴定，并采取必要的避险和防护措施。

	
	
	（2）每季度至少开展1次外墙贴饰面、幕墙玻璃、雨棚、散水、空调室外机支撑构件等检查，发现破损，及时向采购人报告，并配合采购人做好维修工作。

	
	
	（3）每月至少开展1次公用部位的门、窗、楼梯、通风道、室内地面、墙面、吊顶和室外屋面等巡查，发现破损，及时向采购人报告，并配合采购人做好维修工作。

	
	
	（4）每年强降雨天气前后、雨雪季节检查屋面防水和雨落管等，发现破损，及时向采购人报告，并配合采购人做好维修工作。

	
	
	（5）发现通道、楼梯、门窗等设施是否完好，发现问题及时向采购人报告。

	2
	其他设施
	（1）每月至少开展1次大门、围墙、道路、场地、管井、沟渠等巡查，每半月至少检查1次雨污水管井、化粪池等巡查，发现破损，及时向采购人报告，配合采购人实施维修。

	
	
	（2）配合开展防雷装置检测，并配合采购人做好维修工作。

	
	
	（3）路面状态良好，地漏通畅不堵塞。

	3
	装饰装修监督管理
	（1）装饰装修前，中标人应当与采购人或采购人委托的装修企业签订装饰装修管理服务协议，告知装饰装修须知，装修施工需要动火，必须办理动火备案证并经采购人的消防安全管理部门批准且防护措施到位后方可进行，并对装饰装修过程进行管理服务。

	
	
	（2）根据协议内容，监督做好装修垃圾临时堆放、清运等。

	
	
	（3）受采购人委托对房屋内装修进行严格的监督管理，发现问题及时上报。

	4
	标识标牌
	（1）标识标牌符合《公共信息图形符号第1部分：通用符号》（GB/T10001.1）的相关要求，消防与安全标识符合《安全标志及其使用导则》（GB2894）、《消防安全标志第1部分：标志》（GB13495.1）的相关要求。

	
	
	（2）每月至少检查1次标识标牌和消防与安全标识。应当规范清晰、路线指引正确、安装稳固。

	
	
	（3）每2天至少1次对标识标牌、宣传牌进行清洁，雨雪天气后应及时清洁。

	5
	服务时间
	实行24小时工作制。


3.公用设施设备维护服务
	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立健全设施设备台账，配合做好设施设备全生命周期管理服务。

	
	
	（2）重大节假日及恶劣天气前后，组织系统巡检1次。

	
	
	（3）具备设施设备安全、稳定运行的环境和场所（含有限空间），温湿度、照度、粉尘和烟雾浓度等符合相关安全规范。

	2
	设备机房
	（1）设备机房门口有机房类别及安全标志。落实各类机房责任人、督查人，且设备系统图、应急预案流程图、管理制度、特种作业人员资格证书等上墙文件或证书符合各设备机房国家标准规范要求，机房巡视及外来人员记录清晰完整，标识统一。

	
	
	（2）设备机房门窗、锁具应当完好、有效。

	
	
	（3）每半月至少开展1次清洁，整洁有序、无杂物、无积尘、无鼠、无虫害，温湿度符合设备运行要求。

	
	
	（4）按各设备机房国家标准规范规定维护/保管消防、通风、应急照明，防止小动物进入。

	
	
	（5）安全防护用具配置齐全，检验合格。

	
	
	（6）应急设施设备用品应当齐全、完备，可随时启用。

	
	
	（7）重要机房每日巡查一次。

	3
	给排水系统
	（1）生活饮用水卫生符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的相关要求。

	
	
	（2）设施设备、阀门、管道等运行正常，无跑、冒、滴、漏现象。

	
	
	（3）有水泵房、水箱间的，每周至少巡视1次。每年至少养护1次水泵。

	
	
	（4）遇供水单位限水、停水，按规定时间通知采购人。

	
	
	（5）每季度至少开展1次对排水管进行疏通、清污，保证室内外排水系统通畅。

	5
	消防系统
	配合采购人及消防公司做好消防系统维保工作。

	6
	供配电系统
	（1）建立和完善有关规章制度，包括电气设备运行操作规程、安全操作规程、事故处理规程、巡视检查制度、维护制度、安全及交接班制度；值班人员具备变配电运行知识和技能，具备上岗资格，持有上岗证书；保持配电房清洁卫生，每周清扫地面及擦拭配电柜表面，要求地面干燥无积灰，配电柜表面无污渍。

	
	
	（2）每日检查变压器电压、电流互感器、断路器、隔离开关、高压熔断器及避雷器、配电箱、导线等供配电系统的运行状况，并定时抄表做好记录，出现异常及时处理。

	
	
	（3）保证正常电力供应，限电、停电按规定时间通知业主（使用人）；妥善保管高压操作工具，并每年送供电部门检测1次。

	
	
	（4）潮湿天气时，采用安全有效措施，保持配电房内主要电器设备干燥。

	
	
	（5）每月检测1次配电房内有无蛙、鼠、蚁等虫害，如发现马上采取措施杜绝；每日填写运行记录，建档备查。

	7
	弱电系统
	（1）保持监控系统、门禁系统、安全防范系统等运行正常，简单故障及时排除。

	
	
	（2）会务人员熟练掌握和使用全部会议室内设施设备。

	8
	照明系统
	（1）外观整洁无缺损、无松落。

	
	
	（2）每日开展1次公共区域照明设备巡视。

	
	
	（3）每年两次对室内外部进行全面检查，及时维修处理故障，确保完好率。


4.保洁服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保洁服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）做好保洁服务工作记录，记录填写规范、保存完好。

	
	
	（3）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。相关耗材的环保、安全性等应当符合国家相关规定要求。

	
	
	进入保密区域时，有采购人相关人员全程在场。

	2
	办公用房区域保洁
	（1）大厅、楼内公共通道及楼梯台阶及大厅：

①大厅、楼内、公共通道、展示厅地面、墙面干净、无污渍，有光泽，保持地面材质原貌；楼梯间墙面每周至少除尘一次，公共通道保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展2次清洁作业；
②楼道、走道门窗玻璃保持干净无尘，透光性好，无明显印迹，每周至少开展1次清洁作业；
③指示牌干净，无污渍，每日至少开展1次清洁作业；
④楼梯及楼梯间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次清洁作业。保持楼梯扶手护栏干净、无灰尘，扶杆、窗台、开关面板每日擦抹一次，保持干净无尘，无乱贴乱画、无杂物堆积；
⑤大厅门、门框门头每日擦抹一次，窗、玻璃每周擦抹一次，保持洁净、无尘、无蛛网；
⑥消防箱、指示标牌隔天擦抹一次，保持干净无尘；
⑦楼内设置固定的垃圾收集点，所有垃圾桶保洁干净、无异味，及时更换垃圾袋，确保垃圾不超过2/3。

	
	
	（2）电器、消防等设施设备：

①配电箱、设备机房、会议室音视频设备、消防栓及开关插座等保持表面干净，无尘无污迹，每月至少开展1次清洁作业；
②监控摄像头、门禁系统等表面光亮，无尘、无斑点，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（3）开水间保持干净、无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次全面清洁作业，工作期间保持不间断巡视，至少每小时巡视一次。

	
	
	（4）作业工具间：

①保持干净，无异味、无杂物、无积水，每日至少开展1次全面清洁作业；
②作业工具摆放整齐有序，表面干净无渍，每日消毒。

	
	
	（5）公共卫生间：

①保持干净，无异味，垃圾无溢出，每日至少开展1次全面清洁和消毒作业，工作期间保持不间断巡视，至少每小时巡视一次；
②每日两次收垃圾，更换垃圾袋。

	
	
	（6）电梯轿厢：

①保持干净，无污渍、无粘贴物、无异味，每日至少开展1次清洁作业；
②灯具、操作指示板明亮。

	
	
	（7）平台、屋顶、天沟保持干净，有杂物及时清扫，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（8）石材地面、内墙做好养护工作，每季度开展1次清洁作业。

	
	
	（9）地毯干净、无油渍、无污渍，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（10）家具物品表面干净无灰尘，打开水、倒垃圾，灯空调按要求开关等。

	
	
	（11）法定假期及应急突发事件期间，每日清洁值班室，含办公区域、休息室、卫生间、值班室，保持整洁明亮，无污渍、无积水、无浮灰，定期消毒、清洁玻璃等。

	
	
	（12）会议室每日清洁、巡视，定期消毒。

	
	
	（13）标段区域内各单位要求打扫的办公室各类家具清洁保养、顶面除尘除渍、内玻璃清洗、杂物清理、地面清洗、植物管养等室内保洁。

	3
	公共场地区域保洁
	（1）每日清扫道路地面、停车场等公共区域2次，保持干净、无杂物、无积水。

	
	
	（2）雪、冰冻等恶劣天气时及时清扫积水、积雪，并采取安全防护措施。

	
	
	（3）各种路标、宣传牌（栏）等保持干净，每周至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）清洁室外照明设备，每月至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）外围绿化

①周围绿化区域每天保洁，清理垃圾，无改变用途和破坏、践踏、占用现象，绿地内无杂物，每天巡查至少开展1次，保证总体整洁，没有垃圾；
②及时发现病死或被毁坏植物并上报；
③每季度对草坪，灌木进行修剪维护；
④及时清理季节性落花落叶，冰雪等，保持总体环境整洁大方。

	4
	垃圾处理
	（1）在指定位置摆放分类垃圾桶，并在显著处张贴垃圾分类标识。分类垃圾桶和垃圾分类标识根据所在城市的要求设置。

	
	
	（2）桶身表面干净无污渍，每日开展至少1次清洁作业。

	
	
	（3）垃圾分类房保持整洁，无明显异味，每日至少开展1次清洁作业。

	
	
	（4）化粪池清掏，无明显异味，每半年至少开展1次清洁作业。

	
	
	（5）每个工作日内要对楼层产生的垃圾，进行清理分类，并运至垃圾集中堆放点。

	
	
	（6）垃圾装袋，日产日清。

	
	
	（7）建立垃圾清运台账，交由规范的渠道回收处理。

	
	
	（8）做好垃圾分类管理的宣传工作，督促并引导全员参与垃圾分类投放。

	
	
	（9）垃圾分类投放管理工作的执行标准，按所在城市的要求执行。

	5
	卫生消毒
	（1）办公用房区域、公共场所区域和周围环境预防性卫生消毒，消毒后及时通风，每月至少开展1次作业。

	
	
	（2）采取综合措施消灭老鼠、蟑螂，控制室内外蚊虫滋生，达到基本无蝇，每季度至少开展1次作业。

	
	
	（3）发生公共卫生事件时，配合专业单位开展消毒、检测等工作。

	4.1具体清洁要求

	序号
	材质
	清洁要求

	1
	耐磨漆地面
	（1）日常清洁：使用软质拖把或地板清洁机，配合清水和中性清洁剂进行清洁。避免使用酸性或碱性清洁剂，以免损坏地面表面。定期清理地面上的污渍和杂物，保持地面干净整洁。

	
	
	（2）打蜡：为了增加耐磨地面的光亮度和耐磨性，可以进行打蜡处理。使用适合聚氨酯地面的蜡进行均匀涂抹，待蜡干燥后使用抛光机或拖把清理地面，使其变得光滑而有光泽。

	2
	瓷砖地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	3
	石材地面
	（1）根据各区域的人流量及大理石的实际磨损程度制定大理石的晶面保养计划。

	
	
	（2）启动晶面机，使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	4
	水磨石地面
	（1）日常清洁：推尘，保持地面干净无杂物。

	
	
	（2）深度清洁：使用洗洁精或肥皂水清理。

	5
	地胶板地面
	（1）定期保养。使用中性清洁剂清洁，避免使用强酸或强碱清洁剂，定期进行基础维护。

	
	
	（2）日常维护。使用湿润的拖把清洁，污染严重时局部清洁，每月对地胶板地面进行打蜡处理。

	6
	地毯地面
	（1）日常用吸尘机除尘，局部脏污用湿布配中性清洁液重点清洁。

	
	
	（2）用地毯清洗机进行整体清洗，除螨。

	7
	墙纸内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	8
	乳胶漆内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	9
	木饰面内墙
	有污渍时用中性清洁剂、半干布擦拭。

	10
	石材内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	11
	金属板内墙
	有污渍时用半干布擦拭。

	12
	外墙
	一楼以下有污渍及时清洗。


5.保安服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）建立保安服务相关制度，并按照执行。

	
	
	（2）对巡查、值守及异常情况等做好相关记录，填写规范，保存完好。

	
	
	（3）配备保安服务必要的器材。

	2
	出入管理
	（1）办公楼主出入口应当实行24小时值班制。

	
	
	（2）办公区工作日期间白天不低于2人、非工作日期间白天不低于1人，重要活动期间根据要求及时增加人员。

	
	
	（3）设置主门岗值班值守服务。

	
	
	（4）在出入口对外来人员及其携带大件物品、外来车辆进行询问和记录，并与相关部门取得联系，同意后方可进入。

	
	
	（4）大件物品搬出有相关部门开具的证明和清单，经核实后放行。

	
	
	（5）排查可疑人员，对于不出示证件、不按规定登记、不听劝阻而强行闯入者，及时劝离，必要时通知公安机关进行处理。

	
	
	（6）配合和协助当地公安机关进行安全监控和巡视等保安工作，有效疏导如出入口人群集聚、车辆拥堵、货物堵塞道路等情况。

	
	
	（7）根据物业服务合同约定，对物品进出实行安检、登记、电话确认等分类管理措施。大宗物品进出会同接收单位收件人审检，严防违禁品（包括毒品、军火弹药、管制刀具、易燃易爆品等）、限带品（包括动物、任何未经授权的专业摄影设备、无人机等）进入。

	
	
	（8）提供现场接待服务。

①做好来访人员、车辆进出证件登记，及时通报；
②严禁无关人员、可疑人员和危险物品进入办公楼（区）内；
③物品摆放整齐有序、分类放置；
④现场办理等待时间不超过5分钟，等待较长时间应当及时沟通；
⑤对来访人员咨询、建议、求助等事项，及时处理或答复处理；
⑥与被访人进行核实确认；告知被访人的办公室门牌号；告知访客注意事项（根据实际需要填写注意事项）。

	
	
	（9）配合做好消防、医护等紧急车辆进出引导。

	
	
	（10）特殊外来人员做好全程陪同引导。

	
	
	（11）做好文明值勤、热情服务，注重礼仪礼貌，规范用语，统一规范着装，不得与来访人员发生争吵。

	
	
	（12）为环卫工、外卖、快递等提供开水、如厕等便利服务。

	3
	值班巡查
	（1）建立值班巡查制度。接受业主（使用人）求助，回答询问。

	
	
	（2）制定巡查路线，按照指定时间和路线执行，加强重点区域、重点部位及装修区域的巡查。

	
	
	（3）巡查期间保持通信设施设备畅通，遇到异常情况立即上报并在现场采取相应措施。

	
	
	（4）收到监控室指令后，巡查人员及时到达指定地点并迅速采取相应措施。

	4
	监控值守
	（1）监控室环境符合系统设备运行要求，定期进行检查和检测，确保系统功能正常。

	
	
	（2）监控记录画面出现黑屏、死角、盲区及时报告。

	
	
	（3）值班期间遵守操作规程和保密制度。

	
	
	（4）及时查看监控记录完整性，保存时间少于90天的及时报告。

	
	
	（5）无关人员进入监控室或查阅监控记录，经授权人批准并做好相关记录。

	
	
	（6）监控室收到火情等报警信号、其他异常情况信号后，及时报警并前往现场进行处理。

	5
	车辆停放
	（1）车辆管理实行24小时服务制度，全天候为内部车辆、来访车辆、共享车位等提供引导停放等服务保障。严格遵守车辆停放管理规定，及时引导车辆行驶路线，合理、规范停放。

	
	
	（2）做好道闸系统的管理，确保使用安全，出现故障及时报告。

	
	
	（3）车辆行驶路线设置合理、规范、清晰。

	
	
	（4）合理规划车辆停放区域，对车辆及停放区域实行规范管理。

	
	
	（5）严禁在办公楼的公用走道、楼梯间、安全出口处等公共区域停放车辆或充电。

	
	
	（6）非机动车定点有序停放。

	
	
	（7）发现车辆异常情况及时通知车主，并做好登记；发生交通事故、自然灾害等意外事故时及时赶赴现场疏导和协助处理，响应时间不超过3分钟。

	6
	消防安全管理
	（1）建立消防安全责任制，确定各级消防安全责任人及其职责。

	
	
	（2）任何警情均立即响应并处置，必要时启动应急预案。

	
	
	（3）加强消火栓、应急照明、应急物资、消防及人员逃生通道、消防车通道巡查，发现问题及时报告。

	
	
	（4）易燃易爆品设专区专人管理，做好相关记录。

	
	
	（5）定期组织消防安全宣传，根据要求开展消防演练。

	
	
	（6）应急处理应有完整的记录和检查。

	7
	突发事件处理
	（1）制定突发事件安全责任书，明确突发事件责任人及应承担的安全责任。

	
	
	（2）建立应急突发事件处置队伍，明确各自的职责。

	
	
	（3）识别、分析各种潜在风险，针对不同风险类型制定相应解决方案，并配备应急物资。

	
	
	（4）根据要求开展突发事件应急演练，并有相应记录。

	
	
	（5）发生意外事件时，及时采取应急措施，维护办公区域物业服务正常进行，保护人身财产安全。

	
	
	（6）办公区域物业服务应急预案终止实施后，积极采取措施，在尽可能短的时间内，消除事故带来的不良影响，妥善安置和慰问受害及受影响的人员和部门。

	
	
	（7）事故处理后，及时形成事故应急总结报告，完善应急救援工作方案。

	8
	大型活动秩序
	（1）制定相应的活动秩序维护方案，合理安排人员，并对场所的安全隐患进行排查。

	
	
	（2）应当保障通道、出入口、停车场等区域畅通。

	
	
	（3）活动举办过程中，做好现场秩序的维护和突发事故的处置工作，确保活动正常进行。

	
	
	（4）根据要求临时增加或调配人力。


6.会务服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	会前准备
	（1）确定会议地点、日期、时间、与会人数、招待标准，会场布置等要求，并做好台账登记记录；
（2）联络工程、保洁等相关人员对电梯、会议室灯光、音响、空调等设施设备进行检查，准备；对场地进行打扫；
（3）会议开始前半小时做好会场布置，茶水准备充足。

	2
	会中服务
	（1）来宾入座前5分钟内需倒上茶水；
（2）会议中全程跟踪服务，随时观察场内情况，发现情况酌情处理或及时报告；
（3）会议进行中，每隔10～15分钟，及时增添茶水。

	3
	会后服务
	（1）送客人时，及时提醒客人拿好物品；
（2）联络保洁员做好会后清洁与归位；
（3）检查清点会议用品，整理，登记备用；
（4）联络工程维护人员及时关闭会场设备、空调、灯光等会场装饰物。


7.绿化服务

	序号
	服务内容
	服务标准

	1
	基本要求
	（1）制定绿化服务的工作制度及工作计划，并按照执行。

	
	
	（2）作业时采取安全防护措施，防止对作业人员或他人造成伤害。

	2
	室外绿化养护
	（1）根据生长环境、植物特性进行除草、灌溉、施肥、整形修剪、防治病虫害等。

	
	
	（2）根据生长情况修剪绿地，绿地内基本无枯草、无杂物，基本无干枯坏死和病虫侵害。

	
	
	（3）定期修剪树木、花卉等，灌乔木生长正常、造型美观自然、花枝新鲜，基本无枯叶、无病虫害。

	
	
	（4）清除花坛和花景的花蒂、黄叶、杂草、垃圾，做好病虫害防治。

	
	
	（5）根据病虫害发生规律实施综合治理，通常在病虫率高时，以药剂杀死病虫，以确保植物良好生长。产生垃圾的主要区域和路段做到日产日清。

	
	
	（6）雨雪、冰冻等恶劣天气来临前，专人巡查，对绿植做好预防措施，排除安全隐患。

	
	
	（7）恶劣天气后，及时清除倒树断枝，疏通道路，尽快恢复原状。

	
	
	（8）水池水面定期清理，基本无枯枝落叶、水质清洁。


三、物业管理服务人员要求

以下人员配备为最低要求，不接受负偏离，投标文件中提供全部响应要求的承诺函电子件（加盖公章，承诺函格式附后），否则按无效标处理。

采购包1
	部门
	岗位
	工作岗位
	人数
	年龄要求(以居民身份证为准）
	基本服务要求与说明
	备注

	管理
	项目

经理

（1人）
	/
	1
	50周岁及以下
	1.负责片区物业的整体管理，制定年度工作计划，监督执行物业服务标准和规范。负责员工考核和调配，定期检查和评估服务质量，与采购人及相关单位保持密切沟通，了解需求和意见，及时反馈物业服务情况，协调解决工作中出现的问题，确保各项工作有序运行。

2.5年以上物业项目管理经验。
	通用

	水电
	班长
（1人）
	/
	1
	男55周岁及以下
	1.负责水电工工作安排和水电安全日常管理及各类维修安装等工作，熟练掌握水电设施维护、保养、检修等工作流程，牵头负责配电设施设备巡查巡检，负责落实采购人安排的其他工作任务。

2.须持有特种专业操作证（高压及低压电工作业证）。
	通用

	
	水电工

（4人）
	/
	4
	男55周岁及以下
	1.安全意识强、有责任心,具有较强的实际操作能力，严格遵守各项规章制度，负责项目日常各类维修安装，设施设备巡检，清理疏通排水等工作。

2.须持有特种专业操作证（高压及低压电工作业证）。
	

	消防
	消防维护员

（5人）
	便民方舟1、2、3号楼
	4
	男60周岁及以下，女50周岁及以下
	1.负责消防设施设备的维护及消防器材巡检记录，发现问题及时向维保单位反馈，查看运行及防范消防安全，消防控制室值班等工作。

2.须持有建(构)筑物消防员或消防设施操作员证书。
	

	
	
	市农业农村局
	1
	
	
	

	保安
	保安

队长

（2人）
	便民方舟1、2、3号楼
	1
	男55周岁及以下
	具有相应的组织、领导和管理能力，沟通协调能力强，爱岗敬业，有责任心，能吃苦耐劳；无不良嗜好，能够服从业主单位工作安排；负责办公区域安全保卫及秩序维护人员管理、安全维护、消防安全、秩序维护工作并随时做好应对突发应急准备。
	

	
	
	市农业农村局
	1
	
	
	

	
	形象
保安
（7人）
	便民方舟1、2、3号楼
	7
	55周岁及以下，其中45周岁女性保安不少于1名。
	身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正。
	

	
	保安员（21人）
	便民方舟1、2、3号楼
	18
	男65周岁及以下，其中60岁周岁及以下人员不少于13人
	身体健康，责任心强，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。
	

	
	
	市农业农村局
	3
	
	
	

	
	保洁员（20人）
	便民方舟1、2、3号楼
	17
	女，58周岁及以下
	有吃苦耐劳精神，责任心强。部分办公室、会议室、活动中心等办公场地内定期保洁，熟练掌握保洁服务技能清洁机械设备使用。采购人有权根据现场情况对保洁人员配备进行调整。打扫女卫生间的必须为女性。
	

	
	
	市农业农村局
	3
	
	
	

	
	保洁主管（1人）
	便民方舟1、2、3号楼
	1
	女，58周岁及以下
	负责项目保洁人员工作分配、管理；室内外公共区域卫生检查、考核等。
	

	会务
	会务服务员（4人）
	便民方舟1、2、3号楼，市农业农村局
	4
	女，45周岁及以下
	负责会务服务和会议室保洁工作。吃苦耐劳、团队意识好、保密意识强、形象端庄、会讲普通话、身高1.60米以上，其中市农业农村局1名兼职日常保洁工作。
	

	合计
	66人


采购包2

	部门
	岗位
	工作岗位
	人数
	年龄要求（以居民身份证为准）
	基本服务要求与说明
	备注

	管理
	项目

经理

（1人）
	/
	1
	男50周岁及以下，女45周岁及以下
	负责片区物业的整体管理，制定年度工作计划，监督执行物业服务标准和规范。负责员工考核和调配，定期检查和评估服务质量，与采购人及相关单位保持密切沟通，了解需求和意见，及时反馈物业服务情况，协调解决工作中出现的问题，确保各项工作有序运行。

5年以上物业项目管理经验
	通用

	绿化
	绿化工

（3人）
	3
	3
	男65周岁及以下，女58周岁及以下
	负责片区绿化景观种植养护、修剪、除草、病虫害防治等工作。

2. 3年以上绿化工作经验。
	通用

	水电
	班长
（1人）
	/
	1
	男55周岁及以下
	1.负责水电工工作安排和水电安全日常管理及各类维修安装等工作，熟练掌握水电设施维护、保养、检修等工作流程，牵头负责配电设施设备巡查巡检，负责落实采购人安排的其他工作任务。

2.须持有特种专业操作证（高压及低压电工作业证）。
	通用

	
	水电工

（2人）
	/
	2
	男60周岁及以下
	1.安全意识强、有责任心,具有较强的实际操作能力，严格遵守各项规章制度，负责项目日常各类维修安装，设施设备巡检，清理疏通排水等工作。

2.须持有特种专业操作证（高压及低压电工作业证）。
	

	消防
	消防维护员

（4人）
	市卫健委
	4
	男60周岁及以下，女50周岁及以下
	1.负责消防设施设备的维护及消防器材巡检记录，发现问题及时向维保单位反馈，查看运行及防范消防安全，消防控制室值班等工作。

2.须持有建(构)筑物消防员或消防设施操作员证书。
	

	保安
	保安

队长

（3人）
	市文广旅局
	1
	男55周岁及以下
	具有相应的组织、领导和管理能力，沟通协调能力强，爱岗敬业，有责任心，能吃苦耐劳；无不良嗜好，能够服从业主单位工作安排；负责办公区域安全保卫及秩序维护人员管理、安全维护、消防安全、秩序维护工作并随时做好应对突发应急准备。
	

	
	
	市城管局
	1
	男65周岁及以下
	
	

	
	
	市市场局
	1
	
	
	

	
	大厅保安
（2人）
	市卫健委
	2
	男60周岁及以下
	身体健康，责任心强，体态良好，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。思想品质好，作风正派，无不良记录，五官端正。
	

	
	保安员（28人）
	市文广旅局
	7
	男65周岁及以下
	身体健康，责任心强，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。
	

	
	
	市应急管理局
	3
	
	
	

	
	
	市城管局
	2
	
	
	

	
	
	市市场局
	8
	
	
	

	
	
	市卫健委
	8
	
	
	

	
	保洁员（29人）
	市文广旅局
	9
	女58周岁及以下
	有吃苦耐劳精神，责任心强。会议室、活动中心等办公场地内定期保洁，熟练掌握保洁服务技能清洁机械设备使用。采购人有权根据现场情况对保洁人员配备进行调整。其中，市文广旅局1人负责画院，市应急局1人负责安全生产资格考试中心。
	

	
	
	市应急管理局
	3
	
	
	

	
	
	市城管局
	3
	
	
	

	
	
	市市场局
	4
	
	
	

	
	
	市卫健委
	10
	
	
	

	会务
	会务服务员
（2人）
	市应急管理局
	1
	女45周岁及以下
	负责会务服务和会议室保洁工作。吃苦耐劳、团队意识好、保密意识强、形象端庄、会讲普通话、身高1.60米以上。
	

	
	
	市卫健委
	1
	
	
	

	合计
	75人


采购包3
	部门
	岗位
	工作岗位
	人数
	年龄要求(以居民身份证为准）
	基本服务要求与说明
	备注

	管理
	项目

经理

（1人）
	/
	1
	男50周岁及以下，女45周岁及以下
	负责片区物业的整体管理，制定年度工作计划，监督执行物业服务标准和规范。负责员工考核和调配，定期检查和评估服务质量，与采购人及相关单位保持密切沟通，了解需求和意见，及时反馈物业服务情况，协调解决工作中出现的问题，确保各项工作有序运行。

5年以上物业项目管理经验
	通用

	绿化
	绿化工

（2人）
	/
	2
	男65周岁及以下，女60周岁及以下
	1.负责片区绿化景观种植养护、修剪、除草、病虫害防治等工作。

2.负责市农业农村局院内绿化景观种植养护、修剪、除草、病虫害防治等工作。

3. 3年以上绿化工作经验。
	通用

	水电
	水电工

（1人）
	/
	1
	男55周岁及以下
	1.负责水电工工作安排和水电安全日常管理及各类维修安装等工作，熟练掌握水电设施维护、保养、检修等工作流程，牵头负责配电设施设备巡查巡检，负责落实采购人安排的其他工作任务。

2.须持有特种专业操作证（高压及低压电工作业证）。
	通用

	消防
	消防维护员

（3人）
	市法院
	3
	男60周岁及以下，女50周岁及以下
	1.负责消防设施设备的维护及消防器材巡检记录，发现问题及时向维保单位反馈，查看运行及防范消防安全，消防控制室值班等工作。

2.须持有建(构)筑物消防员或消防设施操作员证书。
	

	保安保洁
	保安

队长

（3人）
	市生态环境局
	1
	男60周岁及以下

	具有相应的组织、领导和管理能力，沟通协调能力强，爱岗敬业，有责任心，能吃苦耐劳；无不良嗜好，能够服从业主单位工作安排；负责办公区域安全保卫及秩序维护人员管理、安全维护、消防安全、秩序维护等工作并随时做好应对突发应急准备。其中1人须持有持建(构)物消防员或消防设施操作员证书。
	

	
	
	市农检中心
	1
	
	
	

	
	
	市司法局
	1
	
	
	

	
	保安员（11人）
	市生态环境局
	3
	男65周岁及以下，女58周岁及以下
	身体健康，责任心强，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。其中市法院2人入驻司法警察训练基地，配合法院做好大型活动保障工作，同时负责安保值守、保洁、绿化管养等工作。
	

	
	
	市农检中心
	2
	
	
	

	
	
	市司法局
	4
	
	
	

	
	
	市法院
	2
	
	
	

	
	保洁员（22人）
	市生态环境局
	3
	女58周岁及以下

其中50周岁以下3人
	有吃苦耐劳精神，责任心强，保密意识好。会议室、活动中心等办公场地内定期保洁，熟练掌握保洁服务技能和清洁机械设备使用。采购人有权根据现场情况对保洁人员配备进行调整。市法院保洁员需根据工作安排适时到市看守所法庭保洁。
	

	
	
	市法院
	13
	
	
	

	
	
	市农检中心
	1
	
	
	

	
	
	市司法局
	5
	
	
	

	会务
	会务服务员

（1人）
	市法院
	1
	女，50周岁及以下
	女，50周岁及以下，以居民身份证为准，负责会务服务和会议室保洁工作。吃苦耐劳、团队意识强、保密意识好、形象好、气质佳、会讲普通话、身高1.60米以上。
	

	合计
	44人


采购包4
	部门
	岗位
	工作岗位
	人数
	年龄要求(以居民身份证为准）
	基本服务要求与说明
	备注

	管理
	项目

经理

（1人）
	/
	1
	男50周岁及以下，女45周岁及以下
	负责片区物业的整体管理，制定年度工作计划，监督执行物业服务标准和规范。负责员工考核和调配，定期检查和评估服务质量，与采购人及相关单位保持密切沟通，了解需求和意见，及时反馈物业服务情况，协调解决工作中出现的问题，确保各项工作有序运行。

5年以上物业项目管理经验。
	通用

	水电
	班长
（1人）
	/
	1
	男55周岁及以下
	1.负责水电工工作安排和水电安全日常管理及各类维修安装等工作，熟练掌握水电设施维护、保养、检修等工作流程，牵头负责配电设施设备巡查巡检，负责落实采购人安排的其他工作任务。

2.须持有特种专业操作证（高压及低压电工作业证）。
	通用

	
	水电工

（2人）
	/
	2
	男60周岁及以下
	1.安全意识强、有责任心,具有较强的实际操作能力，严格遵守各项规章制度，负责项目日常各类维修安装，设施设备巡检，清理疏通排水等工作。2.须持有特种专业操作证（高压及低压电工作业证）。
	

	消防
	消防维护员

（3人）
	市教育局
	3
	男65周岁及以下，女58周岁及以下
	1.负责消防设施设备的维护及消防器材巡检记录，发现问题及时向维保单位反馈，查看运行及防范消防安全，消防控制室值班等工作。

2.须持有建(构)筑物消防员或消防设施操作员证书。
	

	保安
	保安

队长

（3人）
	市财政局
	1
	男55周岁及以下
	具有相应的组织、领导和管理能力，沟通协调能力强，爱岗敬业，有责任心，能吃苦耐劳；无不良嗜好，能够服从业主单位工作安排；负责办公区域安全保卫及秩序维护人员管理、安全维护、消防安全、秩序维护工作并随时做好应对突发应急准备。
	

	
	
	市科技局
	1
	
	
	

	
	
	市信访局
	1
	
	
	

	
	保安员（ 25人）
	市审计局
	3
	男65周岁及以下，女58周岁及以下，其中，男60周岁及以下的不少于1人，女45周岁及以下的不少于1人。
	身体健康，责任心强，接受过安全保卫或相关训练，能正确使用各类消防、物防、技防器械和设备，熟知治安管理有关法律法规。熟悉各类刑事、治安案件和各类灾害事故的应急预案。
	

	
	
	市水利局
	4
	
	
	

	
	
	青少年宫
	4
	
	
	

	
	
	市财政局
	5
	
	
	

	
	
	市教育局
	4
	
	
	

	
	
	市科技局
	2
	
	
	

	
	
	市信访局
	3
	
	
	

	保洁
	保洁员（23人）
	市审计局
	3
	女58周岁及以下，其中，50周及以下的不少于4人，45周及以下的不少于1人。
	有吃苦耐劳精神，责任心强，保密意识好。会议室、活动中心等办公场地内定期保洁，熟练掌握保洁服务技能清洁机械设备使用。采购人有权根据现场情况对保洁人员配备进行调整。其中市水利局和市教育局各1名兼职会务服务。
	

	
	
	市水利局
	4
	
	
	

	
	
	青少年宫
	1
	
	
	

	
	
	市财政局
	4
	
	
	

	
	
	市教育局
	5
	
	
	

	
	
	市科技局
	3
	
	
	

	
	
	市信访局
	3
	
	
	

	合计
	58人 


以上表中人员年龄均以居民身份证为准。
注：1.中标人在中标结果公告发出之日起7日内将所有人员资料交采购人审核，聘用的人员经采购人审核同意后方可上岗。所有人员进场前采购人将对其是否有违法犯罪记录进行审查，审查不通过不予留用，不得兼职。所有人员均须有健康证及上岗证，无重大疾病和传染病，均无犯罪记录，未受过刑事处罚，未有相关法律纠纷。由中标人按照相关要求招聘，并获采购方认可后进场。
2.中标人应严格按照投标文件配备项目经理，除因项目经理不称职而采购人要求更换外，中标人不得因自身原因更换项目经理。项目经理岗位空缺期间，采购人记录扣除中标人服务费500元/日。
3.采购人有权根据工作表现、工作需求提出更换人员，中标人需在采购人提出需求一个月内完成人员更换，并完成更换人员的费用结算。采购人有权根据工作需要对有关人员工作岗位进行调整。
4.一般工作人员年流失率不得超过20%（从乙方接管满三个月起计算），每超过一个百分点，乙方须向甲方支付违约金10000元，该费用从当月物业服务费中扣除。
5.如因中标人项目组成员疏忽或失职造成贵重物品被盗、毁坏或发生重大安全事故，中标人承担一切赔偿责任。履约期间，如若发生项目组成员工伤或遇项目组成员人身伤亡事故，均由中标人负责，与采购人无关。
6.履约过程中，中标人须按照国家及地方规定按月给符合缴纳条件的人员全额缴纳社保、购买意外险（或雇主责任险），在合同签订后7日内将意外险（或雇主责任险）购买情况报至采购人。
四、考核标准
A.卫生保洁服务考核评分标准
	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	一
	质量考核
	60
	此项分值60分，分六大类22个评分小项
	

	（一）
	基本要求
	6
	此项分值6分，分3个评分小项
	

	1
	仪容仪表干净整洁，规范着装
	2
	未按标准着装，1次扣0.1分；未佩戴工号牌，1次扣0.1分；男员工留长发、女员工浓妆艳抹，1次扣0.1分
	

	2
	工作期间文明用语，精神饱满
	2
	工作期间大声喧哗或做与工作无关的事情，1次扣0.1分；语言粗俗，1次扣0.1分
	

	3
	严格遵守考勤制度，履行打卡、请假手续
	2
	在岗员工迟到、早退，1次扣0.1分；无故串岗、脱岗、离岗，1次扣0.1分
	

	（二）
	室外区域卫生要求
	13
	此项分值13分，分4个评分小项
	

	1
	道路及停车场每日至少清扫一次，路面干净
	5
	未按规定清扫，1处扣0.2分；可视范围内有明显泥沙或污渍，1处扣0.1分；有烟蒂、纸屑等明显杂物或落叶堆积，1处扣0.1分
	

	2
	排水口进排畅通
	2
	排水口污泥堆积、进排不畅、有杂物堵塞或外溢，1处扣0.1分
	

	3
	屋面、天台、雨篷清洁明亮
	3
	屋面、天台有落叶、杂物堆放，1处扣0.1分；雨篷顶有落叶堆积、落水有杂物堵塞不畅或有积水，1处扣0.1分
	

	4
	垃圾箱保持干净无异味
	3
	垃圾箱外壳有积尘或内胆流溢污水、周围有散落垃圾不及时清理，1处扣0.2分；地面有明显污迹，1处扣0.1分
	

	（三）
	室内区域卫生要求
	24
	此项分值24分，分8个评分小项
	

	1
	地面、墙面保持光亮、整洁
	7
	地面可视范围内有垃圾、污渍、烟蒂、纸屑，1处扣0.2分；石材未按规定抛光，1处扣0.1分；地毯及地板有明显污迹或未及时吸尘、打蜡，1处扣0.1分；墙面高度一米以下有明显灰尘，1处扣0.2分；墙面有污迹，1处扣0.2分
	

	2
	楼梯保持干净
	2
	楼梯扶手有明显灰尘污迹，过道内有纸屑、杂物堆放、烟蒂、蜘蛛网等，1处扣0.1分
	

	3
	电梯轿厢和外框光亮干净
	2
	未按规定擦拭保洁，电梯轿厢、外框墙面有手印、污渍，地面有纸屑、烟蒂、污渍等，1处扣0.1分
	


续表A.1

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	4
	洗手间、茶水间物品摆放整齐有序
	3
	洗手间、茶水间脏乱，有明显异味，1处扣0.1分；洁具、龙头、水槽、镜面等有污斑、积尘，1处扣0.1分
	

	5
	走廊、通道整洁畅通
	2
	走廊通道有杂物堆积、蜘蛛织，1处扣0.1分
	

	6
	地下停车场环境整洁有序
	2
	地面有明显杂物、树叶、积水，1处扣0.1分；2米以下可触及管道、窗台及墙面有明显积灰、污迹、蜘蛛网，1处扣0.1分
	

	7
	垃圾桶及时清倒无异味
	4
	垃圾桶未及时清理造成满溢，1处扣0.1分；内胆未定期清洗有污迹、异味，1处扣0.1分
	

	8
	玻璃门窗明亮干净
	2
	玻璃门窗有积灰、手印、污迹，1处扣0.1分
	

	（四）
	工具管理要求
	4
	此项分值4分，分2个评分小项
	

	1
	工具使用规范、摆放整齐
	2
	未按安全操作规程使用工具，造成人员伤害、工具损坏，1次扣0.2分；未按要求摆放，1次扣0.1分
	

	2
	保洁工具分类、分区管理
	2
	保洁中抹布（毛巾）未按要求分色分类，1次扣0.1分；拖把未实行分区使用，存在混用情况，1次扣0.1分
	

	（五）
	环境消杀要求
	6
	此项分值6分，分2个评分小项
	

	1
	定期开展环境消杀工作
	2
	未按要求开展环境消杀，1次扣0.1分
	

	2
	消杀安全操作规范
	4
	工作人员未按要求做好个人防护，1次扣0.1分；消杀过程中违反操作规程，1次扣0.1分；未按要求科学使用消杀药剂，1次扣1分
	

	（六）
	垃圾集中收集要求
	7
	此项分值7分，分3个评分小项
	

	1
	垃圾及时收集
	2
	每日至少两次进行垃圾收集，未按要求进行收集，1次扣0.2分
	

	2
	垃圾规范存放
	2
	垃圾在指定地点入箱存放，未按要求存放，1次扣0.2分
	

	3
	垃圾集中清运
	3
	每日至少一次完成垃圾清运工作，未按要求进行清运，1次扣0.2分
	


续表A.2

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	二
	管理考核
	40
	此项分值40分，分四大类34个评分小项
	

	1
	服务管理制度、方案计划、流程标准建设
	2
	未制定明确的岗位工作职责，扣0.5分
	

	
	
	2
	未制定完善的服务管理工作流程、标准，每缺1项扣0.2分
	

	
	
	1
	未制定内部服务管理考核制度，扣0.5分
	

	
	
	1
	未制定切实可行的工作方案和计划，扣0.5分
	

	
	
	1
	未制定切实可行的员工培训方案和计划，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立切实可行的应急处置预案，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立台账记录档案资料管理制度，扣0.5分
	

	
	
	2
	未按照标准化工作要求，将管理制度、岗位职责等成册或悬挂上墙，每缺1项扣0.2分
	

	2
	服务管理执行监督
	1
	服务态度不热情，与他人发生争吵，每人次扣0.5分
	

	
	
	1
	无故未按既定工作方案和计划执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定工作流程、标准执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定组织应急处置预案演练，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定做好垃圾分类，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	未落实内部服务管理监督考核制度，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定建立值班工作机制，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定申报领用物品，每次扣0.2分
	

	
	
	2
	服务管理过程中有人为浪费现象或行为，每人次扣0.5分
	

	
	
	2
	服务管理过程中有故意损坏财物现象或行为，每人次扣1分
	

	3
	组织机构及人员管理
	1
	组织架构不健全或不合理，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按合同规定设置岗位，每个岗位扣0.5分
	

	
	
	1
	关键岗位人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣0.5分
	

	
	
	2
	关键岗位人员调整未经管理部门同意，每人扣1分
	


续表A.3
	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	
	
	1
	不按规定开展员工教育培训，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	员工队伍稳定性差，单月离职人数超过5%，每人扣0.2分
	

	
	
	1
	不服从管理部门管理，每次扣1分
	

	4
	台账资料档案管理
	1
	无日常巡查检查台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定实行员工薪酬备案，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	无问题反馈处理台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无物品申领台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无员工教育培训台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	2
	无员工信息档案资料，每少1人扣0.2分；档案资料管理不规范，扣0.5分
	

	其他：如因工作失误或不到位，给管理部门造成不良影响，视情扣分。
	

	合计扣分
	

	合计得分（100分制）
	

	问

题

汇

总
	


B安全保卫服务考核评分标准

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	一
	质量考核
	60
	此项分值60分，分五大类19个评分小项
	

	（一）
	基本要求
	12
	此项分值12分，分4个评分小项
	

	1
	仪容仪表干净整洁，着装规范
	3
	未按标准规定着装、佩戴肩章、臂章、工牌等标志，1次扣0.5分；男员工留长发，女员工化浓妆，1次扣0.5分
	

	2
	服务热情，耐心细致，语言文明礼貌，态度友好
	3
	服务不热情，态度不友好，1次扣0.5分；接待时用语不文明、不讲普通话、口齿不清楚，1次扣0.5分
	

	3
	形体动作标准，站姿、坐姿端正，精神饱满
	3
	未按标准姿势站立、端坐，1次扣0.5分；注意力不集中，1次扣0.5分
	

	4
	门卫及执勤点应保持干净整洁，物品摆放整齐有序
	3
	门卫执勤点有烟蒂、蜘蛛网、积尘等，1处扣0.5分；物品摆放杂乱，1处扣0.5分
	

	（二）
	纪律要求
	12
	此项分值12分，分4个评分小项
	

	1
	忠于职守、尽职尽责、不徇私情、依规办事
	4
	发现员工向单位或个人索要财物行为，1次扣3分；员工收受他人财物，1次扣1分
	

	2
	严格落实在岗在位纪律
	4
	执勤时有玩游戏、看视频、吃零食、打瞌睡等行为，1次扣0.5分；无故离岗、脱岗、串岗，未经批准私自调班换岗或长时间会客、与人闲谈等，1次扣0.5分
	

	3
	规范使用对讲机、办公电话
	4
	员工使用对讲机、办公电话闲聊，1次扣0.5分；使用对讲机故意干扰正常通讯，1次扣1分
	

	（三）
	安全要求
	12
	此项分值12分，分4个评分小项
	

	1
	按规定对人员、物品进出管理，重点区域、重点部位保证有人实行24小时值班
	3
	未按规定对人员、物品进出进行管理，1次扣0.5分；对于非开放式管理不严，造成上访、推销人员进入，1次扣1分
	


续表B.1

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	2
	合理设置巡逻路线，加强巡逻管理，重大节日、重大会议期间加大巡逻力度
	3
	未按规定巡逻，1次扣0.5分；未按规定做好安检情况登记，1次扣0.5分
	

	3
	重点区域、重点部位应设明显标识和防范措施，及时发现并处理事故隐患
	3
	重点区域、重点部位及危及人身安全的区域无标识及防范措施，或标识不明显，防范措施不到位，1次扣0.5分
	

	4
	熟悉各类安防设备位置，按规定配置安防器械，熟练掌握安防设备和配置器械使用方法
	3
	对各类安防设备位置不熟悉，1次扣0.5分；未按规定配置安防器械，1次扣0.5分；未能熟练掌握安防设备和器械使用方法，1次扣0.5分
	

	（四）
	消防要求
	12
	此项分值12分，分3个评分小项
	

	1
	加强消防巡查，及时消除消防隐患。
	3
	未及时上报消防隐患，1次扣0.5分
	

	2
	加强对安全出口、消防通道、常闭式防火门巡查，确保畅通和常闭式防火门处于完好关闭状态
	6
	未及时处置消防通道堆积物，1次扣0.5分；未及时清理防火卷帘门下物品和车辆，1次扣0.5分
	

	3
	熟悉各类消防设施设备位置，熟练掌握火警处置程序和各类消防设施设备使用方法
	3
	对各类消防设施设备位置不熟悉，1次扣0.5分；未熟练掌握火警处置程序和常规消防设施设备使用方法，1次扣0.5分
	

	（五）
	车辆要求
	12
	此项分值12分，分3个评分小项
	

	1
	按规定对车辆进出进行引导和管理
	4
	违规放行车辆，1次扣1分/辆；未能正确引导车辆有序进出，1次扣1分/辆
	

	2
	按规定引导车辆有序停放
	4
	未能引导车辆有序停放，1次扣0.5分/辆
	

	3
	加强车辆停放区域、车辆状况等巡查，及时消除安全隐患
	4
	未发现停放车辆漏油、漏水、车门未关等情况，未及时处置上报，1次扣0.5分
	


续表B.2
	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	二
	管理考核
	40
	此项分值40分，分四大类28个评分小项
	

	1
	服务管理制度、方案计划、

流程标准建设
	2
	未制定明确的岗位工作职责，扣0.5分
	

	
	
	2
	未制定完善的服务管理工作流程、标准，每缺1项扣0.2分
	

	
	
	1
	未制定内部服务管理考核制度，扣0.5分
	

	
	
	1
	未制定切实可行的员工培训方案和计划，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立切实可行的应急处置预案，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立台账记录档案资料管理制度，0.5分
	

	
	
	2
	未按照标准化工作要求，将管理制度、岗位职责等成册或悬挂上墙，每缺1项扣0.2分
	

	2
	服务管理执行监督
	1
	无故未按既定工作方案和计划执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定工作流程、标准执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定组织应急处置预案演练，每次扣0.5分
	

	
	
	2
	未按规定向管理部门报告安全、消防和车辆管理等情况，未按时报告或瞒报错报漏报，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	未落实内部服务管理监督考核制度，扣0.5分
	

	
	
	2
	服务管理过程中有故意损坏财物现象或行为，每次扣1分
	

	3
	组织机构及人员管理
	2
	组织架构不健全或不合理，扣0.5分
	

	
	
	2
	未按合同规定设置岗位，每个岗位扣0.5分
	

	
	
	1
	人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣0.5分
	

	
	
	2
	关键岗位人员调整未经管理部门同意，每人扣1分
	


续表B.3
	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	
	
	1
	不按规定开展员工教育培训，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	员工队伍稳定性差，单月离职人数超过5%，每人扣0.2分
	

	
	
	1
	不服从管理部门管理，1次扣1分
	

	4
	台账资料档案管理
	2
	无交接班台账记录或管理不规范，每次扣0.5分
	

	
	
	2
	无日常巡查检查台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	2
	无维修维护台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	2
	无员工教育培训台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	2
	无员工信息档案资料，每少1人扣0.2分；档案资料管理不规范，扣0.5分
	

	其他：如因工作不到位，给管理部门造成不良影响，视情扣分。
	

	合计扣分
	

	合计得分（100分制）
	

	问

题

汇

总

总
	


C室外绿化服务考核评分标准
	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	一
	质量考核
	60
	此项分值60分，分十大类32个评分小项
	

	（一）
	基本要求
	6
	此项分值6分，分3个评分小项
	

	1
	着装整齐，统一穿工作服、戴工作牌、使用规范用语
	2
	未按标准着装、佩戴工牌，1次扣0.5分；用语粗俗、不文明，1次扣1分
	

	2
	严格遵守工作纪律要求
	2
	工作期间大声喧哗或做与工作无关的事情，发现1次扣0.5分；迟到、早退或未假离开工作岗位，1次扣1分
	

	3
	每周、每月制定合理的绿化养护计划，并按计划落实
	2
	未制定养护计划或落实不到位的，1次扣0.5分
	

	（二）
	乔木养护要求
	12
	此项分值12分，分6个评分小项
	

	1
	生长正常，树冠完整，树形优美
	2
	有枯死株、长势萎蔫或树冠不完整、树形不美观，1处扣0.01分
	

	2
	修剪合理，通风透光，分枝合适
	4
	修剪不及时，内膛杂乱，透光性不佳，1处扣0.01分；分支点不合理，有明显枯枝、死枝，1处扣0.01分
	

	3
	主枝分布匀称、数量适宜
	2
	主测枝分布不均，数量不合理，1处扣0.02分
	

	4
	长势良好、生长正常，叶片大小、颜色正常
	2
	叶片有大面积卷叶、黄叶或病虫害，1处扣0.01分
	

	5
	树木支撑完好，倾斜角度≤10°
	1
	树木倾斜角度＞10°、未及时扶正或支撑有缺失的，1棵扣0.01分
	

	6
	有效防治病虫害发生，被害株率≤5%
	1
	树木有明显病虫害，被害株率≥5%，1棵扣0.02分
	

	（三）
	行道树养护要求
	8
	此项分值8分，分3个评分小项
	

	1
	树形、树冠舒展，分枝点偏差在正负40厘米内
	3
	树形长势萎蔫或树冠不美观，一级分支点偏差大于40厘米,1棵扣0.2分
	

	2
	长势良好，无明显徒长枝、病虫枝、下垂枝、扭伤枝、枯枝和烂头以及萌蘖枝等
	3
	分枝长势不佳，各类病枝较多，1棵扣0.2分
	

	3
	补植品种与原行道树一致，规格适宜
	2
	补种品种与原行道树不一致，规格不符合要求，1棵扣0.2分
	


续表C.1

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	（四）
	花灌木养护要求
	4
	此项分值4分，分2个评分小项
	

	1
	株形丰满，花后修剪及时合理
	2
	株形萎靡，开花后未及时修剪，1株扣0.2分
	

	2
	有效防治病虫害发生，被害株率≤5%
	2
	有明显病虫害，被害株率≥5%，1株扣0.2分
	

	（五）
	绿篱（模纹、色块等）

养护要求
	4
	此项分值4分，分2个评分小项
	

	1
	修剪及时，枝叶茂密，造型优美
	2
	修剪不及时，枝叶稀疏，造型不美观，1处扣0.2分
	

	2
	有效防治病虫害发生，被害株率≤5%
	2
	有明显病虫害，被害株率≥5%，1处扣0.2分
	

	（六）
	水生植物养护要求
	4
	此项分值4分，分2个评分小项
	

	1
	密度适宜，花期、花色正常，无明显干枯叶、残花等
	2
	密度稀疏，花期、花色不正常，有大面积枯叶、残花，1处扣0.2分
	

	2
	有效防治病虫害发生，被害株率≤5%
	2
	有明显病虫害，被害株率≥5%，1处扣0.2分
	

	（七）
	地被花卉养护要求
	6
	此项分值6分，分3个评分小项
	

	1
	不同年份地被植物轮廓清晰、美观，覆盖率98%以上
	2
	地被植物栽植轮廓模糊，覆盖率低于98%，1处扣0.01分
	

	2
	修剪及时，长势良好,残花量不大于15%
	2
	未及时修剪，出现疯长现象，有明显残缺、残花、残叶、杂花等，残花量大于15%，1处扣0.02分
	

	3
	有效防治病虫害发生，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/㎡
	2
	有明显病虫害，被害株率≥5%，地下害虫≥5头/㎡，1次扣0.2分
	

	（八）
	竹类养护要求
	4
	此项分值4分，分2个评分小项
	

	1
	密度适宜，通风透光良好、生长健壮
	2
	竹林生长萎靡，未及时清理老鞭、砍伐后的竹蔸、干枯株等杂物，发现一棵扣0.02分
	

	2
	有效防治病虫害发生，被害株率≤5%，地下害虫≤5头/㎡
	2
	有明显病虫害，被害株率≥5%，地下害虫≥5头/㎡，1棵扣0.02分
	

	（九）
	草坪养护要求
	6
	此项分值6分，分3个评分小项
	

	1
	密度适宜，长势良好，草坪覆盖率95%以上
	2
	草坪覆盖率低于95%以上，单块斑秃面积超过0.2㎡或10㎡绿地内斑秃面积超过3块，草坪内有明显杂草或杂化率≥10%，1处扣0.2分
	

	2
	及时修剪，高度控制合理，冷季型草坪高度在7-9厘米之间，暖季型草坪高度在4-6厘米之间
	2
	高度控制不合理，10㎡棵扣0.2分
	


续表C.2

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	3
	有效防治病虫害发生，被害面积≤5%，地下害虫≤5头/㎡
	2
	有明显病虫害，被害株率≥5%，地下害虫≥5头/㎡，1处扣0.2分
	

	（十）
	安全养护要求
	6
	此项分值6分，分3个评分小项
	

	1
	在病虫害防治过程中，注意个人防护
	2
	防治病虫害时，工作人员未按要求穿戴、防护，发现一人次扣0.5分；喷洒农药时喝水、吃东西，1次扣1分
	

	2
	严格使用符合有国家标准的农药产品
	2
	未按要求掺配喷洒农药，1次扣1分
	

	3
	严格遵守高空操作规定，确保高空作业安全
	2
	高空作业、修剪大树未按规范操作，1次扣2分
	

	二
	管理考核
	40
	此项分值40分，分四大类33个评分小项
	

	1
	服务管理制度、方案计划、流程标准建设
	2
	未按照标准化工作要求，制定明确的岗位工作职责，扣0.5分
	

	
	
	2
	未按照标准化工作要求，制定完善的服务管理工作流程、标准，每缺1项扣0.2分
	

	
	
	1
	未制定内部服务管理考核制度，扣0.5分
	

	
	
	1
	未制定切实可行的工作方案和计划，扣0.5分
	

	
	
	1
	未制定切实可行的员工培训方案和计划，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立切实可行的应急处置预案，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立台账记录档案资料管理制度，扣0.5分
	

	
	
	2
	未按照标准化工作要求，将管理制度、岗位职责等成册或悬挂上墙，每缺1项扣0.2分
	

	2
	服务管理执行监督
	1
	服务态度不好，每人每次扣0.1分；与他人发生争吵每人次扣0.5分
	

	
	
	1
	无故未按既定工作方案和计划执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定工作流程、标准执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定组织应急处置预案演练，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	未落实内部服务管理监督考核制度，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定使用农药等，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	服务管理过程中有人为浪费现象或行为，每人次扣0.5分
	

	3
	组织机构及人员管理
	1
	组织架构不健全或不合理，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按合同规定设置岗位，每个岗位扣0.5分
	


续表C.3

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	
	
	2
	专业技术人员未按要求持证上岗，每人扣1分
	

	
	
	2
	关键岗位人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣1分
	

	
	
	1
	人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣0.5分
	

	
	
	1
	不按规定开展员工教育培训，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	员工队伍稳定性差，单月离职人数超过5%，每人扣0.2分
	

	
	
	1
	不服从管理部门管理，每发现一次扣0.5分
	

	4
	台账资料档案管理
	1
	无信息发布台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定实行员工薪酬备案，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	无交接班台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无日常巡查检查测试台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无问题反馈处理台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无物品申领台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无员工教育培训台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无重要设备全生命周期管理台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	2
	无员工信息档案资料，每少1人扣0.2分；档案资料管理不规范，扣0.5分
	

	其他：如因工作不到位，给管理部门造成不良影响，视情扣分。
	

	合计扣分
	

	合计得分（100分制）
	

	问

题

汇

总
	


	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	一
	质量考核
	60
	此项分值60分，分四大类24个评分小项
	

	（一）
	基本要求
	15
	此项分值15分，分5个评分小项
	

	1
	上岗前应按规定着装及化妆修饰，仪容仪表端庄整洁，精神饱满
	3
	未按规定着装、未佩戴工牌、未淡妆修饰，1次扣0.2分；工作精力不集中、精神萎靡不振，1次扣0.5分
	

	2
	迎宾时站姿规范，面带微笑，文明礼貌
	3
	迎宾时站姿不端正或用语不文明等，1次扣0.5分
	

	3
	会场卫生干净整洁，物品摆放整齐美观
	4
	会场卫生不整洁，1次扣1分；物品摆放杂乱无序，1次扣0.5分
	

	4
	提供服务应主动、热情、周到，实行首问负责制，回答客人问题应明确
	3
	服务或回答问题时，待人不尊重、不耐烦，1次扣1分；客人投诉一次扣2分
	

	5
	客人离开时，应及时提醒客人带好随身物品
	2
	未提醒客人带好随身物品，1次扣0.5分
	

	（二）
	会前准备要求
	20
	此项分值20分，分6个评分小项
	

	1
	会场安排应科学合理，根据会议规格、会议人数、会议时间、功能需要等合理安排会场
	2
	会场安排不合理，1次扣0.5分；出现漏订或重复预订，1次扣1分
	

	2
	椅子正对桌肚中间，椅面边沿距离桌肚边沿15厘米（±1），椅背呈一条直线
	4
	未按标准摆台或摆放未达标，1次扣0.2分
	

	3
	席卡正对椅背居中位置，摆放距离会议桌外沿1厘米（±0.2）
	4
	未按标准摆台或摆放未达标，1次扣0.2分
	

	4
	毛巾框上沿靠桌子内1厘米，与席卡间距2厘米（±0.2）
	2
	未按标准摆台或摆放未达标，1次扣0.2分
	

	5
	杯垫边缘距离桌沿内侧5厘米（±0.3），距离毛巾框2厘米（±0.2）；杯子放置杯垫居中，杯柄朝右下45°
	3
	未按标准摆台或摆放未达标，1次扣0.2分
	

	6
	工作人员应提前30分钟到岗，做好会前准备工作，并根据会议单位要求做好会场指示和引领工作
	5
	工作人员未按时到岗，1次扣1分；指示引领服务不到位，1次扣1分
	

	（三）
	会中服务要求
	16
	此项分值16分，分6个评分小项
	

	1
	会议开始前30分钟提供茶水服务
	2
	会议开始前30分钟未提供茶水服务，1次扣1分
	

	2
	会议进行中每20分钟续水1次，关注后来人员，及时提供茶水服务
	4
	会议进行中未按时续水，1次扣0.5分；后来人员未及时倒水，1次扣0.5分
	


D会务服务考核评分标准

续表D.1

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	3
	会议进行中，工作人员应站在合适的位置，留心观察会场情况，跟进会场灯光、空调、会标、幕布等调整情况
	2
	工作人员站位不合理、注意力不集中，1次扣1分；灯光空调未达主办方要求且调整不及时，1次扣1分；会标幕布不及时调整，1次扣1分
	

	4
	遵守会议保密制度，严禁翻看会议文件资料，对会议内容不听、不说、不传
	3
	私自翻看会议文件资料，1次扣1分；讨论会议内容，1次扣1分
	

	5
	会务服务中不玩手机、不做与服务无关的事情
	2
	玩手机或做与服务无关的事情，1次扣1分
	

	6
	及时妥善处理出现的参会人员临时增加、音视频设备故障、紧急停水停电等突发事件
	3
	紧急情况不上报，1次扣2分；应急处置不及时，1次扣2分
	

	（四）
	会后整理要求
	9
	此项分值9分，分4个评分小项
	

	1
	会议结束后及时检查是否有遗留物品，发现遗留物品，做好登记保管，并及时联系会议单位
	2
	会后未按要求检查参会人员遗留物品，1次扣1分；未及时联系会议单位归还遗留物品，1次扣1分
	

	2
	会议结束后及时整理会场，做好卫生清洁工作
	2
	会后未按要求整理会场、做好卫生保洁工作，1次扣0.5分
	

	3
	会议结束后检查会场桌椅、墙面、地面等设施设备是否有损坏，并做好登记
	2
	会后未及时检查设施设备是否有损坏，1次扣1分
	

	4
	及时关闭照明、水电等电器设备和会议室门窗
	3
	会后未按规定关闭照明等电器设备，1次扣0.5分；未关闭会议室门窗，1次扣0.5分
	


续表D.2

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	二
	管理考核
	40
	此项分值40分，分四大类34个评分小项
	

	1
	服务管理制度、方案计划、

流程标准建设
	2
	未按照标准化工作要求，制定明确的岗位工作职责，扣0.5分
	

	
	
	2
	未按照标准化工作要求，制定完善的服务管理工作流程、标准，每缺1项0.2分
	

	
	
	1
	未制定内部服务管理考核制度，扣0.5分
	

	
	
	1
	未制定切实可行的工作方案和计划，扣0.5分
	

	
	
	1
	未制定切实可行的员工培训方案和计划，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立切实可行的应急处置预案，扣0.5分
	

	
	
	1
	未建立台账记录档案资料管理制度，0.5分
	

	
	
	2
	未按照标准化工作要求，将管理制度、岗位职责等成册或悬挂上墙，每缺1项扣0.2分
	

	2
	服务管理执行监督
	1
	无故未按既定工作方案和计划执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定工作流程、标准执行，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	未按规定组织应急处置预案演练，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	发现或应发现安全隐患，未及时上报管理部门，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	未落实内部服务管理监督考核制度，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定申报领用物品，每次扣0.2分
	

	
	
	1
	服务管理过程中未厉行节约，有人为浪费现象或行为，每次扣0.5分
	

	
	
	2
	服务管理过程中有故意损坏财物现象或行为，每次扣1分
	

	3
	组织机构及人员管理
	1
	组织架构不健全或不合理，扣0.5分
	

	
	
	1
	未按合同规定设置岗位，每个岗位扣0.5分
	

	
	
	2
	相关人员未按要求持证上岗，每人扣0.5分
	

	
	
	1
	人员未经政审或管理部门同意上岗，每人扣0.5分
	


续表D.3

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	
	
	2
	关键岗位人员调整未经管理部门同意，每人扣1分
	

	
	
	1
	不按规定开展员工教育培训，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	员工队伍稳定性差，单月离职人数超过5%，每人扣0.2分
	

	
	
	1
	不服从管理部门管理，1次扣0.5分
	

	4
	台账资料档案管理
	1
	无会务服务保障台账记录或管理不规范，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	未按规定实行员工薪酬备案，每次扣0.5分
	

	
	
	1
	无交接班台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无日常巡查检查台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无问题反馈处理台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无物品申领台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无员工教育培训台账记录或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	1
	无内部管理监督考核台账资料或管理不规范，扣0.5分
	

	
	
	2
	无员工信息档案资料，每少1人扣0.2分；档案资料管理不规范，扣0.5分
	

	其他：如因工作不到位，给管理部门造成不良影响，视情扣分。
	

	合计扣分
	

	合计得分（100分制）
	

	问

题

汇

总
	


E供配电及给排水系统服务考核评分标

	序号
	考核内容
	分值
	评分细则
	扣分值

	一
	水电维修
	100
	此项分值 100 分，分五大类 18 个评分小项
	

	（一）
	基本要求
	25
	此项分值 25 分，分 4 个评分小项
	

	1
	台账资料档案管理
	8
	未建立每天巡查检查机制，扣 4 分；未对水电设施设备的检查、巡视、维修及改造做好相关记录，扣 4 分；记录填写不规范或未保存完好，1 处扣 0.5 分
	

	2
	管理制度建立
	7
	未建立水电设施设备相关管理制度（含设施设备安全运行、岗位职责、定期巡检、维护保养、运行记录、维修档案等），缺 1 项扣 1 分；制度不符合规范要求，1 项扣 0.5 分
	

	3
	节假日及恶劣天气巡检
	5
	重大节假日及恶劣天气前后未组织系统巡检，1 次扣 2 分；巡检后未做好记录、记录填写不规范或未保存完好，1 次扣 1 分
	

	4
	特种设备巡查
	5
	每日未组织特种设备巡查，扣 0.2 分；
	

	（二）
	供电系统
	30
	此项分值 30 分，分 6 个评分小项
	

	1
	设备巡视维护
	8
	未对供电范围内电气设备（高低压配电柜、配电箱、控制柜及线路等重点部位）定期巡视维护，1 次扣 2 分；巡视记录不完整，1 处扣 0.5 分
	

	2
	用电安全保障
	10
	公共使用的照明、指示灯具线路、开关、接地等出现损坏未及时处理，1 处扣 0.5 分；存在用电安全隐患未整改，1 处扣 1 分
	

	3
	应急发电设备
	4
	应急发电设备未定期维护，1 次扣 1 分；设备无法正常启用，扣 2 分
	

	4
	停电应急处理
	4
	非计划性停电未及时通知使用人，1 次扣 1 分；未快速恢复供电或未启用应急电源，1 次扣 2 分；未做好应急事件上报及处理记录，1 次扣 1 分
	

	5
	故障协调处置
	4
	复杂故障涉及供电部门维修处置时，未及时与供电部门联系或未向使用人报告，1 次扣 2 分
	

	（三）
	照明系统
	10
	此项分值 10 分，分 2 个评分小项
	

	1
	设备外观及状态
	5
	公共区域照明设备外观有松落，1 处扣 0.5 分；设备无法正常使用未及时更换，1 处扣 1 分
	

	2
	定期巡视
	5
	未按要求每周对公共区域照明设备巡视 1 次，缺 1 次扣 1 分；巡视发现问题未记录或未整改，1 处扣 0.5 分
	

	（四）
	给排水系统
	20
	此项分值 20 分，分 5 个评分小项
	

	1
	设施设备运行
	5
	设施设备、阀门、管道等出现跑、冒、滴、漏现象，1 处扣 0.5 分；未及时维修，1 处加扣 0.5 分
	

	2
	水泵房及水箱间管理
	4
	有水泵房、水箱间但未每日巡视 1 次，缺 1 次扣 0.5 分；未按要求每年养护水泵 1 次，缺 1 次扣 2 分；巡视、养护记录不完整，1 处扣 0.3 分
	

	3
	停水通知
	4
	遇供水单位限水、停水，未按规定时间通知使用人，1 次扣 1 分；通知内容不明确，1 次扣 0.5 分
	

	4
	排水管维护
	4
	未按要求每季度对排水管疏通、清污 1 次，缺 1 次扣 1 分；排水系统不通畅未及时处理，1 处扣 1 分
	

	5
	应急处置
	3
	给排水系统出现故障影响正常使用，未及时处置，1 次扣 1 分；处置后未记录，1 次扣 0.5 分
	

	（五）
	维修时效性
	15
	此项分值 15 分，分 3 个评分小项
	

	1
	一般维修
	8
	接到一般维修需求后未在30分钟内响应，1 次扣 1 分；未按规定时限完成维修，1 次扣 1 分；维修后未验收或验收不合格，1 次扣 0.5 分
	

	2
	紧急维修
	5
	接到紧急维修需求后未在15分钟内响应，1 次扣 2 分；未按规定时限完成维修，1 次扣 2 分；维修不彻底导致问题反复，1 次扣 1 分
	

	3
	维修记录
	2
	维修后未填写记录、记录不规范或未保存完好，1 次扣 0.5 分；维修档案未按要求整理归档，1 处扣 0.3 分
	

	其他：如因工作不到位，给管理部门造成不良影响，视情扣分。

	合计扣分
	

	合计得分（100分制）
	

	问

题

汇

总
	


五、设备、工具、服装、耗材要求
1.设备及保洁工具全新或八成新以上。
2.服装配备前需报采购人同意。
3.中标人进驻前一天，必须将以下工具设备配备到办公区，其中耗材部分按月配备，缺一不可，否则采购人有权拒绝中标人进场，所产生的责任由中标人承担。合同生效后3个工作日内因中标人未将上述设备、耗材完全提供导致延误的，采购人将报政府采购管理部门进行处理并追究其违约责任。

采购包1

	设备、服装等

	类别
	要求及数量
	报价

	保洁
	新能源扫地车1辆、洒水车1辆、洗拖一体机1台、除雪工具设备、清洁工具、清洁用品、警示标牌等
	

	安保器械
	4组（钢叉2个、抓捕器1个、盾牌1个、防割手套2副、钢盔2个、橡胶棒2个、防刺背心2件等为一组）、通讯器材、雨靴、雨衣等
	

	水电维修
	常用电动维修工具、万用表、管钳等水电工维修工具，绝缘鞋、绝缘手套等绝缘用具以及生料带、绝缘胶布、扎带、线卡等常用水电辅材
	

	服装
	保安员每人配备：安保服春秋2套、衬衫2件、棉服1件、夏季2套、鞋2双

保洁员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

会务服务员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

水电工每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套
	

	总计
	（元）

	耗材

	物资名称
	规格型号说明
	合并数量
	备注

	钢丝球
	10个/包
	40
	

	抹布
	大号
	432
	

	除异味品
	20份/箱
	6
	

	垃圾袋
	中号、小号
	173
	

	清洁剂
	24瓶/箱
	6
	

	洁厕剂
	24瓶/箱
	156
	

	杀虫剂
	0.3kg/瓶
	80
	

	劳保手套
	10副/扎
	80
	

	橡胶手套
	10副/扎
	21
	

	全能水
	2.5kg/桶
	63
	

	洗衣粉
	3kg/袋
	180
	

	除四害药
	瓶/包
	70
	

	口罩
	个
	3500
	

	鸡毛掸
	无特殊规格
	50
	

	84消毒液
	3.8L/桶（整箱）
	51
	

	水电胶布
	无特殊规格
	120
	

	融雪剂
	公斤
	2250
	

	玻璃胶/大理石胶
	含支、组、管、桶
	60
	

	拖把桶
	带挤水功能
	59
	

	除胶剂
	无特殊规格
	72
	

	洗洁精
	12kg/瓶
	24
	

	芳香球
	5个/条
	416
	

	竹扫把
	无特殊规格
	70
	

	高粱扫把
	无特殊规格
	25
	

	塑料扫把
	无特殊规格
	176
	

	尘推
	无特殊规格
	230
	

	马桶刷
	无特殊规格
	358
	

	草酸
	3.78L/桶
	9
	

	尘推油
	3.78L/瓶
	10
	

	擦玻璃杆
	无特殊规格
	10
	

	牵尘液
	4桶/箱
	41
	

	不锈钢保养剂/护理剂
	4桶/箱
	12
	

	线拖把
	无特殊规格
	186
	

	海绵拖把
	无特殊规格
	228
	

	便夹
	无特殊规格
	15
	

	毛头/玻璃刮刀
	无特殊规格
	46
	

	伸缩杆
	无特殊规格
	46
	

	塑料桶
	无特殊规格
	50
	

	洗手液
	瓶
	16
	

	卫生纸
	36卷/箱
	60
	

	擦手纸
	20包/箱
	36
	

	檀香
	盒
	96
	

	厕刷
	
	328
	

	玻璃水
	1.8L/瓶
	80
	

	警示牌
	
	78
	

	地刷
	
	18
	

	铲刀
	
	20
	

	毛巾夹
	
	50
	

	小推车
	辆
	1
	

	地垫
	1.25*5
	8
	

	垃圾桶
	120L
	40
	


采购包2

	设备、服装等

	类别
	要求及数量
	报价

	保洁
	新能源扫地车2辆、洒水车2辆、除雪工具设备、清洁工具、清洁用品、警示标牌等
	

	绿化管养
	绿篱机2台、剪草机2台、高枝油锯1台、高压喷雾器1台等，除虫药剂、肥料等绿化管养消耗品
	

	安保器械
	5组（钢叉2个、抓捕器1个、盾牌1个、防割手套2副、钢盔2个、橡胶棒2个、防刺背心2件等为一组）、通讯器材、雨靴、雨衣等
	

	水电维修
	常用电动维修工具、万用表、管钳等水电工维修工具，绝缘鞋、绝缘手套等绝缘用具以及生料带、绝缘胶布、扎带、线卡等常用水电辅材
	

	服装
	保安员每人配备：安保服春秋2套、衬衫2件、棉服1件、夏季2套、鞋2双

保洁员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

会务服务员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

水电工每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套
	

	总计
	（元）

	耗材

	物资名称
	规格型号说明
	合并数量
	备注

	钢丝球
	10个/包
	16
	

	抹布
	大号
	75
	

	除异味品
	20份/箱
	30
	

	垃圾袋
	中号、小号
	480
	

	清洁剂
	24瓶/箱
	22
	

	洁厕剂
	24瓶/箱
	112
	

	杀虫剂
	0.3kg/瓶
	125
	

	劳保手套
	10副/扎
	64
	

	橡胶手套
	10副/扎
	12
	

	全能水
	2.5kg/桶
	21
	

	洗衣粉
	3kg/袋
	21
	

	除四害药
	瓶/包
	70
	

	口罩
	个
	1100
	

	鸡毛掸
	无特殊规格
	16
	

	84消毒液
	3.8L/桶（整箱）
	100
	

	水电胶布
	无特殊规格
	150
	

	融雪剂
	公斤
	1500
	

	玻璃胶/大理石胶
	含支、组、管、桶
	80
	

	拖把桶
	带挤水功能
	15
	

	除胶剂
	无特殊规格
	20
	

	洗洁精
	12kg/瓶
	12
	

	芳香球
	5个/条
	60
	

	竹扫把
	无特殊规格
	17
	

	高粱扫把
	无特殊规格
	32
	

	塑料扫把
	无特殊规格
	65
	

	尘推
	无特殊规格
	72
	

	马桶刷
	无特殊规格
	75
	

	草酸
	3.78L/桶
	83
	

	尘推油
	3.78L/瓶
	27
	

	擦玻璃杆
	无特殊规格
	22
	

	牵尘液
	4桶/箱
	20
	

	不锈钢保养剂/护理剂
	4桶/箱
	6
	

	线拖把
	无特殊规格
	40
	

	海绵拖把
	无特殊规格
	35
	

	便夹
	无特殊规格
	25
	

	毛头/玻璃刮刀
	无特殊规格
	21
	

	伸缩杆
	无特殊规格
	17
	

	塑料桶
	无特殊规格
	21
	

	榨水车
	台
	15
	

	瓷砖粉
	袋
	20
	


采购包3

	设备、服装等

	类别
	要求及数量
	备注

	保洁
	新能源扫地车1辆、洒水车1辆、除雪工具设备、清洁工具、清洁用品、警示标牌等
	

	绿化管养
	绿篱机1台、剪草机1台、高枝油锯1台、高压喷雾器1台等，除虫药剂、肥料等绿化管养消耗品
	

	安保器械
	4组（钢叉2个、抓捕器1个、盾牌1个、防割手套2副、钢盔2个、橡胶棒2个、防刺背心2件等为一组）、通讯器材、雨靴、雨衣等
	

	水电维修
	常用电动维修工具、万用表、管钳等水电工维修工具，绝缘鞋、绝缘手套等绝缘用具以及生料带、绝缘胶布、扎带、线卡等常用水电辅材
	

	服装
	保安员每人配备：安保服春秋2套、衬衫2件、棉服1件、夏季2套、鞋2双

保洁员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

会务服务员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

水电工每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套
	

	总计
	（元）

	耗材

	物资名称
	规格型号说明
	合并数量
	备注

	钢丝球
	10个/包
	15
	

	抹布
	大号
	150
	

	除异味品
	20份/箱
	15
	

	垃圾袋
	中号、小号
	268
	

	清洁剂
	24瓶/箱
	14
	

	洁厕剂
	24瓶/箱
	36
	

	杀虫剂
	0.3kg/瓶
	45
	

	劳保手套
	10副/扎
	33
	

	橡胶手套
	10副/扎
	11
	

	全能水
	2.5kg/桶
	56
	

	洗衣粉
	3kg/袋
	68
	

	除四害药
	瓶/包
	59
	

	口罩
	个
	3400
	

	鸡毛掸
	无特殊规格
	42
	

	84消毒液
	3.8L/桶（整箱）
	66
	

	水电胶布
	无特殊规格
	58
	

	融雪剂
	公斤
	850
	

	玻璃胶/大理石胶
	含支、组、管、桶
	36
	

	拖把桶
	带挤水功能
	51
	

	除胶剂
	无特殊规格
	42
	

	洗洁精
	12kg/瓶
	59
	

	芳香球
	5个/条
	440
	

	竹扫把
	无特殊规格
	65
	

	高粱扫把
	无特殊规格
	16
	

	塑料扫把
	无特殊规格
	55
	

	尘推
	无特殊规格
	217
	

	马桶刷
	无特殊规格
	130
	

	草酸
	3.78L/桶
	41
	

	尘推油
	3.78L/瓶
	551
	

	擦玻璃杆
	无特殊规格
	40
	

	牵尘液
	4桶/箱
	23
	

	不锈钢保养剂/护理剂
	4桶/箱
	51.5
	

	线拖把
	无特殊规格
	104
	

	海绵拖把
	无特殊规格
	130
	

	便夹
	无特殊规格
	40
	

	毛头/玻璃刮刀
	无特殊规格
	61
	

	伸缩杆
	无特殊规格
	18
	

	塑料桶
	无特殊规格
	42
	

	大垃圾袋
	箱
	40
	

	酒精
	瓶
	2
	

	垃圾桶
	120L
	6
	

	垃圾桶（小）
	
	10
	

	卷纸
	30卷/提
	100
	

	马桶搋子
	个
	20
	

	双面玻璃擦
	个
	30
	

	护手霜
	箱
	20
	

	洗手液
	箱
	20
	

	棉签
	盒
	60
	

	地板保养蜡
	盒
	50
	

	捉苍蝇笼
	个
	40
	


采购包4
	设备、服装等

	类别
	要求及数量
	备注

	保洁
	新能源扫地车2辆、洒水车2辆、除雪工具设备、清洁工具、清洁用品、警示标牌等
	

	安保器械
	7组（钢叉2个、抓捕器1个、盾牌1个、防割手套2副、钢盔2个、橡胶棒2个、防刺背心2件等为一组）、通讯器材、雨靴、雨衣等
	

	水电维修
	常用电动维修工具、万用表、管钳等水电工维修工具，绝缘鞋、绝缘手套等绝缘用具以及生料带、绝缘胶布、扎带、线卡等常用水电辅材
	

	服装
	保安员每人配备：安保服春秋2套、衬衫2件、棉服1件、夏季2套、鞋2双

保洁员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

会务服务员每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套、鞋2双

水电工每人配备：春秋服装2套、夏季服装2套
	

	总计
	（元）

	耗材

	物资名称
	规格型号说明
	合并数量
	备注

	钢丝球
	10个/包
	70
	

	抹布
	大号
	330
	

	除异味品
	20份/箱
	20
	

	垃圾袋
	中号、小号
	211
	

	清洁剂
	24瓶/箱
	31
	

	洁厕剂
	24瓶/箱
	56
	

	杀虫剂
	0.3kg/瓶
	61
	

	劳保手套
	10副/扎
	67
	

	橡胶手套
	10副/扎
	46
	

	全能水
	2.5kg/桶
	132
	

	洗衣粉
	3kg/袋
	141
	

	除四害药
	瓶/包
	94
	

	口罩
	个
	4500
	

	鸡毛掸
	无特殊规格
	29
	

	84消毒液
	3.8L/桶（整箱）
	93
	

	水电胶布
	无特殊规格
	134
	

	融雪剂
	公斤
	3300
	

	玻璃胶/大理石胶
	含支、组、管、桶
	69
	

	拖把桶
	带挤水功能
	31
	

	除胶剂
	无特殊规格
	66
	

	洗洁精
	12kg/瓶
	25
	

	芳香球
	5个/条
	580
	

	竹扫把
	无特殊规格
	67
	

	高粱扫把
	无特殊规格
	62
	

	塑料扫把
	无特殊规格
	136
	

	尘推
	无特殊规格
	188
	

	马桶刷
	无特殊规格
	270
	

	草酸
	3.78L/桶
	98
	

	尘推油
	3.78L/瓶
	61
	

	擦玻璃杆
	无特殊规格
	27
	

	牵尘液
	4桶/箱
	23
	

	不锈钢保养剂/护理剂
	4桶/箱
	17
	

	线拖把
	无特殊规格
	78
	

	海绵拖把
	无特殊规格
	145
	

	便夹
	无特殊规格
	39
	

	毛头/玻璃刮刀
	无特殊规格
	39
	

	伸缩杆
	无特殊规格
	25
	

	塑料桶
	无特殊规格
	39
	

	卫生纸
	12卷/箱
	60
	

	擦手纸
	箱
	60
	

	洗手液
	瓶
	60
	


六、进退场交接方案及要求
进退场交接方案：投标人提供针对本项目特点的进退场交接方案，制定项目交接时间进度安排、具体交接的内容、交接重点难点分析及解决方案，确保项目平稳过渡和正常运行。
（一）进场交接要求
1. 交接准备
进场前勘查：新物业服务企业在进场前对办公楼进行全面勘查，了解设施设备、环境、安全等情况。
人员培训：新物业服务企业应对员工进行岗前培训，确保熟悉办公楼的管理制度和服务标准。
2.交接内容
资料交接：包括但不限于建筑图纸、设备档案、合同、业主信息、历史维修记录等。
设施设备交接：对办公楼内的电梯、空调、消防、安防等设备进行清点，确保设备完好并处于正常运行状态。
物资交接：包括办公用品、清洁工具、安保器材等，确保数量和质量符合要求。
财务交接：涉及物业费、押金、未结清费用等，双方应核对账目并签字确认。
3.交接程序
交接会议：双方应召开交接会议，明确交接内容、时间、责任等事项。
现场交接：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等的状况。
签字确认：交接完成后，双方应签署交接文件，确认交接内容。
（二）退场交接要求
1.退场准备
资料整理：退场物业服务企业应整理好所有相关资料，包括设备档案、维修记录、合同等。
设施设备检查：退场前应对办公楼内的设施设备进行全面检查，确保设备正常运行。
物资清点：退场前应对所有物资进行清点，确保无遗失或损坏。
2.退场内容
资料移交：退场物业服务企业应将所有相关资料移交给新物业服务企业或业主方。
设施设备移交：退场物业服务企业应确保所有设施设备处于正常运行状态，并移交给新物业服务企业或业主方。
物资移交：退场物业服务企业应将所有物资移交给新物业服务企业或业主方，确保数量和质量符合要求。
财务结算：退场物业服务企业应与业主方进行财务结算，结清所有费用。
3.退场程序
退场会议：双方应召开退场会议，明确退场内容、时间、责任等事项。
现场检查：双方应共同对办公楼进行现场检查，确认设施设备、物资等的状况。
签字确认：退场完成后，双方应签署退场文件，确认退场内容。
（三）其他要求
1.交接时间：进退场交接应在合同规定的期限内完成，确保不影响办公楼的正常使用。
2.交接责任：双方应明确交接过程中的责任，确保交接顺利进行。
3.交接记录：交接过程应详细记录，双方签字确认，作为后续管理的依据。
通过以上要求，确保行政办公楼物业服务采购项目的进退场交接顺利进行，保障物业服务的连续性和质量。
七、重大活动保障及应急预案
（1）制订流程。配合采购人制订重大活动后勤保障工作流程，需对任务进行详细了解，并根据工作安排制定详细的后勤保障计划。
（2）实施保障。按计划在关键区域和重点部位进行部署，确保任务顺利进行，对活动区域进行全面安全检查，发现并排除安全隐患，对车辆进行有序引导和管理，确保交通安全畅通，以礼貌、专业的态度对待来宾，展现良好形象。
（3）收尾工作。对现场进行检查，做好清理工作。
（4）重点区域及安全隐患排查。结合项目的实际情况，对重点部位及危险隐患进行排查，并建立清单/台账；应当对危险隐患进行风险分析，制定相应措施进行控制或整改并定期监控；随着设施设备、服务内容的变化，及时更新清单/台账，使风险隐患始终处于受控状态。
（5）应急预案的建立。根据办公楼隐患排查的结果和实际情况，制定专项预案，包括但不限于：火情火警紧急处理应急预案、紧急疏散应急预案、停水停电应急预案、有限空间救援应急预案、恶劣天气应对应急预案等。
（6）应急预案的培训和演练。应急预案定期培训和演练，组织相关岗位每半年至少开展一次专项应急预案演练；留存培训及演练记录和影像资料，并对预案进行评价，确保与实际情况相结合。
（7）应急物资的管理。根据专项预案中的应对需要、必要的应急物资，建立清单或台账，并由专人定期对应急物资进行检查，如有应急物资不足，及时通知采购人购置齐全，确保能够随时正常使用。
八、报价要求
1. 投标人按照本项目特点编制投标分项报价表，内容主要包含完成本项工作所需的人员工资（不得低于宿迁市现行最低工资标准）及加班费（含节假日）等补助和福利费、耗材费、人员服装、给符合缴纳社保成员缴纳全额社保、全员全额意外险（或雇主责任险）、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作所涉及到的一切所有费用，采购人在上述价款之外不再支付其他任何费用。
2．投标人应在投标文件中明确增值税纳税人身份（增值税一般纳税人或是小规模纳税人），在投标文件中提供相应纳税人身份证明截图，并根据本单位纳税人身份在投标明细报价表中按国家规定如实填报税金。否则，按无效标处理。
3．投标人应在投标分项报价表中为项目组所有成员（采购包1为66人，采购包2为75人，采购包3为44人，采购包4为58人）填报、购买意外险（或雇主责任险），保险单价不得低于本单位2025年1月1日以来任意一次为员工购买意外险或雇主责任险的单价（提供保险机构出具的保险凭证，凭证中应明确反映本单位员工保险内容和价格）。否则，按无效标处理。
4.投标人应在投标分项报价表中为以下人员，全额填报、购买社保，否则，按无效标处理。

采购包1
	序号
	岗位人员
	人数

	1
	项目经理
	1

	2
	水电班长
	1

	3
	水电工
	4

	4
	消防维护员
	5

	5
	会务服务员
	4

	6
	保安队长
	2

	7
	形象保安
	7

	8
	保安员
	13

	9
	合计
	37


采购包2

	序号
	岗位人员
	人数

	1
	项目经理
	1

	2
	水电班长
	1

	3
	水电工
	2

	4
	消防维护员
	4

	5
	会务服务员
	2

	6
	保安队长
	1

	7
	大厅保安
	2

	8
	合计
	13


采购包3

	序号
	岗位人员
	人数

	1
	项目经理
	1

	2
	水电工
	1

	3
	消防维护员
	3

	4
	会务服务员
	1

	5
	保安队长
	3

	6
	保洁
	3

	7
	合计
	12


采购包4

	序号
	岗位人员
	人数

	1
	项目经理
	1

	2
	水电班长
	1

	3
	水电工
	2

	4
	保洁员
	5

	5
	会务服务员
	2

	6
	保安队长
	3

	7
	保安员
	2

	8
	合计
	16


注：下表为宿迁市社保最低缴纳标准，投标人应按不低于此标准报价。社保缴纳应当符合行政主管部门相关规定。如遇政策调整，投标人自行承担。
	序号
	名称
	计算公式

	1
	单位社保缴纳标准及费用
	缴费基数（≥4952）*【16%（养老保险）＋0.5%（失业险）＋7%（医疗保险）＋1%（生育险）+0.4%（工伤险）】+5


注:社保金额≥1238.048(4952*24.9%+5)，因报价最多保留至小数点后两位，故该项最小有效数值为1238.05元。
5．为保证服务队伍的整体素质和相对稳定性，投标人应充分考虑管理和服务人员的工资待遇。投标人要综合考虑宿迁劳动市场因素，激发员工积极性，不同岗位合理分配工资。
人员工资不得低于宿迁市目前最低工资标准，即按《关于调整全市最低工资标准的通知》（宿人社发〔2025〕29号）政策执行，否则按无效标处理。
6. 项目履约过程中，项目所需工具、设备、服装、耗材等均由中标人提供，投标文件中必须提供能满足服务要求所配置的工具、设备、服装、耗材明细表（包含但不限于采购人要求的种类和数量），如在服务期内，中标人提供工具、设备、物耗等质量不符合采购人要求的，应按采购人要求无条件更换。
7．项目履约过程中，中标人应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，所涉及的费用，包含在此次报价中。
8.中标单位每月20日前需将上个月人员工资支付、社保缴纳情况报采购人备案。每月底前未报送的，当期考核最终得分直接扣3分，累计出现2次及以上的，扣除当期基本费的2%。
9.其他物业管理服务质量要求按江苏省、宿迁市有关标准及采购需求执行，涉及费用均包含在本次投标报价中。
10．投标人结合对采购需求与预算的理解，结合物业服务市场价格，根据不同岗位员工工资、加班补助、劳保福利、社保、意外险、耗材等费用，根据明细报价表中所列的各项费用，提供服务费用分配方案和费用测算分析说明。在保障服务要求的基础上，采取措施激励合同履行人员，提高履约质量。
九、合同期限

采购包1
	序号
	单位
	本次招标服务期

	
	
	服务期
	服务时间（月）

	1
	便民方舟1、2、3号楼
	2026年9月29日至2027年12月31日
	15.1

	2
	市农业农村局
	2027年3月10日至2027年12月31日
	9.7


采购包2

	序号
	单位
	本次招标服务期

	
	
	服务期
	服务时间（月）

	1
	市文广旅局
	2026年12月3日至2027年12月31日
	12.9

	2
	市应急管理局
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	3
	市城管局
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	4
	市市场监管局保洁
	2026年9月22日至2027年12月31日
	15.3

	5
	市市场监管局保安
	2027年4月8日至2027年12月31日
	8.8

	6
	市卫健委
	2026年12月1日至2027年12月31日
	13

	7
	项目经理
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	8
	水电班长
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	9
	水电工
	2人  2026年12月1日至2027年12月31日
	13

	10
	绿化工
	1人  2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	
	
	2人  2026年12月1日至2027年12月31日
	13


采购包3

	序号
	单位
	本次招标服务期

	
	
	服务期
	服务时间（月）

	1
	市生态环境局
	2026年10月1日至2027年12月31日
	15

	2
	市法院
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	3
	市农检中心
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	4
	市司法局
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	5
	项目经理
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	6
	水电工
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17

	7
	绿化工
	2026年8月1日至2027年12月31日
	17


采购包4
	序号
	单位
	本次招标服务期

	
	
	服务期
	服务时间（月）

	1
	市审计局
	2026年8月15日至2027年12月31日
	16.5

	2
	市水利局
	2026年8月22日至2027年12月31日
	16.3

	3
	青少年宫
	2026年11月19日至2027年12月31日
	13.4

	4
	市财政局
	2026年10月15日至2027年12月31日
	14.5

	5
	市教育局
	2026年8月18日至2027年12月31日
	16.4

	6
	市科技局
	2026年11月26日至2027年12月31日
	13.2

	7
	市信访局
	2027年1月1日至2027年12月31日
	12

	8
	项目经理
	2026年8月15日至2027年12月31日
	16.5

	9
	水电班长
	2026年8月15日至2027年12月31日
	16.5

	10
	水电工
	1人 2026年10月15日至2027年12月31日
	14.5

	11
	水电工
	1人 2027年1月1日至2027年12月31日
	12


十、付款方式
签订合 同且收到供应商发票后10个工作日内，支付10%的合同款作为预付款，剩余服务费用由采购人分三次支付。每次经采购人考核后根据考核结果，中标人于下一周期向采购人提供正式发票等相关材料，采购人在收到成交人正式发票等相关材料后10个工作日内付清。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
十一、款项支付相关要求
1．采购人按照中标人实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。中标人未按要求向采购人提供发票的，采购人有权不予付款，直至发票按要求提供正确为止。且采购人有权从应付款项中直接扣除应由中标人承担的违约金及其他相关款项。

2.支付依据与考核挂钩规则
本项目服务费用=基本费（80%）+考核费（20%），分四次组织考核，时间分别为2027年1月、5月、9月和2028年1月，支付金额以“市机关事务管理局（采购人）+使用单位联合考核结果”为主要依据。具体考核与支付规则如下：
采购包1服务费用分配比例：第一次20% 、第二次25% 、第三次25% 、第四次30%；
采购包2服务费用分配比例：第一次15%、第二次25% 、第三次30% 、第四次30%；
采购包3服务费用分配比例：第一次25%、第二次25% 、第三次25% 、第四次25%；
采购包4服务费用分配比例：第一次15%、第二次25% 、第三次30% 、第四次30%。
（1）考核主体：采购人及使用单位分别对相应的物业服务履约情况进行考核，考核采取加权平均法计算总得分。
（2）考核项目：考核设5个核心项目，总分 100 分，各项目权重为：
①卫生保洁服务（30分）；②安全保卫服务（35分）；③水电设施维修（15分）；④室外绿化服务（10分）；⑤会务服务（10分）。
（3）考核结果：最终考核得分为采购人打分平均值+每家使用单位得分情况平均值。
（4）考核结果与费用支付挂钩：
① ≥90分：全额支付；
② 85分≤得分＜90分：基本费+（得分÷100）×考核费；
③ 80 分≤得分＜85 分：基本费+ [1-2×(100 -得分)÷100]×考核费；
④ 得分＜80 分：仅支付当期基本费，中标人须在10个工作日内完成整改；拒不整改或连续2次考核得分低于80分的，采购人有权依据合同约定终止服务。
（5）考核保障与异议处理：中标人需在每次考核前5日内，向采购人提交各类考核材料；对考核结果有异议的，需在考核结果反馈结束3日内提交书面及佐证材料，采购人在5个工作日内完成复核并出具复核意见，复核结果为最终考核依据。
3．中标人向采购人提交符合要求的发票（包含当期人员工资总额、社保总额、服装费、耗材费、设备折旧费等明细）时，应提供项目人员工资支付明细（须提供银行机构出具的员工工资支付明细证明）及社保缴纳相关证明资料（1、社保缴纳证明须列明每个服务人员的社保缴纳情况，以社保主管部门出具的为准；2、社保证明缴款单位须为中标人）。
4．中标人须按以不低于投标报价确定标准给员工发放工资、给符合缴纳社保成员缴纳全额社保、给全员全额购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如中标人违反合同约定，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取违约金5万元并追究违约责任，并按擅自变更合同违法行为报监管部门处罚。另如有违反《劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。

5．项目履约过程中，如中标人服务人员经采购人同意进场更换导致服务人数不足的，采购人将按照相应的日工资进行扣除后支付当期的合同款。未经采购人书面同意擅自减少服务人员数量的，采购人将按违约处理不予支付当期合同款，并有权扣除物业服务费5万元并追究违约责任。
十二、踏勘
1.本项目不组织集中踏勘，各投标人需踏勘的，在投标前自行勘察。
2.勘查时间：开标前工作日上午9:30-11:30，下午14:30-17:00（国家法定节假日除外）。
3.采购单位联系人张磊，联系电话：15850991123。
第五章  合同文本

物业管理服务合同
（中标后各采购人根据需求自行拟定最终合同）
合同编号：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就号相关事项协商一致，达成如下合同条款。

一、合同内容：

提供服务及管理时间自年月日至年月日。在合同有效期内一方不得擅自变更或中止此项合同，如未经双方同意，擅自变更或中止此项的一方要负违约责任。此项合同需终止或续签，应在合同期内提前两个月通知对方。

1、下列文件为本合同不可分割部分：

①中标通知书；

②乙方的投标文件；

③乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等；

④采购文件及其附件；

⑤合同附件。

以上与本合同具有同等法律效力

3、乙方聘用的人员。
4、履行方式：乙方按甲方采购要求及合同约定提供服务，服务过程中的各种风险由乙方承担；实施方式由乙方视情况自定，费用自负。
二、甲、乙双方的责任

（一）甲方的权利和义务：

1、甲方有权要求乙方提供并审查物业管理服务之详细工作计划及管理方案、专项业务操作规程、本项目管理架构、工作及培训计划、工作现场的质量记录及工作人员相关资料，并有权对乙方的工作进行监督管理、品质检查和质量评估，并提出相关整改意见。

2、甲方有权审核乙方的物业服务费用。甲方必须严格按照双方签订的合同约定审核乙方提交的结算单据并支付相关物业服务费用，不得拖欠。

3、甲方应为乙方清洁施工提供方便。甲方须为乙方提供清洁中正常的供水、供电及照明等。保洁的用水、用电费用由甲方承担。但乙方须从节约角度合理地使用水、电，并接受甲方的现场监管。若因供水、供电及不可抗拒的原因造成乙方保洁难以达到质量标准，其责任不由乙方负责。

4、甲方应为乙方提供机械设备、材料堆放的场地及车辆运输、停放的便利。

5、甲方有权依据本合同的约定，对乙方的服务提供建议并进行日常监管，督促乙方落实或完善其制定的各项规章制度。如在实际工作中发现影响安全及服务质量而合同未涉及的事项，甲方有权要求乙方提出书面解决办法，并要求其执行。

6、每月审核乙方递交的各项工作报告其内容包括但不仅限于（当月工作报告、下月工作计划、当月保洁物料出入库汇总、当月保洁服务质量自查报告、当月员工考勤汇总、当月员工培训总结、当月工作记录等），有权以此为依据结合现场检查结果给乙方进行考核打分。
7、甲方逾期支付资金，承担相关违约责任。
（二）乙方的权力和义务：

1、在本合同期内，乙方应做好现场员工的管理工作，如发生问题，乙方应当积极妥善解决，由此形成的一切后果均由乙方承担。

2、乙方人员需完成必要的培训后方可上岗，其培训内容包括但不仅限于下列内容：

（1）员工礼仪礼貌培训。

（2）岗位工作技能培训。

（3）服务过程中的注意事项。

（4）应急预案培训及应急物资使用培训。

（5）工作职责和工作流程。

（6）各种涉及本岗位的工具设备的正确使用。

（7）服务区域中所应遵守的各项劳动纪律。

3、履约过程中，投标文件所约定的工具、设备、物耗等由乙方提供。
4、乙方必须严格服从甲方现场监督和管理。确因甲方工作需要，乙方应无条件配合甲方完成一些突击工作。
5、如遇紧急事故或突发事件等需要紧急处理，甲方有权调用在场的乙方所有员工进行突击抢险和处理紧急任务。

6、乙方应随时配合甲方对工作进行检查。
7、乙方应保持派驻本项目的人员稳定，如有变动，应提前及时书面告知甲方。
8、乙方在服务过程中，不得损坏各种设备设施。如果乙方操作不当，造成设施设备的损坏、变形、变色或失去色泽，由此产生的经济损失由乙方赔偿。

9、在服务过程中乙方必须对所属员工的人身及财产安全负责。乙方应按约定为其在甲方服务区域中的工作人员购买员工意外伤害保险，乙方工作人员在甲方服务区域中造成的自身及他人人身伤亡或财产损失均由乙方投保的保险公司和乙方负责，与甲方无涉。

10、乙方在服务中，应维护甲方信誉和保证甲方的设施设备的安全。因乙方工作质量或员工行为不良，造成甲方信誉和财物损失的，甲方有权根据损失金额要求乙方提供等值赔偿。出现乙方工作人员或乙方相关人员盗窃该项目内财物的，甲方有权按失窃物品价值的五倍要求乙方提供赔偿，并且甲方有权解除本合同的权利。（上述相关扣款将直接从乙方每月物业服务费用中给予扣除，不足弥补甲方损失的仍需赔偿）。
三、合同价款

本合同总价为：￥元（大写：    元人民币）。其中：  单位    元/年；
合同价款包含完成本项目所需人员的工资、加班费(含节假日)等补助和福利费、耗材、人员服装、给符合缴纳社保的成员缴纳全额社保、全员全额意外险(或雇主责任险)、税金、利润、政策性调整引起的成本上升风险以及为完成物业服务管理工作所涉及到的一切费用，甲方不再支付其他任何费用。
1、人员配置及费用

	序号
	人员配备
	数量
	工资标准

（元/月/人）
	月工资总额
	社保
	意外险

（或雇主责任险）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	合计
	
	
	
	
	


2、付款方式及相关要求

付款方式：签订合同且收到供应商发票后10个工作日内，支付10%的合同款作为预付款，剩余服务费用由采购人分四次支付。每次经采购人考核后根据考核结果，中标人于下一周期向采购人提供正式发票，采购人在收到成交人正式发票后10个工作日内付清。
注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。
本项目服务费用=基本费（80%）+考核费（20%），分四次组织考核，时间分别为2027年1月、5月、9月和2028年1月，支付金额以“市机关事务管理局（采购人）+使用单位联合考核结果”为主要依据。具体考核与支付规则如下：

采购包1服务费用分配比例：第一次20% 、第二次25% 、第三次25% 、第四次30%；

采购包2服务费用分配比例：第一次15%、第二次25% 、第三次30% 、第四次30%；

采购包3服务费用分配比例：第一次25%、第二次25% 、第三次25% 、第四次25%；

采购包4服务费用分配比例：第一次15%、第二次25% 、第三次30% 、第四次30%。

（1）考核主体：采购人及使用单位分别对相应的物业服务履约情况进行考核。

（2）考核项目：考核设5个核心项目，总分 100 分，各项目权重为：

①卫生保洁服务（30分）；②安全保卫服务（35分）；③水电设施维修（15分）；④室外绿化服务（10分）；⑤会务服务（10分）。

（3）考核结果：最终考核得分根据采购人与使用单位打分情况，采取加权平均法计算。

（4）考核结果与费用支付挂钩：

① ≥90分：全额支付；

② 85分≤得分＜90分：基本费+（得分÷100）×考核费；

③ 80 分≤得分＜85 分：基本费+ [1-2×(100 -得分)÷100]×考核费；

④ 得分＜80 分：仅支付当期基本费，中标人须在10个工作日内完成整改；拒不整改或连续2次考核得分低于80 分的，采购人有权依据合同约定终止服务。

（3）甲方按照乙方实际投入人员数量及各单项人均费用并经考核完成后据实结算。合同期间，如增减服务范围，按实际增减的人员和单项人均单价调整服务价款。乙方未按要求向甲方提供发票的，甲方有权不予付款，直至发票按要求提供正确为止。且甲方有权从应付款项中直接扣除应由乙方承担的违约金及其他相关款项。

（4）乙方向甲方提交符合要求的发票（包含当期人员工资总额、社保总额、服装费、耗材费、设备折旧费等明细）时，应提供项目人员工资支付明细（须提供银行机构出具的员工工资支付明细证明）及社保缴纳相关证明资料（1、社保缴纳证明须列明每个服务人员的社保缴纳情况，以社保主管部门出具的为准；2、社保证明缴款单位为乙方）。

（5）乙方须按以不低于投标报价确定标准给员工发放工资、给符合缴纳成员缴纳全额社保、给全员全额购买意外险（或雇主责任险），相关标准在采购合同中予以明确，如乙方违反合同约定，甲方将按违约处理不予支付当期合同款，并有权扣除物业服务费5万元或解除合同，并按擅自变更合同违法行为报监管部门处罚。另如有违反《劳动法》等相关规定的，报相关主管部门处理。
（6）甲方支付此项费用外不再承担其它任何费用（包括物业人员的衣食住行），物业服务人员的薪金、福利、休假日补贴等由乙方付给，与甲方无关。

（7）在本合同履行过程中，若因国家或地方政府政策的变化致使有些岗位需要取消的，双方一致同意合同亦作相应变更，人员由乙方妥善安置，相应费用甲方不再支付。

（8）乙方按专业化要求配置管理服务人员，配备调整管理服务人员必须经甲方面试或审核同意；物业管理服务与收费质价相符；本项目物业管理区域内所有物业管理服务达到《宿迁市市区物业管理办法》及甲方要求。

（9）履约过程中，如乙方服务人员经甲方同意进场更换导致服务人数不足的，采购人将按照相应的日工资进行扣除后支付当期的合同款。未经甲方同意擅自减少服务人员数量的，将按违约处理不予支付当期合同款，并有权收取违约金5万元或解除合同。

（10）履约过程中，乙方应根据工作需要，安排好双休日及节假日的值班人员，编制各岗位排班表报采购人备案后执行，并按规定发放加班费。

4、发票开具方式：与合同主体一致的增值税专用发票或普通发票。

5、服务要求

按招标文件采购需求服务标准进行服务。

四、检查考核办法

详见考核办法

五、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务价格的3‰计算，最高限额为本合同总价的3‰；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同。

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，那么乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的1‰计算，最高限额为本合同总价的1‰；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同。

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

7、除不可抗力外，乙方未按合同规定的质量要求提供服务，不能完成合同时，甲方有权终止合同，重新组织招标，由此造成乙方的直接损失和间接损失甲方不给予补偿和赔偿，造成甲方损失时，甲方有权要求乙方赔偿，可从余款中扣除并可提出索赔要求。

8、未经甲方许可，乙方将承包的物业管理服务转包他人，采购人有权终止合同。

9、乙方长期（连续两个月内）有人员不到位，影响物业管理质量的，经甲方要求及时改正，乙方仍拒不改正的，甲方将报经财政监管部门终止合同。

10、因乙方管理不善，导致甲方出现生命财产安全重大事故的（如有人员伤亡医药费在5万元以上的或有财产损失5万元以上的），甲方将报经财政监管部门终止合同，乙方对甲方造成的经济损失负有赔偿责任。
六、乙方合法权益补偿机制

乙方合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，甲方依据实际情况对乙方进行补偿救济。

七、争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先友好协商解决，如果协商不能解决争议，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、在审理期间，本合同应继续履行。

3、甲乙双方签订本合同时登记的地址、联系方式作为通知及法律文书（含诉讼文书、传票等）送达地址、联系方式，如有变更，甲乙双方须提前以书面形式通知对方。否则，如出现无法通知、文书被退回、拒收等情形视为对方已收，由此产生的法律后果均由该方承担。

4、任何一方由于不可抗力原因致使本合同无法继续履行或完全履行的，应在不可抗力事件发生后3日内向对方通报，并尽最大努力予以补救，减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力书面证明后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。
八、附则

1、双方可对本合同的条款进行补充，以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

2、本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议中未规定的事宜，遵照中华人民共和国有关法律、法规和规章执行。

3、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

4、本合同一切未尽事宜，按《中华人民共和国民法典》有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

九、合同的生效

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效。
甲方：（盖章）                                 乙方：（盖章）

地址：                                         地址：

法定（授权）代表人：                           法定（授权）代表人：

联系人：                                       联系人：

联系电话：                                     联系电话：

2026年  月  日

第六章  投标文件格式
投  标  文  件
项 目 名 称：               
项 目 编 号：               
      投标人名称 ：（盖CA电子公章）
      日      期 ：               
投标文件目录
一、投标函
二、法人授权书
三、开标一览表
四、分项报价表
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函
六、项目经理
七、项目组人员
八、企业业绩
九、人员配备要求承诺函
十、服务要求承诺（一）及相关服务方案
十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案
十二、考核标准承诺
十三、投标所需其他材料
一、投标函

投标函

（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为（项目编号）的（项目名称）的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本函上网公开。
投标人名称：           （盖CA电子公章）
日期：    年    月   日
二、法人授权书
法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就（项目编号）号          （项目名称）           项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
被授权人身份证号码：                             
被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（盖CA电子公章）
单位地址：                                         
日期：                                         
三、开标一览表
格式详见投标文件制作工具
四、分项报价表
采购包1

	分项报价表

	工资、保险

	序号
	项目
	分项内容
	服务单位
	费用单价/月工资
（元）
	人数
	月数
	合价
（元）

	1
	人员工资
	项目经理
	/
	
	1
	15.1
	

	2
	
	水电班长
	/
	
	1
	15.1
	

	3
	
	水电工
	/
	
	4
	15.1
	

	4
	
	消防维护员
	便民方舟1、2、3号楼
	
	4
	15.1
	

	5
	
	
	市农业农村局
	
	1
	9.7
	

	6
	
	会务服务员
	便民方舟1、2、3号楼
	
	3
	15.1
	

	
	
	
	市农业农村局
	
	1
	9.7
	

	7
	
	保安队长
	便民方舟1、2、3号楼
	
	1
	15.1
	

	8
	
	
	市农业农村局
	
	1
	9.7
	

	9
	
	形象保安
	便民方舟1、2、3号楼
	
	7
	15.1
	

	10
	
	保安员
	便民方舟1、2、3号楼
	
	18
	15.1
	

	11
	
	
	市农业农村局
	
	3
	9.7
	

	12
	
	保洁班长
	便民方舟1、2、3号楼
	
	1
	15.1
	

	13
	
	保洁
	便民方舟1、2、3号楼
	
	17
	15.1
	

	14
	
	
	市农业农村局
	
	3
	9.7
	

	保险费用

	15
	意外险
	/
	/
	
	57
	15.1
	

	16
	
	
	/
	
	9
	9.7
	

	18
	社保
	项目经理
	/
	
	1
	15.1
	

	19
	
	水电班长
	/
	
	1
	15.1
	

	20
	
	水电工
	/
	
	4
	15.1
	

	21
	
	消防维护员
	便民方舟1、2、3号楼
	
	4
	15.1
	

	22
	
	
	市农业农村局
	
	1
	9.7
	

	23
	
	会务服务员
	便民方舟1、2、3号楼
	
	3
	15.1
	

	
	
	
	市农业农村局
	
	1
	9.7
	

	24
	
	保安队长
	便民方舟1、2、3号楼
	
	1
	15.1
	

	25
	
	
	市农业农村局
	
	1
	9.7
	

	26
	
	形象保安

	便民方舟1、2、3号楼
	
	7
	15.1
	

	27
	
	保安员
	便民方舟1、2、3号楼
	
	13
	15.1
	

	其他费用

	序号
	项目
	分项报价（按照各单位服务量汇总报价）

	28
	设备(工具)或者折旧费
	

	29
	耗材费
（办公用品等）
	

	30
	垃圾清运费、除四害费用
	

	31
	服装费
	

	32
	人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等）
	

	33
	利润
	

	34
	其他费用（投标人可以自行添加）
	

	35
	税金
	

	
	
	增值税纳税人身份：       ；税率：        （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明）

	投标总报价
	￥                        
人民币（大写）：    佰   拾      万      仟      佰      拾      圆      角      分


采购包2

	分项报价表

	工资、保险

	序号
	项目
	分项内容
	服务单位
	费用单价/月工资
（元）
	人数
	月数
	合价
（元）

	1
	人员工资
	项目经理
	/
	
	1
	17
	

	2
	
	绿化工
	/
	
	1
	17
	

	
	
	绿化工
	
	
	2
	13
	

	3
	
	水电班长
	/
	
	1
	17
	

	4
	
	水电工
	/
	
	2
	13
	

	5
	
	消防维护员
	市卫健委
	
	4
	13
	

	6
	
	会务服务员
	市应急管理局
	
	1
	17
	

	7
	
	
	市卫健委
	
	1
	13
	

	8
	
	保安队长
	市文广旅局
	
	1
	12.9
	

	9
	
	
	市城管局
	
	1
	17
	

	10
	
	
	市市场局
	
	1
	8.8
	

	11
	
	大厅保安
	市卫健委
	
	2
	13
	

	12
	
	保安员
	市文广旅局
	
	7
	12.9
	

	13
	
	
	市应急管理局
	
	3
	17
	

	14
	
	
	市城管局
	
	2
	17
	

	15
	
	
	市市场局
	
	8
	8.8
	

	16
	
	
	市卫健委
	
	8
	13
	

	17
	
	保洁
	市文广旅局
	
	9
	12.9
	

	18
	
	
	市应急管理局
	
	3
	17
	

	19
	
	
	市城管局
	
	3
	17
	

	20
	
	
	市市场局
	
	4
	15.3
	

	21
	
	
	市卫健委
	
	10
	13
	

	保险费用

	22
	意外险
	/
	/
	
	16
	17
	

	23
	
	
	/
	
	9
	8.8
	

	24
	
	
	/
	
	4
	15.3
	

	25
	
	
	/
	
	29
	13
	

	26
	
	
	
	
	17
	12.9
	

	27
	社保
	项目经理
	/
	
	1
	17
	

	28
	
	水电班长
	/
	
	1
	17
	

	29
	
	水电工
	/
	
	2
	13
	

	30
	
	消防维护员
	市卫健委
	
	4
	13
	

	31
	
	会务服务员
	市应急管理局
	
	1
	17
	

	32
	
	
	市卫健委
	
	1
	13
	

	33
	
	保安队长
	市文广旅局
	
	1
	12.9
	

	34
	
	
	市城管局
	
	1
	17
	

	35
	
	
	市市场局
	
	1
	8.8
	

	36
	
	大厅保安
	市卫健委
	
	2
	13
	

	其他费用

	序号
	项目
	分项报价（按照各单位服务量汇总报价）

	37
	设备(工具)或者折旧费
	

	38
	耗材费
（办公用品等）
	

	39
	垃圾清运费、除四害费用
	

	40
	服装费
	

	41
	人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等）
	

	42
	利润
	

	43
	其他费用（投标人可以自行添加）
	

	44
	税金
	

	
	
	增值税纳税人身份：       ；税率：        （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明）

	投标总报价
	￥                        
人民币（大写）：    佰   拾      万      仟      佰      拾      圆      角      分


采购包3

	分项报价表

	工资、保险

	序号
	项目
	分项内容
	服务单位
	费用单价/月工资
（元）
	人数
	月数
	合价
（元）

	1
	人员工资
	项目经理
	/
	
	1
	17
	

	2
	
	绿化工
	/
	
	2
	17
	

	3
	
	水电工
	/
	
	1
	17
	

	4
	
	消防维护员
	市法院
	
	3
	17
	

	5
	
	会务服务员
	市法院
	
	1
	17
	

	6
	
	保安队长
	市生态环境局
	
	1
	15
	

	7
	
	
	市农检中心
	
	1
	17
	

	8
	
	
	市司法局
	
	1
	17
	

	9
	
	保安员
	市生态环境局
	
	3
	15
	

	10
	
	
	市农检中心
	
	2
	17
	

	11
	
	
	市司法局
	
	4
	17
	

	12
	
	
	市法院
	
	2
	17
	

	13
	
	保洁
	市生态环境局
	
	3
	15
	

	15
	
	
	市农检中心
	
	1
	17
	

	16
	
	
	市司法局
	
	5
	17
	

	17
	
	
	市法院
	
	13
	17
	

	保险费用

	18
	意外险
	/
	/
	
	37
	17
	

	19
	
	
	/
	
	7
	15
	

	20
	社保
	项目经理
	/
	
	1
	17
	

	21
	
	水电工
	/
	
	1
	17
	

	22
	
	消防维护员
	市法院
	
	3
	17
	

	23
	
	会务服务员
	市法院
	
	1
	17
	

	24
	
	保安队长
	市生态环境局
	
	1
	15
	

	
	
	
	市农检中心
	
	1
	17
	

	
	
	
	市司法局
	
	1
	17
	

	25
	
	保洁员
	市法院
	
	3
	17
	

	其他费用

	序号
	项目
	分项报价（按照各单位服务量汇总报价）

	26
	设备(工具)或者折旧费
	

	27
	耗材费
（办公用品等）
	

	28
	垃圾清运费、除四害费用
	

	29
	服装费
	

	30
	人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等）
	

	31
	利润
	

	32
	其他费用（投标人可以自行添加）
	

	33
	税金
	

	
	
	增值税纳税人身份：       ；税率：        （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明）

	投标总报价
	￥                        
人民币（大写）：    佰   拾      万      仟      佰      拾      圆      角      分


采购包4

	分项报价表

	工资、保险

	序号
	项目
	分项内容
	服务单位
	费用单价/月工资
（元）
	人数
	月数
	合价
（元）

	1
	人员工资
	项目经理
	/
	
	1
	16.5
	

	2
	
	水电班长
	/
	
	1
	16.5
	

	3
	
	水电工
	/
	
	1
	14.5
	

	
	
	
	
	
	1
	12
	

	4
	
	消防维护员
	市教育局
	
	3
	16.4
	

	5
	
	保安队长
	市财政局
	
	1
	14.5
	

	6
	
	
	市科技局
	
	1
	13.2
	

	7
	
	
	市信访局
	
	1
	12
	

	8
	
	保安员
	市审计局
	
	3
	16.5
	

	9
	
	
	市水利局
	
	4
	16.3
	

	10
	
	
	青少年宫
	
	4
	13.4
	

	11
	
	
	市财政局
	
	5
	14.5
	

	12
	
	
	市教育局
	
	4
	16.4
	

	13
	
	
	市科技局
	
	2
	13.2
	

	14
	
	
	市信访局
	
	3
	12
	

	15
	
	保洁
	市审计局
	
	3
	16.5
	

	16
	
	
	市水利局
	
	4
	16.3
	

	17
	
	
	青少年宫
	
	1
	13.4
	

	18
	
	
	市财政局
	
	4
	14.5
	

	19
	
	
	市教育局
	
	5
	16.4
	

	20
	
	
	市科技局
	
	3
	13.2
	

	21
	
	
	市信访局
	
	3
	12
	

	保险费用

	22
	意外险
	/
	/
	
	8
	16.5
	

	23
	
	
	/
	
	12
	16.4
	

	24
	
	
	/
	
	8
	16.3
	

	25
	
	
	/
	
	11
	14.5
	

	26
	
	
	/
	
	5
	13.4
	

	27
	
	
	/
	
	6
	13.2
	

	28
	
	
	/
	
	8
	12
	

	29
	社保
	项目经理
	/
	
	1
	16.5
	

	30
	
	水电班长
	/
	
	1
	16.5
	

	31
	
	水电工
	/
	
	1
	14.5
	

	
	
	
	
	
	1
	12
	

	32
	
	会务服务员
	市水利局
	
	1
	16.3
	

	33
	
	
	市教育局
	
	1
	16.4
	

	34
	
	保安队长
	市财政局
	
	1
	14.5
	

	35
	
	
	市科技局
	
	1
	13.2
	

	
	
	
	市财政局
	
	1
	12
	

	36
	
	保洁员
	市水利局
	
	2
	16.3
	

	37
	
	
	市教育局
	
	3
	16.4
	

	38
	
	保安员
	市财政局
	
	1
	12
	

	
	
	
	市水利局
	
	1
	16.3
	

	

	序号
	项目
	分项报价（按照各单位服务量汇总报价）

	39
	设备(工具)或者折旧费
	

	40
	耗材费
（办公用品等）
	

	41
	垃圾清运费、除四害费用
	

	42
	服装费
	

	43
	人员福利核算（中秋、春节、高温补贴、可能产生的加班费等）
	

	44
	利润
	

	45
	其他费用（投标人可以自行添加）
	

	46
	税金
	

	
	
	增值税纳税人身份：       ；税率：        （明确是增值税一般纳税人还是小规模纳税人并提供相关证明）

	投标总报价
	￥                        
人民币（大写）：    佰   拾      万      仟      佰      拾      圆      角      分


备注：1、明细报价表中列明的项目不接受赠送
      2、人员工资栏目中，如供应商的人员不同工资标准，可自行拆分增加相应栏目。
人员工资合价=人员月工资*人员数量*月数
3、“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
4、注:社保金额≥1238.048(4952*24.9%+5)，因报价最多保留至小数点后两位，故该项最小有效数值为1238.05元。
5、如项目组其他人员缴费基数大于4952的可自行添加，填报社保金额。
五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

格式详见投标文件制作工具
六、项目经理
拟选派项目经理简历表

	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	毕业学校
	

	主要主持的类似项目

	序号
	项目名称
	合同甲方
	履约评价情况
	合同签订时间

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1、投标文件中需按要求提供项目经理有关证书证明。
2、如中标，项目经理须本表承诺实施，不得更换。
3、中标后，本表（身份证号信息除外）将随中标结果进行公开。
七、项目组人员
	序号
	姓名
	本项目
拟任职务
	性别
	学历
	身份证号
	相关
证书
（如有）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、涉及评分标准的项目组人员（除项目经理外）在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表（身份证号信息除外）将随中标结果进行公开。
2、未涉及评分标准的其他人员可在中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购人认可。
3、如投标人中标，项目组人员应按本表中承诺人员操作，不得随意更换。
八、企业业绩
类似项目业绩一览表
	序

号
	项目名称
	采购单位
	合同签订

时间
	服务主要内容
	履约评价情况
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。
九、人员配备要求承诺函
人员配备要求承诺函
宿迁市机关事务管理局：
    根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0040
号宿迁市市级机关单位物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：针对“第四部分、采购需求-三、物业管理服务人员要求”内容，我单位完全响应，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。
单位名称（盖CA电子公章）：
十、服务要求承诺（一）及相关服务方案
1、服务要求承诺（一）
宿迁市机关事务管理局：
根据 JSZC-321300-JZCG-G2026-0040
号宿迁市市级机关单位物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“二、物业管理服务内容及标准-1基本服务、2房屋维护服务、3公用设施设备维护服务、4.保洁服务”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。
 
                                  
单位名称（盖CA电子公章）：  
 
 2、相关服务方案 
（按照评分标准相关要求提供方案）
 
 
 
十一、服务要求承诺（二）及相关服务方案
1、服务要求承诺（二）
宿迁市机关事务管理局：
根据 JSZC-321300-JZCG-G2026-0040
号宿迁市市级机关单位物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“二、物业管理服务内容及标准-、5.保安服务、6.会务服务、7.绿化服务”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。
 
 
                                    单位名称（盖CA电子公章）：
 
   
2、相关服务方案 
（按照评分标准相关要求提供方案）
十二、考核标准承诺
考核标准承诺
宿迁市机关事务管理局：
根据JSZC-321300-JZCG-G2026-0040
号宿迁市市级机关单位物业服务采购项目招标文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“四、考核标准”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位投标文件的响应方案优于采购需求，将按投标文件履约。
  
                                    单位名称（盖CA电子公章）：
十三、投标所需其他材料
请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。



