招  标  文  件

| 项目名称： | “两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目 |
| --- | --- |
| 项目编号： | JSZC-321300-HZJS-G2025-0022 |

| 采购人： | 宿迁市生态环境局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 江苏宏壮工程项目管理有限公司 |

2025年10月30日

目录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	5

第三章  资格审查及评标办法	10

第四章  采购需求	22

第五章  合同文本	27

第六章  投标文件格式	36

第一章  投标邀请

受宿迁市生态环境局的委托，江苏宏壮工程项目管理有限公司就“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目(JSZC-321300-HZJS-G2025-0022）进行公开招标采购，欢迎符合条件的投标人投标。

项目概况

“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取招标文件，并于2025年xx月xx日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0022

2.项目名称：“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目

3.预算金额：200万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：198万元

5.采购需求（简介）：“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目，具体详见采购需求。

6.合同履行期限：合同签订后7天内完成中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船供应，蓝藻打捞服务（含船舶日常运维）1年；60天内完成浮船式水质自动监测站安装和调试；骆马湖手工取样监测80次；骆马湖藻情巡查80天。

7.本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（须提供《中小企业或残疾人福利性单位声明函》）。非中小型企业参与本项目投标，将作无效标处理。

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：招标文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：投标人应在招标文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取招标文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。投标人未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件截止时间、开标时间：2025年xx月xx日9点30分（北京时间）

2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

招标公告及招标文件公告期限为自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.招标公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84225125、0519-86722806。

4.质疑渠道：投标人登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84363063。

七、本次招标联系方式

1.采购人信息

名称：宿迁市生态环境局

地址：江苏省宿迁市平安大道68号

联系人：蔡俊杰

联系方式：0527-84338687

2.采购代理机构信息

名称：江苏宏壮工程项目管理有限公司

地址：宿迁市宿城区中港雅典城A2#铺03

联系人：郭乐

联系方式：0527-84227585、13585266608

第二章  投标人须知

投标人须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目属性 | 本项目属性按以下第1种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 投标有效期 | 60日（从提交投标文件截止之日起算） |
| 3 | 投标文件份数 | 提交加密电子投标文件1份。 |
| 4 | 开标 | “苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅进行不见面开标。 |
| 5 | 进口产品 | 按以下第2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2.不接受进口产品。 |
| 6 | 评标办法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 评标委员会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名中标候选人。 |
| 7 | 确定中标人 | 按以下第1种方式确定中标人： 1.采购人按规定在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人； 2.采购人授权评标委员会直接确定中标人。 |
| 8 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无； 2.不允许分包。 |
| 9 | 代理费用收取方式及标准 | 采购人按采购代理合同标准支付招标代理服务费，评审费按实支付。 |
| 10 | 其他 | 信用信息查询截止时间：资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1 合格的投标人必须符合招标文件第一章《投标邀请》第二条及投标人须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、招标文件

5、招标文件构成

5.1 招标文件由以下部分组成：

第一章：投标邀请；

第二章：投标人须知；

第三章：资格审查及评标办法；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：投标文件格式。

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与采购代理机构联系解决。

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

6、政府采购政策功能落实

本项目落实的政府采购政策对应序号为6.1

6.1 中小企业政策

本项目按第（1）种政策落实：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予10%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2 节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。

6.2.2采购人拟采购的产品属于优先采购的节能、环境标志产品品目清单范围的，按以下条件优先采购：

采用综合评分法的项目，对提供有效节能、环境标志产品认证证书的投标人加分。

采用最低评标价法的项目，同等条件下优先推荐提供有效节能、环境标志产品认证证书多的投标人为中标人。

6.3 政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4 采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs 含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、招标文件的澄清或修改

7.1 采购人或者采购代理机构可以以更正公告的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.2 招标文件的澄清、修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

7.3 投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后的招标文件），如投标人未能及时下载澄清答疑文件，造成的相关责任由投标人承担。

三、投标文件的编制

8、投标文件的编制要求

8.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。

8.2 投标文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.3 本项目通过“苏采云”系统进行电子投标，投标人使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交投标文件，如标书制作工具中格式、内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的采购文件为准。

9、投标文件构成

9.1 投标文件包括资格证明文件、开标一览表、分项报价表、投标响应偏差表、投标函、其他证明文件等部分。投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2 招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

10、投标报价

10.1 报价为一次报价，本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。

10.2 报价注意事项：投标价格一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，招标文件有规定的按招标文件执行。

11、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

12、投标有效期

12.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件。

12.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，可向投标人提出延长投标有效期的要求，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式（如信件、传真或电报等），投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效；投标人同意延长的，不允许修改或撤回投标文件。

四、投标文件的提交

13、投标文件的提交

13.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件并将电子投标文件上传至“苏采云”系统对应的本次开标采购包中。除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

13.2 投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。投标文件以最终完成上传的为准。

13.3 采购人、采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、投标文件被拒绝接收的情形

在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件或对投标报价或其他实质性内容修正的文件。

五、开标、评标程序

15、开标

15.1 采购代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动，在“苏采云”系统规定的时间内对投标文件解密。

15.2 开标仪式由采购代理机构组织。“苏采云”系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

15.3 投标人用于解密的CA证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把CA证书。投标人应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为放弃投标。

15.4 投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出。如“苏采云”系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

15.5 投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。评标委员会负责具体评标事务，按公平、公正、客观、择优的原则独立履行相关职责。

17、评标程序

17.1 资格审查

开标结束后，采购人依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

17.2 符合性检查

17.2.1依据招标文件的规定，由评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评标之前，评标委员会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期、服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定需经过评标委员会以少数服从多数的原则作出结论。

17.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，采购代理机构将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，采购代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4 评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5 相同品牌产品投标

17.5.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

17.5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

17.5.3非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

17.6 有关问题的澄清

17.6.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统向投标人发出“澄清要求函”，要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分。

17.6.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

17.6.3评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过“苏采云”系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

17.7 异常低价投标审查

17.7.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.7.2启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.8 推荐中标候选人

评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

六、无效投标、废标、串通投标及取消中标候选人资格情形

18、无效投标情形

18.1 投标人同一采购包提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

18.2 投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的。

18.3 投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4 投标文件未通过符合性审查的。

18.5 投标文件出现重大偏离，不符合招标文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6 评标委员会启动异常低价投标审查后，投标人不提供书面说明、证明材料，或者评标委员会认为投标人提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的。

18.7 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

18.8 投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的。

18.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.10 其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

19、废标情形

19.1 符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的。

19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.3 因重大变故，采购任务取消的。

19.4 评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行的。

19.5 在“苏采云”系统规定时间内成功解密电子投标文件的投标人不足3家的。

20、投标人不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。

21、串通投标情形

有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2 评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4 供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7 供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13 不同投标人的投标文件相互混装；

21.14 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22、取消中标候选人资格情形

22.1 提供虚假材料谋取中标的；

22.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

22.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

22.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

22.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

22.6 法律、法规规定的其他情况。

## 七、中标及合同签订

23、确定中标人

23.1 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

23.2 中标人确定之日起2个工作日内，采购人、采购代理机构将发布中标结果，中标公告的公告期限为1个工作日。

23.3 采购人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。

24、中标通知书

24.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人发出中标通知书。中标人使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载中标通知书。

24.2 中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

24.3 采用综合评分法评审的，未中标人可于中标结果公告期限届满之日起通过“苏采云”系统查看自己的评审得分及排序情况。

25、授予合同

25.1 采购人与中标人应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

25.2 采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

26、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

26.1 履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，投标人还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

26.2 履约保证金提交金额

按采购合同总价的/%提交。

支持和鼓励投标人使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，投标人如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 /%（履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏省政府采购网“保险保函”模块。

26.3 履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至投标人存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

26.4 履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

26.5 履约保证金退还时间

采购人收到投标人退付申请后5个工作日内退还。

26.6 履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，中标人不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

26.7 逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

27、线上融资

中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

28、合同履行

28.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

28.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%。

八、质疑与投诉

29、质疑

29.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

29.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

29.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

29.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章；

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

29.5 采购人在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

30、投诉

质疑供应商对答复不满意或采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

第三章  资格审查及评标办法

一、资格审查。

资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 投标函 | 符合招标文件要求 |
| 落实政府采购政策需满足的资格要求 | 符合招标文件要求 |
| 信用信息 | 符合招标文件要求 |
| 本项目的特定资格要求 | 符合招标文件要求 |

二、符合性审查。

评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证明或授权委托书 | 符合招标文件要求 |
| 开标一览表及投标报价 | 格式、填写要求符合招标文件规定 |
| 技术标准和要求 | 符合招标文件要求 |
| 其他 | 符合招标文件要求 |

三、评标方法

本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

综合评分保留至小数点后两位。

评标委员会根据评标后投标人排序推荐中标候选人，并形成评标报告。

四、评标标准

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30.00 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且最终报价最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商报价得分＝（评标基准价/供应商最终报价）*30。注：最终计算结果四舍五入保留至小数点后两位。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 30.00 | 针对招标文件“第四章 采购需求”中的“技术参数及功能要求”所列内容的响应程度进行评审。打“★”内容为实质性要求和条件，不接受负偏离。投标人所投产品的技术参数和功能能够完全满足或优于招标文件技术参数及功能要求的得30分。每有一个加▲项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的，扣1分；其他无特殊标记的参数，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的，扣0.12分；30分扣完为止。注：投标人针对本项评分内容在投标文件《技术响应偏差表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏差表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 企业经营业绩、信誉 | 企业业绩 | 6.00 | 投标人自2022年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似本项目业绩（合同内容包含水质自动监测站采购或蓝藻打捞船采购），每有一个得2分，最高得6分。 注：须提供中标（成交）通知书和合同证明材料原件扫描件，二者缺一不可，且业绩合同中主要内容、标的等清晰可见，否则该业绩不得分。 |
|  | 相关证书 | 4.00 | 投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书，每有1个得1分，最高得4分。 注：须提供认证证书原件扫描件，否则不得分。 |
| 项目实施方案 | 项目实施方案 | 8.00 | 项目实施方案针对本项目的实际需求、实施难点、进度计划、安全措施、质量保证等进行评分，方案分析全面、准确、清晰，提出先进可行的措施和方法及建议合理、可行、可靠，且优于采购需求的得8分；方案相对基本全面、要点能够对应项目实际，措施及建议基本合理、可靠，能够满足采购需求的得6分；方案分析一般，措施及建议不全面，无原则偏差，未提出规范合理、安全可靠，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的得4分；内容一般，可行性差的得2分；没有内容不得分。 |
|  | 培训方案 | 5.00 | 项目培训方案针对项目特点、培训内容、合理性、可行性、专业人员配备等进行评分，方案内容全面、条理清晰、可行性强，且优于采购需求的得5分；方案内容基本详实、有一定条理性、可行性一般，能够满足采购需求的得3分；培训方案一般，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的得2分，方案内容较差，可行性低的，得1分；没有内容不得分。 |
|  | 售后服务方案 | 5.00 | 售后服务方案针对服务承诺、服务响应时间、服务方式、服务内容等进行评分。方案详细、响应及时、服务体系完整，且优于采购需求的得5分；方案较详细、响应一般，服务体系较完整，能够满足采购需求的得3分；方案笼统、响应滞后、服务体系一般，但承诺通过后期优化能够满足采购需求的得2分；方案内容较差，可行性低的，得1分；没有内容不得分。 |
| 人员配置 | 项目负责人 | 6.00 | 1.供应商拟投入本项目的项目负责人具有环保相关专业高级及以上专业技术资格职称证书的得2分；具有环保相关专业中级专业技术资格职称证书的得1分，最高得2分。 2.项目负责人具有政府主管部门颁发的注册环保工程师职业资格证书的得4分。 注：①须提供以上证书原件扫描件或电子件，未提供不得分；②专业技术资格职称证书须由人社部门颁发；③项目负责人须提供本单位投标前6月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件。 |
|  | 项目组成员（不含项目负责人） | 6.00 | 1.本项目拟派的项目组人员中具备环保相关专业高级及以上专业技术资格职称证书的，每有1人得2分，具备环保相关专业中级工程师专业技术资格职称证书的，每有1人得1分，本项最多得4分。 2.本项目拟派的项目组人员中取得民用无人驾驶航空器操控员执照的得2分，不满足不得分。 注：①须提供以上证书原件扫描件或电子件，未提供不得分；②专业技术资格职称证书须由人社部门颁发；③以上人员须提供投标前6个月内任意1个月为其缴纳社保的证明材料扫描件。 |

第四章  采购需求

采购标的清单

| 序号 | 标的名称 | 对应中小企业 划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | “两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目 | 工业（制造业） |

一、项目概况

（一）项目名称：“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目

（二）项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0022

（三）项目预算：200万元；最高限价：198万元

注：投标报价不得超过最高限价，超过最高限价的为无效报价，按照无效投标处理。

（四）供货地点：采购方指定地点。

（五）合同履约期限：合同签订后7天内完成中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船供应，蓝藻打捞服务（含船舶日常运维）1年；60天内完成浮船式水质自动监测站安装和调试；骆马湖手工取样监测80次；骆马湖藻情巡查80天。

（六）质量要求：中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船1年、浮船式水质自动监测站1年（从验收合格之日起算起）；

（七）质保期：中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船1年、浮船式水质自动监测站1年（从验收合格之日起算起）；

（八）付款方式：

预付款：合同金额的30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船供应完成和浮船式水质自动监测站安装调试完成，并对相关操作人员完成全部培训后，支付合同金额的60%；项目整体验收合格，在提供对应发票后10个工作日内付清余款。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

二、采购清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 质保期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮船式水质自动监测站 | 座 | 2 | 1年 | 监测指标：溶解氧、浊度、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度、气象五参数 |
| 2 | 中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船 | 艘 | 1 | 1年 | 核心产品 |
| 3 | 中型蓝藻打捞分离干化一体船蓝藻打捞（船舶日常运维） | 年 | 1 | / |  |
| 4 | 骆马湖手工取样监测 | 次 | 80 | / |  |
| 5 | 骆马湖无人机藻情巡查 | 天 | 80 | / |  |

三、采购产品功能要求和技术要求

（一）浮船式水质自动监测站

1、采购设备清单

本次采购内容为2个浮船式水质自动监测站，包括船体及配套设施，常规溶解氧、浊度、总磷、总氮、叶绿素a、藻密度水质自动分析仪及气象五参数，系统集成。

采购设备清单

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧在线自动分析仪 | 见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 2 | 浊度水质分析仪 | 见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 3 | 总磷在线自动分析仪 | 见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 4 | 总氮在线自动分析仪 | 见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 5 | 叶绿素a在线自动分析仪 | 见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 6 | 藻密度在线自动分析仪 | 见技术要求 | 2 | 台 |  |
| 7 | 浮船船体（含安装组件、锚等） | 见技术要求 | 2 | 套 |  |
| 8 | 系统集成（包括采水单元、控制单元、辅助单元、通讯单元、安防单元等） | 见技术要求 | 2 | 套 |  |
| 9 | 气象五参数分析仪 | 见技术要求 | 2 | 套 |  |

2、浮船式水质自动监测站技术参数及功能要求

1）总体要求

1.1投标人需确保浮船式水站系统能够接入江苏省水环境自动监测数据管理平台；中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

1.2所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标，未列明之处请参考《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》、《地表水自动监测仪器通信协议技术规定（试行》（总站水字〔2019〕649号）等技术要求；

1.3投标文件中须提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号，提供仪器设备运行所需要的试剂及详细配制方法；必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应（承诺函格式自拟）。

1.4投标人须承诺中标后按照招标人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向招标人提供所有仪器的底层通信协议（承诺函格式自拟）。

2）仪器设备技术要求

2.1分析方法要求

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法：

表3 自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 | 参照标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溶解氧 | 电化学法或荧光法 | HJ 506-2009 |
| 2 | 浊度 | 光散射法 | HJ/T 98-2003 |
| 3 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB11893-1989 |
| 4 | 总氮 | 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |
| 5 | 叶绿素a | 荧光法或分光光度法 | / |
| 6 | 藻密度 | 荧光法 | / |

2.2自动监测仪器技术参数要求

表4  自动监测仪器技术参数

| 项目 名称 | 技术参数要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 溶解氧 | 检测范围 | 0～20 mg/L，可调 |
|  |  | 准确度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | 零点漂移 | ±0.02 mg/L |
|  |  | 量程漂移 | ±0.1 mg/L |
|  |  | 重复性误差 | ±0.1 mg/L |
|  |  | 响应时间（T90） | ≤30 s |
|  |  | 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
|  |  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720 h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±0.2 mg/L |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | 浊度 | 项目 | 技术指标 |
|  |  | 测定原理 | 光散射法 |
|  |  | 量程 | 0～1000NTU，可调 |
|  |  | 重复性误差 | ±2% |
|  |  | 零点漂移 | ±1% |
|  |  | 量程漂移 | ±2% |
|  |  | 线性误差 | ±1% |
|  |  | MTBF | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | ±10% |
|  |  | 防护等级 | ≥IP65 |
|  | 总磷 | 检测范围 | 0～2mg/L，可调 |
|  |  | ▲零点漂移 | ±1%（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告） |
|  |  | ▲量程漂移 | ±1%（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告） |
|  |  | 直线性 | ±2% |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性误差 | ±1% |
|  |  | 检出限 | ≤0.01mg/L |
|  |  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按总站水字[2019]649号要求执行 |
|  |  | ▲抗浊度干扰功能 | 应具备抗浊度干扰，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度为100NTU-350NTU时与实验室数据相对误差不超过10%。（需提供监测报告或相关测试证明材料） |
|  | 总氮 | 检测范围 | 0～20mg/L，可调 |
|  |  | ▲零点漂移 | ±1%（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告） |
|  |  | ▲量程漂移 | ±2%（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告） |
|  |  | 直线性 | ±1% |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性误差 | ±2% |
|  |  | 检出限 | ≤0.1mg/L |
|  |  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
|  |  | 实际水样比对试验 | 按总站水字[2019]649号要求执行 |
|  |  | ▲抗浊度干扰功能 | 应具备抗浊度干扰，需对不同浊度的水体进行测试，测试样本数不少于15个，抗浊度干扰功能能够达到相应的效果，在浊度100NTU-350NTU时与实验室数据相对误差不超过10%。（需提供监测报告或相关测试证明材料） |
|  | 叶绿素a | 测量范围 | 0~500μg/L，可扩展 |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ≤5% |
|  |  | 检出限 | ≤0.1μg/L |
|  |  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
|  | 藻密度 | 测量范围 | 0～200,000 cells/mL，可扩展 |
|  |  | 准确度 | ±10% |
|  |  | 重复性 | ≤5% |
|  |  | 检出限 | ≤200 cells/mL |
|  |  | MTBF(无故障运行时间) | ≥720h/次 |
|  | 水质自动分析仪器（溶解氧、浊度除外）存储不少于1年的原始数据和运行日志；具有量程切换功能，能接受远程控制指令。 |  |  |
|  | 仪器具备自动零点核查、跨度核查、零点校准和标样校准功能；具有异常信息记录、上传功能，采水故障、零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警、位置偏移报警等信息。 |  |  |
|  | 总磷、总氮具有剩余试剂余量监控及报警功能；具有漏液、漏气自动检测，并立即报警功能；具有智能选择前处理方式和检测方法功能；具有仪器健康状态诊断功能；具有仪器耗材寿命管理及报警功能。 |  |  |
|  | 总磷、总氮水质自动分析仪器及控制单元应具有三级管理权限；具有仪器状态（如测量、空闲、故障、维护等）显示；具有RS-232或RS-485标准通讯接口。 |  |  |
|  | 总磷、总氮仪器能兼容《国家地表水监测仪器通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；具备1小时1次的监测能力；具有仪器开关门记录功能；具有仪器异常断电记录和重启记录功能；具有对不同类型数据添加标识功能；具备关键参数变更的自动记录和查询功能。 |  |  |
|  | 总磷、总氮仪器具有时间设置功能，可根据需要设定监测频次；具备手动模式、周期模式、任务模式、定点模式、受控模式等多种工作模式的设置；具有流程倒计时显示功能；具备高低量程自动切换的功能，量程切换时不影响监测数据的正常显示和信号的正常输出。 |  |  |

2.3系统集成要求

2.3.1 具有仪器及系统运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、质控等多种运行模式；具备断电再度通电后自动排空水样、自动清洗管路、自动复位到待机状态的功能。

2.3.2 必须支持《国家地表水监测系统通信协议技术要求》（总站水字〔2019〕649号）；具有仪器关键参数上传、远程设置功能，能接受远程控制指令，确保仪器、系统运行的监测数据和状态信息等稳定传输；能够按照设定周期或远程接受指令，实现对高总磷和总氮水质自动分析仪器进行自动标样核查等质控功能。

2.3.3 系统应具有良好的扩展性和兼容性，根据实际应用需要，可增加新的监测参数，并方便仪器安装与接入；具有分析仪器及系统过程日志记录和环境参数记录功能，并能够上传至中心平台。

2.3.4 具有废液收集装置，能满足两周以上废液量的收集。

2.4气象五参数技术要求：

|  | 选配环境要素 | 量程 | 准确度 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 传感器部分 | 风速 | 0-50m/s | ±0.5+0.02rdg m/s | 0.01m/s |
|  | 风向 | 0~360° | ±3° | 1° |
|  | 大气温度 | -20~60℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
|  | 大气湿度 | 0~100%RH | ±5%RH | 0.1%RH |
|  | 大气压力 | 300~1100hPa | ±0.5 hPa(25℃) | 0.1 hPa |
|  | 支架 | 支架：高度0.2米 颜色：喷砂银 材质：铝合金 |  |  |
| 供电 | 太阳能供电20W太阳能板12V-10AH电池 |  |  |  |
| 通讯 | 4G无线通讯 |  |  |  |

2.5采水单元要求

采水点位置应位于水下0.5～1米，采水箱应具有防堵塞装置和防生物附着措施。

2.6控制单元要求

控制单元对分析单元、船体、供电组件、视频单元、安防装置等进行控制，并实现数据采集与传输功能，保证系统连续、可靠和安全运行；

2.6.1 必须支持中文显示，操作方便；具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统；在保证长期运行稳定性的前提下应具有一定节能措施。

2.6.2 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台；具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能。

2.6.3 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等。

2.6.4 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置；具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能。

2.6.5具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息；具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志；具有仪器开关门记录功能。

2.6.6硬件设备技术参数：

| 序号 | 指标名称 | 性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU | ≥800MHz |
| 2 | 内存 | ≥512MB |
| 3 | 存储器容量 | ≥2GB |
| 4 | 显示屏 | ≥5英寸 |
| 5 | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  | 网口，不少于2个 |

2.7数据采集与传输要求

2.7.1 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存；断电后能自动保存历史数据和参数设置。

2.7.2 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并可以运行日志的形式记录保存；实时采集视频信息并传输至中心平台。

2.7.3 采用无线通讯，支持2G/3G/4G自动切换；采用虚拟专用网络（VPN）数据传输方式；采用微波中继通信传输方式，具备对通信链路的自动诊断功能；具备超时补发功能。

2.8辅助单元要求

2.8.1 蓄电池具有交直流两用功能。配备交流电、太阳能等多种供电接口，满足24小时不间断供电；供电单元采用太阳能或风光互补供电方式时，供电系统支持更换蓄电池或接入交流电，保证电力供应正常。

2.8.2试剂冷藏单元

站点需配备试剂冷藏单元，关键试剂可以通过小冰箱进行低温保存至少一个月；温控范围可根据环境温度自行设定，保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存。需具备以下功能：采用高新微电脑控制，温度恒定，波动范围小；控温精度高达±1℃；超温声源报警，按键消除；全箱采用安全环保工质，无污染，无噪音。

表 5 试剂恒温箱技术参数表

| 序号 | 技术指标 | 性能参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作电源 | DC12V/24V |
| 2 | 额定功率 | 65w |
| 3 | 商品重量 | 7Kg |
| 4 | 商品容量 | 40L |
| 5 | 温度范围 | -5-55度 |

2.9安防要求

2.9.1 浮船式水站应加装有避雷系统，以避免被雷击而损坏设备；系统和供电单元应设置防雷设施，包含船体、电源、信号三级电源防雷和通讯防雷，并符合防雷规范的要求。

2.9.2 具备警示灯和具备自动移位报警功能的全球定位系统；具备舱室漏水报警设备，每条浮船配备2套以上的水上救生用品（救生衣和救生圈）。

2.10视频监控单元要求

2.10.1 具有实时远程监控功能，可实现全方位、多视角、全天候式监控能全面了解船体周边的湖体情况；当出现非法闯入时，报警系统能唤醒摄像机进行视频录制并获取监控区域内清晰的监控图像；视频监控前端存储，至少满足15天的存储能力。

2.10.2 视频监控设备要求：最低分辨率为1280×960，可输出实时图像；高效红外灯，照射距离不少于20米；具有手机远程监控功能；具有移动侦测、动态分析、越界侦测和区域入侵侦测报警功能。

2.11浮船船体要求

2.11.1 浮船式水站船体应设置踏板，方便维护人员进行维护；电气仓安装于浮船内，便于外界设备装卸和维护，可进行板盖密封性检查。

2.11.2 船体需具有一定的保温和防晒功能，保证船舱内环境温度低于45℃。

2.11.3 能够采集蓄电池组电量信息，具有低电量报警功能；具有非法接近报警、舱室漏水报警、温度异常报警和开仓报警等功能。

2.11.4 船体锚定方式可根据现场水深、水文条件选择合适的单锚八字锚、或双八字锚等锚定方式；锚系材料应防腐、防磨损，锚链断裂强度应不小于20千牛顿，便于浮船的拖曳和维护。

表6  浮船式水站船体技术参数表

| 参数名称 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 防护等级 | ≥IP65 |
| 船体尺寸（L*W*H） | 长≥5m；宽≥4m |
| 防风等级 | ≥8级 |
| 船舱温度 | ≤45℃ |
| 供电方式 | 交流电、太阳能、风光互补 |
| 供电时间 | 仪器正常运转且关键试剂低温保存条件下≥10天（无日照连续运行时间）阴雨天气 |
| 定位系统误差 | ≤15m（95%概率） |
| 船体使用寿命 | ≥6年 |
| 蓄电池寿命 | ≥2年 |
| 太阳能使用寿命 | ≥5年 |
| 作业载荷要求 | 支持4人（200kg）同时登船作业 |

（二）中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船

1、产品概况

产品能大面积、自动化、高效率收集处理各类漂浮物：浮泥、油污、泡沫、浮萍、零星水葫芦、落叶、蓝藻、生活垃圾及其它微细无序状水面漂浮物。

产品作业时，由两台智能牵引船连接柔性拦截臂带领主船体前进，可在一定范围内调整打捞作业宽度，行进过程中完成漂浮物的收集、脱水处理，并存储于收集舱。

产品工作动力来源于电池组，转移动力来源于汽油舷外挂机。

2、中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船技术参数及功能要求

1）功能要求

1.1牵引设备

通过中央控制台控制牵引船速度、方向、界宽，连接拦截臂，带动主船体前进、转向作业。

1.2拦截臂

拦截臂连接着牵引船和主船体，在一定界宽范围内可拦截、汇聚、引流水面漂浮物进入收集处理中心。

1.3溢流调节系统

根据现场情况调控进水流量，引流外部水体上层漂浮物至收集处理中心。

1.4收集处理中心

通过分层遴选技术实现漂浮物与水体快速分离。

1.5中央控制台

由各系统控制开关、指示仪表、舷外机方向器及操纵挡位、牵引设备摇柄及调速器等组成。

1.6辅助收集舱

主要作用为辅助增加漂浮物收集容积及暂时储放大件垃圾。

1.7可调压清洗水泵

主要作用为冲洗收集处理中心的过滤隔网及船体甲板。

1.8负压发生器（主机）

打捞作业时，持续为收集处理中心提供负压；作业完成后，辅助船体上浮。

1.9通海阀

作业开始前，辅助船体下潜至工作吃水。

1.10辅助挂机动力系统

包括舷外挂机装置、机械操纵装置、燃油过滤装置、启动控制装置、基座安装装置，主要作用为在作业前及作业后的快速转移。

1.11电池组及储存箱

船体内部储存两组独立的高容量免维护电池组，提供电能用于漂浮物打捞作业。

1.12拦截臂外挂装置

外挂装置分别设置于船尾及船体左右两侧，由船尾的牵引设备搁架和舷侧的拦截臂挂架组成，主要用于牵引设备和拦截臂的搁置、锁定。

2）技术参数

2.1作业范围：1-15米，可调节。

★2.2设计最大清理效率：≥4万平方米/小时。（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

2.3智能管理：远程电压监测、作业轨迹跟踪、远程智能定位。

2.4主体材质：CCS-B-4。

▲2.5主体尺寸:船长≥8.0米、船宽≥2.0米、船高≤1.6米。（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

▲2.6吃水深度：≤0.75米。（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

▲2.7船舱容积：≥3.5立方米。（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

2.8设计工作速度：≥1.5公里/小时。

2.9设计转移速度：≥6.0公里/小时。

2.10驱动方式：汽油挂机≥20P+电池动力≥180AH*16。

2.11充电电压：220V。

▲2.12满电工作时间：≥8小时。（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

2.13充电时间：≤12小时。

2.14污染物排放：打捞过程无排放。

2.15工作噪音：≤50分贝。

2.16设备外观：符合市城管委对环卫设备的要求。

★2.17收集污染物种类：蓝藻、浮泥、油污、泡沫、浮萍、水葫芦、落叶、生活垃圾及其它微细无序状水面漂浮物。可打捞处于生长发育期的细小蓝藻孢子及蓝藻水华（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

2.18智能牵引船及拦截臂尺寸：

（1）智能感应：水底感触式避障。

（2）智能牵引船主体材质：高密度聚乙烯非金属材质。

（3）智能牵引船主体构造：侧推360°转向，全滤网保护结构。

▲（4）智能牵引船主体尺寸：长：≤1.1米，宽：≤0.4米，高：≤0.4米（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

（5）智能牵引船吃水深度：≤0.35米。

（6）控制方式：单人遥控操作。

▲（7）拦截臂拦截深度：≥15厘米（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

▲（8）具备拦截臂外挂系统（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

2.19蓝藻絮凝剂要求：

▲絮凝 剂需达到实际无毒级（提供第三方权威检测机构的具有CMA标识的检测报告）。

（三）中型蓝藻打捞分离干化一体船蓝藻打捞（船舶日常运维）

1）工作内容

对于骆马湖宿迁区域的蓝藻应急打捞作业，按要求完成打捞任务。投标人在接到蓝藻打捞应急指令后的30分内完成人员和船只设备的准备工作，并在1小时内到达指定作业点位，开展应急打捞处置工作，直至应急处置工作完成或天气因素必须停止作业。

2）实施要求

配备至少2人的蓝藻打捞人员，建成蓝藻打捞团队，负责骆马湖水域的蓝藻应急工作，涉及船只调配、人员调剂、物料供应、维修保养、日常巡检、安全监管等。配置的人员需掌握相关设备专业基础知识，熟悉工艺操作流程；能按规定进行安全运营作业；具有发现及处理运营中常见故障的能力。

落实好现有应急船只的常规养护、油料保障、保险购买、日常维护等工作，确保船只时刻保持适航和正常作业状态。

落实做好蓝藻打捞清理工作，在骆马湖蓝藻活跃期或者采购方指定的期间，服从采购方指令安排应急人员和应急船只，及时到达指定点位进行蓝藻应急处置工作，直至完成或经采购方认可而撤场。

在停歇期，做好船只的维护工作，同时配合招标人做好船只的年度船检工作。

根据招标人要求，在服务期内，全力做好各类台账资料记载、统计、汇总、上报、备查工作，包括人员出勤、船只出勤、油料加注、维保记录、安全生产和藻泥统计等。

（四）骆马湖手工取样监测

1）工作内容

租赁铁皮船每日对于骆马湖宿迁水域10个点位进行取样监测藻密度、叶绿素a和感官指标，并及时上传现场照片和监测数据，累计取样监测80次。

2）实施要求

配备至少2人的取样监测人员，配置的人员需掌握相关监测设备专业基础知识，熟悉使用监测仪器。

投标人负责取样过程中的安全保障工作，若出现安全问题由投标人自行承担。

（五）骆马湖无人机藻情巡查

1）工作内容

租赁无人机每日对于骆马湖宿迁水域进行飞行巡查，及时上传藻情照片和视频，并指导蓝藻打捞船进行蓝藻打捞，累计巡查80天。

2）实施要求

配备至少1台无人机和1名无人机操作人员，配置的人员需能熟练使用无人机，具备低空飞行能力，能清晰巡查水面蓝藻情况。

无人机需配备足够的电量，每日将骆马湖巡查完全。

三、质量保证

1、 建设期的质量保证

1.1 设备达不到招标文件质量和规格要求的，招标人有权解除合同，所有责任由中标人承担。

1.2 中标人必须严格按照合同约定期限要求将设备全部交付到指定地点，完成系统所有建设内容。

1.3 为确保系统高质量建设，投标人应制定有关建设期间的质量保证计划，包括仪器设备质量保证、技术人员及管理等。

2、供货时限要求

2.1 投标人应制订明确的合同交货进度表。

2.2 提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

3、验收办法

3.1 项目验收由采购方组织有关专家等人员按照现行相关管理规定、招投标文件要求及合同内容进行验收。

3.2 设备到达安装现场后，投标人和招标人（或委托的监理方）共同打开包装验货检查货物数量。投标人应提供详细装箱单据。如果货物质量或技术规格与合同不符，或货物有明显损坏，招标人有权提出索赔。只有经安装调试并且技术性能达到本招标文件所述的技术要求后，招标人才能接受全部货物。

3.3 设备不满足招标文件要求的，招标人有权解除合同并追究中标人法律责任。

四、服务与技术支持

1、质保期

1.1 质保期内须免费提供技术服务，技术服务包括系统的维护、维修（包括更换仪器及零配件等）和技术支持。质保期结束后经招标人同意，备品配件须给予优惠价格。

2、服务和技术支持要求

2.1 在安装调试和质保期内，投标人应保证提供及时充足的技术服务。设备系统出现故障时，一般问题须 1 小时内电话支持；重点、难点问题须 12 小时内到达现场维修，24 小时内解决问题。

2.2 投标人在提交投标文件时应提供售后技术服务的详细方案，包括售后服务的经费问题。

2.3 投标人应配备专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证设备的正常操作。

五、其他要求

1、中标人提供的整套设备应能构成一个完整的系统并按技术要求连续运行。

2、提供的设备要求

2.1 投标人提供的设备必须是全新、符合国家质量检测标准的，符合采购需求中的规格型号及配置要求的货物(包括零部件)，所有的原材料必须无任何缺陷。所有的设备和安装要符合国家行业标准。

2.2所提供的设备应具有出厂检验合格证。

3、提供技术文件要求

3.1 中标人所提供的技术说明文件应与货物相对应一致，并尽可能完整清晰。合同技术文件应与每批货物共同包装送交，费用应包含于货物的报价中。

3.2 货物的技术说明文件应为中文，文字应简单易懂。

4、项目需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务偏离表注明）的参数、配置、条款视为投标人完全接受。

5、所报货物或商务条款存在偏差的必须如实填写，否则可能导致废标。

6、中标人在签订合同时，若坚持提出不合理要求，中标资格将被取消，该中标人对由此产生的一切后果负责。

六、培训要求

1、现场培训

1.1 培训地点：安装现场；

1.2 时间：在安装调试后 10 天内进行；

1.3 内容：设备的操作和维护。

2、培训要求

2.1 投标人在提交投标文件时应提供技术培训的详细方案。

2.2 培训所需所有费用由中标人承担。

七、注意事项

1、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、培训费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

3、招标文件中★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则将按照无效比选处理。

第五章  合同文本

政府采购合同

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，投标人不得提出实质性的修改。

关于专用条款将由招标人与投标人结合本项目具体情况协商后签订。

# 政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目

项目编号：

甲方：（买方）宿迁市生态环境局

乙方：（卖方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就      相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为       元整（       元）的标的货物。

标 的 清 单

| 货物名称 | 品牌.规格.产地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： 元整（￥： 元） |  |  |  |  |

二、交货时间、地点

（一）交货时间：合同签订后7天内完成中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船供应，蓝藻打捞服务（含船舶日常运维）1年；60天内完成浮船式水质自动监测站安装和调试；骆马湖手工取样监测80次；骆马湖藻情巡查80天。

（二）交货地点： 甲方指定地点 。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场安装调试完毕、检定/校准完成，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

六、付款方式

预付款：合同金额的 30% ，合同签订后按规定支付；

进度款：中型折叠式蓝藻打捞分离干化一体船供应完成和浮船式水质自动监测站安装调试完成，并对相关操作人员完成全部培训后，支付合同金额的60%；项目整体验收合格，在提供对应发票后10个工作日内付清余款。

注：1、在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定。2、数字人民币作为支付方式之一。

七、售后服务要求

1、乙方须在验收后，必须提供一年质保服务（人为损坏除外）。自接到招标人报修通知起，中标单位在4小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后1-3日内派人到现场并解决问题。

2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

八、其他要求

1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。

2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。

3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交投标人的报价让利行为，损失自负。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%元/日支付违约金，; 延期超过10日，甲方有权强制解除合同。

（二）乙方所供货物的型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即               。

（六）乙方：提供货物的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

十九、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供货物费用的0.5%计收，直至提供货物为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十一、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十二、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

| 甲方：（盖章） | 乙方：（盖章） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定（授权）代表人： | 法定（授权）代表人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 2025年 月 日 | 2025年 月 日 |

第六章  投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称 ：（加盖CA电子公章）

日      期 ：

投标文件目录

一、投标函

二、特定资格要求的证明文件

三、法人授权书

四、开标一览表

五、分项报价表

六、中小企业或残疾人福利性单位声明

七、项目实施方案

八、项目组成员

九、企业业绩

十、技术响应偏差表

十一、承诺函

十二、投标所需其他材料

一、投标函

投标函

宿迁市生态环境局：

根据已收到的项目编号为JSZC-321300-HZJS-G2025-0022的“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特作出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件。

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期。

四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信。

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

投标人名称：           （加盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

二、特定资格要求的证明文件

如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。

三、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321300-HZJS-G2025-0022的“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（加盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

四、开标一览表

投标人全称(CA公章) ：供应商名称

项目名称：“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目

项目编号：JSZC-321300-HZJS-G2025-0022

采购包号：分包号

投标总报价

总价（小写）： （人民币：元）

总价（大写）：金额大写 （人民币：元）

日期：       年   月   日

- 分项报价表

分项报价表

| 序号 | 服务费用简述 |  | 单价 （元） | 数量 | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价 |  | ￥ 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |  |  |  |  |

备注：“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

六、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函

（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市生态环境局的“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（投标人填写招标文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

3.对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，投标人自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市生态环境局的“两湖”蓝藻水华预警监控能力提升与骆马湖蓝藻水华打捞处置项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

2.符合报价折扣情形的请将此函填报上传至“企业报价折扣证明”一栏中。

七、项目实施方案

八、项目组人员

项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目经理 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1.涉及评分标准的项目组人员（含项目负责人）在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表（身份证号信息除外）将随中标结果进行公开。

2.未涉及评分标准的其他人员可在中标后按采购需求要求进行配备，合同签订前报采购人认可。

3.如投标人中标，项目组人员应按本表中承诺人员操作，不得随意更换。

九、企业业绩

投标人承担类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。

十、投标响应偏差表

| 招标文件内容 | 投标文件内容 | 偏差内容及说明 |
| --- | --- | --- |

单位名称（盖章）：              法定代表人（或授权代表）签字或盖章：

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，用+号表示和负偏差，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页）。

2、《投标响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，要求提供证明材料的，以证明材料为准；未要求提供证明材料的，以《投标响应偏离表》为准。未按要求提供证明材料或未在响应偏离表中列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。

十一、承诺函

1.必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应(承诺函格式自拟)。

2.投标人须承诺中标后按照招标人指定的传输协议要求，将所有监测数据传输至指定的平台，包括仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向招标人提供所有仪器的底层通信协议（承诺函格式自拟）。

十二、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其他投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。