竞争性磋商文件

项目名称：宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目

项目编号：JSZC-321311-JZCG-C2026-0001

| 采 购 人： | 宿迁市宿豫区住房和城乡建设局 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 宿迁市宿豫区公共资源交易中心 |

2026年01月29日

目    录

第一章  磋商邀请	3

第二章  供应商须知	6

第三章  评审方法与评审标准	20

第四章  采购需求	23

第五章  合同文本	47

第六章  响应文件格式	54

# 第一章  磋商邀请

受宿迁市宿豫区住房和城乡建设局的委托，宿迁市宿豫区公共资源交易中心就宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目(JSZC-321311-JZCG-C2026-0001)进行竞争性磋商采购，欢迎符合条件的供应商参加磋商。

项目概况

宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目的潜在供应商可在“江苏政府采购网”、“宿迁市政府采购网”自行免费获取磋商文件，并于2026年02月11日09点30分（北京时间）前递交响应文件。

## 一、项目基本情况

1.项目编号：JSZC-321311-JZCG-C2026-0001

2.项目名称：宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目

3.预算金额：306.5万元

4.本项目设定最高限价，最高限价为：306.5万元

5.采购需求（简介）：宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目（详细内容见第四部分采购需求）。

6.合同履行期限：合同签订后，3个月内完成全部平台建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月，试运行期间须完成数据迁移工作；试运行完成并经采购人初验确认后进入运维服务期，运维期24个月。

7.本项目 不接受 联合体磋商。

## 二、申请人的资格要求

（一）通用资格要求

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供磋商声明及承诺函）。

2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，不存在被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录情形（无需提供证明材料）。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取磋商文件

1.时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日。

2.方式：供应商应在磋商文件提供的时间内，通过“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/），使用CA锁登录系统后，找到本项目获取磋商文件（后缀名为“.kedt”）。

3.本项目共分一个采购包。供应商参与多个采购包磋商的，应按采购包分别获取磋商文件。供应商未按要求获取磋商文件的，后果自负（其响应文件不予接受）。

## 四、提交响应文件截止时间、磋商时间及地点

1. 提交响应文件截止时间、磋商时间：2026年02月11日09点30分（北京时间）。

2. 地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.磋商公告发布媒体：江苏政府采购网、宿迁市政府采购网等。

2.“CA”数字证书办理：“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的意源CA。省内各地区办理的“苏采云”系统下的意源CA全省通用。宿迁地区CA数字证书办理联系方式：18762803891。

3.宿迁地区“苏采云”系统技术支持客服电话：0527-84363067、0519-86722806。

4.质疑渠道：供应商登录“苏采云”系统“项目质疑申请”模块向采购人提出，质疑处理联系方式详见“采购人信息”；财政部门投诉受理电话：0527-84465519。

## 七、本次磋商联系方式

1.采购人信息

名 称：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局

地    址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路与湘江路交汇处

联 系 人：戴浩

联系方式：0527-84465265

2.采购代理机构信息

名称：宿迁市宿豫区公共资源交易中心

地址：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号政泰大厦3楼

联系人：陈海燕

联系方式：0527-84480123

# 第二章  供应商须知

## 供应商须知前附表：

| 序号 | 内容 | 说明及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目类别 | 本项目属性按以下第 2 种确定： 1.货物采购；2.服务采购；3.工程采购。 |
| 2 | 响应有效期 | 60日（从提交响应文件截止之日起算） |
| 3 | 响应文件份数 | 提交加密电子响应文件1份。 |
| 4 | 进口产品 | 按以下第 2种方式确定： 1.接受进口产品。应当符合《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）等相关规定； 2. 不接受进口产品。 |
| 5 | 评审方法 | 具体评标办法详见招标文件第三章。 磋商小组会依据招标文件规定的评标办法和标准推荐3名成交候选人。 |
| 6 | 确定成交人 | 按以下第 1 种方式确定成交人： 1.采购人按照规定在磋商小组推荐的成交候选人中确定成交人；2.采购人授权磋商小组直接确定成交人； |
| 7 | 分包要求 | 本项目的非主体、非关键性工作是否允许分包按以下第 2种方式确定： 1.允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：无。 2.不允许分包。 |
| 8 | 代理费用收取方式及标准 | 本项目不收取代理费。 |
| 9 | 其他 | 信用信息查询截止时间:资格审查结束前。由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，查询结果留存并归档。 |

## 一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1合格的供应商必须符合磋商文件第一章《磋商邀请》第二条及供应商须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2满足本文件实质性要求的规定。

3、适用法律

本次磋商及由磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

5.1磋商文件由以下部分组成：

第一章：磋商邀请；

第二章：供应商须知；

第三章：评审方法与评审标准；

第四章：采购需求；

第五章：合同文本；

第六章：响应文件格式。

请仔细检查磋商文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

5.2供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按磋商文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件作出实质性响应，否则风险由供应商自行承担。

6、政府采购政策

本项目落实的政府采购政策对应序号为 6.1

6.1中小企业政策

本项目按以下第（2）种政策确定本项目落实的中小企业政策：

（1）本项目专门面向中小企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。

（2）对符合规定情形的小微企业报价给予15%扣除，用扣除后的价格参加评审。

在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（响应文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予5%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“供应商须知前附表”、“采购需求”相关内容为准。）

⑤联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受15%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

6.2节能产品、环境标志产品

拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

6.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件按无效标处理。

6.2.2拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，对提供有效节能产品或环境标志产品认证证书的供应商加分。

6.3政府采购需求标准

6.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）

按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）

按照财政部 生态环境部 工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行，本项目绿色数据中心的具体需求详见第四章采购需求。

6.3.3绿色建材政府采购需求标准

按照财政部 住房和城乡建设部 工业和信息化部关于印发《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》要求执行，本项目绿色建材的具体需求详见第四章采购需求。

6.4采购产品中涉及涂料、胶黏剂、油墨、清洗剂等挥发性有机物产品的，属于强制性标准的，供应商应当提供符合国家和江苏省相关VOCs含量限制标准的产品。采购产品中涉及通用类货物、家具的，供应商应当优先使用低挥发性原辅材料，采购人将使用低VOCs含量的涂料、胶黏剂等纳入政府采购合同条款的，供应商必须严格执行。

7、磋商文件的澄清或修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2磋商文件的澄清或者修改将在原公告媒体上发布更正公告，澄清、修改文件均作为磋商文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

7.3供应商应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如供应商未能及时下载澄清和修改后的磋商文件，造成的相关责任由供应商承担。

## 三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应对“磋商文件”作出实质性响应。

8.2响应文件要求加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求盖公章后上传材料电子件或直接盖电子签章。

8.3本项目通过“苏采云”系统进行电子磋商，供应商使用政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交响应文件，如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件不一致的，以“江苏政府采购网”“宿迁市政府采购网”发布的磋商文件为准。

9、响应文件构成

9.1响应文件包括资格证明文件、实质性要求响应及偏离表、分项报价表、响应及偏离表、磋商申请函、其他证明文件等部分。响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版。

9.2磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被“苏采云”系统识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的报价

10.1分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为价格分计算。

10.2报价注意事项：报价一律以人民币计算，以元为单位标注，最多保留至小数点后两位，磋商文件有规定的按磋商文件执行。

11、磋商保证金

本项目不收取磋商保证金。

12、响应有效期

12.1在供应商须知前附表规定的响应有效期内，响应有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应有效期比规定短的将被视为未实质性响应磋商文件。

12.2在特殊情况下，采购代理机构于原磋商有效期满之前，可向供应商提出延长磋商有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。供应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商，同意延长磋商有效期的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。受磋商有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

## 四、响应文件的提交

13、响应文件的提交

13.1供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至“苏采云”系统对应的采购包中。除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

13.2响应文件的修改或撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。响应文件以最终完成上传的为准。

13.3采购人、采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

14、响应文件被拒绝接收的情形

在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

## 五、磋商程序及最后报价

15、磋商会议

15.1采购代理机构按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。供应商应当按照《操作手册》规定，在“苏采云”系统规定的时间内对磋商响应文件进行解密。

15.2供应商用于解密的CA证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把CA证书。供应商应登录“苏采云”系统进入“开标大厅”，在系统约定时间内使用CA证书解密，未在成功解密的，视为其放弃磋商。

15.3供应商在磋商全过程中应保持通讯畅通，及时登录“苏采云”系统查阅、答复相关信息。

16、磋商小组

磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。磋商小组负责具体评审事务，按客观、公正、审慎的原则独立履行相关职责。

17、磋商程序

17.1资格审查

由磋商小组依据法律法规和磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。

信用信息查询：磋商小组查询供应商的信用信息，以确定供应商是否具备磋商资格。查询结果留存并归档。

17.2符合性审查

17.2.1依据磋商文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

17.2.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了磋商文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与磋商文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离。所谓重大偏离是指与磋商文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与磋商文件不一致，纠正这些偏离将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。

17.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在“苏采云”系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

17.4磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于未实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

17.5相同品牌产品响应

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下响应的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。

17.6磋商

17.6.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发布“磋商函”，供应商应当按照要求在“苏采云”系统提交“磋商响应函”并加盖CA电子公章。

17.6.2在磋商过程中，磋商小组可能根据磋商文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将在“苏采云”系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求在“苏采云”系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。

17.7有关问题的澄清

对磋商文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，磋商小组通过“苏采云”系统向供应商发出“澄清要求函”，要求供应商作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式且不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签章（或签字）。澄清、说明或者更正的内容作为响应文件的补充部分。

17.8最后报价

17.8.1磋商结束后，磋商小组将在“苏采云”系统向所有实质性响应的供应商发布“最后报价要求函”及最后报价格式表，并要求在规定时间内提交最后报价。在提交最后报价之前，供应商可以根据情况退出磋商，并在“苏采云”系统中提交“退出磋商函”并加盖CA电子公章。因供应商原因导致未提交最后报价或供应商退出磋商的，磋商小组应将其作为无效标处理。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

17.8.2最后报价在“苏采云”系统内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人或授权代表签章）的CA证书在平台设定的时限内进行最后报价。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。

17.8.3供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。最后报价时如磋商小组未要求分项报价的，供应商各分项报价按首次报价（总价）与最后报价（总价）比例进行同比调整。

17.8.4磋商报价表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。磋商报价表内容与分项报价表内容应一致。如出现不一致情况，以磋商报价表内容为准，修正分项报价表。

17.8.5项目评审中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

17.8.6符合《政府采购竞争性磋商采购方式理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库[2015]124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。

17.9异常低价投标审查

17.9.1评标过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价＜采购项目预算×50%；

（2）投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价＜采购项目最高限价×45%；

（3）评标委员会认定的投标人报价过低（含明显低于其他通过符合性审查投标人的报价），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

17.9.2启动异常低价响应审查后，磋商小组应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明材料及相关证明材料，对最后价格作出解释，由磋商小组结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其最后报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。

17.10推荐成交候选供应商

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合本磋商文件17.8.6情形的，可以推荐2名成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

## 六、无效响应、采购活动终止、恶意串通及取消成交候选资格情形

18、无效响应情形

18.1供应商同一采购包提交两个以上（含两个）不同的响应文件或者最后报价的。

18.2供应商不符合磋商文件规定资格要求的或响应文件未按规定提交资质证件的。

18.3供应商的报价超过了采购预算或最高限价的。

18.4响应文件未通过符合性审查的。

18.5响应文件出现重大偏离，不符合磋商文件中规定的实质性要求的（★部分为实质性要求）。

18.6响应文件未按照磋商文件要求加盖CA电子公章的。

18.7政务信息系统采购中，磋商小组认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且供应商不能在合理的时间内提供说明，证明其报价合理性的。

18.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

18.9供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的。

18.10法律、法规规定的其它情况。

19、采购活动终止情形

19.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

19.2符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足3家的（符合17.8.6情形除外）。

19.3出现影响采购公正的违法、违规行为的。

19.4因重大变故，采购任务取消的。

19.5磋商小组认定磋商文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

19.6在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。

20、恶意串通情形

20.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

21、取消成交（候选）供应商资格条款

21.1提供虚假材料谋取成交的；

21.2采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

21.3与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

21.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6法律、法规规定的其它情况。

## 七、成交及合同签订

22、确定成交供应商

22.1采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。

22.2在成交供应商确定后2个工作日内，采购人或采购代理机构将在财政部门指定信息媒体上发布成交结果，成交公告的公告期限为1个工作日。

22.3采购人确定正被列为失信被执行人的供应商为成交人的，成交结果无效。

23、成交通知书

23.1在公告成交结果的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。成交供应商使用CA数字证书登录“苏采云”系统及时下载成交通知书。

23.2成交通知书发出后，采购人改变成交结果的或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。

24、签订和公告合同

24.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起15日内，按照磋商文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

24.2成交供应商拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

24.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

25、履约保证金

按照以下第（1）方式确定履约保证金收取方式。

（1）本项目不收取履约保证金。

（2）本项目收取履约保证金。

25.1履约保证金提交形式

履约保证金应在采购合同签订前提交，除银行电汇、网上银行、数字人民币外，供应商还可选用银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等多种形式向采购人缴纳。

25.2履约保证金提交金额

按采购合同总价的 / %提交。

支持和鼓励成交供应商使用江苏政府采购电子履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，成交供应商如使用江苏政府采购电子履约保函（保险）的，可按采购合同总价的 / % （履约保证金原提交金额的6折）提交。办理流程、偿付等内容见江苏政府采购网“保险保函”模块。

25.3履约保证金退还方式

以银行电汇、网上银行、数字人民币形式缴纳履约保证金的，退回至成交供应商存款账户或数字人民币账户；以保函、担保、保险等形式缴纳履约保证金的，在保函、担保、保险约定的保证期限届满之日起自行失效。

25.4履约保证金退还条件

具有验收合格相关证明材料。

25.5履约保证金退还时间

采购人收到成交供应商退付申请后5个工作日内退还。

25.6履约保证金不予退还情形

除不可抗力外，成交供应商不履行与采购人订立的采购合同的，履约保证金不予退还，给采购人造成的损失超过履约保证金数额的，还应对超过部分予以赔偿。

25.7逾期退还履约保证金违约责任

采购人逾期退还履约保证金的，除应退还履约保证金外，还应按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因成交供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

26、线上融资

成交供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情见江苏政府采购网“政采贷”专栏。

27、合同履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。

27.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

## 八、质疑与投诉

28、质疑

28.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，通过 CA 数字证书登录“苏采云”系统，从“项目质疑申请”模块向采购人提出质疑。质疑联系部门、联系电话、通讯地址详见采购公告。

28.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

28.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

28.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并盖单位公章。

28.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

29、投诉

质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。

# 第三章  评审方法与评审标准

一、资格审查

资格审查人员按照下列指标对各供应商的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评审。

| 资格审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 响应声明及承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 信用信息 | 符合磋商文件要求 |

二、符合性审查

磋商小组对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

| 符合性审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- |
| 磋商报价表 | 符合磋商文件要求 |
| 法人授权书 | 符合磋商文件要求 |
| 承诺函 | 符合磋商文件要求 |
| 其他 | 符合磋商文件要求 |

三、评审方法

采用综合评分法，按响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

综合评分保留至小数点后两位。

磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

四、评审标准

| 序号 | 评审因素 | 分数 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10.00分 | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10。注：符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与磋商，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 2 | 技术参数响应 | 30.00分 | 针对磋商文件“第四章 采购需求”中的“三、建设内容-（三）技术参数要求”所列内容进行评分，所投产品技术参数完全满足或优于采购文件技术参数要求的得30分。“▲”为重点参数要求，共10项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）不满足的扣1分；其余为一般参数要求，共40项，每有一项（一个句号的完整内容为一“项”）负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：供应商针对本项评标内容在响应文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《技术响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《技术响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。 |
| 3 | 软件著作权 | 2.00分 | 供应商具有数据采集、数据分析等相关功能的软件著作权的，每提供一项证书得1分，最高得2分。 注：1、提供相关证明材料电子件，否则不得分；2、供应商提供的软件著作权如名称不一致，具有类似功能即可。 |
| 4 | 企业业绩 | 9.00分 | 供应商自2023年1月1日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目业绩的，每有一个得3分，最高得9分。 注：提供中标（成交）通知书与合同（主要内容、标的、数量清晰可见）、验收报告或业主单位出具的评价文件，未提供或提供不全不得分。 |
| 5 | 相关 证书 | 3.00分 | 供应商具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，每有一项得1分，本项最高得3分。 注：响应文件中提供上述相关证书电子件和在国家市场监督管理总局全国认证认可信息公共服务平台查询认证有效的页面截图，未提供的不得分。 |
| 6 | 项目人员配备 | 16.00分 | 1.供应商拟派的项目负责人有信息系统项目管理师证书、系统分析师证书的，每提供一个证书得2分，最高得4分。 2.项目组其他人员（除项目负责人外）有系统架构设计师证书、系统规划与管理师证书、数字经济（人工智能）工程高级工程师及以上职称、软件设计师证书、系统集成项目管理工程师证书、信息安全工程师证书，每有一人提供证书得2分，最高得12分。 注：1.以上人员须提供相关证书电子件和2025年10月（含）以来任意一个月供应商为其缴纳的社会保险证明电子件，证明以社保主管部门出具的为准，否则不得分；2.项目组其他成员（除项目负责人外）同一人具有多个证书或不同人具有同一证书的，不重复计分。 |
| 7 | 项目实施方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-四、项目实施要求”提供项目实施方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；通过后期优化能满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 8 | 风险预防及控制方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-五、风险预防及控制措施”提供项目风险预防及控制方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；通过后期优化能满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 9 | 培训方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-六、培训要求”提供项目培训方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；通过后期优化能满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 10 | 运维服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-七、运维服务要求”提供运维服务方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；通过后期优化能满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 11 | 对接方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-八、对接要求”提供对接服务方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；通过后期优化能满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |
| 12 | 安全服务方案 | 5.00分 | 针对采购文件“第四章 采购需求-十、安全要求”提供安全服务方案。优于采购需求得5分；满足采购需求得3分；通过后期优化能满足采购需求的得1分；没有内容不得分。 |

# 第四章  采购需求

一、采购标的清单

| 采购包 | 序号 | 采购标的 | 对应中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1 | 宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目 | 软件和信息技术服务业 |

二、项目概况

1.项目背景和目标：现有宿豫区智慧水务相关平台已运行多年，为全区水务管理工作提供了基础信息化支撑。但随着水务业务的不断拓展（尤其是排水设施精细化管理需求提升）、数据量的持续增长以及新技术的快速发展，现有平台已难以满足新形势下的管理需求。基于此，本次宿豫区智慧水务管控平台技术服务项目核心目标为：全新搭建智慧水务管控平台，完成原平台及相关历史数据的完整对接迁移，同步保障2026-2027年度全周期运维服务。其中，全新搭建与数据对接工作将从架构构建、功能开发、数据治理、安全建设、部署实施等方面打造全新平台体系，实现平台架构迭代、功能模块完善（涵盖PC端、移动端APP、AI智能问答等核心模块）、数据资源整合、安全体系强化，进而提升平台对排水设施管理、管网运维、水质水量监测、溢流内涝防控、巡检养护等核心业务的支撑能力；全周期运维服务将涵盖故障处置、性能优化、安全防护、数据更新入库、技术支持等内容，通过专业运维确保平台7×24小时稳定运行，保障水务数据安全可靠、业务流程顺畅高效。

2.合同履行期限：合同签订后，3个月内完成全部平台建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月，试运行期间须完成数据迁移工作；试运行完成并经采购人初验确认后进入运维服务期，运维期24个月。

3.运行维护期：24个月。

4.实施地点：采购人的指定地点。

5.付款方式：

合同签订后，收到供应商发票10个工作日后支付合同价款20%作为预付款；平台建设完成上线及数据迁移完成后，试运行满3个月并经采购人初验合格后支付至合同总价款的80%；初验合格后进入运维期，运维期满12个月后支付至合同总价款的90%，运维期满24个月且验收合格后支付余款（无息）。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

3、付款前，成交供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交供应商合同履行义务。

三、建设内容

## （一）总体设计

本次项目总体设计需充分借鉴现有信息化成果，遵循“架构先进、功能实用、安全可靠、可扩展、易维护”的原则，全新构建“两大体系+五大层次”的总体架构，即安全保障体系、标准规范体系，以及展现层（含PC端、APP端）、应用层（含核心业务模块、AI智能问答模块）、数据服务层、应用支撑层、基础设施层（政务云部署）。同时需制定完善的原平台及历史数据对接迁移方案，确保数据完整迁移。供应商需结合项目实际需求，明确总体设计原则、技术路线和架构方案。

### 1、总体设计原则

（1）先进性与实用性结合：采用微服务、大数据、人工智能等先进技术，全新搭建平台架构与功能模块，充分贴合宿豫区排水设施管理、管网运维等实际需求，确保系统功能实用、操作便捷；兼顾原平台数据对接的兼容性需求。

（2）安全可靠性优先：严格按照网络安全等级保护三级要求设计，强化安全防护措施，完成等保测评及整改工作，尤其保障原平台及历史数据对接迁移过程中的数据安全，确保新平台稳定运行和全量数据安全可靠。

（3）兼容性与扩展性保障：兼容原平台的业务数据格式和历史业务流程，确保数据对接顺畅；新平台采用模块化、分布式架构设计，支持后续功能扩展和业务升级，适配新增监测设备接入需求。

（4）国产化适配要求：新平台软硬件需适配国产化服务器、操作系统、数据库及中间件，符合政务信息化国产化替代相关要求；数据对接迁移过程需在国产化环境下安全实施。

（5）标准化与规范化：遵循国家、省、市关于水务信息化、政务信息化的相关标准规范，确保新平台建设、数据管理、运维服务的标准化；制定统一的数据对接标准和排水设施数据标准，保障原平台数据及历史业务数据规范接入新平台。

### 2、总体技术路线

（1）微服务架构技术：采用微服务架构全新搭建平台，拆分出排水设施管理、管网运维、水质水量监测、溢流内涝防控、巡检养护、AI智能问答、系统管理等核心微服务模块，实现模块间独立部署、协同运行。

（2）大数据处理技术：采用大数据处理框架，实现对海量水务数据（含原平台历史数据、管网普查数据、检测数据等）的存储、计算和分析；建立数据仓库和数据集市，支撑智能化决策分析。

（3）GIS可视化技术：采用GIS技术构建排水管网信息化一张图，整合基础底图、排水设施、监测点位等空间数据，实现排水设施三维场景展示。

（4）水力模型技术：构建雨水系统水力模型，集成于平台内实现可视化，支撑排水设施雨天工况评估及不同重现期内涝积水风险评估。

（5）人工智能应用技术：引入自然语言处理、机器学习等人工智能技术，构建AI智能问答模块，实现业务咨询、数据查询、故障排查等智能化服务；基于历史数据训练优化故障排查模型。

（6）政务云部署技术：依托宿豫区政务云实现新平台应用的快速部署、弹性扩展和高效管理，提升资源利用率；部署政务云环境。

（7）国产化适配技术：基于国产服务器、操作系统（如麒麟、统信）、数据库及中间件进行新平台开发部署，确保系统在国产化环境下稳定运行；数据对接迁移过程需适配国产化环境要求。

（8）数据对接迁移技术：实现原平台及历史业务数据（管网基础数据、检测数据、设备监测数据等）的清洗、转换、校验和导入；建立数据对接校验机制，确保数据对接的完整性和准确性。

## （二）核心建设内容

### 1、全新平台搭建（PC端）

（1）系统首页：提供片区排水设施总体情况总览，包括污水厂进水主管水质监测情况和排水设施、拓扑问题、缺陷问题、感知设备分布情况；支持关键数据可视化展示，如监测设备在线率、拓扑问题统计、病害问题处置进度等。

（2）基础管网模块：

① 建立统一的排水设施数据标准，将现状及历史的排水设施普查等成果，按照标准进行处理和入库，实现排水设施数据的信息化管理。

② 形成基于GIS技术的排水管网信息化一张图，实现排水设施数据的可视化管理；支持基础信息、混接等信息的查询，支持三维排水设施场景展示。

③ 建立排水管网历史版本管理，支持查看各年度历史管网情况。

④ 提供基础地图工具：包括查询、追溯分析、区域查询、纵断面分析、最短路径分析、坐标定位、复合信息查询、CAD导出，街道地图/影像地图切换等工具。

（3）拓扑管理模块：

① 梳理排水系统连接关系，对管网流向脉络、管网混接情况等进行分析，系统自动识别并定位排水管网中存在大管接小管、逆坡、断头、混接点等拓扑问题，形成拓扑问题专题数据库。

② 拓扑问题空间落图：与管网一张图叠加，实现拓扑问题可视化管理。

③ 拓扑问题分析：提供拓扑问题统计、查询、筛选、下载、地图定位、详情查看等功能。

（4）健康评估模块：

① 以排水设施为入口，整合管道检测成果，包括检测报告、检测视频、缺陷截图、缺陷记录等信息，梳理并入库，形成病害问题专题数据库。

② 病害问题空间落图：与管网一张图叠加，实现病害问题可视化管理。

③ 病害问题分析：提供病害问题统计、查询、筛选、下载、地图定位、详情查看等功能；其中详情信息查询支持病害问题缺陷信息、缺陷截图、检测视频等信息。

（5）终端监测模块：

① 对项目现状安装的排水感知设备，包括液位计、污染源污水异常排放监测设备、内涝积水在线监测站、在线水质自动监测系统、地表水监测等设备，按照统一传输规范进行数据接入和设备管理。

② 对监测设备安装位置进行空间落图，实现感知设备的可视化管理。

③ 监测预警：支持对设备监测值及设备运行情况设定预警功能；对监测超限、离线、故障等设备进行突出显示。

④ 数据分析：提供基础信息查询、监测数据查询、数据导出、支持多设备监测数据关联分析功能等功能。

（6）动态巡检模块：

① 提供排水设施巡查、维修等排水设施运维管理功能，结合移动端APP的使用实现排水设施运维的闭环管理。

② 支持运维任务的发布和运维记录详情查看等功能。

（7）溢流内涝模块：

① 对历史溢流内涝数据进行梳理入库，形成溢流内涝历史数据库。

② 数据查询与分析：对历史溢流内涝记录进行空间可视化查询分析，包括积水区域空间落图，支持对内涝成因、面积、现场照片等信息的查询。

（8）模型计算模块：建立雨水系统水力模型，模型集成于系统平台内实现可视化；功能适用于排水设施雨天工况评估，实现对不同重现期下内涝积水风险评估。

（9）监测点位模块：

① 建立区域水质水量监测点位，通过列表和空间落图的形式进行展示，对水质超标点位进行突出展示。

② 绘制监测点位上游汇水区域，实现监测点位与地图联动，关联查询区域内的排水设施情况。

③ 支持通过点击查询、关联分析的方式查询水质监测情况。

（10）监测数据模块：建立水质监测数据台账，对监测数据进行电子化管理；支持通过批量导入的方式录入监测数据；支持通过日期、点位编号等方式查询数据和导出数据。

（11）点位管理模块：对监测点位信息进行台账管理，支持对监测点位基本信息、位置、监测因子、报警规则进行自定义配置。

### 2、全新平台搭建（APP端）

（1）巡查任务模块：提供移动端巡查任务作业模块，支持巡查任务查看、执行、进度上报等功能；支持巡查过程中问题拍照、记录上传。

（2）维修任务模块：提供移动端维修任务作业模块，支持维修工单查看、维修过程记录、维修结果反馈等功能，实现维修闭环管理。

（3）问题上报模块：提供移动端即时上报作业模块，支持一线人员随时上报发现的排水设施问题、监测设备故障等，附带位置、照片、描述等信息。

（4）终端监测模块：提供移动端感知监测数据查询功能，支持感知设备分布情况查询、监测数据实时查看等。

### 3、AI智能问答模块

AI问答交互模式，为平台用户提供7×24小时智能化服务，具体包含：

（1）基础交互：支持中文口语化/书面化问句解析、多轮上下文对话，精准识别水务业务咨询、数据查询、故障排查等用户意图。

（2）专业问答：内置宿豫区水务专项知识库（涵盖管网运维、水质监测等业务），支持模糊查询与精准查询，可联动平台实时数据生成可视化报表。

（3）故障指引：基于本地水务设施常见故障类型，推送分步排查方案，支持一键生成并同步故障工单。

（4）管理运维：支持知识库批量导入更新、问答日志统计分析、模型迭代优化，按角色分级管控数据查询权限。

### 4、巡查养护管理系统

通过后台管理端和手机端APP的联合可实现对养护工作的“数量+质量”的双复核监管，能够准确量化养护的工作量，提高养护的质量，并为后续养护计划的制定提供合理依据。

（1）支持按照周、月、季、年生成巡检计划；计划在得到批准后，可下达工单并提醒相关执行人员，安排维修与维护工作。

（2）系统支持按照巡检计划，派发管线巡检工单；规定执行日期、路线、巡查内容等；巡检过程中发现的问题可被记录下来并生成故障工作单。

（3）系统支持管网封堵作业审批、作业过程全记录。

（4）系统支持下井作业审批、作业全过程记录。

（5）系统支持各类台账导出。

（6）系统支持各类报表自定义导出。

### 5、数据对接迁移与新平台部署

（1）部署环境搭建：在政务云环境下搭建国产化部署环境，配置国产服务器、操作系统、数据库及中间件，确保环境稳定可靠；为数据对接迁移工作搭建安全的临时数据传输通道。

（2）数据迁移：

① 迁移范围：包括管网基础数据、管网检测数据（检测图片、视频、缺陷记录）、设备监测数据、系统基础数据（基础底图、模型计算、溢流内涝等数据）。

② 数据梳理：全面梳理需迁移数据的类型、格式、数据量、存储方式等信息，形成数据梳理报告，明确需对接迁移的数据范围和要求。

③ 数据清洗转换：按照新平台数据标准规范，对需迁移数据进行清洗、去重、补全、格式转换等处理，确保数据符合新平台接入要求。

④ 数据对接导入：通过工具或标准化接口，将处理后的数据分批次、分类型导入新平台；建立数据对接过程监控机制，实时跟踪对接进度和数据质量。

⑤ 数据校验验收：对接完成后，通过数据抽样检查、完整性核查、一致性比对等方式，对迁移数据进行全面校验；确保全量数据完整、准确对接至新平台，出具数据对接验收报告。

（3）系统调整及部署：

① 系统部署：包括地图应用模块（基础管网、拓扑管理、健康评估、动态巡检、溢流内涝、模型计算）、监测设备模块（终端监测）、水质水量监测模块（监测点位、监测数据）、系统管理模块（个人设置）等。

② 系统调整：包括监测设备数据推送调整、排水数据共享接口调整、APP调整迁移、CAD图纸导出功能调整等。

③ 系统测试：包括功能测试、压力测试、上线试运行及漏洞修复。

（4）等保测评与备案相关工作：

① 等保测评：对系统进行安全等级保护测评（三级）和风险评估，以及针对测评结果对系统进行整改（包括安全漏洞修复等）。

② 资源申请材料编制：包括建设方案、政务云资源申请表、等保备案定级（网安）、系统网络规划（含设计拓扑图、专线信息）、系统安全应急保障方案、系统数据字典、系统公共数据共享清单、数据需求清单、云资源需求清单、数据库只读账号、政务云应用系统上云调查问卷、堡垒机账号申请表等。

③ 联网备案：办理计算机信息网络国际联网备案；申请独立互联网域名并取得国家工信部的ICP备案；申请SSL安全证书。

（5）域名与标识配置：新平台域名后缀需符合政务网站规范，按照要求添加政府网站标识和平台入口。

### 6、运维服务保障（2026-2027年）

（1）日常运维服务：包括新平台系统及配套软硬件的日常监控、故障排查、性能优化、数据维护（含迁移后历史数据的维护）等服务；定期开展现场巡检和回访，及时发现并解决运行问题。

（2）安全运维服务：定期开展安全漏洞扫描、入侵检测、安全审计等工作；及时修复安全漏洞，更新安全防护策略；配合完成网络安全等级保护测评相关工作；重点保障迁移数据的安全存储和使用。

（3）技术支持服务：提供7×24小时技术咨询和故障响应服务，保障平台运行异常时快速响应和处置；为用户提供新平台操作技术培训和指导，同时解答数据对接迁移相关的疑问。

（4）应急保障服务：建立应急响应机制，针对系统故障、网络攻击、数据安全事件、突发事件等情况，制定应急预案并组织演练；确保突发事件发生时能够快速处置，最小化影响。

（5）优化升级服务：根据业务需求变化和政策调整，对新平台功能进行适当调整完善；配合完成国产化适配优化、数据对接迁移后续完善等工作。

（6）排水管网数据更新入库：提供排水管网普查数据录入服务，包括数据提取、数据处理、数据检查、数据入库、计算拓扑数据，管网数据版本建设。

（7）排水管网监测数据更新入库：提供排水管网检测数据录入服务，包括缺陷数据提取、数据处理、数据入库；缺陷视频、缺陷图片与检测记录挂接、检测数据版本建设。

（8）在线监测设备接入服务：提供在线监测设备接入服务，包括设备信息建库、数据接入、数据存储、数据展示等服务；在线监测设备类型包括污染源污水异常排放监测设备、内涝积水在线监测站、在线水质自动监测系统、在线液位计等。

服务清单

| 序号 | 服务类型 | 服务内容 | 功能要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧水务管控平台PC端 | 系统首页 | 提供片区排水设施总体情况总览、包括污水厂进水主管水质监测情况和排水设施、拓扑问题、缺陷问题、感知设备分布情况。 | 套 | 1 |
| 2 |  | 基础管网 | 1、建立统一的排水设施数据标准，将现状及历史的排水设施普查等成果，按照标准进行处理和入库，实现排水设施数据的信息化管理。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、形成基于GIS技术的排水管网信息化一张图，实现排水设施数据的可视化管理。支持基础信息、混接等信息的查询，支持三维排水设施场景展示。 |  |  |
|  |  |  | 3、建立排水管网历史版本管理，支持查看各年度历史管网情况。 |  |  |
|  |  |  | 4、提供基础地图工具：包括查询、追溯分析、区域查询、纵断面分析、最短路径分析、坐标定位、复合信息查询、CAD导出，街道地图/影像地图切换等工具。 |  |  |
| 3 |  | 拓扑管理 | 1、梳理排水系统连接关系、对管网流向脉络、管网混接情况等进行分析，系统自动识别并定位排水管网中存在大管接小管、逆坡、断头、混接点等拓扑问题，形成拓扑问题专题数据库。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、拓扑问题空间落图：与管网一张图叠加，实现拓扑问题可视化管理。 |  |  |
|  |  |  | 3、拓扑问题分析：提供拓扑问题统计、查询、筛选、下载、地图定位、详情查看等功能。 |  |  |
| 4 |  | 健康评估 | 1、以排水设施为入口，整合管道检测成果，包括检测报告、检测视频、缺陷截图、缺陷记录等信息，梳理并入库，形成病害问题专题数据库。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、病害问题空间落图：与管网一张图叠加，实现病害问题可视化管理。 |  |  |
|  |  |  | 3、病害问题分析：提供病害问题统计、查询、筛选、下载、地图定位、详情查看等功能；其中详情信息查询支持病害问题缺陷信息、缺陷截图、检测视频等信息。 |  |  |
| 5 |  | 终端监测 | 1、对项目现状安装的排水感知设备，包括液位计、污染源污水异常排放监测设备、内涝积水在线监测站、在线水质自动监测系统、地表水监测等设备，按照统一传输规范进行数据接入和设备管理。 | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、对监测设备安装位置进行空间落图，实现感知设备的可视化管理。 |  |  |
|  |  |  | 3、监测预警：支持对设备监测值及设备运行情况设定预警功能；对监测超限、离线、故障等设备进行突出显示。 |  |  |
|  |  |  | 4、数据分析：提供基础信息查询、监测数据查询、数据导出、支持多设备监测数据关联分析功能等功能。 |  |  |
| 6 |  | 动态巡检 | 1、提供排水设施巡查、维修等排水设施运维管理功能,结合移动端APP的使用实现排水设施运维的闭环管理； | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、支持运维任务的发布和运维记录详情查看等功能。 |  |  |
| 7 |  | 溢流内涝 | 1、对历史溢流内涝数据进行梳理入库，形成溢流内涝历史数据库； | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、数据查询与分析：对历史溢流内涝记录进行空间可视化查询分析，包括积水区域空间落图，支持对内涝成因、面积、现场照片等信息的查询。 |  |  |
| 8 |  | 模型计算 | 建立雨水系统水力模型，模型集成于系统平台内实现可视化；功能适用于排水设施雨天工况评估，实现对不同重现期下内涝积水风险评估。 | 套 | 1 |
| 9 |  | 临测点位 | 1、建立区域水质水量临测点位，通过列表和空间落图的形式进行展示，对水质超标点位进行突出展示； | 套 | 1 |
|  |  |  | 2、绘制临测点位上游汇水区域，实现临测点位与地图联动，关联查询区域内的排水设施情况； |  |  |
|  |  |  | 3、支持通过点击查询、关联分析的方式查询水质监测情况。 |  |  |
| 10 |  | 临测数据 | 建立水质临测数据台账，对临测数据进行电子化管理；支持通过批量导入的方式录入临测数据；支持通过日期、点位编号等方式查询数据和导出数据。 | 套 | 1 |
| 11 |  | 点位管理 | 对临测点位信息进行台账管理，支持对临测点位基本信息、位置、监测因子、报警规则进行自定义配置。 | 套 | 1 |
| 12 | 智慧水务管控平台APP | 巡查任务 | 提供移动端巡查任务作业模块。 | 套 | 1 |
| 13 |  | 维修任务 | 提供移动端维修任务作业模块。 | 套 | 1 |
| 14 |  | 问题上报 | 提供移动端即时上报作业模块。 | 套 | 1 |
| 15 |  | 终端监测 | 提供移动端感知监测数据查询功能，支持感知设备分布情况查询、监测数据查询等。 | 套 | 1 |
| 16 | 巡查养护 | 巡查养护管理系统 | 通过后台管理端和手机端APP的联合可实现对养护工作的“数量+质量”的双复核监管，能够准确量化养护的工作量，提高养护的质量，并为后续养护计划的制定提供合理依据。 (1)支持按照周，月，季，年生成巡检计划。计划在得到批准后，可下达工单并提醒相关执行人员，安排维修与维护工作； （2）系统支持按照巡检计划，派发管线巡检工单。规定执行日期、路线、巡查内容等。巡检过程中发现的问题可被记录下来并发生故障工作单； （3）系统支持管网封堵作业审批、作业过程全记录； （4）系统支持下井作业审批、作业全过程记录； （5）系统支持各类台账导出； （6）系统支持各类报表自定义导出； | 套 | 1 |
| 17 | 智慧水务AI智能问答模块 | AI智能问答模块 | AI问答交互模式，为平台用户提供7×24小时智能化服务，具体包含： 1.基础交互：支持中文口语化/书面化问句解析、多轮上下文对话，精准识别水务业务咨询、数据查询、故障排查等用户意图； 2.专业问答：内置宿豫区水务专项知识库（涵盖管网运维、水质监测、供水调度等业务），支持模糊查询与精准查询，可联动平台实时数据生成可视化报表； 3.故障指引：基于本地水务设施常见故障类型，推送分步排查方案，支持一键生成并同步故障工单； 4.管理运维：支持知识库批量导入更新、问答日志统计分析、模型迭代优化，按角色分级管控数据查询权限 | 套 | 1 |
| 18 | 系统部署政务云服务 | 等保测评 | 对系统进行安全等级保护测评（三级）和风险评估、以及针对测评结果对系统进行整改(包括安全漏洞修复等)。 | 项 | 1 |
| 19 |  | 资源申请 | 材料编制： 资源申请材料的编制包括：建设方案、宿豫区政务云资源申请表、等保备案定级（网安）、系统网络规划（含设计拓扑图、专线信息）、系统安全应急保障方案、系统数据字典、系统公共数据共享清单、数据需求清单、云资源需求清单、数据库只读账号、政务云应用系统上云调查问卷、堡垒机账号申请表等。 | 项 | 1 |
| 20 |  | 联网备案 | 1.办理计算机信息网络国际联网备案； 2.申请独立互联网域名并取得国家工信部的ICP备案； 3.申请SSL安全证书。 | 项 | 1 |
| 21 |  | 数据迁移 | 包括： 1.管网基础数据； 2.管网检测数据（检测图片、视频、缺陷记录）； 3.设备监测数据； 4.系统基础数据（基础底图、模型计算、溢流内涝等数据）。 | 项 | 1 |
| 22 |  | 系统调整及部署 | 一.系统部署： 1.地图应用模块：包括基础管网、拓扑管理、健康评估、动态巡检、溢流内涝、模型计算。 2.监测设备模块：终端监测。 3.水质水量监测模块：包括临测点位、临测数据。 4.系统管理模块：个人设置。 二.系统调整： 1.监测设备数据推送调整； 2.排水数据共享接口调整； 3.app调整迁移； 4.CAD图纸导出功能调整。 三.系统测试： 1.功能测试； 2.压力测试； 3.上线试运行及漏洞修复。 | 项 | 1 |
| 23 | 系统运维服务 | 系统运维服务 | 保障系统运维期间的系统正常运行，提供平台的日常运行监控。技术支持、故障处理、数据备份与恢复 | 年 | 2 |
| 24 |  | 排水管网数据更新入库 | 提供排水管网普查数据录入服务，包括数据提取、数据处理、数据检查、数据入库、计算拓扑数据，管网数据版本建设。 | 项 | 1 |
| 25 |  | 排水管网监测数据更新入库 | 提供排水管网检测数据录入服务，包括缺陷数据提取、数据处理。数据入库；缺陷视频，缺陷图片与检测记录挂接、检测数据版本建设。 | 项 | 1 |
| 26 |  | 在线监测设备接入服务 | 提供在线监测设备接入服务：包括设备信息建库、数据接入、数据存储、数据展示等服务；在线监测设备类型包括污染源污水异常排放监测设备、内涝积水在线监测站、在线水质自动监测系统、在线液位计、监控等。 | 年 | 2 |

备注：1、系统需部署在宿豫区政务云平台；

2、供应商须义务配合在采购人提供的资源环境中进行环境搭建和政务云的部署；

3、目前在线设备预估数量（包含但不限于）：液位计---74套、污染源监控---130套、内涝积水点监控---14套、在线水质自动监测系统---24套、地表水监测---6套、雨水闸门监控----24个。

## （三）技术参数要求

| 序号 | 功能模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统首页 | ▲支持片区排水设施总体情况总览，含污水厂进水主管水质监测情况、排水设施分布、拓扑问题统计、缺陷问题统计、感知设备分布。 |
|  |  | 关键数据可视化展示，支持数据钻取查询，页面响应速度＜1秒。 |
| 2 | 基础管网模块 | 支持排水设施数据标准化处理与入库，数据入库准确率≥99.5%。 |
|  |  | ▲具备GIS管网一张图可视化功能，支持三维排水设施场景展示。 |
|  |  | 支持管网历史版本管理，可查看近5年历史管网数据。 |
|  |  | 提供多种地图工具，CAD导出格式支持DWG、DXF，导出成功率≥99%，地图操作响应速度＜2秒。 |
| 3 | 拓扑管理模块 | ▲支持自动识别大管接小管、逆坡、断头、混接点等拓扑问题，识别准确率≥95%。 |
|  |  | 拓扑问题可与管网一张图叠加展示，支持拓扑问题统计、查询、筛选、下载，数据导出格式支持Excel、PDF，地图定位精度≤10米。 |
| 4 | 健康评估模块 | ▲支持管道检测成果（报告、视频、截图、记录）整合入库，数据完整性≥99%。 |
|  |  | 病害问题与管网一张图叠加展示，支持病害问题多条件筛选查询，详情查看可关联缺陷截图、检测视频，视频播放流畅无卡顿，支持病害问题处置进度跟踪。 |
| 5 | 终端监测模块 | ▲支持多种类型感知设备数据接入，接入协议兼容MQTT、Modbus、TCP/IP等，设备接入成功率≥99%。 |
|  |  | 设备位置空间落图准确率100%，支持监测值、设备运行状态预警设置，预警响应时间≤1分钟。 |
|  |  | 监测数据查询支持按时间、设备类型、监测因子筛选，数据导出成功率≥99%。 |
| 6 | 动态巡检模块 | 支持巡检、维修任务发布与跟踪，任务派发响应时间＜30秒，支持与移动端APP协同，实现任务闭环管理。 |
|  |  | 运维记录查询完整率≥99%，支持任务执行情况统计分析，生成月度、季度巡检报告。 |
| 7 | 溢流内涝模块 | 支持历史溢流内涝数据梳理入库，数据完整性≥99%。 |
|  |  | 积水区域空间落图准确率≥95%。 |
|  |  | 支持内涝成因、面积、现场照片等信息查询，可生成溢流内涝统计报表，支持数据导出与可视化展示。 |
| 8 | 模型计算模块 | 支持雨水系统水力模型可视化展示，可模拟不同重现期（如1年、3年、5年、10年）内涝积水风险，模拟结果准确率≥90%； |
|  |  | 支持模型参数调整与优化，计算结果可导出为图表格式。 |
| 9 | 临测点位模块 | ▲支持水质水量临测点位列表与空间落图双重展示，水质超标点位突出显示（红色标记）。 |
|  |  | 可绘制临测点位上游汇水区域，汇水区域计算准确率≥95%。 |
|  |  | 支持点击查询、关联分析水质临测数据，响应速度＜2秒。 |
| 10 | 临测数据模块 | 支持水质临测数据台账管理，数据录入支持批量导入，导入成功率≥99%。 |
|  |  | 支持按日期、点位编号等多条件查询，查询响应速度＜1秒。 |
|  |  | 数据导出格式支持Excel、CSV，导出成功率≥99%。 |
| 11 | 点位管理模块 | 支持临测点位基本信息、位置、临测因子、报警规则自定义配置，配置修改响应时间＜30秒。 |
|  |  | 支持点位信息批量导入与导出，数据一致性≥99.5%。 |
|  |  | 报警规则设置支持多级阈值，触发报警响应时间≤1分钟。 |
| 12 | APP端模块 | 支持巡查、维修任务查看与执行，任务同步响应时间＜30秒。 |
|  |  | ▲支持问题即时上报，上报信息含位置、照片、描述，照片上传清晰度≥1080P，支持感知设备数据查询，数据更新频率与PC端一致。 |
|  |  | APP运行流畅，无卡顿、闪退现象，兼容Android 8.0及以上、iOS 12.0及以上系统。 |
| 13 | AI智能问答模块 | 支持中文口语化/书面化问句解析，解析准确率≥90%。 |
|  |  | 支持多轮上下文对话，对话连贯性≥95%。 |
|  |  | 内置宿豫区水务专项知识库，知识覆盖率≥90%，支持模糊查询与精准查询，查询响应时间＜2秒。 |
|  |  | 可联动平台实时数据生成可视化报表，报表生成时间＜3秒。 |
|  |  | 支持故障排查方案推送，一键生成故障工单响应时间＜30秒。 |
| 14 | 巡查养护管理系统模块 | 支持按周、月、季、年生成巡检计划，计划生成与审批响应时间＜1分钟。 |
|  |  | 支持管线巡检工单派发，工单推送成功率≥99%。 |
|  |  | ▲支持管网封堵、下井作业审批与全过程记录，记录完整性≥99%。 |
|  |  | 支持各类台账、报表自定义导出，导出格式支持Excel、PDF，导出成功率≥99%。 |
| 15 | 数据迁移 | ▲支持管网基础数据、检测数据、设备监测数据等全量数据迁移，迁移数据完整性≥99.5%。 |
|  |  | 迁移完成后提供完整性、准确性校验报告，数据准确率≥99%。 |
| 16 | 系统部署与等保测评 | ▲完成政务云环境部署，系统部署成功率100%。 |
|  |  | 通过网络安全等级保护三级测评，测评整改完成率100%。 |
|  |  | 完成联网备案、域名申请及ICP备案、SSL安全证书申请，备案办理合规率100%，资源申请材料编制完整、规范，通过率100%。 |
| 17 | 运维服务 | 提供7×24小时日常运维服务，每月至少1次现场巡检，每季度1次全面安全巡检，巡检报告提交及时率100%，系统运行监控覆盖率100%。 |
|  |  | 故障响应时间≤30分钟，现场到达时间≤2小时，一般故障处置时间≤24小时，重大故障处置时间≤48小时。 |
|  |  | 排水管网数据、监测数据更新入库准确率≥99.5%。 |
|  |  | 在线监测设备接入服务响应时间≤3个工作日。 |

- 备注：技术参数要求中的1-14项，建设的模块的数量和功能不得低于原平台95%的完整度。

- 四、项目实施要求

## 1、项目管理要求

（1）供应商需提交详细可行的项目实施方案，包括项目新平台搭建方案、数据迁移方案、等保测评及备案方案、管理制度、项目实施计划、质量保障措施等。

（2）组建专业的项目实施组织机构，明确项目负责人、技术负责人及其他成员分工；在响应文件中提供项目组成员名单、基本情况（含资质证书、工作经验）等信息，其中需包含具备数据迁移、GIS开发、AI技术、等保测评相关经验的专业人员。

（3）实施过程中，定期向采购人提交项目进展报告（月度报告），及时汇报新平台搭建进度、数据迁移进展、等保测评进展、存在问题及解决措施。

（4）数据迁移过程中，需事先制定详细的迁移方案并征得采购人同意，确保原数据安全与业务稳定，迁移过程需全程留痕。

（5）积极配合采购人及其委托的第三方测评单位的管理，严格按照相关要求实施项目，及时落实整改要求；未按要求整改的，每次向采购人支付合同总金额的千分之五作为违约金。

## 2、质量保证要求

（1）提交项目质量计划，明确质量目标、质量标准；确定项目遵循的国家、行业及地方标准规范，若采用其他标准，需在质量计划中说明；重点明确数据迁移的质量标准和验收要求、等保测评整改质量要求。

（2）建立完善的质量管理制度，明确质量管理流程、质量问题发现与解决机制；针对新平台搭建、数据迁移、等保测评三个核心环节制定专项质量管控措施。

（3）明确质量管理方法和工具，确定关键质量控制节点（含新平台功能测试节点、数据迁移校验节点、等保测评整改节点），制定检查、控制措施；定期开展质量检查，及时整改质量问题。

- 五、风险防控及应急预案要求

## 1、风险管理与控制要求

（1）详细分析项目各阶段可能存在的技术风险（含新平台技术架构风险、数据迁移技术风险、AI模块开发风险、等保测评风险）、进度风险、质量风险、安全风险等，制定针对性的风险管理策略和应对措施；重点评估数据丢失、迁移失败、等保测评不通过等风险，制定应急预案。

（2）项目完成后，按采购人要求整理并提交需求分析、新平台设计开发文档、数据迁移方案及校验报告、等保测评报告、测试报告、试运行报告、验收等各阶段工作文档，确保文档完整、规范、准确。

## 2、应急预案

（1）要求供应商设计一套全面、高效的应急响应机制，涵盖硬件故障、软件错误、网络攻击、数据泄露、数据迁移异常、等保测评问题等各类潜在威胁；明确应急处置思路、功能设计、内容流程，以及责任分工、沟通渠道和恢复流程；针对数据迁移失败、数据丢失、系统重大故障等情况制定专项应急恢复方案。

- （2）为验证应急响应机制的有效性，供应商须按采购人要求定期（至少每年一次）组织应急演练，覆盖多种情景下的应急响应，确保所有相关人员熟悉各自的职责与操作流程。每次演练后需进行总结分析，根据演练结果不断优化应急方案，从而保障信息系统在面对突发状况时能够快速恢复至正常运行状态。

六、培训要求

1、培训内容：成交供应商应在平台使用方面为采购人的技术人员开设培训课程，使其能够掌握系统的运行、检查、维护工作。

2、培训时间：提供不少于3次培训服务，不少于2小时/次。

3、培训地点：由采购人指定。

4、培训方法及目标：成交供应商要详细制定详细的培训计划。要求根据用户的实际工作通过分角色、分流程、分系统进行全面培训，使各岗位相关人员（管理员、技术人员、使用人员等）全面熟练把握与自己工作相关的软件应用，确保日常工作的顺利完成。

5、成交供应商应向接受培训人员提供技术资料、图纸、参考文献材料等。

6、成交供应商负责培训的一切费用。

七、运维服务要求

1、运维期为自试运行通过之日起24个月，供应商需提供包括故障排除、安全漏洞修复、数据及数据库更新、性能调优、技术咨询、其他维护服务。提供定期现场巡检和回访，系统日常管理的交流，进行定期的预防性维护服务。

2、应急预案：成交供应商做好应急预案，制定配套应急措施，做到线上线下及时响应，在维护期发生导致系统无法正常运行、影响业务正常开展的故障时，接到甲方反馈后，在10分钟内响应，在2小时内快速解决问题，若无法通过远程或网络解决问题，工程师最短在48小时内到达现场开始问题的排查。供应商应对系统运行中的突发故障，建立24小时服务器性能监测体系，借助网络管理工具对网络设备及关键链路进行24小时实时监测，一旦发现异常情况，立即启动故障评估流程，精准定位出现故障的局部模块或功能，并判断其对整体业务的影响程度，同时记录故障发生的时间、环境信息及初步的故障表现特征，为后续的应急处理提供详细的数据支持，确保相关人员能够在第一时间收到通知并采取相应行动，为后续的应急处置争取宝贵的时间窗口。

3、若有政策性要求导致系统模块、功能等产生变更，需要对系统进行开发、升级、改造时，成交供应商应配合响应。运维期内，成交供应商接到用户报修请求后,应即时做出响应，如通过远程方式无法解决的问题,应派售后服务人员48小时内赶到现场。

4、运维服务期内，成交供应商负责所有软件的维护，所有的上门服务产生的费用均不再另行收取；运维服务期内，成交供应商负责对本项目涉及的软件提供升级、维护排障服务，保证系统正常运行并负责系统安全问题处理；成交供应商应配合采购单位后期系统升级改造。

5.如成交供应商服务期内不能按时效响应，每出现1次响应不及时的情况，采购人有权给予成交供应商2000元/次的处罚；当月出现3次或3次以上响应不及时的情况，相应处罚翻倍；因此，响应不及时导致采购人产生额外费用的，由成交供应商承担。

★八、对接要求

提供满足以下对接要求的承诺函（格式见第六部分“十、承诺函”），不接受负偏离，否则按无效标处理。

1、与原平台及历史数据对接：实现原平台全量业务数据及相关历史数据（管网基础数据、检测数据、设备监测数据、溢流内涝数据等）的梳理、清洗、转换和对接导入；建立数据对接校验机制，确保对接数据完整、准确、无遗漏；对接过程需采用加密传输方式，保障数据安全。

2、与政务系统对接：依托政务云部署环境，实现新平台与政务云内宿豫区政务服务平台、大数据管理平台的数据共享交换与互联互通；同步梳理原平台与上述政务系统的历史对接数据，在政务云全环境内完成数据规范整合与迁移衔接，确保跨系统数据衔接一致、安全可控。

3、与监测设备对接：对接取水口、水文站点、水质监测站点、管网监测设备等终端设备，实现监测数据的实时采集与传输；支持多种通信协议；确保原设备接入的历史监测数据通过数据迁移同步至新平台，新老平台平稳过渡。

4、新老平台过渡期间须确保用户使用的连续性。

九、项目组人员要求

本项目组建不少于6人的项目团队，其中包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经成交，项目负责人和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换；

项目负责人1名：具备信息化项目管理经验，牵头负责项目整体规划、进度管控、质量保障及各方协调工作；熟悉新平台搭建、数据迁移、等保测评类项目的管理流程；定期向采购人汇报项目进展，确保项目顺利推进。

技术负责人1名：负责软件系统开发策略，确保项目满足既定的时间表和质量标准，制定软件开发框架，管理和协调开发团队，细化软件开发流程，负责软件质量保证和测试工作，确保软件开发高效正常开展。

项目组其他成员：不少于4人，需全程参与项目现场沟通、需求对接及开发实施工作，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力，现场进行软件安装调试工作。

十、安全要求

1、成交供应商有责任维护采购人提供的数据资料所有权和保密性，不得向第三方提供采购人的数据资料，不得将采购人提供的数据资料用于本合同以外的用途。除为进行合作事项所必需以外，不得复制或部分复制披露方提供的保密信息，或以其他方式制作副本、备份等。

2、建立一整套完备的安全性策略体系，通过设计统一的人员和权限管理功能，建立数据备份措施与制度，实行“运行日志制度”等，确保数据安全性、准确性与可靠性。提供涉密数据管理和网络安全等方面的建设方案，需包括数据脱敏脱密、网络安全、传输安全、数据库管理等方面的措施。

3、信息系统的设计、部署、实施等活动须满足《计算机网络安全管理办法》《计算机信息系统安全保护条例》等相关法律法规的要求并承担相应网络安全责任。如因软件设计缺陷、部署或运维规范问题导致甲方遭受黑客攻击、数据泄露、数据丢失、业务系统中断等网络安全事件，供应商需对此类事件负责并承担由此造成的经济损失，承担的赔付金额不低于损失金额。

4、当采购人或第三方机构通过漏扫、渗透或其他核验方式发现系统在架构、配置、功能、环境等方面存在安全漏洞时，应在24小时之内配合完成修复工作。

5、本项目所采购的软件、服务须满足国产化要求。提供服务所用软件需进行国产化适配测试，确保产品在国产化环境下能够正常运行，这包括兼容性、稳定性、性能、安全性等测试。对于采购人提出的国产化适配等工作要求，成交人需配合完成，并不得另行收费。

十一、验收要求

1、系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月后，成交供应商可提出初验申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的初验申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织验收，并出具初验确认报告。运维期满24个月且经验收合格后，出具最终验收报告。

2、验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，并满足采购人实际需求，当标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

3、成交供应商提供项目初步验收相关材料，包括不限于合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范；提供本项目研发的源代码。

十二、知识产权及其他要求

1、本项目中系统开发的归属权及数据归属于采购人，成交供应商交付采购人时应当递交开发基础代码、相关手册等基础性资料。

2、成交供应商应保证采购人在使用该系统或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权或工业设备等知识产权的指控，如果第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。成交人所开发的系统产权、数据产权归属于采购人。

3、若采购人在项目建设和运维期间内信息系统发生变化，导致数据重新同步，则由成交供应商重新发起。

4、新建系统按照规定应直接部署在宿豫区政务云，并确保如期正式上线运行。期间可能发生的费用包含网站认证、国产数据库、操作系统、中间件授权费用均由成交单位负责。

5、项目服务期内，成交供应商如有系统版本更新升级，主动提供升级更新服务，不得存在故意停更版本情况，一旦被采购人知晓，扣除违约金1000元/次。

6、系统涉及与采购人现有系统产生的对接费用、可能产生的接口修改服务产生的费用等均包含在项目投标报价总金额内。

7、本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：服务本身价格、劳务、管理、检测、利润、税金及设备交付使用过程中涉及到的其他一切费用，成交供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

本项目采购需求中★项为实质性条款要求，不接受负偏离，否则按无效标处理。

第五章  合同文本

政府采购合同（服务）（合同编号）

项目名称：宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目

项目编号：

甲方（全称）：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局

乙方（全称）：

甲方（全称）：宿迁市宿豫区住房和城乡建设局（采购人）

乙方（全称）：                        （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目采购文件（征集文件）、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

## 一、合同内容

（一）标的名称：宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目

（二）标的质量：合格

（三）标的数量（规模）：详见合同清单

（四）履行时间（期限）：合同签订后，3个月内完成全部平台建设并上线；系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月，试运行期间须完成数据迁移工作；试运行完成并经采购人初验确认后进入运维服务期，运维期24个月。

（五）履行地点：采购人指定地点

（六）人员要求

1、本项目组建不少于6人的项目团队，其中包含：项目负责人、技术负责人和项目组其他成员。供应商一经成交，项目负责人和技术负责人不得随意更换，如有特殊原因需更换，须提前10天通知，经采购人同意后，方可更换；

（1）项目负责人1名：具备信息化项目管理经验，牵头负责项目整体规划、进度管控、质量保障及各方协调工作；熟悉新平台搭建、数据迁移、等保测评类项目的管理流程；定期向采购人汇报项目进展，确保项目顺利推进。

（2）技术负责人1名：负责软件系统开发策略，确保项目满足既定的时间表和质量标准，制定软件开发框架，管理和协调开发团队，细化软件开发流程，负责软件质量保证和测试工作，确保软件开发高效正常开展。

（3）项目组其他成员：不少于4人，需全程参与项目现场沟通、需求对接及开发实施工作，掌握各专项技术领域的相关基础知识，具备应用开发等相应能力，现场进行软件安装调试工作。

2、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和制度，履行合同规定的义务和职责；遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

## 二、合同金额

（一）本合同金额为（大写）：___________________（_______________元）人民币。

（二）合同清单

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

## 三、技术资料

3.1乙方应按磋商文件规定的时间向甲方提供与合同标的有关的技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同标的或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

4.2本项目合同标的中系统开发的归属权及数据归属于甲方，乙方交付甲方时应当递交开发基础代码、相关手册等基础性资料。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的合同标的的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

本项目不收取履约保证金

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同。

## 八、合同款项支付

合同签订后，收到供应商发票10个工作日后支付合同价款20%作为预付款；平台建设完成上线及数据迁移完成后，试运行满3个月并经采购人初验合格后支付至合同总价款的80%；初验合格后进入运维期，运维期满12个月后支付至合同总价款的90%，运维期满24个月且验收合格后支付余款（无息）。

注：1、在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用预付款规定。

2、支付方式可以通过转账或数字人民币等方式。

3、付款前，成交供应商应向采购人提供符合要求的发票，否则，采购人有权拒绝付款，同时不免除成交供应商合同履行义务。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## 十、违约责任

10.1甲方无正当理由拒绝接受乙方提供的合同标的的，甲方向乙方偿付拒绝接受合同价款总值1‰的违约金。

10.2甲方无故逾期验收和办理合同款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额1‰每日向乙方支付违约金。

10.3乙方逾期交付合同标的的，乙方应按逾期交付合同总额每日千分之一向甲方支付违约金，由甲方从待付合同款项中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交付合同标的的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交付合同标的或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同价款总额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

10.4乙方交付合同标的的标准不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒绝接受合同标的，并可单方面解除合同。

10.5在合同期内，如乙方运维服务不能按时效响应，或响应后不能及时解决问题，甲方给予 2000 元/次处罚，同时有权追究乙方造成的全部损失责任，出现三次以上的，甲方有权解除合同。如存在乙方人员不服从甲方管理的，甲方可给乙方予 2000 元/次处罚。

10.6一方如未按本合同要求履行保密义务，另一方有权终止合同并要求违约方向守约方支付合同总金额5%的违约金，并赔偿守约方因此遭受的损失。

10.7乙方拟派项目组人员离开项目现场需经甲方同意，若无正当理由且未经甲方同意不在项目现场的，乙方按每天2000元向甲方支付违约金。

10.8乙方应当保证其对本项目中的系统有合法知识产权，并保证甲方不因正常使用该系统而受到第三方追责，否则相应法律责任、甲方受到的损失，以及参与相应法律行动而发生的诉讼费用、律师费用等必要费用，由乙方承担。

10.9 若乙方未能完全履行本合同项下的项目需求、技术标准、功能要求或交付成果不符合约定，包括但不限于：

（1）交付的功能模块缺失或存在重大缺陷，无法通过验收；

（2）项目进度严重滞后，超出合同约定的最终交付期限；

（3）交付的系统或升级成果存在安全问题或稳定性问题，影响平台正常运行；

（4）未能提供符合合同约定的运维服务标准；

（5）其他违反本合同核心义务的情形。

每发生一项或一种情形，经甲方书面通知后，乙方应在合理期限内（具体期限可由双方在通知中约定，一般为10-15个工作日）采取有效补救措施。若逾期未完成补救或补救后仍不符合约定，甲方有权根据违约事项的严重程度，要求乙方支付违约金。

违约金计算标准如下：

（1）交付成果不符：对于未达到约定标准的功能模块或交付物，乙方应按该部分对应合同价款的10%-20% 向甲方支付违约金。具体比例由双方根据缺陷严重程度协商确定，或由甲方委托的第三方检测报告作为依据。

（2）运维服务不达标：在运维期内，乙方服务未达到合同约定的服务标准，应按10.5条款则支付违约金。

10.10本合同约定的违约金，甲方有权从未支付的合同款项中直接抵扣。若合同款项不足抵扣，乙方应在甲方通知后10日内向甲方支付差额部分。

10.11乙方支付违约金或赔偿金后，并不免除其继续履行合同、采取补救措施的责任。若乙方的违约行为给甲方造成损失（包括间接损失）超过违约金额额的，乙方应对超出部分予以赔偿。

## 十一、项目验收

11.1系统上线后，进入系统试运行期，试运行3个月后，成交供应商可提出初验申请，若试运行期间出现问题，成交供应商须在5个工作日内进行调整完毕。采购人在收到成交供应商的初验申请后根据技术要求和合同约定，5个工作日内组织验收，并出具初验确认报告。运维期满24个月且经验收合格后，出具最终验收报告。

11.2验收小组组建和验收程序符合《江苏省政府采购履约验收管理办法》（苏财规〔2024〕7号）规定，并满足采购人实际需求，当标准、规范等不一致的，以要求高的为准。

11.3乙方提供项目初步验收相关材料，包括不限于合同；用户需求说明书；概要设计说明书；数据及数据库设计要求说明书；详细设计说明书；用户手册；组织系统培训会；系统接口规范；提供本项目研发的源代码。

## 十二、供应商合法权益补偿机制

供应商合法权益补偿救济机制。在履约过程因政策变化、规划调整而无法履行合同约定，造成企业合法权益受损的，采购人依据实际情况对供应商进行补偿救济。

## 十三、不可抗力事件处理

13.1在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

13.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

13.3不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十四、解决争议的方法

14.1双方在签订、履行合同中所发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成，由甲方住所地人民法院管辖。

## 十五、合同生效及其它

15.1合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

15.2本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条文执行。

15.3本合同正本一式四份，具有同等法律效力。

甲方：                                    乙方：

法定代表人或                              法定代表人或

授权代表（签字）：                        授权代表（签字）：

联系人：                                  联系人：

约定送达地址：                            约定送达地址：

电话：                                    电话：

# 第六章  响应文件格式

响  应  文  件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

供应商名称 ：（盖CA电子公章）

日      期 ：

响应文件目录

一、磋商申请及声明函

二、法人授权书

三、磋商报价表

四、分项报价表

五、中小企业声明函

六、技术响应偏离表（技术参数响应）

七、项目组人员

八、企业业绩

九、企业证书

十、承诺函

十一、磋商所需其他材料

## 一、磋商声明及承诺函

磋商声明及承诺函

宿迁市宿豫区住房和城乡建设局：

根据JSZC-321311-JZCG-C2026-0001的宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目竞争性磋商文件，我方在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺进行公开。

供应商名称： （盖CA电子公章）

日期：    年    月   日

## 二、法人授权书

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-321311-JZCG-C2026-0001号宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

授权单位名称：（盖CA电子公章）

单位地址：

日期：

## 三、磋商报价表

本次为首次报价

货币单位：人民币元

项目编号：

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详见响应文件 | 元 |
| 磋商总价（大写） | 金额大写 |  |

供应商（CA电子签章）：

供应商名称

日期：   年   月   日

## 四、分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分项服务名称 | 分项单位 | 数量 | 分项 单价 | 分项 总价 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |

备注：磋商报价采用总承包方式，供应商的“总报价”应包括采购人需求的服务（包含与服务相关的产品）价格、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

## 五、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小微企业声明函（服务类项目）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加宿迁市宿豫区住房和城乡建设局的宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

2.（标的名称），属于（供应商填写磋商文件中明确的所属行业）行业；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，供应商自行勾选承接企业的企业规模类型。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加宿迁市宿豫区住房和城乡建设局的宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：              （盖CA电子公章）

日期：  年  月  日

备注：1.非残疾人福利性单位不需提供此函。

## 六、技术响应偏离表（技术参数响应）

| 磋商文件内容 | 响应文件内容 | 偏离情况（正偏离、负偏离、无偏离） | 偏离内容及说明 |
| --- | --- | --- | --- |

单位名称：             （盖CA电子公章）

备注：1.对采购需求的其他非实质性要求，投标人按所投服务情况在此表中详细列出偏离情况(包括正偏离、负偏离、无偏离)并说明理由，未列明的均视为未响应采购文件要求。2.供应商所投服务如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

## 七、项目组人员

| 姓名 | 职务 | 学历 | 身份证号 | 相关证书 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目负责人 |  |  |  |  |
|  | 技术负责人 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | 项目组人员 |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |

注：1、涉及评分标准的项目组人员在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表（身份证号信息除外）将随中标结果进行公开。

2、如供应商成交，项目组人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按采购文件要求附相关人员证书。

## 八、企业业绩

供应商自2023年1月1日以来承担

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 采购单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业业绩”在本表中填报，相关证明材料附后。中标后，本表将随中标结果进行公开。

## 九、企业证书

| 序号 | 证书名称 | 颁发机构 | 颁发时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：涉及评分标准的“企业证书”在本表中填报，相关证明材料附后。成交后，本表将随成交结果进行公开。

## 十、承诺函

承诺函

宿迁市宿豫区住房和城乡建设局：

根据JSZC-321311-JZCG-C2026-0001号宿豫区智慧水务平台运维（2026-2027年）-平台升级迁改项目磋商文件相关要求，承诺如下：完全响应本项目采购需求“八、对接要求”，如我单位中标，将按照响应内容进行履约。如我单位响应文件的响应方案优于采购需求，将按响应文件履约。

单位名称（公章）：

## 十一、磋商所需其他材料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。