龙恒新能源220千伏电力线路迁改工程工程量清单编制说明

一、编制依据

1、建设单位提供的设计图纸等。

2、《输电线路工程工程量清单计价规范》（国网2023）。

3、《电力建设工程预算定额》(2018年版)、《电网拆除工程预算定额》(2020年版)、价格水平调整文件参照电力工程造价与定额管理总站文件定额(2025)1号文以及国家电网公司颁布的其他清单规范、定额等文件。

4、其他相关法律、法规和办法。

二、编制说明

1、所有拆除的钢管杆及附件等需要保护性拆除并重新安装，保证拆除的钢管塔及附件完好，如有损坏，由投标人自行承担，投标人综合考虑报价；

2、所有钢管杆的爬梯都按新建的量考虑在内，最终利旧部分是否需要全部重新更换根据实际情况来考虑，最终的结算工程量按实际发生的结果计算；

3、根据建设单位意见，暂列金额按分部分项工程费用的10%计入；

4、本项目采用全费用单价，包含施工、材料、设备、措施项目费、规费、税金等所有费用。