政府采购

招  标  文  件

	分包名称：
	宿迁学院实验监控采购安装项目

	分包编号：
	JYZX-ZB-JS-2022-00336


	采购人：
	宿迁学院

	采购代理机构：
	建银工程咨询有限责任公司

	日  期：
	2022年10月8日


目 录

3

第一部分  投标邀请函

6

第二部分  投标人须知

6

投标人须知前附表：

7

一、总 则

8

二、招标文件

9

三、投标文件的编制

11

四、投标文件的提交

11

五、无效标、废标、串通投标认定条款

13

六、开标、资格审查、评标程序

17

七、中标及合同签订

18

八、验收及付款

18

九、质疑与投诉

20

第三部分  资格审查及评标办法

23

第四部分  采购需求

29

第五部分  合同格式及条款

37

第六部分  投标文件格式

38

封面

39

目录

40

一、投标人基本情况

41

二、投标人资质

42

三、信用报告

42

四、投标声明及承诺函

44

五、法定代表人授权委托书

45

六、开标一览表

46

七、明细报价表

47

八、中小企业或残疾人福利性单位声明函

50

九、响应偏离表

51

十、所投产品技术资料或样本等

52

十一、主要部件、辅材明细表

53

十二、项目实施方案

54

十三、质量保证及售后服务方案

55

十四、项目组人员

57

十五、投标人承担类似项目业绩一览表

58

十六、投标所需其他材料



第一部分  投标邀请函

项目概况
宿迁学院实验监控采购安装项目的潜在投标人应在建银工程咨询有限责任公司获取获取招标文件，并于2022年10月31日 14:30（北京时间）前递交投标文件。
一、项目基本情况

（一）项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00336
（二）项目名称：宿迁学院实验监控采购安装项目
（三）预算金额：47.5万元
（四）最高限价（如有）：47.5万元
（五）采购需求：宿迁学院实验监控采购安装项目详见采购需求，本项目核心产品：监控设备
（六）合同履行期限：30日历天
（七）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为制造业。
落实的政府采购政策：

 □ 本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。
 ☑ 投标人提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“投标人须知”-“评标程序“条款），用扣除后的价格参加评审。
（八）本项目 □ 是 ( 否接受联合体投标。

二、申请人的资格要求
（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“投标人信用信息”查询结果为准）。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。
三、评标办法

本项目采用 □ 最低评标价法； ☑ 综合评分法。具体细则详见招标文件“资格审查及评标办法”内容。

四、获取招标文件

（一）采购文件提供时间：2022年10月9日 09:00至2022年10月13日 17:30。
（二）地点：宿迁市洪泽湖路89号大润发东侧建设银行二楼

（三）方式：现场获取或微信电话报名。

携带企业法人营业执照、法定代表人身份证明（或法人授权委托书）原件、法定代表人或法人授权委托人身份证原件，否则不接受报名。
本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取采购文件。供应商未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

（四）售价：0元。

 五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2022年10月31日14:30 
（二）投标文件接收地点：宿迁市洪泽湖路89号大润发东侧建设银行二楼，逾递交的，招标人不予受理。

（三）本项目采用：☑ 现场开标。
六、采购公告（采购文件公告）期限
本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁市政府采购网。

七、其他补充事宜

（一）投标人信用信息
1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。
2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。
3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。
4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。
（二）财政部门监督电话：0527-84363063
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息

名称：宿迁学院
地址：宿迁市宿城区黄河路 399 号
联系方式：孙军慈   15651520668
2.采购代理机构信息

名称：建银工程咨询有限责任公司
地址：宿迁市洪泽湖路89号大润发东侧建设银行二楼
联系方式：沈鹏程0527-84357101   15250968568
3.项目联系方式

项目联系人：沈鹏程（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）
电话：0527-84357101   15250968568 

第二部分  投标人须知

投标人须知前附表：

	序号
	内容
	说明及要求

	1
	特别说明
	（1）项目名称：宿迁学院实验监控采购安装项目

（2）项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00336 
（3）资金来源: 自筹(银企合作资金)

	2
	项目类别
	本项目为 ☑ 货物 □ 服务 □ 工程 采购。

	3
	投标保证金
	本项目不收取投标保证金。

	4
	投标有效期
	60日（从提交投标文件截止之日起算）

	5
	投标文件份数
	纸质投标文件共3份，其中正本1份，副本2份

除特别说明外，全套投标文件的书面部分均使用A4规格纸张无线胶装方式装订，不得采用活页夹等可随时拆换的方式装订；

3、投标人应将投标文件书面部分的正本、副本分别密封，并在每个密封袋上清楚地标明“正本”、副本；

4、所有投标文件的密封袋的封口处均应加盖投标人单位公章；

5、投标人应按每个标段分别编制、装订、标记、密封、提交投标文件；

6、投标人应在每个封套的封面上标明：

投标人名称：                   
          （项目名称）     标段投标文件

在      年     月    日    时   分前不得开启

	6
	评标办法
	 □ 最低评标价法； ☑ 综合评分法

具体评标办法详见招标文件第三部分。

评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐1-3名中标候选人。

	7
	分包要求
	 □ 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：
 ☑ 不允许分包。

	8
	代理费用收取方式及标准
	参照计价格【2002】1980号文*50%计取代理费，评委费按实际发生额计取

	9
	投标时携带资料
	投标人在规定的时间和地点准时参加竞标，并在投标文件接收截止时间前提供以下资料：（1）投标文件；（2）法人代表证明和法人身份证原件（或法定代表人授权委托书原件和授权委托人身份证原件）

	10
	其他
	本招标文件设置“□”的,以□内打√项内容为准。  

1.履约保证金：本项目不收取履约保证金。

2.本项目无需缴纳投标保证金。

3.现场踏勘：采购单位不集中组织踏勘现场，投标人

应自行查勘项目现场。


一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，中标后不允许转包。

2.2合格的投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、相同品牌产品投标
5.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

5.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分且报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
5.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

6、招标文件构成

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知； 

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

7、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。
8、招标文件的修改

8.1采购人或者采购代理机构可以以更正公告或补充文件的形式，对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间前15日前发出；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

8.2招标文件的修改将以电话及邮件或相关网站澄清的方式通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。 

8.3投标人应及时从宿迁市政府采购网获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时获取澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。 

8.4采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。 

三、投标文件的编制

9、投标文件的编制要求

9.1投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标只接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

9.2投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。
9.3投标文件须加盖签章之处，应按要求加盖投标人签章。其他需要盖章但未明确要求的，投标人可直接加盖签章。 

10、投标文件构成

10.1投标声明及承诺函。

10.2法人代表证明或法定代表人授权委托书；
10.3报价文件
10.3.1开标一览表；

10.3.2明细报价表。

10.4技术文件

10.4.1项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等（格式自拟）；
10.4.2货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；
10.4.3货物主要部件、辅材明细表；
10.4.4投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；
10.4.5质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）（格式自拟）；
10.4.6技术响应偏离表。
10.5商务文件
10.5.1投标人承担的类似项目业绩一览表，提供业绩中标通知书、合同及验收资料；
10.5.2其他商务文件。
10.6投标人认为有必要提供的其它材料。

注：（1）投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但投标文件中未包含相关资料的，评标委员会可以视同其未提供。
11、投标文件的加密
/
12、投标报价

12.1报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

12.2本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。
12.3报价注意事项：

12.3.1价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

12.3.2投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

13、投标保证金

本项目不收取投标保证金。
14、投标有效期

14.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。 

14.2在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。   
四、投标文件的提交

15、投标文件的提交
15.1投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将投标文件递交至开标现场，未及时递交的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。 

15.2除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

15.3投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成递交的为准。

15.4采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

16、投标文件被拒绝接收的情形

16.1在招标文件规定的投标截止时间后递交的投标文件。

16.2授权委托人或法人未携带身份证原件的。
五、无效标、废标、串通投标认定条款

17、无效投标条款


17.1投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

17.2投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；


17.3未按招标文件要求提供投标文件；


17.4报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；


17.5投标文件出现重大偏离，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；


17.6投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；


17.7投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；


17.8其它评标委员会认为有必要取消的投标；


17.9法律、法规规定的其它情况。

18、废标条款

18.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
18.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

18.3投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

18.4因重大变故，采购任务取消的。

19、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第87号第四十三条条款进行处理。
20、取消中标候选人资格条款

20.1提供虚假材料谋取中标的；

20.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

20.3与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

20.4向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

20.5未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

20.6法律、法规规定的其它情况。

21、串通投标的情形
有下列情形之一的，属于恶意串通投标：

21.1供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

21.2评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

21.3供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

21.4供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

21.5属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

21.6供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

21.7供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

21.8供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

21.9不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

21.10不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

21.11不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

21.12不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

21.13不同投标人的投标文件相互混装；

21.14不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
六、开标、资格审查、评标程序

22、开标会议

22.1代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

22.2开标会议由代理机构项目负责人主持。

22.3.1采用现场开标的项目，投标人应携带投标文件和招标文件要求的材料到开标地点进行竞标。

22.3.2采用不见面开标的项目，投标人应登录宿迁市公共资源交易电子服务平台（ http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用CA证书解密，未成功解密的视为其放弃投标，其投标文件将被退回。　　　　　　

22.4开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。
采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23、开标流程
23.1现场开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

23.1.1宣读开标会议纪律；

23.1.2公布投标单位名单；

23.1.3唱标；

23.1.4开标会议结束。

23.2不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

23.2.1公布开标会议纪律；

23.2.2公布投标单位名单；

23.2.3招标人、投标人对电子投标文件解密；

23.2.4导入电子投标文件；

23.2.5网上公布投标报价；

23.2.6开标会议结束。

24、资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。
25、评标委员会
采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

26、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

27、评标程序

27.1符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。
评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

27.2澄清有关问题。

27.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。
27.2.2投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

27.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.4比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

27.4.1投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，对小微企业报价给予10%（工程项目为5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。
本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业         
（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的复印件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“采购需求”相关内容为准。）
27.5推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

28、确定中标人
28.1在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。
28.2采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

28.3采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29、中标通知书
29.1中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标采购单位将向中标人发出中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

30、签订和公告合同
30.1采购人与中标供应商应当在中标通知书发出之日起15日内签订政府采购合同。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。
30.2中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.3采购人在自合同签订之日起2个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

31.1本项目履约保证金金额：本项目不收取履约保证金。履约保证金除银行电汇、网上银行外，中标供应商还可选用基本户开户银行出具的银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式，向采购人缴纳。
31.2履约保证金应在合同签订前提交，有效期为自合同生效之日起至约定的中标人主要义务履行完毕为止。履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形以及逾期退还的违约责任在采购合同中约定。
32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借中标通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

八、验收及付款

33、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。
34、付款

按照招标文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后15日内将资金支付到合同约定的供应商账户。
九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：书面形式或邮寄

联系部门：建银工程咨询有限责任公司-招标代理部或宿迁学院

联系电话：沈鹏程  15250968568    孙军慈  15651520668
通讯地址：宿迁市洪泽湖路89号建设银行二楼（大润发东侧）或宿迁市宿城区黄河路 399 号

35.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间。

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5采购人、采购代理机构在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。 

35.6质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
投诉的接收方式：宿迁市政府采购网线上接收或现场接收或邮寄接收；

第三部分  资格审查及评标办法

一、资格审查
资格审查人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

	资格审查因素
	审查标准

	投标声明及承诺函
	符合招标文件要求

	信用信息
	符合招标文件要求

	联合体投标
	不接受联合体投标


二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。 

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。
	符合性审查因素
	审查标准

	法定代表人身份证明或授权委托书
	符合招标文件要求

	开标一览表及投标报价
	格式、填写要求符合招标文件规定

	技术标准和要求
	符合招标文件要求

	其他
	符合招标文件要求


3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

	评审因素
	分数
	评审标准

	报价分
	投标报价
	50.00分
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*50。

	技术响应
	技术参数响应
	30.00分
	根据投标人对招标文件采购需求的响应程度进行评审，能够完全满足招标文件采购需求的得30分；“▲”号条款每有一项负偏离扣2分；其他每有一项负偏离扣1分；本项最高得30分，最低得0分。
 注：（1）★号部分为实质性响应要求，不接受负偏离。（2）投标人需提供技术响应偏差表，根据技术响应部分的指标项要求，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。

	企业经营业绩、信誉
	企业业绩
	6.00分
	投标人自2019年1月1日以来（以合同签订时间为准）类似业绩，每有一个得2分，本项最高得6分。

注：须同时提供成交（或中标）通知书、合同复印件等证明材料，且业绩主要内容、标的、金额清晰可见，否则不得分。

	
	第三方信用报告
	2.00分
	以信用服务机构出具的企业信用报告（类别：政府采购）中“分数”为评分依据，即信用得分=2*分数/100。 经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏”查询。（信用宿迁网址http://cxsq.suqian.gov.cn）。

	项目实施方案
	项目实施方案
	7.00分
	根据投标人实施方案（含进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等）的详尽程度、完善性、合理性及是否满足招标文件要求等方面进行评审。

1.实施方案详细、完善、合理，有明确的时间节点和进度安排，针对设备使用、维护和验收而进行详细细化制定且能满足采购需求的，得7-5(不含)分；

2.实施方案较详细、完善、合理，有较明确的时间节点和进度安排，针对设备使用、维护和验收进行较详细的细化且能基本采购需求的，得5-2(不含)分；

3.实施方案措施缺失或仅做简单描述，经过后期改进能够满足采购需求的，得2-0(不含)分；

4.未提供或完全不满足采购需求的得0分。

	其他
	售后服务
	5.00分
	根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行综合评审。

1.售后服务、安装测试方案详细且合理可行、服务响应时间及时、售后服务范围广的得5-3（含）分；

2.售后服务、安装测试方案较详细且可行、服务响应时间较及时、售后服务范围较广的得3-1（含）分；

3.方案粗略、服务响应时间、质保期基本达到要求、售后服务范围无实质性内容的得1-0（含）分；


4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。
第四部分  采购需求

一、项目概况：

1、项目名称：宿迁学院实验监控采购安装项目

2、项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00336 
3、预算金额:47.5万元

4、项目地点：采购人指定地点

5、服务期：合同签订后30日内完成软件部署安装及调试完成投入使用

6、质保期：3年

7、付款方式： 投标人提供合格发票后15日内付至合同价款的30%作为预付款，货物到场部署安装及调试完成投入使用，经验收合格付至合同价款的100%。债权不得转让或委托给第三方。（注：签订合同时，供应商如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）
二、技术要求：

	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	400万半球摄像机
	具有400万像素 CMOS传感器。

最大分辨率2560x1440。

在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级

白光摄像机在30米距离下应能探测到目标。

彩色模式下，当环境照度低于一定值时，可自动开启白光灯补光，样机在白天、夜晚均可输出彩色视频图像。

在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。

▲具有不小于1/1.8"靶面尺寸。（公安部检验报告证明）

信噪比不小于55dB。

摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。

不低于IP66防尘防水等级。

摄像机应能在DC（12±25%）V范围内正常工作，支持POE供电。

★辐射骚扰限值应符合GB/T 9254-2008中等级A的规定。（公安部检验报告证明）
	台
	243

	2
	16路硬盘录像机
	具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置4个SATA接口硬盘。

▲可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；（提供检测报告加盖厂家公章）

开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。

可接入16路视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。

▲可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。（提供检测报告加盖厂家公章）
支持16个人脸库，库容1万张人脸图片；(10个以上）
单个GPU条件下，人脸库建模速度不低于35张/秒。

支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；

人脸库建模成功率不低于99.99%。

采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%；
	台
	2

	3
	32路盘录像机
	具有1个HDMI接口、1个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置4个SATA接口硬盘。

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；

开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。

可接入32路视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。

可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。

支持16个人脸库（10人以上），库容1万张人脸图片；

单个GPU条件下，人脸库建模速度不低于35张/秒。

▲支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；（提供检测报告加盖厂家公章）

人脸库建模成功率不低于99.99%。

▲采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人，通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%；（提供检测报告加盖厂家公章）
	台
	2

	4
	64路盘录像机
	具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、1个RS232接口、1个RS485接口、1个eSata接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口；16路报警输入接口、8路报警输出接口、可内置8个SATA接口硬盘。

可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12TB、14TB、16TB、18TB、20TB容量的SATA接口硬盘；（8T以上）

▲开启视频流智能分析后NVR网络带宽不应降低。（提供检测报告加盖厂家公章）

可接入64路视频图像；支持最大接入带宽 320Mbps，最大存储带宽 320Mbps，最大转发带宽 320Mbps，最大回放带宽 320Mbps。

可在预览界面随意选择一个或多个通道，在预警面板实时展示此通道的目标抓拍信息，包括：事件名称、事件触发时间、人脸抓图；针对人脸比对同时显示姓名、相似度；针对车辆报警同时显示车牌；针对人体和车辆目标，可分别显示“人体”、“车辆”。

▲支持128个人脸库，库容100万张人脸图片；（提供检测报告加盖厂家公章）

单个GPU条件下，人脸库建模速度不低于35张/秒。

企业技术要求：支持人脸、周界、车辆检测、视频结构化的报警触发时联动语音播报；

人脸库建模成功率不低于99.99%。

采用单人戴口罩正脸依次循环通行进行试验，试验人员数量不小于5人通过速度不小于1m/s，人员通过间隔时间不大于1s，戴口罩人脸检出率不低于99%；
	台
	4

	5
	监控硬盘
	8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM

单硬盘支持多达32个摄像头的高清流

高达128MiB缓冲区，流畅存储视频有效防止丢帧

24×7全天候高效稳定运行

年度工作负载等级为180TB/年

MTBF可达1,000,000小时

高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐
	个
	24

	6
	监视器
	提供CCC、节能证书、环境证书复印件。

提供CE、CB、FCC认证证书复印件。（部分型号无，实际写参数时挑选后面有的证书作为要求）

提供HDMI认证证书复印件。

符合《电器电子产品有害物质限制使用自愿性认证实施规则》及CQC21-NV330-2019《电器电子产品有害物质限制使用认证实施细则》的要求并提供证书

显示：LED背光；分辨率1920*1080；亮度250cd/㎡，对比度：3000:1，功耗≤22W

裸机尺寸(W×L×D)(mm)：492.356 (W) mm × 390.11 (H) mm × 200.20 (D) mm（含底座）

492.356 (W) mm × 289.680 (H) mm × 43.88 (D) mm（无底座）

边框宽度：1.88 mm（上/左/右），19 mm（下）

接口：HDMI IN × 1, VGA IN × 1,

装箱清单：显示器 × 1, 适配器 × 1, RoHS认证标志 × 1, 底座支架 × 1, 用户手册（含合格

证、保修卡、限制物质表） × 1, HDMI线 × 1

★为保证产品显示效果良好，监视器需满足灰度等级≥16级；在95K Lux亮度下能正常工作。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。 

▲为保证产品具备良好的防护性和稳定性，监视器需通过抗强光干扰、漏光度、跌落和电磁抗扰度检测。提供封面首页具有CNAS、CMA、ilac-MRA标识检测报告复印件。  
	台
	8

	7
	8口POE千兆交换机
	配置：可用千兆PoE电接口数量≥8，千兆光接口数量≥2

交换容量≥20Gbps

转发性能≥14.88Mpps

支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥110W

支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）

提供CCC证书

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z

▲支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。（提供检测报告加盖厂家公章）

支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息

支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容
	台
	1

	8
	16口POE千兆交换机
	配置：可用千兆PoE电接口数量≥16，千兆光接口数量≥2

交换容量≥36Gbps

转发性能≥26.784Mpps

支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥225W

支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）

提供CCC证书

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。

▲支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息（提供检测报告加盖厂家公章）
支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容
	台
	3

	9
	24口POE千兆交换机
	配置：可用千兆PoE电接口数量≥24，千兆光接口数量≥2

交换容量≥52Gbps

转发性能≥36.688Mpps

支持自适应802.3af/at供电标准，支持PoE最大输出功率≥370W

支持8芯供电，支持6KV防浪涌（PoE口）

提供CCC证书

支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x

支持通过管理平台对交换机间不同的连接方式进行系统拓扑识别，包括网线连接、光纤连接、无线连接；支持通过管理平台展示链路详情，包括传输速率、链路两端设备信息和链路带宽告警。

支持通过管理平台，手机APP在网络拓扑中展示交换机详情，包括基本信息、性能使用信息、交换机面板状态、端口信息

▲支持通过管理平台，手机APP在系统异常时实时推送交换机告警信息并展示告警内容（提供检测报告加盖厂家公章）
	台
	9

	10
	非屏蔽双绞线
	室外超5类网线,Cat5e非屏蔽双绞线,24AWG,工作温度为-20~60℃

标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求,性能指标优于现行超5类线缆100MHz标准；

标准装箱长度:305m±1.5m；

芯线规格:24AWG,无氧铜；

线缆结构：4对8芯双绞线,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳；
	箱
	65

	11
	网络机柜
	42U，网孔门，落地 空机柜

承重：静态800KG

前后门材质：前单开网孔门，后双开网孔门，冷轧板 T=1.5

门敞开百分比：前门78%，后门77.2%

侧门材质：冷轧板 T=1.0

门框左右立柱材质：冷轧板 T=2.0

左右支架：冷轧板 T=1.5

横梁：冷轧板 T=1.5

层板：1个，承重60KG，宽470*深350*高48 mm

L型隔条/支架：1对，承重30KG，长350*宽38*高38 mm

PDU：1个，8口PDU，输入10A，带2M线

滚轮：支持，4个

脚撑：支持，4个

风扇：不含

辅件：50套安装螺丝，前/后侧门钥匙各两把

净重：约99KG

尺寸（宽*深*高）：600*600*2000 mm
	只
	6

	12
	服务器
	4208×2/16G DDR4×4/SSD 480G×1（8盘位，无 RAID）+ 2TB 7.2K SATA×4（RAID 10）/SAS_HBA/1GbE*2 电×1 + 1GbE*2（电）×1 + 10GbE*2（光）×1/550W(1＋1)/3Y  

2U双路标准机架式服务器

CPU：2颗Xeon® Silver 4208（8核，2.1GHz）

内存：64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存

硬盘：1块480G SSD，4块2T 7.2K 3.5寸 SATA硬盘

阵列卡：可选SAS_HBA卡，支持RAID 0/1/10 ;可选RAID 卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护

PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽

网口：4个千兆电口，2个万兆光口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
	台
	1

	13
	软件
	视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过主流协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。平台至少支持300个摄像头，需将目前我校所有实验室的监控摄像头纳入平台管理，软件三年免收服务费。

一、视频预览

1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；

二、录像回放

1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

三、图片监控

1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

4、支持图片下载能力；

四、视频上墙

1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

五、视频事件

1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；含300路授权
	套
	1

	14
	辅材
	　
	项
	1

	15
	集成费
	　
	项
	1


第五部分  合同格式及条款

宿迁学院实验监控采购安装项目


合同编号：


采

购

合

同

第一部分  专用条款
采购单位（全称）：                               （简称甲方）
中标供应商（全称）：                             （简称乙方）
款项支付单位（全称）：中国建设银行股份有限公司宿迁分行                       （简称丙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为                      项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为             元的标的物及服务。
主要标的物清单（详细列明）

	序号
	货物名称.品牌.规格.型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计：人民币金额（大写）：  拾    万    仟   佰   拾    元整（￥：   ）


交货时间、地点

工期:合同签订后30日内完成软件部署安装及调试完成投入使用 
地点：采购人指定地点

三、质量技术标准
乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并送至采购人指定地点后     日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。
（二）采购单位组建验收小组，验收小组由单位纪检人员、技术人员等三人以上组成，100 万元（含）以上项目，由采购单位组织验收，从政府采购评审专家库中随机抽取专业评委组成验收小组。从政府采购评审库中抽取专业评委参与验收的，评委费（300-500 元/人.次）由乙方支付。
（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在1天内予以处理。

六、付款方式
 乙方提供合格发票后15日内付至合同价款的30%作为预付款，货物到场部署安装及调试完成投入使用，经验收合格付至合同价款的100%。债权不得转让或委托给第三方。（注：签订合同时，供应商如明确表示无需预付款或主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定）
七、售后服务

（一）验收通过之日起免费质保 3 年。质保期内，质保期内出现质量问题，中标方在接到报修电话后    小时内响应，   小时内修复，甲方不再另行支付费用。超过24小时，甲方安排第三方维修，维修费用从余款中扣除。
八、履约保证金

（一） 本项目履约保证金在合同签订前向甲方缴纳，金额为合同价的  / ，乙方应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。 
（二）履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，服务期满，甲方应将履约保证金退还乙方；逾期退还的，按贷款市场报价利率（LPR）上浮 20%后的利率支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。  
（三）不予退还的情形，如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方可以通过快速、邮件、电话及短信等方式书面吿知乙方项目联系入或项目負责人，若乙方收到通知后仍不做相应整改，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金违约责任的权利。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3‰支付违约金; 延期超过15日，甲方有权强制解除合同。               
（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。 

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。
十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。 

十三、合同份数

本合同一式陆份，以中文书写，甲方执贰份，乙方执贰份，丙方执贰份。

十四、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分  通用条款
十五、词语涵义
（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即                  。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即                  。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。
十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据（如有），按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法（中标方应于签订合同之日起   30日内完成产品部署、实施等工作。如未能完成相关产品交付、安装部署、验收交付的，逾期期间，每日须按本合同价款的0.5%向我校支付违约金。累计超过15日则本合同自动解除，同时我校保留向中标方继续追偿的权利）。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。   

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：               （盖章）          乙方：             （盖章） 

地址：                                 地址：                       

法定（授权）代表人：                   法定（授权）代表人：          
联系人：                               联系人：              
联系电话：                             联系电话：                 

2022年   月    日                      2022年   月    日
丙方：             （盖章）
地址：                     
法定（授权）代表人：            
联系人：               
联系电话：              
2022年   月    日
第六部分  投标文件格式

封面

（  分 包 名 称  ）
投 标 文 件
投标人： （盖章）
                  法定代表人： （签字或盖章）

年    月    日

目录

一、投标人基本情况
二、投标人资质
三、信用报告
四、投标声明及承诺函
五、法定代表人授权委托书
六、开标一览表
七、明细报价表
八、中小企业或残疾人福利性单位声明函
九、响应偏离表
十、所投产品技术资料或样本等
十一、主要部件、辅材明细表
十二、项目实施方案
十三、质量保证及售后服务方案
十四、项目组人员
十五、投标人承担类似项目业绩一览表
十六、投标所需其他材料
十七、其他材料
一、投标人基本情况

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	法定代表人
	
	注册地区
	

	地址
	
	邮政编码
	

	成立时间
	
	单位性质
	

	注册号或社会信用代码
	
	注册资本（万元）
	

	供应商类别
	

	开户银行
	
	账号
	

	联系人
	
	联系电话
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后附营业执照

二、投标人资质

三、信用报告

企业综合性信用评估报告

	序号
	有效截止日期
	信用得分
	信用等级

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表后附信用报告（如有）

四、投标声明及承诺函

投标声明及承诺函
（采购单位名称）：
根据已收到的项目编号为        的         项目的招标文件，我方在参加本项目招投标活动中，特做出如下承诺：
一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目开标时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。
三、我方按招标文件要求提交投标文件，响应招标文件规定的投标有效期；
四、如果我方的投标文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；
五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。
六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。
投标人名称：           （盖章）
法定代表人（负责人）：          （签字或盖章）
日期：    年    月   日
五、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书
（采购人名称）：
      （单位名称）法定代表人     （姓名），法定代表人身份证号：         ，授权我单位    （职务或职称）      （姓名），身份证号：      ，为我单位本次授权代理人，全权处理此次  （项目名称）公开招标活动的一切事宜。
特此授权。
单位名称：              （盖章）
法定代表人：            （签字或盖章）
授权代理人：              （签字或盖章）
     年      月      日
六、开标一览表

采购项目编号：JYZX-ZB-JS-2022-00336
采购项目名称：宿迁学院实验监控采购安装项目

	标题
	内容

	投标总价
	元


七、明细报价表

明细报价表（货物类）
	序号
	货物名称
	品牌.型号.产地
	单价
（元）
	数量
	合价
（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	报价总计
	￥                                 
人民币（大写）：     佰    拾     万    仟      佰      拾     元      角      分


注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。

单位名称：             （盖章）
八、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）        ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：  年  月  日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
中小企业声明函（工程、服务）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称  的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）  ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为      万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. 标的名称          ，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称）   ，从业人员   人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：  年  月  日
1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          的                  项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
单位名称：              （盖章）
日期：  年  月  日
注：非残疾人福利性单位不需提供此函。
九、响应偏离表

投标响应偏离表
	招标文件内容
	投标文件内容
	偏离内容及说明

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


单位名称：             （盖章） 
1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。
十、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页
十一、主要部件、辅材明细表

	主要部件及辅材
	品牌
	产地
	生产厂家
	主要技术参数
	质保期满后优惠价格

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。
单位名称：       （盖章）  
十二、项目实施方案

格式自拟

十三、质量保证及售后服务方案

格式自拟

十四、项目组人员

拟选派项目负责人简历表
	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	毕业学校
	年毕业于            学校        专业

	专业技术职称
	
	执业资格证书及注册编号
	

	主要主持的类似项目

	序号
	项目名称
	合同甲方
	获得的

奖项
	备注

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	


注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位名称：           （盖章）  
投标人项目管理、技术及服务人员一览表
	姓  名
	本项目
拟任职务
	学 历
	身份证号
	联系电话
	备注

	
	项目联系人
	
	
	
	填写手机号码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：如投标人中标，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。
单位名称：           （盖章）  
十五、投标人承担类似项目业绩一览表

投标人承担类似项目业绩一览表
	序号
	项目名称
	采购单位
	合同金额

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：请填写此表，并按要求提供业绩资料。
十六、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料）。

56

